 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


[image: image2.png]




项目编号：金采招字[2025]XJJZC-022
竞争性磋商文件

项目名称：新疆财经大学2025年消防控制室值班及设施维保检测项目

采购人（盖章）：新疆财经大学

联  系  人：杜老师
电      话：0991-7843541

详细地址：乌鲁木齐市北京中路449号
[image: image1]
采购代理机构（盖章）：新疆金正建设工程管理有限公司

法人代表（盖章）：孟亚

编制人：顾玮婷
审核人：刘力槟
电话：0991-4508367、15699198804

详细地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路66号水清木华A栋6层
目　录
3

第一部分商务部分

3

第一章磋商公告

6

第二章磋商须知

27

第三章　评审方法及标准

31

第四章　合同条款

36

第五章　响应文件组成

57

第二部分技术部分

57

第六章　项目需求



第一部分商务部分
磋商公告
项目概况
新疆财经大学2025年消防控制室值班及设施维保检测项目的潜在供应商应在新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）线上获取采购文件，并于2025年3月3日11:00（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：金采招字[2025]XJJZC-022
项目名称：新疆财经大学2025年消防控制室值班及设施维保检测项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：624051.56/年
最高限价（元）：624051.56/年
采购需求：
标项名称：新疆财经大学2025年消防控制室值班及设施维保检测项目
数量：1 
预算金额（元）：624051.56/年
单位：家
简要规格描述：消防控制室要求配备值班人员，每班次2人持证上岗，24小时有人值守，熟练操控设备认真真实值班记录。同时，对新疆财经大学行政楼，图书馆，新图书馆，各教学楼，各学生公寓楼，幼儿园，俱乐部，校医院，老干部活动中心，餐饮广场，新学生食堂，培训楼，学术交流中心等全校所有楼寓，开展驻场消防维保检测服务，服务面积 330064.45 平方米。具体详见磋商文件第六章采购需求。
合同履约期限：合同一年一签，经考核合格后累计不超过两年。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中小企业，监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业；
3.本项目的特定资格要求：
（1）供应商须在应急管理部消防救援局的社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）中备案，具有相应的消防技术服务资质；

（2）凡拟参加本次磋商项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、未在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）网站被列入失信被执行人、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次磋商活动。
三、获取采购文件
时间：2025年2月21日至2025年2月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：新疆政府采购网政采云平台：（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

方式：供应商登录新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件） 

售价（元）：0
四、响应文件提交
截止时间：2025年3月3日11:00（北京时间）
地点：新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）
五、响应文件开启
开启时间：2025年3月3日11:00（北京时间）
地点：新疆政府采购网政采云平台不见面开标大厅（本项目采用远程不见面交易的模式。采购当日，供应商无需到达采购现场，仅需在任意地点登录政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）不见面开标系统（进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3.供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

4.供应商应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

5.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担。

6.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个CA。
特别提示： 
1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 
2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。 
3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：新疆财经大学
地址：乌鲁木齐市北京中路449号
联系方式：0991-7843541

2.采购代理机构信息
名称：新疆金正建设工程管理有限公司
地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路66号水清木华A栋6层
联系方式：0991-4508367、17699941693、15699198804
3.项目联系方式
项目联系人：顾玮婷、施霞、肖甜甜
电话：0991-4508367、15699198804
磋商须知
磋商须知前附表
	序号
	名称
	具体内容和要求

	1
	采购项目
	新疆财经大学2025年消防控制室值班及设施维保检测项目

	
	项目编号
	金采招字[2025]XJJZC-022

	
	采购预算
	624051.56元/年

	
	最高限价
	624051.56元/年

	
	公告媒体
	新疆政府采购网

	2
	采购人
	名称：新疆财经大学
地址：乌鲁木齐市北京中路449号
电话：0991-7843541

联系人：杜老师

	3
	采购代理机构
	名称：新疆金正建设工程管理有限公司
地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路66号水清木华A栋6层
电话：0991-4508367、15699198804
联系人：顾玮婷

	4
	供应商产生方法
	eq \o\ac(□,√)公告
□供应商库抽取
□专家和采购人推荐

	5
	供应商资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中小企业，监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业；

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须在应急管理部消防救援局的社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）中备案，具有相应的消防技术服务资质；

（2）凡拟参加本次磋商项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、未在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）网站被列入失信被执行人、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次磋商活动。

	6
	项目现场勘察
	eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	7
	联合体
	eq \o\ac(□,√)不接受
□接受
注:本项目不得分包、不得转包

	8
	澄清或者修改时间
	磋商截止时间5日前

	9
	递交磋商响应文件的截止时间和地点
	时间：2025年3月3日11时00分
地点：新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）

	10
	磋商响应文件开启时间和地点
	时间：2025年3月3日11时00分
地点：新疆政府采购网政采云平台不见面开标大厅（本项目采用远程不见面交易的模式。采购当日，供应商无需到达采购现场，仅需在任意地点登录新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）不见面开标系统（进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅）

	11
	磋商保证金
	□不要求提供

	
	
	eq \o\ac(□,√)要求提供。本项目的磋商保证金为人民币：6240.00元（陆仟贰佰肆拾元整）
磋商保证金到账截止时间：同磋商截止时间
提交方式：须从供应商账户网银转出或电汇或保函等非现金形式缴纳。
账户信息：
开户单位名称：新疆金正建设工程管理有限公司
开户行：中行乌鲁木齐市友好南路支行
行号：104881005062
银行帐号：107601654453
联系人：杜香
电话：0991-4508736

磋商保证金以到账信息为准，供应商应充分考虑在途时间，供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，磋商无效。

	
	
	注：以电汇方式递交磋商保证金须在电汇凭据附言栏中写明采购编号或采购项目简称及用途(磋商保证金)。

	12
	磋商响应有效期
	自响应文件截止时间起90日(日历日)

	13
	响应文件份数
	 (采用见面开标

响应文件包括：

☑ 本项目采用不见面开标：

1．本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。

2.本项目采用远程不见面交易的模式。磋商当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台完成响应文件递交截止时间前签到、开标过程中远程解密、提疑澄清、开标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；

解密时长：30分钟。

二次报价（最终报价）时长：30分钟。（二次报价必须填报，未填报二次报价将造成废标，供应商自行承担未填报二次报价所导致的一切后果。）

3. 参与“不见面”开标的采购人或其委托采购代理机构、供应商等各交易主体，应当按照规定使用CA数字证书及电子签章。各方主体在系统中所有操作均具有法律效力，并承担法律责任。

4.供应商（供应商）由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致响应文件无法解密，由供应商（供应商）自行承担责任。

5.各供应商（供应商）在项目开标、评标（审）期间应随时保持在线状态，及时查阅消息，并根据消息提醒进行相应文件在线解密等操作。随时通过交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内作出答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

6.开标、评标过程中，供应商（供应商）参与远程音视频交互（以下简称“交互”）的法定代表人或授权委托人应始终为同一人，中途不得更换，并保持签到的通讯畅通。供应商端口操作人员均被视为供应商法定代表人或授权委托人，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

	14
	信用查询
	eq \o\ac(□,√)采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本项目信用记录查询截止时点为开标截止时间
□供应商自行查询上述记录，如实提供无不良信用记录承诺并加盖供应商公章。本项目信用记录查询截止时点为/

	15
	合同履约期限、服务地点
	合同履约期限：合同一年一签，经考核合格后累计不超过两年。

服务地点：采购人指定地点

	16
	付款方式
	注：最终以与甲方签订合同为准。

	17
	履约保证金
	eq \o\ac(□,√)不要求提供
eq \o\ac(□)要求提供

	18
	采购代理服务费
	1、本项目的招标代理服务费由成交供应商承担，参照发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮40%计取。

2、招标代理服务费由中标单位支付，代理费不足3000元/标项的，按3000元/标项支付。

	19
	竞争性磋商文件的澄清或修改
	供应商若对竞争性磋商文件内容质疑，须按以下要求提出：
①质疑函应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后3个工作日内作出答复，并通知质疑供应商和其他有关供应商，供应商应留意政采云平台采购项目通知。
②供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。
③联系部门：新疆金正建设工程管理有限公司
④联系电话：0991-4508367、15699198804
在响应文件递交截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。

	20
	报价说明
	本项目采取二次报价：磋商结束后，参加磋商的供应商均须根据磋商小组的要求在规定的时间内按本文件要求提交第二次报价。二次报价为最终报价（本项目第二次报价须低于其第一次报价，且该报价只允许有一个报价，任何有选择性的报价都将被拒绝）。二次报价必须填报，未填报二次报价将造成废标，供应商自行承担未填报二次报价所导致的一切后果。

	21
	政府采购支持及行业划分
	本项目为专门面向中小企业（含小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策；监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、小微企业。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业（行业划分）

	22
	特别声明
	供应商响应文件中《中小企业声明函》须与《政府采购促进中小企业发展管理办法》中《中小企业声明函》一致，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

	23
	其他规定
	供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，本项目不接受供应商多次/反复质疑。


磋商须知正文
一、总则
1.定义
1.1　“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
1.2　“采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
1.3　“供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式产生。
1.4　“磋商小组”是依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法履行竞争性磋商采购活动职责的3人以上单数的磋商成员。
1.5　“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.采购项目预算
2.1　本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见磋商须知前附表。
3.供应商的资格要求
3.1　供应商应当符合磋商须知前附表中规定的下列资格条件要求：
3.1.1　满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
3.1.2　落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中小企业，监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业；
3.1.3　本项目的特定资格要求：
3.1.3.1　供应商须在应急管理部消防救援局的社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）中备案，具有相应的消防技术服务资质；

3.1.3.2　凡拟参加本次磋商项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、未在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）网站被列入失信被执行人、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次磋商活动。
3.2其他说明：
（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效。
3.3本项目不接受联合体参与。
3.4　供应商存在下列情形之一的不得参加竞争性磋商：
3.4.1　单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.4.2　因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。
4.参与磋商的费用
4.1　无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5. 政府采购政策支持与其他规定
本项目为专门面向中小企业（中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕 19 号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策；监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业（行业划分）
6.项目现场勘察
6.1　本项目是否组织现场勘察见磋商须知前附表。
6.2　供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。供应商未在指定时间进行勘察的，采购人不再另行组织。
6.3　勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
6.4采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、磋商文件
7.磋商文件的组成
7.1磋商文件由下列文件组成：
第一部分　商务部分
第一章　磋商公告
第二章　磋商须知
第三章　评审方法及标准
第四章　合同草案条款
第五章　响应文件组成
第二部分　技术部分
第六章　项目采购需求
7.2　磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前，对磋商文件进行澄清或者修改的内容，为磋商文件的组成部分。
7.3　磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。
7.4　供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。供应商对磋商文件有疑问的请以书面形式向采购人、采购代理机构提出,提出后，请供应商及时通过政采云平台查看答疑文件或澄清文件。供应商应注意及时政采云发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。
8.磋商文件的澄清或者修改
8.1　供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。供应商若对磋商文件有任何疑问，应按照磋商文件第二章“供应商须知前附表”中“竞争性磋商文件的澄清或修改”规定向采购代理机构提出。提出后，请供应商及时通过政采云平台查看答疑文件或澄清文件。
供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就磋商文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。
8.2　澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日5日前，政采云平台通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
8.3　澄清或者修改的内容是磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
8.4　为使供应商有充足的时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购单位可适当推迟响应文件截止期，并通过在政采云平台上发布公告方式通知所有下载磋商文件的供应商。
8.5　供应商应注意及时政采云发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。
9.偏离
9.1　本条所称偏离为响应文件对磋商文件的偏离，即不满足或不响应磋商文件的要求。偏离分为实质性和非实质性要求条款偏离。
9.2　除中华人民共和国政府采购法律法规相关规定外，磋商文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效响应。
三、响应文件
10.一般要求
10.1　供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
10.2　供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电必须使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
10.3　除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。
10.4　供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
10.5　磋商响应文件应采用电子形式。
10.6　电子响应文件制作时，应按照统一的“响应文件制作工具”和磋商文件中明确的响应文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。
10.7　供应商应按照供应商须知前附表要求的编制响应文件。
10.8　供应商因自身原因导致电子响应文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效文件。 
10.9　电子响应文件具有法律效力,与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与磋商文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。 
10.10　为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子响应文件应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子响应文件若无 CA电子签章，则视为无效文件。
10.11　供应商应完整地填写磋商文件中提供的《磋商响应声明》、《响应报价表》、《明细报价表》等磋商文件中规定的所有内容。 
10.12　供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。
11.响应文件的组成(采购人可根据实际情况对以下项目标注★)

11.1　响应文件应包括但不限于下列内容：
11.1.1　商务部分
（1）磋商响应声明
（2）响应报价表、分项价格表
（3）商务条款偏离表(格式附后)
（4）磋商保证金
（5）供应商的资格证明材料
（6）供应商认为需提供的其他资料

（7）供应商企业类型声明函
（8）中小企业声明函
（9）中小企业生产或销售的产品优惠明细表
（10）监狱企业声明函
（11）残疾人福利性单位声明函
注：（8-11）项供应商根据情况自行选择，供应商如未提供此声明函，投标会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。
11.1.2　技术部分
（1）技术响应与偏离表

（2）人员配备
（3）应急服务保障
（4）服务方案
（5）维保要求
（6）售后服务体系保障
（7）培训方案
（8）应对突发事件预案
（9）仪器设备配置
（10）消防维保服务承诺及优惠条件

（11）备品备件

（12）其它资料
11.2　在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
11.3　磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中的对应内容处注明。
11.4　供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
12.报价
12.1　供应商应按磋商文件规定的服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。
12.2　供应商必须按响应报价表的内容和格式要求填写。
12.3　★供应商的最终报价不得超过最高限价。本次采购项目的最高限价见磋商须知前附表。
13.磋商保证金
13.1　本项目是否交纳磋商保证金要求见磋商须知前附表。
13.2　磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应以支票、汇票、本票、网上银行或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳。磋商保证金有效期应当与本章磋商须知前附表规定的磋商响应有效期一致。未按磋商文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。
13.3　未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还；成交供应商的保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
13.4　有下列情形之一的，保证金不予退还：
(1)供应商在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；
(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
(5)磋商文件规定的其他情形。
14.磋商响应有效期
14.1　磋商响应有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力。响应文件有效期从磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。磋商响应有效期不足的将被视为无效响应。
15.响应文件的签署及规定
15.1　供应商应根据磋商须知前附表规定提交响应文件。为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子响应文件应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子响应文件若无 CA电子签章，则视为无效文件。
16.响应文件的密封和标记
16.1　电子响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受,采购单位不予受理。
17.响应文件的递交
17.1　响应文件应在磋商须知前附表规定的提交时间和指定地点提交。
17.2　在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或磋商小组应当拒收。
18.响应文件的补充、修改或者撤回
18.1　供应商在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其授权代表签字。
18.2　补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
四、磋商与评审
19.磋商小组
19.1　磋商与评审由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和评审专家组成。
20.资格审查及初步审查
20.1 采购人或采购代理机构对供应商提交的首次响应文件进行资格审查，首次提交的响应文件有不满足下列情况之一，其响应文件无效：
（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（2）供应商应为中小企业，监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业；
（3）供应商须在应急管理部消防救援局的社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）中备案，具有相应的消防技术服务资质；

（4）凡拟参加本次磋商项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、未在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）网站被列入失信被执行人、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次磋商活动；
（6）供应商按照磋商文件规定提交磋商保证金。
20.2　磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查，包括响应文件的有效性、完整性、符合性。除可变动的技术、服务要求以及合同草案条款外，首次提交的响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。
（1）未按照磋商文件规定要求加盖供应商章、法定代表人章处未加盖的；
（2）未按磋商文件要求编制，内容不全或字迹模糊、辨认不清的；
（3）服务要求不满足磋商文件要求的；
（4）服务期限不满足磋商文件规定的；
（5）磋商响应有效期不满足磋商文件要求的；
（6）报价高于项目最高限价；
（7）响应文件不符合磋商文件实质性要求的；
（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件或要求；
（9）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形的。
21.澄清
21.1　磋商小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。各供应商在项目开标、评标（审）期间应随时保持在线状态，及时查阅消息，并根据消息提醒进行响应文件在线解密等操作。随时通过交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内作出答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。
22.磋商
22.1　资格审查和符合性审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或授权代表参加磋商。
22.2　在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
22.3　对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
22.4　供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
22.5　磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案。
22.6　磋商小组应当根据实际情况与供应商进行磋商，磋商轮次原则上为两轮，具体由磋商小组视情况决定。
22.7　已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人或采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
22.8　磋商结束后，供应商按照磋商小组要求重新提交的响应文件，不满足磋商文件及变动后的技术、服务要求以及合同草案条款的实质性要求的，将视为无效响应文件。
23.最后报价
23.1　磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
23.2　最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如磋商小组没有对磋商文件作实质性变动或增加新的需求，最终成交人在合同签订前须提供最终报价组成明细（分项报价表）
24.最后报价评审
24.1　最后报价计算错误修正的原则
(1)最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
(2)总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准。
(3)分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
定为无效响应。
24.2　价格得分：以供应商的最后报价作为价格评分依据。价格评分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且价格最低的评审价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
价格评分＝(评审基准价/评审价)×价格分值
25.综合评审
25.1　经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
25.2　评审办法及标准见第三章。
25.3　评审时，磋商小组成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
26.提出成交供应商
26.1　磋商小组应当按照综合评分由高到低的顺序提出3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。
26.2　评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
27.确定成交供应商
27.1　采购代理机构应当在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送采购人确认。
27.2　采购人应当在收到评审报告之日起5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，最大程度满足磋商文件规定的各项综合评价标准即综合得分最高为成交供应商。
27.3　采购人自行组织磋商的，应当在评审结束之日起5个工作日内确定成交供应商。
28.磋商终止
28.1　出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在财政部指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)除市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及政府购买服务项目外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
29.重新评审
29.1　除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。
30.保密
30.1　磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
31.禁止行为
31.1　供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
五、成交结果信息公布与签订合同
32.成交信息的公布
32.1　成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构应在磋商须知前附表中规定的公告媒体上公布成交结果信息。
32.2　磋商文件随成交结果同时公告。但成交结果公告前磋商文件已公告的，不再重复公告。
32.3　采用书面推荐供应商参加采购活动的，在公告结果同时公告采购人和评审专家的推荐意见。
33.成交通知
33.1　成交供应商确定后，采购人或采购代理机构在发布成交公告的同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
34.履约保证金
34.1　成交供应商按照磋商须知前附表的规定，在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
34.2　成交供应商没有按照磋商须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其磋商保证金不予退还。
35.签订合同
35.1　磋商文件、成交供应商的响应文件及补充文件等均为签订政府采购合同的依据。
35.2　成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
35.3　采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
35.4　自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在磋商须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
六、其他规定
36.采购代理服务费
36.1　成交供应商是否交纳采购代理服务费及相关要求见磋商须知前附表。
37.询问、质疑、投诉
37.1　供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
37.2　供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
37.3　供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。
37.4　质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的投标代表签字并加盖供应商单位章，质疑书由授权的投标代表签字的应附供应商法定代表人委托授权书。
37.5　供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，本项目不接受供应商多次/反复质疑。
37.6　供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。
38.发生下列情况之一，供应商将被列入不良记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：
(1)开标后在投标有效期内，供应商撤回其投标；
(2)中标后无正当理由不与采购人签订政府采购合同；
(3)中标后未按照谈判文件和中标供应商的响应文件订立政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
(4)将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人；
(5)拒绝履行合同义务的；
(6)《政府采购法》第七十七条和《政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；
(7)其他违反法律法规相关规定的情形。
39.其他规定
39.1　磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。
40.未尽事宜
40.1　其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。
41.文件解释权
41.1　本磋商文件的解释权归新疆财经大学及新疆金正建设工程管理有限公司所有。
七、质疑处理
42.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
42.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
42.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
42.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
42.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
42.3质疑函必须按照本《政府采购质疑和投诉办法》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则质疑函中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
42.4 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。代理机构质疑接收人为：顾玮婷、刘力槟，联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路66号水清木华A栋6层，电话：15699198804、15699198804。
采购人质疑接收人：杜老师，联系地址：新疆乌鲁木齐市北京中路449号，联系电话：0991-78435410。
42.5 以下情形的质疑不予受理
42.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
42.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
42.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
42.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
42.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
42.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
第三章　评审方法及标准
（一）资格审查
	序号
	审查内容
	审查标准

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(6)中华人民共和国政府采购法律法规相关规定的其他条件。
	(1)须提供法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明复印件（除身份证外其余证件须加盖公章）
(2)须提供本单位上一年度由会计师事务所出具的财务审计报告（当上一年度审计报告未出来时，可提供前一年度审计报告），审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注（复印件并加盖本单位公章）或年度财务报表。如供应商无法提供上年度审计报告或财务报表，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明原件或复印件加盖公章。如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。
(3)须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件或证明文件。
(4)1.须提供响应文件递交截止日期之前六个月内任何一期的纳税记录或证明文件原件或复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明），如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。

2.须提供响应文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料原件或复印件加盖公章（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或银行回单等）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。

(5)须提供声明函原件。

	2
	供应商应为中小企业，监狱企业、残疾人福利性单位视为小、小微企业；
	请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。

本项目为专门面向，不提供会被否决。

	3
	供应商须在应急管理部消防救援局的社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）中备案，具有相应的消防技术服务资质；
	提供有效的《中华人民共和国消防技术服务机构资质证书》或提供在应急管理部消防救援局的社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）中备案截图；

	4
	凡拟参加本次磋商项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、未在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）网站被列入失信被执行人、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次磋商活动
	查询渠道：信用中国网站、中国执行信息公开网、中国政府采购网；
查询时间：投标截止时间后至资格审查阶段完成；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；信用信息的使用原则：经认定的“中国执行信息公开网”被列入失信被执行人、“信用中国”网站被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）其投标无效。

	5
	供应商按照磋商文件规定提交磋商保证金。
	提供保证金缴纳凭证或保函

	备注：采购人或采购代理机构依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对供应商的资格进行审查。未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于三家的，不进行评标。再次重申：供应商请认真阅读和理解上述内容，避免响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标。


（二）符合性审查表
	符合性审查
	1
	未按照磋商文件规定要求加盖供应商章、法定代表人章处未加盖的；

	
	2
	未按磋商文件要求编制，内容不全或字迹模糊、辨认不清的；

	
	3
	服务要求不满足磋商文件要求的；

	
	4
	服务期限不满足磋商文件规定的；

	
	5
	磋商响应有效期不满足磋商文件要求的；

	
	6
	报价高于项目最高限价；

	
	7
	响应文件不符合磋商文件实质性要求的；

	
	8
	响应文件含有采购人不能接受的附加条件或要求；

	
	9
	不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形的。


注：如果供应商提供的响应文件中初步审查有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应竞争性磋商文件而予以无效标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞标。
1.评审方法：综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
（三）评分标准
	评分办法
	满分
分值

	报价部分
20分
	价格分应当采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且报价最低的为评审基准响应报价超过采购预算价的按废标处理
对于响应报价明显低于正常市场价格的提供相关证明文件。
1.响应价格评分采用低价优先法计算；
2.评标基准价：满足磋商文件要求且经修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评审基准价；
3.修正后响应报价：磋商小组以磋商一览表中响应报价为基础，对其进行修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为响应报价计算的依据。

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20
	20分

	商务部分15分
	企业业绩
（5分）
	供应商2022年1月1日至今完成的类似项目（时间以签订合同时间为准），提供1份有效业绩得1分，满分5分。无法提供不得分。

(业绩证明需提供中标（成交通知书）或采购合同，提供采购的合同至少含合同首页、合同金额页、双方签字盖章页，否则不得分)
	5分

	
	人员配备

（10分）
	供应商拟配备人员中：

驻场维保服务人员（4分）：供应商须提供不少于 1人，年龄在 18-60 岁，持有消防维保职业资格证书的专业技术人员。

全部满足条件得 2 分，缺一项扣 2 分；每增加1人得2分，最高加2分，未提供或提供不全不得分。（以上人员须提供工职业资格证书和工作证明材料或近一年内社保证明材料， 如未提供不得分）。
消防控制室值班人员（6分）：供应商须提供不少于 6 人，年龄在 18-60 岁，持有五级及以上建（构）筑物消防员资格证书的专业技术人员，供应商承诺全员接收学校现有消防控制室值班人员（现有持证人员5人，一年内收入待遇不变）。

全部满足条件得6分，缺一项扣6分，未提供或提供不全不得分。（以上供应商须提供全员接收承诺书，其他人员须提供工职业资格证书和工作证明材料或近一年内社保证明材料， 如未提供不得分）。
	10分

	技术部分65分
	应对突发

事件预案（5分）
	供应商针对本项目提供的应对突发事件预案包含但不限于：①电气伤害应急预案； ②机械伤害应急预案；③火灾应急预案；④安全疏散预案⑤安全管理、安全技术措施方案等进行打分，内容完善，条理清晰，针对性强且符合本项目要求的每项得 1分，满分 5分；其中提供方案有缺陷、漏项且可行性有问题的每项得0.5分；未提供或不符合项目实际需求不得分。
	5分

	
	应对服务保障（5分）
	①维修人员到场要求：

接到故障或事故报告后30分钟内到达现场，提供正常连续的服务直至故障或事故排除。承诺本项得2.5分。
②维修设备要求：

一般性设备故障30分钟内修复，较大设备故障当天修复。承诺本项得2.5分。
	5分

	
	服务方案（10分）
	根据供应商所提供的本项目的项目服务方案的①完整性、②流畅性、③针对性、④可操作性、⑤内容详尽程度等（包含消防维保、检测、维修服务方案、维护保养及检测工具清单、相关检测设施设备清单及照片证明材料、服务保障、质量管理体系制度等内容）进行打分：

结合本项目实际情况的每符合1项得2分，共计10分；每项存在不全面、不合理或没有针对性之处的得1分；未提供不得分。
	10分

	
	维保要求（20分）
	针对磋商文件内“第六章 项目采购需求中维保要求”全部响应内容得基础分15分；

高于“第六章 项目采购需求中维保要求”内容一项加1分，本项最多加5分。
	20分

	
	售后服务体系保障（5分）
	1.有完善技术支持服务机构配置（拟派服务队伍的组织机构表（包含大型维修））（1分）；提供详细服务流程（1分）；本项满分2分。（需根据评分项内容提出具体保证措施和方案）

2.保修售后服务承诺（1分）；服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施满足用户要求（1分）；提供售后服务体系承诺（1分）；本项满分3分。（需根据评分项内容提出具体保证措施和方案）
	5分

	
	消防维保服务承诺及优惠条件 

（15分）
	①维保档案管理方案；②消防维保服务承诺；③检测服务承诺；④设备维修承诺；⑤优惠性条件；

以上每项内容符合项目实际需求、考虑全面且描述详细、承诺切实可行，有针对性，最大限度满足招标人需求、有利于系统建设长远发展一项得4分；

符合项目实际需求且描述较详细一项得2分；

符合项目实际需求但描述简略一项得1分；不符合项目需求或者未提供的不得分，本项最高得15分。
	15分

	
	备品备件配件材料 

（5分）
	承诺在新疆财经大学设立常用备品备件耗材库（需提供清单）（2分）；

2.承诺提供免费配件种类、明细（3分）；
	5分


第四章　合同条款
合同编号：
政府采购合同参考范本
（服务类）
第一部分 合同书
项目名称：
甲方：
乙方：
签订地：
签订日期：年月日
年月日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，（中标（成交）供应商名称） 为该项目中标（成交）供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标（成交）供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标（成交）通知书；
1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 标的
1.2.1 标的名称：；
1.2.2 标的数量：；
1.3 价款
本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1付款方式：；
1.4.2 发票开具方式：。
1.5 履行期限、地点和方式
1.5.1 履行期限：；
1.5.2 履行地点：；
1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者存在欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；
1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标（成交）结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第种方式解决：
1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。
1.8 合同生效
本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：开户账号：
签约地点：

上述合同仅供参考，具体条款以成交供应商与采购人实际签订的为准。
第五章　响应文件组成
第一部分　商务部分
一、磋商响应声明
附件1－1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加磋商)

附件1－2　法定代表人授权书(授权代表参加磋商)

附件1－3　授权委托书(格式二)(适用于自然人委托磋商)

二、响应报价表、分项价格表
附件2－1　响应报价表
附件2－2　分项价格表

三、商务条款偏离表(格式附后)

四、磋商保证金
五、供应商的资格证明材料
(一)供应商基本情况表(格式附后)

(二)企业承担类似或相近业绩情况一览表(附件5－2)
(三)参加政府采购活动的供应商应当具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：
附件5－3－1　具有独立承担民事责任的能力的证明材料
附件5－3－2　具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
附件5－3－3　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
附件5－3－4　有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料
附件5－3－5　参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
附件5－3－6　无不良信用记录承诺函(磋商文件要求由供应商查询信用记录的提供)；
六、供应商认为需提供的其他资料

七、供应商企业类型声明函
八、中小企业声明函
九、中小企业生产或销售的产品优惠明细表
十、监狱企业声明函
十一、残疾人福利性单位声明函
注：(八至十一)项供应商根据情况自行选择，供应商如未提供此声明函，投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。
第二部分　技术部分
一、技术响应与偏离表

二、人员配备
三、应急服务保障

四、服务方案

五、维保要求

六、售后服务体系保障

七、培训方案

八、应对突发事件预案
九、仪器设备配置

十、消防维保服务承诺及优惠条件

十一、备品备件

十二、其它资料

第一部分　商务部分
一、磋商响应声明
磋商响应声明
致____________(采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了____________(项目名称)的竞争性磋商文件(项目编号：____________)的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商响应有效期内遵守本响应文件中的承诺，且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。
三、我方承诺有能力提供本项目全部磋商内容及服务能力。
四、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
五、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
六、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
附件1－1：法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加磋商)

附件1－2：法定代表人授权书(授权代表参加磋商)

附件1－3：授权委托书(自然人提供)

供应商名称(公章)：____________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日
附件1－1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加磋商)

	法定代表人身份证明复印件


附件1－2

法定代表人授权委托书(授权代表参加磋商)

致：____________(采购人或采购代理机构)

____________(供应商名称)的法定代表人(姓名、职务)授权____________(磋商代表姓名、职务)为本公司的磋商代表，就____________(项目名称)磋商及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。
委托期限：____________________。
代理人无转委托权。
本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。
	法定代表人身份证明复印件

	授权代表身份证明复印件


供应商名称(公章)：____________

法定代表人(签字或盖章)：____________

授权代表(签字或签章)：____________

______年____月____日

附件1－3

授权委托书(格式二)(适用于自然人磋商)

致：____________(采购人或采购代理机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称)的磋商活动，并代表本人全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。
本人对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：从　　　年　　月　　日起至　　　年　　月　　日止。
代理人无转委托权，特此委托。
我已在下面签字，以资证明。
自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　　年　　月　　日
二、响应报价表及分项价格表
　　附件2－1
响应报价表
	序号
	项目名称
	新疆财经大学2025年消防控制室值班及设施维保检测项目
	项目编号
	

	1
	报价（元）
	

	2
	合同履约期限
	

	3
	服务地点
	

	4
	磋商有效期
	自响应文件截止时间起90日(日历日)

	备注
	


供应商名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日
附件2－2
分项明细价格表
　项目名称：











项目编号：　













金额单位：元
	序号
	服务内容
	报价
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	
	………
	
	

	合计
	大写：人民币____________________元
小写：￥____________________


以上报价包括但不限于以下内容：本项目采购需求和投入使用的所有费用，如安全保险、劳保福利、食宿、售后服务、利润、安全、人员培训、税金、管理费等与本项目相关的一切费用。
供应商名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日
（以上表格可以自行拓展）
三、商务条款偏离表
商务条款偏离表
　项目名称：











项目编号：
　包号：
	序号
	磋商文件内容
	响应文件的内容
	偏离内容
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全响应。
注：凡响应文件中商务条款（包括服务期限、付款、合同条款以及其它所有商务内容等）与磋商文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见响应文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差）。未在本表中列明的偏差视同响应磋商文件规定。
供应商名称(公章)：________________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：________________________

______年____月____日
四、磋商保证金
	汇款单或转账凭证复印件


五、供应商的资格证明材料
（一）供应商基本情况表
附件5－1

供应商基本情况表
　供应商：(公章)

	企业注册名称
	
	建立日期
	

	企业法人代表
	
	企业性质
	

	企业资质
	

	注册资金
	

	批准成立机构
	

	经营范围
	
	经营期限
	

	企业简历
	


（二）企业承担类似或相近业绩情况一览表

附件5－2
供应商近年类似项目业绩
	序号
	业主名称
	项目名称
	合同总价
	签约及完成时间
	单位联系人及电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	


	7
	
	
	
	
	


备注：1、类似项目业绩为与本项目相关的业绩。
2、本表后附中标（成交通知书）、采购合同及发票（提供不全不得分。
供应商(公章)：____________________
法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________________
日期：______年____月____日
（三）参加政府采购活动的供应商应当具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：
附件5－3－1　具有独立承担民事责任的能力的证明材料
备注：须提供法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明复印件（除身份证外其余证件须加盖公章）
附件5－3－2　具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
须提供本单位上一年度由会计师事务所出具的财务审计报告（当上一年度审计报告未出来时，可提供前一年度审计报告），审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注（复印件并加盖本单位公章）或年度财务报表。如供应商无法提供上年度审计报告或财务报表，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明原件或复印件加盖公章。如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。
说明：
审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。

财务报表为本单位财务部门所出具。
3、银行资信证明是指供应商参加本次投标截止日前三个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。
4、银行资信证明可以是复印件并加盖供应商公章，评审小组保留审核原件的权利。但开具银行明确规定复印件无效的，须提交原件。
5、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。
附件5－3－3　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件或证明文件。
说明：供应商提供书面声明或证明文件。
附件5－3－4　有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料
1.须提供响应文件递交截止日期之前六个月内任何一期的纳税记录或证明文件原件或复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明），如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。
2.须提供响应文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料原件或复印件加盖公章（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或银行回单等）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）原件。
　　附件5－3－5
参加政府采购活动前三年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明
本单位郑重声明：
我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：
我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
特此声明！
供应商名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日
　　附件5－3－6
无不良信用记录承诺函(供应商自行查询适用)

致______(采购人或采购代理机构)：
本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：
1.被人民法院列入失信被执行人；
2.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；
3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位已就上述不良信用行为按照磋商文件中磋商须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位成交资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。
供应商名称(盖公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日
六、供应商认为需提供的其他资料

1、若供应商为联合体的，需提供联合体协议书，若不是，则无需提供

(示例略)

注：供应商认为还需要提供其他资料的，自行增加（可根据打分表自行拓展）
七、供应商企业类型声明函
(示例略)

八、中小企业声明函
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则将会被否决投标。
九、中小企业生产或销售的产品优惠明细表（本项目不适用）
（若有，请如实填写）
报价货币种类：
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	标段（包）
	小型和微型企业产品名称
	数量
	报价（元）
	价格评审扣除金额（元）
	品牌型号规格
	制造商
全称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	本标段（包）报价总计：（元）

	
	本标段（包）价格评审扣除金额总计：（元）


注：
1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时，服务商应按序号详细填写。
2、栏目5=栏目4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。
3、若所供应的产品不具备此类评审安全体系、消防、保卫、健康体系及措施，本“中小价格扣除明细表”不必填写。
供应商（盖公章）：
法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：年月日
十、监狱企业声明函
（监狱企业适用）
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。
本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。
本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商（盖公章）：
法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：年月日
十一、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日期：年月日
注：附件八至十一项供应商根据情况自行选择，供应商如未提供此声明函，投标会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。
第二部分　技术部分
一、技术响应与偏离表
技术响应与偏离表
　项目名称：









　　项目编号：
　包号：
	序号
	磋商文件内容
	响应文件内容
	偏离内容
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：在偏离项必须注明正偏离、负偏离或无偏离。
注：凡响应文件中技术条款（包括投标技术参数等所有技术内容）与磋商文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见响应文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差）。未在本表中列明的偏差视同响应磋商文件规定。
供应商名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日
二、人员配备
(示例略)

三、应急服务保障

(示例略)
四、服务方案

(示例略)
五、维保要求

(示例略)
六、售后服务体系保障

(示例略)
七、培训方案

(示例略)
八、应对突发事件预案
(示例略)
九、仪器设备配置

(示例略)
十、消防维保服务承诺及优惠条件

(示例略)
十一、备品备件

(示例略)
十二、其它资料

(示例略)
供应商可根据实际情况进行增加，可对照打分表进行逐条响应

第二部分技术部分
第六章　项目需求
为加强学校消防设施的维保和保养管理，确保消防系统正常运行，提高技防在消防工作的作用，做到早预防，将火灾隐患消灭在萌芽阶段，通过招标消防控制室值班及设施维保检测单位加强对学校相关设施进行专业化管理，具体相关要求如下：

一、项目概况与招标范围：

1.项目名称：新疆财经大学2025年消防控制室值班及设施维保检测项目

2．项目预算：624051.56元/年

3．项目基本概况：消防控制室要求配备值班人员，每班次2人持证上岗，24小时有人值守，熟练操控设备认真真实值班记录。同时，对新疆财经大学行政楼，图书馆，新图书馆，各教学楼，各学生公寓楼，幼儿园，俱乐部，校医院，老干部活动中心，餐饮广场，新学生食堂，培训楼，学术交流中心等全校所有楼寓，开展驻场消防维保检测服务，服务面积 330064.45平方米。

    4.合同履约期限：合同一年一签，经考核合格后累计不超过两年。
二、消防控制室值班

（一）服务内容：

1、24小时值班服务，对消防监控室进行全天候的监控和管理；

2、按照甲方规定的消防应急预案和程序，配合消防设备的巡检和维护工作。

3、对校内设备进行维护和保养，确保设备正常运行；

4、协助处理突发事件，并及时向相关部门报告；

5、提供消防安全培训服务。

（二）服务要求

1、承包方人员必须持有，在中华人民共和国人力资源和社会保障部国家职业资格证书全国联网查询到的建（构）筑物消防员资格证书。

2、承包方不得是被公安机关打击处理过人员，不得使用未成年人和离退休人员。

3、承包方全员接收现有消防控制室的劳务派遣值班人员，一年内收入待遇不变。

4、承包方人员在岗期间必须遵守相关法律法规、发包方及业主的各项管理制度规章。

5、要求配备专职值班人员，每班次2人持证上岗（其中一名值班人员可作为派驻的消防维保专业技术人员），24小时有人值守，熟练操控设备认真真实值班记录。

6、承包方须提供6名建（构）筑物消防员资格证书，同时将6人的资格证书按相关规定上墙，每天安排的值班人员须在6人之内。

7、不得出现空岗、脱岗、睡岗、在岗会客、饮酒、吸烟等现象。

8、到岗人员要统一着工装，发髻不得有（除染黑色外）其它颜色染发、长发、烫发；手部、颈部、耳部不得有纹身刺青

9、发包方为承包方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境及住宿和就餐地点

10、发包方提供统一工牌和从事值机相关办公设备、记录表格、通讯工具

11、承包方必须按照发包方确定的岗位责任，按时按质完成工作任务。

12、承包方人员如有调换，需提前一个月通知发包方。承包方人员突发疾病不能继续值机上岗的，承包方需24小时内将替换人员调配到岗，不能影响到发包方正常工作。

13、消防控制室值班人员应与承包方监理劳动关系，不属于发包方员工，其在工作期间造成的自身或第三方人身伤害及财产损失，均由承包方承担。
（三）合作期间的绩效管理与监控

为了保证合作的效果和质量，采取绩效管理与监控：

1、定期检查工作人员的工作情况和服务质量；

2、监控工作人员的考勤和工作纪律；

3、接受用户的反馈和投诉，并及时处理；

4、与合作机构开展定期评估和沟通，及时解决合作中存在的问题。
三、消防设施设备维保

（一）维保范围

新疆财经大学大学行政楼，图书馆，新图书馆，各教学楼，各学生公寓楼，幼儿园，俱乐部，校医院，老干部活动中心，餐饮广场，新学生食堂，培训楼，学术交流中心1-7号教学楼、行政楼、图书馆、餐饮广场、新学生食堂、学生1-12号公寓、学术交流中心全校所有楼寓，共计330064.45㎡。
1、行政楼4505㎡

2、图书馆10417㎡

3、新图书馆14752.52㎡

4、一号教学楼25860㎡

5、二号教学楼10500㎡

6、三号教学楼1695.72㎡

7、五号教学楼24945.58㎡

8、六号教学楼12891.76㎡

9、七号教学楼37711.15㎡

10、培训楼（办公楼）5436.64㎡

11、幼儿园929.90㎡

12、俱乐部 2600㎡

13、校医院 873㎡

14、老干部活动中心 1155㎡

15、一号学生公寓12077㎡

16、二号学生公寓8123㎡

17、三号学生公寓7933㎡

18、四号学生公寓3893㎡

19、五号学生公寓4920㎡

20、六号学生公寓19280㎡

21、七号学生公寓25158㎡

22、八号学生公寓6253㎡

23、九号学生公寓11585㎡

24、十号学生公寓4839㎡

25、十一号学生公寓4032㎡

26、餐饮广场8611㎡

27、新学生食堂17989㎡

28、十二号学生公寓18530㎡

29、学术交流中心19568.18㎡

（二）具体服务要求

1、采用驻场模式开展维保服务

安排不少于一名持有消防维保职业资格证书的消防专业技术人员常驻学校，全面负责学校的消防维保检测服务，消防系统故障、应急现场维修，在接到应急故障报修电话后立即进行抢修、维护。驻场人员应与承包方监理劳动关系，不属于发包方员工，其在工作期间造成的自身或第三方人身伤害及财产损失，均由承包方承担。驻场人员须相对固定，人员如有调换，需提前一个月通知发包方。
2、其他应急保障服务人员及时间要求

安排多名消防技术人员全面负责学校的消防维保服务消防系统故障、应急现场维修在接到应急故障报修电话后立即进行抢修、维护：

（1）一般故障：2小时内赶到现场进行维护。

（2）严重故障：1小时内赶到现场进行维修。

（3）紧急故障：30分钟内赶到现场进行维修。

以上服务响应时间中标单位每发生一次在规定时间不能及时到位的，学校有权扣除合同总额的2%的违约金。由于服务不到位，给学校造成损失的，由中标单位承担损失。

3、故障定义

（1）一般故障：不影响整个消防系统运行和威胁到其它设施及人员的故障。

（2）严重故障：影响整个消防系统运行和威胁到其它设施及人员的故障。

（3）紧急故障：突发事故，如不立即处理将严重危及单位，人员生命和财产安全的故障。

特此说明：喷淋头滴水、漏水、系统意外的联动（如非消防电源的以外切除）、管网压力下降等均视为紧急故障。

4、备品、备件、配件消耗性材料的供应

（1）消防设备、设施及系统维修、更换升级所需的备品、备件、配件、单价在2000元以下（含2000元）的报警设备如：烟感、温感、声光、层显示等报警系统内设备由中标单位负责采供，（易损件如应急、疏散指示灯，使用超年限的阀门等不在此范围内），单价超过2000元的经确定不属于维护保养范围内的中标单位报请被服务方经确认批准后维修，按各自责任分别承担费用。

（2）维修更换掉的设备部件，经学校消防专管人员确认后上交学校指定的专管部门。

（3）消耗性材料由乙方自行负责，消耗性材料（不限于此）：氧气、乙炔、焊条、棉纱、黄油、机油、汽油、稀料、标准件、铅油、麻、生胶带、铁丝、胶布、密封胶、焊锡、橡胶垫、接线鼻子、砂布、锯条、切割片、护口、管卡、扎带、热塑管、接线盒、绑带、各种消耗性刀具，刃具等一般性耗村。

（4）中标单位用于消防设备、设施维修所需的工艺装备、机具、工具、劳动保护及安全防护用品，由中标单位自行配备。

（5）维保过程中，除（技术协议）包含的维护和保养的工作内容以外增加的项目（分项工程）人工费用超过1000元的整改工程，由学校另委托处理，若在1000元以内的由中标单位负责。

（6）中标单位必须按要求配备足够数量技术服务人员，同时持证上岗。维护人员必须熟悉学校的消防设备系统的原理及操作方法。能独立完成95%以上的系统故障排除。个别疑难故障，只允许请设备的生产厂商到场解决。拒绝委托或转包其它运维单位到场服务。如发现中标单位有转包或变相转包行为，学校有权单方终止与中标单位的合同。

（7）中标单位必须严格按照国家和新疆维吾尔自治区有关消防安全标准，安排专业人员到学校对消防系统进行日常维护、维修。并做好相应的维护记录，确保学校的消防设备、设施安全、稳定运行，确保维护保养范围内的质量要求。

（8）每次到场故障排除和定期检测服务，必须填写维修服务单，内容完整，服务完成情况明确。经双方确认签字。每次到场的维保人员要求相对固定，以避免不熟悉的人员进场进行维保服务，延长维修时间，甚至造成不必要的麻烦。

5、其他

（1）后续如有新增加消防维保项目，增加设施点位（如报警点位）在10个点位内费用不计，超过10个点位需要双方重新核算报价。

（2）更新改造包括：上级消防检查出的问题的整改、改造。本系统改造。新增项目维护改造，与国家规范和当地消防部门的标准要求不符的项目改造，需要双方重新核算报价。

（3）需出具经相关部门认可的年度检测报告。

（4）配合校内的安全检查，协助校内的消防改造，进行安全督导，给与合理性建议。

（5）国家考试期间需安排人员值守消防控制室。
（三）维保内容及要求

1、消防控制主机

（1）消防控制主机电源项目，主要检查系统电源电压正常情况，配电箱、仪表、指示灯、开关及控制电钮正常情况、主电源和备用电源之间自动切换是否正常。按照自动和人为方式进行检查。
（2）每两个月至少对备用电源进行1-2次充放电实验，1-3次主电源和备用电源自动切换实验。

（3）每月对主机进行全部发光显示器进行检验并循环三次、对打印功能检测、进行主电源切断后备用电源自动投入情况，在备用电源供电状态下进行短路故障报警和火警优先功能检验。

（4）短路报警期间，通过烟感或温度热源查看火警信号、报警部位的显示和记录。

2、火灾自动报警系统

（1）火灾探测器：每月探测器进行模拟火灾响应试验和故障试验，每月按总量的10一15%完成抽检，满足当地消防部门的要求。

（2）手动报警按钮：每月手动报警按钮进行模拟火灾响应试验和故障试验，每月按总量的50%完成抽检，每年完成一次全样检测。

（3）火灾报警控制器：每月进行一次故障、报警、消音、复位、火灾记忆、备用电池等功能测试，检查报警位置是否准确。

（4）线路维护：每半年对管线、接线箱（盒）等进行一次测试和检查维护，以保线路正常，运行畅通。

（5）消防系统联动测试：每月对机械排烟风机、防火阀、非消防电源切断等的联动设备进行抽样测试，确定设备的动作信号反馈信号正常。

（6）每三年对火灾探测器进行清洗一遍。每月警铃及广播测试一遍。
（7）发现故障及时维修处理。

3、消防给水系统检测

（1）每季度查看消防水池水位及消防用水不被占用、挪用。查看消防补水设置。

（2）每年对水源给水能力测定，对管道固定、管道无机械损伤、无锈蚀、无渗漏等内容进行检查。

（3）每季度对不少于20%的管道末端进行放水，确保管道内的水质良好。

（4）每月检查消防管道水阀状态，定期加注润滑油，保持水阀杆转动正常。

（5）每季度检查水泵启动、动力运行、流量和压力，主、备水泵自动转换、信号反馈等方面是否运行可靠，能否正常运转。

（6）每季度检查压力表是否正常、压力表是否变形，每季度启动水泵后，观察压力保持情况。

（7）每月检查水泵结合器标志牌、止回阀等外观情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。

（8）泵房设备定期进行保养，涂抹黄油进行润滑
4、自动喷淋灭火系统

（1）检查报警阀外观、标志牌、压力表是否完整。

（2）每季度对报警阀进行开阀试验，用末端放水装置进行放水试验，检查水流示器是否正常，验证系统供水能力、压力开关的报警功能是否正常。检查报警阀的压力表前后压力基本相当。

（3）检查报警阀各部件的工作状态是否正常，检测压力开关动作是否正常，其电气信号是否正确，打开排水阀检查主阀是否正常。每月按总量的100%测试一遍。

（4）联动控制：通过消防控制柜启、停水泵检查反馈信号是否正确。每月测试一次，同时试验主备泵的切换功能。

（5）每季度对喷淋头进行一次外观检查，检查有无损坏、锈蚀、漏水，及时更换问题喷淋头。检查管道是否正常。保证足够的备用品以便于及时更换。

5、消火栓系统

（1）室内消火栓：进行常规检查，确保消防栓周围无障碍物，外观标志清楚，无机械损伤，无漏水、生锈，密封件无损坏，箱内水枪、水带等完备配套，闸阀开启灵活，消防水箱、水池蓄水正常。

（2）室外消火栓：每月测试室外水枪，检查水质、水量、控制阀门是否开启。每季度进行一次保养，消火栓启闭杆正常，出水口盖密闭，无缺损，外表油漆无剥落，无锈蚀。定期检查消火栓前阀门井，保持配套器材完备。

（3）联动控制：通过消防控制室启、停水泵，检查反馈信号是否正确。每月测试一次。

（4）室外消防井夏季做一次井盖防腐、入冬前安排人员对井内消防设备进行保温
6、机械排烟系统

通过消防控制室远程启、停机械排烟风机，检查反馈信号是否正确，机械排烟风机能否正常启、停。每月一次。

7、防火门分隔设施

（1）每月查看防火门外观、关闭效果。每季度检查疏散通道门关闭开启正常。具有控制系统管理的防火门，系统信号正常，确保正常开闭。

（2）每月检查防火卷帘外观，每季度查看卷帘运行情况，信号、机械操作卷帘门升降。触发手动控制按钮。

8、应急照明系统及疏散指示标志

（1）每季度检查确保应急照明系统无损坏，切断电源后可正常点亮，测试应急状态下的持续时间。

（2）疏散指示标志灯具完整无破损，电源、灯管是否工作正常。每季度进行一次功能测试，切断电源应达到规定应急状态下持续工作时间。

9、消防广播和消防通讯系统

（1）消防控制室进行选区广播，进行扩音机控制功能试验，每月测试一次。

（2）共用扬声器运行切换试验，每月测试一次。

（3）消防控制室进行消防紧急电话通话试验，每月一次。

（4）现场电话插孔进行消防紧急电话通话，每月按总量的100%检查测试，全年完成四次100%测试。

10、线路维护

（1）每半年对消防广播线路进行测试。 

（2）每年5月和11月对消防电话下落进行测试，检查线路情况，确保系统正常运行。

11、其他消防系统

其他消防系统均参照建筑消防设施维护保养技术规范进行保养。

[image: image2.png][image: image3][image: image4.png]


[image: image5.jpg]


[image: image6.png]


