## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：4乡9村 |  | 标段：伽师县供热基础设施建设项目-伽师县城区及建成区（城南） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | A.1土石方工程
1.2 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | C.2热力设备安装工程
1.4 | C.3静置设备与工艺金属结构制作安装工程
1.5 | C.4电气设备安装工程
1.6 | C.10给排水、采暖、燃气工程
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4乡9村 |  |  |  | 标段：伽师县供热基础设施建设项目-伽师县城区及建成区（城南） |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 112
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:达到设计要求夯填 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 100
分部小计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010507002001 | 室外地坪 | 1.地坪厚度:200mm 2.混凝土强度等级:C25 3.200mm厚砂砾石 |  | m2 | 90
分部小计
| C.2 | 热力设备安装工程
1 | 030211003001 | 循环水泵 | 1.型号:口径：125流量：150m3/h，扬程12m 2.功率:功率7.5KW |  | 台 | 2
2 | 030109012002 | 补水泵 | 1.名称:补水泵 2.型号:口径：50流量：11.7m3/h，扬程28m，功率2.2KW |  | 台 | 2
3 | 030601001002 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 2.规格:0～100℃ |  | 支 | 4
4 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:0～1.6MPa |  | 台 | 5
分部小计
| C.3 | 静置设备与工艺金属结构制作安装工程
1 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | 1.名称:设备支架 2.材质:140#槽钢 |  | t | 3
分部小计
| C.4 | 电气设备安装工程
1 | 030401001001 | 油浸电力变压器 | 1.名称:台式变压器 2.型号:S11-100KVA/10/0.4KV-100KV(含支架抱箍及辅材) |  | 台 | 1
2 | 030404004001 | 控制 | 1.名称:补水泵控制柜 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4乡9村 |  |  |  | 标段：伽师县供热基础设施建设项目-伽师县城区及建成区（城南） |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 柜 | 2.规格:变频恒压
3 | 030404004002 | 控制柜 | 1.名称:循环泵柜 2.规格:变频恒压（7.7kw） |  | 台 | 1
4 | 030404004003 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压配电柜 2.型号:GGD 3.规格:800*800*2000 |  | 台 | 1
5 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.四合一综合配电柜 2.（含支架及抱箍）及配套辅材 |  | 台 | 1
6 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:IP55 3.规格:0.5*0.3*0.3m |  | 台 | 1
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV22-3*95 |  | m | 100
8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格: YJV3*25+2*10 |  | m | 150
9 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV3*10 |  | m | 30
10 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格: YJV3*2.5 |  | m | 30
11 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称:锥形水泥杆 2.材质:混凝土杆（含底盘、卡盘、拉线盘)及附件 |  | 根 | 2
12 | 030410003001 | 导线架设 | 1.名称:10千伏导线架设 2.规格:JKLGYJ-10KV-95.根数：3 |  | km | 0.08
13 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.名称:外网高压配套 2.规格:跌落式熔断器、避雷器、横担组装、变台支架、含：变压器系统调试及附件 |  | 套 | 1
14 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:耐腐蚀钢制电缆桥架 2.规格:200*100 |  | m | 50
分部小计
| C.10 | 给排水、采暖、燃气工程
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 |  | m | 112
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4乡9村 |  |  |  | 标段：伽师县供热基础设施建设项目-伽师县城区及建成区（城南） |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.介质:供热 3.材质、规格:De32，ppr
2 | 031001008001 | 直埋式预制保温管 | 1.介质:供热 2.管道材质、规格:DN50*4.5保温管，外护管材质为高密度聚乙烯塑料，保温材料为聚氨酯发泡 |  | m | 50
3 | 031001008002 | 直埋式预制保温管 | 1.介质:供热 2.管道材质、规格:DN125*5.0保温管，外护管材质为高密度聚乙烯塑料，保温材料为聚氨酯发泡 |  | m | 60
4 | 031001008003 | 直埋式预制保温管 | 1.介质:供热 2.管道材质、规格:DN65*5.0保温管，外护管材质为高密度聚乙烯塑料，保温材料为聚氨酯发泡 |  | m | 280
5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:排气阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 4
6 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.材质:钢制蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 5
7 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.材质:钢制蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 12
8 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.材质:钢制蝶阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 5
9 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.材质:钢制止回阀 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
10 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.材质:钢制止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4乡9村 |  |  |  | 标段：伽师县供热基础设施建设项目-伽师县城区及建成区（城南） |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
11 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 1.材质:钢制Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 4
12 | 031003008002 | 除污器(过滤器） | 1.材质:钢制除污器 2.规格、压力等级:DN125 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 4
13 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN125 |  | 个 | 4
14 | 031003010002 | 软接头(软管） | 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN50 |  | 个 | 12
15 | 031005002001 | 钢制散热器 | 20片一组（含管件、阀门及辅材） |  | 组 | 50
16 | 031006010001 | 智能阻垢设备 | 3t/h（含阻垢剂） |  | 台 | 1
17 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:不锈钢 2.型号、规格:1.5*1*0.5m |  | 台 | 1
18 | 040502001002 | 铸铁管管件 | 1.种类:弯头、变径、管卡等 2.材质及规格:铸铁DN125 |  | 个 | 10
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：4乡9村 |  |  | 标段：伽师县供热基础设施建设项目-伽师县城区及建成区（城南） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 2.51 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：4乡9村 |  | 标段：伽师县供热基础设施建设项目-伽师县城区及建成区（城南） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：4乡9村 |  | 标段：伽师县供热基础设施建设项目-伽师县城区及建成区（城南） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13