## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：室外附属 |  | 标段：伽师县供热基础设施建设项目-伽师县城区及建成区（城南） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | A.1土石方工程
1.2 | C.4电气设备安装工程
1.3 | C.12刷油、防腐蚀、绝热工程
1.4 | F.8供电工程
1.5 | 补充分部
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外附属 |  |  |  | 标段：伽师县供热基础设施建设项目-伽师县城区及建成区（城南） |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:自行考虑 |  | m3 | 2638.8
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:达到设计要求夯填 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 2638.8
分部小计
| C.4 | 电气设备安装工程
1 | 030402002001 | 真空断路器 | 1.名称:断路器 2.型号:AC10kV,630A,20kA |  | 台 | 2
2 | 030402006001 | 隔离开关 | 1.名称:隔离开关 2.型号:HGW9-10/630 |  | 组 | 4
3 | 030402010001 | 避雷器 | 1.名称:避雷器 2.规格:HY5WS5-17/50 |  | 组 | 24
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.规格:ZC-YJV22-AC10kv-3*300,无阻水 |  | m | 280
5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.规格:ZC-YJV22-AC10kv-3*240,无阻水 |  | m | 1260
6 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:PE管 2.材质:塑料管 3.规格:160mm |  | m | 1498
7 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:绝缘引线 2.JKLYJ-10kV-70 |  | m | 40
8 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称:锥形水泥杆 2.材质:混凝土杆 3.规格:15m |  | 根 | 24
9 | 030410001002 | 电杆组立 | 1.名称:拉线保护管 |  | 根 | 8
10 | 030410001003 | 电杆组立 | 1.名称:拉线制作安装 2.规格:1×7-9.0-1270-B,50,镀锌 |  | 根 | 8
11 | 030410003001 | 导线架设 | 1.名称:架空绝缘导线 |  | km | 6.665
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外附属 |  |  |  | 标段：伽师县供热基础设施建设项目-伽师县城区及建成区（城南） |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:AC10kV,JKLGYJ,240/30
12 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.名称:线路柱式瓷绝缘子 2.规格:R12.5ET125N,160,305,400 |  | 组 | 174
13 | 030410004002 | 杆上设备 | 1.名称:盘形悬式瓷绝缘子 2.规格:U70B/146,255,146,320 |  | 台 | 60
14 | 030410004003 | 杆上设备 | 1.名称:拉紧绝缘子 2.规格:JH10-90 |  | 台 | 8
15 | 030410004004 | 杆上设备 | 1.名称:联结金具-平行挂板 2.型号:PD-12 |  | 台 | 10
16 | 030410004005 | 杆上设备 | 1.名称:拉线金具-锲型线夹 2.型号:NX-2 |  | 台 | 24
17 | 030410004006 | 杆上设备 | 1.名称:拉线金具-UT型线夹 2.型号:NUT-2 |  | 台 | 8
18 | 030410004007 | 杆上设备 | 1.名称:联结金具-U型挂环 2.型号:U-21 |  | 台 | 6
19 | 030410004008 | 杆上设备 | 1.名称:联结金具-直角挂板 2.型号:Z-7 |  | 台 | 30
20 | 030410004009 | 杆上设备 | 1.名称:联结金具-球头挂环 2.型号:QP-7 |  | 台 | 30
21 | 030410004010 | 杆上设备 | 1.名称:联结金具-碗头挂板 2.型号:W-7B |  | 台 | 30
22 | 030410004011 | 杆上设备 | 1.名称:耐张线夹-螺栓型 2.型号:NLL-3 |  | 组 | 20
23 | 030410004012 | 杆上设备 | 1.名称:并沟线夹 |  | 组 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外附属 |  |  |  | 标段：伽师县供热基础设施建设项目-伽师县城区及建成区（城南） |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:JBL-50-240
24 | 030410004013 | 杆上设备 | 1.名称:接续金具-接地线夹 2.规格:JDL-50-240 |  | 台 | 30
25 | 030410004014 | 杆上设备 | 1.名称:拉盘 2.型号:LP-10 |  | 台 | 4
26 | 030410004015 | 杆上设备 | 1.名称:底盘 2.型号:DP-8 |  | 台 | 24
27 | 030410004016 | 杆上设备 | 1.名称:10kV电缆终端 2.规格:3×300,户外终端,冷缩,铜 |  | 组 | 4
28 | 030410004018 | 杆上设备 | 1.名称:10kV电缆终端 2.规格:3×240,户外终端,冷缩,铜 |  | 组 | 4
29 | 030410004019 | 杆上设备 | 1.名称:10kV电缆终端 2.规格:3×240,户内终端,冷缩,铜 |  | 组 | 8
30 | 030410004020 | 杆上设备 | 1.名称:10kV电缆终端 2.规格:3×300,户内终端,冷缩,铜 |  | 组 | 4
31 | 030413001001 | 铁构件 | 铁构件 |  | kg | 4286.35
32 | 030413005001 | 人(手）孔砌筑 | 1.名称:预制混凝土井 2.1.5m深 3.直径1.5m |  | 个 | 29
分部小计
| C.12 | 刷油、防腐蚀、绝热工程
1 | 031202003001 | 电杆防腐 | 1.涂刷（喷）品种:防腐漆、玻璃丝带 2.涂刷（喷)遍数、漆膜厚度:三油两布 |  | kg | 64.8
分部小计
| F.8 | 供电工程
1 | 080802013001 | 标识牌 | 1.名称:名称:10kV标识牌 2.规格:0.3*0.2m |  | 块 | 44
2 | 080808004001 | 接地端子箱（板） | 1.名称:接线端子 2.规格:DT-300,铜镀锡 |  | 块 | 24
3 | 080808004002 | 接地端子箱（板） | 1.名称:接线端子 2.规格:DT-240,铜镀锡 |  | 块 | 36
4 | 080808004003 | 接地端子箱（板） | 1.名称:接线端子 |  | 块 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外附属 |  |  |  | 标段：伽师县供热基础设施建设项目-伽师县城区及建成区（城南） |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:DT-70,铜镀锡
分部小计
补充分部
1 | 03B001 | 设备线夹 | 1.SLG-4B铜铝过渡 |  | 个 | 48
2 | 03B002 | 并沟线夹 | 1.JBL-50-240 |  | 个 | 48
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外附属 |  |  | 标段：伽师县供热基础设施建设项目-伽师县城区及建成区（城南） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 2.51 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外附属 |  | 标段：伽师县供热基础设施建设项目-伽师县城区及建成区（城南） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室外附属 |  | 标段：伽师县供热基础设施建设项目-伽师县城区及建成区（城南） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13