麦盖提县政府采购中心招标文件                           项目编号：KSMGTX(GK)2023-04号

麦盖提县中医医院综合楼建设项目购买一批设备采购项目公开招标文件
项目编号：KSMGTX(GK)2023-04号  
采 购 人 名 称：     麦盖提县中医医院    
联    系    人：         依明江          
联  系  电  话：       19999283933       
集采机构名称：    麦盖提县政府采购中心  

联   系   人：  帕提古·艾力           
联 系 电 话 ：        0998-7842765      
日期：2023年9月

温馨提示：投标人投标特别注意事项

投标截止时间一到（哪怕只过了1秒钟），本中心不接收任何投标文件，因此，请适当提前上传投标文件。

投标保证金必须纳入麦盖提县政府采购中心账户。

请正确填写《开标一览表》。多包项目请仔细检查包号，包号跟包名称必须一致。

请仔细检查《授权委托证明书》、《投标承诺函》、《开标一览表》等重要格式文件是否有按要求盖公章、签名、签署日期。投标文件需签名之处必须由当事人亲笔签署（如《授权委托证明书》必须有法定代表人的签名）。

加★号的条款必须一一响应。

投标文件应按顺序编制页码。

本次投标不接受分公司投标(不具有法人资格)。

我中心为采购代理机构，不对投标人提交的相关资料的真伪作出判断，如投标人发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家投标人递交两份投标文件的，评委会将按采购文件中有关无效投标的规定处理。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准。）

目录

4第1章  投标人须知


4一   总 则


5二   招标文件


6三   投标文件的编制


9四   投标文件的递交


五   开标及评标
9
14六   确定中标


20第2章   投标文件格式


20第一部分 开标一览表及资格证明文件


201  开标一览表


223法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印


3  法人授权委托书原件的扫描件及法人身份证复印件及投标人身份证原件的扫描件
21

4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件（投标人提供2021年度或2022年度或2022年度财务审计报告，新成立公司可提供有效内银行出具的资信证明）............22
5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录...................................................................22
6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明...................22
错误！未定义书签。

8根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）截图，“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图；将拒绝其参加本次招标活动；

错误！未定义书签。

9 提供参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

错误！未定义书签。

10 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

11  缴纳投标保证金银行回执单复印件或采购中心出具的收款收据；
22
12 银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）........23
13 投标人为中小企业的须提供《中小企业声明函（货物）》原件的扫描件方可享受优惠政策，《中小企业声明函（货物）》..............................................................................24

（2） 残疾人福利性单位声明函
25

14 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件................................................................25
错误！未定义书签。第二部分 商务及技术文件


错误！未定义书签。1   投标书


错误！未定义书签。2   投标分项报价表


3   31备品备件设备分项报价表


错误！未定义书签。4   货物说明一览表


错误！未定义书签。5   技术规格偏离表


错误！未定义书签。6   商务条款偏离表


7   投标人关联单位的说明
33
错误！未定义书签。8   投标人可提供有利于投标的其他资格证明材料


错误！未定义书签。9   投标文件格式范本


40第3章 投标邀请


46第4章 投标人须知资料表


第5章 货物需求一览表及技术规格
46
第6章  评标方法和标准
50
第7章 政府采购合同
61



第一册

第1章  投标人须知

一   总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人
采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。 本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

 投标人须知

 投标文件格式

第二册

 投标邀请

 投标人须知资料表

 货物需求一览表及项目要求
 评标方法和标准

第三册

政府采购合同格式

5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在“新疆政府采购网”发布变更澄清公告，投标人应根据变更澄清内容进行投标。
7.投标截止时间的顺延


为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。
8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“货物需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章技术需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1      投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，根据平台关联点上传对应佐证资料，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合并成完整一册上传至政采云平台。投标人应承担封装失误产生的任何后果。（投标报价不得手写必须是机打，不得涂抹修改报价。如手写、涂抹及修改投标文件将被视为无效。）
9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.
证明投标的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1
投标人应提交资格审查文件及其他有关本项目的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3
投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；
11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5
每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金

12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4
投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。（本项目不接受联合体投标）
12.6
投标保证金的退还

12.6.1在投标有效期内不能确定中标供应商的，在投标有效期满后五个工作日内收到投标人邮寄的收据的同时，无息退回所有投标人的投标保证金。采购失败的项目，在采购结果公告后五个工作日内收到投标人邮寄的收据的同时，无息退回所有投标人的投标保证金。采购中心根据投标人提供的银行账号信息将投标保证金退回投标单位银行账号。

12.6.2所有投标单位退回投标保证金时，须给麦盖提县政府采购中心开具盖有投标单位财务专用章或财务主管印鉴的收款收据【内容为：今收到麦盖提县政府采购中心退付麦盖提县中医医院综合楼建设项目购买一批设备采购项目，投标保证金：55000元（伍万伍仟元整）收款人：***】，法人须签字；同时必须提供加盖公章的营业执照复印件及开户银行许可证复印件，并单独填写投标保证金或履约保证金退还申请表（此表须加盖单位公章），邮寄到麦盖提县政府采购中心 。

注：为了能够及时退付各投标人的投标保证金，请各投标人于开标完成起3日内将12.6.2中要求的材料邮寄至我中心，也可提前邮寄。

收件地址：麦盖提县行政服务大厅三楼政府采购中心

收件人：开丽比努尔       联系电话：0998-7842765      邮编：844600
投标保证金或履约保证金退还申请表

	投标单位签章：

	采购项目名称
	
	所投标段（如不分包则不填写）
	

	采购项目编号
	
	投标保证金金额
	

	
	
	履约保证金金额
	

	投标单位名称
	
	联系人及联系电话（手机号）
	

	投标单位开户银行名称
	

	汇入地名称（省/市/县）
	

	投标单位银行帐号
	

	投标单位开户行行号
	

	采购中心经办人：
	
	经办日期：
	


12.6.3  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.4  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定（中标人后期邮寄的投标文件）
14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件、开标一览表。

14.2    投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标文件将被认定为无效。

14.4
投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

14.5    投标文件必须制作目录及页码，页码必须连续并与目录相对应。

四   投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标记：（中标人后期邮寄的投标文件）
15.1  为方便开启，供应商应将投标文件第一部分和第二部分的内容合并装订成一册，密封提交，并在封皮正面标明“投标文件”字样。

15.2   如果供应商未按上述要求标记的，将承担相应的后果。
16.投标截止

16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的投标截止时间前，将投标文件上传到公开招标公告中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后上传的投标文件。
17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1
在投标截止时间后上传的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2
上传投标文件以后，如果供应商要进行修改或撤回磋商，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.3
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.4
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

18.开标
18.1采购人和采购代理机构将按投标供应商须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标供应商代表参加。

投标供应商不足3家的，不得开标。

18.2   供应商按照须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定时间内上传投标文件。

18.3   采购代理机构在规定时间内度投标文件进行解密，时长为30分钟。
18.4   由采购代理机构开启开标记录，须供应商在政采云平台对报价进行签字确认。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商及其货物的资格进行审查，本项目审查内容如下：

★ 本项目资格审查资料须附在投标文件中：
1、投标商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人提供提供2021或2022年度财务审计报告，新成立公司提供开标前三个月内有效银行资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（须提供近6个月内（3,4,5,6,7,8月份）的法人及被授权人<被授权人必须为投标单位正式员工>社保部门出具的投标单位的缴纳社保证明和法人及被授权人缴纳社保明细表原件扫描件/复印件<社保证明可含：社保缴费凭证、社保缴费证明、社保缴费汇总单、依法缴纳社保的完税证明>；投标单位近期连续6个月依法缴纳税收的完税证明原件扫描件/复印件）依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件或零申报报表（新公司提交上述内容实际证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、具有三证合一企业法人营业执照副本原件的扫描件（具有相应经营范围）；

3、提供法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

4、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）截图，“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图；将拒绝其参加本次政府采购活动。中国政府采购网和国家企业信用信息公示系统须提供相关网站查询结果全项全页扫描件，信用中国须提供相关网站查询结果生成的“信用中国法人和非法人组织公共信用信息报告”全项全页扫描件或截图（须在全项全页完整版扫描件或截图上加盖投标人公章）查询日期必须是此项目公告发布至开标截止时间内，方为有效；

5、提供参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

6、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》。

7、提供缴纳投标保证金有效凭证。

注：1、“提供税务部门出具6个月的的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

8、投标企业须提供制造商的授权委托书（制造商提供营业执照即可）。
19.2  投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。（须在全项全页完整版打印件上加盖投标人公章，企业自行承诺没有重大违法记录的声明）查询日期必须是此项目公告发布至开标截止时间内，方为有效。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：投标人提供查询结果，查询日期必须是此项目公告发布至开标截止时间内，方为有效。采购人或采购代理机构经办人也可将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以投标人提供的查询结果、采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第87号及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法在政采云平台上随机抽取5名评标委员会成员，负责评标工作。
20.投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　   （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　   （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　   　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　   　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同供应商以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的供应商；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

20.5    投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

        如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

      评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。本项目参数不接受负偏离，投标供应商提供的参数可以出现正偏离，负偏离视为投标无效。
22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

22.3   有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

　　 （1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者投标文件；

　　 （2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

　　 （3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

　　 （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

　　 （5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

　　 （6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

　　 （7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

本项目采用综合评分法，价格占30%，商务占40%，技术占30%。

23.3   采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
23.4    本项目面向中小企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问 题 的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，其中小型、微型及小微企业在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小型、微型及小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。
23.5  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），所采购产品需符合国家节能环保要求。结合项目具体情况，根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的投标人为小、微型企业，产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的依据规定给予评审优惠。监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   
25.保密原则

25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。
六   确定中标
26.中标候选人的确定原则及标准


对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

本项目采用综合评分法，价格占30%，商务占40%，技术占30%。
27.确定中标候选人和中标人


评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。
28.采购任务取消


因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2
中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1
中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。
31.履约保证金

31.1
中标人应按照供应商须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担开户行银行保函。

32.中标服务费

    无。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，投标人可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

       投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1    投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  供应商对本项目提出质疑，必须按照相关法律法规的要求和程序，提供的质疑材料必须具备事实依据和法律依据。质疑函应当包含具体的质疑事项及事实依据，不得进行虚假及恶意质疑，如所提供的质疑材料出现恶意诋毁或与事实不符等现象，我中心将该企业的行为上报相应主管部门。

36.3  投诉的事项应当包含投诉的请求和法律依据，投诉的事项不得超出所质疑事项的范围。投诉人有捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料的行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

36.4 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。
36.5    采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

37.质疑的提出

37.1   本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的投标人对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

37.2   投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

37.3   对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

37.4  对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

37.5   提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

37.6    提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

37.7   质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

37.8   质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

37.9   质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

37.10   质疑的审查和受理。采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

37.11    对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

38.质疑的处理和答复

  采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

38.1    对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

38.2  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

38.3  质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

38.4 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

38.5   质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

38.6  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

38.7  质疑答复应当包括下列内容：

        （一）质疑人的姓名或者名称；

        （二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

        （三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

        （四）告知质疑投标人依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                          
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         
事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1：履约保证金/保函（格式）
                         （中标后开具）

致: (采购人名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(中标单位名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         
★ 第2章   投标文件格式
 第一部分 开标一览表及资格证明文件
开标一览表（见投标文件格式一）；
投标人须具有独立承担民事责任的能力；
3、法人或者非法人组织的具有三证合一企业法人营业执照（具有相应经营范围）等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件（见投标文件格式二）；

4、法人授权委托书原件的扫描件、法人身份证扫描件及投标人身份证扫描件（见投标文件格式三，自然人投标的无需提供）（见投标文件格式三）；

5、投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  
6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人提供2021年度或2022年度财务审计报告，新成立公司可提供有效内银行出具的资信证明）；

7、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（须提供近6个月内（3,4,5,6,7,8月份）的法人及被授权人<被授权人必须为投标单位正式员工>社保部门出具的投标单位的缴纳社保证明和法人及被授权人缴纳社保明细表原件扫描件/复印件<社保证明可含：社保缴费凭证、社保缴费证明、社保缴费汇总单、依法缴纳社保的完税证明>；投标单位近期连续6个月依法缴纳税收的完税证明原件扫描件/复印件）依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件或零申报报表（新公司提交上述内容实际证明材料）；
8、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）截图，“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图；将拒绝其参加本次政府采购活动。中国政府采购网和国家企业信用信息公示系统须提供相关网站查询结果全项全页扫描件，信用中国须提供相关网站查询结果生成的“信用中国法人和非法人组织公共信用信息报告”全项全页扫描件或截图（须在全项全页完整版扫描件或截图上加盖投标人公章）查询日期必须是此项目公告发布至开标截止时间内，方为有效；
9、提供参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

10、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》。

11、提供缴纳投标保证金有效凭证；
12、银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；

13、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人须提交：注：投标人为中小企业的，须提供《中小企业声明函（货物）》原件扫描件方可享受优惠政策。

（1）《中小微企业声明函（货物）》（见投标文件格式四）

（2）《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式五）

14、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；

注：招标文件中未注明文件格式的内容，由投标单位自行制作文件格式。

 投标人负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

以联合体形式进行政府采购的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。  （本项目不接受联合体投标） 
1 、开标一览表
文件格式一
开标一览表
项目名称：　                           项目编号：                 

报价单位：人民币  万元                         

	项目名称
	投标总价
	单价
	投标保证金
	品牌
	产地
	型号
	交货期
	交货地点

	
	大写：

小写：
	大写：

小写：
	
	
	
	
	
	


投标人名称（公章）：                       
法定代表人或委托代理(签字):

注: （1）此表应按投标人须知的规定提交。

此表中，投标总价应和投标分项报价表的投标总价相一致。

投标商报价时包含运费、安装调试、税费等一切与本次项目相关的费用。
2、投标人须具有独立承担民事责任的能力；

说明：

（1）投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

（2）按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）

3、法人或者非法人组织的具有三证合一企业法人营业执照（具有相应经营范围）等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件

文件格式二
法定代表人身份证明
               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：        

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

  2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件的扫描件制作到投标文件中作为投标文件组成部分。

  (为避免废标，请投标人务必提供本附件，身份证须双面复印)


投标人（公章）：                              
法定代表人（签/章）：                    
日期：                                       
（1）投标商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（2）1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位鲜章。

供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。

4、法人授权委托书原件及法人身份证复印件及投标人身份证原件的扫描件；

文件格式三

法定代表人授权委托书
    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。



投标人（公章）;                           

法定代表人（签/章）：                     

身份证号码：__________________________________ 

委托代理人（签/章）：                                   

身份证号码：                                   

详细通讯地址：                                 

邮 政 编 码 ：                                 

传　　　　真：                                  

电　　　　话：                                 

年   月   日：                               
 (为避免废标，请投标人务必提供本附件，身份证须双面复印)

5、投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  

说明：

（1）投标人应根据项目要求及企业真实现状如实作出承诺。

（2）按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；
说明：

（1）提供本单位会计师事务所出具的审计期间为（2021或2022年度财务审计报告，新成立公司提供开标前三个月内有效银行资信证明）（①财务审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注。②银行资信证明可提供原件的扫描件，也可提供复印件。若银行开具的资信证明声明复印无效的，则投标人必须提供原件的扫描件，否则视为无效。提供复印件的，必须提供银行资信证明所有内容页的齐全的复印件，含首页、声明页等，否则视为无效。③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。④成立不到一年的公司须提交验资证明复印件并加盖投标人公章或银行资信证明）
（2）如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件扫描件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。
7、提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（须提供近6个月内（3,4,5,6,7,8月份）的法人及被授权人<被授权人必须为投标单位正式员工>社保部门出具的投标单位的缴纳社保证明和法人及被授权人缴纳社保明细表原件扫描件/复印件<社保证明可含：社保缴费凭证、社保缴费证明、社保缴费汇总单、依法缴纳社保的完税证明>；投标单位近期连续6个月依法缴纳税收的完税证明原件扫描件/复印件）依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件或零申报报表（新公司提交上述内容实际证明材料）；

说明：单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的有效凭证。

注：“提供税务部门出具近期6个月的的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！
8、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）截图，“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图；将拒绝其参加本次政府采购活动。中国政府采购网和国家企业信用信息公示系统须提供相关网站查询结果全项全页扫描件，信用中国须提供相关网站查询结果生成的“信用中国法人和非法人组织公共信用信息报告”全项全页扫描件或截图（须在全项全页完整版扫描件或截图上加盖投标人公章）查询日期必须是此项目公告发布至开标截止时间内，方为有效；

9、提供参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

说明：

（1）投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

（2）按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
10、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》。

注：投标人需提供的其他资料，招标文件文件中无固定文件格式的，投标人自行制作。

11、提供缴纳投标保证金有效凭证；


说明：投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证放入本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，放入在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三）。
12、银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；

13、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人须提交：注：投标人为中小企业的，须提供《中小企业声明函（货物）》原件扫描件方可享受优惠政策。

（1）《中小微企业声明函（货物）》

文件格式四

《中小微企业声明函（货物）》
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 
形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
投标人名称（盖章）：

制造商名称（盖章）： 
日 期： 

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2）《残疾人福利性单位声明函》

文件格式五

10-2  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

              残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

         日  期：________________________________________

14、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；
第二部分  商务及技术文件
1、投标函（见投标文件格式六）
2、货物分项报价表（见投标文件格式七）；

3、备品备件设备分项报价表（见投标文件格式八）；

4、货物说明一览表（见投标文件格式九）；
5、招标货物需求偏离表（见投标文件格式十）；
6、 投标人关联单位的说明（格式自拟）
7、投入本项目人员配置表

（1）项目负责人简历表（见投标文件格式十一）；
（2）项目技术负责人简历表（见投标文件格式十二）；
（3）其他主要技术人员情况表（见投标文件格式十三）；
8、实施方案

9、货物质量、服务体系及保障承诺

10、其它资料

11、投标文件格式范本
文件格式六
1、投标函
致：        
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起  60 个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。（本项目不适用）
（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真                             
电话                              电子函件                         
法定代表人或其委托代理人（签/章）-----------------

投标人名称（公章）-----------------

投标人开户银行（全称）　　　　　　 
投标人银行帐号　　　　　　　　 　　
日期-------------------------------

文件格式七
2、所投货物分项报价表

投标人名称：                                       报价单位： （元）
	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	品牌
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	1.
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	培训
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
  
投标人(盖单位章):

注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件，视为投标无效。
   4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

   5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中分项报价内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

文件格式八
3、备品备件设备分项报价表
	
	编号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	供货厂商名称
	产地
	数量
	单位
	单价
	合价
	备注

	质保期外设备报价
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计总价：

	质保期内免费设备
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合 价（元）：

（质保期外设备报价）：
	


投标人名称（公章）：

投标人法人或授权代表（签/章）：                    

日       期 ：   

注：1、 表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料，但不可减少。

2、备品备件设备分项报价仅供采购人在设备发生故障情况下采用此报价，填写此表时请谨慎。备品备件分为两部分（1、质保期内免费的备品备件、2、质保期外备品备件报价）                 

3、备品备件设备分项报价不合计于开标一览表总价，单独名列即可。

4、在设备维修和维护过程中，用来更换已经磨损，不能继续使用或损坏的零件和修复件。而为了缩短货物的维修时间，减少损失，供应质量优良的备件，可以保证修理质量和修理周期，提高设备的可靠性，有效率。备件管理工作的重点首先是满足关键设备对维修备件的需要，保证关键货物的正常使用，尽量减少损失。

文件格式九
4、货物说明一览表

项目名称:                    

项目编号:                                                              

	序号
	货物名称
	规格型号
	供货期限
	供货地点
	其他

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人（签/章）: 
                 
投标人(公章):

文件格式十

5、招标货物需求偏离表

项目名称:                              项目编号:                 

	序号
	货物名称
	招标规格
	投标规格
	是否偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人（签/章）: 
                 
投标人(公章):

注: 投标人须详细填写上述偏离表中所有内容，招标规格和投标规格须填写完整，如果不提供详细偏离表将视为没有实质性响应招标文件，视为投标无效。
6、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

7、投入本项目人员配置表

文件格式十一
（1）项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	资格证书编号
	

	项目情况

	实施单位
	项目名称
	实施日期
	本项目中承担职务

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附资格证明文件。

文件格式十二

（2）项目技术负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	项目情况

	实施单位
	项目名称
	实施日期
	本项目中承担职务

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附资格证明文件。

文件格式十三
（3）其他主要技术人员情况表

	姓名
	专业

学历
	性别
	年龄
	职称资格
	专业工作年限
	本项目中拟任职务

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附资格证明文件。
8、实施方案

投标人应编制实施方案，具体内容包括：工作作业流程、作业技术方法；拟投入的主要仪器设备情况、人员情况、工作进度计划表等；结合招标项目特点提出切实可行的质量保证措施、项目进度工期保障措施。

9、货物质量、服务体系及保障承诺

投标人自行拟定本项目货物质量、服务体系及保障承诺。
10、其它资料

投标人根据采购人文件要求提供需要提交的其它文件，如业绩证明文件、近三年财务审计报告、获奖证书等文件。
	                                                （正本/副本）

*******************  项目

项目编号＊＊＊＊＊＊

  标段号＊＊＊＊＊＊    

册号（如有）＊＊＊＊＊

投 标 文 件

投 标 单位：                                       （公章）

项目名称：                                          

项目编号：                                        

联 系 人：                                        

电    话：                                        
地    址  ：                                      

注：   在2023年*月*日*午**：**之前不得启封




11、投标文件格式范本

注：投标人需提供的其他资料，招标文件文件中无固定文件格式的，投标人自行制作。
招 标 文 件

项目编号：KSMGTX(GK)2023-04号
第 二 册

 投标邀请

【县级】麦盖提县中医医院综合楼建设项目购买一批设备采购项目公开招标公告：KSMGTX(GK)2023-04号

麦盖提县政府采购中心拟对以下项目进行国内公开招标，现邀请合格投标人在政采云平台获取招标文件进行投标。
项目基本情况

招标文件编号：KSMGTX(GK)2023-04号；

招标项目名称：麦盖提县中医医院综合楼建设项目购买一批设备采购项目；

采购单位名称：麦盖提县中医院；

采购机构名称：麦盖提县政府采购中心；

采购内容：床头呼叫系统，高压氧舱，制氧，护栏床，床头柜，陪护凳，检查床，仪器车，平车，多功能抢救车，不锈钢治疗车，污物车，四件套，轮椅一批；
项目总预算：550万元；

项目实施地点：麦盖提县中医医院综合楼。

投标人资格要求：

投标商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人提供提供2021或2022年度财务审计报告，新成立公司提供开标前三个月内有效银行资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（须提供近6个月内（3,4,5,6,7,8月份）的法人及被授权人<被授权人必须为投标单位正式员工>社保部门出具的投标单位的缴纳社保证明和法人及被授权人缴纳社保明细表原件扫描件/复印件<社保证明可含：社保缴费凭证、社保缴费证明、社保缴费汇总单、依法缴纳社保的完税证明>；投标单位近期连续6个月依法缴纳税收的完税证明原件扫描件/复印件）依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件或零申报报表（新公司提交上述内容实际证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、具有三证合一企业法人营业执照（具有相应经营范围）；

3、提供法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证扫描件；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；
4、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）截图，“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图；将拒绝其参加本次政府采购活动。中国政府采购网和国家企业信用信息公示系统须提供相关网站查询结果全项全页打印件，信用中国须提供相关网站查询结果生成的“信用中国法人和非法人组织公共信用信息报告”全项全页打印件或截图（须在全项全页完整版打印件或截图上加盖投标人公章）查询日期必须是此项目公告发布至开标截止时间内，方为有效；

5、提供参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

6、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》。

7、采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

8、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向中小微企业；

获取招标文件

获取招标文件时间（均为北京时间）：2023年09月27日-2023年10月10日20:00（除国家法定节假日外）；

2、获取方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）

3、获取地点：新疆政府采购网“政采云平台”（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

4、售价（元）：0元

提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标截止时间：2023年10月24日10:30（北京时间）前上传投标文件。
2、投标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）；

3、开标时间：2023年10月24日10：30（北京时间）；

4、开标地点：麦盖提县行政服务大厅三楼政府采购中心评标室政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）。

公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜

1、本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

2、本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

7、递交投标文件前，须先提交55000元投标保证金。
8、投标保证金缴纳形式：保函、转账支票、电汇、银行汇票或网上银行支付等非现金形式公对公缴纳，打款时必须在备注栏写明所投项目名称及项目编号（可简写）；
9、 收款单位：麦盖提县政府采购中心       

开户银行：麦盖提县农村信用合作社文化路信用社

银行帐号：8691010101201100015025 
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购单位联系人： 依明江        联系电话：19999283933 
采购中心联系人：帕提古·艾力  联系方式：0998-7842765

                           麦盖提县政府采购中心

                           二〇二三年九月二十七日

投标人须知资料表

 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	采购人：麦盖提县中医医院

联系人：依明江            联系电话：19999283933

	2
	采购中心
	名  称：麦盖提县政府采购中心 

地  址：麦盖提县行政服务中心三楼政府采购中心

联系人：帕提古·艾力
联系电话：0998-7842765

	3
	招标项目名称及

项目编号
	麦盖提县中医医院综合楼建设项目购买一批设备采购项目KSMGTX(GK)2023-04号

	4
	资金预算
	550万元（伍佰伍拾万元整）



	5
	资金来源
	债券资金

	6
	付款方式
	签订合同后支付合同金额的30%预付款，将货物运送至现场后支付合同金额的60%，按照参数要求提供质量合格的货物，到货指定地点安装调试及使用状态验收合格后支付10%货款。

	7
	采购内容
	床头呼叫系统，高压氧舱，制氧，护栏床，床头柜，陪护凳，检查床，仪器车，平车，多功能抢救车，不锈钢治疗车，污物车，四件套，轮椅一批

	8
	供货时间
	中标合同签署完成后二十日历天内完成供货。（请各供应商对供货时间进行承诺，承诺函自拟格式，加盖公章、法人私章）。

	9
	供货地点
	麦盖提县中医医院综合楼

	10
	技术性能指标
	按国家标准或企业标准执行

	11
	质保期
	一年，质保期内一切问题由供应商负责。

	12
	售后服务
	凡发生任何问题，服务响应时间：在4小时以内响应，到达现场并解决使用问题，服务期限1年。（请各供应商对售后服务进行单独承诺，承诺函自拟格式，加盖公章、法人私章）。

	★13
	合格供应商的其他资格要求：（须将以下资格证明材料附在投标文件中）
	1、投标商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人提供提供2021或2022年度财务审计报告，新成立公司提供开标前三个月内有效银行资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4））有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（须提供近6个月内（3,4,5,6,7,8月份）的法人及被授权人<被授权人必须为投标单位正式员工>社保部门出具的投标单位的缴纳社保证明和法人及被授权人缴纳社保明细表原件扫描件/复印件<社保证明可含：社保缴费凭证、社保缴费证明、社保缴费汇总单、依法缴纳社保的完税证明>；投标单位近期连续6个月依法缴纳税收的完税证明原件扫描件/复印件）依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件或零申报报表（新公司提交上述内容实际证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、具有三证合一企业法人营业执照（具有相应经营范围）；

3、提供法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

4、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）截图，“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图；将拒绝其参加本次政府采购活动。中国政府采购网和国家企业信用信息公示系统须提供相关网站查询结果全项全页扫描件，信用中国须提供相关网站查询结果生成的“信用中国法人和非法人组织公共信用信息报告”全项全页扫描件或截图（须在全项全页完整版扫描件或截图上加盖投标人公章）查询日期必须是此项目公告发布至开标截止时间内，方为有效；

5、提供参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

6、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》。

7、提供缴纳投标保证金有效凭证。

8、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向中小微企业；

信用信息查询记录和证据留存的具体方式 ：本次查询的信用记录打印的网页版将留存于评标报告中，与其他采购文件一并保存。由于上述三个网站信息更新会存在不及时的情况，例如投标人企业更名，在信息更新前，投标人新企业名称未同步至系统中，但原企业名称相关信息存在的情况。投标人则需查询原企业名称，并将市场监督管理局对企业更名的相关证明材料一同附于标书中，资格审查人予以认可，否则无法通过资格审查。

信用信息的使用规则 ：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动。

★注：1、“提供税务部门出具近6个月的的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！

注：所有资质及评标所需的资料证明不接受二次提供。

8、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业

9、投标企业须提供制造商的授权委托书（制造商提供营业执照即可）。

	14
	联合体投标
	(不接受  □接受，

	15
	分包
	(不允许   □允许，分包内容要求： 金额要求： 资质要求：

	16
	偏差
	(不允许   □允许，偏差范围： 最高项数：

	17
	是否专门面向中小微企业
	(是      (否

	18
	是否采购进口产品
	(不允许   (允许

	19
	最高投标限价
	(无     (有，最高投标限价：本项目预算价

	20
	投标有效期
	60天

	★21
	投标保证金
	投标保证金金额：55000元（伍万伍仟元整）。

保证金缴纳要求：

1.保证金在开标前须从投标人的基本账户一次性汇入指定账户，不接受现金、支票及任何个人、分公司汇款；

2.投标保证金交款单据（电汇形式的投标保证金提交汇款凭证复印件），须在投标文件中提供投标保证金交款单据复印件，否则其投标无效。

投标保证金缴纳形式：保函、转账支票、电汇、银行汇票或网上银行支付等非现金形式公对公交纳，打款时必须在备注栏写明所投采购项目名称及项目编号[如：麦盖提县中医医院综合楼建设项目购买一批设备采购项目KSMGTX(GK)2023-04号；如因项目名称字数多无法备注全称的，可简写：麦县中医院设备项目GK202304号]，如不按要求提交，投标将被拒绝。

（必须于2023年10月23日北京时间14:00前汇入麦盖提县政府采购中心账户，过期视为投标无效）

账户信息：

收款单位：麦盖提县政府采购中心       

开户银行：麦盖提县农村信用合作社文化路信用社

银行帐号：8691010101201100015025 

退投标保证金：（1）根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标投标管理办法》第三十八条投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金；（2）中标供应商的投标保证金在与采购单位签订合同，并政采云平台生成后退回。

财务室联系方式：0998-7842765

	22
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	发生以下情况投标保证金不予退还；

（一）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
（二）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（三）除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；
（四）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（五）采购文件规定的其他情形。

	23
	资格审查资料的特殊要求
	(无

□有

	24
	近年财务状况的年份要求
	2021年度或2022年度

	25
	备选投标方案
	(不允许   □允许

	26
	投标文件及其他要求
	（1）本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（3）各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

（5）供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

（6）投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。

（7）供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

（8）各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传完整版的电子投标文件，包含第一部分开标一览表及资格证明文件、第二部分商务及技术文件）

（9）各供应商在投标截止时间前将“投标文件”上传至政采云平台。投标文件包括“开标一览表表及资格证明文件”与“商务及技术文件”两部分合并成一册，正本一份、副本一份。投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章，并以相应的格式上传至政采云开评标平台。

（10）中标供应商应在中标公告公示期结束后5个工作日内将纸质版投标文件邮寄至代理机构备案，纸质版投标文件包括“开标一览表表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合订成一册递交。

（11）解密时长为30分钟。

	27
	投标文件签字或盖章要求
	投标格式中要求法定代表人或授权人签字或盖章的，必须签字或盖章，否则投标无效。

	28
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：在政采云平台上抽取5名专家，负责评标工作。其中采购单位代表1人，专家4人；

评标专家确定方式：随机抽取

	29
	上传投标文件地点及开标地点
	政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

	30
	投标截止时间及开标时间和地点
	2023年10月24日上午10：30（北京时间）

	31
	评标方法
	综合评分法

	32
	推荐中标候选投标人的数量
	3

	33
	采购人是否委托评标委员会直接确定中标人
	 □是    (否    

	34
	中标公告媒介及期限
	公告媒介：新疆政府采购网
公告期限：1个工作日

	35
	履约保证金
	□不要求   (要求。

履约保证金金额：合同总价的5%　（不得超过政府采购合同金额的10%）

履约保证金的形式：转账支票、电汇、银行汇票或网上银行支付等非现金形式公对公交纳。

采购人账户信息：

开户银行：中国工商银行股份有限公司麦盖提县支行

开户名称：麦盖提县中医医院

开户账号：3012348009024910074
行号：10289400016

	37
	采购代理机构内部监督部门
	监督单位：麦盖提县财政局采购办

监督电话：0998-7846655


 货物需求一览表及技术规格

项目名称：麦盖提县中医医院综合楼建设项目购买一批设备采购项目
采购总预算：550万（伍佰伍拾万元整）。

三、采购内容：床头呼叫系统，高压氧舱，制氧，护栏床，床头柜，陪护凳，检查床，仪器车，平车，多功能抢救车，不锈钢治疗车，污物车，四件套，轮椅一批；
四、技术规格及参数要求：

	序号
	设备名称
	规格参数
	数量
	单位

	1
	不锈钢治疗车
	台面规格：800*500*900( mm ）

整车采用不锈钢板材和圆管经焊接而成，板材厚度≥0.8mm；原材双层设整体不锈带有单面推手使用灵活，全不锈钢围栏，上层带全不钢锈钢抽屉静音轨道，圆滑支柱佩戴污物桶，方便卫生清洗

不锈钢治疗车，上下两层，三面带护栏，上层带抽屉。
配高档透明静音万向轮，对角刹车
	20
	个

	2
	床上四件套
	适用病床90*200CM 

床单：240*160CM  褥子：90 * 200CM

被套：230*160CM  被子：210*150CM

枕套： 45 * 70 CM  枕头： 36 * 50 CM  

被子褥子填充物: 棉花、丝绵

布料：纯棉（100%全棉）、细斜纹涤棉（35%棉65%涤）、加厚纯棉纱卡（100%棉）
	500
	个

	3
	床头柜
	1.尺寸：480*480*760mm

2.材质：ABS材质，不带轮

3床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成，拉板设计有水杯及温度计放置槽。
	272
	个

	4
	多功能抢救车
	规格：700*500*1200mm

材质：ABS塑料车体、铝合金柱、钢塑柱不锈钢护栏标准配置断针桶，污物桶，杂物盒，资料袋，上部多层置物器，中央锁、副工作台，不锈钢护栏，凹陷台面嵌透明软玻璃；车体内有5个抽屉，两只小抽屉，两只中抽屉，一只大抽屉，活动塑料分隔板组合。三折轨道、内置插片，自由组合抽屉盒易取放、静音脚轮。
	8
	个

	5
	医

用

空

气

加

压

氧

舱
	一、主要技术要求：

1．舱体规格：（直径×长度）Ф2400×7200 mm

2．设计压力：0.3 MPa    最高工作压力：0.2 MPa

3．治疗人数：10人

   主舱6人，过渡舱4人

4．人均舱容：≥3.0 m3/人

5．舱门透光尺寸及数量：（宽×高）700×1500 mm，数量4个

6．照明窗尺寸及数量：透光直径Ф120mm，数量10只

主舱6只，过渡舱4只

7．观察窗尺寸及数量：透光直径Ф150mm，数量6只

主舱4只，过渡舱2只

8．摄像窗尺寸及数量：透光直径Ф120mm，数量2只

每舱室各1只

9．递物筒透光尺寸及数量：（直径×长度）DN300×500mm    2套

每舱室各1套

10．舱内配设吸痰器接口（负压吸引）2套

每舱室各1套

11．舱内配设急救供氧接口2套

每舱室各1套

12．舱内配设全方位拾音对讲装置

13．舱内配设无触点感应式急救呼叫装置2套

每舱室各1套

14．每舱室均配设药品柜1套

15．每舱室均配设输液吊架1套

16．舱内壁饰装采用彩色合金板

17．舱内顶部设置为穹形顶，采用新型合金型材压制成型

18．舱内设备层采用彩色合金板饰装并留有检修门

19．舱内地板采用彩色高档防滑地砖铺面

20．供氧方式：单人单管流量计监控自动呼吸调节供氧

21．排氧方式：缓冲式舱外排氧

22．操作控制方式：手动（机械式）+电动遥控操作

23．为满足GB/T12130-2020《氧舱》新标准之要求，本套设备供气系统管路和阀门均采用不锈钢材料并配备消防水喷淋系统和消防增压系统。

三、主要技术指标：

1．升、降压速率：治疗舱的升、降压速率在 0.004 MPa/min～0.02 MPa/min范围内可调；过渡舱升、降压速率在 0.008 MPa/min～0.08 MPa/min范围内可调

2．舱内进气噪声：正常升压速率时 ≤ 65 dB(A)

3．舱内照度：平均照度 ≥ 60 Lx

             照度不均匀度 ≤ 60 %

4．舱内环境氧浓度：≤ 23 %

5．吸排氧阻力：吸氧阻力≥ - 200 Pa



       排氧阻力≤ 150 Pa

6．递物筒联锁装置的锁紧压力 ≤ 0.02 MPa，回位压力 ≤ 0.01 MPa

7．舱内空调温控范围： 18℃～26℃

8．舱内温度变化率：≤ 3℃/min

9．空调工作时噪声：≤60dB(A)

10．压缩空气净化指标：碳氢化合物≤0.1mg/(N·m³),水≤575 mg/(N·m³),颗粒物2级,无气味。

11．舱室气密性：

    舱内压力为0.03 MPa时，泄漏率 ≤ 15 %/h

    舱内压力为0.2MPa时，泄漏率 ≤ 5 %/h

12．供氧系统高压管路气密性：

    管路内压力为14 MPa时，泄漏率 ≤ 1 %/h

13．供氧系统低压管路气密性：

    管路内压力为0.7MPa时，泄漏率 ≤ 4 %/h

14．气源系统气密性：

    系统压力为1.4MPa时，泄漏率 ≤ 0.5 %/h

15．生物电插座各插针（接线柱）之间、各插针（接线柱）与舱体间的绝缘电阻≥100 MΩ

16．舱体接地电阻< 4Ω

17．各种安全报警装置动作可靠。
	1
	套

	6
	护

栏

床
	1.尺寸：2120×960×500mm±50mm 床面尺寸：1900*900*500mm±50mm

2.材质：钢质床体，冲压板面，表面静电喷塑，防腐蚀，易清洁。

3.床头板、床尾板是ABS材料一次成型，带锁紧装置。床头装有床头卡。

4.护栏设计：全铝合金护栏，长1170mm，5支支柱。

5.功能：双摇四折床。背部倾斜：0-80度±5度；腿部倾斜：0-40度±5度。

6.床垫：6CM床垫（棕加海绵）

7.脚轮：采用四支万向5寸豪华脚轮，四脚刹车，操作方便。

8.配置输液架

配置：（冲压面板）床+abs床头/尾+6cm床垫+5柱护栏+单轮+输液架+木餐桌板
	272
	个

	7
	检

查

床
	1，规格尺寸：≥1900*600*650mm

2，床框：采用30*60mm厚度≥1.0mm的矩形不锈钢焊接而成.

3，床腿：采用30*30≥1.0mm的不锈钢焊接而成

4，床面：采用优质防水布面，内衬12厘实木板，辅以4cm的海绵包制而成。易于清洗，美观大方。
	27
	个

	8
	手

动

轮

椅

车
	1、车架：车架、交叉杆为铝合金材料，轻便，可折叠结构，安全性能好，表面氧化处理，美观耐用，整体重量11.5KG，便于携带。

2、靠垫：座椅及靠背为软座、软靠背, 材质为牛津尼龙布，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷。

3、前轮：采用直径6英寸TPR环保型无污染前轮。

4、后轮：20英寸轮。

5、脚踏板：塑料尼龙脚踏板，配锁紧装置。

6、扶手：固定扶手，配优质发泡扶手垫。

7、刹车：后刹，电泳亚光黑，刹车性能好。

8、可上掀脚架， 收折后体积小巧，便于出门旅游时携带
	10
	个

	9
	陪

护

凳
	1.材质：铝合金。

2.底部套有防滑胶套。
	272
	个

	10
	平

车
	规格：1950*600*750mm

整体由优质不锈钢材质经焊接，拼接而成，配有两个大摩托车轮子，及两个5寸耐磨带刹车静音轮子，不锈钢输液架，下配杂物架，两边有可上下翻卡锁的护栏，防止病人偏滑，可移动不锈钢条形担架面一个，上配高级人造革床垫
	8
	个

	11
	污

物

车
	规格：800*500*860mm

整车采用不锈钢圆管弯型，精工电焊制作，上圆管方形成型，下面用平面不锈钢

板做平底支托，中间用圆管均匀立柱分布，采用蓝色防水布袋，防止衣物外露，下面用耐磨对角万向刹车轮子
	2
	个

	12
	信

息

化

呼

叫

系

统
	软件部分

护理通讯信息系统软件

1.数据接口服务器平台NIS-SP

支持与Oracle、SQLServer、Sybase、DB2、Cache等大型数据库和第三方数据接口对接，提供中间表、触发器、消息机制、WebService等多种连接方式。负责监听各护理单元工作状态，并提供多种调试和查询分析工具。

2.护理通讯信息管理平台NIS-MP

基于B/S架构，支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索，可完成入院登记、出院、换床、二维码扫描等日常业务。提供床头、门口、信息看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询、导出，具有完善的医护人员排班、病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能。

3.呼叫数据统计分析平台NIS-SA

 基于B/S架构，通过护士长或院领导账号可登录到系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计分析，如“房间对比图”、“呼叫日线图”、“分时曲线图”、“呼叫量对比图”、“呼叫响应对比图”、“入住统计图”等一系列图表。

4.护理信息公共发布平台NIS-RP

通过护士站液晶电视，可显示床位一览表和实时呼叫信息，也可显示护理工作一览表，包括病区当日患者流动、住院人数、病危病重、手术安排、值班医生、要事留言等信息。

硬件部分

1，信息交互管理主机

1．主机具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。

2．主机高带宽两线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力200W。

3．支持连接显示屏、点阵屏设备，进行显示呼叫信息及宣传用语的显示。

4．支持扩展医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。

5．支持扩展门禁分机，系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。

6．支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供RS232接口。

7．具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放音响。

8．主机内嵌WEB服务，具有网页登陆配置功能，方便安装时调试与配置。

9．具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统

2，IP网络医护主机

1．屏幕尺寸10.1英寸 ,屏幕分辨率1024*600

2．采用25色LED灯指示呼叫患者的护理级别。护理级别颜色可以系统配置。

3．手柄采用磁铁吸附式设计，既满足了可靠性要求，又方便日常清洁擦拭。

4．可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。

5．可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，进行双向对讲操作。

6．支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能，方便进行各种宣教操作。

7．可显示床位一览表，并具有标准模式与精简模式两种显示模式。精简模式可以同时显示更多的床位数，而标准模式可以直观展现更多的信息内容。

8．支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。

9．自动调节系统通话音量，提供4个时段，每个时间段时间可灵活可调。

10．支持门禁分机可视对讲功能，并可对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。

11．具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。

12．设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级

3，门口分机

1.屏幕尺寸10.1英寸，屏幕分辨率1024*600

2.采用25色门灯提示本房间的护理级别，呼叫时常亮，护士进入闪烁

3.可显示病房号、床位号、患者名、责任护士、责任医生、医护照片、医院介绍、科室介绍等信息。

4.支持通过护理键进行护士进入、护士离开操作。

5.支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号。

6.支持显示呼叫消息、呼叫清除、增援呼叫等。

7.支持智能门口刷卡，实现护士定位和记录。

8.根据系统设置的护理等级信息即患者护理级别，呼叫时门口分机灯显示相应颜色。

9.信息界面文字过多时支持滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示。

10.展示界面可根据呼叫床位对相应的块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。

11.支持调整分机信息界面的样式和内容，可同时展示5张及以上信息界面，可手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。

12.分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级。

4，床头分机

1.屏幕尺寸5英寸,屏幕分辨率800*480

2.屏幕亮屏时间可由系统后台统一设定，避免影响病患夜间休息，黑屏时可通过任意按键操作点亮屏幕。

3.可实现与护士站主机的双向呼叫及对讲。

4.支持护理呼叫、增援呼叫、呼叫清除等功能。

5.支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号。

6.支持新短消息、呼叫存储等语音及弹窗提醒。

7.支持对病人姓名、年龄、护理等级、护理标识、科室介绍、医院介绍等信息的显示。

8.病人信息界面文字过多时可以滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示。

9.病人信息界面可根据文本内容提供块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。

10.病人信息界面支持同时展示多张图片,用来展示护士头像、护理标识等。

11.床头分机内部菜单指向的表格可以定制样式，菜单内容最大支持10万汉字，每个表格可以保存5000条记录，可以实现快速翻页和查看。

12.支持在线调整病人信息界面的样式和内容，最多可以同时展示5张病人信息界面，可手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。

13.分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级。

5，卫生间分机

1.超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设计，更便于患者在紧急情况进行操作。

2.呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应。

3.专用的取消按键，便于及时清除误操作。

4.防尘、防水工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用。

6，走廊显示屏

1.双面Φ3.75单红色点阵，可显示2行*8个汉字

2.呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号

3.待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容

7，网络多媒体控制器

1.与液晶电视搭配使用，通过局域网与997S服务器进行网络数据传输，对数据进行直观的视觉化展示。

2.采用HDMI高清线缆连接液晶电视，其显示分辨率1920*1080。

3.采用Linux 3.0.35，其服务器等级的系统稳定性保证了液晶电视7X24的工作稳定性。

4.网络多媒体控制器的模板化界面，可根据医院各个护理单元不同的需求定制显示界面，充分满足不同科室的差异化需求。
	1
	套

	13
	仪

器

车
	规格：550*410*860m

由不锈钢管材和加厚不锈钢板材、经过手工精心焊接、平衡稳定，两边一体成型圆管弧形做推手，分三层设计，上层仪器平台，后边直横管护栏，防仪器松动，二层平面台，后边也有护栏，中间有大抽屉滑轨设计，高级不锈钢拉手，全围板美丽大方，三层平面，三面围栏，防止物品脱落，下面有耐磨万向轮，带对角刹车。
	8
	个

	14
	制

氧

及

配

套

设

备
	辅助设备组成部分：

病房楼包括普通病房、手术室、抢救室、ICU等的医用中心供氧系统（含管道）、医用中心吸引系统（含管道、中心吸引站）、医用中心供氧系统和医用中心吸引系统中的医用气电终端系统、各病房楼外主管等配套设备系统。

主要包括：

医用中心供氧系统（含制氧机房、管道）

1.1、氧气主管道由制氧机房位置通过管道井供至所有用氧气大楼使用。制氧机房连接大楼的主管经各病房大楼管井进入。管井位置为主管位置，主管与楼层水平管连接，水平管与各病房功能管连接。

1.2、氧气主管采用φ25*2优质脱脂不锈钢管，氧气主管从制氧机房氧气分气缸直接独立分出；氧气水平管采用φ15*2优质脱脂不锈钢管，配置于吊顶过道内；氧气功能管采用φ8*1优质脱脂紫铜管，配置于所有病房的气电终端带的气路通道内。各规格脱脂紫铜管经过脱脂处理后，采用银焊或铜焊焊接形式；管路连接件、附件采用氧气专用管件，管路及管件在安装前按规范进行脱脂处理，运输过程需有防护措施。

1.3、主管路布设于管井内；水平管布置于走廊吊顶上方，水平管要避开柱子；进入病房的功能氧气管路管径布置于气电终端带上的气路通道内；进入病房的功能管用线槽盒罩住下行至气电终端带气路通道内，以保证病房美观。同时，管道在穿墙、穿楼板时加套管，穿墙套管两端与墙面平齐。

1.4、管道系统的安装严格按GB50751-2012《医用气体工程技术规范》施工。

1.5、所有病房护士站均配置氧气压力监测箱。

1.6、所有楼层主管与水平管之间均配置氧气二级稳压箱（氧气二级稳压箱作用是将主管气压力减至0.44 MPa（0.2 MPa~0.5 MPa可调输送至病房以供病员用氧，二级稳压箱特点：采用双回道设计，保证一道检修时另一道正常工作。

1.7、所有楼层主管与水平管之间均配置氧气流量计，方便科室独立核算。

1.8、所有楼层主管与水平管之间均配置压力声光报警装置，方便科室及时观察气体使用压力。

1.9、供氧系统主要技术要求

1.9.1系统在最高工作压力时每小时的泄漏率≤0.2%；

1.9.2末端设计压力、使用流量条件下，管道压力损失不超过50kPa；

1.9.3气管内的气体流速≤10m/s；

1.9.4流量：6～10L/min；

1.9.5额定压力：0.4MPa；

1.9.6气管路接地电阻＜10欧姆。

A、制氧机主要要求：

一、主要技术指标

1、单机产氧量：≥20 Nm3/h，并配置应急气体汇流排备用；

2、氧气浓度：≥93%（V/V）；（提供国家级医疗器械检测机构出具检验报告）

3、输出压力：0.3-0.55Mpa（可调）；

4、水分含量：≤0.07 g/m³；

5、二氧化碳含量：≤0.01％(V/V)；

6、一氧化碳含量：应符合YY/T0298-1998标准的规定；

7、气态酸和碱含量：应符合YY/T0298-1998标准的规定；

8、臭氧及其它气态氧化物含量：应符合YY/T0298-1998标准的规定；

9、氧气无异味；

10、气密性：所有坚固件连接应牢固，不得有任何松动，各种管路﹑管汇及阀门排列应整齐，其连接处不得漏气；

11、制氧计噪音符合国家标准：≤85dB（A）有相关降低噪音的技术；

12、制氧设备开机30分钟，其氧气产量应达到设计要求，且氧浓度应≥90％；

13、制氧设备的电气安全性能应符合GB9706.1-1995I类B型设备的规定；

14、整套机组断电时恢复自启，来电时5分钟后，整机自动运行，实现无人值守。

2、医用中心吸引系统（含管道、中心吸引站）

2.1、医用中心吸引管道系统

2.1.1吸引主管道由负压机房位置通过管道井供至各病房楼使用。管井位置为主管位置，主管与楼层水平管连接，水平管与病房功能管连接。

2.1.2、负压主管采用φ89*3优质脱脂不锈钢管，负压主管均从负压机房直接独立分出；负压水平管采用φ32*2优质脱脂不锈钢管，配置于大楼的吊顶过道内；负压功能管采用φ10*1优质脱脂紫铜管，配置于所有病房的气电终端带的气路通道内。

2.1.3、所有病房护士站均配置负压压力监测箱。

2.1.4、所有楼层主管与水平管之间均配置压力声光报警装置，方便科室及时观察气体使用压力。

A、主要技术要求：

负压电控柜的绝缘电阻不小于2兆欧姆；

能分别对机组进行手动控制和自动控制启、停、其中自动控制的负压值在-0.03Mpa～-0.07MPa之间，并能在该范围内任意调节；

工作机组与备用机组可交替切换使用；

当压力达到报警压力值时，进行声光报警压力上限为-0.073MPa，下限-0.019MPa；

停电后恢复送电，机组可自动投入运行；

管道接地电阻：＜10Ω；

终端抽气速率：15～80L/min。

B、油润滑旋片式真空泵

档次：知名品牌

单机最大气量：≥300m3/h

单机功率：≤7.5KW

负压调节范围：－0.03～－0.07Mpa

故障时自动发出声光报警

全自动控制，正常运行时真空泵自动轮流运转

自动检测负压系统压力，在欠压或过压下真空泵能自动起动运转或停机

3、医用气电终端带系统

4.1、选用铝合金气电终端带，做到“气电分离”，即：气路和气路终端与电路和电路终端分别装配在上下两个不同的通道内。上通道安装气体终端、气体管道、气体阀门；下通道安装电源插座、灯及开关、传呼分机、电线、信号线。

4.1.1
规格：200~250mm×55~70mm

4.1.2
敷设方式：延病房内墙连续敷设，中间无空隙、无接口

4.1.3
材质：铝合金

4.1.4
样式：颜色、设计美观、大方

4.1.5
结构：气路、电路分别设于两个完全独立的通道内，互不交叉交汇，可单独拆开面板进行独立维修，互不影响干扰

4.1.6
其他特点：耐磨损、易清洁、轻质、坚固、耐用、绝缘、安全，性能显著优于国内一般同类产品

4.1.7   具备上述有关设计的专利知识产权

4.1.8   具备阻燃、绝缘、环保第三方检测报告

4.2、气体终端：采用快速自封式气体终端，材质为铜质，可旋转，常制式，可匹配常制式的氧气吸入器和废液收集装置，方便院方使用。同时具有低维修率高寿命的特点，氧气、负压终端插头不可互换。高气密性、操作简便、实现单手操作，低维修率高寿命。

4.3、采用内嵌式照明灯，国标，灯管选用优质节能日光灯。

4.4、插座采用3+2孔多功能电源插座，可插两线、三线，国标。

4.5、气电终端带配置情况

4.5.1、普通病房：

①每条气电终端带配置1个氧气内置锁式维修阀。

②每个床位配置：氧气、吸引终端各1个、床头灯1个、床头灯开关1套、万用双联插座1套（二三插连体）、断路器1套、传呼分机1套。
	1
	套


五、供货时间：中标合同签署完成后二十日历天内完成供货。（请各供应商对供货时间进行承诺，承诺函自拟格式，加盖公章、法人私章）。

六、供货地点：麦盖提县中医医院综合楼。

七、验收方式：项目完工后，甲方组织相关人员，对设备进行验收，满足招标文件参数、规格、技术等各方面要求的，能够正常运行为验收合格，达不到要求的整改直至验收合格。
八、付款方式：签订合同后支付合同金额的30%预付款，将货物运送至现场后支付合同金额的60%，按照参数要求提供质量合格的货物，到货指定地点安装调试及使用状态验收合格后支付10%货款。

九、售后服务：凡发生任何问题，服务响应时间：在4小时以内响应，到达现场并解决使用问题，服务期限1年。（请各供应商对售后服务进行单独承诺，承诺函自拟格式，加盖公章、法人私章）。

十、其他要求：无
第6章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章供应商须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

1.投标无效的情形：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

（2）供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

（3）供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对投标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

 （4）供应商应当对所投分包投标文件中“货物内容”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

（5）供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标资格将被认定为投标无效。

（6）所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

（7）供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（8）投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（9）所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

（10）采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

（11）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

（12）在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了投标文件的要求。实质上响应的投标应该是与投标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。

（13）如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；未满足招标文件中技术条款的实质性要求；与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；属于招标文件规定的其他投标无效情形；评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；招标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2、本项目面向中小企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问 题 的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，其中小型、微型及小微企业在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小型、微型及小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

3.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 2%-3%的价格扣除。（本项目不适用）
联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

4.供应商为提供货物需求在投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：投标商所投产品应优先选择《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部 环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：     /      

6.开标：

（1）供应商按照须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定时间内上传投标文件。

（2）在开标前，工作人员收取所有参会人员的手机，主持人宣读开标纪律。

（3）开标时，由代理机构对供应商的投标文件进行解密，解密时间为30分钟。

（4）由代理机构开启报价，所有投标供应商签字确认。

（5）采购人或采购代理机构登录政采云平台对投标供应商的资格证明材料进行审查。
7.评标：

（1）在政采云平台上随机抽取5名专家，负责评标工作。
（2）评标前，工作人员收取所有参会人员的手机，主持人宣读评标纪律。

对采购单位的纪律要求：采购单位不得泄露招投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益

对与开标大会活动有关的工作人员的纪律要求：与开标大会活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

对评标专家的评标纪律及注意事项：

①与本次评标工作无关的人员不得进入评标现场；

②在评标过程中评标委员会以外人员不得干预或影响正常评标工作，不得明示或暗示其倾向性、引导性言论；

③评标委员会成员要严格遵守政府采购法、政府采购法实施条例、政府采购货物和服务招标投标管理办法及评标专家管理办法，要求公正、公平的参与评标工作；

④评标委员会成员要依法独立评标，并对评标意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

⑤评标委员会成员要认真阅读招标文件和所有供应商的投标文件，对所有投标文件逐一进行资格性、符合性检查，按招标文件规定的评标方法和标准，进行比较和评价；对需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

⑥评标委员会成员不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化投标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购单位代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评标资料。

⑦评标专家与供应商有下列利害关系之一的人员，应当回避：

参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

（3）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对所有通过资格审查要求的投标供应商的投标文件，进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
（4）若对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（5）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

（6）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

注：现场所有参会人员均要对开标内容进行保密。

8.答疑澄清：

（1）评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，要求投标人以书面形式现场作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

9.定标：

（1）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（2）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人按照招标文件规定的方式确定中标人。

（3）采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（4）同品牌处理办法：采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

（5）中标候选人并列式时的处理方式：采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足投标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

10.详细的评标标准：价格占30%，商务占40%，技术30%。

（1）价格评分占30%：评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分30分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100；有效投标报价为通过初步审查的投标人报价。
（2）商务评分占40%：企业综合信誉、认证、生产设备技术能力、服务方案
（3）技术评分占30%：供货进度安排、应急预案、货物质量的保证措施及设施、产品性能参数
初步评审—资格性审查表

	序号
	评审内容
	供应商

	
	
	是否合格
	是否合格
	是否合格

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
	
	
	

	2
	法人或者非法人组织的具有三证合一企业法人营业执照（具有相应经营范围）等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件
	
	
	

	3
	法人授权委托书原件及法人身份证复印件及投标人身份证原件的扫描件
	
	
	

	4
	投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	
	
	

	5
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标人提供2021年度或2022年度财务审计报告，新成立公司可提供有效内银行出具的资信证明）；
	
	
	

	6
	提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	
	
	

	7
	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）截图，“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图；将拒绝其参加本次政府采购活动
	
	
	

	8
	提供参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书
	
	
	

	9
	提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》
	
	
	

	10
	提供缴纳投标保证金有效凭证的扫描件
	
	
	

	11
	请根据要求单独上传《中小企业声明函》
	
	
	

	
	结论
	
	
	


说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

初步评审—符合性审查表

	评审内容
	评审意见

	序号
	
	是否合格

	1
	各供应商投标报价未高于预算金额；
	

	2
	评标委员会认为供应商的报价无明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，供应商的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理；
	

	3
	投标文件按照招标文件的规定编制、标记及签署盖章的，法定代表人或其授权代表签章；
	

	4
	所投货物（服务）内容满足招标文件要求的；
	

	5
	按招标文件规定的格式填写，内容全面；
	

	6
	符合招标文件中规定的要求；
	

	7
	没有采购人不能接受的附加条件的；
	

	8
	不同供应商的投标文件没有错漏一致的情况；
	

	结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”
	

	评审内容
	评审意见


说明：

（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。
麦盖提县中医医院综合楼建设项目

购买一批设备采购项目

综合评分评分细则

	评分因素
	评分点
	评分标准
	评审意见

	商务部分
（40分）
	企业综合信誉、认证（20分）
	1、根据供应商或生产厂企业情况进行评价：
ISO 9001:2015质量管理体系认证证书

ISO14001:2015环境体系认证证书
（3）ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书
(认证范围覆盖包括:钢木家具等)每提供一项证书得1分，最高得3分，不符或缺覆盖项的不计分。 (3分)
2、供应商或生产厂家具有有效的中国环保产品认证(认证范围金属公寓家具中覆盖:床、储物柜、更衣柜)，符合要求的3分，不符或缺覆盖项的不计分。 (3分)
3、供应商或生产厂家具有有效的中国环境标志产品认证证书(认证范围钢木床类覆盖:公寓床，金属质柜类覆盖:衣柜、储物柜、)，符合要求得3分，不符或缺覆盖项的不计分。 (3分)
4、供应商或生产厂家具有《1S014025环境标志国际标准III型环境标志证书》(钢木家具覆盖:床;金属家具覆盖:柜、架)，符合要求得3分，不符或缺覆盖项的不计分。 (3分)
5、供应商或生产厂家具有符合 CSIT-381004-2022《家具中有害物质限量认证证书》 (金属家具覆盖:床、衣柜、储物柜)的认证证书，符合要求得3分，不符或缺覆盖项的不计分。 (3分)
6、供应商或生产厂家提供技术要求符合AAC Q/T STO01 2020的人类工效学认证证书(认证范围床类覆盖:、双层床，认证范围柜类覆盖：衣柜、储物柜、书架)等符合要求的计3分，不符或缺覆盖项的不计分。 (3分)
7、供应商提供类似项目业绩，每提供一份得0.4分，最高得2分。评审依据: 提供完整合同，银行汇收款水单或开具发票为准，复印件加盖公章。未提供不得分。 (2分)
	

	
	生产设备技术能力（10分）
	供应商或生产厂家具有自主生产综合能力:生产设备主要包括有:静电粉末喷涂设备、激光机(激光切割机)、激光焊接中心、全自动弯管机、智能化板材柔性加工中心、焊接机器人、数控转塔冲床及自动上下料装置、曲轴冲床、数控多边折弯中心、焊接除尘设备、环保设备等，以上设备须购置专用发票及现场生产照片，每提供一个得 1分，满分为10分，缺少4个及以上该项不得分。(10分)评审依据:响应文件中提供设备生产实物彩图、购买设备发票扫描件(发票与设备名称必须一致)，否则不计分。
	

	
	服务方案（10分）
	供应商有完整的售后服务 (包括保修部件范围、保修、服务标准、提供产品的保修、培训，服务机构人员配备、故障响应、修复时间、方式、保障措施等)，全面、科学合理且满足采购需求的得8分，一半的得1到5分，未提供得不得分。(主观分)

质保期年限为1年，在此基础上每延长1年，得1分，此项最高分2分。
	

	报价(30分)
	报价(30分)
	以满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，投标报价等于基准价得分；投标报价高于基准价的，统一按照下列公式计算：
投标报价=（评标基准价/投标报价）*30%*100（百分点保留2位小数点，得分保留2位小数点，第3位四舍五入）
	

	技术部分
（30分）
	供货进度安排（3分）
	根据供货措施有效程度、方案的严密性，能否按期供货、是否有现货等情况，由评标委员会在1～3分之间酌情赋分；措施及方案存在不可靠、影响或者可能影响供货的，该项不得分。（有现货的须提供证明材料）
	

	
	应急预案

（5分）
	投标单位需结合本项目实际，提供应急方案需包含但不限于以下内容①售后及应急服务场所设立情况②应急配送和节假日配送保障、响应时间、到场时间③人员调配④配送登记和服务流程及配送可追溯性，应急预案全面得5分，一般的得3分，不提供的不得分。
	

	
	货物质量的保证措施及设施（4分）
	产品质量管理制度完善，质量监控措施严密、检测设施先进的，得4分，一般的得2分，无质量控制制度、措施和检测设施的（存在其中一项的），本项不得分。
	

	
	产品性能参数（18分）
	1、供应商或生产厂家所提供的产品配置清单及技术参数、性能、用途全部满足招标文件要求的得15分，每正偏离一项加1分，本项最高18分。

2、此项目不接受负偏离
	


招 标 文 件

项目编号：KSMGTX(GK)2023-04号
第 三 册

第7章 政府采购合同

合同编号：           

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：                                   
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标投标人名称）为该项目中标投标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标投标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；
1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标投标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标投标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标投标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标投标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标投标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标投标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	











法定代表人身份证复印件





  








法定代表人身份证复印件





























授权委托人身份证复印件

















授权委托人身份证复印件





  





法人身份证复印件














法人身份证复印件

















缴纳投标保证金银行回执单复印件或采购中心出具的收款收据



















