阿瓦提县妇幼保健院服务能力提升建设

医疗设备采购项目（五标段）

招 标 文 件

项目编号：AKSZY-2023-CG43

采 购 人：阿瓦提县妇幼保健院

代理机构：阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司
二0二三年九月

采购招标文件

项目名称：阿瓦提县妇幼保健院服务能力提升建设医疗设备采购项目（五标段）

采购人（公章）：阿瓦提县妇幼保健院

法定代表人（签字或盖章）： 

联 系 人：刘华 
电    话：15026378968


联系地址：新疆阿瓦提县妇幼保健院（阿瓦提县阿瓦提镇学府路9号）

采购代理机构（公章）：阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司
法定代表人（签字或盖章）：

联 系 人：胡丹
电    话：15809972078
联系地址：阿克苏市农一师二中家属院1-1-706号

2023年9月27 日

目  录


第一章 招标公告
2
第二章  投标人须知
6
投标人须知前附表
6
19投标人须知正文


第三章 采购需求 ................................. 39
第四章 评标办法
41
第五章  签订合同、合同主要条款
49
第六章  投标文件格式
55


 招标公告

阿瓦提县妇幼保健院服务能力提升建设医疗设备采购

项目（五标段）的公开招标公告
	项目概况

阿瓦提县妇幼保健院服务能力提升建设医疗设备采购项目（五标段）的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取招标文件，并于2023年10 月18 日 11:00（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：AKSZY-2023-CG43

项目名称：阿瓦提县妇幼保健院服务能力提升建设医疗设备采购项目（五标段）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3906250

最高限价（元）：3906250

采购需求：
   标项名称:阿瓦提县妇幼保健院服务能力提升建设医疗设备采购项目（五标段）
   数量:1
   预算金额（元）:3906250
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购医疗设备一批（具体详见清单及参数）。
   备注：

合同履约期限：自合同签订之日起25日历天内供货并完成安装调试
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业/小微企业，

3.本项目的特定资格要求：
（1）有效经年检的三证合一营业执照；
（2）具备有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》、且具有《第二类医疗器械经营备案凭证》；

三、获取招标文件

时间：2023年 9 月 27日至2023年 10 月 10 日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年10月18日 11:00（北京时间）

投标地点：新疆政府采购网政采云不见面开标系统
开标时间：2023年10月18日 11:00（北京时间）

开标地点：新疆政府采购网政采云不见面开标系统
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、关于本项目所有公告、公示在新疆政府采购网、阿瓦提县人民政府网发布。

2、请供应商随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

3、（1）本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作响应文件，若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。（2）各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（3）供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。（4）本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA锁在政采云平台上传加密的电子响应文件。(5)其他内容详见招标文件。（6）供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：阿瓦提县妇幼保健院
地 址：新疆阿瓦提县妇幼保健院（阿瓦提县阿瓦提镇学府路9号）
联系方式：15026378968
2.采购代理机构信息

名 称：阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司
地 址：阿克苏市农一师二中家属院1-1-706号

联系方式：15809972078

3.项目联系方式

项目联系人：胡丹

电 话：15809972078

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	名    称：阿瓦提县妇幼保健院

地    址：新疆阿瓦提县妇幼保健院（阿瓦提县阿瓦提镇学府路9号）

联 系 人：刘华
联系方式：15026378968

	2
	采购代理机构
	名称：阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司

地址：阿克苏市农一师二中家属院1-1-706号
联系人：胡丹
电  话：15809972078

	3
	项目名称
	阿瓦提县妇幼保健院服务能力提升建设医疗设备采购项目（五标段）

	4
	项目编号
	AKSZY-2023-CG43

	5
	资金来源
	阿瓦提县妇幼保健院服务能力提升建设项目资金

	6
	采购内容
	采购医疗设备一批（具体详见清单及参数）

	7
	最高限价
	小写：3906250元
大写：叁佰玖拾万零陆仟贰佰伍拾元整。

备注：报价超过上限价（预算价）的其投标无效

	8
	供货期
	 自合同签订之日起25日历天内供货并完成安装调试

	9
	供货地点
	采购人指定地点

	10
	质保期及质量要求
	质保期5年

质量要求：符合国家及行业质量验收合格标准

	11
	是否接受联合体投标
	☑不接受

□接受，应满足下列要求：           

	12
	投标有效期
	自投标截止之日起 60 天。

	13
	踏勘现场
	□不组织，自行踏勘

☑ 组织踏勘，要求自行踏勘，投标人需到采购人单位现场踏勘了解项目的建设具体内容、场地情况等相关实际需求。踏勘时间为报名截止后5日内，踏勘后需得到采购人单位出具的现场踏勘证明（踏勘所产生的相关费用自理）

	14
	履约保证金
	履约保证金的收取及退还:由招标单位及中标单位签订合同时自行约定

	15
	采购代理服务费支付
	本项目招标代理服务费：按照发改计价格【2002】1980号文件计算，【2015】299号文件执行。

	16
	构成招标文件的其他材料
	答疑、澄清、修改、补充文件

	17
	投标人确认收到招标文件澄清或修改的时间
	从补充文件发布时间开始48小时内

	18
	投标人资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业，
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；

（2）（财库[2014]68号）；

（3）财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18号）；

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号；

（5）《财政部 发展改革委 生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）相关规定执行。

3.本项目的特定资格要求：
（1）有效经年检的三证合一营业执照；
（2）法人代表或其委托代理人应提供本人身份证原件，委托代理人还应提供《法人代表授权委托书》原件；
（3）具备有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》、且具有《第二类医疗器械经营备案凭证》；

（4）提供近三个月（连续）的社保证明（需有相关人员的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明）和完税证明、提供近三年的财务审计报告或财务报表〔成立不足一年需提供成立至今财务报表）；

（5）供应商如在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章﹚；

（6）提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函原件；

（7）提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺函原件）

（8）相互关联存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。

（9）投标保证金缴纳凭证；

4.本项目不接受联合体参加。

注：投标人提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实。



	19
	是否允许递交备选

投标方案
	☑不允许

□允许。要求：只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求的投标方案，采购人可以接受该备选投标方案。

	20
	投标报价的范围
	含税全包价，包括产品保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收等一切费用。

	21
	投标报价的次数
	本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额（备注：设定最高限价的，本项内容改为最高限价）。

	22
	样品
	不需要

	23
	投标保证金的交纳
	投标保证金：

1、投标保证金仅允许以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（投标人所在地企业基本账户），除此之外以电汇、转账等方式提交投标保证金的，作无效投标处理；

2、投标保证金金额：35000元（大写：叁万伍仟元整）。

3、投标保证金截止时间：2023年  10月 17 日 18:00前。
4、账户名称:阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司

账  号：3014020909200059464

开户行：中国工商银行股份有限公司阿克苏分行塔北路支行    

注：投标保函原件扫描件加盖单位公章需放入投标文件内

	24
	投标文件要求
	本项目采用电子交易方式，供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区， 下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763 进行咨询。
投标文件分技术文件、商务文件。

投标文件内容。投标人应按照招标文件的要求编写投标文件；对招标文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，投标文件不得加行。

投标文件应编制目录，目录、内容标注连续页码， 页码从目录编起，标注于页面底部居中位置。

供应商中标后应按要求提供纸质响应文件。

	25
	投标文件签署和盖章
	招标文件要求投标人法定代表人或者被授权代表签字处，均须加盖其个人电子印章，并逐页加盖单位公章的电子印章。
被授权代表人签章的，投标文件应附法人授权委托书。

投标人在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合
同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。

	26
	投标文件加密、上传
	投标文件应按商务文件和技术文件进行编制：

投标文件正本壹份，副本贰份，电子版U叁份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。电子版为签字盖章后的正本扫描件，格式为PDF。

1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政府采购云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，在新疆政府采购网--下载专区下载--供应商客户端制作投标文件，并生成JMBS格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。

2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

3、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政府采购云平台电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政府采购云平台电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政府采购云平台客户服务热线400-881-7190进行咨询。

4、供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。

5、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、评标结束后，各投标单位须在一周内按招标文件要求将纸质版投标文件递交至招标代理处（所产生的的费用投标单位自理）。纸质版投标文件可通过加密电子版投标文件打印生成，应当与电子版投标文件一致。【 1 、份数要求：正本壹份、副本贰份，电子标叁份 (U 盘) 。2 、装订 要求：投标文件商务技术部分装订成一册，投标文件的装订必须采用死 页胶粘本。】

	27
	投标人签到及电子投标文件解密
	投标人登录政采云平台，在投标截止时间前必须完成签到，（本项目解密时长为：30 分钟，签名时长为：10 分钟）开标时间后 30 分钟内（用“项目采购- 开标评标” 功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内未按时签到或解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须为同一个 CA。

	28
	递交投标文件截止时间及地点
	时间：2023年 10 月 18 日上午 11 时00 分（北京时间）
地点：新疆政府采购网政采云不见面开标系统

	29
	开标时间及地点
	时间：2023年 10 月 18 日上午 11 时00 分（北京时间）
地点：新疆政府采购网政采云不见面开标系统

	
	开标流程
	1.在招标文件确定的投标文件提交截止时间停止接受投标文件。开标会主持人确定投标人数量是否符合开标要求（要求所有投标人提前一小时准备好开标相关资料，

调试好电脑设备。）；

2.本项目采用“政采云不见面”开标， 投标人须在投标截止时间前登录政采云平台 http://www.zcygov.cn/进行签到。

3.主持人宣布开标会开始，宣布开标纪律；

4.宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监督人等工作人员姓名；

5.解密：法定代表人或授权委托人须全程在线准时参加开标活动进行文件解密、异议、质疑及澄清等。

6 .参与“政采云不见面”开标的各投标人，请在互联网网络环境较好的电脑端登录政采云不见面开标大厅参与开标；不要在电脑进行下载、安装等工作，认真耐心等待指令并及时操作，并保持手机畅通；因投标人网络环境或硬件配备不达标等原因，影响开标的，造成的后果由投标人自行承担。

7.开标结束。

招标代理机构应当对上述开标过程做好记录，存档备查。

	30
	评标委员会
	构成：5 人，其中招标人代表  0 人，专家 5 人；   

（2）评标专家确定方式：由招标代理在开标前48小时在政采云专家库中随机抽取此次评标专家。

	31
	评标办法
	☑综合评分法

□最低评标价法

	32
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是，每包确定一个中标人。
☑否，推荐中标候选人数： 3 

	33
	是否退还投标文件
	除投标人需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。

	34
	其他需补充的内容

	34.1
	投标人在开标时需携带的验资文件
	本项目实行电子招投标，无需人员到场开标。

	34.2
	资金支付
	采购资金支付方式、支付时间由采购人与中标供应商按照相关法律法规及本项目具体要求在合同中约定。

	34.3
	定义
	原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。

	
	
	书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、相关媒介发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。

	34.4
	分包和非主体、非关键性工作
	☑不允许

□允许，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

	34.5
	监督
	本次招标投标活动以及相关当事人应当接受相关部门依法实施的监督。

	34.6
	小、微企业投标产品价格扣除
	根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文的有关规定，投标人属于符合本办法第二条之规定的中小企业者，应在投标文件中按财库〔2011〕181号文规定的《中小企业声明函》格式提供《中小企业声明函》。

1、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

2、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

本项目给予小微企业的价格扣除为 10%

 小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：《中小企业声明函》

	
	融资与信用担保
	政府采购支持中小企业融资：有融资需求的，可查询相关业务。

政府采购信用担保：有担保需求的，可查询相关业务。

	34.7
	中标结果公告
	成交结果公告在新疆政府采购网和阿瓦提县人民政府网予以公告，公告期不少于 1 个工作日。

	34.8
	其他方式采购
	公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

	34.9
	质疑与澄清
	招标文件的澄清和质疑

1、综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

2、对招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早领取招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标7日前由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在(项目名称）澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人在投标截止日3天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。

3、对招标过程和拟中标结果的质疑

投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于新疆政府采购网发布拟中标结果之日起3个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在（项目名称）”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的;

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(六) 其它不符合受理条件的情形。

5、其他

澄清或质疑函递交地点：阿克苏市农一师二中家属院1-1-706号

联系方式：15809972078

	34.10
	投诉
	（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监理部门投诉。

（2）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

	34.11
	企业信用担保及融资
	政府采购支持中小企业融资:有融资需求的，可查询相关业务。

政府采购信用担保;有担保需求的，可查询相关业务。

	34.12
	其它要求
	须在投标文件投标函中须添加如下附件（原件扫描件）：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（须提供承诺书，加盖单位公章）；

法人代表或其委托代理人应提供本人身份证原件，委托代理人还应提供《法人代表授权委托书》；
3、有效的营业执照（营业执照经营范围满足招标文件要求）；

4、提供近三个月（连续）的社保证明（需有相关人员的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明）和完税证明、提供近三年的财务审计报告或财务报表〔成立不足一年提供成立至今财务报表）；
5、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间为发布公告之日至投标截止时间前，需加盖公章）。
6、不参与围标串标承诺书（加盖单位公章）；
备注：上述证件、资料齐全、满足要求的投标人为有效投标人。

上述证件的公证件，本次招标不予认可

	34.13
	投标人不得存在下列情形之一
	投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）被依法暂停或者取消投标资格；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（9）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（10）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

	34.14
	低于成本价不正当竞争预防措施
	低于成本价不正当竞争预防措施：

根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。



	34.15
	设备     
	设备进口：□是 ☑否

	34.16
	补充
	投标企业必须对提供的企业和人员资质负责，如出现资质不符将取消投标资格。若有涉嫌造假的行为，将上报自治区行业主管部门启动失信黑名单处罚措施。

	34.17
	场地费及公证费
	1.场地服务费：供应商在提交响应文件时，需按规定缴纳场地服务费。提交响应文件的供应商不足6家时，每家交1000元场地费；超过6家时，每家交6000/N元场地费，N代表提交响应文件的供应商。

2.公证费：由中标单位按规定向公证机关交纳公证费。

注：投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用（进场费、公证费等）。不管投标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不负任何责任。

	34.18
	备注
	若参数中出现品牌型号，仅供参考，采购人未指定任何品牌及型号


注：本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。
投标人须知正文

1.招标依据以及原则

1.1《中华人民共和国政府采购法》；

1.2《中华人民共和国合同法》；

1.3《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

1.4《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；

1.5《政府采购供应商投诉处理办法》；

1.6其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

2.合格的投标人

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.2符合本招标文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；

2.3单位负责人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一包或者未划分包的同一招标项目同时投标；

2.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合以下规定：

2.4.1联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

2.4.2联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.4.3联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

2.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.4.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；

2.4.6鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，但联合体各方均应符合上述规定。

2.5除采购人拟采购进口产品通过财政部门审核外，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

2.6为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动。

2.7采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

2.8投标人提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的投标人即为合格投标人，具有参与公开招标的资格。

3.保密

参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4.语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用

4.1语言文字

除专用术语外，与招标投标活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

4.2计量单位

除招标文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

4.3时间单位

除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

4.4投标有效期

4.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2在招标文件规定的投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求投标人延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为招标文件和投标文件的组成部分；投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，拒绝延长投标文件有效期的，其投标失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改投标文件，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

4.4.3投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

4.5投标费用

投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。

5.踏勘现场

5.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织投标人踏勘项目现场，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3投标人经过采购人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，投标人应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6.询问

6.1投标人对招标投标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问；采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2询问及答复既可以采取书面形式，也可以采取电话、面谈等口头方式。

7.偏离

采购人允许投标文件偏离招标文件某些非实质性要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

8.履约担保

8.1在签订合同前，中标人应按照有关规定或者事先经过采购人书面认可的履约担保要求向采购人提交履约担保。除另有规定外，履约担保金额不超过中标合同金额的10%。

8.2中标人未按照要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

9.采购代理服务费

中标供应商应在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付招标代理服务费。         

单位名称：阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司

地    址：阿克苏农一师二中高层家属院1-1-706号
开户银行：中国工商银行股份有限公司阿克苏分行塔北路支行

账    号：3014020909200059464
10.招标文件

10.1招标文件的组成

10.1.1招标文件是用以阐明所需货物以及服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

第一章  招标公告；

第二章  投标人须知前附表；

第三章  采购需求；

第四章  评标办法；

第五章  签订合同、合同主要条款；

第六章  投标文件格式；

10.1.2根据本章第10.2款对采购文件所作的澄清和修改，构成采购文件的组成部分。

10.1.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.2招标文件的澄清和修改

10.2.1采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在规定的投标截止时间15日前，向各投标人发出补充文件，以书面形式通知所有招标文件收受人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清或者修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，采购人应延长投标截止时间，具体时间将在补充文件中予以明确。

10.2.2投标人应仔细检查招标文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在投标人须知前附表规定的时间前，以加盖投标人单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至采购代理机构的电子信箱，否则，由此引起的损失由投标人自负。同时，投标人有义务对招标文件的准确性进行复核，如发现有任何错误（打印的错误、逻辑的错误）或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给采购人或采购代理机构，否则，投标人应无条件接受招标文件所有条款。

10.2.3招标文件的澄清或者修改文件，应作为招标文件组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。招标文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

10.2.4投标人认为招标文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清的，应在规定时间内一次性全部提出。在规定时间未一次性提出或者对已澄清的条款再提异议者，即视为同意和接受相关条款。

10.2.5从补充文件发出时间开始，投标人应在投标人须知前附表规定的时间内回复确认函，加盖投标人单位公章以及确认日期，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构。否则，即视为同意和接受该公告内容。

10.3延长投标截止时间和开标时间

采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

11.投标文件的组成

11.1投标人应按照招标文件的要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照招标文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

11.2投标文件由商务文件、技术文件以及电子版投标文件组成：

11.3商务文件：详见“第六章 投标文件格式 商务文件”

11.4技术文件：详见“第六章 投标文件格式 技术文件”

11.5电子版投标文件内容为技术文件、商务文件要求的内容。

11.6电子版投标文件作为投标文件的一部分，均不退回。

12.投标报价

12.1投标报价的范围：见投标人须知前附表。

12.2投标人应对所投项目的货物进行报价，对所有货物包含的所有内容的报价必须全部报齐。

12.3投标报价的次数：见投标人须知前附表。

12.4投标人不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款。

12.5投标人应按照招标文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者被授权代表签署。

12.6投标人须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各投标文件进行比较。

12.7本项目只允许有一个报价，且投标人的投标报价应保持一致。

12.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

12.9唱标时，采购代理机构只对按照招标文件要求编制的投标报价进行唱标。

12.10投标人的中标价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。

12.11采购人不接受未经中国海关报验放进入中国境内且产自关境外的货物报价。

12.12投标人须知前附表未规定可以采购进口产品的，不允许进口产品参加投标。
13.投标文件格式以及编制要求

13.1投标文件应按所投包分别进行编制。

13.2投标文件编制装订：见投标人须知前附表。

13.3投标文件签署和盖章：见投标人须知前附表。

13.4投标人可对供货现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，投标人应承担现场考察的费用、责任和风险。

13.5投标人编制投标文件时，应当如实在技术响应表和资信以及商务响应表中填写响应情况。

13.6投标文件份数及要求：见投标人须知前附表。

14.投标文件的密封和标记

见投标人须知前附表。

15.投标文件的递交

15.1投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

15.2投标人递交投标文件的时间、地点和要求：见投标人须知前附表。

15.3投标人有下列情况之一，采购人或者采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件：

15.3.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

15.3.2投标文件未按招标文件要求密封的。

15.4除投标人须知前附表另有规定外，不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件均不退还。

16.投标文件的修改与撤回

16.1投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

16.2投标人对投标文件的补充、修改，应按照本招标文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交，并在投标文件密封袋上，清楚标明“修改投标文件”或者“撤回投标”字样。

16.3在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改或者撤回其投标文件。投标人撤回全部或者部分投标文件的，其投标保证金将被没收。

17.投标保证金
17.1投标保证金的交纳

17.1.1投标保证金的交纳金额和形式：见投标人须知前附表。

17.1.2投标保证金以到账时间为准。

17.1.3投标人为联合体的，联合体牵头人交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

17.2投标保证金的退还

17.2.1投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

17.2.2采购代理机构应当自中标通知书发出之日起2个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

17.3投标保证金的不予退还

17.3.1投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；

（2）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（3）损害采购人或者采购代理机构合法权益的；

（4）投标人向采购代理机构、采购人、专家提供不正当利益的；

（5）经评标委员会认定有故意哄抬报价、串标或者其它违法行为的;

（6）中标人未按照招标文件规定签订合同或者未按照招标文件规定提供履约保证金的；

（7）法律、行政法规以及有关规定的其它情形。

17.3.2不予退还的投标保证金应在规定时间内上缴国库。

18.开标、评标、定标

18.1开标程序

18.1.1宣布开标纪律；

18.1.2宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

18.1.3公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称及签到顺序；

18.1.4投标人相互检查投标文件密封情况，并签字确认；

18.1.5由公证人员、采购人及监督对各投标单位验资，各投标人在验资表上签字确认；

18.1.6开启投标文件，按照签到顺序公布投标人名称、投标报价等内容，并记录在案；

18.1.7投标人法定代表人（或者被授权代表）、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

18.1.8开标结束。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购。

采购代理机构或谈判小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评委小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或谈判小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

18.2开标

18.2.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。邀请投标人法定代表人或者被授权代表参加，参加开标会议的代表应签名报到。

法定代表人参加开标会议的，应出示法定代表人身份证明原件和本人身份证原件；被授权代表参加开标会议的，应出示授权委托书原件和本人身份证原件。

采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

18.2.2检查投标文件密封情况，由投标人法定代表人或者被授权代表互相检查各投标人投标文件的密封情况，采购人并请各投标人法定代表人或者被授权代表签字确认。投标人法定代表人或者被授权代表认为某个或者某些投标人的投标文件密封不符合规定的，应当面提出，采购代理机构现场记录，相关各方投标人法定代表人或者被授权代表签字确认无异议后，由采购代理机构工作人员当众拆封，开启符合密封规定的投标文件。

若相关各方投标人法定代表人或者被授权代表签字确认有异议的，报现场监督人员和评标委员会处理，在处理决定未作出之前有异议各方的投标文件均不得开启；处理决定认为投标文件符合或者不符合规定的，各方均应签字确认，拒绝签字的不影响处理决定的执行；处理决定认为投标文件不符合规定的，按照投标无效处理。处理决定公布后，由采购代理机构工作人员当众拆封，开启符合密封规定的投标文件。

按照上述规定开启投标文件后，投标人再对投标文件的密封情况提出异议的，采购人或者采购代理机构不予受理。

18.2.3由采购代理机构工作人员唱标。

唱标人当众宣读投标人名称、投标报价、招标文件规定的需要宣布的其他内容，并不得拒绝任何符合要求的投标报价。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或者提出，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

18.2.4开标和唱标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由投标人法定代表人或者被授权代表、采购人代表、记录人等有关人员签字确认，采购代理机构负责存档备查。

18.2.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.2.6投标人不足3家的，不得开标。

18.3评标委员会

18.3.1评标委员会的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建评标委员会。评标由依法组建的评标委员会负责。本项目评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数为5人，技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购人可以自行选定相应专业领域评审专家的规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

18.3.2评审专家的抽取

18.3.2.1采用随机抽取方式从地区以上财政部门设立的政府采购评审专家库中抽取评审专家。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

18.3.2.2参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。评标委员会成员的名单在中标结果确定前必须严格保密。

18.3.3评标委员会成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

18.3.4评标委员会负责对各投标文件进行评审、比较、评定，并按本招标文件的规定确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

18.3.5评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

18.3.6评标委员会的职责：

18.3.6.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

18.3.6.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

18.3.6.3对投标文件进行比较和评价；

18.3.6.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

18.3.6.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3.7评标委员会的义务：

18.3.7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

18.3.7.2提出真实、可靠的评审意见；

18.3.7.3严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；

18.3.7.4发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

18.3.7.5按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

18.3.7.6编写评标报告；

18.3.7.7配合采购人或者采购代理机构答复投标人提出的质疑；

18.3.7.8对评标过程和结果，以及采购人、投标人的商业秘密保密；

18.3.7.9配合监管部门处理投诉；

18.3.8评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

18.3.8.1投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

18.3.8.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；

18.3.8.3与投标人有经济利益关系；

18.3.8.4曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

18.3.8.5与投标人有其他利害关系。

18.3.9评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.4评标程序

18.4.1宣布评标纪律以及回避提示；

18.4.2组织推荐评标委员会组长；

18.4.3资格性审查；

18.4.4符合性审查；

18.4.5技术和商务评审；

18.4.6澄清有关问题；

18.4.7比较与评价；

18.4.8确定中标人或者推荐中标候选人名单；

18.4.9编写评标报告；

18.4.10宣布评标结果。

18.5评标

18.5.1采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

18.5.1.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

18.5.1.2宣布评标纪律；

18.5.1.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

18.5.1.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

18.5.1.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

18.5.1.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

18.5.1.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

18.5.1.8核对评标结果，有以下情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

18.5.1.8.1分值汇总计算错误的；

18.5.1.8.2分项评分超出评分标准范围的；

18.5.1.8.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

18.5.1.8.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

18.5.1.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

18.5.1.10处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.5.2资格性审查

18.5.2.1采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

18.5.2.2采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参加政府采购活动，其投标无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标无效。

信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。

18.5.2.3在资格性审查时，对属于不合格投标人，采购人或者采购代理机构必须提出不合格的事实依据并出具不合格说明，由投标人签字确认。投标人拒绝签字确认的不影响采购人或采购代理机构做出的不合格判定。合格投标人不足3家的，不得评标。

18.5.3符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

在符合性审查时，对属于不合格投标人或者投标无效的投标人，评标委员会必须提出不合格或者投标无效的事实依据，并出具不合格或者投标无效说明，投标人签字确认。投标人签字确认后评标委员会全体成员签字。投标人拒绝签字确认的不影响评标委员会做出的不合格或无效投标裁定。

18.5.4技术和商务评审

18.5.4.1按照招标文件要求，评标委员会审查投标人所投货物和服务的规格、质量、数量以及服务等技术要求和参数，进行技术部分的评审，并记录实质性响应、技术偏离等事项。

18.5.4.2按照招标文件要求，评标委员会审查投标人业绩、政策性加分、价格扣除等事项，进行商务部分评审，并记录相关事项。

18.5.4.3采用综合评分法的，技术部分由评标委员会成员各自独立打分，按照招标文件规定的评标办法进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分。

18.5.4.4采用综合评分法的，商务部分由评标委员会审核认定评分结果。

18.5.4.5采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

18.5.4.6使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

18.5.4.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

18.6澄清有关问题

18.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应采取书面形式，由法定代表人或者被授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.6.2评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，评标委员会有权确定其投标无效，投标人不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

18.6.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.7定标

18.7.1评标委员会根据投标人须知前附表的规定确定中标候选人或直接确定中标人。

评标委员会确定中标候选人的，中标候选人数见投标人须知前附表。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

18.7.2本次招标评标办法：见投标人须知前附表。

18.7.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

18.7.4采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

18.7.5对于可以投多个包，但只能中标1个包且采用综合评分法的项目，若2个及2个以上包的综合得分排名均第一的，由投标人自行选择其中1个包中标；该投标人不再参与其他包的综合得分排名，剩余包其他投标人的综合得分排名依次递进，按新的排名和前述规定确定中标人，以此类推。

根据前项规定，导致各包参与综合得分排名的投标人不足3家时，评委会认为不足以构成竞争的有权对该包予以废标。

18.7.6按照有关规定中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，报经同级财政部门同意后，可顺延排序第二的投标人中标；或者报同级财政部门同意后，做废标处理，由采购人依法重新组织招标。

18.7.7以入围方式确定多个中标人的，入围中标人数量应当根据招标需要并在招标活动开始前确定，由评标委员会按照招标文件规定的评标办法确定各投标人排列顺序，依照顺序确定入围中标人。

18.7.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

18.7.9评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

18.7.10评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

18.8中标公告以及中标通知书

18.8.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒介公告中标结果（公告期限为1个工作日），招标文件随中标结果同时公告；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

18.8.2采购人或采购代理机构不按照规定发布中标公告或者发布中标公告后不签发中标通知书的，应当承担法律责任，给中标人造成经济损失的应承担赔偿责任。

18.8.3中标通知书对采购人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。

18.9投标无效

出现下列情形之一的，投标无效：

18.9.1报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

18.9.2对招标文件要求的不可更改的参数未做出实质性响应或者发生负偏离的；

18.9.3应提供而未提供标注的政府强制采购节能、环保产品的；

18.9.4对于不允许偏离的实质性要求和条件发生偏离的；

18.9.5不按照招标文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（招标文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

18.9.6投标文件正副本未区分或者内容严重不一致的；

18.9.7未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

18.9.8投标有效期不满足招标文件要求的；

18.9.9投标超出营业执照经营范围的；

18.9.10评标委员会2/3及以上成员认定投标方案技术含量低、不符合招标文件要求的；

18.9.11评标委员会判定投标人涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

18.9.12投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章、装订的；

18.9.13投标人未按招标文件要求提交必须提交的资格证明、提交不齐全或者复印件未装订于投标文件中的；

18.9.14商务、技术等证明文件可以为复印件的，复印件未加盖单位公章的；

18.9.15投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.9.16法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的认定，必须经评标委员会集体做出决定并出具投标无效的事实依据，由投标人法定代表人或者被授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响评标委员会做出的决定。

18.10废标

18.10.1出现下列情形之一的，应予废标：

18.10.1.1在投标截止时间后参加投标的投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；

18.10.1.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

18.10.1.3投标人的报价均超过预算金额或者最高限价的；

18.10.1.4因重大变故，采购任务取消的；

18.10.1.5法律、法规以及招标文件规定的其他废标情形。

18.10.2废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

18.11特殊情况处置程序

18.11.1评标委员会成员的更换

18.11.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存招标文件和所有投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

18.11.1.2退出评标委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向监督人员提出更换评标委员会成员意见并获准后，根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

18.11.2记名投票

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

18.11.3延期开标

因特殊情况需要推迟开标时间的，采购人或者采购代理机构必须提前报监督部门审批，经批准后按规定提前告知所有参加投标的投标人，否则必须按时开标。

18.12违法违规情形

18.12.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

18.12.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

18.12.1.2投标人之间约定中标人；

18.12.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

18.12.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

18.12.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

18.12.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，评标委员会应当出具违法违规认定意见并作投标无效处理：

18.12.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

18.12.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

18.12.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

18.12.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

18.12.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

18.12.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

18.12.3有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：

18.12.3.1采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

18.12.3.2采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

18.12.3.3采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

18.12.3.4采购人授意投标人撤换、修改投标文件；

18.12.3.5采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

18.12.3.6采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

18.13违规处理

投标人有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

18.13.1提供虚假投标材料谋取中标、成交的；

18.13.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

18.13.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

18.13.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

18.13.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

18.13.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

18.13.7一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；

18.13.8捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

18.13.9不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人的；

18.13.10法律、法规和招标文件中规定的其他情形。

18.4投标人不得存在下列情况
18.4.1与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性;

18.4.2与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人:

18.4.3与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系:

18.4.4被依法暂停或者取消投标资格;

18.4.5被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;

18.4.6进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形;

18.4.7被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法

失信企业名单;

18.4.8被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn

或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;

18.4.9在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯

罪行为的;

18.4.10法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

19.纪律要求

19.1对采购人的纪律要求

采购人应当按照行政事业单位内部控制规范要求，建立健全本单位政府采购内部控制制度，在编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等重点环节加强内部控制管理。

采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

19.2对投标人的纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

19.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，法律规定允许澄清或说明的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

19.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的确定情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
20.质疑

20.1参加本次政府采购活动的投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

20.2质疑书内容应包括以下主要内容：

20.2.1质疑人的名称、地址、电话等；

20.2.2具体的质疑事项、证据以及法律、法规依据；

20.2.3提出质疑的日期。

20.3质疑书应当署名，一式叁份。由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章后生效。代理人办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

20.4除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。

20.5采购人或者采购代理机构在收到质疑书后7个工作日内做出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人，但答复不得涉及商业秘密。

20.6质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门投诉。

21.投诉

21.1按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购供应商投诉处理办法》（第20号令）和财政部《关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》（财库〔2007〕1号）文件以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门投诉。

21.2投诉人提起投诉应符合下列条件：

21.2.1投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人；

21.2.2提起投诉前已依法进行质疑；

21.2.3投诉书内容符合财政部《政府采购投标人投诉处理办法》（第20号令）规定；

21.2.4在投诉有效期限内提起投诉；

21.2.5属于本财政部门管辖；

21.2.6同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

21.2.7法律法规规定的其他条件。

21.3投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。

21.4投诉书应当包括以下主要内容：

21.4.1投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

21.4.2具体的投诉事宜以及事实依据；

21.4.3质疑书和质疑答复情况以及相关证明材料；

21.4.4提起投诉的日期。

21.5投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

21.6投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级监管部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

21.7投诉人不符合上述规定提起的投诉，监管部门不予受理。

22.其他需补充的内容

22.1投标人的商务文件

22.1.1投标人的法人资格证明书。

22.1.2投标人的法人授权委托书，受委托人的身份证复印件。

22.1.3投标人各种证件复印件，包括营业执照复印件（加盖单位公章，并注明与原件一致）。

22.1.4售后服务、质量保证等承诺。

22.1.5商务差异情况。

22.1.6对合同条款的响应情况。

22.1.7投标人提供的投标保证金。

22.1.8投标提供产品的有关资料：供货名称规格；产品种类、标号；数量（附明细表）。

22.2投标人的技术文件

22.2.1投标人须按招标文件中“技术规范”的要求提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应性文件（可以是文字资料、图纸和数据等）。

22.2.2投标人须严格按 “技术规范”中所指出材料和设备的标准编制技术文件，可以提出替代标准，但该替代应相当于或优于招标文件“技术规范”中的规定。

22.2.3投标人应提交各种实验报告、鉴定报告复印件，产品的样本说明书等技术资料，获奖产品的证明复印件，作为其技术响应文件的附件。
第三章  采购需求
项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。
货物（产品）采购清单及技术要求

投标人需注意：

技术参数是评标过程中的重要依据，如发现投标人标书中参数为直接复制粘贴招标文件技术参数，技术评审中均视为不符合招标文件要求。请投标人根据投标实际情况，编制自己单位的实际参数，如若直接复制粘贴招标文件技术参数，产生的后果由投标人自行承担。
1项目名称：阿瓦提县妇幼保健院服务能力提升建设医疗设备采购项目（五标段）

2项目编号：AKSZY-2023-CG43
3最高限价：3906250元（大写：叁佰玖拾万零陆仟贰佰伍拾元整）

4采购范围：采购医疗设备一批（具体详见清单及参数）
5质保期：所有设备质保 5 年。

6质量要求：符合国家及行业质量验收合格标准；
7交货期：合同签订之日起 25 日历天完成供货
8 ★付款方式：合同签订后支付合同总价款的 30%，全部设备到货后支付合

同总价款的 30%，所有设备安装完成并验收试运行合格后支付合同总价款的 30%，

设备正常运行一年后支付合同总价款的 10%。

9 验收：

9.1 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。

如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限

根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

9.2 货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规

格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕后，证明货物以及安装质量无任何

问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

10清单及参数具体内容如下：  

	阿瓦提县妇幼保健院服务能力提升建设项目
购置医疗设备（五标段）清单及参数表

	序号
	采购项目名称
	参数
	数量
	单位
	价格
	合计金额
	备注

	1
	动态血压计24小时动态血压计上臂式血
	
一、采集盒：
1.全玻璃面板，体积小，重量＜162g，方便受检者佩戴（提供证明文件）
2.OLED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果
3.扇形设计的袖带和手臂的贴合，保证患者佩戴舒适性；袖带延长管连接处采用自锁结构，能够快速连接、更换袖带
4.*灵活的数据传输方式，支持type C或无线蓝牙的方式进行数据传输、读取（提供证明文件）
5.防水等级：支持IP22防水等级（提供证明文件）
6.供电要求：直流电源，2节AA电池供电
7.电池仓拉绳设计，方便医生日常电池的更换；（提供证明文件）
8.支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析（提供证明文件）
9.*支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况（提供证明文件）
10.数据存储器：闪存储存，至少可存储280组数据
二、测量范围
1.测量方法：示波法
2.量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa)
3.压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg，最大平均误差：±5 mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8 mmHg（1.07kPa）（提供证明文件）
4.脉率测量范围：40 bpm~240 bpm（提供证明文件）
5.过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护 
6.监测时长：24小时
7.监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟
8.安全系统：最大充气气压为300 mmHg，最大测量时常为120 s
三、分析软件
1.能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论
2.具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找
3.可自动删除已读取数据，防止病人数据混淆
4.具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据
5.支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断（提供证明文件）
6.相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间
7.提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，灵活的配置满足多样化的需求
8.数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息
9. 在测量过程中可以根据心脏泵血引起的血压周期性变化显示‘血压波形’，记录患者的血压变化曲线，辅助医生判断该次血压测量的准确性;（提供证明文件）
10.支持与同品牌信息化系统集成，可实现数据传输功能
四、产品认证：
1.*产品通过CE认证
2.产品通过ANSI/AAMI标准要求
五、附属配置要求：
中标方提供：动态血压工作站一套（含电脑、打印机、电脑桌、电脑椅壹套、袖带两套）、配套充电电池十节、充电器两套。
六、售后服务要求:
6.1仪器故障要求12小时内响应，24小时提供解决方案。
6.2中标方配备有健全的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。投标人应对所提供的货物提供60个月的免费质保维修服务。
6.3培训: 仪器设备到货后对科室人员进行仪器操作培训一周。


	3
	台
	18000
	54000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	动态心电图机（包含电脑、打印机）
	采集盒：
1.1外形精巧，体积小，重量≤76g，方便受检者佩戴;（提供证明文件） 
1.2 SD卡存储，容量≥1G
1.3 1.4寸全彩LCD液晶屏幕可显示波形、电池电量、记录时间、记录状态、病人信息、事件标记、起搏状态等信息
1.4 配备3键键盘，方便设置记录器的记录参数、波形切换等操作；具有事件按钮，可以准确记录事件发生的时间
1.5灵活的数据传输方式，同时支持SD卡和USB2.0高速传输、读取数据
1.6病历保护功能，如果监测到记录器中含有没有分析的数据，记录盒会报警提示，保证数据不丢失
1.7电极脱落提示
1.8 功耗低，1节AAA电池可支持不少于144小时的动态心电记录，有效避免记录过程中更换电池而影响数据采集的连续性
二、信号处理
2.1频率响应：0.05～55Hz 
2.2输入阻抗：≥20MΩ
2.3输入回路电流：≤0.1μA   
2.4噪声电平：≤50μVp-p
2.5极化电压：±300mV          
2.6共模抑制比（CMRR）：≥100dB
2.7时间常数：≥3.2s                
2.8增益：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV
2.9记录通道：12导、3导二合一，自动识别导联类型、完成记录模式切换           
2.10采样率：25600 Hz  （提供证明文件）
2.11 A/D转换精度：24位 （提供证明文件）
2.12记录天数：0、1、2天可调
2.13起搏检测：多通道同时检测，可识别±2mV~±200mV, 0.1~2.0ms的起搏信号
三、分析软件
3.1 软件同时兼容3/12导联记录盒
3.2 专用儿童模式：提供针对儿童的特异性分析算法来进行儿童患者的数据分析，提高分析的准确性
3.3 心电数据滤波：提供工频滤波、基线漂移滤波、低通滤波等多种滤波功能，提高所采集的心电信号质量（提供证明文件）
3.4 丰富的心律失常分析手段：自动识别各类心律失常，可根据需要修改心律失常的自动判别参数，支持自定义心律失常事件
3.5 准确的QRS形态分类，可自动识别正常、房早、室早、插入性室早、起搏、伪差等心拍类型，并支持不少于20种模板分类选项（提供证明文件）
3.6 模板编辑功能：具有模板合并和拆分功能，方便医生进行快速归类，并对编辑过的模板进行标记
3.7散点图分析：可以提供Lorenz散点图、差值散点图、24小时散点图、小时散点图、时序散点图等多种散点图工具，支持散点图反向定位心搏操作，帮助医生快速诊断异常心搏；支持任意时间段散点图显示，实现快速编辑和确认短暂房颤、短阵过速心律失常现象
3.8 叠加图分析：提供心搏叠加窗口，具有反混淆分析功能，能根据心搏形态差异对异常心搏（特别是宽QRS波群或伪差）进行快速分辨、圈选，并加以修改
 3.9 散点+叠加图分析：同屏显示所选模板的散点图+叠加图，同时结合RR间期和波形形态实现心拍的快速分类，大大提高工作效率（提供证明文件）
3.10 直方图分析：可以提供R-R间期、R-V间期、R-R提前量、R-V提前量、RR间期比、起搏到起搏等20多种常用分布直方图分析工具
3.11 房颤/房扑自动分析：一键自动检测房颤/房扑，列表显示房颤/房扑发生的时间、持续时间等，支持对房颤/房扑事件的手动修改
3.12 ST段分析：软件支持对全导联ST段抬高、压低情况进行自动列表统计，并显示ST段变化的趋势，方便快速地查找各个时间点心电图和ST段变化；可手动修改/添加/删除ST事件；支持单独界面的ST段重分析操作，有效避免重分析操作对已修改模板的影响（提供证明文件）
3.13 多通道采集起搏器脉冲信号，并可对AOO、VOO、AAI、VVI、DDD等十六种起搏器进行分析
3.14 支持心率变异自动分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图、心律减速力等多个方面进行分析
3.15 具有QT分析功能：可提供QT趋表、QT直方图、QT离散度等多种分析工具
四、产品认证：
*4.1公司需要通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证
*4.2 产品通过“优秀国产医疗设备产品目录”遴选
五、附属配置要求：
中标方提供：动态心电图工作站一套（含电脑、打印机、电脑桌、电脑椅一套，导联线两套）、配套充电电池十节、充电器两套。
六、售后服务要求:
6.1仪器故障要求12小时内响应，24小时提供解决方案。
6.2中标方配备有健全的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。投标人应对所提供的货物提供60个月的免费质保维修服务。
6.3培训: 仪器设备到货后对科室人员进行仪器操作培训一周。


	3
	台
	22000
	66000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	高清电子阴道镜
	整机要求
1.投标产品镜头和工作站同时在国内组合注册，且必须是同一个产品名称通过CFDA注册，不接受镜头或工作站单独注册产品或组合投标，提供注册证证明其符合要求；
2.生产厂家需通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证
3.产品通过CE认证
4.产品符合医疗器械安规检测标准IEC 60601-1:2005+A1：2012；符合医疗器械电磁兼容性测试标准IEC 60601-1-2:2014。
5.产品符合以下标准：GB9706.1-2007、GB/T25000.51-2016、GB/T14710-2009、YY1057-2016、YY0505-2012、IOS12233：2000。
6.★设备使用年限：≥9年（提供设备铭牌图片证明）。
二、具体参数
1.阴道镜镜头性能
1.1.镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，输出FULL HD 1080P信号。
1.2.高清摄像模块像素≥213万，成像系统水平分辨率≥1050TVL。
1.3.支持1-60倍连续变倍，可选1-80倍。
1.4.有效操作距离：150mm-350mm。
1.5.视场范围：≥Ø100mm(3X),≥Ø15mm(18X)；景深：≥150mm(3X),≥50mm(18X)。（提供证明文件）。
1.6.工作距离为20cm处光源中心温升≤1%（提供证明文件）。
1.7.光斑直径≥Ø70mm，距离中心点70mm范围内照度均匀性≥90%，光源显色指数Ra≥90（提供证明文件）。
1.8.空间分辨率：≥14 lp/mm；图像几何失真度≤1%；
1.9.防水按键设计，9按键扇形布局，可实现视野变换、焦距调节、白光变色温成像、电子绿色滤镜成像、计时显示、自动图像采集和图像冻结控制，支持镜头手柄控制图像采集。
1.10.可通过镜头操作按键独立控制醋酸计时显示/关闭功能，计时时长可自定义设置，最高支持90分钟，并可在打印报告中显示时长标记。
1.11.镜头手柄后方按键有定位宫颈口与采集图像功能，便于快速确定病变位置。
1.12.★设备具有两个独立的视频接口，与工作站集成一体，可供用户扩展显示镜头原始图像，无需通过转换器（提供证明文件）。
1.13.采用全金属模具结构可升降直立式支架，镜头可调，确保其使用的稳定性，升降固定可靠性及操作的灵敏性。
2.阴道镜工作站性能参数
2.1.具有自动提示患者随访管理功能，医护人员可根据患者需求转入预约。
2.2.具有病例重点关注功能，医生可以快速标记需要关注的重点患者，便于医生分级管理和快速查找患者信息。
2.3.能将采集的图像按时间顺序同屏显示（图像数量≥12幅），并且可以通过镜头扣手按键一键控制，方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联。
2.4.提供≥2种方式开启计时功能，支持≥4种采图方式（手扣采图、软件按键采图、自动计时采图、脚踏开关采图）。
2.5.★具有语音播报操作提示功能，自动给出临床检查流的操作提示信息，便于临床规范阴道镜检查操作（提供证明文件）。
2.6.提供IFCPC2011/ASCCP 2017阴道镜专业术语以及临床参考图谱，具有国际认可的RCI评估和Swede评估。
2.7.具有独立的历史检查记录显示区。录入患者信息后将自动加载同一患者所有历史检查记录，方便医生快速浏览和查阅患者历史检查（提供证明文件）。
2.8.在观察检查页面具有独立的历史检查图像显示框。同一患者历史检查图像会自动加载，并与当前检查图像并排显示，便于医生对比分析、追溯患者检查治疗过程（提供证明文件）。
2.9.提供R-way阴道镜诊断评估方法（专利申请号：201310180894.2），具有阴道镜操作提醒及自动采图功能，量化检查流程，提供基于三种不同溶液实验结果关联“特征”的智能评估和报告系统，根据HPV/TCT 阴道镜图像特征进行自动关联，智能提示病变级别和活检点位置，自动给出处理建议（提供证明文件）。
2.10.提供不少于100份病例供临床医生操作练习。
2.11.可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性的记录和随访管理，提供不少于6种打印报告模版，支持自定义报告模板，提交患者打印报告后系统自动生成PDF文件备份。
2.12.具有打印报告、编辑&报告两种报告生成模式。支持可编辑式报告模板，并且可对报告中图像进行处理，调节图像亮度、对比度、色调、饱和度等。
2.13.可对拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、医生工作量等进行统计分析，统计结果可通过饼图、直方图和折线图形式进行显示，并可输出到Excel表。
2.14.具有软件操作留痕功能。系统可对软件用户各项历史操作留痕记录，自动记录用户对病人数据的新增、修改、删除、报告打印等操作，满足用户对软件操作可追溯的需求（提供证明文件）。
2.15.软件具有≥10国语言选择，支持中、英、西、法语等多语言的软件界面和报告（提供证明文件）。

3.工作站拓展功能及网络应用
3.1.支持身份证读取功能，可刷病人身份证直接读取病人身份证病人姓名及身份证号码。
3.2.具有DICOM 3.0数据交换接口。提供DICOM worklist，DICOM verify，DICOM storage，方便对接医院PASC系统，无需二次开发，可从PACS系统下载病人信息并将病人检查记录和报告发往PACS（提供证明文件）。
3.3.可以支持标准HL7协议，可以方便对接HIS系统；支持LDAP集成登陆，方便医院账号管理。
3.4.支持局域网连接功能，支持护士工作站、医生工作站和阴道镜工作站互联构成门诊应用网络，提供四级用户权限管理。
3.5.支持广域网连接功能，能够与电子阴道镜数据管理系统联网，便于宫颈门诊中心或区域性子宫颈癌早诊早治质控中心更好的开展网络化应用和质控管理。
3.6.支持阴道镜报告多级质控管理功能。提供自动形式审核和上级复核功能，对阴道镜图像、报告等进行评估以及针对性指导，同时支持自动生成质控报表，可供医院开展本院内、跨院区阴道镜质控管理工作（提供证明文件）。
3.7.支持联网叫号系统，便于对阴道镜检查患者的分流处理，提高工作效率。
3.8.支持示教系统，支持阴道镜检查室/LEEP手术治疗室观察和检查视频在示教室同步输出；并提供多向语音交流，方便教学。

4.配置：
1.电子阴道镜镜头
2.直立支架
3.阴道镜工作站一体机（包含台车、电脑主机、显示屏、Win10系统和电子阴道镜专业软件等）
4.脚踏开关
5.彩色喷墨打印机（提供本地服务）
6.喷墨打印纸
7.电源线
8.专用检查床、检查椅壹套。
9.中文用户文件组件包（合格证，保修卡，装箱单，说明书，速查卡各1） 
五、售后服务要求:
1.仪器故障要求12小时内响应，24小时提供解决方案。
2。中标方配备有健全的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。投标人应对所提供的货物提供60个月的免费质保维修服务。
3。培训: 仪器设备到货后对科室人员进行仪器操作培训一周，中标方提供1人次，为期1个月疆内外三甲医院临床培训，包食宿。


	1
	台
	230000
	230000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	母胎监护仪中央监护系统一拖四（无线）
	整机
1.1监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），自动胎动（AFM）；
1.2无线探头技术：采用无线探头进行监护，通过无线技术将胎心率、宫缩压、胎动等监护信息传输到工作站进行管理，免除线缆对孕妇的束缚；
1.3采用集成化多床位无线胎心监护工作站，统一注册，并提供相关证明文件。
1.4集成式探头槽支持360度无限制旋转，无线探头可随意安放，提高医护人员工作效率；（提供证明文件）
1.5多床位监护：一套一体式胎儿监护工作站标配同时监护4床单胎孕妇；最多可同时配置15个无线探头，无线监护8个孕妇，最大化节约医疗空间；（提供证明文件）
1.6显示：配置21英寸医用一体机，更安全可靠，同时支持全触摸屏和键盘输入操作；中文/英文操作界面，界面简洁，易学易用；
1.7具有监护计时提醒功能，10、20、30、40、50、60分钟可选；
1.8能打印多种报告，包括支持三类图形评估报告在内多种报告系统；
1.9符合国际标准的三级声光自动母亲/胎儿参数报警功能，报警界限根据需要可调节；
1.10 SOV（信号重合）报警功能；
1.11具有超声传感器信号质量、电池电量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；
1.12掉电保护功能：每分钟自动暂存；
1.13具有强大的数据库，海量存储，全程CTG浏览，便于快速了解整体监护情况，并可选段诊断、打印；
1.14工作站的扩展性强，可将床边机胎监以无线wifi的方式接入，一套工作站采用无线探头+床边机胎监混合应用最多可监护16床，实现数据的统一管理；（提供证明文件）
1.15  多种胎监分析方法可供选择，4种专家评分，支持四种评分方法：Fisher、NST、Krebs、改良Fischer。
1.16具备产时三类图形自动分析，提供最贴近国际水平的诊断标准要求，并自动分析出结果，给出临床处置建议，为医护人员临床处置提供了高危预警和规范化临床操作
1.17具有CTG分析，对胎心率曲线进行基线、长变异、短变异、宫缩次数、胎动、加速、减速等方面进行分析。

2．胎儿监护指标
无线探头：
2.1胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定，超声波束声强：Iob<1mW/cm2
2.2新式探头防水设计: IPX8防水等级；
2.3★支持单胎、双胎、三胞胎功能，单双三胎任意配置；(提供证明图片）
2.4无线探头工作距离≥20m（明视），满足临床科室使用需求；(提供证明图片）
2.5无线探头内置锂电池，充电时间≤6小时，使用时间≥7小时，电池寿命循环充放电次数≥450次；
2.6一体化探头槽设计，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放；(提供证明图片）
2.7无线探头彩屏显示，可显示探头类型、电池电量、信号质量、窗口号、孕妇姓名、胎心数值、宫缩数值；（提供证明文件）
2.8无线工作频段：2.4GHz 无线WIFI频段。

3、配置要求
3.1、移动台车（含探头基座）1台；
3.2、医用触摸屏一体机1台；
3.3、激光打印机1台；
3.4、一拖四无线胎儿监护系统：无线胎心监护探头4个，无线宫缩压力探头4个。同时可监测四个孕妇。需具备将医院现有的胎心监护仪无线连接至该无线胎儿监护系统上。 

4、售后服务要求:
4.1.仪器故障要求12小时内响应，24小时提供解决方案。
4.2.中标方配备有健全的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。投标人应对所提供的货物提供60个月的免费质保维修服务。
4.3.培训: 仪器设备到货后对科室人员进行仪器操作培训一周，中标方提供1人次，为期1个月疆内外三甲医院临床培训，包食宿。


	1
	套
	260000
	260000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	盆底康复仪（生物刺激反馈仪）一体
	生物刺激反馈仪招标参数
1、*注册适用范围为用于盆底功能障碍的辅助治疗，需提供产品注册证。
2、具有CFDA和CE认证。
3、生产企业需通过ISO-9001和ISO-13485质量体系认证。
4、该产品为评估治疗一体机。
硬件参数（需提供检测报告）：
1．*至少具有三个电刺激通道、三个生物反馈通道、一个内置压力通道（标配）、一个线控通道（远距离调节电流）。
2．肌电信号测量范围≥1-1500μV。
3．*肌电信号分辨率≤0.5μV，差模输入阻抗≥8 MΩ。
4．刺激频率≥2-200Hz，刺激脉宽≥50-700μS。
5．*标配有压力气囊，主机内置气泵和压力传感器，基础气压≥50mmHg，压力测量范围 ≥10-105mmHg，测量分辨率≤1mmHg。
6．*具有线控功能，可通过手动线控开关和脚踏开关分别实现电流强度的调节和电刺激输出的关闭。
7．*可配置脚踏开关，脚踏开关的启动力范围≥10-50N。
8．具有联网功能模块，支持护士工作站、医生工作站、同类设备以及服务器联网。 
9．一体化设计，刺激反馈主机内置于工作站推车机箱内，抗电磁干扰良好。
软件参数：
1．支持盆底压力评估方式，且压力气囊为自动充气，评估指标至少包括静息压、最大收缩压和持续收缩压，并可对评估结果进行打分。
2．具有至少四种盆底肌肉肌电评估方案，包括咳嗽反射评估，支持包括英文、法文等多语音播放，且评估模板可手动隐藏。
3．盆底肌肉功能评估项目至少包括盆底肌肉静息肌张力和稳定性、快肌肌力、快肌收缩时间和放松时间、慢肌肌力和稳定性、慢肌耐力。
4．盆底肌肉功能评估过程中，可实现对盆底肌、腹肌、臀肌和内收肌四个部位同时进行实时监测，且腹肌、臀肌和内收肌阈值可调。
5．评估报告具有盆底肌和协同肌双肌电图，且支持同时显示反映腹肌、臀肌及内收肌异常收缩的指标，并可自定义报告简要说明和治疗建议。
6．盆底肌肉功能评估报告具有肌电时域报告和肌电频域报告两种数据分析报告，可通过中值频率和平均功率频率等频域指标反映肌肉疲劳状态。
7．具有咳嗽反射评估方案，可检测不同咳嗽状态下盆底肌肉的反应能力，评估时间≤62秒，并自动生成评估报告，评估指标包括起始收缩潜伏时间和最大值等。（提供证明文件）。
8．具有标准盆底肌区分训练模块，可同时监测盆底肌肉、腹肌、内收肌和臀肌共四个部位肌群的运动状态，并可通过刺激反馈和多媒体动画反馈进行上述肌肉的区分定位。
9．疗程方案在每次治疗开始前可自动快速评估当前盆底肌肉的功能状态，评估时间≤62秒, 无需选择筛查评估方案进行评估，然后根据评估结果自动调整治疗方案的参数并显示，包括电刺激参数、触发电刺激参数、刺激反馈训练参数、凯格尔训练参数和多媒体动画训练参数，允许进一步手动调整。（提供证明文件）
10．治疗方法至少包括肌电触发电刺激、扩张训练、刺激反馈训练、音乐放松训练、呼吸放松训练、多媒体游戏训练，并可自行导入音乐和多媒体动画。
11．可实现单个电刺激后紧接若干个凯格尔训练，且刺激为触发电刺激。
12．可以通过压力反馈的方式进行盆底肌肉被动扩张训练，且扩张训练方案大于5种，支持多媒体动画反馈和压力信号反馈，可手动调节充气量，并具有过压保护。（提供证明文件）
13．电流强度调节方式至少包括旋钮调节、鼠标调节和按键调节三种，并支持远距离调节。
14．疗程方案内的每次治疗可根据患者当前肌肉状态自适应调整凯格尔训练模板的模板高度、模板宽度和收缩时间，并允许在治疗过程中手动调整模板高度。
15．疗程方案内的每次治疗可根据患者当前肌肉状态自适应调整电刺激参数，包括刺激频率、刺激脉宽和刺激时间等，并允许在治疗过程中手动调整上述参数。
16．治疗过程中实时监测肌肉疲劳状态，监测指标至少包括平均功率频率，可根据疲劳状态自动调整训练难度，防止过度疲劳。
17．可实现多通道关联刺激，处于关联状态下的各通道之间刺激和休息状态同步。
18．内置叫号功能、预约功能和邮件发送功能，可进行诊疗叫号、数据邮件发送以及诊疗预约等，且可手动设置软件开机自动启动功能。
19．设备需登录使用，可对使用者进行管理，包括新增、删除等操作，同时，也可对使用者的操作权限进行设置，包括病历修改、删除等操作。
20．数据管理模块至少包括工作量统计、数据回顾和趋势分析等，可实现多个条件联合检索，并支持多种图表形式显示，包括线图、直方图和饼图。

4、售后服务要求:
4.1.仪器故障要求12小时内响应，24小时提供解决方案。
4.2.中标方配备有健全的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。投标人应对所提供的货物提供60个月的免费质保维修服务。
4.3.培训: 仪器设备到货后对科室人员进行仪器操作培训一周，中标方提供1人次，为期1个月疆内外三甲医院临床培训，包食宿。


	1
	台
	240000
	240000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	盆底康复仪（生物刺激反馈仪）评估
	生物刺激反馈仪（评估机）配置及招标参数
1．注册适用范围为用于盆底功能障碍的治疗，需提供产品注册证。
硬件参数（需提供检测报告）：
1．至少具有两个生物反馈通道。
2．肌电信号测量范围≥1-1500μV。
3．肌电信号分辨率≤0.5μV，差模输入阻抗≥8 MΩ。
4．标配有压力气囊，主机内置气泵和压力传感器，基础气压≥50mmHg，压力测量范围 ≥10-105mmHg，测量分辨率≤1mmHg。
5．可配置脚踏开关，脚踏开关的启动力范围≥10-50N。
6．具有联网功能模块，支持护士工作站、医生工作站、同类设备以及服务器联网。 
7．一体化设计，刺激反馈主机内置于工作站推车机箱内，抗电磁干扰良好。
软件参数：
1．具有肌电评估和压力评估两种盆底肌肉功能评估方式，压力评估指标至少包括静息压、最大收缩压和持续收缩压，并可对压力评估结果进行打分。（提供证明文件）
2．预设至少五种肌肉功能评估方案，包括压力筛查方案和咳嗽反射评估方案，且评估模板可手动隐藏。
3．盆底肌肉功能评估项目至少包括盆底肌肉静息肌张力和稳定性、快肌肌力、快肌收缩时间和放松时间、慢肌肌力和稳定性、慢肌耐力。
4．肌电评估报告具有盆底肌和腹肌双肌电图，且显示反映腹肌异常收缩的指标，并可自定义报告简要说明和治疗建议，支持个性化自动解读评估报告。
5．具有咳嗽反射评估方案，可检测不同咳嗽状态下盆底肌肉的反应能力，评估时间≤61秒，并自动生成评估报告，评估指标包括起始收缩潜伏时间和最大值等。（提供证明文件）
6．具有标准盆底肌区分训练模块，可通过刺激反馈和多媒体动画反馈监测盆底肌和协同肌的运动状态，帮助快速区分盆底肌和协同肌。
7．盆底肌肉功能评估报告具有肌电时域报告和肌电频域报告两种数据分析报告，频域报告指标至少包括平均功能频率和中值频率。
8．全程语音提示，支持包括英文、法文等多语言播放，可定制个性化语音包。
9．具有盆底电子病历系统，且疾病术语可自行添加和编辑。
10．内置叫号功能、预约功能和邮件发送功能，可进行诊疗叫号、数据邮件发送以及诊疗预约等，且可手动设置软件开机自动启动功能。11．设备需登录使用，可对使用者进行管理，包括新增、删除等操作，同时，也可对使用者的操作权限进行设置，包括病历修改、删除等操作。
数据管理模块至少包括工作量统计、数据回顾和趋势分析等，可实现多个条件联合检索，并支持多种图表形式显示，包括线图、直方图和饼图。

4、售后服务要求:
4.1.仪器故障要求12小时内响应，24小时提供解决方案。
4.2.中标方配备有健全的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。投标人应对所提供的货物提供60个月的免费质保维修服务。
4.3.培训: 仪器设备到货后对科室人员进行仪器操作培训一周，中标方提供1人次，为期1个月疆内外三甲医院临床培训，包食宿。


	1
	台
	160000
	160000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	盆底康复仪（生物刺激反馈仪）治疗
	生物刺激反馈仪（治疗机）配置及招标参数
1、注册适用范围为用于盆底功能障碍的辅助治疗，需提供产品注册证。
硬件参数（需提供检测报告）：
8．至少具有三个电刺激通道、三个生物反馈通道、一个线控通道（远距离调节电流）。
9．肌电信号测量范围≥1-1400μV。
10．肌电信号分辨率≤0.5μV，差模输入阻抗≥8 MΩ。
11．刺激频率≥2-200Hz，刺激脉宽≥50-700μS。
12．具有线控功能，可通过手动线控开关和脚踏开关分别实现电流强度的调节和电刺激输出的关闭。
13．可配置脚踏开关，脚踏开关的启动力范围≥10-50N。
14．具有联网功能模块，支持护士工作站、医生工作站、同类设备以及服务器联网。 
15．一体化设计，刺激反馈主机内置于工作站推车机箱内，抗电磁干扰良好。
软件参数：
1．具有标准盆底肌区分训练模块，可同时监测盆底肌肉、腹肌、内收肌和臀肌共四个部位肌群的运动状态，并可通过刺激反馈和多媒体动画反馈进行上述肌肉的区分定位。
2．疗程方案在每次治疗开始前可自动快速评估当前盆底肌肉的功能状态，评估时间≤56秒, 无需选择筛查评估方案进行评估，然后根据评估结果自动调整治疗方案的参数并显示，包括电刺激参数、触发电刺激参数、刺激反馈训练参数、凯格尔训练参数和多媒体动画训练参数，允许进一步手动调整。（提供证明文件）
3．治疗方法至少包括肌电触发电刺激、扩张训练、刺激反馈训练、音乐放松训练、呼吸放松训练、多媒体游戏训练，并可自行导入音乐和多媒体动画。
4．可实现单个电刺激后紧接若干个凯格尔训练，且刺激为触发电刺激。
5．支持通过压力反馈的方式进行盆底肌肉被动扩张训练，且扩张训练方案大于5种，支持多媒体动画反馈和压力信号反馈，可手动调节充气量，并具有过压保护。（提供证明文件）
6．电流强度调节方式至少包括旋钮调节、鼠标调节和按键调节三种，并支持远距离调节。
7．疗程方案内的每次治疗可根据患者当前肌肉状态自适应调整凯格尔训练模板的模板高度、模板宽度和收缩时间，并允许在治疗过程中手动调整模板高度。
8．疗程方案内的每次治疗可根据患者当前肌肉状态自适应调整电刺激参数，包括刺激频率、刺激脉宽和刺激时间等，并允许在治疗过程中手动调整上述参数。
9．治疗过程中实时监测肌肉疲劳状态，监测指标至少包括平均功率频率，可根据疲劳状态自动调整训练难度，防止过度疲劳。
10．可实现多通道关联刺激，处于关联状态下的各通道之间刺激和休息状态同步。
11．内置叫号功能、预约功能和邮件发送功能，可进行诊疗叫号、数据邮件发送以及诊疗预约等，且可手动设置软件开机自动启动功能。（提供证明文件）
12．设备需登录使用，可对使用者进行管理，包括新增、删除等操作，同时，也可对使用者的操作权限进行设置，包括病历修改、删除等操作。
13．数据管理模块至少包括工作量统计、数据回顾和趋势分析等，可实现多个条件联合检索，并支持多种图表形式显示，包括线图、直方图和饼图。

4、售后服务要求:
4.1.仪器故障要求12小时内响应，24小时提供解决方案。
4.2.中标方配备有健全的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。投标人应对所提供的货物提供60个月的免费质保维修服务。
4.3.培训: 仪器设备到货后对科室人员进行仪器操作培训一周，中标方提供1人次，为期1个月疆内外三甲医院临床培训，包食宿。


	3
	台
	160000
	480000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	成人心电监护仪
	整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高；
2、★显示屏亮度自动调节，具有智能光控功能；
3、≥8英寸彩色液晶屏，触摸＆飞梭双操作；
4、360°报警灯，易于观察报警；
5、支持监护仪进入夜间模式，演示模式；
6、★配置HDMI接口, 采用HDMI通讯协议，作为高清多媒体接口使用；
7、标准配置监测5导心电（ECG），心率（HR）,呼吸(Resp)，无创血压(NIBP)，血氧饱和度(SpO2)，脉率(PR)和体温(Temp)；
8、配置无创血压测量功能，适用于小儿和成人，提供手动，自动和连续三种测量模式；
9、大字体界面支持5个参数区的设置和显示；
10、NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性；
11、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50mm/s；
12、RESP呼吸监护，基于胸阻抗法的患者呼吸检测功能，测量呼吸并对呼吸频率进行连续监测，可提供呼吸频率超限报警和窒息报警；
13、冻结功能，可以冻结屏幕上当前显示的波形，可以查看波形并进行打印；
14、支持英文字符输入；
15、具有三级声光报警，参数报警级别可调；
16、支持120小时趋势图表、100个报警和手动事件、1000组NIBP测量回顾；
17、支持48小时全息波形的存储与回顾功能；
18、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则；
20.★内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥5小时。

售后服务
1.仪器故障要求12小时内响应，24小时提供解决方案。
2.中标方配备有健全的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。投标人应对所提供的货物提供60个月的免费质保维修服务。
3.培训: 仪器设备到货后对科室人员进行仪器操作培训。


	5
	台
	23000
	115000
	

	9
	新生儿抢救辐射床
	具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；设置温度与皮肤温度分屏显示；独立的超温保护系统；辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；产品具有自检功能，多种故障报警提示；前面板具有温度校正功能；具有肤温传感器脱落报警提示功能；婴儿床下可放置X光射线拍片盒；具有数据储存功能；具有APGAR评分计时功能；具有RS-232接口；具有黄疸治疗装置；具有输氧装置、低压吸引装置；可放置呼吸复苏（器）囊、手术用头架。
基本配置：辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架，黄疸治疗装置，输氧装置，低压吸引装置。
可选配置：升降式机架。
主要技术参数：
工作电源：AC220V/ 50HZ
输入功率：≤750VA
控温方式：预热、手控、肤温三种控制 
肤温控温范围：32℃～37.5℃
肤温显示范围：5℃～65℃
控温精度：≤0.5℃
皮肤温度传感器精度：±0.2℃内
床面温度均匀性：≤2℃ 
辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动
婴儿床倾斜角度：无级可调
APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示
故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等
床面上有效表面内的总辐照度：≥0.66mW/cm² 
床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.58mW/cm² 
床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

售后服务
1.仪器故障要求12小时内响应，24小时提供解决方案。
2.中标方配备有健全的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。投标人应对所提供的货物提供60个月的免费质保维修服务。
3.培训: 仪器设备到货后对科室人员进行仪器操作培训。


	3
	台
	60000
	180000
	

	10
	新生儿心电监护仪
	整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高. 
2.★显示屏亮度自动调节，具有智能光控功能.
3. 360°报警灯，易于观察报警. 
4.≥8英寸LED彩色液晶屏，触摸＆飞梭双操作.
5.★可选配固定支架，便于监护仪与其它医疗设备配合使用.
6.★配置HDMI接口, 采用HDMI通讯协议，作为高清多媒体接口使用.
监测参数：
7.标准配置监测3导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温.
8.提供SpO2,PR和灌注指数(PI)参数的实时监测，适用于新生儿.
9.支持显示PI血氧灌注指数，并提供PI过低报警，有效反映血氧灌注情况.
10.血氧监测具备抗干扰和抗弱灌注性能.
11.配置无创血压测量功能，适用于新生儿，提供手动，自动和连续三种测量模式. 
12.NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性.
13.★采用      血压技术，确保新生儿血压参数的准确测量，提供软、硬件双重过压保护.
14.★标配CCHD新生儿危重先心病筛查临床辅助应用功能.
15.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50mm/s.
16.RESP呼吸监护，基于胸阻抗法的患者呼吸检测功能，测量呼吸并对呼吸频率进行连续监测，可提供呼吸频率超限报警和窒息报警.
17.提供两个通道（T1、T2）的持续体温测量，并计算两通道的体温差ΔT,支持测量体温的部位有口腔、直肠和体表温度. 
18.支持氧浓度监测功能，便于医护人员了解暖箱内氧浓度的变化.
19.★支持窒息唤醒功能，采用振动刺激的方式唤醒新生儿，帮助新生儿脱离窒息危险，保护新生儿.
20.★  Rainbow脉搏血氧监测技术，有效地排除运动干扰，提高了弱灌注的测量性能.
21.★血红蛋白监测功能，帮助临床医生无创、连续、及时的评估患者状态，如评估患者输液状态（Pvi），含氧量（SpOC）,无创、连续地测量血液中的高铁血红蛋白（SpMet）.
系统功能
22.支持英文字符输入.
23.具有三级声光报警，参数报警级别可调.
24.支持120小时趋势图表、100个报警和手动事件、1000组NIBP测量回顾.
25.支持48小时全息波形的存储与回顾功能.
26.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则.
27.提供多种新生儿监护界面，包括大字体、单血氧界面.
28.提供单血氧大参数界面，界面显示SpO2，PR,PI和多组SpO2监测值列表相关参数.
29.大字体界面支持5个参数区的设置和显示.
30.支持监护仪进入夜间模式，演示模式.
31.★内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥5小时.
32.产品使用期限：8年.
33.冻结功能，可以冻结屏幕上当前显示的波形，可以查看波形并进行打印.

售后服务
1.仪器故障要求12小时内响应，24小时提供解决方案。
2.中标方配备有健全的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。投标人应对所提供的货物提供60个月的免费质保维修服务。
3.培训: 仪器设备到货后对科室人员进行仪器操作培训。


	5
	台
	30000
	150000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	双面蓝光箱（暖箱一体）
	型号：YP-90AC
工作电源：AC220V/50Hz。输入功率：≤1000VA。控制方式：箱温和肤温两种温度控制）。箱温控制范围：25～37℃    （选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到39℃.）。皮肤温度控制范围：34～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃.）。*箱温和肤温显示温度范围：5～65℃升温时间：≤30min。培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃。均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃。温度均匀性：≤0.8℃。温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃。皮肤温度传感器精度：±0.2℃内。*婴儿床倾斜角度: ±12°无级可调。*婴儿舱内噪声:≤45dB（A）（稳定温度状态下）。故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等。*水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒。湿度显示范围: 0%RH～99%RH。*湿度控制范围: 0%RH～90%RH。湿度控制精度：±10%RH。重量显示精度: ±1% （配置称重装置时）。床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4。采用低噪音的无刷直流电机。上黄疸治疗装置：床面上有效表面内的总辐照度：≥0.6mW/cm2（光源为灯管）≥1.7mW/cm2（光源为LED）床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.64mW/cm2（光源为灯管） ≥1.3mW/cm2  （光源为LED）有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.1 mW/cm2（光源为灯管） 3.5mW/cm2  （光源为LED）。下黄疸治疗装置：床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED）床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED）有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED）

售后服务
1.仪器故障要求12小时内响应，24小时提供解决方案。
2.中标方配备有健全的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。投标人应对所提供的货物提供60个月的免费质保维修服务。
3.培训: 仪器设备到货后对科室人员进行仪器操作培训。


	5
	个
	35000
	175000
	

	12
	经皮黄疸测定仪
	网电源供电时，设备的额定电压和频率：AC220V/50Hz；
2、网电源供电时，设备输入功率：30VA；
3、内部电源供电时，主机电源类型：额定电压7.4V (锂电池)；
4、底座输出：8.4V/1A；
5、光源: 氙闪光灯；
★6、光源寿命：不低于150000次；
7、其他：底座内置检查屏；
8、最大显示值：≥25.0 mg/dL (425μmol/L)；
9、准确度：± 1.5 mg/dL （±25.5μmol/L）；
10、重复性：≤3%；
11、信息提示：低电压提示；
12、检查屏(波长为550nm和461nm光谱的透过率之比为)：预定值为“0”的检查屏为1±0.1，
预定值为“20”的检查屏为5±0.5；
★13、平均测量功能：可设置1～5次平均测量方式；
14、时间设置：可实现时间日期的修改；
15、声音设置：触摸屏按键音可设置为开/关；
★16、亮度调节：屏幕亮度5级调节；
17、测量单位：测量单位可在mg/dL和μmol/L间切换；
★18、屏幕保护：屏幕保护时间可设置为1分钟或5分钟；
19、历史数据保存：可保存护士ID号、婴儿ID号、测量结果、测量时间、测量是进行优先权，蓝光完成标志的标记。

售后服务
1.仪器故障要求12小时内响应，24小时提供解决方案。
2.中标方配备有健全的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。投标人应对所提供的货物提供60个月的免费质保维修服务。
3.培训: 仪器设备到货后对科室人员进行仪器操作培训。


	3
	台
	10000
	30000
	

	13
	智能三维综合训练平台
	金属支架:金属支架系统是模块化的、高度灵活的体系。4个立体工作面，可满足三维与多角度的支持训练，可自由调整高度及悬吊点，单个悬吊点最大承重150Kg。尺寸：2700*3000*2400mm；额定载荷：150kg，允差±10%。
2、吊带：不同尺寸的吊带可以满足身体不同部分的训练需求。这些吊带都有容易固定、耐用和使用方便的特点。
窄悬带：尺寸980*100mm，允差±10%，最大承重80公斤
宽悬带：尺寸880*235mm，允差±10%，最大承重80公斤
中分带：尺寸750*50*100mm，允差±10%，最大承重80公斤
长悬带：尺寸1185*200mm，允差±10%，最大承重80公斤
T型带：尺寸310*50*100mm，允差±10%，最大承重80公斤
面部悬带：尺寸677*215*100*140mm，允差±10%，最大承重80公斤
把手: 尺寸250*145mm，允差±10%，最大承重80公斤
颈牵悬带:尺寸500*100mm、最大承重80公斤;
腰牵悬带:尺寸1300*230mm、最大承重80公斤;
3、瑜伽坐垫：直径33cm，允差±10%；
4、柱形垫：直径25cm、长70cm，允差±10%。
5、 悬吊鞋：最大承重60kg，尺寸185*85mm；
6、绳梯（配两块座板）：最大承重50kg，尺寸2000*1000mm；
7、支撑摆动装置：最大承重40kg,尺寸630*380mm；
8、拉绳；根据不同规格的拉绳可以满足不同的训练要求。
弹力绳:带卡绳器登山扣,最大承重30kg，尺寸350mm ；
弹力绳:带卡绳器登山扣,最大承重30kg，尺寸700mm ；
弹力绳:带卡绳器登山扣,最大承重30kg，尺寸1200mm ；
红绳:带卡绳器登山扣,最大承重100kg，尺寸350mm ；
红绳:带卡绳器登山扣,最大承重100kg，尺寸700mm ；
红绳:带卡绳器登山扣,最大承重100kg，尺寸1200mm ；
红绳:带卡绳器登山扣,最大承重100kg，尺寸1800mm ；
黑色绳子最大承重50kg，尺寸3000mm；
黑色绳子最大承重50kg，尺寸4000mm；
黑色绳子最大承重50kg，尺寸5000mm；
黑色绳子最大承重50kg，尺寸6000mm；
9、可选配训练床：配合进行患者多体位的训练，尺寸197*660*570，头部段面相对平行面调节角度：-20°~ +30°：腰胸段面相对水平调节角度0°~+25°：下身段面相对水平面调节角度：-25°~+40°。床面升降行程0~300mm。
10、既可以使用开链运动，也可以使用闭链运动，通过沙袋可可自由调节运动的负荷。
    沙袋规格有1.5kg、2.5kg、3.5kg、5kg；
11、滑轨式悬吊装置和悬吊衣配合，适合在减重状态下步态训练。
滑轨（可往返运动）：承重150kg，尺寸为2800mm位移量;
悬吊高度：0~1500mm可调；
12、可以做主动和被动颈牵训练和腰牵训练。
13、绳索、吊索和悬带自由组合，训练形式及配合生物反馈多样组合。

售后服务要求:
1.仪器故障要求12小时内响应，24小时提供解决方案。
2。中标方配备有健全的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。投标人应对所提供的货物提供60个月的免费质保维修服务。
3。培训: 仪器设备到货后对科室人员进行仪器操作培训一周。


	1
	台
	160000
	160000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	多功能产后修复仪
	显示方式：10.1寸安卓屏；
2、尺寸规格：455mm*445mm*1265mm；
3、输出通道：六路；
▲4、两种模块：产后模块+盆底模块；
5、产后电极片：椭圆形电极片、环形电极片和半圆形电极片；
6、产后治疗处方：八种治疗处方（乳汁分泌少、乳腺管不通、乳腺小叶增生、产后形体恢复、术后镇痛、盆腔炎辅助治疗、腹直肌分离、子宫复旧）；
7、产后输出强度：0～99连续可调；
8、产后输出载波频率：800Hz；  
9、产后调制波频率： 0Hz、1.1Hz、1.7Hz、3.3Hz、4.5Hz、5Hz、6.3Hz、6.7Hz、8.3Hz和12.5Hz；
10、产后输出载波波形：矩形波；
11、产后输出调制波形：矩形波、三角波和梯形波；                                    
12、产后脉冲宽度：300μs；
13、盆底电极：腔内电极和腔内探头；
14、腔内电极输出脉冲频率2～100Hz，步进1Hz；
15、腔内电极输出波形：双向不对称方波；
▲16、盆底检测基础气压：55mmHg，肌力等级分9级；
17、腔内电极输出强度0～99连续可调；
18、盆底模块一共有12个处方，其中3个自定义处方；
19、当腔内电极没接触好或者脱落，通道停止输出，并有声音提示；
20、治疗时间：1～99 min。

售后服务
1.仪器故障要求12小时内响应，24小时提供解决方案。
2.中标方配备有健全的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。投标人应对所提供的货物提供60个月的免费质保维修服务。
3.培训: 仪器设备到货后对科室人员进行仪器操作培训。


	3
	台
	40000
	€ 120,000.00
	

	15
	空气波压力治疗仪（腰腹、髂关节）
	操作方式：智能液晶屏，8寸液晶显示。
▲2、一键飞梭功能：可通过一个旋转编码器快速调节治疗时间、每个腔体的治疗压力，同时可一键启动或关闭治疗。
▲3、核心配件：进口气泵、高精度压力传感器控压、实现腔体精准稳压。
▲4、护套类型：穿戴式仿生性骨盆护套，双向立体设计，有效包裹大腿、骨盆、臀部、腹部等部位，穿戴舒适，可选配S/M/L三种尺码护套，标配M码护套。
5、循环压力治疗压力范围：0kPa～24kPa（0mmHg～180mmHg），步进1kPa，实现精准调压。
6、压强单位显示：支持kPa和mmHg两种压强单位的显示切换，适合不同医院及医生使用习惯。
7、单腔调压：可针对每个腔体单独调节压力设定。
8、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。
▲9、治疗时间：1min～20h可调，可设置连续运行，开机默认30min。
10、提示与警示：具备过压保护提示功能。
11、自动泄压功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。
12、安全保护功能：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止，紧急开关无需另外安装电池即可使用。
13、静音治疗：设备使用噪声不超过60dB(A)。
▲14、治疗模式：具备两种治疗模式可自由选择。

售后服务
1.仪器故障要求12小时内响应，24小时提供解决方案。
2.中标方配备有健全的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。投标人应对所提供的货物提供60个月的免费质保维修服务。
3.培训: 仪器设备到货后对科室人员进行仪器操作培训。


	3
	台
	25000
	75000
	

	16
	语言障碍康复评估训练系统
	语言障碍康复评估训练系统包括档案、评估、训练、康复知识库、系统设置、帮助、备份恢复和退出八大部分。
1、档案:包括登记、查询、修改、列表、卡片和训练记录。
a)登记：包括基本信息、利手检查、既往诊断、CT或MR检查。基本信息包括编号、姓名、就诊号、性别、出生日期、文化程度、家庭地址、联系电话、出生后首次学习的语言、病发前常用的语言、其次；
既往诊断包括语言疾病诊断、其他诊断、首次就诊主诉、病史、体格检查；
CT或MR检查包括检查时间、语言诊断、康复方案、医院、住院时间；
利手检查包括12种利手检查功能，分别是写字、拿筷、剪刀、切菜、刷牙、提物、穿针、洗脸、划火柴、扫地、炒菜、持钉锤。
b)查询：具有按照编号、姓名、性别、出生日期、就诊号、文化程度、家庭地址、联系电话、出生后首次学习的语言进行查询的功能。
c)修改：修改个人资料信息。
d)列表：以列表的形式显示已登记患者的完整信息，方便查找。
e)卡片：以卡片的形式显示已登记患者的关键信息，方便查找。
f)训练记录：显示患者的训练记录信息，以列表和图表的形式显示。
2、评估：包括开始评估、评估结果、训练、量表评估、查找病人、报告格式。
a)开始评估：选择评估题目，进行评估训练。
b)评估结果：显示评估结果。
c)量表评估：进行量表评估。
d)查找病人：查找病人功能。
e)报告格式：用户可以自定义报告格式。
▲3、训练：包括单项训练、常规训练、专项训练、教师出题、学生做题。
a)单项训练：数字、词组、词语、拼音、句子、短文、课文欣赏。
b)常规训练：视康复、听康复、语音康复、发音器官、口语表达。
c)专项训练：19种语言障碍处方。
d)教师出题：词语、词组、句子、短文。
e)学生做题：词语、词组、句子、短文。
▲4、康复知识库：包括特殊教育、疾病介绍。
a)特殊教育：主要包括特殊儿童简介、智障儿童、聋儿三大部分。其中特殊儿童简介主要讲解智力障碍、视觉障碍、听觉障碍、严重情绪障碍、发育迟缓、学习障碍、肢体障碍、身体病弱、自闭症和多动症的概述、教育、生活相处；
智障儿童主要讲解智障儿童存在的沟通障碍的训练方法、训练内容和训练方法，康复训练的问与答；
聋儿主要讲解聋儿听力语言康复、听觉、言语训练的方法及康复训练内容的问与答。
b)疾病介绍：主要讲解19种语言障碍的基本概念、产生原因及语言表现。
5、系统设置：包括单位、题目类型、题库、人员、参数、康复知识、游戏类型、评估量表、出题类别。
a)单位：包括医院名称、地址、电话和医院Logo。
b)题目类型：包括评估题目和训练题目两大题目类型。评估题目包括听力测验、视力测验、语音测验、口语表达和早期障碍评估；训练题目包括常规训练、单项训练和专项训练。用户可以根据需要增加题目类型。
c)题库：用于维护评估题目和训练题目。用户可以增加、删除、保存题目。
d)人员：用于增加、修改、删除、保存人员信息。
e)参数：本系统在应用过程中的常用参数。
f)康复知识：用户维护康复知识模块。
g)游戏类型：用于维护游戏模块，用户可以根据需要进行增删改查。
h)评估量表：用于评估量表的维护。
i)出题类别：用于老师出题模块题目类别的维护。
6、备份恢复：主要讲解系统自动存盘信息，并可手动将系统数据存储于其他各盘中，电脑出现问题时可手动恢复数据功能。
7、退出：退出本系统功能。
8、19种语言障碍处方
a)失语症：Broca失语、Wernicke失语、传导性失语、经皮质运动性失语、经皮质感觉性失语、经皮质混合性失语、完全性失语、命名性失语。
b)构音障碍：运动性构音障碍、器质性构音障碍。
c)听觉障碍：听觉障碍(获得语言前)、听觉障碍(获得语言后)。
d)智能障碍：轻度智能障碍、中度智能障碍、重度智能障碍。
e)其它：儿童语言障碍、纯词哑、纯词聋、记忆力障碍。
9、检查结果：分别显示“表一听检查结果”、“表二视检查和语音检查结果”、“表三口语表达结果”、“直方图”、“口语检查结果”、“能量图和声调图”的结果
10、一体机品牌电脑：
CPU：i5-9400T，运行内存8G，256G固态硬盘；23.8寸液晶显示器+19寸触摸屏
11、台车尺寸：1481*799*704mm，允差±5%
12、全向麦克风，录音方便
产品优势：
▲一、采用先进的语音识别技术
采用国内最先进的语言识别技术（科大讯飞），能适应各种人群与方言（需要联网使用在线，需要定制）的识别能力，自动识别患者发音是否正确，患者可以自主训练，减轻医生负担。
▲二、采用可扩充的自动组卷题库技术
系统提供开放的训练题库架构设计，方便用户自行扩展训练题目，用来开展个性化康复训练与特色诊疗服务,可根据训练题目难易程度自动形成一组训练题目，也可根据患者实际情况由医生选择训练题目。
▲三、集成交互游戏
系统集成多款趣味游戏，提升康复训练的趣味性，有助提高康复训练效果，游戏支持与训练题目绑定，并允许增加新游戏。
▲四、训练题目灵活配置
每个训练题都是可以进行定制，包含多个选项（指导语、提示音、答题正确提示灯），由系统自动朗读，提升自动化程度，降低医师的劳动强度。
▲五、灵活的参数配置
自动组题、手工选题、双屏显示，识别匹配度、语音朗读参数等运行控制参数可以灵活配置，提升了程序的灵活性，适应不同医师的操作习惯。

六、售后服务要求:
1.仪器故障要求12小时内响应，24小时提供解决方案。
2.中标方配备有健全的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。投标人应对所提供的货物提供60个月的免费质保维修服务。
3.培训: 仪器设备到货后对科室人员进行仪器操作培训一周。


	1
	套
	123000
	123000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	儿童直立床
	额定电压：AC220  额定频率：50Hz 
2、额定输入功率：120V・A
3、控制方式：手柄点动控制
4、床面尺寸：1550 mm×620mm，长宽允差±50mm
5、床面高度：550mm,允差±50mm
6、起立角度：0°～90°连续可调,允差±5°
7、训练床架、扶手桌面、固定带、站立板、床面板、手控开关、脚轮及角度调节装置组成。
8、电机：运行平稳，低噪音
9、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。


	1
	台
	15000
	15000
	

	18
	站立架
	由背部垫及绑带，臀部垫及绑带，支架，台面，膝部垫，脚踏板，台面架等组成。
1、外形尺寸:800×650×1220mm，允差±20mm；
2、背部垫前后调节范围:0-200mm，允差±20mm；
3、胸部垫升降调节范围:0-200mm，允差±20mm；
5、膝部垫调节范围：上下调节范围：0-200mm,左右调节范围：230mm_x005f​​-400mm，允差±20mm；
6、站立架桌面可承载750N±2%，臀部垫和绑带可承载2000N±2%,其他变形不超过1%，并不应有任何裂纹、破损等。
7、站立架在正常工作时产生的噪声≤60dB。
*8、须提供一类医疗器械备案凭证.


	1
	台
	2000
	2000
	

	19
	成人、小儿、新生儿呼吸支持设备（无创有创一体呼吸机）
	基本特征
1.适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。
2.*采用≥15.6英寸彩色电容触摸屏，分辨率1920*1080，支持手势滑动操作，支持无菌手套操作，用户触摸操作更流畅反馈更灵敏，有效解决传统触摸屏模糊可视性差，支持176度广视角查看。
3.屏幕显示：多至5道波形同屏显示，支持短趋势、动态肺图、波形、监测值同屏显示；可提供4种环图，支持呼吸环图、波形和监测参数同屏显示。
4.自检功能，可分别检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，和流量传感器、压力传感器、氧传感器、呼气阀和安全阀等部件的测试。
5.≥180分钟内置后备可充电锂电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。
6.气动电控呼吸机。
7.配一体化集成式备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作。
8.标配实时气源压力电子显示。
9.病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。
10.5000条事件日志，连续96小时多参数趋势数据。
11.具备截屏U盘导出功能（可缓存50张屏幕文件）。
12.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染。
13.呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染；
14.标配一体化模块插件箱，可兼容原装同品牌常用监护模块，便于将来呼吸机功能升级和扩展；
15.可选配旁流CO2模块监测；
16.可选配主流CO2模块监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-二氧化碳图；可进行氧合指数OI和P/F值的计算；
17.可选配（原装同品牌）SpO2模块监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波；
18.可选配顺磁氧。
19.具备图形化显示功能，能实时动态图形化显示患者气道阻力、肺顺应性、自主呼吸和分钟通气量等肺部力学参数；

二、呼吸模式及功能
1.标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式；
2.可选配高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；气道压力释放通气APRV、双水平气道正压通气模式DuoLevel；容量支持通气VS；智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）；
3.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。
4.氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（最大80L/min）和氧浓度可设，并具有氧疗计时功能。经湿化器加湿加温后氧疗效果更佳。
5.具有新生儿模块，具备经鼻持续气道正压通气nCPAP；
6.*先进的智能同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气触发/呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，无需医护人员频繁手动调节参数。
7.其他功能：叹息功能、手动呼吸、吸气保持、呼气保持、一体化雾化功能、智能增氧吸痰功能； 
8.具有自动插管阻力补偿（如ATRC，TRC）功能；
9.具有NIF、RSBi及P0. 1等脱机参数监测和测量；
10.可选配肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可一键启动并能提供历史数据回顾；
11.可选配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值；
12.具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量 （TVe/IBW）参数监测功能；
13.基础流速可自动调节，范围：3-40L/min（有创）；10-65L/min（无创）；

三、设置参数
1.潮气量：2ml—4000ml
2.呼吸频率：1-150/min
3.吸气流速：2-180L/min
4.SIMV频率：1-60/min
5.吸/呼比：4:1—1:10
6.最大峰值流速：200L/min
7.吸气压力：1--100 cmH2O
8.压力支持：0—100cmH2O
9.PEEP：0~50 cmH2O
10.压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF
11.流速触发灵敏度：0.1—20L/ min，或 OFF
12.呼气触发灵敏度：Auto, 1-85%
13.氧浓度：21—100vol.%
14.叹息功能：有

四、监测参数
1.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压等参数监测；
2.分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测；
3.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量；
4.呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测
5.吸入氧浓度的监测
6.肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测；
7.提供评估肺损伤的监测参数，如驱动压，并持续显示。
8.可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间。
9.具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线；
10.实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数辅助临床判断与决策；
11.实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策；
12.实时提供监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。

五、报警参数
1.*具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示
2.分级报警和声光报警
3.气道压力：过高/过低报警
4.分钟通气量：过高/过低报警
5.潮气量：过高/过低报警
6.总呼吸频率：过高/过低报警
7.吸入氧浓度：过高/过低报警
8.EtCO2：过高/过低报警
9.窒息报警，时间可设置（5-60s）
10.智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障
11.电源、气源中断报警
12.电池低压报警

六、其他功能
1.便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能
2.信息互连：支持有线或无线方式直接与同品牌监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求。
3.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。

七、售后服务要求:
1.仪器故障要求12小时内响应，24小时提供解决方案。
2.中标方配备有健全的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。投标人应对所提供的货物提供60个月的免费质保维修服务。
3.培训: 仪器设备到货后对科室人员进行仪器操作培训一周，中标方提供1人次，为期1个月疆内外三甲医院临床培训，包食宿。

	1
	台
	400000
	400000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	成人呼吸机（一体机）
	基本要求
1.适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖。
2.电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运。
3.主机重量≤11千克（不含台车）。
4.采用≥12英寸彩色触摸控制屏，分辨率≥1280*800。
5.中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能。
6. ≥240分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。
7.吸气安全阀组件可拆卸，具备高温高压蒸汽消毒（134℃）。
8.呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，具备高温高压蒸汽消毒（134℃）。
9.具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能。
10.病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。
11.可选配旁流CO2监测。
12.可选配主流CO2监测，同时监测容积-CO2环图、气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数。 
13.具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。
二．呼吸模式及功能
1.常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式。
2. 可升级高级模式：双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），压力调节容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）、压力释放通气APRV，可选配智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）。
3.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。
4.具备通气模式自定义显示功能，方便用户个性化配置常用通气模式。
5. 高流速氧疗功能，氧疗流速不低于80L/min，并具有氧疗计时功能。
6. 具备智能同步技术提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，无需医护人员频繁手动调节上述参数。
7.其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。
8.具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致。
9. 具备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值。
三．设置参数要求
1.潮气量：20ml-2000ml
2.呼吸频率：1-100次/min
3.SIMV频率：1-60次/min
4.吸/呼比：1:10-4:1 
5.最大峰值流速：≥210L/min
6.吸气压力： 5-80 cmH2O
7.压力支持：0-80cmH2O
8.呼气末正压PEEP：0-50 cmH2O
9.压力触发灵敏度： -20 ～- 0.5cmH2O
10.流量触发灵敏度： 0.5-15L/ min
11.呼气触发灵敏度：Auto, 1-85%
12.氧浓度：21-100%
13.压力上升时间：0-2s
14.吸气时间：0.1-10s  
四．监测参数要求
1.气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压。
2.分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比。
3. 潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）。
4.呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。
5.氧浓度参数：吸入氧浓度。
6.肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数。
7.其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测。 
8. 屏幕显示：≥4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示。
9.具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测，最多可同屏显示2种环图。
10.呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示。
11.趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析。
12.日志记录：提供最多5000条历史事件信息的记录。 
五．报警要求
1.智能化分级报警、声光报警
2.气道压力：过高报警
3.呼出每分钟通气量：过高/过低报警
4.自主呼吸频率：过高报警
5.呼出潮气量：过高/过低报警
6.呼气末正压：过高/过低报警
7.吸入氧浓度：过高/过低报警
8.EtCO2：过高/过低报警 
9.窒息报警，时间可设置（5-60s）
10.智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障
11.电源、气源中断报警
12.电池低压报警

六．其他功能要求
1. 自动漏气补偿功能。最大漏气补偿流速：65 L/min（成人） , 45 L/min （儿童）
2. 提供交流供电方式。可选配直流（12V）供电方式
3. 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。
4.信息互连：能够和监护仪互联，支持同一品牌监护仪，把呼吸机的监测参数和波形实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。支持HL7协议。
5.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。
6.配附件：台车、呼吸管路、湿化器、模拟肺。
7.软件易升级：支持U盘和网络升级，支持选配功能试用。
8.提供本省近一年不少于10家三甲医院装机名单。
七．认证及标准符合
1.通过CFDA和CE认证。
2.符合EMC标准 YY0505-2012。
3.符合IP21防水等级。

八．售后服务
1.仪器故障要求12小时内响应，24小时提供解决方案。
2.中标方配备有健全的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。投标人应对所提供的货物提供60个月的免费质保维修服务。
3.培训: 仪器设备到货后对科室人员进行仪器操作培训一周，中标方提供1人次，为期1个月疆内外三甲医院临床培训，包食宿。


	1
	台
	190000
	190000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	成人呼吸机（无创）
	适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气。请提供医疗器械三类注册证。
2、≥15.6英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，中文操作界面。支持手势滑动操作，支持戴无菌手套操作。
3、采用涡轮系统供气方式，最大峰流速≥280L/min。
4、氧浓度精确可调（21-100%），可选配氧浓度实时监测。
5、通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式S/T、压力控制/辅助通气模式P-A/C、自主/时控通气+模式S/T+，可选配容量支持通气模式VAPS、可选配成比例压力通气模式PPV。
6、具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min，并具有氧疗计时功能。
7、氧疗模式下可实时监测患者血氧和自主呼吸率，并可呈现参数趋势图，辅助医护人员评估氧疗效果。
8、呼吸同步增强技术，吸气触发和呼气切换灵敏度自动调节，且支持1-6档手动调节。
9、具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。
10、可选配具有内源性PEEP实时监测。
11、可选配食道压监测功能，提供与呼吸机同品牌的食道压附件。
12、具备自动漏气补偿功能，最大漏气量≥120L/min。
13、支持识别和设置呼吸面罩类型和呼气端口类型。
14、屏幕显示：多至5道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。
15、实时监测病人端泄漏量和总泄漏量。
16、≥180分钟内置可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。
17、支持CO2监测（选配）。
18、支持SpO2监测（选配）。
19、具备截屏U盘导出功能（最多可缓存50张屏幕文件）。
20、主要设置参数
20.1持续气道正压CPAP：4-30 cmH2O
20.2吸气正压IPAP：4-50 cmH2O
  20.3支持压力：4-50 cmH2O
20.4呼气压力EPAP：4-30 cmH2O
20.5潮气量：50ml—2500ml
20.6呼吸频率：1-60次/min
20.7吸气时间：0.2—5s
20.8氧浓度：21%—100%可调，调节精度1%
20.9压力上升时间：1- 6档可调
20.10延时升压时间：OFF，1-60min
21、监测参数
21.1气道压力监测：气道峰压、呼气末正压等参数监测；
21.2潮气量监测：潮气量、分钟通气量、分钟泄漏量等参数监测；
21.3呼吸频率监测：呼吸频率、病人触发百分比监测；
21.4氧浓度监测；
21.5病人泄漏量和呼吸机总泄漏量实时监测；
21.6实时提供监测参数≥120小时的趋势图、表分析，≥10000条事件记录；
22、报警参数
22.1具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示
22.2分级报警和声光报警
22.3气道压力：过高/过低报警
22.4分钟通气量：过高/过低报警
22.5潮气量：过高/过低报警
22.6呼吸频率：过高/过低报警
22.7吸入氧浓度：过高/过低报警
22.8电源、气源中断报警
22.9电池电量低报警
23、支持信息互连：能够和监护仪、中央监护系统互联，满足科室信息化的需求。
24、具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫.

25．售后服务
25.1.仪器故障要求12小时内响应，24小时提供解决方案。
25.2.中标方配备有健全的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。投标人应对所提供的货物提供60个月的免费质保维修服务。
25.3.培训: 仪器设备到货后对科室人员进行仪器操作培训一周，中标方提供1人次，为期1个月疆内外三甲医院临床培训，包食宿。


	1
	台
	190000
	190000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	妇科微波治疗仪
	主要技术参数和特点：
1.理疗功能：连续输出
2.电源适应范围：AC：电压220V±10% 频率：50Hz±5%
3.输出功率： 理疗0-60W，治疗0-100W；
4.时间控制： 治疗时：0—99秒，以1秒步进；
理疗时：0—30分，以1分步进；
以上范围内可调；且二者都有报警声响提示；
5.微波频率： 2450MHz±50 MHz；
6.整机功率： 580W；
7.辐射器驻波比： S≤3；
8.传输线驻波比： S≤1.5；
9.外壳泄露： ≤10mw/cm2；
10.无用辐射： ≤10mw/cm2；
11.具有误操作、过载、温控保护功能，确保安全；
12．开关控制：由微电脑控制，具有手动与脚踏两种控制模式。
仪器标准配置：
主机(带推车)： 1台；
包装箱： 1个；
探头线(理疗和治疗)： 2根；
治疗及理疗探头:1盒
脚踏开关： 1个；
电源线： 1根；
支架： 1个；

四．售后服务
1.仪器故障要求12小时内响应，24小时提供解决方案。
2.中标方配备有健全的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。投标人应对所提供的货物提供60个月的免费质保维修服务。
3.培训: 仪器设备到货后对科室人员进行仪器操作培训。


	4
	台
	25000
	100000
	

	23
	妇科治疗机（永磁旋振治疗仪）
	 安全分类：
1.1防电击类型：I类设备
    1.2 防电击程度：BF型
2、电源：交流220V±22V，50Ｈz±1Hz
3、环境温度:  5℃~40℃； 相对湿度: 10％~ 90%
4、功率消耗：不大于58VA。
5、定时: 20min。
6、操作：按键操作。
7、振动治疗头：
7.1、输出波形、电压和频率：波形为正弦半波，电压4.5V±1V，频率50Hz±1Hz。
7.2、振动频率和振幅: 振动频率为50Hz±1Hz；振幅≥1mm。
7.3、磁场强度: 振动片表面中心区域（圆心周围）10mm内的磁场最强点，磁场强度为180mT±50mT。
7.4、温升：常温下连续工作20min，表面温度不大于41℃。
8、旋转治疗头：
8.1、输出波形、电压和频率：波形为正弦半波，电压1.5V±0.5V，频率50Hz±1Hz。
8.2、磁场强度：静止状态下距顶端5mm周围（紧贴外壳表面）的磁场最强点，磁场强度为30mT±5mT。
8.3、电机转速：不低于3500转/分。

售后服务

1.仪器故障要求12小时内响应，24小时提供解决方案。
2.中标方配备有健全的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。投标人应对所提供的货物提供60个月的免费质保维修服务。
3.培训: 仪器设备到货后对科室人员进行仪器操作培训。


	2
	台
	100000
	200000
	

	24
	产后综合治疗仪
	基本参数
   1.工作电压：AC220V，频率50HZ
   2.整机功耗：≤80VA
   3．整机输出通道：6路输出
   4．工作环境温度：5℃— 40℃
   5．工作环境相对湿度：≤80％
   6． 大气压力范围：860hPa -1060hPa
   7．安全分类：Ⅱ类，BF型
   8．熔断器规格型号：F1AL250V
   9. 操作方式：  触摸屏加旋钮
  10. 显示方式：  7寸彩屏液晶显示 
二、治疗项目：
 1  盆腔炎治疗(2路输出）部分基本参数：
  1.1  输出脉冲频率：l000HZ±10％，输出脉冲宽度:0.5 ms±15％
1.2  最大输出有效值不超过40V
1.3 单个脉冲电量：治疗仪输出幅度最大时，每一个脉冲的电量应大于7μC
★1.4．单脉冲最大输出能量不超过300mJ，输出能量幅度20级可调，10种治疗模式。
1.5．电极温度任意可调，最高温度不大于42℃，温度示值误差为±2℃
★1.6．治疗时间为 1－59分钟可调，步长为1分钟，示值误差为±0.5％
★1.7. 具有倒计时功能，时间为0时，自动停止输出，并具有声音提示
1.8 配有专用腔内电极
2   产后康复治疗（4路输出）部分基本参数：
2.1.输出脉冲频率：833HZ±10％，输出脉冲宽度：0.4 ms±15％
2.2 最大输出有效值不超过40V
2.3 单个脉冲电量：治疗仪输出幅度最大时，每一个脉冲的电量应大于7μC
2.4．单脉冲最大输出能量不超过300mJ 
★2.5 四个输出通道的强度可分别设置，输出强度为240级可调
2.6 治疗时间为 1－ 99分钟可调，步长为l分钟，示值误差为±O.5％
★2.7. 具有倒计时功能，时间为0时，自动停止输出，并具有声音提示
三、适用范围                   ’
本仪器包含了盆腔炎治疗和产后康复治疗两大类。
其中产后康复治疗主要适用于妇产科对产妇进行催乳、乳汁分泌少、乳腺管不通、促进产后排尿、促进子宫复旧、产后恢复等的临床治疗，产后康复治疗可改善血液循环，使乳腺管畅通，促进乳汁分泌，减轻乳块淤积，促进子宫复旧；减轻膀胱水肿，促进膀胱功能，尽快排尿；改善产后局部肌肉酸痛，疏通经络，减缓产后疲劳，对恢复体力有一定作用。
盆腔炎治疗主要适用于慢性盆腔炎、子官内膜炎、输卵管卵巢炎、腹膜炎、盆腔炎引起的不育症、结蒂组织炎（蜂窝组织炎）

售后服务

1.仪器故障要求12小时内响应，24小时提供解决方案。
2.中标方配备有健全的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。投标人应对所提供的货物提供60个月的免费质保维修服务。
3.培训: 仪器设备到货后对科室人员进行仪器操作培训
	5
	台
	18750
	93750
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	乳腺理疗仪
	工作电压：AC220V，频率50HZ
   2.整机功耗：≤80VA
   3．整机输出通道：6路输出
   4．工作环境温度：5℃— 40℃
   5．工作环境相对湿度：≤80％
   6． 大气压力范围：860hPa -1060hPa
   7．安全分类：Ⅱ类，BF型
   8．熔断器规格型号：F1AL250V
   9. 操作方式：  触摸屏加旋钮
  10. 显示方式：  7寸彩屏液晶显示 
二、治疗项目：
 1  盆腔炎治疗(2路输出）部分基本参数：
  1.1  输出脉冲频率：l000HZ±10％，输出脉冲宽度:0.5 ms±15％
1.2  最大输出有效值不超过40V
1.3 单个脉冲电量：治疗仪输出幅度最大时，每一个脉冲的电量应大于7μC
★1.4．单脉冲最大输出能量不超过300mJ，输出能量幅度20级可调，10种治疗模式。
1.5．电极温度任意可调，最高温度不大于42℃，温度示值误差为±2℃
★1.6．治疗时间为 1－59分钟可调，步长为1分钟，示值误差为±0.5％
★1.7. 具有倒计时功能，时间为0时，自动停止输出，并具有声音提示
1.8 配有专用腔内电极
2   产后康复治疗（4路输出）部分基本参数：
2.1.输出脉冲频率：833HZ±10％，输出脉冲宽度：0.4 ms±15％
2.2 最大输出有效值不超过40V
2.3 单个脉冲电量：治疗仪输出幅度最大时，每一个脉冲的电量应大于7μC
2.4．单脉冲最大输出能量不超过300mJ 
★2.5 四个输出通道的强度可分别设置，输出强度为240级可调
2.6 治疗时间为 1－ 99分钟可调，步长为l分钟，示值误差为±O.5％
★2.7. 具有倒计时功能，时间为0时，自动停止输出，并具有声音提示
三、适用范围 ：本仪器包含了盆腔炎治疗和产后康复治疗两大类。
其中产后康复治疗主要适用于妇产科对产妇进行催乳、乳汁分泌少、乳腺管不通、促进产后排尿、促进子宫复旧、产后恢复等的临床治疗，产后康复治疗可改善血液循环，使乳腺管畅通，促进乳汁分泌，减轻乳块淤积，促进子宫复旧；减轻膀胱水肿，促进膀胱功能，尽快排尿；改善产后局部肌肉酸痛，疏通经络，减缓产后疲劳，对恢复体力有一定作用。
盆腔炎治疗主要适用于慢性盆腔炎、子官内膜炎、输卵管卵巢炎、腹膜炎、盆腔炎引起的不育症、结蒂组织炎（蜂窝组织炎）

四．售后服务：1.仪器故障要求12小时内响应，24小时提供解决方案。
2.中标方配备有健全的售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。投标人应对所提供的货物提供60个月的免费质保维修服务。
3.培训: 仪器设备到货后对科室人员进行仪器操作培训。


	5
	台
	19500
	97500
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计：3906250 （大写：叁佰玖拾万陆仟贰佰伍拾元整）
	


备注：若参数中出现品牌型号，仅供参考，采购人未指定任何品牌及型号。
第四章  评标办法

1.相关要求

1.1当投标人未提供符合招标文件规定的技术支持资料时，其技术部分得0分。

1.2技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

1.3当投标人所投设备功能与招标文件要求相同，但其表述不同时不扣分。

1.4“同类项目”是指投标人已经完成的与本次采购要求相同或者类同的货物，并且签订合同一方必须是投标人，以相同或者类同部分的合同金额为准。

1.5执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.6中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.6.1依据《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责；

1.6.2按照《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定，投标人应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

1.6.3提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

1.7小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.8小型和微型企业提供的货物中含有中型及以上企业的产品或者大中型企业提供货物中含有小型、微型企业产品的，均不给予价格扣除。

1.9评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）
2.评标附表

2.1评分因素以及分值

	评分因素
	商务部分
	技术部分
	总分

	分值比重
	30分
	70分
	100分


2.2初步评审表

	条款号
	评审标准

	2.2.1
	资格性审查
	具备有效的经年检的三证合一的营业执照、《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》原件；且具有第二类医疗器械备案凭证。

	
	
	提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

	
	
	具有近三个月（连续）的社保证明（需有相关人员的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明）和完税证明

	
	
	提供近三年的财务审计报告或财务报表〔成立不足一年提供成立至今财务报表）

	
	
	未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

	
	
	提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺函原件扫描件）

	
	
	是否提供投标保证金缴纳凭证

	2.2.2
	符合性审查
	投标文件格式符合招标文件要求

	
	
	投标文件的签名盖章符合招标文件要求

	
	
	投标有效期符合招标文件要求

	
	
	交货期符合招标文件要求

	
	
	货物质量符合招标文件要求

	
	
	货物质量保证期符合招标文件要求

	
	
	按照招标文件规定报价只有一个有效报价且没有漏项及超过采购预算

	
	
	其他不符合招标文件的实质性要求

	初步评审合格后方可进入详细评审阶段


2.3商务部分
	条款号
	评审标准

	2.3.1
	报价得分（30分）
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

备注：投标报价超过采购预算价的按废标处理


2.4技术部分

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	    技   术：70分              
	说明

	技术评分标准（70分）
	供应商业绩
	4
	提供近三年内所投产品类似业绩证明材料中标成交通知书或合同复印件，每提供一个得1分，共4分。
	根据需求提供必要的证明资料

	
	配置及性能指标
	18
	1、根据所投产品的技术参数配置与性能指标的响应程度打分，全部响应招标文件的得18分；

2、所投产品优于技术指标要求的，每一项加1分，该项满分10分；

每项带“★”参数指标必需提供证明文件（技术白皮书或检测报告并标明），每有一项带“★”参数指标未满足招标参数的扣5分；其余参数指标每有一项负偏离扣2分，直至扣完为止。
	根据需求提供必要的证明资料

	
	检测报告
	3
	提供所有所投设备的国家质检部门出具的检验检测报告，每提供一项的0.5分，满分3分，不提供不得分。
	

	
	实施方案
	16
	1、实施方案中设备质量、供货安装、项目安全措施、应急处理、进度安排完全满足项目实际要求的得4分，方案描述不清晰或有缺失内容的每一项扣1分，扣完为止；未提供的不得分。

2、项目安装、调试、测试方案合理且操作性较强。完全满足项目实际要求的得4分，方案描述不清晰或有缺失内容的每一项扣1分，扣完为止；未提供的不得分。

3、有明确的项目质量管理方案和制度，项目管理机构及职责分配合理，符合项目实际，具有操作性。完全满足项目实际要求的得4分，方案描述不清晰或有缺失内容的每一项扣0.5分，扣完为止；未提供的不得分。

4、针对项目特点分析存在的风险，提出规避措施。完全满足项目实际要求的得4分，措施描述不清晰或有缺失内容的每一项扣0.5分，扣完为止；未提供的不得分。
	

	
	培训方案
	5
	根据投标人培训计划情况，应含详细合理的培训方案（包含：①培训计划；②培训讲师；③培训内容；④培训方式等）：培训方案中包含以上每项内容，且方案切实可行得5分，其中每一项不详细、不完善、缺项或不能满足采购方需求的的扣1分，直到全部扣完为止。
	

	
	质量保证及售后服务
	8
	1、根据供应商提供的服务要求承诺（含设备维修）、质保期限、故障响应时间情况进行打分：满足招标文件要求的得2分，服务方案不全面、不具体、可行性低得1分，无内容不得分
	

	
	
	
	2、提供实质性产品质量证明材料真实有效、材料齐全得2分，一般得1分，不提供不得分。
3、提供终端用户满意度认可证明材料，真实有效、材料齐全得2分，一般得1分，不提供不得分。

4、承诺厂家在疆内具有专业工程师人员不少于4名，并提供有效证明材料得2分，不提供或不满足的不得分。（身份证、工程师证书、近六个月（连续）的社保证明）
	

	
	投标产品的可靠性、稳定性及技术实力
	5
	根根据产品综合性能、技术先进性、在以往销售过的产品中

未出现不良使用记录等进行评审：

①产品综合性能优秀、技术先进性强、运行良好，故障率小，

返修率低，得 5 分；

②产品综合性能良好、技术先进性较强、运行正常，故障率

小，返修率低，得 3 分；

③产品综合性能差、欠缺技术先进性、运行一般，故障率高，

返修率高，得 1 分；

④未提供或无相关方案，不得分。


	

	
	响应速度


	8
	响应速度： 承诺在接到医院保修请求后 8 小时内维修工程师抵达医院的

得8 分，承诺 12 小时内的得 5 分，承诺 24 小时内的得 2 分无法承诺者或其他情况得 0 分。
	

	
	质保期
	3
	投标人承诺符合招标文件规定免费质保期基础上，每增加一

年加 1 分，最高得 3 分。


	


3、政策加分以及计算方法

	中小型、微型企业和监狱企业产品价格扣除的要求：

	评审内容
	评分标准

	中小微型企业有关政策
	1、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

2、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。


说明：

投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

以上评标标准中要求投标人提交相关证明材料原件（或复印件）的，未装订在投标文件中的不得分。

投标单位以联合体的身份参与政府采购项目的，以商务部分加分最多的一家投标单位的加分为商务部分的加分。

资产负债率=年末负债合计÷年末资产总计。

给予小型和微型企业价格扣除

给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格 10%的扣除； 计算方法是：

最终价格＝投标报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责，否则不给予价格扣除。

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30% 以上的，可给予联合体 4%的价格扣除。计算方法是：

最终价格＝投标报价×96%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责和联合体协议原件，否则不给予价格扣除。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程 或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持 政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货 物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工 程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制 造货物，也有大型企业制

造货物的，不享受本办法规定的中 小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小 企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微 企业的，联合体视同小微企业。

4.评标方法

本项目评标办法为综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.3、2.4款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

5.评审标准

5.1初步评审标准

5.1.1资格性审查：详见评标办法前附表；

5.1.2符合性审查：详见评标办法前附表。

5.2分值构成与评分标准

5.2.1分值构成：详见评标办法前附表。

5.2.2评标基准价的确定：满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

有效报价：未超过最高限价的所以投标报价均为有效报价。

5.2.3投标报价的得分计算

投标商务得分：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

5.2.4发包人有权接受或拒绝投标人在投标文件中提出偏离、保留。发包人不接受投标人在开标后提出的优惠条件。

5.2.5评分标准：详见评标附表。

6.评标程序

6.1初步评审

6.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第30.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

6.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（3）投标函中投标报价与采购清单汇总价不一致时投标文件作废标处理。

（4）提供虚假资料的其投标文件作废标处理。

（5）投标人在开标时资格审查时递交的法人授权委托书公证件原件，其内容应与资格预审、投标文件的内容一致，其中委托代理人均为同一人，不一致作废标处理。

（6）评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

（7）投标人附有招标人不能接受的条件。

（8）投标文件偏离招标文件实质性要求和条件的。

（9）一个投标人递交两份或多分内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个报价有效的。

6.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

6.2详细评审

评标委员会分别进行技术评审、商务评审，在技术组评委技术评分表提交后，在进行商务评分汇总。

6.2.1评标委员会按照本章第2.3及2.4款规定的量化因素和分值进行打分,计算出综合评分得分,投标人的总得分等于评委评分的算术和的平均值。

（1）按本章规定的评审项目及内容对技术因素部分计算出得分∑1；

（2）按本章规定的评审项目及内容对商务因素部分计算出∑2；

6.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位按“四舍五入”;

6.2.3投标人得分：∑1+∑2

6.3投标文件的澄清和补正

6.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6.4评标结果

6.4.1评标委员会依据本章第评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。

6.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第五章  签订合同、合同主要条款
1.签订合同

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

1.2签订的合同原则以本章第4条的规定为基础，并根据评标、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3招标文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。中标人应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

1.4有关法规或者招标文件明确不允许分包方式履行合同的，中标人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。招标文件明确允许分包方式履行合同的，按照招标文件相关规定执行。

当中标人放弃中标结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，采购人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人，但应符合相关规定；否则采购人应重新组织招标。

1.5采购人应当自采购合同签订之日起7个工作日内，将采购合同副本报同级财政部门和有关部门备案。

1.6法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

2.追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下并且在签订合同后1年内，经采购人报同级财政部门批准后，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，否则采购人应重新组织招标。

采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

3.货物质量与验收

3.1招标文件中的货物按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺的技术要求制造。货到后，由采购人组织验收小组对货物进行验收（以《项目验收报告单》为准）。如对货物质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验，并以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。

3.2货物制造完毕经出厂检验合格后方能发货，并提供货物合格证书。

3.3货物的表面涂漆颜色：由采购人和中标人商定。

3.4货物包装按照国标、部标以及有关标准执行。

4.合同主要条款

合同编号：                         
签 订 地：                         
甲方（采购人）：                    
住所地：                           
乙方（中标人）：                    
住 所 地：                         
乙方于     年   月   日参加了 （采购人） 组织的“ （项目名称及项目编号） ”政府采购活动，经评标委员会评审确定乙方为 （包及包名称） 中标人，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及招标文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条  货物条款

乙方向甲方提供以下货物

	货物名称
	品牌、规格型号（技术参数）
	单价
	数量
	小 计

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合     计
	


注：如上述表格不适用相关货物的，具体品牌、数量、规格型号（技术参数）及质保期等可用附件形式列明，作为本合同组成部分。

……

第二条  合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：             （￥        ） 
此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

……

第三条   质量要求及技术标准

1.货物原产地：         

2.货物的质量要求：

……

3.货物的技术标准：

……

第四条  交货

1.交货日期： 

2.交货地点：

……

第五条  包装、装运及运输

1.乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2.包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

……

第六条  货款支付

1.货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2.属国库集中支付资金，甲方应按照双方约定的付款期限，及时向同级财政部门报送资金支付申请，同级财政部门对支付申请审核无误后，将货款直接支付至乙方账户。

3.付款方式 

可采用一次性付款方式，也可以采用分期付款方式，具体由甲乙双方协商约定。采用一次性付款方式的，应约定支付的时间；采用分期付款方式的，应约定首付、分期支付的时间、条件及支付资金的比例；甲方根据采购货物的具体情况确定是否预留质保金。

……

第七条  履约保证金

1.乙方须向甲方交纳人民币(大写)          （￥        ） 作为本合同的履约保证金。 

2.履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。

3.履约保证金在货物交付验收合格    月无质量问题后，填写《阿克苏市政府采购项目履约保证金退付表》、《阿克苏市政府采购项目验收单》和资金往来收款收据交监督部门审核后20个工作日内退还。

……

第八条  售后服务及承诺

1.乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

2.乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

3.供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

……

第九条  验收
1.货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2.开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3.依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。

4.货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装调试完毕   日内，证明货物以及安装质量无任何问题，甲乙双方共同确认设备正常运行后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

……

第十条  知识产权

1.乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2.乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

……

第十一条  甲方责任

1.及时办理付款手续。

2.负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3.对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

……

第十二条  乙方责任

1.保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书,保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。

2.保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。

3.保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

……

第十三条  违约责任

1.甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的20%向守约方支付违约金。

2.乙方逾期交付货物时，每逾1日乙方向甲方支付合同总金额0.5‰的滞纳金。逾期交货超过30日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照第1款的规定赔偿甲方违约金。

3.乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。

4.在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后   小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除相关费用，产生的损失由乙方赔偿。

5.甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。

……

第十四条  不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

……

第十五条  保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的10%支付违约金。

……

第十六条  争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

……

第十七条  合同生效及其它

1.除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2.合同由甲、乙双方法定代表人（或者被授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3.本合同一式六份，甲方一份，乙方一份，采购代理机构二份，市财政局一份，市公共资源交易管理办公室一份。

……

第十八条  本合同附件

1.中标通知书；

2.政府采购招标文件（含招标文件的澄清、修改等）；

3.乙方投标文件；

4.中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）；

……

甲    方：                                乙    方：

单位名称(公章)：                          单位名称(公章)：

法定代表人（授权代表）签字：              法定代表人（授权代表）签字：

电   话：                                 电    话：

年  月  日                                 年  月  日

第六章  投标文件格式

（投标文件标书封皮）
正（副）本
****          项目
项目编号：

商 务 文 件
投标人名称：               （盖章）

法定代表人：               （签字并盖章）

年     月     日
目 录

一、投标函；

二、报价一览表；

三、分项报价明细表；
四、联合投标协议书；

五、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

六、投标保证金；

七、商务偏离表；

八、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

九、财务状况

十、类似业绩一览表；
十一、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

十二、政府采购诚信承诺书；

十三、其他资料（中小微企业、节能、环保等其他资料）。

一、投标函

（采购人）：
（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为              ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按照招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为60日历日。
6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

二、投标报价一览表
	项目名称
	

	项目编号
	

	采购内容
	

	供货期
	

	供货地点
	

	质量目标
	

	质保期
	

	投标报价
	小写：                     

大写：                     

（注：该报价含货物采购、运输、调试及税费）

	备注
	


投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

分项报价明细表

（投标人按照采购需求表填报相应单价、合价）

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	品牌
	型号
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价
	大写： 小写：


注：上述报价含货物、运输、调试、培训、税费等一切费用。

投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

四、联合投标协议书（本次不接受联合体投标）

甲方：
乙方：
（如果有的话，可按照甲、乙、丙、丁…序列增加）

联合体各方经协商，就响应             组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：
一、联合体各方一致决定，以           为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。
二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或者授权代理人根据招标文件规定以及投标内容对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清以及响应等对联合体各方均有约束力。如果中标并签订合同，则联合体各方将共同履行对采购人或者采购代理机构所负有的全部义务，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证以及售后服务支持。

四、本次联合投标中，联合体各方承担的工作和义务：

甲方承担的工作和义务为：
乙方承担的工作和义务为：
五、有关本次联合投标的其他事宜：
六、本协议提交采购人或者采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或者撤销。

七、本协议共  份，联合体各方各持一份，并作为投标文件的一部分。
甲方单位：       （公章）                    乙方单位：       （公章）

法定代表人：     （签章）                    法定代表人：     （签章）

日期：  年  月   日                          日期：  年  月   日
五、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                        投标人：                 （公章）

                                   年      月    日
注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

  2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《法定代表人授权委托书》。
五、法定代表人授权委托书

   （采购人）  ：
我   （姓名） 系    （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次             项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。
在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于        年        月        日签字生效,特此声明。
(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：

单  位：                     部 门：              职 务：

投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）
日      期：      年   月   日

六、投标保证金
（附投标保证金缴纳凭证）

七、商务偏离表
	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏离情况

	1
	
	
	

	 2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：偏离情况填写为正偏离、负偏离、无偏离。
1、投标人应根据自身的商务指标，对照招标文件中“第三章 采购需求-3.商务要求”中的各项商务要求，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应商务要求，评标委员会有权视其为负偏离；
2、请投标人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离商务指标，并标明偏离情况；

3、招标文件商务指标未做要求的，不视为正偏离。

4、商务指标不允许负偏离，负偏离视为不响应招标文件。

投  标  人：               （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

 八、投标人基本情况表（附营业执照等）
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	

	营业执照号
	
	企业人员
	
	

	注册资金
	
	
	
	

	开户银行
	
	
	
	

	账   号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备   注
	


注：本表后应附企业法人营业执照副本、开户许可证、提供近三年度任一年财务审计报告或财务报表（企业成立不足一年的，提供企业成立以来的财务报表）、完税证明、信用中国、政府采购、企业信用信息公示报告查询截图等相关材料的复印件（须清晰可辩）。（投标人可根据本表自行编制）

九、企业财务状况
十、近年业绩
	序号
	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购数量
	单价（元）
	合同

金额

（万元）
	证明材料页码
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：附中标通知书或合同协议书、货物验收单的复印件，否则视为无效；
投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

十一、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加              （项目名称）政府采购活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：                          ，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字并盖章）

日      期：      年   月   日

备注：投标人没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。
十二、政府采购诚信承诺书

 （采购人） ：

我公司               （投标人名称）已详细阅读了             项目（项目编号：          ）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：
一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他投标人相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人，不损害采购人的合法权益；不向评标委员会、采购人提供利益以牟取中标。
三、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；
若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

十三、其他资料
（中小微企业、节能、环保等其他资料，投标单位可自拟）

附件一、：中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加为    （单位名称）   的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于 其他行业 ；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为       万元1，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                  企业名称（盖章）：

                       日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（如是提供证明资料）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为            （请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件： 

　　1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。 

　　2、本公司参加                            单位的                              项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。   

　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

企业名称（盖章）：                          

　　                                     日            期：                         
注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文的有关规定，投标人属于符合本办法第二条之规定的中小企业者，应在资格性文件中提供相关部门出具的资格证明材料，否则不予认可。

附件二：残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                          企业名称（公章）：

日  期：

（投标文件标书封皮）
正（副）本
****          项目
项目编号：

技 术 文 件
投标人名称：               （盖章）

法定代表人：               （签字并盖章）

年     月     日
目 录

一、货物清单；
二、技术偏离表；

三、技术服务方案；

四、质量管理与保证措施

五、项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表； 

六、保证供货周期的组织方案以及人力资源安排；

七、售后服务方案及承诺；

八、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

一、货物清单

项目名称：                           项目编号：                   
	序号
	货物名称
	品牌
	产地
	规格

型号
	性能以及指标

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

二、技术偏离表
	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏离情况

	1
	
	
	

	 2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：偏离情况填写为正偏离、负偏离、无偏离。
1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件中“第三章 采购需求---2.采购产品技术规格、要求和数量”中的各项技术参数要求，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应技术指标，评标委员会有权视其为负偏离；
2、请投标人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离技术指标，并标明偏离情况；

3、招标文件技术指标未做要求的，不视为正偏离。

投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

三、技术服务方案

（货物服务方案等投标人自拟）

四、质量管理与保证措施
（完善的质量保证体系、具体有效的质量保证措施等，格式自拟。）
五、项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表

	姓  名
	职务
	专业技

术资格
	证书

编号
	参加本单位工作时间
	劳动合

同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

    2.本表后附从业人员证明材料。
投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

六、保证供货周期的组织方案以及人力资源安排
七、售后服务方案及承诺
（承诺到货率、质保期、质量有问题的货物提供备品、设立专门的用户服务机构及热线、售后服务体系、服务人员等，投标人自拟）

八、投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自拟）
