
（标项二在后）

叶城县依提木孔镇卫生院手术室医疗设备

采购项目（标项一）

公开招标文件

项目编号：HTRFCG(GK)-2023-003-1       

采购单位：叶城县依提木孔镇卫生院      
          联系电话：     18609985389            
代理机构：新疆华泰瑞丰造价咨询有限公司
联 系 人：          谭玉玲            
联系电话：     18742753493　          
日    期：    二〇二三年九月          
目  录

1第1章 投标人须知


1一   总  则


11.采购人、采购代理机构及投标人


22.资金来源


23.投标费用


24.适用法律


3二   招标文件


35.招标文件构成


36.招标文件的澄清与修改


37.投标截止时间的顺延


4三   投标文件的编制


48.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用


49.投标文件构成


410.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件


511.投标报价


512.投标保证金


613.投标有效期


614.投标文件的签署及规定


7四   投标文件的递交


715.投标文件的密封和标记


716.投标截止


717.投标文件的接收、修改与撤回


8五   开标及评标


818.开标


819.资格审查及组建评标委员会


1020.投标文件的符合性审查与澄清


1121.投标偏离


1122.投标无效


1223.3 具体办法详见招标文件第6章。


1224.废标


1325.保密原则


13六   确定中标


1326.中标候选人的确定原则及标准


1327.确定中标候选人和中标人


1328.采购任务取消


1329.中标通知书和招标结果通知书


1430.签订合同


1431.履约保证金


1432.中标服务费


1533.政府采购信用担保


1534.廉洁自律规定


1535.人员回避


1536.质疑与接收


21附件1：履约保证金保函（格式）


22附件2：履约担保函格式


22（采用政府采购信用担保形式时使用）


24第一部分 开标一览表及资格证明文件


7、2021年度或2022年度财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行

资信证明）；
28

312、投标保证金缴纳凭证或政府采购投标担保函


334、货物说明一览表


356、商务条款偏离表


367-1投标人企业（单位）类型声明函


387-3残疾人福利性单位声明函


39注意：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成 立企业可不填报。


398、投标人关联单位的说明


399、投标人可提供有利于投标的其他资格证明材料


42第3章 招标公告


46第4章  投标人须知资料表


54第5章 货物需求一览表及技术规格


66第6章  评标方法和标准


67序号


68初步评审—符合性审查表


69综合评分表


72第7章 政府采购合同




  投标人须知

一   总  则

1.采购人、采购代理机构及投标人
    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的采购人见投标人须知资料表。

    采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。
投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：
1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合

同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。
1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源
2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。
2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成
5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册 

第1章  投标人须知

第2章　投标文件格式

第二册

第3章  招标公告
第4章  投标人须知资料表

第5章  货物需求一览表及技术规格
第6章 评标方法和标准
第三册

第7章  政府采购合同格式
5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改
6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式告知所有潜在投标人，并对其具有约束力。
7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。
三   投标文件的编制

8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。
8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“货物服务需求”所列的所有货物服务内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。
8.3     无论招标文件第5章货物服务需求中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分合成一册，上传至政采云平台。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。若投标人未依照要求制作投标文件的，则视为不响应招标文件编制投标文件的要求，为无效投标。
10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件
10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.2.1
设备主要技术指标的详细说明；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。
11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
11.2
投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。

11.3
采购人不接受具有附加条件的报价。

11.4
投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

12.投标保证金
12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

      （1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知规定缴纳中标服务费的；
（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4
投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。
12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；
12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。
12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
12.6
 投标保证金的退还
12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。
12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期
13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
14.投标文件的签署及规定
14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件、投标报价一览表。

14.2
投标文件需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或其委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。
14.3    投标文件因字迹潦草、表达不清所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1    投标人应将投标文件第一部分和第二部分合并，并在每部分标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。电子版投标文件必须通过新疆CA数字证书编制、上传至新疆政府采购网政采云平台。
15.2   所有电子投标文件封皮应：
注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、项目编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

15.3    如果投标人未按上述要求标记的，其投标文件将被拒绝接收。
16.投标截止
16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。
16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
16.3
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回
17.1   在投标截止时间后上传投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
17.2    上传投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。
采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。
17.3
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。
17.4
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。
五   开标及评标

18.开标
18.1
采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。  

投标人不足3家的，不得开标。

18.2    投标人须按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定的时间内上传投标文件。
18.3    采购代理机构在规定的时间对投标文件进行解密，时长为30分钟。
18.4    开标时，投标人应登录新疆政府采购网政采云平台开标大厅签到并在规定的解锁电子投标文件时间内解锁其电子投标文件。由采购人或采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格及开标一览表规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交（上传）的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.5    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.6    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代      理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标。

投标人准备的投标资格证明文件应按下列顺序提供，在规定的投标截止时间内未提供则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝。(除必须要求原件(电子证件)外，其他资料原件、复印件或影印件均可)
符合《中华人民共和国政府采购法》第22条及政府采购法实施条例第17
条的规定：
（1）具有三证合一的营业执照；

（2）银行开户许可证或基本账户开户银行的账户信息；
（3）法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证），在本单位缴纳的近连续3个月社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含被授权委托人；
（4）所投产品制造商提供《医疗器械生产企业许可证》，代理商或经销商提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内；
（5）具有税务局开具依法缴纳近连续3个月税收证明的良好记录（完税证明）；

（6）2021年度或2022年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）；

（7）供应商及其法人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)的声明；

（8）在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等无不良行为记录的截图；政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（企业自行在网站下载相关网站截屏件并加盖公章）；

（9） 投标单位（供应商）针对本次项目《反商业承诺书》；

（10）投标保证金缴纳凭证或政府采购投标担保函；

（11）投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；

（12）投标人认为需要加以说明的其他内容；

投标人提供的企业法人营业执照(三证合一)应当在国家市场监督管理总 局“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn) 中可查询到，具相关内容信息核对无误。开标时在上述网站中查询不到或者查询内容不一致的或者“经营异常”企业均视为无效。
提示：通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。
19.2    采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1  不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。
投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。
19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会成员5名。
20.投标文件的符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
      （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
      （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
      （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
      （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
       同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。

21.投标偏离

     评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。
22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。
22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中技术条款的实质性要求；
与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价
23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

 本项目采用招标方式：公开招标，评分方法：综合评分法。本项目采用政采云线上电子招投标及评标。
23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关    于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10-20%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。
24.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标： 

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密原则
25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。
六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书
29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；
29.2
中标通知书是合同的组成部分；

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1
中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。
30.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
32.中标服务费

   收费标准：按照《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格[2011]534号文件要求、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》协商按照发改价格[2015]299号文件执行（由中标单位支付）。收费标准如下：

招标代理服务收费标准

	中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	备注

	100以下
	1.50%
	1.50%
	

	100-500
	1.10%
	0.80%
	

	500-1000
	0.80%
	0.45%
	

	1000-5000
	0.50%
	0.25%
	


33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。
33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。
34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避
       投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收
36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。
36.4  质疑的提出：一次提出全部质疑

36.5  本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6  供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7  对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8  对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

37.  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

37.1  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

37.2  质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

37.3  质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

37.4、质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

37.5  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

37.6、质疑的处理和答复

37.7 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

37.8  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

37.9  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

38.   质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

38.1  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

38.2  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

38.3  采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

38.4 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

(三)  质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

38.5 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
附件1：履约保证金保函（格式）

                         （中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         

附件2：履约担保函格式
（采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                 编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。                              

保证人：（公章）     

年     月      日

第2章  投标文件格式
第一部分 开标一览表及资格证明文件

（1）开标一览表；

（2）具有三证合一的营业执照；
（3）银行开户许可证或基本账户开户银行的账户信息；

（4）法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证），在本单位缴纳的近连续3个月社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含被授权委托人；

（5）所投产品制造商提供《医疗器械生产企业许可证》，代理商或经销商提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内；
（6）具有税务局开具依法缴纳近连续3个月税收证明的良好记录（完税证明）；

（7）2021年度或2022年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）；

（8）供应商及其法人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)的声明；
（9）在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等无不良行为记录的截图；政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（企业自行在网站下载相关网站截屏件并加盖公章）；

（10）针对本项目的《反商业贿赂承诺书》；

（11）投标保证金缴纳凭证或政府采购投标担保函；

注意：1.本章提供的是编写投标文件的常用格式，投标人可根据项目的要求选择相应的格式。

2.对于给定格式的，投标人必须按照给定的格式进行填报；没有给定格式的，投标人可以自行拟定格式。

1、开标一览表
项目名称：　                  项目编号：                 分包号：       

报价单位：人民币  元
	项目名称
	投标总价
	投标保证金缴纳方式
	供货期限
	供货地点
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	
	


投标人名称（单位章）：                       
法定代表人或其委托代理人(签字): 
   
注:

①此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

②投标商报价时包含税费、运输等一切与本次项目相关的费用。

③如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；必须提供报价成本及合理利润分析说明，否则投标无效。
2、具有三证合一的营业执照
说明：（1）.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。
3、 银行开户许可证或基本账户开户银行的账户信息
4、法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证），在本单位缴纳的近连续3个月社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含被授权委托人；
4.1法定代表人资格证明

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：            

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为响应文件附件。

  (为避免废标，请投标人务必提供本附件)


投标人（盖章）：                              

投标人名称（公章）：                       

法定代表人签字或（签/章）：                    

日期：                                       

说明：联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

4.2法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。　　

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。



投标人（公章）;                           

投标人名称（公章）：                       

法定代表人（签/章）：                     

身份证号码： 

委托代理人（签/章）：                                   

身份证号码：                                   

详细通讯地址：                                 

邮 政 编 码 ：                                 

传　　　　真：                                 

电　　　　话：                

注意：法定代表人直接签字并参加投标的，不需要提供此文件；法定代表人的授权代表签

字、参加投标的，本授权书与《法定代表人身份证明》 一起递交。如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。
5、所投产品制造商提供《医疗器械生产企业许可证》，代理商或经销商提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内；

6、具有税务局开具依法缴纳近连续3个月税收证明的良好记录（完税证明）

说明：

1、税种应非社保相关。
7、2021年度或2022年度财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）；

8、供应商及其法人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（受行政部门的处罚不能参加投标）的声明；
9、在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等无不良行为记录的截图；政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（企业自行在网站下载相关网站截屏件并加盖公章）；
10、投标单位（供应商）针对本次项目《反商业承诺书》；
11、投标保证金缴纳凭证或政府采购投标担保函；
第二部分  商务及技术文件
投标书

2、投标保证金缴纳凭证或政府采购投标担保函

3、投标分项报价表

4、货物说明一览表

5、技术规格偏离表

6、商务条款偏离表

7、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

7-1《投标人企业（单位）类型声明函》

7-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》

7-3《残疾人福利性单位声明函》

7-4《中小企业声明函》

8、投标人关联单位的说明（格式自拟）

9、投标人可提供有利于投标的其他资格证明材料

10、投标文件格式范本

1、投标书
致：

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真                             
电话                              电子函件                         
法定代表人或其委托代理人（签/章）       
投标人名称（全称）           
投标人开户银行（全称）　　　　　　 
投标人银行帐号　　　　　　　　 　　
投标人（公章）               
日期                
2、投标保证金缴纳凭证或政府采购投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的,将原件装订在本部分正本中。

3、投标分项报价表

项目名称:                      项目编号:                         包号: 　 　                报价单位：              人民币  元

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	品牌
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	1.
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：
	


法定代表人或其委托代理人（签/章）: 
                 
投标人(公章):

注:1.投标人必须详细描述上述内容，若未描述后果自负。

2.投标人按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.投标人不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

   5.投标人开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

       6.投标总价包含安装、调试、检验、培训、技术服务等费用。
4、货物说明一览表
项目名称:                       项目编号:              包号:                      

	序号
	货物名称
	主要规格
	数量
	交货期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人（签/章）: 
                 
投标人(公章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。
5、技术规格偏离表

项目名称:                       项目编号:                 包号:

	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人（签/章）: 
                 
投标人(公章):

日       期 ：   

注：1. 表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料。

2、投标人必须明确写明是/否“偏离 ”字样，不得空白，否则视为无效投标。

3、投标人正偏离（如有）必须是关键指标且加黑加粗标明提示，并进行详细阐述，否则不作为正偏离。

6、商务条款偏离表

项目名称:                    项目编号:             包号:

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人（签/章）: 
                 
投标人(公章):


7-1投标人企业（单位）类型声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：________       ___ 
日　   期：_____                _______                     

　
7-2制造商企业（单位）类型声明函
本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（公章）：                 

投标人名称（公章）：___________    

日　期：____________                     

7-3残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

              残疾人福利性单位名称（公章）：______________

           日  期：_____________________

注：须提供国家机关颁发或认定的证书等相应佐证材料，否则不予认可。
                     7-4《中小企业声明函》（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       
人，营业收入为       
万元，资产总额为 
       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        
人，营业收入为       
万元，资产总额为 
     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（盖单位章）：             
日　期：             

注意：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成 立企业可不填报。

8、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

9、投标人可提供有利于投标的其他资格证明材料

10、投标文件格式范本

【正/副本】
***** *** *** *** ***   项目

编号 ＊＊＊      包号：
投 标 文 件
项目名称：                      
项目编号：                            

投标单位：                      （公章） 

地    址：                       

联 系 人：                      （签字） 

电    话：                         

日    期：二〇   年  月  日
叶城县依提木孔镇卫生院手术室医疗设备
采购项目（标项一）
公开招标文件

（项目编号：HTRFCG(GK)-2023-003-1 ）
第二册
                  第3章 招标公告
叶城县依提木孔镇卫生院手术室医疗设备采购项目

（标项一）公开招标公告
项目概况：

    叶城县依提木孔镇卫生院手术室医疗设备采购项目（标项一）的潜在投标人应在供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线获取采购文件（登录政府采购云平台→ 项目采购 → 获取采购文件）如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）获取招标文件，并于2023年09月25日11点00分（北京时间）前（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HTRFCG(GK)-2023-003-1
项目名称：叶城县依提木孔镇卫生院手术室医疗设备采购项目（标项一）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1615240.00
最高限价（元）：1615240.00
采购需求：采购医疗设备一批（具体详见招标文件）。
合同履行期限：30日历日。（具体以签约合同为准） 
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业
3.本项目的特定资格要求： 

（1）具有三证合一的营业执照；

（2）银行开户许可证或基本账户开户银行的账户信息；

（3）法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证），在本单位缴纳的近连续3个月社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含被授权委托人；

（4）所投产品制造商提供《医疗器械生产企业许可证》，代理商或经销商提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内；

（5）具有税务局开具依法缴纳近连续3个月税收证明的良好记录（完税证明）；

（6）2021年度或2022年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）；

（7）供应商及其法人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)的声明；

（8）在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等无不良行为记录的截图；政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（企业自行在网站下载相关网站截屏件并加盖公章）；

（9）投标单位（供应商）针对本次项目《反商业承诺书》；

三、获取招标文件
时间：2023年09月05日起至2023年09月12日 [上午10:00-14:00时；下午16:00-20:00时］（北京时间，节假日除外)

地点：政采云平台（www.zcygov.cn）
方式：线上获取（供应商登陆政采云平台→ 项目采购 → 获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年09月25日11:00（北京时间）
投标地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线提交
开标时间：2023年09月25日11:00（北京时间）
开标地点：https://www.zcygov.cn不见面开标
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过新疆政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用新疆政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。

4.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

5.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

特别提示：

采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。　　　　　　　　　　　　

1.采购人信息

名称：叶城县依提木孔镇卫生院

地址：叶城县534县道旁

联系电话：18609985389
2.采购代理机构信息

名称：新疆华泰瑞丰造价咨询有限公司

地址：喀什地区喀什市多来特巴格乡17村梦想花苑

联系人：谭玉玲

联系电话：18742753493　

新疆华泰瑞丰造价咨询有限公司                                            

                                          2023年09月05日
第4章  投标人须知资料表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：叶城县依提木孔镇卫生院 

地址：叶城县534县道旁
联系人：马依努尔    

联系电话：18609985389

	1.2
	名称：新疆华泰瑞丰造价咨询有限公司

地址：喀什地区喀什市多来特巴格乡17村梦想花苑

联系电话：18742753493　

	1.3.4
	合格投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小微企业

3.本项目的特定资格要求： 

（1）具有三证合一的营业执照；
（2）银行开户许可证或基本账户开户银行的账户信息；
（3）法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证），在本单位缴纳的近连续3个月社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含被授权委托人；

（4）所投产品制造商提供《医疗器械生产企业许可证》，代理商或经销商提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内；
（5）具有税务局开具依法缴纳近连续3个月税收证明的良好记录（完税证明）；
（6）2021年度或2022年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）；
（7）供应商及其法人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)的声明；

（8）在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等无不良行为记录的截图；政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（企业自行在网站下载相关网站截屏件并加盖公章）；

（9）投标单位（供应商）针对本次项目《反商业承诺书》；

（10）投标保证金缴纳凭证或政府采购投标担保函；

注：“提供税务部门出具的连续近三个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

	1.3.5
	是否面向中小企业采购： 是（是、否）

	1.4
	是否允许联合体投标： 否（是、否）

	1.4.8
	联合体的其他资格要求：无

	2.2
	项目最高限价：1615240.00元（大写：壹佰陆拾壹万伍仟贰佰肆拾元整）

	8.1
	/

	12
	投标保证金形式： ☑保函  ☑电汇  ☑ 企业账户网银汇款（本项目允许的其他形式） 
保证金数额：30000.00元（叁万元整）（按照预算金额2%以内的整数计算）
开户名：新疆华泰瑞丰造价咨询有限公司喀什分公司

账  号：3012341009200271256

开户行：中国工商银行股份有限公司喀什分行

联系人：张总（会计）     联系电话：15770175558
打款时须注明项目名称或项目编号（否则视为无效打款）。

到账截止时间：投标截止时间前（以到账时间为准，节假日除外）。

3.打款后请联系是否到账，本项目不需要换取收据，银行汇款凭证用于投标保证金证明。如因投标人自身原因打款不成功的，代理公司不承担任何责任。
投标保证金的退还：

1.中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，保证金收受机构根据中标人提供的打款凭证及时办理投标保证金无息退还手续。

2.未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还，保证金收受机构根据未中标人提供的打款凭证及时办理退还投标保证金手续。

	13.1
	投标有效期：　60  日历日

	14.1
	1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。

7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

8.各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）

9.各供应商在投标截止时间前将“投标文件”上传至政采云平台。投标文件包括“开标一览表及资格证明文件”与“商务及技术文件”两部分合并成一册。投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章，并以PDF格式上传至政采云开评标平台（投标文件为正本扫描件）。

10.解密时长为30分钟。

11.投标人须提供备份的纸质版投标文件（开标结束后代理公司另行通知）。

	16．1
	投标截止时间：2023年09月 25日11:00（北京时间）

	18.1
	开标时间：2023年09月 25日11:00（北京时间）
开标地点：政采云平台--不见面开标大厅（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

	供 货 期
	30天（具体以签订合同为准）。

	供货地点
	甲方指定地点（具体以签订合同为准）。

	付款方式
	具体以签订合同为准。

	23.2
	评标方法：适用综合评分法　　　　　

	27
	推荐中标候选供应商的数量：　3　

	27
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否  （是、否）

	30
	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

	31.1
	履约保证金金额：合同总价的5% （不得超过政府采购合同金额的10%）。
履约保证金形式： 电汇或企业账户网银汇款。 
提交履约保证金的时间： 签订合同前打入甲方指定账户

 注：双方可以通过协商另行约定其他方式和退还时间。
履约保证金收款人：叶城县依提木孔镇卫生院

	32
	代理费收费标准：按照《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格[2011]534号文件要求、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》协商按照发改价格[2015]299号文件执行（由中标单位支付）。收费标准如下：

招标代理服务收费标准

中标金额（万元）

货物招标

服务招标

备注

100以下

1.50%

1.50%

100-500

1.10%

0.80%

500-1000

0.80%

0.45%

1000-5000

0.50%

0.25%

支付时间：领取中标通知书前一次性支付。

	33.1
	本项目是否属于信用担保试点范围： 是 （是、否）

	34.3
	政府采购监管：叶城县财政局采购办 

	适用于本投标人须知的额外增加或变动：

	1
	招标文件澄清或修改发出的形式：在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告，供应商在提交投标文件截止时间前须自行查看在原公告发布媒体上发布的澄清或修改公告，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

	2
	1、供应商通过 PS造假等手段提供虚假证明材料，隐瞒事实、虚假投标并中标，验收过程中经过严格验收发现问题后，立即终止并反馈当地采购办及要求列入黑名单，供应商承担造成的一切后果。

2、供应商以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、中标后必须保证所投产品达到甲方要求；中标人向采购人提供的产品与投标文件中技术参数不一致的，采购人有权拒收，期间所产生的任何费用由中标人承担。

4、除不可抗力外，如果乙方没有按照约定的期限、地点和方式完成采购内容，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付一日的应交付而未交付产品总价格的 1 %计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

5、本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向 合同履行地 人民法院起诉。

	3
	低于成本价不正当竞争预防措施：

根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明又不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	4
	①促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评审报价给予10%的扣除。供应商和制造商应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。供应商和制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

②监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评审报价给予10%的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。供应商应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。


资格审查表
	投标人名称
	         审查项目
	结论

	
	具有三证合一的营业执照；
	银行开户许可证或基本账户开户银行的账户信息；
	法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证），在本单位缴纳的近连续3个月社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含被授权委托人；
	所投产品制造商提供《医疗器械生产企业许可证》，代理商或经销商提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内；


	具有税务局开具依法缴纳近连续3个月税收证明的良好记录（完税证明）；
	2021年度或2022年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）；
	供应商及其法人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)的声明；
	在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等无不良行为记录的截图；政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（企业自行在网站下载相关网站截屏件并加盖公章）；
	投标单位（供应商）针对本次项目《反商业承诺书》；
	投标保证金打款凭证或政府采购投标担保函；


	审核结果

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


货物需求一览表及技术规格
	序号
	设备全称
	单位
	数量
	质保期
	合计（万元）

	1
	单臂外科吊塔  
	台
	2
	3年
	161.5240

	2
	电动手术台
	台
	2
	3年
	

	3
	LED手术无影灯
	台
	2
	3年
	

	4
	电刀
	台
	1
	3年
	

	5
	麻醉机
	台
	1
	3年
	

	6
	监护仪
	台
	1
	3年
	

	7
	吸引器
	台
	1
	3年
	

	8
	药品柜（嵌入式）
	台
	1
	3年
	

	9
	器械柜（嵌入式）
	台
	1
	3年
	

	10
	刷手池
	台
	1
	3年
	

	11
	监控系统
	台
	1
	3年
	

	12
	设备带
	台
	1
	3年
	

	13
	天轨
	台
	1
	3年
	

	14
	对接车
	台
	1
	3年
	

	15
	条椅
	台
	1
	3年
	

	16
	洗涤池
	台
	1
	3年
	

	17
	麻醉药品柜
	台
	1
	3年
	

	18
	打包台
	台
	1
	3年
	

	19
	无菌包架
	台
	1
	3年
	

	20
	手术衣柜
	台
	1
	3年
	

	21
	观片灯
	台
	1
	3年
	

	22
	手术器械台
	台
	1
	3年
	

	23
	麻醉车

	台
	1
	3年
	

	24
	热水器

	台
	1
	3年
	

	25
	器械柜（嵌入式）
	台
	1
	3年
	

	26
	工作台
	台
	1
	3年
	

	27
	控制面板（嵌入式）
	台
	1
	3年
	

	28
	换鞋凳
	台
	1
	3年
	

	29
	鞋柜
	台
	1
	3年
	


技术要求：

一、单臂外科吊塔  2台
1、工作电源： AC220V、50Hz；吊塔通体颜色柔和且一致，型材结合处缝隙应密封，气、电分离设计。

2、横臂活动范围（半径）：800mm（可据院方要求配置）

3、终端箱吊柱式结构，长度≥1000MM,可旋转角度：0～340°，具有旋转限位装置,保证该设备稳定无漂移。

4、净负载能力≥70KG；

5、仪器平台： 2层，托盘为钣金一次冲压成型，表面防腐防锈处理，单个托盘承重量≥50公斤， 550mm*400mm*30mm（高度可调）;采用10mm×25mm国际标准边轨围护，圆角防撞设计；

6、气体接口配置（2个氧2个吸引2个空气，也可根据院方要求配置）： 

a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；

b、插拔次数2万次以上；气体终端具有可扩展性；

C、终端上软管采用PVC材质，各功能管路用不同颜色区分。

7、电源插座：7个、220V、10A，通讯端口：1个RJ45网络插座，插座具有可扩展性

8、接地端子: 1个； 管线管理工具：2套

9、抽屉1个

10、不锈钢可调输液杆架1个；带有4个输液瓶挂钩

11、不锈钢可调注射泵架1个；

12、主体材料采用高强度6063铝合金型材，模具化挤压成型，模块化拼接，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。 

13、材料表面处理采用静电喷涂；防腐蚀，便于清洁。适用于医用洁净坏境。

吸顶式安装，稳定牢固。

二、电动手术台  2台
电动手术台产品特点:
   1.该型号电动手术台适用于医院胸、腹外科、妇产科、五官科、泌尿外科、肛肠科和骨科等多种类型的手术。

2.整机主要采用了电动推杆的传动机构，传动的稳定性好、噪音小、安全系数高。

3.可根据客户需求进行双模式操作设计，使其不仅能够用手控器进行操控，

还能用立柱上的横屏控制器进行控制，为手术进行双重保障。

4.底座上安装的是进口的大脚轮，使用时更灵活、更稳固、更安全。

5.台面进行加宽设计；底座除了外形大气，底座罩壳可由中间拆开，一分为二，十分便于维修保养。

 6.五大独立部分（头、背、腰、臀、腿）创造了专业的符合人体生理结构的定位，气动腿板方便操作，同时手术床的可操作性，能够准确、快速定位于膝肘俯位、侧卧位、截石位、座椅位、仰卧位等多种体位，极大节省了手术时间。

   7.分腿板的可拆卸式设计，不仅便于清洗消毒，还可在拆卸后可同骨科牵引架配合，进行所需的手术。

   8.手术台的升降罩筒、底座罩壳、导轨及配件皆为304不锈钢材料，便于清洗，消毒。

   9.床面采用的是高透光纤维材料，加上范围长达350mm的平移让X光片完全无盲点。

    10.床垫采用高级记忆海绵垫，具有抗静电，减压作用，病人长时间手术可防止褥疮产生。

  11.该款手术床还能在无电源状态使用，所配置的电池可供30台手术的需要.

产品参数：

台面长度/宽度：2100/550            台面最低/最高高度：700/1000

台面前倾/后倾角度：25°/25°       台面左倾/右倾角度：15°/15°

头板上折/下折角度：45°/90°       腿板下折/外折/上折：90°/90°/15°

背板上折/下折角度：80°/17°       腰桥上升高度：120mm

台面纵向平移：350mm

电源电压、电源频率、电源容量：220V，50Hz，1.0KW

蓄电池：两块12V3.3Ah

配置：

1
麻醉屏架
1 件

2
支 肩 架
2 件

3
缚 身 带
1 件

4
搁 手 板
2 件

5
托 腿 架
2 件

6
足 板
2 块
7
屏架滑块
1 件
8
滑 块
6件
9
长 滑 块
2 件
10  床垫(头、背座、腿)
1套
11  手持式控制器（连线）
1 件
13  电 源 线
1 根
14  F2AL保险丝
2只
三、LED手术无影灯  2台

	技术参数

	灯头直径
	700
	500

	照度（相距1M处LUX)
	160000
	150000

	色温（K）
	4300±500
	4300±500

	光斑直径（mm）
	100—300
	100—300

	照明深度（mm）
	≥1200
	≥1200

	亮度调节
	1-100
	1-100

	演色性指数CRI
	≥97%
	≥97%

	色彩还原指数Ra
	≥97%
	≥97%

	术者头部温升（℃）
	≤1
	≤1

	术野工作区域温升（℃）
	≤2
	≤2

	操作半径（mm）
	≥2200
	≥2200

	工作半径（mm）
	600—1800
	600—1800

	电源电压
	220V±22V 50HZ±1HZ
	220V±22V 50HZ±1HZ

	输入功率
	400VA
	400VA

	灯泡平均寿命（h）
	≥60000
	≥60000

	灯泡功率
	1W/3V
	1W/3V

	最佳安装高度（mm）
	2800—3000
	2800—3000


性能说明

LED手术无影灯具有区别于普通手术用无影灯光源的色温特点，Ra≥97的高显色性，增加了血液与人体其他组织、脏器的色差。在静脉穿刺中，照明的颜色变化可以让医生们更好的查看静脉。 

同组织的显示性是不一样的，调节手术灯的色温，可以使鲜艳组织与坏死的组织看得更清楚，帮助外科医生提高手术质量。

不同人员对光的适应性与感官度是不一样的，色温可调技术，可以调节色温到自己最适宜色温下进行手术，手术过程中调节色温，可以缓解医生视觉疲劳。 

产品特点

①超长的LED使用寿命,达到60000小时无需更换灯珠，比卤素灯寿命长40倍。在同样的亮度下, LED 的能耗仅为普通白炽灯的1/10， 卤素灯的1/2。

②LED冷光源无红外辐射，纳米涂层散热器，造就绝佳的散热效果。采用发光二极管作为光源，无温升,无紫外线辐射，无频闪。

③完美的无影灯效果,科学的弧度聚焦设计,巧妙地避开医生头肩部的遮挡,达到理想的无影效果和超强的深度照明。

④高性能灯珠，高效空间布局，同等照度下节能。
⑤采用两种色温相近的灯珠，避免手术医师产生眩晕感。

⑥R9和R13均大于90，有助于清楚地分辨血管和组织。

⑦采用单颗1W的灯珠，产生的热量相对较少。

⑧耐冲击，废弃物可回收并且无汞污染。

⑨手动聚焦调节方式。

四、电刀技术参数
1、六种输出模式：
①切割、②混切1、③混切2、④电凝1、⑤电凝2、⑥双极电凝
2、功能特点：
①具有记忆功能，重新启动开机时出现上次使用功率设定值。
②具有中性电极接触质量监测电路，可以检测极板和病人接触面积，系统检测评估极板与皮肤的有效接触面积，一旦发现接触面积下降到危险水平，系统自动切断输出，并报警提示。可以检测使用单极、双极负极板。
③具有自动补偿功能，稳定输出功率，使损耗降至最低。
④可做水下切割，包括富脂区的组织切割。
⑤可以配合氩气系统、内镜、宫腔镜等使用
高清晰大数码显示
具有自动监测并错误提示功能
输出功率可手动调节
设备所属类型：CF型
3、技术参数：
1、环境温度范围：5ºC～40 ºC；                2、相对湿度范围：≤80%；
3、大气压力范围：86.0～106.0kpa；            4、电源：220V±22V，50Hz±1；
5、工作频率：360～460kHz;                    6、设备所述类型：CF型
4、额定输出功率：
a) 切    割：          1W ～ 350W（负载500Ω）
b）混    切1：        1W ～ 200W（负载500Ω）
c）混    切2：        1W ～ 150W（负载500Ω）
d）电    凝1：        1W ～ 120W（负载500Ω）
e）电    凝2：        1W ～ 100W（负载500Ω）
f）双极电凝：          1W ～ 70W （负载200Ω）

整机功耗：≤1000VA。（切割功能350W）
5、运输和贮存：
a)、环境温度范围：-40 ºC ～ 55 ºC；               b）、相对湿度范围：≤93%；
c）、大气压力范围：500hpa ～ 1060hpa；
标准配置：
	序号
	名称
	数量

	1
	高频手术电极
	五把

	2
	中性电极
	十片

	3
	中性极板连接线
	一条

	4
	双脚踏开关
	一个

	5
	双极电凝镊子及连线
	一套

	6
	电源线
	一条

	7
	保险管
	二个

	8
	说明书（保修单）
	一本

	9
	合格证、装箱单
	一套


五、麻醉机参数：

气动电控呼吸机，中文界面，彩色触摸显示屏≥7英寸，波形最多支持显示≥3通道。内置彩色触摸屏，上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态
气源：具有氧气气源及接口。氧气、空气流量范围0～15L/min，笑气流量范围0～10L/min。快速充氧范围25-75L/min
后续可升级附加吸氧功能，无需开机即可给病人吸氧
APL阀门，可选配快排功能。后续可选配升级附加新鲜气体出口，可以直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管回路
具备加热与集水系统，保证回路不受积水影响
后续可支持升级CO2旁路功能，可术中不关机更换钠石灰；负压排痰系统和主动式废气排放系统
后续可升级氧电池实时监测氧浓度，检测范围：18～100%
后备电池≥2200mAh，后续可选配升级≥4400 mAh，最多支持6小时运行。
通气模式：容量控制、手动通气、电子PEEP；后续可选配升级压力控制、SIMV-VC、SIMV-PC（触发窗范围手动可调）、CPAP/PSV、PRVC、SIMV-PRVC、PSVpro。
容量控制下潮气量控制范围≥20～1500ml；
呼吸频率控制范围：5～100 次/分钟
吸呼比控制范围：4:1～1:9
压力限制范围：10～100 cmH2O

具备同步间歇指令通气：通气触发窗调节范围：5%～90%；触发流速和压力调节范围：0.2 L /min～15 L/min和-20 cmH2O～-1cmH2O；吸气中止水平调节范围：5%～80%；
具备窒息保护功能：窒息压力调节范围：3cmH2O～60cmH2O。窒息吸呼比调节范围：4：1～1：8。窒息时间调节范围：10～30s。
标配工作模式：通气模式、待机模式和心脏手术体外循环模式（一键式操作）
具备60小时迷你趋势显示，可手术中与其他呼吸机参数同屏分屏显示。可保持2000条报警记录。
监测参数：呼吸频率、潮气量、吸呼比、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气阻、顺应性；实时压力时间、流速时间、容积时间呼吸波形描记并同屏显示。支持高端监测功能：可选配环图功能，包括P-V、F-V、P-F三种。
气阻监测范围：0～600cmH2O/(L/s)，顺应性监测范围：0～300 mL/cmH2O，
后续可选配升级呼吸末二氧化碳模块、麻醉气体模块、顺磁氧模块、麻醉深度模块。可术中热插拔使用，无需关机重启；开机状态下即可更换。模块可在麻醉机插槽与监护仪插件位之间通用。监测参数需与呼吸机参数同屏显示。
六、监护仪参数
便携式一体化监护仪，固定式提手。
可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2等参数。
心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。
≥10.4英寸触摸屏，触控操作。
支持手写中文输入。
支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察界面、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。
心电：支持3/5/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。
具有ECG全屏级联。
心律失常分析≥26种。
具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。
可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。
具有NIBP与血氧同侧测量功能。
NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。
NIBP具有辅助静脉穿刺功能。
IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。
IBP监护可测量10余种压力项目。
呼末CO2测量范围0-190mmHg，awRR测量范围0-150rpm。
具有数据存储功能，120小时趋势图/趋势表、2000组无创血压测量回顾、48小时全息波形回顾。
具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。
支持同品牌遥测监护仪，胎心监护仪，病人监护仪混合组网。
产品通过CE、CFDA认证。
七、吸引器参数：

	

	产品用途：
	供医疗手术时作真空吸引用，不适合流产吸引用。

	结构特征：
	产品结构主要由活塞泵、真空表、负压调节阀、空气过滤器、贮液瓶、脚踏开关等部件组成。

	工作原理：
	采用无油润滑活塞泵，无油雾污染。

	主要技术指标：
	电源电压：AC220V±10%，50Hz±1Hz

	
	输入功率：≤180VA

	
	吸引泵：活塞泵

	
	极限负压值：≥0.09MPa（760mmHg）

	
	负压调节范围：0.02MPa-极限负压值

	
	噪声：≤65dB(A)

	
	抽气速率：≥20L/min

	
	贮液瓶容量：2500mL/只，2只一组

	
	熔丝管：F2AL250V，Φ5*20

	
	重量：15.5kg

	
	外形尺寸：360*320*480mm

	
	本机不适合在易燃、易爆气体的场合使用

	
	工作制：间隙加载的连续运行，最长连续工作时间30分钟,持续率50%。

	
	电器要求：I类设备，B型应用部分

	正常工作条件：
	环境温度范围：+5℃- +35℃

	
	相对湿度范围：30%-80%

	
	大气压力范围：860hPa-1060hPa

	
	注意：包装后的电动吸引器应贮存在相对湿度不超过93%，无腐蚀性气体和通风良好的室内，运输时避免剧震。

	附件清单
	腹腔吸引管  一支

	
	吸引软导管（长度2M，7*12） 一根

	
	熔丝管（F2AL250V，Φ5*20） 二只

	
	空气过滤器   二只

	
	电源线   一根

	
	脚踏开关   一只

	
	说明说、保修卡、合格证  各一份


八、药品柜（嵌入式）  材质：304#不锈钢制作,上为不锈钢玻璃门，下为不锈钢门，上下各配1块8mm钢化玻璃作为层板，（为平开门），尺寸：W900*H1700*D350 mm,中间带抽板。
九、器械柜（嵌入式）  材质：304#不锈钢制作,上为不锈钢玻璃门，下为不锈钢门，上下各配1块8mm钢化玻璃作为层板，（为平开门），尺寸：W900*H1700*D350 mm
十、刷手池  304#1.2mm厚不锈钢，人体红外感应、360度可调落水龙头，配40L热水器，镜前灯，镜子,圆孤型挡边
十一、监控系统  门襟系统
带门禁可视系统，带门禁开，带指纹，12V电源
十二、设备带  材质：铝合金制作，带气体终端（客户选择，带照明，带开关，带插座）
十三、天轨  铝合金制作，带2个吊杆，带挂钩，L:2.6米
十四、对接车  304#不锈钢制作，不锈钢台面，四角不锈钢方管制作，带加强，尺寸：W600*D750*H900
十五、条椅
304#不锈钢制作，不锈钢台面，四角不锈钢方管制作，带加强，尺寸：W400*D450*H500
十六、洗涤池
304#不锈钢制作，内置不锈钢池体，带普通水龙头，尺寸：W600*D600*H1100
十七、麻醉药品柜
材质：304#不锈钢制作,上为不锈钢玻璃门，下为不锈钢门，上下各配1块8mm钢化玻璃作为层板，（为平开门），尺寸：W900*H1700*D350 mm,中间带抽板，麻醉柜带抽屉
十八、打包台
304#不锈钢制作，不锈钢台面，四角不锈钢方管制作，带加强，尺寸：W1500*D750*H900
十九、无菌包架
304#不锈钢制作，四角不锈钢方管制作，带加强，尺寸：W2200*D450*H1800
二十、手术衣柜
材质：304#不锈钢制作,上为不锈钢玻璃门，下为不锈钢门，上下各配1块8mm钢化玻璃作为层板，（为平开门），尺寸：W900*H1700*D350 mm

二十一、观片灯
   1.2mm冷板喷塑，3MM厚高亮度透光板，配三雄极光一拖三镇流器2个，专用不锈钢收边.尺寸：900*1010*120
二十二、手术器械台
304#不锈钢制作，不锈钢台面，四角不锈钢方管制作，带加强，尺寸：W1200*D600*H600，内圆弧
二十三、麻醉车
   304#不锈钢制作，不锈钢台面，四角不锈钢方管制作，带加强，尺寸：W600*D750*H900
二十四、热水器
 220V电源，
二十五、器械柜（嵌入式）
材质：304#不锈钢制作,上为不锈钢玻璃门，下为不锈钢门，上下各配1块8mm钢化玻璃作为层板，（为平开门），尺寸：W900*H1700*D350 mm
二十六、工作台
304#不锈钢制作，不锈钢台面，四角不锈钢方管制作，带加强，，尺寸：W1500*D750*H900
二十七、控制面板（嵌入式）
箱体：冷板烤漆，不锈钢收边，六联内置内容：北京时间、手术计时、控制屏、空调控制、气体监测、电话呼吸
二十八、换鞋凳
304#不锈钢制作，不锈钢台面，四角不锈钢方管制作，带加强，尺寸：W400*D450*H500 

二十九、鞋柜
304#不锈钢制作，不锈钢台面，四角不锈钢方管制作，带加强，尺寸：W2200*D600*H500
一、售后服务：

1、负责维修、操作人员的免费培训服务，让相关维修、操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备并能解决一般故障的能力。

2、保修期：（三年）内（以本项目验收合格之日算起）应当为其免费维修，非易损件一个月内连续 2 次出现同一故障，投标人必须无条件更换同一 档次零部件，在投标文件中提交书面承诺函。

3、签订合同：合同签订1个月内。

4、交货期：不得超过正式签订合同后30日（具体以签订合同为准）。

5、交货地点：叶城县（甲方指定地点）。

6、质保期：3年；在质保期内 ，派遣维修或技术人员巡访设备使用单位 ，协助并指导运维人员进行日常维护保养工作 ，并与直接使用人交流设备使用相关事宜。采购人报修后，除招标文件有特殊要求外，投标人须在 4 小时内派工程师上门现场维护，并在 24 小时内解决问题，在规定时间内不能解决问题的设备，应提供不低于原档次的零部件给采购人代用，在投标文件中提交书面承诺函。（自验收合格之日起计算；具体以签订合同为准） 

7、付款方式：设备验收合格后支付货款的60%、六个月以后付30%、36个月以后付10%（具体以签订合同为准）。
8、包装及运输：
（1）中标供应商所交付的货物，均为原厂制造商未启封全新包装，包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

（2）中标供应商所交付的货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防晒、防雨、防锈、防腐蚀、防震和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装、运输不善所引起的货物损坏和损失等一切风险均由中标供应商承担。

9、安全责任承诺：
在所交付的货物过程中发生的一切安全事故，由中标供应商全权负责，供应商须出具承诺函，否则按无效投标处理。中标供应商工作人员在本项目中产生的运输、人员、车辆、保险、税费等一切费用由中标供应商负责。当中若发生伤、亡等意外情况所有责任由中标供应商负责。 

二、验收标准：
（1）实物验收：采购人根据国家有关规定、严格响应招标文件，中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，所有设备按国家和行业验收规范要求，进行数量及质量的验收。依据财库〔2016〕205号《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》验收小组和各监督单位共同验收。

（2）货物验收不合格，由成交供应商（中标单位）返工直至合格。有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

（3）验收方式：检验和验收工作由甲乙双方共同进行，验收合格后，甲乙双方签署验收合格书，并交付甲方使用。

（4）验收单位：叶城县依提木孔镇卫生院和相关人员（采购人可以视项目情况邀请第三方机构参与项目验收，具体以合同为准）。
第6章  评标方法和标准
本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关    于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。如有其它政策支持因素（如鼓励创新等）需一并列出。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体        %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人为提供服务在投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.中标候选人并列时的处理方式：   
如采用最低评标办法，则：  随机抽取决定  ；
如采用综合评标法，则：评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定。

初步评审-资格性审查表
	序号
	评审内容
	供应商

	
	
	是否合格
	是否合格
	是否合格

	1
	具有三证合一的营业执照；
	
	
	

	2
	银行开户许可证或基本账户开户银行的账户信息；
	
	
	

	3
	法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证），在本单位缴纳的近连续3个月社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含被授权委托人；
	
	
	

	4
	所投产品制造商提供《医疗器械生产企业许可证》，代理商或经销商提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内；
	
	
	

	5
	具有税务局开具依法缴纳近连续3个月税收证明的良好记录（完税证明）；
	
	
	

	6
	2021年度或2022年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）；
	
	
	

	7
	供应商及其法人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)的声明；
	
	
	

	8
	在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等无不良行为记录的截图；政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（企业自行在网站下载相关网站截屏件并加盖公章）；
	
	
	

	9
	投标单位（供应商）针对本次项目《反商业承诺书》；
	
	
	

	10
	投标保证金打款凭证或政府采购投标担保函；
	
	
	

	
	结论
	
	
	


说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；
（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。
（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。
未通过资格审查的投标人不进入下一评审环节评标；通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。
初步评审—符合性审查表
	评审内容
	评审意见

	序号
	
	是否合格

	1
	投标报价未超预算金额；或在一份投标文件中对同一招标项目未出现两个或多个报价；
	

	2
	未出现投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签字盖章的；
	

	3
	未出现未按规定由投标人的法定代表人或投标人代表签字的或未加盖投标投标人公章或签字人未经法定代表人有效授权委托的情形；
	

	4
	所投产品范围和数量及相应服务满足招标文件要求；
	

	5
	投标有效期、交货期、付款方式等商务条款须满足招标文件要求的；
	

	6
	没有采购人不能接受的附加条件的；
	

	7
	符合招标文件中规定的其他实质性要求；
	

	8
	不同投标人的投标文件没有错漏一致的情况；
	

	9
	投标人附有详细地址、联系人、电话；
	

	结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”
	


说明：
（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；
（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。
（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过符合性审查的投标人不进入下一评审环节评标；通过符合性审查的投标人少于或不足三家的，不得评标。
综合评分表
	序号
	评审因素及项目
	分值
	评分细则

	1
	价格部分30分
	投标

报价
	30分
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价得分=评标基准价/投标报价×30%×100，超出采购预算价的投标报价为无效报价。

注：因落实政府采购政策需进行价格调整的，则以调整后的价格计算评标基准价和投标报价及得分。

	2

	技术部分58分
	技 术

参 数
	30分
	根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分。

完全满足招标文件技术要求、产品质量、性能、产品选型、（详细说明书、技术资料、彩图），满足招标文件要求得10分 ；
提供所投产品的有效检测报告（国家权威机构或第三方权威机构出具的检测机构），提供一个检测报告得1分，最高的20分；
3、所投产品有一项负偏离扣2分，扣完为止。

	
	
	人 员

配 备
	3分
	所投人员需具有医疗器械的相关工作经验，负责安装、调试、培训、定期对设备进行清洗保养的技术人员名单，提供3名相关工作经验技术人员名单得3分，提供2名相关工作经验技术人员名单得2分，提供1名相关工作经验技术人员名单得1分（所提供的人员需提供身份证复印件、相关医疗器械的证书或厂家培训证明、联系电话等相关材料）；

	
	
	实 施

计 划
	5分
	根据投标人所提供的技术实施计划进行综合评审，计划能够完全满足采购需求中要求的内容包括：（1）安装调试（2）试运行（3）项目验收（4）安装现场其他设施保护措施及维修服务（5）技术培训服务等。

按要求提供技术实施方案的内容完整科学、合理、可行的，得5分，缺一项扣1.5分，内容不完整、不合理扣1分，未提供的不得分。

	
	
	售 后

服 务
	3分
	配送及安装实施计划：从①配送计划、②进度保障、③验收方案等方面对投标人提供的配送及安装实施计划进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得3分，缺一项扣1分，内容不完整、不合理扣0.5分，未提供的不得分。

	
	
	
	2分
	项目调试、测试方案合理且具备实际操作性；符合项目实际要求的得 2 分，内容不详，不符合要求的扣0.5分，未提供的不得分。

	
	
	
	4分
	培训计划：从①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果等方面对投标人提供的培训计划保证采购单位完全掌握设备正常使用得4分，内容不详，不符合要求的扣0.5分，未提供的不得分。

	
	
	
	1分
	提供现场维护和巡检次数做出承诺，每季度一次得 1 分。

	
	
	应 急

措 施
	6分
	综合考虑供应商提供的应急措施，包括服务处理应急措施、人员安排、人员更替、突发状况（疫情等自然灾害）（包括节假日）等；
按要求提供的方案细致全面、科学合理，人员安排合理，可操作性强，完全符合项目需求，得6分；每缺一项扣1.5分，内容不完整、不合理扣1分，未提供的不得分。

	
	
	售后服务
	4分
	提供相关售后服务证明，在提供的情况下供应商所投产品出现故障时，到达现场的时间及故障恢复正常使用，售后响应时间1-2小时得4分，响应时间3-4小时得2分，响应时间5小时以上1得分，不提供的不得分，总分4分。

	3
	商务部分12分
	供 货

能 力
	4分
	供货期满足招标文件要求的得 2分，每提前一天加 0.5 分 

最高加 2分。

	
	
	质保期和维护期
	6分
	1、完全响应招标文件质保期的得2分，承诺质保期满以外每增加一年得0.5分（需提供质保期承诺函）不提供不得分，总分3分。

2、根据招标文件货物参数的要求结合投标人产品性能情况， 提供主要设备的备品备件（需提供备品备件价目表，配套耗材价目表等），根据产品的维修维护成本、配套耗材价格，并承诺质保期后的维修仍然按照所提供的备品备件表内价格收取费用（提供维修保养承诺函），在质保期满以后的基础上所提供备品备件维修保养期每增加一年得1分，最高3分。

	
	
	履 约

能 力
	2分
	评标委员会根据供应商的履约能力实际情况赋分（包括人员、设备等相关服务及履约能力证明材料），未提供不得分。


招 标 文 件
第 三 册
项目名称：叶城县依提木孔镇卫生院手术室医疗设备采购项目（标项一）
项目编号： HTRFCG(GK)-2023-003-1                
采购单位：叶城县依提木孔镇卫生院                  
第7章 政府采购合同
合同编号：           
政府采购合同参考范本
（货物类）
第一部分 合同书
项目名称：                                   
甲方：                                       
乙方：                                       
签订地：                                     
签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标通知书；
1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 货物
1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。
1.3 价款
本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1 付款方式：                                                ；
1.4.2 发票开具方式：                                            。
1.5 货物交付期限、地点和方式
1.5.1 交付期限：                                                ；
1.5.2 交付地点：                                                ；
1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：
1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。
1.8 合同生效
本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：
第二部分 合同一般条款
2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。
2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。
2.2 技术规范
货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。
2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。
2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6 结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
2.7 技术资料和保密义务
2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.8 质量保证
2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.9 货物的风险负担
货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
2.11 合同变更
2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.12 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.13 不可抗力
2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.14 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。
2.15 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.16 合同中止、终止
2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.17 检验和验收
2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达
2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.19 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
2.20 合同使用的文字和适用的法律
2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.21 履约保证金
2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；
2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；
2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.22 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


叶城县依提木孔镇卫生院手术室（供氧、电力、医用通风、排水）系统采购项目

（标项二）
公开招标文件

项目编号：HTRFCG(GK)-2023-003-2       

采购单位：叶城县依提木孔镇卫生院      
          联系电话：   18609985389              
代理机构：新疆华泰瑞丰造价咨询有限公司
联 系 人：       谭玉玲               
联系电话：     18742753493　          
日    期：    二〇二三年九月          
目  录

1第1章 投标人须知


1一   总  则


11.采购人、采购代理机构及投标人


22.资金来源


23.投标费用


24.适用法律


3二   招标文件


35.招标文件构成


36.招标文件的澄清与修改


37.投标截止时间的顺延


4三   投标文件的编制


48.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用


49.投标文件构成


410.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件


511.投标报价


512.投标保证金


613.投标有效期


614.投标文件的签署及规定


7四   投标文件的递交


715.投标文件的密封和标记


716.投标截止


717.投标文件的接收、修改与撤回


8五   开标及评标


818.开标


819.资格审查及组建评标委员会


1020.投标文件的符合性审查与澄清


1121.投标偏离


1122.投标无效


1223.3  详见招标文件第6章。


1224.废标


1325.保密原则


13六   确定中标


1326.中标候选人的确定原则及标准


1327.确定中标候选人和中标人


1328.采购任务取消


1329.中标通知书和招标结果通知书


1430.签订合同


1431.履约保证金


1432.中标服务费


1533.政府采购信用担保


1534.廉洁自律规定


1535.人员回避


1536.质疑与接收


21附件1：履约保证金保函（格式）


22附件2：履约担保函格式


22（采用政府采购信用担保形式时使用）


24第一部分 开标一览表及资格证明文件


7、2021年度或2022年度财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行

资信证明）；
28

312、投标保证金缴纳凭证或政府采购投标担保函


334、建设内容说明一览表


356、商务条款偏离表


367-1投标人企业（单位）类型声明函


387-3残疾人福利性单位声明函


394.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


408、投标人关联单位的说明


409、投标人可提供有利于投标的其他资格证明材料


44第3章 招标公告


48第4章  投标人须知资料表


56第5章 采购需求一览表及技术规格


56一、制氧机参数表


68第6章  评标方法和标准


69序号


70初步评审—符合性审查表


71综合评分表


73第7章 政府采购合同




  投标人须知

一   总  则

1.采购人、采购代理机构及投标人
    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的采购人见投标人须知资料表。

    采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。
投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：
1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。
1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源
2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。
2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成
5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册 

第1章  投标人须知

第2章　投标文件格式

第二册

第3章  招标公告
第4章  投标人须知资料表

第5章  采购需求一览表及技术规格
第6章 评标方法和标准
第三册

第7章  政府采购合同格式
5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改
6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式告知所有潜在投标人，并对其具有约束力。
7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。
三   投标文件的编制

8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。
8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“货物服务需求”所列的所有货物服务内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。
8.3     无论招标文件第5章采购服务需求中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分合成一册，上传至政采云平台。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。若投标人未依照要求制作投标文件的，则视为不响应招标文件编制投标文件的要求，为无效投标。
10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件
10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.2.1
设备主要技术指标的详细说明；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。
11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
11.2
投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。

11.3
采购人不接受具有附加条件的报价。

11.4
投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

12.投标保证金
12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

      （1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知规定缴纳中标服务费的；
（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4
投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。
12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；
12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。
12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
12.6
 投标保证金的退还
12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。
12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期
13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
14.投标文件的签署及规定
14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件、投标报价一览表。

14.2
投标文件需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或其委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。
14.3    投标文件因字迹潦草、表达不清所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1    投标人应将投标文件第一部分和第二部分合并，并在每部分标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。电子版投标文件必须通过新疆CA数字证书编制、上传至新疆政府采购网政采云平台。
15.2   所有电子投标文件封皮应：
注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、项目编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

15.3    如果投标人未按上述要求标记的，其投标文件将被拒绝接收。
16.投标截止
16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。
16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
16.3
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回
17.1   在投标截止时间后上传投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
17.2    上传投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。
采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。
17.3
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。
17.4
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。
五   开标及评标

18.开标
18.1
采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。  

投标人不足3家的，不得开标。

18.2    投标人须按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定的时间内上传投标文件。
18.3    采购代理机构在规定的时间对投标文件进行解密，时长为30分钟。
18.4    开标时，投标人应登录新疆政府采购网政采云平台开标大厅签到并在规定的解锁电子投标文件时间内解锁其电子投标文件。由采购人或采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格及开标一览表规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交（上传）的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.5    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.6    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代      理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标。

投标人准备的投标资格证明文件应按下列顺序提供，在规定的投标截止时间内未提供则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝。(除必须要求原件(电子证件)外，其他资料原件、复印件或影印件均可)
符合《中华人民共和国政府采购法》第22条及政府采购法实施条例第17
条的规定：
（1）具有三证合一的营业执照；

（2）银行开户许可证或基本账户开户银行的账户信息；
（3）法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证），在本单位缴纳的近连续3个月社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含被授权委托人；
（4）企业须具备【施工总承包建筑工程叁级】(含叁级)以上资质，项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其它在施建设工程项目的负责人，且在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。
（5）具有税务局开具依法缴纳近连续3个月税收证明的良好记录（完税证明）；

（6）2021年度或2022年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）；

（7）供应商及其法人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)的声明；

（8）在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等无不良行为记录的截图；政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（企业自行在网站下载相关网站截屏件并加盖公章）； 

（9）投标单位（供应商）针对本次项目《反商业承诺书》；
（10）投标保证金缴纳凭证或政府采购投标担保函；
（11）投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；

（12）投标人认为需要加以说明的其他内容；

投标人提供的企业法人营业执照(三证合一)应当在国家市场监督管理总 局“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn) 中可查询到，具相关内容信息核对无误。开标时在上述网站中查询不到或者查询内容不一致的或者“经营异常”企业均视为无效。
提示：通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。
19.2    采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1  不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。
投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。
19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会成员5名。
20.投标文件的符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
      （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
      （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
      （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
      （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
       同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。

21.投标偏离

     评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。
22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。
22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中技术条款的实质性要求；
与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价
23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

 本项目采用招标方式：公开招标，评分方法：综合评分法。本项目采用政采云线上电子招投标及评标。
23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关    于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10-20%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。
24.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标： 

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密原则
25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。
六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书
29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；
29.2
中标通知书是合同的组成部分；

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1
中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。
30.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
32.中标服务费

   收费标准：按照《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格[2011]534号文件要求、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》协商按照发改价格[2015]299号文件执行（由中标单位支付）。收费标准如下：

招标代理服务收费标准

	中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程

	100以下
	1.50%
	1.50%
	1.0%

	100-500
	1.10%
	0.80%
	0.7%

	500-1000
	0.80%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.50%
	0.25%
	0.35%


33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。
33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。
34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避
       投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收
36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。
36.4  质疑的提出：一次提出全部质疑

36.5  本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6  供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7  对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8  对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

37.  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

37.1  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

37.2  质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

37.3  质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

37.4、质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

37.5  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

37.6、质疑的处理和答复

37.7 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

37.8  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

37.9  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

38.   质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

38.1  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

38.2  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

38.3  采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

38.4 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

(三)  质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

38.5 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
附件1：履约保证金保函（格式）

                         （中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         

附件2：履约担保函格式
（采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                 编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。                              

保证人：（公章）     

年     月      日

第2章  投标文件格式
第一部分 开标一览表及资格证明文件

（1）开标一览表；

（2）具有三证合一的营业执照；
（3）银行开户许可证或基本账户开户银行的账户信息；

（4）法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证），在本单位缴纳的近连续3个月社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含被授权委托人；

（5）企业须具备【施工总承包建筑工程叁级】(含叁级)以上资质，项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其它在施建设工程项目的负责人，且在人员、设备、资金等方面具有承担本工程的能力。
（6）具有税务局开具依法缴纳近连续3个月税收证明的良好记录（完税证明）；

（7）2021年度或2022年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）；

（8）供应商及其法人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)的声明；

（9）在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等无不良行为记录的截图；政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（企业自行在网站下载相关网站截屏件并加盖公章）；

（10）针对本项目的《反商业贿赂承诺书》；

（11）投标保证金缴纳凭证或政府采购投标担保函；

注意：1.本章提供的是编写投标文件的常用格式，投标人可根据项目的要求选择相应的格式。

2.对于给定格式的，投标人必须按照给定的格式进行填报；没有给定格式的，投标人可以自行拟定格式。

1、开标一览表
项目名称：　                  项目编号：                 分包号：       

报价单位：人民币  元
	项目名称
	招标内容
	供货期
	投标有效期
	备注

	
	
	
	
	

	投标总报价
	小写：

	
	大写：


投标人名称（单位章）：                       
法定代表人或其委托代理人(签字): 
   
注:

①此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

②投标商报价时包含税费、运输等一切与本次项目相关的费用。

③如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；必须提供报价成本及合理利润分析说明，否则投标无效。
2、具有三证合一的营业执照
说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。
3、银行开户许可证或基本账户开户银行的账户信息
4、法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证），在本单位缴纳的近连续3个月社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含被授权委托人；
4.1法定代表人资格证明

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：            

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为响应文件附件。

  (为避免废标，请投标人务必提供本附件)


投标人（盖章）：                              

投标人名称（公章）：                       

法定代表人签字或（签/章）：                    

日期：                                       

说明：联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

4.2法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。　　

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。



投标人（公章）;                           

投标人名称（公章）：                       

法定代表人（签/章）：                     

身份证号码： 

委托代理人（签/章）：                                   

身份证号码：                                   

详细通讯地址：                                 

邮 政 编 码 ：                                 

传　　　　真：                                 

电　　　　话：                

注意：法定代表人直接签字并参加投标的，不需要提供此文件；法定代表人的授权代表签

字、参加投标的，本授权书与《法定代表人身份证明》 一起递交。如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。
5、企业须具备【施工总承包建筑工程叁级】(含叁级)以上资质，项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其它在施建设工程项目的负责人，且在人员、设备、资金等方面具有承担本工程的能力；
6、具有税务局开具依法缴纳近连续3个月税收证明的良好记录（完税证明）

说明：

1、税种应非社保相关。
7、2021年度或2022年度财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）；

供应商及其法人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（受行政部门的处罚不能参加投标）的声明；

9、在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等无不良行为记录的截图；政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（企业自行在网站下载相关网站截屏件并加盖公章）；
10、投标单位（供应商）针对本次项目《反商业承诺书》；

11、投标保证金缴纳凭证或政府采购投标担保函；

第二部分  商务及技术文件
投标书

2、投标保证金缴纳凭证或政府采购投标担保函

3、投标分项报价表

4、建设内容说明一览表

5、技术规格偏离表

6、商务条款偏离表

7、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

7-1《投标人企业（单位）类型声明函》

7-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》

7-3《残疾人福利性单位声明函》

7-4《中小企业声明函》

8、投标人关联单位的说明（格式自拟）

9、投标人可提供有利于投标的其他资格证明材料

10、投标文件格式范本

1、投标书
致：

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真                             
电话                              电子函件                         
法定代表人或其委托代理人（签/章）       
投标人名称（全称）           
投标人开户银行（全称）　　　　　　 
投标人银行帐号　　　　　　　　 　　
投标人（公章）               
日期                
2、投标保证金缴纳凭证或政府采购投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的,将原件装订在本部分正本中。

3、投标分项报价表

项目名称:                      项目编号:                      

包    号: 　 　                报价单位：          人民币      元

	序号
	建设内容
	特征描述
	工程量
	单价
	总价
	备注

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人（签/章）: 
                 
投标人(公章):

注:1.投标人必须详细描述上述内容，若未描述后果自负。

2.投标人按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.投标人不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

   5.投标人开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

4、建设内容说明一览表
项目名称:                       项目编号:              包号:                      

	序号
	建设内容
	建设地点
	其它

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人（签/章）: 
                 
投标人(公章):

注: 各项建设内容明细应另页描述。

5、技术规格偏离表

项目名称:                       项目编号:                 包号:

	序号
	建设名称
	招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人（签/章）: 
                 
投标人(公章):

日       期 ：   

注：1. 表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料。

2、投标人必须明确写明是/否“偏离 ”字样，不得空白，否则视为无效投标。

6、商务条款偏离表

项目名称:                    项目编号:             包号:

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人（签/章）: 
                 
投标人(公章):


7-1投标人企业（单位）类型声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：________       ___ 
日　   期：_____                _______                     

　
7-2制造商企业（单位）类型声明函
本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（公章）：                 

投标人名称（公章）：___________    

日　期：____________                     

7-3残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

              残疾人福利性单位名称（公章）：______________

           日  期：_____________________

注：须提供国家机关颁发或认定的证书等相应佐证材料，否则不予认可。
7-4《中小企业声明函》（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       
人，营业收入为       
万元，资产总额为 
       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        
人，营业收入为       
万元，资产总额为 
     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（盖单位章）：             
日　期：             

注：小型和微型企业适用价格扣除办法时应同时提供的相关资料：
1.小型、微型企业提供中型（或大型）企业提供的服务的，视同为中型（或大型）企业，不享受本项优惠。
2.其他相关的证明材料（如：上一年度（或近期）的审计报告等，须能反映出企业的应纳税所得额、从业人员、资产总额、营业收入等相关内容）。
3.进口产品不享受中小企业评审优惠。
未按上述要求填写并提供证明材料的，评审时不予以考虑。
4.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
8、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

9、投标人可提供有利于投标的其他资格证明材料

拟派本项目人员情况一览表

	姓名
	身份证号码
	性别
	岗位
	相关执

业证书
	学历（如有）
	专业
	从事相关

工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


1、项目人员由供应商自行确定，但应能够满足本项目的基本需求。

2、上述人员应附身份证、相关执业证书、学历证书（如有）及其它一切有利于项目服务人员的证明材料（提供上述材料彩印件）。

10、投标文件格式范本

【正/副本】
***** *** *** *** ***   项目

编号 ＊＊＊      包号：
投 标 文 件
项目名称：                      
项目编号：                            

投标单位：                      （公章） 

地    址：                       

联 系 人：                      （签字） 

电    话：                         

日    期：二〇   年  月  日
叶城县依提木孔镇卫生院手术室（供氧、电力、医用通风、排水）系统采购项目

（标项二）

公开招标文件

（项目编号：HTRFCG(GK)-2023-003-2）
第二册
                  第3章 招标公告
叶城县依提木孔镇卫生院手术室（供氧、电力、医用通风、排水）系统采购项目（标项二）公开招标公告
项目概况：

叶城县依提木孔镇卫生院手术室（供氧、电力、医用通风、排水）系统采购项目（标项二）的潜在投标人应在供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线获取采购文件（登录政府采购云平台→ 项目采购 → 获取采购文件）如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）获取招标文件，并于2023年09月25日11点00分（北京时间）前（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HTRFCG(GK)-2023-003-2
项目名称：叶城县依提木孔镇卫生院手术室（供氧、电力、医用通风、排水）系统采购项目（标项二）
采购方式：公开招标

预算金额（元）：440392.07
最高限价（元）：440392.07
采购需求：采购（供氧、电力、医用通风、排水）系统（具体详见招标文件）。
合同履行期限：30日历日。（具体以签约合同为准） 
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业
3.本项目的特定资格要求： 

（1）具有三证合一的营业执照；

（2）银行开户许可证或基本账户开户银行的账户信息；

（3）法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证），在本单位缴纳的近连续3个月社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含被授权委托人；

（4）企业须具备【施工总承包建筑工程叁级】(含叁级)以上资质，项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其它在施建设工程项目的负责人，且在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

（5）具有税务局开具依法缴纳近连续3个月税收证明的良好记录（完税证明）；

（6）2021年度或2022年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）；

（7）供应商及其法人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)的声明；

（8）在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等无不良行为记录的截图；政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（企业自行在网站下载相关网站截屏件并加盖公章）；

（9）投标单位（供应商）针对本次项目《反商业承诺书》；

三、获取招标文件
时间：2023年09月05日起至2023年09月12日 [上午10:00-14:00时；下午16:00-20:00时］（北京时间，节假日除外)

地点：政采云平台（www.zcygov.cn）
方式：线上获取（供应商登陆政采云平台→ 项目采购 → 获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年09月25日11:00（北京时间）
投标地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线提交
开标时间：2023年09月25日11:00（北京时间）
开标地点：https://www.zcygov.cn不见面开标
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过新疆政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用新疆政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。

4.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

5.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

特别提示：

采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。　　　　　　　　　　　　

1.采购人信息

名称：叶城县依提木孔镇卫生院

地址：叶城县534县道旁

联系电话：18609985389
2.采购代理机构信息

名称：新疆华泰瑞丰造价咨询有限公司

地址：喀什地区喀什市多来特巴格乡17村梦想花苑

联系人：谭玉玲

联系电话：18742753493　

新疆华泰瑞丰造价咨询有限公司                                            

                                          2023年09月05日
第4章  投标人须知资料表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：叶城县依提木孔镇卫生院 

地址：叶城县534县道旁
联系人：马依努尔   

联系电话：18609985389

	1.2
	名称：新疆华泰瑞丰造价咨询有限公司

地址：喀什地区喀什市多来特巴格乡17村梦想花苑

联系电话：18742753493　

	1.3.4
	合格投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小微企业

3.本项目的特定资格要求： 

（1）具有三证合一的营业执照；
（2）银行开户许可证或基本账户开户银行的账户信息；
（3）法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证），在本单位缴纳的近连续3个月社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含被授权委托人；

（4）企业须具备【施工总承包建筑工程叁级】(含叁级)以上资质，项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其它在施建设工程项目的负责人，且在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
（5）具有税务局开具依法缴纳近连续3个月税收证明的良好记录（完税证明）；
（6）2021年度或2022年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）；
（7）供应商及其法人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)的声明；

（8）在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等无不良行为记录的截图；政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（企业自行在网站下载相关网站截屏件并加盖公章）；

（9）投标单位（供应商）针对本次项目《反商业承诺书》；

（10）投标保证金缴纳凭证或政府采购投标担保函；
注：“提供税务部门出具的连续近三个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

	1.3.5
	是否面向中小企业采购： 是（是、否）

	1.4
	是否允许联合体投标： 否（是、否）

	1.4.8
	联合体的其他资格要求：无

	2.2
	项目预算金额：440392.07元

	8.1
	/

	12
	投标保证金形式： ☑保函  ☑电汇  ☑ 企业账户网银汇款（本项目允许的其他形式） 
保证金数额：8000.00元（捌仟元整）（按照预算金额2%以内的整数计算）
开户名：新疆华泰瑞丰造价咨询有限公司喀什分公司

账  号：3012341009200271256

开户行：中国工商银行股份有限公司喀什分行

联系人：张总（会计）     联系电话：15770175558

打款时须注明项目名称或项目编号（否则视为无效打款）。

到账截止时间：投标截止时间前（以到账时间为准，节假日除外）。

3.打款后请联系是否到账，本项目不需要换取收据，银行汇款凭证用于投标保证金证明。如因投标人自身原因打款不成功的，代理公司不承担任何责任。
投标保证金的退还：

1.中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，保证金收受机构根据中标人提供的打款凭证及时办理投标保证金无息退还手续。

2.未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还，保证金收受机构根据未中标人提供的打款凭证及时办理退还投标保证金手续。

	13.1
	投标有效期：　60  日历日

	14.1
	1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。

7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

8.各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）

9.各供应商在投标截止时间前将“投标文件”上传至政采云平台。投标文件包括“开标一览表及资格证明文件”与“商务及技术文件”两部分合并成一册。投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章，并以PDF格式上传至政采云开评标平台（投标文件为正本扫描件）。

10.解密时长为30分钟。

11.投标人须提供备份的纸质版投标文件（开标结束后代理公司另行通知）。

	16．1
	投标截止时间：2023年09月 25日11:00（北京时间）

	18.1
	开标时间：2023年09月 25日11:00（北京时间）
开标地点：政采云平台--不见面开标大厅（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

	供 货 期
	30天（具体以签订合同为准）。

	供货地点
	甲方指定地点（具体以签订合同为准）。

	付款方式
	具体以签订合同为准。

	23.2
	评标方法：适用综合评分法　　　　　

	27
	推荐中标候选供应商的数量：　3　

	27
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否  （是、否）

	30
	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

	31.1
	履约保证金金额：合同总价的5% （不得超过政府采购合同金额的10%）。
履约保证金形式： 电汇或企业账户网银汇款。 
提交履约保证金的时间： 签订合同前打入甲方指定账户

 注：双方可以通过协商另行约定其他方式和退还时间。
履约保证金收款人：叶城县依提木孔镇卫生院

	32
	代理费收费标准：按照《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格[2011]534号文件要求、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》协商按照发改价格[2015]299号文件执行（由中标单位支付）。收费标准如下：

招标代理服务收费标准

中标金额（万元）

货物招标

服务招标

工程招标
100以下

1.50%

1.50%

1.0%

100-500

1.10%

0.80%

0.7%

500-1000

0.80%

0.45%

0.55%

1000-5000

0.50%

0.25%

0.35%

支付时间：领取中标通知书前一次性支付。

	33.1
	本项目是否属于信用担保试点范围： 是 （是、否）

	34.3
	政府采购监管：叶城县财政局采购办 

	适用于本投标人须知的额外增加或变动：

	1
	招标文件澄清或修改发出的形式：在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告，供应商在提交投标文件截止时间前须自行查看在原公告发布媒体上发布的澄清或修改公告，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

	2
	1、供应商通过 PS造假等手段提供虚假证明材料，隐瞒事实、虚假投标并中标，验收过程中经过严格验收发现问题后，立即终止并反馈当地采购办及要求列入黑名单，供应商承担造成的一切后果。

2、供应商以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、中标后必须保证所投产品达到甲方要求；中标人向采购人提供的产品与投标文件中技术参数不一致的，采购人有权拒收，期间所产生的任何费用由中标人承担。

4、除不可抗力外，如果乙方没有按照约定的期限、地点和方式完成采购内容，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付一日的应交付而未交付产品总价格的 1 %计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

5、本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向 合同履行地 人民法院起诉。

	3
	低于成本价不正当竞争预防措施：

根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明又不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	4
	①促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评审报价给予10%的扣除。供应商和制造商应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。供应商和制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

②监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评审报价给予10%的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。供应商应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。


资格审查表
	投标人名称
	         审查项目
	结论

	
	具有三证合一的营业执照；
	银行开户许可证或基本账户开户银行的账户信息；
	法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证），在本单位缴纳的近连续3个月社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含被授权委托人；
	企业须具备【施工总承包建筑工程叁级】(含叁级)以上资质，项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其它在施建设工程项目的负责人，且在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。
	具有税务局开具依法缴纳近连续3个月税收证明的良好记录（完税证明）；
	2021年度或2022年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）；
	供应商及其法人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)的声明；
	在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等无不良行为记录的截图；政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（企业自行在网站下载相关网站截屏件并加盖公章）；
	投标单位（供应商）针对本次项目《反商业承诺书》；
	投标保证金打款凭证或政府采购投标担保函；
	审核结果

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


采购需求一览表及技术规格
一、制氧机参数表

	3立方制氧机参数

	序号
	项目名称
	单 位
	参 数

	1
	氧气产量:
	m3/h
	≥3.0

	2
	氧气露点:
	℃
	≤-42（常压下）

	3
	氧气纯度:
	%
	≥93

	4
	氧气含油量:
	ppm
	≤0.01

	5
	氧气含尘量:
	μm
	≤0.01

	6
	氧气出口压力：
	MPa
	0.35～0.55（可调）

	7
	制氧设备压缩空气消耗:
	Nm3/min
	1.2（进吸附塔前流量)

	8
	制氧设备装机功率:
	kw
	4.7

	9
	制氧设备电源:
	V/Hz
	220V/50Hz

	10
	操作方式:
	/
	全自动

	11
	排污方式:
	/
	自动+手动

	12
	安装环境:
	/
	室内（无基础安装）

	13
	安装环境尺寸：
	/
	16㎡

	14
	产品尺寸
	/
	765X1585X1750mm


l 产品配置清单

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	分子筛制氧机主机
	台
	1
	

	2
	PLC电路
	套
	1
	

	3
	控制电器
	套
	1
	

	4
	空 压 机
	台
	6
	

	5
	模组过滤器
	套
	12
	

	6
	流 量
	计
	台
	6
	

	7
	空 气
	罐
	台
	1
	0.6m³

	8
	氧 气
	罐
	台
	1
	1m³

	9
	增 压
	机
	台
	2
	3.5-5bar(选配）

	10
	远程系统APP
	套
	1
	电脑+系统

	11
	限 流 阀
	套
	6
	

	12
	紫铜管
	套
	1
	


（一）产品参数如下：

1、氧气流量（单台）：≥3m3/h。

2、氧气浓度：93±3％。

3、氧气的理化指标：符合或优于YY/TO298—1998 《医用分子筛制氧设备通用技术规范》。

4、气密性：符合国家相关规定。

5、氧气输出压力：0.35～0.55MPa(可调)。

6、氧气管道最高工作压力：0.8MPa。

7、整套设备运行噪音：≤65dB(A)。

8、制氧机的启动与停止根据用氧量的变化自动控制，保证不间断供氧。

9、具有PLC全电脑检测功能，自动显示压力、氧浓度、时间、故障、氧气流量、保养提醒等数据，自动声光报警；具有互联网实时监控报警功能，手机或电脑可实时监控设备运行状况。

10、实现互联网云端管理制氧设备，支持实时数据历史数据查询功能，云端管理系统可通过历史数据比较及时提示可能出现的故障，必要时可协助管理设备运行。

11、具有抗干扰与电磁兼容功能，能够避免因外部电源与设备的干扰而影响设备的正常运行。

12、设备的电气安全与环境适应性符合国家相关标准要求。

13、核心技术具有自主知识产权。

14、环境条件

环境温度： 5～40℃

相对湿度≤90%

大气压：86～106kPa(二)、制氧设备参数要求

1、制氧主机（单台）

(1)采用多塔分子筛系统吸附的制氧流程.

(2)制氧主机最大吸附压力≤0.50MPa。

(3)制氧主机出氧压力在0.35MPa～0.55MPa（可调），氧气回收率≥55%。

(4)制氧主机功耗≤0.2kW。

(5)采用PLC＋触摸屏控制,PLC及各控制阀门均采用原装知名品牌。

(6)制氧分子筛选配CECA(法国）医用分子筛，在无需进行再生处理的情况下至少能运行10年，须具有针对云贵高潮湿地区对分子筛系统的优化方案并提出佐证证明。

(7)配置压力传感器，可根据使用情况调整自动停机和开机状态。
(8)氧气压力变送器采用防爆型变送器提出佐证证明。

(9)氧变送器采用离子流测氧技术。

(10)具有水份监测功能，以防止分子筛受潮。

(11)制氧流程智能控制：一键开关机，参数在线可视，具有完善的故障报警功能，并预留扩展接口，可实现运行过程全自动控制和故障自诊断，采用触摸屏人机对话技术，实现运行过程的在线调整。

(12)主要配套设备空气含油量在3ppm以下，需进行无油再处理，进入吸附塔的空气要达到医用制氧的空气要求。

(13)以旋转式气路提取转换装置代替多组电磁阀的控制功能（采用8步及以上流程制氧法，代替了常规的电磁阀主控制方式，简化了控制系统，提高了可靠性）。

l（14）采用智能伺服驱动系统，驱动旋转式气路提取转换装置

二、汇流排
1.汇流排类型：全自动切换、手动切换，其中手动切换有丁字型与龙门型汇流排两种
2.适用气体：氧气、空气、氮气、笑气、二氧化碳
3.钢瓶数量：根据客户要求定制气瓶数量
4.进气压力：15Mpa
5.出气压力：0.4-0.8Mpa
6.进气连接：金属软管
7.最大流量：100m³/h
8.工作压力：DC24V/AV220V
9.断电和控制电路故障时可持续供气
10.整个系统经过耐压测试，安全可靠"
三、中央空调及新风系统
医用洁净型空气处理机组
1台
1）名称:医用洁净型空气处理机组 
2）规格:送风量：1500m3/h,新风量：1500m3/h,电机功率：2.2KW,机外余压：500Pa,制冷量：28.5KW,制热量：25KW,电机变频，电预热5kw。
3）安装形式:四管制空调机组，卧式落地；配置离心风机，G4初效及F8中效过滤器
4）隔震垫(器)、支架形式、材质:见设计图、技术需求书/规范要求"

2
净化通风管道
512.77㎡
1）名称:净化风道
2）材质:镀锌钢板
3）形状:矩形
4）规格:长边长(mm) 320<b≤630
5）板材厚度:0.6mm
6）接口形式:法兰连接
3
净化通风管道

944.06 ㎡
1）名称:净化风道
2）材质:镀锌钢板
3）形状:矩形
4）规格:长边长(mm) 630<b≤1000
5）板材厚度:0.75mm
6）接口形式:法兰连接"

4
传感器
2台

名称:水管压力传感器

5
传感器
2台
1.名称:水管温度传感器

6
液位开关
2台

1.名称:液位开关

7
控制开关34个

名称:压差检测开关含安装

8
控制开关
1 个
1）名称:低温报警开关含安装
2）类别:(0-0～-60℃)"

9
空调设备检测、调试
1项

1）空调设备检测、调试，满足设计及相应规范要求
2）作好相关试验记录；
3）满足招标文件的要求。
四、医用气体系统（1——4）

1电气配管
31.80 m

1）材质:JDG20
2）规格:电线管
3）敷设方式：电线管路敷设
4）安装方式：关盒、插座盒安装
2线槽
5.50 m

材质:铝合金55*30
3电气配线
31.80 m
1）导线型号、材质、规格:RVV9×0.5
2）敷设部位或线制:管内穿线
 
4低压不锈钢管
58.35 m

1）材质:脱脂无缝不锈钢管
2）规格:φ8×1.0
3）连接形式:氩弧焊"

5低压不锈钢管
42.26 
m

1）材质:脱脂无缝不锈钢管
2)规格:φ10×1.0
3)连接形式:氩弧焊
6低压不锈钢管
78.56 m
1)材质:脱脂无缝不锈钢管
2)规格:φ12×1.0
3)连接形式:氩弧焊"

 
7低压不锈钢管
48.65 m

1)材质:脱脂无缝不锈钢管
2)规格:φ20×1.0
3)连接形式:氩弧焊"
 
8低压焊接阀门
2.00个

1)名称:维修阀（截止阀）
2)材质:φ8
3)焊接方式:氩弧焊
9低压焊接阀门
4.00个
1)名称:维修阀（截止阀）
2)材质:φ10
3)焊接方式:氩弧焊"

10低压焊接阀门
"1.名称:维修阀（截止阀）
2.材质:φ12
3.焊接方式:氩弧焊"
个
3.00 
11重复显示器
1.00 台
多线制:护士站三气报警屏
 
12氧气终端   3.00个

名称：氧气终端

13负压吸引终端   3.00个

名称：负压吸引终端

14压缩空气终端2.00
个

名称：压缩空气终端
15设备带
3.00 m
1)名称：设备带
2）规格：含插座、灯、开关、电源线

五、强电弱电系统
1   配电箱 1QWAT-1 含安装
 1台
2
配电箱 1QWAT-2 含安装
 1台 
3
电力电缆WDZB-YJY-4*25+1*16/CT含安装
  120.00 m


1）名称：电力电缆；
2）规格、型号：WDZB-YJY-4*25+1*16 /CT； 
3）敷设方式：管内敷设
4
电力电缆 WDZAN-YJY-5x10 /CT含安装
 23.00 m

1）名称：电力电缆；
2）规格、型号：WDZAN-YJY-5x10 /CTmm2；
3）敷设方式：管内敷设
5
电力电缆 WDZC-YJY-0.6/1-4×25+1×16mm2 含安装  
51.00 m
1）名称：电力电缆；
2）规格、型号：WDZC-YJY-0.6/1-4×25+1×16mm2；
3）敷设方式：管内敷设 
6
电力电缆  WDZC-YJY-0.6/1-5x16mm2 含安装   163.00 m
1）名称：电力电缆；
2）规格、型号：WDZA-YJY-0.6/1-5×16mm2；
3）敷设方式：管内敷设
 
7
控制电缆 WDZN-KYJY-0.45/0.75-4×1.5mm2 含安装
100.00 m
1）名称：控制电缆；
2）规格、型号：WDZN-KYJY-0.45/0.75-4×1.5mm2
3）敷设方式：管内敷设"

 
8
控制电缆 WDZN-RYS-0.45/0.75-2x2.5mm2 含安装
400.00 m
1.名称：控制电缆；
2.规格、型号：WDZN-RYS-0.45/0.75-2x2.5mm2
3.敷设方式：管内敷设
 
9
电缆桥架 含安装
 12 m

1）名称：电缆桥架；
2）材质：热镀锌；
3）规格：100×100；4）配置形式：支架架设；
5）包含支吊架制作安装、除锈刷油、防火封堵、接地、涂防火涂料保护。"
 
10
电缆桥架 含安装    26.00 m
1）名称：电缆桥架；
2）材质：热镀锌；
3）规格：200×100；
4）配置形式：支架架设；
5）包含支吊架制作安装、除锈刷油、防火封堵、接地、涂防火涂料保护。
11
施工另料

1.00项
 
12
电力电缆 WDZC-YJY-0.6/1-1×2.5mm2 含安装
560.00 m

1）名称：电力电缆
2）规格、型号：WDZC-YJY-0.6/1-3×2.5mm2；
13
电气配线  WDZC-YJY-0.6/1-1x4.0mm2 含安装
 846.00 m

1）名称：电力电缆；
2）规格、型号：WDZC-YJY-0.6/1-4×4.0mm2；

给排水系统

1塑料管

45 m
1）安装部位:室内
2）介质:水
3）材质、规格:给水用PP-R DN15 承压1.6MPa
4）连接形式:热熔连接
5）压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒"

2塑料管  
22 m

1）安装部位:室内
2）介质:水
3）材质、规格:给水用PP-R DN20 承压1.6MPa
4）连接形式:热熔连接
5）压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒"

3塑料管   18 m

1）安装部位:室内
2）介质:水
3）材质、规格:给水用PP-R DN25 承压1.6MPa
4）连接形式:热熔连接
5）压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒
4塑料管   
40 m

1）安装部位:室内
2）介质:水
3）材质、规格:给水用PP-R DN32 承压1.6MPa
4）连接形式:热熔连接
5）压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒"

5不锈钢洗手盆

2台
尺寸：池子800*500*300（深带不锈钢手动三口水龙头

6拖布盆
  1 套
1）名称:拖布池
2）材质:陶瓷
3）规格、类型:综合考虑
4）组装形式:成套，含水嘴及完成该项目的所有五金配件及附件
5）其他：满足设计及规范要求
7洗涤盆  1台
1)不锈钢洗涤池
2)手动单冷水龙头
3)含给水排水五金配件
4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求
8大便器
   2组

1）材质:陶瓷蹲式大便器带水箱
2）规格、类型:蹲式，陶瓷
3）组装形式:带角阀及安装附件"

9地漏
 2个
材质:不锈钢防臭地漏DN75


10不锈钢阀门  8个

1）规格:截止阀DN15
2）连接形式:热熔连接

11不锈钢阀门
2 个
1）规格:截止阀DN20
3）连接形式:热熔连接"12塑料管
48 m
1）安装部位:室内
2）介质:污水
3）材质、规格:UPVC De110
4）连接形式:粘接"


13塑料管
35 m

1）安装部位:室内
2）介质:污水
3）材质、规格:UPVC De50
4）连接形式:粘接
14地面扫除口

2组
1）材质:塑料地面扫除口
2）规格、类型:DN50
3）附件名称、数量:地面扫除口"

15地面扫除口

1组
1）材质:塑料地面扫除口
2）规格、类型:DN100
3）附件名称、数量:地面扫除口"

16凿（压）槽
35 
m

1）名称:凿（压)槽
2）规格:90*90
3）类型:砖墙
4）填充(恢复)方式:水泥砂浆
17管道支吊架制作与安装
68 kg

1）材质:镀锌角钢40*40*4支架
2）管架形式:非保温管架
18打洞（孔）
4个

1）部位:DN50穿楼板
2）打洞部位材质:钢筋混凝土
3）洞尺寸:φ50
19打洞（孔）
2个
1）部位:DN100穿楼板
2）打洞部位材质:钢筋混凝土

3）洞尺寸:φ100

20套管制作与安装
2个

1）名称、类型:DN100管穿楼板（卫生间等涉水房间）
2）材质:防水钢套管
3）规格:DN150
4）填料材质:油麻丝
21套管制作与安装

4个
1）名称、类型:DN50和DN75管穿楼板.穿墙
2）材质:钢套管
3）规格:DN100
4）填料材质:油麻丝
22管道试压、冲洗调试  1项

管道试压、冲洗调试

一、售后服务
负责维修、操作人员的免费培训服务，让相关维修、操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备并能解决一般故障的能力。

2、保修期（三年）内（以本项目验收合格之日算起）应当为其免费维修，非易损件一个月内连续 2 次出现同一故障，投标人必须无条件更换同一档次零部件，在投标文件中提交书面承诺函。

3、签订合同：合同签订1个月内。

5、质保期：3年；在质保期内 ，派遣维修或技术人员巡访设备使用单位 ，协助并指导运维人员进行日常维护保养工作 ，并与直接使用人交流设备使用相关事宜。采购人报修后，除招标文件有特殊要求外，投标人须在 4 小时内派工程师上门现场维护，并在 24 小时内解决问题，在规定时间内不能解决问题的设备，应提供不低于原档次的零部件给采购人代用，在投标文件中提交书面承诺函。（自验收合格之日起计算；具体以签订合同为准）

6、包装及运输：
（1）中标供应商所交付的货物，均为原厂制造商未启封全新包装，包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

（2）中标供应商所交付的货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防晒、防雨、防锈、防腐蚀、防震和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装、运输不善所引起的货物损坏和损失等一切风险均由中标供应商承担。

7、安全责任承诺：
在所交付的货物过程中发生的一切安全事故，由中标供应商全权负责，供应商须出具承诺函，否则按无效投标处理。中标供应商工作人员在本项目施工当中产生的运输、人员、车辆、保险、税费等一切费用由中标供应商负责。当中若发生伤、亡等意外情况所有责任由中标供应商负责。 
8、供货、安装时间、地点及要求： 
（1）供货时间：合同正式签订30日内（具体以签订合同为准）。

（2）供货地点：采购人指定地点。

（3）供货、安装要求：按时保质、保量完成供货及安装。

（4）中标供应商按合同规定供货，对供货过程中造成的轻微损坏，由中标供应商3日内及时作出修补；对于供货过程中货物损坏严重，造成安全隐患的，中标供应商应无条件完成更换。

（5）货物到达采购人指定地点后，采购人组织相关人员进行现场查验核对，所交付的货物应完好无损，数量及配置与采购文件一致，文档资料（包括出厂合格证，原产地证明及合法进货渠道证明等相关文件） 齐全，现场查验过程中，如发现所交付的货物有变形及技术指标不符等质量问题，中标供应商应无条件完成更换。更换的货物必须以同样型号的货物在采购人规定的合理时间内予以更换为全新货物，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由中标供应商负责承担。因不可抗拒力所导致的交货,服务及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理。

交货地点：叶城县（甲方指定地点）。
9、付款方式：设备验收合格后支付货款的60%、六个月以后付30%、36个月以后付10%（具体以签订合同为准）。
10、验收标准和验收单位
验收标准：
（1）实物验收：采购人根据国家有关规定、严格响应招标文件，中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，所有设备按国家和行业验收规范要求，进行数量及质量的验收。依据财库〔2016〕205号《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》验收小组和各监督单位共同验收。
（2）货物验收不合格，由成交供应商返工直至合格。有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。
（3）验收方式：检验和验收工作由甲乙双方共同进行，验收合格后，甲乙双方签署验收合格书，并交付甲方使用。

（4）验收单位：叶城县依提木孔镇卫生院和相关人员（采购人可以视项目情况邀请第三方机构参与项目验收，具体以签订合同为准）。
第6章  评标方法和标准
本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关    于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。如有其它政策支持因素（如鼓励创新等）需一并列出。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体        %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人为提供服务在投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.中标候选人并列时的处理方式：   
如采用最低评标办法，则：  随机抽取决定  ；
如采用综合评标法，则：评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定。

初步评审-资格性审查表
	序号
	评审内容
	供应商

	
	
	是否合格
	是否合格
	是否合格

	1
	具有三证合一的营业执照；
	
	
	

	2
	银行开户许可证或基本账户开户银行的账户信息；
	
	
	

	3
	法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证），在本单位缴纳的近连续3个月社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含被授权委托人；
	
	
	

	4
	企业须具备【施工总承包建筑工程叁级】(含叁级)以上资质，项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其它在施建设工程项目的负责人，且在人员、设备、资金等方面具有承担本工程的能力；
	
	
	

	5
	具有税务局开具依法缴纳近连续3个月税收证明的良好记录（完税证明）；
	
	
	

	6
	2021年度或2022年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）；
	
	
	

	7
	供应商及其法人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)的声明；
	
	
	

	8
	在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等无不良行为记录的截图；政府采购严重违法失信名单（自本公告发出之时起尚在处罚期内的或限制其参加政府采购活动的企业）将拒绝其参加本次政府采购活动；（企业自行在网站下载相关网站截屏件并加盖公章）；
	
	
	

	9
	投标单位（供应商）针对本次项目《反商业承诺书》；
	
	
	

	10
	投标保证金打款凭证或政府采购投标担保函；
	
	
	

	
	结论
	
	
	


说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；
（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。
（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。
未通过资格审查的投标人不进入下一评审环节评标；通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。
初步评审—符合性审查表
	评审内容
	评审意见

	序号
	
	是否合格

	1
	投标报价未超预算金额；或在一份投标文件中对同一招标项目未出现两个或多个报价；
	

	2
	未出现投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签字盖章的；
	

	3
	未出现未按规定由投标人的法定代表人或投标人代表签字的或未加盖投标投标人公章或签字人未经法定代表人有效授权委托的情形；
	

	4
	所投产品范围和数量及相应服务满足招标文件要求；
	

	5
	投标有效期、交货期、付款方式等商务条款须满足招标文件要求的；
	

	6
	没有采购人不能接受的附加条件的；
	

	7
	符合招标文件中规定的其他实质性要求；
	

	8
	不同投标人的投标文件没有错漏一致的情况；
	

	9
	投标人附有详细地址、联系人、电话；
	

	结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”
	


说明：
（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；
（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。
（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过符合性审查的投标人不进入下一评审环节评标；通过符合性审查的投标人少于或不足三家的，不得评标。
综合评分表
	序号
	评审因素及项目
	分值
	评分细则

	1
	价格部分30分
	投标

报价
	30分
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价得分=评标基准价/投标报价×30%×100，超出采购预算价的投标报价为无效报价。

注：因落实政府采购政策需进行价格调整的，则以调整后的价格计算评标基准价和投标报价及得分。

	2

	技术部分50分
	技术参数的符合性
	30分
	投标商需根据自身所投设备的实际参数进行投标，对于投标设备参数做到全部响应（详细说明书、技术资料、彩图）得30分，

如投标设备参数存在负偏离，1个负偏离扣1.5分，扣完为止。

	
	
	产 品

质 量
	8分
	为保证产品的质量、性价比高 ，提供所投产品的有效检测报告（国家权威机构或第三方权威机构出具的检测机构），提供一个检测报告得2分，最高得8分。

	
	
	人员配备 情况
	3分
	所投人员需具相关工作经验，负责安装、调试、培训、定期对设备进行清洗保养的技术人员名单，提供3名相关工作经验技术人员名单得3分，提供2名相关工作经验技术人员名单得2分，提供1名相关工作经验技术人员名单得1分（提供人员相关资料）。

	
	
	供货安装计划
	5分
	提供完整的供货及安装计划、可操作性强的售后服务方案，有准确的质量保障措施和详细安全管理措施的，得5分；缺一项扣1.5分，内容不完整、不合理扣1分，未提供的不得分。

	
	
	培训、技术指导
	4分
	免费提供技术培训计划（提供完整、可行的售后培训计划，明确具体培训方式、时间、地点、教员、对象、培训内容以及培训服务响应时间承诺），包括：①产品介绍；②理论知识；③实际操作；④基本维修；得4分，缺一项扣1分，内容不完整、不合理扣0.5分，未提供的不得分。

	3
	商务部分20分
	供货期
	4分
	完全满足招标文件的得2分，每提前一天加0.5分。最多加2分。

	
	
	应急处理计划及响应时间
	7分
	1、针对突发情况，在满足需求的前提下提供详细、可操作性的应急处理计划，完全符合项目需求的，得4分，缺一项扣1分，内容不完整、不合理扣0.5分，未提供的不得分。
2、提供相关售后服务证明，在提供的情况下供应商所投产品出现故障时，到达现场的时间及故障恢复正常使用，售后响应时间1-2小时得3分，响应时间3-4小时得2分，响应时间5小时以上1得分；未提供的不得分。

	
	
	售后服务承诺及计划
	5分
	1、满足招标文件售后服务要求得2分。

2、有完善的售后服务体系和售后服务承诺及售后材料储备点，质保内容，售后响应时间等。

①出现问题能在3小时内派专人到场，2小时内能解决问题的，得3分；

②出现问题在5小时派专人到场，4小时能解决问题，得2分；

③出现问题能在8小时内派专人到场，6小时内能解决问题的得1分。

注：（需提供本公司的专业人员社保及相关证件）未提供本项不得分。

	
	
	质保期
	2分
	在产品质保期外所投产品每增加1年加1分，提供质保承诺书（格式自拟），满分2分，不提供不得分。

	
	
	履 约

能 力
	2分
	评标委员会根据供应商的履约能力实际情况赋分（包括人员、设备等相关服务及履约能力证明材料），未提供不得分。


招 标 文 件
第 三 册
项目名称：叶城县依提木孔镇卫生院手术室（供  氧、    电力、医用通风、排水）系统采购项目（标项二）
项目编号： HTRFCG(GK)-2023-003-2                
采购单位：叶城县依提木孔镇卫生院                  
第7章 政府采购合同
合同编号：           
政府采购合同参考范本
（此合同为格式范本，最终合同以双方签订为准）
第一部分 合同书
项目名称：                                   
甲方：                                       
乙方：                                       
签订地：                                     
签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标通知书；
1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 货物
1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。
1.3 价款
本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1 付款方式：                                                ；
1.4.2 发票开具方式：                                            。
1.5 货物交付期限、地点和方式
1.5.1 交付期限：                                                ；
1.5.2 交付地点：                                                ；
1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：
1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。
1.8 合同生效
本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：
第二部分 合同一般条款
2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。
2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。
2.2 技术规范
货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。
2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。
2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6 结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
2.7 技术资料和保密义务
2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.8 质量保证
2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.9 货物的风险负担
货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
2.11 合同变更
2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.12 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.13 不可抗力
2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.14 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。
2.15 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.16 合同中止、终止
2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.17 检验和验收
2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达
2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.19 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
2.20 合同使用的文字和适用的法律
2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.21 履约保证金
2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；
2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；
2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.22 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	











法人身份证复印件








  








法人身份证复印件 





























法人身份证














法人身份证





  








授权委托人身份证


 

















授权委托人身份证 


 

















法人身份证复印件








  








法人身份证复印件 





























法人身份证














法人身份证





  








授权委托人身份证


 

















授权委托人身份证 


 












