

政府采购公开招标
采购文件

[image: image1.jpg]&)

1E [oli £ 1
HUA YU ZI XUN
(BSH)




项目名称：2023年自治区质检院食品药品专用检测设备和试剂耗材采购项目

项目编号:XJHY-ZJYSPYPJCSBHC-01
采购人：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
采购代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司
2023年8月
目
录
招标公告

招标公告
第二部分 投标须知
投标须知前附表
第三部分 招标说明
第四部分 投标说明
第一章 对投标人的资质要求

第二章 投标文件的编写
第三章 投标文件的递交

第四章 评标委员会
第五部分 开标 评标 定标说明

第一章 开
标
第二章 评标 

第三章 定标 

第四章 授予合同
第六部分 货物需求、技术规格说明
第一章 货物需求、技术规格说明
第七部分 合同部分
第八部分 投标文件的编制装订

第一部分 招标公告

2023年自治区质检院食品药品专用检测设备和试剂耗材采购项目的公开招标公告
项目概况

2023年自治区质检院食品药品专用检测设备和试剂耗材采购项目 招标项目的潜在投标人应在政采云https://www.zcygov.cn/平台后进入“项目采购“应用，在获取文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，并于2023年9月15日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：XJHY-ZJYSPYPJCSBHC-01
项目名称：2023年自治区质检院食品药品专用检测设备和试剂耗材采购项目 

采购方式：公开招标

预算金额（万元）：242
最高限价（万元）：/

采购需求：

标项1：
标项名称:2023年自治区质检院食品药品专用检测设备和试剂耗材采购项目（1包）

数量:1批

预算金额（万元）:72
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购及安装液相色谱仪、全自动重量稀释仪、立式均质拍打均质仪、自动精密蠕动分液仪、超纯水仪等设备，具体内容详见采购文件。

标项2：
标项名称:2023年自治区质检院食品药品专用检测设备和试剂耗材采购项目（2包）

数量:1批

预算金额（万元）:41.751
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购微生物相关试剂耗材，具体内容详见采购文件。

标项3：
标项名称:2023年自治区质检院食品药品专用检测设备和试剂耗材采购项目（3包）

数量:1批

预算金额（万元）:38.249
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购理化通用耗材，具体内容详见采购文件。

标项4：
标项名称:2023年自治区质检院食品药品专用检测设备和试剂耗材采购项目（4包）

数量:1批

预算金额（万元）:46.1175
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购液相耗材，具体内容详见采购文件。

标项5：
标项名称:2023年自治区质检院食品药品专用检测设备和试剂耗材采购项目（5包）

数量:1批

预算金额（万元）:43.8825
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购液相通用耗材，具体内容详见采购文件。
备注：

合同履约期限：详见采购合同。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：

（1）具有有效的营业执照。 

（2）在“信用中国”及“中国政府采购网”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人不得参与投标，违反规定的相关投标均无效。

三、获取招标文件

时间：2023年8月25日至2023年9月2日，每天上午10:00至13:00，下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台

方式：投标单位须办理CA数字证书，通过CA数字证书登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/，进行下载采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2023年9月15日 11:00（北京时间）

投标地点：将投标文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）

开标时间：2023年9月15日 11:00（北京时间）

开标地点：将投标文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜

1、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

2、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

3、各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成 CA 数字证书(符合国密标准) 申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4、供应商可前往新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如需咨询，请联系新疆CA服务热线 0991-2819290。

5、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”— “政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器(建议使用360浏览器或谷歌浏览器) ，开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名   称：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
地 址：乌鲁木齐市河北东路188号

联系方式：13579888171
2.采购代理机构信息

名  称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司　　　　　　　　　　　　

地　址：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1401　　　　　　　　　　　　

联系人：杨猛 

联系方式：18899517090　　　　　　　　　　　

3.项目联系方式

项目联系人：杨猛

电　话：18899517090　

4、监督电话：

监    督：驻新疆维吾尔自治区市场监督管理局纪检组

监督电话：0991-2841556
第二部分 投标须知
                                     投标须知前附表
	序号
	名称
	内容

	1
	采购人
	名称：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
联系人：唐玉芳
联系电话：13579888171

	2
	采购代理机构
	名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司
地址：乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1401
联系人：杨猛
联系电话：18899517090

	3
	项目编号
	XJHY-ZJYSPYPJCSBHC-01

	
	项目名称
	2023年自治区质检院食品药品专用检测设备和试剂耗材采购项目

	
	采购方式
	公开招标

	
	资金来源
	专项资金及自筹资金

	
	资格审查方式
	资格后审

	
	采购内容
	具体详见采购文件。

	4
	采购预算

（最高限价）
	242万元（其中第1包72万，第2包41.751万，第3包38.249万，第4包46.1175万，第5包43.8825万）。供应商投标报价超过采购预算的按无效投标处理。

	5
	供货安装期
	标项1：无特殊约定外合同签订后1个月内完成，有特殊约定的具体详见采购需求。

标项2、标项3、标项4、标项5：签订合同后15个日历日完成供货

	
	质保期
	详见采购需求

	
	供货地点
	采购人指定地点

	
	质量要求
	合格

	
	所属行业
	制造业（工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业）

	
	核心产品
	第1包：液相色谱仪  
第2包：一次性平皿（90mm）  
第3包：圆底离心管
第4包：SinoChrom ODS-BP液相色谱柱
第5包： prime HLB小柱

	
	付款方式
	在签订合同后，乙方先行向甲方出具合同总金额100%的正式发票（增值税专用发票），甲方预付合同价款的80%，在所有货物（设备、试剂耗材）经甲方验收合格后，乙方向甲方出具合同价款的20%付款收据，甲方支付合同价款的20%。（具体付款方式以双方签订的合同为准）。

	6
	投标资格
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：

（1）具有有效的营业执照。 

（2）在“信用中国”及“中国政府采购网”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人不得参与投标，违反规定的相关投标均无效。

（4）不接受联合体投标。

	7
	信用情况
	信用记录查询时间及方式：
查询时间：投标截止时间后2小时内。
查询方式：采购代理机构通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询，查询结果交由监督人审核。被列入失信被执行人、重大税收违法失信人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。 
备注：本项目不接受失信企业投标。

	8
	投标有效期
	90天

	9
	评标方法
	综合评分法

	10
	是否接受
联合体投标
	不接受

	11
	投标保证金
	缴纳方式：电汇、网银转账、保函等非现金方式

标项1金额（小写）：14001元整 

标项2金额（小写）：8101元整 

标项3金额（小写）：7501元整 

标项4金额（小写）：9101元整 

标项5金额（小写）：8501元整                               

电汇保证金缴纳账号：

开户名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

开户银行：中国银行乌鲁木齐南湖东路支行

开户行行号：104881006151 

账   号： 107083025521

注：汇款单上需注明项目编号或项目名称。（如有字符限制可自行简写）

保证金缴纳期限：凡拟参加本次采购的供应商，必须在投标文件递交截止时间前将保证金汇入指定账户。

注：汇款单上需备注项目名称、包号（若有）。保证金于投标文件首次递交截止时间之前确认到账，若供应商未按照上述规定缴纳保证金,投标文件将被拒绝评审。

退还保证金时，请携带法人授权委托书及委托人的身份证复印件（加盖公章及法人章）、汇款凭证复印件，找采购文件中的项目负责人签字办理。

	12
	采购文件发放
	登录政采云https://www.zcygov.cn/平台后进入“项目采购“应用，在获取文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，投标单位须办理CA数字证书，通过CA数字证书登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/，进行下载采购文件。

	13
	采购文件售价
	0元/标项

	14
	开标原件
	无

	15
	开标地点及投标文件递交
	（1）开标地点：政采云平台https://login.zcygov.cn/。（全流程不见面开标）
（2）开标时间：2023年9月15日 11:00（北京时间）

	16
	投标文件份数
	开标时无需递交纸质版投标文件，将投标文件上传至政采云平台https://www.zcygov.cn/对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）。

备注：中标人须提供正本一份、副本二份纸质版投标文件递交采购代理机构

	17
	采购代理服务费
	参照（2002）1980号文计取代理费，由中标单位支付。

	18
	不正当竞争预防措施
	在评标过程中，投标人报价低于其他有效投标人报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。
供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者委托代理人签字确认。
供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	19
	履约保证金
	履约保证金：不收取
第一中标候选人收到中标通知书后10日内（签订合同前）向采购人缴纳履约保证金。否则视为自动放弃中标，由第二中标候选人中标，以此类推。收取履约保证金比例如下:

金额：签约合同价款的/％

履约保证金递交:中标单位收到中标通知书后10日内（签订合同前）向采购人缴纳履约保证金形式：银行保函或现金或支票形式

中标单位未按本文件规定纳履约保证金的，其投标保证金将不予退还。

履约保证金的退还:合同履约完成，验收合格后10日内，采购人无息退还履约保证金。中标单位未按照合同、法律法规、招标文件等相关规定履行责任，采购人有权扣除履约保证金，并解除合同，由此造成的一切损失，由中标单位自行承担。

	20
	政府采购政策支持
	1、本项目面向中小企业采购。监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。

2、节能环保产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	21
	质疑
	针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出

	22
	解密时长
	解密时长：30分钟（过时未进行解密的投标文件，开标现场不进行解密时间延长。）

开标当日仅需在任意地点通过政采云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须在规定的时间内使用能正确解密投标文件的“CA锁”完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）

	23
	投标文件编制注意1

	1、在采购文件领取截止时间前，使用办理的CA数字证书，通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）窗口下载所投项目的采购文件。

2、供应商需在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区自行下载政采云电子投标客户端。在电子投标客户端内制作对应的投标文件。投标文件制作完成后在投标截止时间前上传至政采云平台对应项目即可。

3、采购文件规定：不接受投标文件中出现的可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为不响应采购文件，其投标将被拒绝。

特别声明：供应商在制作投标文件时，不得弄虚作假，不得使用各种手段伪造、变造本不属于供应商本身的响应材料。（如假证书、假业绩、假合同、假授权、故意隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非供应商在职员工的相关证件及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》等规定的条款）；如在采购过程中发现有供应商出现此类问题，将按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定进行处理，并将其列入政府采购黑名单库。

	24
	投标文件编制注意2

	1、各供应商必须针对每包项目分别制作投标文件并报价，每包的投标文件均必须满足采购文件份数与制作等要求，否则将导致投标被拒绝。

2、当出现下列情形之一，投标文件将予以退回：

（1）供应商在投标文件递交截止时间前未成功上传加密电子投标文件；

（2）供应商使用解密的CA数字证书与上传加密投标文件使用的CA数字证书不一致；

（3）供应商解密时CA数字证书已过期，导致无法正常解密；

（4）加密投标文件时，CA数字证书未过期，解密时，显示CA数字证书已过期，导致无法正常解密；

（5）未在规定的投标文件解密时间内进行解密的；

（6）供应商个人原因导致无法解密的其他情形。 

3、供应商应在投标截止时间前将投标时使用的计算机安装相关的浏览器（推荐使用谷歌浏览器）、CA驱动等软件，方便投标文件解密时能够正常解密。

4、供应商需在磋商投标文件递交截止时间前自行测试开标时使用的计算机，如因供应商自身原因导致投标文件解密失败的，由供应商自行承担相应后果。

	25
	投标文件编制注意3

	1、无论何种原因，在投标文件中未提供相应材料的，将视同其未提供。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4、供应商首次参加政府采购活动的，可前往新疆政府采购网（ http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载操作指南。（步骤：进入新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）点击主页面的办事指南—选择并下载供应商政采云平台操作指南。）

	备注
	1、采购文件中部分加粗、标★、标▲、标*、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的重要条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，招标人概不负责。
2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合采购文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。

	投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目实施。


第三部分 招标说明
1.适用范围
本采购文件仅适用于在2023年自治区质检院食品药品专用检测设备和试剂耗材采购项目采购文件中所叙述的本采购项目的合格投标人（包括生产商或销售商）。
2.投标资格
2.1凡在中华人民共和国境内注册的合法的法人且有承担本项目的能力以及能够提供资格必备条件和审查项目条件且均合格的供应商（生产商或销售商）。
2.2投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。
2.3本项目不接受联合体投标。
3.定义
下列术语和缩写的定义为：
3.1“招标方”系指采购人和采购代理机构的统称。
3.2 “投标人”系指有资格的供应商（生产商或销售商）及投标表现人。
3.3“货物”系指采购文件规定的，投标人须向采购人提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。
3.4“服务”系指采购文件规定投标人须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。
4.投标费用
无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。
投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。
5.采购文件的构成
采购文件由招标公告、投标须知、招标说明、投标说明、开标 评标及定标说明、货物需求及技术规格说明、商务部分、投标文件的编制装订、询标（答疑）记录等组成。
6.采购文件的澄清或修改
采购人或者采购代理机构对采购文件澄清或者修改的，在投标截止时间至少15日前，通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。
投标人对采购文件如有疑点，可在投标截止日的15日前按采购文件中载明的地址以书面形式通知采购人要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题， 但不包括问题的来源）分发给所有拟投标人。
7.采购文件的修改或补充
在投标截止日15日前的任何时间，采购人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充采购文件，并以书面或公告等形式通知所有投标人。
为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，采购人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以书面或公告等形式通知所有投标人。
采购文件的修改和补充文件将构成采购文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。
8.廉洁自律承诺要求：
8.1 按照《预防职务违法违纪工作规程》规定要求，在本次招标活动中，新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司保证不接受任何投标单位送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与投标单位及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向投标单位及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在投标单位支付旅游费用、报销各种消费凭证；同时，采购人要求参加本次项目的采购人专家、评标专家要填写和提交《廉洁自律承诺书》，所有投标人必须现场提交“信用中国”及“中国政府采购网”、中国裁判文书网网站无任何不良记录的查询截图并加盖公章；凡不填写和不提交的将视为无效招标或无效投标处理。
9.设备、材料性能要求
9.1为贯彻落实《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的知》， 扩大节能产品范围，发挥政府机构节能的表率作用，降低政府机构能源费用开支， 促进节能技术进步，扩大节能产品市场，根据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国法》等相关政策法规规定，属于环境标志产品、节能产品和计算机、印机、空调、照明产品（包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、单端荧光灯、管型荧光灯镇流器）、电视机、电电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类强制采购产品的采购，必须优先选择国家财政部、国家环保部、国家发展和改革委员会等有关部门最新发布的《节能产品清单》和《环境标志产品清单》中的产品。
9.2 按照上述国家政策规定，凡本次招标产品涉及国家强制采购节能、环保产品，生产制造商必须使用节能环保材料，并要将纳入节能产品清单的产品作为投标产品，要以 “[image: image2.jpg]


”作标注，对于获得中国环境标志认证证书的产品要以 “[image: image3.jpg]


”作标注。否则，届时经核实情况后，其投标将可能被拒绝。
10.招标会场纪律及要求
10.1 会议按照“公开、公平、公正、诚信”的原则，招标采取全封闭现场开评标程序进行。
10.2 凡没有在开标时间（投标截止时间）准时进入开标现场的投标人，其投标将被拒绝。 

10.3 评标活动结束前，评标委员会各成员严禁与外界及投标人有任何形式的联系，确有特殊原因需要外出或其他方面的，必须由监标人提交采购人后，方可离开评标现场，外出时须有监标人员陪同。
10.4 非特殊原因（如需要供应商进行必要澄清、说明或者纠正等）除外，投标截止时间后，对投标方的所有投标资料及评标所需的资料证明等均不接受二次提供，否则，将直接取消其投标资格。
10.5 参加本次评标的专家成员及其他与会人员如果与其他投标人有利害关系的，可以现场申请其回避。如不申请其回避的，则视同无利害关系。
10.6 对各投标人的资质审查、开标、报价、评标、询标（答疑）、澄清、定标等工作逐一进行；评标期间各投标人务必保持通讯工具的畅通，以便及时联络和不延误工作。若发生通讯工具不通或备案通讯工具号码有误，无法实现联络的，或无理拒绝或不执行采购人工作安排的，将视同自愿放弃本次投标权利。
10.7 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并记录。
10.7 招标评标须在监标人的监督下由采购人组织进行。评标委员会各成员、采购人代表、投标人、特邀代表、工作人员等与会人员如有违纪、违规行为，监标人有权予以纠正或制止。
11.与评标活动有关的工作人员。是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。
第四部分 投标说明
第一章 对投标方的资质要求
1.1投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。
1.2投标时资格审查的必要条件（如果不能提供或有缺项则视为对采购文件资格审查内容的不响应，其投标将被拒绝，资格审查具体内容详见资格审核表）。
1.3 投标时的评审审查项目。投标人如果不能提供或有缺项的，则相应本项目不得分，且本项目将做为是否中标的重要因素。
（1）产品选型、配置及性能指标、质量保证措施等；
（2）货物供应、售后服务、项目业绩等；
（3）利于投标方的其它证明材料；
1.4 开标对投标人资质中的所有投标资质及评标所需的资料证明等， 严格遵循“第四部分”中 1.2、1.3条款之规定。
1.5 投标方保证和承诺所投产品报价不存在恶意或有意压价、恶意或有意虚报报价，也不存在恶意或有意抬高报价等行为。
1.6 投标方保证和承诺不存在与其它投标人有串标、陪标等行为。
第二章 投标文件的编写
2.要求
2.1投标人应详细阅读采购人的采购文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按采购文件的要求编制投标文件和按时上传投标文件，并保证所提供全部材料的真实性；投标文件必须对采购文件提出的要求和条件做出实质性响应。否则，其投标可能将被拒绝。
2.2允许投标人对采购文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或本企业销售产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。采购人可选择一家投标人为所有包的成交人，也可选择若干个分别中标。
3.投标文件语言和度量单位
3.1采购文件及投标人和采购人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。
3.2除在采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
4.投标文件的组成
4.1投标人编写的投标文件应主要包括下列内容：（包含但不限于）
1、投标函
2、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

3、开标一览表

4、产品规格报价明细表；

5、核心设备规格型号一览表（格式附后）
6、投标人资质证明文件，包括：（但不限于）
（1）关于资格的声明函
（2）法人营业执照或其他资格证明

（3）法定代表人授权书

（4）供应商财务状况报告（提供上年度财务审计报告或财务报表）

（5）社会保障资金缴纳记录（提供近半年社保缴纳凭证）

（6）依法缴纳税收的证明材料（提供近半年完税证明）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（8） 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（9）未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务、与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系的（提供承诺书）

（10）投标保证金（提供汇款凭证）

（11）信用信息查询截图（包含不限于信用中国网站（重大税收违法案件当事人名单查询）、中国政府采购网（政府采购严重违法失信名单查询）、中国执行信息公开网（失信被执行人名单查询）、国家企业信用信息公示系统（行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）信息）、裁判文书网（行贿犯罪记录查询））；
（12）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》；
（13）未组成联合体进行投标的声明。
（14）其它补充资料
7、技术及商务响应（偏离）表；

8、产品配置及性能指标；
9、质量保证措施；
10、货物供应服务方案；
11、售后服务；
12、项目的业绩；
13、提供其它有利于投标的资料；
具体编制顺序严格按附件中投标文件编制顺序进行编制。
5．投标文件格式
5.1 投标方应按采购文件范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标函、开标一览表、产品规格报价明细表等，并按表格要求注明投标货物的名称、货物规格及型号、原产地、数量和价格等。
6.投标报价
6.1投标人须在产品规格报价明细表上标明单价和总价。
投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照规定的顺序修正。修正后的报价按照规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
投标人应标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性的报价。
6.2投标时应注意下列几点：
6.2.1采购文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；
6.2.2采购文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；
6.2.3投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中包括但不限于以下费用:货物制造、运输、包装、保险、安装调试、后期服务、利润、税金等全部费用。
7.投标报价的货币单位
7.1投标报价单位为人民币。
8．投标文件规定的技术文件
8.1投标人须提交证明拟供货物和服务符合采购文件规定的技术文件，作为投标文件的一部分。
8.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：
（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；
（2）货物的详细资料，包括检验报告等；
9.投标有效期：
投标有效期90天；

10.1　投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人或委托代理人在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后方才有效。
10.2　投标文件应由法定代表人或委托代理人在规定位置签字或盖章，投标文件方为有效。
10.3  电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。
11．投标保证金
11.1 投标保证金的有效期应不低于投标有效期。
11.2投标保证金：在投标截止时间前将本项目投标保证金提交至采购代理机构。
投标保证金提交形式：转账、电汇、支票、保函等
备注：办理投标保证金退付手续须提交的资料：1、授权委托书（附身份证复印件）；2、转账凭证。请各投标人在开标结束后尽快提交以上资料到我公司办理保证金退还事宜。
11.3 采购人应在《中标通知书》发出后5个工作日内无息退还未成交供应商的投标保证金；在采购合同签订后5个工作日内无息退还中标人的投标保证金。
11.4 未按采购文件规定提交投标保证金的，采购人应当拒绝接受投标人的投标文件，视为无效投标。
11.5 下列任何情况发生时，投标报价保证金将被没收。
11.5.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。
11.5.2 中标方在规定期限内未能按规定与采购人签订合同的。
11.5.3 投标人串通投标，其投标无效。
                         投标文件的递交
12. 投标文件的标记
12.1　任何不完整或不满足采购文件要求的投标文件采购人有权拒绝。
13. 投标截止时间
13.1  投标文件的递交不得迟于采购文件规定的投标截止时间，本次投标为线上投标；在投标截止时间后递交或上传的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。
13.2  如出现因采购文件的修改而推迟投标截止时间的，投标人应在采购文件变更中重新规定的投标截止时间前递交或上传投标文件。
                           第四章 评标委员会
15、评标委员会组成
15.1 由采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》规定，依法组建本次招标的评标委员会，负责组织本次招标的评标活动。评标委员会负责向采购人推荐拟中标人或者根据采购人的授权直接确定中标人。
本采购文件中所指的评标委员会及其成员，适用于公开招标（或邀请招标）的采购方式。本采购文件中对评标委员会及其成员的要求，同时适用于采取公开招标、竞争性谈判、询价或单一来源采购方式时依法组成的评审小组及其成员。
15.2 评标委员会的成员于开标前，从政府采购专家库中采取随机抽取的方式确定；对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选；评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。
15.3 评标委员会由有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为五人及以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。
评标委员会专家的条件和回避规定
16.1 评标委员会专家应符合下列条件：
16.1.1 熟悉有关和招标投标的法律法规；
16.1.2 在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；
16.1.3 熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验；
16.1.4 能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。
16.2 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：
16.2.1 与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的或有利害关系的；
16.2.2 与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的或有利害关系的；
16.2.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评标的；
16.2.4 曾因在招标、评标以及其他与招标、投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
17. 评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。
18. 评标委员会成员应熟悉并认真研究采购文件，至少应了解和熟悉以下内容：
18.1 招标目的。
18.2 招标项目的范围、性质。
18.3 采购文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。
18.4 采购文件规定的评标原则、评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。
19. 采购人应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。
20. 评标委员会及其成员应当履行的义务：
20.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
20.2 按照采购文件规定的评标方法和标准进行评标，严格履行签字确认手续， 对评标意见承担个人责任；
20.3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；
20.4 参与评标报告的起草；
20.5 配合财政部门的投诉处理工作；
20.6 配合采购人答复投标人提出的质疑。
21. 评标委员会及其成员应注意事项：
21.1 评标委员会应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，须响应前款“第三部分”中
8.1 条款之规定要求。
21.2 评标委员会应当遵循独立评标的原则，按照《中华人民共和国政府采购法》，要以采购文件为评标的唯一依据，不做标书以外无关问题讨论和将采购文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。应本着“实事求是、公正诚信”的原则，根据采购文件规定的评标标准和方法，对投标人的投标文件进行系统地评标和比较。并按要求做好相关书面原始署名记录。
21.3 评标委员会应当客观、公正地履行职责。评标时，严禁存在个人印象、个人关系或带有明显倾向性的行为发生。否则，经核实后，采购人将有权予以制止此类行为的发生，责成其修正不果的，将做为不良记录记录在案，并按相关政策法规的规定和程序，向财政监管部门提出处罚建议意见。
21.4 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
21.5 除法律需要外，自开标直至宣布中标及签订合同为止，有关投标文件的审查、澄清、评定及关于评标的建议等情况，评标委员会及其成员任何人均不得以任何形式泄露，评标过程中如有不明事宜，需要投标人进行解释的，只能由评标委员会各成员进行询标（答疑）。
22. 与评标活动有关的工作人员，自开标之日期起至定标日止，在此期间任何监标人、采购人代表、特邀代表、工作人员及供应商不得干扰评标委员会正常及其它评标工作，否则，采购人将有权取消其权利资格。
第五部分 开标 评标 定标说明
第一章 开
标
23. 开标
23.1 本次招标按采购文件中规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会议。
23.2 为了体现投标人的合法权益，和确保评标工作的公平、公正，如果评标委员会成员及其他与会人员与其他投标人有利害关系的，在开评标现场以举手示意的方式向采购人申请其回避。如现场不提请采购人申请其回避的，则视同无利害关系。
23.3 各投标人如对本次招标过程存有异议，应及时提出以便进行答疑回复；如待评标结果产生后发生的恶意质疑或投诉事项，新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司将不予采信。
23.4 投标人资格审查
23.4.1 各投标人的资格审查资料交由招标人或招标代理机构审核，审核合格后为有效投标人。
23.4.2 依据采购文件规定对各投标人的投保保证金缴纳情况等进行审查。凡不符合前款“第四部分”中 1.2 条款之规定要求的， 其投标将被直接拒绝。
23.4.4 投标人资格审查合格后方可进入到投标文件初步审查审查阶段。
23.4.3 资格审查合格的供应商不足法定数量时，可以比照“第五部分” 中 23.6 条款中的 23.6.2 条款和 23.6.3 条款之规定执行。
23.5 投标文件响应性审查
    23.5.1 开标后，采购人将组织对投标文件进行审查，包括响应程度初步审查阶段（资格性审查和符合性审查）和技术商务详细评审阶段；投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段；具体评审详见投标文件《投标文件初步审查表》、《详细评审明细表》。
23.5.2 评标委员会将确定每一投标人是否对投标文件的要求做出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。
23.5.3 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。
23.5.4 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标。投标人不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。
23.6 投标登记确认的审查
23.6.1 投标人应按采购文件要求递交投标文件，否则，其投标将直接被拒绝。
23.6.2 在采购文件及程序符合法律规定的前提下，对采购文件做出实质性响应的供应商只有两家时，且是第一次开标，采购人应中止采购，重新组织采购；如果是第二次开标，按照公开、公平和竞争的原则，采购人可以提出转竞争性谈判方式进行，经批准后，按批准后的采购方式继续开标。反之，则应直接作废标处理，并依法重新组织采购。
23.6.3 评审后如果合格供应商只有一家时，且是第一次开标，采购人应中止采购，重新组织采购；如果是第二次开标，采购人和投标商既没有过不良行为记录，也不存在明显或恶意的投标倾向性行为，采购人可以申请单一来源方式采购，经批准后，按批准后的采购方式依法按程序组织采购。反之，则应直接作废标处理，并依法重新组织采购。
23.7 评标前的意见征求
23.7.1 严格在采购文件的规定范围内，由采购人现场以书面的方式，征求采购人代表对本次评标委员会评标时应注意的事项及意见建议，并签字确认。
23.7.2 由采购人本次项目承办责任人严格按照采购文件的规定范围，核实并提出是否采信的意见并签字确认。
23.7.3 由采购人将可采信的上述意见建议，现场向评标委员会及成员提出可以予以采纳的决定。反之，则不予采纳。
第二章 评
标
24. 开标报价
24.1 评标依据
24.1.1 采购文件是评标的唯一依据。评标委员会评标要依据采购人的采购文件和投标人的投标文件进行比较与评标。
24.1.2 采购文件中的主要产品（核心产品），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
24.1.3 当发现投标人的投标文件有以下情形时，将认定为有串标嫌疑而对其予以废标：总报价相近，但其中分项报价不合理，且没有合理解释的；总报价相近， 且其中款项报价雷同，又提不出计算依据的；总报价相近，数项子目单价完全相同， 且提不出合理的单价组成的；总报价相近，主要材料设备价格极其相近的；总价相同，没有成本分析，分项乱调的；几个投标人的技术标都雷同的。
24.1.4 本次评标采取综合评分法。
24.2 评标过程的保密性
24.2.1  所有与本次招标及评标有关的人员，均不得向供应商及与招标项目无关的其他人员，透露与评标有关的资料以及授予合同的意见等。
24.2.2 在评标过程中，供应商试图在投标文件审查、报价、询标（答疑）、
澄清、比较及授予合同方面向采购人员施加影响的任何行为，都可能导致其投标文件被拒绝。
24.2.3 开标后直到授予投标人合同为止，凡是属于审查、报价、询标（答疑）、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。
24.2.4 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。
24.3 评标有关规定要求
24.3.1 参加本次评标的专家成员及其他与会人员应严格遵守前款“第三部分”中10.4条款之规定进行评标。
24.3.2 评标、报价、询标（答疑）、澄清应按照投标人递交投标文件的正顺序进行。
24.3.3 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，应遵循前款“第四部分”“第四章”中 21 条款和 22.条款之规定。
24.3.4 评标现场凡供应商提供所涉及的投标资料，严格按照前款“第三部分” 中 10.4 条款执行。
24.3.5 采购人要对当事双方的评标、报价、询标（答疑）、澄清等，做好书面记录，经评标委员会、投标人确认的记录与采购文件、投标人投标文件具有同等法律地位；也是供应商一旦中标后，与采购人签订中标合同和发生质疑或投诉事项时的重要法律依据。
24.3.6 评标委员会各成员应在采购人规定时间内阅读和熟悉采购文件，当要提出采购文件疑问事项时，应由采购人本次招标项目的责任人作为主体解答者，解答不清的，由会议主持进行补充解答。
24.4 报价
24.4.1 投标报价的审查和原则要求
24.4.1.1 采购人应须对评标委员会确定为实质上响应采购文件要求的投标文件中的价格进行审核，检查看其是否有计算和累加上的错误。
24.4.1.2 修正错误的原则。如大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其投标报价保证金将被没收。
24.4.1.3 开标时进行公开唱标并由各投标人进行确认；报价采用一次性报价方式，不接受二次提供，否则，将直接取消其投标报价资格。
24.4.1.4 投标人的报价均应报出拟提供货物的单价和总价。
24.4.1.5 各投标人须在采购人规定的时间内进行报价，严格遵守前款“第三部分”中10.6条款之规定。
24.4.2 唱标、记标
24.4.2.1 采购人对投标报价登记确认、资格资质审查合格，及对采购文件做出实质性响应的供应商的报价，要给予每个正在参加评标的供应商相同的机会，并对报价采取公开的方式，按照供应商现场递交投标文件的正顺序，采取书面记录方式，在现场开标现场当场进行唱标公布。该报价只允许有一个报价，投标人任何有选择性的报价将不予接受。
24.4.2.2 报价以供应商提交的投标文件中“开标一览表”的内容为准。
24.4.2.3 唱标和记标的顺序，按照投标人现场递交投标文件的正顺序依次进行。
24.4.3 最终报价是否均超过采购预算的审查确认
24.4.3.1 报价唱标结束后，采购人须根据《中华人民共和国政府采购法》及采购文件的规定，按照最终报价不接受超过采购预算的原则，对最终报价是否均超过采购预算进行审查确认，并在开标现场公布结果。
24.4.3.2 唱标结束后，如所有报价均超过采购预算，且采购人不能支付时，采购人现场应宣布本次招标废标。出现此种情况时，评标委员会有权决定拒绝所有的投标文件。
24.5 评标程序
24.5.1 评标委员会及其成员应当遵循独立评标的原则，按照独立初审、单独（或集中）询标（答疑）、独立综合评审、独立推荐拟中标候选人、集体定标、出具评标报告的工作程序进行。
24.5.2 评标委员会应单独（或集中）与资格资质审查合格的投标人分别进行技术和商务评审与比较。
24.5.3 按照采购人规定程序，评标当事双方应本着“实事求是、公正诚信” 的原则，以采购人的采购文件为评标的唯一依据，不允许做采购文件以外无关问题讨论；评标委员会成员可以采取单独（或集中）的方式与供应商分别逐一进行评标、询标（答疑）、澄清。
24.5.5 询标（答疑）、澄清
24.5.5.1 在评标过程中，评标委员会各成员如对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，需要供应商进行必要澄清、说明或者纠正的，各投标人应按采购人的规定作出必要的澄清、说明或者补正，和分别单独（或集中）进行询标（答疑）。
24.5.5.2 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会及其成员将对认为需要投标人进行询标（答疑）、澄清等时，投标人有责任按照采购人通知的时间、地点进行询标（答疑）和澄清。询标（答疑）和澄清时，投标人代表应作书面记录，并对重要内容做出书面答复。
24.5.5.3 评标委员会在初步评审的基础上，单独（或集体）讨论、分析、综合各种因素后，可决定是否与各投标人再次进行询标（答疑）。
24.5.5.4 采购人要对供应商的澄清、说明或者补正采用现场递交形式，由采购人做好书面记录，并由其法定代表人或授权的代表签字或加盖公章，其澄清、说明或者补正不得超出投标报价文件的范围或者改变其实质性内容，并作为投标文件的组成部分。
24.5.5.5投标人拒不进行澄清、说明或者补正的，或者不能在采购人规定时间内做出书面澄清、说明或者补正的，评标委员会将取消其继续参加评标的资格。
24.5.5.6参加投标的供应商应当对评标（审）的承诺和最终报价以书面形式确认，并由其法定代表人（或其授权人）签署或加盖公章。
24.5.6 符合性审查
24.5.6.1 评标委员会应依据采购文件的规定，对投标人报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求做出实质性响应，对采购文件的要求未做出实质性响应的投标人，不得进入具体评标程序。
24.5.6.2 评标委员会应当根据采购文件，审查并逐项列出每一个投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。
（1）细微偏差是指投标实质上响应了采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
（2）应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在综合评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。
（3）重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的供货、服务范围和质量，或限制了采购人的权力和义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应的投标人的公平竞争地位。主要表现有投标文件没有按照采购文件要求提供投标保证金的， 投标文件没有按采购文件要求进行签章或盖章的，投标文件中附有采购人不能接受的条件的，和不符合采购文件中规定的其他实质性要求的等。
（4）发现有重大偏差时，评标委员会及其成员应按采购文件中的规定，可以取消其投标的权利。
24.5.6.3 进行符合性审查时，评标委员会应当审查每一个投标文件是否对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能实质上响应的，视情况按照采购文件的规定，应不得进入综合评审程序。主要有下列情况：
1.投标文件组成是否完整，主要内容是否齐全；

2.投标文件是否按采购文件要求进行签字或盖章；

3.投标报价是否高于采购文件公布的采购预算金额（或最高限价）；

4.投标文件载明的投标有效期是否满足采购文件要求；

5.投标文件载明的质量要求、质保期是否满足采购文件要求；

6.投标文件是否附有招标人不能接受的条件；

7.是否符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求；
24.5.7 评标委员会根据上述规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》及采购文件的相关规定，可以作出废标处理，并由采购人依法重新组织采购活动。
综合评审
评标委员会各成员应当遵循独立评审原则，按照采购文件的评标方法和标准，对资质资格资质检查和复合性检查合格的投标文件的商务和技术进行评估，综合比较与评价。并应当以书面方式发表各自（或集体）的具体综合评审意见。
评估和综合比较与评价，应当严格按照采购人设计格式要求，做好书面原始署名记录，连同书面评标报告提交采购人。
“综合评审意见”应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估，以及对每一投标的最终评标结果。
综合评审记录要突出重点、抓住关键（核心）、真实准确、简明扼要，体现公平、公正、合理。否则，经核实后，将按前款“第四部分”中“第四章” 的21.3条款之规定执行。
24.5.8.5 比较与评价
综合评标时，评标委员会各成员应当独立对每一个有效投标人投标文件， 根据采购文件中要求的产品价格、产品选型、配置及性能指标、质量保证措施、货物供应、售后服务、类似项目业绩等因素进行比较与及具体评估。
综合评标的原则、方法和标准
采用综合评标，是指在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评分得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。
综合评估法：评标委员会成员应按照独立综合评审原则，根据对采购文件的响应程度和具体评标情况，独立对具体投标文件的商务和技术指标进行评估和综合比较与评价后，独立（或集体）发表综合评审（议）意见，对每一个投标人做出打分决定；经采购人核对和汇总后，按得高分原则，由高到低进行排序后，最后根据评标委员会各成员签署的打分结果，得出评标结论。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由采购人核对汇总出每个投标人每项评分因素的得分。
综合评分，应严格遵守前款“24.5.8 综合评审”条款之规定。否则， 经核实后，将按前款“第四部分”中“第四章”的21.3条款之规定执行。
评标委员会各成员要按照采购人规定格式，将每一个投标人的综合评审意见、打分结果、推荐理由等进行署名原始记录。
综合评分主要包括技术、商务、报价等指标
         1、技术部分主要包括：技术参数、质量管理与措施等指标。
         2、商务部分主要包括：标函质量、财务能力和状况、售后服务、项目业绩等指标。
     3、报价：有效投标人的投标报价。
     4、综合评分具体指标和标准，见《详细评审明细表》。
综合评分原则
（1）评标委员会对所报产品价格、产品选型、配置及性能指标、质量保证措施、货物供应、售后服务、类似项目的业绩等因素进行比较与及具体评估等因素进行比较与评价，并进行打分和汇总。详见《详细评审明细表》。
（2）评标委员会小组成员评标、打分时不得协商，应独立完成。
（3）未满足采购文件要求的投标人，不予评分。
（4）评标打分应当按照技术部分、商务部分、报价部分的顺序进行，打分可保留两位小数。
（5）技术、商务部分应按各小项分档打分，投标文件中各小项指标相近的，打分应属同一档次。在采购人同意的情况下，允许评标委员会小组各成员根据采购文件部分要求的技术、功能和《详细评审明细表》表格部分的性能指标要求，可以按各投标文件（投标书和产品技术说明书）实际情况在档次打分范围内调整分值。
（6）打分采取百分制：详见详细评审明细表；
（7）采购人核对汇总评标委员会各成员评分时，将计算出每一个投标人技术部分和商务部分所得分数的合计数后，再计算出其合计数的算术平均数，加上该投标人报价部分的得分后，即为该投标人的最后综合得分。
（8）由采购人核对录入和汇总计算出每一个投标人的所得分数值，并由高到底排序后，须有评标委员会小组各成员署名确认。如出现得分相同的，应按投标人的报价由低到高顺序排列；得分且其报价相等的，则按核心技术指标优劣顺序排列。价格、技术指标的高低或优劣由评标委员各成员确认评定。
（8）若发现打分有误或者有差错的，或发现存在个人印象或带有明显倾向性时， 采购人将按前款“第四部分”中“第四章”的21.3条款之规定执行。
《详细评审明细表》
1、明细表包括技术部分、商务部分、报价部分、评审分标准、具体评审意见、综合评审意见、分数标准、得分、其他等组成。
2、评标委员会各成员记录原则上不允许有涂改、划擦等，如有应按规定修正。不允许在采购人核对汇总且确认之后，在未经许可时，不能再要回重新记录。
投标文件初步审查表
1.资格性审查
	评审内容
	投标人名称

	
	1
	2
	3
	…

	1
	是否符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；
	
	
	
	

	2
	是否提供有效的法定代表人的身份证或委托代理人的身份证和法人授权委托书；
	
	
	
	

	3
	是否具有有效的营业执照
	
	
	
	

	4
	是否在信用中国（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	
	
	
	

	5
	是否按采购文件要求缴纳投标保证金；
	
	
	
	

	6
	是否落实政府采购政策需满足的资格要求
	
	
	
	

	结论：是否通过评审
	
	
	
	


2.符合性审查
	评审内容
	投标人名称

	
	1
	2
	3
	…

	1
	投标文件组成是否完整，主要内容是否齐全；
	
	
	
	

	2
	投标文件是否按采购文件要求进行签字或盖章；
	
	
	
	

	3
	投标报价是否高于采购文件公布的采购预算金额（或最高限价）；
	
	
	
	

	4
	投标文件载明的投标有效期是否满足采购文件要求；
	
	
	
	

	5
	投标文件载明的质量要求、质保期是否满足采购文件要求；
	
	
	
	

	6
	投标文件是否附有招标人不能接受的条件；
	
	
	
	

	7
	是否符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求；
	
	
	
	

	结论：是否通过评审
	
	
	
	


备注：投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

标项1：详细评审明细表

	评审因素
	分值
	评分标准

	价格部分（30分）
	30分
	1、在评审过程中，评审小组发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标供应商做出书面说明并提供相关证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审小组认定该投标供应商以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

2、投标的最低报价，不作为是否成交的保证。

3、价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/供应商评标价）×价格权值×100

本项目的价格权值为30%。

项目评审过程中，不得去掉最终报价中的最高报价和最低报价。

备注：本项目专门面向中小企业采购。

	评审因素
	分值
	评分标准

	商务部分（20分）
	类似业绩
	5分
	供应商应提供近三年（2020年1月至今）类似业绩（业绩中至少包含核心产品）的证明资料（合同首页、金额页、合同双方盖章页）。（审核依据为证明资料复印件并加盖投标人单位公章）每提供一份有效的业绩得 1 分，满分为 5 分。

	
	体系认证
	2分
	供应商需提供设备厂家商务资质：3C认证证书，CE认证证书，ROHS认证证书，ISO9001体系认证证书，OHSAS18001体系认证证书；每提供一项认证加0.5分，最高得2分。未提供不得分。

	
	对投标人培训方案、售后服务能力的评价及备品备件
	4分
	（4分）1、根据投标单位提供的售后服务方案，包括但不限于：售后服务措施，售后服务情况表，出现故障时的应急响应方案等，由评委综合评分：
1）售后服务方案和措施完整、维护响应时间方案具体且设立的售后服务机构能够完全满足招标文件要求的得4分；

2）售后服务方案措施和维护响应时间方案基本具体或设立的售后服务机构满足招标文件要求的得2.5分；

3）售后服务方案措施和维护响应时间方案不够具体或设立的售后服务机构基本满足招标文件要求的得1分；

4）未提供售后服务方案措施和维护响应时间方案或没有售后服务机构的得 0 分。

	
	
	3分
	（3分）2、根据投标单位提供的验收培训方案，包括但不限于：验收内容、验收标准、培训计划、培训时间、授课人员、招标文件服务要求中关于培训的要求等，

1）培训方案具有全面性、科学性、合理性和可操作性的得3分；

2）培训方案略有瑕疵，具有的科学性、合理性和可操作性一般的得2分；

3）培训方案片面，且具有的科学性、合理性和可操作性较差的得1分；

4）未提供不得分。

	
	
	1分
	（1分）3、投标人提供质保期满后服务承诺，质保期外配件价格清单及折扣率情况(作为附件在投标文件中提供)，由评委综合评分：

1）价格清单详细和折扣率高的，得1分；

2）价格清单提供和折扣率一般的，得0.5分；

3）提供不完整的本项评审不得分。

	
	
	1分
	（1分）4、投标人提供的整机（该包全部品目）（含第三方设备或配件）质量保证期（保修期）在招标文件要求的基础上每多一年加 0.5 分，最多得 1 分。

	
	
	3分
	（3分）5、备品、备件：评标委员根据投标人提供的所投产品的详细配置、备品备件等满足招标文件要求的情况进行综合评分：

1）提供的投标产品的易损易坏部件以及备品备件的品种、数量较多，优于产品需求的得3分；

2）提供的投标产品的易损易坏部件以及备品备件的品种、数量一般，基本满足产品需求的得2分；

3）有提供投标产品的易损易坏部件以及备品备件的品种、数量的得1分；
4）没有提供投标产品的易损易坏部件以及备品备件的品种、数量的得0分。

	
	节能环保产品
	1分
	政府采购的强制产品除外： 

投标产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，且认证证书在有效截止日期内，得 0.5 分；不是的为 0 分； 

投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，且认证证书在有效截止日期内，得 0.5 分；不是的为 0 分。

	技术部分（50分）
	技术参数
	25分
	根据投标人提供的产品的技术性能说明、技术偏离等情况描述，由评委进行客观评价；完全响应的得25分。

技术参数标注“★、*”为主要技术参数，每有1个不满足的扣3分，未标注的一般参数，每有1个不满足的扣2分。要求投标人提供可以满足“★、*”技术参数的详细技术资料（有效的满足参数的检验报告或产品彩页或技术白皮书等相关证明材料，如“★、*”技术参数有具体要求的，提供材料以要求为准），完全按照招标文件技术参数复制作为投标文件技术参数的以及未提供详细技术资料的，评标委员会有可能视为不满足。

投标参数不得照抄招标文件参数，照抄按无效标处理。

	
	对投标产品整体性能的评价
	5分
	根据招标文件要求结合项目需求，对投标产品选型过程中，提供的投标产品的功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求进行评价，其中：

1）投标产品整体技术性能、质量、使用及操作方法满足或优于项目需求，得 5 分；

2）投标产品整体技术性能、质量、使用及操作方法基本满足项目需求，得 3 分；

3）投标产品整体技术性能、质量、使用及操作方法与项目需求相差较多得 1 分。

4）未提供得 0 分。

	
	安装、调试及仪器设备应用验证方案
	5分
	由评委对投标人的安装、调试方案及所要求的仪器设备应用方案进行评议，

1）能根据本项目实际情况提出方案，且安装调试方案科学、合理、安装程序与进度保障措施完善的得 5 分；

2）安装调试方案基本可行、具备安装程序与进度保障措施的得 3 分； 

3）安装调试方案不完善、安装程序与进度保障措施考虑不周全的得 1 分；

4）未提供得 0 分。

	
	供货方案
	15分
	评标委员根据投标人针对本项目的采购方案（包括购买、包装、运输）、仪器校准检定要求、仪器使用应急替换方案、进度、质量、安全控制措施等进行综合评分:

1）供货方案具有全面性、科学性、合理性和可操作性的得15分；

2）供货方案略有瑕疵，具有的科学性、合理性和可操作性一般的得10分；

3）供货方案片面，且具有的科学性、合理性和可操作性较差的得5分；

4）未提供不得分。


标项2-标项5：详细评审明细表
	类别
	序号
	项目
	评分细项
	分值

	价格部分（30分）
	1
	价格部分
	满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分＝（评审基准价/报价）×标准分值
	30

	商务部分（10分）
	1
	业绩
	2020年1月1日至递交投标文件截止时间期间内所投产品的销售业绩。以提供的销售合同复印件（须包含合同首末页、金额页、签字盖章页等关键页，加盖公章）为准，未盖章或盖章不清晰、总金额或数量不清晰的合同无效。每提供1个业绩证明得1分，最高得7分。
	7

	
	2
	认证证书
	供应商或厂家需提供设备厂家具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，满分3分，没有证书得0分。未提供不得分。
	3

	技术部分（60分）
	1
	产品响应情况
	投标人在应标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且是完全满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品，得22分；
（1）根据提供的招标参数的数量和质量综合评定，正偏离1项加2分，最多10分。
（2）负偏离一项扣5分，扣完为止。（供应商必须提供所投产品的具体参数值及相关技术说明书并进行点对点应答，必须在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释。关键产品如供应商未提供相应材料，按照以上扣分原则进行扣分。）
注：1.投标文件内涉及培养基，免疫亲和柱，色谱柱等，需提供所投产品清晰彩页，有助于专家针对具体情况打分，培养基供货不得超过两个生产批次。
2.所投产品应同时满足货物需求参数表最后一栏要求。
	32

	
	2
	供货、组织实施方案
	根据可行的供货及组织实施方案设计，人员配备及安排、组织计划及保障措施等情况进行综合评审。以上内容是否描述清晰、完整合理、符合采购人要求，从方案完整度、依据真实可靠、客观性、针对性、适用性5项内容进行评价：每项0-2分。每项不满足得0分，部分满足得1分，完全满足得2分，最高得10分。
	10

	
	3
	质量保证方案及措施
	综合考虑供应商提供的质量保证方案及措施，对采购需求的响应程度。以上内容是否描述清晰、完整合理、符合采购人要求，从方案内容完整、保障措施完善、具有完备的监督检查和检验体系3项内容进行评价：
每项0-1分。每项不满足得0分，部分满足得1分，完全满足得2分，最高得6分。
	6

	
	4
	时间进度安排及保证措施
	综合考虑供应商提供的本项目时间进度安排及保证措施对采购需求的响应程度。以上内容是否描述清晰、完整合理、符合采购人要求，从进度计划合理可行、时间环节安排紧凑、内容详实具体3项内容进行评价：每项0-1分。每项不满足得0分，部分满足得0.5分，完全满足得1分，最高得3分。
	3

	
	5
	应急管理预案
	综合考虑供应商提供的本项目应急管理预案对采购需求的响应程度。以上内容是否描述清晰、完整合理、符合采购人要求，从方案内容完整、科学合理、具有可行性3项内容进行评价：每项0-1分。每项不满足得0分，部分满足得0.5分，完全满足得1分，最高得3分。
	3

	
	6
	售后服务方案
	根据各投标人提供的售后服务承诺和售后服务方案情况（包括货物出现质量问题时可免费退换；不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用时，卖方应给予的补偿；保修、售后人员配置情况；服务响应时间、到场时间、修复时间、应急处理等售后计划措施等），进行综合评审。以上内容是否描述清晰、完整合理、符合采购人要求，从方案内容完整、专业性、可行性、快捷性、完整性5项内容进行评价：每项0-1分。每项完全满足得1分，部分满足得0.5分，不满足得0分，最高得5分。
	5

	
	7
	节能产品、环境标志产品品目清单
	政府采购的强制产品除外： 
投标产品属于“节能产品品目清单”的，且认证证书在有效截止日期内，得 0.5 分；不是的为 0 分； 
投标产品属于“环境标志产品品目清单”的，且认证证书在有效截止日期内，得 0.5 分；不是的为 0 分。
	1


备注：详细评审中应考虑下列因素：

1.  评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

2.  对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10 % 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

3.  对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目,联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 4 % 的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。（本项目不使用）

4.  投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：采购人采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购。

投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加0.5分 。
如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5. 根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）的规定，采购人采购农副产品的，对产地在国家级贫困地区的农副产品的优先采购措施：  /   。 

6.  同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
如采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价最低的获得中标人推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，按技术评审得分最高的获得中标人推荐资格，评审得分、投标报价和技术评审得分三项均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.  中标候选人并列式时的处理方式：   

如采用最低评标办法，则：由评标委员会随机抽取的方式确定；

如采用综合评标法，则：综合评审得分相同的,投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。
25. 推荐拟中标候选人
25.1 由评标委员会集体按照经署名确认的汇总得分排序顺序，推荐拟中标候选人。
25.2 推荐拟中标候选人数量应当根据采购需要确定，应当限定在一至三人，并标明排列顺序。排序第一位的为推荐的第一拟成交供应商。
25.3 投标人最低投标报价不是唯一中标条件。对资格资质审查和符合性审查合格的投标报价文件完整无缺、最大限度的满足采购文件需求的投标人，中标机会均等。
25.4 如汇总得分排序后出现推荐拟中标候选人得分相同的，评标委员会只对取得得分前三位供应商，按照其报价由低到高顺序排列；得分且其报价相等的，则按核心技术指标优劣顺序排列。价格、技术指标的高低或优劣由评标委员会集体进行综合确认评定。排序在前三位之后的，按原排序不变，允许排序并列。
25.5 由采购人对未推荐拟中标候选人、确认废标的，进行核对汇总后，由评标委员会各成员签署确认。
26. 编写评标报告
26.1 评标委员会根据全体成员签字的评标（评审）原始记录和结果，编写评标报告，并现场提交给采购人。编写的评标报告要符合采购文件的要求。
27. 评标结束
27.1 采购人应按规定时间，通知各有效投标人开始进入定标议程，宣布本次评标委员会推荐的第一中标候选人名单。
27.2 评审小组各成员名单不公开。
27.3 由采购人宣读有关招标信息公告、中标确认原则及质疑（投诉）事项等说明。
27.4 在宣布会议结束后，采购人均有义务告知所有投标人办理投标保证金的退付手续。
27.5 评标和定标一般应当在开标后 7 个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在 30 个工作日内完成。不能在开标后 30 个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前 3 天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改其投标文件的实质性内容。
第三章 定
标
28. 定标标准
28.1 采购人应在评标结束后2个工作日内，以书面形式向采购人发出《中标人确认函》，采购人在收到后5个工作日内，应按照评标报告确定的中标候选人名单中的顺序确认中标人。
28.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。
28.3 最低投标价不一定是被授予合同的保证。
28.4 合同将授予被确定为实质上响应采购文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、报价合理、技术和商务条件都符合采购文件要求的、对买方最为有利的投标人。
28.5 如果采购人确定该中标人无条件圆满履行合同，应由采购人将对下一个可能成交的投标人资格做出类似的审查。
29. 接受和拒绝任何或所有投标的权力
29.1 为维护国家利益，评标委员会在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。
30. 中标通知书
30.1 中标人确定后，采购人应当将中标结果在省级以上财政部门指定的信息发布媒体上公告1个工作日，在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出《中标通知书》 。
30.1.1 投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。质疑供应商对答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。
30.1.2 采购人在收到《中标人确认函》5个工作日内，如不按规定确认中标人，应在规定的5个工作日期限内，以书面方式回函提出异议，经过财政监管部门同意后，由采购人直接向中标首选供应商发出《中标通知书》。如逾期既不确认也不回函提出异议的，则视同采购人认可评标委员会推荐的中标首选结果，由采购人直接向拟中标首选供应商发出《中标通知书》。一经发出即发生法律效力。
30.1.3 中标人领取《中标通知书》后，须向采购人提交合同履约保证金，拒绝提交的，视为放弃成交项目。
30.1.3.1 合同履约保证金与投标保证金同等额。待合同执行期满、货物验收合格及办理货款结算时，由采购人无息退还。
30.1.3.2 合同履约保证金可采用银行汇票、银行保函等形式交纳，成交供应商须将履约保证金交到采购人指定帐户。指定账户与投标报价保证金同账户。
30.1.3.3 中标人提交的合同履约保证金，其有效期限应不低于合同有效期。
30.2 在发布中标公告后，招标采购人应当向中标人发出中标通知书， 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃成交，应当承担相应的法律责任。
30.3 《中标通知书》要作为采购人、中标人签订的由采购人监章的合同的依据。
第四章 授予合同
31.签订合同
31.1 中标人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照采购文件的约定和中标方投标文件中的承诺与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对采购文件和中标方的投标文件作实质性修改。
31.2 采购人不得向中标人提出任何不合理要求作为签订合同的条件， 不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
31.3 合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。
31.4 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的， 在不改变其他条款的前提下，经采购人审查后，可以与供应商签订补充合同，补充合同须有采购人监章，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。
31.5 如中标人拒签合同，则按违约处理。采购人将没收其合同履约保证金。
31.6 采购人的采购文件、中标方的投标文件及其澄清、询标（答疑）文件等， 均做为签订合同的法律依据。
31.7 在未经采购人允许的情况下，不允许中标人将成交项目分包或转交他人承担。而且，采购人也不得直接指定分包人。
第六部分   货物需求、技术规格说明
标项1：采购清单及要求
	质检院2023年食品药品专用检测设备和试剂耗材采购项目（1包）

	序号
	检验所
	设备名称
	主要技术参数
	应用产品和领域
	进口/国产
	数量    （台/套）
	备注

	1
	食品所
	液相色谱仪
	1.四元梯度泵系统1套（包含自动清洗功能、四路脱气、柱塞清洗、标配密封圈1套）（溶剂数：四元，脉冲抑制方式：高速反馈，实时控制，梯度模式：独特高频混合模式HFM，无混合器条件下的可实现优越梯度重现性，流速范围：0.001-9.999ml/min，增量0.001ml/min，流速精密度：≦ 0.070%RSD，流量准确度：≦ ±1L/min，最大输液压力：40MPa，系统延迟体积：300L、500L 或800L（配置不同体积混合器），并不随反压变化。在线脱气机：≥6个独立通道，≥4路泵溶剂和两路自动进样器冲洗。柱塞清洗：自动，独立自动清洗泵，梯度准确度：± 0.5%以内，进、出口阀串联阀芯设计，漏液报警，超压保护）2.自动进样器1套（三种进样方式：切割进样方式、全量进样方式、满环进样方式，样品数：≥120个（标准1.5ml样品瓶），标准进样体积：0.1－100μL，可扩展至200μL，进样重复性：≦ 0.2%RSD，样品残留量：≦ 0.003%， 进样次数：每个样品1~99次进样，进样准确度：±1%，进样线性度：≥0.999， 漏液报警，样品瓶检测功能，进样针清洗方式：强洗弱洗两路清洗功能。）3.柱温箱1套（控温方式：帕尔帖加热/冷却模块＋空气循环，带有流动相预加热功能，温度设置范围：1-85℃（1℃步进），柱温控制：（室温-15℃）－（室温+60℃），温度准确度：柱温箱温度±0.8℃（设置20~65℃），温度控制精度：SD≤0.2℃，色谱柱容量：30cm×3根，漏液报警，过热保护功能）4.二极管阵列检测器1套（二极管数：1024位、光源：D2灯，W灯，Hg灯、波长范围：190～900nm、波长准确度：±1nm、狭缝宽度：1nm，4nm可调、噪音：＜0.5×10-5AU（光程长度10mm）、漂移：＜0.3×10-3AU/hr（光程长度10mm）、波长校验：利用内置Hg灯254nm特征谱线，自动校验、采样频率（响应时间）：0.01、0.02、0.05、0.1、0.5、1.0、2.0秒的7 个数值间切换、流通池：石英、SUS、氟树脂（光路长10 mm、流通池的容量 13μL）、流通池耐压：10 MPa、恒温流通池：恒温(室温范围：15～30℃)、机械镌刻光栅）5.荧光检测器 1套（光源：Xe灯，Hg灯（高能氙灯和脉冲氙灯），波长范围：激发光200～850nm，发射光250～900nm，波长准确度：±3nm，波长重复性：±0.5nm，光谱带宽：激发光15nm，发射光15nm、30nm可调，响应时间：0.01～2s七档可调，灵敏度：水峰拉曼扫描S/N≥1200，波长校验：利用内置Hg灯254nm特征谱线，自动校验，自动调零范围：0～1000 FLU，流通池：标准流通池，流通池耐压：1.0MPa，灯寿命：2500小时）6.数据管理系统(数据管理系统，同时可配置网络版，双数据库，原始数据存储在数据库中,数据管理系统为中文版，包括操作界面、数据分析、在线帮助等,所有数据均存储在数据库中，包括原始数据、分析方法、分析报告、审计追踪记录等，具备数据安全性设计，具有电子记录、电子签名等功能，包括审计追踪、权限分配等，多种数据备份还原方式可选，包括冷备份、热备份、增量备份、定时备份等，批处理方法可在不同项目之间执行，项目之间的数据比较，积分功能全面，可设定最小面积、最小高度、峰谷到峰谷、强迫垂线、按时间需求积分等，数据管理系统质量保障良好，数据安全风险低。7.色谱柱 3根8.技术资料（免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。提供相关应用技术资料。）9.技术服务和培训（卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为1名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。提供两名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。及时免费提供技术咨询和软件升级服务。提供不定期的仪器应用技术培训服务。提供三次免费移机服务。）带省级以上计量机构出具的检定合格证书10.质量保证（保修期自测试验收合格起1年内，免费上门维修服务。）11.签订合同后30日内完成交货。
	液相色谱适用范围较广，用于临床化学，药物研究，环境检测，食品检验等领域。目前检测方法大多指向液相色谱。食品分析中的应用有：1.食品营养成分分析、2.食品添加剂分析、3.食品污染物分析、4.兽药、农药残留分析。
	国产
	1
	核心设备

	2
	食品所
	全自动重量稀释仪
	一、技术参数1.稀释倍数：1:2~1:100 2.分装速度：25g样品的1:10倍，少于10秒3.准确度：称重 ≤1%,5g以上；稀释分装≤5%，最终重量大于10g4.全自动旋转分装臂，保证在稀释袋完全打开的状态下进行稀释，避免交叉污染5.全自动启动操作模式，无需手动干预6.验证区间范围：e=0.3g7.屏幕：电阻式触 8.键盘：≥20个物理键9.称重范围：3.00g~2000g10.至少可允许连接1个外置蠕动泵11.支持手工添加稀释剂，可以进行溯源性管理12.可定制的标签，支持样品ID输入或条码扫描器13.具备溯源性输出和备份功能14.仪器重量：≥10.5 kg15.功率：≥120W二、配置清单1.带双泵的重量稀释仪2.400毫升稀释袋支架3.带取样喷嘴的胶管2套4.可高压灭菌胶管套2件5.黏胶10套6.快速启动手册7.电源线 8、带省级计量鉴定证书 9、供货期≤2个月 10、质保期（保修期自测试验收合格起1年内，免费上门维修服务。）                                                   
	微生物检测
	国产
	1
	

	3
	食品所
	立式均质拍打均质仪
	一、技术参数1.拍击次数：高、中、低三档可调2.时间调整装置:液晶屏，触摸键3.时间范围:10秒至3分钟可调，或连续均质模式4.带电子自动过载保护装置。两个拍击板不设缓冲装置，强有力的拍击样品，遇到阻碍物无法拍打时，电子保护装置自动切断电机电源，避免电机过流烧毁5.电子调时装置，操作方便6.高强度不锈钢门，非玻璃窗式，保证均质效果及安全性7.采用革新降噪处理，噪音低至≤45分贝  8.可45度后倾平稳放置，便于清洗维护9.均质袋容量： ≥400mL10.整机进口：噪音低，电机质量性能极佳11.含内置废液收集盘 12、供货期≤2个月 13、质保期（保修期自测试验收合格起1年内，免费上门维修服务。）
	微生物检测
	国产
	1
	

	4
	食品所
	自动精密蠕动分液仪
	技术参数：1.手动操作或自动控制模式可选，自动模式只需输入分液瓶数和间隔时间即可；2.内存中可保存≥40个液体分配或稀释的程序，以实现分液方式的快速切换；3.微电脑控制蠕动泵，转速可调，待机状态仍保持培养基的循环（防止琼脂凝固），随时可分装；4.重复性好，防漏设计，仪器精确度高，可保存和查看校准数据；5.可打印分液过程中的所有参数，进行数据的追溯；                                            6.分液体积:最小1mL,最大20L；7.分液精度:分装9ml、18ml、90ml和225ml精度偏差≤1%；分装高达20L大剂量的琼脂、肉汤或稀释剂，精度偏差≤2%；最大分液速率:≥1.5L/min；8.可调节速率，3+1可自由选择最大高达600rpm；9.分装模式：单个-多个-单个；10.胶管管径(mm):1.6 3.2 4.8-6.4;  11.操作简单，可在一分钟内快速安全地完成程序的设定；12.可变色LED灯光显示器的不同状态用以提醒用户；带超大触屏界面，配备脚踏式开关；通讯方式：以太网、USB、WiFi；13.可溯性数据导出：打印机，USB键或FTP服务器；14.数据形式：XML,CSV,JSON;15.带省级及以上鉴定证书  16.供货期≤2个月  17、质保期（保修期自测试验收合格起1年内，免费上门维修服务。）
	微生物检测
	国产
	1
	

	5
	食品所
	超纯水仪
	前端纯水制水设备一、工作环境1、进水要求：城市自来水或地下水（TDS＜1000ppm）,水压0.10—0.40MPa，水温5－45℃2、电源及功率：AC220V/50Hz，150W二、技术参数1、制水量: ≥15升/小时（水温25℃时）2、出水流量：1.5－2.0升/分钟（水箱龙头出水），标配70L具有ULUPURE液位传感控制系统的PE水箱，防止系统漏水。3、*反渗透模块采用双膜双泵工艺，更换耗材更快捷，较单级RO纯水系统产水水质更佳，离子、有机物和热源含量更低。电导率:1—5μs/cm 补偿至25℃4、根据新疆源水水质加配UP加强型预处理。三、功能特点及设备配置：1具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能；2.制备纯水；二级纯水电导率在线监测功能；较简装型双级RO系统（无中间水箱）产水水质更稳定，RO膜总制水量可提高1倍以上；3.PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏；4.*具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”，有效保护纯水机，延长使用寿命。5.*配备内置在线实时电导率监测仪，并具有“超纯水机水处理监控模块”；6.*具有“超纯水机水路控制模块”，超纯水机使用更稳定。7.具有“超纯水生产用的预处理检测装置”有效去除水中杂质。8.具有“实验室纯水器水质超标排放装置”，保证水质稳定。9.具有“实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置”，方便用户自动清洗超纯水器。10.*具有“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”稳定给压，延长耗材使用寿命。（带★设备装置需生产厂家提供相关证明原件或复印件并加盖单位公章）后端超纯制水系统一、主机参数：1.1，取水流量：1.0-1.5L/Min（水箱储水时，可调整流速）1.2 进水水源：以UPR纯水器纯水为源水，尺寸（mm）：≤480(高)×380（宽）×590（深） 1.3产水水质：电阻率≥18.2MΩ.cm@250C（在线监测）TOC≤5ppb(可由专业仪器在线测定)，热源N/A,颗粒物（0.22µm）≤1个/ml，细菌≤0.1CFU/ml，PNases N/A，DNases N/A,阳离子：Na+＜0.001ppt  K+＜0.002ppt  Mg2+＜0.001ppt  Ca2+＜0.01ppt 阴离子：Cl-＜10 ppt  NO3-＜10 ppt  PO43-＜5 ppt   Br-＜10 ppt；具有“超纯水机智能控制系统及其控制方法”（提供证明材料），有效拦截水中杂质，维护水质稳定。  二、功能特点：2.1 *ULUPURE触摸式人机操作界面，快速定量、手动定量、手动自动取水方式，整机采用全塑料机箱，最大限地满足电气安全性能保护，杜绝机器内部结露，锈蚀等不良现象，为用户提供基于低TOC要求的超纯水制取能力。2.2具有UP-FRO膜，设计主要是针对在水处理过程中起关键作用的FRO膜，离子交换树脂，紫外销解器进行新工艺优化和无菌改性处理，为用户提供基于低TOC要求的超纯水制取能力；2.3 该设备以符合GB17324饮用纯净水卫生标准要求或中国药典要求的纯化水或为原水，经过预纯化、灭菌、光解有机物、超纯化、纳滤等精细化水处处理工艺处理后，产出符合生物科学研究，理化分析实验室用水要求的超纯水；2.4 设有原水，取水水质在线监测，原水缺水监测，取水流量在线监测功能；2.5 设有触摸式人机操作界面，快速定量、手动定量、手动自动取水方式；2.6 设备处于持续待机状态时，控制系统将自动润洗水处理流道（间隔时间1h~5h可设定）；2.7 超纯水取水内循环设定时间范围（0～2000s）确保取水水质；2.8 具历史数据查询功能：历次取水时间，取水量，取水水质；累计总取水量；2.9 *标配30L专用PE材质的外置式原水水箱，控制系设有原水缺水自动停机保护功能，具有ULUPURE液位传感控制系统，防止系统漏水2.10*具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”，有效保护纯水机，延长使用寿命。2.11配备内置在线实时电阻率/电导率监测仪，并具有“超纯水机水处理监控模块”。2.12具有“超纯水机水路控制模块”，超纯水机使用更稳定。2.13具有“超纯水生产用的预处理检测装置”有效去除水中杂质。2.14具有“实验室纯水器水质超标排放装置”，保证水质稳定。2.15具有“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”稳定给压，延长耗材使用寿命。2.16配有“一种可确保耗材内部清洁的纯化柱螺旋盖”提高纯水机的净化水平和保证净化环境的卫生，避免净化后的水收到再次污染，提供证明。三、相关资质及配置：3.1. 原水箱：30L纯PE全封闭式常压水箱，设有高效无菌呼吸器；3.2. 具有预纯化柱：UP双通道核级抛光；3.3. 独立UP树脂柱3.4. 紫外消解器： UPZW-60RULPHW-IV3.5. 超纯化柱：UP单通道顶级抛光树脂柱3.6. FRO柱：ULU-FRO，优普无菌改型膜柱；3.7. 终端微滤：赛多利斯-0.223.8. 管材管件：LDPE管材， PFA管材，PP管件（带★条款为核心条款，需生产厂家提供相关证明原件或复印件并加盖单位公章）四、配套资质1、★厂家注册资金≥3000万元，具有400免费专线，售后服务人员二十名以上，必须在本地有办事处或售后服务部，由生产商负责免费到场安装调试；对最终用户在安装现场进行免费人员培训；能及时解决售后服务问题，提供终身维护。注：为保证产品质量，需提供生产厂家授权书原件.（带★条款为核心条款，需生产厂家提供相关证明原件或复印件并加盖单位公章）五、需要维护配套耗材与设备一起发货：注塑预处理柱 UPYZX-II-10A  1套2、反渗透柱 100G  3套 3、注塑预纯化柱  ULPHWX-Y  1 套 4、注塑超纯化柱 ULPHWX 1套六、质保期：保修期自测试验收合格起1年内，免费上门维修服务。七、签订合同后30日内完成交货。
	液相色谱和质谱等使用
	国产
	1
	


备注：
（1）总价中包括但不限于税费、运输费、保险费、检定证书（具体详见设备要求）及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用。 
（2）“货物需求、技术规格说明”中参数如出现的品牌型号仅作为参考可选用相当质量产品，不作为约束性要求；
标项2：采购清单及要求
	微 生 物 （第一部分）

	序号
	名称
	规格
	技术参数
	数量
	备注

	1
	平板计数琼脂（颗粒剂型）
	1000g
	颗粒培养基，成粒率应大于90%。颗粒度均匀，在10-20目之间。水分含量<5%；供货批次的产品有第三方出具的带有CNAS和CMA标识的检验检测报告和生产企业出具的质检报告
	20
	

	2
	结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA）（颗粒剂型）
	1000g
	颗粒培养基，成粒率应大于90%。颗粒度均匀，在10-20目之间。水分含量<5%；供货批次的产品有第三方出具的带有CNAS和CMA标识的检验检测报告和生产企业出具的质检报告
	40
	

	3
	煌绿乳糖胆盐肉汤（颗粒剂型）（BGLB）
	250g
	颗粒培养基，成粒率应大于90%。颗粒度均匀，在10-20目之间。水分含量<5%；供货批次的产品有第三方出具的带有CNAS和CMA标识的检验检测报告和生产企业出具的质检报告
	2
	

	4
	结晶紫中性红胆盐MUG琼脂（颗粒剂型）（VRBA-MUG）
	100g
	颗粒培养基，成粒率应大于90%。颗粒度均匀，在10-20目之间。水分含量<5%；供货批次的产品有第三方出具的带有CNAS和CMA标识的检验检测报告和生产企业出具的质检报告
	5
	

	5
	孟加拉红琼脂（颗粒剂型）
	1000g
	颗粒培养基，成粒率应大于90%。颗粒度均匀，在10-20目之间。水分含量<5%；供货批次的产品有第三方出具的带有CNAS和CMA标识的检验检测报告和生产企业出具的质检报告
	4
	

	6
	Baird-Parker琼脂基础
	1000g
	1、包装瓶含有内盖：内盖和外盖设计，双重防护，保证内容物不渗漏，不吸潮；2、包装瓶瓶盖有防盗环：瓶盖底部防盗环设计可以检验包装瓶是否开封过；3、包装瓶瓶身具有防滑设计：防滑设计，瓶体外侧面中间部位略有内凹，有防滑功能；4、水分含量<5%；5、有合格证明；6、瓶体外面全塑封；7、提供质检报告。
	30
	

	7
	亚碲酸钾卵黄增菌液
	5ml*10
	配套试剂，与培养基基础厂家一致
	500
	

	8
	冻干血浆
	0.5ml*10
	配套试剂，与培养基基础厂家一致
	10
	

	9
	7.5%氯化钠肉汤（颗粒剂型）
	1000g
	颗粒培养基，成粒率应大于90%。颗粒度均匀，在10-20目之间。水分含量<5%；供货批次的产品有第三方出具的带有CNAS和CMA标识的检验检测报告和生产企业出具的质检报告
	20
	

	10
	血琼脂平板
	10皿/包
	1、包装内无吸水干燥剂，避免平皿过度干燥；2、琼脂厚度不小于3mm；3、平板表面平整光滑、质地均匀；4、生产企业出具的质检报告/
	100
	

	11
	金黄色葡萄球菌显色培养基
	1000ml
	1、包装瓶含有内盖：内盖和外盖设计，双重防护，保证内容物不渗漏，不吸潮；2、包装瓶瓶盖有防盗环：瓶盖底部防盗环设计可以检验包装瓶是否开封过；3、包装瓶瓶身具有防滑设计：防滑设计，瓶体外侧面中间部位略有内凹，有防滑功能；4、水分含量<5%；5、有合格证明；6、瓶体外面全塑封；7、提供质检报告。
	2
	

	12
	缓冲蛋白胨水（颗粒剂型）
	1000g
	颗粒培养基，成粒率应大于90%。颗粒度均匀，在10-20目之间。水分含量<5%；供货批次的产品有第三方出具的带有CNAS和CMA标识的检验检测报告和生产企业出具的质检报告
	35
	

	13
	四硫磺酸盐煌绿增菌液（颗粒剂型)（TTB）
	1000g
	颗粒培养基，成粒率应大于90%。颗粒度均匀，在10-20目之间。水分含量<5%；供货批次的产品有第三方出具的带有CNAS和CMA标识的检验检测报告和生产企业出具的质检报告
	7
	

	14
	碘液
	2ml/支×20
	配套试剂，与培养基基础厂家一致
	50
	

	15
	0.1 % 煌绿
	1ml/支*20
	配套试剂，与培养基基础厂家一致
	50
	

	16
	亚硒酸盐胱氨酸增菌液（SC）
	250g
	1、包装瓶含有内盖：内盖和外盖设计，双重防护，保证内容物不渗漏，不吸潮；2、包装瓶瓶盖有防盗环：瓶盖底部防盗环设计可以检验包装瓶是否开封过；3、包装瓶瓶身具有防滑设计：防滑设计，瓶体外侧面中间部位略有内凹，有防滑功能；4、水分含量<5%；5、有合格证明；6、瓶体外面全塑封；7、提供质检报告。
	2
	

	17
	亚硫酸铋琼脂（BS）
	1000g
	1、包装瓶含有内盖：内盖和外盖设计，双重防护，保证内容物不渗漏，不吸潮；2、包装瓶瓶盖有防盗环：瓶盖底部防盗环设计可以检验包装瓶是否开封过；3、包装瓶瓶身具有防滑设计：防滑设计，瓶体外侧面中间部位略有内凹，有防滑功能；4、水分含量<5%；5、有合格证明；6、瓶体外面全塑封；7、提供质检报告。
	13
	

	18
	HE琼脂（颗粒剂型）
	250g
	颗粒培养基，成粒率应大于90%。颗粒度均匀，在10-20目之间。水分含量<5%；供货批次的产品有第三方出具的带有CNAS和CMA标识的检验检测报告和生产企业出具的质检报告
	90
	

	19
	沙门氏菌显色培养基（SA）
	1000ml/37.3g
	1、包装瓶含有内盖：内盖和外盖设计，双重防护，保证内容物不渗漏，不吸潮；2、包装瓶瓶盖有防盗环：瓶盖底部防盗环设计可以检验包装瓶是否开封过；3、包装瓶瓶身具有防滑设计：防滑设计，瓶体外侧面中间部位略有内凹，有防滑功能；4、水分含量<5%；5、有合格证明；6、瓶体外面全塑封；7、提供质检报告。
	5
	

	20
	李氏菌增菌肉汤（LB1，LB2）
	250g
	1、包装瓶含有内盖：内盖和外盖设计，双重防护，保证内容物不渗漏，不吸潮；2、包装瓶瓶盖有防盗环：瓶盖底部防盗环设计可以检验包装瓶是否开封过；3、包装瓶瓶身具有防滑设计：防滑设计，瓶体外侧面中间部位略有内凹，有防滑功能；4、水分含量<5%；5、有合格证明；6、瓶体外面全塑封；7、提供质检报告。
	15
	

	21
	萘啶酮酸（C1）
	5.0mg/ 支 ×5
	配套试剂，与培养基基础厂家一致
	200
	

	22
	吖啶黄素（C1）
	3mg*5
	配套试剂，与培养基基础厂家一致
	200
	

	23
	萘啶酮酸（C2）
	4.0mg*5
	配套试剂，与培养基基础厂家一致
	20
	

	24
	吖啶黄素（C2）
	5mg*5
	配套试剂，与培养基基础厂家一致
	20
	

	25
	李斯特氏菌显色培养基（LA）
	1000ml/74.0g
	1、包装瓶含有内盖：内盖和外盖设计，双重防护，保证内容物不渗漏，不吸潮；2、包装瓶瓶盖有防盗环：瓶盖底部防盗环设计可以检验包装瓶是否开封过；3、包装瓶瓶身具有防滑设计：防滑设计，瓶体外侧面中间部位略有内凹，有防滑功能；4、水分含量<5%；5、有合格证明；6、瓶体外面全塑封；7、提供质检报告。
	40
	

	26
	PALCAM培养基基础（颗粒剂型）
	250g
	颗粒培养基，成粒率应大于90%。颗粒度均匀，在10-20目之间。水分含量<5%；供货批次的产品有第三方出具的带有CNAS和CMA标识的检验检测报告和生产企业出具的质检报告
	5
	

	27
	PALCAM选择性添加剂
	5支/盒
	配套试剂，与培养基基础厂家一致
	30
	

	28
	营养肉汤（NB）
	250g
	1、包装瓶含有内盖：内盖和外盖设计，双重防护，保证内容物不渗漏，不吸潮；2、包装瓶瓶盖有防盗环：瓶盖底部防盗环设计可以检验包装瓶是否开封过；3、包装瓶瓶身具有防滑设计：防滑设计，瓶体外侧面中间部位略有内凹，有防滑功能；4、水分含量<5%；5、有合格证明；6、瓶体外面全塑封；7、提供质检报告。
	5
	

	29
	麦康凯琼脂
	250g
	1、包装瓶含有内盖：内盖和外盖设计，双重防护，保证内容物不渗漏，不吸潮；2、包装瓶瓶盖有防盗环：瓶盖底部防盗环设计可以检验包装瓶是否开封过；3、包装瓶瓶身具有防滑设计：防滑设计，瓶体外侧面中间部位略有内凹，有防滑功能；4、水分含量<5%；5、有合格证明；6、瓶体外面全塑封；7、提供质检报告。
	2
	

	30
	伊红美蓝琼脂（颗粒剂型）（EMB）
	250g
	颗粒培养基，成粒率应大于90%。颗粒度均匀，在10-20目之间。水分含量<5%；供货批次的产品有第三方出具的带有CNAS和CMA标识的检验检测报告和生产企业出具的质检报告
	2
	

	31
	五种致泻大肠埃希氏菌多重PCR检测试剂盒
	24次反应/盒
	试剂盒组成：PCR 冻干体系 8 管/排×3PCR Buffer 1mL/管×1 裂解液 5mL/瓶×1
	1
	

	32
	氯硝铵18%甘油（DG18）琼脂基础
	250g
	1、包装瓶含有内盖：内盖和外盖设计，双重防护，保证内容物不渗漏，不吸潮；2、包装瓶瓶盖有防盗环：瓶盖底部防盗环设计可以检验包装瓶是否开封过；3、包装瓶瓶身具有防滑设计：防滑设计，瓶体外侧面中间部位略有内凹，有防滑功能；4、水分含量<5%；5、有合格证明；6、瓶体外面全塑封；7、提供质检报告。
	2
	

	33
	葡萄糖 无水
	500克/瓶
	分析纯
	20
	

	34
	氯化钠
	500克/瓶
	分析纯
	50
	

	35
	甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础（MYP）（颗粒剂型）
	250g
	颗粒培养基，成粒率应大于90%。颗粒度均匀，在10-20目之间。水分含量<5%；供货批次的产品有第三方出具的带有CNAS和CMA标识的检验检测报告和生产企业出具的质检报告
	1
	

	36
	多粘菌素B（E）
	10000IU/支×5
	配套试剂，与培养基基础厂家一致
	10
	

	37
	50%卵黄液
	5mL*10
	配套试剂，与培养基基础厂家一致
	5
	

	38
	乙酰胺肉汤
	20支
	可提供质检报告
	10
	

	39
	志贺氏菌增菌肉汤基础
	250g
	1、包装瓶含有内盖：内盖和外盖设计，双重防护，保证内容物不渗漏，不吸潮；2、包装瓶瓶盖有防盗环：瓶盖底部防盗环设计可以检验包装瓶是否开封过；3、包装瓶瓶身具有防滑设计：防滑设计，瓶体外侧面中间部位略有内凹，有防滑功能；4、水分含量<5%；5、有合格证明；6、瓶体外面全塑封；7、提供质检报告。
	2
	

	40
	木糖赖氨酸脱氧胆盐（XLD）琼脂
	250g
	1、包装瓶含有内盖：内盖和外盖设计，双重防护，保证内容物不渗漏，不吸潮；2、包装瓶瓶盖有防盗环：瓶盖底部防盗环设计可以检验包装瓶是否开封过；3、包装瓶瓶身具有防滑设计：防滑设计，瓶体外侧面中间部位略有内凹，有防滑功能；4、水分含量<5%；5、有合格证明；6、瓶体外面全塑封；7、提供质检报告。
	10
	

	41
	400ml均质袋（国产）
	100个/320*180 21丝
	100个/320*180 21丝，无菌
	120
	

	42
	采样袋/均质袋
	10个
	塑料子母扣，无菌
	1000
	

	43
	厌氧产气袋
	2.5L*10个
	1片至少用于2.5L厌氧产气盒，达到厌氧效果
	5
	

	44
	一次性平皿（90mm）
	500个/箱
	克重14g以上，表面光滑无毛糙
	385
	核心产品

	45
	121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡
	200次
	温度121℃，变色反应
	5
	

	46
	自含式压力蒸汽灭菌生物指示剂（121℃）
	20支/盒
	含有嗜热脂肪芽孢杆菌菌片
	5
	

	47
	高压灭菌指示胶带
	 卷
	121℃高压后，明显变黑色，宽2.4cm，中性笔书写不晕
	5
	

	48
	医疗垃圾袋
	个
	耐121℃高温 黄色医用垃圾袋长90cm 宽70cm，不漏液
	290
	

	49
	试管
	15*150mm 
	耐121℃反复高压
	500
	

	50
	独立包装一次性无菌乳胶手套小号 
	100只/盒
	无粉乳胶手套（小），无菌，

	20
	

	51
	独立包装一次性无菌乳胶手套中号 
	100只/盒
	无粉乳胶手套 （中），无菌，

	20
	

	52
	高效液相流动透明瓶
	2000ml
	耐121℃高温高压  
	10
	

	53
	高效液相流动透明瓶
	1000ml
	耐121℃高温高压  
	10
	

	54
	三角瓶
	500ml
	耐121℃高温高压  
	30
	

	要求：1、所投产品需有生产制造厂商直接授权。2、需先提供1份最小销售单元用于进行技术性验证，满足实验室生长率、特异性、选择性的技术标准方可供应，否则需更换产品，直至满足实验室的技术要求。                                             3、所有产品必须同时满足每一项的参数要求。4、数量一栏的单位为规格中规定的最大包装单位。5、所有培养基及相关耗材均需提供同一批号的产品，且生产日期必需为当年最新批次。


标项3：采购清单及要求
	理化通用耗材

	序号
	名称
	规格
	技术参数
	数量
	备注

	1
	水质 总铬
	25ml/支
	不确定度≤0.19
	4
	带计量证书

	2
	水质 镉
	25ml/支
	不确定度≤0.06
	4
	带计量证书

	3
	水质 铅
	25ml/支
	不确定度≤0.1
	4
	带计量证书

	4
	水质 钙
	25ml/支
	不确定度≤0.32
	4
	带计量证书

	5
	水质 铜
	25ml/支
	不确定度≤0.25
	2
	带计量证书

	6
	水质 铁
	25ml/支
	不确定度≤0.25
	2
	带计量证书

	7
	水质 镁
	25ml/支
	不确定度≤4
	2
	带计量证书

	8
	水质 锌
	25ml/支
	不确定度≤1.5
	2
	带计量证书

	9
	水质 钾
	25ml/支
	不确定度≤1.5
	2
	带计量证书

	10
	水质 锶
	25ml/支
	不确定度≤0.12
	4
	带计量证书

	11
	水质 汞
	25ml/支
	不确定度≤0.4
	4
	带计量证书

	12
	水质 钠
	25ml/支
	不确定度≤0.4
	4
	带计量证书

	13
	水质 铝
	26ml/瓶
	不确定度≤0.25
	4
	带计量证书

	14
	铅单元素标准溶液
	50mL/瓶
	1000ug/mL
	2
	带计量证书

	15
	镁单元素标准溶液
	50mL/瓶
	1000ug/mL
	2
	带计量证书

	16
	锌单元素标准溶液
	50mL/瓶
	1000ug/mL
	2
	带计量证书

	17
	钙单元素标准溶液
	50mL/瓶
	1000ug/mL
	2
	带计量证书

	18
	铝单元素标准溶液
	50mL/瓶
	1000ug/mL
	2
	带计量证书

	19
	铁单元素标准溶液
	50mL/瓶
	1000ug/mL
	2
	带计量证书

	20
	锑单元素标准溶液
	50mL/瓶
	1000ug/mL
	2
	带计量证书

	21
	铬单元素标准溶液
	50mL/瓶
	1000ug/mL
	2
	带计量证书

	22
	镍单元素标准溶液
	50mL/瓶
	1000ug/mL
	2
	带计量证书

	23
	铜单元素标准溶液
	50mL/瓶
	1000ug/mL
	2
	带计量证书

	24
	硒单元素标准溶液
	50mL/瓶
	1000ug/mL
	2
	带计量证书

	25
	钾单元素标准溶液
	50mL/瓶
	1000ug/mL
	2
	带计量证书

	26
	铋单元素标准溶液
	50mL/瓶
	1000ug/mL
	2
	带计量证书

	27
	铟单元素标准溶液
	50mL/瓶
	1000ug/mL
	2
	带计量证书

	28
	砷单元素标准溶液
	50mL/瓶
	1000ug/mL
	2
	带计量证书

	29
	镉单元素标准溶液
	50mL/瓶
	1000ug/mL
	2
	带计量证书

	30
	甲基汞元素标准溶液
	1.5ml/瓶
	10ug/mL
	2
	带计量证书

	31
	汞单元素标准溶液
	50mL/瓶
	1000ug/mL
	2
	带计量证书

	32
	锡单元素标准溶液
	50mL/瓶
	1000ug/mL
	2
	带计量证书

	33
	锶单元素标准溶液
	50mL/瓶
	1000ug/mL
	2
	带计量证书

	34
	亚砷酸根溶液标准物质
	50mL/瓶
	1000ug/mL
	2
	带计量证书

	35
	砷酸根溶液标准物质
	10mL/支
	0.233±0.005μmol/g
	2
	带计量证书

	36
	铍、铟、铋成分分析标准物质
	50mL/瓶
	10ug/mL
	2
	带计量证书

	37
	44种多元素混标（不含汞元素）
	250ml/瓶
	100ug/mL
	2
	带计量证书

	38
	水中铜，铅，锌，镉，镍，与铬
	20ml/瓶
	质控样品
	1
	带计量证书

	39
	葡萄酒中铜质控样品
	20ml/瓶
	质控样品际
	1
	带计量证书

	40
	小麦粉中镉质控样品
	20g/瓶
	质控样品
	1
	带计量证书

	41
	奶粉中铅质控样品
	25g/瓶
	质控样品
	1
	带计量证书

	42
	奶粉中钙质控样品
	25g/瓶
	质控样品
	1
	带计量证书

	43
	奶粉中钠质控样品
	25g/瓶
	质控样品
	1
	带计量证书

	44
	大米中总砷质控样品
	20g/瓶
	质控样品
	1
	带计量证书

	45
	大米中无机砷质控样品
	25g/瓶
	质控样品
	1
	带计量证书

	46
	饲料中总汞质控样品
	20g/瓶
	质控样品
	1
	带计量证书

	47
	油条中铝质控样品
	20g/瓶
	质控样品
	1
	带计量证书

	48
	大米粉铬质控样品
	25g/瓶
	质控样品
	1
	带计量证书

	49
	原子吸收样品杯
	1.2mL 2000 个/包
	成分：聚丙烯，适用于PE AA800和PE PinAAcle900Z
	10
	/

	50
	原子吸收样品杯
	2.5ml、1000 个/包
	成分：聚丙烯，适用于PE AA800和PE PinAAcle900Z
	5
	/

	51
	原子吸收样品杯
	7.0ml、100 个/包
	成分：聚丙烯，适用于PE AA800和PE PinAAcle900Z
	10
	/

	52
	无粉绿色芦荟手套
	30 双/盒、小号
	乳胶手套
	30
	/

	53
	圆底离心管
	10ml
	瓶盖表面光滑，无凸点，标示刻度值值误差≤5%
	30000
	（核心产品）

	54
	移液枪头
	超细长移液枪头，1ml,500个/包
	成分：聚丙烯
	10
	/

	55
	安捷伦原子吸收石墨管
	纵向石墨管
	适用于安捷伦240DU
	40
	高密度基石墨材料

	56
	PE 原子吸收石墨管
	横向石墨管
	适用于PE AA800和PE PinAAcle900Z
	100
	高密度基石墨材料

	57
	PE 原子吸收元素灯
	Pb元素灯
	适用于PE AA800和PE PinAAcle900Z
	1
	/

	58
	PE 原子吸收元素灯
	Ca元素灯
	适用于PE AA800
	1
	/

	59
	2-乙基丁酸
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：≤0.5%
	2
	附国家标准物质证书

	60
	七氟丁酰胺
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：≤0.5%
	1
	附国家标准物质证书

	61
	N-二甲基亚硝胺
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：≤0.5%
	2
	附国家标准物质证书

	62
	乙酰甲胺磷
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.12ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	63
	三氯杀螨醇
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.10ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	64
	甲胺磷
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.11ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	65
	毒死蜱
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.11ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	66
	杀扑磷
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.14ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	67
	乐果
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.10ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	68
	灭线磷
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.14ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	69
	久效磷
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.10ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	70
	敌敌畏
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.11ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	71
	敌百虫
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.10ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	72
	氧乐果
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.14ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	73
	三唑磷
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.19ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	74
	倍硫磷
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.11ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	75
	倍硫磷砜
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.11ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	76
	倍硫磷亚砜
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.11ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	77
	甲基异柳磷
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.11ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	78
	丙溴磷
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.30ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	79
	对硫磷
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.30ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	80
	甲霜灵和精甲霜灵
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.30ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	81
	二硫化碳
	2mL(100ug/ml)
	不确定度：100-0.30ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	82
	肌醇
	纯度≥99%
	不确定度：≤0.5%
	2
	附国家标准物质证书

	83
	腐霉利
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.15ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	84
	马拉硫磷
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.13ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	85
	杀螟硫磷
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.13ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	86
	甲基嘧啶磷
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.09ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	87
	氟硅唑
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.21ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	88
	嘧菌酯
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.12ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	89
	水胺硫磷
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.12ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	90
	吡唑醚菌酯
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.08ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	91
	嘧霉胺
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.27ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	92
	己唑醇
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.23ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	93
	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.09ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	94
	氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.09ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	95
	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.09ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	96
	氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.09ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	97
	溴氰菊酯
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.09ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	98
	氯丹
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.13ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	99
	七氯
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.11ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	100
	硫丹
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.08ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	101
	甲氰菊酯
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.13ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	102
	硫丹硫酸盐
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.12ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	103
	双甲脒
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.13ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	104
	咪鲜胺
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.12ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	105
	百菌清
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.12ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	106
	氟胺氰菊酯
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.13ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	107
	敌稗
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.13ug/ml
	1
	附国家标准物质证书

	108
	五氯硝基苯
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.12ug/ml
	1
	附国家标准物质证书

	109
	甲拌磷
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.13ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	110
	甲拌磷砜
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.12ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	111
	甲拌磷亚砜
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.12ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	112
	腈苯唑
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.09ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	113
	氯唑磷
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.25ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	114
	肟菌酯
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.12ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	115
	哒螨灵
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.25ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	116
	乙螨唑
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.15ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	117
	二甲戊灵
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.13ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	118
	三唑醇
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：0.3ug/ml
	1
	附国家标准物质证书

	119
	三唑酮
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.11ug/ml
	1
	附国家标准物质证书

	120
	联苯菊酯
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.12ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	121
	丙环唑
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.17ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	122
	环氧七氯
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.07ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	123
	环氧七氯B（顺式环氧七氯）
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.07ug/ml
	5
	附国家标准物质证书

	124
	苯醚甲环唑
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.19ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	125
	戊唑醇
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：100-0.26ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	126
	三氯甲烷，四氯化碳混标
	1000ug/ml
	不确定度：≤0.5%
	5
	附国家标准物质证书

	127
	甲醇（带证书）
	纯度≥99%
	不确定度：≤0.5%
	2
	附国家标准物质证书

	128
	叔戊醇（带证书）
	纯度≥99%
	不确定度：≤0.5%
	2
	附国家标准物质证书

	129
	乙酸正戊酯（带证书）
	纯度≥99%
	不确定度：≤0.5%
	2
	附国家标准物质证书

	130
	己酸乙酯（带证书）
	纯度≥99%
	不确定度：≤0.5%
	2
	附国家标准物质证书

	131
	乙酸乙酯（带证书）
	纯度≥99%
	不确定度：≤0.5%
	2
	附国家标准物质证书

	132
	37种脂肪酸混标
	/
	不确定度：≤0.5%
	1
	附国家标准物质证书

	133
	37种脂肪酸甘油三酯混标
	/
	不确定度：≤0.5%
	1
	附国家标准物质证书

	134
	正庚烷
	色标
	不确定度：≤0.5%
	2
	附国家标准物质证书

	135
	抗氧化剂BHA
	纯度≥99.2%
	不确定度：≤0.5%
	1
	附国家标准物质证书

	136
	抗氧化剂BHT
	纯度≥99.5%
	不确定度：≤0.5%
	1
	附国家标准物质证书

	137
	抗氧化剂TBHQ
	纯度≥99.2%
	不确定度：≤0.5%
	1
	附国家标准物质证书

	138
	六号溶剂
	10mg/ml
	不确定度：≤0.5%
	5
	附国家标准物质证书

	139
	甜蜜素
	0.2g/99.3
	不确定度：0.008ug/ml
	2
	附国家标准物质证书

	140
	1,2丙二醇
	1g/99.9%
	不确定度：≤0.5%
	2
	附国家标准物质证书

	141
	邻苯二甲酸酯18种混标
	1000ug/ml
	不确定度：1000±1.0ug/ml
	1
	附国家标准物质证书

	142
	胺菊酯
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：≤0.5%
	2
	附国家标准物质证书

	143
	噻唑磷
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：≤0.5%
	2
	附国家标准物质证书

	144
	环丙唑醇
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：≤0.5%
	2
	附国家标准物质证书

	145
	戊菌唑
	1ml(100ug/ml)
	不确定度：≤0.5%
	2
	附国家标准物质证书

	146
	甲醇中霜霉威溶液标准样品
	100ug/mL,1mL
	不确定度：≤0.5%
	1
	附国家标准物质证书

	147
	甲醇中氟环唑
	100ug/mL,1mL
	不确定度：≤0.5%
	2
	附国家标准物质证书

	148
	氨基甲酸乙酯
	/
	不确定度：≤0.5%
	2
	附国家标准物质证书

	149
	D5-氨基甲酸乙酯
	/
	不确定度：≤0.5%
	2
	附国家标准物质证书

	150
	二十二碳六烯酸甲酯
	/
	不确定度：≤0.5%
	1
	附国家标准物质证书

	151
	二十碳五烯酸甲酯
	/
	不确定度：≤0.5%
	1
	附国家标准物质证书

	152
	3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯
	100mg/L(以醇计)
	不确定度：≤0.5%
	2
	附国家标准物质证书

	153
	2-氯-1,3-丙二醇棕榈酸二酯
	100mg/L(以醇计)
	不确定度：≤0.5%
	2
	附国家标准物质证书

	154
	rac-棕榈酸二酯-13C3
	1mg，纯度≥95%
	不确定度：≤0.5%
	2
	附国家标准物质证书

	155
	棕榈酸缩水甘油酯-D5
	50mg/L（以醇计）于正己烷：异辛烷（1：1），1ml
	不确定度：≤0.5%
	2
	附国家标准物质证书

	156
	棕榈酸缩水甘油酯
	100mg/L(以醇计)
	不确定度：≤0.5%
	2
	附国家标准物质证书

	157
	甲基对硫磷
	100μg/mL
	不确定度：≤0.5%
	3
	附国家标准物质证书

	158
	丙酸(C3:0)
	1g，纯度≥99%
	不确定度：≤0.5%
	2
	附国家标准物质证书

	159
	γ-戊基丁内酯
	100mg
	不确定度：≤0.5%
	1
	附国家标准物质证书

	160
	枪头（1ml）
	1ml,1000个/包
	8*71（加长）,与艾本德移液枪100-1000ul配套使用
	15
	

	161
	枪头（100ul）
	100ul,1000个/包
	与艾本德移液枪10-100ul配套使用
	5
	

	162
	枪头（10ml）
	10ml,1000个/包
	与艾本德移液枪1-10ml配套使用
	5
	

	163
	枪头（5ml）
	5ml,1000个/包
	与艾本德移液枪1-5ml配套使用
	5
	

	164
	绿色芦荟乳胶手套
	25双/盒大号
	实验室专用大号
	10
	

	165
	绿色芦荟乳胶手套
	25双/盒中号
	实验室专用中号
	20
	

	166
	绿色芦荟乳胶手套
	25双/盒小号
	实验室专用小号
	20
	

	167
	有机尼龙滤膜
	（100只/罐）
	13mm/0.22μm
	100
	SCAA-104

	168
	塑料内插管小瓶（带瓶盖）
	100个/盒
	200ul（带瓶盖）
	150
	

	169
	一次性注射器
	100个/包
	2.5mL不带针头
	100
	

	170
	玻璃漏斗
	10个/盒
	直径60mm
	5
	

	171
	梨形分液漏斗
	2个/盒
	材质：聚四氟乙烯，250mL
	10
	

	172
	2mL进样瓶盖
	100个/包
	红色盖，白底
	50
	

	173
	2mL进样瓶盖
	100个/包
	蓝色盖，白底
	100
	

	174
	封口膜
	1卷/盒
	PM996
	5
	

	175
	5mL塑料吸管
	250个/包
	5mL
	50
	

	176
	3mL塑料吸管
	500个/包
	3mL
	25
	

	177
	15mL塑料离心管
	500个/箱
	15mL
	30
	

	178
	帝肯枪头
	30盒/箱
	1mL
	2
	

	179
	2mL进样瓶
	100个/包
	玻璃材质
	100
	

	180
	赛默飞进样针
	1根/盒
	P/N:36520060
	5
	

	181
	DB-FFAP
	30m(0.25mm×0.25um)
	熔融石英（强极性）
	1
	

	182
	QuEchERs-果蔬
	50支/盒
	885mgMgso4+150mgPSA+15mgGCB
	85
	380-00124

	183
	QuEchERs-谷物、油
	50支/盒
	1200mgMgso4+400mgPSA+400mgC18
	15
	380-00129

	184
	QuEchERs-茶叶
	50支/盒
	1200mgMgso4+400mgPSA+400mgC18+200mgGCB
	10
	380-00145

	185
	正己烷
	色谱纯
	4L/瓶
	4
	

	186
	碱性硅藻土固相萃取柱：
	4g/12mL, 20/Pk
	填料4000mg，柱容量12mL
	10
	

	187
	弗罗里硅土固相萃取柱
	1g/6mL, 30/Pk
	1g/6mL
	10
	

	188
	多环芳烃专用柱
	250mg/6mL,30ea/pk
	固相萃取小柱(苯乙烯二乙烯基苯聚合物)6mL,300mg
	10
	

	189
	丙基乙二胺键合硅胶（PSA）固相萃取柱
	500mg/3mL, 50/Pk
	丙基乙二胺键合硅胶（PSA）固相萃取柱500mg，3mL
	15
	

	190
	PT-硅镁吸附剂色谱预处理柱
	500mg/6mL, 30/Pk
	PT-硅镁吸附剂色谱预处理柱，0.4g60目~80目
	5
	

	191
	塑化剂净化柱
	500mg/500mg/6mL; Glass Tube, 30/Pk
	PSA/Silica复合填料玻璃柱(1000mg,6mL)。
	20
	

	192
	无水硫酸钠
	500ml/瓶
	分析纯
	50
	

	193
	七氟丁酰基咪唑
	98%5g
	≥98%,cas:32477-35-3
	2
	

	194
	无水硫酸镁
	AR500g
	分析纯
	30
	

	195
	柠檬酸氢二钠
	AR500g
	分析纯
	10
	

	196
	柠檬酸钠
	AR500g
	分析纯
	10
	

	197
	氯化钠
	500ml/瓶
	分析纯
	140
	

	198
	乙腈
	500ml/瓶
	分析纯
	80
	

	199
	无水乙醇
	500ml/瓶
	分析纯
	90
	

	200
	环己烷
	500ml/瓶
	分析纯
	50
	

	201
	乙酸乙酯
	500ml/瓶
	分析纯
	50
	

	202
	N，N-二甲基乙酰胺
	500ml/瓶
	分析纯
	2
	

	要求：1、所投产品需有生产制造厂商授权。2、需先提供1份最小销售单元用于进行技术性验证，满足实验室生长率、特异性、选择性、回收率等的技术标准方可供应，否则需更换产品，直至满足实验室的技术要求。3、所有产品必须同时满足每一项的参数要求。4、数量一栏的单位为规格中规定的最大包装单位。


标项4：采购清单及要求
	液相耗材

	序号
	名称
	规格
	技术参数
	数量
	备注

	1
	滤头（有机相）
	0.22um，100个/包
	380-00321
	5
	

	2
	滤头（水相）
	0.22um，100个/包
	380-00311
	2
	

	3
	塑料吸管
	3mL，100支/包
	巴氏吸管，滴管带刻度
	5
	

	4
	塑料吸管
	5mL，100支/包
	巴氏吸管，滴管带刻度
	5
	

	5
	连体内插管小瓶
	300ul,pp进样瓶，100个/盒，带预切口小瓶盖
	与液相色谱，液质配套使用
	10
	

	6
	进样小瓶玻璃
	2ml，100个/盒，，带预切口小瓶盖
	与液相色谱，液质配套使用
	5
	

	7
	棕色进样小瓶玻璃
	2ml，100个/盒，，带预切口小瓶盖
	与液相色谱，液质配套使用
	2
	

	8
	呕吐毒素免疫亲和柱
	RBAP1802,3ml/支,25支/盒
	1. 亲和柱的柱容量：≥2000 ng。2. 准确度高，加标回收率90%-110%。3. 无脱氧雪腐镰刀菌烯醇本底残留（＜10 ng）。4. 符合GB5009.111-2016检测标准使用要求。5. 稳定性好，重复检测变异系数≤10%。6. 柱体积：3 mL。7. 保存有效期：20-25℃ ≥12个月2-8℃ ≥18个月。8. 每批次附含质控报告。9. 包装规格：25支/盒。10. 国际文献大于5篇。
	20
	

	9
	黄曲霉毒素M1免疫亲和柱
	RBAP1804,3ml/支 25支/盒
	1. 亲和柱的柱容量：≥200 ng。2. 准确度高，加标回收率90%-110%。3. 无黄曲霉毒素M1本底残留（＜0.1 ng）。4. 符合GB5009.22-2016标准使用要求。5. 稳定性好，重复检测变异系数≤10%。6. 柱体积：3 mL。7. 保存有效期：20-25℃ ≥12个月2-8℃ ≥18个月。8. 每批次附含质控报告。9. 奶粉、液态奶等净化无杂质，回收率≥90%。10. 每批次附含质控报告。11. 包装规格：25支/盒。12. 抗体甲醇耐受≥30%。13. 国际文献大于5篇。
	20
	

	10
	黄曲霉毒素B族免疫亲和柱
	RBAP1800,3ml/支 25支/盒
	1. 亲和柱的柱容量：≥400 ng。2. 准确度高，加标回收率90%-110%。3. 无黄曲霉毒素本底残留（＜0.1 ng）。4. 符合GB5009.22-2016标准使用要求。5. 稳定性好，重复检测变异系数≤10%。6. 柱体积：3 mL。7. 保存有效期：20-25℃ ≥12个月2-8℃ ≥18个月。8. 每批次附含质控报告。9. （辣椒、豆瓣酱等复杂基质）等净化无杂质，回收率≥90%。10. 每批次附含质控报告。11.包装规格：25支/盒。12. 抗体甲醇耐受≥35%；抗体乙腈耐受耐受≥20%。13. 国际文献大于5篇。
	60
	

	11
	玉米赤霉烯酮免疫亲和柱
	RBAP1803,3ml/支，25支/盒
	1. 亲和柱的柱容量：≥2000 ng。2. 准确度高，加标回收率可达到90%-110%。3. 无玉米赤霉烯酮本底残留（＜5 ng）。4. 符合GB5009.209-2016标准使用要求。5. 稳定性好，重复检测变异系数≤10%。6. 柱体积：3 mL。7. 保存有效期：20-25℃ ≥12个月2-8℃ ≥18个月。8. 每批次附含质控报告。9. 包装规格：25支/盒。10. 蛋白粉、DDGS等玉米副产品无杂质，回收率≥90%11. 国际文献大于5篇。
	20
	

	12
	赭曲霉毒素A免疫亲和柱
	RBAP1801,3ml/支 25支/盒
	1. 亲和柱的柱容量：≥400 ng。2. 准确度高，加标回收率90%-110%。3. 无赭曲霉毒素A本底残留（＜5 ng）。4. 符合GB5009.96-2016标准使用要求。5. 稳定性好，重复检测变异系数≤10%。6. 柱体积：3 mL。7. 保存有效期：20-25℃ ≥12个月2-8℃ ≥18个月。8. 每批次附含质控报告。9. 包装规格：25支/盒。10，葡萄酒、咖啡（生/烘培）、辣椒经免疫亲和柱净化后无杂质，回收率≥90%。12. 抗体甲醇耐受≥30%；抗体乙腈耐受耐受≥15%13. 国际文献大于5篇。
	20
	

	13
	Quechers小柱
	150mg MgSO4,50mgPSA,50mg C18,2ml,100支/盒
	PSA:1.平均粒径：53微米；2.平均比表面积：502m2/g，C18：1.平均粒径：53微米；2.平均比表面积：502m2/g；载碳量：19%
	10
	

	14
	Quechers小柱
	150mg MgSO4,50mgPSA,50mg C18,50mhGCe,2ml,100支/盒
	PSA:1.平均粒径：53微米；2.平均比表面积：502m2/g，C18：1.平均粒径：53微米；2.平均比表面积：502m2/g；载碳量：19%；石墨化碳：100-300目；比表面积：97m2/g
	40
	

	15
	Poly-Sery MCX SPE 混合型强阳离子交换
	150mg， 6mL/300 pcs
	粒径：35-45um
孔径：70-90A
比表面积：750-950㎡/g
	4
	

	16
	Poly-Sery MAX 混合型阴离子交换 SPE 小柱
	150mg， 6mL/300 pcs
	粒径：35-45um
孔径：70-90A
比表面积：750-950㎡/g
	2
	

	17
	Poly-sery PA 聚酰胺小柱
	500mg， 6mL/300 pcs
	粒径：120-200目
PH：5.0-7.0
乙醇中溶解性：≤0.8%
	1
	

	18
	BOND NH2氨基 SPE 小柱
	500mg， 6mL/300 pcs
	粒径：65±10um
孔体积：0.50-0.70ml/g
比表面积：300-550㎡/g
	1
	

	19
	MIP-SDR 苏丹红 专用 SPE 小柱
	500mg， 6mL/30 pcs
	RuriTest SDR固相萃取小柱
	1
	

	20
	Copure SCX苯磺酸基 SPE小柱
	500mg， 6mL/300 pcs
	混合型强阳离子交换柱 
	1
	

	21
	MAX 混合型阴离子交换 SPE 小柱
	60mg，3mL/500 pcs
	粒径：35-45um
孔径：70-90A
比表面积：750-950㎡/g
	1
	

	22
	MAX 混合型阴离子交换 SPE 小柱
	200mg，6mL/30 pcs
	粒径：35-45um
孔径：70-90A
比表面积：750-950㎡/g
	1
	

	23
	CAX阳离子交换柱
	1g，6mL/30 pcs
	阳离子交换柱
	1
	

	24
	MCX SPE 混合型强阳离子交换
	60mg，3mL/500 pcs
	粒径：35-45um
孔体积：1.41-1.73ml/g
比表面积：768-938㎡/g
	1
	

	25
	中性氧化铝柱
	1g/3mL  50 pcs
	粒径：100-300目
PH：7.0-8.0
	5
	

	26
	C18固相萃取柱
	1000mg/6mL 300pcs
	粒径：50-70um
孔体积：0.35-0.42ml/g
比表面积：115-160㎡/g
碳含量：17.0-21.0
	3
	

	27
	C18固相萃取柱
	500mg/6mL 30pcs
	粒径：50-70um
孔体积：0.35-0.42ml/g
比表面积：115-160㎡/g
碳含量：17.0-21.0
	20
	

	28
	ENVI-Carb固相萃取柱
	500mg/3mL，54pcs
	粒径：100-400um
氮含量：1.0-1.3N%
比表面积：80-100㎡/g
	2
	

	29
	MEP固相萃取柱
	60mg，3mL/50 pcs
	阳离子交换固相萃取柱
	2
	

	30
	Silica固相萃取柱
	500mg，6mL/300 pcs
	平均粒度：45µm，平均孔径：60 Å，孔体积：0.8cm²/g，比表面：480m²/g。
	1
	

	31
	Ag 离子小柱
	1mL，50只/盒
	粒径：50-70um
离子交换容量：≥2.1meq/g
	1
	

	32
	Ag和Na 离子混合小柱
	1mL，50只/盒
	填料类型：CNW IC-Guard C18
粒径：60-90um
	1
	

	33
	IC-Guard C18 净化小柱
	1mL，50只/盒
	粒径：60-90um
离子交换容量：≥2.1meq/g
	1
	

	34
	LC-Si固相萃取柱
	500mg/6ml，30支/盒
	粒径：55-75um
孔体积：0.65-0.85ml/g
比表面积：480-550㎡/g
	15
	

	35
	展青霉素固相净化柱
	混合填料净化柱MycosepTM228
	混合型强阳离子交换 
	2
	

	36
	SinoChrom ODS-BP液相色谱柱
	5μm 4.6*200
	31110005，固定相：SinoChrom ODS-BP，表面积300m2/g，孔径120A，含碳量15%
	4
	核心产品

	37
	BST-C18(Ⅱ)液相色谱柱
	5μm，4.6*150
	固定相：Athena BST-C18(II)
pH范围：2-8
孔径：120Å
比表面积：340m2/g
碳含量：14
封尾：是
	4
	

	38
	Athena C18-WP液相色谱柱
	5μm 4.6*250
	固定相：Athena C18-wp
pH范围：1.5-10
孔径：100Å
比表面积：450m2/g
碳含量：17
封尾：是
	2
	

	39
	SymmetryShield RP18液相色谱柱
	5μm 4.6*250
	表面积300m2/g，孔径 100 Å，1/pk
	1
	

	40
	Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18液相色谱柱
	3.5μm 2.1*100
	填料类型 全多孔；
pH 范围 0-8；固定相 HILIC Plus；孔径 95 Å
	1
	

	41
	Hypersil NH2液相色谱柱
	5μm 4.6*200
	固定相：Hypersil  NH2，表面积170m2/g，孔径120A，含碳量1.9%
	2
	

	42
	Hypersil ODS2液相色谱柱
	5μm  4.6*200
	固定相：Hypersil ODS2，表面积220m2/g，孔径80A，含碳量11%
	2
	

	43
	Althena C18液相色谱柱
	3μm  2.1*100
	C18固定相，孔径100Å，pH耐受范围1.5-10,比表面积440m2/g,对复杂组分保持较高的分离度。
	4
	

	44
	Accucore VDX
	2.6μm 100*2.1
	表面多孔硅胶：2.6μm 
	1
	

	45
	大张滤纸
	100张/包
	/
	5
	

	46
	50ml尖底离心管
	500支/箱
	ABEQ-3300002-500
	2
	

	47
	2ml离心管
	100个/包
	ABEQ-5615000-500
	5
	

	48
	10ml尖底离心管
	100个/包
	聚丙烯材质
	2
	

	49
	2mL无针头注射器
	100支/盒
	实验室用2mL一次性注射器，橡胶活塞，无针头
	10
	

	50
	2mL带针头注射器
	100支/盒
	实验室用2mL一次性注射器，橡胶活塞，带针头
	2
	

	51
	5mL无针头注射器
	100支/盒
	实验室用5mL一次性注射器，橡胶活塞，无针头
	2
	

	52
	10mL无针头注射器
	100支/盒
	实验室用10mL一次性注射器，橡胶活塞，无针头
	1
	

	要求：1、所投产品需有生产制造厂商授权。2、需先提供1份最小销售单元用于进行技术性验证，满足实验室生长率、特异性、选择性、回收率等的技术标准方可供应，否则需更换产品，直至满足实验室的技术要求。3、所有产品必须同时满足每一项的参数要求。4、数量一栏的单位为规格中规定的最大包装单位。


标项5：采购清单及要求
	液相通用耗材

	序号
	名称
	规格
	技术参数
	数量
	备注

	1
	大张滤纸
	100张/包
	/
	5
	

	2
	50ml尖底离心管
	500支/箱
	ABEQ-3300002-500
	3
	

	3
	2ml离心管
	100个/包
	ABEQ-5615000-500
	15
	

	4
	10ml尖底离心管
	100个/包
	聚丙烯材质
	18
	

	5
	2mL无针头注射器
	100支/盒
	实验室用2mL一次性注射器，橡胶活塞，无针头
	70
	

	6
	2mL带针头注射器
	100支/盒
	实验室用2mL一次性注射器，橡胶活塞，带针头
	23
	

	7
	5mL无针头注射器
	100支/盒
	实验室用5mL一次性注射器，橡胶活塞，无针头
	38
	

	8
	10mL无针头注射器
	100支/盒
	实验室用10mL一次性注射器，橡胶活塞，无针头
	4
	

	9
	滤头（有机相）
	0.22um，100个/包
	380-00321
	75
	

	10
	滤头（水相）
	0.22um，100个/包
	380-00311
	78
	

	11
	塑料吸管
	3mL，100支/包
	巴氏吸管，滴管带刻度
	55
	

	12
	塑料吸管
	5mL，100支/包
	巴氏吸管，滴管带刻度
	55
	

	13
	连体内插管小瓶
	300ul,pp进样瓶，100个/盒，带预切口小瓶盖
	与液相色谱，液质配套使用
	90
	

	14
	进样小瓶玻璃
	2ml，100个/盒，，带预切口小瓶盖
	与液相色谱，液质配套使用
	45
	

	15
	棕色进样小瓶玻璃
	2ml，100个/盒，，带预切口小瓶盖
	与液相色谱，液质配套使用
	18
	

	16
	一次性芦荟乳胶手套（L号）
	20盒/箱
	实验室专用
	2
	

	17
	一次性芦荟乳胶手套（M号）
	20盒/箱
	实验室专用
	4
	

	18
	一次性芦荟乳胶手套（s号）
	20盒/箱
	实验室专用
	4
	

	19
	枪头（1ml）
	1ml,500个/包
	8*71（加长）,与赛多利斯移液枪100-1000ul配套使用
	20
	

	20
	枪头（100ul）
	100ul,500个/包
	与赛多利斯移液枪10-100ul配套使用
	20
	

	21
	枪头（5mL）
	5ml，100个/包
	与百得移液枪500-5000ul配套使用
	10
	

	22
	枪头（10mL）
	10mL，100个/包
	与普兰德移液枪1-10ml配套使用
	10
	

	23
	屈臣氏蒸馏水
	6L，4瓶/箱
	/
	30
	

	24
	封口膜
	1卷/盒
	10cm*38m
	1
	

	25
	棕色标液瓶
	100个/盒
	40mL，配专用盖子
	1
	

	26
	棕色标液瓶
	100个/盒
	25mL，配专用盖子
	1
	

	27
	蒸发皿（玻璃）
	50mL
	玻璃蒸发皿高硼硅耐高温加厚平底圆底具嘴实验室用玻璃器皿
	20
	

	28
	砂芯漏斗
	60mL
	G1（滤板孔径50-70μm）
	20
	

	29
	试管架
	24位离心管架
	不锈钢，50mL离心管架
	10
	

	30
	试管架
	40位比色管架
	不锈钢，10mL比色管架
	5
	

	31
	无水乙醇
	500ml/瓶
	分析纯
	20
	

	32
	95%乙醇
	500ml/瓶
	分析纯
	20
	

	33
	无水硫酸镁
	500g/瓶
	分析纯
	20
	

	34
	无水乙酸钠
	500g/瓶
	分析纯
	20
	

	35
	甲醇
	色谱纯，4L
	4L/瓶， 色谱纯， 纯度≥ 99.9%,蒸发残渣≤2.0mg/L,水≤ 0.02%,颜色≤ 10Hazen, 密度0.793， 沸点 64-65℃ ， 酸度≤ 0.0002meq/g（ Alkanlinty≤0.0002meq/q） ,梯度级别(在235nm) ≤ 2.0mAu, 梯 度 级 别 ( 在 254nm) ≤1.0mAu,荧光(如奎宁在 254nm)≤ 1.0ppb,荧光 ( 如 奎 宁 在 365nm) ≤ 0.5ppb, 传 输 ( 在210nm)≥ 20%,传输(在 220nm)≥ 60%,传输(从230nm)≥75%， 传输(从 235nm)≥83%， 传输(从250nm)≥ 95%， 传输(从 260nm)≥ 98%。 经过0.2um 滤膜过滤
	80
	

	36
	乙腈
	色谱纯，4L
	4L/瓶， 色谱纯， 纯度≥ 99.9%,蒸发残渣≤2.0mg/L,水≤0.02%,颜色≤10Hazen, 酸度≤0.0002meq/g （ Alkanlinty≤0.0002meq/q） ,梯度级别(在 210nm)≤ 1.0mAu,梯度级别(在254nm)≤ 0.5mAu,荧光(如奎宁在 254nm)≤1.0ppb,荧光(如奎宁在 365nm)≤ 0.5ppb,传输(在 193nm)≥60%,传输(在 195nm)≥80%,传输(从 230nm)≥98%。 经过 0.2um 滤膜过滤
	50
	

	37
	乙腈
	500mL/瓶
	分析纯
	60
	

	38
	甲醇
	500mL/瓶
	分析纯
	40
	

	39
	二氯甲烷
	500mL/瓶
	优级纯
	60
	

	40
	磷酸二氢钠
	500g/瓶
	优级纯
	2
	

	41
	甲酸
	500mL/瓶
	色谱纯
	2
	

	42
	甲酸
	500ml/瓶
	分析纯
	10
	

	43
	正己烷
	500mL/瓶
	色谱纯
	80
	

	44
	聚酰胺粉
	500g/袋
	100-200目
	2
	

	45
	硫酸锌
	500g/瓶
	分析纯
	1
	

	46
	庚烷磺酸钠
	500g/瓶
	离子对试剂，色谱级>99.0%
	2
	

	47
	次氯酸钠
	500g/瓶
	分析纯
	1
	

	48
	柠檬酸钠二水合物
	500g/瓶
	分析纯
	1
	

	49
	柠檬酸二钠倍半水合物
	500g/瓶
	分析纯
	1
	

	50
	硫酸铵
	500g/瓶
	分析纯
	1
	

	51
	钨酸钠
	500g/瓶
	分析纯
	1
	

	52
	C18填料
	500g/瓶
	40μm
	2
	

	53
	硅藻土
	500g/瓶
	80-120目
	2
	

	54
	海沙
	500g/瓶
	化学纯0.65-0.85mm
	1
	

	55
	丹磺酰氯
	250mg
	色谱纯
	2
	

	56
	磷酸
	500mL/瓶
	色谱纯
	1
	

	57
	无水硫酸镁粉末
	500g/瓶
	40μm,
	1
	

	58
	塑料进样瓶架
	50位/个
	2ml玻璃色谱瓶塑料架
	50
	

	59
	苯并芘小柱(分子印迹柱）
	500mg/6ml 30支/盒
	1.比表面积：600-800m2/g，2.平均孔径：55-90Å，3.平均粒径：40-60微米
	95
	

	60
	prime HLB小柱
	200mg/支，6cc，30支/盒
	1.比表面积：700-890m2/g，2.平均孔径：73-89Å，3.WAT094224
	30
	核心产品

	61
	ACQUITY UPLC BEH C18
	1.7μm 2.1*150
	填料为杂化颗粒，孔径 130 Å;载碳量 18 %；封端，pH 范围 1-12；耐压18000psi；
	1
	

	62
	ACQUITY UPLC BEH C18
	1.7μm 2.1*50
	填料为杂化颗粒，孔径 130 Å;载碳量 18 %；封端，pH 范围 1-12；耐压18000psi；
	1
	

	63
	InfinityLab Poroshell 120 PFP 液相色谱柱
	2.7μm 4.6*100mm
	/
	1
	

	64
	ACQUITY UPLC BEH HILIC
	1.7μm 2.1*150mm
	粒度：5 μm
表面积：380 m2/g
微孔径：150A 
	1
	

	65
	Athena C18-BIO，300A液相色谱柱
	5μm，4.6*250mm
	/
	1
	

	66
	UMISIL C18（3）
	5μm，150*4.6mm
	/
	1
	

	67
	离子色谱专用进样管
	250个/包
	适用于赛默飞离子色谱仪，5mL，带塞子
	1
	

	68
	全自动氮吹浓缩仪专用管
	100支/包
	10mL，适用于屹尧科技N1-28
	1
	

	69
	Poly-sery PA 聚酰胺小柱
	500mg， 6mL/300 pcs
	粒径：120-200目
PH：5.0-7.0
乙醇中溶解性：≤0.8%
	1
	

	70
	BOND NH2氨基 SPE 小柱
	500mg， 6mL/300 pcs
	粒径：100-400um
氮含量：1.0-1.3N%
比表面积：80-100㎡/g
	2
	

	71
	MIP-SDR 苏丹红 专用 SPE 小柱
	500mg， 6mL/30 pcs
	/
	2
	

	72
	Copure SCX苯磺酸基 SPE小柱
	500mg， 6mL/300 pcs
	/
	1
	

	73
	MAX 混合型阴离子交换 SPE 小柱
	60mg，3mL/500 pcs
	粒径：35-45um
孔径：70-90A
比表面积：750-950㎡/g
	1
	

	74
	MAX 混合型阴离子交换 SPE 小柱
	200mg，6mL/30 pcs
	粒径：35-45um
孔径：70-90A
比表面积：750-950㎡/g
	1
	

	75
	CAX阳离子交换柱
	1g，6mL/30 pcs
	粒径：35-45um
孔径：70-90A
比表面积：750-950㎡/g
	2
	

	76
	MCX SPE 混合型强阳离子交换
	60mg，3mL/500 pcs
	粒径：35-45um
孔体积：1.41-1.73ml/g
比表面积：768-938㎡/g
	1
	

	77
	中性氧化铝柱
	1g/3mL  50 pcs
	粒径：100-300目
PH：7.0-8.0
	15
	

	78
	C18固相萃取柱
	1000mg/6mL 300pcs
	粒径：50-70um
碳含量：17.0-21.0
	4
	

	79
	C18固相萃取柱
	500mg/6mL 30pcs
	粒径：50-70um
碳含量：17.0-21.0
	15
	

	80
	ENVI-Carb固相萃取柱
	500mg/3mL，54pcs
	粒径：100-400um
氮含量：1.0-1.3N%
比表面积：80-100㎡/g
	2
	

	81
	MEP固相萃取柱
	60mg，3mL/50 pcs
	/
	3
	

	82
	Silica固相萃取柱
	500mg，6mL/300 pcs
	/
	1
	

	83
	IC-Guard C18 净化小柱
	1mL，50只/盒
	粒径：50-70um
孔体积：0.35-0.42ml/g
比表面积：115-160㎡/g
碳含量：17.0-21.0
	1
	

	84
	LC-Si固相萃取柱
	500mg/6ml，30支/盒
	粒径：55-75um
孔体积：0.65-0.85ml/g
比表面积：480-550㎡/g
	15
	

	85
	HLB固相小柱
	500mg/6mL，200 pcs
	粒径：50-80um
孔体积：1.0-1.5ml/g
比表面积：650-750㎡/g
	10
	

	86
	HLB固相小柱
	200mg/6mL，200 pcs
	粒径：50-80um
孔体积：1.0-1.5ml/g
比表面积：650-750㎡/g
	7
	

	要求：1、所投产品需有生产制造厂商授权。2、需先提供1份最小销售单元用于进行技术性验证，满足实验室生长率、特异性、选择性、回收率等的技术标准方可供应，否则需更换产品，直至满足实验室的技术要求。3、所有产品必须同时满足每一项的参数要求。4、数量一栏的单位为规格中规定的最大包装单位。


第七部分 合同部分
新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
合  同  文  本
二〇二三年  月  日
新疆维吾尔自治区政府采购合同
甲方：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 
乙方：                                       

由                           组织的关于2023年自治区质检院食品药品专用检测设备和试剂耗材采购项目（  包）的招标采购中，经评定，乙方为中标方，中标金额为人民币：         ，￥          元。
甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

货物名称、型号、数量及价格

	序号
	名称
	品牌
	型号
	总数
	单价（万元）
	总价（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计：      元（          元整）
	
	
	


1、本合同中“中标货物”、“设备”均指上面列表中的货物及相关软件。

2、“技术服务”指由乙方所提供的有关运输、保险、安装、集成、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务。
报价币种、合同总价

1、本合同总金额        元整，￥        元。合同总金额中包含设备及其运输、保管、税金、保险、组装、服务等所有的费用。

2、本合同正式签订后，若无重大变更，价格不再做任何调整，甲方为此项目不再向乙方付任何费用。

三、付款方式

在签订合同后，乙方先行向甲方出具合同总金额100%的正式发票（增值税专用发票），甲方预付合同价款的80%，在所有货物（设备、试剂耗材）经甲方验收合格后，乙方向甲方出具合同价款的20%付款收据，甲方支付合同价款的20%。

四、交货日期

合同签订后   日（日历日）内完成交货验收，安装调试根据甲方书面通知为准。
其他备注说明：乙方技术人员必须来甲方使用现场进行设备的安装调试，并指导、培训甲方设备使用人员，确保甲方人员熟练操作使用设备。

五、交货地点、方式、运费承担及其他

1、交货地点：送货至甲方指定的地点（详细收货地址由甲方另行提供）

运费、装卸搬运费由乙方承担。

2、新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院指定的设备安装现场。

3、合同项下设备在安装完毕，验收合格之前毁损灭失的风险由乙方承担，验收合格之后转移至甲方。

六、产品质量保证

1、乙方保证提供的合同货物为全新的产品。

  2、乙方所提供的货物的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足附件文件规定的技术要求。

3、乙方保证提供的货物按国家标准要求制造，质量完全满足甲方用户的要求。

七、质量保证期

  中标货物质保期为   年，自全部中标货物验收合格之日起算。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等全部费用。因维修或更换造成产品无法正常使用的时间，应当相应顺延质保期限。因此产生的诉讼费、律师代理费、保全费、保全担保费、执行费、送达费等合理的诉讼费用由败诉方承担。

八、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、保修证明，提供甲方认可的省级以上计量检定机构出具确认合格的校准/检定证书。
九、包装及验收

1、乙方所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

2、设备运输过程中的保险费用由乙方承担，在运输过程中发生毁损、灭失均由乙方承担完全责任。

3、验收方式、标准：

3.1货物接收

设备运到甲方指定地点当日，由甲乙双方按本合同要求共同验货。验货按乙方提供的《货物签收单》要求进行。验货合格后，双方共同签署《货物签收单》。

3.2货物验收

3.2.1开箱检验：

甲乙双方根据装箱单和产品的技术指标及性能共同验收，如发现有不合格产品、错漏、损坏部件或与本合同约定的技术要求和规格不符时，双方应在现场联合作记录，签署备忘录。乙方负责在10天内按本合同要求标准予以更换，确保不影响工作进展，并承担一切费用。

3.2.2安装验收：

工作须在签署《货物签收单》之日后30个自然日内完成，安装测试结果如不符或测试结果不能确认，乙方应在10个自然日内调整配置直至重新测试合格，如果仍然测试不通过，甲方有权停止验收、拒收设备并解除合同，由乙方承担违约责任。如因甲方或不可抗力原因导致未能进行安装验收，甲方须向乙方出具和签署相关证明。

3.2.3调试验收：

全部产品由乙方安装并调试正常后，乙方负责派出相关技术人员现场指导甲方对设备功能进行测试，由甲乙双方按投标文件规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、乙方向甲方提供包含验收方案、验收内容、验收标准（包括行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家有关部门最新颁布的标准及规范）、省级以上计量检定部门出具的检定/校准合格证书、验收人员等验收申请，进行现场验收，现场验收包括设备验收和数据验收，设备验收是完成了数据采集工作后，系统功能和性能达到试运行条件时，系统进入试运行阶段，在对试运行期间暴露的所有缺陷、问题和未实现的功能完全解决后，系统达到稳定运行，在稳定运行后对数据进行验收，当设备和数据都满足要求时申请现场验收。现场验收合格后甲乙双方根据测试结果共同签署《产品安装调试报告及验收报告》，现场验收完成后，系统正式投入运行，进入质保期。如对结果有异议，验收十个工作日内以书面形式通知对方。

3.2.4最终验收：

系统在质保期期间没有出现任何重大缺陷，在质保期满时申请最终验收。

3.2.5综合验收：

如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

十、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后七天内书面通知乙方，经乙方同意并变更后，交货期相应从变更之日起顺延，若超过七天乙方不予更改。由于变更引起的合同总额的增减，则由甲乙双方友好协商后，多退少补。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给予乙方书面确认书，视为乙方已按期交付货物。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，乙方应3天内到现场查看，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期在甲方指定的交货地点交付货物，并提供免费的安装调试。

5、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

十一、合同变更、违约及其它

1、甲方按合同规定的付款要求履约，合同价格不变，甲方由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先告知乙方，并征求乙方的同意，否则甲方应向乙方支付违约金。其支付办法是：每延误七天按迟付款总金额的0.5‰支付；不满七天按七天计算，依次类推。

2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部违约责任。乙方迟延交货需向甲方支付违约金：每延误七天按合同总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。乙方超过交货期限 35个自然日内仍不能交付全部货物时，甲方有权因乙方违约解除合同。

     3、乙方应严格按照招标、投标文件中规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务，兑现服务承诺，否则将视为乙方违约，并按合同总价款的10%或单件设备款价的30%承担违约金。

    4、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，并通报自治区政府采购中心认可后，方能生效。

5、招标文件、投标件及开标会议上签名的答疑记录、售后服务承诺等均作为合同的附件，是合同文本不可分割的组成部分。合同文本未述及不详之处，以附件为准。

6、合同经甲、乙双方签字盖章后即行生效。合同生效后 ，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），乙方中途解除合同（不可抗力原因除外）应按实际损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额10%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），甲方中途解除合同（不可抗力原因除外），向乙方支付合同总金额的10%的违约金。

7、本合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《《中华人民共和国民法典》等相关法律法规制定。未尽事项皆受上述法律法规约束。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交甲方所在地人民法院进行诉讼。

8、人民法院生效判决为最终决定，并对双方具有约束力。

9、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

10、本合同自签字盖章完毕之日起生效，质量保证期满后终止。

11、本合同附件（一）技术协议属合同不可分割内容，与本合同具有同等法律效力。

	甲方（公章）：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院
	乙方（公章）： 

	授权代表签字：
	法定代表人签字：

	地址：乌鲁木齐市新市区河北东路188号
	地址： 

	电话：0991-3191154
	电话：

	开户行：招行乌鲁木齐西虹东路支行
	开户行： 

	帐  号：991903366510903
	帐  号：

	税  号：126500004576007000
	税  号：

	签订日期：
	签订日期：


附件（一）

技术协议

甲
方: 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

乙 方:  

甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方向乙方购买的由制造商制造的产品技术细节达成如下协议，本协议是订货合同不可侵害的一部分，与其具有同等的法律效力。

一、性能特点及技术参数： 

	序号
	产品名称
	技术参数

	
	
	

	
	
	


二、售后服务承诺

售后服务承诺详述、维修、培训等计划详述

1、仪器的保修

1.1仪器的保修期为3年。保修期的起计日为数量验收齐全，质量验收合格之日。数量验收方式为：装箱清单、仪器配置清单、仪器组件三者一致；质量验收方式为：按照“合同” “九、包装及验收”执行。

1.2在保修期内，如仪器出现故障停止运行，自报修日至仪器修复，恢复运行期超过5天的，则仪器的保修期应顺延相应的天数。

1.3在保修期内，由于仪器本身质量问题引起的仪器故障，解除仪器故障所发生一切费用均由供货方承担。

2、安装与培训

2.1供方负责运输、吊运到需方的指定安装地，并由供方负责地基的建造和设备安装调试（使用方只提供房间内电源、水源，连接及材料由供方负责）。

2.2仪器安装前，双方对货物的质量、规格、性能、数量进行详细全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，供货方负责赔偿。

2.3仪器的到货期，起计日为购货方向供货方提交仪器首付款之日，至仪器到货日；供货方及时安排公司专职工程师免费现场安装、调试，仪器设备所使用的软件终身不得加密。

2.4仪器验收、安装、调试完成后，供方的安装工程师将对购方该仪器的使用人员进行常规的现场操作培训，培训要求为：使购方人员知道仪器的分析原理、组成及作用；掌握仪器的基本操作方法，并使之能独立熟练操作仪器，掌握设备维护和简单维修及故障诊断排除，并对使用人员进行实际操作考核合格，在实际操作考核单签字确认。

3、保修期外的服务

3.1仪器使用过程中遇到问题，供方保证24小时内给予答复，若确需工程师到达现场，供方在2周内保证恢复仪器正常运转。

3.2仪器保修期外供方也负责仪器的终身维修。其费用按照厂家最低随主机供货配件的标准执行，软件终身免费升级。保修期后的设备维修应先维修验收合格后再付维修款,设备维修人员的差旅费购方不承担。
4、售后联系人：          电话： 

三、其他

本附件未尽事宜由甲、乙双方协商解决。

	甲方：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

甲方代表签字

日期：
	乙方： 

乙方代表签字：

  日期


以上为合同模板，具体以甲方提供模板为准。

第八部分 投标文件的编制装订
一、投标文件应包含以下内容（包含但不限于）
1、投标函
2、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

3、开标一览表

4、产品规格报价明细表；

5、核心设备规格型号一览表（格式附后）
6、投标人资质证明文件，包括：（但不限于）
（1）关于资格的声明函
（2）法人营业执照或其他资格证明

（3）法定代表人授权书

（4）供应商财务状况报告（提供上年度财务审计报告或财务报表）

（5）社会保障资金缴纳记录（提供近半年社保缴纳凭证）

（6）依法缴纳税收的证明材料（提供近半年完税证明）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（8） 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（9）未参与本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务、与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在法人(单位负责人)为同一人或者直接控股、管理关系的（提供承诺书）

（10）投标保证金（提供汇款凭证）

（11）信用信息查询截图（包含不限于信用中国网站（重大税收违法案件当事人名单查询）、中国政府采购网（政府采购严重违法失信名单查询）、中国执行信息公开网（失信被执行人名单查询）、国家企业信用信息公示系统（行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）信息）、裁判文书网（行贿犯罪记录查询））；
（12）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》；
（13）未组成联合体进行投标的声明。
（14）其它补充资料
7、技术及商务响应（偏离）表；

8、产品配置及性能指标；
9、质量保证措施；
10、货物供应服务方案；
11、售后服务；
12、项目的业绩；
13、提供其它有利于投标的资料；
二、投标文件顺序及格式范本
1、凡须要签字盖章的，必须有符合采购文件规定要求的人员签字，公章必须是单位印章。

2、凡有备注说明的，必须符合说明的要求。

3、凡采购文件要求提供的，必须提供。否则，将视为不响应采购文件的实质性要求，可能投标文件将会被拒绝。

（二）投标文件格式范本
  投标函
致：招标人
根据贵方为 （项目名称）   项目招标采购货物的投标邀请（项目编号） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

开标一览表
报价明细表
技术、商务偏离表
资格证明文件
技术服务方案
按采购文件要求提供有关文件
投标保证金，金额为 
。。
所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为  （注明币种     ，
并用文字和数字表示的投标总价）。
    2、投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务；
3、投标人已详细阅读并理解了采购文件的全部，包括修改文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、本投标有效期自开标之日起 
个日历日。
5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。
6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。
7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
投标人名称（盖章）：                                      

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：                                                                     

地 址：                                 
      

电话：                                 


                       年        月       日
法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书格式
法定代表人资格证明书
（采购人名称）                ：
兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 

附法定代表人基本情况： 

姓名：                   性别：                     

年龄：                   职务：                     

身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
	法定代表人《居民身份证》扫描件


 
投标人名称（盖章）：                        
法人代表人（签字或盖章）：                       
日期：      年    月    日
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我系（供应商名称）                   的法定代表人，现授权委托          的为我的代理人，以 （供应商名称）                    的名义参加（项目名称和项目编号）                招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。
代理人：                 性别：                年龄：
部  门：                 职务：

 
投标人名称（盖章）：                        
法人代表人（签字或盖章）：                        

身份证号码：                               

委托代理人（签字或盖章）：                        

身份证号码：                                     

日期：           年           月           日
注：法人代表本人参加现场投标的，投标人可以不提供此项证明文件。
开标一览表
项目编号：
项目名称：                                                   
	项目名称
	投标总价
	交货期
	交货地点
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	


备注：

1、总价中包括但不限于税费、运输费、保险费、检测费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用。

投标人名称（盖章）：                                         

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：                                         

日期：      年    月     日
产品规格报价明细表
项目名称：


项目编号：


	序号
	名称
	规格型号
	产地
	品牌
	数量
（标明单位）
	单价
（元）
	总价
（元）
	交货期
	质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	货物制造、运输、包装、保险、后期服务、利润、税金及其它费用均含在单项报价中。

	投标总报价：￥
元（大写：
）


注：此表需详列投标的每种产品，此表可按投标人实际情况修改填写。
表后所附资料可以是文字资料、图纸和数据，并提供：
（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；
（2）货物的详细资料，包括检验报告等；
投标人名称（盖章）：                                         

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：                                         

日期：      年    月     日

核心产品品牌型号一览表
投标人名称：                                     
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	产地

	1
	
	
	
	
	


注：1. 此表中的信息应予报价明细表中的信息一致，否则按废标处理。
                                    投标单位：（盖章）
                                    法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）    
                                             年    月   日

技术及商务响应（偏离）表
项目编号：                                 

项目名称：                             

	序号
	招标文件要求部分
	投标文件响应部分
	偏离
	说明

（证明材料）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：投标人应对照采购文件要求列出并在偏差内容“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。技术参数须投标人每种设备逐条参数进行偏离对比，不允许直接复制招标文件中技术参数，否则按无效标处理。
投标人名称（盖章）：                         

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：                     

日期：      年    月     日
投标人（供应商）反商业贿赂承诺书
我公司承诺在（项目编号、项目名称）       招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。
投标人名称（盖章）：                                      
                      

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：                                                                     

承诺日期：            年        月       日
关于资格的声明函
致：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司：
关 于 贵 方    年     月     日 第 （ 招 标 编 号 ） 招 标 公 告 关 于“
”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供 （项目名称）    项目中的（包号及货物名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。
投标人（盖章）： 投标人名称

授权签署本资格文件人（签字）：授权人姓名、职务
签字人姓名、职务：被授权人姓名、职务
地址：投标人地址

传真： 
电话： 

邮编： 

声明日期：       年   月  日
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
致：招标人

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

                                     投标人名称（盖章）： 

______年____月____日
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的
书面声明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）： 

______年____月____日
类似项目业绩表
投标人名称  ：
项目编号：


	序号
	项目名称
	招标单位
	时间
	金额
	招标方负责人及联系电话
	供货方负责人及联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：业绩须附有中标通知书或合同复印件。
投标人名称（盖章）：                   

法定代表人或委托代理人签字（或盖章）：                    

日期：      年    月     日
附件资料：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进‘’中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入 为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
企业名称（盖章）： 

日期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

 关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

监狱、戒毒企业声明函

（如为监狱、戒毒企业，须提供声明函）
本公司为______（请填写：监狱、戒毒）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.本公司为______（请填写：监狱、戒毒）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：监狱、戒毒）企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

             企业名称（盖章）：

日           期：

注：

(1)不符合上述情形的供应商无须提供上述声明函件。

(2)提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。

(3)在政府采购活动中，监狱、戒毒企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的相关政策。向监狱、戒毒企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

残疾人福利性单位声明函

（如为残疾人福利性单位，须提供声明函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

                                    日  期：

注：不符合上述情形的供应商无须提供上述声明函件。













代理人身份证复印件


（正面）






































代理人身份证复印件


（背面）






























