新疆维吾尔自治区人民医院国产医用耗材采购项目

项目编号：GXTC-C-23510125

公开招标文件

| 采 购 人： | 新疆维吾尔自治区人民医院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 国信招标集团股份有限公司 |

2023年08月

目      录

第一章  招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	2

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	5

第二章 投标人须知	6

（一）投标人须知前附表	6

（二）投标人须知	13

1 总则	13

2 招标文件	14

3 投标文件	16

4 加密电子投标文件	18

5 开标	19

6 资格审查	19

7 评标	19

8 合同授予	20

9 纪律和监督	21

10 是否采用电子招标投标	22

11 需要补充的其他内容	22

第三章 资格审查、评标办法和标准	23

1 资格审查及标准	23

2 评标方法	23

3 评审标准	23

4 评审程序	24

适用于标项一	27

适用于标项二、标项三	28

附表一 资格审查表	29

适用于所有标项：	31

附表二 符合性审查表	31

适用于：标项一、标项二（无样品评审）	32

附表三 详细评审表	32

适用于：标项三（有样品评审）	33

附表三 详细评审表	33

第四章 合同条款	36

一、合同产品、价格、支付方式：	37

二、技术标准	37

三、规格	37

四、包装	37

五、交货	37

六、伴随服务	37

七、质量保证	38

八、甲方履约义务	38

九、违约终止合同	38

十、争议的解决	38

十一、合同生效：	38

第五章 采购需求	40

一、 投标产品质量要求:	40

二、 供货周期及供货量	40

三、 其他要求	41

四、 商务要求	42

五、 技术参数要求	43

标项一	43

标项二	48

标项三	53

六、 采购目录	55

第六章 投标文件格式	57

第一部分  商务部分	61

一、投标函	61

二、《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》等	62

三、资格审查证明文件	65

四、医疗器械注册证（根据所投产品内容提供，非医疗器械产品无需提供）	80

五、投标人供货业绩一览表（2020年1月1日至投标截止日）	81

六、商务偏差表	82

七、投标人基本情况表	83

八、政府采购政策的证明材料	84

九、投标承诺书	89

十、反商业贿赂承诺书	90

十一、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表（如有）	91

十二、其他商务部分资料	92

十三、其他补充资料	93

第二部分  报价部分	95

一、开标一览表	95

二、投标明细报价表	96

第三部分  技术部分	106

一、技术偏离表	106

二、服务方案	107

三、仓储设施设备及备品库存证明材料	108

四、所投产品市场使用情况	109

五、产品简要说明一览表	110

六、产品技术支持文件（包含但不限于产品彩页或技术白皮书等）	111

七、售后服务承诺书	112

八、质量保证承诺书	113

九、其他资料	114

第七章 其它	115

# 第一章  招标公告

项目概况

新疆维吾尔自治区人民医院国产医用耗材采购项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台获取招标文件，并于 2023年09月07日10点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXTC-C-23510125

项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院国产医用耗材采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：4,650,000.00

最高限价（元）：4,495.00；32,434.20；300.00

采购需求：详见招标文件第五章采购需求。

标项一

标项名称：麻醉科耗材

数量: 本次招标的医用耗材数量为，自买卖合同生效之日起采购人24个月内的实际采购量

预算金额（元）: 1,200,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体参数详见招标文件第五章采购需求。

备注：国产

是否接受进口产品投标：否；

合同履约期限：2年。

标项二

标项名称：微创外科耗材

数量: 本次招标的医用耗材数量为，自买卖合同生效之日起采购人24个月内的实际采购量

预算金额（元）: 2,200,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体参数详见招标文件第五章采购需求。

备注：国产

是否接受进口产品投标：否；

合同履约期限：2年。

标项三

标项名称：影像中心一次性使用高压造影注射器及附件

数量: 本次招标的医用耗材数量为，自买卖合同生效之日起采购人24个月内的实际采购量

预算金额（元）: 1,250,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体参数详见招标文件第五章采购需求。

备注：国产

是否接受进口产品投标：否；

是否专门面对中小企业采购：本项目标项一非门面专向中小企业采购，标项二、标项三、专门面向中小微企业采购。

合同履约期限：2年。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目标项一非门面专向中小企业采购，标项二、标项三、专门面向中小微企业采购，投标人所投产品的生产厂家应均为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。落实节能环保、中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位性扶持等相关政府采购政策（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。

3.本项目的特定资格要求：

所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。

三、获取招标文件

时间： 2023年08月17日至 2023年09月06日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至18：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：线上获取。供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：人民币0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2023年09月07日10点30分（北京时间）

地点：项目采用不见面开标，投标人应将加密的电子投标文件上传到政采云平台https://www.zcygov.cn对应位置（逾期未上传的或未按规定加密的投标文件将被拒绝接收）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、采购项目执行政府采购政策

（1）标项一，对中小微企业的报价给予价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。（本项目标项二；标项三专门面向中小企业采购，本条不适用于本项目）

（2）优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。

2、同一投标人同时在多个标项投标可以同时中标。

3、上述预算金额均为一年预算金额。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人和/或重大税收违法失信主体、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

5、单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

6、本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

7、各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与投标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

8、供应商在完成政采云投标客户端的下载、安装后，可通过账号密码或CA登录政采云投标客户端进行电子投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网下载专区（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/xjcgDownloadArea/index.html?utm=sites_group_front.2ef5001f.0.0.f61ec680c91d11edbee32d1b0f8498a2）查看与下载，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763选择人工客服进行咨询（工作时间：工作日08:00~20：00）。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购人及采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动放弃投标。

9、供应商应当在投标截止时间前将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

10、供应商在开标前须提前调试配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器等）,开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的CA锁进行线上解密及开标结果确认（电子签名签章前须先启动和运行新疆CA的“电子签章服务”），解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

11、本项目电子投标文件的解密时间定为30分钟内，若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密或未按时解密的，视为无效投标，由此带来的后果由供应商自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：新疆维吾尔自治区人民医院

项目联系人：刘老师

联系地址：新疆乌鲁木齐市天池路91号

联系方式：0991-8562590

2、代理机构信息

名    称：国信招标集团股份有限公司

执行机构：国信招标集团股份有限公司新疆分公司

联 系 人：于海臣、任园园、马凝

地    址：新疆乌鲁木齐市天山区人民路2号乌鲁木齐大厦9层A座

联系方式：18195911775（任）、13369657629（马）

3、项目联系方式

联 系 人：于海臣、任园园、马凝

电    话：18195911775（任）、13369657629（马）

# 第二章 投标人须知

# （一）投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.5 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 所属行业为：工业。 |
| 1.4 | 招标范围 | 见第五章采购需求 |
| 1.4 | 交货地点 | 新疆维吾尔自治区人民医院，最终按甲方指定地点验收、交货。 |
| 1.4 | 供货周期 | 中标人自签订中标合同五个工作日后，按采购人要求供货24个月。 |
| 1.4 | 质量保证 | 保质期（有效期）不足半年的禁止入库（特殊情况除外），在院方使用期间内，投标人应对所提供医用耗材的质量和由于医用耗材质量原因而造成的后果负责。若出现质量问题的，投标人应及时予以退、换等处理。经退换后仍存有质量问题的，院方可向有关部门报告，经查实无误后，院方有权终止合同并视情况提出索赔。 |
| 1.5.2 | 是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购 | ☑是标项二、标项三专门面向中小企业或小型、微型企业采购, ☑否 标项一非专门面向中小企业或小型、微型企业采购 |
| 1.6 | 是否允许采用分包方式履行合同 | ☑不允许 □允许，分包要求：/ |
| 2.2 | 核心产品 | □服务采购 □单一产品采购 ☑非单一产品采购，核心产品为： 标项一：序号1：一次性使用麻醉穿刺包 标项二：序号1：一次性双极电凝切割钳 标项三：序号1：一次性使用高压造影注射器及附件 |
| 2.3.3 | 采购人发出澄清文件时间 | 投标截止日15日前 |
| 2.4.1 | 采购人发出修改文件时间 | 投标截止日15日前 |
| 2.5 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应以书面形式送达（仅接收派人送达、邮寄送达质疑函原件两种方式）；质疑函的内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》的要求；质疑函按招标文件第七章提供的质疑函范本格式编写。 联系部门：国信招标集团股份有限公司 联系人：任园园 联系电话：18195911775 通讯地址：新疆乌鲁木齐市天山区人民路2号乌鲁木齐大厦9层A座 邮箱：gxxj_yhc@163.com |
| 3.6.2 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 3.7.1 | 投标保证金 | 供应商可以自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交投标保证金，投标保证金从基本账户转出。 采用电汇方式提交投标保证金时，请按以下内容办理： 保证金金额： 标项1：¥15,200.00元（壹万伍仟贰佰元整）； 标项2：¥20,000.00元（贰万元整）； 标项3：¥15,750.00元（壹万伍仟柒佰伍拾元整） 保证金账户信息： 开户名称：国信招标集团股份有限公司新疆分公司 开户银行：招商银行乌鲁木齐人民路支行 开户行号：308881029059 虚拟银行账号： 标项一：9919048608102012300013623 标项二：9919048608102012300013624 标项三：9919048608102012300013625 1、请各供应商在投标截止时间前3日，按招标文件的要求向采购代理机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。供应商必须在投标截止时间前按照招标文件中关于投标保证金的各项要求提交投标保证金。请供应商在汇款时务必注明所参加项目的项目编号、标项号及款项用途，否则，因投标保证金未在投标截止时间之前到账或款项用途不明等原因导致投标无效等后果由供应商自行承担。 2、投标保证金交纳人必须与供应商名称保持一致；供应商需保证其保证金从其基本账户中转出，若供应商未按此要求办理而产生的一切后果由供应商自行承担。 3、中标人需在中标合同签订之日起五个工作日内，持中标合同到国信招标集团股份有限公司新疆分公司财务部办理保证金退还手续；未中标人需在中标通知书发出之日起五个工作日内到国信招标集团股份有限公司新疆分公司财务部办理保证金退还手续。逾期未办理的，我公司不承担相关责任。 凡没有根据本须知的规定随附投标保证金/保函的响应，将被视为非响应性投标予以拒绝。 |
| 3.8.2 | 签字或加盖人名章要求 | 电子投标文件中要求加盖单位章处均应为单位公章、法人公章、法人代表签章。联合体投标时，投标书、联合体协议需加盖联合体各方公章和法人公章、法人代表签章。 |
| 3.8.3 | 电子投标文件 | 加密的电子投标文件在截至时间前使用CA锁登录政采云平台上传，加密的电子投标文件须为使用政采云投标客户端制作生成的加密版投标文件。 |
| 4.1.2 | 电子投标文件的上传 | - 投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件上传到政采云平台https://www.zcygov.cn对应位置（逾期未上传的或未按规定加密的投标文件将被拒绝接收）。 - 2、【投标文件中报价表格数据的格式要求】：为保证采购人自动抓取数据的工作效率，需要求投标文件中关于报价明细表或分项报价的表格，须为word或者Excel格式的原始表格(比如在word中创建表格，再通过政采云平台转为PDF格式的电子投标文件)，而不能是拍照或者扫描图片。 |
| 6.1 | 资格审查主体 | ☑采购人 □采购人委托的采购代理机构 □采购人和采购代理机构 |
| 7.1.1 | 评标委员会成员组成 | 评标委员会成员共5名，采购人代表1人，专家成员4人从政府采购评审专家库相关专业随机抽取。 |
| 7.3 | 评审得分相同时随机抽取中标候选人的主体 | ☑采购人 □采购人委托评标委员会 |
| 7.4 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 8.1 | 推荐的中标候选人数量 | 3名 |
| 8.1 | 确定中标人的方式 | ☑采购人委托评标委员会直接确认中标人 □采购人确认中标人 |
| 8.4.1 | 履约保证金 | 不收取履约保证金。 |
| 10 | 是否采用电子招标投标 | □否 ☑是，具体要求：见政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na） |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1 | 近年财务状况的年份要求 | 投标人是法人的，应提供上年度（2022年度）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立的，不需提供）。 |
| 11.2 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2020年1月1日至投标截止日 |
| 11.3 | 社保记录年份要求 | 提供社保缴纳证明（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立的，不需提供） |
| 11.4 | 招标代理服务费 | 1、招标代理服务费以两年预算金额为基数按“计价格[2002]1980号”、“发改价格[2011]534号”文件规定的货物类标准下浮50%计算，即： 标项1：¥15,200.00元； 标项2：¥26,200.00元； 标项3：¥15,750.00元； 2.代理服务费的交纳方式：在成交通知书发出后五个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费。可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式一次向采购代理机构缴清代理服务费。 3.缴纳代理服务费账号： 账户名称：国信招标集团股份有限公司新疆分公司 开 户 行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行 开户行号：308881029059 虚拟银行账号： 标项一：9919048608102012300013623 标项二：9919048608102012300013624 标项三：9919048608102012300013625 |
| 11.5 | 最高限价 | 本项目各标项最高限价及标项内每项货物的最高限制单价详见第五章采购需求。 超出最高限价及单价的投标按无效投标处理。 |
| 11.6 | 公告发布媒介 | 新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn） |
| 11.7 | 付款方式、币种 | 付款方式：最终付款方式以和采购人签订合同为准。 |
| 11.8 | 质保期 | 符合国家和行业相关规定。因医用耗材质保期的特殊性，具体质保期以供应商实际供货时耗材标注的相应质保期为准（招标文件第五章采购需求中有相关要求的，从其规定）。 |
| 11.9 | 验收标准 | 按新疆维吾尔自治区人民医院验收标准规定的程序及要求组织实施验收。具体如下： 货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装（如有）后由甲方验货。并对 货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。 乙方所供货物的技术标准应符合国家相关部门最新颁布的相应标准,确保所供产品必须是最新、最成熟、性能最完善的产品，所提供的软件（如有）是当前最新软件版本，使用期内软件免费升级。 交货时，乙方必须提供产品检验合格证书、装箱单、产品使用说明书、维修指南（如有）、服务手册等资料，进口设备（如适用）须带海关报关单和商品检验单，保证是原产地的原装产品，否则按退货处理。 |
| 11.10 | 采购需求其他要求 | 投标人应急处理方案、服务体系、仓储设施面积、货物性能及备品库存量等应满足采购人的实际需求。售后服务响应时间为接到采购人通知后24小时内到达现场。 |
| 11.11 | 本项目是否要求提供样品 | □否 ☑是，具体要求： 1、要求提供样品的标项： （1）标项号：标项三 （2）标项名称：影像中心一次性使用高压造影注射器及附件 2、递交时间：2023年9月07日上午9时30分至10时30分（北京时间）。 3、递交地点：国信招标集团股份有限公司新疆分公司（新疆乌鲁木齐市天山区人民路2号乌鲁木齐大厦9层A座）。 4、包装要求：同一家投标人所递交的同一标项内所有样品均应密封在一个密封套中，样品本体上或样品出厂包装上不得标注投标人任何信息或标识。 5、密封要求：样品应密封递交，密封套须注明以下内容，否则不予接收： （1）项目名称： （2）项目编号： （3）标项号： （4）标项名称： （5）投标人名称： （加盖公章） （6）样品在 年 月 日 时 分前不得开启。 6、样品退还：样品将退还给未中标单位，具体要求如下： （1）退还时间：自政府采购合同签订之日起10个工作日内退还（具体时间以电子邮件发出之日为准）。未中标单位逾期未取回样品的，将视为投标人放弃取回样品，采购人或采购代理机构有权销毁处理。 （2）退还地点：同样品接收地点。 （3）退还样品的通知方式：采购代理机构将在上述规定的时间通过电子邮箱方式书面通知各投标人前来取回样品，请各投标人留意电子邮件。 7、样品接收及退还联系方式： （1）联系人：任园园、马凝 （2）联系方式：18195911775（任）、13369657629（马） （3）联系地址：同样品接收地点。 8、其他事项： 中标人提供的样品将被封存，作为交货验收时的参照物，投标人是否提供样品不作为资格审查及符合性审查的标准和要求。 投标人未递交样品的（包括未递交全部样品或部分样品），其样品评审不得分，即样品评审得0分（总分3分）。 |
| 11.12 | 招标医用耗材数量 | 本次招标的医用耗材数量为自买卖合同生效之日起采购人24个月内的实际采购量。 |
| 11.13 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 11.14 | 配送时间及地点 | 配送时间：供货商接到采购人供货通知时，必须第一时间安排送货，急救或紧急情况下使用的配送不应超过4小时，一般品种的配送不应超过24小时。 配送地点：新疆维吾尔自治区人民医院，最终按甲方指定地点验收、交货。 |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |
| 注：所有资格证明文件复印件须在有效期内；医疗器械生产（经营）许可电子证书、医疗器械注册证、变更注册文件电子文件与印制的证书、文件具有同等法律效力。 |  |  |

注：投标人须知正文与本表不一致的以本表为准。

# （二）投标人须知

- 总则

  - 项目概况

    - 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本招标项目进行招标。

    - 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见招标公告。

    - 采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见招标公告。

    - 采购货物名称

见招标公告。

1.1.5    采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：见投标人须知前附表

  - 采购预算

见招标公告。

  - 最高限价

见招标公告。

  - 招标范围、交货期、供货周期和质量要求

见采购需求。

  - 申请人/投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

    - 合格的申请人/投标人应具备以下条件：

见招标公告。

1.5.2    是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购： 见投标人须知前附表

1.5.3    投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

1.5.4   投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

1.5.5    本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

- 信用信息查询的截止时点：投标截止时间。

- 查询渠道：详见招标公告；

- 信用信息查询记录和证据留存具体方式：投标人的信用信息查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存；

- 信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前存在第一章招标公告第六条第2款所述不良信用记录的，投标无效。

- 信用信息查询主体：见投标人须知前附表资格审查主体。

1.5.6   招标公告规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.5.1项和第1.5.5项的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

- 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体的资质等级。

- 联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

- 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

  - 分包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、成交投标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

  - 合格的货物

    - 合同中提供的所有货物，均应来自上述1.5.1项所规定的合格投标人。

货物系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的投标货物和以及招标文件要求的运输、保险、安装督导或安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

  - 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请）；

（2）投标人须知；

（3）资格审查、评标办法和标准；

（4）合同条款；

（5）采购需求；

（6）投标文件格式。

根据本章第2.3款和第2.4款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

    - 投标人如有疑问可以向采购人提出询问，要求采购人对招标文件予以澄清。

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。该澄清在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告，同时以书面形式通知所有投标人。澄清的内容为招标文件的组成部分。投标人须在招标公告中规定的投标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件澄清的信息。采购人的澄清以书面形式通知投标人的，投标人应在收到该澄清的24小时内或根据澄清通知中要求的时间内予以确认。

澄清的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

    - 投标人在收到澄清文件后，应将加盖公章的回执以书面方式通知采购人，确认已收到该澄清。

  - 招标文件的修改

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。该修改在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告，同时以书面形式通知所有投标人。修改的内容为招标文件的组成部分。投标人须在投标截止日前，随时查询招标公告发布媒体的信息，获取对招标文件修改的信息。采购人的修改以书面形式通知投标人的，投标人应在收到该修改通知的24小时内或根据修改通知中要求的时间内予以确认。

修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

    - 投标人收到修改文件后，应将加盖公章的回执以书面方式通知采购人，确认已收到该修改。

  - 投标人认为招标文件使其权益受到损害的，在收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，按投标人须知前附表中接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

- 商务部分

- 投标函；

- 法定代表人身份证明；

- 授权委托书；

- 资格证明文件（详见投标文件格式要求）；

- 投标保证金；

- 开标一览表；

- 投标明细报价表；

- 商务、合同条款偏差表；

- 投标人基本情况表；

- 政府采购政策的证明材料（详见投标文件格式要求）；

- 投标人供货业绩一览表；

- 投标承诺书；

- 技术部分：

- 技术偏离表；

- 对采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求的响应；

3）  售后服务支持能力；

4）  投标人服务承诺（如有）；

- 投标文件要求的其他内容以及投标人认为必要的其他内容。

  - 投标报价

    - 投标人应按招标文件第六章提供的格式进行投标报价。

    - 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在投标人提交的投标价格中。

    - 报价应包含本项目所有税项。

    - 投标人应仔细阅读所有招标文件，填报自己认为正确的报价。

  - 投标人对采购内容只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

  - 投标人根据本招标文件的规定将投标价分成几部分，只是为了方便采购人对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

  - 除非合同另有约定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

  - 投标有效期

    - 本项目投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

    - 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求修改其投标文件。

  - 投标保证金

    - 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

    - 投标人不按本章第3.7.1项要求提交投标保证金的，其投标文件无效。

    - 投标人在投标截止时间3日前，按招标文件的要求向招标代理机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标保证金投标将被拒绝。

    - 投标人在汇款时务必注明所投标项目的项目编号及用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。

    - 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购人或者采购代理机构逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

    - 投标人有下列行为之一者，其投标保证金可不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定应由中标人缴纳招标服务费而中标人未缴纳的，扣除相同金额以用于缴纳服务费；

（6）招标文件规定的其他情形；

（7）存在其他违法违规行为的。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、对招标范围以及采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等实质性内容作出响应。

    - 投标人的法定代表人或经授权的代表须根据招标文件第六章的规定在投标文件中需要签字或盖章的位置签字（加盖人名章）或加盖单位公章。授权代表须将“法定代表人授权书”（标准格式附后）附在投标文件中。签字或加盖人名章的其他要求见投标人须知前附表。

投标截止时间前，如对投标文件进行了修改，包括对投标文件行间插字、涂改和增删，应按政采云电子平台的相关规定在投标截止时间前撤回电子投标文件（如政采云平台支持），修改后电子投标文件应按招标文件规定由投标人的法定代表人或经正式授权的代表电子签章后重新提交上传至政采云平台。

    - 电子投标文件的要求见投标人须知前附表。

- 加密电子投标文件

    - 投标人应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至政府采购云平台，否则投标无效。投标文件递交截止时间以新疆政府采购网上发布的本项目投标截止时间为准。

  - 投标文件的递交

4.2.1      投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件上传到政采云平台https://www.zcygov.cn对应位置（逾期未上传的或未按规定加密的投标文件将被拒绝接收）。

    - 投标人递交投标文件的地点：见招标公告。

    - 除投标人不足3家未开标情形外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - 逾期送达或者未按照招标文件要求加密的投标文件，采购人、采购代

理机构应当拒收。

  - 投标文件的修改与撤回

4.3.1      投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标人不得修改（补充）或撤回其投标文件。

- 开标

5.1       开标时间和地点

采购人在招标公告规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.2       开标时，经工作人员检查电子投标文件的加密情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众开启解密，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

投标人不足3家的，不进行开标。

5.3       开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

5.4       投标人对开标过程有疑义的，在开标结束后七个工作日内，按本须知2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。

- 资格审查

6.1       开标结束后，采购人或其委托的采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

- 评标

  - 评标委员会

    - 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

    - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）	审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）	要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）	对投标文件进行比较和评价；

（4）	确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）	向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 不同投标人以相同品牌产品参加同一合同项下投标，且通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

  - 评标委员会按照第三章“资格审查、评标办法和标准”规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

  - 在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

  - 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，将重新招标或采用其他采购方式采购。

- 合同授予

  - 定标方式

采购人按评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。评标委员会确定的中标候选人的人数见投标人须知前附表。

  - 中标公告

    - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

中标公告期限为1个工作日。

    - 投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内，按本须知2.5款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出对中标结果的质疑。

  - 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

  - 履约保证金

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

    - 中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

    - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

    - 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

    - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 纪律和监督

  - 对采购人的要求

采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 对采购代理机构的要求

采购代理机构不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 评标委员会及其成员不得有下列行为

（1）	确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）	接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；

（3）	违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）	对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）	在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）	记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）	其他不遵守评标纪律的行为。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 需要补充的其他内容

- 投标人中标后须向招标代理机构交纳招标服务费。具体见投标人须知前附表。

- 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 资格审查、评标办法和标准

- 资格审查及标准

详见投标人须知前附表6.1，由采购人或采购代理机构按附表一所列审查标准，对投标人资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，投标人未通过资格审查的，其投标无效。

- 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第3条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

- 评审标准

  - 符合性评审标准：见附表二。投标人须满足附表二符合性审查表的全部内容，否则其投标无效。

  - 分值构成

分值构成：总分100分

  - 商务和技术评审标准

    - 商务部分评分标准：见附表三

    - 技术部分评分标准：见附表三

    - 投标报价评分标准：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）调整投标人参与评标的价格，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向中小企业的项目）

对小型和微型企业报价给予10%的扣除。或

大中型企业与小型、微型企业组成联合体，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，联合体的报价给予/%的扣除。

分包意向协议约定中型、小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，大中型企业的报价给予/%的扣除。

注：联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同小型、微型企业；监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

（2）评标基准价

有效投标文件中的并按3.3.3项（1）进行调整的最低报价为评标基准价。

（3）投标人报价（按3.3.3项（1）进行调整后价格）得分：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100

- 评审程序

  - 符合性检查。

    - 评标委员会按附表二所列标准，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    - 澄清有关问题。

（1）	对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）	评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（3）	投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（4）	评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

    - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的确认应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

  - 商务和技术评审

    - 比较与评价

评标委员会按本章第3.3款[详细评审标准]对资格审查合格且符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

    - 评标委员会按本章第3.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.3.1项规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第3.3.2项规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第3.3.3项规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分C。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A＋B＋C

  - 评标结果

    - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

    - 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

## 适用于标项一

| 审查内容 |  | 审查标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | … |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明； |  |  |  |
| 2 | 投标人代表身份证明 | 提供有效的《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》等； |  |  |  |
| 3 | 健全的财务会计制度 | 提供上年度（2022年度）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立的，不需提供）。 |  |  |  |
| 4 | 缴纳税收 | 提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立的，不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。 |  |  |  |
| 5 | 缴纳社会保障资金 | 提供社保缴纳证明（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立的，不需提供） |  |  |  |
| 6 | 履行合同所必需的设备和能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明； |  |  |  |
| 7 | 提供无重大违法记录声明书 | 提供无重大违法记录声明书； |  |  |  |
| 8 | 其他特定资格证明 | 所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。 |  |  |  |
| 9 | 信用查询结果 | 1、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体； 2、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人； 3、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； |  |  |  |
| 10 | 不参与围标串标承诺书 | 提供不参与围标串标承诺书； |  |  |  |
| 11 | 投标保证金 | 是否按照投标须知要求金额递交了投标保证金，并提供了投标保证金缴纳凭证。 |  |  |  |
| 资格审查结果 |  |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |  |

附表一 资格审查表

审核人员签字：_________

注：

1、本表由采购人或采购代理机构核对并如实填写。

2、审查项目有一项不满足则结论为不合格，符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示。

## 适用于标项二、标项三

| 审查内容 |  | 审查标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | … |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明； |  |  |  |
| 2 | 投标人代表身份证明 | 提供有效的《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》等； |  |  |  |
| 3 | 健全的财务会计制度 | 提供上年度（2022年度）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立的，不需提供）。 |  |  |  |
| 4 | 缴纳税收 | 提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立的，不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。 |  |  |  |
| 5 | 缴纳社会保障资金 | 提供社保缴纳证明（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立的，不需提供） |  |  |  |
| 6 | 履行合同所必需的设备和能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明； |  |  |  |
| 7 | 提供无重大违法记录声明书 | 提供无重大违法记录声明书； |  |  |  |
| 8 | 其他特定资格证明 | 所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。 |  |  |  |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人所投产品生产厂家应均为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位； 投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料； |  |  |  |
| 10 | 信用查询结果 | 1、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体； 2、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人； 3、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； |  |  |  |
| 11 | 不参与围标串标承诺书 | 提供不参与围标串标承诺书； |  |  |  |
| 12 | 投标保证金 | 是否按照投标须知要求金额递交了投标保证金，并提供了投标保证金缴纳凭证。 |  |  |  |
| 资格审查结果 |  |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |  |

## 附表一 资格审查表

审核人员签字：_________

注：

1、本表由采购人或采购代理机构核对并如实填写。

2、审查项目有一项不满足则结论为不合格，符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示。

## 适用于所有标项：

## 附表二 符合性审查表

| 评审内容 |  | 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 报价函是否有投标人盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 3 | 是否提供产品医疗器械注册证或备案证明； |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件是否按照要求签署、盖章； |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价是否在采购预算或最高限价以内； |  |  |  |  |
| 6 | 投标人所报交货期限是否超过招标文件规定期限的； |  |  |  |  |
| 7 | 是否满足招标文件规定免费质保年限（以售后服务承诺为准）； |  |  |  |  |
| 8 | 是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |  |  |  |
| 审查结果 |  |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |  |

注：1、符合招标文件要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

## 适用于：标项一、标项二（无样品评审）

## 附表三 详细评审表

详细评审评分标准

商务和技术部分（70分）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品符合性（45分） | 根据投标人的产品技术规格、参数响应程度打分，所投产品所有技术参数全部满足的招标文件要求的得基本分45分，每有一项指标低于招标文件要求的扣5分，此项最高得45分，最低得0分。 以投标人提供的第三方检测机构出具的关于本次招标产品的检测报告中检测结果数据或医疗器械注册证内容为依据进行评分。 |
| 2 | 配送方案 （3分） | 从①配送计划、②全程冷链运输设施、③运输过程质量保障体系等方面进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得3分，不够完善的得2分，极不完善的得1分，未提供的不得分。 |
| 3 | 应急处理方案（3分） | 从①应急小组人员构成、②应急设备设施投入、③应急预案、④应急保障体系等方面进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得3分，不够完善的每项得2分，极不完善的得1分，未提供的不得分。 |
| 4 | 服务体系 （6分） | 从①服务专业人员配备、②服务响应时间、③技术支持能力、④培训方案等方面进行评价，服务体系健全完整的得6分，服务体系基本健全、较为完整的得4分，服务体系较弱的得2分，未提供的不得分。 |
| 5 | 仓储设施设备及备品库存（4分） | 从①仓存面积、②冷冻冷藏环境、③仓存设备配置、④备品库存情况等方面进行评价，要求仓存面积合理、符合冷冻冷藏要求（根据产品需要），仓存设备配置完善、备品库存合理得4分；仓存面积较为合理、冷冻冷藏较为符合要求（根据产品需要），仓存设备配置较为完善、备品库存较为合理得2分；仓存面积基本合理、冷冻冷藏基本符合要求（根据产品需要），仓存设备配置基本完善、备品库存基本合理得1分；未提供的不得分。 （需提供仓存租赁合同或房产证等证明材料、仓存设备购置发票等证明材料，未提供相关证明材料不得分） |
| 6 | 产品市场使用情况（3分） | 根据所投产品在国内医疗系统市场使用情况进行打分，每提供一个单位加1分，此项最多3分。（需提供产品在其他医疗机构签订的供货合同复印件）未提供相关证明的该项为0分。 |
| 7 | 经营业绩 （6分） | 根据投标文件所提供2020年1月1日至投标截止日所投产品的同类项目经营业绩进行比较：（有效业绩需附合同或中标通知书复印件，每一份有效业绩加1分，直至满6分。未提供相关证明的该项为0分。 |

## 适用于：标项三（有样品评审）

## 附表三 详细评审表

详细评审评分标准

商务和技术部分（70分）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品符合性（45分） | 根据投标人的产品技术规格、参数响应程度打分，所投产品所有技术参数全部满足的招标文件要求的得基本分45分，每有一项指标低于招标文件要求的扣5分，此项最高得45分，最低得0分。 以投标人提供的第三方检测机构出具的关于本次招标产品的检测报告中检测结果数据或医疗器械注册证内容为依据进行评分。 |
| 2 | 样品评审 （3分） | 根据投标人提供的每一项样品的材质、封闭性能、制作工艺、外观等方面逐一进行评价： ①造影注射器及附件材质良好；封闭性能良好；制作工艺精细；外观光滑，无杂质，无毛边、无毛刺、无塑流、无塑化不均；样品综合评定良好的，得1分； ②造影注射器及附件材质一般；封闭性能一般；制作工艺一般；外观较光滑，无杂质，无毛刺、无塑流、无塑化不均；样品综合评定一般的，得0.5分； ③造影注射器及附件材质较差；封闭性能较差；制作工艺较差；外观不光滑，有杂质、有毛刺、有塑流、有塑化不均；样品综合评定较差的，得0.2分。 注：本项目标项三共3项样品。评标委员会根据评分标准对每一项样品进行单独评审，每项样品最高得1分。3项样品评审得分累计最高得3分。 |
| 3 | 配送方案 （3分） | 从①配送计划、②全程冷链运输设施、③运输过程质量保障体系等方面进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得3分，不够完善的得2分，极不完善的得1分，未提供的不得分。 |
| 4 | 应急处理方案（3分） | 从①应急小组人员构成、②应急设备设施投入、③应急预案、④应急保障体系等方面进行评价，满足需求、完整合理、针对性强的得3分，不够完善的每项得2分，极不完善的得1分，未提供的不得分。 |
| 5 | 服务体系 （6分） | 从①服务专业人员配备、②服务响应时间、③技术支持能力、④培训方案等方面进行评价，服务体系健全完整的得6分，服务体系基本健全、较为完整的得4分，服务体系较弱的得2分，未提供的不得分。 |
| 6 | 仓储设施设备及备品库存（3分） | 从①仓存面积、②冷冻冷藏环境、③仓存设备配置、④备品库存情况等方面进行评价，要求仓存面积合理、符合冷冻冷藏要求（根据产品需要），仓存设备配置完善、备品库存合理得3分；仓存面积较为合理、冷冻冷藏较为符合要求（根据产品需要），仓存设备配置较为完善、备品库存较为合理得2分；仓存面积基本合理、冷冻冷藏基本符合要求（根据产品需要），仓存设备配置基本完善、备品库存基本合理得1分；未提供的不得分。 （需提供仓存租赁合同或房产证等证明材料、仓存设备购置发票等证明材料，未提供相关证明材料不得分） |
| 7 | 产品市场使用情况（3分） | 根据所投产品在国内医疗系统市场使用情况进行打分，每提供一个单位加1分，此项最多3分。（需提供产品在其他医疗机构签订的供货合同复印件）未提供相关证明的该项为0分。 |
| 8 | 经营业绩 （4分） | 根据投标文件所提供2020年1月1日至投标截止日所投产品的同类项目经营业绩进行比较：（有效业绩需附合同或中标通知书复印件，每一份有效业绩加1分，直至满4分。未提供相关证明的该项为0分。 |

投标报价（30分）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低投标报价（投标单价合计）作为评标基准价,满分为30分； 价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 （计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |

注：评标委员会将根据政府采购政策对投标报价进行价格扣除，扣除后的价格将作为评标价格，具体如下：

（一）节能产品及环保产品价格折扣比例及方法

| 序号 | 项目 | 折扣比例及方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 节能产品 | 折扣金额=（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×投标报价 |
| 2 | 环保产品 | 折扣金额=（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×投标报价 |
| 3 | 证明材料说明 | 须提供中国政府采购网节能环保查询结果 |

说明：1.如有多种产品符合此项政策时，折扣价格为每种产品的折扣金额汇总。

2.若所投产品同时属于节能产品及环保产品，只进行一次价格折扣认定。

（二）中小企业产品价格折扣比例及方法（适用于非专门面向中小企业采购项目）

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承建的工程或者承担的服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：供应商《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明》。 供应商应提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。 注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 合同条款

（所提供为合同条款格式，中标人与采购人可根据项目实际情况进行编制）

政府采购货物合同书

医用耗材采购合同

甲方：新疆维吾尔自治区人民医院

乙方:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等的有关规定，经甲、乙双方平等协商，签订本合同.

# 一、合同产品、价格、支付方式：

1.乙方按甲方需求量向甲方提供合同产品，产品目录见附表。

2.乙方所提供产品的剩余有效期应占提供产品保质期的三分之二以上。

3.乙方需提供医用耗材的备货服务，乙方按甲方要求提供耗材在甲方处备货。

4.乙方需提供合法有效的正式发票，销售产品所需要的资质文件。

5.甲方根据乙方实际采购量付款，用转账、承兑汇票等银行结算付款方式结算。

（1）最终付款方式以和甲方单位签订合同为主。

（2）付款币种本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

# 二、技术标准

本合同项下所供产品的技术标准应与医院临床需要的医疗服务标准产品相一致。所供产品（包括其包装）则应符合相应的国家或有关部门最新颁布的正式标准。

# 三、规格

1．交付产品的规格、数量应与采购计划相一致。

2．计量、数量单位应使用国家通用的计量、数量单位。

# 四、包装

乙方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装，以防止产品在转运中损坏或变质，确保产品安全无损运抵指定地点。

# 五、交货

1．一般情况下定货后24小时内送达，紧急用产品需4小时内送达。

2. 乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方仓库，有关运输和保险的一切费用由乙方承担。

3. 所有货物运抵甲方收货地点的日期为交货日期。

4、有效期在半年内的产品甲方拒绝入库（产品有效期在半年，一年的）等特殊情况除外。

5、特殊储存要求的物品，按要求储存配送（冷链或恒温）。如有未按要求配送，甲方拒绝入库。

# 六、伴随服务

1.对开箱时发现的破损、近效期产品或其它不合格包装产品无条件退换。

2．乙方应具备解决紧急问题的能力，例如甲方在使用货物的过程中发现问题，乙方应及时到甲方现场解决。

3. 甲方与乙方发生经济业务时，乙方不得向甲方工作人员或科室提供任何形式的商业贿赂。

4.乙方在采购期内不得更换生产厂家，产品系列，规格。

5.乙方在采购期内保证提供资质及其他有关产品资料的真实性，并承诺遵守国家及医院有关廉洁自律的规定。

# 七、质量保证

1．按合同交付的产品质量应符合国家承认的相应标准，并与向医院承诺的质量相一致，以确保临床使用安全有效。

2．如果乙方提供的医用耗材因质量问题在使用过程中造成的一切不良后果或医疗纠纷，责任由乙方承担负责。

3.乙方需保证所提供的货物来源合法，并已经依照国家法律缴纳有关税款。如因乙方没有履行该保证义务，造成需方（甲方）财产及声誉上的损失，乙方须承担违约责任及赔偿甲方由此产生的一切损失。

# 八、甲方履约义务

1．甲方按中标品种目录根据临床需要分期分批采购中标品种。

2．甲方须按照合同规定及时结算货款。

# 九、违约终止合同

1．如果乙方未能在规定期限内或甲方准许的延期内交付部分或全部产品，或者乙方未能履行合同中规定的其它义务，以及在本合同的实施过程中有严重违法行为，甲方有权终止全部或部分合同

2．如果甲方根据上述规定，终止了部分合同，乙方应继续执行合同中未终止的部分。并对已执行部分承担相应责任。

3．乙方三次提供不合格产品的，甲方有权终止合同。

4、乙方不能提供销售产品的资质文件，或提供虚假文件的，甲方有权终止合同。

# 十、争议的解决

因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

# 十一、合同生效：

1.本合同一式五份，甲方三份、乙方二份；

2.本合同修改须经双方书面认可；

3.本合同经双方代表签字、盖章后生效。

4.本协议有效期24个月。（如在合同执行期间，政府有相关医用耗材新政策出台，医院有相应产品的招标事项，本协议自行终止）

5.如政府或上级主管部门对所涉及的供货品种重新招标并确定了新的供应商，则本协议自动终止。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法人代表：                                  法人代表：

日期：                                      日期：

注：最终合同以实际签订为准。

# 第五章 采购需求

- 投标产品质量要求:

1.1资质证照（如有）合法、手续齐全。

1.2投标产品实际品牌、规格型号、生产厂家、质量必须与投标函内所投产品描述一致。

1.3保质期（有效期）不足半年的禁止入库（特殊情况除外），在院方使用期间内，投标人应对所提供医疗耗材的质量和由于医疗耗材质量原因而造成的后果负责。若出现质量问题的，投标人应及时予以退、换等处理。经退换后仍存有质量问题的，院方可向有关部门报告，经查实无误后，院方有权终止合同并视情况提出索赔。

1.4有足够的物资供应配送能力、较好的售后服务保障能力和支持仪器性能校准验证能力。

1.5商业信誉良好，在经营活动中无违法记录、无不良销售记录和不规范销售行为记录。

1.6具有合法的产品来源，符合法律法规规定的其它条件。

1.7投标人必须提供投标人及产品的有效资质证明文件，具备该行业国家规定必备的资质、资格。

1.8产品图片资料及产品说明书（如为进口产品，需提供原厂中文和英文说明书）。

- 供货周期及供货量

2.1中标人自公布中标结果之日起成为院方中标供应商；

2.2中标供应商自签订中标合同五个工作日后，按院方要求供货24个月；

2.3供货量按需供应；

2.4供应商接到采购人供货通知时，必须第一时间安排送货，急救或紧急情况下使用的配送不应超过4小时，一般品种的配送不应超过24小时。因供货不及时造成工作影响，采购人有权单方取消供应商供货资格；

2.5若中标产品有断货或停货等特殊情况时，供应商必须提前30日通知采购方，并出示加盖公章的停货书面说明。断货期间，医院有权向其他供应商购买同类产品，直到原供货方能继续供货为止。

2.6中标人必须保证在合同有效期内24个月的供货。

- 其他要求

3.1对于一些需要指导的新产品，供货商必须做好相关培训工作，培训产生的费用由供货商负责；

3.2投标文件应标明参投的医疗用品的名称、品牌、规格、生产厂家等详细资料。按顺序装订成册。

3.3价格补充说明

3.3.1合同期限内，国家对医用耗材有相关法律法规有另行规定的，双方按法律法规协商执行。

3.3.2国家和自治区对中标物品的价格下调低于合同价格，合同价格在调价文件生效之日起随即下调至文件规定的价格，直到供货期限满为止。

3.4今后该项目目录若在国家及自治区集中带量采购目录中，则按国家和自治区的集中带量采购要求执行，同时停止执行本合同中所涉及的产品。

3.5库存及运输要求：需要冷冻、冷藏保管的产品应保存在相关低温环境内，并经常检查温度。提供运输设备清单（含运输车辆、冷藏设备等）。其他产品按产品要求存放在适宜温度环境内。

3.6可收费材料（包含自费及医保）均需提供国家医保信息业务编码（即国家27位C码）。

备注：

（1）开标一览表不得更改格式。

（2）投标人需对所投分包中所有项进行报价，不得缺项漏项。如果报价不符合要求则为无效投标，不得自行更改格式及文本信息。

（3）投标人报价单位必须与采购目录中价格单位一致。采购目录中规格要求为各规格或为区间值的产品，投标人可将自有各种规格列入开标一览表中，报价单位须与采购目录中价格单位一致，且只接受一个报价（多种规格报价统一为一个报价）。

（4）为确保采购货物销售渠道的合法性、货物的质量和售后服务的质量，保障采购人的合法利益，若所投产品为进口产品的，投标人须在投标文件中提供所投产品合法有效的制造商授权书原件或彩色扫描件（若是英文，须同时提供翻译后的中文版本）。

- 商务要求

4.1投标报价：以人民币报价。供应商报价须包含本采购文件约定的所有工作内容及相关费用。货物金额、包装费、运输费及运输途中保险费、装卸费、税金及其它产生的相关所有费用均包含在报价总额中。

4.2付款方式：最终付款方式以和采购人签订合同为准。

4.3交货期：供货商接到采购人供货通知时，必须第一时间安排送货，急救或紧急情况下使用的配送不应超过4小时，一般品种的配送不应超过24小时。

4.4交货地点：新疆维吾尔自治区人民医院，最终按甲方指定地点验收、交货。

4.5质量标准：合格；质量符合国家、地方和行业相关标准和规范。

4.6验收标准：按新疆维吾尔自治区人民医院验收标准规定的程序及要求组织实施验收。

货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

乙方所供货物的技术标准应符合国家相关部门最新颁布的相应标准,确保所供产品必须是最新、最成熟、性能最完善的产品。

交货时，乙方必须提供产品检验合格证书、装箱单、产品安装使用说明书、维修指南、服务手册等资料。

4.7库存和运输要求：库存及运输要求：需要冷冻、冷藏保管的产品应保存在相关低温环境内，并经常检查温度。提供运输设备清单（含运输车辆、冷藏设备等）。其他产品按产品要求存放在适宜温度环境内。

4.8售后服务要求：应具有相应售后服务能力。

4.9培训服务要求：对于一些需要指导的新产品，供应商必须做好相关培训工作，培训产生的费用由供应商负责。

- 技术参数要求

标项一

标项名称：麻醉科耗材

| 序号 | 产品 名称 | 型号 | 单位 | 产品性能结构及组成 | 注册证适用范围 | 最高限制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 各号 | 包 | AS-E：硬膜外穿刺针、药液过滤器、硬膜外麻醉导管、导管接头、选配配置：空气过滤器、一次性使用低阻力注射器/玻璃注射器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、负压管、消毒液刷、医用输液贴、橡胶医用手套、医用纱布、治疗巾、手术巾、导管固定垫、干棉球。 | AS-E：临床用于对人体做硬脊膜外神经阻滞麻醉方法进行穿刺、注射药物； | 30 |
| 2 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 各号 | 包 | 由基本配置一次性使用麻醉用针-硬膜外穿刺针、一次性使用麻醉用针-腰椎穿刺针Ⅱ型、一次性使用麻醉用过滤器-药液过滤器、一次性使用加强硬膜外麻醉导管、导管接头和选配配置：空气过滤器、一次性使用玻璃注射器/一次性使用低阻力注射器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、负压管、消毒液刷、医用输液贴、橡胶医用手套、医用纱布、治疗巾、手术巾、尖锐物收集器、适配器、导管固定垫、一次性使用配药针、医用透气胶带、医用棉球组成。包内所有配置均不含药物及消杀成分，橡胶医用手套为无粉型。全部基本配置和选配配置所用原材料详见产品技术要求。本产品经环氧乙烷灭菌。 | 临床用于对人体做硬脊膜外腔和 蛛网膜下腔联合麻醉时进行穿刺、注射药物. | 260 |
| 3 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | 各号 | 包 | 由基本配置一次性使用麻醉用针-硬膜外穿刺针、一次性使用麻醉用针-腰椎穿刺针Ⅱ型、一次性使用麻醉用过滤器-药液过滤器、一次性使用硬膜外麻醉导管、导管接头和选配配置空气过滤器、一次性使用低阻力注射器/玻璃注射器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、负压管、直型消毒液刷、医用输液贴、橡胶医用手套、医用纱布、手术巾、导管固定垫组成。 | 临床用于对人体做硬脊膜外腔和 蛛网膜下腔联合麻醉时进行穿刺、注射药物. | 60 |
| 4 | 一次性使用全麻组件 | 普通型 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 | 包 | 本产品由普通型气管插管、导芯、一次性使用咬口、体外吸引连接管、呼吸道用吸引导管、一次性使用口咽通道、口垫、一次性使用溶药注射器、一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用脱脂纱布块、医用胶带、润滑棉球、一次性使用视频喉镜片、气管插管固定器组成。 | 适用于手术时需实施气管插管进行机械通气的患者 | 95 |
| 5 | 一次性使用全麻组件 | 加强型 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 | 包 | 本产品由加强型气管插管、导芯、一次性使用咬口、体外吸引连接管、呼吸道用吸引导管、一次性使用口咽通道、口垫、一次性使用溶药注射器、一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用脱脂纱布块、医用胶带、润滑棉球、一次性使用视频喉镜片、气管插管固定器组成。 | 适用于手术时需实施气管插管进行机械通气的患者 | 170 |
| 6 | 中心静脉导管套件 | 2-5F-13cm、2-5F-16cm、2-5F-20cm、2-7F-16cm、2-7F-20cm、2-7F-30cm、2-8F-16cm、2-8F-20cm、2-8F-30cm | 包 | 本产品由基本配置中心静脉导管、导引导丝、扩张器、穿刺针及选配配置带线缝合针、橡胶医用手套、消毒液刷、医用纱布、手术巾、治疗巾、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、破皮刀、蝶形夹、医用输液贴、术后贴膜、止流夹、肝素帽。一次性使用，环氧乙烷灭菌，货架有效期2年。 | 适用于静脉输液、静脉测压、静脉营养治疗中使用。 | 190 |
| 7 | 中心静脉导管套件 | 3-5.5F-13cm、3-5.5F-16cm、3-5.5F-20cm；3-7F-16cm、3-7F-20cm、3-7F-30cm | 包 | 本产品由基本配置中心静脉导管、导引导丝、扩张器、穿刺针及选配配置带线缝合针、橡胶医用手套、消毒液刷、医用纱布、手术巾、治疗巾、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、破皮刀、蝶形夹、医用输液贴、术后贴膜、止流夹、肝素帽。一次性使用，环氧乙烷灭菌，货架有效期2年。 | 适用于静脉输液、静脉测压、静脉营养治疗中使用。 | 250 |
| 8 | 气管插管 | 型号：有套囊型、无套囊型、有套囊软头端型、无套囊软头端型；规格：2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0 | 支 | 气管插管由基本配置和选配配置组成；有套囊型气管插管基本配置为管体、套囊、充气装置、接头，充气装置由充气管、指示球囊、单向阀组成，选配配置为导芯；无套囊型气管插管基本配置为管体、接头，选配配置为导芯；有套囊软头端型气管插管基本配置为管体、软头端、套囊、充气装置、接头，充气装置由充气管、指示球囊、单向阀组成，选配配置为导芯；无套囊软头端型气管插管基本配置为管体、软头端、接头，选配配置为导芯。 | 适用于临床人体建立临时呼吸通道时使用。 | 10 |
| 9 | 加强型气管插管 | 型号：PVC套囊型、TPU套囊型、无套囊型；规格：2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0 | 支 | PVC套囊型和TPU套囊型气管插管由不锈钢丝管体、套囊、接头、充气装置、导芯组成，充气装置由单向阀、指示球囊、充气管组成；无套囊型气管插管由不锈钢丝管体、接头、导芯组成。 | 本产品适用于临床人工建立临时呼吸通道时使用。 | 75 |
| 10 | 医用喉罩 | 食道引流Ⅰ型分为1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0；食道引流Ⅱ型分为3.0、4.0、5.0 | 支 | 食道引流Ⅰ型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀、弹簧、食道引流管、导芯（选配）组成；食道引流Ⅱ型喉罩由气囊、主体管、通气管、食道引流管、充气管、指示球囊、充气阀、接头、弹簧组成。 | 供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用 | 280 |
| 11 | 多功能喉罩 | 型号：Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型 规格：Ⅰ型分为1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0； Ⅱ型分为3.0、4.0、5.0； Ⅲ型分为3.0、4.0、5.0 | 支 | Ⅰ型喉罩由气囊、主体管、充气管、接头、指示球囊、充气阀、气管插管导向装置、喉罩置换芯、固定带组成。 Ⅱ型喉罩由气囊、连接件、主体管、三通接头、接头、护帽、排气装置、充气阀、指示球囊、充气管、气管插管导向装置、喉罩置换芯、固定带组成。 Ⅲ型喉罩由气囊、主体管、接头组成。 | 适用于打开并密封上喉部，在进行自主、辅助或控制通气时，在患者体内提供一个气体通道，同时具备对食道和胃内容物的引流作用并且在需要时能经喉罩完成气管插管 | 350 |
| 12 | 医用喉罩 | 型号：普通型、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0 | 支 | 普通型喉罩由气囊、连接件、通气管、充气管、指示球囊、接头、充气阀组成。 | 供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用 | 270 |
| 13 | 麻醉面罩 | 充气式Ⅰ型面罩：0#、1#、2#、3#、4#、5# 充气式Ⅱ型面罩：0#、1#、2#、3#、4#、5# 充气式Ⅲ型面罩：1#、2#、3#、4#、5# 充气式IV型面罩：3#、4#、5# | 支 | 充气式Ⅰ型面罩、充气式Ⅱ型面罩、充气式Ⅲ型面罩、充气式Ⅳ型面罩由罩体、接口、气囊、单向阀、挂钩、固定带(可选配)组成；拢边式面罩由罩体、密封垫、接口组成；脱卸式面罩由罩体、密封垫、接口组成。 | 临床麻醉时使用 | 20 |
| 14 | 麻醉面罩 | 插管式I型面罩：3#、4#、5# 插管式II型面罩：3#、4#、5# | 支 | 插管式Ⅰ型面罩由罩体、气囊、密封盖、单向阀、挂钩、波纹管、接头、固定带组成；插管式Ⅱ型面罩由罩体、气囊、密封盖、牙垫、单向阀、挂钩、波纹管、接头、固定带组成。 | 临床麻醉时使用 | 100 |
| 15 | 一次性使用麻醉呼吸管路组件 | 普通标准型、加强筋标准型、可伸缩标准型 规格：成人、小儿 | 支 | 普通标准型、加强筋标准型、可伸缩标准型呼吸管路组件由基本配置双管呼吸管路和选配配置单管、麻醉面罩、气囊接头、机械式粉尘过滤器、一次性使用湿热交换过滤器组成;其中双管呼吸管路由转换接头、护帽、Y形件、管路、机器端接头组成。 | 与麻醉机、呼吸机、潮化机、喷雾器等设备配套使用。 | 25 |
| 16 | 一次性穿刺针 | 各号 | 支 | 穿刺针由针座、游标、针管、衬芯座、衬芯及护套组成。 | 本产品用于人体（不包括腰椎、血管、脑室）进行穿刺，以注射药物与气体等或作为其他器械进入体内的通道。 | 220 |
| 17 | 一次性使用泵用输液管 | 型号：II型、III型、III-J型规格：10cm、30cm、50cm、100cm、120cm、150cm、180cm、200cm | 支 | II型和III型：由保护帽 、外接头 、过滤器 、短管 、并联接头 、集成管 、排管束 、止流夹、内接头、端帽组成。III-J型：由保护帽、外接头、过滤器 、短管、并联接头、集成管、排管束、止流夹、内接头、端帽、加药管组成。保护帽、过滤器外壳、并联接头和端帽的原材料为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物；过滤器膜的原材料为聚丙烯；外接头和内接头的原材料为聚碳酸酯；排管束的原材料为聚乙烯；止流夹的原材料为聚甲醛；短管、集成管和加药管的原材料为聚氯乙烯（增塑剂TOTM）。本产品经环氧乙烷灭菌，无菌、无热原。 | 产品适用于供临床作多种药液同时输注时使用，可与压力设备配合使用，最高压力值为200kPa。 | 30 |
| 18 | 一次性使用便携式输注泵非电驱动 | 各号 | 个 | 本产品由单向阀加药装置、弹力贮液装置、药液过滤器、限流装置、自控给液装置（可没有）、管路和外圆锥接头组成。型号：CBI、CBI+PCA；标称容量：60/100/150/200/275/300ml；标称流速：1/2/3/4/5/6/8/10/12/15/18/20ml/h，标称自控给液再充装时间：10/15min；标称自控给液量：0.5ml、1ml | 本产品临床用于术后注入镇痛药物 | 210 |
| 19 | 钙石灰 | 4.5kg | 桶 | 本品A型产品为有变色指示剂粉红色颗粒，吸收二氧化碳后变为灰白色，B型产品为加有指示剂的白色颗粒，吸收二氧化碳后变为紫色.用于封闭式麻醉时吸收二氧化碳。也可用于其他防酸性气体的面具口罩内，吸收CO2和水分。以用其他工业生产中防酸防潮使用。 | 本产品为二氧化碳吸收剂，用于吸收麻醉呼吸回路中病人呼出的二氧化碳。 | 270 |
| 20 | 一次性使用支气管堵塞器 | 普通型规格：Fr9-650、Fr7-650、Fr5-500 | 个 | 堵塞器由插管套、套囊、支气管堵塞导管、气管插管接口、呼吸回路接口、盖帽、纤维镜插孔、堵塞导管三通、带帽导管座、单向阀、指示气囊、充气管、固定夹连接件、固定夹、关节式连接器上盖、关节式连接器下盖、球囊保护壳组成。 | 用于需要单肺通气的手术中，插入患者的支气管内，达到阻断左肺气道或右肺气道的目的。 | 1580 |
|  | 标项一单价合计金额 |  |  |  |  | 4,495.00 |

标项二

标项名称：微创外科耗材

| 序号 | 产品 名称 | 型号 | 单位 | 产品性能结构及组成 | 注册证适用范围 | 最高限制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性双极电凝切割钳 | 各号 | 把 | 产品由一次性双极电凝切割钳组成。灭菌方式为环氧乙烷灭菌，使用方式为一次性使用。 | 本产品与高频手术设备互连使用，主要用于在内窥镜手术中作切割、电凝止血。 | 1080 |
| 2 | 一次性电凝切割器 | 各型号 | 把 | 产品由一次性双极电凝切割电极组成。灭菌方式为环氧乙烷灭菌，使用方式为一次性使用。 | 本产品与高频手术设备互连使用，主要用于在内窥镜手术中作切割 | 1332 |
| 3 | 连发钛夹 | 各型号 | 把 | 产品由单发钛夹、连发钛夹和连发钛夹钳组成。单发钛夹和连发钛夹为一次性使用，经环氧乙烷灭菌，货架有效期3年。连发钛夹钳以非无菌状态提供，可重复使用，货架有效期5年。钛夹由符合GB/T13810的TA1G制造，连发钛夹钳由不锈钢、聚苯硫醚(PPS)材料制造。 | 产品用于腹腔镜和普通外科手术下血管、胆管、胰管和其它管状结构的闭合和结扎。 | 1242 |
| 4 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 各型号 | 只 | IV型取物袋由袋体（纳物袋）、密封套和密封带组成。 | 产品适用于临床微创手术收集标本并取出体外使用 | 810 |
| 5 | 一次性结扎夹 | 中大号（各型号） | 枚 | 结扎夹采用聚氧亚甲基材料（acetl homopolymer）注塑而成。采用环氧乙烷灭菌。一次性使用 | 一次性结扎夹主要用于手术中结扎血管和胆囊管 | 88.2 |
| 6 | 一次性结扎夹 | 大号（各型号） | 枚 | 结扎夹采用聚氧亚甲基材料（acetl homopolymer）注塑而成。采用环氧乙烷灭菌。一次性使用 | 一次性结扎夹主要用于手术中结扎血管和胆囊管 | 88.2 |
| 7 | 一次性结扎夹 | 加大号（各型号） | 枚 | 结扎夹采用聚氧亚甲基材料（acetl homopolymer）注塑而成。采用环氧乙烷灭菌。一次性使用 | 一次性结扎夹主要用于手术中结扎血管和胆囊管 | 97.2 |
| 8 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | I型单支装（各型号） | 套 | 产品由穿刺套管和穿刺针组成，辅助组件有气腹针、标本袋、转换器、密封体。 | 产品供腔镜手术穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送CO2气体用。 | 522 |
| 9 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | I型三件套（各型号） | 套 | 产品由穿刺套管和穿刺针组成，辅助组件有气腹针、标本袋、转换器、密封体。 | 产品供腔镜手术穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送CO2气体用。 | 954 |
| 10 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | I型四件套（各型号） | 套 | 产品由穿刺套管和穿刺针组成，辅助组件有气腹针、标本袋、转换器、密封体。 | 产品供腔镜手术穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送CO2气体用。 | 1125 |
| 11 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | II型单支装（各型号） | 套 | 产品由穿刺套管和穿刺针组成，辅助组件有气腹针、标本袋、转换器、密封体。 | 产品供腔镜手术穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送CO2气体用。 | 522 |
| 12 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | II型三件套（各型号） | 套 | 产品由穿刺套管和穿刺针组成，辅助组件有气腹针、标本袋、转换器、密封体。 | 产品供腔镜手术穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送CO2气体用。 | 954 |
| 13 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | II型四件套（各型号） | 套 | 产品由穿刺套管和穿刺针组成，辅助组件有气腹针、标本袋、转换器、密封体。 | 产品供腔镜手术穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送CO2气体用。 | 1125 |
| 14 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | III型单支装（各型号） | 套 | 产品由穿刺套管和穿刺针组成，辅助组件有气腹针、标本袋、转换器、密封体。 | 产品供腔镜手术穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送CO2气体用。 | 522 |
| 15 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | III型三件套（各型号） | 套 | 产品由穿刺套管和穿刺针组成，辅助组件有气腹针、标本袋、转换器、密封体。 | 产品供腔镜手术穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送CO2气体用。 | 954 |
| 16 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | III型四件套（各型号） | 套 | 产品由穿刺套管和穿刺针组成，辅助组件有气腹针、标本袋、转换器、密封体。 | 产品供腔镜手术穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送CO2气体用。 | 1125 |
| 17 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | IV型单支装（各型号） | 套 | 产品由穿刺套管和穿刺针组成，辅助组件有气腹针、标本袋、转换器、密封体。 | 产品供腔镜手术穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送CO2气体用。 | 702 |
| 18 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | IV型三件套（各型号） | 套 | 产品由穿刺套管和穿刺针组成，辅助组件有气腹针、标本袋、转换器、密封体。 | 产品供腔镜手术穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送CO2气体用。 | 1134 |
| 19 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | IV型四件套（各型号） | 套 | 产品由穿刺套管和穿刺针组成，辅助组件有气腹针、标本袋、转换器、密封体。 | 产品供腔镜手术穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送CO2气体用。 | 1404 |
| 20 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | V型单支装（各型号） | 套 | 产品由穿刺套管和穿刺针组成，辅助组件有气腹针、标本袋、转换器、密封体。 | 产品供腔镜手术穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送CO2气体用。 | 954 |
| 21 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | V型三件套（各型号） | 套 | 产品由穿刺套管和穿刺针组成，辅助组件有气腹针、标本袋、转换器、密封体。 | 产品供腔镜手术穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送CO2气体用。 | 1422 |
| 22 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | V型四件套（各型号） | 套 | 产品由穿刺套管和穿刺针组成，辅助组件有气腹针、标本袋、转换器、密封体。 | 产品供腔镜手术穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送CO2气体用。 | 1512 |
| 23 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 单孔型（各型号） | 套 | 产品由穿刺套管和穿刺针组成，辅助组件有气腹针、标本袋、转换器、密封体。 | 产品供腔镜手术穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道，并可向体内输送CO2气体用。 | 2952 |
| 24 | 一次性冲洗吸引器（冲洗引流管） | I型（各型号） | 套 | I型冲洗吸引器由不锈钢管、滑件座组成。 | 用于配合腹腔镜手术中冲洗组织器官及抽吸废液。 | 220.5 |
| 25 | 一次性冲洗吸引器（冲洗引流管） | II型（各型号） | 套 | II型冲洗吸引器由不锈钢管、滑件座、导管、三通管、管夹、针头及针头保护套组成。 | 用于配合腹腔镜手术中冲洗组织器官及抽吸废液。 | 432 |
| 26 | 一次性使用负压引流导管（套件） | 各型号 | 套 | 本产品主要由引流导管、引流球、引导针及引导针护套、引流袋组配而成。 | 供体表创伤或临床切口引流用 | 1152 |
| 27 | 一次性使用负压引流导管（单只引流导管） | 各型号 | 根 | 本产品主要由引流导管组配而成。 | 供体表创伤或临床切口引流用 | 617.4 |
| 28 | 医用阻断夹 | U型 | 枚 | 该产品由TAI钛金属丝制成，分为U型和V型，产品截面为三角型（U型）和矩型（V型），内侧有横纹和纵纹结构。 | 该产品供施行内窥镜微创手术时阻断夹闭腔内管状组织，主要适应症为胆结石、胆囊炎、胆息肉和阑尾炎 | 8.1 |
| 29 | 医用阻断夹 | V型 | 枚 | 该产品由TAI钛金属丝制成，分为U型和V型，产品截面为三角型（U型）和矩型（V型），内侧有横纹和纵纹结构。 | 该产品供施行内窥镜微创手术时阻断夹闭腔内管状组织，主要适应症为胆结石、胆囊炎、胆息肉和阑尾炎 | 8.1 |
| 30 | 一次性使用高频电刀笔 | 各型号 | 支 | 一次性使用高频电刀笔为分体结构设计，由电极、绝缘套管、电极手柄、手控开关、高频电刀线、高频插头、电极清洁片（选配）及电刀笔保护套（选配）组成。 | 产品适用于频率为0.3MHz-3MHz，单极工作模式下设备高频输出电压不大于5000V（峰值）的高频发生器配合使用，在外科手术中电切、电凝时一次性使用 | 24.3 |
| 31 | 一次性使用中性电极 | 各型号 | 片 | 产品由隔离纸、导电胶、铝箔、基衬（泡棉或无纺布）和电极导线插头夹具五部分组成。 | 连接人体和高频手术器，提供低电流密度的高频电流回路 | 16.2 |
| 32 | 中性电极导线 | 各型号 | 根 | 由插头导线及夹具组成 | 连接中性电极 | 135 |
| 33 | 一次性使用负压引流导管及附件 | 各号 | 套 | 本产品由引流导管、负压引流器（球形）、引流袋、和产品附件引导针、导管固定装置组配组成。 | 适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗 | 1422 |
| 34 | 一次性使用负压引流导管及附件 | 各号 | 套 | 本产品由引流导管、负压引流器（风箱型）、和产品附件引导针、导管固定装置组配组成。 | 适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗 | 2052 |
| 35 | 一次性使用负压引流导管及附件 | 各号 | 套 | 本产品由引流导管、负压引流器（球型）、和产品附件引导针、导管固定装置组配组成。 | 适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗 | 1332 |
| 36 | 一次性使用负压引流导管及附件 | 各号 | 套 | 本产品由引流导管、引流袋、和产品附件引导针、导管固定装置组配组成。 | 适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗 | 1242 |
| 37 | 一次性使用负压引流导管及附件 | 各号 | 套 | 本产品由引流导管、和产品附件引导针、导管固定装置组配组成。 | 适用于将患者积脓、积液、渗出液、气体向体外引流和冲洗 | 1152 |
|  | 标项二单价合计金额 |  |  |  |  | 32,434.20 |

标项三

标项名称：影像中心一次性使用高压造影注射器及附件

| 序号 | 产品 名称 | 型号 | 单位 | 产品性能结构及组成 | 注册证适用范围 | 材质 | 最高限制单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | （200ml） | 套 | 一次性使用高压造影注射器及附件由针筒、连接管、吸药管及穿刺器组成。针筒由外套、保护帽(母保护帽)、锁紧螺母、活塞(推杆)、胶塞组成，附件包括连接管、吸药管(管式吸药器)、穿刺器(穿刺器式吸药器)。 | 配套CT高压注射泵、MRI高压注射泵、DSA高压注射泵及心血管造影时推注造影剂之用。 | 外套采用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚丙烯(PP)材料制成；针筒的保护帽(母保护帽）、锁紧螺母、活塞(推杆)采用聚碳酸酯(PC)材料制成，胶塞采用天然橡胶材料制成，吸药管采用聚乙烯(PE)材料制造，穿刺器采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(AB8)材料制成，连接管的导管采用聚氯乙烯(PVC)材料制成，连接管的接头、保护帽、三通、单向阀采用聚碳酸酯(PC)材料制成。 | 75 | 现场提供样品 |
| 2 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | （200/200ml） | 套 | 一次性使用高压造影注射器及附件由针筒、连接管、吸药管及穿刺器组成。针筒由外套、保护帽(母保护帽)、锁紧螺母、活塞(推杆)、胶塞组成，附件包括连接管、吸药管(管式吸药器)、穿刺器(穿刺器式吸药器)。 | 配套CT高压注射泵、MRI高压注射泵、DSA高压注射泵及心血管造影时推注造影剂之用。 | 外套采用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚丙烯(PP)材料制成；针筒的保护帽(母保护帽）、锁紧螺母、活塞(推杆)采用聚碳酸酯(PC)材料制成，胶塞采用天然橡胶材料制成，吸药管采用聚乙烯(PE)材料制造，穿刺器采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(AB8)材料制成，连接管的导管采用聚氯乙烯(PVC)材料制成，连接管的接头、保护帽、三通、单向阀采用聚碳酸酯(PC)材料制成。 | 150 |  |
| 3 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | （150ml） | 套 | 一次性使用高压造影注射器及附件由针筒、连接管、吸药管及穿刺器组成。针筒由外套、保护帽(母保护帽)、锁紧螺母、活塞(推杆)、胶塞组成，附件包括连接管、吸药管(管式吸药器)、穿刺器(穿刺器式吸药器)。 | 配套CT高压注射泵、MRI高压注射泵、DSA高压注射泵及心血管造影时推注造影剂之用。 | 外套采用聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚丙烯(PP)材料制成；针筒的保护帽(母保护帽）、锁紧螺母、活塞(推杆)采用聚碳酸酯(PC)材料制成，胶塞采用天然橡胶材料制成，吸药管采用聚乙烯(PE)材料制造，穿刺器采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(AB8)材料制成，连接管的导管采用聚氯乙烯(PVC)材料制成，连接管的接头、保护帽、三通、单向阀采用聚碳酸酯(PC)材料制成。 | 75 |  |
|  | 标项三单价合计金额 |  |  |  |  |  | 300 |  |

- 采购目录

采购目录

| 标项号 | 申请 科室 | 序号 | 耗材名称 | 数量/单位 | 最高限制单价（元） | 产地 | 标项最高限价/预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项 1 | 麻醉科 | 1 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 包 | 30 | 国产 | 120万元/年 |
|  |  | 2 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 包 | 260 |  |  |
|  |  | 3 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | 包 | 60 |  |  |
|  |  | 4 | 一次性使用全麻组件 | 包 | 95 |  |  |
|  |  | 5 | 一次性使用全麻组件 | 包 | 170 |  |  |
|  |  | 6 | 中心静脉导管套件 | 包 | 190 |  |  |
|  |  | 7 | 中心静脉导管套件 | 包 | 250 |  |  |
|  |  | 8 | 气管插管 | 支 | 10 |  |  |
|  |  | 9 | 加强型气管插管 | 支 | 75 |  |  |
|  |  | 10 | 医用喉罩 | 支 | 280 |  |  |
|  |  | 11 | 多功能喉罩 | 支 | 350 |  |  |
|  |  | 12 | 医用喉罩 | 支 | 270 |  |  |
|  |  | 13 | 麻醉面罩 | 支 | 20 |  |  |
|  |  | 14 | 麻醉面罩 | 支 | 100 |  |  |
|  |  | 15 | 一次性使用麻醉呼吸管路组件 | 支 | 25 |  |  |
|  |  | 16 | 一次性穿刺针 | 支 | 220 |  |  |
|  |  | 17 | 一次性使用泵用输液管 | 支 | 30 |  |  |
|  |  | 18 | 一次性使用便携式输注泵非电驱动 | 个 | 210 |  |  |
|  |  | 19 | 钙石灰 | 桶 | 270 |  |  |
|  |  | 20 | 一次性使用支气管堵塞器 | 个 | 1580 |  |  |
|  |  | 标项一单价合计金额 |  |  | 4,495.00 |  |  |
| 标项 2 | 微创外科 | 1 | 一次性双极电凝切割钳 | 把 | 1080 | 国产 | 220万元/年 |
|  |  | 2 | 一次性电凝切割器 | 把 | 1332 |  |  |
|  |  | 3 | 连发钛夹 | 把 | 1242 |  |  |
|  |  | 4 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 只 | 810 |  |  |
|  |  | 5 | 一次性结扎夹 | 枚 | 88.2 |  |  |
|  |  | 6 | 一次性结扎夹 | 枚 | 88.2 |  |  |
|  |  | 7 | 一次性结扎夹 | 枚 | 97.2 |  |  |
|  |  | 8 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 套 | 522 |  |  |
|  |  | 9 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 套 | 954 |  |  |
|  |  | 10 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 套 | 1125 |  |  |
|  |  | 11 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 套 | 522 |  |  |
|  |  | 12 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 套 | 954 |  |  |
|  |  | 13 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 套 | 1125 |  |  |
|  |  | 14 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 套 | 522 |  |  |
|  |  | 15 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 套 | 954 |  |  |
|  |  | 16 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 套 | 1125 |  |  |
|  |  | 17 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 套 | 702 |  |  |
|  |  | 18 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 套 | 1134 |  |  |
|  |  | 19 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 套 | 1404 |  |  |
|  |  | 20 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 套 | 954 |  |  |
|  |  | 21 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 套 | 1422 |  |  |
|  |  | 22 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 套 | 1512 |  |  |
|  |  | 23 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 套 | 2952 |  |  |
|  |  | 24 | 一次性冲洗吸引器（冲洗引流管） | 套 | 220.5 |  |  |
|  |  | 25 | 一次性冲洗吸引器（冲洗引流管） | 套 | 432 |  |  |
|  |  | 26 | 一次性使用负压引流导管（套件） | 套 | 1152 |  |  |
|  |  | 27 | 一次性使用负压引流导管（单只引流导管） | 根 | 617.4 |  |  |
|  |  | 28 | 医用阻断夹 | 枚 | 8.1 |  |  |
|  |  | 29 | 医用阻断夹 | 枚 | 8.1 |  |  |
|  |  | 30 | 一次性使用高频电刀笔 | 支 | 24.3 |  |  |
|  |  | 31 | 一次性使用中性电极 | 片 | 16.2 |  |  |
|  |  | 32 | 中性电极导线 | 根 | 135 |  |  |
|  |  | 33 | 一次性使用负压引流导管及附件 | 套 | 1422 |  |  |
|  |  | 34 | 一次性使用负压引流导管及附件 | 套 | 2052 |  |  |
|  |  | 35 | 一次性使用负压引流导管及附件 | 套 | 1332 |  |  |
|  |  | 36 | 一次性使用负压引流导管及附件 | 套 | 1242 |  |  |
|  |  | 37 | 一次性使用负压引流导管及附件 | 套 | 1152 |  |  |
|  |  | 标项二单价合计金额 |  |  | 32,434.20 |  |  |
| 标项 3 | 影像中心 | 1 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 套 | 75 | 国产 | 125万元/年 |
|  |  | 2 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 套 | 150 |  |  |
|  |  | 3 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 套 | 75 |  |  |
|  |  | 标项三单价合计金额 |  |  | 300.00 |  |  |

# 第六章 投标文件格式

注：供应商可根据项目实际情况编制投标文件。

封面

（项目名称）

（项目编号）

（标项名称）

标项     一     （标项号）

投   标  文  件

（商务部分）

投  标  人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

日      期：        年      月      日

投标文件在   年  月  日时分前不得开启

评标索引

| 序号 | 评标办法审查内容 | 评标办法审查标准 | 投标文件对应内容的册及页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查 |  |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；自然人需提供身份证明； | 第1页 |
| 2 | …… | …… | 第2-3页 |
| 3 | …… | …… | 第 页 |
| 4 | …… | …… | 第 页 |
| 5 |  |  | 第 页 |
| 6 |  |  | 第 页 |
| 7 |  |  | 第 页 |
| 8 |  |  | 第 页 |
| 9 |  |  | 第 页 |
| 10 |  |  | 第 页 |
| 11 |  |  | 第 页 |
| 12 |  |  |  |
| 符合性审查 |  |  |  |
| 1 | / | 报价函是否有投标人盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； | 第 页 |
| 2 | …… | …… | 第 页 |
| 3 | …… | …… | 第 页 |
| 4 | …… | …… | 第 页 |
| 5 |  |  | 第 页 |
| 6 |  |  | 第 页 |
| 7 |  |  | 第 页 |
| 8 |  |  | 第 页 |
| 9 |  |  | 第 页 |

注：该评标索引表格放在投标文件目录后，正文的第一页。

评标索引

| 序号 | 评标办法审查内容 | 评标办法审查标准 | 投标文件对应内容的册及页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术部分评审 |  |  |  |
| 1 | 产品符合性（45分） | 根据投标人的产品技术规格、参数响应程度打分，所投产品所有技术参数全部满足的招标文件要求的得基本分45分，每有一项指标低于招标文件要求的扣5分，此项最高得45分，最低得0分。 以投标人提供的第三方检测机构出具的关于本次招标产品的检测报告中检测结果数据或医疗器械注册证内容为依据进行评分。 | 第 页 |
| 2 | …… | …… | 第 页 |
| 3 | …… | …… | 第 页 |
| 4 | …… | …… | 第 页 |
| 5 |  |  | 第 页 |
| 6 |  |  | 第 页 |
| 7 |  |  | 第 页 |

注：该评标索引表格放在投标文件目录后，正文的第一页。

第一部分  商务部分

一、投标函

投标函

新疆维吾尔自治区人民医院（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了  （项目名称） 标项一（标项号）招标文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“开标一览表”所填写的投标报价（单价合计金额）、交货期、供货周期及交货地点，向你方提供招标文件要求的货物和服务。

2.我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额见“开标一览表”。

4.本投标的投标有效期为自投标截止之日起 90 个日历天。

5.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。若我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认该中标通知书无效，对采购人不具有任何法律约束力。

6．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物（/或服务）。

（4）我方将按招标文件规定提交履约保证金，作为履行合同的担保。

（5）我方保证在收到中标通知书后五个工作日内按要求支付招标服务费。

7．                （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

地址：

电话：

传真：

年  月   日

二、《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》等

（1）法定代表人资格证明书

（适用于法定代表人参加投标）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年  月   日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：     系             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：           （盖投标人公章）

年  月  日

（2）授权委托书

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件

委托代理人身份证复印件

投标人：            （盖单位章）

法定代表人：             （签字或加盖人名章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或加盖人名章）

身份证号码：

年 月 日

（3）授权委托书

（适用于自然人授权代理人投标）

致：____________(采购人)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称) ，项目编号为（          ）的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对授权代表的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从　　　年　　月　　日起至　　　年　　月　　日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　年　　月　　日

三、资格审查证明文件

资格审查证明文件

1、供应商在国家或地方有关登记管理机关登记注册的有效证明材料复印件（如营业执照、事业单位法人证书、自然人身份证明等）（格式见3-1）

2、提供上年度（2022年度）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立的，不需提供）。（格式见3-2）

3、提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立的，不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。（格式见3-3）

4、提供社保缴纳证明（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立的，不需提供）（格式见3-4）

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或声明函（格式见3-5）；

6、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见3-6)

7、医疗器械经营备案凭证或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件；医疗器械注册证。（根据所投内容提供）（格式见3-7)

8、落实政府采购政策的证明材料（格式见3-8)

9、不参与围标串标承诺书（格式见3-9）

10、投标保证金缴纳凭证复印件（收据、银行电汇凭证或其他支付形式的缴纳凭证等）（格式见3-10）

以上提供的扫描件、复印件须加盖投标人公章。

3-1 投标人在国家或地方有关登记管理机关登记注册的有效证明材料复印件（如营业执照、事业单位法人证书、自然人身份证明等，加盖公章）

说明：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业营业执照”复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。

3-2  财务审计报告或财务报表

说明：

提供上年度（2022年度）财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立的，不需提供）。

3-3  依法缴纳税收的证明

说明：

提供的近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立的，不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料。

3-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

提供社保缴纳证明（近半年内任意一月社保缴纳证明，当月新成立的，不需提供）

3-5  提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；

若提供声明函，参考格式如下：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

新疆维吾尔自治区人民医院(采购人名称) ：

我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明

投标人名称：             （公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或加盖人名章）

日期：

3-6  投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声明函

致：   （采购人）

在本项目投标截止时间前，我方郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。我方未受到刑事处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）、较大数额罚款等行政处罚；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

如发现我方提供的声明函不实时，我方将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：____________________________

投标人名称(盖章)：

日期：

3-7  医疗器械经营备案凭证；或医疗器械生产许可证；或医疗器械经营许可证；或其他医疗器械生产、经营许可证明文件（根据所投内容提供）

3-8 落实政府采购政策的证明材料

（一）节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

投标人名称（公章）：　　　　　         项目编号：

标项号：

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：         年    月   日

（二）节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

特别提示

（请在编制投标文件时，删去本段蓝色字体 “特别提示”）

当投标人为制造商（或生产厂家）时，须投标人出具其自身为中小企业的《中小企业声明函》（由投标人加盖公章），格式如下；

当投标人为代理商（或经销商）时，须投标人出具其所投产品的制造商（或生产厂家）为中小企业的《中小企业声明函》（由投标人加盖公章），格式如下：

（三）中小企业声明函（货物）

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （ 单位名称 ） 的 （ 项目名称 ） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（ 含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业 ）的具体情况如下：

1.（ 标的名称 ） ，属于 （ 招标文件中明确的所属行业 ） 行业；制造商为 （ 企业名称 ） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元¹ ，属于 （ 中型企业、小型企业、微型企业 ） ；

2.（ 标的名称 ） ，属于 （ 招标文件中明确的所属行业 ） 行业；制造商为 （ 企业名称 ） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元 ，属于 （ 中型企业、小型企业、微型企业 ）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供证明文件，不符合的不提供）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（五）残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          （项目名称）         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3-9 不参与围标串标承诺书

本人作为经授权的投标人代表，清楚知晓我方本项目投标活动，对以下事项作出承诺∶

一、我方和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我方和我本人在本项目采购活动中，未参与围标串标。

三、我方如被查实在本项目采购活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通采购违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

3-10 投标保证金缴纳凭证复印件（收据、银行电汇凭证或其他支付形式的缴纳凭证等）

四、医疗器械注册证（根据所投产品内容提供，非医疗器械产品无需提供）

五、投标人供货业绩一览表（2020年1月1日至投标截止日）

| 年份 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标通知书中载明中标金额 | 使用单位名称 | 使用单位联系人及电话 | 是否投入使用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 投标人须提供相应的证明文件（投标人需提供供货合同或中标通知书复印件）

- 正在执行的类似业绩需标明执行状态，投标人需在备注栏填写合同执行的状态，如：设计联络阶段、供货阶段、供货完毕阶段、联调联试阶段等。

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日期：  年 月  日

六、商务偏差表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的规定 和要求 | 投标文件的响应 | 偏差 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 无偏离，完全响应 |  |
|  |  |  |  | 无偏离，完全响应 |  |
|  |  |  |  | 无偏离，完全响应 |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日期：

注：商务条款主要包括报价要求、售后服务、保密要求（如有）、交货时间、地点与方式、付款及结算方式等。

七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  | 类型 |  |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 邮 箱 |  |
| 法定代表人 （或负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

兹声明上述信息是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如我方提供的证明材料有虚假情况，愿承担相应后果。

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日期：

八、政府采购政策的证明材料

（一）节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

投标人名称（公章）：　　　　　         项目编号：

标项号：

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：         年    月   日

（二）节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。

特别提示

（请在编制投标文件时，删去本段蓝色字体 “特别提示”）

当投标人为制造商（或生产厂家）时，须投标人出具其自身为中小企业的《中小企业声明函》（由投标人加盖公章），格式如下；

当投标人为代理商（或经销商）时，须投标人出具其所投产品的制造商（或生产厂家）为中小企业的《中小企业声明函》（由投标人加盖公章），格式如下：

（三）中小企业声明函（货物）

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （ 单位名称 ） 的 （ 项目名称 ） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（ 含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业 ）的具体情况如下：

1.（ 标的名称 ） ，属于 （ 招标文件中明确的所属行业 ） 行业；制造商为 （ 企业名称 ） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元¹ ，属于 （ 中型企业、小型企业、微型企业 ） ；

2.（ 标的名称 ） ，属于 （ 招标文件中明确的所属行业 ） 行业；制造商为 （ 企业名称 ） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元 ，属于 （ 中型企业、小型企业、微型企业 ）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（五）残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

九、投标承诺书

投标承诺书

致：新疆维吾尔自治区人民医院

我方在此声明，我方以下事项进行承诺：

（1） 在本次投标中我方无与其他投标人相互串通投标，或与采购人串通投标的行为；

（2） 在本次投标中我方无向采购人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的行为；

（3） 在本次投标中我方无出借或借用资质行为、在投标文件中所附资料（业绩、项目负责人资料等）无弄虚作假；

（4） 我方没有处于被责令停产、停业、投标资格被取消状态；

（5）我方不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉，在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉。

上述承诺内容如有不实，我方愿意承担由此造成的一切法律责任，并承诺以投标保证金赔偿给采购人造成的损失。

特此承诺

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

十、反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

我方承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及采购代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我方及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

十一、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表（如有）

1、项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：20年　月　日

注：后附人员相关资格证书复印件。

十二、其他商务部分资料

招标文件中要求提交的其他商务部分资料或投标人认为需要提供的其它商务部分说明或资料。

十三、其他补充资料

为了便于为投标人在招标文件规定时间内尽快退还投标保证金及节省办理相关手续所耗时间，在此邀请投标人单独提供以下资料（可以在投标文件中提供，投标文件中未提供的请在开标后将盖章后的电子版扫描件发送至电子邮箱gxxj_yhc@163.com），未提供以下补充资料的，不构成不响应招标文件要求。

补充资料：开户许可证复印件；或银行账户信息（加盖公章）

若选择提供银行账户信息的，可以按以下格式格式提供：

单位名称：

开户银行：

银行账号：

开户行号：

单位地址：

财务部门联系电话：

封面

（项目名称）

（项目编号）

（标项名称）

标项     一     （标项号）

投   标  文  件

（报价部分）

投  标  人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

日      期：        年      月      日

投标文件在   年  月  日时分前不得开启

第二部分  报价部分

一、开标一览表

开标一览表

| 项目编号 | GXTC-C-23510125 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 新疆维吾尔自治区人民医院国产医用耗材采购项目 |
| 标项名称 |  |
| 标项号 | 标项一 |
| 投标报价 单价合计 （元） | 人民币（小写金额）： 元 人民币（大写金额）： 注：如有不一致，以大写为准。 |
| 投标保证金 | 人民币 元 |
| 交货期 | 供货商接到采购人供货通知时，必须第一时间安排送货，急救或紧急情况下使用的配送不应超过4小时，一般品种的配送不应超过24小时。 |
| 供货周期 | 中标人自签订中标合同五个工作日后，按采购人要求供货24个月。 |
| 交货地点 | 新疆维吾尔自治区人民医院，最终按甲方指定地点验收、交货。 |
| 其他声明 （如有） |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或加盖人名章)：

日期：

二、投标明细报价表

项目编号：GXTC-C-23510125

项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院国产医用耗材采购项目

标 项 号：标项一

标项名称：麻醉科耗材

| 序号 | 商品名称 | 所属行业 | 单位 | 最高限制单价（元） | 投标单价（元） | 注册证产品名称 | 注册证编号 | 产品型号规格 | 产品编号（如有） | 规格尺寸（内径×长度） | 品牌 | 生产厂家 | 产地 | 国产/进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 工业 | 包 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 工业 | 包 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | 工业 | 包 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 一次性使用全麻组件 | 工业 | 包 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 一次性使用全麻组件 | 工业 | 包 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 中心静脉导管套件 | 工业 | 包 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 中心静脉导管套件 | 工业 | 包 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 气管插管 | 工业 | 支 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 加强型气管插管 | 工业 | 支 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 医用喉罩 | 工业 | 支 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 多功能喉罩 | 工业 | 支 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 医用喉罩 | 工业 | 支 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 麻醉面罩 | 工业 | 支 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 麻醉面罩 | 工业 | 支 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 一次性使用麻醉呼吸管路组件 | 工业 | 支 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 一次性穿刺针 | 工业 | 支 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 一次性使用泵用输液管 | 工业 | 支 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 一次性使用便携式输注泵 非电驱动 | 工业 | 个 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 钙石灰 | 工业 | 桶 | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 一次性使用支气管堵塞器 | 工业 | 个 | 1580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价合计金额（元） |  | 小写： |  | 4,495.00 |  | 大写 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目编号：GXTC-C-23510125

项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院国产医用耗材采购项目

标 项 号：标项二

标项名称：微创外科耗材

| 序号 | 商品名称 | 所属行业 | 单位 | 最高限制单价（元） | 投标单价（元） | 注册证产品名称 | 注册证编号 | 产品型号规格 | 产品编号（如有） | 规格尺寸（内径×长度） | 品牌 | 生产厂家 | 产地 | 国产/进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性双极电凝切割钳 | 工业 | 把 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 一次性电凝切割器 | 工业 | 把 | 1332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 连发钛夹 | 工业 | 把 | 1242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 工业 | 只 | 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 一次性结扎夹 | 工业 | 枚 | 88.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 一次性结扎夹 | 工业 | 枚 | 88.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 一次性结扎夹 | 工业 | 枚 | 97.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 工业 | 套 | 522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 工业 | 套 | 954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 工业 | 套 | 1125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 工业 | 套 | 522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 工业 | 套 | 954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 工业 | 套 | 1125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 工业 | 套 | 522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 工业 | 套 | 954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 工业 | 套 | 1125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 工业 | 套 | 702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 工业 | 套 | 1134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 工业 | 套 | 1404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 工业 | 套 | 954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 工业 | 套 | 1422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 工业 | 套 | 1512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 工业 | 套 | 2952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 一次性冲洗吸引器（冲洗引流管） | 工业 | 套 | 220.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 一次性冲洗吸引器（冲洗引流管） | 工业 | 套 | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 一次性使用负压引流导管（套件） | 工业 | 套 | 1152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 一次性使用负压引流导管（单只引流导管） | 工业 | 根 | 617.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 医用阻断夹 | 工业 | 枚 | 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 医用阻断夹 | 工业 | 枚 | 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 一次性使用高频电刀笔 | 工业 | 支 | 24.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 一次性使用中性电极 | 工业 | 片 | 16.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 中性电极导线 | 工业 | 根 | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 一次性使用负压引流导管及附件 | 工业 | 套 | 1422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 一次性使用负压引流导管及附件 | 工业 | 套 | 2052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 一次性使用负压引流导管及附件 | 工业 | 套 | 1332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 一次性使用负压引流导管及附件 | 工业 | 套 | 1242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 一次性使用负压引流导管及附件 | 工业 | 套 | 1152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价合计金额（元） |  | 小写： |  | 32,434.20 |  | 大写 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目编号：GXTC-C-23510125

项目名称：新疆维吾尔自治区人民医院国产医用耗材采购项目

标 项 号：标项三

标项名称：影像中心一次性使用高压造影注射器及附件

| 序号 | 商品名称 | 所属行业 | 单位 | 最高限制单价（元） | 投标单价（元） | 注册证产品名称 | 注册证编号 | 产品型号规格 | 产品编号（如有） | 规格尺寸（内径×长度） | 品牌 | 生产厂家 | 产地 | 国产/进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 工业 | 套 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 工业 | 套 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 工业 | 套 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价合计金额（元） |  |  | 小写： | 300.00 |  | 大写 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

封面

（项目名称）

（项目编号）

（标项名称）

标项     一     （标项号）

投   标  文  件

（技术部分）

投  标  人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

日      期：        年      月      日

投标文件在   年  月  日时分前不得开启

第三部分  技术部分

一、技术偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的规定 和要求 | 投标文件的响应 | 偏差 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | .... |  |  | 无偏离，完全响应 |  |
| 2 | .... |  |  | 无偏离，完全响应 |  |
| 3 |  |  |  | 无偏离，完全响应 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日期：

注：投标人递交的投标文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应逐条列在技术偏差表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

二、服务方案

服务方案包含但不限于：

1、配送方案

2、应急处理方案

3、服务体系：服务专业人员配备、服务响应时间、技术支持能力、培训方案

4、配送车辆安排、售后服务机构及联系方式，出现质量问题解决时间、服务响应的联系人及联系方式等相关信息，后附相关证明等证明材料。

投标人：                            （公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或加盖人名章）

日期：

三、仓储设施设备及备品库存证明材料

包含但不限于：

1、仓储面积

2、冷冻冷藏环境

3、仓储设备配置

4、备品库存情况

后附相关证明材料。

投标人：                            （公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或加盖人名章）

日期：

四、所投产品市场使用情况

说明：格式自拟，并加盖公章。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

五、产品简要说明一览表

标项号、名称：标项一、

产品序号及名称：序号1：

| 填报项目 |  | 填报内容 | 填报要求 （编制投标文件时此列可删除） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品注册证 | 产品名称 |  | 与注册证上的内容一致。 | 后附注册证复印件（如有） |
|  | 产品材质 |  |  |  |
|  | 规格 |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |
|  | 产品注册号 |  |  |  |
|  | 产品注册名称 |  |  |  |
|  | 注册证有效期 |  |  |  |
|  | 注册证批准日期 |  |  |  |
|  | 生产地址 |  |  |  |
| 生产企业名称 |  |  | 与注册证保持一致 |  |
| 产品认证 |  |  | 与认证证书一致（美国FDA认证；欧盟CE认证；FDA和CE认证；其他） | 后附证书复印件（如有） |
| 产品适用范围 |  |  | 与注册证上产品适用范围一致（如有） |  |
| 产品性能结构及组成 |  |  | 与注册证上产品性能结构及组件一致（如有） |  |
| 技术优势 |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  | 简单介绍产品功能、用途、使用方法等。 |  |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：20　 年　月　日

注：1、所投每个产品单独填报。

2、投标人所投产品的各项证明及技术资料，应按照所投产品在开标一览表填报顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

3、后附国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告、质量管理体系认证等（如有）。

六、产品技术支持文件（包含但不限于产品彩页或技术白皮书等）

说明：格式自拟，并加盖公章。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

七、售后服务承诺书

售后服务承诺书

投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：

二、所投产品售后免费质保服务期限：

三、服务响应及到达现场的时间：

四、投标人的其他服务承诺：

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或加盖人名章）

日期：

八、质量保证承诺书

说明：格式自拟，并加盖公章。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

九、其他资料

招标文件中要求提交的其他技术资料，或投标人认为需要提供的其它说明和资料。

投标人：                  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字或加盖人名章）

日期：

# 第七章 其它

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               标项号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。