
新和县政务服务和公共资源交易中心

招  标 文 件

      项目名称：新和县委党校新建教学楼数字化教学建设项目
招标编号：XHZFCG-2023-GK-07
采购代理机构：新和县政务服务和公共资源交易中心

采 购 人：中共新和县委党校
二〇二三年八月
目 录
第一章 招标公告
1
6

第二章 投标人须知

错误！未定义书签。

第三章 合同条款

第四章 采购需求
29

38

第五章 投标文件格式



招标文件
项目名称：新和县委党校新建教学楼数字化教学建设项目

招标人：中共新和县委党校
联系电话：18399395128
招标代理机构：新和县政务服务和公共资源交易中心

    联系电话：0997-8126557
联系地址：新和县新丝路大厦座
第一章 招标公告

新和县委党校新建教学楼数字化教学建设项目公开招标公告
项目概况

新和县委党校新建教学楼数字化教学建设项目的潜在投标人应在新疆政府采购网（政采云）获取招标文件，并于2023年08月24日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：XHZFCG-2023-GK-07

项目名称：新和县委党校新建教学楼数字化教学建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1151751.05元

最高限价（元）：1151751.05元

标项名称:新和县委党校新建教学楼数字化教学建设项目

数量:1         

单位：批 

预算金额（元）:1151751.05元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：新建办公楼办公自动化设备采购，主席台、显示屏、会议系统、音箱系统、白板、监控等（详见采购需求）
合同履约期限：自合同签订之日起7日历天
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）；

（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）

（8）执行国家规定的其他政府采购政策。
4.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件
时间：2023年08月04日至2023年08月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政府采购云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2023年08月25日11：00（北京时间）

投标地点：政采云一站式政府采购云平台（投标客户端）

开标时间：2023年08月25日11：00（北京时间）

开标地点：政采云一站式政府采购云平台

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
（1）、本项目认可《政府采购诚信承诺函》

（2）、相互关联的存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。

（3）、本项目实行不见面开标（网上投标，网上开标、评标），供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作响应文件，若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。

（4）、供应商应仔细阅读招标公告的所有内容，按公告的要求制作投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其对货物（服务）参数作出实质性响应。否则，视为不响应招标文件，将拒绝其投标。

（5）、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

（6）、供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为供应商自动弃标。

（7）、开标当天，投标人应在开标前登录并在评标结束后才能退出政府采购云平台投标客户端，因投标文件在线解密、报价文件开标记录在线确认、评审专家在线提问等都需要投标人在政府采购云平台投标客户端操作响应，如投标人迟登或提前退出政府采购云平台投标客户端，后果自负。  

（8）、请投标单位随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%-20%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%-5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%-2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名 称：中共新和县委党校

地 址：新和县解放路6号
联系方式：18399395128
2.采购代理机构信息

名    称：新和县政务服务和公共资源交易中心

地    址：新和县新丝路大厦C座

联 系 人：陈强强

联系方式：0997-8126557

同级政府采购监督管理部门

名称：新和县政府采购办理办公室

监督投诉电话：0997-8123446

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	采购人
	名称：中共新和县委党校

地址：新和县解放路6号
联系人：王云
电话：18399395128

	2
	采购代理机构
	名    称：新和县政务服务和公共资源交易中心

地    址：新和县新丝路大厦C座

联 系 人：陈强强
联系方式：0997-8126557

	3
	监管部门
	名    称：新和县政府采购办理办公室

地    址：新和县红光路

联 系 人：斯马义·克然木
联系方式：0997-8123446

	4
	项目名称
	项目名称：新和县委党校新建教学楼数字化教学建设项目

	5
	项目编号
	招标文件编号： XHZFCG-2023-GK-07

	6
	资金来源
	上级资金

	7
	最高限价
	1151751.05元  （大写：壹佰壹拾伍万壹仟柒佰伍拾壹元零伍分）

	8
	招标内容
	新建办公楼办公自动化设备采购，主席台、显示屏、会议系统、音箱系统、白板、监控等（详见采购需求）

	9
	供货期
	自合同签订之日起7日历天

	10
	质量目标
	合格，必须达到国家和行业规定标准及招标文件中规定的标准

	11
	服务地点
	新和县（采购人指定地点）

	12
	是否专门面向中小企业
	☑ 是

□否

注：面向中小企业预留金额：1151751.05其中（中小企业预留份额:0.00% 、小微企业预留份额:100% ）

	13
	所属行业
	零售业

	14
	是否接受联合体报价
	☑ 不接受

□接受，应满足下列要求： 


	15
	踏勘现场
	☑ 不组织，自行踏勘

□ 组织， 踏勘时间： 
               

踏勘地点： 


	16
	采购代理服务费
	本项目不做要求

	17
	构成采购文件的其他材料
	答疑、澄清、修改、补充文件

	18
	供应商投标人资格条件、能力和信誉
	投标人资格条件、能力和信誉：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业 （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；

3、法律、行政法规规定的其他条件。
（1） 有效的营业执照；

（2）法人代表（或单位负责人）参加投标的应提供本人身份证原件，若为委托代理人参加投标的还应提供《法人代表(单位负责人)授权委托书》原件；

（3）具有投标截止日前半年内任意两个月的社保缴纳证明（需有相关人员的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明）；投标截止日前半年内任意两个月的完税证明；近五年任意一年财务审计报告（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）或提供社保、税收、财务状况《政府采购诚信承诺函》；

（4）供应商如在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章﹚；

（5）相互关联存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。

（6）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（7）不参与围标串标承诺书

4.符合招标文件中其他实质性要求

信誉要求：良好，无不良行为记录。

业绩要求：本项目不作强制要求

其他要求：符合国家相关规范标准

	19
	投标保证金
	本项目不做要求         

	20
	投标文件有效期
	从实际开标之日起 60 天内有效

	21
	投标截止时间
	2023年08月25日上午11点00分（北京时间）

	22
	投标文件递交地点
	政采云一站式政府采购云平台（投标客户端）

	23
	开标日期及地点
	2023年08月25日上午11点00分（北京时间）
开标地点：政府采购云平台（政采云网上不见面开评标系统）

备注：供应商需要使用CA锁，登录政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件，将生成的“JMBS格式电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”

	24
	其他补充事宜


	（1）、本项目认可《政府采购诚信承诺函》

（2）、相互关联的存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。

（3）、本项目实行不见面开标（网上投标，网上开标、评标），供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作响应文件，若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。

（4）、供应商应仔细阅读招标公告的所有内容，按公告的要求制作投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其对货物（服务）参数作出实质性响应。否则，视为不响应招标文件，将拒绝其投标。

（5）、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

（6）、供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为供应商自动弃标。

（7）、开标当天，投标人应在开标前登录并在评标结束后才能退出政府采购云平台投标客户端，因投标文件在线解密、报价文件开标记录在线确认、评审专家在线提问等都需要投标人在政府采购云平台投标客户端操作响应，如投标人迟登或提前退出政府采购云平台投标客户端，后果自负。  

（8）、请投标单位随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。

	25
	评标委员会的组建
	评标委员会由  5 人构成，其中招标人代表 0 人（应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家 5 人；
评标专家确定方式： 从政府采购专家库随机抽取

	26
	评审办法
	综合评分法

	27
	供应商资格审查：
	☑ 采购单位授权评标委员会进行资格审查；
□ 采购单位自行组织资格审查小组进行资格审查；

	28
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	3人

	29
	是否授权评标委员会确定中标人
	否

	30
	场地使用费
	本项目无需缴纳场地使用费。

	31
	付款方式
	中标后甲乙双方签订合同时约定

	32
	公证费
	由成交供应商支付

	33
	投标人信用信息查询


	查询渠道：

国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

信用中国（www.creditchina.gov.cn）

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）
天眼查（https://www.tianyancha.com/）           

信用信息查询记录和证据留存的方式：网页截图

信用信息的使用规则：经核查投标企业被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录等黑名单的将拒绝其投标。（投标截止日期前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载的信用信息报告查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

	34
	政府采购政策
	1、政府采购强制采购：(1)标记*符号的节能产品；(2)其他。

2、政府采购优先采购：(1)非标记*符号的节能产品；(2)环境标志产品；

3、采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》内的产品：

投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。

	35
	中小企业扶持政策
	1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%-20%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%-5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%-2%作为其价格分。

此项目专门面向中小企业采购，不执行价格评审优惠扶持政策；
 （三）政府采购支持中小企业融资：有融资需求的，可查询相关业务。

政府采购信用担保：有担保需求的，可查询相关业务。

	36
	投标人不得存在下列情形之一


	（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）被依法暂停或者取消投标资格；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（9）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（10）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

	37
	低于成本价不正当竞争预防措施


	根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	38
	招标文件的澄清和质疑


	1、综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

2、对招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早领取招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标7日前由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在(项目名称）澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人在投标截止日3天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。

3、对招标过程和拟中标结果的质疑

投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于新疆政府采购网发布拟中标结果之日起3个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在（项目名称）”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的;

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(六) 其它不符合受理条件的情形。

5、其他

澄清或质疑函递交地点：新和县政务服务和公共资源交易中心

联系电话：0997-8126557


投标人须知正文部分

一、总则

1. 合格的供应商

1.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的、三年内无违法违规记录、近两年内无法律诉讼纠纷、有承担本次招标采购项目货物及服务能力的及符合条件的法人或其他组织。

1.2 有效的营业执照；

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等相关法律法规的规定。

1.4  投标人参加政府采购活动近三年内无违法违规记录和法律诉讼纠纷，投标文件内需提供书面声明。

1.5  为保证政府采购活动公平、公正、诚实信用，投标人提供的材料及技术参数应真实有效，投标文件内提供书面诚信投标承诺书。

1.6  为保证本次招标活动公平竞争，杜绝任何形式的商业贿赂行为，投标文件内必须提供反商业贿赂承诺书。
1.7 不符合以上条款规定的供应商，其投标无效。
2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新和县政务服务和公共资源交易中心。

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的服务商或代理商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布最新一期的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库（2008）248号）。

2.9 “语言文字”招标响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

2.10“签章”系法定代表人或授权委托人签字及加盖单位公章。
2.11“计量单位”所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 其他要求

3.1 投标费用

投标人应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。 

3.2 采购进口产品

3.2.1 除投标人须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

3.2.2 本章第4.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与招标。

3.3 政府采购政策支持 

3.3.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标人须知前附表。

3.3.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.3.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、招标文件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

4.1.1 招标公告

4.1.2 投标人须知

4.1.3 合同条款及格式

4.1.4 采购需求

4.1.5 投标文件格式

4.1.6 其他资料

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 招标人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，招标代理机构将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 延长开标时间

招标人视采购具体情况如需延长投标截止时间和开标时间，招标代理机构将在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的投标人。

三、投标文件的编制
7. 投标文件的编写

7.1 投标文件应以中文书写，行间不得插字、涂改和增删。

7.2投标文件应按《投标文件编制及排版顺序》制作。

7.3制作电子版投标文件时应将编辑页面设置为A4纸尺寸，封面按照投标文件封皮格式制作，编制文件目录、插入完整页码，具体样式附后。

7.4电子版招标文件编辑完成后，投标人需将电子版投标文件转换为PDF格式文件，并在招标公告规定的开标时间前将电子加密投标文件上传至政府采购云平台投标客户端（政府采购云平台投标客户端下载地址：   https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.744734903d5911ec80b1370c1c0d466e）。

7.5投标文件中的文字表述不清、前后矛盾，导致非唯一理解的投标文件将被认定为废标。

8. 投标的语言及计量单位

8.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文。

8.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 投标文件构成

9.1  投标人编写的投标文件应包含以下内容:

9.1.1 资格、资信证明文件(以下文件必须在有效期内)

（1）《中小企业声明函》（详见附件1）

(2) 有效的营业执照

(3) 法定代表人身份证明、授权委托人身份证明及授权委托书

(4) 具有投标截止日前半年内任意两个月的社保缴纳证明（需有相关人员的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明）；投标截止日前半年内任意两个月的完税证明；近五年任意一年财务审计报告（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）或提供社保、税收、财务状况《政府采购诚信承诺函》；
9.1.2 商务文件

(1) 投标函

(2) 开标一览表

(3) 供应商“信用中国”的信用信息报告、国家企业信用信息公示报告及中国政府采购网截图

(4) 投标人认为有必要提供的声明及文件资料 

9.1.3 技术文件

(1) 项目技术指标和配置
(2)项目供货实施方案

(3) 安装调试方案

(4) 设备、软件使用培训计划

(5) 售后服务

9.1.4 电子标书

本项目实行电子招投标，供应商需要使用CA锁，在新疆政府采购网--下载专区下载--供应商客户端制作投标文件，并生成JMBS格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。

9.2 第9.1.1条中第(1)(2)(3)(4)项、第9.1.2条中第(1)(2)(3)(4)项、第9.1.3条中第(1)(2)(3)(4)(5)项为必备项，投标人在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，将导致投标失败。

9.3 投标人在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。
10.  投标书格式

10.1  投标人应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

11.  投标报价

11.1  投标人应按招标文件要求，标明拟提供服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

11.2 本标针对每种服务只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明。

11.3  投标人应按招标文件的要求对有关设计文件、货物及相关服务的全部内容进行报价。

12.   投标货币

12.1 本次投标货币为人民币。

13.  证明投标人合格和资格的文件

13.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

14.  证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1 投标人应提交招标文件要求的货物的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是图纸和资料等，并作为投标文件的一部分。

14.2 投标人应逐条阅读招标文件要求的技术规格条款要求，指出自己提供的货物是否对招标文件做出实质性的响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术规格偏离表”一一列出。否则，将视为投标人同意、确认或接受招标文件的全部或相应部分的要求。

    15.  投标文件的有效期

15.1  投标文件从实际开标之日起 60 天内有效。

15.2  在特殊情况下, 在原投标有效期届满之前，采购代理机构、招标人可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15.3 投标人在投标有效期内撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

16.  投标文件的书写要求、标记要求、签署，未按要求编制，投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

16.1  投标文件修改处应由法定代表人或投标人授权代表签章。

16.2  未实质性响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写编制、或者可能导致非唯一理解的投标文件将被拒绝。

16.3  投标文件具有法律效力,若投标文件与采购需求要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。 

16.4 为了保证投标文件的合法性、安全性和完整性，投标文件必须逐页加盖单位公章。授权代表须将 “法人授权书”附在投标文件中。

16.5 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

16.6  投标文件的份数：详见《投标人须知前附表》。

16.7  投标人可根据本项目服务的要求需要自行编制其它文件纳入投标书中。

17.  投标保证金（本项目不做要求）

17.1  投标保证金金额：详见投标人须知前附表规定。

17.2  投标保证金用于保护本次招标免受投标人的违规、违约行为而引起的风险。

17.3  投标保证金应用人民币，由投标人按第二章《投标人须知》中明确的银行、帐号等信息，于开标前缴纳。对未按要求提交投标保证金的投标书，采购代理机构将视为不响应投标而予以拒绝。

17.4 提交方式：仅允许以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，除此之外以电汇、转账等方式提交保证金的，作无效投标处理。
17.5  中标人在招标结果公告发布后三个工作日内，应主动将投标保证金票据原件送至新和县政务服务和公共资源交易中心经办人。

17.6  中标人在招标结果公告发布后，应主动与采购单位联系，及时签订合同，并持双方签订合同的原件及复印件到阿克苏地区新和县政务服务和公共资源交易中心办理退还投标保证金票据。

17.7  发生以下情况中标人的投标保证金可能被没收：

17.7.1 开标后投标人要求放弃投标的；

17.7.2 投标人在投标期内撤回投标的；

17.7.3 中标人在规定期限内未足额交纳履约保证金或不签订合同的。

四、投标文件的递交

18.  投标文件递交的格式

18.1  投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

18.2  未按本须知要求投递投标文件，造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

19.  投标文件递交的截止日期

19.1  投标人必须在《投标人须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到规定的地点。
19.2  超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

20.  投标文件的修改和撤销

20.1  投标人对其投标文件进行的修改或撤销应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达招标人、采购代理机构手中。

20.2  投标人对投标文件的修改或撤销应按招标文件规定进行准备、标注和递交。

20.3  投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

20.4  投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件。

五、开标

21.  开标

21.1  除非采购代理机构另外书面通知，本标将按本招标文件《投标人须知前附表》中规定的时间和地点开标。
21.2  开标时，招标人、监督部门、公证部门的工作人员将对开标会议到场监督。

21.3  开标时，投标单位完成在线解密后，由工作人员开始唱标。

21.4  唱标完毕后，如果投标人对所唱内容有异议，应当场立即提出。经现场监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5  所有唱标均记录在案，并经监标人员或公证人员的签字，作为各投标人响应文件的组成部分。

21.6  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

21.7  投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、评标和定标

22. 评标原则

22.1  本标的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

22.2  评标委员会将严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）的规定及相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。法律、法规、规章和省级以上财政部门涉及政府采购政策功能及其他规定，评标委员会应根据招标文件规定，优先推荐节能、环保产品，优先考虑中小企业。投标人符合规定，获得相应政府采购政策优惠的，应提供相关证明材料。

22.3  不徇私情，不明招暗定。

22.4  资格审查合格的投标人，均有同等机会参加竞争。

22.5  评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

22.6  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

23.  评标方法

23.1  采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

23.2  评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

23.3  评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.4  在评标的整个过程中，投标人所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

23.5  本次招标采用综合评分法进行评标。评标分初步评审和详细评审两个阶段。

23.5.1  初步评审分为资格性检查和符合性检查，只有通过初步评审的投标文件才可进入详细评审阶段。

23.5.2  详细评审分为经济报价部分和技术标评审两个部分。

23.6  初步评审

A. 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

B. 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，判定其内容是否真实可靠，是否满足招标文件的最基本的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和投标人的义务，纠正或承认这些偏离将会对该投标人和其它投标人合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

具体评审内容系指：

23.6.1  投标人是否满足本招标文件关于对投标人资格证明文件的规定；

23.6.2  投标文件组成是否完整，主要内容是否能按招标文件规定的内容、格式填写；

23.6.3  投标文件的有效期是否满足招标文件的规定；

23.6.4  投标文件是否按照规定签字盖章的；

23.6.5  投标代表授权书是否由法定代表人签署；

23.6.6  投标文件针对货物是否出现了两个或两个以上的报价；

23.6.7  投标报价是否超过最高限价；

23.6.8  是否明显不符合招标文件关于对招标货物的要求；

23.6.9  投标文件载明的招标项目供货期限是否超过招标文件规定的期限；

23.6.10 投标文件载明的货物参数要求等是否符合招标文件的要求；

23.6.11 投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件；

23.6.12 是否有不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求。

23.6.13符合招标文件关于对招标产品技术规格和标准的要求；按招标文件规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情况（采购清单数量没有改动的）。
23.7 对通过初步评审的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

23.7.1  投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

23.7.2  大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.7.3  单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.7.4  总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

23.7.5  同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价需经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.7.6  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.7.7  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.7.8  评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

23.7.9  评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

23.8  通过初步评审及算术性修正的投标文件将进入详细评审阶段。

23.8.1  详细评审中，评标委员会将采用综合评估法中的打分法，以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

23.8.2  评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分。经济报价权重占30%，技术标权重占70%。投标人两部分的分值相加，即为该投标人的评标总得分。

初步评审标准

	评审内容

	初步评审
	资格性审查

	
	1
	《中小企业声明函》（详见附件1）

	
	2
	具备有效的营业执照（有效期内营业执照原件扫描件）

	
	3
	具备有效的法定代表人（单位负责人）身份证明或法定代表人（单位负责人）授权委托书原件

	
	4
	具有投标截止日前半年内任意两个月的社保缴纳证明（需有相关人员的社保缴纳明细，退休人员需提供退休证明）；投标截止日前半年内任意两个月的完税证明；近五年任意一年财务审计报告（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）或提供以上社保、税收、财务状况《政府采购诚信承诺函》；

	
	5
	①未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的﹙供应商网上自行打印后加盖公章﹚

②供应商需按要求填写完成承诺并进行电子签章。

	
	结论：是否通过评审

	
	符合性审查

	
	1
	投标人满足本招标文件关于对合格投标人资格要求的规定；

	
	2
	投标文件组成完整，主要内容能按招标文件规定的内容、格式填写；

	
	3
	投标文件的有效期满足招标文件的规定；

	
	4
	投标文件按照规定签章的；

	
	5
	投标代表授权书由法定代表人签署；

	
	6
	投标文件针对货物是否出现了两个或两个以上的报价；

	
	7
	投标报价未超过最高限价；

	
	8
	是否明显不符合招标文件关于对招标货物的要求；

	
	9
	投标文件载明的招标项目供货期未超过招标文件规定的期限；

	
	10
	投标文件载明的货物参数要求等是否符合招标文件的要求；

	
	11
	投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件；

	
	12
	是否有不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求；

	
	13
	符合招标文件关于对招标产品技术规格和标准的要求；按招标文件规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情况（采购清单数量没有改动的）。

	结论：是否通过评审

	初步评审合格后方可进入详细评审阶段


综合评分方法

评审方法：

综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 

价格分计算方法：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 

    投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 

    评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An 

    F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； 

    A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 

    评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 

  评审小组会对通过资质及实质响应的各合格供应商的报价内容，根据以下标准和方法评审打分。评审将按报价、商务部分和技术部分分别进行，计算出各合格供应商的综合得分，综合得分最高者将被推荐为第一候选人，其余递补中标候选人按综合得分从高到低的顺序依次排序。若有相同的最高综合得分，则其中技术部分得分较高的供应商将被排序在前；若最高综合得分和技术部分得分仍相同，则其中报价低的供应商排序在前。

评分标准如下：
技术标评分标准
	序号
	考核项目
	分数
	评分标准

	商务部分30分

	1
	报价
	30
	（1）价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理

注：此项目专门面向中小企业采购，不执行价格评审优惠扶持政策。

	技术部分70分

	2
	项目技术指标和配置


	30
	1.投标人所投的产品核心功能应满足采购单位实际需求，技术指标项完全满足采购需求清单得30分。
2.每有一项负偏离的，扣0.5分，扣完为止。

	3
	项目供货实施方案
	15
	项目实施方案中应包括供货保障措施、质量保障措施及承诺、专业技术人员配置、组织验收流程及资料整理等内容。

1、项目实施方案中有具体的供货保障措施且内容完善针对性强，内容叙述条理清晰符合项目特点及需求得4-5分；有供货保障措施但内容简单，未根据本项目具体内容编制供货保障措施得2-4分；有供货保障措施，内容简单条理混乱，无具体针对性得1-2分；无供货保障措施得0分。

2、项目实施方案中有质量保障措施及承诺，所供产品质量保障内容具体覆盖率完善，承诺内容完善正对性强，叙述条理清晰符合项目特点及需求得3分；有质量保障措施及承诺，保障内容简单覆盖率不完善，承诺内容简单未根据项目具体内容编制质量保障措施及承诺得2分；有质量保障措施及承诺，内容简单条理混乱，无具体针对性得1分；无产品质量保障措施及承诺得0分；

3、项目实施方案中有人员配置保障措施，有货物运输、派送、安装等的人力保障措施说明，对人员素质、能力体现的说明，处理突发事件应急处理能力说明的得5分，每少一项扣1分，扣完为止。
4、项目实施方案中有组织验收流程、资料整理及其与项目有关的其他注意事项，组织验收及资料整理流程清晰，内容完善针对性强符合项目特点及需求得2分；组织验收及资料整理流程简单，内容不完善与项目特点及需求有负偏离得1分；无组织验收流程及资料整理及其与项目有关的其他注意事项的得0分；

5、无项目实施方案得0分；

	4
	安装调试方案
	10
	1、安装调试方案明确具体，方案完善完全满足本项目设备设备或产品的安装、调试要求，安装调试方案符合项目需求切合实际，有具体的完整且清晰明了的安装调试流程，有合理可行的安全保证措施，安装调试人员和调试设备配备合理充足得10分。

2、安装调试方案每有一处存在缺陷(缺陷指:内容阐述与实际情况不符过于简略或前后内容互相矛盾或描述不符合本项目采购需求)每有一项扣0.5分，扣完为止；
3、安装调试方案不切合项目实际情况，有明显缺项漏项，不满足安装调试要求，对所要求的内容每缺一项扣2扣完为止；

4、无安装调试方案的得0分；

	5
	设备、软件使用培训计划
	5
	投标人须提供针对招标人采供需求制定相关设备、软件使用培训计划。提供的培训计划详细可行、时间安排合理，完全满足项目实际需求得5分；提供的培训计划内容要素中每有一处存在缺陷(缺陷指:内容阐述与实际情况不符过于简略或前后内容互相矛盾或描述不符合本项目采购需求)的每有一项扣0.5分，扣完为止；无培训计划得0分。

	6
	售后服务
	10
	根据投标人对本项目所提出的售后服务方案（包括但不限于：售后人员、售后体系、原厂售后保障、本地化服务、日常维护、维修响应时间、维修响应方式等一切与售后有关内容)

1、投标人提供的售后服务方案、维护人员，以及服务承诺的可行性、完整性以及服承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力等，完全满足或优于招标人需求得3分；有一项不满足招标人需求扣0.5分，扣完为止。

应急策略：对突发状况有应急预案，能在最短的时间响应并在最快的时间到达现场并维修好（提供具体响应时间及维修维护人员电话）得2分，无应急预案或应急预案不符合招标人需求不得分。

3、在售后服务期限内，根据采购人要求，做好平台系统功能优化工作，向相关厂商开放数据接口。保障项目资源库升级服务，并配合做好相关对接工作(不另行增加费用)，承诺完成以上工作得3分，不提供承诺不得分
4、投标人承诺对所投软硬件产品提供免费质保和上门服务承诺质保期每多提供1年得1分，最多得2分。

	合计
	100分
	


23.8.3  各评标委员会成员对每个投标人的经济报价和技术标的打分合计即为该投标人的评标总得分。

计算公式为：总评标得分=F1+F2

其中：F1、F2分别为经济报价、技术标得分

23.8.4 评标报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的：分值汇总计算错误的；分项评分超出评分标准范围的；评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

23.8.5 评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一名至前三名投标人将成为中标候选人。

23.8.6 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24. 投标文件的澄清

24.1  评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

24.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。
24.3  投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
24.4  投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25. 中标人的确定

25.1  采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

25.2  采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.3  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐中标候选人。评标委员会有权推荐一家或一至三家投标人为中标候选人、或者拒绝所有的投标人的投标。评标委员会成员无义务向投标人做出有关对评标的任何解释工作。

25.4  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.  中标通知

26.1 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

26.2 对于所有投标人的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。
27. 拒绝某些或所有投标的权力。

27.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对相关投标人造成的损失不负责任。

七、授予合同

1.成交通知

1.1 确定成交供应商后，将成交结果依法进行公示，公示期满后由新和县政务服务和公共资源交易中心向供应商发出成交通知书。

1.2 成交通知书将作为签订合同的依据。如果成交供应商没有按招标文件的规定执行，成交供应商的成交资格将被取消，并对由此产生的一切后果负责。

2.签订合同

2.1 招标文件、成交供应商的响应文件及澄清或修改文件等，均为签订合同的依据。

2.2 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起5日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

2.3 采购人不得向成交供应商提出超出招标文件以外的不合理要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.4 招标文件所附《合同主要条款》是采购人与成交供应商签订合同的基本条款，成交供应商应认真阅读，在没有实质性违反招标文件及响应文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，成交供应商不得以此为由拒绝签订合同。对此，请供应商在投标前慎重考虑相关商业风险。

2.5 合同签订后不允许将合同转与其他单位。

2.6 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，报财政部门审核、批准后，可与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额按国家相关规定执行。

3.恶意行为的处理细则

3.1 经查实，若供应商有提供虚假证明文件的行为，采购人将视情节轻重和影响程度做出处理，在政府采购相关网站予以曝光，并向有关部门通报。

3.2 供应商认为招标文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在七个工作日内，按照相关的规定以书面形式向采购人提出质疑，但质疑供应商行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，由过错方负责承担相关的调查论证费用。                
第三章  合同主要条款

（仅供参考，合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定）

政府采购合同

采购编号：                                 签订日期：

合同地点：                                 完工日期：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和阿克苏地区政府采购有关办法，同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

一、合同标的

1. 标的清单：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用标的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的标的或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保
乙方保证所交付的标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币          元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的标的，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的标的全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金
1. 质保期      年。（自验收合格之日起计）

2. 质保金            元。

九、标的履约时间、履约方式及履约地点

1. 履约时间：

2. 履约方式：

3. 履约地点：
十、合同款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务
1. 乙方应按招标文件规定的标的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的标的在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该标的的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对标的出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的标的免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的标的依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随标的交甲方。

3. 甲方对乙方提供的标的在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的标的，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、包装、发运及运输

1. 乙方应在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于标的内。

3. 乙方在发运手续办理完毕后24小时内或到甲方48小时前通知甲方，以准备接收。

4. 标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方标的已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒绝签订合同的，甲方向乙方偿付该合同款总值的5%违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期20个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

4. 乙方所交的标的品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地提起仲裁或法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或其委托全权代理人签字并盖章后生效。

2. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第50条之规定，本合同自签订之日起2个工作日内，由甲方在新疆政府采购网上公告。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本   份，(用途)。

  甲方：                              乙方： 

  地址：                              地址： 

  法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月

第四章 采购需求

一、采购需求：
（一）项目内容及背景

2022年在县委、政府的高度重视下，在县委组织部的大力协调下，积极申请了中央预算内资金，新建1栋面积为3250㎡的四层教学楼，计划2023年秋季主体班开班前使用。党校新建教学楼数字化建设项目包含LED电子屏幕、全覆盖监控设备、教学楼音响设备及系统、智慧屏幕、综治视联网、录播等设备。
（二）建设目标

通过县委党校新建教学楼数字化建设项目，更大满足党校当前的培训需求，积极推动干部教育培训和互联网融合发展，进一步改善党校的教学条件，进一步提升党校教学培训的保障能力。

（三）采购清单
党校新建教学楼数字化教学建设项目采购需求清单及技术参数

	序号
	设备名称
	设备参数
	采购数量
	单位
	备注

	一、LED电子屏

	1
	单元板
	规格P2.0室内表贴节能全彩LED屏
小间距LED屏使用国内上市品牌 1产品规格：PH2；2.像素点间距:≤2mm；3.像素密度≥250000点/㎡；4.模组尺寸：320mm×160mm；5.模组分辨率≥160*80；6.箱体平整度≤0.05；7.支持单点亮度矫正，单点颜色矫正；8.白平衡亮度(nit) ≥800;9.色温(k) 介于 2000～15000；10.水平/垂直视角 ≥160°；11.亮度均匀性≥98.3%，色度均匀性介于±0.003 Cx,Cy内；12.对比度≥8000:1；13.最佳视距(m)为1.5m-3m之间；14.刷新率≥3840HZ;15.同时兼容前，后维护:模组采用前维护磁吸式结构,支持用户级模组前维护，可正面拆卸、安装灯板、接收卡、电源。同时箱体结构满足模组、电源、转接板等全部用户级模组后维护,支持模组、接收卡的带电维护、热插拔；★.使用寿命≥200000小时；灯珠寿命 ≥200000 小时
	101.38
	平方
	

	2
	接收卡
	常规： 128× 1024像素， PWM：256× 10 24像素  网口不分输入输 出，任意使用卡与卡之间实现纳秒级同步，常规芯片、 PWM芯片、士兰芯  片等所有主流LED驱动芯片静态到64扫描之间的任意扫描类型8192像素点以内任意行、任意列组 装支持从左到右、从右到左、从上到下、从下到 上走线 32组全彩数据支持同向对折，反向对折等、 支持32组数据任意交换，支持任意抽点，  支持 RGB，R8G8B8，R16G16B16 等形式的串行，支持通过 数据任意偏移实现异形屏幕；  支持球形屏，菱形屏、立方体屏、不规则形 状屏等各种异形显示屏，支持温度、湿度、烟感等 环境信息实时监测  支持 远程继电器开关设备电源
	276
	张
	

	3
	专业主控
	1.具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI；
2.最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置；
3.最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点；4.支持视频源任意切换，缩放和裁剪；5.支持画面偏移；6.双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；7.支持亮度和色温调节；8.支持低亮高灰；9.支持HDCP 1.4；
	8
	台
	

	4
	专业主控
	1.设备具有1路DVI输入和3路HDMI1.4输入
2.设备具有音频输入输出，可接受电脑等设备的输入音频以及可输出音频至音响等设备，可进行HDMI音频解析输出。
3.支持最大带载720万像素点，最宽可达8192点，或最高可达4096点
4.设备支持单路最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置5.支持12路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份6.支持视频源任意切换、裁剪，拼接，缩放
7.支持3画面显示，窗口位置、大小可自由调节
8.支持HDCP1.4协议的高带宽数字内容保护技术
9.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级10.支持RS232串口协议控制
11.支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节。
12.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示
	1
	台
	

	5
	LED电源
	1、电源尺寸 ：长190*宽82*高30mm
2、重量： 420g  
3、额定  输入电压： 200-240V  
4、输入电压范围： 190-26 4V  
5、输入频率： 47-63 HZ  
6、效率：≥87%(Vin=220Vac）  
7、最大  输入电流：≤3.0  
8、输 出额定电压： +5.0V  
9、输出电流： 0-40A  
10、输出电压范围： 4.8-5.0V11、稳压精度：  ± 2%
12、开机延迟时间：≤25 00ms  13、输出保持时间 :≥10ms  14、输入欠压 保护： 135-155V  15、输 入欠压恢复： 155-175V
16、输出过流保护： 44-6 0A  17、输出短路保护： ≥44A
	336
	台
	

	6
	三芯线
	RVV2.5三芯 国标无氧铜
	336
	根
	

	7
	排线
	16P 无氧铜排线
	336
	条
	

	8
	双绞线缆
	1.5米成品无氧铜网线
	336
	根
	

	9
	结构
	快速E结构，方管 铝型材
	101.38
	平方
	

	10
	网线
	6类网线,Cat6非屏蔽双绞线（蓝色）
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568.2-D、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准
线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳；
	3
	箱
	

	11
	电缆
	10平方聚氯乙烯绝缘电缆（RVV、RVVP、RV、RVS、RVB），产品标准：GB/T 5023.（1~7）-2008 或JB/T 8734.（1~5）-1998标准的要求。
	500
	米
	

	12
	不锈钢
	定制 厚度不少于1.2MM
	36
	平方
	

	13
	高清线
	20米                                                                                                                        1.导体采用高纯度4N无氧铜，19+1标准线芯结构,多重屏蔽设计，双层外被。                                                              2.镀金接插头10000次插拔工艺设计，接口镀金15u，传输更稳定。                                                                                 3.4K超清画质，3D视效，支持2K*4K@60Hz.                                                                                                          4.外皮采用环保PVC雾面黑色，
	9
	条
	

	14
	辅材
	配电箱，漏电保护器，水晶头，PVC线管等
	9
	套
	

	二、音响设备

	1
	专业音响
	◆单12寸全频音响EESDM-12                                        ◆单元组合:LF 1×12"HF 1×34" 低音65芯140磁
◆阻抗8Ω,额定功率300W,最大功率1200W,灵敏度102dB,声压级111dB peak,@1m.                                                        ◆频率响应:47Hz～20KHz (±3dB)                                   ◆辐射角度(1KHz)(H×V):90°× 60°                               ◆颜色:黑色或其它                                                ◆净重:19kg                                                      ◆尺寸（H*W*D）：610×355×360mm                                 ◆箱体高密度中纤板,表面喷漆处理
	18
	只
	

	2
	专业功放
	◆额定功率（8Ω／通道）：2x350W                                  ◆额定功率（4Ω／通道）：2x750W                                  ◆额定桥式功率（8Ω）：900W                                      ◆频响范围：20Hz～20kHz                                          ◆谐波失真率：<0.05%20Hz-20KHz                                   ◆电压增益：40dB                                                  ◆上升速率：>30V/ms                                              ◆信噪比：>115dB                                                 ◆电力消耗8W额定功率：550W
◆阻尼系数：>300（8Ω）(5Hz-1KHz)                                                                                                                                                                        ◆输入灵敏度：1.1V/26dB/32dB                                      ◆输入阻抗：20kΩ/Balacde, 10kΩ/un-Balanced                                             ◆转换速率：30V/ms                                               ◆指示灯：LED                                                    ◆散热：2 direct currents fan                                     ◆工作电压：交流电230V，50/60Hz                                             ◆美国安森美大功率管                                            
◆保护方式：功率保护、温度功率控制、功放输出短路、过载保护、输出直流保护
	9
	台
	

	3
	一拖二手持麦
	针对KTV所开发设计的高稳定/耐用性管体结构。
双通道UHF无线系统，每通道100个频率可选。
背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，分集通道指示（A/B），频率，频率组/频道等工作状态。
采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰。
采用最新红外线自动对频（IR）技术，设定和操作更简便。
2支话筒可互换使用，通用性强，全金属电镀管体，坚固，抗摔，耐磨。
综 合 参 数：
频率范围：  610MHz-670MHz信道数目:200个信道间隔:          300KHZ频率稳定度: ±0.005%动态范围: 100db最大偏移:          ±45KHZ
音频频率响应: 40HZ-18KHZ(±2db)
综合信噪比: >105db
综合失真：≤0.5%
接 收 机：
中频： 110MHZ. 10.7MHZ
天线接入： TNC/50Ω
灵敏度：12dBuV(80db S/N)
灵敏度调节范围： 12-32dBuV
杂散抑制： ≥75db
最大输出电平： +10dbv
供电方式：直流12V 400mA输入
发 射 机：
输出功率：高功率30MW，低功率3MW
音频频率响应：40~18,000Hz，（+1 dB，-3 dB）.整体系统频率响应取决于选取的话筒单元杂散抑制： -60db
电池寿命：正常功率发射时，可使用超过20小时锌铝合金结构
	10
	套
	

	4
	一拖四会议麦
	参数:1. 内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机三套使用.2 具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定.3. 四通道音量独立可调. 提供4+1音频输出.四通道各音频音量输出独立可控.4.提供多种发射器可选. 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用. 互不干忧.5. 背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态.6. 采用4通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性.7. 采用最新的UHF波段无线音频发射芯片模块IC. 具有优越的RF性能和音频性能，为客户提供专业级的音质体验。配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机对应通道静音。保证了对干忧信号的有效阻隔.各个通道信道及频率范围：本厂可提供500MHZ~900MHZ 频率范围。                                     默认出厂频段：634.950MHZ--694.650MHZ接收机系统指标 System specifications频率范围 Frequency range: 610~670 MHz调制方式 Modulation mode: FM可调范围 Frequency interval: 50MHz信道数目 Channels: 200信道间隔 Channel interval: 300KHz
频率稳定度 Frequency stability:±0.005%动态范围 Dynamic range:100dB最大频偏 Max frequency deviation
音频响应 Frequency response: 80Hz-18KHz(±3dB)综合信噪比 SNR:>105 dB综合失真 Distortion: ≤0.5%
工作温度 Working temperature: -10℃ -+40 ℃接收机指标 Receiver specifications
接收机方式：二次变频超外差 Pattern: super heterodyne twice frequency conversion中频频率 IF-FRE：第一中频 First ：110MHz, second  10.7MHz无线接口 wireless interface ：BNC/50Ω sensitivity ：12dBμV（80DbS/N）
灵敏度调节范围 sensitivity range：12-32 dBμV杂散抑制 Stray rejection：>75dB最大输出电平Max output level ：+10dBV
工作电压电流: 12V 1000mA 
发射器指标 Transmitter specifications：
无线程式：佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线，手持麦克风内置螺旋天线
输出功率 Output power：高功率High power15mW; 低功率Low power 8mW杂散抑制 Stray rejection：-60dB
供电 Power supply ：两节AA电池 2 AA batteries
使用时间 Duration time ：连续使用13个小时 .
使用距离: 理想工况下有效使用距离为80米. 复杂环境下有效使用距离不小于45米。
	10
	套
	

	5
	调音台
	1、输入灵敏度：-60dBm-40dBm                                         2、标称输入电平：麦克风：-60dBm，线路：-60dBm，效果返回：-60dBm，录音输入：-60dBm                                                      3、标称输出电平：效果发送-10dBm，辅助发送0dBm                       4、输出电压：4VMax                                                  5、模式抑制：-70dB                                                   6、信噪比：95dBm                                                     7、总谐波失真：Less than 0.03%  (at 1KHz)                           8、频率响应：20HZ-20KHz±3dB                                        9、耳机：7V/220Ω                                                   10、通道均衡：Hi±15dB/12KHz   Mid±15dB/2.5K  low±15dB/80HKz     11、功耗：30W                                                      12、电压：110v-240v八路专业调音台，带MP3，带蓝牙，带16种DSP效果，
适用于各种酒吧，演出场所，KTV包房，录音室，排演场    功耗：30W 信躁比:95dB 频率响应：20Hz-20KHz 模式抑制：-70dB 电压：110V-240V
尺寸：385*350*60mm
	9
	台
	

	6
	反馈抑制器
	特点：采用双通道数字反馈技术；每通道具有12个滤波器。产体声或独立的双通道处理；输入电平检测指示。每通道12段滤波显示；电子平衡的输入和输出端口XLR和TRS                                                       产品参数：输入阻抗： XLR和1/4”TRS，电子平衡，非平衡平兼容>10KΩ   最大输入电平：10dBu输出阻抗：XLR和1/4”TRS，电子平衡，非平衡兼容<100Ω 最大输出电平：10dＢu                                            数字处理转换器：24bit ∑-△64/128倍超取样、采样率48KHZ频率响应：20Hz-20KHz,                                                        谐波失真+噪声：（THD+N）<0.003%动态范围：95dB电源：AC220V，50～60HZ
	9
	台
	

	7
	电源时序器
	功能特点：过流保护,各通道可单独控制开关，精准电压显示,面板带USB供电输出5V/500MA，电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）                                                       通道数量：8路万用插座继电器受控，继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：2200W/7000W
输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受10A电流磷铜材质，标准美式插座                                                                 每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒
输出继电器触点电流：30A 277VAC
电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理
供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ
主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.5米（标配电源插头）
功能显示电压显示表类型：红绿色数码管显示电压表 
短路过流保护断路器配置：断路器零，火线控制，过流保护,（63A短路保护)
	9
	台
	

	8
	音响挂架
	专业音响壁挂架 可调整音响倾斜角度 单只载重量为 80公斤
	11
	对
	

	9
	机柜
	木质金属包角包边,二个万向轮方便移动及卫生清洁;整洁的同时又保护产品及效果调节的稳定和安全                                               12U内径高度：54cm 宽50cm*深50cm
16U内径高度：72cm 宽50cm*深50cm                                    9MM夹板外贴PVC，全新五金件，铝合金包边    
4个三寸工业轮；拉手（2个）黑色;
	10
	台
	

	10
	音响线
	300支音响线
	8
	圈
	

	11
	专业音响
	◆单元组合:LF 1×15"HF 1×44"              低音75芯160磁           ◆阻抗8Ω,额定功率400W,最大功率1400W,灵敏度103dB,声压级114dB peak,@1m.
◆频率响应:47Hz～20KHz (±3dB)
◆辐射角度(1KHz)(H×V):90°× 60°
◆颜色:黑色或其它
◆净重:21kg
◆尺寸（H*W*D）：725×460×455mm
◆箱体高密度中纤板,表面喷漆处理, 
	4
	只
	

	12
	专业功放
	◆额定功率（8Ω／通道）：2x550WEES X-2550                                 ◆额定功率（4Ω／通道）：2x1100W                                                   ◆额定桥式功率（8Ω）：2200W                                                     ◆频响范围：20Hz～20kHz                                                      ◆谐波失真率：<0.05%20Hz-20KHz                                                  ◆电压增益：40dB                                                           ◆上升速率：>30V/ms                                                        ◆信噪比：>115dB                                                           ◆电力消耗8W额定功率：1000W                                                  ◆阻尼系数：>300（8Ω）(5Hz-1KHz)                                                                                                                                                                        ◆输入灵敏度：1.1V/26dB/32dB                                                  ◆输入阻抗：20kΩ/Balacde, 10kΩ/un-Balanced                                             ◆转换速率：30V/ms                                                         ◆指示灯：LED                                                              ◆散热：2 direct currents fan                                                   ◆工作电压：交流电230V，50/60Hz                                               ◆美国安森美大功率管                                            
◆保护方式：功率保护、温度功率控制、功放输出短路、过载保护、输出直流保护
	2
	台
	

	13
	辅材
	线管26根，适配音频线，插线板
	10
	套
	

	三、智慧黑板、视频摄像头

	1
	智慧黑板
	接口与整机设计                                                                                     1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。采用安全性外观设计，屏幕尺寸不小于86寸，整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。外部无任何可见内部功能模块的连接线。
2.为保证老师可快速调用教学功能，设备需提供不少于6个前置功能性按键。包括开关机、音量大小等基础功能。
3.为防止学生操作设备进行无关教学的活动，设备需支持触摸锁定及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，为防止学生私自解除触摸锁定功能，设备使用时需插入USB key、加密狗等形式进行解锁，拒绝通过前置按键直接解锁。
4.为便于老师进行设备连接，整机需具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入。
5.为便于老师操作，Type-C接口需具备触摸回传功能。外接电脑设备通过TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。
6.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。
7.内置摄像头、麦克风，无外接线材连接，无可见模块化拼接，未占用整机设备端口。
8.整机内置非独立的高清摄像头，支持远程巡课应用，摄像头像素数≥800万，对角角度≥120°。具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。（视频演示）
9.Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。
10.整机内置专业硬件自检维护工具，可对整机触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，同时生成检测提示供查看，同时可对Android系统运行内存、垃圾文件进行清理。支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。
11.为便于不同操作习惯的老师进行设备操作。需支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式进行锁定/解锁。
	1
	套
	

	
	
	二、显示、触摸与功能                                                                                      1.交互平板屏幕采用3840*2160分辨率LED液晶屏，玻璃表面硬度≥8H，具备防眩光钢化玻璃。
2.整机采用红外触控技术， Windows下10点或以上触控， Android系统中10点或以上触控。整机Android系统版本不低于Android9.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。
3.支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。
4.为了方便教师快速录制课堂微课，交互平板前置物理按键，可通过此物理按键快速调用录屏功能，同步录制屏幕中的画面和声音，并自动保存成为标准格式视频，方便老师导出。
5.智能一键式设计：仅使用一个物理按键即可完成整机（包括windows以及Android系统）的开机、关机、节能熄屏/唤醒功能。
6.嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。
7.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整）。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具。
8.为方便教师传输文件，USB接口都可实现在windows系统与Android系统进行文件传输，无需进行区分。在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。
	
	
	

	
	
	三、安全管理                                                                                            1.为保证设备安全，降低设备维护难度，整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。
2.为保证信息安全，自带安全管控软件，支持对系统盘进行垃圾清理、大文件迁移，释放系统盘空间占用，提升设备运行速度。
3.为保证安全管控软件不被误操作删除，安全软件具备自我保护系统，用户无法通过传统方法（卸载或者关闭程序）来终止其的运行，删除时，需要软件删除密码验证。从而保护管理员可有效的管控设备。
4.为便于老师教学，产品桌面提供收纳显示教师教学常用的教学资源和教学应用入口，方便教师快速授课，支持最小化模式，不影响授课界面内容展示。
5.应提供线上学习平台与线上售后渠道保障教师的顺利使用。
四、OPS模块：
1.处理器：Intel Core i5 及以上，内存：8G DDR4 笔记本内存或以上配置，硬盘≥256G SSD 固态硬盘，采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。
2.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。≥1 路 HDMI ；
3.按压式卡扣方式设计无需工具即可快速拆卸电脑模块，具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗.
	
	
	

	
	
	五、 白板软件                                                                                                                    1.教学软件为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。
2.为便于学校听课评课，白板软件自带评课功能，在白板软件中，可直接打开评课，老师通过二维码扫描即可快速进行评课，评课后在学校平台可直接显示评课统计结果。为保证使用稳定性，必须在白板软件界面下。
3.出于课件私密性考虑，教学软件须一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。
4.互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索。
5.提供至少30种应用于文本、形状、图片等课件元素的触发动画，可对动画的设置触发条件、动画声效、动画时长、动画延迟和动画方向进行自定义设置。
6.内置不少于40种符合教学需要的课件背景供教师直接使用，且教师可自定义课件背景。
7.支持课件内所有的元素对象创建超链接，可链接到对象所在课件的相关页面、网页、文档等。
8.为方便老时间课件的传阅，软件需支持互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件；
9.积极响应名校网络课的政策需求，软件需带直播课堂功能，老师可在白板软件中提前创建直播课堂，并关联个人空间中的课件，生成听课码，学生只需微信扫码即可快速加入直播课堂，老师还可实时下发客观答题，学生可远程实时互动答题，并进行课堂发言和同步板书书写。
10.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。
11.为了方便教学反思，支持在白板软件中一键对课堂进行内容实录并选择上传平台，可对实录内容进行语音识别，转化为文字。支持对实录的课件根据课件翻页时间自动切片打点，包括翻页、跳转至任意指定页、支持画笔、橡皮擦、撤销等工具的调用，互动教学游戏中所有元素都可二次拖动，方便对课件进行预览学习。
12.为方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件，需支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。
13.出于方便教师快速定位讲解关键教学内容，软件需支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点。
14. 为方便老师快速处理图片素材，需支持快捷抠图，无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。方便老师制作课件。
15.为更好的提升课堂互动性做到寓教于乐，软件需支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供简单、中等、困难难度及多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。
16.基于教师知识点梳理需要，软件需可对教学知识点以思维导图形式展现，可增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。
17.为方便老师讲解古诗词，需支持添加古诗词原文，更改翻译、更改背景介绍、更改作者介绍。便于输出特色性教学文案。
	
	
	

	
	
	18.基于老师教学需要，减轻老师做教具的负担，软件需可进行地理课教学，包含地理课教学工具，教师可对地理学科中设计的板块、降水、气温、气候、人口、表层洋流、陆地自然带等内容进行直观展示。
19.为方便老师随时随地快速查看分享课件，白板软件具有手机app支持，老师可在手机白板app中快速接收分享课件并进行查看预览。
20.为便于教师结合知识点自主创作的图形，需具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。
21.提供软件著作权。
六、 学生管理软件
1.便于老师实时进行学生管理工作方便老师登录，支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式等三种以上登录方式登录教师个人账号。
2.移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。
3.系统根据学生日常行为评价情况智能生成学生期末综合评价电子报告，报告包含学生综合素养、动手能力、思想品德、学业水平、作业表现、课堂表现等维度在内的雷达数据图、作业表现对比图、各月份成绩得分曲线图等图表。
4.为便于老师对学生的期末总结，帮助老师减负增效，软件需支持学期末自动生成评价功能，可根据日常评价自动生成学期末评价，供教师参考。
5.学生成长统计档案支持导出excel格式的班级学生评价分数，也可以单个学生的形式导出pdf格式的成长档案。
6.提供软件著作权。
	
	
	

	
	
	七、 教师发展管理平台                                                                                   1.为便于管理者的日常管理，需支持管理者在网页中登录账号查看学校教师备授课情况。
2.为便于老师进行对比提高，软件需可以根据数据自动分析，同比显示周、月总情况。
3.为针对性的激励老师，具备自动排名的功能，根据老师备授课情况、家校互通情况进行排名。
4.学校可通过网页平台建设校本资源库，老师可以上传白板课件，分享给全校老师。
5.为提高听评课效率，平台内自带听课评课功能，教师可以通过平台快速评课。
6.提供软件著作权。
八、 设备运维管理平台
1.为便于学校进行设备管理，提供设备统一管理平台，Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式，方便用户使用。支持管理员移动端进行设备管理，免安装并支持Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。
	
	
	

	
	
	2.管理平台可随时查看所有弹窗拦截的设备数和历史拦截的条数。管理平台可开启或关闭全校所有设备的弹窗拦截功能。管理平台可远程批量拦截弹窗，适用于所有关联本学校的交互智能设备。
3.提供软件著作权。
4.具备设备移动管理平台：
(1)提供免安装且兼容Android、IOS等主流移动终端的移动管理平台，无需反复登录移动浏览器，可实时查看开机设备数、关机设备数等信息化运行数据。
(2)移动管理平台可对已连接的交互智能设备进行实时关机、开机和重启操作
(3)移动管理平台可实时监测已连接的交互智能设备，远程查看设备的开关机状态、CPU温度、CPU使用率、开机时间等设备详情。
(4)移动管理平台可查看已连接设备运行异常数据，异常类型包含温度过高、CPU占用率过高、待机时间过长等，支持按年级筛选查看设备异常数据并对异常设备进行管控。
交互智能设备发生异常时，移动管理平台自动发送异常信息提醒管理员
	
	
	

	2
	视联网终端
	视联网终端（套装）是视联网视频通讯应用一体式终端，支持1/2多画面显示，支持H.264视频编解码协议，H.265视频解码协议；支持AAC音频格式的解码；支持HDMI采集，可实现1080p@30fps双流功能。
视频输入输出： 1*HDMI Input、1*内置摄像机 Input、1*HDMI Output
音频输入输出： 1*MINI卡侬 Input、1*HDMI Output、1*Line Output
以太网接口： 1*RJ45 网络接口
摄像头：1/2.8 英寸 200 万像素高品质 HD CMOS 传感器，10 倍光学变焦
含：1*定向鹅颈麦克风。
	2
	套
	

	3
	高清录播一体机
	技术规格：1、集成15.6寸触控屏，全新本地UI设计，本地屏幕支持录播开启/暂停/结束，录像检索/下载，互动发起/加入/结束等基本功能2、内置无线麦接收模块，支持接入指定的无线麦克风，支持本地界面配置无线麦接入（配套无线麦：309600432 DS-53MC202/W(标配)）3、支持接入4路poe摄像机，支持供电、视频传输、云台控制                     4、支持多种录播模式，包括电影模式、画中画模式和多画面模式
5、支持自动导播，实现教师画面、学生画面和 HDMI 多媒体信号自动切换录制，满足常态化教学要求
6、采用高品质 AAC 音频编码技术，采样率达 48KHz，内部混音合成，实现环境声音的真实还原。
7、支持高清网络视频、 HDMI高清多媒体信号接入，实现教师、学生视频画面以及电脑多媒体信号同步实时采集8、所有通道最高支持 1080p 高清实时编码9、支持三码流同步编码，可独立设置不同的分辨率、帧率和码率，满足不同网络环境的远程访问需求10、支持按关键字（包括课程名称、授课教师、课程内容简介等）搜索、 点播、 下载课件，提高检索效率11、支持发布课件至 FTP 服务器，满足课件便捷管理需求12、支持客户端或平台软件进行手动导播、 实时直播、课后点播、课表配置等功能，实现远程一站式配置、管理与维护13、支持 RTMP 流媒体14、支持多方互动与提问模式15、支持检测网络状态，包括互动链路网络状态，丢包与重传信息等16、支持自动断网重连功能17、支持抗丢包处理能力，支持丢包重传恢复功能18、支持回声消除、噪声抑制的音频处理19、涡轮风扇静音设计20、 支持壁挂式安装（出厂自带壁挂支架）
21、硬件接口：
视频输入：1路HDMI输入接口（支持4K信号输入），4个即插即用PoE网口
视频输出：2路HDMI输出接口（其中1路支持4K信号输出），1路HDMI环通输出（HDMI LOOP）输出接口
音频输入：5路，其中2个绿色端口，2个3.5mm接口,1路HDMI输入
音频输出：4路接口，其中1路3.5mm接口，1路凤凰端子接口（支持平衡信号输出），2路HDMI输出；1个扬声器，支持本地回放
网络接口：2个千兆网口USB接口：3个，其中1个USB3.0
硬盘接口：1个SATA接口（设备出厂默认已安装1TB硬盘）
	1
	台
	

	4
	高清录播摄像机
	4K 1/1.8“ CMOS海康威视智慧课堂系列教师摄像机智慧课堂系列摄像机为全新形态产品，包含学生机和教师机，可最大程度满足校园精品课程建设、远程教学、校园活动直播和职业培训等典型的教学场景采用高性能处理芯片及平台，性能可靠、稳定教师特写：支持实时模式和动态模式，可获取教师全景画面、教师特写画面以及板书特写画面教师智能检测：a. 单人授课状态报警、多人授课报警、离开讲台报警（包含弯腰）、下讲台报警、板书状态报警；b. 支持板书动作检测；图像相关：最高分辨率可达800万像素（3840 × 2160），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像图像相关：支持宽动态120 dB系统功能：开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181-2016，Ehome2.0/4.0，ISUP5.0，视图库系统功能：采用先进的视频压缩技术，压缩比高，处理灵活，超低码率，支持五码流技术，支持同时20路取流接口功能：支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储接口功能：支持10 M/100 M自适应以太网口接口功能：支持2个内置麦克风，可以覆盖10米范围
	1
	
	

	5
	高清录播摄像机
	4K 1/1.8“ CMOS海康威视智慧课堂系列学生摄像机智慧课堂系列摄像机为全新形态产品，包含学生机和教师机，可最大程度满足校园精品课程建设、远程教学、校园活动直播和职业培训等典型的教学场景采用高性能处理芯片及平台，性能可靠、稳定学生特写：学生全景画面和学生特写画面学生智能检测：a. 学生单人起立检测和走动检测，并切换学生特写画面；b. 学生多人起立检测和走动检测，并切换学生全景画面；c. 支持抬头率检测和上报，统计平均抬头率；d. 支持叠加总人数和抬头数Smart事件： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测图像相关：最高分辨率可达800万像素（3840 × 2160），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像图像相关：支持宽动态120 dB系统功能：开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181-2016，Ehome2.0/4.0，ISUP5.0，视图库系统功能：采用先进的视频压缩技术，压缩比高，处理灵活，超低码率，支持五码流技术，支持同时20路取流接口功能：支持标准的256G MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储
	1
	台
	

	6
	拾音器
	多麦克阵列设计，拾音半径最远可达10米内置数字电路，通过DSP处理单元和AGC增益技术，实现高清晰和高保真多麦克阵列设计加自适应波束成形技术，有效解决混响问题，声音清晰支持Line in接入参考信号，通过AEC回声消除算法，有效实现回声抑制支持智能降噪，有效解决环境噪音干扰自带状态指示灯，方便问题排查支持通过网络对设备进行参数配置升级维护等。支持网络音频流对接摄像机、后端产品支持32 kHz高采样率，声音效果更保真支持POE供电，便于安装
	2
	个
	

	7
	组合线
	6类网线,Cat6非屏蔽双绞线（蓝色）
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568.2-D、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准
线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳；
	1
	套
	

	8
	网线
	6类网线,Cat6非屏蔽双绞线（蓝色）
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568.2-D、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准
线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳；
	8
	箱
	

	9
	交换机
	提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：52 Gbps 包转发率：36.688 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：370 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 安装方式：机架式
	1
	台
	

	10
	机柜
	玻璃门，落地 空机柜
承重：静态800KG
前后门材质：前单开玻璃门，后单开铁门，冷轧板 T=1.5
门敞开百分比：前门78%，后门77.2%
侧门材质：冷轧板 T=1.0
门框左右立柱材质：冷轧板 T=2.0
左右支架：冷轧板 T=1.5
横梁：冷轧板 T=1.5
层板：1个，承重60KG，宽470*深350*高48 mm
L型隔条/支架：1对，承重30KG，长350*宽38*高38  mm
PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线
	1
	个
	

	11
	辅材
	水晶头，PVC线管，KGB，插线板等
	1
	批
	

	四、监控

	1
	全彩网络摄像机
	200万 1/2.7" CMOS 臻全彩半球型网络摄像机                                                           支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测
最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light宽动态: 120 dB
调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 
景深范围: 2.8 mm：1.7 m~∞4 mm：2.1 m~∞6 mm：3.5 m~∞ 
焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：106.7°，垂直视场角：55.5°，对角视场角：126.5°
4 mm，水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角视场角：99.1°
6 mm，水平视场角：54.6°，垂直视场角：29.9°，对角视场角：63.3°
防补光过曝: 支持补光灯类型: 柔光灯补光距离: 最远可达30 m最大图像尺寸: 1920 × 1080
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）
音频: 1个内置麦克风网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
电流及功耗: DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W电源接口类型: Ø5.5 mm圆口产品尺寸: Ø129.2 × 97.1 mm
包装尺寸: 165 × 165 × 115 mm
设备重量: 390 g带包装重量: 660 g防护: IP66
	28
	台
	

	2
	FA电源系列
	国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm
输入电压：AC170V~240V
	28
	个
	

	3
	支架
	枪机鸭嘴支架，中号
	4
	个
	

	4
	硬盘录像机
	硬件规格：2U标准机架式
2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源
16盘位，可满配12TB硬盘，支持硬盘热插拔
2个千兆网口
2个USB2.0接口、2个USB3.0接口
1个eSATA接口
支持RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD，支持全局热备盘
软件性能：
输入带宽：400M
64路H.265、H.264混合接入
最大支持16×1080P解码
支持H.265、H.264、SVAC混合解码
支持两路12V直流供电输出，其中一路为受控12V（报警输出带负载）
Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份
高空抛物配套功能：
实时监测：支持全通道高空抛物实时报警；支持最多同时预览9路高空相机的实时抛物轨迹（配合智能IPC）
事件溯源：支持同屏预览界面快速回放抛物轨迹
证据留存：支持高空抛物事件录像和图片快速检索、导出
	1
	台
	

	5
	硬盘
	3.5寸监控级硬盘8TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3
	16
	块
	

	6
	监视器
	尺寸：65英寸；
分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）；
视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；
响应时间：8 ms (G to G)；
对比度：1200:1；
亮度：500cd/㎡；
输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1
输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1
控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1
可定制接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源；
功耗：≤ 210 W；
寿命：≥60000 小时；
工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80% RH（无冷凝水）；
外形尺寸：1213.5 (W) mm × 684.3 (H) mm × 71.74 (D) mm
	1
	台
	

	7
	电源线
	RVV2*2.5RTTZ电缆,由扎纹无缝铜护套焊接技术+无机矿物绝缘材料构成,电缆由无缝铜护套拉拔技术+氧化镁矿物绝缘材料构成
	10
	卷
	

	8
	网线
	性能达到或超过5E类/D级信道规范的要求，最大工作频率可达150MHz，支持100Mbps的网络传输速度；
铜芯材料采用优质实芯裸铜导体，线芯直径≥0.50mm；
绝缘材料采用优质高密度聚乙烯（HDPE），绝缘直径为￠0.89～￠0.90mm；
护套材料采用灰色优质PVC料，厚度为0.6mm,防火级别为CM；
铜缆外径为5.2mm；
电缆采用蜂房式成圈，护套米标0-305米；
工作温度范围：-20 至 75度。
物理阻抗100±10欧；
最大相对互耦电容：5.6NF/100m；
最大导体直流电阻：9.26欧/100米。
	10
	箱
	

	9
	交换机
	8口10/100/1000M自适应千兆非网管型塑铁盒交换机
	12
	个
	

	10
	交换机
	全千兆网管接入交换机；交换容量336Gbps，转发率108Mpps，24千兆电+4千兆SFP；VLAN：4K(数量非ID)、MAC：16K、支持STP/RSTP/MSTP, Smart Link， RRPP环网；支持IRF2虚拟化≥9台；支持三层功能IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3；支持端口镜像、支持双向ACL/QoS、支持端口安全和认证，支持DPCP Server，支持DLDP、VCT、支持云平台互联功能
	1
	个
	

	11
	光缆
	12芯 YD/T 901-2009、YD/t769-2003及IEC系列标准生产制造产品
产品性能：
加强构件采用耐腐蚀的、高杨氏模量的磷化钢丝，确保光缆具有良好的抗拉性能；
全截面阻水结构，双面涂覆钢带纵包，确保光缆具有良好的阻水防潮性能，保证光缆工作寿命达25年以上。
成缆后光纤的衰减系数：在1310ｎｍ波长上的最大衰减系数为：0.275ｄＢ／ｋｍ。在1383ｎｍ±3ｎｍ波长上的最大衰减值小于1310ｎｍ波长上的最大衰减值。
在1550ｎｍ波长上的最大衰减值不大于0.22(特殊地区0.21)ｄＢ／ｋｍ。
	2600
	米
	

	12
	光纤收发器
	1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器，与RG-FC11G-3B或者RG-FC14G-3B配套使用，可配合RG-FCR14收发器机架使用。
	7
	对
	

	13
	辅材
	PVC线管，地埋管，光纤终端盒，跳线，水晶头，设备箱等
	1
	批
	


                         五章 投标文件格式

　

                                      （项目名称）
投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签章）

        年        月        日

目录

注：格式顺序自拟

（一）、投 标 函

                        （招标人名称）：

我们收到你们      （项目名称）          招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物及服务投标总价           （人民币大写）￥：           元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后60 天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标人：                       （公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签章）

                                 年      月     日 
（二）、法定代表人身份证明

投标人名称：                                                   

单位性质：                                            

地     址：                                             
成立时间：             年        月        日

经营期限：                               
姓    名：                         性别：                     

年    龄：                         职务：                    
系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件

                                   投标人：                       （盖单位章）

                               法定代表或委托代理人：             （签章）

                                                  年      月     日 

（三）、法定代表人授权委托书

我（姓名）是（供应商全称）的法定代表人，现授权           （姓名）为我公司全权代理人，以我单位名义参加阿克苏地区政府采购中心组织的（招标项目名称、招标编号）的投标活动。全权代理人可全权代表我负责签署本次响应文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同，其在处理与本次采购项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无权再转委托权。

特此声明。

法定代表人：                （签字）   

       供应商全称：         （加盖单位公章）

签署日期：          年     月     日

说明：应附法定代表人和委托全权代理人身份证复印件    

	法定代表人身份证

复印件粘贴处
	
	委托全权代理人身份证

复印件粘贴处


（四）、投标保证金（应附开户信息、投标保证金缴纳凭证）

(五)、报价一览表

采购项目编号：                                

采购项目名称：                        

	项目名称
	

	投标总报价
	小写：                               

大写：                               



	报价单位
	元

	交货/完工日期
	    

	投标有效期
	     天

	备注：


说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

本项目总报价为货款、包装费、运杂费、风险费、税金、利润等各种应有费用的总和。

此表作为唱标的依据。

     4.须附报价明细表，内容包括投标产品名称、品牌、规格型号、制造商名称（产地）、是否为中小微企业、数量（单位）、投标总报价（表格自拟）。

供应商名称（签章）：                       

供应商法定代表人或授权委托人（签章）：                 

日期：          年      月     日

(六)、报价明细表
  单位：元

	序号
	投标产品名称
	品牌
	型号规格
	数量
	市场
售价
	单价
	总价
	免费
质保期
	交货

日期
	制造商名称（产地）
	生产厂家名称
	生产厂家是否为大型/中型/小型/微型企业

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	此项必须填写清楚

	总报价
	人民币（小写）：

人民币（大写）：


说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2. 报价明细表总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

3. 如果不提供详细的报价明细表将被视为没有实质性响应招标文件。

4．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目。

供应商名称（签章）：                       

供应商法定代表人或授权委托人（签章）：                 

日期：          年      月     日

投标货物（设备）技术、性能、质量具体明细及偏离表
	序号
	招标货物（设备）要求
	投标货物（设备）状况
	免费

质保期
	免费质保期外

服务年限
	投标货物（设备）符合程度
	偏离说明

	
	型号、规格、质量、技术性能及参数要求
	数量
	型号、规格、质量、技术性能及参数要求
	数量
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	高于要求
	符合

要求
	低于

要求
	不能

确定
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位(公章)：                      投标单位联系人：                 

投标单位联系电话：                    法定代表人(签字):

备注：1、供应商要严格按照《采购需求说明》所列的具体明细进行填写。

2、供应商应对照招标货物（设备）技术、质量及要求，准确填写此表。

3、填写不清楚、不全面，使评审人员不能判明投标货物（设备）技术、质量而造成的废标、无效标，由供应商自行承担。

4、如果投标货物有偏离而不标注偏离，在评审中被认定为偏离，评审人员有权视具体情况按照评标办法扣分或废标。

        年      月     日 

（八）、合 同 条 款 偏 离 表
项目编号：

	序号
	条款序号
	招标条款
	投标条款
	备   注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位公章： 

投标单位授权代表人签章：

年  月  日

（九）、资格审查资料

投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	

	开户银行
	
	
	其他人员
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照等材料的复印件。

附件1
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（ 标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）。制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）。
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日      期：    年    月    日
备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立的企业可不填报。

2.投标企业按照新疆维吾尔自治区财政厅《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购 〔2023〕22号），明确说明企业类型为中型企业或小型企业或微型企业，不得用中小微企业简单概括，否则，后果自负。

附件2
政府采购诚信承诺函

新和县政务服务和公共资源交易中心：

我是                                公司的法定代表人                   ，我代表本公司郑重承诺：在阿克苏地区新和县

   （项目名称）    项目实施中,投标截止日前半年内任意两个月的缴纳税收和社会保障金以及近三年内财务状况记录良好。如本承诺内容不真实，我公司愿承担由此产生的一切后果和法律责任（被废标、被列入政府采购失信名单或承担由此造成利益相关方经济损失的赔偿责任）。

法定代表人：   （签字）

            或

委托全权代理人：   （签字）

签署日期：  年   月   日
（十）、其他材料

供应商认为有必要提供的其他材料（包括但不限于社保、完税、保证金缴纳凭证）

27

