
疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目-垃圾处理站

 公开招标文件
（ 项目编号：SLXGYYQ(GK)XJZYH2023号）
第一册

采  购 单 位：疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 

采购代理机构：新疆泽煜航项目管理有限公司  

发  出 日 期：2023年08月02日
目  录
5

第1章 投标人须知

5

一   总  则

5

1.采购人、采购代理机构及投标人

6

2.资金来源

6

3.投标费用

7

4.适用法律

7

二   招标文件

7

5.招标文件构成

7

6.招标文件的澄清与修改

8

7.投标截止时间的顺延

8

三   投标文件的编制

8

8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8

9.投标文件构成

8

10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件

9

11.投标报价

9

12.投标保证金

10

13.投标有效期

11

14.投标文件的签署及规定

11

四   投标文件的递交

11

15.投标文件的密封和标记

11

16.投标截止

11

17.投标文件的接收、修改与撤回

12

五   开标及评标

12

18.开标

12

19.资格审查及组建评标委员会

13

20.投标文件的符合性审查与澄清

14

21.投标偏离

14

22.投标无效

16

24.废标

16

25.保密原则

16

六   确定中标

16

26.中标候选人的确定原则及标准

16

27.确定中标候选人和中标人

17

28.采购任务取消

17

29.中标通知书和招标结果通知书

17

30.签订合同

17

31.履约保证金

17

32.中标服务费

18

33.政府采购信用担保

18

34.廉洁自律规定

18

35.人员回避

18

36.质疑与接收

22

质疑函范本

22

一、质疑供应商基本信息

22

二、质疑项目基本情况

22

三、质疑事项具体内容

22

四、与质疑事项相关的质疑请求

24附件1：履约保证金保函（格式）


25附件2：履约担保函格式


25（采用政府采购信用担保形式时使用）


27第2章  投标文件格式


27第一部分 开标一览表及资格证明文件


271、开标一览表；


272、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;


273、法定代表人授权委托书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供，投标人为法人的提供法人证明书；


274、提供2021年或2022年度的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；


275、投标企业依法缴纳近 3个月任意一个月社会保险的凭据；


276、投标企业提供税务部门出具的近3 个月任意一个月的完税证明；


277、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》


278、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；


279、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；


2710、缴纳投标保证金有效凭证；


2711、本项目不接受联合体投标。


35第二部分  商务及技术文件


361   投标书（投标文件格式五）


372   投标保证金缴纳凭证复印件


403   投标分项报价表（投标文件格式七）


414   货物需求一览表（投标文件格式八）


425   技术规格偏离表（投标文件格式九）


436   商务条款偏离表（投标文件格式十）


447-1  中小企业声明函（货物）（投标文件格式十一）


457-2   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十二）


458   投标人关联单位的说明


459   投标文件还应包括投标人须知里的所有技术文件


47第3章 投标邀请


51第4章  投标人须知资料表


第5章   采 购  需 求
.....53
123第6章  评标方法和标准


128第7章  政府采购合同


128喀什地区政府采购合同


128第一部分 合同书


1291.1 合同组成部分


1291.2 标的


1291.3 价款


1301.4 付款方式和发票开具方式


1301.5 履行期限、地点和方式


1301.6 违约责任


1311.7 合同争议的解决


1321.8 合同生效


133第二部分 合同一般条款


1332.1 定义


1332.2 技术规范


1332.3 知识产权


1342.4 履约检查和问题反馈


1342.5 技术资料和保密义务


1342.6 质量保证


1352.7 延迟履行


1352.8 合同变更


1352.9 合同转让和分包


1352.10 不可抗力


1362.11 税费


1362.12 乙方破产


1362.13 合同中止、终止


1362.14 检验和验收


1372.15 通知和送达


1372.16 合同使用的文字和适用的法律


1372.17 履约保证金


1382.18 合同份数




  投标人须知

一   总  则

1.采购人、采购代理机构及投标人

    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

    采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。
1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

3.1 投标人应承担其参加本公开活动自身所发生的费用。招标文件所提供的

资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、

理解和结论均不负责任。

3.2 投标人应保证并在响应文件中明确：在中华人民共和国境内使用投标成果、

服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权

而引起的法律和经济纠纷；如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中须包

括合法获取该知识产权的相关费用；如因此导致采购人损失的，投标人须承担

全部赔偿责任。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人

民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本

级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册 

第1章  投标人须知

第2章　投标文件格式

第二册

第3章  招标公告
第4章  投标人须知资料表

第5章  项目服务及建设需求

第6章 评标方法和标准

第三册

第7章  政府采购合同格式

5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改
6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式告知所有潜在投标人，并对其具有约束力。

7.投标截止时间的顺延


为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章服务需求中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1    投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标人须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件）
9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。若投标人未依照要求制作投标文件的，则视为不响应招标文件编制投标文件的要求，为无效投标。
10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件

10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.2.1
设备主要技术指标的详细说明；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。

11.3
采购人不接受具有附加条件的报价。

11.4
投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

12.投标保证金

12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

      （1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4
投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6
 投标保证金的退还
12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件、投标报价一览表。

14.2
投标文件需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或其委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。
14.3    投标文件因字迹潦草、表达不清所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1    为方便评审及进行资格审查，投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件， 投标人须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）
16.投标截止

16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1   在投标截止时间后上传投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
17.2    上传投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.3
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.4
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

18.开标

18.1
采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。  

投标人不足3家的，不得开标。

18.2    投标人须按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定的时间内上传投标文件。

18.3    采购代理机构在规定的时间对投标文件进行解密，时长为30分钟。
18.4    开标时，投标人应登录新疆政府采购网政采云平台开标大厅签到并在规定的解锁电子投标文件时间内解锁其电子投标文件。由采购人或采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格及开标一览表规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交（上传）的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.5    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.6    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代      理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标。

19.2    采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。
19.2.1  不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。
20.投标文件的符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

      （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

      （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

      （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

      （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

       同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。

21.投标偏离

     评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
23.比较与评价
23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

 本项目采用招标方式：公开招标，评分方法：综合评分法。本项目采用政采云线上电子招投标及评标。
23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10-20%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。
24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标： 

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密原则

25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准


除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.确定中标候选人和中标人


评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消


因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

29.2
中标通知书是合同的组成部分；

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1
中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

   本项目中标服务费由中标人支付，招标代理服务费支付金额按《国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格》 ( 发改价格【2015】299)计取。支付时间：中标人在领取中标通知书时一次性全额支付。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

       投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。
36.4  质疑的提出：一次提出全部质疑

36.5  本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6  供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7  对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8  对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

37.  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

37.1  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

37.2  质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

37.3  质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

37.4、质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

37.5  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

37.6、质疑的处理和答复

37.7 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

37.8  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

37.9  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

38.   质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

38.1  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

38.2  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

38.3  采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

38.4 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

(三)  质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

38.5 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：              
联系人：                      联系电话：             

授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，

质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
附件1：履约保证金保函（格式）

                         （中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                 编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。                              

保证人：（公章）     

年     月      日

第2章  投标文件格式
第一部分 开标一览表及资格证明文件

标项名称： 疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目-垃圾处理站（第一包） 
1、开标一览表；

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;
3、法定代表人授权委托书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供，投标人为法人的提供法人证明书；

4投标单位须具备【市政公用工程施工总承包叁级】以上（含叁级）资质，有效的安全生产许可证；项目负责人具有有效的贰级及以上市政公用工程专业建造师注册证，有效的B类安全生产考核合格证。

5、提供2021年或2022年度的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

6、投标企业依法缴纳近 3个月任意一个月社会保险的凭据；

7、投标企业提供税务部门出具的近3 个月任意一个月的完税证明；

8、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）；

9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

10、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

11、缴纳投标保证金有效凭证；

12、本项目不接受联合体投标。

标项名称： 疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目-垃圾处理站（第二包）

1、开标一览表；

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;
3、法定代表人授权委托书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供，投标人为法人的提供法人证明书；

4、提供2021年或2022年度的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

5、投标企业依法缴纳近 3个月任意一个月社会保险的凭据；

6、投标企业提供税务部门出具的近3 个月任意一个月的完税证明；

7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）；

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

10、缴纳投标保证金有效凭证；

11、本项目不接受联合体投标。

1、开标一览表（投标文件格式一）
开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                 分包号：       

报价单位：人民币元
	项目名称
	投标总价
	投标保证金

缴纳方式
	交货期
	交货地点
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	
	


投标人名称（单位章）：                       
法定代表人或其委托代理人(签字):


注:此表中，每个分包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

说明：1）法人或者非法人组织营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

2）投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，法定代表人（或企业负责人）授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）。

3、法定代表人授权委托书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供，投标人为法人的提供法人证明书；
法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

	
	


                                    投标人：                 （盖单位章）

                                                   年       月       日 

法定代表人（或企业负责人）授权委托书(投标文件格式二)
   本人      （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件

	
	


附：委托代理人身份证复印件

	
	


投  标  人：                                 （盖章）

法定代表人：              　　　　　　　（签字或盖章）

委托代理人：              　　　　　　　（签字或盖章）

年    月    日

投标单位须具备【市政公用工程施工总承包叁级】以上（含叁级）资质，有效的安全生产许可证；项目负责人具有有效的贰级及以上市政公用工程专业建造师注册证，有效的B类安全生产考核合格证。注：（第一包需提供）
5.提供2021年或2022年度的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

说明：

1）如提供本单位会计师事务所出具的财务审计报告书影印件须加盖本单位章。

2）如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

6.投标企业依法缴纳近 3个月任意一个月社会保险的凭据；

说明：复印件上应加盖本单位章。

7、投标企业提供税务部门出具的近3 个月任意一个月的完税证明；
 说明 ：1）“投标企业提供税务部门出具的近3 个月任意一个月的完税证明；”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！
2）复印件上应加盖本单位章。
8.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；

说明：1）投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2）按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

9. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

10.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

11.缴纳投标保证金（电汇或转账或银行保函）凭证复印件加盖公章；

12.投标人可提供有利于投标的其他资格证明材料。
第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函（见投标文件格式六）

3、投标分项报价表（投标文件格式七）

4、货物需求一览表（投标文件格式八）

5、技术规格偏离表（投标文件格式九）

6、商务条款偏离表（投标文件格式十）

7、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

7-1 中小企业声明函（货物）（投标文件格式十一）

7-2《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十二）

8、投标人关联单位的说明（格式自拟）

9、投标文件还应包括投标人须知里的所有技术文件

1   投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的公开保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供服务的投标总价为　　  （用文字和数字表示）。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真                             
电话                              电子函件                         
法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）　　　　　　 
投标人银行帐号　　　　　　　　 　　
投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函（见投标文件格式六）
投标人应将本项目投标保证金支付的银行汇款凭证复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；如使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函复印件，装订在本部分正本中。

	银行汇款凭证复印件或银行保函复印件


政府采购投标担保函 （本项目不适用）（投标文件格式六）

 编号：

                   （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方交纳公开保证金，且可以投标担保函的形式交纳公开保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下公开保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的公开保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付公开保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人公开保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月     日

3   投标分项报价表（投标文件格式七）
项目名称:                      项目编号:                         　 　报价单位：人民币元

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


注:1.如果投标人认为需要，每种服务填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.如果公开报价表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以公开报价表（报价表）内容为准。

4   货物需求一览表（投标文件格式八）
项目名称:                                    项目编号:                                            

	序号
	名称
	主要规格
	数量
	单位
	交货期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


5   技术规格偏离表（投标文件格式九）
项目名称:                  项目编号:              

	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


6   商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称:                项目编号:             

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


7-1  中小企业声明函（货物）（投标文件格式十一）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.    （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为 
万元，资产总额为        万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为 
万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       企业名称（盖公章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                    

　

7-2  残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十二）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

              残疾人福利性单位名称（盖单位章）：         

                                 日  期：
8  投标人关联单位的说明（格式自拟）

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

9  项目经理无在建承诺书。注：（第一包需提供）
10  投标文件还应包括投标人须知里的所有技术文件

疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目-垃圾处理站
 公开招标文件
（ 项目编号：SLXGYYQ(GK)XJZYH2023号）
第二册

第3章 招标公告
疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目-垃圾处理站招标公告
项目概况

疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目-垃圾处理站的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2023年08月22日11点00分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：SLXGYYQ(GK)XJZYH2023 

  项目名称：疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目-垃圾处理站
采购方式：公开招标
预算金额（元）：5000000.00  

最高限价（元）：3352235,1350000 

   采购需求：

   标项一：    

   标项名称： 疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目-垃圾处理站（第一包） 

   数量：1     

   预算金额（元）：3352235 

   单位：批 

   简要规格描述：采购日处理6t/d生活垃圾处理设备，检测设备及附属安装。 

    标项二：    
   标项名称： 疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目-垃圾处理站（第二包） 

   数量：1    
   预算金额（元）：1350000
   单位：批 

   简要规格描述：采购挥发性有机物控制管控体系。 

    

合同履约期限：60天。  

 本项目（否）接受联合体投标。  

投标供应商资格要求：

标项名称： 疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目-垃圾处理站（第一包）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业

3.本项目的特定资格要求：投标单位须具备【市政公用工程施工总承包叁级】以上（含叁级）资质，有效的安全生产许可证；项目负责人具有有效的贰级及以上市政公用工程专业建造师注册证，有效的B类安全生产考核合格证。
标项名称： 疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目-垃圾处理站（第二包）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业

3.本项目的特定资格要求：无
三、获取采购文件

时间：2023年08月02日至2023年08月09日，每天上午10：00至14：00，下午16：00至20：00（北京时间，法定节假日除外）。
地点：政采云平台（www.zcygov.cn）线上获取

方式：线上下载（供应商登陆政采云平台→ 项目采购 → 获取招标文件，通过后可下载招标文件）

售价：0.00元

响应文件提交
截止时间：2023年08月22日11时00分（北京时间）
地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线提交
响应文件开启

截止时间：2023年08月22日11时00分（北京时间）
地点：https://www.zcygov.cn不见面开标

六、公告期限

    自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过新疆政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用新疆政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。

4.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器兼容版或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

5.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

特别提示：

1、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

2、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。　　　　　　　　　　　　

1.采购人信息

名 称：疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 
地 址：疏勒县
联系人： 范克杰

联系电话：0998-6520777
2.采购代理机构信息

名 称：新疆泽煜航项目管理有限公司

地 址：喀什西域名都大厦A座11楼1112室 

项目联系人：江帆 

联系方式：15509989039
第4章  投标人须知资料表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会  

地  址：疏勒县

联系人：范克杰
联系电话：0998-6520777

	1.2
	采购代理机构：新疆泽煜航项目管理有限公司

地址：喀什西域名都大厦A座11楼1112室
联系人：江帆

电话：15509989039

	1.3.4
	合格投标人资格要求：

（第一包）：
1、开标一览表；

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

3、法定代表人授权委托书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供，投标人为法人的提供法人证明书；

5.投标单位须具备【市政公用工程施工总承包叁级】以上（含叁级）资质，有效的安全生产许可证；项目负责人具有有效的贰级及以上市政公用工程专业建造师注册证，有效的B类安全生产考核合格证。
6、提供2021年或2022年度的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

7、投标企业依法缴纳近 3个月任意一个月社会保险的凭据；

8、投标企业提供税务部门出具的近3 个月任意一个月的完税证明；

9、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）；

10、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

11、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

12、缴纳投标保证金有效凭证；

（第二包）：

1、开标一览表；

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

3、法定代表人授权委托书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供，投标人为法人的提供法人证明书；

4、提供2021年或2022年度的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

5、投标企业依法缴纳近 3个月任意一个月社会保险的凭据；

6、投标企业提供税务部门出具的近3 个月任意一个月的完税证明；

7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）；

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

10、缴纳投标保证金有效凭证；

	1.3.5
	是否为专门面向中小企业采购： 是（是、否）

	1.4
	是否允许联合体投标： 否（是、否）

	1.4.8
	联合体的其他资格要求：无

	2.2
	第一包：335.2235万元。第二包：135.0000万元；超过最高限价投标报价为无效投标；

	8.1
	本项目不分包。

	12
	投标保证金形式： ☑保函  ☑电汇 ☑ 企业账户网银汇款（企业基本帐户操作）
第一包：保证金数额：50000.00元（伍万元整）   

第二包：保证金数额：20000.00元（贰万元整）
投标保证金收款人：新疆泽煜航项目管理有限公司            

账户名称：新疆泽煜航项目管理有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司喀什市人民西路支行

账号：107084038051
1.打款时必须注明投标保证金项目名称或项目编号（可简写）。到账截止时间：投标截止时间前（以到账时间为准，节假日除外）。

2.打款后请联系是否到账，本项目不需要换取收据，银行汇款凭证用于投标保证金证明。如因投标人自身原因打款不成功的，代理公司不承担任何责任。

3.若采用银行保函方式缴纳时，需注明所投项目名称，银行保函有效期不得低于投标有效期。

	13.1
	投标有效期：　90日历日

	14.1
	1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290（喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669）

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。

7.各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）

8.各供应商在投标截止时间前将“投标文件”上传至政采云平台。投标文件包括“开标一览表及资格证明文件”与“商务及技术文件”两部分合并成一册。投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章，并以PDF格式上传至政采云开评标平台（投标文件为正本扫描件）。

10.解密时长为30分钟。

11.投标人须提供备份的投标文件。

	16．1
	投标截止时间：2023年8月22日11:00（北京时间）

	18.1
	开标时间：：2023年8月22日11:00（北京时间）
开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login

	23.2
	评标方法：适用综合评分法　　　　　

	27
	推荐中标候选供应商的数量：　3　

	27
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否  （是、否）

	31.1
	履约保证金金额：合同总价的5%（不得超过政府采购合同金额的10%）

履约保证金形式：转账或电汇或银行保函（基本账户转出或出具）
提交履约保证金的时间：签订合同后 5日历日

	32
	中标服务费：由中标人支付，招标代理服务费支付金额按《国家发展改革委关于进一步开放建设项目专业服务价格》 ( 发改价格【2015】299)计取。支付时间：中标人在领取中标通知书时一次性全额支付。

	33.1
	本项目是否属于信用担保试点范围： 是 （是、否）

	34.3
	反腐倡廉监督电话/邮箱：0998-6572160

	36.3
	联系部门：新疆泽煜航项目管理有限公司

联系地址：喀什市西域名都大厦A座1112室
联系电话：15509989039

	招标文件澄清或修改发出的形式：在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告，

供应商在提交投标文件截止时间前须自行查看在原公告发布媒体上发布的澄清

或修改公告，因供应商未及时查看而造成的后果自负。


标项名称： 疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目-垃圾处理站（第一包）：
资格审查表

	序号
	审核项目
	投标人1
	投标人N

	
	
	是
	否
	是
	否

	1
	法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件
	  
	  
	  
	  

	2
	法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件;
	  
	  
	  
	  

	3
	提供2021年或2022年度的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；
	  
	  
	  
	  

	4
	投标单位须具备【市政公用工程施工总承包叁级】以上（含叁级）资质，有效的安全生产许可证；项目负责人具有有效的贰级及以上市政公用工程专业建造师注册证，有效的B类安全生产考核合格证。
	  
	  
	  
	  

	5
	投标企业依法缴纳近3个月任意一个月社会保险的凭据；
	
	
	
	

	6
	投标企业提供税务部门出具的近3 个月任意一个月的完税证明；
	  
	  
	  
	  

	7
	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；
	  
	  
	  
	  

	8
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	  
	  
	  
	  

	9
	提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；
	
	
	
	

	10
	缴纳投标保证金有效凭证；
	  
	  
	  
	  

	
	结论
	
	
	
	


标项名称： 疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目-垃圾处理站（第二包）：

资格审查表

	序号
	审核项目
	投标人1
	投标人N

	
	
	是
	否
	是
	否

	1
	法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件
	  
	  
	  
	  

	2
	法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件;
	  
	  
	  
	  

	3
	提供2021年或2022年度的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；
	  
	  
	  
	  

	4
	投标企业依法缴纳近3个月任意一个月社会保险的凭据；
	  
	  
	  
	  

	5
	投标企业提供税务部门出具的近3 个月任意一个月的完税证明；
	  
	  
	  
	  

	6
	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；
	  
	  
	  
	  

	7
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	  
	  
	  
	  

	8
	提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；
	
	
	
	

	9
	缴纳投标保证金有效凭证；
	  
	  
	  
	  

	
	结论
	
	
	
	


 采 购 需 求

标项名称： 疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目-垃圾处理站（第一包）：
一、设备清单
	序号
	设备名称
	性能参数
	单位
	数量
	备注

	1
	有机固体废物低温磁化热解装置
	处理量≥18m3/d（6t/d）；设备总功率16.67KW；温控100-320℃，配套自动上料系统，废气排放符合GB18485-2014标准要求；
	套
	1
	

	2
	预处理池
	有效容积2m3，缠绕玻璃钢，厚度≥7mm出水/进口管口径：110mm。
	座
	1
	

	3
	污水处理设施
	Q=1.5m³/d,重量≥120kg，气泵：30w，气量 50L/min，1620*1020*1250mm。外槽材质：PP材质，出水水质：新疆维吾尔自治区地方标准《农村生活污水处理排放标准》 (DB654275-2019)三级。
	套
	1
	

	4
	生态环保厕所
	微水免冲；自封堵；加热保温系统；负压排风系统；
	套
	1
	

	5
	远程监控系统
	设备运行情况实施图像传输，4套全彩高清夜视无线插卡球机，4G流量摄像头，360度全景，手机远程监控128G。包含7个摄像头。
	套
	1
	

	6
	强制排风系统
	内含6套强制排风，玻璃钢材质，防腐防蚀，轴流式，输入功率370W，660mm*660mm，4极电极，1400r/min，风量10000m3。
	套
	1
	

	7
	电动运灰车
	铁质
	台
	1
	

	8
	运维工具
	常规检修工具
	套
	1
	

	9
	垃圾压缩车
	10m³，加装摆臂，可倒垃圾船垃圾
	辆
	1
	

	10
	垃圾船
	挂壁宽1.6m，长高宽是2.6m×1.6m×1.15m，壁厚2.5mm，做防腐
	个
	10
	

	11
	电缆
	型号：YJV、4*35mm+1*16mm
	m
	300
	


二、土建清单
	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第1页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	0101 土石方工程
	
	
	
	
	

	1
	010101001001
	平整场地
	1、土壤类别：一二类土
2、弃土运距：投标单位自行考虑
3、取土运距：投标单位自行考虑
	m2
	383.430
	
	
	

	2
	010101003001
	挖沟槽土方
	1、土壤类别：一二类土
2、挖土深度：2.1m
3、弃土运距：投标单位自行考虑
	m3
	76.320
	
	
	

	3
	010101004001
	挖基坑土方
	1、土壤类别：一二类土
2、挖土深度：2.1m
3、弃土运距：投标单位自行考虑
	m3
	405.660
	
	
	

	4
	010103001001
	回填方
	1、填方材料品种：原土回填
2、填方来源、运距：投标单位自行考虑
	m3
	413.710
	
	
	

	5
	010103002001
	余方弃置
	1、废弃料品种：多余土方外运
2、运距：投标单位自行考虑
	m3
	68.270
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	0104 砌筑工程
	
	
	
	
	

	6
	010401004001
	多孔砖墙
	1、砖品种、规格、强度等级：240mm厚烧结多孔砖
2、墙体类型：外墙
3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆砌筑
	m3
	14.080
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	010401001001
	砖基础
	1、砖品种、规格、强度等级：120mm厚烧结多孔砖
2、基础类型：基础梁外侧
3、砂浆强度等级：M7.5混合砂浆砌筑
	m3
	1.190
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	0105 混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	
	

	8
	010501001001
	垫层
	1、混凝土种类：聚合物混凝土
2、混凝土强度等级：C25
	m3
	7.690
	
	
	

	9
	010501001002
	垫层
	1、垫层种类：基础梁下粗砂垫层
	m3
	0.510
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第2页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	10
	010501002001
	带形基础
	1、混凝土种类：高抗硫商品混凝土
2、混凝土强度等级：C35
	m3
	37.670
	
	
	

	11
	010501003001
	独立基础
	1、混凝土种类：高抗硫商品混凝土
2、混凝土强度等级：C35
	m3
	16.930
	
	
	

	12
	010503001001
	基础梁
	1、混凝土种类：高抗硫商品混凝土
2、混凝土强度等级：C35
	m3
	1.770
	
	
	

	13
	010502001001
	矩形柱
	1、混凝土种类：高抗硫商品混凝土
2、混凝土强度等级：C35
	m3
	2.900
	
	
	

	14
	010502002001
	构造柱
	1、混凝土种类：商品混凝土
2、混凝土强度等级：C25
	m3
	1.150
	
	
	

	15
	010503004001
	圈梁
	1、混凝土种类：商品混凝土
2、混凝土强度等级：C30
	m3
	3.590
	
	
	

	16
	010515001001
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格：钢筋HPB300 直径(mm) ≤10
	t
	0.227
	
	
	

	17
	010515001002
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10
	t
	0.051
	
	
	

	18
	010515001003
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18
	t
	1.172
	
	
	

	19
	010515001004
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25
	t
	0.769
	
	
	

	20
	010515001005
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径(mm) ≤10
	t
	0.382
	
	
	

	21
	010515001006
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10
	t
	0.113
	
	
	

	22
	010515001007
	现浇构件钢筋
	1、钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋
	t
	0.087
	
	
	

	23
	010507001001
	散水
	1、80厚C25混凝土面层撒1：1水泥沙子压光
2、150厚戈壁土垫层，宽出面层300
3、素土夯实向外坡4%
	m2
	49.250
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第3页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	24
	010507001002
	坡道
	1、50厚C25细石混凝土面层，随导摸成粗麻面
2、素水泥浆一道（内掺建筑胶）
3、100厚C25混凝土
4、300厚戈壁土分两层碾压
5、素土夯实
	m2
	23.760
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	0106 金属结构工程
	
	
	
	
	

	25
	010607005001
	砌块墙钢丝网加固
	1.材料品种、规格:不同材料交接钉一层钢丝网
2.加固方式:钉一层钢丝网
3.规格:钢丝网网目不宜大于20×20mm,钢丝直径不宜小于1mm。
	m2
	22.320
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	010602001001
	钢屋架
	1、钢材品种、规格：GJ-1，GJ2 包括其余附件辅材等，具体安装详见施工图纸
2.结构安装：刚架在施工中应及时安装支撑,必要时增设缆风绳充分固定。构件运输过程中要妥善绑扎,以防止变形和损伤。结构安装前应对构件进行全面检查,如构件数量、长度、垂直度、安装接头处螺栓孔之间的尺寸是否符合设计要求。在安装钢柱前应检查柱角螺栓之间的尺寸,露出基础顶面的尺寸、基础顶面的标高是否符合设计要求,以及柱脚锚栓的螺纹是否有损伤(基础施工时注意保护)。结构吊装时,应采取适当措施,防止产生过大的弯扭变形。
3.除锈：所有钢结构构件在涂刷防锈涂料前,必须将构件表面的毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净,
	t
	4.618
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第4页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	使钢材的表面露出银灰色。除锈方法采用喷砂(或抛丸)除锈、除锈质量等级要求达到Sa2.5级标准(GB/T8923)。屋面条和墙面条、隅撑、拉条、撑杆等次构件与系杆均采用先加工后热浸镀锌防腐,其双面镀锌量不应小于275g/m2
4.涂装：钢材经除锈处理后应立即用刷子或无油水压缩空气清除灰尘的锈垢,并喷油漆,油漆涂层按建筑图有关要求执行。涂层干漆膜总厚度,室内大于125um,室外大于150um,设计年限大于或等于25年的建筑物,对使用期间不能重新油漆的结构部位应采取特殊的防锈措施。涂层与钢铁基层的附着力不宜低于5MPa.现场焊接两侧各50mm范围内暂不涂漆,待现场焊完后,按规定补漆。螺栓连接的摩擦面,埋入殆内的钢构件表面,密封的内表面等部位不应涂漆。对在施工中损伤的部位应按上述要求补。安装螺栓如拆除,孔的四周及孔壁也应按上述要求涂层。钢结构在使用过程中应每隔2~5年进行油漆维护
其余未尽要求事宜详见施工图纸
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	010603001001
	实腹钢柱
	1、钢材品种、规格：QZ*  C250X75X20X2.0 包括其余附件辅材等，具体安装详见施工图纸
2.结构安装：刚架在施工中应及时安装支撑,必要时增设缆风绳充分固定。构件运输过程中要妥善绑扎
	t
	0.701
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第5页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	,以防止变形和损伤。结构安装前应对构件进行全面检查,如构件数量、长度、垂直度、安装接头处螺栓孔之间的尺寸是否符合设计要求。在安装钢柱前应检查柱角螺栓之间的尺寸,露出基础顶面的尺寸、基础顶面的标高是否符合设计要求,以及柱脚锚栓的螺纹是否有损伤(基础施工时注意保护)。结构吊装时,应采取适当措施,防止产生过大的弯扭变形。
3.除锈：所有钢结构构件在涂刷防锈涂料前,必须将构件表面的毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净,使钢材的表面露出银灰色。除锈方法采用喷砂(或抛丸)除锈、除锈质量等级要求达到Sa2.5级标准(GB/T8923)。屋面条和墙面条、隅撑、拉条、撑杆等次构件与系杆均采用先加工后热浸镀锌防腐,其双面镀锌量不应小于275g/m2
4.涂装：钢材经除锈处理后应立即用刷子或无油水压缩空气清除灰尘的锈垢,并喷油漆,油漆涂层按建筑图有关要求执行。涂层干漆膜总厚度,室内大于125um,室外大于150um,设计年限大于或等于25年的建筑物,对使用期间不能重新油漆的结构部位应采取特殊的防锈措施。涂层与钢铁基层的附着力不宜低于5MPa.现场焊接两侧各50mm范围内暂不涂漆,待现场焊完后,按规定补漆。螺栓连接
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第6页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	的摩擦面,埋入殆内的钢构件表面,密封的内表面等部位不应涂漆。对在施工中损伤的部位应按上述要求补。安装螺栓如拆除,孔的四周及孔壁也应按上述要求涂层。钢结构在使用过程中应每隔2~5年进行油漆维护
其余未尽要求事宜详见施工图纸
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	010604001001
	钢梁
	1、钢材品种、规格：LT*C200X70X20X2.5  Q235B QL C280X70X20X3.0  Q235B 包括其余附件辅材等，具体安装详见施工图纸
2.结构安装：刚架在施工中应及时安装支撑,必要时增设缆风绳充分固定。构件运输过程中要妥善绑扎,以防止变形和损伤。结构安装前应对构件进行全面检查,如构件数量、长度、垂直度、安装接头处螺栓孔之间的尺寸是否符合设计要求。在安装钢柱前应检查柱角螺栓之间的尺寸,露出基础顶面的尺寸、基础顶面的标高是否符合设计要求,以及柱脚锚栓的螺纹是否有损伤(基础施工时注意保护)。结构吊装时,应采取适当措施,防止产生过大的弯扭变形。
3.除锈：所有钢结构构件在涂刷防锈涂料前,必须将构件表面的毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净,使钢材的表面露出银灰色。除锈方法采用喷砂(或抛丸)除锈、除锈质量等级要求达到Sa2.5级标
	t
	5.622
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第7页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	准(GB/T8923)。屋面条和墙面条、隅撑、拉条、撑杆等次构件与系杆均采用先加工后热浸镀锌防腐,其双面镀锌量不应小于275g/m2
4.涂装：钢材经除锈处理后应立即用刷子或无油水压缩空气清除灰尘的锈垢,并喷油漆,油漆涂层按建筑图有关要求执行。涂层干漆膜总厚度,室内大于125um,室外大于150um,设计年限大于或等于25年的建筑物,对使用期间不能重新油漆的结构部位应采取特殊的防锈措施。涂层与钢铁基层的附着力不宜低于5MPa.现场焊接两侧各50mm范围内暂不涂漆,待现场焊完后,按规定补漆。螺栓连接的摩擦面,埋入殆内的钢构件表面,密封的内表面等部位不应涂漆。对在施工中损伤的部位应按上述要求补。安装螺栓如拆除,孔的四周及孔壁也应按上述要求涂层。钢结构在使用过程中应每隔2~5年进行油漆维护
其余未尽要求事宜详见施工图纸
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	010606002001
	钢檩条
	1、钢材品种、规格：WLT*、QXL*Φ12圆钢Q235B
XG*114x4.0圆管 Q235B
W、QYC*L50X5.0角钢Q235B
W、QCGΦ12 + 套管Φ32X2.5Q235B
SC1,ZC1Φ25圆钢Q235B 包括其余附件辅材等，具体安装详见施工图纸
2.结构安装：刚架在施工中应及时安装支
	t
	1.586
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第8页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	撑,必要时增设缆风绳充分固定。构件运输过程中要妥善绑扎,以防止变形和损伤。结构安装前应对构件进行全面检查,如构件数量、长度、垂直度、安装接头处螺栓孔之间的尺寸是否符合设计要求。在安装钢柱前应检查柱角螺栓之间的尺寸,露出基础顶面的尺寸、基础顶面的标高是否符合设计要求,以及柱脚锚栓的螺纹是否有损伤(基础施工时注意保护)。结构吊装时,应采取适当措施,防止产生过大的弯扭变形。
3.除锈：所有钢结构构件在涂刷防锈涂料前,必须将构件表面的毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净,使钢材的表面露出银灰色。除锈方法采用喷砂(或抛丸)除锈、除锈质量等级要求达到Sa2.5级标准(GB/T8923)。屋面条和墙面条、隅撑、拉条、撑杆等次构件与系杆均采用先加工后热浸镀锌防腐,其双面镀锌量不应小于275g/m2
4.涂装：钢材经除锈处理后应立即用刷子或无油水压缩空气清除灰尘的锈垢,并喷油漆,油漆涂层按建筑图有关要求执行。涂层干漆膜总厚度,室内大于125um,室外大于150um,设计年限大于或等于25年的建筑物,对使用期间不能重新油漆的结构部位应采取特殊的防锈措施。涂层与钢铁基层的附着力不宜低于5MPa.现场焊接两侧
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第9页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	各50mm范围内暂不涂漆,待现场焊完后,按规定补漆。螺栓连接的摩擦面,埋入殆内的钢构件表面,密封的内表面等部位不应涂漆。对在施工中损伤的部位应按上述要求补。安装螺栓如拆除,孔的四周及孔壁也应按上述要求涂层。钢结构在使用过程中应每隔2~5年进行油漆维护
其余未尽要求事宜详见施工图纸
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	010516002001
	预埋铁件
	1、预埋地脚螺栓
	t
	0.300
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	0108 门窗工程
	
	
	
	
	

	31
	010802004001
	钢制保温门
	1、门代号及洞口尺寸：详设计图纸
2、门框、扇材质：成品钢制保温门，样式由甲方自选，含门框五件配件安装等全部工程完成内容，具体详施工图纸。
	m2
	6.450
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	010802004002
	钢制保温防盗门
	1、门代号及洞口尺寸：详设计图纸
2、门框、扇材质：成品钢制保温防盗门，样式由甲方自选，含门框五件配件安装等全部工程完成内容，具体详施工图纸。
	m2
	36.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	010802003001
	钢质防火门
	1、门代号及洞口尺寸：详设计图纸
2、门框、扇材质：成品甲级钢质防火门，样式由甲方自选，含门框五件配件安装等全部工程完成内容，具体详施工图纸。
	m2
	6.720
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	010807001001
	金属（塑钢、断桥）窗
	1、窗代号及洞口尺寸：详设计图纸
2、框、扇材质：塑钢窗
3、玻璃品种、厚度：塑钢框料中空玻璃门窗6+12A+6,传热系数K=2.8≤3.3限值。具体详施工图纸。
	m2
	39.330
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第10页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	0109 屋面及防水工程
	
	
	
	
	

	35
	010901002001
	型材屋面
	1、屋面采用100mm厚的岩棉夹芯板内外侧彩钢板厚度均为0.6mm厚
	m2
	243.750
	
	
	

	36
	010901002002
	型材屋面
	1、雨棚采用100mm厚的岩棉夹芯板内外侧彩钢板厚度均为0.6mm厚
	m2
	16.320
	
	
	

	37
	010903003001
	墙面砂浆防水（防潮）
	1、墙体防潮层用30厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂,
	m2
	15.840
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	0110 保温、隔热、防腐工程
	
	
	
	
	

	38
	011001003001
	保温隔热墙面
	1、保温隔热部位：1.2m以下多孔砖外墙保温
2、保温隔热方式：100厚岩棉板保温
3、增强网及抗裂防水砂浆种类：外立面抹面砂浆，抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层;
	m2
	91.990
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	011002003001
	防腐胶泥面层
	1、基础表面刷沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥500um。
	m2
	306.760
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	0111 楼地面装饰工程
	
	
	
	
	

	40
	011101003001
	细石混凝土楼地面
	1、100厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1：1水泥沙子压实抹光
2、80厚C15混凝土垫层
3、150厚戈壁土
4、素土夯实
	m2
	208.950
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	
	
	

	41
	011201001001
	墙面一般抹灰（墙裙）
	1、6厚1：2.5水泥砂浆罩面压实抹光
2、10厚1：3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	66.490
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第11页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	42
	011201001003
	墙面一般抹灰（外墙）
	1、5厚粉刷石膏砂浆打底，分成抹平
 2、刷面层粉刷石膏浆一道（墙面先用水湿润）
 3、板缝平贴50宽涂塑中碱玻璃网格布
4、聚合物水泥砂浆修补板缝及墙基面
	m2
	91.990
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	011210002001
	金属隔断（外墙）
	1、100厚复合岩棉夹芯板(内外钢板厚均为0.6mm,彩钢板面罩防火烤漆),颜色甲方自定
	m2
	173.920
	
	
	

	44
	011210002002
	金属隔断（内墙）
	1、200厚复合岩棉夹芯板(内外钢板厚均为0.6mm,彩钢板面罩防火烤漆),颜色甲方自定
2、轻钢龙骨
	m2
	130.580
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	0114 油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	
	
	

	45
	011406001002
	抹灰面油漆（外墙1.2m以下）
	1、涂料
2、2厚粉刷石膏（粉刷石膏与水的比重量比为1：0.42）
	m2
	91.990
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	0115 其他装饰工程
	
	
	
	
	

	46
	01B003
	屋面上人梯
	1、上屋面梯做法,距地2.5m设护笼，具体详见图集17J925-1-2-61
	座
	1.000
	
	
	

	47
	01B004
	渗水沟
	1、渗水沟 900*300
2、具体做法如下：
10厚耐酸砖
20厚1:3水泥砂浆
1厚环氧沥青玻璃钢
150厚C30混凝土,内配钢筋网片Φ8@200
20厚1:3水泥砂浆
80厚C15混凝土垫层
2厚HDPE防渗膜,具体施工做法详厂家说明
300厚炉渣石灰土防冻胀层
素土夯实
	m
	6.900
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第12页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	48
	01B005
	回水地沟
	1、回水地沟300*300
2、具体做法如下：
10厚耐酸砖
20厚1:3水泥砂浆
1厚环氧沥青玻璃钢
150厚C30混凝土,内配钢筋网片Φ8@200
20厚1:3水泥砂浆
80厚C15混凝土垫层
2厚HDPE防渗膜,具体施工做法详厂家说明
300厚炉渣石灰土防冻胀层
素土夯实
	m
	4.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	01B006
	手动开启装置
	自然排烟窗均设置于储烟仓内,距地1.3m~1.5m处设置手动开启装置,做法详06CJ06-1
第27~34页。
	个
	16.000
	
	
	

	50
	01B007
	排风机
	1、1500*1500排风机
	个
	8.000
	
	
	

	51
	010902007001
	屋面天沟、檐沟
	1、天沟做法具体详图集17J925-1，2-42-14。
	m
	46.000
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	 单价措施项目
	
	
	
	
	

	1
	011701001001
	综合脚手架
	1、建筑结构形式：钢结构
2、檐口高度：6m
	m2
	235.590
	
	
	

	2
	011702001001
	基础
	1、基础类型：垫层
	m2
	16.060
	
	
	

	3
	011702001002
	基础
	1、基础类型：带型基础
	m2
	206.920
	
	
	

	4
	011702001003
	基础
	1、基础类型：独立基础
	m2
	37.180
	
	
	

	5
	011702002001
	矩形柱
	1、矩形柱模板
	m2
	18.780
	
	
	

	6
	011702003001
	构造柱
	1、构造柱模板
	m2
	10.820
	
	
	

	7
	011702005001
	基础梁
	1、基础梁模板
	m2
	11.760
	
	
	

	8
	011702008001
	圈梁
	1、圈梁模板
	m2
	27.500
	
	
	

	9
	011703001001
	垂直运输
	1、建筑物建筑类型及结构形式：钢结构
2、建筑物檐口高度、层数：6m
	m2
	235.590
	
	
	

	10
	011705001001
	大型机械设备进出场及安拆
	1、机械设备名称：履带式挖掘机，履带式起重机
	台次
	1.000
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）
	备注

	
	
	总价措施项目
	
	
	
	

	1
	011707001001
	安全文明施工费
	
	100.000
	
	

	1.1
	011707001002
	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	2.800
	
	

	1.2
	011707001003
	其中：临时设施费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	1.380
	
	

	1.3
	011707001005
	其中：智慧工地基础配置费
	
	100.000
	
	

	1.4
	011707001006
	其中：常态化防控费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	0.470
	
	

	2
	X011707010001
	检验试验费
	
	100.000
	
	

	2.1
	X011707010002
	自检试验费
	
	
	
	

	2.2
	X011707010003
	检验试验配合费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	0.110
	
	

	3
	X011707008001
	工程定位复测、点交清理费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	0.080
	
	

	4
	011707007001
	已完工程及设备保护费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	0.070
	
	

	5
	011707004001
	二次搬运费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	0.770
	
	

	6
	01B001
	施工因素增加费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	
	
	

	7
	01B002
	竣工档案编制费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	0.270
	
	

	8
	011707002001
	夜间施工增加费
	
	
	
	

	9
	011707005001
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）
	备注

	10
	X011707011001
	特殊地区施工增加费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	
	
	


	规费、税金项目计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(％)
	金额(元)

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金
	
	
	

	1.2
	  社会保险费
	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
	
	
	

	1.2.1
	    养老保险费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	
	4.310
	

	1.2.2
	    失业保险费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	
	0.380
	

	1.2.3
	    医疗保险费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	
	1.370
	

	1.2.5
	    工伤保险费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	
	0.190
	

	1.3
	  住房公积金
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	
	0.940
	

	2
	增值税销项税额
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
	
	9.000
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：电气工程
	标段：
	第1页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	1
	030409002001
	接地母线
	[项目特征]
1.名称:接地母线
2.材质:热镀锌扁铁
3.规格:接地母线-40X4,均做热镀锌防腐
具体详见图纸及甲方要求
[工程内容]
1.接地母线制作、安装
2.补刷（喷)油漆
	m
	111.730
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	030409008001
	接地卡子测试板
	[项目特征]
1.名称:接地卡子测试板
2.规格:建筑物四角地上距地0.5米预留接地测试板,地下距地0.8米预留室外人工接地端子板
具体详见图纸及甲方要求
[工作内容]
1.本体安装
	块
	2.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	030404032002
	端子箱
	[项目特征]
1.名称:MEB总等电位箱
2.安装部位:明装,H=+0.4米，安装详15D502-10~17页MEB箱与接地主网两点可靠连接
具体详见施工图及甲方要求
[工程内容]
1.本体安装
2.接线
	台
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	030404032003
	端子箱
	[项目特征]
1.名称:LEB局部等电位箱
2.安装部位:明装,H=+0.4米，安装详15D502-10~17页MEB箱与接地主网两点可靠连接
具体详见施工图及甲方要求
[工程内容]
1.本体安装
2.接线
	台
	2.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：电气工程
	标段：
	第2页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	5
	030414011001
	接地装置
	[项目特征]
1.名称:接地装置
具体详见图纸及甲方要求
[工程内容]
1.接地电阻测试
	系统
	1.000
	
	
	

	6
	030404017014
	配电箱
	[项目特征]
1.名称:ZMX配电箱
2.安装方式:嵌墙暗装,距地1.5m
3.参考尺寸:宽X高X厚=500X400X180(mm)
4.此配电箱应做好隔热防水措施，包含检测信号线
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷（喷)油漆
5.接地
	台
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	030404017013
	配电箱
	[项目特征]
1.名称:1MX配电箱
2.安装方式:挂墙明装,距地1.8m
3.参考尺寸:宽X高X厚=700X500X180(mm)
4.此配电箱包含检测信号线
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷（喷)油漆
5.接地
	台
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：电气工程
	标段：
	第3页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	8
	030404017015
	配电箱
	[项目特征]
1.名称:应急照明ELB 箱
2.安装方式:甲方自定
3.参考尺寸:甲方自定
4.箱面带有紧急启动按钮
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷（喷)油漆
5.接地
	台
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	030408001022
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:YJV22-0.6/1kV-4X35
3.材质:铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电缆
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板
	m
	6.960
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	030408001024
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:YJY-0.6/1kV-5X16
3.材质:铜芯交联聚乙烯绝缘电缆
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板
	m
	4.100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	030408001023
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:YJY-0.6/1kV-5X10
3.材质:铜芯交联聚乙烯绝缘电缆
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板
	m
	4.220
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：电气工程
	标段：
	第4页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	12
	030408006002
	电力电缆头
	[项目特征]
1.名称:电力电缆头
2.规格:电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头 截面35mm2以下
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.电力电缆头安装
	个
	6.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	030411001023
	配管
	[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC65
4.配置形式及部位:沿墙，顶板内敷设，包括凿槽、刨沟
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地
	m
	6.790
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	030411001032
	配管
	[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC40
4.配置形式及部位:沿墙，顶板内敷设，包括凿槽、刨沟
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地
	m
	8.120
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：电气工程
	标段：
	第5页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	15
	030411001031
	配管
	[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC20
4.配置形式及部位:沿墙，顶板内敷设，包括凿槽、刨沟
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地
	m
	74.900
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	030411001027
	配管
	[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质:焊接钢管
3.规格:SC15
4.配置形式及部位:沿墙，顶板内敷设，包括凿槽、刨沟
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地
	m
	352.950
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	030411004027
	配线
	[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-4
3.材质:铜芯辐照交联低烟无卤阻燃耐火聚烯烃绝缘电线 
4.敷设部位或线制:沿墙，顶板内敷设
5.包含无端子外部接线
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装
	m
	12.600
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：电气工程
	标段：
	第6页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	18
	030411004028
	配线
	[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-4
3.材质:铜芯辐照交联低烟无卤阻燃耐火聚烯烃绝缘电线 
4.敷设部位或线制:沿墙，顶板内敷设
5.包含无端子外部接线
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装
	m
	197.100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	030411004029
	配线
	[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5
3.材质:铜芯辐照交联低烟无卤阻燃耐火聚烯烃绝缘电线 
4.敷设部位或线制:沿墙，顶板内敷设
5.包含无端子外部接线
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装
	m
	255.900
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：电气工程
	标段：
	第7页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	20
	030411004030
	配线
	[项目特征]
1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
3.材质:铜芯辐照交联低烟无卤阻燃耐火聚烯烃绝缘电线 
4.敷设部位或线制:沿墙，顶板内敷设
5.包含无端子外部接线
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装
	m
	675.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	030412005010
	荧光灯
	[项目特征]
1.名称:LED单管荧光灯
2.规格:30W
3.安装形式:吸顶安装
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	2.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	030412001010
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称:防潮型太阳能吸顶灯
2.规格:220V 1X15W
3.安装形式:吸顶安装,采用高效、节能型光源
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	5.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	030412002001
	工厂灯
	[项目特征]
1.名称:广照型荧光灯
2.规格:220V 1X100W
3.安装形式:管吊距地4.8采用LED光源、节能型光源,带防潮护罩
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	28.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：电气工程
	标段：
	第8页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	24
	030412001011
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称:吸顶灯
2.规格:220V 1X15W
3.安装形式:吸顶安装,采用高效、节能型光源
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	3.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	081103004001
	电源
	[项目特征]
1.名称:排风扇预留电源
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.本体安装
	台
	4.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	030404034011
	照明开关
	[项目特征]
1.名称:防溅型三联暗开关
2.规格:250V  6A
3.安装形式:暗装,距地1.3m
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	3.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	030404034009
	照明开关
	[项目特征]
1.名称:防溅型双联暗开关
2.规格:250V 6A
3.安装形式:暗装,距地1.3m
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	3.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	030404034010
	照明开关
	[项目特征]
1.名称:防溅型单联暗开关
2.规格:250V 6A
3.安装形式:暗装,距地1.3m
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	3.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：电气工程
	标段：
	第9页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	29
	030404034012
	照明开关
	[项目特征]
1.名称:双联暗开关
2.规格:250V 6A
3.安装形式:暗装,距地1.3m(开关带夜光显示灯)
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	2.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	030404034013
	照明开关
	[项目特征]
1.名称:单联暗开关
2.规格:250V 6A
3.安装形式:暗装,距地1.3m(开关带夜光显示灯)
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	030502012002
	信息插座
	[项目特征]
1.名称:信息插座
2.规格:16A 250V
3.安装形式:暗装,H=+0.4米
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	030502012003
	信息插座
	[项目特征]
1.名称:网络插座
2.规格:16A 250V
3.安装形式:暗装,H=+0.4米
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	030404035017
	插座
	[项目特征]
1.名称:空调插座
2.规格:16A 250V
3.安装形式:暗装,H=+2.0米
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：电气工程
	标段：
	第10页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	34
	030404035023
	插座
	[项目特征]
1.名称:五孔安全型插座
2.规格:250V 16A
3.安装形式:暗装,距地1.0m
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	4.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	030404035024
	插座
	[项目特征]
1.名称:密闭型暗插座(带开关及指示灯)
2.规格:250V 16A
3.安装形式:防溅带保护门,暗装,距地1.0m,防护等级IP54
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	6.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	030412004007
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:疏散指示灯
2.规格型号:36V 1X3W
3.安装方式:距地0.5m壁装,应急时间大于45min(大型A类灯具)
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	7.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	030412004012
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:疏散指示灯
2.规格型号:36V 1X3W
3.安装方式:距地2.8m吊装,应急时间大于45min(大型A类灯具)
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	4.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：电气工程
	标段：
	第11页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	38
	030412004013
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:应急照明灯
2.规格型号:36V 2X3W
3.安装方式:距地2.5m壁装,应急时间大于45min(大型A类灯具)
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	15.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	030412004014
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:安全出口指示灯
2.规格型号:36V 1X3W
3.安装方式:门上方0.1m壁装,应急时间大于45min(大型A类灯具)
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.本体安装
	套
	6.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	030411006001
	接线盒
	[项目特征]
1.名称:预埋接线盒
2.安装形式:按设计要求
[工作内容]
1.本体安装
	个
	87.000
	
	
	

	41
	030411006004
	接线盒
	[项目特征]
1.名称:预埋开关盒
2.安装形式:按设计要求
[工作内容]
1.本体安装
	个
	12.000
	
	
	

	42
	030414002002
	送配电装置系统
	[项目特征]
1.名称:送配电调试
2.电压等级 (kV):详见施工图纸
具体详见施工图及甲方要求
[工程内容]
1.系统调试
	系统
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	031002002001
	抗震支架
	[项目特征]
1.名称抗震支架
2.型号:由专业厂家二次深化设计
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.制作
2.安装
	套
	3.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：电气工程
	标段：
	第12页 共12页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	 单价措施项目
	
	
	
	
	

	1
	031301017001
	脚手架搭拆
	1.电气工程脚手架搭拆
	项
	1.000
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：电气工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）
	备注

	
	
	总价措施项目
	
	
	
	

	1
	031302001001
	安全文明施工费
	
	100.000
	
	

	1.1
	031302001002
	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	
	

	1.2
	031302001003
	其中：临时设施费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	1.610
	
	

	1.3
	031302001004
	其中：常态化防控费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	0.120
	
	

	2
	X031302010001
	检验试验费
	
	100.000
	
	

	2.1
	X031302010002
	自检试验费
	
	
	
	

	2.2
	X031302010003
	检验试验配合费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	0.180
	
	

	3
	X031302008001
	工程定位复测、点交清理费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	0.270
	
	

	4
	031302006001
	已完工程及设备保护费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	0.070
	
	

	5
	031302004001
	二次搬运费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	1.690
	
	

	6
	03B001
	施工因素增加费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	
	

	7
	03B002
	竣工档案编制费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	0.320
	
	

	8
	031302002001
	夜间施工增加费
	
	
	
	

	9
	031302005001
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	

	10
	031301009001
	特殊地区施工增加费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合   计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	


	规费、税金项目计价表

	工程名称：电气工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(％)
	金额(元)

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金
	
	
	

	1.2
	  社会保险费
	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
	
	
	

	1.2.1
	    养老保险费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	7.130
	

	1.2.2
	    失业保险费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	0.280
	

	1.2.3
	    医疗保险费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	1.580
	

	1.2.5
	    工伤保险费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	0.190
	

	1.3
	  住房公积金
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	1.050
	

	2
	增值税销项税额
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
	
	9.000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	

	
	
	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：给排水工程
	标段：
	第1页 共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	1
	031001007001
	复合管
	[项目特征]
1.安装部位(室内、外):室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R铝塑复合给水管
4.型号、规格:De63
5.连接方式:管道公称压力为1.0MPa,专用配件及阀门热熔连接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压，消毒，冲洗
7.管道安装完毕后应按设计规定对管道进行试压,以检查管道系统及各连接部位的工程质量.室内给水管试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa,具体试压方法及过程控制详见PP-R管道工程技术规程.管道与地暖管道同时铺设,埋地部分不得有接头
8.所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设
	m
	2.100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：给排水工程
	标段：
	第2页 共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	2
	031001007002
	复合管
	[项目特征]
1.安装部位(室内、外):室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R铝塑复合给水管
4.型号、规格:De50
5.连接方式:管道公称压力为1.0MPa,专用配件及阀门热熔连接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压，消毒，冲洗
7.管道安装完毕后应按设计规定对管道进行试压,以检查管道系统及各连接部位的工程质量.室内给水管试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa,具体试压方法及过程控制详见PP-R管道工程技术规程.管道与地暖管道同时铺设,埋地部分不得有接头
8.所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设
	m
	3.530
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：给排水工程
	标段：
	第3页 共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	3
	031001007003
	复合管
	[项目特征]
1.安装部位(室内、外):室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R铝塑复合给水管
4.型号、规格:De20
5.连接方式:管道公称压力为1.0MPa,专用配件及阀门热熔连接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:试压，消毒，冲洗
7.管道安装完毕后应按设计规定对管道进行试压,以检查管道系统及各连接部位的工程质量.室内给水管试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa,具体试压方法及过程控制详见PP-R管道工程技术规程.管道与地暖管道同时铺设,埋地部分不得有接头
8.所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设
	m
	2.400
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	031003001060
	螺纹阀门
	[项目特征]
1.类型:闸阀
2.材质:铜芯，公称压力为1.0MPa.
3.型号、规格:De63
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试
	个
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：给排水工程
	标段：
	第4页 共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	5
	031003001061
	螺纹阀门
	[项目特征]
1.类型:止回阀
2.材质:铜芯，公称压力为1.0MPa.
3.型号、规格:De63
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试
	个
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	031003001062
	螺纹阀门
	[项目特征]
1.类型:Y型过滤器
2.材质:铜芯，公称压力为1.0MPa.
3.型号、规格:De63
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试
	个
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	031003013002
	水表
	[项目特征]
1.类型:水表
2.材质:按设计要求，水表属于自来水公司安装内容，形式由自来水公司确定
3.型号、规格:De63
4.包含安装费及所需配件
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.组装
	组
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	031003001059
	螺纹阀门
	[项目特征]
1.类型:闸阀
2.材质:铜芯，公称压力为1.0MPa.
3.型号、规格:De50
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试
	个
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：给排水工程
	标段：
	第5页 共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	9
	031003001063
	螺纹阀门
	[项目特征]
1.类型:截止阀
2.材质:铜芯，公称压力为1.0MPa.
3.型号、规格:De20
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试
	个
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	031003001064
	螺纹阀门
	[项目特征]
1.类型:减压阀
2.材质:铜芯，公称压力为1.0MPa.
3.型号、规格:De20
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.安装
2.电气接线
3.调试
	个
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	031004003001
	洗脸盆
	[项目特征]
1.名称:洗脸盆（配感应式水嘴）
2.规格、类型:按甲方自定
3.所有卫生器具和配件应采用节水型产品
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装
	组
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	031004014001
	给、排水附（配）件
	[项目特征]
1.名称:水龙头
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装
	个
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	031002002001
	抗震支架
	[项目特征]
1.名称抗震支架
2.型号:由专业厂家二次深化设计
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.制作
2.安装
	套
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：给排水工程
	标段：
	第6页 共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	14
	031002003001
	套管
	[项目特征]
1.名称、类型:刚性防水套管
2.规格:DN100
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.制作、安装
	个
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	031001006003
	塑料管
	[项目特征]
1.安装部位(室内、外):室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水管
3.材质:UPVC复壁塑料排水消音管，管道公称压力不小于1.0MPa
4.型号、规格:De160
5.连接方式:承插口涂胶粘接
6.所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内
具体详见图纸及甲方要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设
	m
	3.200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：给排水工程
	标段：
	第7页 共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	16
	031001006004
	塑料管
	[项目特征]
1.安装部位(室内、外):室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水管
3.材质:UPVC复壁塑料排水消音管，管道公称压力不小于1.0MPa
4.型号、规格:De110
5.连接方式:承插口涂胶粘接
6.所有管道附件投标单位综合考虑到综合单价内
具体详见图纸及甲方要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设
	m
	6.710
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	031004014005
	给、排水附(配)件
	[项目特征]
1.类型:地漏
2.型号、规格:De50
3.地漏为S型弯地漏,水封深度不得小于50mm。严禁采用活动机械活瓣替代水封,严禁采用钟式结构地漏
具体详见图纸及甲方要求
[工作内容]
1.安装
	个
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	031004014006
	给、排水附(配)件
	[项目特征]
1.类型:大流量地漏
2.型号、规格:DN100
3.地漏为S型弯地漏,水封深度不得小于50mm。严禁采用活动机械活瓣替代水封,严禁采用钟式结构地漏
具体详见图纸及甲方要求
[工作内容]
1.安装
	个
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：给排水工程
	标段：
	第8页 共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	19
	031002002002
	抗震支架
	[项目特征]
1.名称抗震支架
2.型号:由专业厂家二次深化设计
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.制作
2.安装
	套
	2.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	031002003002
	套管
	[项目特征]
1.名称、类型:刚性防水套管
2.规格:DN150
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.制作、安装
	个
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	031002003003
	套管
	[项目特征]
1.名称、类型:刚性防水套管
2.规格:DN200
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.制作、安装
	个
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	031002001001
	管道支架
	[项目特征]
1.名称、类型:给排水管道支架
2.规格:管道支架或管卡应严格按照规范执行.特别是塑料给水管.排水管的固定支座及滑动支座安装位置及间距应严格控制
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.制作、安装
	kg
	14.480
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 单价措施项目
	
	
	
	
	

	1
	031301017001
	脚手架搭拆
	1.给排水脚手架搭拆
	项
	1.000
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：给排水工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）
	备注

	
	
	总价措施项目
	
	
	
	

	1
	031302001001
	安全文明施工费
	
	100.000
	
	

	1.1
	031302001002
	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	
	

	1.2
	031302001003
	其中：临时设施费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	1.610
	
	

	1.3
	031302001004
	其中：常态化防控费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	0.120
	
	

	2
	X031302010001
	检验试验费
	
	100.000
	
	

	2.1
	X031302010002
	自检试验费
	
	
	
	

	2.2
	X031302010003
	检验试验配合费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	0.180
	
	

	3
	X031302008001
	工程定位复测、点交清理费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	0.270
	
	

	4
	031302006001
	已完工程及设备保护费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	0.070
	
	

	5
	031302004001
	二次搬运费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	1.690
	
	

	6
	03B001
	施工因素增加费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	
	

	7
	03B002
	竣工档案编制费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	0.320
	
	

	8
	031302002001
	夜间施工增加费
	
	
	
	

	9
	031302005001
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	

	10
	031301009001
	特殊地区施工增加费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合   计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	


	规费、税金项目计价表

	工程名称：给排水工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(％)
	金额(元)

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金
	
	
	

	1.2
	  社会保险费
	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
	
	
	

	1.2.1
	    养老保险费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	7.130
	

	1.2.2
	    失业保险费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	0.280
	

	1.2.3
	    医疗保险费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	1.580
	

	1.2.5
	    工伤保险费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	0.190
	

	1.3
	  住房公积金
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	1.050
	

	2
	增值税销项税额
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
	
	9.000
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	

	
	
	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：采暖工程
	标段：
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	1
	030601001001
	温控器
	[项目特征]
1.名称:温控器
2.规格:甲方自定
3.安装形式:温控器应符合国家相关标准,外观不应有划痕,应标记清晰、面板扣合开启自如、
温度调节部件使用正常。地电热敷设完成后不允许在其地面上进行打孔、开槽类施工
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	台
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	030901013001
	灭火器
	[项目特征]
1.名称:灭火器及灭火器箱
2.规格、型号:本工程灭火级别为中危险级,2-MF/ABC4置于成品灭火器箱内,2具为一组
具体详见施工图及甲方要求
[工作内容]
1.设置
	组
	5.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	031005003001
	碳纤维暖器
	[项目特征]
1.名称:碳纤维暖器
2.功率:2000W
3.电压:220V 50Hz
4.规格:1900*630*40mm
具体详见施工图及甲方要求
[工程内容]
1.安装
	组
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	030108003001
	轴流通风机
	[项目特征]
1.名称:方形壁式轴流风机
2.风量:4510m/h3,全压:114Pa
3.功率:0.18kW,380V，转速1450r/min
具体详见施工图及甲方要求
[工程内容]
1.安装
	台
	4.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 单价措施项目
	
	
	
	
	

	1
	031301017001
	脚手架搭拆
	1.采暖通风工程脚手架搭拆
	项
	1.000
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：采暖工程
	标段：
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：采暖工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）
	备注

	
	
	总价措施项目
	
	
	
	

	1
	031302001001
	安全文明施工费
	
	100.000
	
	

	1.1
	031302001002
	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	
	

	1.2
	031302001003
	其中：临时设施费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	1.610
	
	

	1.3
	031302001004
	其中：常态化防控费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	0.120
	
	

	2
	X031302010001
	检验试验费
	
	100.000
	
	

	2.1
	X031302010002
	自检试验费
	
	
	
	

	2.2
	X031302010003
	检验试验配合费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	0.180
	
	

	3
	X031302008001
	工程定位复测、点交清理费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	0.270
	
	

	4
	031302006001
	已完工程及设备保护费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	0.070
	
	

	5
	031302004001
	二次搬运费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	1.690
	
	

	6
	03B001
	施工因素增加费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	
	

	7
	03B002
	竣工档案编制费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	0.320
	
	

	8
	031302002001
	夜间施工增加费
	
	
	
	

	9
	031302005001
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	

	10
	031301009001
	特殊地区施工增加费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合   计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	


	规费、税金项目计价表

	工程名称：采暖工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(％)
	金额(元)

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金
	
	
	

	1.2
	  社会保险费
	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
	
	
	

	1.2.1
	    养老保险费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	7.130
	

	1.2.2
	    失业保险费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	0.280
	

	1.2.3
	    医疗保险费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	1.580
	

	1.2.5
	    工伤保险费
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	0.190
	

	1.3
	  住房公积金
	分部分项人工费+单价措施项目人工费
	
	1.050
	

	2
	增值税销项税额
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
	
	9.000
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	

	
	
	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：室外硬化
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	1
	010101002001
	挖一般土方
	1、土壤类别：一二类土
2、挖土深度：详见设计图纸
3、弃土运距：投标单位自行考虑
	m3
	127.540
	
	
	

	2
	010103002001
	余方弃置
	1、废弃料品种：多余土方外运
2、运距：投标单位自行考虑
	m3
	127.540
	
	
	

	3
	010507002001
	室外地坪
	1、150厚C25混凝土面层分仓跳格浇筑，振捣密实随打随抹每块路面长不大于6m缝宽20沥青砂子或沥青处理)
2、200厚戈壁土垫层素土分层碾压
3、压实系数>94%
	m2
	364.410
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	010507002002
	室外道路
	1、300厚戈壁土垫层素土分层碾压
2、压实系数>94%
	m2
	1000.000
	
	
	

	
	
	 单价措施项目
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：室外硬化
	标段：
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）
	备注

	
	
	总价措施项目
	
	
	
	

	1
	011707001001
	安全文明施工费
	
	100.000
	
	

	1.1
	011707001002
	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	2.800
	
	

	1.2
	011707001003
	其中：临时设施费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	1.380
	
	

	1.3
	011707001005
	其中：智慧工地基础配置费
	
	100.000
	
	

	1.4
	011707001006
	其中：常态化防控费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	0.470
	
	

	2
	X011707010001
	检验试验费
	
	100.000
	
	

	2.1
	X011707010002
	自检试验费
	
	
	
	

	2.2
	X011707010003
	检验试验配合费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	0.110
	
	

	3
	X011707008001
	工程定位复测、点交清理费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	0.080
	
	

	4
	011707007001
	已完工程及设备保护费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	0.070
	
	

	5
	011707004001
	二次搬运费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	0.770
	
	

	6
	01B001
	施工因素增加费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	
	
	

	7
	01B002
	竣工档案编制费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	0.270
	
	

	8
	011707002001
	夜间施工增加费
	
	
	
	

	9
	011707005001
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：室外硬化
	标段：
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）
	备注

	10
	X011707011001
	特殊地区施工增加费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合   计
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	


	规费、税金项目计价表

	工程名称：室外硬化
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率(％)
	金额(元)

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金
	
	
	

	1.2
	  社会保险费
	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
	
	
	

	1.2.1
	    养老保险费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	
	4.310
	

	1.2.2
	    失业保险费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	
	0.380
	

	1.2.3
	    医疗保险费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	
	1.370
	

	1.2.5
	    工伤保险费
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	
	0.190
	

	1.3
	  住房公积金
	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
	
	0.940
	

	2
	增值税销项税额
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
	
	9.000
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	


标项名称： 疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目-垃圾处理站（第二包）
	序号
	分类
	建设内容
	数量
	单位
	备注
	 

	1
	挥发性有机物控制管控体系建设
	厂界挥发性有机物（VOCs）在线监测系统站
	3
	套
	
	

	2
	
	大气环境智能监测监管微型站
	4
	套
	
	

	 


（第二包）：设备参数要求

1、测量项目

测量参数：总烃、甲烷、非甲烷总烃及苯系物。

2、测量方法

001- 非甲烷总烃（NMHC）总烃、甲烷：气相色谱分离+FID检测器；

原理：样品经过前级预处理后，通过仪器内部真空泵进行负压采样。采样时样品经过2个串联定量环，通过V1（十四通阀）切阀同时进样。系统内包含两根不锈钢填充柱，一根用于测量样品中的TVOC，另外一根用于测量样品中氧气与CH4的含量。两个色谱柱的出口通过三通连接，合并后，气体流出到FID检测器，得到相对应的信号。此外，系统针对甲烷后面的组分进行反吹，用于保护色谱柱，增加使用寿命。之后，按照国标方法，通过公式<TVOC-CH4-氧气>计算NMHC的浓度，针对使用零空气使用载气的情况，由于氧气在系统中无对应峰，系统通过公式<TVOC-CH4>计算NMHC的浓度。

[image: image1.png]AN

®a

AL
ahih
w2
o3

I
1 11

it 2

N2 Air H2
EPC FID
0000 FID
@ik NMHC
Bl
(oo




002- 苯系物：热脱附TD+气相色谱分离+FID检测器；

原理：样品经过前级预处理后，通过仪器内部真空泵进行负压采样。采样时通过MFC控制采样流量，样品气体经低温富集浓缩后，通过直热式高温热脱附，被快速送入分析仪器中，分离后的VOC组分依次进入FID检测器进行检测，得到各单一组分准确的定性定量分析结果。

1.1、机柜技术参数

站点高度（净高）：微型化机柜，高度≤1300mm（含空调）；宽度：≤700mm；深度：≤900mm；

质控仪：内置校准仪；

安装方式：野外落地式或挂壁式

空调：内置机柜式空调；外部环境-15℃～40℃摄氏度情况下，机柜内部温度≤25℃；

防水：优于IP65；可直接位于户外

供电：220Vdc；3500瓦，提供防雷击，接地保护等；

联网：可提供4G/5G联网服务

1.2、主机技术指标：

测量组分：甲烷，NMHC非甲烷总烃

量程：0～50ppm（NMHC以甲烷计）

检出限：50ppb（非甲烷总烃） 

分析周期：<=1.5分钟

示值误差等其他所有指标，每一台都提供测试报告。符合HJ-38等基于差减法的所有国家标准。

测量组分：苯，甲苯，乙苯，间&对-二甲苯，邻-二甲苯

量程：0～50ppm

检出限：<=0.1ppb（苯）

系统重复性：RSD小于2%（苯，5nmol/mol)

空白交叉污染测试：90%组分的系统残留≤0.08nmol/mol。

样品预处理：低温预浓缩系统(内置)

分析周期：<=25分钟

示值误差等其他所有指标，符合“环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定（试行)”的技术要求，每一台都提供测试报告。符合“国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定(试行)”中对于苯系物相关组分的所有技术要求。

环境空气VOCs连续监测系统除能实现实时在线直接进样分析外，还需具备以苏码罐、气袋或吸附管采样，在离线分析大气中VOCs的功能。

△一台设备集成气体采样预浓缩系统、色谱进样分析装置、工控电脑以及触摸屏。系统不需要单独配置电脑和显示器。内置电脑需要同时安装相关通讯软件，具备与数采仪等外部设备通讯的相关需求，至少包括基于RS485/RS232和TCP/IP通讯的MODBUS协议。

采用一体化在线预浓缩低温冷阱富集设计；

冷阱内预填充三种类型以上组合吸附材料，有效填充长度大于60mm。

△冷阱材质为金属内衬石英材质，即保证惰性化并增加材质强度。

△冷阱解析温度范围：-30～395℃；控制精度为1℃ 。

脱附时间：1～99.9 min ；控制精度为0.1 min； 

△电子半导体冷冻富集模式:电子制冷聚焦冷阱，无需液体制冷剂，要求冷阱加热迅速，脱附效率高，冷阱更换方便等；

△冷阱升温速度≥99.9℃/s。

△采样流速：0ml～249ml/min，采样时间：0.1～99.9min。

冷冻富集和高温解析采用两个独立的温控模块，可分别设置为富集温度和解析温度，以保证瞬时解析。

2.10、最小脱附流量： 1 mL/min。

△最高温度保持时间0～99.9min；控制精度为0.1 min；阀的温度范围50～225 ℃。

界面控制软件要求采用Windows操作系统，控制软件能实时监测仪器运行状态。

为保证系统完整性，需要一套软件内可实现色谱仪控制，图谱采集以及冷肼进样控制,具有故障自动诊断与仪器故障自我保护功能。

具有中英文操作界面，可互相切换； 

设备系统具有仪器自动诊断或手动诊断选项功能: 

△系统自动或手动测漏功能，采集具有自动加压、高压测漏、减压、待机等严格闭环流程，也可以进行手动测漏； 

△系统流速校准功能，可以对冷阱（或分流后）载气的流速进行核查校正。

△可选配可变分流模式，通过软件设置脱附进样分流比例

△冷阱在解析进样后，仪器会自动吹扫所有管路（包括采样管线等）的残留气体，置换成载气，避免样品损失和交叉污染；

△为减少样品脱附后在传输过程中的吸附与损失，要求仪器内部富集装置脱附出口与内部色谱仪进样阀分析装置之间无需外置传输线。如需外置传输线，长度不超过0.5米，伴热温度须300℃以上。

△从采样总管到富集冷阱模块入口部分，具有加热型采样管线，管线采用惰性化不锈钢材料，温度控制范围：室温+5℃-300℃；

△高精度电子/流量控制支持温度补偿功能，需提供相应证明资料；

气相色谱仪

△具有十个或以上独立控制加热区控制功能（不包括炉箱温控）。

阀箱加热区最高操作温度：350℃

柱温箱的指标

△操作温度范围：高于室温5℃～450℃

程序升温：20阶20平台

温度设定精度：0.1℃

最高程序升温速度: >60℃/min

最长一次方法运行时间：999.99min

高精度电子压力/流量控制

柱头压力设定范围：0-100psi

柱头压力控制设定精度：0.01psi

柱接口径范围：0.05-0.53mm ；

毛细管柱：采用100%二甲基聚硅氧烷 0.32mm*60m*0.5um和氧化铝0.32mm*50m*10um 两根色谱柱

总流量设定范围：10 —1000mL /min（氦气）、0 —200mL/min（氮气）流量设定精度：0.1ml/min；

双氢火焰离子化检测器（双FID）

高精度电子流量/压力控制

适配于填充柱和毛细管柱

数据采集频率：最高200HZ

量程：0-100，300ppb，0-500ppb；

工作站

△一套软件完成采样预浓缩系统、色谱进样分析装置的控制；

数据采集，分析结果报告，定量分析功能；

△具有保留时间自动锁定和只能图谱匹配功能，可支持自动纠正长期运行过程中保留时间的偏移。减小维护工作量。

数据存储处理功能齐全；

可实现与常规站服务器软件的数据通讯和上传；

△配置在线中文软件平台，无需修改数据，可以在线显示VOCs组份趋势图、做化合物质控、做设备冷阱质控、具有QC评价功能、数据修改多级审核功能、周月年报告功能、巡检运维记录等。

△为方便运维，运维人员在手机端授权后可以远程查看仪器的运行状态，并自动提供报警信息。运维人员也可以远程运行停止/启动/关机等基本动作。后台log文件可实时记录远程操作的所有动作。所有功能不包含测量结果的远程查看。

△可按国标要求设置自动运行仪器质控序列，并自动打印质控报告，报告中至少包含所有组分的重复性、最小检出限、残留测试、各组分线性结果、关键组分分离度(对应国标)、运行参数等相关内容。

质量控制

仪器自动完成稀释标样的进样操作；

可通过软件设定日校准时间，定时自动完成日校准标样的分析；

△可定期对测量物种苯系物或特征因子标气进行自动校准。

1.3、发性有机物校准仪

原理：挥发性有机物校准仪用于在线或实验室制备混合气体标准物质，满足气体分析仪、气体检测报警检定/校准工作以及气体分析质量控制时对不同浓度气体的需求。稀释过程中，一定量的样品气与稀释气混合后直接进入仪器进样检测。样品气与稀释气（通常为零空气或氮气）都分别通过高精度的质量流量计MFC控制。为保证混合稀释过程中的重复性和可靠性，在混合过程中，所有样品管路均采用惰性化不锈钢管或高纯特氟龙管。

技术指标：

稀释比：1:50～1:1000；

流量线性误差：±0.5%FS；

流量量程精密度：±1%FS；

流量控制重复性：±0.2%FS；

环境条件：操作温度：0-45℃， 0-85% RH (无凝结)

储放温度：-20-60℃， 0-85% RH (无凝结)

所需电源：AC 220V， 50/60 Hz， 50W

I/O输出：仪器状态、报警、硬件错误、维护

特点：

主机控制，可自动运行；

可适用腐蚀性气体；

EPC控制，标定后质量流量计；

可实现定期自动校准；

1.4、氢气发生器

氢气流量：300ml/min

氢气纯度：99.999%以上

氢气压力：0.4MPa

氢气压力稳定度：<0.001MPa

氢气露点：<-40°C

输出零气流量：0-5000ml/min 

输出零气烃类含量：<20ppb 

输出零气压力：0.1-0.6MPa（无内置空压机，依靠入口空气压力）

输出零气露点：<-20℃

输出零气颗粒：<0.01μm

工作条件：环境温度1-40°C，湿度<80%，

供电: AC 220V,50Hz,350W

1.5、气象五参数测量仪

气象五参数测定单元安装于户外柜顶部1.5米范围内。

风向

测量范围：0-360°

准确性：± 3°

风速

测量范围：0-70m/s

准确性：±0.3m/s

温度

温度：-50-80℃

精确性：±0.2℃

湿度

湿度：0-100%RH

精确性：± 3%RH

气压

气压：500~1100hPa

准确性：± 0.3hPa

1.6、数据采集和传输设备

能按中心计算机指令传输监测数据和设备工作状态信息。可采集、处理和存储监测数据，能够生成各种报表，内置打印机，可以随时打印相关结果。

依照国标可以直接接入国网或其他数据平台。

1.7、质保

厂家承诺网格化仪器内所有主机，发生器，校准仪，采样探头等部件18个月质保。
2、微型站总体要求

1、监测设备可同时监测PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、气象参数（温度、湿度、风速、风向、气压），各监测模块与数据采集子系统采用一体化设计结构，同时配备视频监控单元。。

2、监测设备需符合《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》HJ/T212-2017

3、监测设备具备报警灯装置并采用一体化设计方式，可实现本地监测因子的超标灯光报警功能。

4、监测设备均采用立杆式安装方式。

2.1、微型空气质量在线监测系统技术指标要求：

1、颗粒物监测子系统

1）  测量原理：光散射；

2）  测量量程：0～1000μg/m3；

3)  PM2.5重复性≤±4.6%；PM10重复性：≤±4.3%

4)  PM2.5平行性≤±6.8%；PM10平行性：≤±6%

5)  进气方式：泵吸式

 气路具备加热除湿功能；气路具备鞘气保护功能

 要求设备颗粒物与气态污染物分别独立采样与独立测量

2、气态污染物监测子系统

（1）二氧化硫（SO2）

1)  检测量程：0-500ppb；

2)  重复性：≤1.8%；

3)  示值误差：±5%FS；

4)  响应时间：≤80秒

5)  零点漂移：≤±0.2%FS/6h;

6)  量程漂移：≤±2%FS/6h；

7)  24h零点漂移：≤±0.6%FS；

8)  24h量程漂移：≤±4.4%FS；

（2）二氧化氮（NO2）

1)  检测量程：0-500ppb；

2)  重复性：≤1.1%；

3)  示值误差：±2.5%FS；

4)  响应时间：≤70秒

5)  零点漂移：≤±1.6%FS/6h;

6)  量程漂移：≤±2.6%FS/6h；

7)  24h零点漂移：≤±2.6%FS；

 24h量程漂移：≤±6%FS；

（3）一氧化碳（CO）

1)  检测量程：0-20ppm；

2)  重复性：≤1.1%；

3)  示值误差：±2.3%FS；

4)  响应时间：≤60秒

5)  零点漂移：≤±2%FS/6h;

6)  量程漂移：≤±3%FS/6h；

7)  24h零点漂移：≤±2.6%FS；

8)  24h量程漂移：≤±5.5%FS；

（4）臭氧（O3）

1)  检测量程：0-500ppb；

2)  重复性：≤1%；

3)  示值误差：±1.3%FS；

4)  响应时间：≤60秒

5)  零点漂移：≤±3%FS/6h;

6) 量程漂移：≤±4.6%FS/6h；

7)  24h零点漂移：≤±3.6%FS；

8)  24h量程漂移：≤±8%FS；

以上主要参数（包含PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3）需提供省级以上计量部门出具的完整的检测报告复印件佐证

3、气象参数要求：

1）风速：量程：0~60m/s；精确度：±3%（0~35m/s）；输出分辨率：0.1m/s

2）风向：量程：0~360°；精确度：±1°；输出分辨率：1°；

3）温度：量程：-40～85℃；精度：±0℃，25℃时；

4）相对湿度：量程：0~100% RH；精度：±2% RH（0~90% RH）、±5%   RH（90~100% RH）；

5）大气压力：量程：300~1200hPa；精度：±1hPa；

4、数据采集子系统

1）处理器：嵌入式ARM处理器；串口：5路串口（RS232或者RS485）；数据存储：监测参数数据可存储1年以上；

2）设备需配置不低于7英寸彩色触摸屏，便于调试操作（需提供配置7寸屏幕的设备整体照片）

5、数据传输子系统

具备高性能工业级无线模块；具备高性能工业级16/32位通信处理器；具备完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线；RS232/RS485/RS422接口内置15KV ESD保护；SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护；
注：

1、交货地点：采购人指定地点。

2、成交通知书发出后尽快签订政府采购合同，若第一中标人拒绝签订政府采购合同，将取消中标资格，应当承担相应的法律责任。采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
3、交货期：签订合同后60天内完成供货。

4、质保要求：保修18个月。
5、售后服务：在货物交付使用后，乙方应对货物质量保证及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响甲方使用，乙方应怎样给予补偿，在投标书中均应明确说明。乙方在本地区应设有或指派的法定售后服务机构。
6、配送要求：中标单位须按照采购人提供的配送数据，将中标货物配送至采购人指定地点，经相关管理人员验收安装合格，经甲方验收合格后，方为配送完成。若未通过验收者、必须重新配送，不得以任何借口推诿。

7、付款方式：具体以签订的合同为准。 

8、招标价格含:投标报价包含与本项目相关的一切费用。

9、验收单位：疏勒南疆齐鲁工业园区管理委员会 

10、验收标准：参数满足质量、安全、技术规格、物理特性国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准，出具相关证书、合格证件等相关文件。
第6章  评标方法和标准
本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关    于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。如有其它政策支持因素（如鼓励创新等）需一并列出。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体        %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人为提供服务在投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.中标候选人并列时的处理方式：   

如采用最低评标办法，则：  随机抽取决定  ；

如采用综合评标法，则：评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定。

符合性审查表
	评审内容
	评审意见

	序号
	
	是否合格

	1
	投标报价高于预算金额；
	

	2
	投标人之间或者投标人与采购人串通投标的；
	

	3
	以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
	

	4
	评标委员会共同确定有实质上不响应招标文件要求的；
	

	5
	投标文件上法定代表人或授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定；
	

	6
	投标的政府采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；
	

	7
	投标文件载明的技术规格、技术标准、货物包装方式、检验标准和方法等，不符合招标文件要求的；
	

	8
	投标文件附有采购人不能接受条件的；
	

	9
	不满足招标文件实质性要求的其他情形.
	


综合评分法评分标准

	考核项目
	评分标准
	投标人　

	价格

部分（30分）
	投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／修正后投标报价）×价格权值×100

备注：

1.投标价格评分采用低价优先法计算；

2.评标基准价：满足公开文件要求且经修正(如有）、最后轮的公开报价后，最低的公开报价为评标基准价；

3.评标过程中，不得去掉报价中的最低和最高报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价；

4.评标价格=投标人的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。
	　

	技术部分（58分）
	技术指标（25分）
	技术指标：满足招标文件技术参数要求的得15分，优于招标文件技术参数要求的，每优于一项加2分，最高加至10分。
	　

	
	设备性能

情况（8分 ）                           
	设备性能情况：评委根据设备整体的先进性、可靠性、稳

定性、易操作性、易维护性等指标情况，性能完全达标得8分，性能一般达标得4分，性能未达标得0分
	

	
	售后服务（8分）
	售后服务：1.投标文件中有详细的、可操作性的、体现保障能力的售后服务方案和服务承诺，优秀得6分；一般得3分；差得1分
2.设有售后服务网点并提供相关证明材料，得2分；（提供相应的证明材料，不提供不得分）。
	

	
	应急预案（7分)
	应急预案：预案要精细化，各投标人处理和应对突发事件应急预案是否精准完整，精准完整得7分；一般得3分；未提供得0分。
	　

	
	供货计划 

（10分）
	供货计划：人员配备及安排、进度计划、运输计划及质量保证措施合理的得10分。人员配备及安排、进度计划、运输计划及质量保证措施欠合理的得7分，人员配备及安排合理、进度计划、运输计划及质量保证措施不合理得3分，未提供得0分。
	

	商务部分（12分）
	业绩

（6分）
	业绩：投标企业近三年承担过一项类似项目得2分，最高得6分。（须提供中标通知书及合同复印件）。
	　

	
	服务响应时效（3分）
	1.供应商可在2小时内到达现场进行响应且提供服务承诺超过12小时无法修复时更换配件的，得3分；

2.供应商可在6小时内到达现场进行响应且提供服务承诺超过12小时无法修复时更换配件的，得2分；

3.供应商可在12小时内到达现场进行响应且提供服务承诺超过12小时无法修复时更换配件的，得1分；
	

	
	质保期

（3分）
	质保期：质保期满足招标文件要求得2分，每增加一年加0.5分，最多加1分。
	


疏勒县表面处理生态工业园（化工园区）基础设施配套建设项目-垃圾处理站
 公开招标文件
（项目编号：SLXGYYQ(GK)XJZYH2023号）
第三册

第7章  政府采购合同

合同编号：           

喀什地区政府采购合同

第一部分 合同书

      项目名称：                        
甲方：                                       
乙方：                                       
签订地：                                     
签订日期：               年       月       日
        年    月    日，     以公开招标方式  对   进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：               
1.2.2 标的数量：按招标文件要求（详见清单）

1.2.3 标的质量：按招标文件要求和投标文件的实际填写。
1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：详见招标文件要求。

1.4.2 发票开具方式：乙方提供发票

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：  按投标文件要求      

1.5.2 履行地点：采购人指定地点

1.5.3 履行方式：现场验收。

1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.1 %计算，最高限额为本合同总价的  20 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.1%计算，最高限额为本合同总价的 10%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向喀什市人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 技术资料和保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6 质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.8 合同变更

2.8.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.8.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.10 不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.10.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在5个工作日内以书面形式变更合同；

2.10.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在3个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在5个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.13 合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14 检验和验收

2.14.1 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.14.2 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见公开文件及投标文件要求。

2.15 通知和送达

2.15.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.15.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.17 履约保证金

2.17.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同金额的5%计算向下取整至万元，以支票、汇票或者转账等非现金形式，在签订合同前5个日历日内向采购人交纳履约保证金；
2.17.2 履约保证金在项目安装调试完成试运行3个月验收收合格后5个工作日内，将履约保证金退还乙方；

2.17.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.18 合同份数

合同一式四份，甲乙双方各持2份，每份均具有同等法律效力。

21


