招标文件

| 项目名称 | : | 2023年自治区质检院中央耕地建设与利用资金试剂耗材采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 招标编号 | : | 2023（JKJ）181 |
| 采购人 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
| 采购代理机构 | : | 新疆君凯杰工程项目管理有限公司 |
| 时间 | : | 2023年7月 |

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知前附表	3

第三章  投标人须知	11

第四章  政府采购合同	25

第五章  采购需求	37

第六章  评标方法和标准	72

第七章  投标文件格式	80

# 第一章 投标邀请

新疆君凯杰工程项目管理有限公司受新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院委托，对下述货物及伴随服务进行国内公开招标。潜在供应商应在新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2023年08月10日 11:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：2023（JKJ）181

2、项目名称：2023年自治区质检院中央耕地建设与利用资金试剂耗材采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：350万元；其中标项一：109.21万元；标项二：128.44万元；标项三：51.29万元；标项四：61.06万元。

5、采购需求：本项目共划分四个标项，具体内容及要求详见招标文件。

6、合同履行期限：详见招标文件

7、本项目（ 否 ）接受联合体。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项一、标项三、专门面向小微企业；标项二、标项四，专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：（1）在“信用中国”及“中国政府采购网”上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2023年07月20日至2023年07月27日，每天上午10:30至13:00下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止/开标时间：2023年08月10日11点00分（北京时间）

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

各投标人应在开标前应确保成为政采云平台投标人，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。有意向参与电子开评标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

地址：乌鲁木齐市河北东路188号

联系电话：0991－3191306

2.采购代理机构信息

名称：新疆君凯杰工程项目管理有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市会展大道1119号晚报传媒大厦A栋901室

联系人：岑小龙

联系电话：16699887301

3、监督电话：

监    督：驻新疆维吾尔自治区市场监督管理局纪检组

自治区质检院纪委举报电话:0991-3191260/13579955566

驻局纪检组举报电话:0991-2841556

# 第二章  投标须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 标项名称及编号 | 标项名称： 2023年自治区质检院中央耕地建设与利用资金试剂耗材采购项目标项一 2023年自治区质检院中央耕地建设与利用资金试剂耗材采购项目标项二 2023年自治区质检院中央耕地建设与利用资金试剂耗材采购项目标项三 2023年自治区质检院中央耕地建设与利用资金试剂耗材采购项目标项四 标项编号： 2023（JKJ）181-1 2023（JKJ）181-2 2023（JKJ）181-3 2023（JKJ）181-4 |
| 1.1 | 采购人：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 地 址：乌鲁木齐市河北东路188号 联系人：唐玉芳 联系电话：0991－3191306 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆君凯杰工程项目管理有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市会展大道1119号晚报传媒大厦A栋901 联系人：岑小龙 联系电话：16699887301 |
| 1.3.4 | 合格投标人的其他资格要求：/ |
| 1.5.1 | 所属行业：工业 |
| 1.5.2 | 是否为专门面向小微企业采购： 标项一、标项三、：是 是否为专门面向中小企业采购： 标项二、标项四、：是 |
| 1.5.3 | 是否为本项目面向中小企业采购预留份额（联合体投标情形）：否 如为是，未达到下面比例的投标将被认定为投标无效。 请选择那种方式预留份额： □要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担部分达到比例为 %（不低于30%）,其中预留给小微企业的比例不低于 %（不低于 60%）。 □要求获得采购合同的投标人将 %（不低于 30%）比例分包给 一家或者多家中小企业, 其中预留给小微企业的比例不低于 %（不低于 60%）。 |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 组织现场考察或者召开答疑会相关要求： □ □将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人 |
| 5.5 | 是否需要提供样品：否 提供样品要求包括：（样品的制作标准和要求、接收及退还，样品检测报告，检测机构、检测内容等内容） |
| 11.1 | 保证金形式：电汇或银行转账 保证金数额： （标项一）投标保证金的金额：20000元； （标项二）投标保证金的金额：24000元； （标项三）投标保证金的金额：10000元； （标项四）投标保证金的金额：12000元； 开户单位名称：新疆君凯杰工程项目管理有限公司 开户银行: 中国农业银行乌鲁木齐昆仑路支行 账 号: 30006 4010 400 10690 行 号：10388 1000 646 采购代理服务费缴纳账号：（同上） 注：所投标段的投标保证金必须在开标时间及投标文件递交截止时间前确保到帐；投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，投标文件无效。投标人无需来我单位开收据，投标书中提供保证金电汇凭证即可；附言：项目简称+标项编号 |
| 12.1 | 投标有效期：90 日历日 |
| 13.1 | 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政采云平台上传到指定位置，开标时无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，需在新疆政采云http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/网上开标完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“新疆政采云数字证书”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2023年08月10日11点00分（北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn） 不见面开标默认解密时长：30分钟 |
| 18.2 | 信用查询时间: 递交投标截止时间前一天至资格核对工作结束前 |
| 22.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 26.1 | 推荐中标候选投标人的数量：3 |
| 26.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：是 |
| 30.1 | 提交履约保证金的时间：领取中标通知书5日内 是否收取履约保证金：否 履约保证金金额：/ |
| 31 | 是否由中标人缴纳招标代理费：是 收费金额：参照原国家计委计价格【2002】1980 号文计算方法收取。 支付形式：支票、电汇等形式 支付时间：领取中标通知书的同时 |
| 34 | 针对同一采购程序环节的质疑次数： 一次性提出 多次提出 |
| 合同履约期限 | 标项一、标项二：自合同签订之日起15个日历日内完成供货并通过采购人验收。 标项三、标项四：自合同签订之日起30个日历日内完成供货并通过采购人验收。 |
| 质保期 | 两年 |
| 付款方式及结算方式 | 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》全力支持中小企业参与各类采购项目投标工作，并积极落实《关于进一步加大对中小微企业和个体工商户助企纾困力度若干政策措施》加大对中小微企业的支持力度，助企纾困。在签订合同后，乙方先行向甲方出具合同总金额100%的正式发票（增值税专用发票），甲方预付合同价款的90%，在所有货物经甲方验收合格后，乙方向甲方出具合同价款的10%付款收据，甲方支付合同价款的10%。（具体付款方式以签订合同时双方协商为准）（具体付款方式以签订合同时双方协商为准） |
| 定标原则 | 1.评审方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 其他 | 当出现下列情形之一，投标文件将予以退回： （1）投标人在投标文件递交截止时间前未成功上传加密电子投标文件； （2）投标人使用解密的CA数字证书与上传加密投标文件使用的CA数字证书不一致； （3）投标人解密时CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （4）加密投标文件时，CA数字证书未过期，解密时，显示CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （5）未在规定的投标文件解密时间内进行解密的； （6）投标人个人原因导致无法解密的其他情形。 3、投标人应在投标截止时间前将投标时使用的计算机安装相关的浏览器、CA驱动等软件，方便投标文件解密时能够正常解密。 4、投标人需在投标截止时间前自行测试开标时使用的计算机，如因投标人自身原因导致投标文件解密失败的，由投标人自行承担相应后果。 1、无论何种原因，在投标文件中未提供相应材料的，评标委员会将视同其未提供。 2、投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290； 3、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 |
|  | 标项共划分4个标项，投标人可对多个包进行投标，兼投不能兼中；中标后不得转包。评标顺序为：标项一、标项二、标项三、标项四。按照评标顺序前一标项第一中标候选人参与后续标项评审，不获得后续标项中标候选人推荐资格。 |
| 监督电话 | 监 督：驻新疆维吾尔自治区市场监督管理局纪检组 自治区质检院纪委举报电话:0991-3191260/13579955566 驻局纪检组举报电话:0991-2841556 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |  |

# 第三章 投标人须知

一、说 明

1.  采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机构、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：本次招标的采购代理机构为新疆君凯杰工程项目管理有限公司。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人。

投标人须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人，包括法人。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4 符合投标须知前附表中规定的其他资格要求。

1.4 投标人提供的货物由中小企业制造，货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受中小企业扶持政策。投标人根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）确定企业类型；也可在工业和信息化部网站（https://www.miit.gov.cn/）的“中小企业规模类型自测小程序”自助查询到企业类型。

1.5.1 投标标的所属行业见投标人须知前附表。

1.5.2 若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人所提供的货物为非中小企业制造，其投标将被认定为投标无效。承接企业如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

1.5.3 本项目是否面向中小企业采购预留份额、措施及比例见投标人须知前附表，未达到上述比例的投标将被认定为投标无效。承接企业如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

1.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其投标将被认定为投标无效。

1.7 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，其投标将被认定为投标无效。

2．资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（财政性资金）。

2.2 项目预算金额和最高限价见投标须知前附表。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二 招标文件

5.  招标文件构成

5.1 要求提供货物及伴随服务及工程的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共七章。各册的内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 政府采购合同

第五章 采购需求

第六章 评标方法和标准

第七章 投标文件格式

5.2  招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。

5.5 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。如需提供样品，对样品相关要求见投标须知前附表，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第六章。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

6.3  为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构将发布澄清公告或澄清通知，澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三 投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1 投标人应当对所投招标文件采购需求中“采购需求一览表”所列的所有内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.2 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及其伴随的服务应符合国家强制性标准。

8.3 投标文件中所使用的计量单位采用中华人民共和国法定计量单位。

9.  投标文件组成

9.1 投标文件由“资格证明文件、经济、商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件中附公章授权书（格式自定）。

10. 投标报价

10.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物以及伴随的服务。所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关配套法律、法规的规定，为保证公平竞争，如投标人有货物主体部分的赠与行为，将导致其投标被拒绝。

10.2 投标人应在投标分项报价表上标明伴随的服务的总价，并由法定代表人或委托代理人签署。

10.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

10.4 每种伴随的服务只能有一个投标报价，否则其投标将被认定为投标无效，采购人不接受具有附加条件的报价。

10.5 投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：详见投标格式

11. 投标保证金

11.1 投标人应提交投标须知前附表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

11.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤回投标的；

（2）中标人不按本招标文件的规定与采购人签订合同的；

（3）中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；

（4）中标人不按本招标文件的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在的串通投标情形的；

（6）存在向采购人、代理机构或评标专家行贿事实的；

（7）法律、法规规定的其它情况。

11.3 投标保证金可采用下列形式之一：

电汇、支票，以及投标须知前附表中可接受的其他形式；

11.4 投标人没有根据本须知 12.1 和第 12.3 条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

采用电汇、转账、支票等形式提交投标保证金的，投标人则应充分考虑入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，建议投标人投标截止日前 2-3 个工作日提交投标保证金。如投标人未及时提交投标保证，导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第 22.2 条相关规定处理。

11.5 中标人应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内及时联系采购代理机构办理投标保证金无息退还手续。

未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起 5 个工作日内，及时联系采购人或采购代理机构办理无息退还投标保证金手续，因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担资金占用费。

12. 投标有效期

12.1 投标应在规定的提交投标文件截止之日起，按照投标须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.2 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

13. 投标文件的制作

13.1 电子投标文件的编制

13.2.1.1电子投标文件按照招标文件要求进行编制。投标文件编制时，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

13.2.1.2电子投标文件须使用投标人公章的签章以及法定代表人的签章。若无签章，则视为无效投标。

13.2.1.3若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

四  投标文件的递交

14. 投标文件的密封和标记（适用于见面开标）

14.1 投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

14.2 所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告中指明的项目名称、招标编号、分包名称及包号（如有）、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

14.3 如果投标文件未按上述要求密封，将被拒绝接收。

15. 投标截止

15.1 投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

15.2 采购人和采购代理机构将拒绝并原封退回在投标截止期后送达的任何投标文件。

15.3 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件，延长投标截止期。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16. 投标文件的接收、修改与撤回

16.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

16.2 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。

16.3 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面通知并在投标截止时间前上传至指定位置，投标人对投标文件的修改通知应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面通知并在投标截止时间前上传至指定位置，采购人和采购代理机构将予以接受。

16.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。除投标人不足 3 家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

16.5 从投标截止期至投标人在投标书中承诺的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第12条规定予以没收。

五 开标及评标

17. 开标

17.1 采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。投标人不足 3 家的，不予开标。

17.2 开标时，经记录后，由采购人或采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

采用不见面开标方式：采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云开标系统，使用密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

18. 资格审查及组建评标委员会

18.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物及服务的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未提交的，将被认定为未通过资格审查；通过资格审查的投标人少于三家的，不进行评标。

18.2 采购人或采购代理机构将按投标须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

18.2.1投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

18.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

19. 投标文件的符合性审查与澄清

19.1 符合性检查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对

招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

19.2 投标文件的澄清

19.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

19.2.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以汉语语言文本为准。

19.3 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理： 本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的按照投标报价由低到高顺序排列，方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

19.4 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的，按第 19.3 条规定处理。

20. 投标偏离

此次投标不接受负偏离

21. 无效投标

21.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，其投标将被认定为投标无效。评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

21.2 实质上没有响应招标文件要求的投标将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1） 未按招标文件规定的形式和金额交纳投标保证金的；

（2） 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3） 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

（4） 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

（5） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（7） 属于招标文件规定的其他无效投标情形；

（8） 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

22.  比较与评价

22.1 经符合性检查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。具体办法详见招标文件第六章。

23.  废标

出现下列情形之一，将导致项目废标即本项目的所有投标被拒绝：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

24.  保密原则

24.1 评标将在严格保密的情况下进行。

24.2 政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

24.3 投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六   确定中标

25.  中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）本次招标采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。（详见招标文件第六章）

26.  确定中标候选人和中标人

26.1 评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

26.2 按投标须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

27.  采购任务取消

当采购任务取消时，为维护国家和社会公共利益，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

28.  中标通知书

28.1 在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

28.2 中标通知书是合同的组成部分。

29.  签订合同

29.1 中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

29.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.4 当出现法规规定的中标无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

30.  履约保证金

30.1 中标人应按照投标人须知前附表规定的金额、形式和时间向采购人缴纳履约保证金。

30.2 经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

30.3 如果中标人没有按照上述第30条或31.1条的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将被没收。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

31.  招标代理费

中标人须按照投标须知前附表中规定的时间、形式、金额，向招标代理机构支付中标服务费。

32.  廉洁自律规定

32.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

32.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

33.  人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

34.  质疑与接收

34.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，可以依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

34.2 投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数见投标须知前附表。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，投标人将依法承担不利后果。

34.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址

联系部门：新疆君凯杰工程项目管理有限公司招标部

联系电话：16699887301

通讯地址：新疆乌鲁木齐市会展大道1119号晚报传媒大厦A栋901

第四章  政府采购合同

# （具体以实际签订的为准）

# 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

甲方（采购方）：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

（以下简称甲方）

乙方（供应方）：

（以下简称乙方）

在新疆君凯杰工程项目管理有限公司于2023年  月  日组织的招标文件编号为      2023年自治区质检院中央耕地建设与利用资金试剂耗材采购项目的招标采购中，经评定乙方为中标方，中标金额为                        。

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜订立本合同。

第一条 产品及价款

项目名称：2023年自治区质检院中央耕地建设与利用资金试剂耗材采购项目

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 产地 及品牌 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 小写： 元 大写： |  |  |  |  |  |  |

质量标准:___合格___等级:___优___。

二、报价人民币、合同总价

1、本合同总金额人民币：￥     元人民币(大写)  ，其中标金额￥    元人民币(大写)       元整，新增金额为0元，合同总金额中包含运输保管、装卸、税金、保险、设备安装、调试、培训服务等所有的费用。

2、本合同正式签订后，若无重大变更价格不再做任何调整，甲方为此项目不再向乙方付任何费用。

3、本合同期内甲方增加或减少采购数量依照实际数量结算。

三、付款方式

分三次付款，合同签订后支付合同价款的    %(第一次）；金额为               元。供货完成经甲方验收合格后一个月内且乙方给甲方开具了合同全额发票(增值税普票)后，由甲方支付给乙方合同总金额  %的货款（第二次）；金额为               元。验收合格之日起一年后无产品质量问题，支付  %的尾款（第三次）；金额为               元。

四、交货日期

1、全部货物须在合同签订预付款支付后     日完成交货及安装调试。

2、货物风险自交货安装调试后转移。

五、交货地点

甲方指定的地点：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院。

六、产品质量保证

1、乙方保证提供的合同约定的货物为全新的产品。

2、乙方所提供的合同约定的货物的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标文件及所投标书规定的技术要求。

3、乙方保证提供的合同约定的货物按国家标准要求制作，质量完全满足用户要求。乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材料，证明材料提供给甲方存档使用。乙方必须保证原材料为合格产品，与甲方认定的样品一致，产品加工过程中的原材料、加工工艺等各项指标与乙方相关承诺一致，产品检测的指标必须符合国家现行标准及规范要求。

乙方所供仪器包装标准按国家标准执行，即符合运输要求，确保设备不受损坏；包装物由甲方或施工单位负责回收处理；但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。

七、质量保证期

1、全部的合同约定的货物质保期为壹年。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等全部费用。

2、乙方合同履行期间及质保期间的联系人：     电话：

八、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品相符的中外文技术资料。包括：产品合格证、操作手册、使用说明书等。

九、包装及验收

1、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

2、因包装不妥在运输过程中发生丢失的、损坏的由乙方承担完全责任。

3、本次设备采购验收以货到现场验收，验收标准：按投标文件规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方代表签署验收报告。如有异议，验收七天内以书面形式通知对方。在甲方指定地点交货验收合格后，货物的所有权随之转交，由甲方负责货物的保管和安全。

十、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后七天内书面通知乙方，交货期相应从变更之日起顺延，若超过七天乙方不予更改。由于变更引起的合同总额的增减，则由甲乙双方友好协商后，多退少补。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给予乙方书面确认书，视为乙方已按期交付货物。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期在甲方指定的地点交货；货到15个工作日内完成安装调试，并同时完成人员培训；安装调试及人员培训服务免费。

5、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

十一、合同变更、违约及其它

1、甲方按合同规定的付款要求履约，合同价格不变，甲方由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先告知乙方，否则甲方应向乙方支付违约金。

2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交付合格货物，否则由乙方负责承担全部责任，如果乙方在甲方同意延长的交货时间内仍不能交货时，甲方有权因乙方违约的解除合同，而乙方仍需向甲方支付违约金：每延误七天按迟付款总金额的千分之五支付：不满七天按七天计算，依次类推。

3、乙方应严格按照投标、投标文件中规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务，否则将视为乙方违约，并按合同总价款的20%承担违的金。

4、如因不可抗力(自然灾害，如地震、洪水、台风：政府行为，如征收征用，政策变更社会异常事件，如罢工骚扰等方面)因素致使甲乙双不能完全履行或部分履行该合同的，任何一方都应在发生不可抗力之日起7日内及时通知对方，如因迟延通知导致损失扩大，由延迟通知一方对扩大的损失进行赔偿。

5、本合同根据2023年   月    日由新疆君凯杰工程项目管理有限公司组织的招标会的招投标结果签订。招标文件、投标文件及开标会议上签名的答疑记录等均作为合同的附件，是合同文本不可分割的组成部分。合同文本未述及和不详之处，以附件为准。

6、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，并通报自新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司认可后，方能生效。

7、合同所有附件，均与合同具有同等法律效力，合同和附件应要有法律效力顺序排列。

8、甲方通知送达地址：新疆乌鲁木齐市河北东路188号 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

联系人：

联系电话：

传真号码：

电子邮箱：

乙方通知送达地址：

联系人：

联系电话：

传真号码：

电子邮箱：

9、合同经甲、乙双方签字盖章后即行生效。合同生效后，乙方中途终止合同(不可抗力原因除外)，应按实际损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额10%的违约金，甲方中途解除合同(不可抗力原因除外)，应按实际损失向甲方支付赔偿金，并向乙方支付合同总金额的10%的违约金。

10、本合同依照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规制定。未尽事项皆受上述法律法规约束。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

本合同自双方签章之日起生效，到经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。

本合同一式捌份，由甲、乙双方各执肆份。

本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。

甲    方：                           乙    方：

（盖章）                              （盖章）

法人或授权代表签字：                  法人或授权代表签字：

电    话：                           电    话：

开户银行:                             开户银行:

账    号:                              账    号:

日    期:                        日    期:

35.合同授予标准

35.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求、具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上对买方最为有利的投标人。

35.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。

35.3如果确定该投标人不能无条件圆满履行合同，采购人将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

36.接受和拒绝任何投标的权力

36.1为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

36.中标通知书

36.1中标结果经公示后，采购人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

36.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

37.履约担保

37.1履约保证金：详见投标人须知前附表。

37.2 履约保证金在合同执行完毕后无息退还。

37.3如中标候选人不能提供则取消其中标资格。投标人须承诺如成为中标候选人能够及时提供该笔资金。

38．签订合同

38.1中标候选人在收到招标方的《中标通知书》后，须及时按照招标文件和其所提供的投标文件中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

38.2招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

38.3 如果中标人不能按本须知规定执行，采购人将有充分的理由废除其中标资格，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；同时，采购人有权将标授予另一个候选中标人或重新招标。

38.4 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

- 采购需求

标项一：

| 序号 | 品种 | 土壤标物编码 | 需要总质量 (公斤） | 核算瓶数 （瓶） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤有效态 | GBW(E)070336 ASA-15 | 30.00 | 60 | 500g/瓶 |
| 2 | 土壤有效态 | GBW(E)070337 ASA-16 | 30.00 | 60 | 500g/瓶 |
| 3 | 土壤有效态 | GBW(E)070338 ASA-17 | 30.00 | 60 | 500g/瓶 |
| 4 | 土壤有效态 | GBW(E)070340 ASA-19 | 10.00 | 20 | 500g/瓶 |
| 5 | 土壤有效态 | GBW(E)070341 ASA-20 | 30.00 | 60 | 500g/瓶 |
| 6 | 土壤全量 | GBW07428(GSS-14) | 0.35 | 5 | 70g/瓶 |
| 7 | 土壤全量 | GBW07429(GSS-15) | 0.07 | 1 | 70g/瓶 |
| 8 | 土壤全量 | GBW07430(GSS-16) | 0.35 | 5 | 70g/瓶 |
| 9 | 土壤全量 | GBW07446(GSS-17) | 0.84 | 12 | 70g/瓶 |
| 10 | 土壤全量 | GBW07447(GSS-18) | 0.84 | 12 | 70g/瓶 |
| 11 | 土壤全量 | GBW07448(GSS-19) | 0.49 | 7 | 70g/瓶 |
| 12 | 土壤全量 | GBW07449(GSS-20) | 0.7 | 10 | 70g/瓶 |
| 13 | 土壤全量 | GBW07450(GSS-21) | 0.84 | 12 | 70g/瓶 |
| 14 | 土壤全量 | GBW07451(GSS-22) | 0.84 | 12 | 70g/瓶 |
| 15 | 土壤全量 | GBW07452(GSS-23) | 0.21 | 3 | 70g/瓶 |
| 16 | 土壤全量 | GBW07453(GSS-24) | 0.84 | 12 | 70g/瓶 |
| 17 | 土壤全量 | GBW07455(GSS-26) | 0.7 | 10 | 70g/瓶 |
| 18 | 土壤全量 | GBW07456(GSS-27) | 0.35 | 5 | 70g/瓶 |
| 19 | 土壤全量 | GBW07457(GSS-28) | 0.28 | 4 | 70g/瓶 |
| 20 | 土壤全量 | GBW07380(GSS-29) | 0.84 | 12 | 70g/瓶 |
| 21 | 土壤全量 | GBW07386(GSS-30) | 0.42 | 6 | 70g/瓶 |
| 22 | 土壤全量 | GBW07387(GSS-31) | 0.21 | 3 | 70g/瓶 |
| 23 | 土壤全量 | GBW07388(GSS-32) | 0.84 | 12 | 70g/瓶 |
| 24 | 土壤全量 | GBW07389(GSS-33) | 0.84 | 12 | 70g/瓶 |
| 25 | 土壤全量 | GBW07390(GSS-34) | 0.84 | 12 | 70g/瓶 |
| 26 | 土壤全量 | GBW07391(GSS-35) | 0.35 | 5 | 70g/瓶 |

*要求：1.合同履约期限：自合同签订之日起15个日历日内完成供货并通过采购人验收。2.储运条件：常温常湿，避光保存。 3.包装容器：聚乙烯塑料瓶。4.附带标准物质有效证书。

标项二：

| 序号 | 品种 | 土壤标物编码 | 需要总质量 (公斤） | 核算瓶数 （瓶） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤有效态 | ASA-2b（GBW07413b） | 30.00 | 60 | 500g/瓶 |
| 2 | 土壤有效态 | ASA-3b（GBW07414b） | 20.00 | 40 | 500g/瓶 |
| 3 | 土壤有效态 | ASA-8a（GBW07459a） | 20.00 | 40 | 500g/瓶 |
| 4 | 土壤有效态 | ASA-9a（GBW07460a） | 20.00 | 40 | 500g/瓶 |
| 5 | 土壤有效态 | ASA-10a（GBW07461a） | 20.00 | 40 | 500g/瓶 |
| 6 | 土壤有效态 | GBW07493(HTSB-1) | 20.00 | 40 | 500g/瓶 |
| 7 | 土壤有效态 | GBW07494(HTSB-2) | 20.00 | 40 | 500g/瓶 |
| 8 | 土壤有效态 | GBW07495(HTSB-3) | 20.00 | 40 | 500g/瓶 |
| 9 | 土壤有效态 | GBW07496(HTSB-4) | 20.00 | 40 | 500g/瓶 |
| 10 | 土壤有效态 | GBW07497(HTSB-5) | 20.00 | 40 | 500g/瓶 |
| 11 | 土壤全量 | GBW07408(GSS-1) | 0.35 | 5 | 70g/瓶 |
| 12 | 土壤全量 | GBW07407(GSS-7) | 0.84 | 12 | 70g/瓶 |
| 13 | 土壤全量 | GBW07425(GSS-11) | 0.56 | 8 | 70g/瓶 |
| 14 | 土壤全量 | GBW07427(GSS-13) | 0.28 | 4 | 70g/瓶 |

*要求：1.合同履约期限：自合同签订之日起15个日历日内完成供货并通过采购人验收。2.储运条件：常温常湿，避光保存。 3.包装容器：聚乙烯塑料瓶。  4.附带标准物质有效证书。

标项三：

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤颗粒分析自控吸液器 | 50套 | 满足《土壤分析技术规范》要求，用于土壤颗粒分析自控吸液，软管及吸液器2套（含一套备用更换） |
| 2 | 制样防护服 | 60套 | 量身订制，符合特种劳动防护用品安全标志认证（LA标识）。符合GB12014-2019标准要求 夏季防静电：面料含棉量不低于35%，薄款透气性好，短袖，浅色，套装（包含一件上衣，一条裤子），夹克式，三兜+臂兜。 |
| 3 | 制样防护服 | 60套 | 量身订制，符合特种劳动防护用品安全标志认证（LA标识）。符合GB12014-2019标准要求 夏季防静电：面料含棉量不低于35%，薄款透气性好，长袖，浅色，套装（包含一件上衣，一条裤子），夹克式，三兜+臂兜。 |
| 4 | 制样防护服 | 10套 | 量身订制，符合特种劳动防护用品安全标志认证（LA标识）。符合GB12014-2019标准要求 冬季防静电工作服：深蓝色系，白鸭绒，羽绒含量 85%以上，蓬松度、浊度、耗氧量、残脂率、杂质等指标满足 GB/T14272-2021《羽绒服装》要求，充绒量不小于250g。套装（包含一件羽绒上衣，一条羽绒裤子），中长款，双兜+内兜。 |
| 5 | 移液枪 | 5把 | 量程:0.5-5mL，移液偏差不超过±1%，移液容量旋钮可调节（增量0.005mL），配移液枪头1000个，含计量检定证书 |
| 6 | 移液枪 | 5把 | 量程:1-10mL，移液偏差不超过±1%，移液容量旋钮可调节（增量0.1mL），配移液枪头1000个，含计量检定证书 |
| 7 | 移液器吸头 | 8000个 | 与0.5-5mL/1-10mL两种移液器配套使用（对半分配） |
| 8 | 瓶口分液器 | 10个 | 出液范围2-60ml（量程可分段），偏差不超过±0.5%，出液容量递增可调节，配备多种瓶口螺纹适配器，配备试剂瓶，安全阀调节定量加液，含计量检定证书 |
| 9 | 土壤样品流转分装瓶 | 8000个 | 塑料聚乙烯材质，容量100mL，瓶盖带密封内衬 |
| 10 | 标准土壤样品分装瓶 | 9000个 | 塑料聚乙烯材质，容量250mL，瓶盖带密封内衬 |
| 11 | 土壤样品流转分装瓶 | 8000个 | 塑料聚乙烯材质，容量500mL，瓶盖带密封内衬 |
| 12 | 蓝牙打印机 | 6台 | 三普专用DT650，用于标签条码打印粘贴，支持蓝牙及USB数据传输,打印尺寸宽度不低于5厘米，配充电器 |
| 13 | 蓝牙打印机耗材 | 600套 | 三普专用DT650，每套黑色碳带1卷+背胶亚银标签纸2卷，打印分辨率不低于300Dpi |
| 14 | 实验室样品周转箱 | 50个 | 加厚塑料材质、十格箱/收纳箱，内格挡可拆卸、尺寸不低于（590×380×140）mm |
| 15 | 样品流转推车 | 10台 | 360度轻音脚轮，带制动。高密度轴承，高强承载力，可达500千克。不锈钢材质，双层设计，层面防滑、耐酸碱腐蚀，周边带护栏，每层尺寸不低于（900×600）mm。 |
| 16 | 承重平板推车 | 6台 | 钢制平板，承重梁加固，橡胶静音脚轮，高密度轴承，高强承载力：可达800千克。使用尺寸不低于（900×600）mm。 |
| 17 | 聚四氟乙烯磁力搅拌子 | 600个 | 表层聚四氟乙烯，优质永磁钢，超强耐磨，圆柱体，10mm |
| 18 | 聚四氟乙烯磁力搅拌子 | 200个 | 表层聚四氟乙烯，优质永磁钢，超强耐磨，圆柱体，30mm |
| 19 | 大功率超声波清洗机 | 2台 | 用于实验室玻璃等器皿的清洗，容量不低于90L，功率0-1500W可调，频率40KHZ，加热功率3000W，时间控制：1-99分钟/常开，温度控制：常温-95℃。支持长时间连续工作，时长大于12小时。进、出水独立接口，移动脚轮，带制动。内槽尺寸不低于：550*450*400mm |
| 20 | 大容量移液器 | 2套 | 数显电动，具备吸/排液按钮，速度可调（25mL＜5s），0-100mL移液体积可调，可与0.1-100mL各种量程塑料及玻璃移液管配合使用。 |
| 21 | 真空抽滤装置 | 5套 | 1L砂芯过滤器，配套夹具，抽滤瓶，橡胶软管，无油隔膜真空泵（抽气速率0-15L/min，极限真空度0.08mPa，连续工作时间不低于24h） |
| 22 | 微孔滤膜 | 1000片 | 滤膜，孔径0.45um，直径5cm |
| 23 | 95乙醇 | 5000瓶 | 纯度不低于95%，500mL/瓶 |
| 24 | 离心管 | 3200个 | 聚丙烯，圆底，容积50mL，螺纹盖 |
| 25 | 烧杯 | 500个 | 玻璃材质，容积不低于50mL |
| 26 | 氢氧化钠 | 1800瓶 | 分析纯，500g/瓶包装 |
| 27 | 高型烧杯 | 600个 | 玻璃材质，容积250mL |
| 28 | 铝盒 | 1000个 | 铝制，尺寸不低于60mm*60mm ，带盖 |
| 合同履约期限：自合同签订之日起30个日历日内完成供货并通过采购人验收。 |  |  |  |

标项四

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消化管 | 120个 | 由进口TFM（改性聚四氟乙烯）制作，外壁必须光滑，确保内外罐紧密贴合,适用于上海屹尧M6微波消解仪 |
| 2 | 雾化器 | 1套 | 带样品接头雾化器，适用于Agilent7850电感耦合等离子体发射-质谱联用仪 |
| 3 | 蓝宝石中心管 | 1个 | 2.5 mm 蓝宝石中心管，适用于Agilent7850电感耦合等离子体发射-质谱联用仪 |
| 4 | 炬管 | 1个 | 半刻拆卸式炬管，适用于Agilent7850电感耦合等离子体发射-质谱联用仪 |
| 5 | 截取锥基座 | 1个 | 铜截取锥基座，适用于Agilent7850电感耦合等离子体发射-质谱联用仪 |
| 6 | 气体端口连接管 | 1个 | 带气体端口连接管，适用于Agilent7850电感耦合等离子体发射-质谱联用仪 |
| 7 | 中心管 | 8个 | 氧化铝（钢玉）材质，管体外径6.0mm，喷嘴内径2.0mm, 长134mm，适用于PE Avio550电感耦合等离子体发射光谱仪 |
| 8 | 炬管 | 8个 | 石英单缝矩管，外径20.5mm，内径18±0.1mm,长度120mm，内管长度74mm，适用于PE Avio550电感耦合等离子体发射光谱仪 |
| 9 | 耐高盐雾化系统 | 1套 | PEEK材质，标准压力是40-50 psi，0.2-2.5ml/min流速，能够处理颗粒物含量较高的样品，适用于PE Avio550电感耦合等离子体发射光谱仪 |
| 10 | 石墨炉消解器 | 5套 | 1.功能要求：用于各种样品的重金属消解及样品溶解的前处理过程。 ★2、 高温石墨消解由加热模块和控制模块两部分组成，分体式设计，避免高温对电子元件的损害。 3、 加热模块：立体环绕式加热，加热速率快，受热均匀，高纯石墨导热性好 ★4、 控温范围覆盖：室温-450℃；控温精度不超过±1℃ 5、 孔间温差不超过：±1℃（100℃时） 6、 石墨操作台面采用特氟龙板，防腐蚀，避免酸雾滴落导致的仪器腐蚀。 ★7、 消解孔数不低于：36位 ★8、具备多层隔热保温设计，设定温度在400℃时，仪器外壳温度应小于70℃ 9、 可匹配不同规格型号的消解管：聚丙烯、特氟龙、石英。 11、控制模块：控温方式：PID控温，按键调节目标温度 12、可升级为软件控制，程序式升温，自主设定加热温度、保持时间、升温梯度等参数，实现一步式消解；可保存消解方法，实时显示升温程序状态、工作曲线等。 13、配置 13.1 高温石墨加热模块1台 13.2 控制器1台 13.3 连接电源线1根 13.4 50mLPTFE消解管不少于36支 13.5 50ml样品管架1个 供货方负责免费提供安装培训服务。 |
| 11 | 电热板 | 4套 | 1.高纯石墨加热面板，耐酸碱腐蚀 2.采用PID控温技术，控温精度高 3.升温速率快，表面温度均匀 4.高端液晶显示屏，温度时间任意设定操作简单方便 5.使用尺寸不低于：600mmX400mm 6.电源：220V/50Hz ★7.控温范围：室温-400℃ ★8.控温精度：±0.1℃ 显示精度：0.1℃ |
| 12 | 离心机 | 5台 | 采用无刷直流电机，微机控制，具有RCF自动计算与设定；设有多种程序保护；操作简便；具有自动平衡平衡功能。 速度可调，使用效率高以及适用性广。微电脑控制、编程参数长期存储、触摸面板、宽大明亮液晶屏显示。操作简单，程序的菜单式结构。用户可按自己需要或设置或修改运行参数。通过按相关按键，显示器清楚地了解设置参数和仪器运行状态，如速度、时间等。到达设定的工作时间时运转结束、超速、不平衡等报警。具有记忆功能，参数无变化，可直接按“启动”键运转。 技术参数： 1、使用电源：交流220V50HZ 2、整机功率：600W ★3、转速：最高转速可到5000转/分 ★4、最大相对离心力不小于：3960xg ★5、水平转子离心管容量:50ml×8。6、定时范围：0-99 min 7、自动报警8、噪声：≤60 db 质保2年。 |
| 13 | 离心机 | 1台 | 性能指标：1.大力矩交流变频无刷电机直接驱动、启动力矩大、加速快。2.自动识别不同转子，并配有多种适配器可供选择。3.可配气密性转子，有效防止气溶胶及液体外泄。4.不但有多种升速曲线、减速曲线，10档为自定义档位，还可以根据实验需要直接设定升速和减速的时间，确保获得最*离心效果。5.用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易的描述，更方便使用时调取。6.设有超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护、确保人身、机器安全。 主要技术参数：★1.最高转速可到18500r/min★ 2.最大相对离心力可达到23797xg 3.最大容量4×100ml，离心管体积及个数可根据需要任意调节 4.转速精度±50r/min 5.定时范围1min-99min 59sec 6.整机噪声<60dB(A) 7.带6×50ml角转子，圆底适配器。 质保2年。 |
| 合同履约期限：自合同签订之日起30个日历日内完成供货并通过采购人验收。 |  |  |  |

# 第六章  评标方法和标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、资格审查

采购人或采购代理机构依据招标文件，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，未通过资格审查的投标不进入符合性审查。审查内容如下：

| 序号 | 资格条件 | 审查内容和审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 须提供在中华人民共和国境内注册的法人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明复印件（除身份证外其余证件须加盖公章） |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 须提供本单位上一年度由会计师事务所出具的财务审计报告（当上一年度审计报告未出来时，可提供前一年度审计报告），审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注（复印件并加盖本单位公章）。如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可复印件加盖公章。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明原件 |
| 4 | 有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录 | 须提供响应文件递交截止日期之前六个月内任何一个月的纳税记录或证明文件原件或复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明） 须提供响应文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料原件或复印件加盖公章（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明） |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供声明函原件 |
| 6 | 是否为中小企业 | 提供声明函（标项二、标项四提供） |
| 7 | 是否为小微企业 | 提供声明函（标项一、标项三提供） |

三、符合性审查

评标委员会对通过资格审查的合格投标人的投标文件进行符合性审查，未通过符合性审查的投标不进入详细评审。符合性审查记录表如下：

| 序号 | 评审因素 | 审查内容和审查标准 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签章 | 是否按照规定在应由法定代表人或授权代表在所有规定签字处逐一签章及加盖单位公章 | 按照规定在应由法定代表人或授权代表在所有规定签字处逐一签章及加盖单位公章 |
| 2 | 报价 | 投标文件是否针对同一种货物或服务出现了两个或两个以上的报价；报价是否超过项目/包预算或最高限价或经评标委员会认定低于成本的 | 针对同一种货物或服务未出现了两个或两个以上的报价；报价未超过项目/包预算或最高限价，经评标委员会认定报价未低于成本的 |
| 3 | 投标文件内容 | 是否按照投标文件规定的内容填写 | 按照投标文件规定的内容填写 |
| 4 | 投标保证金 | 是否按招标文件规定递交保证金、保证金金额、保证金形式是否符合招标文件规定的 | 按招标文件规定递交保证金、保证金金额、保证金形式符合招标文件规定的 |
| 5 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足投标文件要求 | 投标有效期满足投标文件要求 |
| 6 | 附加条件 | 响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件的 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 7 | 其他 | 投标文件中是否存在违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 | 投标文件中不存在违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |

四、详细评审

| 类别 | 序号 | 项目 | 评分细项 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 1 | 价格部分 | 满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分＝（评审基准价/报价）×标准分值 | 30 |  |
| 商务部分（10分） | 1 | 业绩 | 2020年1月1日至递交投标文件截止时间期间内所投产品的销售业绩。以提供的销售合同复印件（须包含合同首末页、金额页、签字盖章页等关键页，加盖公章）为准，未盖章或盖章不清晰、总金额或数量不清晰的合同无效。每提供1个业绩证明得1分，最高得8分。 | 8 |  |
|  | 2 | 认证证书 | 供应商或厂家需提供设备厂家具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，满分2分，没有证书得0分。未提供不得分。 | 2 |  |
| 技术部分（60分） | 1 | 产品响应情况 | 投标人在应标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且是完全满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品，得22分； （1）根据提供的招标参数的数量和质量综合评定，正偏离1项加2分，最多10分。 （2）负偏离一项扣5分，扣完为止。（供应商必须提供所投产品的具体参数值及相关技术说明书并进行点对点应答，必须在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释。关键产品如供应商未提供相应材料，按照以上扣分原则进行扣分。） | 32 |  |
|  | 2 | 供货、组织实施方案 | 根据可行的供货及组织实施方案设计，人员配备及安排、组织计划及保障措施等情况进行综合评审。以上内容是否描述清晰、完整合理、符合采购人要求，从方案完整度、依据真实可靠、客观性、针对性、适用性5项内容进行评价：每项0-2分。每项不满足得0分，部分满足得1分，完全满足得2分，最高得10分。 | 10 |  |
|  | 3 | 质量保证方案及措施 | 综合考虑供应商提供的质量保证方案及措施，对采购需求的响应程度，是否具备本地化服务体系及备品备件库。以上内容是否描述清晰、完整合理、符合采购人要求，从方案内容完整、保障措施完善、具有完备的监督检查和检验体系3项内容进行评价： 每项0-1分。每项不满足得0分，部分满足得1分，完全满足得2分，最高得6分。 | 6 |  |
|  | 4 | 时间进度安排及保证措施 | 综合考虑供应商提供的本项目时间进度安排及保证措施对采购需求的响应程度。以上内容是否描述清晰、完整合理、符合采购人要求，从进度计划合理可行、时间环节安排紧凑、内容详实具体3项内容进行评价：每项0-1分。每项不满足得0分，部分满足得0.5分，完全满足得1分，最高得3分。 | 3 |  |
|  | 5 | 应急管理预案 | 综合考虑供应商提供的本项目应急管理预案对采购需求的响应程度。以上内容是否描述清晰、完整合理、符合采购人要求，从方案内容完整、科学合理、具有可行性3项内容进行评价：每项0-1分。每项不满足得0分，部分满足得0.5分，完全满足得1分，最高得4分。 | 4 |  |
|  | 6 | 售后服务方案 | 根据各投标人提供的售后服务承诺和售后服务方案情况（包括货物出现质量问题时可免费退换；不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用时，卖方应给予的补偿；保修、售后人员配置情况；服务响应时间、到场时间、修复时间、应急处理等售后计划措施等），进行综合评审。以上内容是否描述清晰、完整合理、符合采购人要求，从方案内容完整、专业性、可行性、快捷性、完整性5项内容进行评价：每项0-1分。每项完全满足得1分，部分满足得0.5分，不满足得0分，最高得5分。 | 5 |  |

详细评审中应考虑下列因素：

1.  评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

2.  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10% 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

5. 根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，采购人采购农副产品的，对产地在国家级贫困地区的农副产品的优先采购措施：  /   。

6.  同品牌处理办法：

采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价最低的获得中标人推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，按技术评审得分最高的获得中标人推荐资格，评审得分、投标报价和技术评审得分三项均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.  中标候选人并列式时的处理方式：

采用综合评标法，则：综合评审得分相同的,投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。

# 第七章  投标文件格式

为保证评标工作的顺利进行，各投标人需参照如下的格式，认真进行投标文件的编写工作。需建立详细的目录。

各投标人提交文件中涉及商业机密的，应明确标明，采购人及最终用户将给予保密处理，否则视为公开资料。

封面格式

# 投标文件

招标编号：

项目名称：

投标人名称（签章）：

法定代表人或其授权代表签字（电子签名）：

# 年   月

# 投标文件目录及索引

| 序号 | 文件名称 | 页码 | 该文件总页数 |
| --- | --- | --- | --- |

注：该目录为方便评标委员会查找相关证明文件及评审条件，应尽可能的详细、清晰，投标人可根据自身情况补充完善；投标文件的编制顺序应按此表顺序，并连续编排页码。

1 开标一览表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 投标报价 | 大写： | 小写： |  |
| 法人授权代表 |  | 联系电话 |  |
| 合同履约期限 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：

1.投标货币为人民币；

2.投标总价需包括招标文件中采购内容及参数要求涉及的所有内容；

3.报价一览表中须填写内容严格按照招标文件中文字表述方式填写，否则按不响应招标文件内容处理。

投标人名称（签章）：

法定代表人或其授权代理人（电子签名）：

日期：

报价明细表（根据需要提供）

投标人名称：                                      单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 规格 型号 | 技术参数 | 品牌 | 数量 | 价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价： |  |  |  |  |  |  |  |

1.当分项价之和与总价不符时，以分项价为准。如有优惠条件，优惠条件要在分项价中体现，并予以说明。

2.备品备件费、专用工具费、技术服务费、培训费、运杂费、安装费等各项费用均要在投标价格汇总表中单独报价。如作为优惠条件免费提供则应在该表中以文字作出注明和解释。

3.供应商的报价明细应列明设备的品牌、型号、规格等详细信息。

投标单位：（签章）

法定代表人或授权代理人：（签章或电子签名）

年    月   日

# 2    资格、资信证明文件

附件 2-1 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件的身份证明复印件;

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

# 2.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

附件 2-2 法定代表人授权书(统一格式)

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

系               （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证正反面

投标人：                           （电子签章）

年     月     日

法定代表人授权委托书

法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司授权委托人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附授权委托人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人以及授权委托人 《居民身份证正反面》扫描件

投标人名称（签章）：

法定代表人（电子签名） ：

日期：           年           月           日

附件 2-3 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的说明投标人商业信誉或结算情况等。

说明：

1、复印件并加盖本单位公章

2、若提供的是复印件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

# 附件 2-4     投标保证金缴纳凭证复印件

说明：投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证或保证金收据的复印件（如有）作为缴纳凭证放在响应文件中，复印件上应加盖本单位公章；

# 附件2-5 投标人缴纳税收的证明

投标人缴纳税收的证明（加盖公章）或事业单位近期纳税证明（加盖公章）。

【依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税。】

# 附件2-6 投标人为职工缴纳社会保险的证明

投标人为职工缴纳社会保险的证明（缴纳凭证复印件， 加盖公章）

【依法不需要缴纳社保的投标人应做书面说明和证明文件。】

# 附件 2-7 投标人声明函（统一格式）

致：采购人/采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位郑重承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

2、我单位具有履行合同所必需的专业技术能力，并在规定工作时间内有能力调配较强工作力量，按时保质完成相关工作任务。

3、我单位不存在单位负责人为同一人同时参加本项目投标的情况。

4、我单位不存在直接控股、管理关系的不同投标人同时参与本项目投标的情况。

5、我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

6、我单位在投标过程中，不存在向采购人提供、给予任何有价值的物品，试图影响其正常决策的行为。

7、我单位严格遵守国家及行业相关用工标准，做到合理合法用工。

8、本项目所有岗位涉及工作人员在提供服务过程中，经采购人评价不具备工作能力的，我单位将无条件调换。

若采购人、采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项， 我单位将自动失去在本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人名称： 	（签章）

法定代表人或其授权代理人： 	（电子签名）

日期：

（注：投标人实际情况如与上述承诺内容不符的，请如实说明，不得虚假承诺）

附件 2-8 虚假应标承担责任声明（统一格式）

致：采购人/采购代理机构

我公司承诺：所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评审、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司提供的货物（或产品）与投标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料）   ）），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

投标人名称（签章）：

法定代表人或其授权代理人（电子签名）：

日期：

附件 2-9（格式自拟）

投标人关联单位的说明（格式自拟）

说明：

1.投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

2.与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位；

3.如无关联单位可不提供此说明。

附件 2-10	投标人须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：

1.应提供投标人须知前附表要求的其他资格证明文件,具体要求详见本招标文件投标人须知前附表。

2.原件、复印件上均应加盖本单位公章。

附件 3：投标人综合情况（格式）

附件 3-1 投标人综合情况一览表

| 投标人名称 | （公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |
| 隶属情况（如有） | 阐明隶属及组织机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控股情况（如有） | 阐明控股和被控股情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简介 | 包括但不限于：企业经营范围、发展历程、经营业绩、获奖情况、财务状况、人力资源等。（可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 其他…… |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 3-2 投标人单位简介

（包括但不限于业务范围、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、单位的场地环境和软硬件设施等）

附件 3-3 投标人同类型项目案例（业绩）情况介绍【如有】

业绩统计一览表和合同履行情况

| 序号 | 项目委托单位、联系人及电话 | 项目 名称 | 项目 内容 | 合同 金额 | 合同签订日期 | 完成 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请投标人按照合同签订时间先后顺序填写此表，并按照同一顺序附相关证明材料，具体要求详见本招标文件第六章。

投标人名称： 	（签章）

法人代表或其授权人：         （电子签名）

日 期：

# 附件4 投标函

：

(投标人名称)授权                    (投标人授权代理人姓名)                      (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                        (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件。

4、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

17、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人法定代表人或授权代理人联系电话，e-mail：

投标人法定代表人签名：

投标人公章：

日　期：

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件5   技术规格偏离表

项目名称:                       招标编号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号及招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.有偏离的技术条款须在该表中逐一列明，并在“投标文件的技术条款”栏填写具体应答内容， 在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“投标文件的技术条款”中填写“无偏离”。

2.未声明部分将被视为已接受投标文件要求，签约时未经采购人同意不得改变。

3.投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

法定代表人或其授权代理人（电子签名）：

投标人(签章):

日    期：

附件6   商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称:                      招标编号:

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.有偏离的商务条款须在该表中逐一列明，并在“投标文件的商务条款”栏填写具体应答内容，在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“投标文件的商务条款”中填写“无偏离”。

2.未声明部分将被视为已接受招标文件要求，签约时未经招标方同意不得改变。

3.投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确响应内容。

法定代表人或其授权代理人（电子签名）：

投标人(签章):

日    期：

附件7   中标服务费承诺书

致：新疆君凯杰工程项目管理有限公司

我们在贵公司组织的	（项目名称、项目编号）	项目招标中若获得中标资格，我们保证在领取中标通知书的同时按招标文件的规定，以支票、电汇等形式，向贵公司一次性支付应由我们交纳的中标服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：					    （电子签名）

承诺日期：

附件8-1 中小企业声明函（服务类、工程类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万【从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。】，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：年月日

注：

- 如可以享受中小企业政策的供应商，按照如上声明函的内容如实填写，若不满足中小企业政策的供应商，请不要填写。如存在虚假声明或未按实际内容填写，供应商需承担由此产生的一切后果及相应的法律责任。

8-2中小企业声明函（货物类）

致：    （采购人名称）    ：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库（2020) 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（全称）（盖章）

日期：    年    月   日

说明：

1.如所有货物均为中小微企业制造的，须提供《声明函》，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件8-2  监狱企业声明函（如是）

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件8-3  残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：

日  期：

# 附件9  评审所需要的其他商务文件

# 附件10  投标文件还应包括的技术文件

投标人应根据招标文件的规定自行编写， 详细叙述拟提供产品/服务情况。

包括，但不限于：

1.投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。上款所述的证明文件，可以是文字资料、和数据。

2.主要采购需求和性能的详细说明。

3.对照招标文件技术规格，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

4.售后服务方案等；

5.招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他技术文件；

6.投标人认为其它需要说明的事宜。

备注：请投标人根据各标项实际情况制定应对各标项的方案。