[image: image1.png]X

ZHON GYIi



   项目编号：ZYZB-2023-Z-014

新疆维吾尔自治区水产科学研究所

实验室设备采购项目

(项目编号：ZYZB-2023-Z-014)
招标文件
委 托 人：新疆维吾尔自治区水产科学研究所

联 系 人：陈老师   
电    话：0991-4538869
地    址：新疆乌鲁木齐西虹西路614号 
代理机构：中益招标有限公司新疆分公司
联 系 人：罗雄雄
电    话：0991-3651985 
地    址：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路416号
盈科国际中心30楼
二〇二三年七月
目  录

1第一章  招标公告


5第二章  投标须知


22第三章  合同协议书


32第四章  采购需求


33第五章  投标文件格式





第一章  招标公告
项目概况

新疆维吾尔自治区水产科学研究所实验室设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/线上获取采购文件，并于2023年08月08日11点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZYZB-2023-Z-014
项目名称：新疆维吾尔自治区水产科学研究所实验室设备采购项目
采购方式：公开招标 

预算金额：1280000.00元

采购需求：

标项一    
标项名称：新疆维吾尔自治区水产科学研究所实验室设备采购项目
数量：不限     
预算金额（元）：1280000.00
单位：批

简要规格描述： 

备注： 

合同履行期限：详见招标文件
本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人为中小企业

3.本项目的特定资格要求：无
三、获取采购文件

时间：2023年07月18日至2023年07月25日，每天上午10:00至14:00，下午15:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件 

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0 

四、投标文件提交

截止时间：2023年08月08日11点00分（北京时间）
地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）
五、投标文件开启

开启时间：2023年08月08日11点00分（北京时间）
    地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn） 
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜。

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各投标人应在开标前确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。有意向参与电子开评标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

4、投标人应当在投标截止时间前,将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

5、投标人在投标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360 浏览器或谷歌浏览器）, 投标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟内,如因自身原因导致无法正常解密,后果由投标人自行承担。

6、投标人登录政采云平台，在投标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

特别提示：
1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。
3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：新疆维吾尔自治区水产科学研究所

地  址：新疆乌鲁木齐西虹西路614号

联系方式：0991-4538869  

2.采购代理机构信息

名  称：中益招标有限公司新疆分公司

地  址：乌鲁木齐市北京南路416号盈科国际中心30楼3001室

联系方式：0991-3651985

3.项目联系方式

项目联系人：罗雄雄

电  话：15299196847

 第二章  投标须知
投标须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	项目名称
	新疆维吾尔自治区水产科学研究所实验室设备采购项目

	第二章第1.2款
	采购内容
	离子色谱仪、赶酸仪、全自动流动注射分析仪等实验室设备各1台

	第二章第1.3款
	采购方式
	公开招标

	第二章第1.4款
	项目地点
	采购人指定地点

	第二章第1.5款
	履约期限
	自合同签订后30个工作日内

	第二章第2.1款
	采购人
	采购人：新疆维吾尔自治区水产科学研究所

地  址：新疆乌鲁木齐西虹西路614号

联系方式：0991-4538869

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名称：中益招标有限公司新疆分公司 

地址：乌鲁木齐市北京南路416号盈科国际中心

30楼3001室 
联系人：罗雄雄

联系方式：15299196847

	第二章第3.1款
	投标人资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人为中小企业；
3.本项目的特定资格要求：无

	第二章第3.2款（4）
	信用查询时间
	 2023年07月18日-2023年08月08日查询

	第二章第6.1款
	联合体形式
	不接受

	第二章第6.2（3）款
	对联合体各

方的要求
	无

	第二章第7.1款
	现场考察
	不组织,如有需要自行踏勘。

	第二章第8.1款
	分包、转包
	不允许

	第二章第9.1款
	政府采购支持

中小企业发展
	对于非专门面向中小企业的项目，给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，监狱企业、残疾人福利性质单位视同为小微企业。 

	
	政府采购支持

中小企业融资
	中小企业在融资、保证金、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。

	
	政府采购

信用担保
	

	第二章第10.2款
	预算资金
	1280000.00元

	二、竞争性招标文件

	第二章第11.2款
	招标文件的可能实质性变动内容
	技术、服务要求以及合同草案条款

	第二章第12.1款
	提交投标文件
截止时间
	2023年08月08日 11:00整

	三、投标文件的编写

	第二章第17.1.4款
	业绩
	近三年（2020年08月01日以来）类似项目业绩须提供中标（中标）通知书或合同协议书复印件（所提供复印件能清晰反映所实施的服务项目名称、金额、时间、采购人等信息）。

	第二章第18.1款
	投标保证金
	1、人民币12000.00元，大写：壹万贰仟元整；
2、形式：转帐、电汇；

3、递交时间：在投标截止时间前递交（以到账时间为准）；

4、投标人递交的投标保证金到帐后，至代理机构处领取投标保证金收据；（如需）
5、账户信息：

单位名称：中益招标有限公司新疆分公司

开户行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐南湖东路支行
帐号：991905768210301
注：用网银转账提交保证金，应当从其基本账户转入招标代理机构银行账户；未按招标要求缴纳投标保证金的，视为非实质性响应。请各投标人在缴纳保证金时注明项目名称（若字数超标，可自行简写项目名称）及项目编号，如未注明，造成保证金无法查明的，责任由投标人承担。

	第二章第19.1款
	招标文件有效期
	90日历日

	第二章第20.1款
	投标文件份数
	电子版文件：须在开标前上传至政采云客户端。

	四、投标文件的递交

	第二章第21.2款
	投标文件封装
	按政采云平台要求对文件进行加密

	第二章第23.1款
	招标文件
的递交地点
	政采云平台（http://www.xjzfcg.gov.cn/）

	五、投标文件的评审

	第二章第30.1款
	评审办法
	综合评分法

	第二章第31.1款
	推荐的中标
候选人数量
	3

	六、中标结果信息公布与授予合同

	第二章第36.1款
	财政部门指定

发布媒体
	新疆政府采购网

	第二章第38.3款
	履约担保
	自行协商

	七、其他规定

	第二章第40.1款
	代理服务费
	中标投标人在收到中标通知书后，须向中益招标有限公司新疆分公司支付代理服务费，参考国家发展计划委员会“计价格（2002）1980号”文件、“发改办价格[2003]857号”文及发改办价格〔2011〕534号文下浮70%收取。 

	付款方式
	验收合格至正常使用支付合同总金额的100%。（无利息）

	质保期
	一年（验收合格至正常使用算起）

	本招标文件规定的各项技术规格中出现的商标、名称或供应者等均不做特别指定的要求，仅作为对技术规格的描述要求，按“或相当于”理解，投标人在投标时不得低于此要求。


投标须知正文

一、总则

1. 项目概况

1.1项目名称：详见投标须知前附表；

1.2采购内容：详见投标须知前附表；

1.3采购方式：详见投标须知前附表；

1.4项目地点：详见投标须知前附表；

1.5履约期限：详见投标须知前附表。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”是指响应招标文件要求、参加公开招标采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指除服务和工程以外的其他政府采购对象。

2.5偏离

2.5.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.5.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

2.6特别说明

2.6.1除招标文件内有特殊说明外，本次投标响应投标人所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标单位法人所拥有。

2.6.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制、提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2.6.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料, 其投标文件无效并承担相应法律责任。

3.投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合投标须知前附表中规定投标人资格条件。
3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内）。采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标人将被认定为投标无效。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标人将被认定为投标无效。

采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

3.3 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；投标人在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

4. 费用和知识产权 

4.1投标人应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。采购文件所提供的资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2投标人应保证，在中华人民共和国境内使用成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5．授权委托

5.1投标人代表为投标人法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。投标人代表不是投标人法定代表人的，应持有法定代表人授权书。

6．联合体形式 
6.1除投标须知前附表中另有规定，本次投标不接受为联合体形式的投标人。

6.2投标人为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的投标人基本资格条件；

（3）除投标须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的投标人特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察
7.1投标人应按投标须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2考察现场的费用由投标人自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

7.3采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8. 分包

8.1本项目不允许中标投标人有任何形式的分包、转包。
9. 政府采购政策支持

9.1投标人符合支持中小企业发展优惠政策的，报价可以优惠扣除。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

9.2为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

9.3 中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。

10.资金来源
10.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。
10.2项目预算金额见投标须知前附表。
10.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额其投标将被认定为投标无效。
二、招标文件
11.招标文件的组成
11.1 招标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 采购需求

第五章 政府采购合同格式条款

第六章 投标文件格式

11.2本章12.1内容，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。 

11.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后 2 日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

12.提交投标文件的截止时间

12.1投标人提交投标文件截止时间见投标须知前附表。

12.2投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当报告设区的市、自治州以上人民政府财政部门，由财政部门按照以下原则处理：

（一）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购； 

（二）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成招标采购单位依法重新招标。

13.招标文件的澄清或者修改

13.1招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在招标文件前附表规定的提交投标文件截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并在须知前附表指定的媒体上发布更正公告。

13.2 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间。

13.3招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在规定的提交投标文件的截止时间三日前发出变更时间的通知，并在指定的媒体上发布更正公告。

13.4投标人认为招标文件存在歧视性条款的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向招标代理机构提出。

三、投标文件
14.一般要求

14.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的响应。

14.2 投标人提交的投标文件及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

14.5 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

15.投标文件的组成

15.1 投标文件包括下列内容： 

（1）资格性自查表

（2）投标函、投标声明

（3）投标保证金

（4）报价一览表、报价明细表及报价说明

（5）投标人的资格审查材料

（6）项目方案


（7）响应/偏离表


（8）投标人认为需要提供的其它资料


15.2根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

16.报价

16.1投标人应当根据招标文件要求和采购内容，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目采购范围内所有服务费的总和，投标人应结合市场状况、工作成本进行自主报价，投标报价应包括为履行本项目所必须所须发生的全部费用和投标人应承担的一切税费，包括完成满足实体检测、节能检测要求的一切费用(含税金)，包括但不限于仪器设备费、检测费、技术工作费、报告文本费、规费及税金等一切费用（包含为达到检测条件所需的其他费用）。各综合单价不因检测数量变化、位置、市场价格波动、政策变化及所有不可预见等因素改变而增减。投标人漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已包含在已标价分项报价的单价和合价中，中标后不予调整。

16.3投标人应按第四章“采购需求”要求及第五章“投标文件格式”格式填写。投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止之日前修改报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

16.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.5投标人的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见投标须知前附表。

16.6采购人不保证将合同授予最低报价的投标人。

17.符合招标文件规定的证明文件

17.1投标人符合招标文件规定的资格证明文件
17.1.1投标人应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的投标人资格条件要求。

17.1.2投标人为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质而被拒绝。

17.1.3至提交首次投标文件止，投标人资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，投标人应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的投标人资格条件要求。

17.1.4投标人应当提交符合竞争性招标文件规定的业绩证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件要求详见投标须知前附表。

17.2投标人对本招标文件中加注星号（“★”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中进行重点全面描述及承诺，并提供相应技术支持资料。技术支持资料以货物制造商公开发布的印刷资料或经国家机关认可的检测机构出具的检测报告为准。

18. 投标保证金

18.1投标须知前附表规定提交投标保证金的，应按投标须知前附表规定的形式、金额，在本章第12.1款规定的提交投标文件截止时间前，提交投标保证金。投标保证金有效期应当与本章第19.1款规定的投标文件有效期一致。

18.2投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金，对联合体各方均具有约束力。
18.3 未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标文件无效。

18.4代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还中标投标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

18.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标投标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

19. 投标文件有效期
19.1投标文件有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效文件。

20. 投标文件的签署及规定

20.1投标文件须上传政采云平台https://www.zcygov.cn/。

20.2 投标文件应按招标文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；否则，将导致投标文件无效。

20.3 在投标过程中，投标人按招标文件规定和评标小组要求提交的最后报价(或者重新提交的投标文件和最后报价)，投标人须登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线进行最终报价。否则，将导致投标文件无效。

四、投标文件的递交

21.投标文件的加密和解密
21.1投标文件“电子版”应加密，在解密时间内，投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线进行解密。

21.2投标文件如果未按上述规定加密和解密，将导致代理机构无法接收投标文件。

22. 投标文件的补充、修改或者撤回
22.1投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、代理机构。该通知应有投标人法定代表人或其委托代理人签字。

22.2补充、修改的内容与投标文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
23. 投标文件的递交与接收

23.1 投标人应在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，将投标文件送达投标须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的投标文件，采购人、代理机构或者评标小组将拒收。
23.2在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间后，由投标人代表当场查验投标文件的密封状况，采购人或代理机构当场拆封投标文件。

五、投标文件的评审

24. 评审程序

24.1评审程序：初步审查（资格性审查、符合性审查），澄清、投标、综合评分、推荐候选投标人。

24.2评标小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

25.初步审查

25.1评标小组对参加投标的单位提交的首次投标文件进行初步审查。投标文件不符合资格性审查及符合性审查条件的，其投标文件无效，评标小组应当告知有关投标单位。

26.资格审查

26.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	投标人应满足的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供上一年度经第三方审计财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件；或近三个月基本银行账户出具的银行资信证明。
注：财务状况报告应包含“三表一注”

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函或相关证明材料

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	税务登记证（副本）复印件或开标前半年任意一月缴纳税收证明材料；开标前半年任意一月社会保险缴纳证明材料（加盖公章）

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、信用中国查询记录以及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。（查询结果网页打印并加盖投标人公章）

	2
	投标保证金
	足额缴纳投标保证金证明材料

	3
	供应商应为中小企业
	提供《中小企业声明函》，格式以采购文件要求为准。

	结论
	是否通过审查，进入下一阶段。

	1）若审查组成员意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由全部成员投票决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评审。但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

2）未通过资格审查的投标人不进入评审；通过资格审查的投标人不足三家的，不得评审。


27.符合性审查

27.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应 (包括首次提交的投标文件、重新提交的投标文件)。

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	符合性审查
	投标文件签署
	投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	投标方案
	只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	
	
	履约期限
	满足招标文件规定。

	
	
	投标文件内容完整性审查
	投标文件内容齐全、无遗漏。

	
	
	投标有效期
	满足招标文件规定。

	结论
	是否通过审查，进入下一阶段。

	1）若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由专家投票决定该投标人是否通过审查，进入下一阶段评审。但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

2）未通过符合性审查的投标人不得进入评审；通过符合性审查的投标人少于不足三家的，不得评审。


28.澄清

28.1 评标小组在对投标文件(包括首次投标文件、重新提交的投标文件)的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.2 报价计算错误修正的原则：报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。若投标人拒绝接受上述修正，在评审时将其视为无效响应。
29.综合评分

29.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人的评审方法。

29.2评审时，评标小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

投标人最终得分=最终价格评分A（含D中小企业价格折扣）+B+C+D。
29.3评分办法：综合评分法

	项目
	评审内容
	分值

	A：价格评分30分

	价格
	基准值的确定：评标基准价=有效投标报价的最低值，

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。有效投标报价等于基准值的得满分。
	30分

	B：技术部分评分45分

	产品响应

技术指标
	根据所投产品的硬件配置及性能指标的响应程度打分，所投产品配置详细完整,技术指标配置提供齐全，能够详细说明投标产品并全部满足得30分（以技术规格偏离表为准）。

1、每有一项配置不详，技术参数不清，缺漏项或低于技术指标或不满足指标要求的扣1分，扣完为止。

2、标★条款为重要性能指标项，每有一项配置不详，技术参数不清，缺漏项或低于技术指标要求或不满足指标要求的扣2分，扣完为止。
	30分

	供货方案
	产品的供货计划（包括设备的供货、运输、辅材供应），质量保证措施清晰完整，能够保证供应产品质量的计10分。有缺漏项，欠合理的，每处扣1分，扣完为止。
	10分

	产品培训
	1、投标人完全能保证采购单位完全掌握设备正常使用，有完整全面的培训计划。完全能满足对采购人的培训要求得5分；

2、投标人可以保证采购单位掌握设备的正常使用，培训计划不全面，基本能满足对采购人的培训要求得2分；

3、投标人无法保证采购单位掌握设备的正常使用，培训计划不完整，不能满足对采购人的培训要求或未提供方案不得分。
	5分

	C：商务部分评分25分

	经营业绩
	投标企业需提供近三年同类项目或同类产品业绩：每提供一项得3分，总计最高不超过12分。

注：1、提供类似业绩证明材料（需提供合同复印件并加盖公章或中标通知书复印件并加盖公章，不提供不得分）。
	12分

	产品认证
	供应商需提供设备厂家商务资质：（1）CE认证证书，（2）ISO145001体系认证证书（3）ISO9001体系认证证书、（4）ISO14001体系认证证书、（5）ISO18001体系认证证书，以上资质证书每提供一项得一分，满分5分，未提供不得分。
	5分

	售后服务保障
	根据投标人的售后服务方案, 维修服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施完整、内容齐全得6分。每缺失一项或方案措施不完整、内容不全，扣2分，扣完为止。未提供的不得分。

根据投标人的保修期承诺进行打分。在质保期基础上投标人承诺的保修期每增加一年加1分，满分2分。
	8分

	D: 属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度

	根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

监狱企业、残疾人福利性企业视同为小微企业。

（二）价格扣除办法：对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：《中小企业声明函》。


31.提出中标候选人

31.1评标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上中标候选人，并编写评标报告。评审得分相同的，按照最后评审价格由低到高的顺序推荐。评审得分且最后评审价格相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
32.确定中标单位

32.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

32.2采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，按照排序由高到低的原则确定中标单位，也可以书面授权评标小组直接确定中标单位。

33. 终止公开招标采购

33.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止公开招标采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的公开招标采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目外，在采购过程中符合竞争要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的，或者提交最后报价的投标人少于3家的。
34．重新评审

34.1除资格性审查认定错误和分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评标小组未按照采购文件规定的评定中标的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

35.保密及串通行为

35.1评标小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

35.2投标人不得与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

35.3有下列情形之一的，属于恶意串通，中标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他投标人的相应情况，并修改其投标文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意投标人撤换、修改投标文件的；

（3）投标人之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加公开招标政府采购活动的；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标的；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃提交投标文件或者退出投标或者放弃中标的；

（7）投标人与采购人、采购代理机构以及评标小组成员之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。
六、中标结果信息公布与授予合同

36.中标信息的公布

36.1中标人确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将中标结果信息在投标须知前附表指定的媒体上公布。

37.询问及质疑

37.1投标人对招标文件提出询问或者质疑的，必须遵守政府采购的相关法规，且应提交纸质的质询或者质疑文件原件，并须附证明材料，同时说明投标人联系人、联系方式。原件需加盖投标人公章并由被授权代表签署。

38.中标通知

38.1中标人确定后，采购人或采购代理机构将以电子版形式在政采云平台向中标人发出中标通知书。电子版中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

38.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

38.3 中标单位在收到采购代理机构的中标通知书后10日内，应按照投标须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。

38.4 中标单位没有按照本章第37.3款规定提交履约担保的，视为放弃中标资格，其投标保证金不予退还。
39.签订合同

39.1 招标文件、中标单位的投标文件及其补充的投标文件等均为签订政府采购合同的依据。

39.2 中标单位应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

39.3 中标单位应当按照合同约定履行义务。中标单位不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。
39.4 中标单位有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

40.采购代理服务费

40.1采购代理机构应按投标须知前附表规定收取采购代理服务费。

41. 其他规定

41.1招标文件的其他规定见投标须知前附表。
第三章  合同协议书

政府采购合同参考范本
（货物类）
第一部分 合同书

政府采购合同协议书
采购合同编号：                 
招标人（全称）：                             （甲方）
投标人（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）采购计划编号：                           
（3）项目内容：                              
2、产品名称、型号、数量、金额
	序号
	货物
名称
	型号
规格
	制造商
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	金额合计
	
	


3.合同金额
3.1合同总价：（人民币）大写                （¥        ）。
3.2本合同价为固定总价。
4.履行合同的时间、地点及方式 
交货时间：
交货地点：                             
交货方式：                             
5.付款方式：
6.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼
7.组成合同的文件
下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）采购合同协议书
（2）中标通知书
（3）投标文件
（4）专用合同条款
（5）通用合同条款
（6）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（7）其他合同文件。
8.合同生效
本合同自                               生效。
9.合同份数
本合同一式    份，招标人执   份，投标人执   份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                    开 户 银 行：                  
                                        帐       号：                  
第二部分 政府采购合同通用条款
政府采购合同通用条款 
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向投标人购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）投标人(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得中标资格，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在政府采购合同专用条款指明。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致，具体的货物名称、规格、型号、数量和价格见政府采购合同专用条款。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见政府采购合同专用条款。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（采购文件另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第五条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合第七章采购需求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于政府采购合同专用条款规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在政府采购合同专用条款规定的响应承诺售后服务时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查核准，并报财政部门备案。
13.5 合同价款支付方式和条件在政府采购合同专用条款中另有规定。
14.伴随服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。
（5）政府采购合同专用条款与第五章采购需求规定的其他伴随服务。
14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七日计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因投标人就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、关键性工作分包给他人。
18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以按政府采购合同专用条款中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23.合同生效
23.1 本合同在合同各方签字盖章后生效
24.附则
24.1本合同未尽事宜，见政府采购合同专用条款。
第三部分 政府采购合同专用条款
政府采购合同专用条款
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.2（6）款
	项目现场
	采购人指定地点

	第5.1条
	履行合同
	交货地点： 

	
	
	交货时间： 

	第9.2(1) 款
	质量保证期
	按行业标准规定执行

	第9.2(3) 款
	响应时间
	   小时

	第13.5条
	合同价款支付方式和条件
	 

	第14.2(6) 款
	伴随服务
	1、售后维修维护、缺陷坏损货物更换
2、按通用条款执行

	第20.2条
	解决争议的方式
	向甲方所在地人民法院提起诉讼

	第24.1条
	合同未尽事项
	双方协商

	附件1 供货明细表


附件1
货物配置清单
货物名称 ：                  
合同编号 ：                  
	序号
	名称
	型号规格
	厂家、产地
	单位
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


制表人：    （盖供货公司章）                       联系电话：
第四章  采购需求

一、离子色谱仪1台
1、应用范围：适用于阴阳离子、有机酸、有机胺、糖和氨基酸类物质的分析

2、技术要求

2.1 离子色谱系统，包括耐6000psi压力的PEEK高压泵1套，带有泵前脱气装置，在线电解淋洗液发生器，内置电动六通阀，可升降温且能同时容纳四根以上色谱柱的柱温箱，阴、阳离子抑制器，无需通过增加模块即可在仪器主机内部同时安装阴、阳离子双抑制器，且可同时安装两套电导检测器或安培检测器，兼容4μm小粒径色谱柱。

2.1.1 标配漏液传感器，实时监控泵、色谱柱、六通阀、电导检测器及管路的连接状态。

2.1.2 兼容零死体积接头及管线。
2.2 泵

2.2.1高压泵：高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

2.2.2流速设定值误差：<0.1%。

★2.2.3 流速稳定性误差：<0.1%，需提供计量院出具的型式评价报告，以实际报告结果为准。

2.2.4 压力波动：＜1%。

2.2.5 真空脱气：标配。

2.2.6 PEEK材质，最大耐压：41Mpa（6000psi）。

2.2.7密封圈清洗：标配独立的在线密封圈清洗系统，可与分析同步进行，减少密封圈的磨损，延长泵的使用周期。

2.2.8淋洗液截止阀：标配。

★2.2.9流速范围：0.000-10.000mL/min（无需更换泵头），可选配0.0-22.4mL/min的泵头；流量增幅：0.001 mL/min。提供主机同一程序内运行0.001、1.000和5.001mL/min流速梯度的软件正常运行截图。
2.3 色谱分析柱

2.3.1 原厂生产的高效高容量阴离子分析柱及保护柱 1套。

2.3.2 乙基乙烯基苯/二乙烯基苯聚合物填料，键和烷醇季铵基官能团。

2.3.3 兼容氢氧根淋洗液梯度洗脱。

★2.3.4 耐受0-14的pH工作范围，且最大耐压不小于3000psi，且耐受2.0mL/min及以上的流速，并且柱容量不小于200 μeq/根。

2.3.5 Cl-：NO2-的分离能力可达到10000:1，适用于高氯基体样品中痕量亚硝酸盐的分析。

★2.3.6 柱体材料为PEEK，柱容量不小于1000μeq/根。

2.3.7 最大耐压不小于3000psi，且耐受1.5 mL/min及以上的流速。

2.4柱温箱

2.4.1种类：原厂柱温控模块。

2.4.2温度控制稳定性：＜0.05℃。

2.4.3温控范围：10 - 70℃。

2.4.4具有升降温和加热块预加热功能。

2.4.5加热方式：采用非接触式加热，可满足样品和淋洗液预热的需求，控温效果比接触式加热更好。

2.4.6可同时容纳四根以上色谱柱。

★2.4.7标配耗材识别监控：可识别并监控抑制器、淋洗液发生罐、捕获柱等耗材的使用状况。非接触式识别功能，可识别并监控色谱柱等耗材使用状况，可同时监控不少于25个不同耗材的16项关键性能指标，为耗材的维护提供全面参考信息。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。

2.5 抑制器

2.5.1 原厂生产阴离子抑制器1 套。

2.5.2 抑制背景总电导小于5.0μS（针对氢氧根体系）。

★2.5.3 自动电解连续再生微膜抑制器。

2.5.4 无需外加酸（包括但不限于硫酸、硝酸、盐酸、甲基磺酸等）进行化学再生。

2.5.5 无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换。

★2.5.6 抑制器容量 200mM氢氧化钠或氢氧化钾，1.0mL/min流速，至少持续30min。

2.5.7 提供多种抑制模式，自循环电抑制、外接水模式等。

★2.5.8 所有样品和标样均通过同一抑制器，且淋洗液与再生液通道完全独立。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。

2.5.9抑制器配有外部温控。

2.6电导检测器

★2.6.1类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号，提供具有电导输出的色谱图。

2.6.2电导池控温范围：环境+5℃到60℃

2.6.3电导池温度稳定性：<0.001℃

2.6.4电导池电极材料：钝化316不锈钢

2.6.5电导池体材料：化学惰性聚合材料

2.6.6全程信号输出范围：0-16000 μS/cm，无需调整量程。

2.6.7电导池体积：≤0.7 μL。

2.6.8检测器分辨率：≤0.003nS/cm。

★2.6.9检测器耐受最大压力：≥8Mpa，需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。

2.6.10信号采集频率：信号采集频率可调，并且最大采集频率不低于80Hz。 

★2.6.11电导检测器配有外部温控。

2.7软件

2.7.1 操作界面模拟Microsoft office操作系统，易于学习和操作。

★2.7.2 基于数据库设计的数据处理功能，校正曲线可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据。需提供软件该功能截图。

2.7.3 可导出txt格式原始数据，以满足国外期刊用专门画图软件绘制谱图的需求。可输出PDF、EXCEL、cmbx、AnDI等格式数据，方便数据读取和传输。

★2.7.4 支持仪器相关耗材运行状况的审计追踪和溯源，包含但不限于电解淋洗液发生器、抑制器等。需提供软件该功能截图。

2.7.5 具有色谱峰智能积分功能，提供多种可视化的积分方式，一键选择即可完成智能积分，多种积分方式灵活快速切换。

2.7.6 标配网页Flash虚拟柱软件技术，模拟本公司不同阴离子色谱柱对30种以上阴离子和有机酸的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性。可选配软件集成全功能版虚拟柱技术。

2.7.7 标配网页Flash虚拟柱软件技术，模拟本公司不同阳离子色谱柱对20种以上阳离子和有机胺的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性。可选配软件集成全功能版虚拟柱技术。

2.7.8提供耗材安装指南和故障排除知识库。

2.8在线电解淋洗液发生器

★2.8.1 洗液发生器耐压5000 psi，兼容高压色谱柱。需提供仪器制造商官方网站可供下载的操作手册截图。

2.8.2梯度产生曲率：1-9，任意数值可选。

2.8.3梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区，梯度延迟体积小，梯度延迟时间短。

★2.8.4梯度精度：≤0.2%，需提供0.01-100mmol/L KOH缓慢变化的梯度色谱图及6针重复性谱图及计量院出具的型式评价报告作为证据。

2.8.5梯度准确度：≤0.2%。需提供计量院出具的型式评价报告作为证据。

2.8.6提供等度和高压多步梯度。

2.8.7产生方式：利用电解产生的H+或OH-在线生成酸性或碱性淋洗液，而非通过加液单元进行不同溶液间的在线混合或稀释产生。

★2.8.8标配连续电解自动再生捕获柱，进一步净化淋洗液。

2.8.9标配高压自动脱气装置，进行淋洗液脱气。

2.8.10软件控制：在软件中直接输入所需淋洗液浓度，而非编写百分比等其他非浓度参数。

2.9自动进样器用于大量样品分析的上样过程，可减少人为操作步骤，节省人力和时间。

2.9.1具有40个以上进样瓶物理位置。

2.9.2 具有进样清洗位。

2.9.3 能够自动检测到样品盘中样品瓶的存在与否。

2.9.4 进样模式：支持定量环或浓缩柱模式。

2.9.5 上样速度：0.1-5.0 ml/min。

2.9.6 进样器可耐压达100psi。

2.9.7 自动进样器带有样品盘保护罩，降低外界环境对样品的影响。

2.9.8 样品瓶带有单独的过滤芯瓶盖，可过滤样品中的颗粒物。或配置在线过滤装置，且提供200片以上在线过滤滤膜。

3、配置清单

3.1离子色谱主机1套

3.2 全自动淋洗液发生器1套

3.3 中文色谱控制软件1套

3.4 电导检测器1套

3.5 阴离子分析柱及保护柱1套

3.6 阴离子抑制器1个

3.7 50位以上自动进样器1台

3.8 自动进样器样品瓶2盒/500个

3.9台式商用电脑，I7及以上CPU，1TB及以上硬盘，16GB及以上内存，显示器1台
3.10  A4黑白激光打印机1台，双面打印，打印速度≥30ppm。
3.11 备用链接管路及接头2批（包含仪器调试、安装、连接所需所有管路，无需客户额外购买）

4 售后服务

4.1供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。

4.2供应商必须设有分析仪器教育中心，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训。

4.3仪器在安装验收通过后提供一年保修服务，在保修期内，所有服务及配件(消耗品除外)全部免费。
★4.4 仪器必须通过新疆维吾尔自治区计量测试研究院的检定校准，如未通过则由乙方更换同品牌同型号新机，并负责新机的检定校准工作。
4.5供应商提供800免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

★4.6供应商在新疆本地有专职的离子色谱维修工程师，有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，48小时到场，保证仪器的正常操作。（提供相关证明材料）

二、赶酸仪1台
1工作条件：环境温度：5-35℃；湿度≤70%；电源220V/50/60Hz。
2主要用途：真空赶酸。
3技术参数：
3.1可以和任意品牌的消解仪配套，如CEM、安东帕、迈尔斯通、上海新仪、屹尧等。
3.2将常压赶酸所需的3-4小时缩短到30-40分钟（150度），大大提高赶酸效率；
3.3灵活处理样品数量，不受样品数量限制，可同时处理1-20个样品；
3.4对易挥发元素，可降低赶酸温度，提高元素回收率；
*3.5原位存放酸气收集盖设计，不需要支架存放密封盖，节省实验室空间！ 
*3.6 原位清洗酸气收集盖设计，防止交叉污染！无需拆卸即可直接对酸气收集盖进行清洗！ 
*3.7原位密封酸气收集盖气孔设计，保证真空效率最大化，不需要密封支架。
3.8.圆形酸气汇流收集模块：
*3.8.1采用圆形20in1酸气汇流收集装置；
*3.8.2采用专利的圆形汇流收集方式，每个管路气体流动速率相同，确保收集一致性；
3.9真空收集模块和温控模块一体化集成设计 ; 
*3.9.1整个系统为密闭系统，由隔膜真空泵提供真空，负压状态运行，酸蒸汽通过冷凝、碱液中和活性炭吸附等方式收集，100%不外排！保护了实验人员的安全，减少了环境污染，延长了实验设备的使用寿命。
3.9.2全套加热装置为进口PTFE和PFA材质，防腐耐高温，使用寿命长；
3.9.3德国原装进口隔膜真空泵，抽气速度≥36L/分钟，极限压力真空度为8mbar；
3.9.4一键排废、快速加碱液系统的应用，避免人工添加碱液、倾倒废液操作的风险，保证了实验人员的安全。（可选）
3.10 温控模块：
3.10.1 五寸彩色触摸屏，中英文互动操作界面；
3.10.2智能程序化梯度控温，加热温度、加热保持时间、加热速率、温度梯度等可自由设置；
*3.10.3存储10种方法,名称并可编辑；每种方法可设定10个温度梯度段, 可实现100段程序控制；
3.10.4控温精度±0.1℃；
3.10.5温度自校准；
3.10.6延时启动功能；
3.10.7实时程序状态显示，实时工作曲线图形显示；
3.10.8加热完成自动停止，无须工作人员值守；
3.10.9高低温报警，自动断电保护；
3.10.10定时预约启动功能。
3.11石墨加热模块：
*3.11.1加热模块和控制模块分体式设计；
3.11.2加热模块采用石墨材料制作，经过特氟龙防腐涂层处理；
*3.11.3加热模块上没有任何金属附件；
*3.11.4电源连接线护套采用PFA螺纹管，长度大于1.5米
3.11.5加热系统采用专利的嵌镶式设计；
3.11.6加热赶酸模块孔径X孔数X孔深Φ28X20X165mm；
3.11.7控温范围：RT-260℃；
3.11.8功率：3.0KW；
3.11.9可连续工作48小时以；
*3.11.10通过ISO9001：2015质量管理体系认证，ISO14001：2015环境管理体系认证。
4配置要求：
4.1 20位石墨加热模块1套；
4.2 温控模块1台；
4.3 20位酸气汇流收集装置1套
4.4 真空酸气回收模块。1套
5 售后服务

5.1供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。

5.2供应商为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训。

5.3仪器在安装验收通过后提供一年保修服务，在保修期内，所有服务及配件(消耗品除外)全部免费。

5.4供应商提供免费的电话咨询及技术服务。

5.5供应商必须有专业的维修站，有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，48小时到场，保证仪器的正常操作。
三、全自动流动注射分析仪1台
★1.仪器原理
利用流动注射（FIA）的原理：蠕动泵将样品、反应试剂以稳定的流速输送至封闭的分析管路，试剂与样品在混合圈中反应，在一定条件下，样品与显色试剂在管路内混合反应生成可显色物质，进入流通检测池在特定波长下检测生成物的吸光强度，从而确定样品中待测物浓度。
在线蒸馏和在线萃取（如挥发酚、氰化物、阴离子、硫化物等项目）采取膜分离装置，采用0.2μm孔径 PTFE膜进行相分离，高效分离气相/液相、水相/有机相，分离器维护简单每次使用前无需镀膜等手工处理。
在线加热采用内置加热、蒸馏、紫外消解装置，避免环境温度波动导致体系波动。直接电加热方式相比与油浴式加热，更加方便安全，无需添加更换加热油，避免加热油不纯导致高温飞溅及炸裂加热管风险。（需提供采用FIA原理的证明文件）
2.仪器组成
仪器为一体化设计，可单台工作或多台并联工作，可实现1-32台设备运行检测，配置不同自动进样器进行快速高效测定的同测。其中，一台分析通道包括一个十二道蠕动泵、一个化学分析模板，一个双光束检测器，以及化学分析模板配套的温度控制器、分析通道控制电路。通道之间电源、蠕动泵和检测器等不共用，彼此完全独立。
所有化学方法模块无需使用压缩气体操作；所有管道必需使用PTFE塑料管, 用户可自行更换。
3.1.分析项目：总氮（含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器、在线消解装置）
3.1.1 方法原理：还原-1-萘基乙二胺盐酸盐光度法
3.1.2 特别要求：镉柱还原
3.1.3 线性范围：0.02 -2.0mg/L（最高20.0 mg/L分段测量）
★3.1.4  MDL：< 0.010mg/L （提供计量院出具的检测报告证明文件）
3.1.5 样品分析频率：30样/小时
3.1.6 精密度：≤ 1%
3.2分析项目：硫化物（含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器、温控仪） 
3.2.1 方法原理：亚甲基蓝光度法
3.2.2 特别要求：膜分离在线蒸馏装置
3.2.3线性范围：0.01-2.0mg/L （最高20.0 mg/L分段测量）
★3.2.4 MDL: <0.003mg/L  （提供计量院出具的检测报告证明文件）
3.2.5 样品分析频率：15样/小时
3.2.6 精密度：≤ 1%
4主要配置：
4.1配置可检测总氮的分析模块。
4.2配置可检测硫化物的分析模块。
4.3试剂启动运维包2套，运维包2套。每个模块泵管各1套。样品管140个。
4.4操作手册工具箱1套。
5 用户支持：
5.1厂家向用户提供一年的保修服务。
5.2仪器安装验收：由厂家安排厂技术人员到现场安装仪器。
5.3培训：仪器安装现场对使用操作技术人员进行培训。并且提供两个免费北京培训名额。
★5.4 售后服务：为了保证售后服务质量，需在疆内有分公司或注册的办事处。（提供证明文件）
★5.5 仪器必须通过新疆维吾尔自治区计量测试研究院的检定校准，如未通过则由乙方更换同品牌同型号新机，并负责新机的检定校准工作。
注：★号条款为重要指标必须满足，投标需提供合法来源渠道证明文件，并标注具体页码。
第五章  投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：                                       

项目编号：                                       

投标内容：                                       

投标人名称：                         （加盖公章）
投标人地址：                                     
联系人：                  电话:                  

：容aobiao























































































































     年   月   日
一、资格性自查表

二、投标函、投标声明

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加投标)

三、投标保证金

附件3：投标保证金缴纳凭证；

四、报价一览表报价明细表及报价说明

附件4：报价一览表

附件5：报价明细表及报价说明

附件6：节能、环境标志产品证明材料

附件7：中小企业声明函

附件8：残疾人福利性单位声明函

    附件9：投标人监狱企业声明函
五、投标人的资格证明材料

附件10：投标人基本情况表

附件11：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

附件12：无重大违法记录声明书

附件13：反商业贿赂承诺书

    附件14：信用记录
六、项目方案

附件15：拟投入本项目的人员及设备一览表

附件16：服务附表

七、响应/偏离表
八、投标人认为需提供的其它资料

一、资格性自查表

	序号
	审查因素
	投标文件中
对应页码

	1
	投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 

投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。
	

	2
	提供上一年度经第三方审计财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件；注：财务状况报告应包含“三表一注”
或近三个月基本银行账户出具的银行资信证明
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函或相关证明材料
	

	5
	税务登记证（副本）复印件或开标前半年任意一月纳税收证明材料；（加盖公章）
	

	5
	社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明
	

	6
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	

	7
	按规定足额缴纳保证金缴纳凭证（以代理机构出具的保证金收据为准）
	

	8
	投标人在“信用中国”和“中国政府采购网”网站上的查询记录截图。截图含

1）未被列入失信被执行人

2）无重大税收违法案件当事人名单的投标人

3）未列入政府采购严重违法失信行为记录名单
	

	...
	...
	...


二、投标函

致             (采购人或代理机构)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的招标文件（项目编号：           ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在招标文件中规定的提交投标文件截止时间起    日内(投标文件有效期)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交投标文件电子版一份，并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加投标)

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日期：            年            月            日

投标声明

我们，                 （投标人名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件[项目名称：         ，项目编号：       ]相关内容，知悉投标人参加政府采购活动应当具备的条件。此次按招标文件要求提交的投标人资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明： 

（一）我方与采购人或代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他投标人不存在控股、关联关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或技术服务。

二、我方承诺

 参加政府采购近三年内：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

投标人名称（公章）：                   
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                   
日          期：       年      月     日

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)

投标人名称：                   

注册号：                      
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
投标人名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日      

注：近三年：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

附件2
法定代表人授权书(委托代理人参加投标)

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、项目编号）投标文件及报价； (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                     。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

附：委托代理人身份证复印件

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人（签字或盖章）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日

三、投标保证金

附件3：

投标保证金缴纳凭证

四、报价一览表报价明细表及报价说明
附件4    

报价一览表

项目名称：                                                                                    项目编号：      
	序号
	内容
	备注

	1
	投标人名称
	
	

	2
	报价
	大写：           

小写：          
	

	3
	履约期限
	
	

	4
	其他事项声明
	
	


注: 1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效处理。

3、须附详细的报价明细表，报价明细表中总金额和此表中首次投标报价一致。
投标人名称（公章）：                   
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                   
日          期：       年      月     日

附件5  
报价明细表 

项目名称：                                                        

项目编号：                                                 金额单位：元

	序号
	费用名称
	报价（元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标总价
	
	


注：1、投标人可在此表后附其报价详细说明。

投标人名称（公章）：                   
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                   
日          期：       年      月     日 
附件6

节能、环境标志产品证明材料
相关材料加盖投标人公章。

附件7
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]56号）的规定，本公司参加           （单位名称）的              （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1          （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为          （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.           （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为          （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（公章）：                   
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                   
日          期：       年      月     日
说明：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕56号）的规定，中小企业仅需提供声明函，不需提供其他证明材料。非中小企业，本表可不提供。
附件8

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（公章）：                   
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                   
日          期：       年      月     日
说明：按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位仅需提供声明函，不需提供其他证明材料。非残疾人福利性单位，本表可不提供。
附件9

投标人监狱企业声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：
本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：                   
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                   
日          期：       年      月     日
说明：按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业仅需提供声明函，不需提供其他证明材料。非监狱企业，本表可不提供。

五、投标人的资格证明材料

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；：

投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；

（二）财务状况报告；
会计师事务所出具的上一年度财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）；
如果投标人为新成立单位，无法提供审计报告，则需提供新企业验资报告复印件并加盖提供报告单位的公章；
如投标人无法提供上年度审计报告或新企业验资报告，则需提供开户银行出具的资信证明并附基本户开户许可证； 
银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

（三）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）投标人是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供开标前半年内任意一个月的纳税凭据复印件，指投标人缴纳增值税、营业税和企业所得税等缴纳凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

  （2）投标人是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供开标前半年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

投标人是其他组织和自然人的，需要提供开标前半年内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

1）如投标人的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供投标人与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为投标人代缴其社会保险）。

（四）投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明： 

见附件11

（五）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

见附件12

（六）投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明材料（财库[2016]125号）

见附件14

注：1、以上复印件均需要加盖投标人行政原章。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

附件10
投标人基本情况表

盖投标人单位章
	投标人名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	固定电话
	
	
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质能力

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标人近三年项目业绩

	项目业绩名称
	项目地点、起止时间
	合同内容、金额
	甲方联系人及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	后附项目业绩证明材料


附件11
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本投标人郑重声明： 

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。 

投标人名称（公章）：                   
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                   
日          期：       年      月     日

附件12
无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、编号）公开招标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的投标人条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明  

投标人名称（公章）：                   
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                   
日          期：       年      月     日

附注：近三年指成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

附件13
反商业贿赂承诺书
我公司承诺在                      采购活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 
投标人名称（公章）：                   
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                   
日          期：       年      月     日
附件14
信用记录
（复印件并加盖投标人单位公章）
依据财库[2016]125号文件规定，投标人须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。
投标人须提供本单位近3年（出售文件起至递交投标文件截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的投标人
3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入投标人名称，截图查询结果。

说明：投标人提供的截图与采购人或采购代理机构查询截图不一致的，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

六、项目方案

包括不限于：
投标人应按招标文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的服务方案。组织实施方案的内容应包括（根据竞争性招标文件要求补充）：

（1）对项目的理解（项目概述、目标、服务范围等）

（2）针对本项目的组织实施方案

（3）进度计划和保证项目完成的具体措施

（4）拟安排参加本项目的人员责任分工情况

（5）质量保证措施

（6）售后服务承诺、后续跟踪服务承诺，沟通协调能力、综合配套服务和支持

（7）其他（结合评审办法自行编制）
附件15
拟投入本项目的人员一览表

	职责分工
	姓名
	年龄
	专业
	在本项目中担任的岗位
	备注

	项目负责人
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：包括项目实施人员、培训人员及售后服务人员，后附全部人员注册证书、身份证、职称证、近半年内任意一月社保缴纳证明复印件。

投标人名称（公章）：                   
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                   
日          期：       年      月     日

附件16

服务附表

	服务机构名称
	
	备注

	地址
	
	

	注册资本金
	
	其中：投标人出资比例
	
	提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等）

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	
	

	经营期限
	
	

	售后服务协议
	
	提供相关证明材料

	售后服务内容
	
	此部分内容做附件进行详细说明

	服务承诺
	
	

	工作业绩
	
	提供相关证明材料

	咨询电话
	
	传 真
	
	附人员身份证等相关证件

	负责人
	
	联系电话
	
	


投标人名称（公章）：                   
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                   
日          期：       年      月     日
七、响应/偏离表

	序号
	文件条目号
	采购规格/条款
	投标文件的规格/条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。  

2、“正偏离”或者“无偏离”须提供相关证明材料并标注具体页码。
投标人名称（公章）：                   
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：                   
日          期：       年      月     日

八、投标人认为需要提供的其它资料


