招  标  文  件

项目编号：XZJ236080

项目名称：新疆工程学院实验室管理系统采购项目

招 标 人：新疆工程学院

地    址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)艾丁湖路1350号

联 系 人：靳立国

联系电话：13659995927

代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

地    址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

联 系 人：刘高、李家成、姚雨彤

联系电话：0991-4519928、15276696466

目    录

第一章 招标公告………………………………………………………1

第二章 供应商须知前附表及供应商须知……………………………5

第三章 评标办法及标准………………………………………………22

第四章 招标需求………………………………………………………26

第五章 合同条款及合同格式…………………………………………43

第六章 投标文件格式…………………………………………………52

- 招标公告

新疆工程学院实验室管理系统采购项目

公开招标公告

项目概况

新疆工程学院实验室管理系统采购项目的潜在供应商应在新疆政府采购云平台上（https：//www.zcygov.cn）上获取采购文件，并于 2023年06月26日11点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XZJ236080

项目名称：新疆工程学院实验室安全管理系统采购项目

预算金额：1500000.00元

最高限价（如有）：1500000.00元

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆工程学院实验室安全管理系统采购项目 | 项 | 1500000 | 构建以新疆工程学院实验室综合及安全环节管理为核心的智慧实验室信息化管理平台，具体需求详见采购文件； |

合同履约期限：自合同签订之日起30个日历日内交货并完成安装调试。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业（注：本项目供应商提供的货物由中小企业制造，货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受中小企业扶持政策。）

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2023年06月02日至 2023年06月09日（公告期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午10:00至13:30，下午15：30至19：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购云平台上（https：//www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台（https：//www.zcygov.cn）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2023年06月26日11点00分（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2023年06月26日11点00分（北京时间）

开标地点：新疆政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网 (https://www.xjca.com.cn/) 或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。
  2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户 端制作投标文件)。若供应商参与投标， 自行承担投标一切费用。
  3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
  4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线“95763”进行咨询。
  5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器 (建议使用谷歌浏览器) ， 以便开标时解锁。
  6. 供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。
  7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 
   2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。 
   3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆工程学院

地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)艾丁湖路1350号

联系人及联系方式：靳立国、13659995927

2.采购代理机构信息（如有）

名 称：新疆新之建工程咨询有限公司

地　址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼

联系方式：0991-4519928

3.项目联系方式

项目负责人：刘高、李家成、姚雨彤

电　话：15276696466

- 投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

| 序号 | 类 别 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆工程学院实验室管理系统采购项目 |
| 2 | 项目编号 | XZJ236080 |
| 3 | 联系方式 | 采购人：新疆工程学院 地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)艾丁湖路1350号 联系人：靳立国 联系电话：13659995927 采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司 招标公司地址：乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼 项目负责人：刘高、李家成、姚雨彤 联系电话：15276696466 |
| 4 | 采购内容 | 构建以新疆工程学院实验室综合及安全环节管理为核心的智慧实验室信息化管理平台，具体需求详见采购文件； |
| 5 | 预算金额及报价方式 | 预算金额：1500000.00元 报价方式：直接报总价。 注：（1）预算金额为预估采购金额，作为供应商投标报价的参考依据，不作为实际发生量的结算金额。 - 供应商填写开标一览表时，不得超过本项目预算金额，若不满足此项则视为不响应采购文件，其投标将被视为无效响应。 - 供应商应在报价一览表中标明其提供的：每套货物的购置费、开发费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、规定期限的售后服务费等，全部费用均包含在投标报价中，后续不再追加任何费用，请投标供应商综合考虑合理报价。且报价包括第四章项目需求中所包含的全部内容。 |
| 6 | 质量要求 | 满足质量、实施要求，达到国家现行行业验收标准； |
| 7 | 交付期限（合同履约期） | 自合同签订之日起30个日历日内交货并完成安装调试。 |
| 8 | 质保期 | 免费质保期60个月。（免费质保期自通过甲方验收合格之日起计），软件终身免费升级。 |
| 9 | 货款方式 | 第一次付款：合同签订后，支付合同金额的30%。 第二次付款：根据甲方内部管理规定，满足终验条件，乙方提交全部验收材料，通过甲方组织的验收后，支付至合同金额的95%。 第三次付款：验收合格一年后，乙方按合同实施、无违约责任，经甲方确认后支付余款。 |
| 10 | 质量保证 | 1、供应商所提供产品质量必须达到国家现行行业验收标准的要求，严禁伪劣、假冒、无证不合格产品。 2、供应商在供应过程中，如果发生所投设备出现质量问题，经查实后确属供方责任，供应商应承担全部经济责任，直至追究法律责任。 3、供应商必须讲诚信、讲信誉，恪守职业道德和行业规则，做到商品质量合格、价格稳定、货真价实。 |
| 11 | 交付或实施的地点 | 新疆工程学院 |
| 12 | 发生故障响应时间 | 2小时内响应 |
| 13 | 附件及备品备件要求（货物） | 供应商根据项目需求提供所需备品备件。 |
| 14 | 验收标准及方法 | 符合实验室安全管理 |
| 15 | 售后服务要求 | 负责培训，培训时间不少于6天，地点：甲方指定 |
| 16 | 招标有效期 | 自投标截止之日算起90日历日 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业（注：本项目供应商提供的货物由中小企业制造，货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受中小企业扶持政策。） 3.本项目的特定资格要求：无 4.其它要求 （1）在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部服务能力的供应商； （2）供应商须具有经年审合格（三证合一）的营业执照，如证件处于年审阶段，供应商应提供年审受理回执复印件，并承诺中标签订合同时提供通过年审的证件； （3）法定代表人投标需提供法定代表人证明书（扫描件）及法定代表人身份证（扫描件），委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书（扫描件）及委托代理人身份证（扫描件）； （4）凡拟参加本次招标项目的供应商，近三年内（本项目投标截止期前）存在下述条件中的任意一项将拒绝其参加本次采购活动如在： ①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；（网站查询信用报告）; ②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；（网站主页点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”，进行查询）; （5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 19 | 是否接受联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标 |
| 20 | 澄清及答疑 | 获取采购文件的供应商认为采购文件中有表述不清晰、缺页、漏页、损页等，应当以书面形式要求采购人做出书面解释、澄清或补齐；采购人（采购代理机构）将在收到书面函的3个工作日内组织澄清或补齐； 澄清或补齐内容是采购文件的组成部分，并将以采购文件的补充文件形式在规定的发布渠道（新疆政府采购网）发布通知所有已获取采购文件的供应商。供应商应自行留意采购人（采购代理机构）发出的澄清、修改或补充文件，并及时在发布的渠道自行获取相应的文本文件即可，无须回签确认收到函。供应商未按规定时间在发布渠道的网站下载的，视同已收到。 因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，采购人将按规定的发布渠道（新疆政府采购网）书面通知所有已参加投标的供应商。 对采购文件有疑问、要求澄清的供应商，在投标截止时间15日前，将要求澄清的问题以书面形式送至采购代理机构。采购人或采购代理机构自收到异议之日起3日内作出答复。 |
| 21 | 投标保证金汇款开户行及账户 | 保证金金额： 小写：15000元(大写：壹万伍仟元整）； 投标保证金缴纳方式：银行电汇或网银或非现金形式于投标截止时间之前以公司的基本账户一次性汇入采购代理机构指定账户（以到帐时间为准，逾期无效），不接受现金、分（子）公司及任何个人汇款； 备注：汇款时请备注项目简称及汇款事由“投标保证金” 银行信息： 账 户 名 称：新疆新之建工程咨询有限公司 开户行名称：中国银行乌鲁木齐市青年路支行 账 号：107673584569 行 号：104881006022 注：开标前参与投标的供应商无需换取保证金收据原件，开标时，供应商须提供能够证明投标保证金从其基本账户中转出且已交存的银行回执单。未按上述规定提交投标保证金的投标文件无效。 退保证金需提供以下资料： 1、授权委托书、开户许可证（或基本账户信息）复印件盖章； 2、对开收据（原件）；模板后附 3、填写完整的退保证金信息表 单位名称： 开户银行： 开户行行号： 公司账号： 联系电话： 4、对开收据模板： 注：各投标供应商请将以上退保证金资料携带递交至开标现场，以免来回办理。 |
| 22 | 投标文件份数 | （1）正本1份；副本3份； （2）电子版投标文件（U盘）1份； 注：本项目采用不见面开标，开标结束后中标单位五天内将纸制文件按要求送达或邮寄至新疆新之建工程咨询有限公司。 |
| 23 | 封袋标注 | 注：本项目采用不见面开标，此项不作要求。 |
| 24 | 投标文件递交截止时间、地点 | 时间：2023年06月26日11时00分（北京时间） 地点：请登录政采云投标客户端投标 |
| 25 | 标书装订要求 | 按照投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 投标文件应装订成册用死页胶装方式装订,装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 （字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将被定为否决投标）。 注：本项目采用不见面开标，开标结束后中标单位五天内将纸制文件按要求送达或邮寄至新疆新之建工程咨询有限公司。 |
| 26 | 开标时间及地点 | 时间：2023年06月26日11时00分（北京时间） 地点：新疆政府采购网政采云平台（https：//www.zcygov.cn） |
| 27 | 签订合同时间间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 28 | 履约保证金 | 中标单位在合同生效前向甲方交纳履约保证金：无； |
| 29 | 评审小组的组成 | （1）构成：5人；评标专家4人，采购人代表：工程学院1人，专家信息不向任何人公布。 （2）评标专家确定方式：政采云专家库中随机抽取此次评标专家。 |
| 30 | 定标原则 | 评审小组对通过技术部分、商务部分及报价部分评审合格的供应商，以商务得分+技术得分+报价得分之和由高到低排序，并推荐综合得分第一的为“第一中标候选人”，第二的为“第二中标候选人”、综合得分第三的为“第三中标候选人”。供应商综合得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列。供应商综合得分相同且投标报价也相同的并列，评审小组将按照技术指标优劣顺序推荐。 综合得分排名第一的中标候选人为中标人，如第一中标单位未按要求供货，或放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，或者未按采购文件规定提交履约保证金的，或者不接受最终供应价的供应商，采购人可以按照评审小组提出的推荐名单排序，依次确定排名第2名的供应商为中标供应商（以此类推）。如果供应商综合得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列，供应商综合得分相同且投标报价也相同的并列，评审小组将按照技术指标优劣顺序推荐。 注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评审小组按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 |
| 31 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费收费标准: 货物、服务类30万元以上，工程类50万元以上项目，执行市场指导价《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格[2015] 299号，经双方商定，按中标金额计取，执行国家发展改革委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002] 1980 号)及国家发展改革委办公厅发改办价格[2003] 857号在取费标准上下浮 50 % 。 |
| 32 | 现场演示 | 采购文件中要求现场演示部分;请各供应商提前在电子设备中下载腾讯会议APP，演示时将会电话告知供应商腾讯会议ID会议号进入进行演示。 因供应商原因造成无法演示或演示失败等后果由供应商自行承担。 |
| 注： - 供应商应保证本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任的同时不得耽误本项目服务期限. - “供应商须知前附表”中的条款号与“投标须知说明”中的条款号相对应。“供应商须知前附表”用于进一步明确“投标须知说明”中未尽事宜，如“供应商须知前附表”中的内容存在与“投标须知说明”中内容相抵触的，抵触内容无效。 对于“投标须知说明”未阐述清楚或完全明确的事宜，一律以“供应商须知前附表”中的内容为准。 |  |  |

- 投标须知

一、总则

（一）适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人。

2.“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“■”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标报名

有意参加本次招标项目的投标供应商，在符合招标公告报名条件的前提下，请供应商按照公告要求在政采云平台上领取文件。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

3.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

（八）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对招标采购人的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

  - 二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.采购文件包括下列内容

第一章  招标公告

第二章  供应商须知前附表及供应商须知

第三章  评标办法及标准

第四章  招标需求

第五章  合同条款及合同格式

第六章  投标文件格式

2.招标的最小单位是包。采购文件未分包的，供应商须对全部招标内容投标，不得部分投标；采购文件分包的，供应商应当以包为单位编制并提交投标文件。

（二）供应商的风险

1.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）采购文件的澄清与修改

  - 详见须知前附表澄清及答疑

  - 三、投标文件的编制

  - 投标文件的组成

投标文件由以下内容组成：

1.商务技术部分：

1、供应商应按采购文件的要求提供投标文件，并保证所有材料的真实性，以确保其投标对采购文件做出实质性的响应。

2、采购文件使用的计量单位，应采用国家法定的计量单位。

3、供应商所递交的投标文件应包含“第六章投标文件格式”是所有内容：

  - （二）投标文件的语言及计量

■1.投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

■2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

  - （三）投标报价

■1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

■2.投标报价（开标一览表）必须按投标须知中付费标准要求执行，否则其报价无效，不进入评审阶段。

■3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

■4.招标代理服务费由中标单位支付，供应商在报价时请考虑。

  - （四）投标文件的有效期

- ■1.自投标截止日起 90 日历日内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

  - （五）投标保证金

■1.供应商须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式： 见供应商须知前附表。

3.未中标人的投标保证金在公示期截止后退还。

4.中标人的投标保证金在中标通知书发出签订正式采购合同，履约保证金打到指定账户后退还。

5.保证金不计息。

6.供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）其他严重扰乱招投标程序的。

  - （六）投标文件的签署和份数

- 供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。投标文件应装订成册用死页胶装方式装订,装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

3.投标文件的正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，需打印或用不褪色的墨水填写，内容清晰可辨。当正本和副本内容有差异时，以正本为准。

4.投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或盖章。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

  - 注：本项目采用不见面开标，开标结束后中标单位五天内将纸制文件按要求送达或邮寄至新疆新之建工程咨询有限公司。

  - （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件的包装

任何不完整或不满足采购文件要求的投标文件将被拒绝

2.投标文件的递交。

供应商应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，上传投标文件并及时解密，因投标单位的原因导致上传不成功、未及时解密投标文件所造成的后果，由投标单位自行承担。

3.投标文件的修改与撤回

在规定的投标截止时间前，供应商撤回已递交的电子投标文件，需要使用本单位 CA 锁在政府采购网撤回投标文件。

供应商在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。供应商在投标截止期后修改投标文件的，其投标无效。

  - （八）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评审小组认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评审小组对其投标文件所作的评价和评分结果。

  - 四、开标

（一）供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，属供应商的责任。

（二） 供应商应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（三）投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

（四）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须盖章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（五）投标文件的准备和解密时间要求

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式注册入库，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5、开标时间后最规定时间内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

（六）开标时，供应商必须随身携带加密该投标文件的CA锁，以便开标时对其电子投标文件进行解密，由于供应商自身原因未能成功解密的，均视为不响应采购文件，其投标文件将被拒绝评审。供应商不足3家的，不得开标。

（七）供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（八）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 五、评标

（一）组建评审小组

本项目评审小组在监督人的监督下，专家构成共5人，从政采云专家库中随机抽取评审专家4人，采购人代表:工程学院1人，专家信息不向任何人公布。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》及采购文件。

(三）评标程序

1.资格审查及符合性评审

资格审查小组对供应商提交的投标文件进行资格审查；

评审小组对资格审查合格的供应商进行符合性评审。

2.实质审查与比较

（1）评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评审小组将根据供应商的与投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评审小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

（3）各供应商的商务评分、技术评分按照评审小组成员的独立评分的算术平均值计算。

（4） 工作人员协助评审小组根据本项目的评分标准计算各供应商的报价得分。

（5）评审小组完成评标后,评委对得分进行汇总,计算出本项目最终得分等。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，上传至政采云或交至代理公司（具体要求根据现场情况而定），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标报价一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以投标报价一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在招标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章 评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目开标过程实行录像监控记录，且由监标人员进行现场监督，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

  - 六、定标

评审小组对通过资格审查、投标文件评审的合格供应商，以供应商得分由高到低排序，得分最高为第一中标候选人，以此类推，推荐出前三名作为中标后选人推荐给采购人。

采购人确定中标人时的原则：评审小组对通过技术部分、商务部分及报价部分评审合格的供应商，以商务得分+技术得分+报价得分之和由高到低排序，并推荐综合得分第一的为“第一中标候选人”，第二的为“第二中标候选人”、综合得分第三的为“第三中标候选人”。供应商综合得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列。供应商综合得分相同且投标报价也相同的并列，评审小组将按照技术指标优劣顺序推荐。

综合得分排名第一的中标候选人为中标人，如第一中标单位未按要求供货，或放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，或者未按采购文件规定提交履约保证金的，或者不接受最终供应价的供应商，采购人可以按照评审小组提出的推荐名单排序，依次确定排名第2名的供应商为中标供应商（以此类推）。如果供应商综合得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列，供应商综合得分相同且投标报价也相同的并列，评审小组将按照技术指标优劣顺序推荐。

注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评审小组按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

  - 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3.所有参与投标的供应商一旦中标，必须保障能够提供银行账户和统一发票（不能在税务局代开发票），如达不到要求视为自行放弃供货资格，且中标供应商保证在供货时遵从采购人关于本项目的采购程序，保证不会将合同及（或）其中的权利、义务转让，不得转包、分包；

中小企业扶持政策获:

1、供应商提供的货物由中小企业制造，货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受中小企业扶持政策。供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）确定企业类型；也可在工业和信息化部网站（https://www.miit.gov.cn/）的“中小企业规模类型自测小程序”自助查询到企业类型。

2、若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商所提供的货物为非中小企业制造，其投标将被认定为投标无效。承接企业如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

3、本项目是否面向中小企业采购预留份额、措施及比例见供应商须知前附表，未达到上述比例的投标将被认定为投标无效。承接企业如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。（本项目不适用）

4、享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章  评标办法及标准

一、资格审查（未通过查验的不得进入后续评审阶段）

| 资 格 审 查 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准 | 投 标 企 业 |  |  |  |
| 1 | 供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； |  |  |  |  |
| 2 | 供应商为中小企业（注：本项目供应商提供的货物由中小企业制造，货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受中小企业扶持政策。） |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

二、符合性评审标准（存在下列情况之一的，否决投标文件）：

| 项目 | 评 审 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性评审 | 1 | 未按照采购文件的规定提交投标保证金的； |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标文件未按采购文件要求签署、盖章的； |  |  |  |  |
|  | 3 | 投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的； |  |  |  |  |
|  | 4 | 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； |  |  |  |  |
|  | 5 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的; |  |  |  |  |
|  | 6 | 未实质性响应采购文件要求； |  |  |  |  |
| 结论：符合/不符合 |  |  |  |  |  |  |
| 评审小组签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：符合性评审合格后方可进入详细评审阶段，如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评审小组将认定整个投标文件不响应采购文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |  |  |  |

三、商务、技术详细评分标准

| 序号 | 评分内容 | 评分方法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分评分标准（10分） |  |  |  |
| 1 | 企业实力 | 4分 | 1、软件制造商具有高新技术企业认定证书、ISO9001质量管理体系认定证书、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书，并提供证书复印件并加盖单位公章，每提供一份得1分，最高得3分; 2、软件制造商具有ISO27001信息安全管理体系认证, 提供证书复印件并加盖单位公章，提供得1分，不提供者不得分。 |
| 2 | 企业业绩 | 6分 | 提供2020年1月1日至今承担过的类似项目业绩（项目内容须至少包括本项目服务需求中4个子系统），每个业绩得1分，最高得6分。（提供合同复印件，包含合同首页、产品清单、签字盖章页并加盖供应商公章，时间以合同签订时间为准）。 |
| 技术部分评分标准（60分） |  |  |  |
| 1 | 产品技术参数响应程度 | 19分 | 对采购文件提出的功能需求、服务内容等逐条响应，完全响应的19分；★条款每有一项不满足或负偏离扣2分，其他条款每有一项不满足或负偏离扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 技术方案 | 8分 | 根据供应商所投产品详细描述系统架构、管理模式、软件功能、网络布局、数据对接，根据整体方案配置指标及升级、创新等方面等情况横向比较，优：7-8分，良：5-6分，一般：1-4分。 |
| 3 | 产品需求演示 | 21分 | 供应商根据采购文件要求，提供符合参数要求的演示（演示时间不超过15分钟，不包括搭建及评委提问解答时间，演示所需设备由供应商自行提供，演示需基于货品实物或真实系统的功能视频演示，非图片、DEMO或PPT模式）： 演示内容完全满足每项得3分，部分满足或不演示该项不得分。演示内容如下： （1）、多数据库支持 为保障数据的标准性、统一性，各子系统/功能模块必须基于统一数据平台，系统支持多类数据库平滑切换功能，系统应对各类主流数据库支持具有较强的适用性，根据用户已建设的不同的数据库环境实现平滑支持，至少可支持Oracle/SQL SERVER等通用数据库，系统具备从现有数据库切换至另一类数据库时，实验综合管理系统业务功能可正常使用，不产生系统框架性定制开发。 （2）、安全准入考核系统防作弊功能 在安全准入考试过程中可开启防作弊功能，当用户切换到其他界面多少秒后判断为切屏操作，可设置在触发切屏多少次后系统自动交卷。 （3）智慧电子门牌防克隆卡识别 为保障实验室的安全性，智慧电子门牌可支持对非法复制的克隆卡进行识别验证，防止学生恶意复制其他人的校园卡非法使用并进入实验室。 （4）动态实验室安全标识牌 与实验室安全信息平台联动，智慧电子门牌可实时获取实验室安全数据信息，包含：房间号、所在楼栋、责任单位、实验室危险等级（根据不同等级显示不同颜色）、危险类别标识、防护要点标识、安全责任人、分管领导、联系方式、急救/火警等应急联系电话等等，实现实验室安全分级分类实时信息管理； （5）点对点本地应急管控 支持通过微信小程序在智慧电子门牌终端断网情况下，通过手机与终端的近场实时通讯，实现对用户进入实验室的业务进行实时鉴权认证（需包含：信誉积分、仪器培训、安全准入等业务的实时判断），保障网络异常情况下的实验室相关业务正常开展； （6）Health Monitor物联网智能终端运作状态检测 具备对多类智能物联网终端（如：智慧电子门牌、智能电源控制终端等）的Health Monitor物联网智能终端运作状态检测机制，负责跟踪终端节点上报的健康状况，并在健康状况变化时调用故障处理进程，以实现系统对终端故障的自我检测与预警，保障智能终端安全稳定运行。 （7）为保障对项目的实施全过程进行监管，供应商或系统厂商须具有项目进度计划管理工具软件并进行演示（需包含：用户信息、项目技术资料、合同、项目对应交付软件系统及硬件产品内容、实施人员组织安排），并支持移动应用，可对项目施工进度、用户需求及项目实施过程中所遇见的问题进行精细化管理。 |
| 4 | 实施方案 | 12分 | 1、根据供应商投标文件提供得售后服务方案、售后服务承诺。优：2分，良：1分，一般：0.5。 2、根据供应商投标文件提供得培训方案，培训内容合理、科学、完整、包括培训人员、培训时间。根据培训方案优：2分，良1分，一般：0.5分。 3、根据供应商投标文件提供得维保期内系统出现故障时，投标方到现场解决故障的响应时间不超过2小时，得2分；超过4小时小于6小时，得1分。超过6小时，得0分（注：提供响应时间的证明材料） 4、本项目中实验室管理系统、实验教学管理系统、实验室数据填（上）报管理系统应用需与采购人现有数据平台无缝对接，实现与学校教务系统、统一身份认证、一站式服务平台等数据互通，供应商提供现有数据平台（数据中间库）厂商或第三方具备CNAS资质的中立权威机构提供的系统对接的兼容性测试报告。每提供一个得2分，最高得6分，不提供不得分。 |
| 报价部分评分标准（30分） |  |  |  |
| 报价部分计算 |  | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点 后二位数。） 特别说明：评标委员会认为，供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该供应商的中标候选资格。为保证本项目产品质量、良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。 |  |

落实政府采购政策需满足的资格要求： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本项目为专门面向中小企业（含中型、小型）采购项目。

第四章  招标需求

注：本采购需求中中如出现设备品牌（参考品牌）或指向某个品牌，仅作为参考该设备所需达到的具体技术要求，不作为该设备的品牌要求。供应商可以选用替代品牌，但这些替代品牌要实质上满足或超过采购文件的要求。其他条款要求为一般条款。

一、技术规格、参数与要求

- 项目简要介绍（项目内容及预算金额）：

（1）项目内容

构建以新疆工程学院实验室综合及安全环节管理为核心的智慧实验室信息化管理平台。

（2）预算金额：1500000元

- 参数（项目描述、任务书：需实现的功能或者目标；满足项目需要的所有技术、服务、安全等要求，采购对象的名称、品种、数量、规格、产地、质量、运输要求等内容；能够通过客观指标量化的应当量化，可附表格说明；用“★”标明主要技术参数并明确是否接受负偏离）：

（一）项目概述及需求

（1）构建以新疆工程学院实验室综合及安全环节管理为核心的智慧实验室信息化管理平台，本期建设内容包括实验室综合管理系统、实验教学管理系统、实验室安全信息管理平台、实验室安全准入与考试系统、实验室安全检查管理系统、危险化学品管理系统、移动应用管理平台、（教育部）实验室数据（填）上报管理系统、数据交互对接以及智能物联网管理平台与小规模物联网智能终端试点型建设，形成学校统一的智慧实验综合管理平台，统一管理，数据实现各平台系统之间共享，各个业务之间使用互不干扰。所有业务子系统的功能界面风格和操作流程一致，遵循相同的数据标准；系统采用B/S（浏览器/服务器模式）的应用程序架构结合C/S（客户端/服务器模式）的物联设备控制服务的模式，满足实验室管理用户集中、大数据高性能处理的要求，各级用户通过WEB浏览器进行各种使用和管理操作，具有良好的开放性和扩展性，界面友好，易掌握与操作。

（2）系统中需实现智慧实验综合管理平台、校级信息门户与展示平台、数据交互管理平台、实验教学管理系统、实验室安全基础信息管理、实验室安全准入与考试系统、实验室安全检查管理系统、危险化学品管理系统、实验室数据（填）上报管理系统、移动应用管理平台与智能物联网管理终端等。同时借助系统中强大的查询及报表统计功能使管理人员能及时、准确地了解所需信息，提供正确、便捷的数据支持平台。从管理过程中自动获取真实使用数据信息，让实验室的实验教学、实验室安全管理，危化品、实验室场地的使用管理规范化、流程化、信息化。有效提高实验室管理工作的效率，保证实验室的使用安全，促进实验室管理业务流程的更加规范化、信息化。

（3）系统遵循学校的统一信息标准，开放系统数据接口，能与学校的统一身份认证平台、统一信息门户实现无缝整合，数据内容包含用户工号/学号，教师/学生姓名，所属学院编号，班级名称等；需提供与学校现有数据平台厂商或第三方中立权威机构提供的系统对接兼容性测试报告。

（4）系统采用B/S（浏览器/服务器模式）的应用程序架构结合C/S（客户端/服务器模式）的物联设备控制管理的模式，B/S模式支持新版Edge浏览器，并兼容Firefox，Google Chrome，Safari等非IE内核浏览器的正常浏览操作。满足实验室管理用户集中、大数据高性能处理的要求，各级用户通过WEB浏览器进行各种使用和管理操作，具有良好的开放性和扩展性，界面友好，易掌握与操作。

（5）为学校数字化校园及其他信息系统提供web service的数据接口，可以根据需要定义web service数据接口提供的数据内容。

（6）为保障对项目的实施全过程进行监管，投标人或系统厂商须具有项目进度计划管理工具软件并进行演示（需包含：用户信息、项目技术资料、合同、项目对应交付软件系统及硬件产品内容、实施人员组织安排），并支持移动应用，可对项目施工进度、用户需求及项目实施过程中所遇见的问题进行精细化管理。

（二）项目技术规格及要求

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室综合管理平台 | 1、基础信息管理中心 1.1实验室基础信息管理：系统可实现对实验中心、建制实验室、实验分室信息的分级管理，各级实验室信息需以列表形式呈现，并可实现逐级显示实验室基础信息（如：名称、编号、建立时间、级别、使用面积、简介等）；支持对各级实验室管理信息的添加、编辑、删除、导入及导出，在录入实验室基础信息时需实现与用房信息关联； 1.2实验用房信息管理：可实现实验室用房信息的逐级管理，以列表形式分级列出校区、楼栋、楼层、房间信息，支持对各级用房信息的添加、编辑、删除、导入及导出；支持各级用房信息的查看（如：名称、面积、使用类型等）； 1.3仪器设备基础信息管理：系统需支持仪器设备基础信息的添加、编辑、删除、导入及导出；以添加的仪器设备基础信息（如：仪器名称、型号、领用人、所属部门、单价等）需以列表形式呈现； 1.4实验队伍管理：系统可实现实验室管理人员的任命、编辑、删除等操作，需以列表形式呈现任命详情及实验室任命情况； 1.5账户管理：系统支持针对部门、学生、教师、校外用户、专业、班级等账户信息的分类管理；可通过系统对各类账户进行进行添加、编辑、导入、导出、删除等操作。 2、数据报表中心 2.1查询统计：系统可实现对实验室、仪器设备、实验人员等信息的查询与统计功能，查询结果支持导出数据文件以做备案； 2.2统计图表：可基于实验室相关数据生成统计信息列表，并可以各类图表形式呈现，同时支持相关数据的导出； 2.3预约统计：预约走势图、预约排行型报表、预约分类汇总型图表、预约明细记录。 2.4使用统计：使用走势、排行型报表、分类汇总型图表、使用明细记录。 ★3、数据交互中心 3.1实现与第三方系统数据对接与数据同步，预留各类系统数据对接接口，实现各项业务子系统产生的使用数据的校内流通与流转，统一数据管理；数据对接内容包含用户工号/学号，教师/学生姓名，所属学院编号，班级名称等；需提供与学校现有数据平台厂商或第三方中立权威机构提供的系统对接兼容性测试报告。 3.2交换接口方式： 文件交换：XML文件、DBF文件、EXCEL文件、TXT文件等； 标准数据交换：共享视图操作； 采用WebService数据服务的交换方式； 4、系统角色与权限管理 4.1角色管理：系统需支持角色信息（角色级别、所属系统、角色编号、角色名称等）的添加、编辑、删除操作，所添加的角色信息需以列表形式呈现；可通过系统分配或删除人员所属角色； 4.2权限分配：可根据学校实际情况，分配各角色在系统中的操作权限； 5、综合管理工作台 系统可提供“我的工作台”界面统一显示综合管理系统及相关业务系统的待处理任务数量及任务处理进度，并可以图表及分析图形的方式显示相关统计数据，同时提供相关功能快捷菜单，点击后直接跳转至该功能操作界面。 | 1 | 套 |
| 2 | 信息门户 | 1网站栏目管理：系统需支持对各级网站栏目的添加、编辑、删除、排序等操作，并以列表形式逐级显示网站栏目信息，包括栏目名称、所属上级栏目、栏目类型（基础模块、拓展模块）。拓展模块需支持新闻列表型、文章型、超链接型等类型。 2信息发布管理：系统需支持通过信息门户中心发布对外展示信息，可以文字（文章）、图片、视频、文档、超链接等信息类型发布新闻、通知公告、规章制度、办事指南等信息； 3个人中心：用户可通过信息门户个人中心查看或修改个人资料及密码，并可实现与各业务系统的联动，通过个人中心实现对相关业务信息的查看与操作； 4友情链接：可通过添加、编辑、删除等操作实现对各站点链接信息的统一管理，所添加的链接信息可通过信息门户中心集中显示，用户可通过信息门户中心点击相关链接直接跳转至各站点； | 1 | 套 |
| 3 | 实验室安全信息管理系统 | 1、危险源管理 1.1危险源分类管理：支持添加、编辑、删除危险源多级分类子项管理。支持按分类名称搜索查询并以列表形式呈现，系统提供的标准Excel模版进行导入。 1.2风险点管理：支持添加、编辑、删除风险点，风险点信息包含：风险点代码、分值和说明，支持按代码和名称搜索查询。 1.3实验室危险源管理：可按实验室添加危险源、采取的措施/处理结果、支持勾选已添加的风险点信息、支持添加多个实验室相关责任人。支持按实验室编号、名称、危险源级别、危险源分类和有效期进行搜索查询，根据实验室危险源和风险点情况,设置实验室房间分级分类管理。 2、防护要点 2.1防护品管理：可添加、编辑、删除防护品信息，包含：防护品名称、许可证号、防护品类型（一般防护或特种防护）、防护分类、防护性能说明、参考适用范围、存放位置信息。 2.2实验室装备配置管理：可按实验室列表形式对防护品进行展示和配置，支持添加防护品及数量、使用期限、领用人。 3、特种设备管理 3.1持证人员管理：可添加、编辑、删除持证人信息，包含：人员、设备、编号、名称、有效期、作业种类、作业项目、批准日期。 3.2特种设备管理：可添加、编辑、删除特种设备信息，包含：设备编号、名称、型号、负责人、存放地点、设备种类、品种、类别、出厂编号、所属学院、实验室、监督检验单位、设计单位、制造单位、施工单位、使用年限信息。 4、应急预案管理 4.1事件分类管理：可基于危险源分类对事件分类进行添加、编辑、删除操作，支持按危险源分类、事件分类名称进行搜索查询。 4.2应急预案管理：可对应急预案信息进行添加、编辑、删除操作，包含：预案标题、编号、危险源类别、事件类别、等级（4级）、应急措施内容，对应的实验分室，支持预案附件的上传。 5、安全设施管理 5.1设施类别管理：可对设施类别进行添加、编辑、删除操作，包含：类别名称、编号、简称、说明。 5.2安全设施信息管理：可对安全设施进行添加、编辑、删除操作，包含：设施名称、编号、类别、安装地点、管理员、备注信息和图片。 6、警示图标管理 6.1图标库管理：可对安全警示图标进行添加、编辑、删除操作，包含：图标标题、编号、图片信息。 6.2实验室图标管理：可按实验室列表形式对各个实验分室的警示图标进行添加、编辑、删除、查询操作。 7、安全责任人管理：可对安全类别、部门、中心、分室的安全责任人进行添加、编辑、删除、查询操作。 | 1 | 套 |
| 4 | 实验教学管理系统 | 1、实验教学信息管理 1.1实验课程管理：提供实验课程名称、编号、开课院系、面向专业、总学时、课程介绍等基础信息的维护和管理； 1.2实验教学大纲管理：提供了包括大纲名称、课程名称、实验要求、实验目的、所属实验项目及要求等基本信息的录入等功能； 1.3实验项目管理：包括实验编号、对应课程、面向专业、所属实验室、实验类别、实验类型等信息维护和管理; ★2、实验教学排课及预约管理 2.1按教学任务排课：根据学校教务处的教学任务，可对实验教学任务筛选、修改、指派实验中心，对任务指派技术人员以及排课，生成对应实验任务的课表等； 2.2按实验项目排课: 对具有相同实验项目的不同班级进行合班，按合班后的总学生数进行分次分批，按批次指派不同教师、实验室及时间，可由学生按实验项目自主选择合适的上课时间批次，解决基础实验室实验场地不足与大量上课学生所引起的资源分配冲突问题； 2.3按课程排课：选择课程时间、地点、任课教师并直接添加规则，可实现一次性快速完成一学期的课程排课；出现冲突时系统自动提示冲突； 2.4简易排课：管理员直接录入上课时间、实验地点、教师等排课信息，实现对无教学任务或教师临时借用实验室的排课模式； 2.5按周课表排课：在周实验资源排课表内，重叠显示在实验中心所有实验室下的所有课表安排情况，并以不同的颜色显示资源的使用情况，管理员在选定待排课实验项目后，通过快速的鼠标单击空闲资源安排不同批次的上课时间和地点，实现快读排课； 2.6历年课表复制：在实验中心课程每年相同情况下，系统可以提供直接复制历年某学期的实验课表功能，完成下学期实验排课，避免每学期重复排课，减轻管理员重复劳动工作量； 2.7教师预约排课：支持管理员设置实验教学可安排资源（包括实验室和时间），由实验指导教师通过网上实验资源预约平台，预约上课时间和实验地点，支持预约审核及调课功能，有效解决实验排课教师时间冲突问题； 2.8实验选课管理：管理员安排实验项目的时间、地点、任课教师及限制选课的人数，学生在前台选课。选课时按照工位选择，管理员可后台进行审批，人数不满的批次可取消； 2.9实验分批、分次：针对实验人数多而实验工位及资源不足的情况，系统提供教师指定分批学生、系统自动指定以及学生自主二次实验选批次选时间的多种分批模式。 3、实验教学过程管理： 3.1实验预习管理：教师或管理员可按课程或项目上传预习资料；学生查看必修或选修的预习资料，参于预习练习； 3.2实验考勤管理：结合智能物联网终端系统可根据上课课表，实验指导教师在上课时间段内可直接刷卡开门（无需授权），学生在上课时间段内刷卡自动考勤，并自动生成学生考勤记录和考勤成绩； 3.3实验报告管理：实现学生在线提交实验报告，教师进行实验报告的成绩汇总管理； 3.4实验成绩管理：系统支持实验成绩项权值，自动根据不同的项目权值比例汇总生成学生实验成绩。 3.5教学资源管理：任课教师和实验指导教师可以在后台上传实验教学视频、教学课件、实验指导书等电子资料，供学生学习。 | 1 | 套 |
| 5 | 实验室安全准入考核管理系统 | 1基础信息管理 1.1安全类别：可根据学科专业需求，新增、修改、删除安全类别，同时可将安全类别与实验室进行关联。 1.2学习资料：系统支持对安全学习资料关联安全类别管理； 1.3安全题库：提供单选、多选、判断等题型及答案解析的录入与批量导入，并可将不同题目与安全类型相关联； 2在线学习管理 2.1学习资料下载：通过实验安全网上学习平台，师生用户可在线学习规章制度、通知公告等安全相关内容；根据类别下载文档、视频、图片等形式的学习资料。 2.2在线练习：师生可在线进行安全试题考试的反复练习，如练习错误系统可进行提示并告知正确答案； 3组卷与考核管理 3.1组卷方式：支持类别、专业、通用等多种类型的组卷方式； 3.2组卷规则：可配置各类安全题型的数量及分值，师生考试时候可根据组卷规则从题库中自动抽题组卷； 3.3在线考核：可设置试卷名称、试卷总分、考试时长、通过分数、考前练题、限考次数、试卷有效期、考试范围等参数； 3.4在线考核：学生可根据专业选择需要参加的考试试卷，在规定时间内完成安全考核；系统需具备防作弊功能，考试时鼠标禁止移动出规定范围，否则自动退出考试。 4安全证书管理：用户考核通过自动发放安全证书；系统可设置安全证书模板名称、有效期并提供预览、下载等功能；安全证书模板信息以列表形式呈现，支持查看、下载、修改、删除等。 5查询统计 5.1系统可自动统计安全考试最高分、最低分、参考人数、合格人数、通过率、各分数段人数等，并可根据统计信息进行统计分析，生成统计图表。 5.2系统提供按学工号、姓名等查询安全学习、考核成绩与安全证书信息； 5.3可按学院自动分类统计总人数、考试通过人数、通过率并生成统计报表； | 1 | 套 |
| 6 | 实验室安全检查管理系统 | 1、 检查依据管理 1.1安全检测项目管理：系统可导入教育部出台的《高等学校实验室安全检查项目表》，也可以结合学校的实际情况，自定义实验室安全检查项目内容，检查项目需以目录形式分级显示，可创建、修改、删除检查项目内容； 1.2安全隐患点管理：在安全检查中记录的隐患点可自动存储至安全隐患点管理库中，还可以可根据检查项目及检测点新增隐患名称及隐患内容，已经添加的隐患内容需以列表形式呈现，并可通过相关条件进行检索； 1.3实验室检查依据管理：系统需支持对各实验室相关检测项进行添加，检测内容必须关联该实验室，并以列表形式呈现个实验室及其检测内容数量； 1.4安全负责人管理：系统需支持指派各部门、中心、分室的相关安全者人，同时可登记安全责任人相关信息；部门、中心、分室的安全责任人信息需分类显示； 2、安全检查计划管理 2.1检查计划管理：系统需支持安全检查计划创建操作，可填写检查计划标题、检查类型、总负责人、计划周期及活动计划目的等；以列表形式呈现各检查计划相关信息及有效剩余天数； 2.2检查报告管理：对已经创建的检测计划，可通过检测报告查看核查进度、整改进度、当前状态；在检查计划详细信息中可查看相关实验室核查情况，如需核查数量、核查完成数量、核查中数量、待整改数量等，并可以查看该计划的汇总报告； 3、专家巡查 3.1安全检查组管理：可通过系统添加安全检查组，填写检查组的名称、实验室等信息，并可以添加改组成员，可支持是否启用检查组操作； 3.2通知管理：系统需支持对安全大检查计划详情进行通知操作，可编写通知标题、通知说明，并可添加已经创建的检查小组，通知信息将通过短信、邮件、站内消息等方式发送至相关检测小组成员； 3.3核查管理：可显示安全大检查的核查状态及核查结果，根据已添加的检测项目逐条录入核查信息，对核查结果进行符合、基本符合、不符合、不适用等选项的选择，并支持对该检查项目和核查情况进行描述； 4、自查自纠 4.1通知管理：系统需支持对安全自查计划详情进行通知操作，可编写通知标题、通知说明，并可添加要开展自查计划的实验室及检查员，通知信息将通过短信、邮件、站内消息等方式发送至相关检查成员； 4.3核查管理：可显示自查计划的核查状态及核查结果，根据已添加的检测项目逐条录入核查信息，对核查结果进行符合、基本符合、不符合、不适用等选项的选择，并支持对该检查项目和核查情况进行描述； 5、安全隐患管理 5.1安全隐患管理：系统需将每次大检查、自查、抽查中核查各实验室为不合格的项目进行记录，保存至安全隐患列表；对整改后的隐患点可通过系统进行已整改操作，并对整改情况进行说明或上传整改材料，系统可显示个隐患点整改状态并记录整改时间； 5.2隐患处理人员：可通过系统添加隐患处理组，填写楼层名称、实验室等信息，并可以添加改组成员，可支持是否启用隐患处理组操作； 6、查询统计 6.1检查明细记录：根据各项检测生成的相关数据，系统可以列表形式呈现相关明细记录，如检查计划标题、负责人、实验室名称、核查状态、核查结果、核查时间、整改状态等，并可通过相关条件进行检查明细的筛选，同时支出数据导出； | 1 | 套 |
| 7 | 危险化学品管理系统 | 1 基础数据管理 1.1品目管理：包含全国化学品品目数据，其中目前已包含CAS号、品目名称、MSDS汇编说明书内容数据，管理员后期可对品目信息进行维护。 1.2基础物资：基础的危化品，其中能包含了危化品的 MSDS汇编的说明书内容以及化学品的详情数据。 1.3类别库：危险化学品的分类库，各个学院分类可以自行设置。 1.4数据导入：实现各类基础数据的导入功能，方便用户进行基础数据的录入工作。 2申购/申报计划 2.1申购及审批：申购人提交申购单，可以通过Excel导入、直接输入；根据申请化学品的类型区分审批流程，审批通过后可打印导出采购清单进行线下采购。 2.2申购单汇总：根据分类、学院等信息自动生成分包或手动分包，生成采购清单，可以打印导出采购清单进行线下采购。 3验收入库管理 3.1验收入库：采购完毕后，入库可选择入学校总仓库、学院下仓库、实验室仓库或个人。 3.2二维码入库：管制类化学品根据入库单生成二维码标签，可通过二维码扫描入库。（可扩展支持后期二维码标签打印及扫描终端接入） 4领用管理 4.1.领用申请：学院教师可指定学生/用户领用普通危化品；若领用管制类化学品，领用人必须为两位学生为/用户，领用时需对2位领用人的身份进行实时认证。 4.2领用出库：经教师申请后指定领用人可到仓库管理员处领取申请的危化品，并由管理员提交领用出库单。 5、库存管理 5.1仓库管理：对学校或学院的危化品仓库进行管理。 5.2当前库存：对仓库中库存进行管理，设置某危化品的存放地点等信息。可监控校、院等地点的化学品当前库存。 5.3库存变动监控：可以查看各个仓库的库存变动情况，入库/领用/归还数量。 5.4.库存预警：当仓库中的物资少于设置的最低值时，系统发出采购预警通知。 5.5实验室房间使用危化品的使用记录，时间、用途、用量等。 6、废弃物管理 6.1废弃物登记：各实验室负责人可对危化品废弃物进行登记，指定存放地点与预计处理时间。 6.2废弃物分类：系统支持对危化品废弃物进行分类，包括类别、分类代号、名称、形态、危险特性、包装及主要有害成分说明等。 7、查询统计 7.1汇总表：不同分类的危化品汇总、领用人在某时间段领用汇总及按危化品分类查询领用人及时间信息。 7.2申购统计：可根据危化品、学院、实验中心、人员进行统计，可统计申购金额、次数、数量。 7.3使用查询：查询使用人领用明细记录，并可根据危化品统计使用情况 | 1 | 套 |
| 8 | 实验室数据填（上）报管理系统 | 1、填报公告发布 1.1发布公告：系统需支持填报公告发布功能，填写公告信息公告标题、公告内容，并可上传新闻附件发布至系统前台指定位置； 1.2审批流程设置：在公告发布时需支持审批流程,审核人员自定义功能；支持以分室、建制、中心实验室为单位进行数据填报，如按分室填报，可以中心进行汇总后进行数据上报； 1.3统计内容设置：系统需支持根据每次数据填报实际需求自定义填报内容的合并及拆分； 1.4填报时间设置：可通过系统设置统计年度及填报起止时间； 1.5数据来源设置：可根据所发布填报公告需求，自定义初始数据来源(基础数据或历年填报数据)； 1.6填报实验室设置：系统需支持通过实验室编号、名称、所属学院、类型等条件对需填报数据的实验室进行筛选及选择； 1.7填报仪器设置：系统需支持通过资产编号、仪器名称、所属部门、分类号、价格范围等条件多需填报数据的仪器进行筛选及选择。 1.8历史数据导入：系统上线前，需支持学校历年上报数据导入，作为本学年填报的基础数据； 2、数据填报管理 2.1填报信息管理：系统需按所发布的公告以列表形式分别呈现所填报仪器及实验室相关信息（公告标题、统计学年度、填报起止时间、需填报数量、未填报数量、填报状态），相关管理人员可根据角色权限，查看到自己负责的各实验室或仪器信息及填报状态（待填报、已提交、草稿） 2.2数据加载：在进行数据填报时，系统需支持历史数据自动加载，管理人员在进行数据填报时可查看到自动加载的历史数据； 2.3仪器数据填报：仪器管理员可通过系统对所负责设备的资产信息、使用信息、效益成果信息进行填报后提交审核，所填报的仪器数据信息需满足教育部实验室信息统计内容要求； 2.4实验室数据填报：实验室管理员可通过系统对所负责实验室的基本信息、效益成果、使用信息、经费信息、专任实验室人员、教学实验项目信息进行填报后提交审核，所填报的实验数据信息需满足教育部实验室信息统计内容要求；为防止数据丢失，填报过程中系统需自动保存已录入数据；专职实验室人员、教学实验项目信息需支持批量导入； 2.5数据审核管理：相关管理人员可通过系统根据设置的审核流程，对所填报的数据进行审核通过或驳回操作，并可查看到需要自己审核信息的已提交数量及待审核数量； 3、填报进度管理 3.1填报进度查询：系统需以列表形式呈现各条数据填报任务信息，并支持按填报单位、按中心、按部门查看填报进度； 4、数据调整管理：针对已审核的上报数据，系统需支持按照教育部要求的基本格式进行浏览，并可对填报数据进行调整操作； 5、数据生成导出管理：根据统一填报内容，系统需按照教育部的格式要求自动汇总并生成SJ3-SJ7表，并支持以TXT、EXCEL格式导出。 | 1 | 套 |
| 9 | 移动互联网应用管理系统（含实验教学/开放/安全准入/安全检查） | 智慧实验室管理综合管理平台结合互联网技术，分别实现实验教学管理及实验室开放的移动应用、实验室安全检查（随手报）以及实验室安全准入考核的移动应用，移动应用管理平台支持多种终端登陆（如手机、平板等），以微服务方式整合至学校移动校园平台（微信企业号）,支持安卓APP、IOS、微信公众号等多样化的使用模式。系统平台可以推送如新闻公告等信息到移动端，用户登录移动端后，可以查看个人账户信息并进行修改密码； 1、实验教学移动应用 1.1在线选课：针对选课类的教学任务，学生可以根据教师设置的时间地点实现移动端的在线选课功能。 1.2课表查询：学生/教师登录移动端后可在线查看自己的周课表及学期课表。 1.3教学考勤：教师可针对每次实验课对学生在线手动考勤；学生也可查看自己本学期各次实验课的考勤状态等信息。 2、实验室开放移动应用 2.1预约人支持通过移动应用端进行实验室资源查看、预约及预约记录查看； 2.2管理员通过移动应用端进行在线预约审批； 2.3用户可以通过移动端查看个人历史预约记录查询、历史使用记录查询、最新预约审核进度查询等 3、实验安全检查移动应用 3.1移动应用核查管理：需支持安全检查结果（符合、基本符合、不符合、不适用）及核查内容录入； 3.2移动应用随手报：检查人员可在移动端登录实验室安全检查移动应用，随手上报自己拍摄的隐患点图片或视频，并描述隐患详情；所上传的隐患信息可在系统的随手报功能中查看； 3.3移动应用信息管理：可通过移动应用查看安全核查及隐患整改情况。 4、实验室安全准入考核移动应用 4.1用户可下载学习资料、在线练习安全考试试题并在规定时间内完成在线安全考核。 4.2用户可通过移动端查询个人证书情况以及考试成绩。 | 1 | 套 |
| 10 | 实验室开放管理系统 | 实验室开放管理系统： 1.灵活自由的预约放设置管理：实验室管理员可设置实验室的开放时间段、排除时间段、开放用户范围、提前预约时间、审核方式等开放参数，充分满足各类实验室个性化开放要求； 2.多种开放模式:支持各类实验室资源的开放，包含实验室开放、工位开放等；提供实验室预约开放模式、授权开放模式等； 3.用户预约及审批管理:实验用户自主网上查看实验中心开放资源并可在线预约实验室、工位。系统必须具有多种预约审批方式，如：多级别审批、自动审批、邮件审批； 4.智能物联网实验室开放过程管控:通过结合各类智能物联网管控终端（智慧电子门牌、门禁、远程电源控制终端、摄像视频监控等）与管理系统联动，实现对实验室开放的智能化控制，实现学生进入实验室通过校园一卡通刷卡实时认证身份，预约信息提示及权限控制，并在数据采集终端上显示用户身份及可用设备信息，同时控制实验室门禁开门，并接通预约实验室的电源，同时摄像机对学生的进入和实验过程进行监控与录像，智能管控与记录实验全过程； 5.信誉积分管理：建立用户信誉积分体系，可通过人工加减积分或系统预置的自动扣费规则，实现对学生在开放实验过程中的违规行为(例如：预约不来、恶意使用设备、不刷卡退出离开实验室等)进行加减积分，分数低于设定值后将无法再次进入预约流程或限制使用开放资源，规范实验室资源开放规则； 6.物联网终端设备远程管理:各级管理员可通过互联网异地登录“实验室管理系统平台”对“智慧电子门牌”、“视频监控摄像头等”远程查看与操作，发生紧急情况时程操控，保障实验室人员及仪器设备安全。 | 1 | 套 |
| 11 | 仪器设备维修管理系统 | 1、 维修单位管理，包含维修单位名称、简称、联系人姓名及其联系方式，扩展支持添加企业经营地址、电话、邮箱和开户银行信息。支持按单位名称和联系人姓名进行搜索查询并以列表形式呈现。 2、 自定义审批流程管理，可设置维修申请审批流程及维修验收审批流程，支持添加多级审批。 3、 维修申请管理，仪器设备管理员可添加维修申请，可选择仪器设备、维修方式（外修、自修）、损坏日期、维修单位、维修详细说明；支持添加维修配件信息及配件价格信息。对未提交审批的申请单可保存为草稿件进行编辑和删除操作。维修申请单可按维修单号、仪器名称、申请人、申请时间、所属部门、中心、实验室进行搜索查询，并按预设流程进行审批。 4、 维修审批，可按预先设置的审批流程由各相关负责人进行维修申请审批，可查看申请单并下载附件，可按维修单号、仪器名称、申请人、申请时间、所属部门、中心、实验室进行搜索查询并以列表形式呈现。 5、 维修验收管理，仪器设备管理员可添加维修验收申请，可选择维修申请单、验收人、票据编号、维修费用、维修完成日期、维修后质保期（月）、验收详细说明信息，对没有牵扯实际维修内容,只是检查为主的维修申请可直接设置为已验收。对未提交审批的申请单可进行编辑和删除操作。维修验收申请单可按维修验收单号、仪器名称、申请人、申请时间、所属部门、中心、实验室进行搜索查询，并按预设流程进行审批。 6、 维修验收审批，可按预先设置的审批流程由各相关负责人进行维修验收审批，可查看验收单并下载附件，可按维修单号、仪器名称、申请人、申请时间、所属部门、中心、实验室进行搜索查询并以列表形式呈现。 | 1 | 套 |
| 12 | 智能视频终端管理系统 | 1.对接学校实验室原有视频监控系统，内嵌至实验室综合管理平台中，实现只要能够登陆互联网，即可根据权限对监控目标进行浏览，真正实现视频监控与系统平台的联动； 2.远程监控实验室动态，保障实验室开放的安全，以及安防安全； 3.智能视频管理系统需避免校园网等其它网络的广播风暴或网络病毒，不影响远程视频控制与管理的正常使用。 | 1 | 套 |
| 13 | 第三方系统对接 | ★本项目需与学校数据中心及统一身份认证系统实现对接，从数据中心提取基础信息供实验室管理平台使用，如：人员信息、实验室信息、仪器设备信息等。总价中应包含第三方系统开放数据接口所产生的费用，采购方不再另行支付费用，数据对接内容包含用户工号/学号，教师/学生姓名，所属学院编号，班级名称等；需提供与学校现有数据平台厂商或第三方具备CNAS资质的中立权威机构提供的系统对接的兼容性测试报告。 | 1 | 套 |
| 14 | 智慧安全管理终端（智慧电子门牌） | 智慧安全管理终端（智慧电子门牌）的展示内容，包含实验室介绍（文字/图片/视频等）、实验室人员、实验室安全信息、实验室动态二维码等内容，并可与多类安全管理系统联动，动态呈现对应的管理信息；同时可控制实验室门禁的授权进入。 一、设备及管理端功能要求 1、智能身份认证类别：集多种身份认证模式于一体（刷卡开门、密码开门、二维码开门、管理员指纹识别门、人脸识别开门）。 2、点对点本地应急管控：支持通过微信小程序在智慧终端断网情况下，通过手机等移动端本地通讯协议与终端的实时通讯，实现对用户进入实验室的业务进行实时鉴权认证，保障网络异常情况下的实验开放与相关业务正常开展； 3、为保障实验室的安全性，智慧安全管理终端（智慧电子门牌）可支持对非法复制的克隆卡进行识别验证，防止学生恶意复制其他人的校园卡非法使用并进入实验室。 4、实验室信息展示：智慧安全管理终端（智慧电子门牌）上可显示该实验室的房间编号以及实验室名称，以及动态显示实验室的相关介绍信息，包括实验室的照片、视频介绍、实验室简介信息等； 5、动态实验室安全信息牌：与实验室安全信息平台联动，智慧安全管理终端（智慧电子门牌）实时获取实验室安全数据信息，包含：房间号、所在楼栋、责任单位、实验室危险等级（根据不同等级显示不同颜色）、危险类别标识、防护要点标识、安全责任人、分管领导、联系方式、急救/火警等应急联系电话等等，实现实验室安全分级分类实时信息管理。 ★6、实验室安全信息牌智能全屏切换：智能终端具备安全信息牌标准详情模式与全屏模式切换功能，不同类型实验室可按需选择展示模式以适应不同管理需求，可通过系统后台设置信息安全牌的展示模式，在终端处于待机状态下默认全屏显示实验室安全信息牌，用户刷卡或回退至主界面后10秒无操作，自动跳转回全屏显示状态。 ★7、具有与系统平台信誉积分联动功能，根据系统设定的信誉积分分值，用户在身份认证后可实时展示当前信誉积分合格状态（合格绿色/不合格红色警示），同时，用户可以通过终端查看本人信誉分的变化明细详情，详情需包含信誉积分的变动原由、变动分值、变动时间等信息。 8、安全准入管理开启：具有与实验室安全准入考核系统联动功能，动态展示当前实验室所需配套的实验室安全类别及类别对应证书种类，同时显示获取证书所需通过的考试。 9、实验室安全检查管理开启：智慧终端具有与实验室安全检查系统联动功能，动态展示所属实验室安全检查任务、任务完成情况、待整改项或隐患点。 10、二维码管理：结合实验室综合管理及安全信息平台，智慧终端可显示系统生成的对应实验室专属动态二维码，用户通过智能手机移动应用或微信扫描该二维码，可实现查看实验室基本信息及各类安全信息，须包含：1）安全准入：安全准入类别证书信息查看；2）安全检查：安全检查任务和检查项信息查看、实验室安全检查业务功能、随手报业务功能等信息；3）安全信息：危险源信息、实验室防护设施、实验室应急预案信息查看。 11、门状态管理：支持远程开关门，并监控开关门状态； 二、设备及管理端性能要求 1、通过实验室综合管理平台可远程对智慧终端及门禁进行控制，内置门禁控制器一体化集成，不需要另外的门禁控制系统；终端须支持跨路由、跨网段通讯功能，并能与服务器直接交换数据； 2、为保障实验室综合管理系统稳定运行，智慧终端须与实验室综合管理平台需无缝融合，实现一体化管理，不接受刷卡认证身份模块与信息显示部分分离模式； 3、屏幕分辨率：智慧终端屏幕显示分辨率不低于1280(V)*800（H)； 4、触摸显示屏：采用电容屏多点触摸，大于10寸以上HDIPS超大显示屏幕设计（不接受用平板电脑替代模式）； 5、通讯模式：采用TCP/IP的通讯方式； 6、终端内存：≥1GB内存 ★7、摄像头：≥500W像素内置摄像头。 8、HealthMonitor物联网智能终端运作状态检测：具备对智慧终端的HealthMonitor健康状态、运作状态检测机制，跟踪终端节点上报的健康状况，并在健康状况变化时调用故障处理进程，以实现系统对终端故障的自我检测与预警，保障智能终端安全稳定运行。 9、为保障管理系统的稳定运行及后期功能拓展，智慧安全管理终端（智慧电子门牌）须与实验室综合管理平台为同一品牌。 10、具有智慧安全管理终端（智慧电子门牌）的软件产品证书、软件产品测试报告等产品功能佐证材料。 11、具有智慧安全管理终端（智慧电子门牌）的第三方权威检测部门出具的产品检验报告。 12、具有智慧安全管理终端（智慧电子门牌）的中国国家强制性产品认证证书。 | 1 | 套 |
| 15 | 智慧安全管理终端（智慧电子门牌）管理系统 | 1、通过实验室综合管理平台可以远程控制配套的智慧安全管理终端（智慧电子门牌），不需要另外的门禁控制系统，与实验室管理平台无缝整合； 2、通过与系统的联动，智慧安全管理终端（智慧电子门牌）能自能判断刷卡用户认证信息，如：非授权用户、预约时间未到、信誉积分不合格等都将无法刷卡开门，并在终端上显示以上信息； 3、支持管理员或授权人员对指定实验场地的授权进入，以方便日常的对实验场地维护和管理时的授权进入，而无需通过场地预约，支持授权信息的脱机下载功能； 4、支持管理员可以远程查看实验室的门禁的关闭情况；支持管理员可以远程控制实验室的门禁，实现远程开关门管理； 5、支持智能终端的信息管理，可添加，修改，删除智能终端信息，可设置终端与实验室的对应关系，可设置终端设备的IP地址，网关，管理服务器等网络参数，可设置智能终端的超级密码，实现脱机密码开门功能； 6、支持断网脱机工作，系统定时自动下载预约列表到智慧终端，为防止网络故障或瘫痪时脱机刷卡认证； 7、网络身份认证需采用实时认证模式，能自动识别预约用户身份且该用户只能在预约的时间段内出入实验场馆，区别于传统的黑白名单模式； 8、提供多种身份认证模式：(例如：网络通畅时实时认证、断网情况下脱机认证、超级用户认证等)； 9、配套的智慧安全管理终端（智慧电子门牌）硬件终端设备采用TCP/IP标准的通讯协议，产品需与实验室综合管理软件系统平台为同一品牌，非第三方品牌产品整合模式。 | 1 | 套 |
| 16 | 交换机 | 汇聚交换机 实际接口应用需要，所投交换机要求：固化千兆光口≥24个，千兆combo电口≥4个（与24个光口复用），万兆SFP+光口≥4个，提供官网截图证明及官网链接，并加盖厂商公章 3.支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持STP、RSTP、MSTP协议，支持端口聚合，支持手工和静态LACP，要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告； 4.为了便于管理员对交换机的运维，要求交换机支持通过Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息 ★5.为了提高设备可靠性，要求所投交换机支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面，要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告； ★6.为了便于管理员对交换机的运维，要求所投交换机支持二层广播自动发现控制器平台；支持配置静态IP地址三层发现控制器平台；支持DHCP Option43方式发现控制器平台；支持DNS域名发现控制器平台；要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告； 7.考虑到网络可靠性，要求交换机管理平台具有“一键替换”按钮可以对故障交换机完成设备替换，要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告； ★8.基于交换机接入终端安全的考虑，要求所投交换机具有终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等，要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告； ★9.考虑到交换机接入的安全性，要求所投交换机能够创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截，要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告； ★10.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK06；要求提供具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告； | 1 | 台 |
| 17 | 交换机 | 1、千兆电口≥24个，1G SFP千兆光口≥4个，1个Console口，1个Manage口，提供交换机面板端口截图证明； 交换性能≥336Gbps/3.36Tbps；包转发率≥96Mpps/126Mpps；（须提供官网截图证明）； 2、支持≥16K MAC地址：ARP表≥512 3、交换机支持：二层广播、配置静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等方式自动发现控制器平台；提供功能截图证明； 4、支持通过控制平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换（须提供功能截图证明）； 5、三层功能：支持静态路由、OSPF、RIP等动态路由； 6、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，要求配对的设备有独立的控制平面（须提供功能配置截图或官网截图证明） 7、为保证内网安全性，防止病毒在内网横向传播，要求交换机具有东西向风险流量安全功能。（须提供东西向流量安全功能截图证明）； 8、为禁止非法终端(例如私接路由器)接入；需支持终端类型库，能自动识别PC、路由器、监控终端设备等（须提供终端类型识别库截图证明）； | 6 | 台 |
| 18 | 物联网电子锁 | 1、通讯方式：支持Zigbee通信协议无线自组网协议，实现APP远程控制、数据传输 2、标准开启方式：密码/卡/机械钥匙，选配开启方式：本地开锁、远程开锁 3、刷卡标准：能正确识别频率为13.56MHz的支持该协议的电子标签卡，获取ID信息并执行开锁指令，支持ISO14443 type A标准 4、钥匙容量：密码+卡≤200组；开锁记录≤100条 5、具备应急电源接口，实现充电宝供电开门和钥匙开门 6、锁芯安全等级：C级最高防盗等级锁芯（提供官网截图证明） 7、通配锁体：6068锁体，适用于木门、铁门 8、大数据管理：支持对安全出入进行全溯源，支持通过用户、开锁方式、地点、时间进行记录，保障安全性 ★9、智慧物联：需与学校现有物联网网关、物联网平台实现通信管理，并与其他传感器实现联动通信，包括智能开关、温湿度传感器、智能窗帘、智能空开、监控摄像头等（提供截图证明），提供学校现有平台对接证明材料。 ★10、通过公安部安全检测认证，通过电磁干扰开启等安全问题相关检验（提供公安部资质证书证明） | 10 | 套 |
| 19 | 交换机 | ★1.包转发率：2880Mpps/16800Mpps；交换容量；20.8Tbps/48Tbps；1个RJ-45 Console口，主控槽位数：3，业务槽位数：3，冗余电源、安全可靠,冗余主控，1+2/2+1模式灵活配置,主控自带24电或24光+4万兆光，标准版、增强版本主控灵活搭配,丰富的扩展板卡，按需搭配.支持IRF2虚拟化； ★2.支持GE端口聚合；支持10GE端口聚合；支持40G聚合；支持静态聚合；支持动态聚合；支持跨设备聚合； ★3.支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由；支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠；支持本地堆叠和远程堆叠； 4.IRF3支持 PE（Port Extender，端口扩展）模式；PE 模式下支持本地转发和纵向转发模式切换；支持自动从 CB（Controlling Bridge，控制桥）更新版本零配置； 5.支持静态路由；支持RIPv1/v2，RIPng；支持OSPFv1/v2，OSPFv3；支持BGP4，BGP4+ for IPv6；支持IS-IS；支持等价路由，策略路由；支持VRRP/VRRPv3； | 1 | 套 |

3、附件及备品备件要求（货物）：要求提供

4、验收标准及方法：符合实验室安全管理

5、安装调试及技术服务（培训）要求（货物）：无

6、付款方式：

第一次付款：合同签订后，支付合同金额的30%。

第二次付款：根据甲方内部管理规定，满足终验条件，乙方提交全部验收材料，通过甲方组织的验收后，支付至合同金额的95%。

第三次付款：验收合格一年后，乙方按合同实施、无违约责任，经甲方确认后支付余款。

7、售后服务要求：负责培训，培训时间不少于6天，地点：甲方指定

8、其他需要说明的事项：无

二：履约要求

1、供货期限：自合同签订之日起30个日历日内交货并完成安装调试。

2、质保期：免费质保期60个月。（免费质保期自通过甲方验收合格之日起计），软件终身免费升级。

3、交付或实施的地点：新疆工程学院

4、发生故障做出响应的时间：2小时内响应

第五章  合同条款及合同格式

注：合同详细文本内容实际以采购人与中标供应商签订为准。

# 物资设备类采购合同

甲方（买方）：

法定代表人 ：

地址：

乙方（卖方）

法定代表人：

地址：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及国家、地方有关法律法规，经友好协商，双方本着自愿、平等、互利的原则，就甲方采购        （项目名称）相关事宜协商一致，订立本合同，以兹共同遵守。

1 采购标的

1.1甲方采购标的

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写人民币： |  |  |  |  | ¥： 元 |  |

2供货及包装标准

2.1所供货物必须满足甲方招标文件及乙方投标文件（或采购谈判文件）中的质量要求和技术标准，并不得低于国家标准的规定。

2.2所供货物须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准，未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的通常要求。符合环境、职业健康安全管理标准。

2.3所供货物符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准，并符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况。

2.4所供货物及包装完好无损。对易碎、易潮、易腐蚀、不耐高温、不耐低温等货物其包装能保证设备运输、装卸、搬运、储存安全并具有明显标识。

2.5乙方应将货物的使用方法及注意事项告知甲方。

2.6 乙方应提供设备运至合同约定的交付地点所需要的包装，以防止设备在运输中毁损或灭失。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护设备能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担因其包装或其防护措施不妥而引起设备锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用等。如果乙方未能及时提供上述证明或声明，乙方应赔偿甲方因此遭受的所有损失和费用。

2.7 其他：           /            。

3 运输与交货

3.1交货地点：

3.2 交货时间：

3.3 乙方应根据货物特性采用符合包装、运输标准的方式包装、运输，对因包装、运输不当产生的设备灭失、毁损的责任均由乙方承担，并负责在甲方指定时间内补足，否则视为逾期交货。

3.4 将货物运输至甲方指定交货地点并经甲方验收合格之前的设备运输、装卸由乙方负责，相关的运输费用、保险、货物灭失及毁损的风险亦由乙方承担。将设备运输至甲方指定地点并经甲方验收合格前因第三人原因造成的设备毁损、灭失所产生的损失由乙方承担。

3.5 因货物运输对第三人人身、财产权利造成损害的，第三人主张损害赔偿的，该损害赔偿由乙方承担。

4 验收标准

4.1 货物质量符合甲方质量要求并符合厂家规定的各项标准，同时按厂家标准验收规程和相关部门的有关规程验收。货物制造商授权的技术人员现场安装调试、设备技术指标经甲方验收合格，附验收报告。

4.2 货物运抵甲方指定地点交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、出厂检验报告等）及配备的用件、工具等。

4.3 乙方提供货物未达到验收标准的，应在甲方指定期限内调换或重新供货。

4.4甲乙双方签署验收报告后视为乙方货物交付成功，货物在交付前发生损毁、灭失的一切风险及造成双方或第三方人身、财产损害的责任均由乙方承担，交付后非货物质量问题导致的损害责任由甲方承担。货物验收情况及验收时间以验收报告为准。

5 售后服务

5.1 乙方所供货物在使用过程中出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后         小时内答复，    小时内到达现场进行维修，    小时内解决问题。如设备在质保期内，全部维修费用由乙方承担，如出现质保问题乙方未能在约定期限内维修或解决，甲方有权委托他人进行处理，费用由乙方承担，维修项目的质量保修期相应顺延。货物质保期    年，自甲方验收合格之日起算。

5.2 所供货物在使用过程中需要乙方提供使用培训的，乙方应当负责对甲方使用人员进行培训，培训费用已计入合同价格总额，不再另行支付。

6合同价格和结算方式

6.1 本合同适用履约担保。

6.1.1担保形式为乙方向甲方提供履约保证金，从乙方的基本账户汇转；

6.1.2乙方在签订合同后7个工作日内须向甲方提交履约保证金。履约保证金需支付至甲方指定账户，金额为合同价格的       ％，人民币    整(大写:             )

6.1.3履约保证金在乙方按照本合同约定时间及合同内容要求完成全部服务内容，经甲方验收合格后，一次性无息退还乙方。

6.1.4发生合同约定的需要追究乙方违约责任的情形时，乙方拒绝支付相应违约金的，甲方有权直接扣除相应金额的履约保证金。

6.2本合同暂定含税金额￥：         元（大写：              元），税率        %，不含税金额￥：         元（大写：       元 ）。

6.3合同履行期限内，若国家对本项目所涉增值税税率进行调整的，甲方将以不含税价乘以调整后的增值税率计算新的含税价格，自国家调整增值税税率政策生效之日起，双方按新的含税价格进行结算。

6.4本合同价格已含检验试验、包装、运输、装卸、保险、安装、调试、培训、技术服务以及考虑除不可抗力外的其他任何风险而增加的所有费用。

6.5 甲方按照实际采购合格货物数量经验收合格后支付全部款项，乙方应当在甲方每次付款前向甲方交付足额、符合甲方要求的增值税发票，乙方未能及时交付发票或交付的发票不合格的，甲方有权拒绝付款并要求乙方赔偿损失。

6.6支付方式：

6.6.1双方确认的支付方式为：银行转账。

第一次付款：

第二次付款：

第三次付款：

收款方账户信息为：

户名：                 ；

开户行：                   ；

账号：                    。

收款方信息变更的，应以书面形式通知付款方，未及时通知给双方造成的全部损失由收款方承担。

6.6.2本合同计价及支付货币除非另有约定，均指人民币。

6.6.3 收款方向付款方开具的收款凭证为：

（1）增值税专用发票，税率为      %；

（2）增值税普通发票，税率为      %；

（3）行政事业单位收款收据

（4）其他付款方认可的收款凭证  （注明名称）  。

6.7 收款方应按下列第      款约定的方式向付款方出具符合本合同约定收款凭证。收款方未依约提供，付款方有权暂停支付。

6.7.1 每次付款前，收款方应出具与付款方支付金额等额的收款凭证；

6.7.2 第一次付款前，收款方应出具与合同总价等额的收款凭证；

6.7.3其他：        /           。

6.8收款方委托其雇员办理收款事宜的，应出具加盖收款方公章的授权委托书，注明授权范围及期限，未出具有效授权委托书的，付款方可不予办理。

7 甲乙双方权利义务

7.1 甲方权利与义务

7.1.1甲方应积极配合乙方完成相关货物验收工作，提供货物运抵甲方指定地点后保管所必需的场所或者所需要的条件。

7.1.2甲方有权对乙方提供的不合格货物提出异议，并要求限期调换。

7.1.3甲方有权要求乙方在甲方限期内对其服务过程中存在的问题进行整改。

7.2 乙方权利与义务

7.2.1乙方应确保所提供的是全新的、配置齐全的、技术先进的、未被淘汰的合格产品。

7.2.2所提供的设备及材料的产地、品牌、型号应符合合同约定的技术标准、质量标准的要求。

7.2.3乙方应保证甲方在使用货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的索赔或诉讼，否则由乙方承担一切赔偿责任。

7.2.4乙方为执行本合同而提供的全套技术资料的使用权归甲方所有。

7.2.5 派驻甲方负责调试的人员，应严格遵守甲方的相关规章制度，并办理相关手续。

8 违约责任

8.1 乙方应在约定期限内交货，如逾期交货时间未超过 5 天，按照未履行部分对应合同价格的  1 %计算逾期天数向甲方支付违约金；逾期交货时间超过 30 天，甲方有权书面通知乙方后单方解除合同，乙方应向甲方支付合同价格总额 20 ％的违约金并赔偿甲方全部损失。

8.2 乙方所供货物在交货时发现不符合质量要求的，应在甲方指定期限内负责调换；如超过指定期限未予更换的，甲方有权书面通知乙方后单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总金额 20 ％的违约金，并赔偿给甲方造成的全部损失。

8.3 乙方所供货物在调试后达不到约定质量标准或甲方使用要求的，乙方应负责在甲方指定期限内更换或整改，若在甲方指定期限内乙方拒不更换、整改或更换、整改后仍达不到甲方要求，甲方有权书面通知乙方后单方解除本合同，乙方应在甲方指定期限内返还甲方所付设备款，并向甲方支付合同价格总额 20 ％的违约金、赔偿甲方全部损失。

8.4 违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应补足不足部分。

8.5 乙方逾期向甲方提交履约保证金或不提交履约保证金的，每逾期一日，乙方应当按照履约保证金 1   ‰的标准向甲方支付违约金。

8.6乙方在招投标过程中若有弄虚作假、串通投标、同招标人或评标委员会行贿谋取中标或以其他不正当手段谋取中标等行为，在双方签订合同后被查证属实的，甲方有权取消乙方中标资格，单方解除本合同，乙方应向甲方支付     万元的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方因此受到的全部损失。

8.7乙方不按照本合同履行义务或者履行义务不符合合同约定的，除合同约定的责任外，甲方有权解除合同，乙方应当全额退还甲方已付费用、支付甲方合同总价款20%的违约金并且赔偿甲方全部损失，包括但不限于甲方的已有损失、预期损失、诉讼费、律师费、送达费、公告费等。

8.8上述条款中甲方不行使合同解除权的，乙方仍应按照约定承担违约责任并继续履行合同义务。

8.9本合同提及“损失”，包括但不限于人身及财产损害、行政罚款等直接损失、预期利益损失及维权产生的公证费、调查取证费、交通费、律师费等。

9保密义务

9.1任一方对基于本合同而知悉的对方秘密信息均负有保密义务。除相对方书面同意或法律强制性规定外，双方均不得以任何形式向第三方泄露、披露或公开该信息。本合同项下所称秘密信息是指披露方以任何形式向接受方披露的或接受方因本合同而得知的与业务相关的任何信息。上述“秘密信息”应包括但不限于本合同所有条款、知识产权、技术诀窍、调研结果、商业秘密、数据库；财务信息（包括成本、利润和销售）；市场策略；客户名单；提案与合同；披露方内部管理程序等。秘密信息不包括：1.在披露时或披露前已为公众所知晓的信息或资料；2.能证明从披露方获得相关信息时接受方已经熟知的资料或信息；3.由第三方合法提供给接受方的资料或信息。

9.2本合同项下保密义务的期限不受本合同履行期限的限制，应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

9.3如一方违反上述保密义务，致使另一方秘密信息泄露的，则泄密方应承担本合同金额     %的违约责任；一方泄密造成严重后果的，另一方有权单方解除本合同，并书面通知泄密方。因泄密给相对方造成的一切损失，由泄密方负责赔偿。

10 合同解除和终止

10.1经双方协商一致并签订书面协议后，即终止或解除本合同。

10.2发生如下情形时，本合同终止：

10.2.1本合同约定有效期届满；

10.2.2本合同一方或双方合并、分立、破产、清算等组织形式变更且未确定本合同权利义务承继主体，难以继续履行本合同；

10.2.3因不可抗力导致本合同无法继续履行的，双方视不可抗力影响程度和范围可书面协商中止或终止本合同，本合同另有约定的除外；

10.2.4本合同约定的其他终止情形。

11 不可抗力

11.1不可抗力是指双方不能预见、不能避免且不能克服的妨碍任何一方全部或部分履行本合同的一切事件。此种事件只包括地震、塌方、陷落、洪水、台风等自然灾害以及火灾、爆炸、事故、破坏活动、战争、政府法律或政策变化等任何其它类似的偶发事件。

11.2任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后三日内向对方书面通报，并采取力所能及的补救措施以尽量减少给双方带来的损失；在取得有关机构的不可抗力证明后，根据不可抗力对本合同的影响情况，经双方协商决定延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

11.3如果不可抗力发生或影响的时间连续超过30日以上且妨碍任何一方履行本合同时，双方可书面协商解除本合同。

12  争议解决

12.1甲、乙双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地法院提起诉讼。

12.2违约一方需承担守约方支出的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、担保费等。

13  附则

13.1本合同未尽事宜，经双方协商一致，应签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

13.2以下文件作为本合同附件，是本合同不可分割的部分：

13.2.1采购文件和乙方的投标文件；

13.2.2中标通知书；

13.2.3甲乙双方商定的其他必要文件。

本合同与合同附件就同一事项约定不一致的，适用足以保证符合甲方使用需求、技术或工艺要求的最严格的标准。

13.3送达条款

13.3.1送达地址和联系方式:合同各方一致确认本合同中记载的各方地址和联系方式为各方履行合同、解决合同争议时接收其他方商业文件信函或司法机关(法院、仲裁机构)诉讼、仲裁文书的地址和联系方式。

13.3.2送达地址和联系方式适用期间。上述送达地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议经过法院一审、二审、审判监督程序至执行程序完毕时止，除非各方依下款告知变更。

13.3.3送达地址和联系方式的变更。任何一方送达地址和联系方式需要变更的，应提前五个工作日向合同其他方和司法机关送交书面变更告知书(若争议已经进入司法程序解决)。

13.3.4合同各方承诺:上述确认的送达地址和联系方式真实有效，如有错误，导致的商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果由自己承担。

13.3.5合同各方均明知:因各方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、或者当事人及指定接收人拒绝签收等原因，导致送达文书未能被当事人实际接受，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

13.3.6本合同项下双方发出的每一项通知，应在下述时间视作已送达相对方：如以预缴邮资的特快专递寄发，则寄送一方交寄后第三天即视为送达；如由专人送交，则在交给相对方签收时；如以传真发出，为传真机记录发送完毕时；如以电子邮件发出，为发件人设备记录发送完毕时。

13.4甲、乙双方的联系方式、联系人等基本信息以本合同记录的为准。

甲方有效联系地址:

联系人：

电话：

传真：

电子邮箱：

乙方有效联系地址:

联系人：

电话：

传真：

电子邮箱：

13.5本合同一式    份，甲方持 肆 份，乙方持    份，均具有同等法律效力。

13.6本合同自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

（以下无正文，为合同签署页）

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称（公章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 邮政编码： 签订时间： | 单位名称（公章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 邮政编码： 签订时间： |

附件1：设备清单

第六章 投标文件格式

正本/或副本

（项目名称）

项目编号：

投 标 文 件

招标单位：

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

供应商地址：

联系人及电话：

目  录

（一）投 标 函

（二）法定代表人证明书

（三）法定代表人授权书

（四）供应商的资格声明

（五）投标资格证明文件

（六）依法缴纳税收承诺书

（七）无重大违法记录声明书

（八）供应商《反商业贿赂承诺书》

（九）开标一览表

（十）供应商2020年1月1日至今类似业绩

（十一）人员配备情况

（十二）技术服务方案

（十三）商 务、技 术 条 款 偏 离 表

（十四）中小企业声明函

（十五）供应商其他证明材料

（一）投 标 函

致：   采购人

根据贵方                  项目招标的招标公告及采购文件，签字代表  （姓名、职务）  经正式授权并代表供应商  （供应商名称、地址）  对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附开标一览表中规定的应提交和交付的服务投标报价。

2、我方同意在本项目采购文件中规定的开标日起 90日历日内 遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、提供投标须知规定的全部投标文件。

5、按采购文件要求提供货物或服务的投标报价详见投标报价表。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、保证遵守采购文件的规定。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方关于付费标准的要求。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺接受采购文件中第四部分—合同部分的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

供应商名称：（盖章）

法定代表人或投标授权代理人：（签字或盖章）

日期：       年     月    日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

（二）法定代表人证明书

致：采购人

姓名：            性别：             年龄：           职务：              身份证号码：                           系       供应商     的法定代表人/负责人。为                     项目名称项目签署报价文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

| 法定代表人身份证(正面） | 法定代表人身份证(反面） |
| --- | --- |

特此证明。

供应商名称： （盖章）

日期：   年  月  日

注：本表格式不得更改，供应商只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

（三）法定代表人授权书

致： 采购人  ：

本人       （ 姓名）        系        （供应商名称）        的法定代表人授权我公司  （授权代表姓名）  为供应商代表，代表本公司参加贵司组织的                  （项目名称）招标活动，全权代表本公司处理招标过程的一切事宜，包括但不限于：招标、谈判、签约等。供应商代表在招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

| 法定代表人身份证(正面） | 法定代表人身份证(反面） |
| --- | --- |

| 授权委托人身份证(正面） | 授权委托人身份证(反面） |
| --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日     期：       年    月     日

注：本表格式不得更改，供应商只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

（四）供应商的资格声明

（采购人）           ：

关于贵方发出的采购文件，本供应商愿意参加投标，并证明资格文件中和所要求的说明是真实和准确无误的。

本供应商对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或投标授权代理人：（签字或盖章）

日期： 年	月	日

（五）投标资格证明文件

主要介绍公司情况及实力，并附下列资料（但不限于）：

- 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务审计报告）；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料或承诺函）；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供完税证明和缴纳社会保障资金证证明）；

参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺函）。

- 供应商须具有经年审合格（三证合一）的营业执照，如证件处于年审阶段，供应商应提供年审受理回执复印件，并承诺中标签订合同时提供通过年审的证件；

- 供应商需提供本地化售后服务承诺说明函。

- 凡拟参加本次招标项目的供应商，近三年内（本项目投标截止期前）存在下述条件中的任意一项将拒绝其参加本次采购活动如在：

①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；（网站查询信用报告）;

②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；（网站主页点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”，进行查询）;

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供承诺）

- 投标保证金缴纳凭证

- 采购文件要求的其他证明文件。

（六）依法缴纳税收承诺书

致： 	（采购人）

我单位自成立至今已依法足额缴纳各项税款，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中第四项依法缴纳税收的规定。

我单位保证以上陈述真实，如有不符，视为提供虚假资料谋取中标，我单位愿承担相应法律责任。

特此承诺。

承诺人（盖章）：（供应商名称）

法定代表人或投标授权代理人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

（七）无重大违法记录声明书

（采购人）         	：

我公司参与项目名称：                  购项目编号：          招标投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录， 符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：

法定代表人或投标授权代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

注：[近三年：指成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]

（八）供应商《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称：                  购项目编号：          ）招标活动中，不给予采购放工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或投标授权代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

（九）开标一览表

项目名称：                                            采购项目编号：

| 投标内容 | 投标总报价（元） | 合同履约期限 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： | 自合同签订之日起30个日历日内交货并完成安装调试。 | 免费质保期60个月。（免费质保期自通过甲方验收合格之日起计），软件终身免费升级。 |  |

注：此表用于开标现场唱标使用，须按招标要求及标识提供，否则将按无效标处理。

供应商名称（盖章）：                                     法定代表人或投标授权代理人：（签字或盖章）

日期： 年	月	日

### 报价明细表（如有）

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | （大写） 元。 （小写） 元。 年 月 日 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

说明：1、供应商可根据项目需要自行编写报价明细表（如有需要）。

2、报价分析表中的“投标总价”应等于“开标一览表”中的“投标总价”。

3、报价项目填报不下的，可自行扩展。

（十）供应商2020年1月1日至今类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 服务时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（提供合同复印件，包含合同首页、产品清单、签字盖章页并加盖供应商公章，时间以合同签订时间为准）；

供应商名称：（盖章）

法定代表人或投标授权代理人：（签字或盖章）

日期：       年     月    日

（十一）人员配备情况

人员包含但不限于：项目经理、项目团队等；

| 序号 | 姓名 | 性别 | 在本项目中承担的工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

后附人员的学历证明资料、职业资格资质证书及经验情况证明材料有效复印件并加盖供应商公章。

备注：

本表不够可按此格式自行添加；

供应商名称：（盖章）

法定代表人或投标授权代理人：（签字或盖章）

日期：       年     月    日

（十二）技术服务方案

根据采购文件技术部分评审要求提供，格式自拟。

（十三）商 务、技 术 条 款 偏 离 表

| 序号 | 条款序号 | 采购文件条款 | 响应条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或投标授权代理人：（签字或盖章）

（十四）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于 （ 采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

（十五）供应商其他证明材料