哈密市公共资源交易服务中心

招  标  文  件

项目名称：伊吾县域医共体信息化建设项目

招标单位：哈密市公共资源交易服务中心

采购单位：伊吾县卫生健康委员会
文件编号：GGZY-(GK)CG2023007
二○二三年五月

目    录

第一部分  投标须知

第二部分  招标说明
第三部分  投标说明
第一章、对投标方的资质要求……………………………………………………………………………………………………
第二章、投标文件的编写…………………………………………………………………………………………………………………
第三章、投标文件的递交…………………………………………………………………………………………………………………
第四章、开标、招标及评标  …………………………………………………………………………………………………
第五章、定　标……………………………………………………………………………………………………………………………………………

第六章、授予合同……………………………………………………………………………………………………………………………………
第四部分  货物需求、技术规格说明

第五部分  商务部分

第一章   合同一般条款……………………………………………………………………………………………………………………
第二章   合同特殊条款……………………………………………………………………………………………………………………
第六部分  附件

投标书编制格式…………………………………………………………………………………………………………………………………………
有关附件格式范本…………………………………………………………………………………………………………………
　　　

　　　

第一部分   投标须知

1、项目名称：伊吾县域医共体信息化建设项目
2、招标文件编号：GGZY-（GK）CG2023007
3、招标单位名称：哈密市公共资源交易服务中心

4、招标单位地址：哈密市光明路2号院建设大厦三楼
5、邮编：839000

6、采购内容及预算金额：心电采集工作站、心电诊断工作站、影像诊断中、医共体管理平台及医共体绩效监测平台等内容。

 预算金额：2000000.00（元）
7、投标保函：预算金额1%提交投标保函

8、投标文件包含：商务技术文件、报价文件
9、投标文件递交至：新疆政府采购网指定栏目（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）
10、投标文件有效期：90天

11、评标办法：综合评分法

12、招标文件发放日期：2023年5月31日-6月7日（节假日除外）

13、开标日期: 2023年6月21日上午10:00(北京时间)

14、开标地点：政采云线上开标厅
15、联系电话：0902-2206007（哈密市公共资源交易服务中心）
16、采购单位联系人及联系电话：张永良 18199796661
第二部分   招标说明

1.  适用范围

1.1　本招标文件仅适用于在招标文件中所叙述的伊吾县域医共体信息化建设项目的合格供应商参加投标。

2.  投标资质

2.1投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中标、严重违约或重大工程质量事故的不良记录。上一年度财务状况良好。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1 “招标方”系指哈密市公共资源交易服务中心。

3.2 “采购人”系指伊吾县卫生健康委员会
3.3 “投标方”、“投标人”系指有资格的供应商（制造商和代理商）。

3.4 “货物”系指招标文件规定的，投标方须向招标方提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

3.5 “服务”系指招标文件规定投标方须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

3.6“行业”系指软件和信息技术服务业。
4.  投标费用

4.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标方自行承担。

4.2　投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5. 招标文件的构成

5.1　招标文件由下述部分组成：

第一部分 投标须知

第二部分 招标说明

第三部分 投标说明

第四部分 开标、评标及定标说明

第五部分 货物需求及技术规格说明

第六部分 商务部分

第七部分 附件（投标文件编制顺序及范本格式）

6. 招标文件的澄清

6.1　投标人对招标文件如有疑点，可在投标截止日前的7日内按招标书中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）一次性通知招标方要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。
7. 招标文件的修改或补充

7.1　在投标截止期的7日内的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标书，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

7.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

8、廉洁自律承诺要求

按照财政厅颁发《政府采购预防职务违法违纪工作规程》的要求，在本次招标活动中，公共资源交易服务中心保证不接受任何投标单位送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与投标单位及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向投标单位及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在投标单位支付旅游费用、报销各种消费凭证；同时要求参加本次项目的采购单位、评标专家要填写《廉洁自律承诺书》，所有投标单位（供应商）必须要填写反商业贿赂承诺书（不填视为无效投标处理）。

  投标说明

第一章、对投标方的资质要求

1、投标资质：
投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

（1）凡拟参加本次招标项目的投标公司，应提供年审合格的法人营业执照国税、地税税务登记证及法人机构代码证副本原件（或三证合一营业执照副本原件或复印件加盖公章）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人不能是被列入“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（尚在处罚期内）的供应商；不能是被列入“中国政府政采购网”网站政府采购严重违法失信行为记录名单中仍在处罚期被禁止参加政府采购活动的供应商。（详见附件五；提供截图加盖公章）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明或承诺书原件）（扫描件）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（扫描件）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明或承诺书）（扫描件）

（6）法人代表授权委托书原件及被授权人《居民身份证》原件（扫描件）。

（7）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》（扫描件） 
（8）本项目不接受联合体投标（提供承诺书）（扫描件）

（9）提供中小企业声明函。（扫描件）

第二章、投标文件的编写
2、 要求
2.1   投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标书的要求份数提供投标书，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

2.2   允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。

3、 投标文件语言和度量单位
3.1   招标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2   除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.3   投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。
4、投标文件的组成
4.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

4.1.1商务技术文件

（1）资格性自查表

（2）投标函、投标声明

（3）投标保证金（保函）

（4）投标人的基本情况及资格证明材料

符合资格要求的相关文件及证明材料，包含但不限于含投标保证金（保函）证明、企业简介、财务报表、社保缴纳证明、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明、无重大违法记录声明书、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书、信用中国查询结果打印件、中国政府采购网查询结果等。

项目实施方案

项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表、项目配备人员表、服务附表

（6）商务条款偏离表
（7）技术参数、功能偏离表
（8）设备简要说明一览表

（9）法人代表授权书格式

（10）销售业绩表

（11）中小企业声明函

（12）投标人认为需提供的其它资料

4.1.2投标报价文件：

（1）开标一览表

（2）设备分项报价表
根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件正本留存。

5、投标文件格式
5.1　投标方应按招标文件范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标书、开标一览表、投标报价表等，并注明投标货物的名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

6、投标报价
6.1　投标方应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写和大写不符，以大写为准。投标方如果不同意上述修改原则，其投标将被拒绝。投标方应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，招标方不接受有任何选择性的报价。

6.2. 　投标报价时应注意下列几点：

6.2.1 　招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

6.2.2 　招标文件中特别要求的材料、安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

7、投标报价的货币单位
7.1　投标报价单位为人民币。对进口设备的报价也应以人民币进行报价，允许投标人填列按开标当天的人民币汇率折算的外币报价。

8、招标文件规定的技术响应文件
8.1　 投标方须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

8.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息。

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）

没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、投标有效期
9.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为90天（如不满足将导致废标）。

9.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

10、投标文件的签署规定
10.1　投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标方的被授权人或法人代表签章。

10.2　投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标方的印章后，投标文件方为有效。

10.3　投标人中标后需提交投标文件正副本各一套。

10.4  投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

11.投标保函

11.1投标人应按照招标文件要求提交投标保函，并于投标截止时间前向招标方送达。

11.2　未按规定提交投标保函的投标，将被视为投标无效。

12. 知识产权

12.1投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分 使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。
投标文件的递交

13、投标文件的递交

13.1  投标文件的密封和标记。电子投标文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子评标系统将无法接受,采购代理机构不予受理。

13.2  本项目采用不见面开标方式，投标文件线上递交至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）的指定栏目，不得迟于2023年6月21日10：00（北京时间），逾期上传的或者未上传到平台和指定栏目的投标文件视为无效投标，不予受理。

13.3  迟交的投标文件。采购代理机构将拒绝并原封退回在规定的投标文件递交截止期后送达的任何投标文件。由于对网上招标操作不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在投标文件递交截止时间之前上传投标文件，采购代理机构不负任何责任。建议于开标前1个工作日完成投标文件的制作与上传。
14、投标文件的修改和撤销

14.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标代理人的签字，并得到招标方的确认。

14.2　投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行线上递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

14.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前递交，投标截止时间以后不得修改投标文件。

14.4  投标方不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标方将没收其投标保函并按相关法律法规处理。

开标、招标及评标

15、开标

15.1　本次招标按招标文件中规定的时间和地点进行公开招标，允许投标人的法定代表人或其授权人参加开标会。

15.2　开标时将检查所有投标文件的密封情况，并在确认无误后拆封投标文件进行开标。开标以投标方提交的投标文件中“开标一览表”的内容为准，并对开标内容作以记录。

15.3　开标的顺序，按照递交投标文件的正顺序依次进行。

15.4　投标时间截止后，提交投标文件的供应商不足三家时，按照政府采购的相关法规的处理。

16、招标依据

16.1   招标的依据为招标文件（包括招标方的招标文件和投标方的投标文件）。

17、招标

17.1　招标小组

17.1.1　招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次招标的招标小组，负责本次招标的招标活动。招标小组负责向招标方推荐中标候选人，由招标方、采购人确定中标供应商。

17.1.2 　招标小组人选于开标前确定。招标小组成员名单在中标结果确定前保密。

17.1.3 　招标小组有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为三人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

17.1.4　按前款规定，招标小组的成员，由招标方从哈密市政府采购专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足招标工作需要时，将采取直接确定的方式选定招标小组的人选。

17.1.5　招标小组成员遵循法定的回避规定。

18、招标的报价方式


18.1 　采用一次报价的方式。

18.1.1　供应商在提交的投标文件中的报价只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

18.1.3　一次报价均应报出拟提供货物的单价和总价。

19.招标和评审过程的保密性

19.1　招标的任何一方不得透露与招标有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

19.2　在招标过程中，供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人员施加影响的任何行为都可能导致其投标文件被拒绝。

20、招标程序、报价确认和澄清及中标原则

20.1　招标程序：

招标小组根据招标文件的规定，集体与资格审查合格的供应商分别进行招标。

(1)在招标过程中，在投标方介绍投标方案后，进行技术和商务招标。

（2）在首轮招标的基础上，招标小组讨论、分析、综合各种因素后，决定是否与各方再次进行招标。

 (3)综合评标。招标小组成员根据投标方的产品技术、性能、服务、价格进行综合评标。

20.2　招标小组对投标文件进行符合性审查时，对属于下列情况之一的投标文件，将作无效报价处理：

（1）投标文件未按规定由投标方法定代表人或其授权代理人签字的；

（2）投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；

（3）投标文件中核心参数明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准，商务条款明显不符合招标文件要求的；

（4）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等明显不符合招标文件要求的；

（5）投标文件附有采购人和招标方不能接受的条件的；

（6）不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

（7）投标方的投标报价超过采购预算的。
20.4　对投标报价的审查：招标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件的价格进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。

修正错误的原则如下：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其招标保函将被没收。

20.5 　澄清：招标小组对于投标文件中个别地方含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式（由招标小组专家签字）要求供应商在规定的时间内（评审结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内做出书面澄清、说明、补正的，招标小组将取消其继续参加招标的资格。

20.6　中标原则：本次招标实行综合评议法，分数最高者为中标候选人。

20.7  招标小组成员按照招标文件的规定，根据各投标方的商务和技术响应情况等分别进行比较和评标。

20.8根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2022]19号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料20.7　中标原则：本次招标实行综合评议法，分数最高者为中标

候选人。

20.8  招标小组成员按照招标文件的规定，根据各投标方的商务和技术响应情况等分别进行比较和评标

定　标

21、定标标准

21.1　合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的、对买方最为有利的投标方。

21.2　最低投标价不一定是被授予合同的保证。

21.3　如果确定该投标方无条件圆满履行合同，招标小组将对下一个可能中标的投标方资格做出类似的审查。

22、接受和拒绝任何或所有投标的权力

22.1　为维护国家利益，招标小组在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

23、中标通知书

23.1　招标结束后7个工作日内，公共资源交易服务中心将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

23.2　《中标通知书》将作为签订合同的依据。

授予合同

24、签订合同

24.1　中标方收到招标方的《中标通知书》后30日内，按照招标文件的约定和中标方投标书中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

24.2  招标方在授予合同时，有权对招标书中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

24.3  如中标方拒签合同，则按违约处理。招标方没收其投标保证金（保函）。

24.4  招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

24.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

25、质疑

25.1招标文件发售后，参与采购活动的投标人如发现招标文件的商务条款、技术要求存在倾向性、错误、遗漏、含混不清等问题，可在招标文件规定的时间之前，向招标人提出质疑，要求修改或澄清。投标人已经参与投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

25.2中标公告发布后，参与投标的投标人对中标公告有异议的，应该在中标公告发布之日起三日内向招标人或公共资源交易服务中心书面提出质疑并书面送达，逾期招标人或公共资源交易服务中心有权不予受理。

25.3质疑书应当包括以下主要内容：

（一）被质疑人的名称、地址、电话、邮编；

（二）采购项目名称、项目编号；

（三）具体的质疑事项、事实和法律依据（具体条款）；

（四）提起质疑的投标人名称、地址、有效联系方式（包括手机、传真号码）；

（五）质疑的日期；

（六）法定代表人签字，并加盖公章。

按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

25.4有下列情形之一的，属于无效质疑，招标人或公共资源交易服务中心可不予受理：

（一）未在有效期限内提出质疑的；

（二）质疑未以书面形式提出的；

（三）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（四）质疑书没有法定代表人签字，并加盖公章；质疑书加盖合同专用章的；

（五）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（六）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（七）其它不符合受理条件的情形。

25.5招标人或公共资源交易服务中心将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

25.6参与政府采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，招标人或公共资源交易服务中心可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标结果改变的，招标人或公共资源交易服务中心应当将相关情况报政府采购监督管理部门备案。

25.7质疑人有下列情形之一的，招标人或公共资源交易服务中心应驳回质疑：

（1）质疑缺乏事实和法律依据的；

（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

25.8投标人进行虚假和恶意质疑的，公共资源交易服务中心可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

25.9质疑投标人对招标人或公共资源交易服务中心的答复不满意以及招标人或公共资源交易服务中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级政府采购监督管理部门进行投诉。
货物需求及技术规格指标说明

	序号
	建设内容
	技术要求

	1
	心电采集工作站
	1.心电检查管理

★(1)支持将静息心电、动态心电、动态血压、电生理检查多种不同类型的检查项目融合到一套系统中使用，并支持系统内直接新建静息心电、动态心电、动态血压、电生理检查；要求提供静息动态心电血压综合分析系统计算机软件著作权登记证书的复印件证明。

(2)支持手动新建或通过包括但不限于申请单号、住院号、病历号、门诊号、医保卡号、身份证等项目直接从HIS系统提取患者信息新建心电检查；

★(3)支持急诊、VIP、军人、胸痛、绿道患者的标识，并在列表中给予不同标识。（提供证明材料）
★(4)支持心电系统中直接启动心电检查，实现心电波形的快速采集、自动上传。（提供证明材料）
(5)支持快速心电检查功能，可实现先采集心电图后编辑病历，适用于急诊病人心电检查；

(6)具备新患者检查向导程序，可根据医生选择的检查项目，同步显示对应的导联联接示意图，为医护人员提供学习参考。

(7)支持常规12导联同步心电加做功能，可加做右室壁、加做正后壁、加做右室壁+正后壁等组合模式，并可设置任意采集时长。

(8)支持15导联同步心电、16导联同步心电、18导联同步心电，心向量、心室晚电位、心率变异检查模式，并可设置采集时间。

(9)支持阿托品试验检查项目服药前、服药后首次检查以及服药后的采集模式。

(10)支持心得安试验检查项目服药前、服药后首次检查以及服药后的采集模式。

2.动态检查管理

(1)具备动态心电、动态血压检查列表管理功能，支持检查状态显示；

(2)支持对待检查患者一键戴盒，对检查中患者一键摘盒；

★(3)支持对医院所有动态心电、动态血压记录器进行统一管理，管理信息包括记录器编号、生产厂家、型号、类型等，并可实时显示记录器的使用状态，目前正佩戴的患者姓名、门诊号、住院号、开始检查时间、预计结束时间。（提供证明材料）
(4)支持动态心电、动态血压一键录入检查数据；

3.电生理检查管理

(1)支持对医院电生理设备进行集中管理、统一报告发布、统一打印；

(2)支持手动新建或通过包括但不限于申请单号、住院号、病历号、门诊号、住院号等项目直接从HIS系统提取患者信息建立电生理检查；

	2
	心电诊断工作站
	★(1)同一套软件提供静息心电、动态心电、动态血压三种专业分析工具进行报告分析与编辑，不接受多套分析软件切换，且分析数据必须为原始静息心电、动态心电、动态血压数据，不得是PDF、图片、拍照、截图等。（提供证明材料）
(2)具备新检查病历到达提醒、会诊病历到达提醒及会诊病历返回提醒功能，并支持设置是否提醒、声音提醒开启时间设置及提醒方式的设置；

(3)静息心电分析

1)支持多份心电报告同时打开，并且在诊断界面快速切换上一位或下一位患者，医生无需反复回到病历列表界面，方便医生操作；

2)具备对异常测量参数标红显示，同时支持以每一个分析测量值进行手动修改；

3)支持原始采集的心电波形进行重分析；

4)支持对原始采集的心电波形进行重新调整滤波设置，可设置滤波包括：25、35、45、75、100、150、无；

5)提供丰富的测量分析工具：电子测量尺、平行尺、波形微调、波形定标、多种波形显示方式、波形放大等；

6)电子标尺功能：支持一次拖动测量框，可一次性得到“时间差”、“心率”、“幅值差”的测量值。提供软件界面截图；

7)平行尺功能：等距标尺可对间期倍数快速测量；对于波形重叠的心电图，支持重新排列以方便测量分析，测量精度达毫秒/微伏级；

8)心拍放大分析功能：支持任意心搏单击放大分析，可对每个P、Q、T测量点进行手动微调，使测量结果更加精准；每个单击放大QRS波群测量参数不少于25种，并且支持12导波形叠加对比；

9)同屏对比功能：患者历史检查数据多次同屏对比功能，可便于观察患者术前、术后心电图的变化情况；

10)具备导联纠错功能：在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，可以通过软件直接修正，无需重复采集。

★11)提供复合波与选中心搏两种分析模式，医生可根据波形情况在分析诊断界面手动选择不同的分析模式，保证心电诊断的准确性；（提供证明材料）

★12)具备AF房颤分析功能，医生可在分析诊断界面手动开启或取消房颤分析；（提供证明材料）
13)具备详细测量参数功能，测量参数包括：心房率、心室率、PR、P、QRS、QTd、Rv5/Sv1、Rv5+Sv1、QT/QTC、P/QRS/T、节律，参数矩阵，包括每个导联的QRS波形态、P振幅、P´振幅、Q振幅、R振幅、S振幅、R´振幅、S´振幅、T振幅、T´振幅、Q宽度、R宽度、S宽度、R´宽度、VAT、STJ、ST MID、ST END、Delta; 

14)可对接电子病历系统，在分析诊断界直接查看患者电子病史和电子检查申请单，方便诊断医生结合患者历史病史及临床诊断来综合判断；

15)支持导联标识等特殊字符快速输入功能，方便医生快速书写诊断结论；

16)具备报告助手功能，提供常用公共模板及个人模板，医生可使用诊断术语库内容，快速完成心电图诊断；

★17)具备报告记录功能，可详细查看每一个医生对本份病历的每一次操作及报告修改记录，并查看操作人、操作时间及修改具备内容；（提供证明材料）

★18)具备微信分享功能，可在进行心电图诊断分析时直接将该份病历的原始心电波形分享至微信群或专家微信，并支持在微信端打开心电原始波形，进行走纸速度、灵敏度、显示模式的调整，及查看心电报告；（提供证明材料）

★19)具备心电关键字管理功能，可后台自定义新增、修改、删除，关键字内容包括但不限于不同心电诊断结论对应的心脏示意图、电轴示意图等，设置后，可针对不同心电图诊断结论，提供对应病变位置心脏示意图、电轴示意图等，给临床医生及患者提供病变部位参考。提供心电关键字管理功能（提供证明材料）；

(4)动态心电分析

1)支持记录和采集24小时内的人体十二导联心电信号，并对记录和采集的数据进行存储，通过计算机软件系统，对数据进行读取、病例填写、显示、回放、分析、查看和打印。

2)分析工具自由组合：提供多种分析工具，包括K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图等。使用者根据自身习惯灵活设置、自由组合分析工具栏。

★3)差分栅状图功能：快速捕捉及定位偶发心率失常；提供国家权威机构出具的原创证明文件。

4)具有时间散点图、小时散点图、Lorenz散点图、差值散点图、四象限散点图五项散点图功能；提供软件界面截图。

5)阵发性房颤、房扑快速定位分析：基于时间散点图和小时时间散点图，快速的定位房颤、房扑发生的位置以及起始结束时间。

6)睡眠分析、运动、体位分析：记录睡眠时呼吸波以及运动、体位的测量数据，与心电图综合分析会诊。

7)具备起搏分析通道，无需勾选起搏器类型，可自动检测起搏脉冲信号。

(5)动态血压

1)测量模式支持自动测量模式：手动间隔、自动间隔、自动表测量(测量间隔和测量频率自定义设置）

2)支持自动补测、手动插入测量。

3)支持动态血压数据列表、柱状图、饼状图、趋势图、关联图、K线图等动态血压数据分析工具。

4)支持所见即所得的动态血压报告打印预览，可配置的动态血压报告打印模板、打印内容。

	3
	影像诊断中心
	一、系统功能要求：

系统实现以县人民医院为诊断中心的影像检查工作的信息化、自动化和规范化。完成检查的申请、图像采集和自动存储、检查报告处理、查询病人影像报告数据，以及远程传输等，并与其它信息系统无缝集成。为区域内影像检查，建立数字化、信息化工作平台，实现全流程的数字化管理，数字化存储，信息共享，同时，提高与基层机构之间协同工作能力。

软件系统架构必须基于微服务架构体系技术。系统的数据传输全面支持国际医疗影像协会的DICOM3.0标准。以JSON格式为架构影像诊断报告及HL7标准的集成标准。

通过一套软件，实现远程影像的阅片、判断、报告生成与下发的工作。为县医院与基层医疗机构提供更加快捷的协作条件，提升工作效率与作业品质，提高基层机构的服务能力。

支持CT、MR、DR等影像文件的远程判读功能

多种分屏挂片模式，平滑窗宽窗位调节， 影像缩放，平移，镜像，旋转，放大镜局部查看，影像长度，角度测量，图文标注，CT定位线， 多帧影像播放，数字减影；多种布局所见即所得胶片打印，图文标注，图像剪裁，调窗效果；报告编辑，智能医学诊断模板，报告打印，自定义报告样式设计器

影像申请到达即时提醒功能。当中心端获取到新的诊断申请时系统会自动提醒，提示医生有新病到达，提供统一病人多次检查的同步比较。

提供基层机构远程诊断申请功能，与基层PACS系统无缝对接，实现申请时自动传输影像文件信息，支持远程诊断和远程审核两种模式

提供基层机构远程诊断报告查询功能，与基层PACS系统无缝对接，可以直接调用远程诊断报告，支持pdf版报告打印

提供基层诊断报告的模板定制功能，保持报告格式与基层pacs打印格式保持一致

提供基层机构诊断报告工作量统计功能，便于与中心诊断机构进行工作量核对

提供基层机构远程诊断费用统计统计，便于与中心诊断机构进行费用的核算

提供基层机构的用户权限管理功能

提供基层机构诊断报告查询功能，便于诊断报告长时间留存及查询，支持报告的批量打印功能

提供诊断中心端的诊断申请管理功能，支持诊断任务领取、诊断报告书写及远程分屏阅片功能

提供诊断中心端的诊断报告审核功能，诊断报告内部进行二次审核，支持驳回和发布，确保诊断报告的准确性及规范管理

提供诊断中心端的诊断报告查询功能，可以对诊断报告重复查询管理使用

提供诊断中心断的科室工作量统计功能，支持打印、导出，提供给科室进行人员工作量的核算

提供诊断中心端的诊断费用统计功能，支持按照申请机构、诊断科室、诊断医生进行统计，方便进行与基层机构及院内的科室核算。

实现与医共体管理平台的无缝对接功能

支持分院、社区、乡镇卫生院等不同级别的远程诊断功能。

提供机构远程诊断业务的台账功能，做到每日工作有据可查

纯B/S系统，支持web浏览器使用，降低维护成本

无需安装软件，院内任意一台联入网络的计算机即可浏览。

系统支持多种报告包括影像资料的回顾，编辑，浏览。提供用户登录功能，为不同用户分配不同的查看权限；支持在线查看影像数据、影像报告。

支持影像资料中心集中或分布式存储服务

支持SQLserver、Oracle等大型数据库。

实现申请、报告、影像资料数据的实时传输

有安全、可靠的数据存储、备份方案，有近线、离线数据调阅方案，实现数据的网络存储及应急状态的数据本地存储。

支持设备管理、人员管理、科室训练等管理条件，按照医生的工作级别分配权限，可以根据主任医师、普通医生、进修医生等分配使用权限，不同的使用权限使用不同的功能。

网络管理设计权限，主要功能包括：医生用户名分配，权限设定，模块开启关闭，差错流程处理，数据备份等。

系统具有多种接口方式，包括HL7、restful、消息总线服务、中间库接口服务等。

二、接口标准：

必须实现基层PACS系统对接，用于共享患者信息，为医院网络中各信息系统提供需要的影像诊断图像及报告数据。

三、其他要求：

1、提供产品软件著作权，并加盖原生产厂商公章
2、提供1年免费技术支持与售后服务承诺。

	4
	医共体绩效监测平台
	一、系统功能要求
部署医共体绩效监测平台，实现在线开展医共体绩效考核数据填报、审核、咨询等工作，既提高被考核机构医共体绩效考核数据的准确性，也为主管部门对医共体绩效考核工作进行监督管理提供便利的工具，推动伊吾县医共体的健康发展。平台需具备以下功能：

1、指标体系管理：根据国家和地区政策文件及考核方案，将考核指标录入系统，为考核做准备。

2、方案管理：以地区考核方案为基准，配置一套考核方案，明确方案适用时间范围，分配适用的考核指标体系。

3、监测指标填报任务管理：基于已有方案，在某个时间段启用一次填报所创建的任务。

★4、紧密型医共体自评估任务管理：基于已有方案，在某个时间段启用一次自评估所创建的任务。（提供证明材料）

5、资源管理：任务启动后，考核对象登录系统，第一步需要在基础数据管理模块实现个人信息完善和机构信息完善。

6、数据填报：数据填报包括组织结构和机构填报任务模块，实现对医共体成员单位信息完善，并对主管部门下发的填报任务进行填报。

7、数据审核：数据审核包括进度查询、数据查看、数据审核等功能。实现查看下级机构的填报进度、下级填报的数据，并对下级填报数据进行审核等功能。

8、组织机构信息审核：机构核验包括信息审核、审核进度、信息查看等模块。实现审核医共体填报的组织机构信息、查看机构信息审核进度、查看下级的机构信息等功能。

9、结果反馈：系统内置判断方法，结合用户填报数据、专家审核情况，给出反馈报告。

★10、考核任务管理：通过填报任务或其他系统同步过来的指标数据，国家可根据某时间段重点关注的主题，组建一套考核方案、考核任务，组织专家进行打分，以适宜的方式将考核结果公布。（提供证明材料）

11、专家管理：专家团队是由考核主体聘请的考评人员，需要维护专家基本信息，研究领域等，以便给专家分配适用的评价指标。

12、考核任务分配：包括考核流程配置、考核对象配置、专家任务分配。

13、机构自评：考核任务中，如果分配了机构自评环节，则考核对象需要根据自评说明给自己进行评价。

14、考核实施：专家团队登录系统，根据所查看到的考核对象及考核指标，进行打分。

15、与国考互联互通：支持回流国考数据和同步国考任务。可将国家平台已填报完成的数据回流到地方平台。在国家考核进行期间，可同步国考任务，将国考指标匹配本地指标获取数据后上传至国考任务。

∆16、运行监测：实现某期考核结果的展示，同时提供指标分析、交叉分析、地域分析和对比分析。
指标分析：根据指标体系“有序就医格局、服务能力提升、资源有效利用”将重点监测指标划分三个区域，通过点击指标标签，中间页面展示该指标的交叉分析。根据医疗服务、医保资金角度统计。

交叉分析：通过纵横交叉方式（时间纵向对比，同一时期与其他指标对比凸显某一主题为横向）展开重点指标分析，分类包括“有序就医格局基本形成”“县域医疗卫生服务能力提升”“医疗卫生资源有效利用”“医保基金使用效能提升”“专题分析”。

地域分析：根据指标体系“有序就医格局、服务能力提升、资源有效利用”展示三大类指标中重点关注指标。可进行多机构对比。

对比分析：可对机构进行聚类分析，聚类信息：常住人口范围、距离周边铁路交通时间、城乡居民医疗保险/新农合人均筹资金额范围、数据年份。基于聚类信息级联加载机构，在同类下选择对比分析的多个机构。

二、接口标准：
★为保证数据的联动性，要求实现与自治区医共体绩效监测平台实现无缝对接。（提供证明材料）

	5
	医共体管理平台
	医共体综合监管平台，主要实现对医疗机构的卫生资源投入、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、基本医疗服务、药品使用、综合体检服务等进行分析，为公共卫生应急、绩效考核、资源优化、科学合理地制定政策提供数据依据。

平台需包括卫生资源分析、基本公共卫生服务监管、家庭医生签约服务监管、基本医疗服务监管和报表中心等功能。

卫生资源分析系统
∆卫生资源分析系统是利用信息化手段对区域内多种医疗卫生服务资源进行智能监管的系统，监管对象包括卫生机构、卫生人力、卫生设施、卫生经费等。系统需包括卫生机构、卫生人力、卫生设施、卫生经费等功能。

卫生机构监管：支持按照行政区划、年份等查询条件，展示卫生机构总体情况的信息数据，包括区域基层卫生机构数量情况、机构区域分布情况、机构构成情况、基层机构中医馆情况。

卫生人力监管：支持按照行政区划、年份查询条件，展示区域卫生人力总体情况的信息数据，包括基层卫生机构卫生人员、基层医疗卫生机构卫生人员年份变化。

固定资产监管：支持按照行政区划、年份查询条件，展示区域设施设备情况的信息数据，包括主要设备台数情况等。

卫生经费监管：支持按照行政区划、年份查询条件，展示区域总体卫生经费情况的信息数据，包括基层卫生机构收支情况、总收入、总支出等。

基本公共卫生服务监管系统

★要求实现与伊吾县现有基本公共卫生服务系统的互联互通。（提供证明材料）
∆基本公共卫生服务监管系统：基本公共卫生服务监管系统主要功能是实现对所辖区域的社区卫生服务机构的基本公共卫生服务情况进行统计分析，使管理者更好地掌握辖区内居民健康状况等，监管内容包括：居民健康档案管理、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、中医药健康管理、预防接种服务、传染病及突发公共卫生事件管理等。具体要求为：

居民健康档案管理：系统需支持按照行政区划、年份，季度等查询条件，显示居民健康档案基本情况。

0-6岁儿童健康管理：系统需支持按照行政区划、年份，季度等查询条件，显示0-6岁儿童健康信息。

孕产妇健康管理：系统需支持按照行政区划、年份，季度等查询条件，显示孕产妇健康信息。

老年人健康管理：系统需支持按照行政区划、年份，季度等查询条件，显示老年人健康信息。

高血压患者健康管理：系统需支持按照行政区划、年份，季度等查询条件，显示高血压患者健康信息。

Ⅱ型糖尿病患者健康管理：系统需支持按照行政区划、年份，季度等查询条件，显示Ⅱ型糖尿病患者健康信息。

中医药健康管理：系统需支持按照行政区划、年份，季度等查询条件，显示中医药健康管理信息。

预防接种服务：系统需支持按照行政区划、年份，季度等查询条件，显示疫苗预防接种信息。

传染病及突发公共卫生事件管理：系统需支持按照行政区划、年份，季度等查询条件，显示传染病及突发公共卫生事件信息。

家庭医生签约服务监管系统

★要求实现与伊吾县现有家庭医生签约服务系统的互联互通。（提供证明材料）
∆监管部门通过系统直观地了解和掌握区域内不同时间、不同地区的家庭医生签约各项业务开展情况，如签约履约人群的明细、签约居民就诊情况和各项资源的分配情况等数据，为制定科学合理的管理制度提供数据支撑。

签约进度管理：系统需支持按照行政区划和时间等维度展示签约进度，使监管者快速了解签约的综合情况。

重点人群签约明细报表：系统需支持按照多个维度展示重点人群签约明细报表指标的统计分析结果，使监管者快速了解重点人群签约明细报表综合情况，快速定位到重点监管的重点人群签约明细报表相关指标。

续约明细报表：系统需支持按照多个维度展示续约明细报表指标的统计分析结果，使监管者快速了解续约明细报表综合情况，快速定位到重点监管的续约明细报表相关指标。

履约明细报表：系统需支持按照多个维度展示履约明细报表指标的统计分析结果，使监管者快速了解履约明细报表综合情况，快速定位到重点监管的履约明细报表相关指标。

重点人群履约明细报表：系统需支持按照多个维度展示重点人群履约明细报表指标的统计分析结果，使监管者快速了解重点人群履约明细报表综合情况，快速定位到重点监管的重点人群履约明细报表相关指标。

签约居民基层就诊分析报表：系统需支持按照多个维度展示签约居民基层就诊分析报表的信息数据，使监管者快速了解签约居民基层就诊分析报表综合情况，快速定位到重点监管的签约居民基层就诊分析报表相关指标。

	6
	医共体数据支撑中心
	数据中心

数据中心建设是紧密型县域医共体信息平台建设的主要内容之一，目的是将分散在各个业务系统中的数据进行整合，建立起统一的、核心的、标准化的、涵盖患者基本信息、电子健康档案、门诊、住院、卫生指标等数据的数据中心。通过数据交换与信息共享平台，实现医疗卫生业务数据的采集、清洗、存储、管理和利用。将整合后的标准化数据应用于更多的医疗业务中，同时对外部相关部门开放共享，实现业务协同。最终帮助卫生管理部门、医疗机构以及其他相关部门通过医疗大数据进行分析和决策，实现医疗数据的增值。

数据中心建设需符合国家卫健委发布的数据元、数据集、数据交换、存储、利用等相关标准规范。数据中心的数据来源于建设区域内各个医疗机构的业务数据、基层医疗机构业务数据以及公共卫生机构共享的数据等。

存储在数据中心的存储数据需包括的业务数据类型有：

1、电子健康档案信息库——辖区内居民的个人健康档案实体数据。

2、电子病历信息库——提供以患者为中心的电子病历存储服务，包括患者个人信息、门诊信息、住院信息、检查和检验信息、病程记录信息、护理记录。
3、全员人口信息库——辖区内人口实体数据。

4、卫生资源信息库——辖区内医疗卫生人员、卫生机构、设备、药材、医学文件、标准规范文件等实体数据。

5、基础资源信息库——集中整个区域卫生的基础数据，如医疗机构、公共数据元和代码字典数据库、卫生设备、卫生资源数据库、注册服务以及其他各专业系统所需的共享信息等。
数据采集与交换

依据国家卫健各类规范标准设计卫生信息与数据交换服务，形成伊吾县医疗卫生信息交互中心。支持跨机构信息资源交换、共享和协同，支撑健康档案共享调阅、检验检查结果共享。并依托数据中心建设综合管理平台，让居民、患者、医务工作者以及卫生行政部门都从平台建设中受益。主要包括以下内容：

（1）数据采集范围：统一数据采集与交换平台作为医共体信息平台的基础，将根据居民健康信息化现状及医疗卫生业务特点，并且基于对数据范围及其产生方式的理解，来明确数据采集的范围。本次数据采集的范围包括：患者基本信息、健康档案信息、门诊信息、住院信息、住院病案首页信息、入院记录信息、病程记录信息、治疗处置信息、护理记录、评估与计划信息、知情同意书、检查检验信息、机构信息、药品信息等。

（2）数据标准管理：需遵照国家相关标准，从数据标准格式、数据标准内容、标准管理与发布等维度进行管理。

（3）数据采集管理：数据采集管理通过前置ETL、前置数据质控、应用服务代理、消息路由、DICOM网关等各类前置应用完成采集数据的映射、抽取、缓存、过滤、转换，需实现对上传数据质量的把控，支撑共享调阅、智能提示、分级诊疗、区域医疗业务联动等协同业务的消息交换。

（4）数据交换管理：数据交换服务是负责将联网各医疗机构的异构应用系统中的数据按照统一的数据标准，传输到指定的中心数据库中。各应用系统能以接口的方式接入数据交换服务，进行数据的发送、接收、存储、加载，形成对现有各医疗卫生系统的互联互通。

平台基础服务

数据中心的交互服务组件是基于数据中心的资源数据库对外提供的各种数据实时读取服务，通过各级医疗卫生机构、各应用系统对服务组件的调用，实现信息的共享与交换。数据中心的组件服务需具备以下功能：

基础数据注册服务：基础数据需包括能够满足医共体业务的个人、医疗卫生人员、医疗卫生机构和医疗卫生术语等。

前置节点服务：前置节点系统作为医共体信息平台放在医疗机构端的前置系统，实现了医院、基层医疗卫生机构等与医共体信息平台之间的数据上传和下载，从而达到医疗机构与医共体信息平台之间的数据交换与共享的目的。

（3）文档共享服务：共享文档管理分为文档存储服务和文档注册服务。文档存储服务负责将文档存储到文档存储库，并将文档元数据信息注册到文档注册库，文档注册服务负责管理文档元数据信息，并对外暴露文档查询服务。

（4）全程健康档案服务：全程健康档案服务用于处理医共体信息平台内与数据定位和管理相关的复杂任务。负责分析来自外部资源的信息，并恰当地保存这些数据到存储库中，响应外部医疗卫生服务点的检索、汇聚和返回数据。全程档案服务包含数据整合服务、档案管理服务、档案调阅服务三大模块。

（5）数据仓库服务：数据仓库服务是平台中重要的服务组件之一，该服务利用数据仓库技术为许多不同类型医疗卫生业务做出决策支持。

（6）信息安全与隐私服务：信息安全及隐私服务包括用户管理和权限管理、信息安全服务、隐私保护服务、审计追踪服务等。

数据质量管理

数据质量管理主要解决数据中心建设、数据治理及业务系统运行过程中的各种数据质量问题。全面提升数据的完整性、规范性、及时性、一致性、逻辑性等，降低数据管理成本，减少因数据不可靠导致的决策偏差和损失。需具备以下功能：

数据源管理：需对数据采集与交换系统采集的数据进行质量管理，针对数据源提供的操作有新增、修改、删除、查询。

质控方案管理：需支持质控方案管理，可对质控方案进行新增、编辑、删除等操作。

数据质量统计分析：在系统进行检测后，初步形成质检报告，便于快速判断执行过程中是否出现问题。

	7
	应用系统业务融合服务接口开发
	与县医院HIS对接，获取乡镇卫生院数、社区卫生服务中心数、社区卫生服务站数、村卫生室数、实有床位数、每千人口医疗卫生机构床位数、每千人口执业（助理）医师数、每万人口全科医生数、医生数、注册护士数、医护比、乡村医生和卫生员、卫生技术人员、其他技术人员、管理人员、工勤技能人员、总诊疗人次数、出院人次数、门急诊诊疗人次数。医疗总收入、医疗服务收入、检查检验收入、药品收入、医用耗材收入数据。


甲方需求：

供货时间：自合同签订之日起90个工作日内完成交货。

2、勘踏需与甲方联系，联系人张永良，电话：18199796661
综合评分标准

	评审条款
	评审细则
	得分

	分值构成：（总分100分）
	价格分值：20分

商务部分：25分

技术部分：55分
	

	评审项
	评分因素
	评标标准
	

	价格部分（20分）
	投标报价
（20分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 

投标报价得分=评标基准价/投标报价×20×100%（保留两位小数）
	

	商务部分（25分）
	履约能力      （10分）
	1.根据投标人提供的售后服务能力、服务人员数量、综合服务支撑方案、售后技术服务方案、维修人员配备、故障响应时间等综合评审，方案内容详细完整，能针对本采购项目内容要求而细化制定、方案表述准确清晰、可操作性强得6分；方案内容较简单，内容要求而细化制定方案表述不够准确清晰、可操作性一般得3分；方案内容缺失，没有能针对本采购项目内容要求而细化制定、方案表述不准确不清晰、可操作性不强得0分；
2.在项目所在地设立售后服务网点的得4分（房产证明或分公司证明）；
	

	
	业绩（3分）
	根据投标人近3年类似业绩进行评审，每提供一个有效业绩得1.5分，最多3分， 未附证明材料的本项不得分。

证明材料可为：合同或协议书或中标（成交）通知书原件或有效复印件。
	

	
	企业实力（12分）
	1.投标企业具有有效期内的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，得2分；
2.能够提供IS09001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，得3分。
3.投标企业具有有效期内的网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书，得3分；
4.投标企业或所投产品厂家具有医共体绩效监测平台软著证书，得2分。（著作权获得时间不得晚于本项目招标公告发布日期）

5.具有信息系统建设和服务能力CS4级，得2分。
（备注：投标文件中提供证书复印件加盖公章，不提供不得分）
	

	技术部分（55分）

	软件系统演示（12分）
	软件系统功能演示采用线上演示，采用视频演示、PPT、截图等形式不得分。
软件系统每一条打“∆”号的重要技术指标需进行现场功能演示，演示时间共20分钟，不含答疑时间。演示全部功能得12分，缺少一个打“∆”号的重要技术指标扣3分，扣完为止。
	

	
	技术参数响应情况（15分）
	所有技术参数均符合采购文件的要求的得15分；打“★”号的重要技术指标需提供证明材料，缺一项扣1分，扣完为止。
	

	
	项目建设方案（12分）
	1、投标人前期进行实地踏勘，具有甲方提供的踏勘证明，得2分，未进行现场踏勘不得分。
2、对软件整体架构与功能的可行性、合理性、规范性，与用户现有系统的兼容性，包括总体设计、接口设计、数据库设计等进行分析说明进行综合打分，方案内容详细完整，能针对本采购项目内容要求而细化制定、方案表述准确清晰、可操作性强得10分；方案内容较简单，内容要求而细化制定方案表述不够准确清晰、可操作性一般得6分；方案内容缺失，没有能针对本采购项目内容要求而细化制定、方案表述不准确不清晰、可操作性不强得0分；
	

	
	进度计划、质量控制标准（5分）
	投标单位根据项目要求，分别制定详细的实施方案、测试方案、验收方案和进度计划，根据其计划的完整性、周密性、科学性、可行性进行综合打分。方案表述准确清晰、可操作性强，在建设周期内完成项目实施得5分；方案内容较简单，内容表述不够准确清晰、可操作性一般得2分；方案内容缺失，方案表述不准确不清晰、可操作性不强得0分；
	

	
	人员配置（8分）
	投标文件中须提供项目人员身份证、资质证书复印件和近半年内任意一个月的社保证明，不提供或提供不全的不得分。
拟投入本项目的项目负责人需具备高级工程师职称（计算机网络）、高级信息系统项目管理师和PMP证书，得4分。
2、拟投入本项目的团队须具备全面综合的信息化系统设计、实施、维护和安全建设能力，除项目负责人外，项目团队中须有高级网络工程师、CISP、软件设计师、信息系统项目管理师，每提供一种得1分，最多得4分。
	

	
	培训方案（3分）
	培训方案得分，对本项目建立相应的培训方案并按承诺计划实施；根据培训方案的完整性、周到性等进行综合打分。方案表述准确清晰得3分；方案内容较简单，内容表述不够准确清晰得2分；方案内容缺失，表述不准确不清晰得0分；
	


第五部分  商务部分
第一章 合  同  条  款（模板）

甲  方：(买方／业主)

乙  方：（投标方）

根据《中华人民共和国合同法》      。

                    号 哈密市       的招标结果和招标文件的要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购             及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1、合同标的

乙方负责向甲方供应下表中所列系统及配套设备及负责安装调试。

	品名
	规格型号

/版本号
	产地厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	随机配件
	交货地点
	交货时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2、合同总价

总价为：           （大写） ，￥     元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装、调试及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

3、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同货物的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4、技术要求

乙方所提供软件及设备，必须符合国家有关规范和甲方的技术要求，并提供设备的厂试测验报告。

5、合同标的包装、交货、安装及验收

5.1
合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2
合同标的的交货

5.2.1
乙方交货时间：按甲方要求。

5.2.2
乙方交货地点：运输及卸车或安装至甲方指定地点。

5.3
合同标的的安装

5.3.1
乙方负责合同项下的安装，一切费用由乙方负责。

5.3.2
乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好

保护措施。

5.4验收

5.4.1 
合同软件安装完成后     个工作日内验收，验收应

在甲乙双方共同参加下进行。

5.4.2
验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3
如果合同软件或设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.5
乙方保证合同项下提供的软件及设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6、质量保证及售后服务

6.1乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2合同系统及设备保质保用期为本项目有关部门验收签字之日起不少于  1  年。（详见用户需求书）

6.3.保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后 24小时（详见用户需求书）内派员到现场维修。

下列情况乙方不负责免费保修：

（1）不按照乙方提供的正确使用方法而引致系统或设备故障

损坏；

（2）擅自修改系统或改装设备；

（3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.4
因产品的质量问题而发生争议，由质检部门进行质量鉴定。产品符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.5 乙方无偿培训甲方维护及维修人员，主要内容为系统及设备的基本结构、性能、主要部件/模块的构造及维护，日常使用与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在产品安装现场或按甲方安排。

7、付款办法

7.1合同每笔款项以人民币转账方式支付。

7.2 付款方式：系统交付经甲方验收合格后，进行使用、维护保养、维修的培训，甲方经验收合格后，中标方提供正式发票，采购方在三十个工作日内支付全部货款的100℅。

8、乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.1
 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

9、不可抗力

9.1
不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2
签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10、索赔

10.1
如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2
在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3
如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
11、违约与处罚

11.1
甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

11.2乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金。

11.3乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

11.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

11.5 乙方未能在合同规定时间内交付货物，则向甲方支付合同金额的5%的违约金。

12、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的另一方可立即终止本合同。

13、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

 14、其他
14.1
本合同正本4份，具有同等法律效力，甲方3份，乙方1份。合同自双方签字盖章之日起即时生效。

14.2
本合同末尽事宜，由双方协商处理。 

甲方：                              乙方：                                                                                                                

法人代表 ：                         法人代表：

地址：                               地址：

电话：

                         电话：

传真： 

                         传真： 

签约日期：2023年  月  日     
      
       

签约地点：
第二章、合同特殊条款
合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间

有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1、培训：

1.1 　卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作；

2、 检验

2.1　卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书；

2.2 　对于卖方提供的所有货物,买方可按货物的一定比例委托质量监督部门进行抽检，验收会格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3 　具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺

的并经买方确认的规定执行。

3、 安装调试

3.1　卖方必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知买方；

3.2　卖方免费负责设备的安装、调试，买方协助开展工作；

3.3 　卖方安装调试专家人员应及时到达买方现场，直至安装、调试结束、通过验收；

3.4　 卖方负责安装调试期间（包括错发或运输中）可能损坏的元器件、测试材料的准备，如因时间关系，买方可以考虑使用随机的易损件进行更换，但卖方应及时给买方补齐（中间产生的任何费用，均由卖方承担）；

3.5　上述安装调试完成后，买方按相应的卖方在投标文件中所提供的技术指标进行验收；

3.6 　卖方如不能按时完成安装、调试工作，应赔偿由此买方造成的所有损失；

4、 质量保证

4.1　因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿；

4.2 　卖方对合同项下设备提供保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，买方需提供免费的维修零配件。

5、 售后服务

5.1 　提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图；

5.2 　在买方发出要求服务通知的24小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过5个日历日；

5.3　 在保修期内，如设备出现故障，必须在3个日历日内完成维修工作，否则更换新机；

5.4 　提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在投标文件中。

6、 其他  

6.1 　投标报价：设备使用地安装调试完成、且验收合格后的交货价

6.2 　投标货币：人民币

6.3 　列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应

包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价

6.4 　付款币种及方式（见第三章）

6.5 　交货地点：

6.6   交货时间：年 月 日前

第六部分  附　　件

一、投标书编制格式
投标人应按下列格式排列和装订投标文件：

商务技术文件

一、资格性自查表

二、投标函、投标声明

三、投标保证金（保函）

投标保证金（保函）缴纳凭证

四、投标人的基本情况及资格证明材料

投标人基本情况表

信用记录

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明

无重大违法记录声明书
投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书
五、项目实施方案

项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

项目配备人员表
服务附表

六、商务条款偏离表

七、技术参数、功能偏离表

八、设备简要说明一览表

九、法人代表授权书格式

十、销售业绩表

十一、中小企业声明函（如不是中小企业可不提供）

十二、投标人认为需提供的其他资料

报价文件

一、开标一览表

二、设备分项报价表

投标文件必须制作有目录和页码，只接受A4纸张大小的投标文件

注：投标文件未按要求制作将作为废标处理

二、有关附件格式范本

（一）资格性自查表

	序号
	审查因素
	投标文件中

对应页码

	1
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	

	2
	授权委托书、法人身份证明，企业资质
	

	3
	投标声明
	

	4
	良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	

	5
	税务登记证复印件或依法缴纳税收证明
	

	6
	社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明
	

	7
	交纳投标保证金证明
	


★注：以上资料复印件必须加盖投标人单位公章并附在投标文件中

（二）投 标 函

致：哈密市公共资源交易服务中心:

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的投标邀请（招标编号） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份。

开标一览表

投标分项报价表

规格、技术参数、功能偏离表

商务条款偏离表

按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

资格证明文件

投标保证金（保函）金额为　　　　。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

2、投标方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期自开标之日起　　　个日历日。

4、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
　电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　
　投 标 人 名 称：　      　　　　　　　　　
　公          章：　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　20 　　年　   月   　日

（三）关于资格的声明函

致哈密市公共资源交易服务中心：

关于贵方2023年月日 招标公告关于“　　　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的（包号及货物名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人名称：　　

授权签署本资格文件人：

被授权人姓名、职务：

传真：　　　　　　            　　　　　　　　　　　　　

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　

盖章：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                    2023年　月　日

（四）投标保证金（保函）

（五）投标人的基本情况及资格证明材料

一、基本资格条件

1）营业执照 

2）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供提供开标前上一年度的经第三方审计的年度财务报告；如供应商新成立的，则提供成立至今的月或季度财务状况报告；如审计报告未出具，可提供开户银行的资信证明

3）企业资质

4）社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明（如营业执照已改为“五证合一”新证的可不提供社保登记证）

注：1、以上复印件均须在投标文件中提供，需要加盖投标人原章。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

4、部分其他组织和自然人，没有单位统一缴纳社保的，可以提供单位法人代表及备授权委托人个人的由社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明。

（六）投标人基本情况表

盖投标人单位章

	投标人名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	固定电话
	
	
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	基本账户开户行
	

	银行帐号
	

	资质能力

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标人近三年项目业绩

	项目业绩名称
	项目地点、起止时间
	合同内容、金额
	甲方联系人及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	1、后附项目业绩证明材料


（七）信用记录
（复印件并加盖投标单位公章）

投标人须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

投标人须提供本单位近3年“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入投标单位名称，截图查询结果。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明

致：                   （采购人）：

                      （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（九）无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

投标人名称（盖单位章）：                 

法定代表人（签名）：                

日    期：              年   月   日

附注：▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效标处理。

近三年：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

（十）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

  我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：

                                           日期：

（十一）项目实施方案

包括：

（1）投标产品详细清单，详细列明所投项目主要采购清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投规格型号及具体技术指标。

（2）对本项目系统总体要求的理解

（3）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（4）质量保证措施；

（5）项目实施人员一览表（包括人员数量及专业）、设备投入计划及措施

（6）技术服务、技术培训、售后服务说明，保修、服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施

（7）售后专业技术人员配置等（本项目服务区域）

（8）投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）

（十二）项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

1、项目负责人简历表

	姓名
	
	年龄
	
	身份证号码
	

	毕业学校
	
	专     业
	

	学位
	
	职称
	
	职     务
	

	现所在机构或部门
	
	服务时间
	

	注册证书及注册号
	序号
	证书名
	证书号
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	主要经历


	

	日期
	参加过的项目名称
	担任何职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	


（十三）项目配备人员表

	序号
	姓名
	性别
	职称
	岗位
	从事该岗位

时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：（十一）（十二）两表后应附（复印件并加盖公章的）的 

职称证书复印件（如有）；

身份证复印件；

具有国家规定相关执业资格证书复印件（如有）；

4、提供所在单位缴纳的个人社保凭证证明材料复印件。

特别要求：拟投入本项目的工作人员须满足本项目的工作要求，在合同履行过程中，中标人须根据本项目的实际需求或招标人的进度要求，对人员进行合理的增加，费用均包含在投标报价中。
（十四）服务附表

项目编号：                           

投标人名称：                                   

	服务网点名称
	
	备注

	地址
	
	

	注册资本金
	
	其中：投标人出资比例
	
	提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等）

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	
	

	经营期限
	
	

	售后服务协议
	
	提供相关证明材料

	售后服务内容
	
	此部分内容做附件进行详细说明

	服务承诺
	
	

	工作业绩
	
	提供相关证明材料

	业务咨询电话
	
	传 真
	
	附人员身份证等相关证件

	负责人
	
	联系电话
	
	


投标人名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   

日          期：       年      月     日

 （十五）商务条款偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


　注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　

技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件规格条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　

（十七）开标一览表

投标人名称：                      招标项目名称：

招标文件编号：

	标段
	名称
	投标报价（万元）
	交货日期
	备 注

	
	
	
	
	

	人民币大写：

	
	
	
	
	

	人民币大写：

	
	
	
	
	

	人民币大写：


投标单位法人授权代表签字（盖章）：

（十八）设备分项报价表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号/标段号：　　　　　　　　　　　

	序号
	设备名称
	规格型号
	制造商
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　

（十九）设备简要说明一览表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号/标段号：　　　　　　

	序号
	设备名称
	规格型号及主要技术参数
	性能说明
	数量
	单位
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　

（二十）法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就　（项目名称）　的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法人代表签字　　　　　　　　　　　　　　　　　
被授权人签字　　　　　　　　　　　　　　　　　
公      章：                         

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授权日期：20　　年　　月　　日
注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。
（二十一）  销售业绩表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号：　　　　　　　　　　　

	地　　区
	货物名称
	规格及型号
	数 量
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（二十二）中小企业声明函(工程、服务)
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定，本公司 (联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下:

1. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业) 行业;

制造商为(企业名称)，从业人员 人，营业收 入为 万元，资产

总额为 万元，属于(中型企业、小 型企业、微型企业);

2. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业) 行业;

制造商为(企业名称)，从业人员 人，营业收入 为 万元，资产

总额为 万元，属于(中型企业、小型 企业、微型企业);......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东
为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情
形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依
法承担相应责任。
                                                                                              企业名称(盖章): 
                                                                                               日期:
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



