北京市大兴区对口支援和田县巴格其镇核桃油加工车间建设项目-招标文件
北京市大兴区对口支援和田县巴格其镇核桃油加工车间建设项目

北京市大兴区对口支援和田县巴格其镇核桃油加工车间建设项目
项目编号：HTXZFCG(2021FS)113号

招 标 文 件

采购人：和田县巴格其镇人民政府

代理机构：新疆兴立众工程咨询有限责任公司
2021年11月
                                    项 目 编 号：HTXZFCG(2021FS)113号                  
招 标 文 件（货物采购）

项目名称：北京市大兴区对口支援和田县巴格其镇核桃油加工车间建设项目

项目采购人: 和田县巴格其镇人民政府（盖章）

   联系人：李良彪  

   联系电话：0903-2948184  

   招标代理机构:新疆兴立众工程咨询有限责任公司（盖章）

   联系人：李攀东

   联系电话：0903-2517892

编 制 日 期：2021年11月

采购办备案登记栏

	本文件已报备

项目名称：北京市大兴区对口支援和田县巴格其镇核桃油加工车间建设项目

备案日期：


和田县政府采购办公室

目    录
第一章：招标公告
1
5

第二章：供应商须知

第三章：项目技术、商务及其他要求
11
第四章：投标文件的编制
13
第五章：评标办法
15
第六章：合同主要条款
20
第七章：废标情形及相关责任
23
第八章：投标文件封面格式及相关表格
24


第一章
招标公告

项目概况
北京市大兴区对口支援和田县巴格其镇核桃油加工车间建设项目的潜在投标人应在新疆政府采购（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）查阅本项目招标公告并获取招标文件，并于2021年12月1日11：00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HTXZFCG(2021FS)113号
项目名称：北京市大兴区对口支援和田县巴格其镇核桃油加工车间建设项目

预算金额：260万元

最高限价：260万元

采购需求：

	标项序号
	标项名称
	数量
	预算金额（元）
	单位
	简要规格描述
	备注

	1
	北京市大兴区对口支援和田县巴格其镇核桃油加工车间建设项目
	1
	2600000.00
	项
	1、改造现有标准化厂房1栋，包括榨油车间（冷库、炒货）、罐装车间、化验室、更衣室、消毒间、成品库、吹瓶车间、办公室、参观通道、达到食品级车间。2、购置冷轧工艺自动化流水作业生产加工核桃油设备1套，包括3台榨油机、3个油管、2个过滤器、2个封盖、1个罐装机等
	具体参数详见招标文件


合同履行期限：30天

本项目不接受联合体投标。

申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《财政部、民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）。

3. 本项目的特定资格要求：

1、投标人需提供经年审合格（三证合一）的营业执照原件；建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质，提供有效的安全生产许可证；
2、法人投标的应携带法人身份证明书（原件）及身份证（原件），委托代理人投标的应携带法人代表授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件），法定代表人或委托人必须提供社保部门出具最近三个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）【公司成立未满3个月的按照实际月份提交】；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供会计事务所出具2020年度财务审计报告原件，2021年新成立公司不提供审计报告但必须提供财务会计制度）；
4、凡拟参加本次招标项目的供应商如在“信用中国”网站(WWW.creditchina.gov.cn)、中国政府釆购网(www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)、经营异常名录的，将拒绝其参与本次政府釆购活动，以上网站页面截图并加盖单位鲜公章；提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函原件。

5、企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；
三、获取招标文件

1、发售时间：2021年11月11日至2021年11月30日00：00-24：00（线上获取法定节假日均可）

2、地点（网址）：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

3、方式：自行下载

4、售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2021年12月1日11：00：00（北京时间）
投标地址（网址）：和田县行政服务和公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路）
开标时间：2021年12月1日11：00：00（北京时间）
开标地址：和田县行政服务和公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路）
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

　　　1.采购人信息

名称：和田县巴格其镇人民政府           
地址：和田县巴格其镇 　 　　           

联系方式：0903-2948184    　　　  　   　　　 

2.采购代理机构信息  

名    称：新疆兴立众工程咨询有限责任公司
地　　址：和田市迎宾路731号三楼        
联系方式：0903-2517892 、15599772589    
项目联系人：李攀东                      
邮    箱：3454697089@qq.com                

和田县巴格其镇人民政府                           新疆兴立众工程咨询有限责任公司

2021年11月10日                                          2021年11月10日
第二章：供应商须知

一、供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	名  称：和田县巴格其镇人民政府

联系人：李良彪

联系电话：0903-2948184 

	2
	招标代理机构
	名    称：新疆兴立众工程咨询有限责任公司

地    址：和田市迎宾路731号三楼

邮   箱：3454697089@qq.com

项目联系人：李攀东

项目联系方式：0903-2517892  15599772589

	3
	采购内容
	1、改造现有标准化厂房1栋，包括榨油车间（冷库、炒货）、罐装车间、化验室、更衣室、消毒间、成品库、吹瓶车间、办公室、参观通道、达到食品级车间。2、购置冷轧工艺自动化流水作业生产加工核桃油设备1套，包括3台榨油机、3个油管、2个过滤器、2个封盖、1个罐装机等，具体参数详见采购需求

	4
	供应商开标审查资质要求
	1、有效的“三证合一”营业执照，供应商同时具有建筑工程施工总承包三级（含三级以上）资质及安全生产许可证、二级注册建造师证(含)以上及安全考核证； 

2、法人委托人须具有法人代表授权书及委托人身份证（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件）；  

3、法定授权委托人员必须在其公司缴纳社保并提供法定授权委托人近三个月的社保缴费凭证及个人明细表；【公司成立未满3个月的按照实际月份提交】；  
4、投标保证金收据；

5、近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）

6、需提供会计事务所出具2020年度财务审计报告原件，2021年新成立公司不提供审计报告但必须提供财务会计制度

	5
	资金来源
	 北京市大兴区对口帮扶资金

	6
	偏离
	本项目货物商务、技术条款不允许负偏离。

	7
	联合体投标
	本次招标不接受联合体投标

	8
	供应商对招标文件

提出质疑的时间
	本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

	9
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

	10
	投标有效期
	投标截止之日起90日历天

	11
	供货期限
	30天

	12
	供货地点
	和田县巴格其镇圆梦产业园 

	13
	评标办法
	综合评分法

	14
	投标保证金
	保证金金额：50000元（大写：伍万元整）
开户名称：和田县政务服务中心，

开户银行：和田县农村信用合作联社营业部，

账号：8770 1001 2010 1219 84578

开户行号：4028 9600 0110 

备注：【投标保证金缴纳的截止时间为2021年 11 月30日18：00（北京时间），缴纳投标保证金时应在付款用途里标明项目名称、标包及用途。投标保证金以进账时间为准，投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑资金在途时间。投标保证金以其进账时间确定其有效性，在规定时间内未进如到指定账户，否则按废标处理。开标前投标单位需要换取保证金收据原件,开标时需携带投标保证金收据】。

	15
	投标文件的递交截止时间和开标时间
	投标截止时间：2021年12月1日11点00分（北京时间）逾期其投标无效。

	16
	投标文件份数
	纸质版投标文件正本1份，副本4份密封在一起，开标一览表1份（单独密封），电子版U盘1份（单独密封）；投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

所有投标文件封面上应注明

项目名称：

（1）项目名称：

（2）招标编号：

（3）投标单位名称（盖章）：

（4）法定代表人（签字盖章）：

（5）投标单位地址：

	17
	投标文件的递交截止时间和开标时间
	2021年12月1日11点00分（北京时间）逾期其投标无效。

	18
	投标文件的递交地点和开标地点
	和田县行政服务和公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路）

	19
	中标供货商履约保证金
	履约保证金金额：成交价的10%（具体以签订的合同为准）

履约保证金递交：成交供应商收到成交通知书后（签订合同前）向采购人缴纳；

履约保证金形式：支票、汇票、本票等非现金形式；

成交供应商未按本文件规定缴纳履约保证金的，其保证金将不予退还。

	20
	招标文件费
	0元整

	21
	报名（发售／获取）地址
	1、发售时间：2021年11月11日至2021年11月30日00：00-24：00（线上获取法定节假日均可）

2、地点（网址）：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

3、方式：自行下载



	22
	预算金额
	2600000.00元

	23
	招标代理费
	供应商在投标报价时，应考虑招标代理费，经协商本次招标代理服务费由中标人支付，参照（2011）534号标准收取，在领取中标通知书时向代理机构付清。供应商一经递交投标文件，即视为同意按规定缴纳此部分相关。

	24
	特别说明
	供应商应对以下四个网站进行查询并将相关网页截图附入投标文件中，“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）、如发现供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、有行贿受贿违法犯罪记录的，将做废标处理。

	25
	补充说明
	供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。

	26
	招标范围
	含税全包价，包括货物的制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用。采购人不再另行支付任何费用。

	27
	质保期
	1年


备注：1、本须知前附表的条款号是与后面招标文件的内容相对应，如有矛盾，应以投标须知前附表为准
二、总    则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物项目采购。

2．有关定义：

“采购人”指和田县巴格其镇人民政府。

2.2“招标代理机构”系指新疆兴立众工程咨询有限责任公司。
2.3 “潜在供应商”指符合招标文件规定的合格供货商。

2.4 “供应商”指符合本文件规定并参加投标的供货商。

2.5 “中标供应商”指在本次招标项目中标并签订合同的合格供应商。

3. 合格的供应商
       合格的供应商应具备以下条件：

（1）具备“招标公告”第四条的基本条件；

 （2）遵守国家有关的法律、法规和条例；

（3）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

4. 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

5.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

6.语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

7.计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8. 投标货币

本次招标项目的投标报价以元。

9.投标文件的修改和撤回

9.1 供应商在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标机构。

9.2 供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

9.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

10. 关系供应商限制

10.1 供应商不符合国家或招标文件规定的资格条件的，如法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人企业，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

10.2参与该项目前期咨询论证的供应商不能参加投标，参加投标的也不能作为有效供应商。

11.供应商的投标文件在本次招投标工作后不予退还。

12.采购人对评标过程和结果不做解释工作。

三、开标和评标程序

1. 开标时间和地点
采购人在投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。若递交有效投标文件不足三名，则此项目废标。

2.开标程序
主持人按下列程序进行开标：

（1）监标人宣布开标纪律；

（2）宣布主持人、唱标人、记录人、监标人等有关工作人员姓名； 

（3）公布项目名称及在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称；

（4）供应商和监标人检查投标文件的密封情况；

（5）按照顺序当众开标，公布供应商报价，并作记录；

（6）供应商、监标人、唱标人、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认；

（7）开标结束。

3.评标程序
3.1 评标委员会
评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。对所有供应商的投标评估都采用相同的评标程序和标准，严格按照招标文件的要求和条件进行。

3.2评标办法、评审流程、内容和标准
详见第五章“评标办法”。

3.3投标文件的澄清和修正
在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.4确定中标人及定标方式

详见第五章：评标办法

根据评标委员会的评审结果，将以招标结果公告的形式在《新疆政府采购网》公示1日。
四、签订及履行合同和验收

1.签订合同

1.1 中标人应在得到中标通知之日起两个工作日内与采购人签订项目合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订项目合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

1.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的任何合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

1.3 合同供货商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在此合同供货商之后第一位的候选人签订项目合同，以此类推。

2. 履约保证金

2.1 中标人应在合同签订时交纳招标文件规定的履约保证金。

2.2 如果中标人在合同签订时，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

3. 履行合同

  3.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

  3.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

 4. 验收

4.1中标人与采购人应严格按照该项目招标文件和所签订合同的要求进行验收。

4.2货物按照项目合同中规定交货完毕且无质量问题，采购人与中标人和使用方应签署相关的验收证明。

五、纪律和监督

1. 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用本项目“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、

中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

六、处罚、询问和质疑

1.处罚

1.1发生下列情况之一，供应商的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1）开标后在投标有效期内，供应商撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）供应商其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

2．询问

2.1供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

3.供应商有权就招标事宜提出质疑

3.1本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。。

3.2质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

3.3质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.4质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

3.5采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

3.6供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

3.7质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投拆。

七、保密和披露

1.保密和披露

1.1供应商自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

1.2采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

1.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

第三章：项目技术产品基本要求

	装修部分
	

	序号
	工程或费用名称
	规格
	单位
	数量
	

	一、净化彩钢板吊顶、隔断及门窗结构部分
	

	1
	隔墙净化彩钢板
	50mm
	m2
	1900
	

	2
	吊顶净化彩钢板
	50mm
	m2
	2100
	

	3
	净化彩钢板
	50mm
	m2
	910
	

	4
	槽铝
	H50
	m
	690
	

	5
	整体圆弧
	单圆
	m
	200
	

	6
	整体圆弧
	双圆
	m
	200
	

	7
	净化单开门
	900*2100mm
	樘
	7
	

	8
	净化双开门
	1800*2100mm
	樘
	4
	

	9
	安全门
	900*2000mm
	樘
	3
	

	10
	包柱子外圆铝材
	材质：铝合金 型号：R50
	米
	97
	

	11
	吊顶T字铝
	材质：铝合金 型号：H60
	米
	350
	

	12
	内外圆弧线
	δ1.0
	米
	1200
	

	13
	圆弧底座塑料条
	材质：塑料 型号：50
	米
	1200
	

	14
	吊筋吊件
	花兰、吊筋
	套
	1200
	

	15
	净化窗
	2000*1200mm
	套
	24
	

	16
	风淋室
	2000*1500mm
	套
	1
	

	17
	传递窗
	1000*1000mm
	套
	2
	

	二、电气部分，220V弱电部分（不含380配电及布线）
	

	1
	照明插座配电箱
	型号：CDEN1-AR16T 额定电压：AC230V/400V,尺寸：345*220*90
	台
	1
	

	2
	LED平板净化灯
	48w
	盏
	122
	

	3
	紫外线杀菌灯
	40w
	盏
	102
	

	4
	消防应急灯
	型号：M-ZFZD-E5W光源类型：LED

电压220（V）光源功率：5
	组
	18
	

	5
	灭蚊灯
	型号：LG-298S额定电压：220（V）外形尺寸380（mm）灯管型式38长度480（mm）
	盏
	3
	

	6
	单联、双联开关
	带夜光
	个
	25
	

	7
	插座（含应急）
	五孔
	只
	35
	

	8
	电线
	2.5mm2
	m
	8300
	

	9
	电线
	4mm2
	m
	3800
	

	10
	电线
	6mm2
	m
	2500
	

	三、净化送风、排风部分
	

	1
	排风机组
	风量15000m3/h
	台
	2
	

	2
	送风机组
	风量15000m3/h
	台
	2
	

	3
	排风机组
	风量12000m3/h
	台
	2
	

	4
	新风自净器
	风量1000m3/h
	台
	25
	

	5
	换气扇
	风量500m3/h
	个
	4
	

	6
	铝合金排风口
	400*400
	个
	16
	

	7
	送回风管
	规格：0.75mm 材质：白铁皮
	米
	460
	

	8
	密封调节阀
	800*400
	个
	2
	

	9
	密封调节阀
	800*500
	个
	2
	

	10
	密封调节阀
	1000*500
	个
	2
	

	11
	防雨挡鼠弯头
	800*400
	个
	2
	

	12
	防雨挡鼠弯头
	800*500
	个
	2
	

	13
	防雨挡鼠弯头
	1000*500
	个
	2
	

	14
	风机配电箱
	型号：JXF-400*600*200，内置风机启停，热保护装置
	个
	2
	

	15
	风机电缆线
	规格：YJV3*4+2*2.5 材质：铜芯
	米
	218
	

	16
	风口软接
	规格：800*600 材质：玻璃棉
	只
	12
	

	17
	法兰卡接
	规格：400*300 材质：镀锌板
	付
	110
	

	18
	吊托架
	规格：H800，H600 材质：镀锌架
	付
	122
	

	一、精炼车间设备 
	

	序号
	设备称名
	设备型号
	单位
	数量
	

	1
	精炼锅
	外形尺寸：直径1100mm筒体高度1200mm材质：不锈钢304δ3.0mm功能特征：毛油的脱磷脱酸、上平下锥体，不锈钢盘管，带温度计，立式搅拌
产能：处理毛油2T/D
	个
	2
	

	2
	热水碱水箱
	外形尺寸1000*600*600mm材质：不锈钢304厚度3.0 mm功能特征：给脱磷脱酸锅提供热水和碱液；
带温度计液位计
	个
	1
	

	3
	白土桶
	不锈钢桶外形尺寸直径400*400mm材质：不锈钢304钢板厚度2.0 mm功能特征：白土缓冲:
	个
	1
	

	4
	空气压缩机
	外形尺寸1200*200*600mm工作压力0.7MPA
排气量0.9立方
	台
	1
	

	5
	脱色锅
	外形尺寸：直径1100mm筒体高度1200mm
材质：不锈钢304δ4.0mm功能特征：毛油的干燥和脱色、上封头下锥体，不锈钢盘管，带温度计，立式搅拌产能：，处理毛油2T/D
	个
	1
	

	6
	震动叶片过滤机
	外形尺寸900*900*1500mm材质：不锈钢304，滤网不锈钢316功能特征：过滤脱色油和真空干燥成品油，产能：过滤面积3平方，处理毛油2T/D
	台
	1
	

	7
	脱色油箱
	外形尺寸:1000*1000*1000mm材质：不锈钢304钢板厚度3.0 mm功能特征：用于过滤后油的输送。
	个
	1
	

	8
	脱臭锅
	外形尺寸：直径1100mm筒体高度1200mm材质：不锈钢304δ4.0mm功能特征：毛油的脱臭、上下封头不锈钢盘管，带温度计产能：处理毛油2T/D
	个
	1
	

	9
	汽液分离器
	直径159高度700mm，材质，材质不锈钢304厚度4.0 mm功能特征：保障蒸汽的干度
	个
	1
	

	10
	脱色泵
	外形尺寸500*250mm扬程30米流量12.5立方
材质：不锈钢304功能特征：输送脱色油到过滤机。
	台
	1
	

	11
	油泵
	外形尺寸500*150mm材质：不锈钢泵头，功能特征：齿轮泵，排出压力0.33Mpa: 流量3立方
	台
	1
	

	12
	蒸汽换热器
	外形尺寸直径500高度1200mm材质碳钢板厚度6.0 
功能特征：蒸汽换热，
	台
	1
	

	13
	电磁温度控制机
	可以提供给精炼系统280度的操作温度（包含榨油车间炒锅的加热系统）
	个
	1
	

	14
	真空泵机组
	外形尺寸直径200*高1200mm
材质Q235真空泵配套一级水环泵、最大绝压133Pa、最大抽气量160m³/h、配套水环泵于7.5kw
	组
	1
	

	15
	捕集器
	外形尺寸直径500*高600m材质：碳钢厚度4.0
功能特征：收集抽真空参赛产生的飞溅油
	个
	1
	

	16
	配电柜
	压配电柜、壳体碳钢白瓷
	套
	1
	

	二、脱蜡车间设备 
	

	序号
	设备称名
	设备型号
	单位
	数量
	

	1
	油泵
	外形尺寸500*150mm扬程压力0.33MPA流量3立方材质不锈钢304
	台
	1
	

	2
	结晶罐
	直径1100筒体高度1200mm，立式反应罐，材质不锈钢304材质，钢板厚度4.0 mm
	个
	2
	

	3
	过滤机
	外形尺寸1500*600*600mm材质食品级聚丙板框过滤面积5平方
	套
	1
	

	4
	接油盘
	外形尺寸1500*1000*150mm材质不锈钢304钢板厚度3.0 mm
	个
	2
	

	5
	冷水机组
	外形尺寸1000*450*1100mm电脑智能控温系统零下五度，制冷量5匹
	组
	1
	

	6
	空压机
	外形尺寸1200*200*600mm工作压力0.7MPA 排气量0.9立方
	台
	1
	

	7
	配电系统
	配电柜、壳体碳钢白瓷，含此电柜到设备的电缆
	套
	1
	

	三、油罐设备 
	

	序号
	设备称名
	设备型号
	单位
	数量
	

	
	
	
	
	
	

	1
	油罐
	外形尺寸直径1500筒体高度2000mm，立式油罐，材质不锈钢304拉丝板，钢板厚度2.0 mm 
	个
	8
	

	2
	油泵
	外形尺寸500*150mm扬程压力0.33MPA流量3立方材质不锈钢304
	台
	1
	

	四、全自动罐装生产线设备
	

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	

	1
	高纯度食品氮气机组 
	型 号 ： GK-80  氮气产量: 2 立方/小时 
氮气输出压力：≤0.6mpa  空气输入压力：≤0.8mpa 
外型尺寸:600*550*1500mm  重 量 : 75KG  
	台
	1
	

	2
	6 头电脑智能充氮机 
	型 号 ： QD-6  充氮头数: 6 头 
生产能力: 1200-2000 瓶/时  电 源: 380V 三相四线 
外型尺寸:1000*860*2000mm  重 量 : 200KG  
	台
	1
	

	3
	6 头电脑智能伺服容积式灌装机 
	型 号 ： ZLRJ  灌装头数: 6 头 
灌装容量:50-1000ml（可定做）  生产能力: 800-1000 瓶/时 
灌装精度: ±0.2%  电 源: 380V 三相四线 
外型尺寸:1800*1300*2400mm  重 量 : 600KG  
	台
	1
	

	4
	线式压盖机 
	适用瓶型：各种异形瓶  瓶口直径：18-38mm 
瓶型高度：100～360 毫米（超出范围可定做）  整机功率：0.18 千瓦  
调速方式：无级调速   生产效率：3000-8000 瓶/时 
外形尺寸：1000×600×1500 毫米  重 量 ：60kg 
	台
	1
	

	5
	全自动激光喷码机 
	激光功率：30W  整机耗电功率：1500W 
激光打印速度：7000mm/s  激光打印范围：100X100mm 
激光打印字高：≥2mm 可调  操作系统：windows 操作系统 
冷却方式：风冷  电源要求：220V/单相 50Hz 
运行温度：5-40℃  机箱尺寸：800mmX500mmX500mm（高度 x 宽度 x 厚度） 
	台
	1
	

	6
	输送线 
	2平方国标线，铜芯
	米 
	10
	

	7
	调速动力头 
	G-017
	台 
	2
	

	五、核桃专用榨油机

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	

	1
	液压榨油机
	380型液压榨油机。框架加厚铁板，桶直径41公分，高度80公分，单桶，配隔板12片，四个挂钩，液压千斤顶外直径38公分，配超高压双联组合泵，电机功率3千瓦，榨油机长1250宽1150高2500.每桶每次产量85公斤左右
	套
	8
	

	2
	螺旋榨油机
	140-83级螺旋榨油机电机功率22千瓦。榨螺总长度135-180-200-60-135-60-135.每小时产量450公斤
	套
	1
	


注：1、采购清单中内容不允许负偏离只接受正偏离或响应采购清单标准。

第四章：投标文件的编制

一、投标文件的组成

投标文件应包括下列内容（相关表格格式参见第八章：投标文件封面格式及相关表格）

第一部分经济报价部分

1、投标函及声明；

2、开标一览表；

3、报价明细表；

商务部分

1、投标方的资格声明

2、出具法人营业执照函

3、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

4、投标保证金回执单

5、供应商简介

6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供会计事务所出具2020年度财务审计报告，2021年新成立公司可不提供审计报告）

7、本项目人员配置一览表

8、近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）

9、政策性价格扣除声明函

10、残疾人福利性单位声明函（如有）

11、供应商认为需要提供的其他资料

12、商务条款偏离表

第三部分技术部分

项目实施服务方案

质量保证承诺书
售后服务承诺书

应急方案（格式、内容自拟）
培训方案（格式、内容自拟）
技术参数、功能偏离表


                             二、投标文件的格式要求

1、供应商应按第一条投标文件的组成顺序采用粘贴方式左侧装订（胶装），相关表格按第八章相关表格格式填写。不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。

2、签字及盖章：

（1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）、打印代替，也不得由他人代签。

（2）所有要求盖章的地方都应加盖供应商单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用印章（如合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。其中，开标一览表等不止一页的，应逐页盖章。

（3）要求法定代表人或其委托代理人签字的地方，法定代表人亲自投标而不委托代理人投标的，由法定代表人签字（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。

  3、投标文件份数：正本 1 份，副本 4份一起密封。开标一览表一份单独密封。电子版U盘壹份（单独密封并标注清楚）。 
4、投标文件的包装和密封

（1）投标文件的封面上应标明：招标项目名称及包号、招标编号、投标单位名称、法定代表人、投标单位地址；并在右上角标明“正本”和“副本”字样。每一个包装都应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章（鲜章），未密封的投标文件将被拒绝。

（2）每一封套上应注明“在         年   月    日   时   分前不得开启（指招标文件中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖供应商公章。否则按废标处理。

第五章：评标办法

一、评标委员会

由招标方将根据《中华人民共和国政府招标法》规定，依法组建本次招标的评标委员会，负责组织本次招标的评标活动。评标委员会负责向招标方推荐拟中标人或者根据招标方的授权直接确定中标人。

本招标文件中所指的评标委员会及其成员，适用于公开招标方式。

评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

评标委员会由关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为五人及以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

按前款规定，评标委员会的成员从公共资源交易中心专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

 1、评标委员会专家的条件和回避规定

 1.1评标委员会专家应符合下列条件：

 1.2熟悉有关政府招标和招标投标的法律法规；

 1.3在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；

 1.4熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验；

 1.5能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

 1.6有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

 1.7与投标方或者投标方主要负责人有近亲关系的或有利害关系的；

 1.8与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的或有利害关系的；

 1.9与投标方有经济利益关系，可能影响对投标公正评标的；

 1.10曾因在招标、评标以及其他与招标、投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

 2、评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

 2.1招标目的。

2.2招标项目的范围、性质。

2.3招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。

2.4招标文件规定的评标原则、评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

2.5招标方应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

3、评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

4、评标委员会及其成员应当履行的义务： 

4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2 按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，严格履行签字确认手续，对评标意见承担个人责任；

4.3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

4.4 参与评标报告的起草；

4.5 配合财政部门的投诉处理工作；

4.6 配合招标方答复投标供应商提出的质疑。

5、评标委员会及其成员应注意事项：

5.1 评标委员会应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得与任何供应商或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触。

  5.2 评标委员会应当遵循独立评标的原则，按照《中华人民共和国政府招标法》，要以招标文件为评标的唯一依据，不做标书以外无关问题讨论和将招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。应本着“实事求是、公正诚信”的原则，根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标方的投标文件进行系统地评标和比较。并按要求做好相关书面原始署名记录。
  5.3 评标委员会应当客观、公正地履行职责。评标时，严禁存在个人印象、个人关系或带有明显倾向性的行为发生。否则，经核实后，招标方将有权予以制止此类行为的发生，责成其修正不果的，将做为不良记录记录在案，并按政府招标相关政策法规的规定和程序，向财政监管部门提出处罚建议意见。
5.4评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

5.5 除法律需要外，自开标直至宣布中标及签订政府招标合同为止，有关投标文件的审查、澄清、评定及关于评标的建议等情况，评标委员会及其成员任何人均不得以任何形式泄露，评标过程中如有不明事宜，需要投标方进行解释的，只能由评标委员会各成员进行询标（答疑）。

6、与评标活动有关的工作人员，自开标之日期起至定标日止，在此期间任何监标人、采购人代表、特邀代表、工作人员及供应商不得干扰评标委员会正常及其它评标工作，否则，招标方将有权取消其权利资格。
二、评标办法：综合评分法。

三、评标流程：

评审

1.1评标委员会只对通过资格性评审、响应性评审的供应商按招标文件规定的综合评分法对投标文件进行评审打分（对供应商提供的字迹或图片等模糊导致无法辨认的评分资料不予评分）。

1.2如供应商投标文件中资格性评审、响应性评审其中一项不满足评标委员会将否决其投标。

1.3综合评分法，是指以价格为主要因素确定中标供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定评分最高的，以提出评分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。评分相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术指标较优的一方为中标人。
商务报价的错误修正原则

评标委员会对投标报价算术错误按以下通用原则进行修正，修正的价格对供应商具有约束力，供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，大写金额有明显错误的除外；

（2）单价和数量的乘积与总价金额不一致的，以单价为准，修正总价。但是单价金额出现明显错误的除外；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

五、中标人的确定：

评标委员会对综合评分法得分由高至低的顺序进行排序，排名前三名的为中标候选人。

注：本次中标单位不得转包转卖此次合同，如被发现转包转卖合同将废除此次中标资格，其履约保证金不予退还，并上报监管部门追究。
评标细则

1、资格性评审
	条款号
	评审要素
	评审内容

	1
	资格性评审
	是否具备有效三证合一的营业执照；

	
	
	是否具有建筑工程施工总承包三级（含三级以上）资质、二级注册建造师(含)以上及安全考核证

	
	
	是否符合《政府采购法》第二十二条规定的条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

	
	
	（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

	
	
	（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

	
	
	（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

	
	
	（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

	
	
	是否按照招标文件第八章“投标文件格式”的规定编制投标文件，若供应商未按招标文件格式规定编制投标文件而导致评标委员会评审困难的，评标委员会可予以废标；

	
	
	是否有法定代表人身份证明书；法人授权委托书附法人身份证及授权委托人身份证

	
	
	法定代表人或委托人必须提供社保部门出具最近三个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）

	
	
	提供会计事务所出具2020年度财务审计报告原件，2021年新成立公司不提供审计报告但必须提供财务会计制度

	
	
	是否在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）” 行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息以上网站页面截图（网页打印件须自公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中查询打印并加盖公章）；

	资格审查说明
	1、评标委员会严格按照本评标办法的各项评审要素和内容，依次对投标文件进行评审，满足要求的为“√”，不满足要求的为“×”，只要任何一项为“×”，则对该投标文件作废标处理，不再继续评审该投标文件。完全符合者，评审结论为“合格”，否则为“不合格”。


2、响应性评审
	2.
	响应性

评审
	投标文件是否有投标单位法定代表人或其委托代理人（签字或签章）和加盖了投标单位的盖章，投标文件的装订是否符合招标文件要求；

	
	
	技术参数是否满足招标文件要求；

	
	
	是否满足招标文件的要求；

	
	
	是否承诺招标文件规定的投标有效期；

	
	
	供应商是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力；

	
	
	投标文件是否附有采购人不能接受的条件；

	
	
	是否编制具体的项目计划及实施方案；

	
	
	供应商是否具有相应的人员等相关内容；

	
	
	供应商是否有售后服务承诺；

	
	
	投标报价高于设定的采购预算价的；

	响应性

评审说明
	1、评标委员会严格按照本评标办法的各项评审要素和内容，依次对投标文件进行评审，满足要求的为“√”，不满足要求的为“×”，只要任何一项为“×”，则对该投标文件作废标处理，不再继续评审该投标文件。完全符合者，评审结论为“合格”，否则为“不合格”。


3、详细评审（满分100分）

	
	序号
	评分因素
	分数
	评分标准（评分四舍五入保留2位小数）

	投标报价
	1
	投标报价
	30分
	在满足招标文件要求的前提下，取各供应商有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）。

	技术部分
	2
	全面性
	10分
	施工方法先进，施工设备、劳动力计划合理，确保工程质量、工期、安全措施得力，文明施工措施可信度高，施工总进度计划合理，平面布置合理（附图），

优得10~6分、良好的6~3分、一般的3~0分。

	
	3
	可行性
	10分
	涉及主要内容齐全措施计划详尽，流水段的划分合理，流水作业的合理性，各项交叉作业切合实际，机具合理可行。优得10~6分、良好的6~3分、一般的3~0分

	
	4
	针对性
	10分
	涉及重点内容突出，工程项目的质保体系健全，安保体系健全有效，创优措施切实可行，工程的安全措施得力，文明施工措施得力。

优得10~6分、良好的6~3分、一般的3~0分

	
	5
	先进性
	10分
	采用新工艺、新技术、新设备各，在确保工程质量前提下，有降低成本、缩短工期、减轻劳动强度提高进度提案。优得10~6分、良好的6~3分、一般的3~0分

	
	6
	售后服务承诺
	3分
	根据供应商提供的质量保证（质保时间、质保承诺）及售后服务的响应时间、服务范围进行打分，优得3、良好的2分、一般的1分

	
	7
	应急

方案
	7分
	评标委员会根据供应商编制的应急方案的实用性、合理性、完善性进行打分；优得7、良好的4分、一般的1分

	
	8
	培训

方案
	10分
	根据供应商编制的培训方案的可行性、全面性、合理性、实用性进行打分；优得10~6分、良好的6~3分、一般的3~0分

	
	9
	人员

配置
	10分
	配备专业的注册二级建造师（具有安全考核证）、具有相应的安全员、施工员的得基本分5分，（建造师、安全员、施工员需提供身份证、资质证书及社保证明缴纳凭证），配备培训人员1名得1分，安装人员最少配备4人，的基本分2分。每多一人的0.5分，最多得2分（培训人员及安装人员需提供身份证复印件及劳动合同）

	


第六章：合同主要条款

合同编号：                                         

签订地点：和田县巴格其镇人民政府                                     

签订时间：                                         

采购人（甲方）：和田县巴格其镇人民政府                                

供应商（乙方）：                                          

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》的有关规定及“北京市大兴区对口支援和田县巴格其镇核桃油加工车间建设项目”（招标编号：HTXZFCG(2021FS)113号  ）的《招标文件》、乙方的《投标文件》,双方本着友好协商,平等互利，互赢合作的原则签订本合同。本合同书各条款所确定之双方的权利、义务，将覆盖和田县巴格其镇人民政府与供货商家在该合同履行期限内签定的每一份商品交易订单，无论是原件、复印件或传真件，均应遵守本合同的各项条款的规定。

一、乙方需提供以下资质的原件和复印件（原件验后退还，复印件存档备查）

1.“三证合一”营业执照
2.银行开户许可证  

3..法人代表身份证及复印件

以上证书必须在有效期内，复印件必须加盖供货企业公章。

二、履约担保方式

1.履约保证金：不高于中标价的10%，采购人与中标人签订合同后由中标人将履约保证金缴纳至采购人所属账户。

2.履约保证金的形式：履约保证金、履约保函或采购人和中标人双方认可的缴纳方式

3.合同履行完毕，甲方退还乙方履约保证金。履约保证金不计利息。
三、乙方供货范围

乙方为甲方提供合格的产品，在国家允许的法律、法规基础上公平交易。在本合同履行过程中，乙方应充分满足甲方需要的产品的品种和数量。

四、质量标准

1、乙方供应甲方所有的货物即服务，必须符合国家及相关行业标准

第七章：废标情形及相关责任

一、废标的一般情形（实质性偏离）

（1）无单位盖章和无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字的；

（2）无法定代表人出具的授权委托书的；

（3）开标一览表报价内容填写不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）未按招标文件要求递交投标保证金的；

（7）投标报价经过涂改，未加盖投标单位公章（鲜章）的；

（8）不符合招标文件中规定的其它实质性要求；

（9）明显不符合技术规格、技术标准的要求； 

（10）供应商不符合国家或招标文件规定的资格条件的，如法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

二、投标保证金不予退还的情形

（1）“拒签合同”：

①明示不与采购人签订合同；

②没有明示但不按照招标文件、中标人的投标文件、中标通知书要求与采购人签订合同；

（2）供应商通过提供虚假文件、串通投标、哄抬标价等不正当手段谋取中标的；

（3）中标后未按招标文件规定提交履约担保；

（4）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

三、其它违约责任

（1）供应商串通投标、围标或者以虚假手段、非法手段中标的，中标无效。其保证金均不予退还，取消其五年内参与我县投标的资格并向有关部门上报追究法律责任。

（2）在投标截止后中标人确定前，供应商放弃投标项目的，投标保证金不予退还。若该单位是拟中标人，还应当赔偿本次招标中该项目最终中标人与该弃标人之间的投标价格差额，拒不赔偿的，取消其三年内参与我县投标的资格，并报由监督管理部门进行相关处罚。

（3）中标人在签订合同前放弃中标项目的，取消其三年内参与我县投标的资格。拒不赔偿损失的我方可向当地法院起诉。

（4）中标人在签订合同后放弃中标项目的，除了按照合同违约追究法律责任外，履约保证金不予退还，若造成招标方的损失超过履约保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；除此外，取消其三年内参与投标的资格。拒不赔偿损失的可向当地法院起诉

（5）供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

（6）第一中标候选人非特殊原因放弃中标资格的，投标保证金不予退还，并报相关监管部门管进行相应的处理；第一中标候选人放弃中标资格的，有第二中标候选人替补或重新组织招标。最终由采购人确定。
第八章：投标文件封面格式及相关表格    正／副本
项目名称：                                                                  

项目编号：                                                              
 投 标 文 件

供应商（法定名称并加盖公章）：                                        

法定代表人（签字或盖章）：                                             

投标单位地址：                                                      
        年     月    日

第一部分经济报价部分
  一、投标函及声明

（一）投标函

和田县巴格其镇人民政府 ：


根据贵方为             （招标文件编号）               （项目名称）项目招标采购货物及服务的投标，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交按招标文件第四章要求编制的投标文件正本1份，副本4份，U盘电子版壹份。
我方按招标文件要求缴纳了保证金并在开标一览表中进行了报价。

投标保证金金额为：       ，         （项目名称）投标报价：                   。

在此，签字代表宣布同意如下：

 中标供应价格包含所有税费、成本、利润、运输、装卸、安装、各类劳保、保险等一切费用。
2. 本投标有效期为自开标日起90日历日。

3. 供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4. 供应商已详细审查全部招标文件，包括（补遗文件）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5. 供应商同意招标文件中关于没收投标保证金的规定。

6. 根据招标文件的规定，我方承诺，与贵方聘请的为此项目提供的咨询服务的单位及任何附属机构均无关联。
7. 供应商同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。供应商完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.其它需要说明的事项：                       。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

地址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
        年        月        日

（二）投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

和田县巴格其镇人民政府：

我方在此声明，所递交的（项目名称）          （项目编号）              的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

我方承诺，如存在虚假投标行为，我方自愿按第七章：废标情形及相关责任及其他有关法规承担责任。

供应商名称：                             （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

                                日期：                                              
二、开标一览表

投 标 人名称：                         

招标文件编号:                         

	项目名称
	总报价（元）
	供货期
	质保期

	
	大写：                  

小写：                  
	
	


 税全包价，包括货物的制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用
注明：1、报价如修改，应在修改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其响应文件作无效标处理。

项目须附详细的报价明细表，报价明细表中总金额和开标一览表总金额一致。
供应商所投标价总价不得超出采购预算价。
4、后附报价明细表
投标单位法人代表:                （签字或盖章）
投标单位:                        （盖章）   

日    期：                              
三、报价明细表
投 标 人名称：                         

招标文件编号:                         

                                                               价格单位：元

	序号
	原料名称
	品牌
	规格
	产地
	单位
	数量
	单价
	总报价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总投标报价
	小写：                        大写：

	供货期         
	


1、报价如修改，应在修改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其响应文件作无效标处理。

2、项目须附详细的报价明细表，报价明细表中金额和开标一览表金额一致。

3、供应商所投标价单价与总价不得超出采购清单各项报价预算价。

供应商所投标应符合验收标准，不允许负偏离

投标单位法人代表:                （签字或盖章）
投标单位:                        （盖章）   

日    期：                             
第二部分、商务部分

投标方的资格声明

   采购人     ：

    关于贵方      年   月   日发出的                    项目招标文件，本投标方愿意参加投标，并证明资格文件中和所要求的说明是真实和准确无误的。

    本投标方对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

    投标单位名称：                            （法人公章）

    法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：                
地址：                                                

    传真：                                               
    电话：                                               
出具法人营业执照函

   采购人    ：

    现附上由                          （签发机关名称）签发的我方法人营业执照，该执照已经年检，真实有效。

    投标单位：(公章)：                                
　法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：                

　　日 期:                      
三、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书
（一）法定代表人身份证明

供应商名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                        

成立时间：        年    月    日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：      职务：       系             （供应商名称）        的法定代表人。

特此证明。


法定代表人：        （签字或盖章）           
供应商：          （盖单位章）         

            年    月     日                    
需提供社保部门出具最少近三个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）【公司成立未满3个月的按照实际月份提交】
（二）法定代表人授权委托书
致：         发包人名称        ：
本人      姓名     系        （供应商全称）        的法定代表人授权我公司   （供应商代表姓名）  为供应商代表，代表本公司参加贵司组织的     项目名称、包段、招标编号     ）招标活动，全权代表本公司处理招标的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。



代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______
身份证号码：                    职务：                

供应商：                  （盖章）                    
法定代表人：             （签字或盖章）               
授权委托日期：       年     月     日

说明：本授权委托书用于供应商法定代表人授权委托人出席开标会，并须按此格式提供。需提供社保部门出具最少近三个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表） 【公司成立未满3个月的按照实际月份提交】
四、投标保证金收据

五、供应商简介

项目名称：

项目编号：                                                标段号 
基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	企业性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	项目负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	

	员工总人数：
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	


供应商名称：               （盖章）
法定代表人或授权代表：     （签字）
日     期:                          

六、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供近一年的财务审计报告；即2020年的财务审计报告，2021年新成立公司不提供审计报告但必须提供财务会计制度）

七、本项目人员配置一览表

项目名称：

项目编号：                                                标段号 

	项目负责人

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	族别
	
	电话
	

	已完成的部分同类项目情况

	项目

单位
	项目名称
	主要工作内容
	项目金额
	完工日期
	成果质量

等级评定

	1
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…

	其他人员情况

	1姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	族别
	
	电话
	

	2姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	族别
	
	电话
	

	3姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	族别
	
	电话
	

	已完成的部分同类项目情况

	项目

单位
	项目名称
	主要工作内容
	项目金额
	完工日期
	成果质量

等级评定

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：以上人员必须提供身份证、资格证、社保缴纳凭证及个人明细表的复印件，否则无效。
供应商名称：               （盖章）
法定代表人或授权代表：     （签字）
日     期:                          

八、近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟）
（“信用中国”网站(WWW.creditchina.gov.cn)、中国政府釆购网(www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)、经营异常名录的，将拒绝其参与本次政府釆购活动，以上网站页面截图并加盖单位鲜公章并附入投标文件中）

九、政策性价格扣除声明函
1.中小企业声明函（如有）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：               （盖章）
法定代表人或授权代表：     （签字或盖章）
日     期:                          

注：
小型或微型企业的划分标准按《中小企业划型标准规定》信部联企业[2011]300号执行。

投标货物制造商须为中国法人或其他组织，须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，方给予价格扣除（扣除率为8%）。

如供应商或制造商不属于小型或微型企业，则不需要提供该《中小企业声明函》。

如制造商属于小型或微型企业的，须提供附件1。

提供其他小型和微型企业制造货物的，应同时提供生产厂家（制造商）的《生产厂家（制造商）资格证明》，并且《生产厂家（制造商）资格证明》列明的数据符合《工信部联企业[2011]300号》规定的划分标准。如果投标产品涉及多个生产厂家（制造商）的，须每个生产厂家（制造商）都出具《生产厂家（制造商）资格声明》。=
十、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：               （盖章）
法定代表人或授权代表：     （签字或盖章）
日     期:                          

十一、供应商认为需要提供的其他资料

十二、商务条款偏离表

项目名称         　　　　　            项目编号：　　　　

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	1
	
	
	
	

	2


	
	
	
	

	3


	
	
	
	

	…


	
	
	
	


请供应商参考招标文件“第八章投标文件格式（第二部分商务部分）”逐条填写，未按要求填写的，做无效投标处理。

　投标单位：                        （公章）   

  法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：             　

      日期：   年   月   日

第三部分

技术部分

一、项目实施服务方案
1.全面性
1.1工程概况、施工组织方案；

1.2施工机械设备、劳动力投入计划；

1.3质量、工期、投资控制方案；

1.4文明施工措施；

1.5施工总进度计划（附图）；

1.6施工现场平面布置（附图）

（格式自拟）

投标单位：                        （公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

2．可行性

2.1施工措施及计划；

2.2施工现场流水段的划分；

2.3施工现场流水作业；

2.4施工现场交叉作业；

2.5施工现场机具配置和布置；

（格式自拟）

投标单位：                        （公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

３.针对性

3.1施工的重点和关键部位处理

3.2质保体系；

３.3安保体系；

３.4创优措施；

３.5安全措施；

３.6文明施工和防止扰民措施。
（格式自拟）

投标单位：                        （公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

４.先进性

４.1采用的新工艺、新技术、新设备；

４.2在确保工程质量前提下，有降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高进度的方案；

４.3在执行国家强制性条文前提下体现施工的先进性措施。
（格式自拟）

投标单位：                        （公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

二、质量保证

（1）质量保证承诺书
          （招标人名称）         : 

鉴于        （供应商名称）          （以下称“我方”）于      年＿月＿日参加           （项目名称）           标段的投标，我方在仔细阅读并理解招标文件中得相关要求，我方承诺拟投入本项目的设备货物均为全新的合格产品，并满足本项目的《技术规格书》及招标文件的全部要求，并保证能正常使用。若我方中标，在供货时若提供与响应文件 中我方约定的设备不符或未征得采购方同意擅自更换供货设备，由此导致本项目无法正常实施及相关事故，我方承担相关的法律责任和经济损失，并接受相应行政处罚和失信惩戒。

承诺人：（企业名称）                            

                                 法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）           
                                  联系电话：                    

年    月    日

三、售后服务承诺书

      鉴于        （投标人名称）          （以下称“我方”）于      年＿月＿日参加           （项目名称）           标段的投标。我公司郑重承诺，如果我公司中标，我公司对于成交的货物及相关服务，除完全响应竞争性谈判文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

1、质保期内发生质量问题，在接到采购单位通知后，必须在       小时内派专业技术人员到现场处理质量问题； 

2、如发生不及时到位、延误工作，本公司承担因此造成损失及不良影响的全部费用（费用额由贵单位确定）；

3、如果发生产品质量问题，保证做到立即更换为合格产品，承担因此而引起一切后果，包括对贵单位的补偿责任。愿意接受国家管理部门的处罚；
以上承诺真实有效，本公司将严格履行，若做不到以上承诺，甘愿承担一切责任和经济赔偿。

供应商名称：                  （盖章）

法定代表人或授权代表：         （签字或盖章）
日      期:                          
四、应急方案

（格式、内容自拟）

五、培训方案

（格式、内容自拟）

六、技术参数、功能偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  招标编号：　　　　　　　　　　　

	序号
	货物名称
	招标规格（第三章  采购清单及参数）
	投标规格
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	…
	此表可自行延长
	
	
	
	


注：与第三章采购清单及参数中得相关要求逐条对应填写，未按要求填写的，作无效投标处理。

                                          供应商（公章）

法定代表人（签字或盖章）

                              日 期:  

特别注意：

请各供应商仔细阅读并理解招标文件的相关说明，严格按照招标文件要求制作投标文件，如未按要求提供相关材料及承诺，视为不响应招标文件，做无效投标处理。










          法人身份证复印件  反面














法人身份证复印件   正面














授权代表身份证复印件正面














         法人身份证复印件正面














         法人身份证复印件反面














    授权代表身份证复印件反面











