民丰县疫情防控物资采购项目（第二批）二次                                                编号：HTMFX-2021-533-1

民丰县疫情防控物资采购项目（第二批）二次
公开招标文件
项目编码：HTMFX-2021-533-1
采 购 人：民丰县卫生健康委员会
联 系 人：张老师
联系电话：0903-7869901
采购代理机构：新疆万通顺达项目管理咨询服务

有限公司

联 系 人：常志强

联系电话：13199766621
日    期：二〇二一年十月
新疆·和田地区·民丰县

特 别 提 醒
有意参加本次招标项目的投标企业，在符合招标公告报名条件的前提下，于2021年11月15日（北京时间19：00）之前将《民丰县政府采购报名表》（招标公告附件）填写好发送至我公司电子邮箱：673150499@qq.com一份进行报名；
报名成功的投标企业如放弃投标的，请于2021年11月21日（北京时间19：00）之前发《弃标函》于本我公司邮箱；
如果不按时发送，所造成的一切后果及损失由投标企业自行承担。

	本招标文件已报备

项目名称：民丰县疫情防控物资采购项目（第二批）二次
采 购 人：民丰县卫生健康委员会



民丰县政府采购招标办备案
目   录

一、招标公告
1
二、投标人须知前附表
4
三、采购需求
9
四、投标人须知
16
（一）总    则
16
 (二) 招标文件
17
（三）投标文件的编制
18
（四）投标文件的递交
22
（五）开标与评标
23
（六）授予合同
25
五、评标办法
26
六、合同主要条款
31
七、投标文件（格式）
34


民丰县疫情防控物资采购项目（第二批）二次招标公告
项目概况

民丰县疫情防控物资采购项目（第二批）二次的潜在供应商应在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）获取采购文件，并于2021年11月22日16点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HTMFX-2021-533-1
项目名称：民丰县疫情防控物资采购项目（第二批）二次
采购方式：公开招标
采购需求：一次性医用防护服、一次性隔离衣、乳胶手套、外科手套、一次性医用薄膜手套、一次性医用鞋套、一次性医用靴套、医用N95口罩、一次性医用口罩、一次性医用帽子、防护面屏、儿童口罩、一次性口罩、含氯消毒片、电动喷雾器、生活垃圾袋、医疗垃圾袋等。（详细数量规格参数详见招标文件）

预算金额（等同最高限价）:1223.55万元

合同履行期限：甲乙双方签订合同为准
本项目（否）接受联合体

申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（一）财政部、国家发展改革委《关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库[2004]185号文）；（二）《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）;（三）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业展暂行办法》的通知》（财库[2011]181号文）；（四）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；（五）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标供应商须提供三证合一的营业执照原件；
（2）法定代表人应携带《法定代表人身份证明》及身份证原件，委托代理人应携带《法人代表授权委托书》（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）及身份证原件；

（3）提供法人及委托代理人近半年内（本项目投标截止期前）任意两个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证原件和个人明细表，2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）；

（4）提供2021年税务机关出具近三个月（本项目投标截止期前）的完税证明（2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）；

（5）提供2018-2020年三个年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2021年新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）及健全的财务会计制度；

（6）投标人具有医疗器械经营许可证（代理商提供）或医疗器械生产许可证（生产商提供），所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的第二类医疗器械经营备案凭证（经营范围需包含本次项目的内容）。所有产品均需提供有效期内产品医疗器械注册证复印件；

（7）提供所投产品第三方检测报告（厂家自检不予认可），未提供按废标处理；

（8）近三年内（本项目投标截止期前）在““信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）、中国政府釆购网（www.ccgp.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)、经营异常名录的，将拒绝其参与本次政府采购活动（开标现场查询核实）；
（9）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（10）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动并且出具该《承诺书》；

三、获取采购文件

时间：公告发布之日至2021年11月15日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）
方式：在符合该招标（采购）公告投标人资格要求条件的前提下，供应商登陆新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）直接下载

工本费：200元（开标现场缴纳）
四、响应文件提交

截止时间：2021年11月22日16点00分（北京时间）

地点：民丰县行政服务和公共资源交易中心（县委大院东侧）

五、开启

时间：2021年11月22日16点00分（北京时间）
地点：民丰县行政服务和公共资源交易中心（县委大院东侧）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：民丰县卫生健康委员会
地    址：民丰县索达路9号 
联系方式：0903-7869901

2.采购代理机构信息

名    称：新疆万通顺达项目管理咨询服务有限公司
地    址：和田市京和物流园区京通大道153号众慕建材市场12栋3楼9号

联系方式：0903-2056621
二、投标人须知前附表
	序号
	名称
	内容

	1
	招标单位
	单位名称：民丰县卫生健康委员会
联 系 人：张振        

联系电话：0903-7869901 

	2
	招标代理机构
	名    称：新疆万通顺达项目管理咨询服务有限公司　
项目联系人：常志强    
联系方式：13199766621    　

	3
	标项名称
	民丰县疫情防控物资采购项目（第二批）二次

	
	标项编号
	HTMFX-2021-533-1

	4
	采购内容
	一次性医用防护服、一次性隔离衣、乳胶手套、外科手套、一次性医用薄膜手套、一次性医用鞋套、一次性医用靴套、医用N95口罩、一次性医用口罩、一次性医用帽子、防护面屏、儿童口罩、一次性口罩、含氯消毒片、电动喷雾器、生活垃圾袋、医疗垃圾袋等物资

	5
	供货期限及质量
	供货期限：甲乙双方签订合同为准
质量：符合国家行业规定

	6
	最高限价
	1223.55万元（大写：壹仟贰佰贰拾叁万伍仟伍佰元整），超出最高限价视为无效报价。

	7
	投标人参加本次投标必须携带以下资格证明文件原件或打印原件并加盖鲜章：
	（1）投标供应商须提供三证合一的营业执照原件；
（2）法定代表人应携带《法定代表人身份证明》及身份证原件，委托代理人应携带《法人代表授权委托书》（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）及身份证原件；

（3）提供法人及委托代理人近半年内（本项目投标截止期前）任意两个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证原件和个人明细表，2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）；

（4）提供2021年税务机关出具近三个月（本项目投标截止期前）的完税证明（2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）；

（5）提供2018-2020年三个年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2021年新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）及健全的财务会计制度；

（6）投标人具有医疗器械经营许可证（代理商提供）或医疗器械生产许可证（生产商提供），所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的第二类医疗器械经营备案凭证（经营范围需包含本次项目的内容）。所有产品均需提供有效期内产品医疗器械注册证复印件；

（7）近三年内（本项目投标截止期前）在““信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）、中国政府釆购网（www.ccgp.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)、经营异常名录的，将拒绝其参与本次政府采购活动（开标现场查询核实）；
（8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动并且出具该《承诺书》；

（10）投标保证金银行转账回执单。

（11）中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位是与否都需提供声明函。

以上证件均须单独提供原件，未携带或携带不全者投标将被拒绝。
另：按本招标文件投标文件编制要求：
1、招标文件后附20-3、20-4附件需要投标单位根据企业（单位）类型单独提供该声明函：

2、商务部分第2.11项：近一年（本项目投标截止期前）在疆内所投产品同类型（大于等于本次采购额）的经营业绩（如有，请手持单独密封的企业业绩合同及该合同的中标通知书原件备评标委员会复核）

	8
	投标有效期
	投标截止时间之日起90天

	9
	评审办法
	综合评分法

	10
	是否联合体投标
	不接受

	11
	偏离
	不接受

	12
	开标时间及投标文件递交截止时间
	 2021年11月22日16：00（北京时间）

	13
	投标文件递交及开标地点
	地址：民丰县行政服务和公共资源交易中心（县委大院东侧）。

	14
	投标文件密封
	投标人必须按招标文件规定制作投标文件，正副本密封在同一密封（分册）袋中，密封（分册）袋注明共几册，第几册，各册正、副本数量），密封（分册）袋封口处加盖公章及法人私章（鲜章）；
2、投标人必须分开制作“投标报价表”密封提交密封袋封口处加盖公章及法人私章（鲜章），否则视为无效报价，并在信封上标明“投标报价表”的字样，不单独提交投标报价表，其投标被拒绝。

3、投标人需制作U盘密封提交并加盖公章及法人私章（鲜章），否则视为无效投标，密封袋封口处加盖公章及法人私章（鲜章），并在信封上标明“电子文件”的字样，不单独提交U盘，其投标被拒绝。
4、投标文件袋、电子文件和《投标报价表》密封袋上应写明：
招标单位：                             
项目名称：                             
项目编号：                              
投标人名称：                            
联系人：                                

联系电话：                              

法定代表人：                            
注明：    年  月  日  时前“不能启封”字样等。

	15
	投标文件份数
	投标文件纸质版：正本壹份，副本陆份；

2、电子文档（U盘）1份（单独密封）：电子版必须与纸质版投标文件内容一致（单独密封、正本盖鲜章的PDF扫描件一份）；

3、“投标报价表”一份（单独密封）；

投标文件递交后，一律不退。

	16
	投标文件装订
	响应文件使用A4纸双面打印胶装，每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，否则按废标处理。

	17
	投标保证金
	付款币种：人民币
付款方式：对公转帐

	
	
	（1）投标保证金金额 小写：240000元（贰拾肆万元整）
（2）保证金递交截止时间： 2021年11月22日15：30（北京时间）
（3）交纳方式：投标人必须以投标单位名义交纳投标保证金，由投标单位基本户存入下述指定专用账户，金额以到账为准，不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳，投标人在缴纳投标保证金时，需在进帐凭证上明确资金用途、投标项目名称或标项编号；投标人须考虑投标保证金到帐的时间，未按以上规定转入投标保证金的按废标处理。应于投标截止日之前存入以上账户（必须以公司名义交纳投标保证金）；

	
	
	投标保证金缴纳账号：
账户名称：民丰县行政服务和公共资源交易中心
开 户 行:中国农业银行股份有限公司民丰县支行
账   号：30582301040020842 

	18
	交货地点
	民丰县物资库房

	19
	履约保证金
	中标价的10%，投标人自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交履约保证金（中标价×10%），（签订合同时甲乙双方约定为准）。

	20
	招标代理费
	中标服务费：根据【2011】534号文件的标准按差额定率累进法计算。

	21
	项目分包
	如投标商对多个包进行投标，可以中标  /  包，不可兼中兼得。

	22
	特别提示
	所有投标单位对招标文件中所有条款如有疑问或异议请在投标截止五日前以书面形式提出，否则不予受理。

	23
	响应国家政策
	1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。

2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品：符合《节能产品政府采购清单》(最新一期)目录内的强制采购节能产品。

3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品；

采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期) 内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的产品：

投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。

	备注
	1、招标文件中部分加“*”“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、着重点、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

	
	2、除法律、法规和规章规定外，投标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定为实质性要求条款，对其中任何一条的偏离，在评标时将视为无效投标。

	
	3、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。


三、采购需求
项目概况：
为更好地做好疫情防控工作，切实落实好各项预防措施，确保采样人员、消杀人员、核酸检测人员、隔离点人员以及其他人员防护措施到位，防止交叉感染，用于补充库存和保障重点人群使用，确保物资有效保障，高效运转，使得物资储备满足三个月需求。现需补充采购一批物资，物资名称、规格、数量、详见货物技术参数及要求。

1、项目名称：民丰县疫情防控物资采购项目（第二批）二次
2、采购单位：民丰县卫生健康委员会
3、采购内容：一次性医用防护服、一次性隔离衣、乳胶手套、外科手套、一次性医用薄膜手套、一次性医用鞋套、一次性医用靴套、医用N95口罩、一次性医用口罩、一次性医用帽子、防护面屏、儿童口罩、一次性口罩、含氯消毒片、电动喷雾器、生活垃圾袋、医疗垃圾袋等物资。
4、供货期限：甲乙双方签订合同为准

5、资金来源：自筹资金
6、供应商资质要求：

（1）投标供应商须提供三证合一的营业执照原件；
（2）法定代表人应携带《法定代表人身份证明》及身份证原件，委托代理人应携带《法人代表授权委托书》（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）及身份证原件；

（3）提供法人及委托代理人近半年内（本项目投标截止期前）任意两个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证原件和个人明细表，2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）；

（4）提供2021年税务机关出具近三个月（本项目投标截止期前）的完税证明（2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）；

（5）提供2018-2020年三个年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2021年新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）及健全的财务会计制度；

（6）投标人具有医疗器械经营许可证（代理商提供）或医疗器械生产许可证（生产商提供），所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的第二类医疗器械经营备案凭证（经营范围需包含本次项目的内容）。所有产品均需提供有效期内产品医疗器械注册证复印件；

（7）提供所投产品第三方检测报告（厂家自检不予认可），未提供按废标处理；

（8）近三年内（本项目投标截止期前）在““信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）、中国政府釆购网（www.ccgp.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)、经营异常名录的，将拒绝其参与本次政府采购活动（开标现场查询核实）；
（9）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（10）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动并且出具该《承诺书》；

(11)投标保证金银行转账回执单。
二、项目要求

1、材料技术标准要求： 

供应商提供的货物需与货物需求一览表中的规格参数一致，符合国家质量要求。

2、验收检验：

（1）供应商提供的货物须经民丰县市场监督管理局质量检验检测机构检验合格（检验项目齐全）并在供货（验收单）签字方为供货完成；
（2）供应商要有较强的售后服务能力，能提供所有货物生产厂家的营业执照（代理商的提供复印件加盖生产厂家鲜章）、医疗器械生产许可证（代理商的提供复印件加盖生产厂家鲜章）、医疗器械经营备案凭证（经营范围需包含本次项目的内容）。所有产品均需提供有效期内产品医疗器械注册证复印件并加盖鲜章；

（3）货物到场后，采购单位将依据招标文件、投标文件或合同所约定的要求对货物进行验收，验收过程中发现有不合格货物或成交供应商未按照招、投标文件、合同要求提供货物，则采购单位有权退货并当即宣告合同终止，还要按照违约追究成交供应商的法律责任；
（4）验收时成交供应商技术人员应跟随到达采购单位指定现场，直至校验、答疑结束。

（5）验收报告由买卖双方代表及民丰县市场监督管理局质检员签字认可后生效。

3、运输

（1）成交供应商负责送货、搬运货物到采购单位指定现场，按采购单位要求摆放整齐，费用包含在合同价中；

（2）成交供应商负责做好错发或运输中损坏货物的准备，成交供应商应及时给采购单位补齐（中间产生的任何费用，均由成交供应商承担）；

（3）成交供应商如不能按时完成送货工作，应赔偿由此给采购单位造成的所有损失；

（4）运货单随货物一同到达需方指定地点，否则可能影响验收。

4、质量保证

（1）所有货物必须对人身体健康无任何不良影响，生产日期必须为2021年7月31日后。

（2）成交供应商所提供货物的技术规格参数应与招标文件、投标文件、合同规定的技术规格相一致，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。 成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并保证提供的货物在正确安置、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

（3）成交供应商应对货物及其以后的服务做出承诺，并制定切实可行的服务措施。不能及时兑现服务承诺内容而影响采购单位使用时，成交供应商应给予补偿的承诺，在投标文件中均应明确说明。成交供应商需有法定售后服务机构，售后服务人员应是成交供应商派出的具有一定专业技术和服务水平的人员。
5、 报价

（1）报价应包括货物的价格、包装费、运杂费（运抵采购单位现场）、运输保险费、装卸费等相关一切费用、及供应商认为需要的其他的所有费用。

（2）货物报价，以人民币元为单位。

（3）货物既要有总价，也要有分项报价及明细报价。

（4）合同签订后，如遇采购单位特殊情况需要延期交货成交供应商不得以任何理由收取任何费用。

6、付款方式

双方自行协商，最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。

资格性审查表（原件）

	供应商名称
	投标供应商须提供三证合一的营业执照原件
	法定代表人应携带《法定代表人身份证明》及身份证原件，委托代理人应携带《法人代表授权委托书》（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）及身份证原件
	提供法人及委托代理人近半年内（本项目投标截止期前）任意两个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证原件和个人明细表，2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）


	提供2021年税务机关出具近三个月（本项目投标截止期前）的完税证明（2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）
	提供2018-2020年三个年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2021年新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）及健全的财务会计制度
	投标人具有医疗器械经营许可证（代理商提供）或医疗器械生产许可证（生产商提供），所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的第二类医疗器械经营备案凭证（经营范围需包含本次项目的内容）。所有产品均需提供有效期内产品医疗器械注册证复印件
	近三年内（本项目投标截止期前）在““信用中国”网站、中国政府釆购网、国家企业信用信息公示系统（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)、经营异常名录的，将拒绝其参与本次政府采购活动（开标现场查询核实）
	提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动并且出具该《承诺书》
	投标保证金银行转账回执单
	结论：

是否合格

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


货物技术参数及要求

	序号
	产品名称
	一般项目：规格、技术参数、性能要求、型号、简要规格描述
	数量
	计量单位
	交货地点

	1
	一次性医用防护服
	符合国标要求，医用一次性防护服，无纺
	140010
	套
	

	2
	一次性隔离衣
	一次性使用隔离衣Ⅱ型，无纺布
	112660
	套
	民丰县物资库房

	3
	乳胶手套
	无粉，医用，麻面
	230000
	双
	

	4
	外科手套
	无粉，医用，麻面
	230000
	双
	

	5
	一次性医用薄膜手套
	医用，PE材质
	1950000
	双
	

	6
	一次性医用鞋套
	蓝色，医用，Ⅱ型
	120000
	双
	

	7
	一次性医用靴套
	无纺布，医用
	120000
	双
	

	8
	医用N95口罩
	符合国标要求
	120000
	片
	

	9
	一次性医用口罩
	无纺布，耳挂式
	160000
	片
	

	10
	一次性医用帽子
	C型，蓝色
	350000
	个
	

	11
	防护面屏
	32.5cm×25cm，松紧式
	120000
	个
	

	12
	儿童口罩
	无纺布，耳挂式
	450218
	片
	

	13
	一次性口罩
	无纺布，耳挂式
	600000
	片
	

	14
	含氯消毒片
	100-120片/瓶
	103601
	瓶
	

	15
	电动喷雾器
	电动喷洒
	50
	个
	

	16
	生活垃圾袋
	大中小各4万，黑色
	120000
	个
	

	17
	医疗垃圾袋
	大中小各10万，黄色
	300000
	个
	


四、投标人须知

（一）总   则
1．招标项目名称：民丰县疫情防控物资采购项目（第二批）二次
2．采购内容：一次性医用防护服、一次性隔离衣、乳胶手套、外科手套、一次性医用薄膜手套、一次性医用鞋套、一次性医用靴套、医用N95口罩、一次性医用口罩、一次性医用帽子、防护面屏、儿童口罩、一次性口罩、含氯消毒片、电动喷雾器、生活垃圾袋、医疗垃圾袋等物资。（详细数量规格参数见招标文件采购需求）
3．投标人合格条件：

（1）投标供应商须提供三证合一的营业执照原件；
（2）法定代表人应携带《法定代表人身份证明》及身份证原件，委托代理人应携带《法人代表授权委托书》（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）及身份证原件；

（3）提供法人及委托代理人近半年内（本项目投标截止期前）任意两个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证原件和个人明细表，2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）；

（4）提供2021年税务机关出具近三个月（本项目投标截止期前）的完税证明（2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）；

（5）提供2018-2020年三个年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2021年新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）及健全的财务会计制度；

（6）投标人具有医疗器械经营许可证（代理商提供）或医疗器械生产许可证（生产商提供），所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的第二类医疗器械经营备案凭证（经营范围需包含本次项目的内容）。所有产品均需提供有效期内产品医疗器械注册证复印件；

（7）提供所投产品第三方检测报告（厂家自检不予认可），未提供按废标处理；

（8）近三年内（本项目投标截止期前）在““信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）、中国政府釆购网（www.ccgp.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)、经营异常名录的，将拒绝其参与本次政府采购活动（开标现场查询核实）；
（9）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（10）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动并且出具该《承诺书》；

(11)投标保证金银行转账回执单。

响应性文件应附满足上述条件的有关证明文件。

4．投标费用

投标人应承担其投标准备与递交响应性文件所涉及的一切费用。不论是否中标，采购人对上述费用不负任何责任。

 (二) 招标文件

5．招标文件的组成：

5.1招标公告

5.2投标人须知前附表。

5.3采购需求

5.4投标人须知。

5.5评标办法

5.6合同主要条款。

5.7投标文件（格式）。

6．招标文件的澄清或修改

6.1投标人有权要求招标人对招标文件中有关问题进行澄清。

6.2投标人对招标文件如有疑问，应在投标截止时间5日前，以书面形式通知招标人。

6.3 招标人可以在投标截止时间15日前对已发出的招标文件进行必要澄清或修改，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。

7．投标截止、开标时间延长

7.1招标人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

7.2招标人至少在投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）投标文件的编制

8．投标使用的文字

投标人提交的投标文件以及投标人与招标人双方就有关投标事宜的所有来往函电均应使用中文书写(专有名词须加注中文解释)，并采用通用的图形符号。 

9．投标文件的构成

投标文件的组成和顺序:投标文件由经济报价部分、商务部分、技术部分三部分组成，合成一本标书。投标报价表需按采购文件提供的格式填写，统一规范，不得自行增减内容，并单独提供且与投标文件中提供的一致，并按采购文件要求单独发送。

9.1 投标文件应包括以下内容：

1.经济报价部分：

1.1投标函；

1.2投标报价表；

1.3报价明细表；

1.4提供备品备件一览表。

2商务部分：

2.1投标方的资格声明（格式见附件）；

2.2 投标单位简介，并附投标人资质证件等；

2.3出具法人营业执照函（格式见附件）；

2.4.1法定代表人证明书（格式见附件）；

2.4.2法定代表人授权委托书及投标人被授权人身份证（法定代表人参加则提供法人身份证明及身份证）（格式见附件）；

2.5具有企业法人营业执照（三证合一）、《银行开户许可证》或《基本存款账户信息》

2.6凡拟参加本次招标项目的投标人，近三年内（本项目投标截止期前）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）、中国政府釆购网（www.ccgp.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)、经营异常名录的，将拒绝其参与本次政府采购活动（附网站截图）；
2.7税务部门出具的2021年近三个月（本项目投标截止期前）的完税证明（2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）；
2.8提供所投产品第三方检测报告（厂家自检不予认可），未提供按废标处理；
2.9产品保证供货有效证明；
2.10提供法人及委托代理人近半年内（本项目投标截止期前）任意两个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证原件和个人明细表，2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）；
2.11近一年（本项目投标截止期前）在疆内所投产品同类型（大于等于本次采购额）的经营业绩表及相关证明（如有，提供合同及该合同项目的中标通知书复印件，原件按《投标人须知前附表》要求手持备评标委员会复核）（格式见附件）；
2.12售后服务承诺书及售后服务计划（格式见附件）；

2.13商务偏离表（格式见附件）；   

2.14质量保证书（格式见附件）；  

2.15供应商反商业贿赂承诺书（格式见附件）；

2.16投标人企业信誉证明文件；

2.17提供由政府行政部门颁发的一般、重特大贡献奖状（如有，提供奖状复印件并加盖奖项得主鲜章）；
2.18提供2018-2020年三个年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2021年新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）及健全的财务会计制度；
2.19投标保证金银行转账回执单（复印件）；

2.20.1中小企业声明函（格式见附件）；
2.20.2残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；
2.20.3《供应商企业（单位）类型声明函》（格式见附件）；
2.20.4《制造商企业（单位）类型声明函》（格式见附件）；
2.21投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

3 技术部分：

3.1 投标货物和服务数量、规格、品牌、交货期说明表；

3.2 对本次投标的详细说明、供货方案(投标人自行编写)；

3.3 投标货物的技术参数、配置、功能、图表等；

3.4 投标货物和服务的质量保障（证）措施及技术支持等；

3.5 提供主要原材料的产地及厂家信息；

3.6 技术参数、功能偏离表（格式见附件）；

3.7 其他资料（提供其他有利于投标的证明资料）

注：投标文件按统一格式、顺序编写。

9.2 投标人必须对其投标文件的真实性与准确性负责，投标人一旦中标，其投标文件将作为合同的组成部分。

9.3 投标人应按照招标文件规定的格式、要求编制投标文件，否则，其投标文件在评标时有可能被认为是未对招标文件做出实质性响应而终止其作进一步评审。

10．投标报价

10.1投标报价包括设备、税金、包装、运费、装卸、搬运（包括吊装）、保险、安装调试、维修备件、专用工具、技术资料及政府管理部门收取的检验费用、质保期内维修费用和相关技术服务费用等在内的一切费用。

10.2若总价与分项单价不一致，以分项单价为准；大写与小写不一致，以大写为准。

10.3同一项目不允许出现两个或两个以上报价，招标人不接受任何有选择性的报价。                                                                              

10.4投标报价中的计价一律采用人民币。

11．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

11.1投标人应提交招标文件要求提供的证明货物、辅助服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

11.2投标人应注意：招标文件在技术要求中指出的工艺、材料、设备，参照的标准仅作为说明并没有限制性；投标人可以在投标中选用替代标准，但替代标准要优于或相当于招标文件中技术规格要求的标准。

12．投标保证金

12.1 投标人投标时，必须按“投标人须知前附表”中规定时间、数额缴纳投标保证金；未在规定时间内缴纳保证金或保证金数额不足的，招标人有权拒绝其投标；招标人的利益因投标人的行为受到损害时，可根据本“投标文件的编制12.4”规定的条件从投标人投标保证金中获得补偿。

12.2在开标时，对于未按要求提交投标保证金的，招标人将视其为对招标文件未做出实质性响应而予以拒绝。

12.3开标结束后未中标企业现场将开户许可证复印件（注明：联系人、联系电话、行号）、收据（必须加盖公司公章/财务章）、投标保证金银行回单递交至民丰县行政服务和公共资源交易中心财务室。

12.3.1中标企业须在公示期结束5个工作日内（公示期结束1个工作日内提供资料）办理退投标保证金手续，办理退投标保证金手续时须提供以下资料：

（1）收款收据一张（加盖公司鲜财务章）。

（2）退款申请（加盖公司鲜公章）

（3）转账回单。

（4）法人授权委托书。

（5）采购中心负责人签字、财务负责人签字。

（6）中标（成交）通知书。

12.4 下列任何情况发生时，投标人将不得要求招标人退还其投标保证金：

⑴ 投标人在投标函格式中规定的有效期内撤回其投标。

⑵ 中标人在规定期限内无正当理由不与采购人签订合同。

13．投标有效期

13.1 投标有效期在“投标人须知前附表”中有明确规定。投标人承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

13.2 在特殊情况下，招标人可于原投标有效期满之前，以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人可以拒绝招标人要求而不失去其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人，既不能要求也不允许修改其投标文件。本“投标文件的编制12”有关投标保证金的规定，在延长期内继续有效。

14．投标文件份数和签署

14.1 投标人应准备“投标人须知前附表”规定份数的投标文件。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，由投标人的法定代表人或其授权代表正确签署。正本与副本必须一致。若正本与副本不一致，以正本为准。

14.2 投标文件大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
14.3投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字和盖章。

（四）投标文件的递交

15．投标文件的密封和标记

15.1投标人必须按招标文件规定制作投标文件，正副本密封在同一密封（分册）袋中，密封（分册）袋封口处加盖公章及法人私章（鲜章）；

15.2投标人必须分开制作“投标报价表”密封提交并加盖公章及法人私章（鲜章），否则视为无效报价，密封袋封口处加盖单位公章及法人私章（鲜章），并在信封上标明“投标报价表”的字样，不单独提交投标报价表，其投标被拒绝。

15.3投标人需制作U盘密封提交并加盖公章，否则视为无效投标，密封袋封口处加盖公章及法人私章（鲜章），并在信封上标明“电子文件”的字样，不单独提交U盘，其投标被拒绝。

15.4投标文件袋、电子文件和《投标报价表》密封袋上应写明：

招标单位：  

项目名称：
项目编号：

投标人名称：

联系人：

联系电话：

注明：    年  月  日  时前“不能启封”字样等。

16．投标人迟交的投标文件将原封退回。

17．投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封、标记、发送，并作为投标文件的组成部分。

（五）开标与评标
18．开标

18.1 招标人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标，投标人须委派授权代表参加。

18.2 开标时，应当有监督人及投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

18.3开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

所有投标人应派法人或授权代表参加开标会，并携带：

（1）投标供应商须提供三证合一的营业执照原件；
（2）法定代表人应携带《法定代表人身份证明》及身份证原件，委托代理人应携带《法人代表授权委托书》（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）及身份证原件；

（3）提供法人及委托代理人近半年内（本项目投标截止期前）任意两个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证原件和个人明细表，2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）；

（4）提供2021年税务机关出具近三个月（本项目投标截止期前）的完税证明（2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）；

（5）提供2018-2020年三个年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2021年新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）及健全的财务会计制度；

（6）投标人具有医疗器械经营许可证（代理商提供）或医疗器械生产许可证（生产商提供），所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的第二类医疗器械经营备案凭证（经营范围需包含本次项目的内容）。所有产品均需提供有效期内产品医疗器械注册证复印件；

（7）近三年内（本项目投标截止期前）在““信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）、中国政府釆购网（www.ccgp.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)、经营异常名录的，将拒绝其参与本次政府采购活动（开标现场查询核实）；
（8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动并且出具该《承诺书》；

（10）投标保证金银行转账回执单。

上述证件均为原件，未携带或携带不全者投标将被拒绝，开标时交现场监督人员查验。投标人需在指定的登记册上签名报到，投标人法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，其投标无效，满足要求的投标人为有效投标人，否则，其投标无效。敬请投标人注意！

另：按本招标文件投标文件编制要求：

1、招标文件后附20-3、20-4附件需要投标单位根据企业（单位）类型单独提供该声明函：

2、商务部分第2.11项：近2年（本项目投标截止期前）在疆内所投产品同类型（大于等于本次采购额）的经营业绩（如有，请手持单独密封的企业业绩合同及该合同的中标通知书原件备评标委员会复核）
18.4投标人法定代表人或其授权代理人未参加开标会议的视为认可开标结果。

18.5 响应性文件有下列情况之一者将视为无效。

（1）响应性文件未按规定标志、密封。

（2）谈判截止时间以后送达的响应性文件。

19．评标原则

19.1 评标本着公正、公平和科学合理的原则，评标工作由招标人组织实施。

19.2 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

19.3评标办法详见第五部分《评标办法》。

（六）授予合同

20．合同的授予

20.1 采购人应当按评委会推荐中标供应商排序，确定排序第一的中

标候选供应商为中标人。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

21．中标通知书

21.1在投标有效期截止前，招标人将向中标供应商发出中标通知书、中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力，并同时书面通知所有未中标供应商。

22．合同签订及履约

22.1中标人与采购人签订合同时，须向采购人提供招标文件要求的

重要资质证明材料原件；采购人在验证中标人资质证明材料后，方可与该中标人签订合同。

22.2中标人应按中标通知书指定的时间与采购人签订合同。

22.3中标人有下列情形之一的，投标保证金不予退还，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

⑴中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

⑵将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未作说明，且未经采购人同意，将中标

项目分包他人的；

⑶拒绝履行合同义务的。

五、评标办法
一、总  则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法及实施条例》，制定本项目招标的评标办法。

1.2 评标活动遵循公平、公正、科学合理的原则。

1.3 招标人应当采取必要措施，保证评标活动在严格保密的情况下进行。

1.4评标采用综合评分法、对投标人的资信与业绩、服务方案、服务承诺等能否最大限度地满足招标文件规定的各项要求和标准进行评审和比较，选择中标人。

二、评标委员会与评标

2.1 评标委员会由评标专家和招标人的代表组成，其中评标专家由招标人在专家库中随机抽取。评标委员会负责评标活动，向招标人推荐中标候选人。

2.2 评标委员会由7人组成，其中招标人代表 2 人，随机抽取专家 5 人；
评标专家确定方式： 随机抽取

2.3 各评标委员会成员应分别独立评标打分。

三、评标过程的保密

3.1 开标直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

3.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人或评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

四、投标文件的澄清

4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。
五、评标准备

5.1 评标委员会成员在评标前要熟悉招标文件，掌握评标程序和评审办法。

六、投标文件的初步评审

6.1评标时，评标委员会将首先评定投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

6.2 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标文件。

6.3 有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，采购人依法重新招标。

七、评标细则

初步评审—资格性审查表

	序号
	评审内容
	供应商

	
	
	是否

通过
	是否

通过
	是否

通过

	1
	投标供应商须提供三证合一的营业执照原件
	
	
	

	2
	法定代表人应携带《法定代表人身份证明》及身份证原件，委托代理人应携带《法人代表授权委托书》（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）及身份证原件
	
	
	

	3
	提供法人及委托代理人近半年内（本项目投标截止期前）任意两个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证原件和个人明细表，2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）
	
	
	

	4
	提供2021年税务机关出具近三个月（本项目投标截止期前）的完税证明（2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）
	
	
	

	5
	提供2018-2020年三个年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2021年新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）及健全的财务会计制度
	
	
	

	6
	投标人具有医疗器械经营许可证（代理商提供）或医疗器械生产许可证（生产商提供），所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的第二类医疗器械经营备案凭证（经营范围需包含本次项目的内容）。所有产品均需提供有效期内产品医疗器械注册证复印件
	
	
	

	7
	近三年内（本项目投标截止期前）在“信用中国”网站、中国政府釆购网、国家企业信用信息公示系统被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)、经营异常名录的，将拒绝其参与本次政府采购活动（附网站截图）
	
	
	

	8
	提供所投产品第三方检测报告（厂家自检不予认可），未提供按废标处理。
	
	
	

	9
	提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》
	
	
	

	10
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动并且出具该《承诺书》
	
	
	

	11
	投标保证金银行转账回执单
	
	
	

	
	结论
	
	
	


说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

初步评审—符合性审查表
	评审内容
	评审意见

	序号
	
	是否合格

	1
	各供应商投标报价未高于预算金额
	

	2
	评标委员会认为供应商的报价无明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，供应商的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理
	

	3
	供应商按招标文件规定提交投标文件份数
	

	4
	投标文件是否按采购文件要求进行签字或盖章
	

	5
	按招标文件规定的格式填写、制作标书，内容全、关键字迹清晰、数量等齐全的，所有原件的复印件清晰可辩；
	

	6
	投标文件载明的投标有效期、交货期、交货地点是否满足采购文件要求
	

	7
	没有采购人不能接受的附加条件的
	

	8
	不同供应商的投标文件没有错漏一致的情况
	

	9
	供应商附有详细地址、联系人、电话标明的
	

	10
	是否符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求
	

	11
	投标文件按招标文件要求打印胶装且没有散页、活页、未胶装的
	

	结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”
	


说明：

（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过符合性审查的供应商不进入评标；通过符合性审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

详细评审—细则
	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准              
	说明

	价格评分标准
	投标报价
	30
	完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100%。（注：若报价单位为中小企业，其投标报价扣除 6 %后参与评审，提供相关证明资料，否则无效。）
	投标报价超过采购预算价的按废标处理

	商务、技术部分（70分）

	商务、技术评分标准
	产品来源
	6
	投标人为代理商的投标文件中提供了《供应商企业（单位）类型声明函》并说明产品来源地及制造商的得3分；
投标人为制造商的，投标文件中提供《制造供应商企业（单位）类型声明函》得3分。（投标文件中未提供或提供不完整的不得分）
	根据需求提供必要的证明资料

	
	业 绩
	8
	提供近一年（本项目投标截止期前）在疆内所投产品同类型（大于等于本次采购额）的经营业绩，请评标委员会对单独密封的投标企业业绩合同原件及该合同的中标通知书原件复核，与投标文件内所提供一致的，每提供一套计1分，总计8分。（投标人未提供或提供投标企业业绩合同与该合同的中标通知书不一致的或缺一的为无效业绩不计分）
	

	
	配置及性能指标
	15
	提供货物技术指标说明及证明材料等的完整性，投标人描述的货物技术指标说明完整（如推荐书、配置清单、技术白皮书、功能、图样等）、提供货物的第三方检测报告或制造商公开公布的技术说明等完整且能够显示关键指标信息最全者得满分15分，其余根据提供信息的关键程度由评标委员会根据情况每项扣1-2分，扣完为止。
	

	
	售后服务
	15
	售后服务体系及服务情况(10分)：售后服务承诺满足用户要求且优于其他投标方的，产品厂家/供货商售后服务体系完善并设有疆内注册办事处机构和设有专业维修工程师且售后服务承诺周到，备品备件充足的得6-10分；没有在疆内注册办事处机构和没有专业维修工程师的，但售后服务承诺周到得3-5分；没有在疆内注册办事处机构和没有专业维修工程师的，售后服务承诺一般得0-2分；售后服务体系不完备的得0分。（提供在疆内注册工商营业执照原件及维修工程师在疆内缴纳的社保证明原件）
	

	
	特殊奖项
	6
	提供由政府行政部门颁发重特大贡献奖项的得3-6分，一般奖项的得1-2分，未提供的不得分。
	

	
	质量保证措施
	5
	由评标委员会根据提供的质量保证措施进行综合评分：

（优计5分，良计3分，一般计1分）
	

	
	供货实施方案
	15
	项目实施计划安排方案详细完善、操作性强，实施人员配备合理得10-15分；计划安排方案可行，实施人员配备基本满足项目需求得5-9分；计划安排方案有欠缺，实施人员配备不得当1-4分；不符合的得0分。
	


六、合同条款
合同编号：

签定日期：    年  月  日

甲方（需方）：    

乙方（供方）：  

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，在平等互利、协商一致的基础上，制定下列购销合同条款：

	产品名称
	规格型号
	品牌
	产地
	单价
	单位
	数量
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）
	
	


甲方向乙方购买以下货物。 

二、设备的交付期：乙方在合同生效的       天内向甲方交付上述设备，逾期将按照第十一条的规定执行。

三、设备运输、安装和验收 

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、装卸费和保险费等费用。 

3.2 甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在5个工作日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3 设备到货后，乙方应在接到甲方通知后安排技术人员在3天内安装调试完成。

3.4甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，对采购之设备进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。 

四、付款方式：电汇（  ）、支票（  ）、现金（  ）、汇票（  ），选项划“√”表示。

五、付款期限：双方约定货到验收合格后一次性付款。

六、合同履行地：为甲方所在地，乙方代办运输，发往甲方指定地点。

发货地点： 

七、伴随服务 

7.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

7.2乙方还应免费提供下列服务：

7.2.1设备的现场安装和调试； 

7.2.2提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料； 

7.2.3乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。 

八、质量保证及售后服务

8.1乙方保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后5个工作日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

8.2乙方应提供设备保修期     个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。乙方在保修期内应确保设备开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。

8.3报修响应时间8小时，到场时间24小时（不可抗拒力量下除外）。

8.4保修期满后，年度定期预防性维护保养次数，不少于    次。

8.5乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以优惠价供应维修零配件，消耗品的供应应由双方另设协议决定。 

九、包装及随机备品：乙方保证所供设备按原厂包装，随机备品按所附标准配备。

十、安装费用及验收标准：设备验收按设备生产厂家标准进行。要求安装的设备，安装费用由乙方承担。

安装完毕，验收合格后甲方方可使用，并填写验收单。如不合格，甲方不准使用。

十一、违约责任：需方逾期付款，应按未付款项的每天万分之0.5承担违约金。供方逾期供货，应按需方已付款项的每天万分之0.5承担违约金。 

十二、产品所有权：自需方付清全部货款后，本合同所及产品所有权转为需方所有。

十三、解决纠纷地点和方式：在供方所在地协商或诉讼解决。

十四、法律适用：本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》和中国有关法律法规执行。

十五、本合同一式两份，具有同等效力，自双方签字盖章之日起生效，双方各执壹份。

十六、其他事宜：甲乙双方协商解决。以下无内容

甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

  法定代表人（或委托代理人）：               法定代表人（或委托代理人）：

  地址：                                      地址： 

  电话：                                      电话：

  邮编：                                      邮编： 

  联系人：                                    联系人：

  开户行：                                    开户行： 

七、投标文件（格式）
（封  面）

投  标  文  件
项目名称:                                                                 

项目编号：                             
投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

联系电话：                                         

年        月        日

经济报价部分
1、投   标   函
招标人：
  我们收到你们的     （项目名称）     （项目编号：  号）采购文件，经认真研究，我们决定参加本次采购活动。
1、按照采购文件中的一切要求，提供招标货物的供应、运输和相关服务。人民币元（用阿拉伯数字书写），大写： 。明细见投标报价表。
2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。
3、我们同意按采购文件的规定，本投标有效期为开标后         天。
4、我们愿意提供招标人在采购文件中要求的所有资料。
5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。
6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。
7、我们愿意遵守国家有关规定和采购文件中规定的收费标准，承付中标服务费。
8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
9、我们同意按采购文件规定，交纳 元的投标保证金。
10、其它说明。
11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：
投标单位： （单位公章）
法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：
地址：
电话：
传真：
邮政编码：
联系人：
年  月  日
2、投标报价表

项目名称：
项目编号：                                包号：
	项目名称
	投标报价（元）
	供货期限
	交货地点
	备注

	
	
	
	
	

	总计（人民币小写）：
	￥：

	总计（人民币大写）：
	


投标单位：（单位公章）
法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：
日期： 年  月  日
3、报价明细表
项目名称：
项目编号：                                 包号：
	序号
	货物名称
	品牌、规格型号、产地
	生产厂家
	单位
	单价
	数量
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	
	
	
	
	
	


注：本表具体内容参照本采购文件“材料要求、规格及需求表”所列全部内容，此表可由投标供应商根据内容自行延长。
投标单位：（单位公章）
法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：
日期：  年  月  日
4、备品备件设备分项报价表

项目名称：
	序号
	备品备件及专用工具名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	合计价格
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	


项目编号：                                   包号：
投标单位：（单位公章）
法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：
日期：  年  月  日
注：各投标供应商可参照上述格式自制。
第二部分  商务部分
1、投标方的资格声明
招标人： 

    关于贵方年月日发出的     （项目名称）  （项目编号：  号）项目采购文件，本投标方愿意参加投标，并证明资格文件中和所要求的说明是真实和准确无误的。
本投标方对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。
投标单位名称： （单位公章）
法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：
地址：
传真：
电话：
2、投标单位简介
投标人自行编制
后附：投标单位相关证件
3、出具法人营业执照函
招标人：                         

    现附上由                          （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照已经年检，真实有效。

投标单位名称：                                 （公章）
法定代表人（签字并盖章）：                

                          日期：    年   月   日
后附：投标单位三合一营业执照复印件
4-1、法定代表人身份证明（法定代表人投标提供）
单位名称：                                                  

地址：                                                       

姓名：             性别：     年龄：      职务：             

系               的法定代表人。参加       组织的                    项目（项目编号：                      ）招标活动。
日期：   年  月  日


投标单位名称： （单位公章）
法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：
日期：    年   月   日
注：投标企业必须按此格式签署，否则将以不响应招标文件处理；

4-2、法定代表人授权委托书

（委托代理人投标提供）
招标人：                       

本人      姓名        系        （投标人全称）        的法定代表人授权我公司  （投标人代表姓名）  为投标人代表，代表本公司参加          组织的                  项目（项目编号：                      ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效，有效期    天。

投标人代表：               性别：        身份证号：                           
通讯地址：                        邮政编码:            电话：                 


投标人（加盖公章）：                               
                            法定代表人（签字并盖章）：                         
                            投标人代表（签字）：                               
日    期：      年    月     日

注：投标企业必须按此格式签署，否则将以不响应招标文件处理；法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。

5、提供具有企业法人营业执照（三证合一）、《银行开户许可证》或《基本存款账户信息》

6、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参加本次政府采购活动（附网站截图）
7、税务部门出具的2021年近三个月（本项目投标截止期前）的完税证明（2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）

8、提供所投产品第三方检测报告（厂家自检不予认可），未提供按废标处理

9、产品保证供货有效证明

10、投标企业及其被授权委托人在项目进行期内提供法人及委托代理人近半年内（本项目投标截止期前）任意两个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证原件和个人明细表，2021年7月份后成立的公司按实际发生提供）
11、近一年在疆内的经营业绩表及相关证明

项目名称 ：                        
	地点
	项目名称
	项目内容
	合同金额
	项目单位联系人及电话
	备  注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附:（如有）按本招标文件《投标文件编制》要求，商务部分第2.11项：近一年（本项目投标截止期前）在疆内所投产品同类型（大于等于本次采购额）的经营业绩（提供相关合同及该合同项目的中标通知书复印件，原件按《投标人须知前附表》要求手持备评标委员会复核），如未提供或提供投标企业业绩合同与该合同的中标通知书不一致的或缺一的视为无效业绩。

投标单位：                        （单位公章）
法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：
日期：   年  月  日
12、售后服务承诺书
投标供应商：
投标产品：
本公司如有幸中标，愿郑重承诺如下：
1、在接到采购单位需要技术服务的通知后，保证在    小时内到达贵单位； 
2、如发生不及时到位、延误工作，本公司承担因此造成损失及不良影响的全部费用（费用额由贵单位确定）；
3、如果发生产品质量问题，保证做到立即更换为合格产品，承担因此而引起一切后果，包括对贵单位的补偿责任。愿意接受国家管理部门的处罚；
4、所有配件及服务    年内免费。如与技术参数中约定有冲突之处，以技术参数中要求为准。
以上承诺真实有效，本公司将严格履行，若做不到以上承诺，甘愿承担一切责任和经济赔偿。
                                 投标单位：                        （单位公章）
                                 法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：
日期：   年   月   日
注：投标人必须按此要求承诺，如未承诺，则视为不响应采购文件要求。
12-1、售后服务计划
主要内容包括：
1、具有履行合同设备（产品）的生产、供货组织、运输、安装调试、验收、移交前维护、移交及技术支持、售后服务等能力；
2、技术人员情况（需附最少2名人员基本信息、劳动合同、近半年（本项目投标截止期前）的社保缴纳证明及个人明细）；
3、应急时间安排；
4、服务收费标准（质保期满后的收费标准）；
5、培训计划（如有）；
6、其它服务承诺；
投标单位：                        （单位公章）
                                  法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：
日期：   年   月   日
13、商务条款偏离表
项目名称：
项目编号：                                   包号：
	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


说明：
1、本项目商务条款至少包括：供货期、采购内容、投标保证金响应、投标文件有效期、履约保证金等，否则视为不响应招标。
　                                投标单位：                        （单位公章）
  法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：
日期：   年   月   日
14、质量保证书
要求：
1、未发生产品质量事故和用户使用的事故;
2、保证产品在使用功能、技术性能上不发生质量问题等。
投标单位：                        （单位公章）
法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：
                            日期：   年   月   日
15、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书
我公司承诺在公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。
投标单位：                        （单位公章）
                             法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：
项目经办人签字：
                              日期：   年   月   日
投标人企业信誉证明文件；

17、提供由政府行政部门颁发的一般、重特大贡献奖状（如有，提供奖状复印件并加盖获奖单位鲜章）；
18、提供2018-2020年三个年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（2021年新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）及健全的财务会计制度；
19、投标保证金银行转账回执单复印件；
20-1  中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（项目名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）   ，制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为         
万元，资产总额为      
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）  ；

 （ 标 的 名 称 ）  ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ）   行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于/非（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位章）：___________ 

日　期：____________                     

注：须附从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

　

20-2  残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

              残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

                      日  期：_________________________________

20-3  供应商企业（单位）类型声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）制造的货物。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同报价协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位章）：______________ 

    日　期：____________

20-4  制造商企业（单位）类型声明函
本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和供应商共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：                 

供应商名称（盖单位章）：___________    

日　期：____________ 
21、投标人认为有必要提供的声明及文件资料。
格式投标人自行编制
第三部分  技术部分
1、投标货物和服务数量、规格、品牌、交货期说明表；（根据采购文件要求自拟）

2、制定适合本项目的安装调试方案、培训方案、售后服务方案、供货方案等(投标人视需要自行编写)
3、投标货物的技术参数、配置、功能、图表等；（根据采购文件要求自拟）

4 、投标货物和服务的质量保障（证）措施及技术支持等；（根据采购文件要求自拟）

5、提供主要货物的产地及厂家信息（根据采购文件要求自拟）

6、技术参数、功能偏离表
项目名称：
招标编号：                                          包号：
	序号
	采购文件规格条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：与采购文件要求逐条对应填写。
采购文件规格条目号指招标文件中第二章材料要求、规格及需求表所对应项目名称。
                                    投标单位：                        （公章）   
  法定代表人（签字并盖章）：             　

                                    日期：   年   月   日

7. 其他资料（提供其他有利于投标的证明资料）

另：响应文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。
法定代表人身份证复印件正面





法定代表人身份证复印件反面














法定代表人身份证件正面














法定代表人身份证件反面








                














被授权人身份证件反面














被授权人身份证件正面










