## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：装饰装修工程 |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一、 | 分部分项工程费
1.1 | 室外工程
1.2 | 一楼
1.3 | 二楼
1.4 | 三楼
1.5 | 四楼
1.6 | 中间大楼梯
1.7 | 消防通道楼梯
1.8 | 卫生间
1.9 | 拆除工程
二、 | 措施工程费
2.1 | 其中：安全文明施工费
三、 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四、 | 规费
五、 | 增值税销项税额
投标报价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
室外工程
1 | 011107001001 | 石材台阶面 | [项目特征] 1.部位:室外台阶 2.粘结材料种类:水泥砂浆（掺建筑胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:火烧板花岗岩，样式由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.勾缝 4.材料运输 |  | m2 | 41.48
2 | 011102001001 | 石材楼地面 | [项目特征] 1.部位:室外平台 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:火烧板花岗岩，颜色样式由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.材料运输 |  | m2 | 24.04
3 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管Φ60 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管Φ25 3.固定配件种类:预埋铁件 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  | m | 5.4
4 | 011207001001 | 墙面装饰板 | [项目特征] 1.部位:门头封边 2.面层材料品种、规格、颜色:一体板，颜色由甲方选择 [工作内容] |  | m2 | 15.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴
分部小计
一楼
（1）大厅及过道
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.部位:大厅及过道地面 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800陶瓷地砖，颜色样式由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.材料运输 |  | m2 | 154.01
2 | 011102003015 | 拨打线 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 2.面层材料品种、规格、颜色:10cm拨打线，颜色样式由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.材料运输 |  | m | 90
3 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 4.部位:大厅及过道墙面 |  | m2 | 207.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
[工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆
4 | 011207001002 | 墙面装饰板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:一楼过道1.2m高墙裙（加厚PVC板） [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴 |  | m2 | 87.25
5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:矿棉板600*600 3.部位:大厅及过道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 |  | m2 | 145.26
6 | 011105003001 | 块料踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆（掺建筑胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖，颜色由甲方选择 4.部位:大厅及过道 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴、磨边 3.擦缝 4.材料运输 |  | m2 | 9.05
7 | 010807001006 | 金属（塑钢）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:1.5*2.1 2.框、扇材质:65系列单框双玻塑钢窗，加钢衬 3.部位:过道 [工作内容] 1.窗安装 |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.五金安装、玻璃安装
8 | 010802001004 | 型材门提升 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:现状大厅门 2.门框、扇材质:型材 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 |  | 樘 | 1
9 | 011504002004 | 暖气罩 | [项目特征] 1.暖气罩材质:不锈钢暖气包罩，面积根据现状暖气片尺寸定制 2.部位:公共部位 [工作内容] 1.暖气罩制作、运输、安装 |  | 个 | 15
分部小计
（2）小办公室4个
1 | 011102003002 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.部位:小办公室 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800陶瓷地砖，颜色样式由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.材料运输 |  | m2 | 69.12
2 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 4.部位:小办公室墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 227.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 011302001002 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:矿棉板600*600 3.部位:小办公室 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 |  | m2 | 69.12
4 | 011105003002 | 块料踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆（掺建筑胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖，颜色由甲方选择 4.部位:小办公室 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴、磨边 3.擦缝 4.材料运输 |  | m2 | 8.26
5 | 010802004001 | 防盗门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:1.0*2.0 2.门框、扇材质:防盗门 3.部位:小办公室 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 |  | 樘 | 4
6 | 010807001002 | 金属（塑钢）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:1.5*2.1 2.框、扇材质:65系列单框双玻塑钢窗，加钢衬 3.部位:小办公室 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装、玻璃安装 |  | 樘 | 4
7 | 010809004001 | 石材窗台板 | [项目特征] 1.粘结层厚度、砂浆配 |  | m2 | 1.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 6 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石，宽度25cm 3.部位:小办公室 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装
8 | 011504002017 | 暖气罩 | [项目特征] 1.暖气罩材质:不锈钢暖气包罩，面积根据现状暖气片尺寸定制 2.部位:公共部位 [工作内容] 1.暖气罩制作、运输、安装 |  | 个 | 4
分部小计
（3）大教室2个
1 | 011102003003 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.部位:大教室 2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800陶瓷地砖，颜色样式由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.材料运输 |  | m2 | 122.24
2 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 4.部位:大教室墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 199.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 7 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 011302001003 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:矿棉板600*600 3.部位:大教室 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 |  | m2 | 122.24
4 | 011105003003 | 块料踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆（掺建筑胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖，颜色由甲方选择 4.部位:大教室 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴、磨边 3.擦缝 4.材料运输 |  | m2 | 7.15
5 | 010802004002 | 防盗门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:1.0*2.0 2.门框、扇材质:防盗门 3.部位:大教室 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 |  | 樘 | 3
6 | 010802004003 | 防盗门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:1.2*2.0 2.门框、扇材质:防盗门 3.部位:大教室 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 |  | 樘 | 3
7 | 010807001004 | 金属（塑钢）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:2.5*2.1 |  | 樘 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 8 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.框、扇材质:65系列单框双玻塑钢窗，加钢衬 3.部位:大教室 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装、玻璃安装
8 | 010809004002 | 石材窗台板 | [项目特征] 1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石，宽度25cm 3.部位:大教室 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 |  | m2 | 3.75
9 | 011504002018 | 暖气罩 | [项目特征] 1.暖气罩材质:不锈钢暖气包罩，面积根据现状暖气片尺寸定制 2.部位:公共部位 [工作内容] 1.暖气罩制作、运输、安装 |  | 个 | 6
分部小计
分部小计
二楼
（1）过道
1 | 011102003005 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800陶瓷地砖，颜色样式由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.材料运输 |  | m2 | 80.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 9 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2 | 011102003016 | 拨打线 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 2.面层材料品种、规格、颜色:10cm拨打线，颜色样式由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.材料运输 |  | m | 60
3 | 011406001006 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍，墙裙1.2m高水性油漆，颜色淡绿色或甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 189.55
4 | 011302001005 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:矿棉板600*600 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 |  | m2 | 80.08
5 | 011105003004 | 块料踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆（掺建筑胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖，颜色由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴、磨边 3.擦缝 |  | m2 | 6.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 10 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.材料运输
6 | 010807001008 | 金属（塑钢）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:1.5*2.1 2.框、扇材质:65系列单框双玻塑钢窗，加钢衬 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装、玻璃安装 |  | 樘 | 1
分部小计
（2）实训室
1 | 011102003006 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800陶瓷地砖，颜色样式由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.材料运输 |  | m2 | 92.8
2 | 011406001007 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 143.85
3 | 011302001006 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:矿棉板600*600 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 |  | m2 | 92.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 11 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 011105003005 | 块料踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆（掺建筑胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖，颜色由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴、磨边 3.擦缝 4.材料运输 |  | m2 | 5.88
5 | 010802004006 | 防盗门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:1.2*2.0 2.门框、扇材质:防盗门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 |  | 樘 | 1
6 | 010801001001 | 木质门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:1.0*2.0成品木质门 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |  | 樘 | 1
7 | 010807001009 | 金属（塑钢）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:2.5*2.1 2.框、扇材质:65系列单框双玻塑钢窗 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装、玻璃安装 |  | 樘 | 4
8 | 010807001010 | 金属（塑钢）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:1.5*2.1 2.框、扇材质:65系列单框双玻塑钢窗，加钢衬 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装、玻璃安装 |  | 樘 | 1
9 | 010809004004 | 石材窗台板 | [项目特征] |  | m2 | 2.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 12 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石，宽度25cm [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装
10 | 011504002019 | 暖气罩 | [项目特征] 1.暖气罩材质:不锈钢暖气包罩，面积根据现状暖气片尺寸定制 2.部位:公共部位 [工作内容] 1.暖气罩制作、运输、安装 |  | 个 | 5
分部小计
（3）条码办公室
1 | 010807001011 | 金属（塑钢）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:1.5*2.1 2.框、扇材质:65系列单框双玻塑钢窗，加钢衬 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装、玻璃安装 |  | 樘 | 1
2 | 010809004005 | 石材窗台板 | [项目特征] 1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石，宽度25cm [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 |  | m2 | 0.38
3 | 011504002020 | 暖气罩 | [项目特征] 1.暖气罩材质:不锈钢暖气包罩，面积根据现状暖气片尺寸定制 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 13 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.部位:公共部位 [工作内容] 1.暖气罩制作、运输、安装
分部小计
（4）络捷斯特办公室
1 | 011102003007 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800陶瓷地砖，颜色样式由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.材料运输 |  | m2 | 17.28
2 | 011406001008 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 54.45
3 | 011302001007 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:矿棉板600*600 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 |  | m2 | 17.28
4 | 011105003006 | 块料踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆（掺建筑胶） 3.面层材料品种、规 |  | m2 | 2.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 14 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
格、颜色:陶瓷地砖，颜色由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴、磨边 3.擦缝 4.材料运输
5 | 010807001013 | 金属（塑钢）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:1.5*2.1 2.框、扇材质:65系列单框双玻塑钢窗，加钢衬 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装、玻璃安装 |  | 樘 | 1
6 | 010809004006 | 石材窗台板 | [项目特征] 1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石，宽度25cm [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 |  | m2 | 0.38
7 | 011504002021 | 暖气罩 | [项目特征] 1.暖气罩材质:不锈钢暖气包罩，面积根据现状暖气片尺寸定制 2.部位:公共部位 [工作内容] 1.暖气罩制作、运输、安装 |  | 个 | 1
分部小计
（5）物流营销办公室
1 | 011102003008 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800陶瓷地砖，颜色样式由甲方 |  | m2 | 17.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 15 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.材料运输
2 | 011406001009 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 54.45
3 | 011302001008 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:矿棉板600*600 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 |  | m2 | 17.28
4 | 011105003007 | 块料踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆（掺建筑胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖，颜色由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴、磨边 3.擦缝 4.材料运输 |  | m2 | 2.06
5 | 010807001014 | 金属（塑钢）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:1.5*2.1 2.框、扇材质:65系列单框双玻塑钢窗，加钢衬 |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 16 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
[工作内容] 1.窗安装 2.五金安装、玻璃安装
6 | 010809004007 | 石材窗台板 | [项目特征] 1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石，宽度25cm [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 |  | m2 | 0.38
7 | 011504002022 | 暖气罩 | [项目特征] 1.暖气罩材质:不锈钢暖气包罩，面积根据现状暖气片尺寸定制 2.部位:公共部位 [工作内容] 1.暖气罩制作、运输、安装 |  | 个 | 1
分部小计
（6）中间房子
1 | 011102003009 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800陶瓷地砖，颜色样式由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.材料运输 |  | m2 | 40.32
2 | 011406001010 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] |  | m2 | 68.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 17 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆
3 | 011302001009 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:矿棉板600*600 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 |  | m2 | 40.32
4 | 011105003008 | 块料踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆（掺建筑胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖，颜色由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴、磨边 3.擦缝 4.材料运输 |  | m2 | 2.9
5 | 010807001016 | 金属（塑钢）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:2.5*2.1 2.框、扇材质:65系列单框双玻塑钢窗，加钢衬 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装、玻璃安装 |  | 樘 | 3
6 | 010809004008 | 石材窗台板 | [项目特征] 1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石，宽度25cm [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 |  | m2 | 1.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 18 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 | 011504002023 | 暖气罩 | [项目特征] 1.暖气罩材质:不锈钢暖气包罩，面积根据现状暖气片尺寸定制 2.部位:公共部位 [工作内容] 1.暖气罩制作、运输、安装 |  | 个 | 3
分部小计
分部小计
三楼
（1）过道
1 | 011102003011 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800陶瓷地砖，颜色样式由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.材料运输 |  | m2 | 80.08
2 | 011102003017 | 拨打线 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 2.面层材料品种、规格、颜色:10cm拨打线，颜色样式由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.材料运输 |  | m | 60
3 | 011406001013 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍，墙裙 |  | m2 | 189.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 19 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.2m高水性油漆，颜色淡绿色或甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆
4 | 011302001012 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:矿棉板600*600 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 |  | m2 | 80.08
5 | 011105003010 | 块料踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆（掺建筑胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖，颜色由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴、磨边 3.擦缝 4.材料运输 |  | m2 | 6.85
6 | 010807001018 | 金属（塑钢）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:1.5*2.1 2.框、扇材质:65系列单框双玻塑钢窗，加钢衬 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装、玻璃安装 |  | 樘 | 1
7 | 010807001019 | 金属（塑钢）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:1.5*1.2 2.框、扇材质:65系列单框双玻塑钢窗，加钢衬 [工作内容] |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 20 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.窗安装 2.五金安装、玻璃安装
分部小计
（2）餐厅实训室
1 | 011406001011 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 77.45
2 | 011302001010 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:矿棉板600*600 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 |  | m2 | 55.04
分部小计
（3）小办公室3个
1 | 011102003010 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800陶瓷地砖，颜色样式由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.材料运输 |  | m2 | 51.84
2 | 011406001012 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 |  | m2 | 162.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 21 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆
3 | 011302001011 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:矿棉板600*600 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 |  | m2 | 51.84
4 | 011105003009 | 块料踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆（掺建筑胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖，颜色由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴、磨边 3.擦缝 4.材料运输 |  | m2 | 5.83
5 | 010801001002 | 木质门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:1.0*2.0成品木质门 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 |  | 樘 | 3
6 | 010807001017 | 金属（塑钢）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:1.5*2.1 2.框、扇材质:65系列单框双玻塑钢窗，加钢衬 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装、玻璃安装 |  | 樘 | 3
7 | 010809004009 | 石材窗台 | [项目特征] |  | m | 1.13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 22 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石，宽度25cm [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 |  | 2
8 | 011504002024 | 暖气罩 | [项目特征] 1.暖气罩材质:不锈钢暖气包罩，面积根据现状暖气片尺寸定制 2.部位:公共部位 [工作内容] 1.暖气罩制作、运输、安装 |  | 个 | 3
分部小计
（4）四号机房
1 | 010802004007 | 防盗门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:1.2*2.0 2.门框、扇材质:防盗门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 |  | 樘 | 2
2 | 010807001020 | 金属（塑钢）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:2.5*2.1 2.框、扇材质:65系列单框双玻塑钢窗，加钢衬 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装、玻璃安装 |  | 樘 | 4
3 | 010809004010 | 石材窗台板 | [项目特征] 1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石，宽度25cm |  | m2 | 2.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 23 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
[工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装
4 | 011504002025 | 暖气罩 | [项目特征] 1.暖气罩材质:不锈钢暖气包罩，面积根据现状暖气片尺寸定制 2.部位:公共部位 [工作内容] 1.暖气罩制作、运输、安装 |  | 个 | 4
分部小计
（5）中间房子
1 | 011504002026 | 暖气罩 | [项目特征] 1.暖气罩材质:不锈钢暖气包罩，面积根据现状暖气片尺寸定制 2.部位:公共部位 [工作内容] 1.暖气罩制作、运输、安装 |  | 个 | 2
分部小计
分部小计
四楼
（1）过道
1 | 011102003012 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800陶瓷地砖，颜色样式由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.材料运输 |  | m2 | 80.08
2 | 011102003018 | 拨打线 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建 |  | m | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 24 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
筑胶） 2.面层材料品种、规格、颜色:10cm拨打线，颜色样式由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.材料运输
3 | 011406001014 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍，墙裙1.2m高水性油漆，颜色淡绿色或甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 189.55
4 | 011302001013 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:矿棉板600*600 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 |  | m2 | 80.08
5 | 011105003011 | 块料踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:素水泥浆（掺建筑胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖，颜色由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴、磨边 3.擦缝 4.材料运输 |  | m2 | 6.85
6 | 010807001021 | 金属（塑钢）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸: |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 25 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.5*2.1 2.框、扇材质:65系列单框双玻塑钢窗，加钢衬 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装、玻璃安装
分部小计
（2）网控室
1 | 011104004001 | 防静电活动地板 | [项目特征] 1.支架高度、材料种类:不锈钢支架 2.面层材料品种、规格、颜色:防静电地砖600*600，厚度颜色由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.固定支架安装 3.活动面层安装 4.刷防护材料 5.材料运输 |  | m2 | 17.28
2 | 011406001015 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 63.09
3 | 011302001014 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:矿棉板600*600 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 |  | m2 | 17.28
4 | 011105003012 | 块料踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种 |  | m2 | 2.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 26 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
类:素水泥浆（掺建筑胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖，颜色由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴、磨边 3.擦缝 4.材料运输
5 | 010802004008 | 防盗门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:1.0*2.0 2.门框、扇材质:防盗门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 |  | 樘 | 1
6 | 010807001022 | 金属（塑钢）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:1.5*2.1 2.框、扇材质:65系列单框双玻塑钢窗，加钢衬 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装、玻璃安装 |  | 樘 | 1
7 | 010809004011 | 石材窗台板 | [项目特征] 1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石，宽度25cm [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 |  | m2 | 0.38
8 | 011504002027 | 暖气罩 | [项目特征] 1.暖气罩材质:不锈钢暖气包罩，面积根据现状暖气片尺寸定制 2.部位:公共部位 [工作内容] 1.暖气罩制作、运输、安装 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 27 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
（3）二号机房
1 | 010802004009 | 防盗门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:1.0*2.0 2.门框、扇材质:防盗门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 |  | 樘 | 2
2 | 010807001023 | 金属（塑钢）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:2.5*2.1 2.框、扇材质:65系列单框双玻塑钢窗，加钢衬 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装、玻璃安装 |  | 樘 | 3
3 | 010809004012 | 石材窗台板 | [项目特征] 1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石，宽度25cm [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 |  | m2 | 1.88
4 | 011504002028 | 暖气罩 | [项目特征] 1.暖气罩材质:不锈钢暖气包罩，面积根据现状暖气片尺寸定制 2.部位:公共部位 [工作内容] 1.暖气罩制作、运输、安装 |  | 个 | 3
分部小计
（4）大房间
1 | 010802004010 | 防盗门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:1.45*2.0 |  | 樘 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 28 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.门框、扇材质:防盗门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装
2 | 010807001024 | 金属（塑钢）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:2.5*2.1 2.框、扇材质:65系列单框双玻塑钢窗，加钢衬 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装、玻璃安装 |  | 樘 | 7
3 | 010807001025 | 金属（塑钢）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:1.5*2.1 2.框、扇材质:65系列单框双玻塑钢窗，加钢衬 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装、玻璃安装 |  | 樘 | 3
4 | 010809004013 | 石材窗台板 | [项目特征] 1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石，宽度25cm [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 |  | m2 | 5.5
5 | 011504002029 | 暖气罩 | [项目特征] 1.暖气罩材质:不锈钢暖气包罩，面积根据现状暖气片尺寸定制 2.部位:公共部位 [工作内容] 1.暖气罩制作、运输、安装 |  | 个 | 10
分部小计
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 29 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
中间大楼梯
1 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | [项目特征] 1.粘结层厚度、材料种类:水泥砂浆（掺建筑胶） 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖，颜色样式由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴、磨边 3.勾缝 4.材料运输 |  | m2 | 109
2 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 4.部位:楼梯间墙面、天棚及梯板底 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 435.82
3 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管Φ60 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管Φ25 3.栏杆高度:1.0m 4.固定配件种类:预埋铁件 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  | m | 57.5
4 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管Φ60 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管Φ25 3.栏杆高度:1.2m 4.固定配件种类:预埋铁件 [工作内容] |  | m | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 30 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.制作 2.运输 3.安装
5 | 010807001007 | 金属（塑钢）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:1.2*1.2 2.框、扇材质:65系列单框双玻塑钢窗，加钢衬 3.部位:楼梯间 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装、玻璃安装 |  | 樘 | 2
分部小计
消防通道楼梯
1 | 011106002002 | 块料楼梯面层 | [项目特征] 1.粘结层厚度、材料种类:水泥砂浆（掺建筑胶） 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖，颜色样式由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴、磨边 3.勾缝 4.材料运输 |  | m2 | 55.35
2 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 4.部位:楼梯间墙面及梯板底 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 214.02
分部小计
卫生间
1 | 011102003004 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.部位:卫生间 |  | m2 | 84.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 31 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖，颜色样式由甲方选择 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.材料运输
2 | 011204003001 | 块料墙面 | [项目特征] 1.部位:卫生间 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 |  | m2 | 296.2
3 | 011302001004 | 吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:铝扣板300*300 3.部位:卫生间 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 |  | m2 | 84.48
4 | 010802004004 | 防盗门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:1.0*2.0 2.门框、扇材质:防盗门 3.部位:卫生间 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 |  | 樘 | 4
5 | 010807001005 | 金属（塑钢）窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:1.5*2.1 |  | 樘 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 32 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.框、扇材质:65系列单框双玻塑钢窗，加钢衬 3.部位:卫生间 [工作内容] 1.窗安装 2.五金安装、玻璃安装
6 | 010809004003 | 石材窗台板 | [项目特征] 1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆（掺建筑胶） 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石，宽度25cm 3.部位:卫生间 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 |  | m2 | 1.5
7 | 011504002030 | 暖气罩 | [项目特征] 1.暖气罩材质:不锈钢暖气包罩，面积根据现状暖气片尺寸定制 2.部位:公共部位 [工作内容] 1.暖气罩制作、运输、安装 |  | 个 | 4
8 | 011210001001 | 木隔断 | [项目特征] 1.隔板材料品种、规格、颜色:蹲位及小便器挡板-复合板 [工作内容] 1.骨架及边框制作 、运输、安装 2.隔板制作、运输 、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 |  | m2 | 67.84
9 | 011505001001 | 洗漱台 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:大理石台面洗漱台（含台下盆） 2.支架、配件品种、规格:镀锌钢骨架 [工作内容] |  | m2 | 4.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 33 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆
10 | 011505010001 | 镜面玻璃 | [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:由甲方选择样式材质 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 |  | m2 | 12
11 | 011505002001 | 晾挂支架 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢 2.支架、配件品种、规格:由甲方选择样式 [工作内容] 1.台面及支架运输、 安装 2.杆、环、盒、配件 安装 3.刷油漆 |  | 个 | 4
12 | 01B002 | 包立管 | 项目特征： 1.龙骨、胶合板衬里、饰面板 |  | m2 | 7.1
分部小计
拆除工程
1 | 011608001001 | 铲除油漆面 | [项目特征] 1.铲除部位名称:原墙面油漆、楼梯间油漆面 |  | m2 | 2318.17
2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.龙骨及饰面种类:原吊顶天棚 |  | m2 | 558.3
3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类:卫生间地砖、防静电地板 |  | m2 | 101.76
4 | 011605002001 | 立面块料拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类:卫生间墙砖 |  | m2 | 340.95
5 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:填充墙、 |  | m3 | 8.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 34 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
卫生间蹲位、讲台、其他零星砌体构件等
6 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | [项目特征] 1.构件名称:卫生间蹲位等零星混凝土构件 |  | m3 | 4.8
7 | 011609002001 | 隔墙拆除 | [项目特征] 1.拆除隔墙的饰面种类:卫生间隔墙 |  | m2 | 15.6
8 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | [项目特征] 1.栏杆、栏板种类:楼梯间铁栏杆、黑板 |  | m | 70.5
9 | 011610002001 | 金属窗拆除并恢复窗框 | [项目特征] 1.门窗洞口尺寸:现状尺寸 2.拆除后窗框抹灰找平 |  | m2 | 296.36
10 | 011610001001 | 木门拆除并恢复门框 | [项目特征] 1.门窗洞口尺寸:现状尺寸 2.拆除后门框抹灰找平 |  | m2 | 87.5
11 | 011610002002 | 金属门拆除 | [项目特征] 1.门窗洞口尺寸:楼梯间铁栅门 |  | 樘 | 3
12 | 011614003001 | 窗台板拆除 | [项目特征] 1.窗台板平面尺寸:现状尺寸 |  | m | 115.9
13 | 011613001001 | 电气设施拆除 | [项目特征] 1.拆除种类:灯具、开关插座、电线、配电箱等电气设施 |  | 项 | 1
14 | 011612002001 | 给排水设施拆除 | [项目特征] 1.拆除种类:卫生洁具、洗漱台、上下水管、雨水管、暖气管、厕所挡板等 |  | 项 | 1
15 | 011615001001 | 开孔（打洞） | [项目特征] 1.部位:开门洞，并做过梁 2.打洞部位材质:填充墙 |  | 个 | 2
16 | 01B004 | 封堵门洞、窗洞 | 项目特征： 1.封堵门洞、窗洞 2.中纤板+龙骨 |  | m2 | 73.4
17 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] |  | m3 | 80
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 35 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.废弃料品种:拆除垃圾清理，装车运至环保局规定的垃圾填埋场 2.运距:施工方自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点
分部小计
分部小计
措施项目
1 | X011703004001 | 装饰装修垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物檐口高度、层数:4层 [工作内容] 1.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 2.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 |  | 工日 | 2482
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 1 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 5.11
3 | 2 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 2.35
4 | 3 | 其中：扬尘防治增加费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 1.6
5 | 011707002001 | 夜间施工 |  |  | 0
6 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  |  | 0
7 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
8 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
9 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  | 0
10 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.14
11 | X011707009001 | 生产工具用具使用费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 1.25
12 | X011707010001 | 检验试验费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0.19
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 | 0
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰装修工程 |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：装饰装修工程 |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：装饰装修工程 |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装饰装修工程 |  |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：装饰装修工程 |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：装饰装修工程 |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰装修工程 |  | 标段：新疆商贸经济学校实训楼室内装修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费
1.1 | 工程排污费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.28
1.2 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费
1.21 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 9.7
1.22 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.86
1.23 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 2.73
1.24 | 生育保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.34
1.25 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 0.42
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+可计量措施人工费 |  |  | 2.08
1.4 | 大型机械检测检验费
2 | 增值税销项税额 |  | 分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13