	2021年昌吉州动物防疫物资采购目录（州本级）

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	单价
	总额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	一次性防护服
	1、外观
1.1、防护服应干燥、清洁、无尘、无霉  斑，表面不允许有斑痕、裂孔等缺陷。
1.2、防护服连接部位采用针缝加工方式。
针缝的针眼应密封处理，针距每  3cm应为8针~14针，线迹应均匀、  平直，不得有跳针，缝线处贴有胶条。
1.3、装有拉链的防护服拉链不能外露，拉头应能自锁
2、结构。
2.1、防护服由帽子、上衣、裤子组成，为连身式结构。
2.2、防护服的结构应合理、穿脱方便、结合部位严密。
2.3、袖口、脚踝口采用弹性收口，帽子面部收口及腰部采用弹性收口或采用拉绳收口。
3、液体阻隔功能
3.1、抗渗水性:由防护服关键部位取样，按照GB/T4744-2013规定的静水压试验进行测试，其结果应符合2.4.1的要求。
3.2、透湿量：取防护服关键部位材料，按照GB/T12704.1-2009规定的吸湿法进行测试，其结果应符合2.4.2的要求。
3.3、抗合成血液穿透性：取防护服关键部位材料，应不低于GB19082-2009标准中5.4.3的规定进行测试，其结果应符合2.4.3的要求。
3.4、表面抗湿性：取防护服外侧面，按照GB/T4745-2012规定的沾湿试验进行测试，其结果应符合2.4.4的要求。
4、防护服关键部位材料的断裂强力：由防护服关键部位取样，按照GB/T3923-2013规定的条样法进行测试，其结果应符合2.5的要求。
5、产品经环氧乙烷灭菌，产品为无菌。
6、防护服的带电量应不大于  0.6μC/件，静电衰减时间不超过0.5s
7、环氧乙烷残留量应不超过10ug/g。（备注:环氧乙烷残留量的检测限为0.2ug/g）。
8.符合《医用一次性防护服技术要求》GB19082-2009标准，可有效防护液体浸润、液态化学品喷洒、颗粒物或液体喷溅、抗静电、防渗漏，阻菌、透湿、门襟拉链、有效隔离血液/有害超细粉尘/酸性溶液/碱性溶液、适用于接触到具有潜在感染性的血液、体液、分泌物、空气中的颗粒物等的医疗研究、工业 生产、养殖畜牧业等工作人员。
9.提供省级以上检测机构出具的，抗菌，防水，透气，产品须提供生产厂家出具的医疗器械产品技术要求报告，并具有省级医疗检测中心出具的检验报告。
	件
	4135
	
	
	

	2
	护目镜
	材质：镜片PS+主体PC+软胶，单个包装：防尘包装，使用材料：
镜片：原包PC镜片，厚度1.5毫米，护目镜主体材质原包PVC透气配件材质，ABS固定带，橡皮筋带，制作方法：镜片制造方法：注塑成型，主体制造方法：注塑成型，包注镜面合为一体
透气配件制造方法：注塑成型，装配至主体上，用于医疗机构中检查治疗时起防护作用、阻隔液体、血液飞溅。
	副
	100
	
	
	

	3
	一次性医用口罩
	1、一次性医用口罩(以下简称“口罩”)由非织造布、熔喷布、携带、鼻夹组成，口罩携带由松紧带制成,耳挂式，鼻夹由可弯折的可塑性材料制成，经环氧乙烷灭菌，产品无菌，可有效防止病原体微生物、体液、颗粒物等的直接透过提供物理屏障。
2、口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍，口罩佩戴好后，应能罩住佩戴者的鼻、口至下颌，应取戴方便，每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N。
3、2mL合成血液以16.0kPa(120mmHg)压力喷向口罩外侧面后，口罩内侧面不应出现渗透。
4、细菌过滤效率(BFE口罩的细菌过滤效率应不小于95%，口罩对非油性颗粒的过滤效率应不小于30%，口罩两侧面进行交换的压力差△P应不大于49Pa，口罩材料不应为易燃性材料,口罩移离火焰后继续燃烧应不大于5s。
5、口罩应无菌，环氧乙烷残留量应不超过10µg/g。
6、产品具有中华人民共和国医疗器械注册证，提供省级医疗器械检验中心提供的检验检测报告。
	个
	2000
	
	
	

	4
	一次性乳胶手套
	1、无粉乳胶手套由天然橡胶乳胶制成，弹性好，无粉麻面，独立包装，医用灭菌、容易穿戴。
2、用于戴在手上进行病情检查，穿戴舒适，可隔离油污，有效防止皮肤感染、清洁剂腐蚀，保护皮肤。
3、不含氧化剂和硅油，脂和盐化物。3、较强的抗拉强度，耐穿刺，不易破损。
4、表面化学残留物低，离子含量低，颗粒含量少，耐酸碱强，防滑性能好。
	双
	2000
	
	
	

	5
	二氯异氰尿酸钠
	1、二氯异氰脲酸钠。规格：按有效氯（Cl）计算45%-55%，贮藏：密封，在凉暗处保存。有效期：2年。
2、提供产品生产企业经农业农村部核发的《兽药生产许可证》及 GMP 认证证书(原件备查）或提供产品卫生安全评估报告、检验报告等。
	kg
	1000
	
	
	

	6
	一次性鞋套
	PVC材质、长筒黑色、防滑鞋底，可伸缩鞋筒口，防水、防泥、加厚、穿戴方便，舒适、适用于畜牧业防疫穿戴
	个
	3000
	
	
	

	7
	牛保定钳
	1、牵引、用于制约牛，使牛服从管理；2.左右钳嘴为球状体，降低牛的伤害；长度约350mm；4.材质：不锈钢材质。
	个
	40
	
	
	

	8
	金属套猪器
	1.钢丝绳、直径约3.3mm，周长约1m、全金属，经久耐用，操作简便；3.钢丝绳链接，精雕细琢；4.人性话手柄设计，金属材质耐用；5.加粗钢丝，不易截断，操作方便；6.拉伸强度高，使用方便。
	个
	40
	
	
	

	9
	连续注射器 
	1.外箱整体注塑，镶嵌式凹凸槽设计，产品紧密安置在箱体内，发生碰撞不移动位置，安全牢固；
2.全封闭设计，用于干粉疫苗或药品稀释，免疫过程全封闭完成，不漏液，有效避免防疫人员与疫苗液直接接触；
3.手柄部位特有压簧装置，能随意调节弹簧力度，缓解手部疲劳，手柄依据人体力学设计，长期使用不易疲劳。灌服、注射，一器多用；
4.投药剂量精准，0.2-2ml可调，每单次剂量误差不超±3%，剂量调节螺母加宽防滑设计，适用于防疫人员穿戴护具使用，轻松、简便；
5.配置稀释液储液器、疫苗稀释针、疫苗瓶螺母式固定；疫苗稀释针适用于各种类型疫苗瓶，材质采用医用级304不锈钢，对疫苗无污染，韧性高、硬度强，针尖经多次疫苗瓶刺穿不卷弯、不变形；
6.金属旋扣式疫苗固定装置：安全、牢固的将疫苗瓶与枪身连接，无论发生何种突发情况（碰撞、跌落），都能牢牢固定，不滴液、不漏液。
7.投药器抗冲击强度＞6.0Ckj/㎡；
8.所用金属部件对药液没有任何影响，具有国家金属质量检验中心提供的疫苗使用环境影响试验报告（原件备查）。
	个
	210
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	


