洛浦县妇幼能力提升项目

招标文件

招标编号：WTHH2021-HT0035

招标人 ：洛浦县妇幼保健站

招标代理机构：新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司

二〇二一年九月

采购办备案登记栏

本竞争性谈判文件已报备 项目名称：洛浦县妇幼能力提升项目 备案日期： 年 月 日

洛浦县政府采购管理办公室

目录

招标公告	1

第一部份 投标须知	1

第二部分 招标说明	6

第一章 总则	6

第二章 招标文件	8

第三部分 投标说明	9

第一章 对投标人的资质要求	9

第二章 投标文件的编写	9

第三章 投标文件的递交	16

第四章 评标委员会	17

第五章 开　标	18

第六章 评　标	18

第七章 定　标	22

第八章 授予合同	24

第四部分 采购需求	24

第五部分 合同部分（模板）	25

第六部分 附　件	32

- 招标公告

洛浦县妇幼能力提升项目招标公告

项目概况 洛浦县妇幼能力提升项目的潜在供应商凡愿参与本次投标且满足供应商资格要求的，请供应商自行登录新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载本项目招标文件，并于2021年 10 月18日 16:00（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：WTHH2021-HT0035

2、项目名称：洛浦县妇幼能力提升项目

3、预算金额：204.65万元；

4、最高限价：204.65万元；（投标报价总价，总价高于预算限价按无效报价处理）

5、采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额 （元） | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洛浦县妇幼能力提升项目 | 1 | 2046500 | 批 | （具体参数、要求详见采购文件） |  |

6、合同履行期限：20天（日历日）（具体时间与甲方签订合同为主）

7、资金来源：专项资金

- 二、申请人的资格要求

1.  满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、 落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定；

3. 提供有效的企业法人三证合一证营业执照（营业执照须包含本次招标内容），

4、法定代表人的需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件）；委托代理人需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）；

5、 投标企业须提供2020年财务审计报告（2021年新成立公司提供近6个月有效的银行资信证明）；

6、投标人须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；

7、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），被列入经营异常名录的企业，将拒绝其参加本次政府采购活动；

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次政府采购活动。

9、本项目不接受联合体投标。

- 三、获取招标文件

1、时间：2021年 9 月 28日至2021年 10 月 9 日20:00（北京时间）

- 2、地点：新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）

- 3、方式：在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）的该采购公告附件中直接下载招标（采购）文件。

- 4、方式：线上自行下载

- 5、售价（元）：0元/份

- 6、获取文件时提供：须提供申请人的资格要求内全部内容的扫描件。（上述内容不全者不予申请采购文件）

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2021年 10 月 18日 16:00（北京时间）

2、投标地点：洛浦县政务服务和公共资源交易中心(洛浦县文化路115号，洛浦县建设局5楼)。

3、开标时间：2021年 10 月 18 日 16:00（北京时间）

4、开标地点：洛浦县政务服务和公共资源交易中心(洛浦县文化路115号，洛浦县建设局5楼)

- 五、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称： 洛浦县妇幼保健站

项目联系人（询问）：史东霞

项目联系方式（询问）：15199278281

2、采购代理机构信息

名    称： 新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司

地    址：和田地区和田市名门大酒店B座6楼

项目联系人（询问）：张工

项目联系方式（询问）：13579707334

- 同级政府采购监督管理部门名称：

名  称：洛浦县政府采购办公室  联系电话：0903-6622186

# 第一部份 投标须知

| 序号 | 名称 | 洛浦县妇幼能力提升项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | WTHH2021-HT0035 |
| 2 | 项目名称 | 洛浦县妇幼能力提升项目 |
| 3 | 联系方式 | 采购单位：洛浦县妇幼保健站 采购单位地址：洛浦县 联系人：史东霞 联系电话：15199278218 招标代理机构：新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司 招标公司地址：和田地区和田市名门大酒店B座6楼 项目联系人：张工 联系电话：13579707334 |
| 4 | 招标内容 | 洛浦县妇幼能力提升项目采购清单范围内的全部内容 |
| 5 | 采购预算 | 204.65万元整 |
| 6 | 投标资格 | 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、 落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定； 3. 提供有效的企业法人三证合一证营业执照（营业执照须包含本次招标内容）， 4、法定代表人的需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件）；委托代理人需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）； 5、 投标企业须提供2020年财务审计报告（2021年新成立公司提供近6个月有效的银行资信证明）； 6、投标人须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》； 7、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），被列入经营异常名录的企业，将拒绝其参加本次政府采购活动； 8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次政府采购活动。 9、本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 信用情况 | 1、信用记录查询时间及方式： （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标截止时间前，各投标单位须在此时间范围内查询超过此时间范围内将被视为无效投标。 （2）查询方式：投标人自行通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。 （3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 招标文件发放日期 | 时间：2021年09月28日至 2021年10月09日 （每日10：00-13：30，15：30-20：00，北京时间，节假日除外) 地点：新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn） |
| 11 | 投标文件递交截止时间及开标时间 | 2021年10月18日下午16：00(北京时间)（如有变动另行通知） |
| 12 | 投标文件递交及开标地点 | 洛浦县政务服务和公共资源交易中心(洛浦县文化路115号，洛浦县建设局5楼)。 |
| 13 | 招标有效期 | 90天（日历日） |
| 14 | 供货周期 | 20天（日历日）（具体时间与甲方签订合同为主） |
| 15 | 质量承诺保证 | 供应商须自行提供。 |
| 16 | 服务期限 | 详见第四部分采购需求 |
| 17 | 交货地点 | 按甲方指定地点验收、交货。 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法； |
| 19 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：人民币贰万元整，于2021年10月18日16时00分前（以到账时间为准)从投标人基本账户以支票或银行电汇或网银形式汇至指定账户，投标人递交投标保证金应充分考虑资金在途时间。（汇款时请备注项目名称） 开户单位名称：洛浦县政务服务和公共资源交易中心 开户银行：洛浦县农村信用合作联社艾德莱斯广场信用社 账户账号： 98001010641759521000023 开户行行号：402896500026 投标保证金的形式：转账汇款（对公转账，从基本账户转入）、保函（银行保函、工程保险保函、担保保函） 退还投标保证金时，请携带法人授权委托书及委托人的身份证复印件（加盖公章及法人章）、汇款凭证，银行开户许可证，找招标文件中的项目负责人办理。 注意：由投标人基本账户汇出，且不得以分公司的名义转账，投标保证金需在2021年10月18日16：00前到账，超过时间则不予认可。逾期到账或未备注，造成的后果由供应商自行承担！ |
| 20 | 投标文件份数及开标一览表 | 投标文件由技术标、商务标组成，壹正肆副，必须胶装装订。 电子版U盘商务、技术各一个单独密封也可密封在一起 开标一览表一份（单独密封） |
| 21 | 投标文件编制、密封 | 1、 投标文件分为开标一览表信封、投标文件电子版信封和投标文件袋，密封内容必须包括下列内容： 1.1开标一览表信封 (1) 开标一览表； 1.2投标文件电子版信封 （1）电子版U盘商务、技术各一个可单独密封也可密封在一起 1.3投标文件袋（正、副可分别密封，也可密封在一个密封袋中） 投标文件编制详见第三部分投标说明第二章4.2； 2、投标文件及“开标一览表”按招标文件要求制作并密封提交。否则其投标被拒绝（商务标/技术标，可分开制作也可制作在一本里，用隔页纸标明）。 3、封面格式：投标文件袋、投标文件电子版和《开标一览表》密封袋上应写明： 招标单位： 项目名称： 项目编号： 投标单位名称： 投标单位联系人： 投标单位联系电话： （“正本”/“副本”） （开标一览表/投标文件电子版） 备注：注明“开标时才能启封”字样等 |
| 21 | 投标文件的签署规定 | 1.投标文件的页面必须用印刷体打印。 2.投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后才有效。 3.投标文件应由法定代表人或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，投标文件方为有效。 4.投标文件正本需逐页加盖公章、签署，并编好始末页码,如不按要求签署编制的造成的后果由投标人自行负责。 5.所有投标文件必须提交正本壹套和副本肆套，（如不满足将拒绝其投标），并在封面上标记“正本”或“副本”。 6.投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。 |
| 22 | 投标文件格式 | 1.投标人应按招标文件提供的范本格式认真填写投标文件、开标一览表。 2.投标人应按招标文件的格式要求及附件向招标公司提交投标文件，否则视为不响应招标文件要求，如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。 3.投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，必须采用胶装，不得采用活页装订，否则视为无效投标文件。 4.电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。 |
| 23 | 付款方式及币种 | 1、付款币种 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 - 付款方式：按合同约定交付验收后全额支付货款 备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。 |
| 24 | 投标费用 | 不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。 |
| 25 | 招标代理服务费 | 根据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）所规定标准由中标企业向招标代理机构支付。 |
| 26 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 27 | 质疑须知 | 接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件至新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司 接受质疑的单位：新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司 接受质疑截止时间：应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出 联系人及电话：张工、13579707334 地址：和田地区和田市名门大酒店B座6楼 |
| 28 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网 |
| 备注 | 1、招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 |  |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |

特别提醒：

1、由投标人基本账户汇出，且不得以分公司的名义转账，投标保证金需在2021年 10月 18 日16：00前到账，超过时间则不予认可。

投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）或采购项目编号。

使用担保保函形式缴纳投标保证金的，投标企业可登录“http://hetian.jmrzdb.cn/”网站，自行注册账户办理缴纳投标保证金事宜，不明之处请查阅此网站《使用手册》或拨打咨询电话15209038888、18989736557;开标现场查保证金汇款凭证或验银行保函的确认函。

2、投标企业下载招标文件后请仔细阅读，如对招标文件内容有质疑，投标人应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出按招标文件中载明的邮箱：812180600@qq.com地址，以书面形式通知招标人。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网，敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题。超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。

3、为确保投标保证金的及时退还，评标结束后投标企业需提供保证金汇款凭证、开户许可证复印件、收据并注明开户行行号、联系方式（加盖公司鲜公章）交至新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司财务室办理。（注：废标项目投标保证金在后续项目再次招标时银行系统不做统计，请投标企业及时办理退款）。

# 第二部分招标说明

## 第一章总则

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于洛浦县妇幼能力提升项目的本次招标活动。

2. 投标资格

2.1　具有承担本项目的能力以及符合下述条件的供应商（制造商、代理商）均为合格的投标人：

1.符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定，具有独立承担民事责任的能力并有相应的经营范围和供货能力。（具备独立法人资格）；

2. 提供有效的企业法人三证合一证营业执照（营业执照须包含本次招标内容），

3、法定代表人的需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件）；委托代理人需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）；

4、 投标企业须提供2020年财务审计报告（2021年新成立公司提供近6个月有效的银行资信证明）；

5、投标人须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；

6、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），被列入经营异常名录的企业，将拒绝其参加本次政府采购活动；

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次政府采购活动。

8、本项目不接受联合体投标；

2.2 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

2.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.4 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》的规定。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1  “采购人”系指洛浦县妇幼保健站。

3.2  “招标代理机构”系指新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司。

3.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

3.4  “投标人”系指有资格的供应商（制造商、代理商）及投标表现人。

3.5  “中标方”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标人。

3.6  “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购需求》及《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)所述所有货物及相关服务。

3.6.1采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.7 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

3.8 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.9  “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

3.10  “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

3.11  “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

4. 投标费用

4.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

4.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

## 第二章招标文件

5. 招标文件说明

5.1  招标文件组成如下：

招标公告

第一部分投标须知

第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分采购需求

第五部分合同部分

第六部分投标文件格式（范本格式）

5.2  投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

6. 招标文件的澄清

6.1　投标人对招标文件如有疑点，可在投标截止期的　三日前　按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知招标方要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清。招标方认为有必要时，可将澄清内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标人。

7. 招标文件的修改或补充

7.1　在投标截止期五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

7.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束

8.质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

# 第三部分投标说明

## 第一章对投标人的资质要求

1、开标会的资质要求、开标时间及地点

1.1、本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

1.2、招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会，投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分，具体要求如下：

法人授权委托书、被授权人身份证原件、营业执照、《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》、所代理产品的授权书或制造商声明函、“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）无违法违规行为的查询纪录、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图并加盖公章、保证金汇款凭证

说明：上述资料为投标时开标查验的必备条件，必须单独提交；如果缺项则视为对招标文件资格审查内容的不响应，可作无效标处理。

1.3  所有资格证明文件，在正本中资格证明文件的复印件须加盖公章，以备资格审查时与原件核对（有特别说明的除外），副本中可为复印件。

1.4　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致废标。

## 第二章 投标文件的编写

2. 要求

2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2.2允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）开标一览表；

（2）投标资格证明文件；

（3）所投产品的相关技术证明资料；

（4）招标文件中所要求的采购货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。

4.2  投标人应按下列顺序排列、装订投标文件：

商务标

| 序号 | 编制文件名称 | 正本 | 副本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 |  |  | 格式自定（正本或副本、商务标或技术标、投标项目信息、投标单位信息） |
| 2 | 目录 |  |  | 格式自定并注明页码 |
| 3 | 营业执照 | 复印件 | 复印件 | 复印件 |
| 4 | 投标保证金缴纳凭证 | 复印件 | 复印件 | 电汇凭证或相关材料等 |
| 5 | 信用记录 | 复印件 | 复印件 | “信用中国”查询结果。需体现查询日期（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印） |
| 6 | 关于资格的声明函 | 复印件 | 复印件 | （附件1-1） |
| 7 | 法人授权委托书 | 复印件 | 复印件 | （附件1-2） |
| 8 | 投标函 | 复印件 | 复印件 | （附件1-3） |
| 9 | 商务条款偏离表 | 复印件 | 复印件 | （附件1-4） |
| 10 | 上一年度（2019年度）财务审计报告或财务报表 | 复印件 | 复印件 | - 本年度新成立公司不提供 2、正本需加盖公章 |
| 11 | 近三年经营业绩表 | 复印件 | 复印件 | 提供合同或中标通知书 （附件1-5） |
| 12 | 反商业贿赂承诺书 | 复印件 | 复印件 | （附件1-6） |
| 13 | 开标一览表 | 复印件 | 复印件 | 原件需另外制作一份密封后单独提交。（附件1-7） |
| 14 | 明细报价表 | 复印件 | 复印件 | （附件1-8） |
| 15 | 质量承诺保证 | 复印件 | 复印件 | （附件1-9） |
| 16 | 招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。 | 复印件 | 复印件 | 格式自定 |

技术标

| 序号 | 编制文件名称 | 正本 | 副本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 |  |  | 格式自定（正本或副本、商务标或技术标、投标项目信息、投标单位信息） |
| 2 | 目录 |  |  | 格式自定并注明页码 |
| 3 | 产品来源证明材料 | 原件或复印件 | 复印件 | 所投产品合法来源证明材料 |
| 4 | 设备、技术简要 说明一览表 | 复印件 | 复印件 | （附件2-1） 后附有效的检测报告、质量管理体系认证（国家法定检测部门出具有效）正本需加盖公章 |
| 5 | 所投产品市场使用情况 | 原件或复印件 | 复印件 | 提供产品在其他领域应用的证明材料（中标通知书或合同等） |
| 6 | 备品、备件清单 | 复印件 | 复印件 | （附件2-2） |
| 7 | 规格、技术参数偏离表 | 复印件 | 复印件 | （附件2-3） |
| 8 | 服务承诺书 | 复印件 | 复印件 | （附件2-4） |
| 9 | 服务方案（服务承诺详述、维修、培训以及服务、联系人、联系方式等详述） | 复印件 | 复印件 | 格式自定。 包括售后服务承诺及应急处理方案，服务明确响应时间、出现质量问题解决时间、服务响应的联系人及联系方式，等相关信息及证明材料。 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。 |
| 10 | 质量保证承诺书 | 复印件 | 复印件 | 格式自定 |
| 11 | 招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。 | 复印件 | 复印件 | 格式自定 |

4.2.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

4.2.2投标文件正本中所提供资料需加盖公章，副本为正本的复印件，正、副本不一致时，以正本为准。

4.3 开标一览表

提交开标一览表是为了便于开标时唱标，投标人必须按本招标文件所附的格式填写，签字并加盖公章，开标一览表中小写和大写不符，以大写为准。开标一览表中的大小写均须按法定格式正确填写。投标报价没有同时填报大写和小写的，其投标将被拒绝。

5. 投标文件格式

见第一部份 投标须知。

6. 投标报价

6.1  投标报价不符合招标文件对投标报价要求的，其报价无效，不进入评标阶段。

6.1.1  所投所有产品仅接受一个报价。

6.1.2  投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）综合单价金额小数点有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改综合单价；

（4）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7. 产品价格的货币单位

7.1　产品价格单位为人民币。

8. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

8.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，通过随机抽取产生。

8.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上一款规定处理。

8.4  投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

8.5  上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括供货来源信息。

8.6没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

8.7 领取了招标文件的投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件正本中所提供资料需加盖公章。

8.8 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

8.9 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

8.10投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

8.11 证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

货物主要技术指标和性能的详细说明。

货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源。

对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

8.12 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

9. 投标有效期

9.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为九十天（如不满足将视为其投标无效）。

9.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

10. 投标文件的签署规定

见第一部份 投标须知。

11. 投标保证金

11.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2　投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3  投标人应提交投标保证金，并于投标保证金缴纳截止时间前到达招标代理公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标保证金缴纳截止时间三个工作日前向招标代理公司送达，如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注投标企业名称、项目名称及项目编号）。

11.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

11.5  中标人的投标保证金，将在领取中标通知书，缴纳履约保证金并签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件。

11.6在评标过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝；

（1）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（2）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分；

（3）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（4）投标文件有不符合招标文件带“*”要求的内容的；

（5）其他不符合招标文件重要参数的。

11.7以下情形被视为投标无效；

（1）未按规定提交投标保证金的投标；

（2）投标文件与招标文件有重大负偏离的；

（3）投标人拒绝修正错误的；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（5）投标有效期不足的；

（6）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（7）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

11.8下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

## 第三章 投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1　任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

12.2　由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标方将不负责任。

13. 投标截止时间

13.1  投标文件的递交不得迟于招标文件规定的截止时间，以密封形式递交至招标代理公司指定开标地点。

13.2　所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄的方式递交，都必须在招标方规定的投标截止时间之前送达招标文件指定地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

13.3  出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

14. 投标文件的修改和撤销

14.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标人的法定代表人或其委托代理人的签字，并得到招标方的确认。

14.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

14.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

14.4  投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件，否则招标方将不予退还其投标保证金。

## 第四章 评标委员会

15. 评标委员会

15.1  招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责按招标文件规定的定标标准向招标方推荐中标候选人，并标明排列顺序。

15.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3  评标委员会由有关技术、经济等方面的五名以上专家组成。

15.4  按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5　评标专家的条件和回避规定。

15.5.1　评标专家应符合下列条件：

（1）熟悉有关政府采购和招标投标的法律法规；

（2）在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；

（3）具有与招标项目相关的实践经验；

（4）能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

15.5.2  有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；

（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

15.6评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）招标项目的范围、性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.7  招标方应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

15.8  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

15.9  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.10  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.11　与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

## 第五章 开　标

16. 开标

16.1　本次招标按招标文件的投标须知中规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法定代表人或其授权人参加开标会。

16.2　开标时将检查所有投标文件的密封情况，并在确认无误后拆封投标文件进行唱标。唱标以投标人单独提交的“开标一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

16.3　开标和唱标的顺序，按照递交投标文件的先后顺序依次进行。

16.4　评标原则以招标文件的规定为准，并在开标会议上予以宣布。

## 第六章 评　标

17. 评标依据

17.1　评标的依据为招标文件。

18. 投标文件的澄清

18.1　为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

18.2　答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

19. 对投标文件的评估和比较

19.1　对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

19.2　对以下因素进行评估和比较：

- 对投标文件的审查和响应性的确定；

- 对投标文件中投标人的财务、技术和生产/供货能力的确定；

- 对投标产品技术性能先进性和经济性的确定；

- 对投标人售后服务机构设置和能力的确定；

- 对投标人投标文件技术规格偏差的调整确定；

- 对投标人投标文件商务偏差的调整确定；

- 对投标人的技术、商务澄清内容答复的确定；

- 对近三年经营业绩表的业绩评估确定；

- 其他特殊要求因素（如节能、安全和环保等）。

20. 评标过程的保密

20.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

21. 初步评审

21.1  评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.3　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

21.4  投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

21.5  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作废标处理。

21.6　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.7　评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

21.8  下列情况属于重大偏差：

（1）没有按照招标文件要求提供投标保证金的；

（2）投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；

（3）投标文件中附有招标方不能接受的条件的；

（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（5）投标报价高于本项目招标控制价的；

（6）不满足招标文件实质性要求的其他情形。

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。

21.9  细微偏差是指投标实质上满足了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

21.10 评标委员会根据本规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》的相关规定，将作废标处理。

21.11  对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2）在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝；

（3）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

投标文件响应程度初步审查表

1.资格性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； |  |  |  |  |
| 2 | 投标人应在中华人民共和国注册，独立法人，具有有效的营业执照且经营范围中包含本次采购的服务内容； |  |  |  |  |
| 3 | 是否提供质量承诺保证； |  |  |  |  |
| 4 | 是否提供拟参加本次招标项目的投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的查询截图并加盖公章；（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章 |  |  |  |  |
| 5 | 是否有投标保证金缴纳凭证 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

2.符合性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 投标函是否有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |  |
| 2 | 是否按规定提交投标文件份数，正本1份 副本4份； |  |  |  |  |
| 3 | 是否按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件是否按照招标文件要求编写、装订； |  |  |  |  |
| 5 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 6 | 投标人所报送货期限是否超过招标文件规定期限的； |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件； |  |  |  |  |
| 8 | 是否有不符合招标文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |  |
| 9 | 投标人是否有违法招标投标纪律的。 |  |  |  |  |
| 10 | 投标人所投报价是否超过采购预算 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

22. 详细评审

22.1  经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标人所有投标产品的技术和商务部分进行详细评审和比较，未通过详细评审的投标产品视为无效投标产品。

22.2  在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标方将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩。

22.3采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

22.4根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

22.5投标人自本次招标采购活动前三年内在投标活动中有违法违纪活动一经查出，将取消投标资格，已经中标的，取消中标资格。

22.6评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

## 第七章 定　标

23. 定标标准

23.1　合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的得分最高的投标人。.

23.2最低报价不作为评标的唯一依据。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

23.3评标委员会通过初步评审合格的投标人按技术标详细评审和商务标详细评审，投标人得分等于技术标得分加商务标得分，投标人得分由高到低排序确定出前三名中标候选人推荐给招标人。

23.4若投标人总得分相同，以报价低者确定为中标人候选人。若投标人总得分相同且报价也相同，以技术标得分最高者确定为中标人候选人。

23.5 招标人确定中标人的原则：招标人根据评标委员会的评标报告，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织招标。

24. 评标过程的保密

24.1  凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

24.2   在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人或者评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

24.3   中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或者其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

25. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

25.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

26. 中标通知书

26.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

26.2  《中标通知书》将作为签订合同的依据。

26.3  中标人在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

26.4 签订设备买卖合同中标人持《中标通知书》按要求与招标人签订医用设备买卖合同（或协议书）。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件均为合同签订的依据。

26.5 合同的履约

1．如果中标人没有按照上述规定签订合同，招标人有理由取消该投标人的中标资格。

2．中标人必须有能力履约合同义务，不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包给他人。如果中标在履行合同时发生违约行为，招标人有权终止采购其所有中标品种。

3.中标人负责中标产品的配送。

## 第八章 授予合同

27. 签订合同

27.1  中标人收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

27.2  招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

27.3  如中标人拒签合同，则按违约处理。招标方将不予退还其履约保证金。

27.4  招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

27.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。

27.6  中标人必须保证在合同有效期内的供货。采购人要求中标人供货时，若中标人无法保证完成供货要求，则采购人有权按顺序从排名下一位的投标人进行供货。

28.    履约担保

无

29.    其他

29.1   未尽事宜将依照相关法律法规执行。

# 第四部分 采购需求

一、采购简介

洛浦县妇幼保健站洛浦县妇幼能力提升项目

采购项目招标标准

二、采购概况

1.招 标 人：洛浦县妇幼保健站

2.采购名称：洛浦县妇幼能力提升项目

- 三、招标范围：

| 单位 | 采购名称 | 硬件参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童营养成分分析仪 | 1、测量方法：生物电阻抗法，多体位检测（站立式或坐卧式） 2、多节点测量：右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢 3、测量电极片： （1）符合人体工程学设计 （2）电极片具有良好的肢体接触性与导电性 （3）8点接触式电极 4、体成分测量操作提示：语音向导 5、可对接身高体重秤，数据自动传输，无需手工输入。 6、外置USB接口≥4个。 7、计算机配置: （1）CPU≥I3 （2）内存≥4G （3）硬盘存储≥120G固态 （4）同时具有WIFI无线网卡和有线网卡，有线网络接口外置方便对接，有线速度≥100M。 8、软硬件一体化设计，内置营养管理系统和检测系统，无需操作多个软件和仪器 9、鼠标键盘： （1）键盘：迷你智能笔记本键盘 （2）鼠标：有线鼠标 10、工作环境要求 （1）环境温度范围：5℃～40℃； （2）相对湿度范围：30％～75%； （3）大气压范围：700hPa～1060hPa； 11、电源电压：AC220V 50Hz 12、打印系统：彩色打印系统 二、软件参数 1、档案管理： ①系统可以快速建档，自动生成病案号。 ②可对接儿保系统，接诊转诊患儿档案信息。 2、营养健康检查： ①人体成分：体重、体水分、体脂、蛋白质、无机盐、体脂率、基础代谢、细胞内外水分、节段肌肉、内脏脂肪等级等。 ②人体成分分析：多次人体成分结果可以连接成曲线。 ③体格检查：身高、体重、BMI、头围、上臂围、皮褶厚度、活动水平等；根据WHO的标准，采用“Z评分和百分位评分”两种方式，制作儿童体格生长发育曲线图；多次体格检查数据可连接成变化曲线，便于观察生长发育趋势。其中身高、体重有九省市生长发育参考标准。 ④针对较小年龄阶段早产儿，提供Fenton曲线评测生长发育。★ ⑤体征检查：判断可能营养素缺乏状况，与LIS对接可直接确认营养素缺乏。并针对可能缺乏的营养素，给出含该营养素较多的食物推荐。 ⑥营养风险筛查，自动算出筛查评分，推荐营养干预等。 3、膳食调查 ①支持饮食绝对量调查并进行膳食结构分析。 ②支持饮食快速调查，并分析膳食，给出指导意见。★ ③支持饮食相对量调查。 ④支持24小时膳食回顾法调查并进行膳食结构分析、营养素含量分析、能量来源分析、餐次供能分析以及评价出可能缺乏的营养素并给出指导方案。★ ⑤支持婴幼儿膳食调查。 4、运动调查 ①结合学龄前儿童进行运动发育指标检测，看儿童运动发展是否达标。★ ②结合学龄儿童、青少年运动量调查，以及心率记录数据，看运动效果是否达标。★ 5、提供个性化精准配餐 ①依据儿童年龄及生长发育情况给出营养配餐。 ②可选择一次性提供1--7套配餐方案。 ③个性化带量食谱，每餐每道菜品给出所需各项食材具体重量。 ④支持患儿定制食谱功能。 ⑤推荐营养素补充剂添加。 ⑥自动分析膳食结构含量、配餐方案的餐次供能分布、能量来源分布和各营养素含量。 6、指导建议 ①提供该年龄段膳食指导。 ②提供个性化的运动指导。 ③针对儿童各系统常见疾病，给出相关营养指导模板库。★ ④医生可根据经验修改、增减模板库内容，给出指导意见。 ⑤设置医生意见栏，可自主编辑营养建议并存为模板，方便类似人群使用诊疗调用。 7、运动指导 ①支持分类别运动调查，并自动计算出各类运动消耗的能量和总能量统计。 ②针对不同年龄阶段给出运动建议，促进肢体协调发展。 ③针对肥胖儿童给出特殊运动指导，协助减脂减重。★ 8、信息档案统计管理 ①按照日期统计段时间内医生工作量。 ②按照日期等统计档案信息及检查项目情况。 ③按照日期统计患者人体成分检测各项数据。 9、设置功能 ①医院可自主配置食谱库，根据年龄段、能量段等，选择食谱可根据名称搜索★ ②医院营养补充剂设置，可自行增减补充剂库中的营养补充剂★ 10、手机小程序 （1）与电脑PC端数据互联互通，实时同步。 （2）每日记录孩子身高、体重、BMI指数、头围等数据,并形成趋势图。 （3）孩子每日膳食记录，并进行餐次结构分析、膳食结构分析营养素分析。 （4）可绑定营养师，实现在线咨询。 （5）日营养报告比对，食材营养素比对等功能。 （6）营养健康知识科普宣教、早教课堂等功能。 11、展示柜：打印机的桌子、椅子、挂墙图框、室内布局，食物模具、一台电脑、显示器、打印机。 | 1 |
| 2 | 个体营养检测分析仪 | *1.应用生物阻抗检测方法，八点接触式，电极多频段测量：1kHz、5kHz、50kHz、250kHz、500kHz、1000kHz；（误差范围±5%，需提供药监局产品检验报告） 2.储存能力≥100万条 3、提供孕期体成分检测及能量代谢分析，可检测孕期体成分≥26种，非孕期体成分≥43种。 *4.阻抗值测量范围：10～1200Ω,测量误差范围±10%(需提供药监局产品检验报告) *5.具备脚电极加热功能，避免温度过低给被检测者带来的不适感。 6.设备屏幕：触摸电容屏≥17英寸 7.扫码建档：通过小程序记录个人信息，扫码枪扫描二维码的方式关联患者基本信息（姓名、年龄、身高、时期（备孕期、成年女性、孕期、哺乳期、产后恢复期），孕前体重、孕前BMI、胎数、孕周等）等档案的建立；同时可手动建档，并支持档案查询。 *8.孕期/非孕期膳食摄入调查：食物库包含菜品库菜品库≥20000项数据，营养补充剂数据库≥150条，支持回顾法、频次法、智能扫码膳食调查3种调查方式。 9．孕期/非孕期运动调查：支持≥110运动种类调查，支持快速调查、详细调查、智能扫码调查（小程序记录）。 10. 妇女日常保健、更年期健康管理、围产保健、孕期风险评估等营养干预项目：针对围绝经期女性、备孕期、孕期、哺乳期、产后女性的营养状况进行指导，针对≥11种疾病与≥8种主诉调查结果，智能出具个性化营养指导方案。 11、手动、扫码两种方式进行孕期生活方式调查。 12.孕期/产后心理评估：对检测者进行孕期压力评估和产后抑郁评估，通过评估测评表的记录结果，展示调查者的心理压力状况，并智能出具改善建议。 13.膳食评价：膳食调查的结果进行全面分析评价，包含膳食6餐次能量供能比分析评价，营养素摄入情况分析评价≥24种；膳食食物种类摄入评价≥10种，同时提供相关指标的推荐摄入量、参考范围及评价结果。 14.个性化智能营养方案：结合检测者的营养摄入、疾病状况、体成分情况等基本信息的调查结果，智能推荐个性化标准化的1日/3日/7日个性化的带量食谱营养方案 15.智能个性化运动指导及减重方案：基于调查者的所处不同时期智能出具个性化运动原则，结合检测者的身体状况，智能出具减重方案和运动指导。 16. 手掌估量指导：膳食营养报告饮食建议中包含易操作、易执行的手掌估量指导。 17. 实验室生化指标：支持血压（收缩压、舒张压）、空腹血糖、餐后一小时血糖、餐后二小时血糖等生化指标的录入。 18.五色妊娠风险评估管理：结合五色评估结果对应等级，出具相对应的评估结果及指导。 19.体重管理及控制目标：按照预先选择的国际/国内2种体重增长标准，依据孕前BMI，结合检测者的所处孕周个性化的出具孕期体重增长范围曲线，孕期体重增长建议（每周体重适宜增长范围，目前整体体重增长情况，不同时期体重增长建议）； 20.怡家营养大师¦孕妇版分为用户端与医生端，检测者可以更方便快捷的与本系统联动进行家中营养管理。个体营养检测分析仪可通过高精度扫码枪，扫描电子二维码进行数据采集（膳食记录数据、运动记录数据、实验室数据记录），并对数据调查结果进行分析与预警。对接微信小程序“怡家营养大师¦孕妇版”，实现检测者家中膳食、运动方式、实验室检查、血糖、血压、体重的记录与指导，帮助医生对检测者的院内外营养管理建立互动平台。 21.含工作站（主机（CPU i5 / 8G内存/1T硬盘；显示器：≥21.5英寸；无线路由器），彩色打印机，营养门诊标准化设施，桌椅，无线终端录入、展示柜、室内布局、墙上宣传挂图等。 *22.出具产品的检查报告样式，需显示以上12-16条参数内容. 23.国产设备，具备二类医疗器械注册证（注明适用人群），硬件设备和软件需同一品牌。 | 1 |
| 3 | 永磁旋振治疗仪 | 1、 安全分类： 1.1防电击类型：I类设备 1.2 防电击程度：BF型 2、电源：交流220V±22V，50Ｈz±1Hz 3、环境温度: 5℃~40℃； 相对湿度: 10％~ 90% 4、功率消耗：不大于58VA。 5、定时: 20min。 6、操作：智能操作，电脑系统控制，通过身份阅读识别器智能录入患者信息，建议治疗方案。 7、通信方式：串口通信 8、振动治疗头： 8.1、输出波形、电压和频率：波形为正弦半波，电压4.5V±1V，频率50Hz±1Hz。 8.2、振动频率和振幅: 振动频率为50Hz±1Hz；振幅≥1mm。 8.3、磁场强度: 振动片表面中心区域（圆心周围）10mm内的磁场最强点，磁场强度为180mT±50mT。 8.4、温升：常温下连续工作20min，表面温度不大于41℃. 9、旋转治疗头： 9.1、输出波形、电压和频率：波形为正弦半波，电压1.5V±0.5V，频率50Hz±1Hz。 9.2、磁场强度：静止状态下距顶端5mm周围（紧贴外壳表面）的磁场最强点，磁场强度为30mT±5mT。 9.3、电机转速：不低于3500转/分。 一套办公桌、档案柜、治疗床 | 1 |
| 4 | 南丁格尔乳腺治疗仪 | 工作条件： 1.1环境温度 5℃～40℃； 1.2相对湿度 ≤80%； 1.3大气压力 700hPa～1060hPa； 1.4使用电源： 单相交流220V，50Hz； 2．技术规格： 2.1光谱范围 光谱应分布在800nm～2500nm内； ★2.2红外探头温度 分三档，强档50℃、中档45℃、弱档41℃，误差±2℃；固定贴身电极温度：40℃±2℃ 2.3可以调节红外输出强度 2.4定时时间： 乳房：40分钟、60分钟、80分钟，可选择。 腹部：20分钟、30分钟、40分钟，可选择。 2.5连续工作时间：不少于12小时 3. 基本配置： 3.1微电脑模拟控制，结合中医基础理论，通配穴方法全方位对催乳通乳、乳腺炎及常见乳腺良性病进行治疗，效果显著，见效快，并被国家中医药管理局科技开发交流中心列为乳腺治疗重点推广项目。 3.2主机、1个移动红外探头、1个固定贴身电极，患者可自助治疗，减轻医生的工作负担，提高效率。 3.3两路独立输出（1路输出红外探头电极、1路输出固定贴身电极）旋钮调节。 3.4四种治疗方案，可供选择，根据不同的病情选择不同的处方。 3.5仪器操作面采用薄膜键盘和超清晰低功耗宽视野的中文液晶显示屏，可显示时间、光强、波形、部位、穴位、中科包络波大小，使操作更简单、直观。 3.6 部位选择设置；乳房、腹部。 ★4.输出电压 可以调节输出电压强度 输出电压 A波：探头电极：0～20V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值,满幅误差±15%) 固定电极：0～30V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值, 满幅误差±15%) B波：探头电极：0～35V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值, 满幅误差±15%) 固定电极：0～55V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值, 满幅误差±15%) C波：探头电极：0～25V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值, 满幅误差±15%) 固定电极：0～45V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值, 满幅误差±15%) 输出参数随波形实时变化，输出电压值与对应波形电压峰-峰值范围相同。 ★5.输出波形 a）A波 近似三角波调幅的基波脉冲组合，调幅包络周期2.3S，误差±15％；基波脉宽320μs，误差±15％。 b）B波 频率800Hz，误差±15%；脉宽625μs，误差±10%； 调制波频率50Hz～400Hz，高低端点频率误差±18%； 调制波脉宽1.25ms～10ms，高低端点脉宽误差±18%。 c) C波 发出不等幅脉冲串，脉冲频率2.5kHz，误差±15%；串间隔0.4s, 误差±15%； 其中短波串持续0.1s,误差±15%； 长波串持续0.8s,误差±15%。 6、一套办公桌、档案柜、治疗床 | 1 |
| 5 | 激光坐浴机 | 设备参数 1、产品分类：I类设备 B型应用部分 IPX1外壳防护等级 2、工作电压：~220V/50Hz 3、输入功率：1.85kVA 4、熔断器：规格：Φ6x30mm; 标称值：10A 5、激光波长：半导体激光器650nm允差±20nm连续波 6、激光最大输出功率：≤40mW 7、治疗端面光斑直径大小：≤5.5mm 8、激光输出功率不稳定度：St:优于±10% 9、※自动程序模式：自动程序模式有三种：1.激光照射理疗；2.热水坐浴；3.热水气泡按摩 10、※热水温度范围：36℃~47℃可调 11、※热风温度范围：分三挡可调：低档：室温；中档：室温+10℃； 高档：室温+20℃；允差均为±5℃；热风温度最高不超过55℃。 12、※手动热风烘干时间：不小于20s±1s 13、使用环境：温度：+10℃~+40℃；相对湿度：30%~75%;大气压力范围：700hPa~1060hPa 14、运输和贮存环境：温度：-20℃~+55℃；相对湿度：≤85%；大气压力范围：500hPa~1060hAPa 15、产品重量：≤40kg 16、产品几何尺寸：长x宽x高不大于750mmx680mmx840mm 17、使用期限：主机5年，质保期1年 二、耗材（坐浴盆）参数 1.产品主要性能结构及组成：坐浴盆是装置激光坐浴机用于治疗的应用部件。该产品采用高分子材料制作，产品由盆体、气管、出气耦合帽、出水口等组成 2.适用范围：产品装置在激光坐浴机或其他类似坐浴式治疗设备上，与设备配合使用，用于对患者臀部，阴部部位的病患进行坐浴清洗治疗 3.产品特点： （1）坐浴盆上装有出气耦合帽、气管。坐浴盆上的出气耦合帽与激光坐浴机的气管配合，将坐浴机内气泡发生器产生的其他引到盆中，当盆体内注入清水后，气泡形气浪对人体的臀部、阴部部位的病患进行清洗和按摩。 （2）坐浴盆的出水口处装有封水装置，与坐浴机内的排水装置互相配合使用，用于坐浴清洗时水的密封和排水。 （3）坐浴盆采用优质高分子材料制作，符合生物相容性要求，并且有良好的透光率。 4.安装和使用：将坐浴盆从正面放入坐浴机的坐盘上，并将坐浴盆的出气耦合帽对准坐浴机上的气管接口压紧即可。坐浴盆安装好后患者即可坐入进行清洗。 5.产品禁忌症：瘫痪病人及无意识行为者禁用 6.注意事项： （1）为避免交叉感染，产品使用于一人/次使用，专人专用。 （2）使用前用清水清洁后再用消毒液消毒。请勿用50℃以上温度的水清洗，以免坐浴盆变形。 （3）勿在开机有激光输出时放置坐浴盆，避免激光照射眼睛。 （4）产品出现破损或者变形后请勿使用，请及时更换新盆。 （5）产品为存放于高温物体附近。 7.贮存要求： 坐浴盆应贮存在相对湿度不超过85%。温度-5℃~45℃，无腐蚀性气体、阴凉、干燥、通风良好，清洁的室内，避免挤压和阳光长期直射。 8.使用期限：在遵守贮存规则的条件下，产品自生产之日起有效期：三年 | 1 |
| 6 | 折叠便携智能互联身高体重血压心率测量仪 | 超声波体检机 身高测量方式 超声波测量（超声波测量通过超声波号筒缩小波束角，波束角小于±10º排除环境障碍物干扰, 自动温度补偿） 体重测量方式 精密平衡梁式压力传感器称重（具有偏心负载功能，灵敏度高，线性好，测量快速精准，耐疲劳，寿命长） 血压测量方式 示波测定法，压力:±3mmHg 脉搏数：±5% 血压: 0-299mmhg(0-39.9ka)，脉博: 40-180times/min 测量范围 身高：20－210cm 体重：1kg－300kg 精 确 度 身高：±0.5cm或±0.1cm 体重：±0.1kg 使用温湿度 -20-40℃ 20%-85%RH 显示方式 高清液晶7.0寸触摸屏、智能指引语音/动画提示、多媒体播放。 支持微信推广 支持微信公众号推广，快速长期吸粉（可定制公司或个人微信二维码） 体 型 国际通用体型指数（BMI) 热敏打印 打印结果身高、体重、血压、脉搏、BMI、标准体重范围。 测量速度 5秒倒计时功能，测量快捷，每小时可测450人次 折叠便携 采用双金属折叠锁扣，折叠后方便携带运输；配有轮子，轻松移动 数据输出格式 RS-232有线传输、无线蓝牙（选配）、WIFI（选配）、网口（选配）和GPRS（选配）。数据可上传电脑、手机、云服务器、医院系统和远程健康系统。 电源电压 AC 110-240V 50/60Hz 平均功耗 ≤20W 电击防护 I类B型设备 整机高度 240CM 整机净重 45kg 包装尺寸 方箱：695*345*435 长箱：1780*390*210 其它认证* 国际通用CE认证，计量证，二类医疗器械经营备案证 9、一套办公桌、档案柜、治疗床 | 5 |
| 7 | 数字式十二导联心电图机 | 产品要求概述，为保证该产品采用的是最新的技术，产品必须为2019年以后推向市场的机型，以国家食品药品监督管理局第一次颁发的产品注册证日期为准. 为保证在规定时间内顺利完成施工，请提供该品牌心电图机业绩证明： 为保证产品质量，该品牌心电图为中国医学装备协会开展的优秀国产医疗设备遴选品牌。拥有CE认证，CMC计量认证，CCC认证，ROHS认证，心电图机软件产品登记证书，心电图机计算机软件著作权登记证书等其它国家强制性要求的证件， 售后服务要求须按照甲方要求到场。 在用户当地或省会中心城市，卖方应安排至少一次临床应用医师专业技术人员培训，该人员必须已获得执业医师资格证，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 整机保修期:24个月 配置： 标准配置：主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套 工作条件： 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器 ECG输入 ECG输入通道：标准12导联、Cabrera导联心电信息同步采集 ★频率响应：0.01-330Hz (-3db)（提供证明文件） ★耐极化电压：±920mV ±1% 共模抑制比：≥130dB 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能，并具有防缠绕设计 ★中英文输入及操作提示,全触屏操作，中文输入支持手写和拼音、五笔输入法 技术及性能 A/D转换：22bit 采样率：≥29000Hz（提供证明文件） 灵敏度选择：2.5、5、10、20mm/mV±2% ★支持心脏起搏信号检测（提供证明图片） ★支持预采集、实时采集、触发采集、周期采集等多种采集方式（提供证明图片） ★本机支持有线、无线WiFi方式连接互联网（信息化建设参数、不满足可导致废标，提供证明图片） 存储器 ★设备内置存储器，非U盘、SD卡等扩展本机可存储≥1000例 ★数据储存格式：pdf、png、ZQECG 五、 外观： 外观 ★≥10英寸1024*768点彩色LED触摸屏 ★物理全键盘及触控软件键盘设计，方便不同习惯的医生快速操作 显示信息：同屏显示12道心电波形 记录器 ★多轴联动热敏打印机技术 multi-axisTP®，可确保在任何环境（运动中的救护车、不平整的野外场地）都能平滑清晰地记录每一份心电报告 ★走纸速度：5、6.25、12.5、25、50 mm/s ±2% ★记录模式：手动/自动打印：3CH、3CH+1R、3CH+3R、6CH、6CH+1R、12CH 记录纸规格：折叠纸，216mm/210mm 打印方式：实时同步或连续12道心电波形打印 ★支持直接外接激光打印机，通过A4纸打印心电波形和报告 ★具备在无网格纸上打印网格功能 支持60s波形冻结与回放。 ★支持已保存病例的电影回放和选择任意一段波形打印。 ★支持病例重新编辑与重新诊断。 ★支持诊断结论模板化病例输入，只需输入相关病例首字母即可选择相应病例。 ★支持自定义病例模板的添加。 外部输入接口 USB接口、SD卡接口、网络接口、导联接口 ★支持外接条码扫描仪和磁卡读卡器，支持即插即用。 ★支持输出PDF\ PNG\ECG\JPG（选配）\XML（选配）\SCP（选配）\DICOM（选配）格式标准协议，满足医院联网需求 ★支持本机直接接入第三方网络系统、医院的HIS\EMR等系统。 ★支持本机直接Email发送PNG、PDF格式报告，方便异地远程会诊（重要参数、后期援疆专家及医院远程会诊）。 电源 交直流两用 自动转换 交流电源：交流 220V 50Hz 直流电源：内置可充电锂离子电池，充满电后可连续工作3小时以上 分析扩展 ★支持GLASGOW大学心电算法，可根据患者年龄、性别、种族、用药做出精确诊断，对急性心肌缺血、室颤室速、极度心动过缓、恶性心律失常等能进行有效判断 注：打★的参数三个不满足即为废标 六、2套办公桌、检查床2个 | 2 |
| 8 | 液基薄层细胞制片机-产品技术参数 | 一 总体要求 1 满足临床科室要求，中标方负责将设备运送到甲方指定地点并完成安装调试工作，凡涉及设备运输、安装、施工、人工等产生的费用均由中标方负责 2 投标产品应为知名品牌，先进机型及配置，适用于临床、科研、教学并满足将来发展临床应用领域的需要。提供 CFDA 等相关认证。 二 功能说明 液基薄层细胞制片机是根据沉降式液基细胞学制片原理，采用离心分离技术、自然 沉降制片技术进行制片，与液基细胞保存液试剂盒配套使用，仪器进行全自动制片 染色，按设定的程序全自动化完成加样、离心分离、制片、染色。 三 型号 24 片机 四 技术参数 1 标本加样量： 4ml±0.6ml 2 标本细胞沉降时间： 4-10min 3 制片时间： DYJ-LBP-24 仪器制 24 张片的时间应不大于 83min； 4 运行样本数：DYJ-LBP-24 仪器可制 1-24 张 5 仪器运行方式：多种模式可以选择 1）单制片模式：每个样本制一张细胞片，只制片不染色； 2）单染色模式：仅对每个样本进行巴氏染色 3）制片染色模式：每个样本先制一张细胞片，随后立即执行巴氏染色流程进行常规巴氏染色。 6 充管：根据设定的充管次数进行充管，使用相应的液体充满管路。 7 排管：根据设定的排管次数进行排管，使管路中液体排到相应容器内。 8 加分离液量：1.5-4.5ml 9 加离心样本量：1.5-4.5ml 10 玻片加样量：0.5-1.2ml 11 苏木素染色执行时间：30-240s 12 EA/OG 染色执行时间：50-400s 13 沉降时间：5-15min 14 离心转速：600-850 转/分钟 15 离心时间：1-8min 16 充管次数：1-7 次 17 排管次数：1-7 次 五 技术及售后服务 1 质保期≥1 年（提供厂家保修承诺），每年由维修工程师提供至少 2 次的免费上门维护保养工作 2 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 3 维修保障：提供中文说明书、操作手册。 4 一个月内非人为质量问题提供换货。 5 提供设备零配件及各类耗材详细报价清单 仪器类型：全自动沉降式液基薄层细胞制片染色一体机 制片染色原理：分离液梯度离心分离，自然沉降制片，巴氏染色 自动化程度：集离心、样本处理、制片、染色一体全自动仪器。 必配的配套辅助设备：无需配备离心机、样本处理机 人员值守：全过程无需人员值守 操作流程简便:吸嘴、制片仓和玻片、离心管和样本（保存液原瓶）放在仪器对应位置，吸嘴和离心管不用编号，只要对样本和玻片编号即可，启动仪器染色。 取下玻片封片 上机样本要求:配套细胞保存液，保存液原瓶直接上机 单批制片量:单批24个样本（含24个）以上，支持不超过24个样本总数的任意数量样本制片染色，无需配成2或4的倍数， 制片速度:单批全程运行时间不超过75分钟，常规染色时长一般为70分钟 运行模式:支持制片染色模式、单独制片模式，单独染色模式（含沉降染色模式）。 操作系统:仪器采用内置嵌入式触控操作系统，电阻式触摸屏设计，操作界面简洁明了，操作简便、人性化，配备电脑、彩色打印机。 | 1 |

第五部分 合同部分（模板）

合同编号：

签订日期：

签订地点:

甲方：

乙方：

甲、乙双方在平等互利的基础上，按照下列条款签订本合同，合同名称、品牌、产地、数量、价格：

| 合同名称 |  | 品牌 |  |  | 产地 |  |  | 生产厂家 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单明细： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 |  | 品牌及产地 |  |  | 规格及型号 |  |  |  |  | 数量 |  | 综合单价 |  |  | 分项总价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 产品标准:符合相关标准的要求。

- 乙方应采用相应标准的保护措施进行包装，并承担由于其包装不妥引起的货物锈蚀、损坏和丢失责任。

- 运输及到货地点：由乙方负责运输，运至安装现场，费用包括在合同总价中。

- 交货：交货时，乙方必须提供产品检验合格证书、装箱单、产品安装使用说明书等资料。

- 产品技术要求：

- 安装及验收：乙方必须提前一天通知甲方具体的安装时间，乙方免费负责设备的安装和调试。经甲方现场验收合格后，为验收合格。

- 供货时间：*****

- 付款方式：****

- 质保期：安装调试验收（以甲方验收时间为准）合格后起质保响应甲方要求。在使用期内提供原厂的售后服务。

- 培训：乙方负责对甲方维修人员和使用人员进行培训。操作人员 壹 名，维修工程师 壹名，使甲方维修人员能对设备的日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能熟练掌握设备的各项操作。

- 保修条款：产品在质保期内，如发生由于产品本身质量所引起的故障，乙方负责免费维修，并相应延长所更换或维修过的零配件保修期；乙方在接到甲方报修电话后2小时内应于应答，如电话无法解决问题乙方应安排工程师48小时内到达现场解决问题。设备在保修期内出现三次及三次以上因质量问题引起的故障，乙方负责更换同类新的产品，由此产生的一切费用乙方承担。此费用甲方可以从合同总金额3%的质保金中直接扣除，对不足以抵偿的部分，甲方保留追索的权利。

- 乙方对由于产品质量问题产生的纠纷承担一切责任，并承担相关费用。

- 如果乙方未能按合同规定的时间按期交货（不可抗力因素除外），核定损失比率为每迟交一天，按合同全额的1%进行罚款。如果乙方在同意延长的时间内仍不能交货，甲方有权因乙方违约并撤销合同，乙方除赔偿甲方经济损失外，仍需接受上述迟交核定损失费。

- 未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定透露给任何人。

- 本合同引起的任何争议，双方应尽量协商解决。

- 乙方须保证甲方在使用设备、服务及其任何一部分时不受第三方关于侵权的指控，如果出现此类情况，由乙方与第三方交涉并承担可能发生的一切经济和法律责任。

甲方：                             乙方：

法人签字（盖章）：                  法人签字（盖章）：

开户银行：

账号：

电话：

年   月   日                       年     月     日

- 质疑及处理

1 质疑的提出

1.1 质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标人。质疑不接受邮寄。

1.2 对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在供应商根据采购公告内容，在报名和取得招标文件后，可对招标文件提出质疑；未报名及未取得招标文件的，不得提出质疑；对投标资质审查不合格的投标人，不得对招标结果提出质疑。在开标评标过程中，凡招标方或评委小组明确提出须由投标人确认的事项，且投标人当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。

1.3 对中标公告有异议的，在中标公告发布之日起一个工作日内，以书面形式并加盖公章和法定代表人签字向招标方提出质疑。

1.4 提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

1.5 质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

1.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

1.7 佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

1.8 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

1.9 对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送招标方。

2 受理和处理

2.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或投标代表送达招标方或采购单位。

2.2 对符合要求的质疑，采购单位或招标方须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。

2.3 对于不符合上述27项所有条款要求的质疑，招标方将不予受理。

2.4 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

2.5 招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

2.6 对招标（采购）文件参数的质疑成立的，招标方或采购单位将对质疑部分进行调整；对中标（成交）结果质疑成立的，招标方将取消预中标人中标资格，按照招标文件有关约定重新确定中标（成交）供应商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。

2.7.质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3 质疑无效的处理

3.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

3.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

3.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

3.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

3.5质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

质疑函

：

依据政府采购相关法规，我公司对           项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：      传真：     手机：

本项目授权委托人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：        传真：    手机：

公司地址：              邮编：

（如法人为质疑人则不需要填此项）

质疑人（公章）：

年   月   日

质   疑  内  容

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 具体的质疑事项及事实依据 | 一、质疑事项1： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 二、质疑事项2： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 三、同上 |  |

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、 质疑函一式三份。

# 第六部分  投标文件格式

一、投标文件封面

（正本/副本）

（项目名称）

投标文件

（商务标/技术标）

项目编号：

投标单位名称：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：：

二〇  年  月

二、商务标组成

1	目录

2	营业执照

3	投标保证金缴纳凭证

4	信用记录

5	关于资格的声明函（附件1-1）

6	法人授权委托书（附件1-2）

7	投标函（附件1-3）

8	商务条款偏离表（附件1-4）

9	上一年度（2020年度）财务审计报告或财务报表

10	近三年经营业绩表（附件1-5）

11  反商业贿赂承诺书（附件1-6）

12	开标一览表（附件1-7）

13  明细报价表（附件1-8）

14  质量承诺保证（附件1-9）

15	招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

注：1.投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

附件1-1  关于资格的声明函

致：

关于贵方20　年　月　日第项目编号招标公告关于“项目名称”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供项目名称项目中的招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　投标人名称　　签字人姓名、职务：

地址：　　　　　　　　　　　　　授权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

（单位公章）

20  年  月  日

附件1-2  法定代表人授权委托书

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就此次项目名称项目，招标编号为项目编号的投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字及盖章：

代理（被授权人）签字及盖章：

职务：

单位名称：

授权日期：20　   年　　月　　日

（单位公章）

20    年    月   日

注：参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证（原件并附复印件），委托代理人还应携带《法定代表人授权委托书》原件一份，以证明其身份。

此处附身份证复印件背面

此处附身份证复印件正面

附件1-3  投标函

致：

根据贵方为项目招标的投标邀请 项目编号 ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

- 2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本一份，副本四份。

4、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

5、保证遵守招标文件的规定。

6、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

7、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

9、若我方中标，我方承诺在领取中标通知书之前向甲方提供厂家授权书原件，如有特殊情况必须向甲方提出合理说明，经甲方确认后，在合理期限内提供相应产品厂家授权书原件。

10、我方承诺接受招标文件中第五部分—合同部分的全部条款且无任何异议。

11、我方将遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人代表签字：

投标人名称：

（单位公章）

20  年  月  日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件1-4  商务条款偏离表

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：20   年　 月 　日

附件1-5  近三年经营业绩表

投标人名称（公章）：　　　　　          招标编号：

| 地区 | 项目名称 | 金额 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

附合同或中标通知书。

附件1-6  反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表签字及盖章：

法人授权代表签字或盖章：

日期：

附件1-7  开标一览表

招标项目名称：                          招标编号：

投标单位名称：

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包号 |  |  |  |
| 2 | 总报价人民币 | 大写：人民币 ______元 小写：¥ _____ _ |  |  |
| 3 | 工期 |  |  |  |
| 4 | 质保期 |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |
|  | 备注 |  |  |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

法人及代理（被授权人）签字：           、

日期：       年     月    日

注：1、此表需密封后另外单独提交一份。

2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

附件1-8  明细报价表

招标项目名称：                          招标编号：

投标单位名称：

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 品牌及 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

3、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

附件1-9  质量承诺保证

格式自拟。

附件1-10

不参与围标串标承诺书

本人作为经授权投标人代表，清楚知晓我单位本项目投标活动，对以下事项作出承诺:

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、 我单位和我本人在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在《新疆维吾尔自治区房屋建筑和市政基础设施工程串通投标和弄虚作假行为认定查处办法(试行)》所列围标串标行为的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节,本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

法人: (签字)

投标人: (盖单位章)

招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料

三、技术标组成

1	目录

2	产品来源证明材料

3	设备、技术简要说明一览表（附件2-1）后附有效的检测报告、质量管理体系认证（国家法定检测部门出具有效）

4   所投产品市场使用情况

5	备品、备件清单（附件2-2）

6	规格、技术参数偏离表（附件2-3）

7	服务承诺书（附件2-4）

8	服务方案（服务承诺详述、维修、培训以及服务联系人、联系方式等详述）

9	质量保证承诺书

10	招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

注：投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，所投产品的各项证明及技术资料，应按照所投产品在采购目录中的序号顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。

附件2-1   设备、技术简要说明一览表

投标人名称（公章）：　　　　　            招标编号：

产品序号名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及主要技术参数 | 性能说明 | 供货厂（商） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、此表需详列投标的每种设备。

2、后附有效的检测报告、质量管理体系认证（国家法定检测部门出具有效）

附件2-2  备品、备件清单

投标人名称（公章）：　　　　            招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

日期：20　 年　月　日

附件2-3  规格、技术参数偏离表

投标人名称（公章）：　　　　　             招标编号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

日期：20　 年　月　日

附件2-4  服务承诺书

售后服务：投标人必须按提交的服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：

二、售后免费服务期限：

三、服务响应及到达现场的时间：

四、培训方案详述

五、投标人的其他服务承诺及优惠条件：

投标人名称（加盖公章）：

法人及代理（被授权人）签字：

日期：       年     月    日

评分标准100%（以下得分保留小数点后2位）

技术部分（50分）

| 序号 | 评审项目 | 评审分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分 | 30 | B扣分条款： 1.重要技术参数（本招标文件技术参数带（★）号标注的部分）有一条不满足的，技术部分得分为0分。 2.一般性技术参数（本招标文件技术参数非（★）号标注的部分）达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除5分；有6条不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。 |
| 2 | 供货服务方案 | （5分） | ①工期进度控制措施②拟派管理人员配备齐全③拟派专业技术人员齐全④运输配送保障措施 供货服务方案包含以上4项内容：描述详细、流程清晰、人员齐全、安全可靠，全部满足得5分，有一项部分不满足的扣1分，有一项不满足或遗漏的扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 质量保障措施 | （5分） | 1.质量保障措施完善，针对本项目制定有效的方案、针对性强、措施合理切实得5分；方案基本可行得3分；方案内容不完善得1分；未提供或不符合本项目得0分。 |
| 4 | 应急处置方案 | （10分） | 根据投标人对项目发生突发事件的处理、应急处理预案等进行评审。 具有完整、合理的突发事件的处理、应急处理预案，应急经验丰富的，得6-10分； 具有合理的突发事件的处理、应急处理预案，应急经验较丰富的，得3-6分； 突发事件的处理、应急处理预案描述不完整、不合理的，应急经验一般的，得0-3分。 |

商务部分（20分）

| 序号 | 评审项目 | 评审分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务及保障 | （5分） | 提出了产品供货安装计划与调试的供应保障方案、安全保证措施方案、质量保证措施方案切实可行，有非常满意的承诺和优惠条件的，得3-5分。 提出了产品供货安装计划与调试的供应保障方案、安全保证措施方案、质量保证措施方案的，得0-3分； |
| 2 | 项目实施、供货及安装计划 | （7分） | 提出了产品供货安装计划与调试的供应保障方案、安全保证措施方案、质量保证措施方案的，得4-7分； 提出了产品供货安装计划与调试的供应保障方案、安全保证措施方案、质量保证措施方案切实可行，有非常满意的承诺和优惠条件的，得0-4分。 |
| 3 | 调试、培训 | （5分） | 调试、培训方案贴合实际，操作具有可行性（3～5） |
|  |  |  | 调试、培训方案较贴合实际，操作具有一定可行性（2～3） |
|  |  |  | 调试、培训方案一般，不具有操作可行性（1～2） |
| 4 | 节能环保 | （2分） | 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号） 《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，如投标人所投产品属于上述品目清单范围的，须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书彩色扫描件或复印件，每提供一项得1分，最高得分为2分。 |
| 5 | 标书质量 | （1分） | 根据投标文件目录、页码指向准确，内容无涂改、错页、漏页现象，装订规范，双面打印等情况进行综合评定，优秀的得1分，一般的得0分； |
| 经济部分（30分） |  |  |  |
| 1 |  | 投标人报价（30分） | - （1）在评审过程中，评审小组发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标供应商做出书面说明并提供相关证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审小组认定该投标供应商以低于成本报价竞标，其投标将被否决。 （2）投标的最低报价，不作为是否成交的保证。 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 各合格投标人的价格得分按以下公式得出： 各投标人的价格得分按以下方法得出：C=30×（BL/ B）。其中：C：投标人投标价格部分得分；B：投标人有效投标报价（即满足招标文件要求的投标人的投标报价）；BL：评标基准价（即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）。 |