
2021年和田县教育系统各级各类学校煤改电项目

招标文件

项  目 编 号：HTXZFCG(2021FS)057
采  购  人：和田县教育局（盖章）

采购代理机构：新疆建艺工程造价咨询有限公司（盖章）
编 制 日 期：2021年9月
招标文件

项目名称：2021年和田县教育系统各级各类学校煤改电项目

单位：和田县教育局
联 系 人：李顺　

电    话：18719988585 
     ----------------------------------------------------------- 

招标代理机构：新疆建艺工程造价咨询有限公司 

联 系 人：吴继青
电    话：15274365951
详细地址：和田市古江巴格乡塔木巴格村5小队1-23号
招投标监督管理机构备案登记栏

	本招标文件已报备

项目名称：2021年和田县教育系统各级各类学校煤改电项目



和田县人民政府采购管理办公室

目录
第一章招标公告
1
第二章 投标人须知
3
第三章 评标办法（综合评分法）
19
第四章 合同条款及格式
25
第五章 供货要求.
29
附件1： 设备清单
30
第六章 投标文件格式
35




第一章招标公告

2021年和田县教育系统各级各类学校煤改电项目采购公告

 项目概况                                                    
    2021年和田县教育系统各级各类学校煤改电项目的潜在供应商应在新疆政府采购网(www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 获取采购文件，并于2021年10月9日 11:00（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
    项目编号： HTXZFCG(2021FS)057  
    项目名称： 2021年和田县教育系统各级各类学校煤改电项目
    采购方式：公开招标
    预算金额（元）：23
最高限价（元）：23   

采购需求：投标方全额投资招标范围内热源端的供暖设备，并负责热源设备的安装、调试、维护、运营、管理、收费。
标项名称:  2021年和田县教育系统各级各类学校煤改电项目    

数量: 134883 (具体以实际运营服务面积为准）  
    预算金额（元）:23
    单位： 平方 
    简要规格描述： 购买供暖服务运营，保障14所学校冬季供暖，具体详见招标文件。
    备注：  
合同履约期限：详见招标文件
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；投标人需具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

2、投标人需具备经年审合格的法人营业执照复印件加盖公章、税务登记证复印件加盖公章、组织机构代码证复印件加盖公章（或三证合一营业执照复印件加盖公章）；
3、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）、委托代理人必须是投标单位的正式员工、需提供公司人员社保部门出具最少近三个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供会计事务所出具2019或2020年度财务审计报告原件或加盖投标企业公章的复印件，2021年1月1日后新成立公司不提供）；

5、凡拟参加本次招标项目的供应商如在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府釆购网(www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)、经营异常名录的，将拒绝其参与本次政府釆购活动。

6、企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

7、投标单位是经销商的需提供制造厂商经年审合格（三证合一）的营业执照，复印件加盖公章；

8、供应商所投电加热锅炉产品须具有电子电器检测部门出具的检测报告；

9、本次招标不接受联合体投标，不接受进口产品。 

三、获取招标文件 

    时间：2021年09月17日至2021年10月08日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

    地点：新疆政府采购网(www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)   

    方式：线上获取  

    售价（元）：200  

四、提交投标文件 

    截止时间：2021年10月09日 11:00 （北京时间）
    地点：和田县公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路）  
五、投标文件开启    

    开启时间：2021年10月09日 11:00 （北京时间）
    地点：和田县公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路） 
六、公告期限
    自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
     无
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：和田县教育局
地 址：和田市古江巴格南路124号
联系方式：18719988585 
2.采购代理机构信息
名 称：新疆建艺工程造价咨询有限公司
地 址：和田市古江巴格乡塔木巴格村5小队1-23号
联系方式：15274365951
3.项目联系方式
项目联系人：吴继青
电 话：15274365951 
第二章 投标人须知
一、投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名  称：和田县教育局

联系人：李顺       联系电话：18719988585 

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：新疆建艺工程造价咨询有限公司 

地  址：和田市古江巴格乡塔木巴格村5小队1-23号

联系人：吴继青      联系电话：15274365951

	1.1.4
	招标项目名称
	2021年和田县教育系统各级各类学校煤改电项目    

	1.2.1
	资金来源及比例
	公用经费取暖补助资金。

	1.2.2
	资金落实情况
	/

	1.2.3
	付款方式
	在投资运营期限内，每年供暖开始前一个月内按照和田市发展和改革委员会《和市发改[2017]205号》文件规定价格，将全额供暖费交付投资方。

	1.3.1
	招标内容
	投标方全额投资招标范围内热源端的供暖设备，并负责热源设备的安装、调试、维护、运营、管理、收费。

	1.3.2
	交货期
	供货周期：合同签订后，自收到甲方通知之日起30日历日内。

	1.3.3
	交货地点
	和田县

	1.3.4
	技术性能指标
	执行国家标准

	1.3.5
	运营期限
	2021年10月25日至2045年4月15日

	1.3.6
	售后服务
	在产品试用期间做一次全面技术培训，在质保期内，定期对产品进行维护，质保期外，提供及时的保修服务，不得影响甲方正常使用。投标商必须针对本项目提出详细的、可操作性的、体现保障能力的售后服务方案和服务承诺。

	1.4.1
	投标人开标时须携带资格条件证明材料
	1、投标人需具备经年审合格的法人营业执照复印件加盖公章、税务登记证复印件加盖公章、组织机构代码证复印件加盖公章（或三证合一营业执照复印件加盖公章）；

2、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）、委托代理人必须是投标单位的正式员工、需提供公司人员社保部门出具最少近三个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）；
3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供会计事务所出具2019或2020年度财务审计报告原件或加盖投标企业公章的复印件，2021年6月1日后新成立公司不提供）；

4、投标单位是经销商的需提供制造厂商经年审合格（三证合一）的营业执照，复印件加盖公章；

5、在本地有完善的售后服务机构（提供售后服务机构营业执照、售后服务协议等复印件）能为本次服务提供本地化技术服务；

6、供应商所投电锅炉产品须具备质量监督部门出具的合格检测报告；

7、投标保证金电子回单。 

	1.4.2
	联合体投标

	(不接受    □接受

	1.10
	分包
	(不允许    □允许

	1.6.1
	偏差
	(不允许    (允许

	2.1.1
	是否采购进口产品
	否

	3.2.4
	最高投标限价
	□无     (有，最高投标限价：每年23元 /平方

	3.3.1
	投标有效期
	60天

	3.4.1
	投标保证金
	投标人需在项目开标前提交的投标保证金为：

投标保证金金额：60000.00元整    大写：陆万元整

投标保证金缴纳账户：

开户名称：和田县政务服务中心 

开户银行：和田县农村信用合作联社营业部

账号：97701002198457821000006

行号：402896000110
注意：1、递交保证金时须注明XX项目XX包段保证金；2、由投标单位的基本账户转至指定账户，其他以私人名义或现金缴纳等存入、汇款方式均视为无效投标保证金；3、应于投标截止日前存入以上帐户，投标保证金以进账时间为准，请投标人充分考虑投标保证金到账时间，确定投保证金的有效性，逾期不再接受；4、保证金缴纳成功后到和田县农村信用合作联社营业部开具银行进账单，持进账单至和田县公共资源交易中心财务室换取保证金收据。未按规定时间缴纳保证金的投标商不得参加）。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的

情形
	发生以下情况投标保证金不予退还；

（一）供应商在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的；

（二）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或招标文件、中标通知书认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）采购文件规定的其他情形。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	(无

□有，具体要求：

	3.6.1
	备选投标方案
	(不允许   □允许

	3.7.3
	投标文件份数及其他要求
	1.正本 1份，副本4份，电子版光盘一份，开标一览表一份（单独密封）；

2.投标人必须按招标文件规定制作投标文件，正副本密封在同一密封袋中，并在密封袋封面右上角标明“正本和副本”字样。

3.投标人必须制作“投标报价表”并单独密封提交，并在密封袋上标明“投标报价表”的字样。不按要求标注或不单独提交投标报价表，其投标将被拒绝。

4.投标人必须制作“电子版U盘（或光盘）”并单独密封提交。Word文档格式。并在密封袋上标明“电子版U盘（或光盘）”字样。不按要求提交电子版U盘（或光盘），其投标无效。

5.所有投标文件密封袋必须标明投标项目名称、项目编号、投标人名称及授权代表人签字、年月日；所有密封袋所有封口处必须加盖公章及法人章并标明xxx年x月x日xx时(北京时间)不得开启密封。

	3.7.3
	投标文件签字或盖章要求
	投标格式中要求法定代表人或授权人签字或盖章的，必须签字或盖章，否则做废标处理。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人名称：         招标人地址：

招标项目名称：

招标项目编号：       在 
年 
月 
日 
时前不得开启

	4.2.1
	投标截止时间
	2021年10月9日11：00（北京时间）

	4.2.2
	递交投标文件地点
	和田县公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路） 

	4.2.3
	投标文件退还
	(否     □是，退还时间：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2021年10月9日11：00（北京时间）
开标地点：和田县公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路） 

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中有关技术、经济等方面的专家人数不得少于评标委员会委员会成员总数的2/3； 

评标专家确定方式：随机抽取

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人人数
	1-3位

	7.1
	中标候选人公告媒介及期限
	公告媒介：新疆政府采购网

公告期限：1个工作日

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

(否

	7.6.1
	履约保证金
	(不要求   

□ 要求。履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式

	9.3
	踏勘现场
	□组织，(不组织。

	
	低价认定
	根据中华人民共和国《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第六十条规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理”。

	
	投标人特别注意
	所有投标单位对招标文件中所有条款如有疑问或异议请在开标前三天以书面形式提出，否则不予受理。

本项目采购预算价每年23元/平方，投标人的报价不能超过采购预算总价，如超过采购预算总价视为无效报价，作否决投标处理。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


二、投标须知

1. 总则
1.1 招标项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：和田县教育局。

1.1.3 招标代理机构：新疆建艺工程造价咨询有限公司。

1.1.4 招标项目名称：2021年和田县教育系统各级各类学校煤改电项目

1.2 招标项目的资金来源、落实情况及付款方式
1.2.1 资金来源及比例：公用经费取暖补助资金。

1.2.2 资金落实情况：/。

1.2.3 付款方式：在投资运营期限内，每年供暖开始前一个月内按照和田市发展和改革委员会《和市发改[2017]205号》文件规定价格，将全额供暖费交付投资方。

1.3 招标范围、交货期、交货地点、技术性能指标、质保期和售后服务
1.3.1 招标范围：供暖服务运营商负责热源端供暖设备、辅机设备及低压配电柜的安装，全部由运营公司配备，并负责热源的调试、维护、运营、管理、收费。供暖季采暖收费根据和田市发展和改革委员会《和市发改[2017]205号》文件规定价格收取。

1.3.2 交货期：合同签订后15个工作日内开始供货。

1.3.3 交货地点：甲方指定供货地点。

1.3.4 技术性能指标：执行国家标准。
1.3.5 运营期限：2021年11月15日至2045年4月15日。

1.3.6 售后服务：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；投标人需具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

2、投标人需具备经年审合格的法人营业执照复印件加盖公章、税务登记证复印件加盖公章、组织机构代码证复印件加盖公章（或三证合一营业执照复印件加盖公章）；

3、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）、委托代理人必须是投标单位的正式员工、需提供社保部门出具最少近三个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供会计事务所出具2019或2020年度财务审计报告原件或加盖投标企业公章的复印件，2021年6月1日后新成立公司不提供）；

5、凡拟参加本次招标项目的供应商如在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府釆购网(www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)、经营异常名录的，将拒绝其参与本次政府釆购活动。

6、企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

7、投标单位是经销商的需提供制造厂商经年审合格（三证合一）的营业执照，复印件加盖公章；

8、供应商所投电热锅炉产品须具备电子电器检测部门出具的合格检测报告；

9、本次招标不接受联合体投标，不接受进口产品。 

1.4.1投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）被依法暂停或者取消投标资格；

（8）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（9）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（10）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（11）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公告系统中列入严重违法失信企业名单；

（12）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平 台中列入失信被执行人名单；

（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 分包

本项目不允许分包。

1.11 响应和偏差
1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应当在投标截止时间 10 日前以书面形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在24小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则招标人有权拒绝回复投标人在本章第 

2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在24小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括但不限于下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金缴纳凭证；

（4）开标一览表；
（5）分项报价表；

（6）安装调试完工计划表；

（7）资格审查资料；

（8）财务审计报告

（9）商务和技术偏差表；

（10）技术支持资料；

（11）技术服务、培训计划方案及质保期服务计划；

（12）反商业贿赂承诺书；
（13）其他资料（目录没有的供应商认为有必要提交的材料）。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(一)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第二条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以转账或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

（3）投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书复印件。
3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书（或）合同协议书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本和副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1.1投标人必须将投标文件（正副本在同一档案袋）、电子版文件、开标一览表分别单独密封与递交。

4.1.1.2封袋必须在开启处用封条密封。

4.1.1.3封袋表面应注明招标人及投标人名称和项目名称及项目编号。

4.1.1.4投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写；投标文件封面均应加盖投标人公章和法人章或加盖法人签字印鉴、授权代表签字，授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中；投标文件（正本）按招标文件规定加盖投标单位公章。投标文件副本可以是正本的复印件，并由法人代表或授权代表签字。投标文件格式中要求加盖公章和签字的必须加盖公章和签字。

4.1.1.5任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

4.1.1.6投标文件的书写一律使用宋体字，统一使用A4纸打印，装订要求必须胶印成册，散页无效。

4.1.1.7投标人应将投标文件正本和所有的副本共同密封装在同一个投标文件袋中，且在投标文件袋左侧清楚地标明“正本和副本”字样；投标人的投标文件袋在开口处用封条密封，封条格式自制，在封条上须填写密封日期，并加盖投标单位公章和法定代表人印鉴；

4.1.1.8如果投标文件未按上述规定密封与标记的，将视为整个投标文件不响应招标文件,而予以拒绝接收及评审。

4.1.1.9投标文件袋均应：

1) 清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2) 注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、编号、包号和“在（开标日期、时间）之前不得启封”的字样，并填入开标日期和时间。

4.1.1.10投标人所递交的投标文件不满足以上要求的，将被视为无效投标处理。

4.1.2未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五)不同投标人的投标文件相互混装;

(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.5 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

(一)未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(二)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(三)不具备招标文件中规定的资格要求的;

(四)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(五)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(六)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会人数应当为七人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

采购人应当从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家。

采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。

评标委员会成员人数以及 技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予
7.1 中标候选人公告
招标人在收到评标报告之日起5个工作日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标候选人，公告期为1个工作日。

7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公告期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标
采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人;招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

中标公告期限为1个工作日。

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书;对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因;采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

7.5 中标通知
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 保证金
7.6.1 履约保证金：在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。

7.6.3 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同
7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿 谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活 动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉
8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

　　（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

　　（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

　　（四）事实依据；

　　（五）法律依据；

　　（六）提起投诉的日期。

代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

8.5.3 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照本章第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

8.5.4 其他要求依据《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》。
9. 需要补充的其他内容
9.1采购人更改采购货物数量的权利

9.1.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

9.2采购代理服务费

9.2.1服务收费标准：依据中标金额收取，在中标通知书核发的同时，中标供应商应当向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。

9.2.2 采购代理服务费的计算基数是中标通知书中载明的中标总金额：1、中标供应商须支付本项目的招标代理费：按中标价计取：（100万以下按1.5%计取、100-500万按0.8%计取，按差额定率累进法计算。 

9.2.3、招标代理费由中标单位承担。 

9.3本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定编制，解释权属新疆建艺工程造价咨询有限公司和田分公司。

9.4参与本次招标的供应商应当有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题进行答疑。 

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

初步评审—资格性审查表

	序号
	评审内容
	供应商

	
	
	是否

合格
	是否

合格
	是否合格

	1
	投标文件中具有相应经营范围的企业法人营业执照副本、税务登记证（国税及地税）、或三证合一企业法人营业执照副本、银行开户许可证证明；
	
	
	

	2
	法人代表授权委托书（加盖公章）及被授权人身份证复印件（加盖公章）证明；
	
	
	

	3
	投标单位是经销商的需提供热泵机组证书和资质及经年审合格（三证合一）的营业执照复印件加盖公章；
	
	
	

	4
	委托代理人必须是投标单位的正式员工、需提供社保部门出具最少近三个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）
	
	
	

	5
	提供会计事务所出具2019或2020年度财务审计报告原件或加盖投标企业公章、财务章的复印件，2021年6月1日后新成立公司不提供
	
	
	

	6
	制造厂商经年审合格（三证合一）的营业执照
	
	
	

	7
	在本地有完善的售后服务机构（提供售后服务机构营业执照、售后服务协议等复印件）能为本次服务提供本地化技术服务
	
	
	

	8
	供应商所投电锅炉产品须具备相关部门出具的合格检测报告
	
	
	

	9
	投标保证金电子回单；
	
	
	

	
	...
	
	
	

	
	结论
	
	
	


说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

初步评审—符合性审查表

	评审内容
	评审意见

	序号
	
	是否合格

	1
	投标报价未高于预算金额
	

	2
	无投标人之间或者投标人与采购人串通投标的；
	

	3
	无以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
	

	4
	无评标委员会共同确定有实质上不响应招标文件要求的；
	

	5
	无投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的（投标文件正本的印章和签字不能为复印件）情况；
	

	6
	投标的政府采购项目完成期限未超过招标文件规定期限的；
	

	7
	投标文件载明的设备数量及参数是否与招标文件要求的一致；
	

	8
	投标文件未附有采购人不能接受条件的；
	

	9
	无不满足招标文件实质性要求的其他情形；
	

	结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”
	


说明：

（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

综合评分表
	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（100分)
	投标报价：   30  分

根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》：“价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100；货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%”。
商务部分：  25 分 
包括投标人的资信证明、企业实力。

技术部分：  43  分
包括对招标文件的实质性条款是否响应、投标产品技术要求、培训质保、项目实施方案及售后服务保障等方面进行评审）。

其他因素：   2  分  

投标文件制作规范等方面。


	内容
	分值
	评分标准

	一、价格部分（30分）

	投标报价得分
（30分）
	30分
	评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分30分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100；有效投标报价为通过资格性和符合性审查的供应商报价。

	二、商务部分（25分）

	企业
实力
（25分）
	5分
	依据电热锅炉制造企业组织机构、管理体系、财务状况等综合实力情况评价，良好（不含）得4-5分，一般（不含）得2-3分，较差0-1分。

	
	8分
	电热锅炉设备的制造商具备以下资质证书：3C产品认证证书，质量体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康管理体系认证证书每个2分，最多8分。

	
	4分
	具有AAA级诚信企业证书可得4分

	
	8分
	为确正常运营，投标人在和田地区有本地固定办公场所并具备相应办公条件的（需提供自有房屋产权证或租赁房屋的租赁合同的复印件，办公软、硬件等），由评审小组根据投标人的服务保障组织措施是否健全、完善，科学合理等情况符合的得8分，不符合或没有和田地区有本地固定办公场得0分。

所提供办公场所必须真实，业主将对中标的投标人办公场所进行考察，如造假将取消中标资格，并由中标的投标人承担一切后果。

	三、技术部分（43分）

	供货期、质量及售后服务
（28分）
	供货期（3分）
	供货期满足招标文件要求的得1分，优于招标文件要求的得2分；获得生产厂家授权的经销商得1分，否则不得分；

	
	产品质量（10分）
	产品质量、性能满足设计及采购文件要求，产品性价比高，技术应答无偏离，返修率低；8-10分；产品质量、性能基本满足设计及采购文件要求，产品尺寸不得大于安装基础尺寸，产品性价比一般，技术应答基本无偏离，返修率低；3-7分；产品质量、性能差,产品性价比差，技术应答无偏离,但返修率高；0-2分。

	
	培训计划方案（5分）
	供应商应对采购方的系统操作管理人员提供培训服务，评委根据培训的内容、时间、频率等综合评比后打分，最高得5分，最低不得分。

	
	项目运营维护方案（10分）
	运营维护方案中有说明运营管理目标、机构设置、岗位职责、管理措施等，得基本分6分，未说明的不得分；项目运营维护方案运营管理目标、任务、管理要点和主要措施可行性强加4分；合理性可行性一般，加1分，不合理不可行不加分；满分10分。

	技术规格
（15分）
	技术参数响应15分
	依据技术支持资料是否齐全，佐证力是否足够，良好（不含）得15分，一般（不含）得10分，较差得0分。
须提供具体参数、图片及检测报告，空气源热泵工况（热水出水温度45℃；环境温度：干球温度+7℃、湿球温度+6℃；总制热量≥6680kw；总功率≤3300kw）材料须能反映投标人本次投标所投品牌热泵产品。

	四、其他因素（2分）

	标书制作
（2分）
	2分
	投标文件按照招标文件要求的格式、内容及顺序填写（包括目录、页码、签字、总体编排等项目），整洁美观得2分，否则酌情扣分。


1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准
2.1 初步评审标准

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出 招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进 行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除 外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项 合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个 别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者 不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同 类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构 成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低 的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

合同条款及格式

(此合同样本仅供参考，合同具体细则以成交双方协定为准)

2021年和田县教育系统各级各类学校煤改电项目投资运营合同

项目地点:和田县各乡镇中小学             

甲    方:和田县教育局                   

乙    方:                               
甲方:和田县教育局             (以下简称“甲方”)

乙方:                         (以下简称“乙方”)

甲乙双方本着自愿、平等互利、友好协商的原则，根据《中华人民共和国合同法》，针对和田县教育系统农村寄宿制中小学清洁能源供热运营管理服务电采暖项且，甲乙双方同意按照BOT模式进行实施，并订立本合同。

一、项日名称、内容和目的

1.项目名称:2021年和田县教育系统各级各类学校煤改电项目

2.项目内容:供暖系统的采暖区域进行建设和运营管理，采用清洁能源供暖系统。

3.项目目的:综合解决供暖问题。

4.项目坐落于:和田县各乡镇

二、合同的期限

1.合同生效后，乙方负责对供暖系统锅炉房内设备进行设计投资建设、运行、维护、维修和管理，每个学校的投资边界按双方提前书面确定的进行投资和改造。

2.合同有效期为2021年10月15日起至2045年4月15日。

3.合同内的房屋若遇政府拆迁，供暖系统相关的拆迁补偿款项归乙方所有，被拆迁或迁移的新校区也由我方继续建设热力系统和收取热力费用。

三、甲方的责任及归属权

1.签订本协议后，甲方协助乙方办理教育系统唯一的“供暖特许经营收费许可证”，乙方投资建设的所有投资设备及系统合作期限内产权归属权为乙方所有。

2.提供义务教育学校的建筑图纸、供热面积、标注是否节能建筑:另外，还需提供学校建设规划，可能增减的供热面积，避免重复投资。

3.为乙方提供必要的帮助;同时，为乙方在和田县城免费提供必要的办公场地，用于乙方建设供热系统运营监管中心(合同期满后，该系统无偿移交甲方使用)

4.与乙方一起确认安装完成和调试运行正常的验收文件。

5.按合同约定，督促各学校向乙方支付供暖费用。如逾期支付供暖费乙方有权停止供暖，所产生的责任与乙方无关。

6、甲乙双方合作期限内约定电采暖电价要有可持续性，如果电采暖电价上涨，供暖价格同比上涨。如和田出台新的供暖价格，若价格上涨，学校供暖价格同比上涨。

7、在本合同合作期限内，甲方积极申报后续存在教育系统及国家和地方各级政府出台补贴资金支持的学校管网及外墙保温改造项目、热力系统提升改造项目，乙方有优先权。

8、甲方积极组织及出具必要的文件进行和田县教育系统所有中小学热力系统改造服务的招投标。

四、乙方的责任

1.14所学校保证在2021年11月15日前正常供暖，3所山区学校供暖保证在2021年10月25日前完成正常供暖。

2.山区学校供暖周期：每年10月15日-次年4月15日（山区学校增加的一个月供暖期按照实际增加的天数计价），其他学校供暖周期：每年11月15日-次年4月15日。

3.负责各锅炉房内供暖设备、设施的投资与运营管理。前述设备设施运行过程中出现的问题由乙方负责处理。

4.负责供暖管网末端维护、管理，确保供暖系统的正常运行。

5.每个年度供暖期结束后，负责对本系统锅炉房内属于乙方负责范围的所有设施设备(包括供热设备、换热设备等)进行管理、维修、更新确保设备的正常运行。

6.按照国家规定的时间段正常供暖，在甲方建筑符合国家有关保温标准条件下，确保供暖的温度符合国家标准。

7.负责供暖管网全部设施设备的日常运行、管理、维护和维修工作。供暖设备发生的维修费用由乙方承担。

8.乙方提供的供暖设备、设施、供暖能力应满足供暖要求。

9.甲方有权参与乙方对于供电设备的采购，并根据项目实际情况提出相关条件。

10.关于供暖设备、管网出现问题，乙方应在2小时内必须到达事故现场，在24小时以内做好修复维护工作。

五、相关费用支付金额及付款方式

1.取暖费按每年    元/m2计算共计    平方，若因国家相关能源价格调整，取暖费标准也按等同比例进行调整。

2.乙方申请的电采暖补贴和各种财政补贴归乙方所有;甲方有义务予以协助，向政府有关部门申报补贴等事宜。

3.乙方应迅速组织设备安装工作于2021年10月15日前施工完毕保障供暖。(2021年按实际供暖时间计算供暖费用)

4.2021-2045年供暖前支付80％取暖费，完成供暖季后支付20％取暖费。

六、乙方的服务标准

乙方应完全履行本合同所规定的义务和职责，保质、保量按时完成项目建设和运行过程中的各项工作，爱护甲方的设备和其它财产，在甲方的场地从事项目安装等工程时，遵守甲方工作场地的有关规章制度。

七、所有权

合作期间，此系统中甲方投入部分所有权归甲方，乙方投入部分所有权归乙方。若因政府拆迁或其它不可抗原因导致合同无法正常履行的，乙方有权在合理期限内拆除投入设备设施，学校新增或迁移至新校区的热力系统必须也由乙方继续投资和服务。

八、合同的变更、解除和终止

1.对本合同及附件的修改，必须经甲、乙双方签署书面协议才能生效。

2.由于不可抗力，致使合同无法履行，可以提前终止或解除合同。如果不可抗力事件不足以导致合同无法履行，甲、乙双方应根据其对合同履行的影响程度确定延期履行

九、侵权和赔偿

1.因乙方或乙方所聘人员的故意或过失而导致甲方的任何财产损害或人身伤害，乙方应依法给予及时、全面赔偿。

2.因甲方或甲方所聘人员的故意或过失而导致乙方的任何财产损害或人身伤害，甲方应依法给予及时、全面赔偿。

3.乙方人员(包括乙方聘用人员)在工作期间或生活中其他原因受到伤害的，甲方不承担责任。

4.受损害或伤害的另一方对伤害的发生也有过错时，应当根据其过错程度承担相应的责任，并适当减轻造成损害或伤害一方的责任。

5.设备运行过程中发生事故，造成工作人员伤害、伤亡的，首先应各自负责己方的人员处理安置，并各自承担相应责任。

十、保密

1.对于项目所涉及的属于乙方的知识产权和商业秘密，甲方应对任何第三方予以保密。

2.在项目建设和经营管理中，乙方获悉甲方的知识产权和商业秘密，应对任何第三方予以保密。

3.项目所涉及的甲方知识产权和涉密事项，乙方应对第三方予以保密。

十一、不可抗力

1.由于地震、台风、水灾、不可抗力事件，直接导致本合同及附件的全部或部分不能履行时，遇有不可抗力事件的一方应立即将详细情况告知另一方，并随后提供事件详情的有效证明文件。根据不可抗力事件对履行合同的影响程度，由甲、乙双方协商确定延期履行或终止合同，或部分免除履行合同的责任。

2.本合同延期履行时，遇有不可抗力事件的一方的义务将中止，直至不可抗力事件结束。

3.部分免除履行合同的责任。双方协商免除不能履行的条款，并对有关条款进行修订，其余条款继续履行

4.遇有不可抗力事件的一方在力所能及的情况下，应采取措施避免扩大损失。如果因为未采取相应的措施而导致损失扩大，应向另一方承担赔偿责任

十二、违约

(一)甲方违约

1.合同签字生效后，在本项目正常运行之前，如果甲方反悔不履行合同(除政策变更情况外)，甲方向乙方支付20万元的违约金，并承担乙方为此项目己支出的全部费用(包括但不限于设备购置费、运费、安装费、人工费设计费及土建费用等)。

2.在本项目正常运行之后甲方无故终止合同，甲方应向乙方支付20万元的违金，并承担由此给乙方造成的所有损失。

3.甲方不能按合同规定的付款时间全额向乙方支付应付款项，(如果因特殊情况宽限30日)每日按未支付款总金额的2％，向乙方支付违约金。

4.合同规定属甲方责任，经乙方书面通知，甲方仍未在合理期限内履行的，甲方承担由此给乙方造成的经济损失。

5.在本项目供热服务的期限内，甲方因供热面积增减存在争议的问题，相关供暖设备折旧的核算双方另行协商，不影响合同的继续履行。

（二)乙方违约

1.合同签字生效后，14所学校在2021年10月15日前，乙方无故终止合同，乙方应向甲方支付20万元的违约金，并承担由此给甲方造成的直接经济损失。

2.在本项目正常运行之后乙方无故终止合同，乙方应向甲方支付20万元的违约金，并承担由此给甲方造成的直接经济损失。

3.合同规定属乙方责任，经甲方书面通知，乙方仍未在合理期限内履行的，每日按合同违约金总金额的2％，向甲方支付违约金，乙方承担由此给甲方造成的经济损失。

十三、合同的生效及其它

1.本合同生效以后，乙方在项目所在地(和田县)成立项目公司本合同项下事宜由项目公司全部承接，甲方全力配合，并履行合同条款。

2.本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同的附件包括甲乙双方确认的此项目投资报告，验收文件甲方提供的房屋及设备设施清单等。

3.本合同及附件之间规定不一致时，以规定详细的为准。

4.本合同的订立、履行和解释，应遵照中华人民共和国法律法规及其他有关规定，并应遵守行业惯例。

5.甲、乙双方用电传、电话、传真、电子邮件发送通知时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面形式通知对方或对方的现场负责人。

6.甲乙双方在履行本合同期间发生争议或未尽事宜，应友好协商解决如不能协商，应向甲方所在地人民法院起诉。

7.本合同未尽事宜，双方友好协商有关条款，不影响合同的继续履行。

8.本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执式份。本合同由甲乙双方法定代表或授权代表签字并加盖公章后生效。

甲方(盖章)：             乙方(盖章)：

法定代表人：             法定代表人：

或授权委托人(签章)：     或授权委托人(签章)

办公室电话：             办公室电话：

手机号：                 手机号：

开户银行:                开户银行:

账号：                    账号：

年  月  日              年  月  日

第五章 供货要求.
1、设备清单详见  附件1： 设备清单
2、所招产品的质量要求

提供所投产品的技术支持文件，必须为所投产品制造商官方公开发行的技术资料，内容应完整明确(包括详细的技术参数描述、产品彩页、配置情况说明等)。

投标商在制作投标文件时，根据自己所投货物实际指标来撰写响应于招标文件要求的指标。

2、项目的交货期和运营期

完工日期：2021年10月15日前完成。如交货时间发生变更，应双方协商并取得一致意见。

运营期：运营期25年，2021年10月15日至2045年4月15日。

3、付款方式和交货地点

付款方式：甲乙双方自行协商 
交货地点：甲方指定地点

4、技术文件

4.1投标人应提供货物及主要附件的详细操作及安装手册；

4.2投标人应说明具备货物安装使用的实验室条件要求；

4.3投标人应提供电子版说明书。

5、售后服务要求

在产品试用期间做一次全面技术培训，在质保期内，定期对产品进行维护，质保期外，提供及时的保修服务，不得影响甲方正常使用。投标商必须针对本项目提出详细的、可操作性的、体现保障能力的售后服务方案和服务承诺。

6、凡技术指标中有指向某品牌的指标描述均为参考指标。

附件1： 设备清单

技术要求和技术指标
一、供热服务的技术要求
1.供热温度
供热出水温度满足图纸设计要求。
2.室内温度
冬季采暖期内室内温度不得低于20℃。
二、供热系统的技术指标
电热锅炉的技术指标

满足供热要求的电热水锅炉产品。功率：每平米90瓦，压力0mpa,热效率≥85%，，设备综合富余量大于10%以上，额定电压380V，电阻式热水电锅炉，智能化全自动模块化控制，控制器设定方便、数字显示精确、控制可靠、切换灵活，可实现分级投入，避免电网波动，具备电源缺相和电流过载自动保护、漏电、水流保护等完备的功能，具有检测报告。

电锅炉配置表
	序号
	名称
	型号和规格
	单位
	数量

	1
	电热水锅炉
	供热量满足每平方90瓦
	台
	1

	2
	循环泵
	根据现场实际情况，与锅炉配套满足甲方供暖需求
	台
	2

	3
	补水箱
	根据现场实际情况，与锅炉配套满足甲方供暖需求
	台
	1

	4
	软水处理设备
	根据现场实际情况，与锅炉配套满足甲方供暖需求
	台
	1

	5
	仪表阀门
	根据现场实际情况，与锅炉配套满足甲方供暖需求
	批
	1

	6
	管材弯头等配件
	根据现场实际情况，与锅炉配套满足甲方供暖需求
	批
	1

	7
	电线电缆
	根据现场实际情况，与锅炉配套满足甲方供暖需求
	套
	1

	8
	运输调试安装
	根据现场实际情况，与锅炉配套满足甲方供暖需求
	次
	1


三、标准规范和技术要求
1、电热水锅炉控制要求
1)
电热水锅炉输出功率可以根据室外温度变化自动调节室内供暖温度，实现节能运行；
2）每台机组具备互联网控制功能，具备区域化霜控制功能；

3)控制系统采用微电脑控制，操作界面采用人性化的设计，通过简单的操作可以实现整机的各项功能；
4)
能根据采集的信号进行预判，自动适应负荷条件；机组运行参数查询，设定和修改；机组故障报警，查询；
5)
机组保护功能有过载，过热保护；电路电压的各项保护；传感器保护；水路流量、温度、防冻保护；
6)
机组自带PLC弱电控制系统，触摸屏显示，独立成套控制箱。
7)
机组功能点位要求：
机组启停控制、供回水温控设定、高低水温报警设定、防冻保护设定、压缩机手动控制、机组定时控制、全自动运行参数显示、故障报警及诊断功能。
四、投资运营服务要求。

投资运营合同期内要做到：

1．确保供暖季开始到结束24小时有人值守。

2．供暖季结束后负责整体检修维护确保下个供暖季正常运行。

3．确保在不出现停暖情况，非可抗力除外。
五、项目具体要求
1.总体目标。
本项目总体目标是为学校提供25年冬季采暖供热服务。
2.温度指标。
冬季采暖期内室内温度不得低于20℃。供水温度满足设计要求。

3.采暖供热期
供热期按《和田市城区供热管理条例》要求执行。
4.供热基础设施范围内容
设计方案包括以下两方面：
1）供热系统工程。
购置电加热锅炉，做为供热的热源； 
2）配电工程。
变压器及以上高压部分（包括变压器到低压总进线柜的密集母线），及相关配电柜及电缆都由投标方完成采购与安装。
第三部分  第六章 投标文件格式

项目名称:                                          
项目编号:                                                                 
投
标
文
件

投标人： 
（盖单位章） 

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 
（签字）

 
年 
月 
日

目 录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

三、投标保证金收据复印件 

四、开标一览表

五、分项报价表

六、安装调试完工计划表 

七、资格审查资料

八、财务设计报告
九、商务和技术偏差表 

十、技术支持资料 

十一、技术服务、售后服务及质保期服务计划 

十二、反商业贿赂承诺书
十三、其他资料（目录没有的供应商认为有必要提交的材料）

说明：附件没有的供应商可自拟格式。

一、投标函

 
（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                 
（项目名称）招标项目招标文件的全部

内容，愿意以人民币（大写）   
（¥ 

）的投标总报价（其中，增值税税率为 
）提供 

（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2.  我方的投标文件包括但不限于下列内容：

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

三、投标保证金收据复印件 

四、开标一览表

五、分项报价表

六、安装调试完工计划表 

七、资格审查资料

八、财务设计报告

九、商务和技术偏差表 

十、技术支持资料 

十一、技术服务、培训计划方案及质保期服务计划 

十二、反商业贿赂承诺书

十三、其他资料（目录没有的供应商认为有必要提交的材料）

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；。

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章

“投标人须知”第 1.4.1 项规定的任何一种情形。

7．（其他补充说明）。

投 标 人： 
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 
（签字）

地
址： 


网
址： 


电
话： 


传
真： 


邮政编码： 


 
年 
月 
日

二、法定代表人证明书

单位名称：                                        

地址：                                           

姓名：              性别：          年龄        职务：        

系                           法定代表人。

	法定代表人身份证复印件正面


	法定代表人身份证复印件反面




投标单位名称：                                     （单位公章）

                                      日期：  年   月   日
法定代表人授权书格式

           ：

本人               （姓名）系            （投标企业名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、修改              （项目名称）            包段采购投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。委托期限：                 。

     法定代表人签字：                 

日  期：       年       月       日

被授权人签字：                 

职务：                            

详细通讯地址：                                

邮政编码：                    

传    真：                    电    话：             



                  投标单位名称：（盖章）

                                             日期：  年   月   日

三、投标保证金银行电子回单（复印件加盖公章）

四、开标一览表

开标一览表（需提供单独密封一份）

招标项目名称：                                 包号：（如有）

招标项目编号：                          
                                                 单位：元（人民币）

	投标单位名称
	

	投标内容
	

	     交 货 期
	

	投标总价

（人民币）
	小

写
	 元

	
	大写
	元


投标人（盖章）：                              

法定代表人签字或盖章：                    
日   期：                                       

注：1、此表一式两份，一份装在单独的“投标一览表”内密封，封口盖公章；另一份装订在投标文件中；

2、投标总价为投标人最终报价，包含一切税费及相关费用（货物的运输、安装调试、检测验收、培训、质保期保障等费用）。与详细报价表中相应包的投标总价一致；

3、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

4、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

五、分项报价表
分项报价表

投标人名称: 











招标编号:

报价方案

	一、
	设备明细报价表

	序号
	设备名称
	规格型号
	厂家/产地
	数量
	设备单价
	货交采购人指定地点（包括安装到指定位置）含税总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	

	
	技术服务
	
	
	
	
	

	
	运保费
	
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	

	
	总价
	
	
	
	
	


注：1、此表需详细列出投标的每种设备。


2、投标人报价须包含设备安装、调试、税金、造价及设备运输、装卸、加工、损耗、风险、检测、验收、维保、培训、管理、利润等其他费用。





六、安装调试完工计划表
项目名称：              　　　　　　                                                    项目编号：

	序号
	设备名称
	安装调试日期
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称：

  供应商法人或授权代表签字：

  备注：供应商应对设备名称安装调试日期逐一填写。

七、资格审查资料
（一）基本情况表

	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标 人

需具有的各类资质证书
	类型：
等级：
证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	近三年营业额
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投 标人法定代表人（单 位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	投标设备制造商名称
	

	投标人须知要求 投标设备制造商需具有的资质证书
	

	备注
	


注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

近年完成的类似项目情况表

	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	合同价格
	

	项目概况及投标人履 约情况
	

	备 注
	


注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。
八、财务审计报告

九、合同条款响应一览表

说明：1、投标人必须对应招标文件的第四章合同条款逐条应答并按要求填写下表。
2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。
	序号
	合同条款条目
	完全
响应
	有偏离
	偏离简述

	1
	合同设备（货物）
	
	
	

	2
	合同总价
	
	
	

	3
	合同组成
	
	
	

	4
	技术要求
	
	
	

	5
	合同设备（货物）的包装、交货、安装、调试、验收
	
	
	

	6
	质量保证及售后服务
	
	
	

	7
	培训
	
	
	

	8
	付款方式
	
	
	

	9
	技术服务
	
	
	

	10
	不可抗力
	
	
	

	11
	索赔
	
	
	

	12
	违约与处罚
	
	
	

	13
	合同终止
	
	
	

	14
	法律诉讼
	
	
	

	15
	其它
	
	
	


投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日
十、技术支持资料

技术规格差异表

	序号
	名称
	原技术规范主要条款描述
	投标人技术规范描述
	偏离情况

说明

（＋/-/=）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：
日    期：     年   月   日
注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

    2、投标人根据系统方案添加的设备（货物）、材料等也请列出。

3、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投设备（货物）的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

5、特别提示：投标制作投标文件时，必须严格按标书所排列的基本配置和主要技术参数顺序，对应填写自己投标设备（货物）配置和参数，并注明符合还是正负偏离。

6、后附资料应包括详细的技术参数描述、产品彩页、配置情况说明、产品检测报告等
售后服务承诺书

我单位愿意对      （项目名称）         做出以下服务承诺（包括但不限于以下内容）：
一、按照招标书提供的相关规定，保质、保量供应所需货物，做到营业执照、税务登记证等各类资质齐全。若供应的货物出现质量问题，引发不良事件发生，由我方承担全部经济责任和法律责任。
二、在服务过程中，我方严格按照甲方要求的时间供货，由于我方原因未按时将货物送达指定地点，给甲方造成的损失概由我方承担。
三、我方保证按照甲方要求的规格、数量进行配送，验收时若发现货物质量未达到招标文件规定，我方无条件在甲方规定时间内更换，由此产生的相关费用由我方承担；若未更换或未按时更换，我方自愿接受甲方的处罚。
四、若我方出现对不符合质量要求的产品不予更换或未按时更换的情况三次，甲方有权扣除我方全部履约保证金并解除本合同。

五、我方接到甲方每批次送货通知后，超过1日未能履行送货义务，甲方有权解除本合同，履约保证金予以没收。 

六、甲方临时补货，我方按要求按时送货，若未按时送货造成的所有损失由我方承担。

七、在服务过程中，我方保证不得向   （采购人）    相关人员提供回扣等违纪事件的发生。
八、我方承诺参加此次招标采购活动前三年内，无违法违规行为，无行业处罚、惩戒等不良执业记录及不良反映。如有隐瞒，我单位将承担一切法律后果。
九、对于违反上述条款要求，   （采购人）    有权终止和取消我单位的供货资格。
注：投标人可根据本单位情况自行编写和增加售后服务承诺条款或服务方案，充分体现本单位优质高效的售后服务和竞争优势，但须承诺满足以上基本要求并在售后服务承诺书中明确体现以上条款。
投标人名称：                  （盖章）
法定代表人：              （签字或盖章）
                    日      期:      
十一、技术服务、培训计划方案及运营维护方案（投标人自拟）

十二、反商业贿赂承诺书

投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：

                                 年   月   日 

十三、其他资料（目录没有的供应商认为有必要提交的材料）
注意事项
1、投标单位（供应商）对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

2、招标文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确。

3、投标人提供的招标文件将由招标人使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的能力。

4、投标单位（供应商）提交的文件将给予保密，但不退还。

十四、交纳服务费承诺书

采购代理服务费承诺书

致：新疆建艺工程造价咨询有限公司 
如果我方在贵公司组织的2021年和田县教育系统各级各类学校煤改电项目（招标编号：HTXZFCG(2021FS)057）招标项目中获中标，我方保证在收到《中标通知书》后当日，按照招标文件的规定向贵公司交纳采购代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及采购人与我方签订的中标合同的款项中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及采购人（应新疆建艺工程造价咨询有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：     年   月   日






被委托人身份证正面














法定代表人身份证正面











被委托人身份证反面











法定代表人身份证反面












