附件：A类转运箱产品技术参数或规格型号

一、产品名称：一次性高致病性病原微生物转运箱（A类）

1.产品说明

产品名称：A类生物安全运输箱/一次性高致病性病原微生物转运箱（A类）

标记：UN/4G/CLASS 6.2/21/CN/XXXX
适用范围：UN2814/UN2900标本陆运及航空运输

依照标准：本产品按照ADR6.2生物危害标准制造，符合UN2814、UN2900的运输要求。

2.性能试验

本产品需通过：-40℃95kpa 30分钟密封试验,55℃95kpa 30分钟密封试验；喷水跌落试验（5cm/h,1h,9m）附加跌落试验（-18℃,24h,9m）低温跌落试验（-18℃,24h,9m）堆码试验（3m,24h）9米高空跌落试验；穿孔试验（7KG，1米）；符合IATA 危险品规则62版，危险物品航空安全航空运输技术细则ICAO Doc9284 AN/905 2021- 2022具备并提供由中国包装科研测试中心出具的62版检测报告。符合中国航协要求生物危险物品航空运输要求，检测报告必须由具备CMA和CNAS双重认证实验室出具。

3.第二层包装（内包装） 

-40℃95kpa 30分钟密封试验,55℃95kpa 30分钟密封试验；符合IATA 危险品规则62版，危险物品航空安全航空运输技术细则ICAO Doc9284 AN/905 2021- 2022具备并提供由中国包装科研测试中心出具的62版检测报告。检测报告必须由具备CMA和CNAS双重认证实验室出具。

4.制冷器件 

具备由国际认可部门颁发的2021年”材料安全数据表”，证明材料无毒无害、无致癌性、无生殖毒性、无吸入危害。根据国际航空运输协会《危险品规则》62 版，《国际海运危险品规则》（修正版39-18），《欧洲陆运危规》。该产品不受IATA DGR,IMDG和ADR/RID的管制。制冷器件温度范围在2-8度可选任一温度。

5.配置清单 

防水、抗摔、耐磨、平滑纸板外包装1件 ,大小约长315宽220高310mm,绝缘保温内包装1件 ,制冷器件4件 ,95KPa样品运输罐1件,海绵试管托架 1 件,标签一套,2021年检测报告中英文各一份,合格证一枚。

产品名称：生物安全运输箱/可重复温控病原微生物转运箱（A类）

1.产品说明

产品名称：生物安全（A类可重复温控病原微生物转运箱）

标记：UN/4H2/CLASS 6.2/21/CN/XXXX
适用范围：UN2814/UN2900标本运输依照标准：

依照标准：按照 ADR6.2生物危害标准制造,是符合 P1650 和 P1620 标准的专业容器。符合UN2814,UN2900的运输要求。

2.性能试验：

本产品需通过：-40℃95kpa 30分钟密封试验,55℃，95kpa 30分钟密封试验；喷水跌落试验（5cm/h,1h,9m）附加跌落试验（-18℃,24h,9m）低温跌落试验（-18℃,24h,9m）堆码试验（3m,24h）9米高空跌落试验；穿孔试验（7KG，1米）；符合IATA 危险品规则62版，危险物品航空安全航空运输技术细则ICAO Doc9284 AN/905 2021- 2022 具备并提供由中国包装科研测试中心出具的62版检测报告。符合中国航协要求生物危险物品航空运输要求，检测报告必须由具备CMA和CNAS双重认证实验室出具。

3.第二层包装

-40℃95kpa 30分钟密封试验,55℃，95kpa 30分钟密封试验；符合IATA 危险品规则62版，危险物品航空安全航空运输技术细则ICAO Doc9284 AN/905 2021- 2022具备并提供由中国包装科研测试中心出具的62版检测报告（需科室核对是否满足3家）。检测报告必须由具备CMA和CNAS双重认证实验室出具。

4.制冷器件

具备由国际认可部门颁发的2021年”材料安全数据表”，证明材料无毒无害、无致癌性、无生殖毒性、无吸入危害。根据国际航空运输协会《危险品规则》62版，《国际海运危险品规则》（修正版39-18），《欧洲陆运危规》。该产品不受IATA DGR,IMDG和ADR/RID的管制。提供制冷器件温度范围广泛，包括-30度、-18度、0度、2-8度（需科室对接供应商）。
5.箱体材料及配置：

中间保温层高密度保温材料发泡成型,厚度≥50mm；箱体镶嵌温度计,温度探头内置,实现实时温度监测；有密码锁，防泄漏，正面贴有送检专用标签。
6.标准配置: 

箱体17升左右:1台；温度显示仪:1台；单一温度制冷器件：4个；密码锁:1件；95千帕样品运输罐(UN2814包装容器)3套；UN2814标签:2枚；生物危险标识:1枚。运输罐 IATA 危险品规则62版检测报告一份，产品IATA 危险品规则62版检测报告一份，合格证一个。
产品名称：生物安全泄露应急处置箱

	附页：生物安全泄露应急处置箱配置物品

	配置物品
	数量
	简要技术规格
	备注

	医用防护服
	2套
	符合国家技术规范标准
	医疗器械经营许可证

	护目镜
	2副
	飞溅、灰镜片防雾尘或研磨颗粒防护，镜片防雾
	医疗器械经营许可证

	医用乳胶手套
	2副
	独立包装
	医疗器械经营许可证

	医用防护口罩
	2个
	符合国家技术规范标准
	医疗器械经营许可证

	防护靴套
	2双
	无纺布材质，带防化涂层
	

	酒精棉球
	2盒
	独立包装
	

	免洗手消毒液
	1瓶
	大于50ml
	

	环境消毒液
	1瓶
	含氯类物质
	

	二溴海英消毒粉
	1瓶
	50克/瓶
	

	手动消毒气雾罐
	1套
	便携式
	

	吸附棉
	1包
	可吸收大部分酸性、碱性和其他性质未知的液体
	

	万能吸附颗粒
	1包
	可吸收大面积遗撒的酸性、碱性和其他性质未知的液体
	

	固形辅剂
	1盒
	（生物类、灭菌）100包/盒
	

	医用垃圾袋
	2个
	
	

	警戒标识
	1个
	
	

	警戒带
	1卷
	
	

	生物安全应急处置箱
	1个
	材质，规格，（需科室确定）
	医疗器械经营许可证


科室负责人签字：

申请人签字：

日期：

