新疆公平项目管理有限公司

疏勒县2021年良种繁育中心扩建及附属配套项目

招标文件

项目编号：KSSLGPGK-202102号

第一册

采购单位：疏勒县畜牧兽医局
采购代理机构：新疆公平项目管理有限公司 
发  出 日 期：2021年09月 
目  录

4第1章   投标人须知


4一   总  则


41.采购人、采购代理机构及投标人


52.资金来源


53.投标费用


54.适用法律


5二   招标文件


55.招标文件构成


56.招标文件的澄清与修改


67.投标截止时间的顺延


6三   投标文件的编制


68.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用


69.投标文件构成


710.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的投标 文件


711.投标报价


712.投标保证金


813.投标有效期


814.投标文件的签署及规定


8四   投标文件的递交


815.投标文件的密封和标记


916.投标截止


917.投标文件的接收、修改与撤回


9五   开标及评标


918.开标


919.资格审查及组建评标委员会


1120.投标文件的符合性审查与澄清


1121.投标偏离


1122.投标无效


1223.比较与评价


1224.废标


1225.保密原则


12六   确定中标


1226.中标候选人的确定原则及标准


1327.确定中标候选人和中标人


1328.采购任务取消


1329.中标通知书和招标结果通知书


1330.签订合同


1331.履约保证金


1332.中标服务费


1333.政府采购信用担保


1434.廉洁自律规定


1435.人员回避


1436.质疑与接收


17附件1：履约保证金保函（格式）


18附件2：履约担保函格式


18（采用政府采购信用担保形式时使用）


20第2章 投标文件格式


20第一部分 开标一览表及资格证明文件


211  开标一览表（投标文件格式一）


2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明
243  法定代表人授权书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)


254  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件


5  社会保障资金的缴纳记录

6  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

27第二部分  商务及技术文件


281   投标书（投标文件格式三）


292   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函


313   投标分项报价表（投标文件格式五）


324   商务条款偏离表（投标文件格式六）


335-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式七）


345-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式八）


356   投标人关联单位的说明


357   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有投标 文件


37第3章 投标邀请


37第4章 投标人须知资料表


44第5章 服务需求


- 84 -第6章 评标方法和标准


- 92 -第7章 政府采购合同标准文本



  投标人须知

一   总  则

1.采购人、采购代理机构及投标人
    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的采购人见投标人须知资料表。

    采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。
投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：
1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标单位。
1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标单位条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上投标单位可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的投标单位按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标单位确定资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标单位另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源
2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。
2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成
5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册
  投标人须知

　投标文件格式

第二册

   投标邀请

   投标人须知资料表

   服务需求
   评标方法和标准
第三册

政府采购合同格式
5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性投标 ，可能导致其投标被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改
6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。
7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。
三   投标文件的编制

8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。
8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅投标分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。
8.3     无论招标文件第5章服务需求中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分合订成一册，密封递交。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的投标 文件
10.1
 投标单位应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1
服务主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2
服务从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供服务及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的投标 ，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
 投标单位应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标单位在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
11.2
投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。

11.3
采购人不接受具有附加条件的报价。

11.4
投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

12.投标保证金
12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

      （1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；
（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4
投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。
12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；
12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。
12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
12.6
 投标保证金的退还
12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。
12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。
12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。
13.投标有效期
13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
14.投标文件的签署及规定
14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本、开标一览表和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或其委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。
14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则将被认定为投标无效。

14.4
投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1   为方便开标及进行资格审查，投标人应将投标文件第一部分和第二部分的内容合订成一册单独密封提交，并在封皮正面标明“投标文件”字样。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：
（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章。

15.3    如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。
15.4    未按投标文件的密封和标记制作及签署盖章的投标文件将被认定为无效。
16.投标截止
16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
17.投标文件的接收、修改与撤回
17.1   在投标截止时间后送达投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
17.2
采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。

17.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。
采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。
17.4
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。
17.5
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。
五   开标及评标

18.开标
18.1
采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。  

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。
18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。本项目审查原件内容如下（开标时需携带以下证件）：

1、具有相应经营范围的营业执照副本电子扫描件（三证合一）；  

2、法人代表资格证明书及授权书原件、被授权人身份证原件；(法人投标需提供法人身份证原件及法人代表资格证明书)； 

3、提供本单位依法缴纳近三个月的社会保险缴费凭证原件（单位社会保险缴费凭证和个人明细表），被授权委托人在本单位缴纳近三个月的社会保险证明原件；

4、财务状况报告：近一年（2020年度）审计的财务报告。（新公司或其他组织和自然人提供近三个月内银行出具的资信证明） 

5、提供具有依法缴纳近三个月的税收良好记录证明；

6、投标单位提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 

7、投标单位须提供在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；④中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿受贿犯罪记录(查询结果以采购人、代理公司开标现场核查为准）（查询结果以采购人、代理公司开标现场核查为准）

8、投标保证金收据原件；

未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标。

19.2    采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1  不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，在裁判文书网中有合同纠纷裁决，在国家企业公示信息系统有纠纷，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。
投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。
19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。
20.投标文件的符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的投标 程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出投标 。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
　　   （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　   （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　   　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　   　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
　　    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。

21.投标偏离

     评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。
22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上投标 了招标文件的要求。实质上投标 的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上投标 的投标。
评标委员会决定投标的投标 性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。
22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中技术条款的实质性要求；
与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的投标单位或者对招标文件做实质性投标 的投标单位不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密原则
25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。
六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上投标 招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书
29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；
29.2
中标通知书是合同的组成部分；

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1
中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。
30.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
32.中标服务费

   中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。
33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。
34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标单位恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标单位组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标单位报销应当由个人承担的费用。
34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，投标单位可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避
       投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标单位有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收
36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
36.2  质疑投标单位应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标单位将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。
37.质疑的提出

37.1   本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的投标单位对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

37.2   投标单位认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。投标单位应知其权益受到损害之日，是指：

37.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

37.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

37.2.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

37.3   对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

37.4  对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标 文件、投标 文件开启、评审等各个采购程序环节。

37.5   提出质疑应当符合下列条件：

37.5.1 质疑主体应当符合有关规定；

37.5.2 在质疑法定期限内提出；

37.5.3 属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

37.5.4 政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

37.6    提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

37.7   质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

37.8   质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

37.8.1 提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

37.8.2 质疑项目的名称、编号；

37.8.3 质疑事项；

37.8.4 事实依据和证明材料；

37.8.5 法律依据；

37.8.6 提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

37.9   质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

37.10   质疑的审查和受理。采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

37.11    对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

37.11.1 质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

37.11.2 质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

37.11.3 超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

37.11.4 对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

37.11.5 质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

37.11.6 质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

38.质疑的处理和答复

      采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

38.1   对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

38.2  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

38.3  质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

38.4 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

38.5   质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

38.6  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

38.7  质疑答复应当包括下列内容：

38.7.1 质疑人的姓名或者名称；

38.7.2 收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

38.7.3 质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

38.7.4 告知质疑投标单位依法投诉的权利；

38.7.5 质疑答复人名称；

38.7.6 答复质疑的日期。

附件1：履约保证金保函（格式）

                         （中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         
附件2：履约担保函格式
（采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                   编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称投标单位）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标单位应在    年

    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标单位的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标单位出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标单位按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果投标单位未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明投标单位违约事实的证明材料。

如果你方与投标单位因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与投标单位修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标单位修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标单位不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标单位的另行约定，全部或者部分免除投标单位应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成投标单位不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                                                   年     月      日

第2章  投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件
 1、开标一览表（见投标文件格式一）;
2、具有相应经营范围的营业执照副本电子扫描件（三证合一）；  

3、法人代表资格证明书及授权书复印件、被授权人身份证复印件；(法人投标需提供法人身份证复印件及法人代表资格证明书)； 

4、提供本单位依法缴纳近三个月的社会保险缴费凭证复印件（单位社会保险缴费凭证和个人明细表），被授权委托人在本单位缴纳近三个月的社会保险证明复印件；

5、财务状况报告：近一年（2020年度）审计的财务报告。（新公司或其他组织和自然人提供近三个月内银行出具的资信证明） ；

6、提供具有依法缴纳近三个月的税收良好记录证明；

7、投标单位提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 

8、投标单位须提供在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；④中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿受贿犯罪记录(查询结果以采购人、代理公司开标现场核查为准）（查询结果以采购人、代理公司开标现场核查为准）

9、投标保证金收据复印件；
10、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;
1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                

报价单位：人民币万元
	服务名称
	投标总价
	投标保证金
	服务期限
	服务地点
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	
	


投标人名称（签/章）：                       
法定代表人或其委托代理人(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每个分包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2.具有相应经营范围的营业执照副本电子扫描件（三证合一）；   
说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

      2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

      3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3.法人代表资格证明书及授权书复印件、被授权人身份证复印件；(法人投标需提供法人身份证复印件及法人代表资格证明书)；

（一）法定代表人身份证明

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：        

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

  2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为谈判投标文件附件。

  (为避免废标，请投标单位务必提供本附件)


投标人（签/章）：                              

法定代表人（签字）：                    

日期：                                       

（二）法定代表人授权书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)

    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。




投标人（签/章）：                                        

法定代表人(签/章)：                                    

委托代理人（签字）：                                

日期：                                                          

4.提供本单位依法缴纳近三个月的社会保险缴费凭证复印件（单位社会保险缴费凭证和个人明细表），被授权委托人在本单位缴纳近3个月的社会保险证明复印件；

5.财务状况报告：近一年（2020年度）审计的财务报告（新公司或其他组织和自然人提供近三个月内银行出具的资信证明） 

6.提供具有依法缴纳近三个月的税收良好记录证明；

投标单位提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

8.投标单位须提供在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；④中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿受贿犯罪记录(查询结果以采购人、代理公司开标现场核查为准）（查询结果以采购人、代理公司开标现场核查为准）

9.投标保证金收据复印件；

10.投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

 第二部分  商务及技术文件
1、投标书（投标文件格式三）

2、政府采购投标担保函（投标文件格式四）

3、投标分项报价表（投标文件格式五）

4、商务条款偏离表（投标文件格式六）
5、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）
5-1《投标人企业类型声明函》（投标文件格式七）
5-2《制造商投标人企业类型声明函》（投标文件格式八）
6、投标人关联单位的说明（格式自拟）
7、投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

1   投标书（投标文件格式三）
致：采购代理机构
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供服务的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）根据投标人须知第1条规定，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，我方不是采购代理机构的附属机构。
（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              传真：                             
电话：                              电子函件：                         
法定代表人或其委托代理人(签字）：-----------------

投标人名称（签/章）：-----------------

投标人开户银行（全称）：　　　　　　 
投标人银行帐号：　　　　　　　　 　　
投标人单位章：-------------------------

日期-：------------------------------
2  投标担保函
政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式四）

                   （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标单位参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标单位的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）              年     月      日
3   投标分项报价表（投标文件格式五）
项目名称:                      招标编号:             分包号: 　        　
	序号
	服务内容
	服务要求
	数量
	单价
	总价
	备注

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	

	总价：
	


报价单位：人民币万元

法定代表人或其委托代理人(签字）: 
                 
投标人(签/章):

注:1. 如果按分项报价计算的结果与总价不一致,以分项报价为准修正总价。

2. 上述各项的详细分项报价，可另页描述。

   3. 如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。  

4   商务条款偏离表（投标文件格式六）

项目名称:                      招标编号:             分包号:

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人(签字）: 
                 
投标人(签/章):

5-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式七）
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。
（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2）本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本项目提供伴随货物，由其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

　

投标人名称（签/章）：             
　日　期：             
5-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式八）
本企业（单位）作为______单位的______ 项目的伴随货物的制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业为        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供企业（单位）制造的货物。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。
制造商名称（公章）：             

投标人名称（签/章）：             
　日　期：             

6   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。
7   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有投标 文件
疏勒县2021年良种繁育中心扩建及附属配套项目  

招标文件

项目编号：KSSLGPGK-202102号

第二册

投标邀请

疏勒县2021年良种繁育中心扩建及附属配套项目

公开招标公告
疏勒县2021年良种繁育中心扩建及附属配套项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2021年  9月28日上午11:00（北京时间）前递交投标文件。
项目基本情况

项目编号：KSSLGPGK-202102号
项目名称：疏勒县2021年良种繁育中心扩建及附属配套项目

总预算金额（元）：285万元（人民币）
采购需求：智慧畜牧系统；（详见招标文件）
本项目（不）接受联合体投标。
申请人的资格要求：
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

具有相应经营范围的营业执照副本电子扫描件（三证合一）；  

法人代表资格证明书及授权书原件、被授权人身份证原件；(法人投标需提供法人身份证原件及法人代表资格证明书)； 
提供本单位依法缴纳近三个月的社会保险缴费凭证原件（单位社会保险缴费凭证和个人明细表），被授权委托人在本单位缴纳近三个月的社会保险证明原件；

财务状况报告：近一年（2020年度）审计的财务报告。（新公司或其他组织和自然人提供近三个月内银行出具的资信证明） ；
提供具有依法缴纳近三个月的税收良好记录证明；

投标单位提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 

投标单位须提供在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；④中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿受贿犯罪记录(尚在处罚期内)（查询结果以采购人、代理公司开标现场核查为准）；

本项目不接受联合体投标；

获取招标文件                                             获取时间：2021年9月9日至2021年9月15日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）       

获取方式：线上获取。   

获取地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn）                                                            售价：¥0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点                      提交投标文件截止时间：2021年9月28日上午11:00（北京时间）         投标地点：喀什市海景华庭一单元10楼                                开标时间：2021年9月28日上午11:00（北京时间）                              开标地点：喀什市海景华庭一单元10楼 
五、公告期限                                           自本公告发布之日起5个工作日。                            六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系                    1.采购人信息                                          

名 称：疏勒县畜牧兽医局
地 址： 疏勒县坤巴斯路6号                                    

联系人：汪斌 15739940692                                             2.采购代理机构信息                                     名 称：新疆公平项目管理有限公司                          地 址：喀什市海景华庭一单元10楼                          联系人：李曜启  18293485555                                     
新疆公平项目管理有限公司

2021年9月8日
投标人须知资料表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：疏勒县畜牧兽医局 

地  址：疏勒县畜牧兽医局
联系人：汪斌     电话：15739940692

	1.2
	采购代理机构：新疆公平项目管理有限公司 

地址：喀什市海景华庭一单元10楼    
业务联系人：李曜启 电话：18293485555 

	1.3.4
	合格投标人的其他资格要求（开标时须携带资格条件证明原件）：1.具有相应经营范围的营业执照副本电子扫描件（三证合一）；  

2.法人代表资格证明书及授权书原件、被授权人身份证原件；(法人投标需提供法人身份证原件及法人代表资格证明书)； 

3.提供本单位依法缴纳近三个月的社会保险缴费凭证原件（单位社会保险缴费凭证和个人明细表），被授权委托人在本单位缴纳近3个月的社会保险证明原件；

4.财务状况报告：近一年（2020年度）审计的财务报告。（新公司或其他组织和自然人提供近三个月内银行出具的资信证明）； 

5.提供具有依法缴纳近三个月的税收良好记录证明；

6.投标单位提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 

7.投标单位须提供在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；④中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿受贿犯罪记录(查询结果以采购人、代理公司开标现场核查为准）；

8.投标保证金收据原件。

	1.3.5
	是否为专门面向中小企业采购：否（是、否）

	1.4
	是否允许联合体投标：否（是、否）

	1.5
	是否允许进口设备：否（是、否）

	2.2
	项目预算金额：2850000  元；本项目最高限价：2850000  元

	8.1
	如投标商对多个分包进行投标，可以中标/包

	12
	保证金形式：□保函  □电汇 □支票( 对公转账  

保证金数额：小写：50000元（大写：人民币伍万元整）（按照控制金额2%以内的整数计算）

保证金收款人：新疆公平项目管理有限公司

开 户 行：中国农业银行股份有限公司喀什东湖小区支行

账    号：30476601040005548  

联 系 人：李曜启    

联系电话：0998-6868661

保证金缴纳要求：打款时注明投标保证金项目名称及项目编号。投标保证金确认到帐后，持银行缴款单复印件加盖公章到新疆公平项目管理有限公司换取投标保证金收据，将保证金收据复印件胶装至投标文件中（原件单独放置，资格预审时一并提交），投标文件内未放置投标保证金收据复印件将做无效投标处理。到账截止时间至2021年9月27日下午18:00；
投标保证金的退还：

自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未成交投标单位的保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交投标单位的保证金或者转为成交投标单位的履约保证金。

	13.1
	投标有效期：60日历日

	14.1
	投标文件包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合订成一册密封递交。

招标文件：正本：壹份、副本：肆份；（正、副本分别单独密封提交，密封袋封面右上角标明“正本”和“副本”字样）

投标单位必须制作“报价一览表”并单独密封提交，并在密封袋上标明“报价一览表”的字样。不按要求标注或不单独提交报价一览表，其投标文件将被拒绝。

除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档1份。投标人必须制作“电子版U盘”并单独密封提交。电子版U盘必须是正本扫描件，并制作成与正本完全一致PDF格式文本及Word文档两个格式。不按要求提交电子版U盘，其投标无效。

投标文件使用A4，胶装，每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档1份。

投标文件的签署及规定：

投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

所有包装封皮和信封上均应：

注明招标公告指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

在封口处加盖投标人单位章。

	16．1
	投标截止时间：2021年9月 28 日上午11:00（北京时间）

	18.1
	开标时间：2021年9月28日上午11:00（北京时间）

开标地点：喀什市海景华庭一单元10楼

	23.2
	评标方法：适用综合评分法　　　　　

	27
	推荐中标候选投标单位的数量：3

	27
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 （是、否）

	31.1
	履约保证金金额：合同总价的10%
（不得超过政府采购合同金额的10%）

履约保证金形式：合同约定
提交履约保证金的时间：签订合同前 5日历日打入甲方指定账户

	32
	中标服务费：(参照发改办价格[2015]299号文件，并参照原国家计委计[2002]1980号文件和国家发改价格[2011]534号文件为计价依据的计算方法收取。
支 付 方：由中标人支付
支付形式：对公转账 、电汇、网银
支付时间：领取中标通知书时

	33.1
	本项目是否属于信用担保试点范围：否 （是、否）


资格审查表

	投标人名称
	审查项目
	结论

	
	具有相应经营范围的营业执照副本电子扫描件（三证合一）；  

 
	法人代表资格证明书及授权书原件、被授权人身份证原件；(法人投标需提供法人身份证原件及法人代表资格证明书)； 
	提供本单位依法缴纳近三个月的社会保险缴费凭证原件（单位社会保险缴费凭证和个人明细表），被授权委托人在本单位缴纳近3个月的社会保险证明原件；
	财务状况报告：近一年（2020年度）审计的财务报告。（新公司或其他组织和自然人提供近三个月内银行出具的资信证明） 
	提供具有依法缴纳近三个月的税收良好记录证明；
	投标单位提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 
	投标单位须提供在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；④中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿受贿犯罪记录(查询结果以采购人、代理公司开标现场核查为准）；
	投标保证金收据复印件；
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


服务需求
羊只养殖管理系统平台

	序号
	一级菜单
	二级菜单
	功能说明

	1
	羊只信息管理
	羊只档案管理
	羊只档案信息记录羊只的基本信息可人工在系统中进行添加，添加的信息可包含以下信息：出生日期、普通耳号、电子耳号、棚舍、品种、类别、出生重量、毛色、等级、来源、购入日期、状态、阶段、照片、父号母号、 种畜许可证、出生特征、出生类型、说明

	
	
	耳号更换管理
	对羊只的耳号信息更换进行管理新旧耳号的更换，羊只的基本信息会根据耳号更换进行转移，保证羊只信息不会丢失，耳号更换可通过手工方式进行调整，主要为调整新旧耳号，如：更换日期、更换类型、羊只、旧号、新号、更换原因、说明

	
	
	羊只转群管理
	对羊只所在的棚舍进行系统管理，可通过手工的方式进行调整，主要为调整新旧棚舍，如：转群日期、羊只、新棚舍、说明

	
	
	体尺测量管理
	对羊只进行详细的系统管理人工在系统中进行添加基本数据，添加的信息可包含以下信息：测量日期、羊只、乳头个数、测量月龄、体高CM、体重KG、体长CM、胸围CM、胸深CM、管围CM、十字部宽CM、B超测定日期、测定仪器型号、背膘厚度、眼肌面积、测量人员、说明

	
	
	羊只死亡管理
	对羊只死亡进行系统信息记录管理，主要包含以下信息：死亡日期、羊只、死亡原因、死亡地点、处理方式屠宰或深埋、操作人、说明

	
	
	羊只淘汰管理
	对羊只淘汰进行系统信息记录管理，主要包含以下信息：淘汰日期、羊只、淘汰原因、操作人、说明

	2
	羊只健康管理
	免疫管理
	对羊只的免疫信息进行记录管理，主要包含以下信息：免疫日期、羊只、疫苗信息、计量单位、库存数量、免疫计量、注射部位、合格指标、免疫范围、操作人、说明

	
	
	疾病治疗管理
	对羊只发病治疗的信息进行记录管理，主要包含记录以下信息：发病日期、羊只、疾病类型、主要症状、发病原因、治疗药物、是否治愈、兽医师、说明

	
	
	消毒管理
	对羊只消毒的信息进行记录管理，主要包含记录以下信息：消毒日期、棚舍、消毒药物、计量单位、库存数量、使用数量、操作人、说明

	
	
	体检管理
	针对羊只的体检信息进行记录管理，主要包含记录以下信息：检查日期、羊只、检查类型、描述、检查状态、检查人员、说明

	
	
	检疫管理
	针对羊只的检疫情况进行记录管理，主要包含记录以下信息：检疫日期、羊只、检疫项目一、检疫项目二、检疫项目三、检疫项目四、检疫项目五、检疫结果、说明
说明：当检疫项目系统内置不足时，可进行项目的添加

	
	
	日常护理管理
	针对羊只的护理信息进行记录管理，主要包含记录以下信息：护理日期、羊只、护理类型、药物信息、计量单位、库存数量、使用计量、护理方法、护理人员、说明

	
	
	驱虫管理
	针对羊只棚舍日常驱动信息进行记录管理，主要包含记录以下信息：驱虫日期、棚舍、驱虫药物、计量单位、库存数量、使用数量、驱虫人员、说明

	
	
	疾病治疗方案
	针对羊只日常疾病记录常用的治疗方案进行管理，主要包含记录以下信息：方案名称、治病类型、治疗药物种类、所属场负责人、使用方式、说明

	3
	种羊鉴定管理
	种羊鉴定管理
	针对种羊鉴定信息的记录管理，主要包含记录以下信息：检定日期、羊只、体型外貌、体重、羊毛品质、剪毛量、损征失格、鉴定等级、鉴定人员、说明

	
	
	种公羊后裔测验
	针对种公羊后裔信息的记录管理，主要包含以下信息：登记日期、羊只、出生鉴定、离乳等级、体高六月、体重六月、体长六月、胸围六月、管围六月、背膘厚度六月、眼肌面积六月、体高十二月、体重十二月、体长十二月、胸围十二月、管围十二月、背膘厚度十二月、眼肌面积十二月、登机人员、说明

	
	
	产肉性能管理
	针对羊只产肉信息的记录管理，主要包含记录以下信息：鉴定日期、羊只、宰前体重KG、胴体重KG、屠宰率、净肉率、色泽、嫩度、背脂厚度、眼肌面积、大理石纹、肉骨比、瘦肉率、鉴定人员、说明

	4
	放母收羔管理
	牧民管理
	针对牧民及农户的信息进行记录管理，主要包含记录以下信息：牧民姓名、联系电话、所在地址、说明

	
	
	放母管理
	针对牧民接收羊只信息进行记录管理，主要包含记录以下信息：发放日期、接收牧民、羊只、总价格、平均重量、说明

	
	
	收羔管理
	针对幼畜收羔羊只信息进行记录管理，主要包含记录以下信息：收羔日期、所在牧民、父号、母号、收羔数量、说明

	
	
	回场管理
	针对幼畜收羔回场信息进行记录管理，主要包含记录以下信息：回收日期、提供牧民、羊只、迁往棚舍、说明

	5
	繁育信息管理
	发情管理
	信息的记录通过配种管理的信息，自动的生产发情管理的相关信息，主要包含记录以下信息：发情日期、羊只、发情羊类别、棚舍、是否配种、创建时间

	
	
	采精管理
	针对羊只的采精信息进行记录管理，主要包含记录以下信息：采精时间、羊只、采精次数、射精量、原精色泽、原精气味、原精密度、原精活率、稀释种类、稀释倍数、稀释后活率、保存时间、保存温度、保存后活率、操作人、说明

	
	
	配种管理
	针对羊只的配种信息进行记录管理，主要包含记录以下信息：配种日期、母羊、配种方式、公羊、精液流水号、输精量、操作人、说明

	
	
	配种检测管理
	针对羊只配种的检测信息进行记录管理，主要包含记录以下信息：检测日期、配种记录、公羊、母羊、操作人、检查结果、怀孕日期、说明

	
	
	孕期检测管理
	针对羊只怀孕期间的检测信息进行记录管理，主要包含记录以下信息：检测日期、检测类别、配种母体、孕检信息、操作人、说明

	
	
	繁殖管理
	针对羊只繁殖信息进行记录管理，主要包含记录以下信息：繁殖日期、繁殖类别、配种记录、公羊、母羊、产羔状态、产羔数量、活羔数量、操作人、说明

	
	
	流产管理
	针对羊只流产信息进行记录管理，主要包含记录以下信息：流产日期、流产类别、配种母羊、母羊胎次、流产原因、负责人、说明

	
	
	断奶管理
	针对羊只断奶信息进行记录管理，主要包含记录以下信息：断奶日期、羊只、新棚舍、操作人、说明

	6
	生产提示管理
	分娩提示
	针对羊只分娩信息根据设定的期间进行预警提示，可查看到设定的时间段内具体羊只的信息，系统中主要展示的信息：预警阶段、数量、操作

	
	
	配种检测提示
	针对羊只配种信息根据设定的期间进行预警提示，可查看到设定的时间段内具体羊只的信息，系统中主要展示的信息：预警阶段、数量、操作

	
	
	断奶提示
	针对羊只断奶信息根据设定的期间进行预警提示，可查看到设定的时间段内具体羊只的信息，系统中主要展示的信息：预警阶段、数量、操作

	
	
	生产阈值管理
	自定义设置分娩、配种、断奶等预警提示参数

	7
	饲养信息管理
	配方用料计划表
	查看配方用户的信息，数据的维护在配方管理模块，系统包含的展示信息为：配方名称、适用阶段、用量、操作

	
	
	投料车配送单
	查看投料配送的信息，系统包含的展示信息为：配方名称、适用阶段、用量

	
	
	喂食管理
	针对喂食信息进行记录管理，主要包含记录以下信息：喂食时间、棚舍场、棚、排、投料类别、名称、适用数量、操作人、说明

	
	
	配方管理
	针对配方信息进行记录管理，主要包含记录以下信息：配方名称、适用阶段、用量、原料种类系统默认的为0，可选择种类数量，根据种类数量记录多个种类的详细记录信息

	8
	销售信息管理
	对外销售管理
	针对羊只对外销售信息进行记录管理，主要包含记录以下信息：销售日期、羊只类别、羊只、无耳号数量、计价方式、单价、总重量、酮体重、净肉重、客户、销售人员、操作人、说明

	
	
	对内销售管理
	针对羊只对内销售信息进行记录管理，主要包含记录以下信息：销售日期、羊只类别、羊只、单价、总重量、酮体重、净肉重、场负责人、销售人员、操作人、说明

	
	
	内销接收管理
	

	
	
	销往屠宰场管理
	针对羊只销往屠宰场的信息进行记录管理，主要包含记录以下信息：销售日期、批次总量、品种、羊只、无耳号数量、屠宰分厂负责人、屠宰场接收人、说明

	
	
	对外销售退回信息
	针对对外销售退回信息进行记录管理，主要包含记录以下信息：退回日期、羊只、计价方式、单价、总重量、退回客户、销售退回人员、操作人、新棚舍、说明

	9
	存储信息管理
	仓库管理
	仓库信息的管理，主要包含记录以下信息：仓库名称、物资种类、仓库负责人、所属分厂负责人、说明

	
	
	厂家管理
	系统记录生产厂家的管理信息，主要包含记录以下信息：厂家名称、所属类型、厂家地址、联系人、电话、说明

	
	
	物资管理
	系统记录物资的管理信息，主要包含记录以下信息：物资类型、物资名称、库存数量、计量单位、警戒数量、所属仓库、所属分厂负责人

	
	
	仓库转储管理
	针对两个仓库存放的物资进行调拨的信息记录管理，主要包含记录以下信息：转储日期、源仓库、目标仓库、转储物资、计量单位、当前库存数量、转储数量、说明

	
	
	物资单位换算
	针对两种计量单位换算信息进行记录，主要包含记录以下信息：原始单位、换算值、使用单位、说明

	10
	出入库信息管理
	直接入库管理
	针对物资入库信息进行记录管理，主要包含记录以下信息：入库日期、物资类型、物资、计量单位、所属仓库、当前库存数量、入库数量、入库单价、入库总价、操作人、生产厂家、说明

	
	
	出库管理
	针对物资出库信息进行记录管理，主要包含记录以下信息：出库日期、物资类型、物资、计量单位、当前库存数量、出库数量、操作人、说明

	11
	采购入库管理
	申请采购管理
	针对采购物资信息进行记录管理，主要包含记录以下信息：订单号自动生成、订单日期、采购物资类别、采购物资、计量单位、生产厂家、采购物资数量、采购物资单价、说明

	
	
	采购质检入库管理
	记录采购的货物入库前的质检信息管理，主要包含以下信息：质检时间、采购订单号、质检物资、质检物资数量、质检合格数量、质检合格率、质检结果、是否全部入库、已入库数量、质检人员

	12
	数据统计分析
	存栏数据分析
	图形或饼图的方式对数据进行展示，数据的统计类型为：羊只各品种在栏数量占比、羊只各阶段在栏数量占比、羊只各类别在栏数量占比

	
	
	销售数据分析
	图形或折线图的方式按照时间维度年或月进行对外销售数据的统计，统计全年各月份的单价、金额

	
	
	预产数据分析
	图形或折线图的方式按照时间维度年或月进行对羊只预产数据的统计配种记录

	
	
	繁殖数据分析
	表格的方式按照期间维度进行对羊只繁殖的数据进行明细数据的展示统计

	
	
	育肥数据分析
	图形或折线图的方式按照时间维度年或月进行对羊只育肥数据的统计，入栏数量、出栏数量、发病数量、治愈数量、死亡数量

	
	
	物资出入库统计
	表格的方式按照期间维度进行对仓库物资出入库的信息进行统计及明细数据的展示

	
	
	羊只日常分析统计
	对羊只的信息根据时间维度进行表格的数据查询统计

	
	
	存栏明细数据分析
	表格的方式展示羊只存栏明细数据，主要展示的信息为：基础母羊数、后备母羊数、种公羊数、羔羊数、育肥羊数2月龄、3月龄、4月龄、5月龄、6月龄、其他

	
	
	死淘数据统计
	表格的方式展示羊只死淘数据明细，主要展示的信息为：类别、基础母羊死亡、淘汰、羔羊死亡、淘汰、育肥羊死亡、淘汰、后备母羊死亡、淘汰

	
	
	繁殖周期分析
	表格的方式展示繁殖周期类的数据明细，主要展示的信息为：类别、210天内、211-220天、221-240天、241-270天、270天以上

	
	
	生产数据分析
	表格的方式展示羊只生产的明细数据统计展示，主要展示的信息为：分娩数据顺产、难产、流产、B超错误、发情、受胎、产羔数据产羔、产羔成活、哺乳羔羊成活、体重数据出生均重、断奶均重

	
	
	公羊生产性能
	表格的方式，按照时间维度可进行数据的统计，主要展示的信息为：配种数、成功率、产羔数、产羔率、公羔比例、母羔比例、平均出生重、平均断奶重、1胎比例、2胎比例、3胎比例、其他

	13
	配置信息管理
	场负责人信息
	针对场负责人的信息记录，主要记录信息为：场负责人名称、联系方式、详细地址、说明

	
	
	棚舍(场)信息
	针对棚舍场的信息记录，主要记录的信息为：场内编号、场名称、场负责人、动物品种、生产状态、详细地址、说明

	
	
	棚舍(棚)信息
	针对棚舍棚的信息记录，主要记录的信息为：上级场、棚编号、棚名称、动物品种、生产状态、说明

	
	
	棚舍(排)信息
	针对棚舍排的信息记录，主要记录的信息为：上级棚、排编号、排名称、动物品种、生产状态、饲养配方、说明

	
	
	棚舍(栏)信息
	针对棚舍栏的信息记录，主要记录的信息为：上级排、栏编号、栏名称、栏负责人、动物品种、生产状态、说明

	
	
	畜禽品种信息
	针对畜禽的类型进行信息记录，主要记录的信息为：畜禽类型、品种名称、说明

	
	
	审批模板信息
	审批流程的信息记录，主要记录的信息为：审批流标识、审批标识、说明

	14
	申报流程管理
	流程信息
	

	
	
	审批模板信息
	

	
	
	审批信息
	

	
	系统管理
	员工信息管理
	记录员工信息

	
	
	用户管理
	记录用户信息

	
	
	用户组管理
	记录用户组信息

	
	
	用户密码管理
	记录用户密码信息

	
	
	角色管理
	记录角色信息

	
	
	登录日志
	记录用户登录信息

	
	
	羊只备用字段
	可后台配置档案字段

	
	
	系统提醒配置
	可配置消息提醒到具体人

	
	
	操作员工配置
	可配置工作具体人员


2、羊只养殖管理项目硬件功能

	序号
	名称
	参数
	功能
	备注

	1
	超高频电子耳标
	材质：聚氨酯TPU
颜色：黄色，特殊颜色可定制
使用温度：-35℃-75℃
频率：860MHZ-960MHZ
	畜只身份唯一标示，结合手持设备进行信息记录，结合自动化设备进行日常管理
特点：支持群读，盘点方便
	

	
	超高频手持扫码机
	机具尺寸：                       长164.2mm                      高80mm                            宽24.3mm、5.2寸显示屏、IP65防护等级
频率：860MHZ-960MHZ
	读取电子耳标号，具备APP，实现移动办公，群读功能
	

	2
	耳标钳
	尺寸：                               长250mm                         高60mm                                   宽23mm
	可安全快速上标取标
	

	4
	自动称重转栏秤
	接口：电子秤表头电脑端通过蓝颜协议链接
TTL串口：UHF读卡器工业平板外接预留POGO pin接入平板
USB摄像头：称重过程中自动拍照保存到系统数据中
	羊场用转栏自动计数称重设备，设备集成了RFID自动读取系统，专用动物称重系统，移动式工业平板电脑。整套设备具备自动采集耳标号，自动称重，自动关联耳号与体重，结合多种无线数据上传手段，可与牧场管理系统无缝对接。解决了羊只转栏称重过程中的作业低效，差错率高等，可将原先的作业效率提升2倍以上，大大降低了劳动强度，提升了作业效率；
	


3、监控

	序号
	名称
	产品类别
	商品名称
	技术规格

	
	
	
	
	

	1
	前端产品
	网络摄像机
	网络摄像机
	200万 1/2.7 CMOS红外筒型网络摄像机
智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测
最低照度: 彩色：0.01 F1.2，AGC ON，0 Lux with IR
宽动态: 120 dB
焦距、视场角:  
4 mm，水平视场角：87.6度，垂直视场角：44.4度，对角视场角：104.9度
6 mm，水平视场角：53.9度，垂直视场角：28.8度，对角视场角：62.8度
8 mm，水平视场角：40.9度，垂直视场角：22.5度，对角视场角：47.4度
12 mm，水平视场角：25.4度，垂直视场角：14.4度，对角视场角：29.1度
补光距离: 最远可达30米
防补光过曝: 支持
红外波长范围: 850 nm
补光灯类型: 红外灯
最大图像尺寸: 1920 × 1080
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持NASNFS，SMB/CIFS均支持
音频: 1个内置麦克风
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%无凝结
供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W
电源接口类型: 5.5 mm圆口
防护: IP66

	2
	前端产品
	FA电源系列
	电源适配器
	国标,12V1A输出,2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm
输入电压：AC170V至240V

	3
	前端产品
	AI开放平台系列摄像机
	网络摄像机
	CMOS AI抓拍筒型网络摄像机
下发上传功能: 支持AI模型的下发和运行，检测结果的生成和上传
检测功能: 支持对特定目标的检测，并对检测结果分类，检测和分类结果均上传
事件规则: 支持配置事件规则，检测分类结果按照设置的规则过滤，产生报警
视频任务功能: 支持视频任务，对实时视频进行分析，按照设定的帧率进行分析，并按照设定的报警间隔上传结果
抓图轮巡功能: 支持抓图轮巡任务，按照设定的时间间隔进行抓图分析，并按照设定的报警间隔上传结果
模型储存功能: 支持2个模型包存储，每个模型包支持1个检测模型和1个分类模型
目标检测功能: 支持16种目标检测，并对其中1种目标进行分类
最低照度: 彩色: 0.005  F1.2, AGC ON ， 黑白: 0.0002  F1.2, AGC ON, 0 Lux with IR
镜头: 变焦 7至35mm  F1.6,水平视场角：31度至10度，垂直视场角：17度整6度，对角线视场角：35度至11度
宽动态: 超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控视频
压缩标准: H.265、H.264、MJPEG
最大图像尺寸: 1920×1080
存储功能: 支持Micro SD即TF卡、Micro SDHC、Micro SDXC卡256GB断网本地存储及断网续传,NAS、NFS、SMB及CIFS均支持),配合黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能
接口类型: 甩线
通讯接口: 1个RJ45 10M、100M 自适应以太网口、RS-485
电源输出: DC12V 200mA
音频接口: 1 输入Line in，3.5mm，输出，3.5mm
报警接口: 3 输入，2 输出报警输出最大支持AC、DC24V 1A
Reset按键: 支持
工作温度和湿度: -30摄氏度至60摄氏度,湿度小于95%无凝结
电源供应: DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at, class 4
电源接口类型: 三芯电源接口
功耗 : DC： 12 V, 1.42 A, Max： 17.0W; PoE： 802.3at, 42.5V-57V, 0.45 A to 0.33 A，Max：19W
防护等级: IP66
补光距离: 80米

	4
	前端产品
	FA电源系列
	电源适配器
	12V/2A两线、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm

	5
	前端产品
	支架
	摄像机支架
	壁装支架
外观 白
适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装
材料 铝合金
调整角度 水平：360度，垂直：-45度至45度
可配支架 

	6
	硬盘
	西部数据监控级硬盘
	硬盘
	10TB,7200RPM,3.5寸,256M,SATA 3.0

	7
	硬盘录像机
	I系列-行业通用型NVR
	硬盘录像机
	硬件规格：
3U标准机架式
2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源
16盘位，可满配8T、10T硬盘 
2个千兆网口
2个USB2.0接口、1个USB3.0接口
1个eSATA接口
报警IO：16进8出
支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘

软件性能：
输入带宽：320M
64路H.264、H.265混合接入
最大支持16×1080P解码
支持H.265、H.264解码
Smart 2.0、整机热备、ANR、智能检索、智能回放、车牌检索、人脸检索、热度图、客流量统计、分时段回放、超高倍速回放、双系统备份

	8
	系统管理
	安全生产管理平台
	安全生产智能化管理平台软件
	1、支持最大安保区域数量：2万；最大区域层级：10级；
2、支持最大组织数量：5万；最大组织层级：10级；
3、支持最大用户数量：20万；
4、支持最大同时在线用户数量：5000；
5、支持最大角色数量：1万；
6、支持最大人员数量：30万；
7、支持最大卡片数量：30万； 
8、紧急报警设备接入数量：500；
9、违停球接入数量：1000。

	9
	视频监控
	安全生产管理平台
	安全生产智能化管理平台软件
	1、最大并发取流数量：1000；
2、支持电视墙管理数量：10；
3、支持解码设备管理数量：128。

	10
	动环监控
	安全生产管理平台
	安全生产智能化管理平台软件
	1、支持动环主机管理数量：500；
2、支持环境量管理数量：5000；
3、支持传感器管理数量：2000。

	11
	AI模型管理
	安全生产管理平台
	安全生产智能化管理平台软件
	1、系统最多管理模型数量：500；
2、单服务实例最多支持并发的AI检测路数：100；
3、单平台最多支持AI模型管理服务组件实例数：3；
4、单平台最多支持并发的AI检测路数：300；
5、模型并发下载路数：500。

	12
	行为监控
	安全生产管理平台
	安全生产智能化管理平台软件
	每秒最大接收事件数：10

	13
	数据中心
	单路通用服务器
	服务器
	
单路标准机架式服务器
CPU：1颗 x86架构处理器，核数≥24核，频率≥2.2GHz
内存64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：4块600G 10K 2.5英寸SAS盘
可选支持12块3.5寸兼容2.5寸热插拔SAS、SATA硬盘
可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘
可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘
支持1个M.2插槽
支持1个TF插槽
阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0、1、10
可选RAID_2G卡，支持0、1、5、6、10、50、60，可选支持断电保护
PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽
网口：2个千兆电口
其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部
1个VGA口，位于机箱后部"
"电源：标配550W冗余电源 
支持200-240V 50、60Hz AC、HVDC"
机箱规格：高87.8mmx 宽448mmx深730mm

	14
	传输产品
	动环主机
	动环主机
	支持国际电工委IEC60875-5-104规约。
支持ISUP 5.0协议。
支持TF卡数据存储功能。
支持通用扩展输出。
支持模拟量、 RS-485数据的本地存储和搜索，带TF卡设备最大支持3.5亿条数据。
支持按点号和按变量搜索历史数据，并通过客户端以图标显示。
支持点号配置与获取。
支持触发器联动和随动，以脉冲和非脉冲模式输出。
支持8路本地4至20mA，0至5V模拟量接入，满量程精度可以达到0.5%以内。
支持模拟量实时数据监测、 4级超限报警设置、逐级报警联动输出。
支持8路开关量输入，兼容常开、常闭传感器。
支持4路开关量输出，输出时间可控，并支持报警联动输出。
支持2路独立RS485数据通信，其中1路全、半双工、 1路半双工，均支持建立透明通道。
支持RS485通道虚拟槽位扩展，每个通道的虚拟槽位数根据此通道所配置设备类型不同而不同,最多一个通道支持4个
虚拟槽位。
支持RS485接入外部设备，包括：UPS、电量表、开关电源、有毒气体探测器、空调控制器、温湿度传感器、变压器
温显表等。
支持Modbus配置文件导入导出、新增协议。
支持5000条报警事件记录与远程检索，事件带日期功能。
支持16个远程用户，3个远程数据接收中心，1个远程监听中心。
支持设备自检功能，能检测模拟量通道状态和485通信状态。
支持断电续航功能，续航时间约20s，能及时上传设备断电信息。
支持配置参数掉电保护。
支持客户端批量导入导出模拟量配置、 485配置、点号配置。
支持10、100M自适应网口。
支持NTP校时。
支持SADP协议。
支持1路受控DC 12 V警号输出。
支持对外DC 12 V供电，可以为报警探头提供电源。
支持AC 220 V主电源接口，主辅电源自动切换。
支持外置辅助电源标准蓄电池，自动充电控制，电压实时监测。
高标准的硬件防护技术，浪涌最高4 KV，静电防护：接触放电最高6 KV、空气放电最高8 KV。
透明通道单次可以收、发数据300字节。

	15
	
	传输公共物料
	
	


项目要求

1、付款方式：在签订合同时付合同总价的30%，验收合格后付剩余70%。

2、服务地点：疏勒县塔孜洪乡16村。

二、服务要求。
1、必须保障服务时间及质量，如因服务不及时而造成工期延误，必须承担相关损失。
2、交付方式为现场交付。
3、投标人须提供完善的解决方案。

三、系统集成服务
1、项目设计
投标人需按照项目服务及供货标准，对本项目所涉及的所有基础服务进行详细设计，确保系统能够安全、稳定、可靠地服务与供货；确保核心业务的连续运转；明确目标、内容、方式、步骤等内容。
2、软硬件系统集成服务：
投标人负责项目整体实施，主要包括：设备到货验收、安装调试、软件开发测试、现场施工改造、项目交付。
3、项目管理
投标人需提供完整的项目实施管理办法、工程实施方案和计划进度说明、提供详细、全面的组织安排和详细的运维服务工作方案。

四、项目管理要求
1、项目管理首先要建立管理的原则、组织、协调机制和实施办法。须提供实施本项目的完整项目管理方案，并在项目建设过程中严格执行。
2、项目计划的制定和执行要体现项目的特点。
3、须高度重视对过程和各类文档的管理控制，建立中间环节和文档的内部测试审核制度。
4、在项目管理方案中，应充分体现在项目管理方面的经验和能力以及对该项目管理的设想和具体方法，以下内容必须涉及：
（1）项目经理，项目组成员及项目组织结构。
（2）项目组成员除基本信息外，必须说明专业背景，相关资质和专长。
（3）组织管理（与系统集成，软件开发环节相关）。
（4）项目计划（与项目整体管理相关）。
（5）文档清单（包括文档资料提交计划）。
（6）质量控制办法。
（7）项目需求变更控制和进度控制办法。
5、在服务实施期间，须设立质量控制小组来进行项目质量管理。质量控制小组应对实施质量进行全程管理、文档审核、阶段考核和归档等。

五、培训要求
1、培训以客户的实际需求进行合理计划。培训后的相关技术人员能够快速熟练的掌握相关的基础知识和技术操作，能够熟练查询各种手册和资料，能够熟练地进行日常技术维护，能够对系统的各级提示和警告进行初步判断，能够独立调试供应商提供的产品，能够对产品的运行情况进行监控和分析。
2、培训教师必须具有专业培训的经历和经验，所讲内容要有针对性和可操作性。
3、培训对象按照领导、业务人员和技术人员进行分类培训。
4、培训场地：招标人指定地点。
5、培训材料：包括培训课件和培训教材。
6、投标人应根据招标人工作安排，详细制定人员培训方案，培训方案应包括培训人、培训内容、课程讲义等。

六、售后服务要求
（一）服务时间
1、从项目竣工验收通过之日起提供至少两年的免费技术支持和售后服务及系统平台不少于两年的使用。
2、提供7*24小时的问题响应，及时解决客户问题。
3、售后服务响应时间及维护承诺：售后服务以电话咨询和现场交流咨询为主，电话咨询响应时间应不超过10分钟，现场咨询服务响应时间不超过2小时。
（二）原厂商要求
本项目硬件厂商必须有完善的技术支持服务体系，能够向甲方提供统一快捷的技术支持服务。清单中要求的软件原厂商须承诺提供两年原厂免费质保服务，并提供设备原厂商出具的正式承诺说明（加盖原厂商公章），服务时间从项目最终验收完毕之日起计算，其他著作权证书等详见软件服务部分清单。

七、项目验收
系统必须在招标人指定地点进行验收，所产生的费用由投标人承担。服务验收包括货物验收、终验阶段。
“项目验收”指投标人完成最终服务内容后，提交预验收报告及相关文档，由招标人组织的初步验收。
“终验”指项目实施期满同时消防验收合格，并提供完整备案材料，通过招标人组织的终验。具备正式验收条件后，投标人提交验收申请和全部文档，经招标人确认后，组织专家进行最终验收，并出具终验报告。终验合格后即为该项目完成供货，进入质量保证期。
八、工作要求
1、投标人需响应招标人的每一项需求，投标人在投标文件中描述对本项目的理解不在于照搬或机械性翻译业务流程，重要在于明确提出一套有效的解决模式和相应的设计思路，并应提供足够的细节。投标人向招标人提供系统使用、维护等一系列完整的技术资料，其中包括技术手册、操作手册、使用说明书等资料。
2、投标人所供产品的品牌、型号、参数、数量、价格、交付地点等方面须经招标人确认，以实际发生为准。
3、投标人应向招标人提供切实可行培训、运维、应急保障等计划和方案。
4、投标人须在签订合同后40日内，完成软件部署、安装调试，配件的定制与到场安装。
5、投标人应提供工程实施团队人员名单，含项目负责人和工程实施人员。
6、投标人派遣的项目负责人需现场服务至项目终验日期，期间不得存在人员复用或调离现象；
九、人员要求
在项目实施关键阶段，须确保足够的专业技术人员参与项目工作。须提交项目团队中主要人员名单、资质、岗位分工、工作经历和与本项目所涉功能或应用相类似案例的工作证明。未经甲方认可，不得随意调整人员。
在配置项目人员时应综合考虑项目人员的技术能力、业务水平、项目开发与实施维护经验、项目人员稳定性等因素，采取有效的管理措施，保障项目参与人员的技术能力和团队的稳定性，为项目的顺利实施和后期技术服务提供有效的人员保障。
1、须提供1名高级项目经理，具备相应证书要求，负责项目管理。要求具有3年（含）以上系统集成行业从业经历。（提供相关证明材料）
2、在项目进行过程中，因工作需要，应按甲方要求对参与本项目的人员进行调整。
十、项目测试
货物运抵现场后，投标人须立即开展产品调测工作。投标人必须对提供的所有设备进行现场安装、调试，必须在用户指定地点进行，并由具备相应认证资格的工程师现场安装调试。
投标人必须按期完成安装调试工作，并需制定完善调试、验收、培训等的工程实施方案。
安装调试完成，运行正常后，应由招标人与投标人或投标人委托代表共同签署交货证明文件。交货证明文件一式四份，委托方、投标人、监理公司最终用户各留存一份。
  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

注：1.根据《关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库【2020】  46号）；、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的 通知》（财库【2014】68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标单位企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标单位，其投标报价扣除6-10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体        %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为  /  
4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：  /  

6.同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品的不同投标单位参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标单位，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 

如采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标单位参加同一合同项下投标的，按一家投标单位计算，评审后得分最高的同品牌投标单位获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标单位获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标单位不作为中标候选人。   

7.中标候选人并列式时的处理方式：   

如采用最低评标办法，则： 评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标单位为排名第一的中标候选人。 

如采用综合评标法，则： 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标单位为排名第一的中标候选人。  

 初步评审-资格性审查表
	序号
	评审内容
	投标单位名称及审查情况

	
	
	是否合格
	是否合格
	是否合格

	1
	具有相应经营范围的营业执照副本电子扫描件（三证合一）；  
	
	
	

	2
	法人代表资格证明书及授权书复印件、被授权人身份证复印件；(法人投标需提供法人身份证复印件及法人代表资格证明书)；
	
	
	

	3
	提供本单位依法缴纳近三个月的社会保险缴费凭证复印件（单位社会保险缴费凭证和个人明细表），被授权委托人在本单位缴纳近3个月的社会保险证明复印件；
	
	
	

	4
	财务状况报告：近一年（2020年度）审计的财务报告。（新公司或其他组织和自然人提供近三个月内银行出具的资信证明） 
	
	
	

	5
	提供具有依法缴纳近三个月的税收良好记录证明；
	
	
	

	6
	投标单位提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；
	
	
	

	7
	投标单位须提供在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；④中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿受贿犯罪记录(查询结果以采购人、代理公司开标现场核查为准）；
	
	
	

	8
	投标保证金收据复印件；
	
	
	

	结论（通过评审写“通过”，未通过评审写“不通过”）
	
	
	


说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标 文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标 文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的投标单位不进入评审；通过资格审查的投标单位不足三家的，不得评审。

 初步评审—符合性审查表
	评审内容
	评审意见

	序号
	
	是否合格

	1
	各投标单位报价未高于最高限价；最高限价：285万元（人民币）；
	

	2
	评审小组认为投标单位的报价无明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价的，投标单位的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理；
	

	3
	投标单位按招标文件规定提交投标文件份数，正本1份；副本4份；电子版1份；
	

	4
	投标文件按照招标文件的规定编制、标记及签署盖章的，法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位单位公章的（投标文件正本的印章和签字不能为复印件）；
	

	5
	投标文件载明的技术标准、技术指标等，符合招标文件要求的（可参考技术偏离表）；
	

	6
	按招标文件规定的格式填写，内容全或关键字迹清晰、数量等齐全，所有原件的复印件清晰可辨；
	

	7
	没有采购人不能接受的附加条件的；
	

	8
	不同投标单位的投标文件没有错漏一致的情况；
	

	9
	投标单位附有详细地址、联系人、电话标明的；
	

	10
	投标文件没有散页、活页、未胶装的；
	

	结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”
	


说明：

（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评审小组对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评审小组的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的投标单位不进入评审；通过资格审查的投标单位少于不足三家的，不得评审。

商务符合性审查表

	审查事项
	投标单位名称及审查情况

	招标文件条款（投标单位须知条款号）
	本项目要求
	　
	　
	　

	中小企业招标要求（1.3.5）
	本项目适用或不适用
	
	
	

	联合体投标规定（1.4）
	本项目接受或者不接受联合体
	　
	　
	　

	投标单位的关联性（1.5）
	在同一包内，单位负责人非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同投标单位。 
	　
	　
	　

	未参与其他服务（1.6）
	未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
	　
	　
	　

	未发现影响采购人决策行为（1.7）
	投标单位在招标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。
	　
	　
	　

	满足招标范围的完整性要求（8.1）
	投标单位对所投分包招标文件中所列的所有服务内容进行招标及报价。 
	
	
	

	未包含价格调整要求

（11.4）
	投标单位所报的各分项招标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
	　
	　
	　

	招标保证金（12.1）
	符合招标文件要求
	
	
	

	招标有效期满足要求

（13.1）
	自提交投标 文件截止之日起60日历日内
	　
	　
	　

	投标文件的签署和盖章符合要求（14.2、14.4）
	按照招标文件规定要求签署、盖章。
	　
	　
	　

	投标文件的装订方式

（14.3）
	所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订
	　
	　
	　

	接受价格的算术修正

（20.2）
	投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。
	　
	　
	　

	符合强制采购节能产品要求（20.3）
	本项目不适用
	　
	　
	　

	未发现串通投标（22.2）
	未与其他投标单位串通参加招标，或者与采购人串通参加招标。
	　
	　
	　

	报价说明可以接受（22.2）
	投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响履约的，投标单位能按照规定证明其报价合理性。
	　
	　
	　

	无采购人不能接受的附加条件（22.2）
	投标 文件未含有采购人不能接受的附加条件。 
	
	
	

	结论
	
	
	


综合评分表

	序号
	指标
	分项标准
	评分标准（价格10分      商务25分    技术65分）

	一、价格部分（20分）

	1
	投标报价得分
	10分
	评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分10分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100；有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。

	二、商务部分（22分）

	2
	相关业绩


	6分
	提供2018 年8月 1 日起至今类似业绩合同或中标通知书（注：需提供加盖双方公章的中标通知书或合同，若未提供或复印件不清晰的视为无效业绩），每提交一个得2分，最高不得超过6分；未提交本项不得分。


	3
	证书
	6分
	投标人需具备相应的ISO9001质量管理体系认证证书，具备相应的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，具备相应的ISO27001信息安全管理体系认证证书，具备相应的ISO14001环境管理体系认证证书，每提供一项得1.5分，满分为6分

	
	
	5分
	投标人所投软件具有的计算机软件著作权登记证书（集成单位、非投标人自有软件的，需提供软件原厂商授权证明），每提供一个得1分，满分5分；

	
	软件开发能力
	4分
	投标人需具有软件能力成熟度集成模型认证证书，提供软件能力成熟度集成模型CMMI 5级认证证书的得4分，CMMI 4级认证证书的得3分，CMMI 3级及以下认证证书的得2分，不提供不得分。（提供有效内的证书复印件并加盖投标人公章）；

	 4
	检测报告
	4分
	根据所投耳标耐高温、耐低温、抗拉力情况评分，提供检测报告（集成单位需提供原厂商授权证明）得4分，不提供不得分；

	三、技术部分（58分）


	
	配置及性能指标
	20分
	技术性能：根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分，本项目所有参数均为实质性参数，完全响应得20分，每有一项一般指标低于要求的扣2分。

	
	现场演示
	15分
	投标人针对种羊管理系统五大功能（系谱档案、育种管理、转栏盘点管理、出栏管理、环境管理对接）进行实际系统演示，每个点演示得3分，满分为15分。

	
	项目服务方案
	15分
	1、根据采购人现有设备及软件系统实际情况，做出针对性的实施方案，根据方案是否符合招标文件要求、项目需求理解程度、对现状的针对性、时间进度安排、期限承诺等综合因素，由评标委员会横向比较评分（0-5分）。

2、根据投标人承诺的服务保障体系、安装服务人员的技术水平及现场服务措施、故障解决能力、应急服务响应时间、售后备品备件，配备专业安装团队并提供安装技术人员拥有专业技术证明材料等服务进行综合考量评定。（0-5分）

3、根据本项目制定全面、详尽、科学的培训计划（培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容）由评标委员会横向比较评分（0-5分）。

	6
	项目人员配备情况
	3分
	根据投入的项目组成员综合素质情况打分。项目负责人具有高级项目经理或高级工程师职称的得3分，具有中级项目经理或中级工程师职称的得2分，不提供不得分；

	7
	本地化服务
	4分 
	在项目服务地点有固定的售后服务点(提供租赁合同复印件或房屋产权复印件)得4分，不提供0分。

	8
	应急预案


	6分
	对突发性事件预估合理性，全面度；应急处理措施的全面性、有效性、可操作性等进行评审。

对于突发事件预估合理、全面；应急预案全面有效、可行、可操作性强，得 6分；

对于突发事件预估不够全面；预案可操作性一般，得 4分；

应急预案较差，可操作性较差，得 2分； 无方案得0分。

	9
	标书制作
	2分
	投标文件制作页码连续、目录清晰准确得2；有一项偏差扣1分。


疏勒县2021年良种繁育中心扩建及附属配套项目  

招标文件

项目编号：KSSLGPGK-202102号

第三册

政府采购合同

合同编号：           

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：                                   

甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日

        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 磋商文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 磋商文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


  








法定代表人身份证复印件反面





























法定代表人身份证复印件














授权委托人身份证复印件反面

















授权委托人身份证复印件正面











法人身份证复印件正面








  





法人身份证复印件反面













