


疏勒县妇幼保健站办公用品及医疗设备采购项目招标文件
项目编号：YXGJ（GK）2021-09号
采购代理机构：新疆永信国金工程管理咨询有限公司
发  出 日 期： 2021年9月 
目  录

1第1章   投标人须知


1一   总 则


2二   招标文件


3三   投标文件的编制


5四   投标文件的递交


6五   开标及评标


10六   确定中标


16第2章 投标文件格式


16第一部分 开标一览表及资格证明文件


25第二部分  商务及技术文件


39第3章 投标邀请


42第4章 投标人须知资料表


- 46 -第5章 货物需求一览表及技术规格


- 49 -第6章 评标方法和标准


第7章 政府采购合同
55

  投标人须知

一   总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人
    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的采购人见投标人须知资料表。

    采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。
投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：
1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
1.4.8  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。
2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。
2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成
5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

 投标人须知

 投标文件格式

第二册

 投标邀请

 投标人须知资料表

 货物需求一览表及技术规格
 评标方法和标准
第三册

政府采购合同格式

5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改
6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。
7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。
三   投标文件的编制

8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。
8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“货物需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分单独装订成册，分别密封递交。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3
投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5
每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金
12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；
（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4
投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。
12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。
12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
12.6
投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。
12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。
13.投标有效期
13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
14.投标文件的签署及规定
14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。
14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4
投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1   为方便开标及进行资格审查，投标人应将投标文件第一部分和第二部分的内容分开单独密封提交，并在封皮正面标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：
（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、项目编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章，并由法定代表人（或其委托代理人）签字。

15.3   资格证明文件密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。

16.投标截止
16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。
17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1
在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
17.2
采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。
	接收投标文件回执单        

	项目编号
	　

	项目名称
	　

	投标人名称
	　

	递交时间
	　
	投标文件密封情况
	　

	接收单位
	

	接收人签字：
	　


17.3
递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。
采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。
17.4
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

开标
采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。投标人不足3家的，不得开标。

开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人

在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，本项目现场投标开启必须提供证件原件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，裁判文书网查询在合同纠纷裁决中不得参加本项目招标，国家企业公示信息系统（提供相关查询记录和查询结果并加盖公章）；

2、具有所投项目相关经营范围的企业法人营业执照正本或副本原件（要求营业执照里面的经营范围必须包含本项目的经营许可）；

3、投标人为生产厂家的提供《医疗器械生产企业许可证》原件，以及《中华人民共和国医疗器械注册证》原件或医疗器械备案证原件；投标人为代理商的提供《医疗器械经营企业许可证》原件，以及《中华人民共和国医疗器械注册证》原件或医疗器械备案证原件；

4、投标法人授权委托书及被授权委托人身份证原件,投标法人授权委托书及被授权委托人身份证原件,被授权委托人在本单位缴纳的2021年5月至2021年8月的社保证明原件（单位社保缴费凭证和个人明细表）原件；法定代表人需提供本单位社保缴费凭证原件；

5、提供税务部门出具的上一季度的完税证明原件；

6、提供2020年的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）；

7、提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书；

8、保证金收据原件。

提示：上述资质开标现场能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。
未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。
19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，裁判文书网查询在合同纠纷裁决中未完成的，国家企业公示信息系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）提供相关查询记录，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。
投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建1名业主评委和4名评委共同组成评标委员会，负责评标工作。
20.投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
　　   （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　   （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　   　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　   　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
　　    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
20.5  投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

        如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。
21.投标偏离

     评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。
22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。
22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中技术条款的实质性要求；
与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目适用综合评分法
23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密原则
25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。
六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

本项目采用综合评分法，其中价格分30%，技术分40%，商务分30%。
27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书
29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。
29.2
中标通知书是合同的组成部分。

29.3   招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1
中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。
30.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
32.中标服务费

   中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。
33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。
34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避
       投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收
36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。
附件1：履约保证金保函（格式）

                         （中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         
附件2：履约担保函格式
（采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                   编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                                                   年     月      日

投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件
 1 、开标一览表（见投标文件格式一）;
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，裁判文书网查询在合同纠纷裁决中不得参加本项目招标，国家企业公示信息系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)（现场查询并提供相关查询记录和查询结果加盖公章）;

具有所投项目相关经营范围的企业法人营业执照正本或副本原件（要求营业执照里面的经营范围必须包含本项目的经营许可）；

投标人为生产厂家的提供《医疗器械生产企业许可证》原件，以及《中华人民共和国医疗器械注册证》原件或医疗器械备案证原件；投标人为代理商的提供《医疗器械经营企业许可证》原件，以及《中华人民共和国医疗器械注册证》原件或医疗器械备案证原件；

5、法人代表资格证明书或授权书、被授权人身份证(法人投标需提供法人身份证及法人代表资格证明书)；法定代表人授权书（见投标文件格式二）；
6、投标法人授权委托书及被授权委托人身份证原件,投标法人授权委托书及被授权委托人身份证原件,被授权委托人在本单位缴纳的2021年5月至2021年8月的社保证明原件（单位社保缴费凭证和个人明细表）原件；法定代表人需提供本单位社保缴费凭证原件；

7、提供税务部门出具的上一季度的完税证明原件；

8、提供2020年的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）
9、提供针对本次项目的反商业贿赂承诺;

10、保证金收据原件；

11、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料；
12、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;
1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  项目编号：                             

报价单位：人民币 元
	货物名称
	投标总价
	投标保证金
	供货期
	供货地点
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	
	


投标人名称（单位盖章）：                       
法定代表人或委托代理(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，裁判文书网查询在合同纠纷裁决中不得参加本项目招标，国家企业公示信息系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)（现场查询并提供相关查询记录和查询结果加盖公章）
3   具有所投项目相关经营范围的企业法人营业执照正本或副本原件（要求营业执照里面的经营范围必须包含本项目的经营许可）

               4  投标人为生产厂家的提供《医疗器械生产企业许可证》原件，以及《中华人民共和国医疗器械注册证》原件或医疗器械备案证原件；投标人为代理商的提供《医疗器械经营企业许可证》原件，以及《中华人民共和国医疗器械注册证》原件或医疗器械备案证原件
5  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

      2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

      3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

6  法定代表人授权委托书(投标文件格式二)
    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。




投标人（盖单位章）;                           

法定代表人（签字或签章）：                     
身份证号码：__________________________________ 

委托代理人：                                   

身份证号码：                                   

详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
传　　　　真：                                 
电　　　　话：                                 
 6.1  社会保障资金的缴纳记录

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

      2.复印件上应加盖本单位章。

      3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

7  提供税务部门出具的上一季度的完税证明原件

8  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。
2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。
9  针对本项目的反商业贿赂承诺书

10  投标保证金缴纳凭证
投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据作为缴纳凭证装订在本部分，应加盖本单位章；
11  供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料
12  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

      2.复印件上应加盖本单位章（需要法人或法人授权委托人签字）。

     3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。
第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函（见投标文件格式六）

3、投标分项报价表（投标文件格式七）

4、货物说明一览表（投标文件格式八）

5、技术规格偏离表（投标文件格式九）

6、商务条款偏离表（投标文件格式十）
7、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

7-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）
7-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十二）
7-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十三）
8、投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件
1   投标书（投标文件格式五）
致：采购代理机构
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。
（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真                             
电话                              电子函件                         
法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）　　　　　　 
投标人银行帐号　　　　　　　　 　　
投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------
2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函
投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用政府采购投标担保函（投标文件格式六）,将原件装订在本部分正本中。
政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式六）

编号：

                   （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目、标段号（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：（公章）

年     月      日
3   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      项目编号:                                   　报价单位：人民币元

	序号
	名称
	品牌型号和规格
	数量
	单价
	总价
	备注

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	

	总价
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):

注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

   5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

4   货物说明一览表（投标文件格式八）

项目名称:                                    项目编号:                                             

	序号
	货物名称
	主要规格
	数量
	交货期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

5   技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                       项目编号:                

	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):

6   商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称:                      项目编号:             
	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):

7-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：___________   ___ 

日　期：____________                     

　

7-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）
本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：                 

投标人名称（盖单位章）：___________  
日　期：____________                     

7-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
              残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

         日  期：_____________________________________________

8   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件
货物类
政府采购公开招标文件

（适用于未进行资格预审项目）

第二册

投标邀请
疏勒县妇幼保健站办公用品及医疗设备采购项目招标公告
	项目概况
疏勒县妇幼保健站办公用品及医疗设备采购项目招标公告的潜在投标人应在线上获取招标文件，并于2021年09月28日 11:00（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：YXGJ（GK）2021-09号
项目名称：疏勒县妇幼保健站办公用品及医疗设备采购项目

采购方式：公开招标
预算金额（元）：3250000
最高限价（元）:3250000
采购需求：办公用品及医疗设备
合同履约期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标
二、申请人的资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，裁判文书网查询在合同纠纷裁决中不得参加本项目招标，国家企业公示信息系统（提供相关查询记录和查询结果并加盖公章）；
2、具有所投项目相关经营范围的企业法人营业执照正本或副本原件（要求营业执照里面的经营范围必须包含本项目的经营许可）；
3、投标人为生产厂家的提供《医疗器械生产企业许可证》原件，以及《中华人民共和国医疗器械注册证》原件或医疗器械备案证原件； 投标人为代理商的提供《医疗器械经营企业许可证》原件，以及《中华人民共和国医疗器械注册证》原件或医疗器械备案证原件；

4、投标法人授权委托书及被授权委托人身份证原件,投标法人授权委托书及被授权委托人身份证原件,被授权委托人在本单位缴纳的2021年5月至2021年8月的社保证明原件（单位社保缴费凭证和个人明细表）原件；法定代表人需提供本单位社保缴费凭证原件；
5、提供税务部门出具的上一季度的完税证明原件；
6、提供2020年的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）；
7、提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书；
8、报名和购买招标文件时需将以上资格证明材料加盖公章按要求上传。
三、获取招标文件
时间：2021年9月7日至2021年9月14日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：新疆政府采购网
方式：线上自行获取（登录政府采购云平台→ 项目采购 → 获取招标文件，投标供应商将以上资料扫描件进行上传，通过后可下载招标文件）
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2021年09月28日 上午11:00（北京时间）
投标地点：详见招标文件
开标时间：2021年09月28日 上午11:00（北京时间）
开标地点：详见招标文件
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息
名 称：疏勒县妇幼保健站
地 址：疏勒县妇幼保健站
联系方式：15886893609
2.采购代理机构信息
名 称：新疆永信国金工程管理咨询有限公司
地 址：喀什市明宇广场写字楼5楼519室
联系方式：15599919053
投标人须知资料表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：疏勒县妇幼保健站
电  话：15886893609

	1.2
	采购代理机构：新疆永信国金工程管理咨询有限公司
业务联系人：王媛媛
电话：15599919053

	1.3.4
	合格供应商的其他资格要求（本项目现场投标开启必须提供证件原件）

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，裁判文书网查询在合同纠纷裁决中不得参加本项目招标，国家企业公示信息系统（提供相关查询记录和查询结果并加盖公章）；

2、具有所投项目相关经营范围的企业法人营业执照正本或副本原件（要求营业执照里面的经营范围必须包含本项目的经营许可）；

3、投标人为生产厂家的提供《医疗器械生产企业许可证》原件，以及《中华人民共和国医疗器械注册证》原件或医疗器械备案证原件；投标人为代理商的提供《医疗器械经营企业许可证》原件，以及《中华人民共和国医疗器械注册证》原件或医疗器械备案证原件；

4、投标法人授权委托书及被授权委托人身份证原件,投标法人授权委托书及被授权委托人身份证原件,被授权委托人在本单位缴纳的2021年5月至2021年8月的社保证明原件（单位社保缴费凭证和个人明细表）原件；法定代表人需提供本单位社保缴费凭证原件；

5、提供税务部门出具的上一季度的完税证明原件；

6、提供2020年的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）；

7、提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书；

8、保证金收据原件。

	1.3.5   
	是否允许采购进口产品： 否  （是、否）

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购：  否  （是、否）

	1.4
	是否允许联合体投标：  否   （是、否）

	1.4.8
	联合体的其他资格要求：无

	2.2
	项目预算金额：325万元；本项目最高限价： 325万元

	12.1
	保证金形式：□保函  ☑电汇  □支票 ☑对公转账 
保证金缴纳要求：保证金须在2021年9月27日16:00（北京时间）前从投标供应商的基本账户一次性汇入指定账户，不接受现金、支票及任何个人、分公司汇款。若没有在规定时间内汇入指定账户，视为自动放弃本项目投标。确认到帐后，持银行缴款单和银行开户许可证复印件加盖公章到我公司换取收据，开标现场持投标保证金收据原件，换取截止时间2021年9月27日18:00（北京时间）前，逾期不换。

单位名称：新疆永信国金工程管理咨询有限公司

开户行：中国银行喀什市西域大道支行
账  户：107086326183

（汇保证金款项时必须注明项目名称：疏勒县妇幼保健站办公用品及医疗设备采购项目）投标人未按本条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。
联系人：王媛媛  联系电话：15599919053

投标保证金的退还：中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，中标单位投标保证金在与采购单位签订合同后，把合同扫描件和投标保证金银行转账回执单发到接收招标文件邮箱1217493814@qq.com后，5个工作日内原账户退回。
投标保证金金额：32500元（多缴少缴均为无效）

	13.1
	投标有效期：90日历日

	14.1
	第一部分投标文件：正本：一份、副本：四份；

第二部分投标文件：正本：一份、副本：四份；

供应商必须制作“开标一览表”并单独密封提交，并在密封袋上标明“开标一览表”的字样。不按要求标注或不单独提交开标一览表，其投标将被拒绝。

除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档1份。供应商必须制作“电子版U盘”并单独密封提交。电子版U盘必须是正本扫描件，并制作成与正本完全一致PDF格式文本及Word文档两个格式。U盘不小于8GB。并在密封袋上标明“电子版U盘”字样。不按要求提交电子版U盘，其投标无效。

投标文件使用A4，胶装，每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

投标文件的签署及规定：

供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本、开标一览表和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

	16.1
	投标截止时间：2021年9月28日上午11:00(北京时间)

	18.1
	开标时间：2021年9月28日上午11:00(北京时间)
开标地点：喀什市明宇广场写字楼5楼520会议室

	23.2
	评标方法：适用综合评分法

	27
	推荐中标候选供应商的数量：3 

	27
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：是（是、否）

	31.1
	履约保证金金额：合同总价的3%（不得超过政府采购合同金额的10%）

履约保证金形式：合同约定
提交履约保证金的时间：签订合同前 5日历日打入甲方指定账户

	32
	本次招标代理服务费向中标人收取。收费标准按国家计委计价格［2002］1980号文件的规定计取。中标单位在领取中标通知书前向代理单位一次性交纳该费用。

支付形式：对公转账  

支付时间：领取中标通知书时 

	33.1
	本项目是否属于信用担保试点范围：否（是、否）

	33.2
	验收合格后支付90%，10%作为质保金。


资格审查表

	投标人名称
	审查项目
	结论

	
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，裁判文书网查询在合同纠纷裁决中不得参加本项目招标，国家企业公示信息系统（提供相关查询记录和查询结果并加盖公章）
	具有所投项目相关经营范围的企业法人营业执照正本或副本原件（要求营业执照里面的经营范围必须包含本项目的经营许可）
	投标人为生产厂家的提供《医疗器械生产企业许可证》原件，以及《中华人民共和国医疗器械注册证》原件或医疗器械备案证原件；投标人为代理商的提供《医疗器械经营企业许可证》原件，以及《中华人民共和国医疗器械注册证》原件或医疗器械备案证原件
	投标法人授权委托书及被授权委托人身份证原件,投标法人授权委托书及被授权委托人身份证原件,被授权委托人在本单位缴纳的2021年5月至2021年8月的社保证明原件（单位社保缴费凭证和个人明细表）原件；法定代表人需提供本单位社保缴费凭证原件
	提供税务部门出具的上一季度的完税证明原件
	提供2020年的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明
	提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书
	保证金收据原件
	

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	
	　

　

　

　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


货物需求一览表及技术规格

一 、货物需求一览表
	序号
	品目名称
	单位
	数量
	参数

	1
	培训机房台式电脑 I3
	台
	27
	联想启天M430-N000 台式机    i5-10500 B460主板/4GB/1TB/Slim DVD Rambo 9.0mm/集成显卡/TW 13L 1

80W 85% QTM/前6后4usb接口/联想智能云教室/启天主机保三年有限上门/门到桌安装验机服务/Windows 10 Home 64 EM   21.5液晶

	2
	笔记本电脑 I3
	台
	3
	ThinkBook 15 20SMA006CD  笔记本   i5-1035G1(1.0GHz-3.6GHz,6 MB缓存,4核8线程)/8GB/512GB SSD/32G Optane傲腾/AMD Radeon 630  2G独显/15.6" FHD IPS LED背光屏/蓝牙/摄像头/背光键盘/45Wh锂聚合物3芯电池/Win10 家庭版/1Y            钛灰银        裸机

	3
	速印机
	台
	1
	每分钟速度：50-100张

	4
	一体机
	台
	5
	联想A530-B013 Athlon-240GE 4G256一体机   Athlon 240GE /4GB/256/无光驱/集成显卡/19.5/B300主板/120W/USB键鼠/内置音箱/联想智能云教室 /Win10 Home 64bit /三年有限上门保修

	5
	A3复印机
	台
	1
	功能：打印、复印、扫描。可网络打印，USB打印。速度：23页/分钟。内存：256MB. 月负荷：50000页。

	6
	投影仪
	台
	1
	松下投影 松下PT-X337C

	7
	电教室音响设备
	套
	1
	四件组合

	8
	病房电视机
	台
	20
	长虹55寸4K双核

	9
	立式空调
	台
	5
	美的3匹变频

	10
	挂式空调
	台
	4
	美的1.5匹变频

	11
	药品冰柜
	台
	3
	名称：FL-400冷藏柜 尺寸：600*600*1920mm 温度：2-8度  湿度范围：35%-75%  箱体、面板：超耐用面板，高密度聚氨酯发泡，食品级内胆，双层隔热，真空玻璃，超强锁冷 USB接口 可通过U盘导出数据，LED显示  温度/湿度一目了然

	12
	可调节转椅
	个
	20
	上下升降360°旋转，工学手臂承托

	13
	彩色打印机
	个
	1
	HP M254NW A4彩色激光打印机


	序号
	品目名称
	单位
	数量
	参数

	1
	办公电脑桌椅
	套
	20
	1.4m*宽0.7m*高0.76 m   椅子：长0.95*宽0.55*高0.6

	2
	诊疗室桌椅
	套
	10
	长1.2m*宽0.6m*高0.76m 诊疗椅：长0.95m*宽0.55m*高0.6m

	3
	学术厅桌椅
	套
	70
	长1.2m*宽0.4m*高0.76 m 学术椅：长0.95m*宽0.55m*高0.6m

	4
	机场椅
	个
	45
	长1.7m*宽0.75m*高0.76m

	5
	沙发
	套
	10
	三人沙发 长1.9m*宽0.85m*高0.8m

	6
	单人扶手沙发
	个
	10
	长0.9m*宽0.85m*高0.8m

	7
	茶几
	个
	10
	木质茶几 长0.6m*宽0.6m*高0.45m

	8
	窗帘
	个
	95
	高1.85m*宽2.06m

	9
	档案柜
	个
	60
	铁质 长0.85m*宽0.35m*高1.8m

	10
	药品柜
	个
	20
	铁质 长0.85m*宽0.45m*高1.85m

	11
	护理床
	张
	50
	双摇，ABS,长2.150m*宽0.90m*高0.5m

	12
	中医治疗床
	张
	14
	长1.85cm*宽0.6m*高0.48~0.72m（可调节）材质：环保PU皮革/高密度高棉/铝合金  质保三年

	13
	医用床头柜
	个
	65
	长48cm*宽48cm*高76cm，材质：ABS塑料，可收纳杂物托盘，推拉抽屉

	14
	大电子屏幕
	平米
	33
	

	15
	被褥
	套
	100
	纯棉两件套  褥子：长2.1m*宽0.9m 重量1.5kg 被子：长2.15m*宽1.5m  重量2.5kg

	16
	床垫
	个
	100
	长2m*宽0.85cm

	17
	中医治疗床垫
	套
	30
	长1.80m*宽0.66m

	18
	输液椅（可活动）
	套
	10
	长1.7m*宽0.75m*高0.76m

	19
	防盗门
	个
	10
	1、门槛：加厚不锈钢下档

2、等级：甲级安全防盗门

3、锁体：精钢防爆大锁

4、门扇厚度：100mm

5、锁芯：C级叶片纯铜锁芯

6、开启方式：外包外开（左右）/外包内开（左右）



	20
	视频监控系统
	套
	1
	

	21
	感应水龙头
	个
	100
	1、拒绝生锈

2、腐蚀

3、漏水

4、自动出水

5、360°旋转出水，龙头可360°旋转出水

6、材质：精铜主体

7、适用温度：0°~55°

8、静态功率：0.5W≤（D.C）≤3W

9、适用水压：0.05mpa-036mpa

10、感应距离：出厂预调10cm

11、供电方式：do6V直流/220v交流

12、水管口径：G1/2

13、表面处理：PVD电镀




	序号
	名称
	数量
	单位
	参数

	1
	恒温仪
	1
	台
	公称容积（L）    ≥100
[image: image1.png]BSIFAIER
AFRER (L)
THE=RYT (mm)
SNERS (mm)
IBREEHSR
IRERONE (37°CHT)
IRESEE
IRERE
MESR
IR ES
TERSEE(h)
EBSiFREE
Bt
Bt

EEUV/BODIERE

BJPX-HT100

100

350*500*580
6476441170
{AIERFHPIDIZH]
0~60°C

+0.5°C

+1.0°C

50~95%RH
+3~+5%RH
REMERS
THENEIAR/ EALEERERS
0~999:59
AC220V/50HZ
ARELER, BEEEm
SEECFTENHL/USB





	2
	全自动HPV检测仪
	1
	台
	1.检测原理：反向点杂交；

2.全自动分子杂交仪适用于反向斑点杂交实验。

仪器控制器采用了业内先进的嵌入式操作系统和图形用户界面，为用户提供良好的操作界面。设备端选用了高精度、高速MCU、保证了控温精度和加样精度。

*3. 杂交过程自动化，无需人工值守，提高操作人员工作效率，

 减少人为影响因素。

4. 人性化操作系统，能实现自动动作的分步与连动，可视化监控杂交的全过程，操作方便。

5.优良的温度精确度和温度均匀性，保证了检出的准确性与灵敏性。特殊铝合金和涂层材料处理的杂交反应槽，避免样本之间的交叉污染。使用进口的注射加液泵，加液精度高，节约试剂。

*6.杂交快速

 通过移动转盘同时实现快速加样、摇动充分反应，一次性排液，使整个杂交过程缩短到90分钟。

*7.高通量

 一次性处理高达24个样本。

8.广泛的兼容性

 可扩展进行多项目的基因分型杂交分析，包括乙(丙)型肝炎病毒基因分型检测，解脲脲原体基因分型检测，地中海贫血点突变分型检测等。

9.良好的封闭性，可以保护实验人员和环境安全。

自动核酸分子杂交仪系统性能参数：

膜槽控温范围
室温~50℃
保温箱最高温度＜45℃
＜45℃
膜槽控温精度
±0.5℃
加样精度
一次加液量小于等于5ml
最大样本容量
24个样品
电源电压
AC220V±10%
频率
50Hz±1Hz
功率
最大500W


	3
	胎心监护仪
	4
	台
	1、充电

2、≥3.0寸显示屏

3、多种显示模式

4、多种工作模式

5、胎心率显示

6、声光报警

7、超声频率：2MHz/2.5MHz/3MHz

8、超声强度：<10mW/cm2

9、电源：直流，可充电电池、交流220V/50Hz

10、胎心率测量范围：50-240bpm

11、胎心率分辨率：1bpm

12、胎心率准确率：±1bpm

13、功耗：<12w

14、质保：3年



	4
	儿童水疗设备
	4
	台
	通过气泡，涡流，音乐，灯光等物理手段使孩子从触觉到视觉进行全方位的锻炼和康复

外槽尺寸：1400*1100*900（±5）
内槽尺寸：1100*1000*700（±5）
厚度5mm环保纯亚克力板材一次成型
全不锈钢支架
外接进水口
≥4个涡流、冲浪喷雾
底部≥25组发泡≥150个均匀气泡
冲浪，涡流大小可调节
全中文操作面板，面板上需有生产厂家名称
水中七彩灯光，可单色，双色，多色三种模式转换
泡泡浴
FM收音机
气泡嘴为纯铜材料非塑料材料
MP3
臭氧消毒
水温自动检测
恒温功能：恒温温度可调节
自锁保护功能
缺水保护功能


	5
	ABS治疗车
	10
	台
	豪华4寸 万向静音轮：配有4寸豪华万向静音轮，对角刹车系统防静电脚轮材料为高强度聚氨酯、防毛发缠绕、移动轻便灵活、

铝.钢.加厚ABS工程塑料
台面配有304材质不锈钢护栏，配有透明软玻璃



	6
	生物安全柜
	2
	台
	一、技术参数

1、安全柜基本参数：

（1）分类：A2型，30%外排，70%循环

（2）外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm；

（3）内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。

*（4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）

（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

（6）系统排风总量：360 m3/h

（7）额定功率：1100W（包含操作区插座负载500W）

（8）噪音等级：≤67dB（A）

（9）照明：≥1000lx

*（10）过滤效率: 送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）

（11）使用人数：单人

2、生物安全性：

*（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 

（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 

（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

二、结构功能特点：

1、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化；   

2、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁；

3、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全；

4、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；

 5、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

* 6、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

 7、合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。

8、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全；

9、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然；

* 10、电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；

11、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全；

  12、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率；

13、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。

14、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全；

15、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%

16、完善的报警系统：

（1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；

（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警

（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；

（4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警，

17、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害

（1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命

（2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全；

 三、资格证明和技术文件

1 ISO9001质量管理认证

2 ISO14001环境管理体系认证

2 ISO13485

3 国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证

4具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》标准的检测报告


	7
	立式压力蒸汽灭菌器
	1
	台
	序号

名    称

1

灭菌有效容积

≥100L

2

最高工作压力

0.23MPa

3

最高工作温度

134℃

4

热均匀度

≤±1℃

5

计时控制范围

0～99min或0-99hour59min

6

压力温度控制范围

105～134℃

7

功率 / 电源电压

≥4500W /AC220V.50Hz

8

产品特性

设有排放冷气、灭菌、计时、排汽、干燥、报警自动功能

9

安全特能

断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放

内压大于0.027MPa时门不能打开，具有自锁功能



	8
	UPS电源系统
	1
	套
	标称容量（KW）

20KVA
工作方式

工频双变换纯在线式
相数

单相L+N+G
整流器

输入标称电压

220VAC
范围

±25%
输入标称频率

50HZ±10%
输入标称频率

≥0.98
输出纹波

＜2%
软启动

0～100%   5sec
充电

充电模式

先恒流后恒压，带温度补偿充电和自动均浮充转换
浮充电压

220VDC
均充电压

227VDC
温度补偿电压

 - 3mV/℃(单体)
充电电压

0.1C（根据电池容量设置自动调节）
充电功率

额定容量的40%
电池

电池类型

免维护铅酸蓄电池
电池容量

7～999AH可设定（根据不同功率容量范围不同）
电池节数

12V类型16节
逆变器

相数

单相
标称电压

220VAC
输出电压稳定度

±1%（稳态负载），±5%（负载波动）
频率稳定度

50HZ＜±0.5%(不同步时)
波峰因数

＞3：1
输出波形失真度

正弦波 线性负载＜3%  非线性负载＜5%
动态特征

瞬间电压＜±5%（由0到100%跃变），瞬间恢复时间＜10ms
过载保护

115%正常工作，125%10分钟，150%1分钟，200%1s
逆变器效率

＞93%（满载）
旁路

相数

单相L+N
标称电压

220VAC
转化时间

0ms(静态开关零切换)
保护功能

输入保护

输入高低压超限、频率超限
输出保护

过流、短路、功因过低
电池保护

过充保护、过放保护
温度保护

环境过温保护、逆变器过温保护
硬件故障保护

辅助电源异常、断路器跳闸、熔断器断开及功率器件过流过压保护
系统参数

工作环境

环境温度：0～40℃，相对湿度30%～90%海拔高度＜1000米（每增加100米功率下降1%，最高4000米）
冷却方式

强制通风
通讯接口

RS232、RS485。可选干接点口、SNMP卡（网络远程监控）
并机不均流度

≤3%
冗余功能

串联热备份或并联
抗浪涌能力

10/700μs,5KV;8/20μs,20KA
防护等级

IP20
安全性能

输入输出对地的抗电3000VAC,漏电流小于3.5mA;绝缘电阻大于2MΩ（500VDC）
噪声db

55～60


	9
	-72℃样本冰箱
	1
	台
	一、功能描述：保存生物制品、病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、电子器件、特殊材料的低温试验等，适用于医院、血站、疾控中心、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所等。

二、技术要求及配置：

2.1、工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198V~242V，频率：(50±1)Hz。

2.2、样式：立式。

2.3、有效容积≥100L。

2.4、数码温度显示，可实时显示箱内温度和各种设定参数（温度、电压、环境温度、压缩机运行状态等）。

2.5、 高精度微电脑温度控制系统，确保箱内温度保持在-40℃～-86℃范围内，显示精度0.1℃。

 2.6、内胆材料：采用全不锈钢材质内胆，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。

2.7、保温材料：采用加厚保温层及VIP保温板，多道门封设计，保温效果好。

2.8、 无氟环保制冷工质,自主知识产权的独特制冷回路，降温速度更快，温度更均匀,单级油滑润压缩机制冷技术，制冷能力更强。

*2.9、安全存储：完善的声光报警系统（高低温、电压异常、断电报警、传感器故障、冷凝器散热差、系统故障等），物品存储更安全； 

2.10、进口高效压缩机，动力强劲，质量更可靠，进口EBM低噪音风机，节能高效。冷凝风机及压缩机散热风机可根据环境温度变化及压缩机运行状态智能开停。

2.11、测试孔设计，方便测试箱内温度。 

*2.12、标配温度记录打印机，可随时调阅温度数据。

2.13、可存储2英寸标准冻存盒63个，2ml内旋冻存管6300个。

2.14资质：医疗器械生产企业许可证、ISO9001质量管理体系认证ISO14001、环境管理体系认证ISO13485医疗器械质量管理体系认证、 职业健康体系认证

2.15、获得国家CQC节能认证和环保认证。

三、服务要求：

3.1、验收合格后，整机免费保修二年，压缩机等主要零部件免费保修五年，终身维修。

3.2、接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务。

3.3、终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。

	10
	全舱熏蒸治疗仪
	1
	台
	1、电源：交流电压220V，频率50Hz

2、功率：≥2300W

3、舱温：1～99℃可调(46～99℃为煎药温度)

4、时间：1～99min可调

5、药水锅最大容积：5L

6、中药雾化量：＞40ml/h

7、微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、自动防干烧、雾化功能；

 8、具有双重温控保护功能；

9、可做露头式全身熏蒸及生殖系统熏蒸；

10、配备多功能花洒可随心所“浴”；

*11、具有臭氧消毒、足底按摩、七彩光浴、座椅高度可调等功能；

*12、具有雾化中药药液功能，将药液雾化的药液蒸汽颗粒超微超细，蒸汽携药能力大大增强，真正充分发挥温度、药度、湿度、中药离子渗疗的熏蒸治疗效应；

13、国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品；

14、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证；

15、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。

	11
	盆底肌训练仪
	1
	台
	主机电源：可充电锂电池,容量≥2200mAh；

输出通道：双通道

性能参数   

3.1.肌电检测

3.1.2 差模输入阻抗：＞5MΩ。

3.1.3 共模抑制比：＞100dB。

3.1.4反馈阈值：

a) 反馈阈值：分为低、中、高三个范围，10～50uV、10～200uV、10～1000uV,允差±10%或±2μV，两者取较大值；

3.1.5示值准确度：误差不大于±10%或±2μV，两者取较大值。

3.1.6分辨率(测量灵敏度)：≤2μV。

3.2盆底检测

基础气压：55mmHg（±1mmHg）

肌力等级：≥8

测量范围： 0-105mmHg(±5%或±1mmHg)，盆底计算使用范围0-50mmHg

测量分辨率：1mmHg     

3.3肌电反馈电刺激

3.3.1触发电刺激

反馈阈值：分为低、中、高三个范围，分别为10～50uV、10～200uV、10～1000uV,允差±10%或±2μV，两者取较大值；

频率：2-100Hz（±10%或2Hz），步进1Hz

脉宽：双向各50-450μs（±10%），步进10μs  

输出强度：0-100mA

3.3.2 助力电刺激

频率固定≥18Hz

脉宽固定≥200μs

输出强度：0-100mA

3.4电刺激        

频率：2-100Hz

脉宽：双向各50 – 450μs      

输出强度：0-100mA

4、多媒体反馈训练：可与APP连接进行互动治疗



	12
	产后康复仪
	2
	台
	1、显示方式：≥12寸触摸液晶屏

2、输出通道：六路

*3、两种模块：产后模块+盆底模块

4、产后电极片：椭圆形电极片、环形电极片和半圆形电极片；

5、产后治疗处方：八种治疗处方（乳汁分泌少、乳腺管不通、乳腺小叶增生、产后形体恢复、术后镇痛、盆腔炎辅助治疗、腹直肌分离、子宫复旧）；

*6、产后输出强度：0～99连续可调，对应低频脉冲电压峰峰值0～30V可调；

7、产后输出载波频率：800Hz;  

*8、产后调制波频率： 0Hz、1.1Hz、1.7Hz、3.3Hz、4.5Hz、5Hz、6.3Hz、6.7Hz、8.3Hz和12.5Hz；

9、产后输出载波波形：矩形波；

10、产后输出调制波形：矩形波、三角波和梯形波 ；                                    

11、产后脉冲宽度：300us;

12、盆底电极：腔内电极和腔内探头；

13、腔内电极输出脉冲频率2～100Hz，步进1Hz；

14、腔内电极输出波形：双向不对称方波；

*15、盆底检测基础气压：55mmHg，肌力等级分≥8级；

*16、腔内电极输出强度0～99连续可调，对应低频脉冲电压峰峰值0～50V可调；

17、盆底模块≥12个处方，其中≥3个自定义处方。

18、当腔内电极没接触好或者脱落，通道停止输出，并有声音提示；

19、治疗时间：1-99 min；

	13
	红外光灸疗机
	1
	台
	1、安全类型：I类，B型

2、电源：AC220V  频率：50Hz。         

*3、红外光波长范围580nm～1050nm；

*4、红外光治疗光功率输出最大10W，允差±2W;

5、红外光输出档位三档调节，频率5—60HZ；

6、艾灸加热温度100—160度；

*7、红光与艾灸可同时输出；

8、工作时间1min-99min可调，级差1min，允差±10s；

9、支臂调节方便，艾灸治疗头三维方向可调；

10、具有艾灸能量裙，使艾灸集中于病灶，又避免暴露隐私；

11、具有防倾倒保护功能；

12、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。
13、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。



	14
	空气消毒机
	10
	台
	适用体积：≥60m3

循环消毒风量：≥600m3/h 

外形：移动式

额定电压：AC 220V±22V    额定频率：50Hz±1Hz

功率：≤350W   

噪音：≤55dB(A) 

紫外线灯管寿命：≥5000h

*紫外线辐照强度（机内）：≥20000μW/cm2

紫外线泄漏量：≤5μW/cm2

动态消毒时空气中臭氧浓度：≤0.1mg/m3

*负离子发生量：≥9×106个/cm3

*过滤器：过滤 5μm 以上尘埃粒子

适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）

*消毒后空气自然菌菌落数≤99cfu/m3 

*白色葡萄球菌杀灭率≥99.97%



	15
	医用全自动电子血压计
	1
	台
	1   测量原理
      示波法

2   显示屏
      ≥7英寸彩色LCD

3   测量位置
      左右臂均可 

4   适应臂周范围      17～42cm以上

5   测量范围
      血压量程：0～299mmHg；      脉博数：40～180次/分

6   手臂伸入检测功能  手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音及画面的引导

7   测量精度

压力显示精度：   ±3mmHg（±0.4KPa）；

脉搏测量精度：   ±2%或±2次/分（取最大者）

8  肘部位置传感器    电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确

9  臂筒角度调节      自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度）

10  连续测量功能     可以显示并打印连续2次或3次的单次测量值及平均值

*11  超压保护         压力超过300mmHg时,急速排气保护。急速排气时间不大于10秒。

*12  二维码打印
     测量结果可以二维码形式打印出来

13  打印装置         热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图

*14  ID功能
     可连接扫描枪或身份证读卡器

15  抗菌设计对应     外壳：抗菌树脂  袖带：抗菌布套

*16  用户画面提示功能 动态画面提示用户采用正确测量姿态

17 臂筒组件交换功能 臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。

18  语音功能         测量全程语音提示，测量结束播报测量结果

19  用户教育
     根据测量结果，显示提示信息

20  通信数据输出     同时具备USB、蓝牙、WIFI、有线LAN四种输出方式

	16
	红外线乳腺诊断仪
	1
	台
	1.双屏操作，方便大量体检，可用一个屏幕检查，另一个屏幕进行出报告，提高体检效率,

2.可双乳同屏对比显示，支持快捷键操作；同屏多幅图像对比、可对图像进行存贮、再现，动、静态图像分割显示，多方位、多角度、动态对比诊断,

3.具有显示、冻结、左结右冻、右结左冻、再现、拉伸、负像、二值、32套彩色,

4.放大、缩小、焦近、焦远镜头调节；四幅显示、冻结、伪彩处理、增强滤波、图像变换：负像、上下镜像、左右镜像；测量长度、周长、面积、角度；标注；分布图,

5.动态录像与电影回放，实时动态录像，录制过程或回放过程中均可抓拍图像,

6.专业的病历管理，快速输入资料，方便查询，统计，调用，备份

图片存储为JPEG,BMP通用格式，方便单独调用，同时支持转换为DICOM格式,

7.高清晰，高灵敏度红外CCD摄像机，先进的自动聚焦功能，操作更便捷,

8.强大的图像处理功能：动态录像，图像采集，处理，冻结，存储,

9.动态伪彩编码，可全屏或区域加伪彩,

10.强大的图像处理功能：区域选择，块放大，图像增强，病灶长度面积测量，上下左右全方位翻转，负像，定标设置、图像注释，伪彩，图像拉伸，灰度调节,

11.多种报告格式可选，也可自由编辑报告单,

12.软件支持用户自由修改病人信息选项等多项参数,

13.灰阶度：256级8BitA/D,

14.视频信号输出：幅度1Vp-p,阻抗：75,

15.模拟信号输入：标准电视信号1Vp-p输入,525线/场或625线/场,

16.硬盘存储容量：1T以上,

17.时钟频率：200MHZ,

18.显示色彩：≥24位动态伪显示，支持动态伪彩编码,

19.图像采集为手动、脚控两种；可连续采集不少于1-99幅；能同屏多幅显示,

20.摄像机最低照度：0.1Lux,

20.摄像机分辨率：＞600线以上,

21.红外光波长：0.8μm～1.5μm,

22.探头光功率输出可调，最大输出不小于0.2W，但不得超过1W,

23.光束直径:14mm±2mm,

24.显示器尺寸：≥22寸液晶显示器2台,

25.软件:独有的动态伪彩软件技术,支持动态加彩,自动计算距离、周   长、面积、自动传出精美分析报告,
26.豪华专用推车，静音车轮，移动方便,

27.红外探头为：激光探头，LED灯探头，

28．企业通过ISO9001、ISO13485体系认证。

通道连接，电极脱落有提示保护，保证治疗安全。

	17
	中心供氧呼叫设备带管道安装项目（50个床位）
	1
	套
	

	18
	5立方制氧机设备采购安装项目（包括安装，办使用证，调试，运行）
	1
	套
	

	19
	手术室采购安装电动门项目，安装脚踏电动门
	3
	套
	

	20
	手术室LED无影灯（包括发货安装，调试使用）
	2
	个
	照度（相距1m）：≥120000

色温（K）：3000-6700

光斑直接（mm）：≥200

光照深度（mm）：≥1000

亮度调节：1-100

显色指数（Ra）：≥85

受照面温升（oc）：≤1

操作半径（mm）：≥2200

超长的LED使用寿命，达到60000-80000小时无需要更换灯珠

进口的LED冷光源无红外辐射，纳米涂层散热器，早就的散热效果，采用发光二级作为光源，无温升，无紫外线辐射，无频闪。

无影灯效果，科学的弧度聚焦设计，巧妙的避开医生头肩部的遮挡，达到无影效果和深度照明

采用两种色温相近的灯珠，避免手术医师产生眩晕感

耐冲击，废弃物可回收并且无汞污染



	21
	手术室单臂吊塔
	2
	个
	高承重力  高旋转角度  横臂活动范围（半径）：1000MM+1000MM 

悬挂提升装置升降范围≤500mm

水平旋转角度≥340°，横臂和终端箱体可同时旋转

采用高强度7075镁铝合金

流线型造型，实用美观，表面采用进口材质喷塑处理防腐性能优，易清洗

箱体多边组合，气电终端任意布局，采用知名品牌气体终端，接口颜色及形状不同，具有防接错功能，并且具有STANBY（原位待接通状态）功能。

整体成型，两层仪器平台

仪器平台采用ABS材料一次性成型，非拼成，仪器平台：两层

每只平台承载≥25公斤，上层边缘加装国际标准设备导轨，高度可调节，采用10*25MM国际标准边轨围护。

圆角防撞设计，自吸式抽屉1个

电源插座：7个、220v、10A：1个网络插座，等电位接地端子：2个，插拔次数2万次以上

顶部吸盘式安装，稳定牢固



	22
	单项全自动补偿稳压器
	1
	台
	环境温度：-10℃-45℃

主变：高温紫铜调压线圈

绝缘：＞5

副变：高温全铝补偿线圈

耐压：2000V/min不击穿

调节碳刷：进口1017碳刷

输出畸变失真<1.0%

电机：进口电机

电压指示：输入输出电压

输出电压：220V

调压速度：小于1秒

电网频率：50HZ-60HZ

保护性能：自动切断输出

绕组升温：<85℃满载条件下

电压精度：正负百分之二



	23
	营养膳食台（成人）
	1
	台
	一、系统介绍：
系统需采用中国营养学会营养膳食标准，包括个体门诊、健康成人的膳食评估。软件根据实际的摄入量进行计算分析，并与相应的标准进行比较，评估出过量和不足的营养素,然后通过电脑平衡功能对实际摄入膳食的种类及量进行更合理的调整，给予指导建议，使调整后的膳食结构更加合理化。
2、控制方式：按键或触摸
3、操作系统：Win7以上系统
4、主板：工控主板
5、CPU：1.8四核Intel以上
6、内存：大于或等于4GB
7、硬盘：≥500G 
*8、网络功能(支持2台电脑）

.可实现网络版功能，立式分屏与主机同步显示
.系统根据评测结果自动生成的评测报告与医院的HIS系统完美对接
.可随时随地查询历次的评测报告
9、环境温度：10-30℃
10、相对湿度：≤ 80%
11、电源：AC： 220±22V，50Hz±1 Hz
12、功率消耗：不大于400W
四、其它

设备供应厂家须具备一定的软件开发能力，具有软件企业认证证书及高新技术企业认证，并提供相关证书复印件。

     中标单位应无偿为甲方免费升级系统，后期工作中所产生的耗材需结合市场价格不得高于市场价。

二、主要特征：
1、显示屏须触摸操作。
2、结果可打印。

3、统计快速、分析客观。

4、测试数据保存数据库，历次评测结果可对比、跟踪，为医生提供膳食营养的研究、科研等辅助。

三、技术参数：
（一）软件功能及特点，须具备以下功能，但不限于以下功能要求

*1、自动平衡功能：软件采用动态数学建模，自动平衡计算功能。

2、食物检索功能：食物品种不少于两千种，为避免操作者在查找食物时麻烦及效率慢的情况，软件须提供食物检索功能，只需输入食物名称的拼音缩写码或汉字就可快速查到某种食物，方便、简捷，提高工作效率。

3、新增品牌奶粉：软件系统具有市场上多种品牌奶粉营养成分查询功能，并提供各种奶粉的营养成份，如：多美滋、惠氏、雅培、恩贝儿、贝因美等。

4、新增食谱、菜谱：软件提供各年龄段儿童的经典食谱，并分春夏秋冬四种类型，软件还提供多种营养菜谱及制作方法。用户也可自行载入、保存具有地方特色的食谱。

5、度量转换：软件可帮助医生提供摄入量的参考，方便医生快速换算实际摄入量，并有参照物做对比。如：一碗米饭大概相当于多少克并配有彩图。

6、食物成份的修改：用户可及时根据最新的营养膳食标准更新食物成份表，也可自行添加当地特色食物及营养成份，使软件运用更灵活，更具及时性，使营养评价更合理。

（二）硬件及系统特点
1、屏幕尺寸：大于或等于19英寸液晶红外线触摸屏，防水、防磁、防尘、防油污


	24
	营养膳食台（儿童）
	1
	台
	一、系统介绍：
系统需采用中国营养学会营养膳食标准，包括个体门诊、健康成人的膳食评估。软件根据实际的摄入量进行计算分析，并与相应的标准进行比较，评估出过量和不足的营养素,然后通过电脑平衡功能对实际摄入膳食的种类及量进行更合理的调整，给予指导建议，使调整后的膳食结构更加合理化。
2、控制方式：按键或触摸
3、操作系统：Win7以上系统
4、主板：工控主板
5、CPU：1.8四核Intel以上
6、内存：大于或等于4GB
7、硬盘：≥500G 
*8、网络功能(支持2台电脑）

.可实现网络版功能，立式分屏与主机同步显示
.系统根据评测结果自动生成的评测报告与医院的HIS系统完美对接
.可随时随地查询历次的评测报告
9、环境温度：10-30℃
10、相对湿度：≤ 80%
11、电源：AC： 220±22V，50Hz±1 Hz
12、功率消耗：不大于400W
四、其它

设备供应厂家须具备一定的软件开发能力，具有软件企业认证证书及高新技术企业认证，并提供相关证书复印件。

     中标单位应无偿为甲方免费升级系统，后期工作中所产生的耗材需结合市场价格不得高于市场价。

二、主要特征：
1、显示屏须触摸操作。
2、结果可打印。

3、统计快速、分析客观。

4、测试数据保存数据库，历次评测结果可对比、跟踪，为医生提供膳食营养的研究、科研等辅助。

三、技术参数：
（一）软件功能及特点，须具备以下功能，但不限于以下功能要求

*1、自动平衡功能：软件采用动态数学建模，自动平衡计算功能。

2、食物检索功能：食物品种不少于两千种，为避免操作者在查找食物时麻烦及效率慢的情况，软件须提供食物检索功能，只需输入食物名称的拼音缩写码或汉字就可快速查到某种食物，方便、简捷，提高工作效率。

3、新增品牌奶粉：软件系统具有市场上多种品牌奶粉营养成分查询功能，并提供各种奶粉的营养成份，如：多美滋、惠氏、雅培、恩贝儿、贝因美等。

4、新增食谱、菜谱：软件提供各年龄段儿童的经典食谱，并分春夏秋冬四种类型，软件还提供多种营养菜谱及制作方法。用户也可自行载入、保存具有地方特色的食谱。

5、度量转换：软件可帮助医生提供摄入量的参考，方便医生快速换算实际摄入量，并有参照物做对比。如：一碗米饭大概相当于多少克并配有彩图。

6、食物成份的修改：用户可及时根据最新的营养膳食标准更新食物成份表，也可自行添加当地特色食物及营养成份，使软件运用更灵活，更具及时性，使营养评价更合理。

（二）硬件及系统特点
1、屏幕尺寸：大于或等于19英寸液晶红外线触摸屏，防水、防磁、防尘、防油污



以上参数中若指定品牌仅作参考指标，投标人须满足或高于该品牌下各项功能要求即可。

供货时所有办公用品及医疗设备须刻上山东援疆标志，具体细节在合同中约定
付款方式：验收合格后支付90%，10%作为质保金。

供货期：30天。

供货地点：甲方指定地点。
售后服务：除参数中规定的年限外，其余售后两年。
  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章供应商须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

注：1.投标无效的情形：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

（2）若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

 （3）为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

（4）供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

（5）供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

 （6）供应商应当对所投项目招标文件中“货物需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应其中的部分内容，该投标将被认定为投标无效。

（7）供应商未按本须知第12.1规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

（8）所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

（9）供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（10）投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（11）所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

（12）采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

（13）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

（14）在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。

（15）如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

1.未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；未满足招标文件中技术条款的实质性要求；与其他供应商串通投标，或者与招标人串通投标；属于招标文件规定的其他投标无效情形；评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《供应商企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除 6 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

3.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体   %的价格扣除。（本项目不适用）

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为： 投标商所投产品应优先选择《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部 环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

5.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

6.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：    /       

7.同品牌处理办法：

如采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

8.中标候选人并列式时的处理方式：    

如采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

详细的评标标准：（具体内容详见综合评分表）

价格分占30%，完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重。

商务占40%（具体内容详见综合评分表）。

技术占30%（具体内容详见综合评分表）。

一、符合性审查表
	评审内容
	评审意见

	序号
	
	是否合格

	1
	各供应商投标报价未高于预算金额；
	

	2
	评标委员会认为供应商的报价无明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，供应商的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理。
	

	3
	供应商按招标文件规定提交投标文件份数。
	

	4
	投标文件按照招标文件的规定编制、标记及签署盖章的，法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖供应商公章的（投标文件正本的印章和签字不能为复印件）；
	

	5
	按招标文件规定的格式填写，内容全或关键字迹清晰、数量等齐全的。
	

	6
	没有采购人不能接受的附加条件的
	

	7
	供货地点及供货时间符合招标文件
	

	8
	不同供应商的投标文件没有错漏一致的情况
	

	9
	投标有效期符合招标文件
	

	10
	售后服务符合招标文件要求
	

	11
	供应商附有详细地址、联系人、电话标明的。
	

	12
	投标文件没有散页、活页、未胶装的。
	

	结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”
	


备注：

说明：

（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过审核；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过符合性审查的供应商不进入评标，通过符合性审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

二、综合评分表
	序号
	评审指标         (100分)
	分值
	评分标准

	1
	价格评审（30分）
	投标报价（30分）
	各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值，计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。由监标人员负责核准每个合格供应商的价格得分。



	2
	技术评审（40分）
	技术性能（30分）
	投标人提供的产品技术参数全部满足得30 分，带“*”号参数一项不响应扣 5分，扣完为止。其余每项不响应扣2分，扣完为止。

	
	
	品牌选型（6分）
	投标人根据采购实际情况，在产品选型中能够满足用户对品牌档次的基本需求，所投产品品牌知名度及市场占有率综合评价第一档次得5-6分、第二档次得3-4分、第三档次得0-2分。

	
	
	综合实力（4分）
	电极片具有一类医疗器械备案信息，得1分。

生产厂家需提供整机性能检测报告，得1分。

制造商针对本项目的授权及售后服务承诺原件，得2分。

	3
	商务评审（30分）
	售后服务（8分）
	1.售后服务承诺满足用户要求且优于其他投标方，售后服务体系完备，得4分；售后服务方案的效率高、质量优越、质量保证体系完整且明确、能够在半小时内响应，两小时内到场的得4分

2.售后服务方案的效率一般、质量一般、质量保证体系比较完整且明确、能够在一小时内响应，四小时内到场的得2分

3.售后服务方案的效率差、质量差、质量保证体系不够完整且明确、能够在两小时内响应，六小时内到场的得1分

4.未提供不得分

	
	
	履约供货能力（10分）
	货物履约供货安装方案优良、交货期承诺少于规定且符合实际的得6-10分；货物供应安装方案可行、交货期符合规定和实际的得0-5分；方案不可行、交货期长于规定且脱离实际的不得分。

	
	
	承诺及维保方案（6分）
	综合评定投标人的售后服务承诺及维保方案，根据售后服务的及时性、可行性、零配件供应能力，以及维保方案的保障措施、可操作性等综合评分，优：6-4分，良：2-3分，一般：0-1分。

	
	
	应急方案（6分）
	应急策略方案详细，逻辑性强、切实可行得6分；应急策略方案不详细，逻辑性一般、操作性不强得2-3分；无应急策略得0分。


货物类
政府采购公开招标文件

第三册

第7章 政府采购合同

合同编号：           

政府采购合同参考范本

第一部分 合同书

项目名称：                                   
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 招标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；
1.2.2 标的数量：                                                ；
1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；
1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	


注：合同仅供参考（以采购人最终认定的统一格式为准）










授权委托人身份证复印件反面

















授权委托人身份证复印件正面











法人身份证复印件正面








  





法人身份证复印件反面













