
和田县消防救援大队队站建设项目（一期) （包二） 
公开采购招标文件

项目编号：HTXZFCG(2021FS)070-2号 
采购人：和田县应急管理局
  采购代理机构：新疆国盛君安工程项目管理有限公司
日期：2021年9月
招标文件

  项目名称：和田县消防救援大队队站建设项目（一期) （包二）
  采购单位：和田县应急管理局
  联 系 人：陆浩
  电    话：152 9281 2882
  详细地址：和田县经济新区文化路
招标代理机构：新疆国盛君安工程项目管理有限公司

  联 系 人：李小威
  电    话：152 9269 2552
  详细地址： 和田市昆仑路与安康路交汇处环湖小区8号楼19号商铺
招投标监督管理机构备案登记栏：

	本招标文件已报备

项目名称：和田县消防救援大队队站建设项目（一期) （包二）
备案人：                                 备案日期：


和田县人民政府采购中心

目　　录

第一章    招标公告……………………………………………… 3

第二章   投标须知………………………………………………4
第三章    材料要求、规格及需求表………………………………20
第四章  合同条款…………………………………………22
第五章 投标文件格式………………………………25
第一章 招标公告
和田县消防救援大队队站建设项目（一期) 
公开招标公告

项目概况：   

关于和田县消防救援大队队站建设项目（一期) （包二）的潜在供应商应在新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）获取下载招标文件，并于2021年9月27日 11:00（北京时间）前提交响应文件。     

一、项目基本情况  
项目编号：HTXZFCG(2021FS)070号
项目名称：和田县消防救援大队队站建设项目（一期)  

采购方式：公开招标

预算金额（元）：12748517.00
最高限价（元）：12748517.00

简要规格描述：采购救援车辆和消防装备一批（具体内容详见招标文件）

备注：  

合同履约期限：签订合同后45天内完成供货。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181号)。 2）投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。  

3.资格要求：

1.投标人须具有独立企业法人资格，应提供营业执照(三证合一)，（必须有工商局核准的相应经营范围）。

2.法定代表人需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证，被委托人必须是投标单位法人或正式员工。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供公司财务制度和会计事务所出具2020年财务审计报告，2021年1月以后新成立公司可不提供审计报告但须提供公司财务制度和银行资信证明）。

4.有依法缴纳税收（提供近3个月的报税相关资料或完税证明）和社会保障资金（提供近3个月社保证明材料，包含社会保障基金划缴凭证及公司参保人员社会保险缴费明细单，个人明细表中须包含本次项目被委托人）的良好记录。
5.在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”； “中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参本次采购活动。以上网站页面截图并加盖单位公章（网页打印件须自公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中查询并打印）。
6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2021年9月6日至2021年9月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）   

地点：新疆政府采购网(www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 

方式：在符合该公告报名条件的前提下，可在该公告附件中自行下载文件并参与投标，不再需要报名，在开标时带原件进行资格审查。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点   

提交投标文件截止时间：2021年9月27日 11:00（北京时间）

投标地点：和田县公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路） 

开标时间：2021年9月27日 11:00（北京时间）

开标地点：和田县公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路） 

五、公告期限 

本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标采购文件之日（发售截止日之后收到招标采购文件的，以发售截止日为准）或者招标采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

六、其他补充事宜 

无  

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：和田县应急管理局
地 址：和田县经济新区文化路
联系方式：152 9281 2882
2.采购代理机构信息

名 称：新疆国盛君安工程项目管理有限公司
项目联系人：李小威
电 话：152 9296 2552
地 址：和田市昆仑路与安康路交汇处环湖小区8号楼19号商铺
 投标须知

一 、投标须知前附表  

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	项目名称
	和田县消防救援大队队站建设项目（一期) （包二）

	2
	采购内容
	采购消防器材等一批（具体内容详见招标文件）

	3
	采购范围
	设备、材料采购、运输、安装、调试、售后及相关服务。

	4
	采购方式
	公开招标

	5
	评标办法
	综合评分法

	6
	交货地点
	和田县 ，投标人必须将货物交付至甲方指定的具体地方

	7
	供货期及质保期
	供货期： 签订合同后45天内完成供货。 
产品有效期需在有效使用期限之内

	8
	采购人
	名 称：和田县应急管理局

地  址：和田县经济新区文化路
联系人：陆浩

联系电话:152 9281 2882

	9
	采购代理机构
	招标代理机构:新疆国盛君安工程项目管理有限公司

联系人：李小威

联系电话：152 9269 2552
联系地址：和田市昆仑路与安康路交汇处环湖小区8号楼19号商铺

邮箱号：527937514@qq.com

	10
	投标人资格条件
	1.投标人须具有独立企业法人资格，应提供营业执照(三证合一)，（必须有工商局核准的相应经营范围）；

2.法定代表人需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证，被委托人必须是投标单位法人或正式员工；；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供公司财务制度和会计事务所出具2020年财务审计报告，2021年1月以后新成立公司可不提供审计报告但须提供公司财务制度和银行资信证明）；

4.有依法缴纳税收（提供近3个月的报税相关资料或完税证明）和社会保障资金（提供近3个月社保证明材料，包含社会保障基金划缴凭证及公司参保人员社会保险缴费明细单，个人明细表中须包含本次项目被委托人）的良好记录；

5.在本地区设有完善的售后服务网点(提供相关证明材料)，能提供本次采购内容的备件紧急服务和本地化技术服务；

6.在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”； “中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参本次采购活动。以上网站页面截图并加盖单位公章（网页打印件须自公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中查询并打印）；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本次政府采购活动。

	11
	联合体形式
	不接受

	12
	对联合体各方的要求
	无

	13
	现场考察
	不组织，投标人自行对项目现场和其周围环境进行考察

	14
	政府采购政策支持
	落实政府采购政策需满足的资格要求：1、 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181号)。

2、投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。   

3、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

	15
	投标截止及开标时间
	2021年9月27日11时00分 (北京时间)

	16
	采购项目预算
	采购预算价：338.2670万元  (此采购预算为最高限价、如超过预算价的报价为无效报价）

投标人的报价明显低于其他投标报价或者明显低于采购预算价，经评标委员会评审认为低于成本价的，视为无效报价，作废标处理。

	17
	保证金
	投标保证金金额：

60000元（大写：陆万元整）；

投标保证金缴纳账户：

开户银行：和田县农村信用合作联社营业部

户名：和田县政务服务中心

银行帐号：8770 1001 2010 1219 84578

注：投标保证金请于2021年09月27日10时59分前 (北京时间)（北京时间）缴入指定账户，到和田县政务服务中心换取投标保证金收据，（换取收据前，前往和田县农村信用合作联社营业部领取本项目进账单）各投标企业保证金缴纳只接受企业基本帐户足额对公转帐，其他以私人名义或现金缴纳等存入、汇款方式均视为无效投标保证金，开标时需携带投标保证金收据原件，未按规定时间交保证金的投标商不得参加本次投标（以到账时间为准）。

	18
	投标文件有效期
	60天

	19
	投标文件副本份数
	纸质版文件：正本一份，副本肆份，开标一览表1份。

电子版文件：一份（包括投标文件正本全部内容；以U盘或光盘形式递交）；

1、电子版文件要求包含投标文件正本全部内容，电子版表面标记单位名称。电子版文件内容与投标文件正本内容不一致时以投标文件正本为准。

2、凡进入开标、唱标程序的投标文件概不退还

	20
	封套上应载明的信息
	采购人名称：    

编号：                                         

项目名称：

包装内容：投标文件正本/副本/开标一览表/电子版

投标人名称：                 

投标人地址：                 

联 系 人：                   

联系电话：                   

传    真：                   

在规定的投标截止时间  年 月 日  ：  前不得启封

	21
	投标文件的递交地点
	和田县公共资源交易中心（和田县经济新区昌盛路）

	22
	履约保证金
	履约保证金为中标价的10%，中标人与招标人签订合同的同时提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的工期供货及作业完毕，则扣除履约保证金，且三年内不得参加和田县所有政府采购招投标活动。

	23
	付款方式
	甲乙双方签订合同时约定

	24
	采购代理服务费
	招标代理服务费参照国家发改委计价格[2002]1980号文件的规定计取。

	25
	招标会现场投标人需提供下列证件原件
	1、法定代表人需提供法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人需提供法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件），被委托人必须是投标单位法人或正式员工；

2、年审合格的企业需提供法人营业执照、税务登记证副本、组织机构代码证（或三证合一营业执照副本原件）；

3、投标保证金收据（原件）；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供公司财务制度和会计事务所出具2020年财务审计报告（原件），2021年1月后新成立公司可不提供审计报告但须提供公司财务制度（原件）和银行资信证明）；

5、有依法缴纳税收（提供近3个月的报税相关资料或完税证明（原件））和社会保障资金（提供近3个月社保证明材），包含社会保障基金划缴凭证及公司参保人员社会保险缴费明细单，个人明细表中须包含本次项目被委托人（原件））的良好记录。
6、“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）四个网站的查询结果并加盖公章（网页打印件须自公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中查询并打印）；

7、在本地区设有完善的售后服务网点(提供相关证明材料)，能提供本次采购内容的备件紧急服务和本地化技术服务（原件）。


二、 招标书
新疆国盛君安工程项目管理有限公司受和田县应急管理局委托，为本次采购项目进行公开招标采购。

一、招标文件编号：HTXZFCG(2021FS)070-2号   
二、项目名称：和田县消防救援大队队站建设项目（一期) （包二）
三、采购内容：采购消防器材等一批（采购清单、技术要求等详见招标文件第三章）。采购预算价 ：338.2670万元，具体项目内容、采购范围以甲方要求和招标文件相应规定为准。
四、简要说明：

1、供货地点：和田县，投标人必须将货物交付至甲方指定的具体地方。
2、要求供货期： 签订合同后45天内完成供货。
3、验收方式：招标人及相关部门按产品标准和技术要求及国家、行业的相关规定进行验收

4、付款方式：甲乙双方签订合同时另行规定。

五、招标内容     

    详见第三章   材料要求、规格及需求表

六、投标保证金数额：详见投标须知第3条。

七、特别提示

1、招标范围：设备、材料采购、运输、安装、调试、售后维修及相关服务。

2、标书领取地点：

在新疆政府采购网(www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 自行下载，招标文件费200元/份（开标现场收取）。
三、 投标须知

总  则

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适于本次投标中所述的所有项目的设备、材料采购、运输、安装、调试、售后维修及相关服务。

2合格的投标人

2.1投标人资格要求：

2.1.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.1.2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 

2.1.2.1 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181号)。

2.1.2.2投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。   

2.1.2.3《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

2.1.3法定代表人需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证，被委托人必须是投标单位法人或正式员工；
2.1.4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供公司财务制度和会计事务所出具2020年财务审计报告，2021年新成立公司可不提供审计报告但须提供公司财务制度和银行资信证明）； 

2.1.5.有依法缴纳税收（提供近3个月的报税相关资料或完税证明）和社会保障资金（提供近3个月社保证明材料，包含社会保障基金划缴凭证及公司参保人员社会保险缴费明细单，个人明细表中须包含本次项目被委托人）的良好记录。

 2.1.6.在本地区设有完善的售后服务网点(提供相关证明材料)，能提供本次采购内容的备件紧急服务和本地化技术服务；

2.1.7.在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”“中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参与本次采购活动。以上网站页面截图并加盖单位公章（网页打印件须自公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中查询并打印）；

2.1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本次政府采购活动。

2.2 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的规定。

3、定义

    3.1 “招标人”为 和田县应急管理局。
3.2 “投标人”系指响应招标，并按照招标文件的要求参与工程任务竞争的法人，中标后即为中标人，签定合同后即为卖方。

3.3 “招标机构”为  新疆国盛君安工程项目管理有限公司。

3.4 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切产品及其它技术资料和材料。

3.5 “服务”系指合同规定卖方须承担的技术协助、本地化开发、安装、调试和交付使用后免费维护期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

3.6 “卖方”系指提供合同货物和服务的法人。

3.7 “买方”系指购买货物的单位。

4、投标费用

4.1 无论投标结果如何，投标人须自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

招标文件

5、招标文件

5.1 招标文件用以阐明所招标的内容，招标投标程序及合同条款，包括：

5.1.1 投标人须知前附表；

5.1.2 招标书；

5.1.3 投标人须知；

5.1.4 技术规格要求；

5.1.5合同条款；

5.1.6 投标文件格式。

5.2 投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容。招标机构将拒绝未按招标文件的要求提供全部资料或提交的投标文件未对招标文件作出实质性响应的投标。

6、招标文件的澄清

6.1 任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日期三天前以书面形式或传真、电报通知招标机构。招标机构将以书面形式予以答复，同时将书面通知每个购买招标文件的投标人。投标人不得与招标人私下就工程招投标的有关实质性的问题进行磋商。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间24小时以前，招标人都可能以《招标文件补充》的方式修改招标文件。并将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，

7.2 《招标文件补充》作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束力。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

7.3 为使投标人在编制投标文件时把《招标文件补充》内容考虑进去，招标人可以相应延长投标截止日期，具体时间将在《招标文件补充》中写明。

投标文件的编制

8、 投标文件的编写

     8.1 投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在充分理解招标文件提出的技术要求、服务和商务条件后，编制投标文件。
9、 投标的语言

      9.1  投标人的投标文件以及投标人与招标机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其他语言书写，投标人应将其译成中文。

  9.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10、投标文件的格式

10.1投标人应按招标文件提供的格式及投标报价说明完整地填写所提供的产品、服务、数量及价格。

    10.2如投标人认为需要对招标文件的有关内容做详细的阐述而招标文件中提供的投标文件格式又不能满足，投标人可以在投标文件相关格式后另行添加表格或文字，对招标文件的有关内容做详细的阐述。但阐述的内容不能偏离招标文件的实质性内容，且应完整、表达清晰、准确。如果阐述的内容偏离了招标文件的实质性内容，投标文件按废标处理。

    11、投标文件的组成和顺序:投标文件由经济报价部分、商务部分、技术部分三部分组成，合装成一本标书（胶装）。开标一览表需按招标文件提供的格式填写，统一规范，不得自行增减内容，并单独提供且与投标文件中提供的一致，并按招标文件要求密封。

11.1经济报价部分：

11.1.1投标书；

11.1.2开标一览表；

11.1.3报价明细表；

11.2商务部分：

11.2.1投标方的资格声明（格式见附件）；

11.2.2 投标单位简介，并附投标人相关资质证件等；

11.2.3出具法人营业执照函（格式见附件）；

11.2.4法定代表人证明书（格式见附件）；

11.2.5法定代表人授权委托书及投标人被授权人身份证复印件（如有授权，法人参加提供身份证原件及复印件）（格式见附件）；

11.2.6投标保证金收据复印件；

11.2.7开户银行开具的征信证明（如有）；

11.2.8具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供公司财务制度和会计事务所出具2020年财务审计报告，2021年1月后新成立公司可不提供审计报告但须提供公司财务制度和银行资信证明）；
11.2.9有依法缴纳税收（提供近3个月的报税相关资料或完税证明）和社会保障资金（提供近3个月社保证明材料，包含社会保障基金划缴凭证及公司参保人员社会保险缴费明细单，个人明细表中须包含本次项目被委托人）的良好记录。

11.2.10投标人提供“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）四个网站的查询结果；（网页打印件须自公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中查询并打印）；
11.2.11节能、环保产品证明（如有）

11.2.12中小企业声明函（如是）

11.2.13近三年的销售业绩表及相关证明（格式见附件）

11.2.14售后服务承诺书及售后服务计划（格式见附件）；

11.2.15商务条款偏离表（格式见附件）；

11.2.16质量保证书（格式见附件）；
11.2.17投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书（格式见附件）；

11.2.18投标人企业信誉证明文件（如有，提供复印件）；

11.2.19资格认证证书（如有）;

11.2.20投标企业认为有必要提供的声明及文件资料（投标人自行编制）。
11.3 技术部分：

     11.3.1 投标货物和服务数量、规格、品牌、交货期说明表；

    11.3.2 对本次投标的详细说明(投标人视需要自行编写)；

    11.3.3投标货物和服务的技术参数、配置、功能、样本、图表等；

    11.3.4 投标货物和服务的质量保障（证）及技术支持等；    

11.3.5提供主要原材料的产地及厂家信息（如有）；

    11.3.6其他检测报告和技术资料；

    11.3.7技术参数、功能偏离；（格式见附件）

11.3.8供货方案及安装调试方案（格式自拟）

11.3.9质量保证措施（格式自拟）

注：投标文件按统一格式、顺序编写。

12、投标报价：

12.1投标单位应在投标的投价表上标明单价和总价。（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。投标单位应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所在费用的总价。

    12.2 除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物和服务的报价应包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、进口货物及其所用原材料、零部件的各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场安装、检测验收、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方及相关监督部门协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

   12.3  投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个或全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

   12.4 一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

   12.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的主要条款另有规定。

   13、 投标人应逐条详细阅读招标文件有关要求，表明所提供的服务是否对招标文件做出实质性响应。

14、投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起60天内有效。

14.2 如遇特殊情况，在原投标有效期届满之前，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，并经投标人确认。

15、投标文件的份数、签署、字体、装订

    15.1 投标人必须按“投标人须知前附表”中规定的“正本”和“副本”份数，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。参考资料数量不限。

    15.2投标文件正本与副本须用不褪色的墨水笔书写或打印。投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人全权代表签章。

15.3 投标文件应由企业法人或法人授权代表签字并加盖公章；签字人须为法定代表人的有效授权委托人，开标现场的授权委托人应与报名时的一致。否则，其投标无效。   

    15.4投标文件字体一律采用宋体字。

    15.5投标文件一律采用胶装方式进行装订。

16、投标保证金

16.1 投标保证金数额详见投标人须知前附表第17条。

16.2 投标保证金用于应对本次招标因投标人违规、违约而产生的风险。

16.3 投标人必须于投标截止时间之前（详见投标人须知前附表第17条规定）按将投标保证金交纳至规定的帐号，对未按要求提交投标保证金的投标书，招标机构将视为不响应投标予以拒绝。

16.4 投标保证金应以银行汇票、支票或现金方式提交。本招标不接受银行保函形式的投标保证金。 

16.5《中标通知书》发出五日内退还投标保证金。

16.6在招标方规定的投标有效期满之前，招标方将以书面形式 发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

16.7 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.7.1 投标人在投标有效期内撤回投标的；

16.7.2 中标人未能做到：

①按本章第29条规定签定合同；

②按本章第35条交付招标代理服务费。

  16.7.3投标人在投标过程中有违反有关法律法规行为的。

投标文件的递交

17、投标文件的密封与标记

17.1将投标文件正本、所有副本分别装入投标文件袋内加以密封，并分别在密封件的封面上标明“正本”、“副本”、单位公章、法定代表人(签字、盖章)，且开启处密封并加盖公章及法人签章（或合同专用章）。
17.2开标一览表及投标文件电子版（U盘或光盘）分别装入投标文件袋内加以密封，密封袋上应分别标上“开标一览表”、“投标文件电子版（U盘）”字样，且开启处密封并加盖公章及法人签章（或合同专用章）。

17.3所有投标文件信袋及包装物上均应贴上封条，封条上应注明以下内容：

（1）招标单位；

（2）项目名称；

（3）标书编号；

（4）投标企业名称和地址；

（5）“于2021年9月27日11点00分（北京时间）前不准启封”；

 17.4未按本须知要求密封、标记和递交的投标文件不予接收。

18、投标文件递交的截止日期

18.1投标人必须按“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间将投标文件送达 开标地点 。

18.2超过招标文件规定的投标截止时间送达或邮寄的投标文件将不予接受。

19、投标文件的修改和撤消

19.1 投标人可以在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，以书面形式向招标人递交通知修改或撤回其投标文件。

19.2 投标人对投标文件的修改或撤消应按本章第18和19条规定进行准备、密封、标注和递交。

19.3 投标截止时间后不得修改投标文件。

19.4投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤消投标文件，否则招标机构将没收其投标保证金。作为对招标代理机构和招标人的违约赔偿金。
开    标

20、开标

20.1 招标代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间和地点开标，届时请监督人和投标方代表参加并签到。

20.2 开标时先由投标人代表和监督人对投标人有效资质及投标文件的密封与标志及进行核查；唱标人宣读投标文件正本、“开标一览表”有关内容及投标文件的修改、撤消和招标代理机构认为合适的其它内容。

20.3 有效证件

开标时，请各投标人随身携带以下有效证件原件以备查验：

20.3.1 法定代表人需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证，被委托人必须是投标单位法人或正式员工；
20.3.2 年审合格的企业法人营业执照、税务登记证副本、组织机构代码证（或三证合一营业执照副本原件）；

20.3.3 投标保证金收据（原件）；

20.3.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供公司财务制度和会计事务所出具2020年财务审计报告（原件），2021年新成立公司可不提供审计报告但须提供公司财务制度（原件）和银行资信证明）；

20.3.5 有依法缴纳税收（提供近3个月的报税相关资料或完税证明(原件）和社会保障资金（提供近3个月社保证明材料，包含社会保障基金划缴凭证及公司参保人员社会保险缴费明细单（原件），个人明细表中须包含本次项目被委托人）的良好记录。
20.3.6 “信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）四个网站的查询结果并加盖公章（网页打印件须自公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中查询并打印）；
20.3.7在本地区设有完善的售后服务网点(提供相关证明材料)，能提供本次采购内容的备件紧急服务和本地化技术服务。
以上均为原件，未通过资质查验的投标文件将不予以接受。

20.4 投标人的法定代表人或被授权人未准时参加开标会议的视为自动弃权。

评标、定标

21、评标

21.1  评标委员会或评标小组 
     21.1.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行其法规规定的职责。

     21.1.2评标委员会由招标人和专家库中熟悉相关技术的专家组成，成员人数为五人以上的单数，其中熟悉相关技术方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会设负责人的，评标委员会负责人由评标委员会推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

    21.1.3  评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

    21.1.3.1 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

    21.1.3.2  可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

    21.1.3.3  推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

  21.1.3.4  向招标单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

    21.1.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

    21.1.4 .1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

    21.1.4 .2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

    21.1.4 .3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

    21.1.4 .4  参与评标报告的起草；

    21.1.4 .5 配合财政部门的投诉处理工作；

    21.1.4 .6 配合招标单位答复投标供应商提出的质疑。

    21.2按国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本工程特点，本项目采用综合评分法，综合评分因素的主要因素为价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务以及对招标文件的响应程度等。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算数平均值。（总分100分：其中商务部分和技术部分占70分，投标报价占30分），最终合计得分最高的投标人作为第一中标候选人，以此类推确定第二、第三中标候选人。

21.3 评标的依据为招标文件和投标文件。

21.4评标过程的保密性。开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

21.5 投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，可能导致取消其中标资格。

22、对投标文件的初步审查和响应性确定

22.1 开标后招标人将审查投标文件的完整性、准确性以及保证金提交、文件签署情况。在审查时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算为准。

若投标人拒绝接受上述修正，其投标将可能被拒绝。

22.2 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。实质性响应的投标文件应该是与招标文件的全部条款、条件和技术规格相符，而没有重大偏离。

22.3招标人判断投标文件的响应性是基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.4 招标人将拒绝被定为非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为响应性投标。

23、投标文件的澄清

23.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

23.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

23.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

23.4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

23.5如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清将视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

24、定标

24.1 评标委员会有权选择和拒绝投标人中标，且无需向投标人进行任何有关评标的解释工作。

24.2 评标委员会通过上述评标方法以最终合计得分最高的投标人作为第一中标候选人，以此类推确定第二、第三中标候选人。

   24.3 招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

25、中标的标准

25.1 资格审查文件完整无缺；

25.2 已交纳投标保证金；

25.3 报价合理，承诺条件优惠；

25.4 投标文件与招标文件无重大偏离；

25.5 有较强的技术力量，能提供完善的技术服务，有较好的行业业绩；

25.6 其他；

25.7 在合同签订之前，招标人和招标代理人有权对中标单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标单位提供的投标文件中有虚假或对招标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其中标资格，其投标保证金不予退回，并在有效期内另行评定中标者。

26、中标通知

26.1中标公示期：1个工作日。
26.2招标代理机构根据定标结果，在投标有效期届满前，以书面形式向中标单位发出中标通知书。

26.3 招标代理机构将定标结果及时通知未中标单位并退还投标保证金。无需解释落标原因。

27、拒绝某些或所有投标的权力

27.1招标人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此无需做任何解释。

  28、付款方式：详见投标须知前附表及招标书特别提示。

签定合同

29、签定合同     
29.1 招标人和中标人在自中标通知书发出之日起30日内，依据《中华人民共和国经济合同法》和有关法规及招、投标文件签定合同。

29.2 中标合同不得转让。合同分包需在投标文件中予以说明，并需经招标人同意。否则，招标人有权取消中标人的中标资格。

29.3 招标人如遇中标人违约，可从侯选中标人中重新选定中标人，并签定经济合同。

29.4 合同的制订由招标人、中标人、招标代理机构三方参加，为确保合同双方的利益均等，由招标代理机构在合同制订过程中进行协调。

29.5 合同一式两份，需经招标人、中标人双方签字盖章后即生效。招标人、中标人亦可自愿申请公证。

30、合同的组成

30.1 下列文件均为合同不可分割部分：

30.1.1 专用合同；

30.1.2 合同条款；

30.1.3 中标通知书；

30.1.4 乙方中标的投标文件；

30.1.5 招标文件；

    30.1.6 评标答疑记录。

31、履约保证金

31.1 中标的投标人应按中标金额的10%提交履约保证金。

31.2 中标人与招标人签订合同的同时提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的工期供货、安装和调试完毕，则扣除履约保证金，且三年内不得参加和田县所有政府采购招投标活动。

31.3履约保证金（无息）将在乙方履行完成合同所有义务后凭乙方的收款收据在五天内退返乙方。
特别提示

32、投标人应认真研读招标文件，充分考虑招标文件中的技术要求和合同条款后编制投标文件。

33、如招标文件中未提供的各类表格样式，投标人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

34、开标时需携带的原件，除“法定代表人授权委托书”需做入投标文件正本中外，其余仅供开标时查验用，投标文件中只需提供相应的复印件。

35、招标代理服务费
35.1中标单位必须在招标工作结束后向新疆国盛君安工程项目管理有限公司一次付清招标代理服务费（即中标人在领取中标通知书时支付）。
35.2 招标代理服务费按新疆国盛君安工程项目管理有限公司与甲方签订合同的约定执行。
1.本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》规定编制的，解释权属新疆国盛君安工程项目管理有限公司。 
其他事项

第三章 材料要求、规格及需求表

	基本防护923+1320

	序号
	商品名称
	规格型号及主要技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	消防员灭火防护头盔

	冲击吸收性能:   
最大冲击力 ≤3780N 
帽顶部最大冲击加速度 ≤150gn 
帽前、侧、后部最大冲击加速度 ≤400gn 
耐穿透性能钢锥不与头模建立电接触 
耐燃烧性能 火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄，并且没有火焰烧透到帽壳内部的明显迹象 
电绝缘性能 帽壳泄露电流≤3mA 
视野 左、右视野均＞105° 
重量 ≤1800g 
	个
	34

	（战斗员头盔）

	
	
	
	
	6

	（指挥员头盔）

	2


	消防员灭火防护靴
	1、具有防水性、防刺、防砸、防化学药品及电绝缘等性能。外观部分: 本防护靴主体为黑色，辅以醒目的金黄色；靴底和靴面均采用优质阻燃橡胶材料制成。
2、靴头内设置有钢包头层，在钢包头层上下两侧设置防护外层、舒适层、衬里层等；为提高靴底的防穿刺性、绝缘性及隔热性，靴底设置有钢中底层，并在钢中底层上下两侧设置绝缘层、舒适层和衬里层。同时，靴底采用了防滑设计，靴筒拥有防水、防割功能，增强了防护靴整体安全性能。 
3、技术标准：灭火防护靴的防砸性能静压力≥20mm；及冲击≥20mm，抗刺穿性能≥1800N，靴面经抗切割试验后不会被割穿。电绝缘性能：击穿电压≥5000V,泄漏电流:0.046mA，隔热性能≥5.1℃。抗辐射热渗透性能≥8.5℃；防滑性能：≥15°
4、质量：每双消防员灭火防护胶靴的质量小于2.5Kg。
5、符合GA6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求，并提供国家消防装备质量监督检验中心出具的完整的检验报告及CCCF认证证书。"
	双


	2
	39（单）

	
	
	
	
	2
	39(棉）

	
	
	
	
	4
	40（单）

	
	
	
	
	4
	40(棉）

	
	
	
	
	5
	41（单）

	
	
	
	
	5
	41(棉）

	
	
	
	
	5
	42（单）

	
	
	
	
	5
	42(棉）

	
	
	
	
	3
	43（单）

	
	
	
	
	3
	43(棉）

	
	
	
	
	1
	44（单）

	
	
	
	
	1
	44(棉）

	3
	消防员灭火防护手套
	"采用立体剪裁，具有：防切割、耐穿刺、耐摩擦、耐撕裂、灵巧舒适等优点。
	双
	40
	

	4
	消防安全腰带
	材质：尼龙或涤纶原纤维。耐磨、阻燃，拉力≥4500N，重量≤0.85kg，符合GA494-2004标准。必须提供同批次产品检测报告及样品。样式必须为双叉扣式。
	个
	41
	

	5
	消防员灭火防护服
	材料要求:外层使用对位芳纶和间位芳纶混纺的芳纶材料。防水透气层基布为芳纶，覆PTFE膜，洗涤25次后拒油达3级。隔热层应为芳纶水刺毡。舒适层应为50%芳纶与50%阻燃粘胶混纺材料。反光标志带。款式要求:上肩部、肘部、膝盖部位加强。下摆设大口袋，口袋下端两角有漏水孔。反光标志带、摆缝、袖拼缝，装袖缝等主要缝迹均为双针线，并采用芳纶耐高温线。袖口、裤脚牛皮包边，防水罗纹袖口，并有拇指袢的设计，罗纹袖材料为芳纶。松紧带使用结实弹性好的橡筋。服装合体，提倡采用防护等级高、重量轻的新型不可拆卸式一体化薄型灭火防护服。
	套


	4
	165（战斗员）

	
	
	
	
	20
	170（战斗员）

	
	
	
	
	10
	175（战斗员）

	
	
	
	
	2
	180（战斗员）

	
	
	
	
	1
	170（指挥员）

	
	
	
	
	2
	175（指挥员）

	
	
	
	1
	180（指挥员）

	6
	正压式空气呼吸器
	1、满足国家GA 124-2013标准，工作压力30MPa；气瓶水压试验压力50Mpa；气瓶爆破压力102Mpa.
2、背带由阻燃聚酯织物制成、双侧可调，耐磨、防滑、防火、防化材料，且肩带上设有反光带。，腰带上设计有供气阀插座。
3、气瓶阀体配置压力表，带橡胶保护套。气瓶水容积为6.8L。采用铝合金内胆的碳纤维复合气瓶，气瓶阻燃；水压试验压力50Mpa；气瓶爆破压力102Mpa。瓶阀带有高压安全装置。侧置式红色手轮。
4、聚碳酸酯大视野面屏，双层密封，独立呼气通道，永久性结构防雾；抗冲击、耐高温、耐低温，耐火焰性，面窗正前方配传声器，预留通讯器材安装接口。头罩为网状式结构,织物制成，阻燃，透气。面罩可防护950±50℃高温火焰直射5秒(并提供测试报告复印件)。
5、供气阀与面罩快速插口式连接，供气量≥500 L/min。半球形设计，方便戴手套时操作，面罩与压供阀的联接为活动式(可360°任意方向连接)，供气管与压供阀的联接为活动式(可360°转)，供气管与他救接头的联接为活动式(可360°转) ；供气阀原装进口，免工具维护。
6、设置有他救接口，可分别连接两个供气阀及面罩；减压阀设置安全阀装置。，背带及腰带采用防火聚酯材料，背架可安装6.8L、9L气瓶，增加T型接口后可方便安装双6.8L气瓶使用，背板上安装压力平视装置的发射模块，腰带采用可旋转设计。
8、压力表表盘荧光显示。压力平视显示装置为无线连接设计，放置在全面罩内，可以独立取下，进行消毒清洗；
9、配气瓶保护罩（桔红色面料、具备防水、阻燃、防静电，印新疆消防字体标示。
10、每10具空呼配1根应急充气管
11、提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告和消防CCCF产品认证证书原件备查；压力可视模块和发射模块都应具有国家级安全防爆证书， 符合GB3836.1-2010及GB3836.4-2010 Ex ia IIT4的相关防爆要求；提供生产厂家售后服务承诺函原件
12、现场提供样品供测试
	个
	40
	

	7
	气瓶
	满足现行国家标准，与空气呼吸器配合使用。气瓶阀体配置压力表，带橡胶保护套。气瓶水容积为6.8L。采用铝合金内胆的碳纤维复合气瓶，气瓶阻燃；水压试验压力50Mpa；气瓶爆破压力102Mpa。瓶阀带有高压安全装置。侧置式红色手轮。
	个
	40
	

	8
	佩戴式防爆照明灯
	用于消防人员单人作业照明。固态高效进口LED光源，耗能少，寿命长，确保产品抗冲击和碰撞；采用防水结构，灯具设有强光、工作光、频闪三种工作模式，采用智能芯片控制开关，强弱光可任意转换。精密的结构设计，优质的抗冲击合金材料和抗静电表面处理，防静电，防水，耐腐蚀性好；平均使用寿命：100000h ；防护等级：IP65 ；重量：130g；防爆标志：。配头盔固定装置，可调整光照方向。
	把
	30
	

	9
	佩戴式防爆照明灯
	防水、防爆、防静电、抗冲击，壳提采用高强度工程塑料热压。LED固态冷光源，寿命10万小时以上，锂电池充电使用，循环寿命1000次以上，无记忆可随时充电，连续照明12小时以上，与抢险救援头盔配合使用，含与头盔连接装置。
	把
	30
	

	10
	手提式防爆照明灯
	具有防水，发光强度60000LX，防爆标志：。强光连续工作6小时，使用寿命1500小时，充电次数1000次，重量不大于1.2千克。
	个
	10
	

	11
	消防员呼救器
	消防员呼救器用于消防员各种灭火及抢险救援工作；需符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准；
1、应具有静止预报警、静止报警、手动报警等功能，具有方位灯功能，方位灯报警亮度≥300cd/㎡；
2、需具有环境温度监测、显示功能，当环境温度超过设定阈值后会触发高温报警；
3、允许静止时间应为30S±2S,预报警时间应为15S±2S。预报警声级不小于80dB，强报警声级不于小100dB（3米），连续报警时间≥10小时，连续工作时间≥24小时；
4、需具有电池电量检测、显示功能，当电池电量不足时会发出低电量报警。
5、需具备计时器功能及使用时间提醒功能；
6、需采用防静电橡胶包胶工艺，具有较强的抗冲击、阻燃、耐高温性能及可靠的防水、防尘功能且采用免维护高能防爆充电电池；
7、需具有使用钥匙开关机功能，开机后钥匙及身份铭牌保存于后场，可代替现场身份登记；
8、可通过手机APP对呼救器设备进行管理，参数设置，数据读取、日志导出、软件升级。
9、个人信息黑匣子功能，所有报警事件均被记录；
10、提供3C强制性认证证书，国家消防装备质量监督检测中心检验报告。
11、防水防爆，防护等级达到IP68，防爆等级达到Ex ia IIB T3 Ga，具有国家Ex防爆认证。
发光亮度：≥300 cd/m²
重量：约280克
电池：7.4V 1200mAh 可充电锂电池
屏幕尺寸：24mm x 39mm
工作温度：-25℃~+70℃
	个
	40
	

	12
	轻型自救安全绳
	由尼龙或涤纶原纤维制成，具有阻燃、耐腐、耐磨、耐高温等性能，直径9.5mm，长度20米，绳头必须封闭，包以裹紧的橡胶或塑料套管。标识完整，附绳包。主承重部分由连续纤维制成,采用夹心绳结构。安全绳应为连续结构,拉力≥20KN，破断强度、延伸率、耐高温性能均符合GA494—2004《消防用防坠落装备》的标准要求。必须提供检测报告及样品。
	根
	40
	

	13
	消防
腰斧
	具有锯、砍、砸、撬等多种功能，手柄内置刀锯1把，可拆卸，能与腰斧手柄配套使用，手柄套采用天然橡胶，减少震动、防滑、绝缘，硬度不低于HRC 54，重量＜800g，符合GA630-2006标准，配阻燃腰斧套。必须提供检测报告及样品。
	把
	40
	

	14
	阻燃
头套
	采用芳纶等本质阻燃材料，原材料采用原浆染色,不应有洗涤脱色现象，头套应有弹性，贴合面部，佩带舒适。
	个
	40
	

	15
	防静电内衣
	可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时身体内层防护。由纯棉织物并经过防静电处理而成，具有柔软、透气、吸汗、防静电、阻燃等性能。符合GB/T23464-2009《防护服装 防静电毛针织服》和GB/T8878-2009《棉针织内衣》标准。
带电电荷量0.03μC/件，顶破强力448N，腋下接缝强力217N，甲醛含量未检出，pH值6.00，起球4级
	套
	40
	

	16
	抢险救援头盔
	用于抢险救援作业时头部保护。具备防尖锐物品冲击，防腐蚀，防热辐射，反光、绝缘、轻便等性能。按照要求喷涂标识及反光标识。头盔为红色，帽带须金属接口。整套包含头盔、护目镜本包组须保持品牌一致性。必须提供样品。
	个
	42
	

	17
	抢险救援腰带
	牛皮制，与抢险救援服配合使用。
	条
	40
	

	18
	抢险救援手套
	材料及结构
11手套整体采用3D立体设计，符合人体手型自然弯曲，对订式指尖合缝，主体颜色为橘红色和黄色。主体材质为牛皮和芳纶双面针织布;具有良好的透气性、弹性、耐磨、防穿刺，防割，抗撞击等功能;
12手掌结构:手掌牛皮颜色为黄色，增强耐磨，具有防切割，防撕裂功能;13手背结构:外层为芳纶针织布50%对位芳纶和50%间对位芳纶双面针织布，克重为380克士20克，手背增加碳纤维材料硬壳，可敲砸玻璃等硬物，采用防磕、撞设计。
14手套腕部设有魔术贴及搭扣，可自行调整松紧，限制杂物进入
15缝线·缝线·凯夫拉线，提高防火耐庭
2技术性能
21阻燃性能:损毁长度≤100mm续燃时间2s，无熔融、滴落现象。22耐撕破性能本体掌心面和背面外层材料的撕破强力>50N。
2.3穿戴性能:穿戴时间≤25S抢险救援作业时的手部保护。使用杜邦面料，耐磨防割，与手部贴合性能好，腕口有收紧功能。便于救援抢险作业。必须提供样品。
	双
	40
	

	19
	抢险救援服
	2020款部局统行样式，采用阻燃防火布料制作，标准橙色，不褪色，具备阻燃、防火、耐磨、轻便、抗拉力强、颜色及标识醒目等性能。在背部、袖口、裤口等部位有反光标志，360°全方位能看清楚。按照新疆公安消防总队要求制作标识。含抢险救援腰带。必须提供样品。棉质救援服满足GA633-2006、GB/T1335.1-1997和GB/1335.2-1997标准。
	套
	8
	165
（抢险救援服夏）

	
	
	
	
	20
	170
（抢险救援服夏）

	
	
	
	
	20
	170
（抢险救援服冬）

	
	
	
	
	10
	175
（抢险救援服夏）

	
	
	
	
	10
	175
（抢险救援服冬）

	
	
	
	
	4
	180
（抢险救援服冬）

	
	
	
	
	4
	185
（抢险救援服夏）

	
	
	
	
	4
	185
（抢险救援服冬）

	20
	抢险救援靴
	半高腰型，用于危险作业时足部及踝部防护，具备防砸、防穿刺、防滑，踝部具有收紧处理，便于行进中脚跟与鞋底紧密接触。必须提供样品。分夏季和冬季靴子。
	双
	2
	39（单）

	
	
	
	
	2
	39(棉）

	
	
	
	
	4
	40（单）

	
	
	
	
	4
	40(棉）

	
	
	
	
	5
	41（单）

	
	
	
	
	5
	41(棉）

	
	
	
	
	5
	42（单）

	
	
	
	
	5
	42(棉）

	
	
	
	
	3
	43（单）

	
	
	
	
	3
	43(棉）

	
	
	
	
	1
	44（单）

	
	
	
	1
	44(棉）

	21
	护膝
护肘
	援护膝、护肘：
消防员抢险作业时的膝部和肘部防护。多层结构，有效防止硬物刺伤、划破。外层采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR（热塑性弹性材料）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体材料）等高分子材料，内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料，固定装置可调节。  
	双
	100
	

	22
	绳包
	采用100%防水材料，真皮和优质反光条材料制成。主材料经过防水处理，水滴在腰包表面完全不会渗透；具有一定耐温性能，在200°坏境5分钟无融化现象；材质耐磨、耐撕裂、有特别设计的双层扣眼；宽扣眼可搭配消防腰带，窄扣眼抢险救援腰带，确保腰包紧紧贴合消防员腰部。腰包主要分2个部分：消防安全绳专用包：圆筒形设计，专门用于放置消防轻型安全绳和自救绳，在紧急情况下能够快速投入使用；圆筒包整体用铆钉固定，中间缝隙允许腰带上的D型顺利伸出来。腰包呈围绕式设计，确保包内重量均匀分布。其固定部位不影响空气呼吸器的开关和使用。包底有排水设计。不使用时可将腰包背对背折叠，方便单手提携。颜色：火焰蓝色。
	个
	40
	


	120人个人基本防护装备

	序号
	商品名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	消防员灭火
防护头盔
	冲击吸收性能:   
最大冲击力 ≤3780N 
帽顶部最大冲击加速度 ≤150gn 
帽前、侧、后部最大冲击加速度 ≤400gn 
耐穿透性能 钢锥不与头模建立电接触 
耐燃烧性能 火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄，并且没有火焰烧透到帽壳内部的明显迹象 
电绝缘性能 帽壳泄露电流≤3mA 
视野 左、右视野均＞105° 
重量 ≤1800g 
	个
	120
	

	2
	消防员灭火防护服
	1．阻燃性能：损毁长度≤100㎜，续燃时间≤2S
2．断裂≥650N,撕破强力≥100N,接缝断裂强力≥650N
3.抗静水压性能:耐静水压≥17000Pa
4.抗湿性能:沾水等级不低于3级
5.透汽性能:透汽量≥5000g/㎡24h
6.热稳定性能:经180℃±5℃试验后,沿经、纬方向尺寸变化率不大于5%,表面无明显变化
7.整体防护性能:热防护能力TPP值不小于28cal/㎝2
8.服装重量:≤3.5㎏
消防员灭火防护服消防战斗服厂家.结构形式
1．防护服由阻燃外层、防水透气层、隔热层、舒适层等多层织物复合制成。
2．防护服为分体式，由上衣、裤子组成，颜色为藏蓝色，并设有明显反光标志带"
	套


	20
	165（战斗员）

	
	
	
	
	40
	170（战斗员）

	
	
	
	
	40
	175（战斗员）

	
	
	
	
	20
	180（战斗员）

	3


	消防员灭火防护靴
	满足GA6-2004标准。靴面不应有起皱、砂眼、杂质、气泡、疙瘩硬粒、亮油擦伤现象。靴面与夹里布、内底布以及防砸内包头衬垫应平整，不应有脱壳现象。外观平整胶质细腻。
	双
	10
	39（单）

	
	
	
	
	10
	39(棉）

	
	
	
	
	10
	40（单）

	
	
	
	
	10
	40(棉）

	
	
	
	
	10
	41（单）

	
	
	
	
	10
	41(棉）

	
	
	
	
	10
	42（单）

	
	
	
	
	10
	42(棉）

	
	
	
	
	10
	43（单）

	
	
	
	
	10
	43(棉）

	
	
	
	
	10
	44（单）

	
	
	
	
	10
	44（棉）

	4
	消防员灭火防护手套
	采用立体剪裁，具有：防切割、耐穿刺、耐摩擦、耐撕裂、灵巧舒适等优点。 本产品因磨损、撕破、烧毁或化学腐蚀等原因使其遭到破坏,除使用本公司专用面料和耐高温缝纫线进行修补外,不得随意使用其它未经检验过的面料,以免发生危险。

	双
	120
	

	5
	消防安全腰带
	材质：尼龙或涤纶原纤维。耐磨、阻燃，拉力≥4500N，重量≤0.85kg，符合GA494-2004标准。必须提供同批次产品检测报告及样品。样式必须为双叉扣式。
	条
	120
	

	6
	佩戴式照明灯
	用于消防人员单人作业照明。固态高效进口LED光源，耗能少，寿命长，确保产品抗冲击和碰撞；采用防水结构，灯具设有强光、工作光、频闪三种工作模式，采用智能芯片控制开关，强弱光可任意转换。精密的结构设计，优质的抗冲击合金材料和抗静电表面处理，防静电，防水，耐腐蚀性好；平均使用寿命：100000h ；防护等级：IP65 ；重量：130g；防爆标志：Exib II CT3。配头盔固定装置，可调整光照方向。
	个
	120
	

	7
	消防员呼救器
	消防员呼救器用于消防员各种灭火及抢险救援工作；需符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准；
1、应具有静止预报警、静止报警、手动报警等功能，具有方位灯功能，方位灯报警亮度≥300cd/㎡；
2、需具有环境温度监测、显示功能，当环境温度超过设定阈值后会触发高温报警；
3、允许静止时间应为30S±2S,预报警时间应为15S±2S。预报警声级不小于80dB，强报警声级不于小100dB（3米），连续报警时间≥10小时，连续工作时间≥24小时；
4、需具有电池电量检测、显示功能，当电池电量不足时会发出低电量报警。
5、需具备计时器功能及使用时间提醒功能；
6、需采用防静电橡胶包胶工艺，具有较强的抗冲击、阻燃、耐高温性能及可靠的防水、防尘功能且采用免维护高能防爆充电电池；
7、需具有使用钥匙开关机功能，开机后钥匙及身份铭牌保存于后场，可代替现场身份登记；
8、可通过手机APP对呼救器设备进行管理，参数设置，数据读取、日志导出、软件升级。
9、个人信息黑匣子功能，所有报警事件均被记录；
10、提供3C强制性认证证书，国家消防装备质量监督检测中心检验报告。
11、防水防爆，防护等级达到IP68，防爆等级达到Ex ia IIB T3 Ga，具有国家Ex防爆认证。
发光亮度：≥300 cd/m²
重量：约280克
电池：7.4V 1200mAh 可充电锂电池
屏幕尺寸：24mm x 39mm
工作温度：-25℃~+70℃
	台
	120
	

	8
	消防员灭火防护头套
	消防员灭火防护头套 
	个
	120
	

	9
	绳包
	采用100%防水材料，真皮和优质反光条材料制成。主材料经过防水处理，水滴在腰包表面完全不会渗透；具有一定耐温性能，在200°坏境5分钟无融化现象；材质耐磨、耐撕裂、。有特别设计的双层扣眼；宽扣眼可搭配消防腰带，窄扣眼抢险救援腰带，确保腰包紧紧贴合消防员腰部。腰包主要分2个部分：消防安全绳专用包：圆筒形设计，专门用于放置消防轻型安全绳和自救绳，在紧急情况下能够快速投入使用；圆筒包整体用铆钉固定，中间缝隙允许腰带上的D型顺利伸出来。腰包呈围绕式设计，确保包内重量均匀分布。其固定部位不影响空气呼吸器的开关和使用。包底有排水设计。不使用时可将腰包背对背折叠，方便单手提携。颜色：金黄色、银灰色、黑色
	个
	120
	

	10
	消防腰斧
	具有锯、砍、砸、撬等多种功能，手柄内置刀锯1把，可拆卸，能与腰斧手柄配套使用，手柄套采用天然橡胶，减少震动、防滑、绝缘，硬度不低于HRC 54，重量＜800g，符合GA630-2006标准，配阻燃腰斧套。必须提供检测报告及样品。
	把
	120
	

	11
	轻型自救安全绳
	由尼龙或涤纶原纤维制成，具有阻燃、耐腐、耐磨、耐高温等性能，直径9.5mm，长度20米，绳头必须封闭，包以裹紧的橡胶或塑料套管。标识完整，附绳包。主承重部分由连续纤维制成,采用夹心绳结构。安全绳应为连续结构,拉力≥20KN，破断强度、延伸率、耐高温性能均符合GA494—2004《消防用防坠落装备》的标准要求。必须提供检测报告及样品。
	根
	120
	


	特种防护115

	序号
	商品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	隔热服
	▲1.本防护服须符合国家消防XF634-2015标准；分体式，背部带空气呼吸器背囊，整套包含：头罩、隔热上衣、隔热裤、五指隔热手套、靴套。防护头盔内置于头罩内，通过铆钉，PC弧片与头罩相连接。
▲2、外层采用镀铝芳纶克重应≥330g/㎡，不会燃烧且在高温或低温环境中，不会伸张收缩；中间隔热层应为预氧化纤维，克重应≥240g/㎡，衬里层为芳纶，克重应≥110g/㎡。头罩包含镀金防护面屏，厚度≥4MM,尺寸≥23*16CM，内置头盔。手套为五指，所用材质与连体服一致，手掌带芳纶加强层，靴套，所用材质与连体服一致，靴底带芳纶加强层。
▲3、提供国家消防装备质量监督检验中心XF634-2015标准的认证报告
▲4、质保期≥1年。
	套
	4

	2
	避火服
	▲1、防护服应为连体式，防护整个身体，包括连体服，头罩，手套和脚套。头罩、手套和脚套必须具有与防护服相同的防火和防热功能主体面料及面料结构与防护服一致。手套为三指以上，长度≥38CM,靴套底部带加强涂层，高度≥45CM。背部必须配有空气呼吸器背囊。
▲2、防护头盔内置于头罩内，通过铆钉，PC弧片与头罩相连接。
▲3、整套防护服必须采用多层结构制成：反射镀铝外层、隔热层、衬里，整体≥3层结构，反射镀铝外层面料基布为100%芳纶材质应≥350g/㎡，表面镀铝箔。隔热层为100%预氧化纤维，克重应≥550g/㎡，衬里层为100%芳纶≥110g/㎡.镀金面屏厚度≥4mm，尺寸≥23*18cm，面屏可更换。
▲4、阻燃性能：燃烧毁损长度：经向应≤10mm,纬向≤10mm，续燃时间：经纬向都应≤2S,无熔融、滴落.
▲5、断裂强力：经向≥2400N，纬向≥750N.
▲6、抗辐射热渗透性能：其内表面升温达到24℃的时间≥60s.
▲7、火焰和辐射热整体防护性能的TPP值≥30.
▲8、整体接缝断裂强力≥800N
整套服装配尼龙收集袋，便于携行。
▲9、总重量≤11.0kg≥8.0kg.(M/L)
▲10、提供与该防护服面料及面料结构一致的样布一块，尺寸≥20*30CM
▲11、本产品应通过消防XF634-2015标准认证，提供省级（包含省级）以上特种安全防护产品质量监督检验中心认证证书、。
12、质保期≥1年。
	套
	2

	3
	简易防化服
	化学灾害现场处置挥发性化学固体、液体时的躯体防护。技术性能符合GA 770《消防员化学防护服装》的要求。用于消防员在有危险性化学物品和腐蚀性物质的火场和事故现场进行灭火战斗和抢险救援时的全身保护服装；含防化手套与防化靴。连体式，具备重量轻、阻燃、防化、防渗透、防酸碱等性能，负压式。尺寸必须按照用户要求供货。
	套
	4

	4
	重型防化服
	1、本防化服应为连体式，全气密、液密，空气呼吸器内置式。用于化学灾害现场处置高浓度、强渗透性液体、气体时的全身防护。
2、整套防化服由气密型防化服、防化手套、防化靴等组成，每套防化服应备有可重复使用的存储袋。
3、本防化服应符合气密性化学防护服DIN EN 943:2015第1部分和DIN EN 943第2部分（急救队（ET），供消防队无限制使用）的认证。
4、防化服为正压前入式设计，应设有≥2个单项排气阀，拉链长度≥120cm，双盖式拉链盖采用与防化服相同布料并完全覆盖拉链，拉链盖为魔术搭扣闭合设计。应配全透明聚四氟乙烯面镜，可折叠，弯曲裂纹≥1800转。
5、防化服面料为多层防化膜材料，表面平整，无破洞、气泡、脱层、露布、死褶等现象，克重≥350g/m2，适用环境温度：最低≥-50℃，最高≥75℃，接缝强度≥650N。
6、本防化服应满足EN 943第1、2部分，防护服抗化学物质、气体所列出的化学物质防护等级≥5级，对于芥子毒剂、路易斯特的防护时间≥300分钟，对梭曼，沙林，塔崩，VX毒剂的防护时间≥1400分钟。
7、本防化服应对静水压力下的合成血液耐受≥18千帕，对血液传播的传染源（Phi-X 174）的耐受≥18千帕，对摩擦传播的传染源的耐受≥70分钟。
8、能阻绝120多种化学物质渗透，其中对化学品耐受能力达到6级，480分钟以上种类占比例≥98%，提供中、外文数据列表。
9、本防化服面料抗磨性应>1800转，弯曲裂纹>1800转，低温下抗弯曲裂纹性>190转，撕裂强度>120牛，耐穿刺性≥70牛，抗拉强度≥350牛，抗爆强度≥360千帕，水密性≥90000帕。
10、本防化服面料应具有燃烧自熄性能。
11、本防化服气密性，经测试，压强差应≤19帕。
12、本防化服的存储时间应≥10年。
13、本防化服不含靴子，整体重量应≤5kg
	套
	2

	5
	轻型防化服
	1、由阻燃、防水、透气、防静电等多功能多层复合面料组成，具有防刮擦、防切割、防撕裂等特点；2、整体采用一体式设计，附带有挂钩及对讲机袋、工具袋等，便于作业人员携带专业工具；3、符合GA 770-2008《消防员化学防护服装》要求；4、头罩面部由半圆形不锈钢钢丝网制成，规格为100目，整体视野宽阔、网眼极小、耐曲折、易复型，耐压、回弹性好、100%透气无阻碍，四周采用8只不锈钢铆钉固定，牢度和密封性高；5、缝线采用芳纶防火线缝制；6、配备人造革贴合手掌的手套具有防刺、防滑、防寒、防水功能，佩戴后灵活度高、防蜇刺效果佳。
	
	2

	6
	电绝缘服
	高电压场所作业时全身防护。技术性能符合GB 6568.1《带电作业用屏蔽服装》的要求。
	套
	3

	7
	防高温手套
	高温作业时的手部和腕部防护，腕部防护长度不低于15CM，具备隔热、耐高温、阻燃等性能；五指结构，芳族聚酰胺和玻纤混纺，外层为金属纤维，羊毛衬里，可接触火焰、火花，防热辐射≥950℃。必须提供样品。
	双
	20

	8
	防化手套
	化学灾害事故现场作业时的手部和腕部防护，符合GA 770《消防员化学防护服装》标准，面料和接缝部位抗化学品渗透时间不小于60分钟，用于处置化学事故手部防护，具备耐热、绝缘，有极强的防水防酸、碱及各种溶剂的性能。灵巧性要求：30秒内能3次拾取直径11毫米，长40毫米的不锈钢棒。
	双
	20

	9
	防化靴
	化学灾害事故现场作业时的脚部和小腿部防护。可用于燃料、油脂、溶剂以及弱酸碱环境，ATS鞋底设计，适于在任何表面行走，U形抗疲劳鞋跟，拱形防滑凹槽适于爬梯。耐高温，250度,一小时无损坏，500度二十秒轻微损坏，防砸，防穿刺，防静电，耐磨鞋底，鞋面防切割，适于与防化服一同穿着， 每双重量不大于2千克。
	双
	20

	10
	防穿刺手套
	抢险救援作业时的手部防护，具有防穿刺功能。
	双
	30

	11
	绳索墙角保护器
	类型：墙角护轮
重量：1380g
长度：330cm
特点：可拆卸护绳装置，防止绳索受到磨损，或被粗糙面及尖锐角伤害。
	个
	3

	12
	绳索保护套
	绳索保护套
保护固定绳索避免受到磨损
柔软的护绳器
保护固定绳索避免受到磨损
轻型，耐用PVC套
闭合扣使得安装方便快捷
技术参数
重量：95克
	个
	5


	侦检器材14

	序号
	商品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	有毒气体探测仪
	用于探测事故现场有毒、有害、有机挥发性气体及氧含量。
1.可同时检测5种气体，包括可燃气体、O2、 CO、 H2S、 CO2。可燃气传感器为双量程，能测0-100%LEL可燃气和0-100Vol%甲烷。外置一体化采样泵，采样距离20米。简单的两键操作，直观菜单导航系统，数字液晶显示屏。三种形式报警：大音量的声报警、明亮的光报警和内置振动报警。Ex可燃气传感器在达到100%LEL后可以自动切换到Vol%范围直至显示至100Vol%甲烷. 5种气体每分钟记录1次，可存储1000小时的数据。 传感器使用寿命长达5年。2.尺寸（宽×高×厚）：47×129×31mm。3.重量： 220g。4.电池工作时间：大于12小时（节电模式大于40小时），充电时间：小于4小时。5.环境条件: 温度 -20—50摄氏度，-20摄氏度低温的情况下也可连续使用8个小时。6.声报警：大于90Db(A)（30厘米距离内）。7.外壳防护等级：IP67。8.配置：主机、充电电池、充电器、内置采样泵、可伸缩探枪、防水过滤器、碳过滤膜、便携套。9．ATEX/IECEx/UL 认证，中华人民共和国计量认证／防爆认证。
	台
	4

	2
	音视频探测仪
	1、采用7寸彩色液晶显示，可通过菜单栏按键调整视频图像的亮度、色度、对比度；内置存储模块32GB，菜单栏按键可以对可视图像进行拍照、录像，主机支持中英文切换。
2、主机具有无线传输功能，可通过WIFI或移动数据传输，可在多个移动终端同步显示视频画面，不受距离限制
3、 配有四种专用探头；
4、 360度语音对讲旋转探头：探头内置8颗红外灯，黑暗环境下自动补光，最大直径42mm，通过主机按键可控制探头360度水平旋转及180度俯仰翻转；内置麦克风及喇叭，可双向对讲。
5、双镜头语音对讲探头：具有正面和侧面两个方向同时探测功能，两路画面可同时在主机分屏显示，也可切换至任意画面。探头直径40MM，探头具有夜视功能，可在黑暗条件下自动感光，开启红外灯。另外同时内置6颗高亮LED灯 ，可在黑暗时进行补光或者作为手电筒使用。探头前端具有激光点聚焦功能，可对被测目标进行定位。内置扬声器和麦克风，可双向对讲。
6、 水下专用旋转探头：防护等级IP68，最大防水深度可达50米，探头清晰度可达1080P，探头通过按键可控制360度自由旋转，可设置旋转速度，并对指定区域探测，可在主机屏幕上显示旋转角度，内置12颗高亮LED灯，LED灯开关可调；
7、蛇眼探头：最大外径10mm，长度5m，可用于管道及更狭窄的缝隙探测使用；内置4颗LED灯，可控制LED灯开关及亮度调节，探头可防水，适合雨中、潮湿、浅水探测使用。
8、超轻型手持探杆：闭合长度≤0.5m；伸展长度达≥2.1m；可任意角度弯曲变向，重量≤900g；
9、主机采用锂电池供电，可拆卸反复使用,一次充电工作时长≥4小时。
★所投产品需提供国家安全防范质量监督检测中心出具的检测报告（加盖厂家公章）
★所投产品需提供CE认证（加盖厂家公章）
★所投产品需提供软件著作权 （加盖厂家公章）
★非制造厂家需提供制造厂家针对本项目的授权书（原件）。
★制造厂家需是国家高新技术企业  
★制造厂家具有ISO9001质量管理体系认证 
★制造厂家具有ISO9001健康质量管理体系认证
	台
	2

	3
	蛇眼生命探测仪
	柔性探杆直径:9毫米 
柔性探杆长度:1米 
镜头直径:9毫米 
柔性探杆及镜头的防水等级:水下IP67 
自带LED灯、夜间可视距离:1.5米 
无线传输频率:2.4G 
图像传感器:1/3" CMOS 
有效像素:704x576 (PAL); 712x486 (NTSC) 
视角:50 Degree 
电源:4x AA 
尺寸:186X145X41(mm)(Exclude Flexible Tube) 
重量:530g 
主要用于地震、坍塌、建筑物倒塌、废墟下的生命探测与救援 
	个
	2

	4
	红外热成像仪
	能够在黑暗、浓烟环境中人员搜救或火源寻找以及危化事故处理。
探测器类型：非制冷型焦平面探测器（免维护）。
探测器像素：384×288。
类型：手持式热像仪（整机一体化开模成型，使用时肘关节成自然角度状态，而不是弯曲成90°（类似举手状态或端DV录像状态）, 腕部与手臂也成自然平握状态，而不是举握或者是端握状态，长时间使用不会有疲惫感）。
测温范围：-40℃～2000℃。
★高温环境工作时长：80℃时可工作30分钟，120℃可使用10分钟，260℃可使用5分钟。
★耐高温结构设计：设防水结构和隔热结构，对红外热成像仪起到隔热防水保护作用，提高了红外热成像仪的隔热防水性能，使得热像仪可在高达260℃环境下短时工作，并附专利文件加以证明。
★耐高温材质：内部结构件由氧化铝制成，外部附着件为PPSU硅橡胶。
存储环境：检验报告-30℃～60℃，实际可-45℃～70℃存储。
波长范围：7～14μm。
温度灵敏度：0.03℃@30℃。
空间分辨率：2.18mrad。
★调焦：定焦。
镜头：48°。
帧频：30Hz。 
★数字变焦：2倍或4倍
★显示屏：4.3寸阳光可视显示屏。
★防护等级：IP67（可泡水），并通过国家消防装备质量监督检验中心检测认证。
★电池：拆卸式可充电防爆锂电池，一用两备（共3块），单块电池使用时间＞4 小时
★显示模式：10种。
存储卡：32GB高速闪存卡，可存储4000张照片和16小时视频。
★录像：可连续录制4小时以上视频，最高16个小时。
★重量：＜1.2kg 
提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告。
跌落性能：检验报告1米，实际可2米跌落至硬质地面且不影响使用。
开机速度：小于10秒。
按键：整机只有4个按键，采用特殊材料制成，按键灵活不笨重。
内存卡：不小于32G高速卡。
包装：配备防震包装箱，手感质地好，外观质感高。
界面：中文操作。
★4G无线传输：现场图像视频实时传输到手机APP观看，APP内热像仪连接接数量不受限制。
激光指示：双激光指示被测目标位置。
配件：主机x1 充电器x1 电池x3 读卡器x1 SD卡x1(32G) 说明书x1 分析软件x1 防护箱x1。
提供样品
	个
	1

	5
	漏电检测仪
	用于确定泄漏电源具体位置，可声光报警。应用范围:测试高压电缆漏电﹑火警后漏电﹑地震或水灾造成漏电。视觉及听觉警报﹑测试频率:交流电压由20至100Hz﹑自我测试功能﹑绝缘机身﹑采用4枚5号碱性电池作电源可操作300小时﹑内置低电量警报﹑操作温度由摄氏-30至+50度﹑体积(长x直径):52厘米x 4.5厘米﹑重量约570克。3种测试模式: 高敏度﹑低敏度﹑微调。警报声(警报频率会随着探测到的讯号强弱而自动改变) ﹑警报闪灯。必须提供样品。
	个
	2

	 6
	雷达生命探测仪
	 雷达生命探测仪主要用于探测有生命物体的移动， 主要用于探测人。该功能基于对雷达波的分析，雷达波从设备发射出来反射回来再接收。故其能探测到所有身体的移动包括呼吸和心跳。 在对接收到的信号 进行再处理的过程中， 在对接受到的信号进行在处理的过程中，在天线的射频锥状区域内幸存者被探测到的可能性被证实的确很高。通过电脑对信号进行分析后，会得出进一步的结论。且探测雷达为全金属外壳，适合室外高强度使用。
产品应用：搜索被埋的人（地震、雪崩的时候）、探测客车里面的人（用于多层停车场）、探测藏匿在卡车和客车里面的的人（用于海关、监狱）、非金属地下排水道的检查、可用于灾害发生现场， 海关和监狱。产品特性：雷达测试传感器与电脑显示器是无线的，通讯距离可达50米。可以穿过障碍物探测内部物体的大幅度移动（人的走动，转身，回头，挥手等），及微小幅度移动（人的呼吸引起的胸部及腹部的移动）。此外动物或其他物体的移动也可探测到（但要经过的培训，通过软件的频谱图来判断）可根据客户的现场需求来定制整套方案。 与其他同类雷达生命探测仪相比的显著特点：汽车、集装箱内探测准确率达96%有无线（贵，方便）/有线（便宜，可用）两种通讯方式可选雷达使用标准AA充电电池，更换，维护更方便、经济、显示屏可选用户外军用手提电脑、或普通室内用笔记本（更换，维护更方便、经济）软件自带仿真功能，即使没有硬件情况下也可对新用户培训软件带有波形图、频谱图、小波图、故障诊断图方便用户的分析、使用软件可设采样频率、探测灵敏度、探测周期、低通滤波、高通滤波。保证在探测环境、需求不同情况下随时调整参数，达到较佳探测效果软件带有数据采集、存储、备注功能，方便积累经验、存储典型案例产品显著功能：探测车辆和集装箱里面的人， 准确率≥ 96 %海关边检机场等地对人和动物的安全探测数据可以通过WiFi传输测量时间和参数：天线前6米不应有人测量时间：一般要≥40S（参数可以用软件设，短可设6S，为提高准确率我们建议设成40S左右。也是需要大概40秒左右能测出结果）
	台
	1

	7
	激光测距仪
	用于灾害事故现场测距作业。视野范围：≥8°；物镜直径：约25mm；测试范围：≥20-1200M（最小距离≥20M）；放大倍数：约7倍。激光范围：905纳米一级安全激光。可以透过大部分的玻璃进行测量；可以穿过树枝篱笆等稀疏障碍物直接测量后面的目标；可以储存10个以上测量值并可回调，并可清除测量值自动雨天测量模式消除落雨水对测量的影响。必须提供样品。
	个
	2


	救生器材69

	序号
	商品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	救生照明线
	救生照明线体具有耐老化、抗震、节能、寿命长等特点。配有多功能手提电源，可以任意移动，完全摆脱了市电供电的局域性。用途：广泛应用于户外危险场地警示，地铁、隧道、人防工程、大型客轮、货轮、地下核电站、高层建筑、大型地下商场的救援逃生指示和照明。线体有三角形夜光导向标识和电子流动跑光装置，为火场逃生提供明确的方向指引，线体采用EL冷光电致发光线，200米照明线线体一条 2、多功能手提电源 1台
技术参数
◎额定电压：DC12V；电池容量：22Ah；
◎带有强光灯及多个USB充电插口；
◎常亮使用时间≥11 小时，闪亮时间≥32小时。
	
	2

	2
	折叠式救援担架
	优质高强度合金骨架，可折叠存放，便于洗消。担架主体采用耐割、防穿刺面料，在担架两侧各设置4个固定环和扣绳。承重≥120kg，跌落承重≥300kg。配携带防水包。 
	
	4

	3
	多功能救援担架
	体积小，重量轻，便于携带，应用范围广可单人操作。可卷起储存，可紧紧固定被救助者，可垂直或水平吊运:
适合地震救援、消防紧急救援、深井及狭窄空间救护、地面一般救护、高空救助、化学事故现场救护
产品参数:
材料:由特殊塑料复合而成
戴重:约120 ke
耐温:-20℃~45℃
重量:5.2 kg
尺寸:2440x920mm
	
	3

	4
	救生气垫
	用于救助高处被困人员。抗拉力纤维材质，接跳高度≤30米，充气时间≤2min；无重压下，10秒内可恢复使用；气源：鼓风机。气垫外层耐燃处理，气垫顶面制设靶心标识。配置：整件套配置（拖板车1个，气垫1个、鼓风机2台，气垫包装装运袋1个，气垫中心设有明显靶心标志）。长×宽×高约=7m×5m×2.5m。必须提供样品。
	
	2

	5
	救援三角架
	用于高处、悬崖及井下等救援。铝合金材质，配手摇式绞盘，腿脚长度可调节，脚下设防滑垫，长度≥2.1m。绞盘带有超速制动系统，带自锁装置，最大承载≥250kg，钢丝绳索长度≥30m。整套含铁链附件1套、组装工具1套及包装便携箱或袋1个。
	
	1

	6
	救生抛投器
	
二、技术参数
1、重量:抛投器≤3.5kg，救生圈<0.6kg
2、充气成型时间:S5s;
3、浮力:救生圈≥78.4N;
4、24小时后浮力损失≤5%
5、C02气体重量:救生圈17g
6、抛绳长度:120米
7、使用环境温度:-30℃-+65℃
通信 8、抛射距离:0-100米
	
	2

	7
	水域救援漂浮绳
	用于水面救援。可漂浮于水面，标识明显（带夜视反光处理），固定间隔处有绳节，不吸水，长度≥100米，直径约9mm，最小断裂强度≥18KN。
	
	4

	8
	救生软梯
	轻质合金材料梯蹬，耐磨、耐腐蚀，长度≥30米，最大承重≥1000KG，配携带包1个、2个大安全钩。两侧采用扁带。
	
	4

	9
	救生圈
	当扔下套圈后，被救者可将套圈套在腋下，救援者拉动套圈，由于被救者的体重，连接环释放，套圈收紧，并紧紧套住被救者。该套圈具有浮力，可漂浮在水上。
	
	10

	10
	水域运距离多功能救生杆
	用于水下搜索溺水人员。
	
	1

	11
	千斤顶
	额定载荷：3.2-400T  起升高度：75-400mm、最低高度：200-650mm，自重：3.8-140kg
	
	2

	12
	敛尸袋
	用于装遇难人员遗体
	
	20

	13
	躯体固定气囊
	
1.自重：5kg
2.包装数量：1台
3.包装尺寸：55*35*31cm
4.包装重量：6kg （肢体气囊）"
	
	2

	14
	支体固定气囊
	
部位腿手臂
规格(mm) (mm)
尺寸1100×610×240 580×320×400
	
	2

	15
	急救箱
	急救箱配置的标准按照红十字急救箱药品配置（可以追溯到M281745）） 红十字急救箱药品配置清单 名称 规格 数量 单位 1 纯棉弹性绷带 台湾材质10×100cm 1 盒 2 网状弹力绷带 台湾材质3＃（1m） 1 盒 3 不粘伤口无菌敷料 9×10cm 2 盒 4 防水创可贴 8片 1 袋 5 压缩脱脂棉 10克×1包 2 包 6 三角巾 96×96×136cm 1 包 7 酒精棉片 1×10片 10 片 8 强力典伤口消毒棉签 10只×2包 2 盒 9 医用剪刀 不锈钢 1 把 10 医用塑胶手套 塑胶 1 副 11 记事本 A5 1 本 12 多功能固定铅笔 Hb 1 支 13 人工呼吸隔离面罩 Cpr 1 个 14 救心丸 1 盒 15 硝酸甘油 1 瓶 16 风油精 1 盒
	
	10


	堵漏器材6

	序号
	商品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	捆绑式堵漏袋
	管道断裂堵漏作业。由防腐橡胶制成，工作压力0.15 MPa ，尺寸为5/20、20/48mm
	箱
	1

	2
	金属堵漏套管
	管道孔、洞、裂缝的密封堵漏。最大封堵压力不小于1.6MPa
	套
	1

	3
	阀门堵漏器
	阀门泄漏的堵漏作业
	套
	1

	4
	注入式堵漏工具组
	阀门或法兰盘堵漏作业。无火花材料。配有手动液压泵，泵缸压力≥74MPa，使用温度-100 ~ 400 °C
	套
	1

	5
	无火花工具
	易燃易爆事故现场的手动作业。一般为铜质合金材料 
	箱
	1

	6
	内封式堵漏工具组
	封堵不规则孔洞。气动、负压式吸盘，可输转作业 
	组
	1


	灭火排烟照明警戒器材557

	序号
	商品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	排烟机
	(1)发电机:220VAC,50Hz、功率2.2KW;
(2) 电流泄漏小于3.5mA(符合欧盟 EN50178安全标准)
(3)负压抽烟量6500立方米/小时;

（4）正压最大排烟量40750立方米/小时(比同类进口产品高15%);
(5)产品尺寸:58X64851CM
(6)产品重量:42.5KG;
(7)另配有一根5米阻燃风管、方便定向排烟;
 CE认证;
一年质保期。
	台
	1

	2
	遥控水炮
	
　　　
性能特点：1、流量大，射程远，扑灭早期火灾更迅速；转动机构具有离合功能有效保护电机；双波段探测有效提高抗干扰能力；具有图像传输现场画面功能；具有与其他消防报警系统联动功能；现场地面灵敏度参数设置，方便调试；可远距离控制，最小控制距离为150m；重量轻，结构紧凑，维修简便。2、针对北方的特殊环境，我公司专门设计防冬天结冰用自泻水装置，当水压低于0.2MPa时，在30秒内自动将炮身中余水泄放掉，不会结冰。
技术参数：
	台
	1

	3
	夜视仪
	
产品特点
 1.高放大倍率 

远距离观察  

先进的光学系统  
高分辨率   
精致耐用的材质 
内置红外辅助照明器   
可靠易操作性强
8.一年保修期，终生维护  
主要性能指标
倍率（倍）
1x / 4x
视场（度）
40 / 10
观察距离（米）
	台
	1

	4
	地震救援包
	包括指南针、雨衣、军用水壶、水质净化片、瑞士军刀、急救包、睡袋、口罩（5个）、防潮垫、单兵帐篷等。所有产品有说明书、合格证等；
1、携行包：70-75升，TCS（管架背负系统）、背带,背包外料为高密度1000D尼龙，四次PU涂层，所有背包受力的位置均用缝线回针车缝三次；
2、帐篷：单人四季帐，尺寸：内帐240*100*89CM，外帐240*140*89CM；面料 ：内帐:里格布：210T，68D，PU涂层防水1000mm 阻燃；外帐:里格布：210T，68D，PU涂层防水4000mm，阻燃达标：CPAI-84，帐底：牛津布：150D，PU5000防水.阻燃；架杆：7.9MM铝合金架杆；彩盒尺寸：50*11*11CM ；重量：1.9kg；包装：手提袋；
3、防潮垫：尺寸：183×51×3cm；重量：1000g，上部：240T涤纶 TPU 贴合，下部：V 型防滑滴塑牛津部；铜气嘴加工程塑料帽保护， 充气放气迅速
对折包装，体积小收纳袋，便于携带；
4、睡袋：橘红色，羽绒睡袋，国标90%白鹅绒，充绒3000克，极限使用温度-40度，210*80cm(连帽尺寸)、面料为320T尼龙，里料为320T春亚纺，睡袋加工方式为叠瓦式，牛筋压缩袋、拉链全部打开后可当被子盖；
5、指南针：罗盘式军用指南针，具有夜视功能，有防护盖；
6、雨衣：接缝压胶，有背包仓；
7、急救包：包含常用药品和急救用品；
8、瑞士军刀：规格为91毫米，顶级不锈钢材质，红色光面纤维塑料，至少有15种功能。
	套
	30

	5
	手台机动泵
	最大输出功率大于11马力
手起动/电起动; 
出水压力  0.5Mpa
水泵额定流量 ≥15L/s;  
水泵引水时间  ≤20s; 
水泵最大吸深度 7m；
水泵最大扬程55m。
	台
	2

	6
	多功能水枪
	工作压力 0.7Mpa?
流量：12L/S?
最大喷雾角：130°，
射程：52米
主要材质：枪体：硬质铝合金，
滑阀：?304 不锈钢，
把手：工程阻燃 ABS，
胶?头：防腐阻燃橡胶，
表面：T5 阳极氧?化处理?
直流/喷雾切换只需旋转 90 度，可实现?快速切换?
流量：260~760L/min 自动调节，?
接口选配：1.5 寸、2 寸、2.5 寸可选，?
接口类型：内扣式、中压快插式 360°?防水带打结可选 重量：2.7KG
	台
	10

	7
	多功能水枪
	1、适用消防水车高压卷盘和其它小水带配套，用于扑救车辆火灾，船舶火灾等，在具备泡沫装置条件下配合泡沫膨胀管能产生高质量泡沫。可配德式接口，英式快速接口,高压卷盘接口和其它丝接接口。
2、流量和冲洗挡位的调整都是通过旋转调节环来实现，可以实现的流量均雕刻在此环上。通过旋转此环到对应的流量挡位上，可以获得消防枪在额定工作压力6公斤时对应的流量。
3、调节环上还有对应冲洗挡位(FLUSH),此挡位使水流可以冲出卡在水路中的颗粒物。水带防缠绕接口。
4、最大工作压力16公斤。.快速球阀开关。产品结构
5、.枪体T5铝合金结构，坚固且重量轻。表面阳极氧化层可以防止化学腐蚀和机械破坏。
6、枪头有阻燃橡胶保护套，它在极热的环境下也不会融化，是极好的绝缘体，保证了在极热的情况下消防枪仍然可以正常工作，不会有燃烧现象;同时在低温时也不会粘住消防员的手指。人体工程学防滑抗阻燃尼龙手枪握柄。销轴和螺钉均为不锈钢、铜材质。重量1kg左右 " 
	台
	5

	8
	水带接口
	接口耐压2.5MPa【65】
	个
	45

	9
	水带接口
	接口耐压2.0MPa【80】
	个
	45

	10
	水带快速接口
	接口耐压2.5MPa
	个
	47

	11
	水带快速接口
	接口耐压2.5MPa
	个
	100

	12
	水带护桥
	橡胶制
	个
	16

	13
	分水器
	红色80-65快速二分水分水器  80口可卸并且带65转换口  快速接口
	个
	3

	14
	分水器
	80-65快速三分水器，80口可卸并且带65转换口
	个
	3

	15
	6米拉梯
	1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告，公安部消防产品合格评定中心CCCF证书复印件。
2.材料
2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。
3.技术性能
3.1工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m。
3.2最小梯宽300±3mm。
3.3梯蹬间距280±2mm。
3.4整梯质量≤28.8kg。
5、水平弯曲残余变形比值≤0.05%。
6、拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。
7、抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。
4.其他要求
4.1消防梯右侧板上铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量；商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等规定。
	个
	4

	16
	单杠梯
	消防单杠梯符合国家GA137-2007《消防梯》、CNCA-C18-04：2014《强制性产品认证实施细则 消防装备产品》和CCCF-XFZB-03《强制性产品认证实施细则 消防装备产品 抢险救援产品》标准要求，本产品是通过国家消防装备质量监督检验中心检验和公安部消防产品合格评定中心3C认证的合格产品。
消防单杠梯由侧板和梯蹬等组成。侧板和梯蹬均为竹质，采用五年以上的毛竹制成。具有轻便灵活、防腐绝缘性好、抗弯强度高等特点。
消防单杠梯主要参数及性能：
1、 外形尺寸：
工作长度：（3±0.1）m   最小梯宽：（250±2）mm   梯蹬间距:(340±2)mm
2、整梯质量：≤12kg
3、水平弯曲残余变形比值：≤0.15 %。
4、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.5%。
5、梯蹬剪切强度：经过剪切试验后，梯蹬与侧板的连接处与梯蹬本身未有任何断裂迹象，各项指标符合标准要求
6、梯节扭转角≤20°，各项指标符合标准要求。
7、侧板悬臂弯曲最大变形值≤5mm，各项指标符合标准要求。
8、翘曲试验：翘曲试验时，任一梯脚均未离地，各项指标符合标准要求。
9、滑移试验：滑移试验时，各梯脚在整个试验表面上未出现位移，各项指标符合标准要求。
10、侧摇摆曲残余变形比值：≤0.3%
11、粘合牢度试验：消防梯进行浸泡试验、恒温试验、低温试验后，均未出现脱胶现象，各项指标符合标准要求
	个
	4

	17
	挂钩梯
	消防挂钩梯符合国家GA137-2007《消防梯》、CNCA-C18-04：2014《强制性产品认证实施细则 消防装备产品》和CCCF-XFZB-03《强制性产品认证实施细则 消防装备产品 抢险救援产品》标准要求，本产品是通过国家消防装备质量监督检验中心检验和公安部消防产品合格评定中心3C认证的合格产品。
消防挂钩梯由侧板、梯蹬和挂钩等组成。 侧板和梯蹬均为竹质，采用五年以上的毛竹制成，挂钩材质为45#钢。具有轻便灵活、防腐绝缘性好、抗弯强度高等特点。
消防挂钩梯主要参数及性能：
1、 外形尺寸：
工作长度：（4±0.1）m   最小梯宽：（250±2）mm   梯蹬间距:(340±2)mm
	个
	4

	18
	水带
	"符合GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准。水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷。聚氨脂材料制成。
内径：63.5 mm
长度：200m
单位长度质量：351g/m
爆破压力：6.8MPa
延伸率：2.8%
膨胀率：5.1%
附着强度：41.9N/25mm
扯断伸长率：308.1%
扯断强度：25.7MPa"
	个
	120

	19
	水带
	"符合GB6246-2011《有衬里消防水带性能要求和实验方法》标准。水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层编织均匀、表面整洁，无跳双径、断双径、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光洁平整，无折皱和其他缺陷。
内径：76.0mm
长度：200m
单位长度质量：416g/m
爆破压力：7.1MPa
延伸率：7.5%
膨胀率：5.1%
附着强度：33.5N/25mm
扯断伸长率：305.2%
扯断强度：25.1MPa"
	米
	80

	20
	喷漆消毒器
	组成部分：0.5巴气动式支撑架、集水盆、喷淋水管、喷淋罩、包装袋 
空气需求：1350 L 
特    性：操作简单、耐久性强、需气量小、自行竖立、聚酯材料、正反向加聚氯乙烯涂层
	台
	1

	21
	风力灭火机
	
发动机                   4-mix 混合4冲程发动机，符合国‖排放标准
功率                     2.9 kw 
气缸排量                 64.8 cm³
重量                     9.8 kg
最大排风量               1720 m³/h
满负荷运行转速           7200r/min
空转转速                 2500 r/min
油箱容量                 1.4L
手感振动                 2.0 m/s²（弹簧减震系统）
全封闭的供油管
	台
	4

	22
	移动电源
	额定功率：2.8kw、峰值功率：3.1kw、额定频率：50Hz、额定电流：13.4A、油箱容积:4.1L、机油容积：0.52L、净重：21kg、额定电压：230v
	台
	1

	23
	汽油喷灯
	利用喷射火焰对工件进行加热的一种工具，常用于焊接时加热烙铁，铸造时烘烤砂型，热处理时加热工件，汽车水箱的加热解冻等。
分类：一种是煤油喷灯，燃料为灯用煤油；一种是汽油喷灯，燃料为工业汽油。   要求汽油型
实验室的热源之一，最常用酒精作燃料，故又称酒精喷灯。
喷灯是利用汽油或煤油做燃料的一种工具，因喷出的火焰具有很高的温度，常用于加热烙铁、烘烤等。
煤油喷灯与汽油喷灯的区别在于：煤油喷灯的喷管是弯的（加速汽化燃烧)，后者是直的。火焰温度可达800~1000。常用黄铜制作。使用原理是先在预热盆中倒入酒精，点燃后产生的热量使灯座内的酒精气化并由灯管排出被点燃，灯管上有升降开关以调节空气和酒精量。酒精在燃烧时发出喷气声。火焰呈微弱的淡蓝色。
喷灯的使用：
1.使用前检查：油的类型（不能混装），油量（应少于四分之三）；是否漏气（丝扣）漏油；油桶底部是否变形外凸；气道是否畅通，喷嘴是否堵塞
2.使用中点火：关闭油门，适当打气；点火碗注入煤油点燃，待喷嘴烧热后，逐渐打开油量调节阀(打气时，油桶不能与地面摩擦；火力正常时，不宜多打气。
3.点火时，应在避风处，远离带电设备，喷嘴不能对准易燃物品，人应站在喷灯的一侧，灯与灯之间不能互相点火。)
4.使用过程中要经常检查油量是否过少，灯体是否过热，安全阀是否有效
5.使用后关闭油门，灯嘴慢慢冷却后，旋开放气阀；喷灯擦拭干净，放到安全的地方。
	台
	6

	24
	警戒带
	1、警戒带一般常用于施工地段、危险地段和交通事故、突发事件的隔离，以及电力检修、路政、环保工程的遮栏，可用于圈定事故现场或警示规范特殊区域，警戒带使用方便，不会污染现场环境。 
2、采用涤纶材质，具有良好的绝缘、耐燃、耐寒、耐电压、耐酸碱耐溶剂等特性。 
3、耐磨、耐腐蚀、耐油性佳，用于地面警告区域标示。 
4、警戒带印有“警戒”字样，主色黄色、红色。 
5、每盘长度不小于250米，宽不小于50毫米。 
消防隔离警示带主要用于灾害事故现场的警戒隔离。本产品分为不锈钢卷盘式设计，坚固可靠，使用时可达到收放自如的效果。卷盘内置经特殊处理的警示带，布材质，双面反光
防水。尺寸：约 米。警示带上印有消防字样
	盘
	10

	25
	扩音器
	产品功能 产品参数 
 工作电压：9.6-12V 
 充电时间：5-7小时 
 充电器：DC 12V/500mA 
 频率响应：300Hz-20kHz 
 最大输出功率：20W 
 照明最大功率：4.8W 
 输出阻抗： 4Ω 
 录音时间： 12秒 
 电池使用时间：可连续使用18-22小时（喊话） 
 产品重量：620克(不含电池) 
	台
	4

	26
	锥桶
	用途：
1、设在需要临时分隔车流，引导交通，指引车辆绕过危险路段，保护施工现场设施和人员等场所周围或以前适当地点。该产品夜间使用时其上端应安装路障灯。
2、性能特点：具有良好的柔韧性、抗汽车滚压、硬物撞击不会损坏，防日晒、不怕风吹雨打、耐热、耐寒、不龟裂、不变色等优点。耐晒度为（高级别）8.5级。－40～70℃温度使用时无脆裂、软化现象，耐候性>2年。
3、表面特征：锥体表面应用反光材料有：反光贴膜、PVC反光锥套、反光粉，客户可根据具体情况选择。
4、使用场合：
	个
	30


	夏训器材89

	序号
	商品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	抢险救援手套
	
具有预热收缩率低、灵巧性和握紧力手感好，使用中舒适、灵巧、方便，防水性能优异等特点，型号：S、M、L、2L、3L
	双
	5

	2
	19款锻造三分水器
	 
1.材质： 接口：铝镁合金 A6061 阀体：ADC12 
2.表面防腐处理工艺： 接口：阳极氧化 阀体：喷塑 
3.制造工艺： 接口：锻造工艺 阀体：压铸工艺 
技术参数： 接口型式 ：卡式 阀门型式 ：球阀式 
规    格 ：．65．80 公称压力(MPa)：2.5 测试压力(MPa)：3.75 
适用介质：水、水和泡沫混合液 
	个
	2

	3
	20新款二分水器
	
1. 材质： 接口：铝镁合金 A6061 阀体：ADC12 
2. 表面防腐处理工艺： 接口：阳极氧化 阀体：喷塑 
3. 制造工艺： 接口：锻造工艺 阀体：压铸工艺 
技术参数： 接口型式 ：卡式 阀门型式 ：球阀式 
规    格 ：．65．80 公称压力(MPa)：2.5 测试压力(MPa)：3.75 
适用介质：水、水和泡沫混合液 
	个
	2

	4
	新款四轮折叠担架
	技术参数：
1、展开尺寸（长×宽×高）：190×50×20cm                                                  
2、折叠尺寸（长×宽×高）：95×50×7cm
3、包装尺寸（长×宽×高）：97×54×10cm
4、净重：8.5KG 毛重：9KG 承重≤159KG，纵深救援操专用
	个
	2

	5
	转换接口
	80转65（快速）
	个
	5

	
	
	80转65（卡口）
	
	5

	
	
	80卡口转65快速
	
	5

	
	
	80快速转65卡口
	
	5

	6
	
	65快速转80卡口
	
	5

	
	
	80转65卡口（异径借口）
	
	5

	7
	钢轨砂轮锯片
	直径350，内径25.4
	个
	10

	8
	无齿锯锯片（砂轮）
	
先在钢板上磨一下，把外面包裹膜弄点。表面粗糙以后再比武或者训练。使用次数与原来砂轮锯片差不多，有防爆裂钢丝网
	个
	10

	9
	T305锯片
	外径305，内径25.4，单位mm。
	个
	3

	10
	无齿锯锯片（AL3金刚石）
	外径355  内孔25.4  锯路2.2   66齿   材质PCD 金刚石
	个
	3

	11
	机动链锯链条
	长20CM厚度1.5mm
	个
	3

	12
	机动链锯链条
	长18CM厚度1.5mm
	个
	3

	13
	水带挂钩
	安全钩采用25KN锻造大挂钩镀铬工艺，安全带采用高强度聚酯纤维编织工艺强度大耐腐蚀（实际耐拉14.9KN）。重量：0.25kg左右
	个
	10

	14
	消防过滤式自救呼吸器（逃生面罩）
	
款式 头戴式 功能： 防毒气，重量 700（g），材质 ：防火材料
	个
	4

	15
	安全气囊保护罩
	
	套
	1

	16
	消防水炮
	
工作压力: 0.8mpa
Z大工作压力: 1.0mpa
执行标准: GB19156-2003
流量: 30L /s
仰角: +35°- - +75°
喷雾角:≥100°
射程:≥55m
重量轻不得超过5公斤
	台
	1


	通讯器材54

	序号
	商品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	数字对讲机
	
a. 频率：350-400Mhz；
b. 信道容量≥1000；
c. 电源：额定7.2V；
d. 接收机：
（1）频率稳定性（-30˚C、+60˚C、+25˚C）+/-1.5ppm +/-0.5ppm；
（2）模拟灵敏度0.25uV(12dBSINAD)；0.4uV(20dBSINAD)；
（3）数字灵敏度5%BER:0.3uV；
（4）互调TIA603C：70dB， ETSI： 65dB；
（5）邻近信道选择60dB@ 12.5kHz； 70dB@ 25kHz；
（6）杂散抑制70dB；
（7）额定音频500mW；
（8）音频失真@额定音频3%（典型）；
（9）交流声与噪声-40dB@ 12.5kHz；-45dB@ 25kHz；
（10）音频响应+1,-3dB；
（11)传导杂散发射-57dBm；
e.发射机：
（1）信道间隔12.5kHz/25kHz；
（2）频率稳定性（-30˚C、+60˚C、+25˚C）；+/-0.5ppm；
（3）功率输出：低功率1W； 高功率4W；
（4）调制限制：+/-2.5kHz@ 12.5kHz；+/-5.0kHz@ 25kHz；
（5）FM交流声和噪声：-40dB@ 12.5kHz；-45dB@ 25kHz；
（6）传导/辐射发射：-36dBm <1GHz；-30dBm >1GHz和<4GHz；
（7）邻近信道功率：-60dB@ 12.5kHz；-70dB@ 25kHz；
（8）音频响应：+1,-3dB；
（9）音频失真：3%；
（10）FM调制方式：12.5kHz:11K0F3E；25kHz:16K0F3E；
（11）4FSK数字调制：12.5kHz仅数据：7K60FXD；12.5kHz数据和语音：7K60FXE；
（12）数字声码器类型：AMBE++；
	台 
	40

	2
	数字车载台(基地台）
	a. 信道容量:≥1000；
b. 频率：350-400Mhz；
c. 典型射频输出:低功率1-25W、高功率25-40W/电流消耗0.81A（最大）；
d. 接收@额定音频:2A（最大）；
e. 发射@额定音频:14.5A（最大）；
f. 接收机:
(1)信道间隔:12.5kHz/25kHz；
(2)频率稳定性:（-30℃、+60℃、+25℃）:±0.5ppm ；
(3)模拟灵敏度:0.22uV(12dBSINAD)/0.4uV(20dBSINAD)；
(4)数字灵敏度:5%BER:0.3uV；
(5)互调:TIA603C；
(6)ETSI:75dB/60dB；
(7)邻近信道选择:60dB@ 12.5kHz/70dB@ 25kHz；
(8)杂散抑制:TIA603C；
(9)ETSI:75dB/70dB；
(10)额定音频:3W（内置）7.5W（外置—8ohm）13W（外置—4ohm）；
(11)音频失真@额定音频:3%（典型）；
(12)交流声与噪声:-40dB@ 12.5kHz/-45dB@ 25kHz；
(13)音频响应:+1,-3dB；
(14)传导杂散发射:-57dBm；
g.发射机:
(1)信道间隔:12.5kHz/25kHz；
(2)频率稳定性:（-30℃、+60℃、+25℃）±0.5ppm；
(3)功率输出:低功率1-25W ,高功率25-40W；
(4)调制限制:±2.5kHz@ 12.5kHz/±5.0kHz@ 25kHz；
(5)FM交流声和噪声:-40dB@ 12.5kHz/-45dB@ 25kHz；
(6)传导/辐射发射:-36dBm <1GHz/-30dBm >1GHz；
(7)邻近信道功率:-60dB@ 12.5kHz/-70dB@ 25kHz；
(8)音频响应:+1,-3dB；
(9)音频失真:3%；
(10)FM调制方式:12.5kHz:11K0F3E/25kHz:16K0F3E；
(11)4FSK数字调制:12.5kHz仅数据：7K60FXD/12.5kHz；
(12)数据和语音：7K60FXE；
(13)数字声码器类型:AMBE++。
	台 
	8

	3
	数字对讲机充电台
	（1）电压AC110V-265V
	台 
	4

	4
	彩色双面打印机
	
复印/打印方式 激光静电转印方式　　　
感光材料 OPC　　　
显影系统 干式双组份显影
内存 标配 4GB
硬盘 标配 250GB 可选 1TB
预热时间 主机电源打开时 30 秒钟※1
睡眠模式恢复时 10秒钟※2
快速启动模式时 4秒以下※3
最大原稿尺寸 A3　　　
首页输出时间*:20℃～30℃环境 4.9秒（BK）7.4秒（CL）
灰度等级 256级　　　
分辨率 复印 600*600dpi
打印 1200*1200dpi
扫描 600*600dpi
复印倍率 固定倍率 25%，50%，61%，70%，81%，86%，115%，122%，141%，200%，400%
手动缩放 25% - 400%(以1%为单位)　　
连续输出速度 35页/分钟（BK）35页/分钟（CL）
连续复印张数 1-999张　　　
供纸量 标准 550张*2（前置纸盒）+100张（手送纸盘） 80g/㎡
可选 550张*2（双纸盒组件-AM1）、2450张（大容量纸盒-A1）、2700张（纸仓） 80g/㎡
纸张尺寸 纸盒 纸盒1：A4, B5, A5, A5R, 16K，自定义纸张98.0 mm x 148 mm to 297 mm x 215.9 mm
纸盒2：A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8K, 16K, 16KR，自定义纸张98.0 mm x 182 mm to 304.8 mm x 457.2 mm
纸盒3、4（双纸盒组件-AM1）：A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8K, 16K, 16KR，自定义纸张98.0 mm x 182 mm to 304.8 mm x 457.2 mm
手送纸盘 A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, 8K,
16K, 16KR,信封，自定义纸张98.0 mm x 139.7 mm to 320 mm x 457.2 mm
支持最长1200mm长纸打印（长纸模式下）
纸张厚度 纸盒 52 ~ 256g/㎡
手送纸盘 52 ~300g/㎡
纸张类型 纸盒 薄紙(52～63g/㎡)、普通紙(64～105g/㎡)、厚紙(106～256g/㎡)、 彩色紙(64～81g/㎡)、再生紙(64～105g/㎡)、预打孔纸(64～81g/㎡)、 胶片、证券紙(82～99g/㎡)、信封(75～105g/㎡)、信头纸(106～163g/㎡)
手送纸盘 薄紙(52～63g/㎡)、普通紙(64～105g/㎡)、厚紙(106～300g/㎡)、彩色紙(64～81g/㎡)、再生紙(64～105g/㎡)、预打孔纸(64～81g/㎡)、胶片、描图纸(64～81g/㎡)、标签纸、索引纸(91～220g/㎡)、证券纸(82～99g/㎡)、和紙(93g/㎡)、铜版纸(106～256g/㎡)、信封(75～105g/㎡)、明信片(164～220g/㎡)、信头纸(106～163g/㎡)
出纸托盘容量 标准 250张（A4,80g/㎡）
最大 3450张（A4,80g/㎡）　
电源 220-240V, 6A,50/60Hz　　　
最大功耗 不超过1.8 kW
睡眠模式能耗 0.8W
主机尺寸(宽*深*高) 620mm*742mm*950mm
主机安装空间(宽*深) 943mm*1176mm　
主机重量 约142kg（包含墨粉瓶）　
	台 
	1

	5
	液晶拼接屏电视
	4块55寸的电视墙（含电视墙制作安装）;用于机房
	台 
	1


	其它23

	序号
	商品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	战斗服架子
	用于消防衣服；不锈钢结构1组5个，可旋转360°双面旋转
	个
	3

	2
	装备器材架子
	存放装备器材，便捷拆卸；货架2000*600*2000*4层，每层承受重量400KG.金属材质：冷轧钢Q235   主架：8块层板+8根横梁+2片立柱   副架：8块层板+8根横梁+1片立柱
	个
	20

	3
	基站设备
	专用对讲机的通讯基站
	台
	1


备注：

上述技术指标描述中，凡有品牌、型号描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标，投标单位所提供的产品参数不得低于该参考参数指标。

2、本次招标的物资报价，含从采购、运输、卸货及技术支持服务至指定地点、安装、验收合格、交付使用及最低壹年保修期(售后服务等)的人民币报价。综合单价包括了设备采购、安装，包括常规配件、易损件的采购、运输、检验试验，因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、成品保护、投标人的利润、税金、政策性文件的规定以及包括原材料涨价等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。
3、招标文件未尽事宜，由采购人与中标供应商签订合同补充并执行。

第四章    合同条款
合同编号：           

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：                                   
甲方：                                      

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                              ；
1.2.2 货物数量：                              ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　            。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：        元人民币）。

分项价格：

	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                       ；

1.4.2 发票开具方式：                                   。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                       ；
1.5.2 交付地点：                                      ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                    。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的

物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


第五章 投标文件格式


                                        （项目名称）

     招标文件编号：                       

投  标  文  件

      投标人：                              （盖单位章）
 法定代表人：                          （签字、盖章）

 年        月        日

第一部分

经济报价部分

1、投   标   书

招标人：             ：

  我们收到你们的           号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

1、按照招标文件中的一切要求，提供招标货物的供应、运输和相关服务。总价格¥：人民币               万元（用阿拉伯数字书写），明细见投标报价表。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后 60天。
4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付招标代理服务费。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们同意按招标文件规定，交纳              元的投标保证金。

10、其它说明。

11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位：                        （法人公章）   

法定代表人或授权代表人（签字、盖章）：             

地址：

电话：

电报挂号：

传真：

邮政编码：

联系人：

                        年  月  日

2、报价一览表
项目名称：

项目编号：

	序号
	内容
	备注

	1
	投标人名称
	
	

	2
	报价总价
	大写：           元

小写：           元
	

	3
	供货期
	
	

	4
	其他事项申明
	
	


注:
报价如修改，应在修改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字、盖章，否则其投标文件作无效标处理。

此表需单独提供一份

 投标单位：                        （法人公章）

   法定代表人或授权代表人（签字、盖章）：             
            日期：   年   月   日

3、报价明细表

招标文件编号：

	序号
	货物或设备名称
	品牌、规格或型号、产地
	单位
	单价
	数量
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	


（此表可延长，此表中规格型号及品牌产地必须填写，未填写的按废标处理）

 投标单位：                        （法人公章）   

   法定代表人或授权代表人（签字、盖章）：             
            日期：   年   月   日

第二部分

商务部分

1、投标方的资格声明

招标人：            ：

    关于贵方      年   月   日发出的                    项目招标文件，本投标方愿意参加投标，并证明资格文件中和所要求的说明是真实和准确无误的。

本投标方对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

    投标单位名称：                            （法人公章）

    法定代表人或授权代表人（签字、盖章）：                
地址：                                                

传真：                                               
电话：                                               
投标单位简介

投标人自行编制

附：投标人单位相关资质证件

3、出具法人营业执照函

招标人：            ：

    现附上由                          （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照已经年检，真实有效。

 投标单位：                        （法人公章）   

   法定代表人或授权代表人（签字、盖章）：             
            日期：   年   月   日

附：投标单位三合一营业执照复印件
4、法定代表人证明书

单位名称：                                                  

地址：                                                       

姓名：             性别：     年龄：      职务：             
系                        的法定代表人。

投标单位名称：                       （法人公章）


   日期：   年  月  日

注：如法人开标需严格按照以上格式开标时出示此表
5、法定代表人授权委托书

招标人：            ：

                                 （投标单位名称）法定代表人授权  为本公司的合法代理人，参加贵方组织的      项目招标文件采购招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜和签署一切文件，被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明
                                    


投标单位名称：                   法人公章

法定代表人签字、盖章：              

日期：       年   月    日

被授权人姓名：            

职    务：                    

详细通讯地址：                       
邮政编码：                           

传    真：                          

电    话：                          
注：如委托人开标需严格按照以上格式开标时出示此表

后附：委托人需提供近三个月社保缴纳证明及个人明细。

6、投标保证金收据复印件；

7、开户银行资信证明(如有）

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供公司财务制度和会计事务所出具2020年财务审计报告，2021年1月后新成立公司可不提供审计报告但须提供公司财务制度和银行资信证明）；
9、有依法缴纳税收（提供近3个月的报税相关资料或完税证明）和社会保障资金（提供近3个月社保证明材料，包含社会保障基金划缴凭证及公司参保人员社会保险缴费明细单，个人明细表中须包含本次项目被委托人）的良好记录。

10、投标人提供“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）四个网站的查询结果；
11、节能、环保产品证明（如有）

致：         采购人名称          ：

    现附上         （节能、环保产品产品目录）         证明文件（可在 网站名称 网站进行查询）复印件，该证件真实有效。

投标单位：                        （单位公章）   

  法定代表人或授权代表人（签字）：             　

      日期：   年   月   日

注：节能、环保产品须提供“财政部、国家发展改革委公布的节能、环保产品清单目录”并在有效期内的复印件或影印件，并能在投标人提供的网站上查询到相关内容（未提供查询网站，或在其提供的查询网站上查询不到相关内容的，将不予认可），由投标人加盖公章并注明“与原件一致”。

12、中小企业声明函（如是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为            （请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件： 

　　1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。 

　　2、本公司参加                            单位的                              项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。   

　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

投标单位：                        （单位公章）   

  法定代表人或授权代表人（签字）：             　

      日期：   年   月   日

注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文的有关规定，投标人属于符合本办法第二条之规定的中小企业者，应在资格性文件中提供相关部门出具的资格证明材料，否则不予认可。

13、近三年类似业绩表及相关证明

项目名称 ：                        

	市
	项目名称
	项目内容
	合同金额
	项目单位联系人及电话
	备  注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附:提供相关证明（中标通知书或合同）

 投标单位：                        （法人公章）   

   法定代表人或授权代表人（签字、盖章）：             
            日期：   年   月   日

14、售后服务承诺书

投标方：                                    

投标产品：                                  

本公司如有幸中标，愿郑重承诺如下：

1．在接到采购单位通知后，保证在         小时内到达贵单位； 

2．如发生不及时到位、延误工作，本公司承担因此造成损失及不良影响的全部费用（费用额由贵单位确定）；

3、如果发生产品质量问题，保证做到立即更换为合格产品，承担因此而引起一切后果，包括对贵单位的补偿责任。愿意接受国家管理部门的处罚。

以上承诺真实有效，本公司将严格履行，若做不到以上承诺，甘愿承担一切责任和经济赔偿。

  投标单位：                        （法人公章）   

  法定代表人或授权代表人（签字、盖章）：             
   日期：   年   月   日

售后服务计划

主要内容包括：

1、具有履行合同业务、供货组织、运输、技术支持、售后服务等能力；

2、人员情况（需附最少1名人员基本信息、劳动合同、近三个月的社保缴纳证明）；

3、应急时间安排；

4、服务收费标准（质保期满后的收费标准）；

5、培训计划；

6、其它服务承诺；

7、在本地区设有完善的售后服务网点(提供相关证明材料)，能提供本次采购内容的备件紧急服务和本地化技术服务。

15、商务条款偏离表

项目名称         　　　　　            项目编号：　　　　

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	1
	
	
	
	

	2


	
	
	
	

	3


	
	
	
	

	…


	
	
	
	


说明：1、本项目商务条款至少包括：供货期、采购内容、投标保证金响应、投标文件有效期、履约保证金等，投标人必须按招标文件给定的条款填写，否则视为不响应招标。

2、招标文件条目指投标须知所对应项目名称。

3、偏离情况指正偏离、负偏离、无偏离，投标人根据投标响应情况自行填写。

　投标单位：                        （法人公章）   

  法定代表人或授权代表人（签字、盖章）：             　

      日期：   年   月   日

16、质量保证书
要求：

1、未发生产品质量事故和用户使用的事故;
2、保证产品在使用功能、检测精度、技术性能上不发生质量问题等。
   投标单位：                        （法人公章）   

   法定代表人或授权代表人（签字、盖章）：             　

      日期：   年   月   日

17、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                             公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 
  投标单位：                        （法人公章）   

  法定代表人或授权代表人（签字、盖章）：             　  
  项目经办人签字：                                  
      日期：   年   月   日

18、投标人企业信誉证明文件（如有，提供复印件）；
19、资格认证证书（如有）；

20、投标企业认为有必要提供的声明及文件资料（投标人自行编制）。

第三部分

技术部分

1、 投标货物和服务数量、规格、品牌、交货期说明表；（根据招标文件要求自拟）

2 、对本次投标的详细说明(投标人视需要自行编写)；（根据招标文件要求自拟）

3 、投标货物和服务的技术参数、配置、功能、样本、图表等；（根据招标文件要求自拟）

4 、投标货物和服务的质量保障（证）及技术支持等；（根据招标文件要求自拟）

5、提供主要原材料的产地及厂家信息；（根据招标文件要求自拟）

7、技术参数、功能偏离表

项目名称         　　　　　        招标编号：　　　　　

	序号
	招标文件规格条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：与招标文件要求逐条对应填写。

  投标单位：                        （法人公章）   

  法定代表人或授权代表人（签字、盖章）：             　

        日期：   年   月   日

供货方案及安装方案（格式自拟）

9、质量保证措施（格式自拟）
附表...1
资格审查表

	项目名称：
	

	项目编号：
	

	序号
	          

       投标单位          
 

  审查内容 
	投标人A
	投标人B
	投标人C
	投标人D

	1
	是否提供合格的法人营业执照（三证合一，且有相应的经营范围）；
	
	
	
	

	2
	是否符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；
	
	
	
	

	3
	是否提供法人证明或法人授权委托书
	
	
	
	

	4
	是否“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）四个网站的查询结果；
	
	
	
	

	5
	是否具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供公司财务制度和会计事务所出具2020年财务审计报告，2021年1月后新成立公司可不提供审计报告但须提供公司财务制度和银行资信证明）；
	
	
	
	

	6
	是否具有有依法缴纳税收（提供近3个月的报税相关资料或完税证明）和社会保障资金（提供近3个月社保证明材料，包含社会保障基金划缴凭证及公司参保人员社会保险缴费明细单，个人明细表中须包含本次项目被委托人）的良好记录。
	
	
	
	

	7
	是否提供投标保证金收据复印件
	
	
	
	

	8
	是否在本地区设有完善的售后服务网点(提供相关证明材料)，能提供本次采购内容的备件紧急服务和本地化技术服务
	
	
	
	

	9
	投标文件是否按照规定进行胶装、标记的；
	
	
	
	

	结论（符合或不符合）
	
	
	
	

	符合招标文件要求打√，不符合招标文件要求打×，结论为符合或不符合。


附表...2
符合性审查表

	项目名称：
	

	项目编号：
	

	序号
	                   投标单位          
   审查内容 
	投标人A
	投标人B
	投标人C
	投标人D

	1
	投标文件是否有投标人法定代表人（章）或其授权代表签字和加盖投标单位公章的；
	
	
	
	

	2
	投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力；
	
	
	
	

	3
	技术性能、技术参数是否满足招标文件要求；
	
	
	
	

	4
	货物到货地点是否符合招标文件要求；
	
	
	
	

	5
	供货期是否符合招标文件要求；
	
	
	
	

	6
	投标报价是否不高于采购预算总价额度；
	
	
	
	

	7
	投标文件是否附有招标人不能接受的条件；
	
	
	
	

	注：通过的打“√”；未通过的打“×”


附表...3

投标文件详细评分表：

	序号
	评审项目
	基础分值
	评分标准
	得分

	1
	经济部分

（30分）
	投标报价

（30分）
	投标报价采用综合评分法计算，价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×价格权值×100。
	

	2
	技术部分

（55分）
	配置及性能

指标25分
	根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分。对比所有投标人指标性能全部优得25分。其余由评委对比所有投标人酌情给分。每有一项关键性能指标低于要求的扣2分，此项最高得25分，最低得0分
	

	
	
	供货方案

（9分）
	投标人供货方案细致、实际、科学、可行性强，供货周期明确，方案优良，得6.0～9.0分；

供货方案可行，基本能满足要求的得3.0～6.0分；

供货方案欠合理得0～3.0分。
	

	
	
	质量保证措施（12分）
	质量保证措施具体先进，科学合理得8.0～12.0分；

质量保证措施一般可行得4.0～8.0分；

质量保证措施欠合理得0～4.0分。
	

	
	
	安装方案

（9分）
	安装、调试方案具体可行，科学合理得6.0～9.0分；

安装、调试方案一般可行得3.0～6.0分；

安装、调试方案欠合理得0～3.0分。
	

	3
	商务部分

（15分）


	标书制作

（6分）
	标书制作：投标书顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的，计6分；不符合要求的，每处扣1分，扣完为止。
	

	
	
	财务状况

（9分）
	投标人行业业绩稳定、成长性高、资产负债率低、净资产收益率高、财务状况优得9分，良得5分, 一般者得1分，差得0分。
	

	合计
	100分
	

	注：评委对各投标人同一评分内容量化打分时，如最高得分与最低得分相差25%（含25%）以上时，应做出合理的解释说明，否则不予计分。


正本





法人身份证复印件（反面）





法人身份证复印件（正面）





被委托人身份证复印件





法人身份证复印件





被委托人身份证复印件（反面）





法人身份证复印件（反面）










