转运病床

1、规格：1900*650*530/830mm；

2、主要结构采用航空铝合金型材，ABS高级工程塑料，主架系统铝合金压铸成型。

3、运行平稳、安全、舒适、可靠，造型美观。

4、可根据需要任意调节高度，并安装中控制动系统，稳定性能好。

5、ABS高级工程塑料注塑成型的护栏，造型美观，立卧自如，并配备不锈钢可升降输液架及可安装小型氧气瓶装置。

6、售后服务:乙方提供整机保修期≥12个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。