医用影像阅片灯（2排）

1、采用铝材与加强型塑料边框，硬度加倍，更轻便，不易损坏。

2、灯条式LED光源，白色偏蓝色温，搭配亚克力透光面板，亮度均匀无暗区。

3、平均亮度≥2000cd，可调光最高亮度至4000cd

4、售后服务：乙方提供整机保修期≥12个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。