简易气囊

- 简易呼吸气囊由弹性呼吸球、进气阀活瓣、面罩、进呼吸阀阀体、面罩接头、储气袋、安全阀、氧气连接管、口咽通道、开口器、呼吸阀活瓣组成。

- 完全挤压时，成人压缩次数在90-100次/min，潮气量≤1000ml 儿童压缩次数在90-100次/min 潮气量≤300ml 婴儿压缩次数在60-98次/min 潮气量≤180ml

3、售后服务：乙方提供整机保修期≥12个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。