护理车技术参数

- 规格900*500*910（mm）

- 护理车一侧分为上中下三层，厚度≥0.8mm的不锈钢板，且均带有不锈钢护栏，防止物品滑落；另一侧带有帆布带，可处理护理病人后产生的垃圾，以保持医院清洁、卫生。
3、外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。
4、配置优质高级静音脚轮，承重50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。
5、整车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。

- 采用3寸万向轮4只，高耐磨，无噪音，可带刹车，稳定性好。

- 7、售后服务:乙方提供整机保修期≥12个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。