多层抽拉式治疗车

- 1、规格：690*450*900mm

- 2、材质:采用不锈钢原板喷漆，与铝合金支柱拼接制作。

- 3、上面分左右拉伸工作台，隐藏工作仓，304#钢拉手，配中控锁，中间分上下二个大抽屉，三折静音轨道拉伸，均匀开启，内可配药架分隔条，方便医护人员药品分类，下面对开门，独立控锁，防止药品遗失，整车四角带防撞装置，可正常保护药品和车体，左边配有2个方形垃圾桶，方便垃圾分类，右边配有利器盒篮筐，豪华面包对刹静音轮。（红色、蓝色可选）

- 4、售后服务:乙方提供整机保修期≥12个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。