脚踏式吸痰机

- 采用全塑面板设计，移动方便，低噪音，高负压，大流量。

- 适用于医疗单位手术时需吸引脓血、浓痰和粘稠液体及其负压吸引的场合。

- 负压源采用无油式活塞泵，无需加油保养。

- 电源：AC220V，50Hz

- 噪音：≤65dB(A）

- 抽气速率：≥20L/min

- 极限负压值：≥0.06MPa

- 输入功率：180VA

- 贮液瓶：2500ml/只，2只一组

- 售后服务：乙方提供整机保修期≥12个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。