电动吸引器

- 采用无油润滑膜片式真空泵，抽气速率高，无油雾污染。

- 配备的空气过滤器可以防止负压泵受到污染；

- 设有溢流保护装置可防止液体进入中间管道；

- 负压调节系统可根据临床需要作无级调压；

- 整机工作平稳，操作方便，噪声低，使用寿命长；

- 手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用；

- 极限负压值：≥0.093MPa(698mmHg)

- 负压调节范围：0.02MPa（150mmHg）～极限负压值

- 瞬时抽气速率：≥32L/min

- 工作噪音：≤60dB（A）

- 贮液瓶：2500ml×2（玻璃）

- 输入功率：380VA

- 电源：AC220V  50Hz

- 外形尺寸：32cm×36cm×83cm

- 毛重/净重: 28kg/25kg

- 售后服务：乙方提供整机保修期≥12个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。