- 医用侧卧位手术体位垫

- 1、参数：70*50*17cm（患者直接接触面为凝胶材质）

2、售后服务：乙方提供整机保修期≥12个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。