分体式铅衣

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护套裙（分体无袖双面式） | 品名:防护套裙 规格：S\M\L 铅当量：0.5mmpb 材质：国产超柔软铅胶皮 面料: 高档PU 款式：分体式 功能：X射线防护及其它射线防护 类型：防护服 认证：已通过ISO9001：2008质量体系认证。 | 1 |
| 2 | 超柔软防护裙 （单面式） | "品名：超柔软防护裙 （单面式） 规格：S M L 铅当量： 0.5mmpb 材质：国产超柔软铅胶皮 面料: 高档PU 款式：反穿单面式 功能：X射线防护及其它射线防护 认证：已通过ISO9001：2008质量体系认证。 | 1 |
| 3 | 超柔软型铅胶帽 | 品名：超柔软型铅胶帽 规格：通用型 铅当量： 0.5mmpb 材质：国产超柔软铅胶皮 面料: 高档PU 功能：X射线防护及其它射线防护 类型：头部防护 认证：已通过ISO9001：2008质量体系认证。 | 1 |
| 4 | 超柔软型铅围领 | 品名：超柔软型铅围领 规格：异型 铅当量： 0.5mmpb 材质：国产超柔软铅胶皮 面料: 高档PU 功能：X射线防护及其它射线防护 类型：甲状腺防护 认证：已通过ISO9001：2008质量体系认证。 | 1 |
| 5 | 防护眼镜（带侧防） | 品名：防护眼镜（带侧防） 规格：通用型 铅当量:0.75mmpb 材质：铅玻璃 功能：眼部防护 认证：已通过ISO9001：2008质量体系认证。 | 1 |
| 6 | 售后服务 | 乙方提供整机保修期≥12个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。 |  |