喉 镜

（ 成人 喉镜）

1、喉镜片采用 316L 不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作。

2、手柄采用网纹设计，防止操作者有汗水导致脱落；手柄头由医用不锈钢制作，反复使用划痕少；手柄筒铜质材料，导电性能好。

3、发光方式：LED 灯泡，通过光导纤维冷光源导光，LED 灯泡置于手柄前部,使用寿命长。

4、光纤管无需拆卸，可直接用 134°C 进行高温消毒，减少了交叉感染的可能性。

5、窥视片长度： 160mm,130mm,100mm 手柄直径：29mm。 6、光纤照明度：500LUX。尺寸 22.5cm*16.8cm*2.5cm。

6、售后服务：乙方提供整机保修期≥12个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。