低速离心机

- 1、台式结构，不锈钢离心腔。微电脑控制、大屏液晶显示。键盘设定工作参数。

- 2、无碳刷交流变频电机驱动，进口变频器调控转速。运行宁静清洁。

- 3、提供10种升、降速率选择模式

- 4、提供10种工作模式选择，可自由编程调用。

- 5、LCD液晶大屏同步显示：模式、时间、转速、离心力、升速档、降速档，设有离心转速校准专用观察孔。

- 6、双锁设计，机械锁加电子锁。电动开门，自动升起上盖，安全可靠。

- 7、自动配平，最大不平衡偏重30克。

- 8、运行中可随时改变工作参数，无需停机，有短暂/连续离心功能。

- 10、最高转速：4200转/分

- 11、最大相对离心力：3155*g

- 12、转速精度：正负10转/分

- 13、定时范围：1-99分59秒/连续离心

14、售后服务：乙方提供整机保修期≥36个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。配置：主机一台，水平转头，蜂窝吊杯 （40*5ml真空采血管）

资质条件：

- ISO9001质量管理体系认证

- ISO13485医疗器械质量管理体系认证