无线温度监测预警系统

1、使用无线传输技术，主要以Lora通信通信技术独立数据库系统。

2、输血科升级冷链监测系统，与原有数据无缝对接。

3、独立报警方式。

4、温度测定范围：-99℃~+99℃，数据采集时间为20秒至60秒时间任意设置。

5、采集设备具有温度修正功能。

6、具有完善的报表，交接班时段控制。

7、具有图像、声音报警，兼顾短信预警功能（短信设备按需单独采购），可实现无人值守工作，具有自主查询功能。

8、系统升级简便化，设备参数远程化配置，数据可实现实施查询。

9、可以进行单一服务下的分组历史数据。

10、报告单符合《血站管理办法》、《临床用血规范》、《WS399-2012》、《三级综合医院评审标准实施细则》、《CNAS-CL40：2012《医学实验室质量和能力认可准则在输血医学领域的应用说明》 [2012-09-26]》、《CNAS-CL43：2012《医学实验室质量和能力认可准则在临床血液学检验领域的应用说明》 [2012-09-26]》、《CNAS-CL42：2012《医学实验室质量和能力认可准则在临床微生物学检验领域的应用说明[2012-09-26]》等相关法律法规中的要求。

11、售后服务：乙方提供整机保修期≥12个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。