政府采购需求书

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标：

为促进莎车县医疗水平的发展，完善莎车县人民医院的基础医疗设备，改造病区呼叫系统。

第一标段：麻醉机两台；

第二标段：手术器械一批；

第三标段：病区呼叫系统升级改造一批。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

（1）《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（2）《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）；

（3）《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库【2020】46号）；

（4）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）等。 注：投标商所投产品应优先选择《财政部国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

- 供应商资格：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、需提供企业法人营业执照副本（三证合一）；

3、法人本人投标的需提供法人身份证原件；被授权委托人需提供法人授权委托书、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件；

4、被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供社保部门出具的投标单位近四个月的缴纳社保证明和完税证明；

5、供应商须提供在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”未被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（未在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”未被列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；④中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）未在行贿受贿犯罪记录(未在处罚期内)（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

6、良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会计事务所出具的2020年度财务审计报告书和近四个月的完税证明；新办企业提供银行资信证明）；

7、投标单位（供应商）提供《反商业贿赂承诺书》、《三年内无重大违规记录承诺书》；

8、医疗设备须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》；

- 9、本项目不接受联合体。

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

第一标段:所投产品应具有有效的CFDA注册证

第二标段：国标

第三标段：国标

1、供应商供货应与产品原始技术资料及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、包装及运输过程应符合中华人民共和国疫情防控管理办法等相关法律法规

四、采购实施计划主要内容：

1、采购内容：

第一标段：麻醉机两台；

第二标段：手术器械一批；

第三标段：病区呼叫系统升级改造一批；

2、采购项目预（概）算：4171866.3元（大写：肆佰壹拾柒万壹仟捌佰陆拾陆元叁角）

- 最高限价：

第一标段：500000.00元

第二标段：3437804.00元

第三标段：234062.3元

4、开展采购活动的时间安排：2021年9月24日上午11:00（北京时间）

5、采购组织形式：委托社会代理机构

6、委托代理安排：新疆天润丰源招标有限公司

7、采购包划分与合同分包：分为三个标段

8、采购方式：公开招标

9、竞争范围：面向全国

10、评审规则：1.评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行全面审核，主要审查投标文件的完整性、符合性以及投标报价的合理性是否满足招标文件中的有关规定。

综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审时，评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.符合《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的，应当经本级人民政府财政部门审核同意。

五、采购标的内容、数量，包括技术要求和商务要求：

第一标段：

麻醉机参数

- 数量：2台。

- 产品需求：麻醉机(带麻醉工作站)

1.1	具有有效的CFDA注册证

2	、环境、电源和物理规格

2.1	工作环境：温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95%

2.2	电源：220V - 240V，50/60Hz

2.3	标配锂电子(非铅酸)后备电池，后备电池使用时间≥90分钟

2.4	标配4个辅助输出电源接口

2.5	接口：1 个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, 1 个 RS-232C 串行通讯接口，1 个 VGA 接口等

2.6	机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配脚轮刹车。

2.7	适合内窥镜手术模式：具备内置三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。

2.8	具有独立的LED报警指示灯。

3	、气源和气路系统规格

3.1	标配氧气、空气两气源，可选笑气、空气和氧气三气源

3.2	具备氧笑联动系统，保证氧浓度不低于21%

3.3	快速充氧范围25 - 75 l/min

3.4	可选配共同新鲜气体输出口（ACGO），输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等。也可不选ACGO，以防止误操作。

3.5	电子显示流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min，笑气范围： 0L/min～10L/min。

3.6	电子流量计配备LED数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度。

4、	麻醉罐规格

4.1	标配单麻醉罐位

4.2	可选第三个麻醉罐位

4.3	标配一个高品质麻醉罐，麻醉罐和主机同品牌，具备温度、压力和流量补偿功能

4.4	首次加药量(干药芯)≥350ml，再次加药量≥300ml

5	、呼吸回路规格

5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接。

5.2回路整体可旋转≥29°，以满足不同手术无需移动麻醉机的要求。

5.3回路部件可以耐受133℃高温高压消毒以避免院内交叉感染。

5.4二氧化碳吸收罐，容积≥1450ml。

5.5内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端。

5.6 流量传感器监测频率为999次/秒。

5.7无需冷凝器，低回路系统容积，在包括2L手动皮囊的情况下，机控模式回路容积不大于2850ml。为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障。

5.8具有回路整体加温功能，无需冷凝器，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。

5.9 标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换。

5.10 	具备智能回路识别报警系统，当二氧化碳吸收器未锁定时，机器能智能识别，并报警提示(二氧化碳吸收器未锁定)。

6 、呼吸机规格

6.1气动电控或者电动电控呼吸机，全中文操作和显示。

6.2	标配VCV、PCV通气模式。

6.4	可选配PS、SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、PCV-VG通气模式。

6.5	潮气量设置范围：20ml-1400ml（压力模式下潮气量可以达到5ml）。

6.6	吸气压力设置范围：5-70 cmH2O （PEEP+）。

6.7	支持压力：off， 3cmH2O-60cmH2O。

6.8	呼气末正压(PEEP)，显示屏设置，范围：OFF，3到30 cmH2O。

6.9	呼吸频率：4-100次/分钟

6.10 吸呼比：4:1到1:8

6.11压力限制范围：10-100 cmH2O

6.12吸气暂停：OFF，5%-60%

6.13动态潮气量实时自动补偿功能，呼吸机根据测得的吸入潮气量来调节送气的流速，动态补偿通气系统的顺应性和系统微量泄漏等带来的潮气量损失，同时消除新鲜气体的影响。

6.14具备内置第三个流量传感器，可以实现对吸入端和呼出端两个传感器的用户自校准，保证流量传感器的精准和潮气量的精准。

7	、控制、监测与报警

7.1具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示。

7.2	彩色触摸屏≥12寸。

7.3	同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示。

7.4	≥2槽位插件槽，可直接热插拔插件。

7.5	插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用。

7.6	可配备插件：AG麻醉气体模块、 CO2，可单独选配CO2插件，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求。

7.7	监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F，F-V）监测；可选配氧电池法吸入氧浓度监测。

7.8潮气量监测范围：0到2500ml。

7.9	分钟通气量监测范围：0L/min 到99L/min。

- 8 售后服务：

- 8.1整机售后服务质保期3年，提供400电话保证7*24小时售后服务。

- 8.2在新疆有专业工程师团队，且有负责喀什地区售后工程师。

8.3.一年至少两次及以上在院内进行检查维护保养，并提供检查报告。

第二标段：

| 手术器械汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 申请科室 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| 1 | 总院手术室 | 手术刀柄 | 4#，电镀 | 100 | 37 | 3700 |
| 2 | 总院手术室 | 手术刀柄 | 7# ，电镀 | 100 | 52 | 5200 |
| 3 | 总院手术室 | 手术剪 | 180，弯圆，电镀 | 200 | 70 | 14000 |
| 4 | 总院手术室 | 手术剪 | 180，直圆，电镀 | 200 | 65 | 13000 |
| 5 | 总院手术室 | 手术剪 | 180，直尖，电镀 | 200 | 65 | 13000 |
| 6 | 总院手术室 | 组织剪 | 250，直，综合，电镀 | 100 | 98 | 9800 |
| 7 | 总院手术室 | 组织剪 | 250，弯，综合，电镀 | 100 | 98 | 9800 |
| 8 | 总院手术室 | 海绵钳 | 250×12，直有齿，电镀 | 100 | 98 | 9800 |
| 9 | 总院手术室 | 组织钳 | 200，直，电镀 | 150 | 83 | 12450 |
| 10 | 总院手术室 | 海绵钳 | 250×10，直有齿，电镀 | 100 | 98 | 9800 |
| 11 | 总院手术室 | 海绵钳 | 250×10，弯有齿，电镀 | 200 | 102 | 20400 |
| 12 | 总院手术室 | 海绵钳 | 250×12，弯有齿，电镀 | 200 | 102 | 20400 |
| 13 | 总院手术室 | 海绵钳 | 250×10，直无齿，电镀 | 50 | 98 | 4900 |
| 14 | 总院手术室 | 海绵钳 | 250×12，直无齿，电镀 | 50 | 98 | 4900 |
| 15 | 总院手术室 | 海绵钳 | 250×10，弯无齿，电镀 | 50 | 102 | 5100 |
| 16 | 总院手术室 | 海绵钳 | 250×12，弯无齿，电镀 | 50 | 102 | 5100 |
| 17 | 总院手术室 | 止血钳 | 160，弯，全齿，电镀 | 200 | 66 | 13200 |
| 18 | 总院手术室 | 止血钳 | 125，直蚊，全齿，电镀 | 150 | 66 | 9900 |
| 19 | 总院手术室 | 止血钳 | 140，直，全齿，电镀 | 400 | 66 | 26400 |
| 20 | 总院手术室 | 止血钳 | 220，直，全齿，电镀 | 400 | 94 | 37600 |
| 21 | 总院手术室 | 止血钳 | 180，直，全齿，电镀 | 400 | 74 | 29600 |
| 22 | 总院手术室 | 止血钳 | 260，直，全齿，电镀 | 400 | 117 | 45396 |
| 23 | 总院手术室 | 止血钳 | 125，弯蚊，全齿，电镀 | 150 | 66 | 9900 |
| 24 | 总院手术室 | 止血钳 | 140，弯，全齿，电镀 | 400 | 66 | 26400 |
| 25 | 总院手术室 | 止血钳 | 180，弯，全齿，电镀 | 400 | 74 | 29600 |
| 26 | 总院手术室 | 止血钳 | 220，弯，全齿，电镀 | 400 | 94 | 37600 |
| 27 | 总院手术室 | 止血钳 | 260，弯，全齿，电镀 | 400 | 117 | 46800 |
| 28 | 总院手术室 | 止血钳 | 200，弯，全齿，精细，电镀 | 200 | 201 | 40200 |
| 29 | 总院手术室 | 止血钳 | 220，直，全齿，有钩，电镀 | 100 | 108 | 10800 |
| 30 | 总院手术室 | 止血钳 | 260，直，全齿，有钩，电镀 | 100 | 179 | 17900 |
| 31 | 总院手术室 | 止血钳 | 220，弯，全齿，有钩，电镀 | 200 | 108 | 21600 |
| 32 | 总院手术室 | 止血钳 | 260，弯，全齿，有钩，电镀 | 100 | 179 | 17900 |
| 33 | 总院手术室 | 持针钳 | 140，直，粗针，电镀 | 100 | 66 | 6600 |
| 34 | 总院手术室 | 持针钳 | 200，直，粗针，电镀 | 300 | 85 | 25500 |
| 35 | 总院手术室 | 持针钳 | 250，直，粗针，电镀 | 300 | 98 | 29400 |
| 36 | 总院手术室 | 分离结扎钳 | 240×53×13，弯，全齿，亚光 | 100 | 388 | 38800 |
| 37 | 总院手术室 | 分离结扎钳 | 200×54×11，弯，全齿，亚光 | 100 | 328 | 32800 |
| 38 | 总院手术室 | 分离结扎钳 | 280×16×90°，角弯，全齿，亚光 | 100 | 414 | 41400 |
| 39 | 总院手术室 | 分离结扎钳 | 260×14×100°，角弯，全齿，亚光 | 60 | 414 | 24840 |
| 40 | 总院手术室 | 分离结扎钳 | 280×17×100°，角弯，全齿，亚光 | 60 | 414 | 24840 |
| 41 | 总院手术室 | 分离结扎钳 | 280×17×100°，角弯，半齿，亚光 | 60 | 414 | 24840 |
| 42 | 总院手术室 | 分离结扎钳 | 220×20×90°，角弯，竖齿，亚光 | 50 | 328 | 16400 |
| 43 | 总院手术室 | 分离结扎钳 | 220×16×90°，角弯，竖齿，亚光 | 50 | 328 | 16400 |
| 44 | 总院手术室 | 分离结扎钳 | 220×12×90°，角弯，竖齿，亚光 | 50 | 328 | 16400 |
| 45 | 总院手术室 | 器械钳 | 250，三叉，电镀 | 100 | 165 | 16500 |
| 46 | 总院手术室 | 组织镊 | 180，1×2钩 ，电镀 | 60 | 29 | 1740 |
| 47 | 总院手术室 | 组织镊 | 250，1×2钩 ，电镀 | 60 | 43 | 2580 |
| 48 | 总院手术室 | 医用镊 | 250，直，电镀 | 60 | 32 | 1920 |
| 49 | 总院手术室 | 医用镊 | 180，直，电镀 | 60 | 20 | 1200 |
| 50 | 总院手术室 | 组织镊 | 200，2×3 钩，电镀 | 100 | 112 | 11200 |
| 51 | 总院手术室 | 组织镊 | 140，枪状，带齿，刷光 | 10 | 55 | 550 |
| 52 | 总院手术室 | 组织镊 | 160，枪状，带齿，刷光 | 10 | 55 | 550 |
| 53 | 总院手术室 | 医用镊 | 160，直，精细型，电镀 | 30 | 31 | 930 |
| 54 | 总院手术室 | 甲状腺拉钩 | 200，一副，带槽，电镀 | 10 | 75 | 750 |
| 55 | 总院手术室 | 深部拉钩 | 300×48×120，S形，电镀 | 50 | 77 | 3850 |
| 56 | 总院手术室 | 深部拉钩 | 300×24×120，S形，电镀 | 50 | 77 | 3850 |
| 57 | 总院手术室 | 深部拉钩 | 240×35×170，S形，电镀 | 50 | 132 | 6600 |
| 58 | 总院手术室 | 拉钩 | 200×20，静脉，电镀 | 10 | 66 | 660 |
| 59 | 总院手术室 | 乳突牵开器 | 130×16，固定式3×3钩，头弯30°，亚光 | 10 | 1437 | 14370 |
| 60 | 总院手术室 | 乳突牵开器 | 170×9，单钩，弯型，，电镀 | 10 | 782 | 7820 |
| 61 | 总院手术室 | 后颅凹牵开器 | 290×23，活动式，4×4钩，钝，电镀 | 8 | 885 | 7080 |
| 62 | 总院手术室 | 椎板牵开器 | 180×50×Ф3，单钩，钝钩，亚光 | 2 | 1495 | 2990 |
| 63 | 总院手术室 | 后颅凹牵开器 | 280×30，活动式，4×4钩，钝，亚光 | 4 | 1380 | 5520 |
| 64 | 总院手术室 | 颈椎牵开手术器械包 | DJQ-Ⅰ型，套 | 2 | 10154 | 20308 |
| 65 | 总院手术室 | 显微剥离器 | 260，2.2，枪状，圆头，弯型（角型），亚光 | 3 | 1328 | 3984 |
| 66 | 总院手术室 | 显微剥离器 | 260，3.2，枪状，圆头，弯型（角型），亚光 | 3 | 1328 | 3984 |
| 67 | 总院手术室 | 显微剥离器 | 230，1.5，叶片状，电镀 | 5 | 448 | 2240 |
| 68 | 总院手术室 | 显微剥离器 | 230，1.5，叶片状，钛合金 | 5 | 1555 | 7775 |
| 69 | 总院手术室 | 双头剥离器 | 280，电镀 | 5 | 193 | 965 |
| 70 | 总院手术室 | 显微剥离器 | 230，2，枪状，叶片状，弯型，亚光 | 5 | 1068 | 5340 |
| 71 | 总院手术室 | 剥离器 | 200×3，双头，电镀 | 5 | 448 | 2240 |
| 72 | 总院手术室 | 剥离器 | 200×4，双头，电镀 | 5 | 448 | 2240 |
| 73 | 总院手术室 | 显微刀 | 230×3.5，枪状，下弯，电镀 | 5 | 448 | 2240 |
| 74 | 总院手术室 | 显微刀 | 230×3.5，枪状，下弯，亚光 | 5 | 690 | 3450 |
| 75 | 总院手术室 | 颅骨骨膜剥离器 | 220×5，微弯头，铝柄，电镀 | 5 | 448 | 2240 |
| 76 | 总院手术室 | 头皮拉钩 | 180，钝，电镀 | 5 | 141 | 705 |
| 77 | 总院手术室 | 头皮拉钩 | 180，锐，电镀 | 5 | 141 | 705 |
| 78 | 总院手术室 | 脑压板 | 230，宽7，宽9，普通，电镀 | 5 | 149 | 745 |
| 79 | 总院手术室 | 脑压板 | 230，宽7，宽9，普通，亚光 | 5 | 341 | 1705 |
| 80 | 总院手术室 | 脑压板 | 200，宽7，宽9，普通，电镀 | 5 | 149 | 745 |
| 81 | 总院手术室 | 脑压板 | 200，宽7，宽9，普通，亚光 | 5 | 341 | 1705 |
| 82 | 总院手术室 | 脑压板 | 200，宽11，宽13，普通，电镀 | 5 | 149 | 745 |
| 83 | 总院手术室 | 脑压板 | 200，宽11，宽13，普通，亚光 | 5 | 341 | 1705 |
| 84 | 总院手术室 | 脑压板 | 200，宽15，宽18，普通，电镀 | 5 | 149 | 745 |
| 85 | 总院手术室 | 脑压板 | 200，宽15，宽18，普通，亚光 | 5 | 341 | 1705 |
| 86 | 总院手术室 | 显微剥离器 | 230，1，直型，球头，亚光 | 5 | 448 | 2240 |
| 87 | 总院手术室 | 脑压板 | 200，宽20，宽22，普通，电镀 | 5 | 149 | 745 |
| 88 | 总院手术室 | 脑压板 | 200，宽20，宽22，普通，亚光 | 5 | 341 | 1705 |
| 89 | 总院手术室 | 脑压板 | 230，宽11，宽13，普通，电镀 | 5 | 149 | 745 |
| 90 | 总院手术室 | 脑压板 | 230，宽11，宽13，普通，亚光 | 5 | 341 | 1705 |
| 91 | 总院手术室 | 脑压板 | 230，宽15，宽18，普通，电镀 | 5 | 149 | 745 |
| 92 | 总院手术室 | 脑压板 | 230，宽15，宽18，普通，亚光 | 5 | 341 | 1705 |
| 93 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 200×Ф5，弯，亚光 | 5 | 342 | 1710 |
| 94 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 200×Ф1.5，弯，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 95 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 200×Ф2，弯，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 96 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 200×Ф2.5，弯，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 97 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 200×Ф3，弯，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 98 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 200×Ф3.5，弯，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 99 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 200×Ф4，弯，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 100 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 200×Ф4.5，弯，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 101 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 200×Ф5，弯，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 102 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 260×Ф5，弯，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 103 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 260×Ф1.5，弯，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 104 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 260×Ф2，弯，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 105 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 260×Ф2.5，弯，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 106 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 260×Ф3，弯，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 107 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 260×Ф3.5，弯，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 108 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 260×Ф4.5，弯，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 109 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 260×Ф4，弯，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 110 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 260×Ф5，弯，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 111 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 260×Ф5，弯，亚光 | 5 | 342 | 1710 |
| 112 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 240×Φ3.5，直，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 113 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 240×Φ3.5，直，亚光 | 5 | 342 | 1710 |
| 114 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 240×Φ4，直，亚光 | 5 | 342 | 1710 |
| 115 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 240×Φ4.5，直，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 116 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 240×Φ5，直，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 117 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 260×Ф1.5，直，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 118 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 240×Φ4，直，亚光 | 5 | 342 | 1710 |
| 119 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 260×Ф2，直，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 120 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 260×Ф2，直，亚光 | 5 | 342 | 1710 |
| 121 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 260×Ф2.5，直，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 122 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 260×Ф2.5，直，亚光 | 5 | 342 | 1710 |
| 123 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 260×Ф3，直，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 124 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 260×Ф3，直，亚光 | 5 | 342 | 1710 |
| 125 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 260×Ф4，直，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 126 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 260×Ф4，直，亚光 | 5 | 342 | 1710 |
| 127 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 260×Ф3.5，直，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 128 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 260×Ф4.5，直，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 129 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 260×Φ5，直，电镀 | 5 | 89 | 445 |
| 130 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 270×Φ1.2，亚光 | 5 | 299 | 1495 |
| 131 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 270×Φ1.5，可控缩口，亚光 | 5 | 299 | 1495 |
| 132 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 270×Φ2，可控缩口，亚光 | 5 | 299 | 1495 |
| 133 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 270×Φ2.5，可控缩口，亚光 | 5 | 299 | 1495 |
| 134 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 270×Φ3，可控缩口，亚光 | 5 | 299 | 1495 |
| 135 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 270×Φ3.5，可控缩口，亚光 | 5 | 299 | 1495 |
| 136 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 270×Φ4，可控缩口，亚光 | 5 | 299 | 1495 |
| 137 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 270×Φ1.2，亚光 | 5 | 460 | 2300 |
| 138 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 270×Φ1.5，可控缩口，亚光 | 5 | 460 | 2300 |
| 139 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 270×Φ2，可控缩口，亚光 | 5 | 460 | 2300 |
| 140 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 270×Φ2.5，可控缩口，亚光 | 5 | 460 | 2300 |
| 141 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 270×Φ3，可控缩口，亚光 | 5 | 460 | 2300 |
| 142 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 270×Φ3.5，可控缩口，亚光 | 5 | 460 | 2300 |
| 143 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 270×Φ4，可控缩口，亚光 | 4 | 460 | 1840 |
| 144 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 270×Φ5，可控缩口，亚光 | 5 | 460 | 2300 |
| 145 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 270×Φ4.5，可控缩口，亚光 | 5 | 460 | 2300 |
| 146 | 总院手术室 | 脑吸引管 | 270×Φ6，可控缩口，亚光 | 5 | 460 | 2300 |
| 147 | 总院手术室 | 吸引针 | 123×2.7，电镀 | 6 | 164 | 984 |
| 148 | 总院手术室 | 吸引针 | 123×3.2，电镀 | 6 | 164 | 984 |
| 149 | 总院手术室 | 吸引针 | 123×3.6，电镀 | 6 | 164 | 984 |
| 150 | 总院手术室 | 快速钻颅吸引针 | 100×Ф2.5，电镀 | 6 | 134 | 804 |
| 151 | 总院手术室 | 快速钻颅吸引针 | 100×Ф2.5，电镀 | 6 | 134 | 804 |
| 152 | 总院手术室 | 脑刮匙 | 210×6，电镀 | 5 | 281 | 1405 |
| 153 | 总院手术室 | 脑刮匙 | 210×7，电镀 | 5 | 281 | 1405 |
| 154 | 总院手术室 | 脑刮匙 | 210×5，电镀 | 5 | 281 | 1405 |
| 155 | 总院手术室 | 刮匙 | 250×3，电镀 | 5 | 281 | 1405 |
| 156 | 总院手术室 | 刮匙 | 250×8，电镀 | 5 | 227 | 1135 |
| 157 | 总院手术室 | 脑膜镊 | 200×1.2，直型，有钩（1-2钩），亚光 | 6 | 276 | 1656 |
| 158 | 总院手术室 | 脑膜镊 | 200×1.2，直型，有钩（1-2钩），钛合金 | 6 | 552 | 3312 |
| 159 | 总院手术室 | 脑部解剖镊 | 200×1，直形，有齿，亚光 | 6 | 212 | 1272 |
| 160 | 总院手术室 | 脑部解剖镊 | 200×1，直形，有齿，亚光 | 6 | 285 | 1710 |
| 161 | 总院手术室 | 脑部解剖镊 | 200×1，直形，有齿，大柄花，钛合金 | 6 | 552 | 3312 |
| 162 | 总院手术室 | 肋骨剪 | 220，电镀 | 6 | 684 | 4104 |
| 163 | 总院手术室 | 肋骨剪 | 340，右式，电镀 | 6 | 917 | 5502 |
| 164 | 总院手术室 | 肋骨剪 | 340，左式，电镀 | 6 | 917 | 5502 |
| 165 | 总院手术室 | 肋骨剪 | 340，长，电镀 | 6 | 917 | 5502 |
| 166 | 总院手术室 | 双关节肋骨咬骨钳 | 300×22 ，直，电镀 | 6 | 1173 | 7038 |
| 167 | 总院手术室 | 双关节肋骨咬骨钳 | 300×22，弯，电镀 | 6 | 1173 | 7038 |
| 168 | 总院手术室 | 止血钳 | 130×13，直角，亚光 | 60 | 402 | 24120 |
| 169 | 总院手术室 | 止血钳 | 180×15，直角，亚光 | 60 | 402 | 24120 |
| 170 | 总院手术室 | 止血钳 | 200×16，亚光 | 60 | 402 | 24120 |
| 171 | 总院手术室 | 止血钳 | 135×6×1.8，直角，亚光 | 10 | 225 | 2250 |
| 172 | 总院手术室 | 止血钳 | 170×12×2，直角，亚光 | 10 | 247 | 2470 |
| 173 | 总院手术室 | 止血钳 | 200×14×2.2，直角，亚光 | 10 | 290 | 2900 |
| 174 | 总院手术室 | 肺叶钳 | 160×13.5，直，亚光 | 6 | 276 | 1656 |
| 175 | 总院手术室 | 肺叶钳 | 200×12，直，电镀 | 6 | 276 | 1656 |
| 176 | 总院手术室 | 肺叶钳 | 200×18，直，电镀 | 6 | 276 | 1656 |
| 177 | 总院手术室 | 肺叶钳 | 200×26，直，电镀 | 6 | 276 | 1656 |
| 178 | 总院手术室 | 肺叶钳 | 200×12，直，亚光 | 6 | 460 | 2760 |
| 179 | 总院手术室 | 肺叶钳 | 200×18，直，亚光 | 6 | 460 | 2760 |
| 180 | 总院手术室 | 肺叶钳 | 200×26，直，亚光 | 6 | 460 | 2760 |
| 181 | 总院手术室 | 肺叶钳 | 250×20，直，亚光 | 6 | 460 | 2760 |
| 182 | 总院手术室 | 胸腔止血钳 | 200，头角弯，弯柄，1×2凹凸齿，腔静脉，亚光 | 10 | 1023 | 10230 |
| 183 | 总院手术室 | 胸腔止血钳 | 260×3.8，头角弯，40，弯柄，1×2凹凸齿，腔静脉，亚光 | 10 | 1127 | 11270 |
| 184 | 总院手术室 | 主动脉侧壁钳 | 205，亚光 | 10 | 1667 | 16670 |
| 185 | 总院手术室 | 主动脉侧壁钳 | 240，亚光 | 10 | 1667 | 16670 |
| 186 | 总院手术室 | 主动脉侧壁钳 | 250，亚光 | 10 | 2012 | 20120 |
| 187 | 总院手术室 | 血管钳 | 265×60，双角弯，主动脉、侧壁，亚光 | 10 | 2012 | 20120 |
| 188 | 总院手术室 | 血管钳 | 275×70，双角弯，亚光 | 10 | 2012 | 20120 |
| 189 | 总院手术室 | 主动脉侧壁钳 | 160，亚光 | 10 | 1667 | 16670 |
| 190 | 总院手术室 | 主动脉侧壁钳 | 170，亚光 | 10 | 1667 | 16670 |
| 191 | 总院手术室 | 主动脉侧壁钳 | 170，亚光 | 10 | 1311 | 13110 |
| 192 | 总院手术室 | 肋骨骨膜剥离器 | 180，左式，头部24×35，电镀 | 10 | 157 | 1570 |
| 193 | 总院手术室 | 肋骨骨膜剥离器 | 180，右式，头部24×35，电镀 | 10 | 157 | 1570 |
| 194 | 总院手术室 | 肋骨骨膜剥离器 | 180，左式，头部24×35，亚光 | 10 | 271 | 2710 |
| 195 | 总院手术室 | 骨膜剥离器 | 250×12×12，双头，电镀 | 6 | 157 | 942 |
| 196 | 总院手术室 | 骨膜剥离器 | 250×12×12，双头，亚光 | 6 | 271 | 1626 |
| 197 | 总院手术室 | 骨用牵开器 | 60×20，150×150，小儿，胸骨，亚光 | 2 | 1659 | 3318 |
| 198 | 总院手术室 | 骨用牵开器 | 95×42，300×200，成人，胸骨，亚光 | 2 | 1835 | 3670 |
| 199 | 总院手术室 | 骨用牵开器 | 48×42，300×200，成人，胸骨，亚光 | 1 | 1835 | 1835 |
| 200 | 总院手术室 | 肠钳 | 250，直，斜齿，电镀 | 20 | 184 | 3680 |
| 201 | 总院手术室 | 肠钳 | 250，弯，斜齿，电镀 | 20 | 184 | 3680 |
| 202 | 总院手术室 | 肠钳 | 220，弯，直齿，电镀 | 20 | 230 | 4600 |
| 203 | 总院手术室 | 胃钳 | 290，电镀 | 10 | 673 | 6730 |
| 204 | 总院手术室 | 荷包成型器 | 9齿（55），电镀 | 2 | 1552 | 3104 |
| 205 | 总院手术室 | 脾蒂钳 | 220×5，圆弯，R15×25，弯柄，凹凸齿，亚光 | 10 | 632 | 6320 |
| 206 | 总院手术室 | 脾蒂钳 | 240×5，圆弯，R25×28，弯柄，凹凸齿，亚光 | 10 | 632 | 6320 |
| 207 | 总院手术室 | 脾蒂钳 | 260×5，圆弯，R35×34，弯柄，凹凸齿，亚光 | 10 | 632 | 6320 |
| 208 | 总院手术室 | 脾蒂钳 | 250×5，弯，竖齿，亚光 | 10 | 402 | 4020 |
| 209 | 总院手术室 | 胆囊钳 | 210，倒齿，亚光 | 10 | 391 | 3910 |
| 210 | 总院手术室 | 胆管钳 | 230×3.3，圆弯，R20×20，弯柄，电镀 | 10 | 253 | 2530 |
| 211 | 总院手术室 | 胆管钳 | 240×3.6，圆弯，R11.5×25，弯柄，电镀 | 10 | 253 | 2530 |
| 212 | 总院手术室 | 胆管钳 | 180，双弯，亚光 | 20 | 402 | 8040 |
| 213 | 总院手术室 | 取石钳 | 210，角弯，穿鳃式，胆，电镀 | 6 | 247 | 1482 |
| 214 | 总院手术室 | 取石钳 | 220×5，弯，叠鳃式，胆，亚光 | 6 | 369 | 2214 |
| 215 | 总院手术室 | 胆道探条 | 300×2，双头，电镀 | 3 | 204 | 612 |
| 216 | 总院手术室 | 胆道探条 | 300×3，双头，电镀 | 3 | 204 | 612 |
| 217 | 总院手术室 | 胆道探条 | 300×4，双头，电镀 | 3 | 204 | 612 |
| 218 | 总院手术室 | 胆道探条 | 300×5，双头，电镀 | 3 | 204 | 612 |
| 219 | 总院手术室 | 胆道探条 | 300×6，双头，电镀 | 3 | 204 | 612 |
| 220 | 总院手术室 | 胆道探条 | 300×7，双头，电镀 | 3 | 204 | 612 |
| 221 | 总院手术室 | 胆道探条 | 300×8，双头，电镀 | 3 | 204 | 612 |
| 222 | 总院手术室 | 胆道探条 | 300×9，双头，电镀 | 3 | 204 | 612 |
| 223 | 总院手术室 | 胆道探条 | 300×10，双头，电镀 | 3 | 204 | 612 |
| 224 | 总院手术室 | 阑尾拉钩 | 210，钩17×31/17×43，双头，电镀 | 60 | 50 | 3000 |
| 225 | 总院手术室 | 腹壁拉钩 | 280，37×60/45×80，实心柄，双头，电镀 | 60 | 212 | 12720 |
| 226 | 总院手术室 | 腹壁牵开器 | 175×202，双圆梗，双翼，固定式，电镀 | 10 | 690 | 6900 |
| 227 | 总院手术室 | 腹壁牵开器 | 242×215，双圆梗，双翼，固定式，电镀 | 10 | 690 | 6900 |
| 228 | 总院手术室 | 可重复使用导尿管 | F15（Ф5），电镀 | 10 | 20 | 200 |
| 229 | 总院手术室 | 尿道扩张器 | Ф2（F6），男性，电镀 | 3 | 36 | 108 |
| 230 | 总院手术室 | 尿道扩张器 | Ф2.5（F7），男性，电镀 | 3 | 36 | 108 |
| 231 | 总院手术室 | 尿道扩张器 | Ф3（F9），男性，电镀 | 3 | 36 | 108 |
| 232 | 总院手术室 | 尿道扩张器 | Ф3.5（F10），男性，电镀 | 3 | 36 | 108 |
| 233 | 总院手术室 | 尿道扩张器 | Ф4（F12），男性，电镀 | 3 | 36 | 108 |
| 234 | 总院手术室 | 尿道扩张器 | Ф4.5（F13），男性，电镀 | 3 | 36 | 108 |
| 235 | 总院手术室 | 尿道扩张器 | Ф5（F15），男性，电镀 | 3 | 36 | 108 |
| 236 | 总院手术室 | 尿道扩张器 | Ф5.5（F16），男性，电镀 | 3 | 36 | 108 |
| 237 | 总院手术室 | 尿道扩张器 | Ф6（F18），男性，电镀 | 3 | 36 | 108 |
| 238 | 总院手术室 | 尿道扩张器 | Ф8（F24），男性，电镀 | 3 | 36 | 108 |
| 239 | 总院手术室 | 尿道扩张器 | Ф8.5（F26），男性，电镀 | 3 | 36 | 108 |
| 240 | 总院手术室 | 尿道扩张器 | Ф6.5（F20），男性，电镀 | 3 | 36 | 108 |
| 241 | 总院手术室 | 尿道扩张器 | Ф7（F21），男性，电镀 | 3 | 36 | 108 |
| 242 | 总院手术室 | 尿道扩张器 | Ф7.5（F22），男性，电镀 | 3 | 36 | 108 |
| 243 | 总院手术室 | 肾蒂钳 | 25cm 圆弯 R24×35，亚光 | 5 | 483 | 2415 |
| 244 | 总院手术室 | 肾蒂钳 | 25cm 圆弯 R28×32，亚光 | 5 | 483 | 2415 |
| 245 | 总院手术室 | 肾蒂钳 | 25cm 圆弯 R33×29，亚光 | 5 | 483 | 2415 |
| 246 | 总院手术室 | 膀胱颈钳 | 250×55，圆弯，1×2齿，亚光 | 6 | 828 | 4968 |
| 247 | 总院手术室 | 输尿管夹持钳 | 220，弯，1×2齿亚光 | 6 | 828 | 4968 |
| 248 | 总院手术室 | 输尿管夹持钳 | 160，弯，电镀 | 6 | 241 | 1446 |
| 249 | 总院手术室 | 取石钳 | 175，大弯，叠鳃式，肾，电镀 | 6 | 402 | 2412 |
| 250 | 总院手术室 | 取石钳 | 200，中弯，叠鳃式，肾，电镀 | 6 | 402 | 2412 |
| 251 | 总院手术室 | 膀胱钳 | 230，头角弯，有齿，柄弯，电镀 | 6 | 253 | 1518 |
| 252 | 总院手术室 | 膀胱钳 | 240，头角弯，有齿，柄弯，电镀 | 6 | 253 | 1518 |
| 253 | 总院手术室 | 后尿道钳 | 215，头圆弯，柄侧弯，电镀 | 6 | 313 | 1878 |
| 254 | 总院手术室 | 后尿道钳 | 230，头圆弯，柄侧弯，电镀 | 6 | 313 | 1878 |
| 255 | 总院手术室 | 导引针 | 1套（包括ZJ906R，ZJ907R，ZJ908R），电镀 | 3 | 362 | 1086 |
| 256 | 总院手术室 | 导引针 | 204×Φ6，膀胱穿刺，造瘘，电镀 | 3 | 385 | 1155 |
| 257 | 总院手术室 | 导引针 | 12F，膀胱穿刺，造瘘，多功能，电镀 | 3 | 1725 | 5175 |
| 258 | 总院手术室 | 导引针 | 18F，膀胱穿刺，造瘘，多功能，电镀 | 3 | 1725 | 5175 |
| 259 | 总院手术室 | 导引针 | 16F，膀胱穿刺，造瘘，多功能，电镀 | 3 | 1725 | 5175 |
| 260 | 总院手术室 | 导引针 | 21F，膀胱穿刺，造瘘，多功能，电镀 | 3 | 1725 | 5175 |
| 261 | 总院手术室 | 导引针 | 24F，膀胱穿刺，造瘘，多功能，电镀 | 3 | 1725 | 5175 |
| 262 | 总院手术室 | 深部拉钩 | 200×12×75，S形，板式，电镀 | 3 | 109 | 327 |
| 263 | 总院手术室 | 深部拉钩 | 200×15×75，S形，板式，电镀 | 3 | 109 | 327 |
| 264 | 总院手术室 | 深部拉钩 | 200×12×80，S形，板式，电镀 | 3 | 109 | 327 |
| 265 | 总院手术室 | 肾盂拉钩 | 200×10，电镀 | 3 | 112 | 336 |
| 266 | 总院手术室 | 肾盂拉钩 | 200×15，电镀 | 3 | 112 | 336 |
| 267 | 总院手术室 | 前列腺拉钩 | 215×53×13，电镀 | 3 | 442 | 1326 |
| 268 | 总院手术室 | 膀胱拉钩 | 270×100×35，电镀 | 6 | 454 | 2724 |
| 269 | 总院手术室 | 膀胱拉钩 | 260×100×67，电镀 | 6 | 454 | 2724 |
| 270 | 总院手术室 | 阴道环切剪 | 240，双弯，电镀 | 6 | 227 | 1362 |
| 271 | 总院手术室 | 子宫颈钳 | 250 ，2×3齿，侧弯，电镀 | 20 | 120 | 2400 |
| 272 | 总院手术室 | 子宫颈钳 | 250 ，2×3齿，侧弯，电镀 | 20 | 184 | 3680 |
| 273 | 总院手术室 | 卵巢钳 | 300，弯，电镀 | 30 | 278 | 8340 |
| 274 | 总院手术室 | 卵巢钳 | 320，直，电镀 | 20 | 295 | 5900 |
| 275 | 总院手术室 | 卵巢钳 | 320，弯，电镀 | 20 | 295 | 5900 |
| 276 | 总院手术室 | 输尿管夹持钳 | 200，直，头带三角孔，电镀 | 10 | 324 | 3240 |
| 277 | 总院手术室 | 输尿管夹持钳 | 200，直，头带三角孔，电镀 | 10 | 402 | 4020 |
| 278 | 总院手术室 | 子宫动脉夹持钳 | 220 弯，电镀 | 50 | 324 | 16200 |
| 279 | 总院手术室 | 阴道拉钩 | 160×36×100，凹，板式，单头，电镀 | 20 | 139 | 2780 |
| 280 | 总院手术室 | 阴道拉钩 | 220×36×110，凹，板式，单头，电镀 | 10 | 151 | 1510 |
| 281 | 总院手术室 | 阴道压板 | 250×30×35°，角弯，平，板式，电镀 | 10 | 126 | 1260 |
| 282 | 总院手术室 | 拉钩 | 200×18，静脉，电镀 | 10 | 120 | 1200 |
| 283 | 总院手术室 | 压肠板 | 350，直板，电镀 | 50 | 34 | 1700 |
| 284 | 总院手术室 | 咬骨钳 | 240×3，直尖头，双关节，镀金圈 | 30 | 1725 | 51750 |
| 285 | 总院手术室 | 咬骨钳 | 240×5，直头，双关节，镀金圈 | 30 | 1725 | 51750 |
| 286 | 总院手术室 | 咬骨钳 | 240×5×38°，弯头，双关节，镀金圈 | 30 | 1725 | 51750 |
| 287 | 总院手术室 | 咬骨剪 | 270，直，双关节，电镀 | 30 | 1132 | 33960 |
| 288 | 总院手术室 | 咬骨剪 | 270，弯，双关节，电镀 | 30 | 1132 | 33960 |
| 289 | 总院手术室 | 骨把持器 | 小，电镀 | 30 | 446 | 13380 |
| 290 | 总院手术室 | 骨把持器 | 大，电镀 | 30 | 446 | 13380 |
| 291 | 总院手术室 | 骨科复位钳 | 190，带尖，电镀 | 10 | 423 | 4230 |
| 292 | 总院手术室 | 骨科复位钳 | 210，带尖，电镀 | 50 | 423 | 21150 |
| 293 | 总院手术室 | 骨科复位钳 | 230，直头，电镀 | 30 | 531 | 15930 |
| 294 | 总院手术室 | 骨科复位钳 | 170，直头，电镀 | 10 | 531 | 5310 |
| 295 | 总院手术室 | 骨科复位钳 | 200，三爪，电镀 | 30 | 724 | 21720 |
| 296 | 总院手术室 | 持骨钳 | 260，多齿，电镀 | 30 | 777 | 23310 |
| 297 | 总院手术室 | 持骨钳 | 190，中心化，电镀 | 10 | 531 | 5310 |
| 298 | 总院手术室 | 持骨钳 | 270，中心化，电镀 | 30 | 531 | 15930 |
| 299 | 总院手术室 | 钢针剪 | 205×Ф3.5，圆头，电镀 | 40 | 759 | 30360 |
| 300 | 总院手术室 | 骨锉 | 250，单头，电镀 | 40 | 189 | 7560 |
| 301 | 总院手术室 | 骨克丝钳 | 180，偏口，电镀 | 40 | 759 | 30360 |
| 302 | 总院手术室 | 骨克丝钳 | 200×Ф2，虎头，电镀 | 20 | 506 | 10120 |
| 303 | 总院手术室 | 骨撬 | 240×20，尖头，电镀 | 40 | 190 | 7600 |
| 304 | 总院手术室 | 骨撬 | 240×30，尖头，电镀 | 20 | 190 | 3800 |
| 305 | 总院手术室 | 骨撬 | 240×40，尖头，电镀 | 20 | 190 | 3800 |
| 306 | 总院手术室 | 神经根拉钩 | 150×130×5×90°，直角钩，胶木柄，电镀 | 3 | 301 | 903 |
| 307 | 总院手术室 | 神经根拉钩 | 150×130×7×90°，直角钩，胶木柄，电镀 | 3 | 301 | 903 |
| 308 | 总院手术室 | 神经根拉钩 | 150×130×3×90°，直角钩，胶木柄，电镀 | 10 | 301 | 3010 |
| 309 | 总院手术室 | 椎板拉钩 | 中，175×28×80，电镀 | 3 | 155 | 465 |
| 310 | 总院手术室 | 椎板拉钩 | 大，175×28×100，电镀 | 3 | 155 | 465 |
| 311 | 总院手术室 | 椎板拉钩 | 小，175×25×60，电镀 | 3 | 155 | 465 |
| 312 | 总院手术室 | 胫骨牵开器 | 255×64×24，电镀 | 20 | 358 | 7160 |
| 313 | 总院手术室 | 起子 | SW3.5，内六方，电镀 | 30 | 164 | 4920 |
| 314 | 总院手术室 | 起子 | SW4.5，内六方，电镀 | 30 | 164 | 4920 |
| 315 | 总院手术室 | 骨锤 | 220/450g ，电镀 | 30 | 201 | 6030 |
| 316 | 总院手术室 | 椎板牵开器 | 300×45，活动式，5×5，钝钩，直型，电镀 | 6 | 885 | 5310 |
| 317 | 总院手术室 | 椎板咬骨钳 | 260×3.5/10×110°，超薄型，电镀 | 10 | 1265 | 12650 |
| 318 | 总院手术室 | 椎板咬骨钳 | 260×3.5/10×130°，超薄型，电镀 | 10 | 1265 | 12650 |
| 319 | 总院手术室 | 椎板咬骨钳 | 260×3.5/10×90°，超薄型，电镀 | 10 | 1265 | 12650 |
| 320 | 总院手术室 | 椎板咬骨钳 | 260×4.5/10×110°，超薄型，电镀 | 10 | 1265 | 12650 |
| 321 | 总院手术室 | 椎板咬骨钳 | 260×4.5/10×130°，超薄型，电镀 | 10 | 1265 | 12650 |
| 322 | 总院手术室 | 椎板咬骨钳 | 260×4.5/10×90°，超薄型，电镀 | 10 | 1265 | 12650 |
| 323 | 总院手术室 | 髓核钳 | 260×2.5×8×150°，握柄式，电镀 | 10 | 1265 | 12650 |
| 324 | 总院手术室 | 髓核钳 | 260×3.5×10×150°，握柄式，电镀 | 10 | 1265 | 12650 |
| 325 | 总院手术室 | 髓核钳 | 260×4.5×12×150°，握柄式，电镀 | 10 | 1265 | 12650 |
| 326 | 总院手术室 | 骨膜剥离器 | 270×12×15，弯/弯，双头，电镀 | 60 | 402 | 24120 |
| 327 | 总院手术室 | 骨凿 | 240×8，直，平刃，六方柄，电镀 | 60 | 207 | 12420 |
| 328 | 总院手术室 | 骨凿 | 240×15，直，平刃，六方柄，电镀 | 60 | 207 | 12420 |
| 329 | 总院手术室 | 椎板牵开器 | 170×60×12，单钩，钝钩，直角弯，电镀 | 10 | 782 | 7820 |
| 330 | 总院手术室 | 神经剥离器 | 240×5×Ф1，带钩，带槽，腰椎型，电镀 | 5 | 308 | 1540 |
| 331 | 总院手术室 | 直角拉钩 | 双头，电镀 | 10 | 80 | 800 |
| 332 | 总院手术室 | 不锈钢镊子筒 | 80×200，有盖，大号，电镀 | 80 | 64 | 5120 |
| 333 | 总院手术室 | 不锈钢腰子盘 | 205×130×25，浅型，电镀 | 100 | 34 | 3400 |
| 334 | 总院手术室 | 不锈钢换药碗 | Ф160，电镀 | 200 | 33 | 6600 |
| 335 | 总院手术室 | 不锈钢洗涤盆 | Ф360×150，加厚型，电镀 | 50 | 155 | 7750 |
| 336 | 总院手术室 | 截骨刀 | 230×10， 直，圆刃，六角柄，电镀 | 20 | 207 | 4140 |
| 337 | 总院手术室 | 截骨刀 | 230×15， 直，圆刃，六角柄，电镀 | 20 | 207 | 4140 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 2367074 |
| 338 | 肾病科 | 止血钳 | 125，弯蚊，全齿，精细，电镀 | 12 | 114 | 1368 |
| 339 | 肾病科 | 眼用剪 | 90，直，镶片，刷光 | 2 | 480 | 960 |
| 340 | 肾病科 | 皮肤拉钩 | 160×10×9，钝，三钩，电镀 | 4 | 237 | 948 |
| 341 | 肾病科 | 自动牵开器 | 70，手部用，电镀 | 2 | 1020 | 2040 |
| 342 | 肾病科 | 显微镊 | 140×0.3，直型，平台，精细型，圆柄，亚光 | 4 | 936 | 3744 |
| 343 | 肾病科 | 显微止血夹 | 70×1.2，弯，结合式，亚光 | 4 | 138 | 552 |
| 344 | 肾病科 | 显微止血夹 | 70×1.2，直，结合式，亚光 | 4 | 138 | 552 |
| 345 | 肾病科 | 显微基础器械包 | XJ-Ⅴ型，套 | 1 | 7818 | 7818 |
| 346 | 肾病科 | 乳突牵开器 | 105×3×3，电镀 | 2 | 750 | 1500 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 19482 |
| 347 | 介入中心 | 手术刀柄 | 4#，电镀 | 14 | 37 | 518 |
| 348 | 介入中心 | 手术刀柄 | 7# ，电镀 | 14 | 52 | 728 |
| 349 | 介入中心 | 手术剪 | 180，弯圆，电镀 | 14 | 70 | 980 |
| 350 | 介入中心 | 手术剪 | 180，直尖，电镀 | 34 | 65 | 2210 |
| 351 | 介入中心 | 组织剪 | 250，直，综合，电镀 | 4 | 98 | 392 |
| 352 | 介入中心 | 组织剪 | 250，弯，综合，电镀 | 4 | 98 | 392 |
| 353 | 介入中心 | 组织钳 | 200，直，电镀 | 4 | 98 | 392 |
| 354 | 介入中心 | 海绵钳 | 250×10，直有齿，电镀 | 4 | 98 | 392 |
| 355 | 介入中心 | 海绵钳 | 250×10，弯有齿，电镀 | 4 | 98 | 392 |
| 356 | 介入中心 | 海绵钳 | 250×10，直无齿，电镀 | 4 | 98 | 392 |
| 357 | 介入中心 | 海绵钳 | 250×10，弯无齿，电镀 | 4 | 102 | 408 |
| 358 | 介入中心 | 止血钳 | 160，弯，全齿，电镀 | 24 | 69 | 1656 |
| 359 | 介入中心 | 止血钳 | 220，直，全齿，电镀 | 24 | 98 | 2352 |
| 360 | 介入中心 | 持针钳 | 200，直，粗针，电镀 | 14 | 103 | 1442 |
| 361 | 介入中心 | 医用镊 | 250，直，电镀 | 20 | 32 | 640 |
| 362 | 介入中心 | 甲状腺拉钩 | 200，一副，带槽，电镀 | 14 | 75 | 1050 |
| 363 | 介入中心 | 止血钳 | 180×15，直角，亚光 | 34 | 385 | 13090 |
| 364 | 介入中心 | 血管钳 | 265×60，双角弯，主动脉、侧壁亚光 | 4 | 195 | 780 |
| 365 | 介入中心 | 不锈钢腰子盘 | 205×130×25，浅型，电镀 | 68 | 34 | 2312 |
| 366 | 介入中心 | 不锈钢换药碗 | Ф160，电镀 | 40 | 33 | 1320 |
| 367 | 介入中心 | 不锈钢洗涤盆 | Ф360×150，加厚型，电镀 | 20 | 155 | 3100 |
| 368 | 介入中心 | 不锈钢服药杯 | 40ml，电镀 | 40 | 12 | 480 |
| 369 | 介入中心 | 组织钳 | 140，电镀 | 4 | 78 | 312 |
| 370 | 介入中心 | 组织钳 | 180，电镀 | 4 | 83 | 332 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 36062 |
| 371 | 城南手术室 | 手术刀柄 | 4#，电镀 | 30 | 37 | 1110 |
| 372 | 城南手术室 | 手术刀柄 | 7# ，电镀 | 20 | 52 | 1040 |
| 373 | 城南手术室 | 手术剪 | 180，弯圆，电镀 | 100 | 70 | 7000 |
| 374 | 城南手术室 | 手术剪 | 180，直圆，电镀 | 100 | 65 | 6500 |
| 375 | 城南手术室 | 手术剪 | 100，直尖，小血管，亚光 | 10 | 130 | 1300 |
| 376 | 城南手术室 | 组织剪 | 250，弯，镶片，刷光 | 10 | 540 | 5400 |
| 377 | 城南手术室 | 组织剪 | 250，弯，窄头1.5，刷光 | 30 | 204 | 6120 |
| 378 | 城南手术室 | 组织剪 | 250，弯，综合，电镀 | 30 | 98 | 2940 |
| 379 | 城南手术室 | 组织钳 | 200，直，电镀 | 120 | 83 | 9960 |
| 380 | 城南手术室 | 海绵钳 | 250×10，弯有齿，电镀 | 80 | 98 | 7840 |
| 381 | 城南手术室 | 海绵钳 | 160，电镀 | 120 | 93 | 11160 |
| 382 | 城南手术室 | 海绵钳 | 250×10，弯无齿，电镀 | 80 | 102 | 8160 |
| 383 | 城南手术室 | 止血钳 | 160，弯，全齿，电镀 | 200 | 66 | 13200 |
| 384 | 城南手术室 | 止血钳 | 140，直，全齿，电镀 | 200 | 66 | 13200 |
| 385 | 城南手术室 | 止血钳 | 220，直，全齿，电镀 | 100 | 94 | 9400 |
| 386 | 城南手术室 | 止血钳 | 180，直，全齿，电镀 | 200 | 74 | 14800 |
| 387 | 城南手术室 | 止血钳 | 180×15×90°，直无齿，亚光 | 10 | 343 | 3430 |
| 388 | 城南手术室 | 止血钳 | 180，弯，全齿，电镀 | 40 | 74 | 2960 |
| 389 | 城南手术室 | 止血钳 | 180，直，全齿，有钩，电镀 | 30 | 93 | 2790 |
| 390 | 城南手术室 | 止血钳 | 200，直，全齿，有钩，电镀 | 30 | 103 | 3090 |
| 391 | 城南手术室 | 止血钳 | 220，直，全齿，有钩，电镀 | 30 | 112 | 3360 |
| 392 | 城南手术室 | 止血钳 | 200，弯，全齿，有钩，电镀 | 30 | 103 | 3090 |
| 393 | 城南手术室 | 止血钳 | 180，弯，全齿，有钩，电镀 | 30 | 93 | 2790 |
| 394 | 城南手术室 | 止血钳 | 220，弯，全齿，有钩，电镀 | 30 | 112 | 3360 |
| 395 | 城南手术室 | 持针钳 | 180，直，粗针，电镀 | 80 | 78 | 6240 |
| 396 | 城南手术室 | 持针钳 | 200，直，粗针，电镀 | 80 | 85 | 6800 |
| 397 | 城南手术室 | 持针钳 | 250，直，粗针，电镀 | 50 | 98 | 4900 |
| 398 | 城南手术室 | 分离结扎钳 | 250×25×90°，亚光 | 4 | 405 | 1620 |
| 399 | 城南手术室 | 分离结扎钳 | 180×15×90°，亚光 | 4 | 343 | 1372 |
| 400 | 城南手术室 | 医用镊 | 250，直，电镀 | 40 | 32 | 1280 |
| 401 | 城南手术室 | 医用镊 | 200，电镀 | 40 | 20 | 800 |
| 402 | 城南手术室 | 医用镊 | 160，2×3 钩，电镀 | 40 | 117 | 4680 |
| 403 | 城南手术室 | 组织镊 | 200，2×3 钩，电镀 | 40 | 112 | 4480 |
| 404 | 城南手术室 | 深部拉钩 | 300×48×120，S形，电镀 | 10 | 77 | 770 |
| 405 | 城南手术室 | 深部拉钩 | 300×24×120，S形，电镀 | 10 | 77 | 770 |
| 406 | 城南手术室 | 深部拉钩 | 240×35×170，S形，电镀 | 10 | 132 | 1320 |
| 407 | 城南手术室 | 深部拉钩 | 250×40×160，电镀 | 2 | 132 | 264 |
| 408 | 城南手术室 | 分离结扎钳 | 250×25×90°，亚光 | 4 | 402 | 1608 |
| 409 | 城南手术室 | 分离结扎钳 | 220×18×90°亚光 | 6 | 402 | 2412 |
| 410 | 城南手术室 | 主动脉侧壁钳 | 215×72×90°，亚光 | 2 | 1668 | 3336 |
| 411 | 城南手术室 | 肠钳 | 220，直，直齿，电镀 | 2 | 240 | 480 |
| 412 | 城南手术室 | 肠钳 | 250，弯，斜齿，电镀 | 2 | 192 | 384 |
| 413 | 城南手术室 | 肠钳 | 220，弯，直齿，电镀 | 2 | 240 | 480 |
| 414 | 城南手术室 | 胃钳 | 200，电镀 | 2 | 612 | 1224 |
| 415 | 城南手术室 | 胆道拉钩 | 120°×90，电镀 | 2 | 336 | 672 |
| 416 | 城南手术室 | 肾石钳 | 200×48，中弯，叠鳃式，肾，亚光 | 2 | 420 | 840 |
| 417 | 城南手术室 | 肾石钳 | 220，小弯，亚光 | 2 | 420 | 840 |
| 418 | 城南手术室 | 胆道探条 | 300×2，电镀 | 2 | 163 | 326 |
| 419 | 城南手术室 | 胆道探条 | 300×3，电镀 | 2 | 163 | 326 |
| 420 | 城南手术室 | 胆道探条 | 300×4，电镀 | 2 | 163 | 326 |
| 421 | 城南手术室 | 胆道探条 | 300×5，电镀 | 2 | 163 | 326 |
| 422 | 城南手术室 | 胆道探条 | 300×6，电镀 | 2 | 163 | 326 |
| 423 | 城南手术室 | 胆道探条 | 300×7，电镀 | 2 | 163 | 326 |
| 424 | 城南手术室 | 胆道探条 | 300×8，电镀 | 2 | 163 | 326 |
| 425 | 城南手术室 | 胆道探条 | 300×9，电镀 | 2 | 163 | 326 |
| 426 | 城南手术室 | 胆道探条 | 300×10，电镀 | 2 | 163 | 326 |
| 427 | 城南手术室 | 胆道探条 | 300×11，电镀 | 2 | 163 | 326 |
| 428 | 城南手术室 | 阑尾拉钩 | 210，钩17×31/17×43，双头，电镀 | 10 | 52 | 520 |
| 429 | 城南手术室 | 腹壁拉钩 | 230×93×40，电镀 | 2 | 150 | 300 |
| 430 | 城南手术室 | 胆石匙 | 280×6，单头，电镀 | 2 | 198 | 396 |
| 431 | 城南手术室 | 胆石匙 | 280×8，单头，电镀 | 2 | 198 | 396 |
| 432 | 城南手术室 | 胆石匙 | 280×10，单头，电镀 | 2 | 198 | 396 |
| 433 | 城南手术室 | 导引针 | 204×Φ8，膀胱穿刺，造瘘，电镀 | 5 | 2250 | 11250 |
| 434 | 城南手术室 | 举宫钳 | 300，平头，电镀 | 2 | 348 | 696 |
| 435 | 城南手术室 | 产钳 | 350，低位，电镀 | 1 | 1344 | 1344 |
| 436 | 城南手术室 | 阴道拉钩 | 160×36×100，凹，板式，单头，电镀 | 2 | 145 | 290 |
| 437 | 城南手术室 | 阴道拉钩 | 220×36×110，凹，板式，单头，电镀 | 2 | 158 | 316 |
| 438 | 城南手术室 | 压肠板 | 350，直板，电镀 | 50 | 36 | 1800 |
| 439 | 城南手术室 | 咬骨钳 | 240×5，双关节，大开挡，电镀 | 6 | 948 | 5688 |
| 440 | 城南手术室 | 骨克丝钳 | 200×Ф2，尖头，电镀 | 6 | 528 | 3168 |
| 441 | 城南手术室 | 骨撬 | 190×17，弯，膝关节股前拉钩，电镀 | 2 | 420 | 840 |
| 442 | 城南手术室 | 骨撬 | 260×3，尖头，电镀 | 2 | 264 | 528 |
| 443 | 城南手术室 | 髋关节拉钩（骨撬） | 240×3，电镀 | 2 | 264 | 528 |
| 444 | 城南手术室 | 骨膜剥离器 | 270×12×15，双头，电镀 | 6 | 420 | 2520 |
| 445 | 城南手术室 | 不锈钢镊子筒 | 80×200，有盖，大号，电镀 | 30 | 67 | 2010 |
| 446 | 城南手术室 | 不锈钢药杯 | 50ml，电镀 | 30 | 12 | 360 |
| 447 | 城南手术室 | 不锈钢腰子盘 | 205×130×25，浅型，电镀 | 40 | 34 | 1360 |
| 448 | 城南手术室 | 不锈钢换药碗 | Ф160，电镀 | 80 | 33 | 2640 |
| 449 | 城南手术室 | 不锈钢洗涤盆 | Ф300×120，加厚型，电镀 | 20 | 155 | 3100 |
| 450 | 城南手术室 | 不锈钢洗涤盆 | Ф360×150，加厚型，电镀 | 20 | 155 | 3100 |
| 451 | 城南手术室 | 肛门牵引器 | ，电镀 | 2 | 1800 | 3600 |
| 452 | 城南手术室 | 肛门探针 | 200，双头，头宽2.5，银 | 5 | 120 | 600 |
| 453 | 城南手术室 | 骨科撑开器 | 230×16，电镀 | 2 | 1020 | 2040 |
| 454 | 城南手术室 | 钢丝引导器 | 240×R30×60，左弯，电镀 | 1 | 456 | 456 |
| 455 | 城南手术室 | 钢丝引导器 | 240×R30×60，右弯，电镀 | 1 | 456 | 456 |
| 456 | 城南手术室 | 创口钩 | 33，三爪，钝头，扁柄，电镀 | 2 | 144 | 288 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 245818 |
| 457 | 消毒供应室 | 手术刀柄 | 4#，电镀 | 300 | 37 | 11100 |
| 458 | 消毒供应室 | 手术刀柄 | 7# ，电镀 | 300 | 52 | 15600 |
| 459 | 消毒供应室 | 手术剪 | 140，直尖，电镀 | 300 | 56 | 16800 |
| 460 | 消毒供应室 | 手术剪 | 160，直尖，电镀 | 300 | 56 | 16800 |
| 461 | 消毒供应室 | 手术剪 | 180，直尖，电镀 | 200 | 65 | 13000 |
| 462 | 消毒供应室 | 手术剪 | 140，直圆，电镀 | 300 | 56 | 16800 |
| 463 | 消毒供应室 | 手术剪 | 160，直圆，电镀 | 300 | 56 | 16800 |
| 464 | 消毒供应室 | 手术剪 | 180，直圆，电镀 | 200 | 68 | 13600 |
| 465 | 消毒供应室 | 拆线剪 | 140×40，电镀 | 300 | 60 | 18000 |
| 466 | 消毒供应室 | 组织剪 | 250，直，综合，电镀 | 100 | 98 | 9800 |
| 467 | 消毒供应室 | 组织剪 | 250，弯，综合，电镀 | 100 | 98 | 9800 |
| 468 | 消毒供应室 | 组织剪 | 160，直，电镀 | 100 | 60 | 6000 |
| 469 | 消毒供应室 | 精细剪 | 220，弯，电镀 | 20 | 141 | 2820 |
| 470 | 消毒供应室 | 组织钳 | 200，直，电镀 | 100 | 83 | 8300 |
| 471 | 消毒供应室 | 组织钳 | 180，直，电镀 | 200 | 75 | 15000 |
| 472 | 消毒供应室 | 海绵钳 | 250×12，直有齿，电镀 | 100 | 102 | 10200 |
| 473 | 消毒供应室 | 海绵钳 | 250×10，直有齿，电镀 | 100 | 102 | 10200 |
| 474 | 消毒供应室 | 海绵钳 | 250×10，弯无齿，电镀 | 100 | 106 | 10600 |
| 475 | 消毒供应室 | 海绵钳 | 250×12，弯无齿，电镀 | 100 | 106 | 10600 |
| 476 | 消毒供应室 | 止血钳 | 160，直，全齿，电镀 | 300 | 66 | 19800 |
| 477 | 消毒供应室 | 止血钳 | 180，直，全齿，电镀 | 300 | 78 | 23400 |
| 478 | 消毒供应室 | 止血钳 | 125，直蚊，全齿，电镀 | 100 | 74 | 7400 |
| 479 | 消毒供应室 | 止血钳 | 125，弯蚊，全齿，电镀 | 100 | 66 | 6600 |
| 480 | 消毒供应室 | 止血钳 | 140，弯，全齿，电镀 | 200 | 66 | 13200 |
| 481 | 消毒供应室 | 止血钳 | 160，弯，全齿，电镀 | 300 | 69 | 20700 |
| 482 | 消毒供应室 | 止血钳 | 180，弯，全齿，电镀 | 300 | 74 | 22200 |
| 483 | 消毒供应室 | 止血钳 | 200，弯，全齿，电镀 | 200 | 89 | 17800 |
| 484 | 消毒供应室 | 止血钳 | 220，弯，全齿，电镀 | 100 | 94 | 9400 |
| 485 | 消毒供应室 | 帕巾钳 | 140，尖头，电镀 | 100 | 75 | 7500 |
| 486 | 消毒供应室 | 止血钳 | 200，直，全齿，有钩，电镀 | 100 | 103 | 10300 |
| 487 | 消毒供应室 | 持针钳 | 200，直，粗针，电镀 | 50 | 89 | 4450 |
| 488 | 消毒供应室 | 持针钳 | 200，直，粗针，镶片0.5，刷光 | 50 | 696 | 34800 |
| 489 | 消毒供应室 | 分离结扎钳 | 220×12×90°，角弯，半齿，亚光 | 50 | 343 | 17150 |
| 490 | 消毒供应室 | 分离结扎钳 | 220×12×90°，角弯，竖齿，亚光 | 100 | 343 | 34300 |
| 491 | 消毒供应室 | 器械钳 | 320，三叉，电镀 | 100 | 201 | 20100 |
| 492 | 消毒供应室 | 医用镊 | 250，直，电镀 | 50 | 34 | 1700 |
| 493 | 消毒供应室 | 医用镊 | 160，直，电镀 | 300 | 18 | 5400 |
| 494 | 消毒供应室 | 医用镊 | 180，直，电镀 | 200 | 20 | 4000 |
| 495 | 消毒供应室 | 组织镊 | 160，2×3 钩，电镀 | 300 | 117 | 35100 |
| 496 | 消毒供应室 | 组织镊 | 180，2×3 钩，电镀 | 200 | 117 | 23400 |
| 497 | 消毒供应室 | 组织镊 | 160，枪状，带齿，电镀 | 50 | 58 | 2900 |
| 498 | 消毒供应室 | 整形镊 | 125×1.6，直，有齿，电镀 | 50 | 82 | 4100 |
| 499 | 消毒供应室 | 整形镊 | 125，直，1×2钩，电镀 | 50 | 82 | 4100 |
| 500 | 消毒供应室 | 阑尾肠钳 | 160×8，三角头，电镀 | 20 | 132 | 2640 |
| 501 | 消毒供应室 | 止血钳 | 200×15×3，直角，亚光 | 20 | 278 | 5560 |
| 502 | 消毒供应室 | 不锈钢药膏缸 | Ф90×90，电镀 | 200 | 42 | 8400 |
| 503 | 消毒供应室 | 不锈钢腰子盘 | 175×105×25，浅型，电镀 | 200 | 32 | 6400 |
| 504 | 消毒供应室 | 不锈钢腰子盘 | 190×115×25，浅型，电镀 | 200 | 33 | 6600 |
| 505 | 消毒供应室 | 不锈钢腰子盘 | 205×130×25，浅型，电镀 | 100 | 34 | 3400 |
| 506 | 消毒供应室 | 不锈钢服药杯 | 40ml，电镀 | 100 | 12 | 1200 |
| 507 | 消毒供应室 | 不锈钢换药碗 | Ф140，电镀 | 200 | 30 | 6000 |
| 508 | 消毒供应室 | 不锈钢换药碗 | Ф160，电镀 | 200 | 33 | 6600 |
| 509 | 消毒供应室 | 手术冲洗针 | 75×1，电镀 | 50 | 140 | 7000 |
| 510 | 消毒供应室 | 手术冲洗针 | 75×1.2，电镀 | 50 | 140 | 7000 |
| 511 | 消毒供应室 | 手术冲洗针 | 75×1.4，电镀 | 50 | 140 | 7000 |
| 512 | 消毒供应室 | 会阴剪 | 180，侧弯 | 50 | 76 | 3800 |
| 513 | 消毒供应室 | 经皮穿刺针 | 1.6*65 （胸穿） | 100 | 30 | 3000 |
| 514 | 消毒供应室 | 经皮穿刺针 | 1.8*30 | 100 | 45 | 4500 |
| 515 | 消毒供应室 | 持针钳 | 180，直，粗针 | 100 | 70 | 7000 |
| 516 | 消毒供应室 | 持针钳 | 160，直，粗针 | 100 | 65 | 6500 |
| 517 | 消毒供应室 | 止血钳 | 200，直，全齿，有钩 | 50 | 86 | 4300 |
| 518 | 消毒供应室 | 双翼阴道手术扩张器 | 92×34，可调式 | 50 | 98 | 4900 |
| 519 | 消毒供应室 | 子宫颈扩张器 | 3.5#，尖圆头 | 5 | 18 | 90 |
| 520 | 消毒供应室 | 子宫颈扩张器 | 4.5#，尖圆头 | 5 | 18 | 90 |
| 521 | 消毒供应室 | 子宫颈扩张器 | 4#，尖圆头 | 5 | 18 | 90 |
| 522 | 消毒供应室 | 子宫颈扩张器 | 5#，尖圆头 | 5 | 18 | 90 |
| 523 | 消毒供应室 | 子宫颈扩张器 | 5.5#，尖圆头 | 5 | 18 | 90 |
| 524 | 消毒供应室 | 子宫颈扩张器 | 6#，尖圆头 | 5 | 18 | 90 |
| 525 | 消毒供应室 | 子宫颈扩张器 | 6.5#，尖圆头 | 5 | 18 | 90 |
| 526 | 消毒供应室 | 子宫颈扩张器 | 7#，尖圆头 | 5 | 18 | 90 |
| 527 | 消毒供应室 | 子宫颈扩张器 | 7.5#，尖圆头 | 5 | 18 | 90 |
| 528 | 消毒供应室 | 子宫颈扩张器 | 8#，尖圆头 | 5 | 18 | 90 |
| 529 | 消毒供应室 | 子宫刮匙 | 280×5（5#），锐，环形，六方柄 | 10 | 86 | 860 |
| 530 | 消毒供应室 | 子宫刮匙 | 280×7（7#），锐，环形，六方柄 | 10 | 86 | 860 |
| 531 | 消毒供应室 | 子宫刮匙 | 280×9（9#），锐，环形，六方柄 | 10 | 86 | 860 |
| 532 | 消毒供应室 | 子宫刮匙 | 280×11（11#），锐，环形，六方柄 | 10 | 86 | 860 |
| 533 | 消毒供应室 | 子宫刮匙 | 280×8（8#），锐，环形，六方柄 | 10 | 86 | 860 |
| 534 | 消毒供应室 | 流产吸引头 | 5#，弯 | 10 | 18 | 180 |
| 535 | 消毒供应室 | 流产吸引头 | 6#，弯 | 10 | 18 | 180 |
| 536 | 消毒供应室 | 流产吸引头 | 7#，弯 | 10 | 18 | 180 |
| 537 | 消毒供应室 | 流产吸引头 | 8#，弯 | 10 | 18 | 180 |
| 538 | 消毒供应室 | 流产吸引头 | 9#，弯 | 10 | 28 | 280 |
| 539 | 消毒供应室 | 子宫探针 | 280，直，带刻度，柔性 | 50 | 20 | 1000 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 690620 |
| 540 | 骨二科 | 消毒盒 | 262×162×22 | 1 | 880 | 880 |
| 541 | 骨二科 | 显微持针钳 | 140×0.4，直型 | 1 | 560 | 560 |
| 542 | 骨二科 | 显微剪 | 125，直窄，簧式 | 1 | 460 | 460 |
| 543 | 骨二科 | 显微剪 | 125，弯窄，簧式 | 1 | 460 | 460 |
| 544 | 骨二科 | 显微镊 | 140×0.3，直型，圆柄 | 1 | 375 | 375 |
| 545 | 骨二科 | 显微镊 | 140×0.15，直型，圆柄 | 1 | 390 | 390 |
| 546 | 骨二科 | 微血管合拢器 | 杆长20，夹长16×1，直头 | 1 | 105 | 105 |
| 547 | 骨二科 | 微血管合拢器 | 杆长14，夹长18×1，角弯头 | 1 | 105 | 105 |
| 548 | 骨二科 | 显微止血夹 | 30×1，弯，结合式 | 1 | 75 | 75 |
| 549 | 骨二科 | 显微止血夹 | 57×1.5，弯，结合式 | 1 | 115 | 115 |
| 550 | 骨二科 | 显微止血夹 | 60×2，弯，结合式 | 1 | 115 | 115 |
| 551 | 骨二科 | 显微止血夹 | 40mm反力式，弯，横齿 | 1 | 140 | 140 |
| 552 | 骨二科 | 显微止血夹 | 60mm 反力式，弯，横齿 | 1 | 168 | 168 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 3948 |
| 553 | 神经外科 | 显微剥离子 | 叶片1.5mm | 2 | 1300 | 2600 |
| 554 | 神经外科 | 显微剥离子 | 叶片2.5mm | 2 | 1300 | 2600 |
| 555 | 神经外科 | 球头拉钩 | 0.5*2.5mm | 2 | 1300 | 2600 |
| 556 | 神经外科 | 球头拉钩 | 1.0*2.5mm | 2 | 1300 | 2600 |
| 557 | 神经外科 | 剥离型吸引管 | 柔性2.5mm | 2 | 1000 | 2000 |
| 558 | 神经外科 | 持针器 | 簧式 | 2 | 2000 | 4000 |
| 559 | 神经外科 | 脑压板 | 直形4mm | 2 | 150 | 300 |
| 560 | 神经外科 | 脑压板 | 弯形6mm | 2 | 150 | 300 |
| 561 | 神经外科 | 脑压板 | 直形4mm | 2 | 150 | 300 |
| 562 | 神经外科 | 脑压板 | 弯形6mm | 2 | 150 | 300 |
| 563 | 神经外科 | 显微剪刀 | 钝头直 | 2 | 2400 | 4800 |
| 564 | 神经外科 | 显微剪刀 | 钝头上弯 | 2 | 2400 | 4800 |
| 565 | 神经外科 | 吸引管(不带保护) | 柔性1.5mm | 2 | 600 | 1200 |
| 566 | 神经外科 | 吸引管(不带保护) | 柔性2.0mm | 2 | 600 | 1200 |
| 567 | 神经外科 | 吸引管(不带保护) | 柔性2.5mm | 2 | 600 | 1200 |
| 568 | 神经外科 | 吸引管(不带保护) | 柔性3.0mm | 2 | 600 | 1200 |
| 569 | 神经外科 | 显微镊 | 无齿 | 2 | 2400 | 4800 |
| 570 | 神经外科 | 显微镊 | 有齿 | 2 | 2400 | 4800 |
| 571 | 神经外科 | 刮匙型吸引管 | 柔性3.5mm | 2 | 800 | 1600 |
| 572 | 神经外科 | 显微精细取瘤钳 | 直 | 2 | 5200 | 10400 |
| 573 | 神经外科 | 显微手术刀 | 尖刀 | 2 | 1300 | 2600 |
| 574 | 神经外科 | 显微手术刀 | 勾刀上弯 | 2 | 1300 | 2600 |
| 575 | 神经外科 | 显微手术刀 | 勾刀下弯 | 2 | 1300 | 2600 |
| 576 | 神经外科 | 骨刮匙 |  | 2 | 700 | 1400 |
| 577 | 神经外科 | 鼻窥镜 | YX270-04/72mm | 2 | 2000 | 4000 |
| 578 | 神经外科 | 鼻窥镜 | YX270-04/82mm | 2 | 2000 | 4000 |
| 579 | 神经外科 | 鼻窥镜 | YX270-04/92mm | 2 | 2000 | 4000 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 74800 |
| 合计金额 |  |  |  |  |  | 3437804 |

注：第二标段分项报价不得超过单价

第三标段：

病区呼叫系统升级改造配置要求

每病区单元一套系统，由主机、分机、护士插入式病员一览表、LED显示屏、卫生间紧急呼叫按钮、呼叫专用导线组成。

| 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 病房呼叫主机 | 19 | 台 | 60门、电话 |
| 走廊显示屏 | 8 | 台 | 双向显示、万年历 |
| 病房呼叫分机 | 268 | 套 | 双向对讲 |
| 卫生间紧急呼叫按钮 | 566 | 套 |  |
| 呼叫专用导线 | 3000 | 米 |  |

主机：

- 汉字液晶显示：主机显示屏菜单式操作，可显示操作过程，时间，呼叫，功能菜单等多种汉字信息。
2、分机无中断呼叫：不管是在待机还是振铃状态下，只要有分机呼叫均能呼入并显示。
3、呼叫存储：分机呼入而主机无人应答时，主机将分机号码及呼叫顺序存储并提示。
4、振铃音量调节：主机有15级音量。白天夜晚音量自动转换。
5、系统有多首和弦音乐，不同分机可设定不同音乐。
6、故障自检报警：当系统出现故障时主机显示窗口会给出数字显示，并伴有声响报警提示。
7、可自动检测总线电流、电压并数码显示，便于故障判断。
8、主机可自动检测分机故障。
9、分机在线编号：可在线设定修改分机、广播机、卫生间紧急呼叫号码。
10、主机护理级别任意设定：可根据病员病情为分机设置不同护理级别。
11、高级护理分机呼叫可中断低级护理分机通话。
12、主机可存储1500次呼叫信息。
13、系统分机任意设定广播机。不需单独按装广播机即可实现广播功能。（可选功能）
14、主机话筒广播、宣教广播时，床头分机听否可任意选择。
15、双向呼叫，双功通话。
16、主机、分机任意复位清除，主机、分机通话后自动复位，不需任何操作。

| 呼叫分机： |  |
| --- | --- |
| 产品名称： | 呼叫分机 |
| 规 格： | 长：≥（129mm 宽：82mm 厚：14.5mm） |
| 产品备注： | 外装型分机或设备带明装 |

- 医护信号系统走线均暗敷设于线管内，管内穿线及设备安装、培训均由中标方负责。

| 卫生间分机（紧急呼叫分机）： |  |
| --- | --- |
| 与主机实现双向通话； | 通讯功耗0.1W－0.8W |
| 分机呼叫主机； | 环境温度 0～40℃ |
| 呼叫清除； | 相对湿度 10％-80％(25℃) |
| 指示灯提示叫通； | 总线电压 18±2V |
| 和弦乐 | 通讯电流 5－50mA |
| 固定式开关线 |  |

可选配带拉绳结构，适合多种使用需求。
用于卫生间的紧急呼叫，具有完全的防水功能。
仅限于在分机端的清除。
适用于国标86盒的安装，外观尺寸≥90mm*90mm。

| 显示屏： |  |
| --- | --- |
| 产品名称： | 显示屏 |
| 规 格： | ≥（长556mm，宽215mm，厚32mm） |
| 产品特点： | 走廊用双面显示屏,多功能显示，可显示床位号、呼叫顺序号、时间等。 |
| 安装说明： | 走廊吸顶安装，开孔间距≥307mm |

售后服务：

- 质保期：3年，质保期内每季度巡检一次。

- 备用病房呼叫分机20套、每台主机配备2套电源线。

若设备故障2小时响应，24小时到场维修。

1、商务要求如下：

（1）取得采购标的的时间：2021年9月24日上午11:00（北京时间）

（2）取得采购标的的地点：线上获取、通过（599145098@QQ.com）邮箱获取。

（3）交付（实施）的时间（期限）：再拿到中标通知书后于5日内签订合同，签订合同后于20个日历日内完成供货并安装调试完毕。

（4）交付地点（范围）：莎车县人民医院

2、付款条件：

（1）进度和方式：1、合同签订后，乙方在甲方规定的时间内到货，货物安装、验收、调试合格后，甲方支付乙方合同总金额50%的货款。2、自双方共同签署安装验收合格单次日算起，六个月后甲方支付乙方合同总金额40%的货款。3、在质保期满后，甲方支付乙方剩余10%的货款

（2）包装和运输：中标方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由中标方承担。

包装及运输过程应符合中华人民共和国疫情防控管理办法等相关法律法规。

售后服务：1、整机售后服务质保期3年，提供400电话保证7*24小时售后服务。2、在新疆有专业工程师团队，且有负责喀什地区售后工程师。3、一年至少两次及以上在院内进行检查维护保养，并提供检查报告。

质保期：3年，质保期内每季度巡检一次。备用病房呼叫分机20套、每台主机配备2套电源线。若设备故障2小时响应，24小时到场维修。

（4）是否提供保险：否

4、可能影响供应商报价和项目实施风险的因素：无

5、该项目是否开展需求调查：否

六、采购标的的验收标准：

验收主体：莎车县人民医院，莎车县人民医院纪检组及本次项目的中标单位

验收时间：签订合同后于20个日历日后由中标方提交验收申请

验收方式：货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

货物到达后，甲乙双方均须在场确认包装完好后，乙方需提供所投设备产品资料和第三方检测机构出具的检测报告提供的技术参数和性能指标作为产品验收实物的依据，安装后由甲方验货，并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，一切损失由乙方自行承担

验收内容：

第一标段：麻醉机两台

第二标段：手术器械一批

第三标段：病区呼叫系统升级改造一批

验收标准：经检验达到合格标准。

验收内容：本项目所有采购内容

验收标准：合格

七、采购标的的其他技术、服务等要求；无

八、需要满足的其他技术规格要求；

（一）1、设备名称：麻醉机两台

1整机售后服务质保期3年，提供400电话保证7*24小时售后服务。

2在新疆有专业工程师团队，且有负责喀什地区售后工程师。

3.一年至少两次及以上在院内进行检查维护保养，并提供检查报告。

（二）1、设备名称：手术器械

2、维保期限：售后、保质期为三年

3、设备使用单位：莎车县人民医院

4、维保用途说明：手术器械

5、维保服务参数要求：中标投标单位应保证所供手术器械的正常使用，不能正常使用的，采购人有权全部退货。

（三）1、设备名称：病区呼叫系统升级改造一批

质保期：3年，质保期内每季度巡检一次。

备用病房呼叫分机20套、每台主机配备2套电源线。

若设备故障2小时响应，24小时到场维修。

九、一般性审查和重点审查：

（一）该项目是一般性审查还是重点审查？（对应选择）

1、一般性审查√

2、重点审查

3、采购单位审查人员姓名：王虎军

审查时间：2021年8月31日

- 采 购 单 位：莎车县人民医院（盖章）

- 2021年8月31日