疏勒县政府采购中心

疏勒县康乐学校仪器设施设备采购项目（二次）公开招标文件

（ 招标编号：KSSLX（GK）2021-17号）

第一册

采 购 人：疏勒县教育局

采购机构：疏勒县政府采购中心  

发出日期：2021年8月28日

目录

5投标人须知


5一   总 则


51.采购人、采购代理机构及投标人


62.资金来源


63.投标费用


64.适用法律


6二   招标文件


65.招标文件构成


76.招标文件的澄清与修改


77.投标截止时间的顺延


7三   投标文件的编制


78.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用


79.投标文件构成


710.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件


811.投标报价


812.投标保证金


913.投标有效期


914.投标文件的签署及规定


9四   投标文件的递交


915.投标文件的密封和标记


1016.投标截止


10五   开标及评标


1018. 开标


1019.资格审查及组建评标委员会


1220.投标文件符合性审查与澄清


1321.投标偏离


1322.投标无效


1324.废标


1325.保密原则


14六   确定中标


1426.中标候选人的确定原则及标准


1427.确定中标候选人和中标人


1428.采购任务取消


1429.中标通知书和招标结果通知书


1430.签订合同


1431.履约保证金


1432.中标服务费


1533.政府采购信用担保


1534.廉洁自律规定


1535.人员回避


1536.质疑与接收


16附件1：履约保证金保函（格式）


16号合同履约保函


17投标文件格式


17第一部分 开标一览表及资格证明文件


181  开标一览表（投标文件格式一）


182  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明


183  法定代表人授权委托书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)


18法定代表人授权委托书


204  近期依法缴纳税收的证明（税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”）；


20（原件、复印件、影印件均可）；


202.复印件上应加盖本单位章。


205   近期依法缴纳社会保障金的证明；


20（原件、复印件、影印件均可）。


202.复印件上应加盖本单位章。


206 良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会计师事务所出具的2020年的年度财务审计报告书原件或影印件；2021年1月以后新办企业需提供银行资信证明原件）；


20说明：


207  缴纳投标保证金（电汇或转账）凭证复印件加盖公章；


208  被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。（以采购代理机构于谈判截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；


209  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；


2010、投标人认为需要加以说明的其他内容。


21第二部分  商务及技术文件


221   投标书（投标文件格式五）


232   投标保证金缴纳凭证复印件


243   投标分项报价表（投标文件格式七）


264   货物或服务说明一览表（投标文件格式八）


275   技术规格偏离表（投标文件格式九）


286   商务条款偏离表（投标文件格式十）


297   投标人关联单位的说明


298   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件


299  其他需要补充的内容如


30疏勒县政府采购中心


30疏勒县康乐学校仪器设施设备采购项目（二次）公开招标文件


31第1章 投标邀请


33第2章 投标人须知资料表


36资格审查表


37第3章 货物需求一览表及技术规格


37一 、货物需求一览表、技术规格及要求


140二、其他说明


141第4章 评标方法和标准


141一、 初步审查表


141二、 商务符合性审查表


143三、 技术符合性审查表


143四、 评分标准和细则（综合评分法评分标准）


144五、 技术及商务部分评审因素


144（一）投标报价


144（二）技术评分


1461、同品牌处理办法


1462、中标候选人并列式时的处理方式


147疏勒县政府采购中心


148第5章 政府采购合同


148请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。


148政府采购合同参考范本


148（货物类）


148第一部分 合同书


1491.1 合同组成部分


1491.2 货物


1501.3 价款


1501.4 付款方式和发票开具方式


1501.4.1 付款方式：


1501.4.2 总价以审计结算为准。


1501.4.3 发票开具方式：              。


1501.5 货物交付期限、地点和方式：


1521.7 合同争议的解决


1521.8 合同生效


153第二部分 合同一般条款


1532.1 定义


1532.2 技术规范


1532.3 知识产权


1532.4 包装和装运


1542.5 履约检查和问题反馈


1542.6 结算方式和付款条件


1542.7 技术资料和保密义务


1542.8 质量保证


1542.9 货物的风险负担


1542.10 延迟交货


1542.11 合同变更


1552.12 合同转让和分包


1552.13 不可抗力


1552.14 税费


1552.15 乙方破产


1552.16 合同中止、终止


1552.17 检验和验收


1562.18 通知和送达


1562.19 计量单位


1562.20 合同使用的文字和适用的法律


1562.21 履约保证金


1562.22 合同份数


157第三部分  合同专用条款


1571、安装调试


1572、验收


1583、质量保证


1584、售后服务


1585、其他




  投标人须知
一   总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人

    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.1.1
本项目的采购人：疏勒县教育局
    采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.2.1  本项目的采购机构：疏勒县政府采购中心
投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

1.8    注意事项:

（1）本招标需求中提出的技术方案，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可。

（2）投标人对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

（3）招标文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确。

（4）投标人提供的投标文件将由招标人使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的能力。

（5）投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

（6）此招标文件由采购人负责解释。

2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

 投标人须知

 投标文件格式

第二册

 投标邀请

 投标人须知资料表

 货物需求一览表及技术规格

 评标方法和标准

第三册

政府采购合同格式

5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将通过新疆政府采购网发布澄清变更公告，通知潜在投标人，并对其具有约束力。

7.投标截止时间的顺延


为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求遍写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分单独装订成册，分别密封递交。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3
投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5
每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金

12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4
投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6
投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4
投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1   为方便开标及进行资格审查，投标人应将投标文件第一部分和第二部分的内容分开单独密封提交，并在封皮正面标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章，或由法定代表人（或其委托代理人）签字。

15.3    如果投标人未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

15.4    资格证明文件密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。

16.投标截止

16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1
在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2
采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。

17.3
递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

开标
采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1  采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

投标人现场准备的投标资格证明文件应按下列顺序提供，其中 ：（1）-（7）项（需手持）为开标时资格审查的必备条件，在规定的投标截止时间内未提供则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝，（不接受第二次提供）。(除必须要求原件外,其他资料原件、复印件或影印件均可)

（1）开标一览表；

（2）合格有效的三证合一的营业执照（三证合一）副本（原件、复印件、影印件均可）或电子营业执照打印件（需加盖公章）或同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料原件）；法人或者非法人组织营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件；

（3）法人（或企业负责人）代表资格证明书或法人（或企业负责人）授权委托书原件及其人员有效证件（如身份证原件）（仅限于正本）；

    （4）近期依法缴纳税收的证明（税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”）；
（5）近期依法缴纳社会保障金的证明；

（6）良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会计师事务所出具的2020年的年度财务审计报告书原件或影印件；2021年1月以后新办企业需提供银行资信证明原件）；
（7）缴纳投标保证金（电汇或转账）凭证复印件加盖公章；
（8）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动；

（9）投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；

（10）投标人认为需要加以说明的其他内容；

（11）本项目不接受联合体投标。

投标人提供的上述资格证明文件中涉及复印件和影印件的，均需加盖公章。

投标人提供的企业法人营业执照（三证合一）应当在国家市场监督管理总局“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)中可查询到，且相关内容信息核对无误。开标时在上述网站中查询不到或者查询内容不一致的或者“经营异常”企业均视为无效。

通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后3小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

本项目评标委员会由5人组成。

20.投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　   （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　   （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　   　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　   　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

        如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

     评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效： 

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：公开招标，评标方法：综合评分法。
24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密原则

25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准


除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.确定中标候选人和中标人


评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消


因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。
29.2
中标通知书是合同的组成部分。

30.签订合同

30.1
中标人应当自发出中标通知书之日起尽快与采购人签订合同。

30.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

   本项目不收招标代理费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

       投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。
附件1：履约保证金保函（格式）

                         （中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         

投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表；

2、合格有效的三证合一的营业执照（三证合一）副本（原件、复印件、影印件均可）或电子营业执照打印件（需加盖公章）或同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料原件）；法人或者非法人组织营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件；

3、法人（或企业负责人）代表资格证明书或法人（或企业负责人）授权委托书原件及其人员有效证件（如身份证原件）（仅限于正本）；

4、近期依法缴纳税收的证明（税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”）；

5、近期依法缴纳社会保障金的证明；

6、良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会计师事务所出具的2020年的年度财务审计报告书原件或影印件；2021年1月以后新办企业需提供银行资信证明原件）；

7、缴纳投标保证金（电汇或转账）凭证复印件加盖公章；

8、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。（以采购代理机构于谈判截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

9、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

10、投标人认为需要加以说明的其他内容。

投标人提供的上述资格证明文件中涉及复印件和影印件的，均需加盖公章。

1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                 包号：         

报价单位：人民币         元
	货物名称
	投标总价
	投标保证金
	交货期
	交货地点
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	
	


投标人名称（单位盖章）：                       
法定代表人或委托代理(签字):


注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

3、以上报价含货物的税金、供应、运输、安装和相关服务费用；

4、在表上投标单位法人授权代表签字，否则无效；

5、手写报价，视为无效投标；

6、报价保留两位小数。
2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

合格有效的三证合一的营业执照（三证合一）副本（原件、复印件、影印件均可）或电子营业执照打印件（需加盖公章）或同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料原件）；

法人或者非法人组织营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，法定代表人（或企业负责人）授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）;

说明：提供合格有效的营业执照等证明文件复印件或影印件或打印件，复印件或影印件或打印件上应加盖本单位公章。
3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)
法定代表人授权委托书

招标人：                                                   

本人      姓名        系        （投标人全称）        的法定代表人授权我公司  （投标人代表姓名）  为投标人代表，代表本公司参加贵方组织的                  项目（招标编号：                      ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标企业：（公章）

法定代表人：               

性别：        

身份证号：                           

通讯地址：                        

邮政编码:            

电话：              [image: image1.jpg]




被授权代表人（签字）：         

性别：        

被授权代表人（签字）：         

性别：

身份证号：                           

通讯地址：                        

邮政编码:            

电话：                 

日     期：2021年    月     日

4  近期依法缴纳税收的证明（税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”）；

（原件、复印件、影印件均可）；

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

      2.复印件上应加盖本单位章。

5   近期依法缴纳社会保障金的证明；

（原件、复印件、影印件均可）。

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

      2.复印件上应加盖本单位章。

6 良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会计师事务所出具的2020年的年度财务审计报告书原件或影印件；2021年1月以后新办企业需提供银行资信证明原件）；

说明：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会计师事务所出具的22020年的年度财务审计报告书原件或影印件；2021年之后新成立企业提供银行资信证明原件）。 

（2）如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位公章。

（3）如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

7  缴纳投标保证金（电汇或转账）凭证复印件加盖公章；

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位公章。
 [image: image3.png]


本项目无需换取保证金收据。
8  被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。（以采购代理机构于谈判截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

说明：

1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

9  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；


10、投标人认为需要加以说明的其他内容。

第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标保证金缴纳凭证复印件

3、投标分项报价表（投标文件格式七）

4、货物说明一览表（投标文件格式八）

5、技术规格偏离表（投标文件格式九）

6、商务条款偏离表（投标文件格式十）

7、投标人关联单位的说明

8、投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

9、其他需要补充的内容

1   投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真                             
电话                              电子函件                         
法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）　　　　　　 
投标人银行帐号　　　　　　　　 　　
投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

2   投标保证金缴纳凭证复印件

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票和投标保证金收据的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位公章。

[image: image2.jpg]


本项目无需换取保证金收据。

3   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币万元

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	1.
	货物或服务名称
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	培训
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	

	总价：
	


法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


注: 

1.如果投标人认为需要，每种服务、货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

6.投标人可根据需要自行增减表格行数。

7.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

8.以上报价的货物、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、安装、税金（包含机房装修、电气、综合布线等措施费、规费、税金）等的一切费用。

4   货物或服务说明一览表（投标文件格式八）

项目名称:                                    招标编号:                       包号:                      

	序号
	货物或服务名称
	主要规格
	数量
	交货期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人签字: 
 

投标人(盖单位章):


注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

5   技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):

备注：

1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。

2、投标人提交的投标文件中的服务响应与招标文件的服务、技术要求不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、投标人应结合实际情况说明或描述其实际服务内容。如果完全复制粘贴本招标文件之服务、技术要求，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

4、投标人可根据需要自行增减表格行数。
6   商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称:                      招标编号:             包号:

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


备注：投标人保证：除本表列出的商务偏差外，投标人响应招标文件的全部商务要求。投标人应结合实际情况说明或描述其实际服务内容。如果完全复制粘贴本招标文件之服务、技术要求，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

7   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。
8   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

 9  其他需要补充的内容如

疏勒县政府采购中心

疏勒县康乐学校仪器设施设备采购项目（二次）公开招标文件

（ 招标编号：KSSLX（GK）2021-17号）

第二册

采    购  人：疏勒县教育局

采购代理机构：疏勒县政府采购中心  

发  出 日 期：2021年8月28日

投标邀请

疏勒县政府采购中心受疏勒县教育局的委托，就对其“疏勒县康乐学校仪器设施设备采购项目（二次）”以公开招标的方式进行国内采购，现邀请合格供应商前来投标。

一、项目基本情况

1、项目名称：疏勒县康乐学校仪器设施设备采购项目（二次）
2、项目编号：KSSLX（GK）2021-17号
3、采购单位：疏勒县教育局

4、采购预算金额： 

（1）采购资金来源：中央专项资金
（2）采购内容及预算：

采购内容：

特殊教育学校功能室配备教学设备一批
预算：2540000.00元 （贰佰伍拾肆万元整）

交货地点：疏勒县教育局指定地点

二、投标供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(搜索栏输入单位全称-点击总公司-网页打印页)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动。

3.本项目不接受联合体投标。

三、招标文件获取方式

凡拟参加本次招标项目的投标人，可见附件自行下载。新疆政府采购网 http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/ “疏勒县教育局采购项目，附件中免费下载”

四、投标截止时间及开标时间：2021年9月18日上午11:00（北京时间）之前将密封投标文件递交到开标现场。
五、投标文件递交地址及开标地址：疏勒县行政服务中心二楼开标室。

六、投标保证金：

50000.00元    （伍万元整）

请于投标截止之前以投标企业的对公账户将投标保证金足额汇入（存入）以下账号。（备注所投项目名称、项目编号、标段）；

汇款账号如下：

开户行：中国农业银行疏勒县支行营业部；

银行账号：30490201040008709；

收款单位：疏勒县行政服务中心；

标保证金形式： 电汇或企业帐户网银汇款 ；

打款时注明投标保证金项目名称。到账截止时间：同投标截止时间。
七、其他事项：

1.本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。具体开标时间以招标文件为准。

2.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

3.凡对本次招标提出询问，请与疏勒县政府采购中心工作人员联系。

八、联系方式 

采购人名称：疏勒县教育局；

地    址：疏勒县教育局；

联 系 人：穆太力普·库德热提；

联系电话：15292920817；

采购机构： 疏勒县政府采购中心；

采购机构地址：疏勒县行政服务中心二楼；

联 系 人：穆拉迪力、刘辉；

联 系 电 话：0998-6143768；

监督单位：疏勒县政府采购办；

联 系 人：张桂生；

地    址：疏勒县财政局二楼；

联 系 电 话：0998-6572160。

投标人须知资料表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：疏勒县教育局

地  址：疏勒县教育局
电  话：穆太力普·库德热提，联系电话：15292920817；

	1.2
	采购机构：疏勒县政府采购中心 

地址：疏勒县城东新区（疏勒县行政服务中心2楼）

业务联系人：穆拉迪力、刘辉　 电话/传真：0998-6143768 

	1.3.4
	合格投标人的其他资格要求：

投标人现场准备的投标资格证明文件应按下列顺序提供，其中 ：1-7项（需手持）为开标时资格审查的必备条件，在规定的投标截止时间内未提供则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝，（不接受第二次提供）。(除必须要求原件外,其他资料原件、复印件或影印件均可)

（1）开标一览表；

（2）合格有效的三证合一的营业执照（三证合一）副本（原件、复印件、影印件均可）或电子营业执照打印件（需加盖公章）或同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料原件）；法人或者非法人组织营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件；

（3）法人（或企业负责人）代表资格证明书或法人（或企业负责人）授权委托书原件及其人员有效证件（如身份证原件）（仅限于正本）；

    （4）近期依法缴纳税收的证明（税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”）；
（5）近期依法缴纳社会保障金的证明；

（6）良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会计师事务所出具的2020年的年度财务审计报告书原件或影印件；2021年1月以后新办企业需提供银行资信证明原件）；
（7）缴纳投标保证金（电汇或转账）凭证复印件加盖公章；
（8）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

	1.3.5   
	是否允许采购进口产品： 否 （是、否）

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否）

	1.4
	是否允许联合体投标：  否  （是、否）

	1.4.8
	联合体的其他资格要求：/

	2.2
	项目预算金额：

（1）采购资金来源：2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央资金和2021年普通高中改善办学条件中央补助资金
（2）采购内容及预算：

采购内容：特殊教育学校功能室配备教学设备一批
预    算：2540000.00元 （贰佰伍拾肆万元整）

	8.1
	/

	12.1
	投标保证金形式： 电汇或企业帐户网银汇款（★汇款时注明：KSSLX（GK）2021-17号投标保证金，备注所投项目名称、项目编号、标段）；

投标保证金数额：50000.00（伍万元整）
保证金收款人：疏勒县行政服务中心；

开户行：中国农业银行疏勒县支行营业部；

银行账号：30490201040008709；

收款单位：疏勒县行政服务中心；

打款时注明投标保证金项目名称，到账截止时间：同投标截止时间。

	13.1
	投标有效期：　　　90个　　　日历日

	14.1
	必须按分包制作投标文件，每个标段：

1、第一部分投标文件：正本：　1  份、副本： 4 份；  

2、第二部分投标文件：正本：　1 份、副本：  4 份；

3、正副本可装入一个封套中，但开标一览表需再单独封装一份于单独封套中，加贴封条，并在封套的封口处盖章。

4、投标文件使用A4，胶装，每册需编写页码，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。投标文件中大于A3的彩图应需要另外裱装。

5、所有响应招标文件要求合格投标人的投标文件包括随文件同时递交的图纸、附件均不予退回。

6、投标文件必须编辑目录，页码连续。

以上条款1、2、3、4条不响应做无效标处理。

	15
	现场答疑地点：根据评标委员会需要进行答疑。

	16.1
	投标截止时间：2021年9月18日上午11:00（北京时间）

	18.1
	开标时间：    2021年9月18日上午11:00（北京时间）

开标地点：疏勒县行政服务中心2楼

	20.5
	核心产品：/

	23.2
	评标方法：适用中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十五条综合评分法。

	27
	推荐中标候选供应商的数量：3　

	27
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否  （是、否）

	31.1
	履约保证金形式：    电汇 （以总公司的基本账户一次性汇入指定账户。 ）   

提交履约保证金的时间：签订合同后   3  日历日

履约保证金金额：合同总价的 5%                 
履约保证金收款人：疏勒县教育局                

开户名称：  疏勒县农村信用合作联社                       

收款人名称：疏勒县教育局                  

账    号： 8614020001201100005653          

行    号：   402894300012              

联 系  人： 穆太力普·库德热提，联系电话：15292920817     

	32
	本项目无代理服务费。

	34.3
	反腐倡廉监督电话/邮箱：0998-6575021  912224947@qq.com

	36.3
	接收部门：疏勒县纪委监委派驻第二纪检监察组  
联系电话： 0998-6575021         

通讯地址：疏勒县行政服务中心三楼

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：

	1
	最终交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。运输及保险包含在报价中。

	2
	适用于本投标人须知的额外增加的变动：

1．投标人提供 2020年度财务审计报告 证明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（会计师事务所出具的2020年度财务审计报告，成立不满一年的新公司为银行出具的说明投标人商业信誉或结算情况等事项的证明文件。）

2.进口产品制造商授权等是否作为资格要求：  否   （是、否）

3.根据货物特点，提出相应货物资格证书：     否   （是、否）

4.不得将中标项目全部或部分转让（转包）给他人：是（是、否）


资格审查表

	投标人名称
	审查项目
	结论

	
	开标一览表
	合格有效的三证合一的营业执照（三证合一）副本（原件、复印件、影印件均可）或电子营业执照打印件（需加盖公章）或同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料原件）；法人或者非法人组织营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，法定代表人（或企业负责人）授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）
	法人（或企业负责人）代表资格证明书或法人（或企业负责人）授权委托书原件及其人员有效证件（如身份证原件）（仅限于正本）
	近期依法缴纳税收的证明（税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”）
	近期依法缴纳社会保障金的证明
	良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会计师事务所出具的2020年的年度财务审计报告书原件或影印件；2021年1月以后新办企业需提供银行资信证明原件）
	缴纳投标保证金（电汇或转账）凭证复印件加盖公章
	

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	
	  

	
	
	  
	
	
	
	
	
	


货物需求一览表及技术规格

一 、货物需求一览表、技术规格及要求

投标产品要求：

	序号
	产品
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	一
	学生综合训练室
	
	
	
	

	1
	儿童综合素质发展评价系统
	一、产品商品名称：儿童综合素质发展评价系统
二、系统组成：该系统由儿童智力测试、注意力测试、儿童综合素质测试、超声波身长、身高、体重测试组成。
四、主要测评项目75项
1、0-6岁儿童常规保健手册电子版（HCHP）可升级（两套）；2、0-18岁儿童生长发育测评 可升级
2.1新生儿健康测评（APGAR）；2.2儿童生长发育测评（SZFY）
2.3儿童体格发育测评（GROWTH）；2.4儿童未来身高测评（WLSG）
3、0-3岁儿童动作及神经测试分析
3.1新生儿行为神经测评（NBNA）；3.2婴幼儿动作能力测评（PDI）
4、0-18岁儿童智力能力（IQ）测评
4.1图片词汇测试（PPVT）；4.2联合瑞文测试（CRT）；4.3绘人智力测试（DAPT）；4.4多元智力测试（MIT）
4.5团体智力测试（GIT）；4.6学前儿童入学能力测试（SSCC）
5、0-18岁儿童行为测评
5.1（CONNERS）儿童行为测评（父母、教师）；5.2（RUTTER）儿童行为测评（父母、教师）
5.3（ACHENBACH）儿童行为测评；5.4（SOPB）儿童超常行为测评
6、2-18岁儿童注意力及多动症测评
6.1儿童数字划消测试与训练（DCT）；6.2儿童字母划消测试与训练（LCT）；6.3儿童图形划消测试与训练（SCT）；6.4学龄前幼儿注意力测评（ATC）；6.5注意力缺陷多动症测评（ADHD）；6.6 ATTSPAN注意广度测训
7、2-18岁儿童记忆测试测试与训练
7.1儿童瞬时记忆测训（IM）；7.2儿童短时记忆测训（SM）
8、0-18岁儿童人格气质测评
8.1儿童画树人格测评（DATT）；8.2婴儿气质测评（THOMAS）  ；8.3儿童气质测评（TQS）；8.4 3-7岁儿童气质问卷测评（NYLS）；8.6 6-11岁儿童感觉统合能力测评（SIT）
8.7 16PF人格因素测评；8.8 EPQ艾森克个性测验（儿童版）
9、0-6岁儿童孤独症测评 
9.1儿童孤独症测评（CABS）；9.2儿童孤独症测评（CARS）
9.3儿童孤独症测评（ABC）；9.4儿童孤独感测评（CLS）
10、0-18岁儿童抽动症测评（YGTSS）
11、0-18岁儿童自我认识测评
11.1儿童自我意识测评（PIERS-HARRIS）；11.2儿童控制知觉多维度测评（MMCPC）；12、0-18岁儿童社会适应性测评；12.1社会适应性测评（SRSA）；12.2青少年生活事件测评（ASLEC）
12.3自信心测评（RSS）；12.4自我信念测评（SGSS）
13、0-18岁儿童成长环境测评
13.1家长教育方法测评（PEM）；13.2父母养育方式测评（EMBU）；13.3家庭环境测评（FES）
14、0-18岁儿童学习测评
14.1儿童学习障碍测评（SBC）；14.2学习习惯与应试技能测评（HSTAT）
14.3应试技巧和考试心理控制能力测评（SPCE）；14.4霍兰德职业倾向测评（HVPI）
14.5青少年互联网成瘾症测评（IAD）
15、儿童焦虑测测评
15.1焦虑自评（SAS）；15.2焦虑测评（HAMA）；15.3儿童社交焦虑测试（SASC）；15.4考试焦虑测试（TAI）
16、儿童抑郁测评
16.1抑郁自评（SDS）；16.2抑郁状态测评（DSI）
16.3抑郁测评（HRSD）；16.4流调中心用抑郁测评（CES-D）；17、儿童心理测评
17.1 幼儿心理健康测试（LEVANT）；17.2全自动小学生心理健康测试（MHRSP）
17.3全自动中学生心理健康测试（MHRSM）；17.4 SCL-90症状自评
17.5全自动学生心理健康诊断测评（MHT）
17.6 YALE-BROWN强迫量表
18、0-18岁儿童膳食营养素测评（DRIS）食谱拟定。
19、QSA自杀态度问卷
20、体格测量工具采用超声波测量（美国原装超声波探头并实现温差补偿）测量方式，有手动﹑自动二种方式随意选择，5寸LCD大屏幕液晶显示。
0-3岁婴幼儿身长测量范围：身高：30－100cm， 身高：±0.1cm ；
婴幼儿体重测量范围：1kg－60kg，体重：±0.01kg；              
3岁以上儿童身长测量：高度测量范围：60－180cm ；
高度测量自动控制功能：超声波依据测试不同高度的对象进行自动变焦，
自动校准；重量测量范围：5kg－200kg；
三、性能特点：
1、测评项目多、功能齐全，包含智力、注意力、生长发育、行为神经、常规保健、身长、身高体重等测试内容；
2、引用国际标准和国内标准，方法权威，客观评定，诊断准确率高；
3、具有触摸屏功能，语音自动提示，人性化操作界面，操作简单易懂；
4、智能化检测：界面设计新颖、时尚，倍受儿童喜爱；
5、具有摄像功能，摄像系统、音箱与显示屏一体化；显示屏能上下45度自由调节；
6、测试、分析、资料存贮、结果报告打印于一体，方便、快捷、准确；
7、具有查询、添加、排序、备份等信息管理功能；
8、软件具有升级功能；
四.仪器配置：1、主机一台（推车式、含键盘、鼠标）
2、0-3岁超声波身长、体重测量称一台；3-18岁超声波身高、体重测量称一台
3、显示器：≥17英寸触摸屏
4、计算机主机一台：lntel G2030 CPU(奔腾双核,主频3.0GHz，22纳米，54W低功耗.三级缓存:3M)、500G（7200）SATA硬盘、2G DDR III 1600MHz内存、DVD光驱、集成声卡、高性能集成显卡、集成1000M网卡
5、彩色喷墨打印机：1台；6、摄像头
	套
	1
	

	2
	少年儿童智力发展测评系统
	 特殊儿童智力、认知、言语等各方面综合能力评估的重要工具；严格按照韦氏量表操作设计, 适应4-16岁少年儿童智力评估需要；采用点对点控制技术，具有抗干扰能力强, 通讯及时等特点；通用性强, 数据存储量大, 支持100000条以上的测试数据存储；可以适应于学校、医院等单位。
适用范围：适用于听障儿童、语言发育迟缓、精神发育迟滞、自闭症、脑瘫等各类有语言认知障碍的特殊人群，应用于各级残联康复机构、各级特殊教育机构、各类康复训练机构。
 采用权威量表：韦氏儿童智力量表和韦氏幼儿量表； 可适合操作系统：Windows 2000 / Windows XP；
 适应不同年龄层次青少年：4-16周岁； 测试内容：包括言语测验和操作测验各六个；含有一整套操作实用教材；
  两大模块：分为主试端和儿童端
 测试功能：分为儿童测试和幼儿测试两种不同的测试试题；
 个案管理功能：管理儿童及幼儿的个人信息和测试记录； 用户管理功能：管理用户的个人信息和单位信息；
 报告管理功能：进行报告的查询及报告打印；
 评估报告：评估报告自动生成，结果全面、准确、科学； 指导建议功能：结果客观反映个体各方面能力，并提供发展及培育建议。 
适用对象：
4-16岁正常儿童及智障、自闭症等特殊儿童。
系统硬件组成： 
1、电脑主机、键盘、鼠标 2、液晶触摸显示器 3、彩色打印机 4、专业拾音麦克风 6、有源音箱 7、工作台车
	套
	1
	

	3
	学生评估干预系统—教具版
	一、产品介绍 
本产品以检核评估的理念为依据，以人本主义理论为指导，结合特殊学生身心发展的特点以及随班就读班级校这一环境因素进行设计。从现象学的角度看待特殊学生的发展和教育需求，强调“此时此地”、“全面多维”、“积极发展”地看待和分析特殊学生的具体情况、具体能力、具体问题。 根据特殊学生的能力特点，针对“感官知觉、运动能力、认知能力、语言能力、自理能力、情绪行为”六大领域进行科学设计的教育教学训练软件。
通过便捷的信息管理，形成完整的一生一档，实现可视化教学；了解学生在六大领域的优势区域和最近发展区域，为后期教育训练提供有效的数据支持与教学建议；阶段性的评估汇总便于教师客观地了解特殊学生的发展轨迹；针对性的教具推荐，激发学生的学习兴趣，提高学习效果，拓展教师的教学方法与思路。
二、评估训练参数 
1、六大领域评估功能，涵盖感官知觉、运动能力、认知能力、语言能力、自理能力、情绪行为六个维度。
★2、六大领域评估包含：感官知觉模块：包含视觉评估、听觉评估、触觉评估、味觉评估和嗅觉评估；情绪行为模块：包含情绪问题评估和行为问题评估；认知能力模块：包含基础认知评估和综合认知评估；语言能力模块：语言能力评估；运动能力模块：包含粗大动作评估和精细运动评估；自理能力模块：包含个人自理评估和居家能力评估。（投标文件中需提供该功能的软件截图有效）
3、评估汇总功能：包含感官知觉、运动能力、认知能力、语言能力、自理能力、情绪行为六个维度的评估记录，以评估时间为节点，呈现评估的得分折线图，并能自主选择需要模块的折线图和评估时间段；可在同一张评估汇总中展示所有的模块的得分折线图。
★4、历史记录功能：具有测试结果、教具推荐、量表详情、筛查导出和打印功能。 （投标文件中需提供该功能的软件截图有效）
5、根据测试结果得可以自动得出优势区域和发展区域：
（1）根据测试结果，可自动呈现问题区域，并提出医学治疗建议。
★（2）感官知觉模块可区分的优劣势区域有不少于25个：视觉区域：视觉刺激、视觉追踪、手眼协调、视觉辨别、视觉区分、视觉识别和视觉记忆。触觉区域：触觉敏感、触觉识别、触觉辨识和触觉记忆。听觉区域：听觉察知、声音识别、声音辨识、听觉记忆、空间位置和视动统整。味觉区域：味觉记忆、、味觉刺激、味觉识别和味觉辨别。嗅觉区域：嗅觉识别、嗅觉刺激、嗅觉辨识和嗅觉记忆。（投标文件中需提供该功能的软件截图有效）
★（3）运动能力模块可区分的优劣势区域有：姿势控制、移动能力、整体运动、抓放能力、手眼协调和作业能力。认知能力模块可区分的优劣势区域有：自我认知、概念认知、职业认知、数的概念、空间位置、分类排序和逻辑推理。（投标文件中需提供该功能的软件截图有效）
★（4）语言能力模块可区分的优劣势区域有：发声障碍、听的能力、说的能力、理解能力、非语言沟通、表达能力、读的能力和写的能力。自理能力模块可区分的优劣势区域有：卫生常识、生活自理和居家能力。（投标文件中需提供该功能的软件截图有效）
（5）情绪行为可区分的优劣势区域有：情绪识别、情绪表达、情绪理解、情绪调节、行为引导和行为干预。
6、配套教具包推荐功能：软件根据测试结果得出优劣势区域，用户选择不同发展区域，软件系统自动推荐不同的教具清单，教具清单可与评估后的训练内容一一对应，教具数量不少于120个。
★7、量表详情功能：评估结果能以彩色柱状图的形式呈现每个模块的得分。（投标文件中需提供该功能的软件截图有效）
8、筛查导出功能：一键可以导出筛查测试结果，便于老师保存等。
9、打印功能：评估汇总和历史记录等都具有一键式打印功能。
三、数据及管理中心参数 
1、首页、班级管理、学生管理、教师管理，四大一级模块入口。 
2、班级管理，可以一键添加班级。班级列表，可以快速开展编辑及删除行为。 
3、学生管理信息，包含姓名、头像、障碍类型、障碍程度、年龄、入学时间及学校等的记录与管理； 
4、可批量删除及导入学生信息，信息可以保存在云端，随时导入及调用数据。
四、硬件配置：
1、软件安装及说明书一套；
2、配套教具包包含：视觉感知套装、认知能力套装、语言能力套装、自理能力套装和情绪行为套装；
3、配套1个20寸收纳工具箱，便于教具携带。
	套
	1
	核心产品

	4
	收纳架
	樟子松木材；尺寸100*30*75cm  
	套
	2
	

	5
	团体训练桌子
	刨花板，桦木贴皮，同时有三种可调节的高度，满足不同年龄阶段的孩子使用，桌子尺寸1800X1200X620cm
	套
	1
	

	6
	团体训练椅子
	进口榉木，进口水性漆，安全无毒，食品级标准。330 x 320 x560 mm
	套
	5
	

	本项小计
	
	
	
	

	二
	计算机教室
	
	
	
	

	1
	触摸一体机
	A显示系统参数：
1、屏幕显示尺寸：≥ 70英寸A规屏幕
2、整机安装厚度：≤140mm；显示比例： 16:9；
3、物理分辨率：3840*2160，高清4K分辨率
4、显示色彩：24bit真彩（16.7M）；显示对比度：≥5000:1；亮度： 500cd/㎡；最大可视角：≥176°；
5、★物理快捷健：提供双边、每边18个以上物理快捷键（丝网印刷，不易脱落），有中英文标识；支持快捷键定位，并且点击任意快捷键，即可调出白板软件；使用快捷键可对PPT演示文档进行上下翻页控制。
6、屏幕安全防护：屏表面采用防眩光钢化玻璃，有效防静电、防潮、防暴防刮擦，书写流畅无灼烧感。
7、★前面板具有启动安卓系统的物理按键，支持安卓系统与windows系统的一键切换。
8、接口部分：USB输入≥2个，HDMI输入≥1个，TOUCH USB≥2个，TV USB输入*1个，VGA输入≥1个, AV输入≥1个，ANT（RF）≥1个。
9、电性能：伴音输出功率：≥12W*2；★整机上电初始化时间≤500ms，电源管理:待机＜1W,；整机寿命：≥50000小时；★整机平均无故障时间≥120000小时
B、触摸技术参数
1、触控技术：内置红外触摸感应模组,可实现6点触摸，在嵌入式操作系统下至少支持6笔书写，在Windows操作系统下至少支持6笔书写
2、触摸屏在连接电脑等外部设备时，无需安装触摸驱动
3、书写方式：手指、笔，或其他任何非透明物体
4、连续响应时间≤4毫秒
5、触摸有效识别≥5毫米
6、定位精度：±0.5mm
7、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准
8、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度88K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作，触摸屏还具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的准确性及流畅性
9、触摸屏具有防遮挡功能：触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性
C、内置电脑参数
1、采用模块化笔记本电脑方案，插拔内置式便于后期维护，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。
2、CPU：Intel Core i3 ；
3、无线通信：内置基于IEEE 802.11标准无线宽带，网络传送速率可达100Mbps
4、内存：4G内存；
5、固态硬盘：128G
6、模块化电脑厚度≤33mm
7、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB接口，其中至少1个为USB3.0接口；设备前置面框处不少于2个电脑USB接口
D、嵌入式系统参数
1、在嵌入式操作系统下，外接的多媒体USB中的文档、音乐、视频课件等文件被快速归类，方便老师快速检索查找并打开使用
2、嵌入式操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等
3、整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可快速调出触摸便捷菜单，实现即时批注、截图、快捷白板等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学
4、具备画中画功能，方便老师使用白板软件时可同时预览到内置PC、视频展台等其他通道画面，且可以双击画中画进行通道快速切
5、★前面板具有启动安卓系统的物理按键，支持安卓系统与windows系统的一键切换。
6、★支持一体机各信号通道下(包括安卓系统下)支持6笔及以上的批注和保存功能，以及确保双边物理快捷键以及各种手势的正常使用。
E、智能交互软件
1、★批注状态切换明确：软件提供明确的、突出的、并且唯一的图标或按钮来指示用户书写和鼠标两种状态的一键切换，方便教师快速上手。切换为书写状态时，保留用户原来操作的背景，不能新键一个页面，方便用户进行对各种运行的软件和文档进行标注。
2、软件图标配中文标识：软件上的大多数按钮和图标都配有中文标识（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。软件拥有丰富的批注功能，应提供包括普通笔、毛笔、荧光笔、竹笔等在内的至少10种笔批注效果。
3、★写画擦智能识别和无缝切换：能智能识别出用户书写、绘制几何图形、手掌擦除三种最常用的操作行为并正确响应，实现这三种功能用户不需要切换或选择不同的工具或笔，大大方便教师最常用的三种操作。软件智能识别到所绘制的几何图形软件后，可进行智能修正，例如让几何图形的线更直、弧更圆滑，而且所绘制的多边形支持进一步编辑顶点、支持顶点拉伸以及显示图形内各角度数。支持边写边擦同时进行，即可以同时在半边屏幕上书写，另外半边屏幕则执行擦除动作，提高效率。
4、丰富的白板教学工具：软件应提供常用教学工具，应提供包括浏览器、软键盘、计时器、探照灯、屏幕截图、放大镜、计算器、随机点名、转盘、屏幕锁定、量角器（双游标）等在内的至少70种以上的教学展示的辅助工具，并提供工具名称清单列表。量角器、直尺和三角板提供双游标，方便用户测量使用。量角器可以画角度和弧度，直尺和三角板有吸附角度功能，圆规可画弧、画扇形、画圆有圆心。可以在白板页面中嵌入浏览器，大小可以调节，并且在浏览器对象中能直接打开PPT和PDF课件进行播放演示，在内嵌的浏览器中一边演示上述课件的同时在白板页面中其他空白处可以同时进行书写和批注等操作。
5、★专业学科工具：应提供包括语文、数学、英文、物理、化学等在内的至少8门以上学科的专业学科工具，同时这些学科工具至少应实现以下功能。
a.语文工具可以实现汉字描红，工具中提供的大量汉字供描红练习，软件能识别练习者是否掌握了正确的汉字笔划顺序，错误的笔划下描红则无法继续进行。
b.数学工具可以实现函数图像绘制，根据用户输入的二元一次方程或三角函数等，软件绘制出对应的函数图像，且用户可以调节方程中的常量a、b、c的值来观察函数图像的动态变化情况，并支持设置函数区间的最大值和最小值。
★c.物理工具支持组装电路图、可以任意组装串并联电路图和实物图，可设置多种电路元器件的属性，如额定电压、电阻等数值，并且可模拟成实物电路图进行通电实验和演示，当电路中实际通过的电流过大时，灯泡会有烧毁现象，可用于展示实际教学中不方便展示的内容。
d.化学工具支持任意选取硫酸、盐酸等10种或以上液体，铁、锌等10种或以上固体，氧气、二氧化碳等3种或以上气体，量筒、烧杯等10种或以上容器，以及结合PH试纸和酒精灯等各种辅助工具进行任意的组合实验，并可观察到包括燃烧、颜色变化等实验效果
6、菜单显示比例设置：可以根据用户的喜爱需求，按不同比例（100%、150%、200%、250%等）设置白板软件的工具条图标显示比例，以便用户在各种显示分辨率下选取合适大小的菜单和按钮。
7、★对象编辑和展示：对象编辑：能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制、粘贴、移动、放大、缩小、旋转、导出、克隆、锁定、选定、反选、导出为图片、镜像（左右上下）、群组、层次调整（置底、置顶、上下移层）、关联声音和文档等操作。对象可设置为隐藏模式，并通过刮开或点击图标形式呈现出来，增加课堂趣味性。如果是图片对象，还可以实现按用户指定的方向或范围进行切图和裁切，也支持将当前页面中的所有图片集中起来进行秀图展示。软件支持记忆对象在屏幕中的运行轨迹，用户可以选择对象回放其运行轨迹，可以设置从某个时间开始回放，也可以设置回放时候显不显示其他参照物，既可回放单个对象也可以回放页面中所有对象的运行轨迹，极大方便老师教学中的动态示范。
8、★支持多种流行的多点触摸和手势识别功能：白板软件支持至少以下各种手势识别功能，包括手指左右滑动可以翻页、手指拖拽页面可实现页面扩展和漫游，手指变手掌可以擦除、两指手势可以对绘制的几何图形进行放大、缩小和旋转，手指甩动可以甩出图片等。
9、绘图工具：能按通用（形状、箭头、线条、国家地图、国旗）、金融（银行、保险、证劵）、电力(安全标志、其他）、交通（交通标志）、生活（天气图标）、公共安全（消防、军队符号）、教育（实验、语文、数学、物理、化学、生物、地理、历史、美术、体育、五线谱）等分类。学科分类提供至少6门学科的绘图功能，提供绘制多种或多个原子结构图、地理图例与符号、各国国旗、天气符号、坐标系、光学符号、电学符号、力学符号、神经系统符号、运行系统符号、遗传学符号等。绘图工具类型多样、灵活多变：如语文绘图工具能绘制“九宫格、田字格、米字格、回米格、拼音格”等。
10、★菜单锁定和隐藏功能：教师既可以选择将白板软件的全部菜单隐藏，实现100%屏幕书写，最大化利用屏幕空间，也可以选择将局部某些菜单固定在页面上，方便用户对该菜单子功能的频繁来回操作。同时支持点击左右任一端的软快捷键，实现白板软件即刻跟随到同一端，方便老师左右快捷调取工具条功能。
11、★白板软件可支持与无线智能笔实现对接：可支持用智能笔进行白板软件或者PPT的翻页，可用智能笔实现一键切换批注和鼠标状态，可用智能笔上的按键实现板擦功能，可用智能笔上的按键实现对当前白板课件页面上视频的播放或暂停。
12、图片素材库：软件应提供学科符号图片数量至少800幅，学科包括数学、化学、物理、地理、生物等；提供人物、动物、通信、艺术、自然、科学、地图等教学过程需要用到的常用素材图片，至少2500幅；图片格式是主流的图片格式例如jpg、png等。支持将素材库中的图片插入页面，也支持对素材库中图片进行删除或添加。
13、★配套教学资源：配备8G以上单机精品教学资源库，以树状知识点结构作为展现形式，知识点结构要求细化到学科、年级、章节并与主流教材保持同步。小学可提供至少科学、数学、语文、英语的教学资源，初中或高中可提供至少数学、生物、化学、物理、地理学科的教学资源。配套网上的资源中心，至少应能提供包括元数据规范、人教版、北师大版、粤教版、苏教版、岳麓版、华师大版等至少7种主流教材的资源。软件内提供央馆在线资源库链接。（在线资源库、中央电教馆授权在线资源库需提供截图）
14、★配套试题库：可以按知识点进行试题罗列，可以按需要显示试题内容或试题答案，提供过往2年以上全国各地高考、主要城市中考试题和答案；并配有小学课后练习题库。支持按题型展开试卷，支持查看各题型题目分布情况，支持用饼图方式呈现题型分布情况。支持查看题目类型、难度等级、能力层次、试题来源、区分度、出题年份等试题的属性。教师可以使用配套的组卷功能生成试卷供学生练习，组卷时可以进行以下参数设置，包括但不局限于：出题时间、试题来源、出题年份、题型、题目数、难度范围、区分度范围等等。生成的试卷，可以进行试题替换、重新组卷、生成AB卷或平行卷等相关功能。
15、★配套仿真实验：配套提供高中、初中、小学和幼儿的多个仿真实验；实现实验教学与电子白板或一体机教学完美结合；包括了科学、物理、化学、生物等学科，按知识点用树状结构进行分类和展开；同时提供实验目的、实验器材、药品、实验步骤、注意事项的讲解，实验的同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；仿真实验过程，对于违反实验操作规范的，软件能有相关提示，实验过程中可以观察到颜色变化、剧烈燃烧等相关实验现象。实验总数量不少于500个，须提供实验名称清单证明。
16、PPT/Word标注和保存：可以在常用工具软件中（如WORD/PowerPoint/Excel等文档）生成注释保存，从而达到方便操作的作用。
17、软件支持语言：支持10种以上国外语言及蒙古文、藏文等国内少数民族语言，通过一键就能切换到用户所需的语言种类。
18、展台和摄像头功能：支持在白板页面上同时连接及打开多个展台或摄像头，可以直接在展台或摄像头上面直接批注教学，也支持对展台或摄像头进行拍照、连续拍照、感应拍照等功能，拍出的照片可以拖拉到页面中进行批注教学，也可以使用展台或摄像头拍摄出小的教学视频。
19、展台控制功能：可使用白板软件对展台进行自动对焦、镜像、文本、负片、黑白/彩色、曝光、降噪、红、绿、蓝增益、锐度、饱和度、对比度、亮度的调节、自动白平衡等多种功能的控制。
20、支持各种移动终端（windows或安卓或苹果的平板、手机等）对设备的连接：在无须安装插件情况下这些移动终端可以通过无线网络同步显示一体机或电子白板屏幕内容。移动终端可以扫描软件二维码实现与电子白板或一体机的连接。移动终端也可以运行网页浏览器，直接输入一体机或电子白板IP地址实现与设备的连接。支持多个以上移动终端同时显示设备屏幕内容。支持使用移动终端对设备进行触控操作，上传手机中的文件和图片到设备。移动终端对大屏的连接请求应提供相关的安全认证模式，例如填写密码认证或在大屏端点击确认等模式。
21、★拓展双屏教学：一体机软件内嵌支持可拓展双板教学系统，双屏应用互动及双屏教学、对比教学。
	套
	1
	

	2
	组合式黑板
	1、两边推拉，四块组合设计，一体机镶入黑板中，置于轨道中间，尺寸与所配一体机吻合。组合推拉式教学板整体结构尺寸标准：≥1200mm*4000mm,黑板整体厚度须小于180mm，一体机四周均有档墙板，不能露墙。
2、边框：采用表面电泳处理，外框尺寸≥60mm*115mm，内框尺寸≥20mm*40mm。外边框采用具备防堵塞设计的一次成型轨道，轨道在活动板后面,迎面可见轨道内部,此设计可防止粉笔\杂物掉进轨道内部,亦便于师生清理粉尘，从而彻底杜绝以往因杂物所导致的滑道堵塞现象，加装除尘木质毛条，可清除黑板及电子产品表面灰尘。
板材：书写面板采用进口书写绿板板，厚度≥0.30mm，可吸附磁片，易写易擦、坚固耐用。背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.18mm，流水线一次成型，设有加强凹槽，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，不鼓包，不脱胶；夹层：板体厚度≥17mm，夹层采用高强度泡沫板厚度≥16mm。采用钩锁装置，锁片及四周采用ABS塑料角，角上刻有原厂家品牌LOGO，均为磨具一次成型，防止假冒，便于后期厂家售后维护。
	套
	1
	

	3
	多媒体有源音箱
	1.MF有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。
2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。
3.支持100V广播输入接口，优先于本地广播。
4.具有输出过载、过压、短路保护。
5.信噪比≥70dB，频率响应 80Hz～16KHz，谐波失真≤1%。
	套
	1
	

	4
	IDV云桌面互动平台与备授课软件
	一、云桌面管理模块
1.整体要求为：X86架构，分布式，可快速实现终端PC机的操作系统虚拟及应用环境虚拟。整体集中控制、集中管理、快速高效、安全可靠。
2.★提供B/S和C/S架构的桌面云管理平台，桌面云管理平台管理桌面更新模式，桌面更新模式必须支持自动更新和手动更新。（提供此功能界面截图证明）
3.★为了避免工作期间系统更新影响业务，桌面云管理平台提供BT服务端设置和BT客户端设置功能。（提供此功能界面截图证明）
4.★支持WEB管理界面可以管理云终端并可监控机器的状态包括在线时长，IP地址、终端MAC地址、机器名，并能进行批量生成、删除等操作；
5.★可查看云终端硬件资产信息并做硬件状态监控包括CPU、硬盘温度指标，还可以监控硬件资产信息，硬件资产信息变更记录。（提供此功能界面截图证明）
6.云终端可根据权限自主快速恢复和还原，1分钟内可将系统回溯到健康状态。个人系统资料磁盘可依群组设定每次重开机是否还原。
7.所有计算处理均由云终端本地进行，充分利用本地硬件资源（内存、CPU、显卡等）。能够流畅运行AutoCAD、Pro_E、UG、Catia、3DMax、视频制作、图像处理、Voip，高清视频播放等大型应用。
8.★管理端可实现针对管理的云终端远程开机、重启、关机，发送消息，可自定义编写存储各种系统命令下发至云终端执行。（提供此功能界面截图证明）
9.服务器采用树状结构存储镜像文件，单一镜像文件可同步提供上千个不同语言不同版本应用环境。支持与oralce虚拟机virtualbox的数据迁移。
10.可以针对每个使用者的虚拟磁盘做个别的IO服务器分流及备援。透过(DHCP,Boot,IO)管理及备援架构，真正达到了完美双机热备不停机的产品服务，完全满足高端客户高可用性(High-Availability)的需求，提供运行不中断的安全性和稳定性。并支持多网卡负载均衡功能。
11.★支持微软.vhd虚拟盘格式。最大的磁盘稳定性保证、最好的系统兼容性保证(Win7 32bit/64bit,2008R2 32bit/64bit)、更可以让客户能建立在微软强大的产品和技术平台上面得到最大的保障。（提供此功能界面截图证明）
12.云终端可以使用一个启动引导程序，来启动不同的作业系统平台，例Linux,Windows，实现了多系统菜单功能的易操作性，大大减轻了系统在复杂环境中部署和应用的困扰。
13.在服务器上可以更改云终端IP，云终端无法自行更改IP。
14.支持本地硬盘扇区缓存（LocaCache）技术，提高运行效率及安全性。全盘缓存具备写入模式和只读模式。
15.★多重差异盘的功能，可以依据不同客户需求来提供不同的虚拟硬盘，让每个使用者都有专属的使用环境，但又不会造成系统管理的负担。可依使用者 & 计算机等群组设定操作系统。
16.提供虚拟硬盘直接写入保存模式，可以提供给每台云终端一个资料不还原，每次更新保留的个人化虚拟磁盘，主要是用来保存一些个人的系统环境和软件设置(User Profile)，满足使用者的个性化存储需求。
17.★支持文件个性化和注册表个性化功能和基于域名解析的的支持，相对传统IP，域名更容易记忆，在环境配置中，应用更灵活。
18.服务器端镜像资源包存储以虚拟化方式，实现多系统（Windows、Linux等）数据跨平台存储在镜像文件中，并确保病毒无法感染服务端资源，保障服务端的安全性。
19.云终端电脑可按管理策略在断网的情况下启动并运行某几个或所有虚拟桌面系统进行教学，在服务器宕机的情况下，云终端必须能够实现启动运行四个以上系统环境保证正常教学需求。多个系统环境快速切换启动时所需的时间要在3分钟内，根据实际机型进行设置。
20.云终端可批量注册，获得的虚拟桌面必须包括windows全系列的32位、64位、win8、win10及Linux系统，并可自动批量配置云终端IP地址等。
21.云终端在使用中且不影响用户使用的情况下，管理端可以维护、更新节点、新增软件，并可按预设的时间、带宽大小，根据排程自动增量部署新软件到云终端，新旧系统环境并可独立存在，上下节点无继承关系。
22.★提供使用时间设置功能，方便云终端的管理。（提供此功能界面截图证明）
23.可按计划任务设定系统自维护策略和背景更新（例如：在指定的时间自动更新病毒库等软件）。
24.★支持缓存服务器，各分支机构，分校，可通过缓存服务器为云终端提供高性能的桌面服务。
25.★通过服务器，远程修改云终端IP，计算机名，网关，掩码。（提供此功能界面截图证明）
26.具备支持创建任意多个管理员帐号，并可自定义管理权限，实现机房多人分级安全管理功能；通过WEB管理页面可以实现所有的管理操作。（提供此功能界面截图证明）
27.为保证产品可靠性和一致性，需提供云桌面的软件的著作权登记证书（需提供证书复印件并加盖生产厂商公章）。
二、云课堂互动模块
一）、整体要求
1.安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，配有详细的在线帮助，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。
2.★采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果。
3.防杀进程、断线保护、卸载密码保护等辅助功能维护教学秩序。
4.文件分发和提交支持拖拽添加，教师或学生一次分发或提交多个文件夹或多个文件目录下的文件。
5.与云虚拟桌面无缝集成。
二）、课堂教学
1.★教师演示：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。
2.★教师演示速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。
3.屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。
4.★视频广播：采用流媒体技术，实现教师机播放的视频同步广播到学生机，且达到流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。
5.视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。
6.语音广播：将教师机麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）的声音广播给学生，教学过程中，可以请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。
7.语音对讲：教师可以选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。
8.学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。（提供此功能界面截图证明）
9.★分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。（提供此功能界面截图证明）
10.★分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。（提供此功能界面截图证明）
11.屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。
12.学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。
13.文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。
14.★作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。
15.网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。
16.屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。（提供此功能界面截图证明）
17.频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。
三）、教学评测
1.随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。
四）、课堂管理
1.签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。
2.班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。
3.★上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。（提供此功能界面截图证明）
4.★程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具。（提供此功能界面截图证明）
5.★学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。
6.系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。
7.黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。
8.远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，远程关闭所有学生正在执行的应用程序功能。
9.分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。
10.分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。
11.★图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。缩图显示大小也可自由设定。（提供此功能界面截图证明）
12.自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。
13.防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。
14.请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。
15.远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。
16.远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。
	套
	13
	核心产品

	5
	教师终端
	国内品牌，X86架构，处理器≥ 六核，主频≥3.7G，8M缓存，7NM工艺；主板≥PRO560; 内存≥8G DDR4；硬盘≥256GB SSD+1TB HDD ；主板集成千兆网卡；1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位；PS2防水抗菌键盘、USB鼠标；≤15L立式机箱*支持机箱I/O后盖板防止鼠标键盘意外插拔，210W电源，出厂预装正版Windows操作系统，随机软件：同品牌智能云教室，同品牌备授课软件教室端：资源管理平台"1、 提供资源需包含：教学资源：课件、教案、学案、微课、题库、错题集、试卷、视频、其他素材等。支持在线预览、下载、收藏、点赞。学科资源丰富，覆盖K12全学段、全学科资源总量≥700万，课件总量≥100万，教案、学案总量≥40万，试卷总量≥140万套，题库总量≥400万题；2、可按章节、知识点查找试题。题库支持收藏、查看本试题解析、支持复用。3、试卷以专题、单元、期中、期末、月考、模考、真卷、竞赛试卷进行精准筛选。 4、支持老师上传个人教学资源、微课、素材、新建试题、试卷；同时支持将课堂板书和课堂录制的微课一键上传到个人资源库，支持公开资源到校本资源库。8个USB接口（至少6个USB 3.0接口）、2个PS/2接口、1个串口，（其中至少1个VGA），同品牌21.5英寸宽LED显示器分辨率1920 x 1080（低蓝光认证），具有CCC认证；须原厂网络同传应用，产品噪声声压级不大于12dB，声功率级不大于1.8Bel；设备厂家必须有恶劣电源环境下运行测试报告及高海拔低气压正常工作测试报，须原厂一键还原应用。信息安全服务一级资质证书、★要求静电放电抗扰度符合（GB/T 17626.2-2006 A类标准）,MTBF 不小于100万小时，投标产品可支持按需定制，*投标机型必须为节能环保入围机型提供相关页面截屏, 如其官网及彩页为基准配置须提供原厂商相关证明；提供产品原厂商售后服务承诺函；为保障一站式售后服务要求，学生终端、教师终端、管理终端、IDV云桌面互动平台需同一品牌；
	套
	1
	

	6
	学生终端
	国内品牌，X86架构，处理器≥ R3-2200G（≥四核、≥3.5GHz）；主板≥PRO560; 内存≥4G DDR4；硬盘≥256GB SSD，高性能集成显卡；主板集成千兆网卡；1个PCI-E*16、2个PCI-E*1槽位，1个PCI槽位；PS2防水抗菌键盘、USB鼠标；≤15L立式机箱，210W电源，出厂预装正版Windows操作系统，随机软件：同品牌智能云教室，同品牌备授课软件：资源管理平台"1、 提供资源需包含：教学资源：课件、教案、学案、微课、题库、错题集、试卷、视频、其他素材等。支持在线预览、下载、收藏、点赞。学科资源丰富，覆盖K12全学段、全学科资源总量≥700万，课件总量≥100万，教案、学案总量≥40万，试卷总量≥140万套，题库总量≥400万题；2、可按章节、知识点查找试题。题库支持收藏、查看本试题解析、支持复用。3、试卷以专题、单元、期中、期末、月考、模考、真卷、竞赛试卷进行精准筛选。 4、支持老师上传个人教学资源、微课、素材、新建试题、试卷；同时支持将课堂板书和课堂录制的微课一键上传到个人资源库，支持公开资源到校本资源库。8个USB接口（至少6个USB 3.0接口）、2个PS/2接口、1个串口，（其中至少1个VGA），同品牌19.5英寸宽LED显示器分辨率（国际权威机构出具的低蓝光认证），具有CCC认证；须原厂网络同传应用，产品噪声声压级不大于12dB，声功率级不大于1.8Bel；设备厂家必须有恶劣电源环境下运行测试报告及高海拔低气压正常工作测试报，须原厂一键还原应用。信息安全服务一级资质证书、★要求静电放电抗扰度符合（GB/T 17626.2-2006 A类标准）,MTBF 不小于100万小时，投标产品可支持按需定制，*投标机型必须为节能环保入围机型提供相关页面截屏, 如其官网及彩页为基准配置须提供原厂商相关证明；提供产品原厂商售后服务承诺函；为保障一站式售后服务要求，学生终端、教师终端、管理终端、IDV云桌面互动平台需同一品牌；
	套
	12
	

	7
	交换机
	固定端口 48 个 1000Mbps 自适应以太网端口；2 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口；上连端口 不少于 4 个，其中一个配 1000Base-SX/LX SFP 光口；MAC 8K 以上；输入电压 220V AC；功耗≦40W；工作环境温度 0℃～40℃；工作环境湿度 10%～85%；存储温度 -10℃～70℃；存储湿度 10%～90%，根据教室情况添加8口千兆交换机，满足所有计算机联网要求。
	台
	1
	

	8
	稳压电源、配电柜
	1、输出功率：20KVA；2、输入电压范围：320V～450VAC；3、额定输出相电压：220V±1%(最好时为 220V±0.5%)；4、额定频率：50HZ±5%；5、响应速度：20 ms ～100ms；6、功率因素：³0.9；7、过电压保护：相电压高于 250±5V；8、电气强度：交流 1500V，60 秒无击穿，无飞弧；9、过载能力：过载 20%不允许超过 1 分钟；10、负载效应：£1%；11、环境温度：-10℃～+45℃相对湿度£80%（40℃时）；12、噪声：满负荷工作£60dB；13、尖峰抑制：3us  尖峰脉冲输入衰减量 32dB；14、使用环境：具有防强雷干扰功能；15、绝缘电阻：³2MΩ；16、品牌：国内知名品牌。
	台
	1
	

	9
	学生桌
	1. 适用范围： 本标准适用于机房工作台；2. 技术要求：产品外形尺寸的极限偏差宽±2mm、深±2mm、高±1mm 3. 各部分使用的材料：3.1、桌面：基材为 25mm 优质三聚氰胺板，其它采用 16mm 优质三聚氰胺双饰面板，其表面硬度高、耐磨、耐刮、耐酸碱、阻燃等性能好。板材截面进行 2mm 厚 PVC 封边。3.2、侧板：采用 25mm 厚三聚氰胺板，四边截面采用自动封边机选用 2mm 厚优质 PVC 封边条，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用，空隙可调（脚垫），具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。3.3、背板采用 16mm 厚三聚氰胺板，四边截面采用自动封边机选用 2mm 厚优质 PVC 封边条，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。3.4、键盘导轨采用三节式静音导轨 空隙可调（脚垫），具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。3.5、规格：1500*600*760（长*宽*高）3.6、学生操作台设计生产充分考虑到强弱电走线、散热、地膜清洁等辅助功能。3.7、学生操作台机箱地板地面 80mm。
	张
	6
	

	10
	学生凳
	学生凳：实木方凳、 凳腿采用硬榨木；规格：350mm×250mm×450mm；凳面厚度：18mm，凳腿：45mm*35mm，横梁：25mm*25mm；执行标准：JY/T0406-2010GB/T1.1-2009；使用范围：技术设计室；技术要求：产品外形尺寸的极限偏差±2mm；设计要求：稳定性好，结实、耐用；材质要求：榆木。
	个
	12
	

	11
	多功能展台
	1、双层左右平推讲台。钢板结合，豪华美观大方，操作舒适，做工精细。可轻轻推开或单边推开使用，防盗、防火、防静电的全钢结构设计，外形美观大方，选用优质冷轧钢板，表面经酸洗处理，磷化防腐防锈后静电喷塑，坚固耐用；
2. 使用方便,一把锁控制,只需一把钥匙（或一张ID卡）打开一把锁后，就能打开讲台所有门（检修门除外），讲台边角圆弧过度，人性化设计；
3. 设计美观耐用，关闭讲台键盘紧贴盖板自然垂落,台面有足够空间放置鼠标; 右抽屉放置实物展示台,抽拉台面平整,可作为平台使用，可放置笔记本电脑、教学仪器等;
4. 台面空间可支持各式中控台，可加装接口板，外接电插座，方便便携设备的使用；
5. 讲台内大容量的内部空间设计，内置双层可调物架，讲台内可放置电脑主机、键盘鼠标、中控系统、15—19寸各式显示屏、无线话筒、录音机、录像机、DVD机、音频功放等多媒体设备。
6. 讲台柜门设计美观实用，右抽屉关闭，放置主机和教学用具的柜门被锁住，增加防盗功能；
7. 布线设计简洁,具有完备的外置设备接口，不仅使讲台内部空间规划有序.而且预留了未来教学应用管理的扩容升级空间。颜色分类: 1.4米 浅灰色 常规包装尺寸: 1400*720*1000
	套
	1
	

	12
	教师椅
	设计元素: 拼接面料材质: 其他颜色分类: 时尚款竖条Z脚（多色任选） 时尚款竖条圆盘（多色任选） 时尚款竖条滑轮（多色任选） 豪华款竖条Z脚（多色任选） 豪华款竖条圆盘（多色任选） 豪华款竖条滑轮（多色任选） 15格超大升级款Z脚（颜色留言） 15格超大升级款圆盘（颜色留言） 15格超大升级款滑轮（颜色留言） 12格Z脚（颜色留言） 9格圆盘（颜色留言） 12格滑轮（颜色留言） 9格Z脚（颜色留言） 12格圆盘（颜色留言） 9格滑轮（黑色） 6格Z脚（棕色）限购1件是否可定制: 否产地: 浙江省城市: 湖州市材质: 其他是否可升降: 是是否可躺: 否是否可旋转: 是是否支持人体工程学: 是五星脚材质: 钢制脚扶手类型: 固定扶手 无扶手
	套
	1
	

	13
	网络机柜
	24U基本参数：箱体采用优质不锈钢材料冲压制成，标准化结构；表面涂饰中温磷化，防锈漆桔形纹理饰面，静电喷涂；框架式结构,坚固耐用；玻璃或钢制门柜，结构合理，配有前后可移动的安装立柱，自由设定安装空间。可按需配置优质导轨、搁板、抽屉及电源插座箱、风机等另件；广泛用于计算机网络设备,四面们可打开,使布线方便快捷 ；顶部安装高速风扇 , 内部附件镀锌处理 ,外型美观大方、易于操作。
	台
	1
	

	14
	铁线槽
	40*60*1.4 铁线槽(1.4M/条,槽足 1.0,盖足 1.0)； 40*80*1.4 铁线槽(1.4M/条,槽足 1.0,盖足 1.0)；      40*100*1.4 铁线槽(2M/条,槽足 1.2,盖足 1.2)；  适量
	批
	1
	

	15
	PVC线槽
	40*60*2 铁线槽(2M/根)；40*80*2 铁线槽(2M/根)；40*100*2 铁线槽(2M/根)     适量
	
	
	

	16
	网线
	产品适用 1000Base-TX/超 6 类双绞线 /传输速率 1000Mbps/产品用途说明:网络工程  适量
	
	
	

	17
	电源线
	纯铜/外观主要颜色：红、蓝、绿、黄      适量  
	
	
	

	18
	水晶头
	镀金层厚度 30U/针脚：8 针/产品用途说明:网络工程      适量
	
	
	

	19
	插线板
	支持最高电压(V) 250/最高电流(A)10/插孔个数(个) 至少 6 孔，其中三插孔不得少于 4个/线长(M)：3.0，国内知名品牌。
	
	
	

	本项小计
	
	
	
	

	三
	计算机教室（盲校）
	
	
	
	

	1
	电脑终端
	1.机型 国内品牌商用台式机。                                                                                                                                                                                   2.CPU&主板  ≥R3-2200G（≥四核、≥3.5GHz），≥PRO560芯片组及以上  。                                                                                                                                                                               3.扩展槽 ≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1, ≥1个PCI。                                                                                                                4.内存 ≥4G DDR4 2666MHz，双插槽 。                                                                                                                                                                                                                 5.显卡 高性能Vega11显卡。                                                                                                                                                                                                 6.接口 8个USB接口，前4后4（前置2*USB3.1 G2,2*USB3.1 G1），串口一个，支持读卡器。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        7.硬盘 ≥256GB PCIe NVMe M.2接口固态硬盘；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           8.显示器 ≥19.5吋 宽屏LED低蓝光护眼显示器，支低蓝光调节，需提供国际权威机构证书 。                                                                                                                                 
9.键鼠 PS/2防水抗菌键盘、USB光电抗菌鼠标（有认证）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     10.操作系统 预装正版WIN10中文版（64BIT）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     11.电源 110/220V  节能电源  ≤180WES-SXL。                                                                                                                                                                                                      12.安全 支持机箱密码锁，保护配置安全；                                                                                                                                                                                                                      13.机箱 标准MATX立式机箱，顶置开关，顶置提手，机箱体积不大于15L。                                                                                                                                                                                                                                                                             14.随机应用 智能云教室软件。                                                                                                                                                                                                   15.整机认证 要求针对主机主要部件提供3年保修及3年上门服务（400电话可查）。本地有独立品品牌专业售后服务网点，非销售网点加盟方式，并提供地址和电话照片及官网截图。  中标后所交付设备必须为原厂原装并附有装箱清单，官网可查。                                                                                                                                                                          16.投标注意事项 1.投标时需提供原厂授权及售后服务承诺函。
	
	6
	

	2
	学生桌
	1. 适用范围： 本标准适用于机房工作台；2. 技术要求：产品外形尺寸的极限偏差宽±2mm、深±2mm、高±1mm 3. 各部分使用的材料：3.1、桌面：基材为 25mm 优质三聚氰胺板，其它采用 16mm 优质三聚氰胺双饰面板，其表面硬度高、耐磨、耐刮、耐酸碱、阻燃等性能好。板材截面进行 2mm 厚 PVC 封边。3.2、侧板：采用 25mm 厚三聚氰胺板，四边截面采用自动封边机选用 2mm 厚优质 PVC 封边条，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用，空隙可调（脚垫），具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。3.3、背板采用 16mm 厚三聚氰胺板，四边截面采用自动封边机选用 2mm 厚优质 PVC 封边条，粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用。3.4、键盘导轨采用三节式静音导轨 空隙可调（脚垫），具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。3.5、规格：1500*600*760（长*宽*高）3.6、学生操作台设计生产充分考虑到强弱电走线、散热、地膜清洁等辅助功能。3.7、学生操作台机箱地板地面 80mm。
	张
	3
	

	3
	学生凳
	学生凳：实木方凳、 凳腿采用硬榨木；规格：350mm×250mm×450mm；凳面厚度：18mm，凳腿：45mm*35mm，横梁：25mm*25mm；执行标准：JY/T0406-2010GB/T1.1-2009；使用范围：技术设计室；技术要求：产品外形尺寸的极限偏差±2mm；设计要求：稳定性好，结实、耐用；材质要求：榆木。
	个
	6
	

	4
	盲文点显器
	1.带24 方点字显示和盲点输入键盘的便携式盲文点字显示器，具有有记事本、文件管理、阅读模式（支持1、盲文点字显示：能够将机器中的盲文ASCII 码以盲文点字的方式凸显在触摸屏幕≥40方，即每屏可以显示≥40个盲文点字
2、功能控制键：根据软件设置，可以实现翻页、滚屏、换行等多种控制功能；
3、数据传输：USB接口连接计算机
4、支持读屏软件：能支持国内单机版和网络版读屏软件
5、材质：铝合金机壳
6、点显单元使用寿命达上亿.
16.读屏软件支持：盲校教学读屏软件；
	台
	6
	

	5
	扩视软件（单机版）
	1.放大范围：1X – 36X ,其中包括1.25倍、1.5倍、1.75倍及2.5倍等8种放大窗口类型
2.放大方式有重叠式、放大镜式、行式、分割固定式、冻结式等
3.能调整字体的前景色和背景色，如黑底黄字、黑白等共7组
4.具有鼠标、光标及焦点定位键
5.能调整编辑文字字体大小
6.具有网页、桌面、文字搜索功能
7.操作友好的人性化用户界面
	套
	6
	

	6
	阳光读屏软件
	1.用户安装软件有语音引擎提示功能
2.多种语音服务功能
3.支持Microsoft Word、 Excel、 PowerPoint、Access、写字板、记事本等程序软件
4.支持全文朗读、逐行逐字朗读、朗读光标位置及光标所在处字体朗读
5.功能完善、人性化、智能化.
6.支持多种盲文点显器
	套
	6
	

	7
	智能读书机
	1.可迅速识读邮局或快递员送来的邮件和信件等印刷物上的文字；
2.可快速识读食品盒、药品盒子及其它包装上的文字；
3.可快速识读书籍、期刊、杂志、报纸上的文字；
2.可快速识读中文简体字、繁体字、英文及中英文混合字体的内容；
3.可以阅读活页图书，或者较薄的图书杂志；
4.能连续采集图像，200页的图书大约10分钟可以采集保存完成；
5.能连接显示器,并将识别处理后的文字输出到显示器上放大、缩小及变换颜色，供低视力者阅读；
6.读书机可保存20万字的图书100册；
7.摄像系统性能参数
①摄像头的横臂和主支架之间可折叠快收
②摄像头距离桌面的最大物距为24cm
③采集区域为29.5*21cm
④LED照明灯
8.配有微型计算机。9.配置27寸终端显示器
	台
	3
	

	8
	网络机柜
	24U基本参数：箱体采用优质不锈钢材料冲压制成，标准化结构；表面涂饰中温磷化，防锈漆桔形纹理饰面，静电喷涂；框架式结构,坚固耐用；玻璃或钢制门柜，结构合理，配有前后可移动的安装立柱，自由设定安装空间。可按需配置优质导轨、搁板、抽屉及电源插座箱、风机等另件；广泛用于计算机网络设备,四面们可打开,使布线方便快捷 ；顶部安装高速风扇 , 内部附件镀锌处理 ,外型美观大方、易于操作。
	台
	1
	

	9
	铁线槽
	40*60*1.4 铁线槽(1.4M/条,槽足 1.0,盖足 1.0)； 40*80*1.4 铁线槽(1.4M/条,槽足 1.0,盖足 1.0)；      40*100*1.4 铁线槽(2M/条,槽足 1.2,盖足 1.2)；  适量
	批
	1
	

	10
	PVC线槽
	40*60*2 铁线槽(2M/根)；40*80*2 铁线槽(2M/根)；40*100*2 铁线槽(2M/根)     适量
	
	
	

	11
	网线
	产品适用 1000Base-TX/超 6 类双绞线 /传输速率 1000Mbps/产品用途说明:网络工程  适量
	
	
	

	12
	电源线
	纯铜/外观主要颜色：红、蓝、绿、黄      适量  
	
	
	

	13
	水晶头
	镀金层厚度 30U/针脚：8 针/产品用途说明:网络工程      适量
	
	
	

	14
	插线板
	支持最高电压(V) 250/最高电流(A)10/插孔个数(个) 至少 6 孔，其中三插孔不得少于 4个/线长(M)：3.0，国内知名品牌。
	
	
	

	本项小计
	
	
	
	

	四
	直观教室
	
	
	
	

	1
	照相机模型
	光学使用
	套
	4
	

	2
	儿童骨骼模型
	45cm,本品由颅、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成
	台
	4
	

	3
	儿童牙列模型
	本产品放大不小于3倍，由上、下组成，从左侧起可说明切牙，尖牙和磨牙三部分，并配有牙刷。
	台
	4
	

	4
	少年人体半身模型
	1、模型以上肢根部横断，下肢平大腿上1/3处横断，高约65cm，男性少年头、头、颈、躯干解剖模型。2、示人体内脏器官的正常位置，形态结构及相互联系，重点示吸呼、消化和泌尿三个系统。3、头颈部做正中失状切面：①头颈部矢状面示大脑、间脑、小脑、中脑、脑桥、延髓硬脑膜。②头颈部矢状面还示呼吸系统和消化系统的鼻腔、口腔、烟腔、食道喉腔的纵切面，以及消化道与呼吸道之间的通道关系。③头部右侧示腮腺、下颌下腺、颌下腺。④胸、腹、盆腔示气管、肺、食管、胃、肝、胰、脾、肠、肾、输尿管、膀胱、心脏、胸主动脉、腹主动脉、下静脉等动静脉分支。
	台
	1
	

	5
	眼构造模型
	通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体、玻璃体和虹膜（均可拆下）。由外向内三层被膜部分做成梯形切面，并示全部结构。
	台
	1
	

	6
	啄木鸟仿真模型
	自然大，用羽毛制作，
	件
	1
	

	7
	猫头鹰仿真模型
	自然大，用羽毛制作
	件
	1
	

	8
	平面政区地球仪
	1． 产品由球体和支架等组成。2． 球体直径为320,平面比例尺1/40000000。3． 球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置。4． 球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面。
	个
	1
	

	9
	平面地形地球仪
	1． 产品由球体和支架等组成。2． 球体直径为320,平面比例尺1/40000000。3． 球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置。4． 球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面。5． 球体做防潮处理，表面涂清漆。表面无裂纹、皱纹、气泡和脱落。6． 教学演示效果明显。7． 符合JY58－80《地球仪技术条件》的有关规定。
	个
	4
	

	10
	地动仪模型
	球体直径320mm、支架、底座组成。内部有嵌块，可直观看到地壳，地幔，外核等圈层。位置，厚度以及莫霍面，墱堡面，球面没有裂纹和起皱，球体无变形，图案明显，色彩均匀。底座直径为225mm，模型整体高约为：470mm。球体附有半圆纬度标识圈。
	台
	1
	

	11
	地球构造模型
	球体直径320mm、支架、底座组成。内部有嵌块，可直观看到地壳，地幔，外核等圈层。位置，厚度以及莫霍面，墱堡面，球面没有裂纹和起皱，球体无变形，图案明显，色彩均匀。底座直径为225mm，模型整体高约为：470mm。球体附有半圆纬度标识圈。
	件
	4
	

	12
	司南模型
	由地盘及磁性勺两个部分组成
	台
	1
	

	13
	月相变化演示器
	78×54cm，能快速直观的演示出一个月内月相的变化。
能满足教材教学实验要求，演示效果明显、准确，符合自然科学原理
	件
	1
	

	14
	蟾蜍浸制标本
	采用有机玻璃密封盒包装，内有隔层玻璃一个，透明外壳，内有防腐液体及蟾蜍标本，防腐液体在低温-5℃不会结冻，液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂。
	瓶
	4
	

	15
	河蚌浸制标本
	采用有机玻璃密封包装，内有隔层玻璃一个，透明外壳，内有防腐液体及河蚌标本，防腐液体在低温-5℃不会结冻。液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂，。
	瓶
	4
	

	16
	爬行类动物浸制标本
	采用有机玻璃密封包装，内有隔层玻璃一个，透明外盒，内有防腐液体及壁虎、蛇或蜥蜴标本，防腐液体在低温-5℃不会结冻。液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂。
	瓶
	4
	

	17
	蛙发育顺序标本
	动物学浸制标本，用于观察蛙的个体发育的教学与实验。标本盒由密封式透明优质有机玻璃制作而成，标本种类为：单细胞期，尾芽期，具内腮的蝌蚪，具外腮的蝌蚪，具后肢的蝌蚪，具前后肢的蝌蚪，尾缩期的蝌蚪，幼蛙，8个种类。液体用透明度高、无毒、无味、无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂。
	瓶
	4
	

	18
	昆虫标本
	由瓢虫、蜜蜂、蝇子、蟋蟀、蝗虫、土元、组成。
	套
	4
	

	19
	桑蚕生活史标本
	1． 由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成。按生活史顺序排列。2． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	4
	

	20
	兔外形标本
	由生长四十天左右无残缺、发育完整的白兔制作，为干制，经过处理安装在木制底板上，显示白兔的整体外形
	件
	4
	

	21
	植物种子传播方式标本
	标本盒尺寸：210mm×165mm×30，有动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播四种种类标本，内附标本：选用苍耳草、刺儿菜、莲子、等材料，透明玻璃纸盒包装。
	盒
	4
	

	22
	天然材料标本
	木、棉花、石油、煤、矿石等
	套
	4
	

	23
	人造材料标本
	金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、布、密度板、水泥等
	套
	4
	

	24
	纺织品标本
	标本盒规格约210mm×165mm×30，绦 纶、粗 布、锦 纶、的确良、棉 布、混 纺、晴 纶、丝 绸等，透明玻璃纸盒包装
	套
	4
	

	25
	各种纸样标本
	标本盒规格约210mm×165mm×30，产品由宣纸、牛皮纸、吹塑纸、打印纸、传真纸、复写纸、卫生纸、油光纸等组成，透明玻璃纸盒包装
	套
	4
	

	26
	矿物标本
	木盒包装，标本盒的盒体和盒盖用金属活页连接，盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本分别为石膏矿、铁矿、金矿、铜矿、滑石矿等。
	套
	4
	

	27
	岩石标本
	木盒包装，标本盒的盒体和盒盖用金属活页连接，盒盖内侧贴应有与各标本对应品名的定位表格，标本分别为石灰岩、大理石、砂岩、花岗岩、火山岩等。
	套
	4
	

	28
	金属矿物标本
	铜、铁、铝、钨、锡等
	套
	4
	

	29
	土壤标本
	1． 土壤标本含红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等实物标本。2． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	4
	

	30
	矿物提炼物标本
	石油、金属等
	套
	4
	

	31
	植物根尖纵切
	标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷
	片
	18
	

	32
	木本双子叶植物茎横切
	标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷
	片
	18
	

	33
	草本植物茎横切
	标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷
	片
	18
	

	34
	洋葱表皮装片
	1.适用小学科学教学使用。
2.标本为洋葱的内表皮
3.技术要求应符合JY67-82规定。其余应满足教材规定的相关实验要求。
	片
	18
	

	35
	叶片横切
	1.适用小学科学教学使用。
2.标本取用叶片的横切面，显微镜下能清楚的观察到叶片的表皮细胞，细胞形态正常。
3.技术要求应符合JY67-82规定，其余应满足教材规定的相关实验要求。
	片
	18
	

	36
	叶片气孔装片
	1.适用小学科学教学使用。
2.标本在显微镜下能清楚的观察到叶片气孔，形态正常。
3.技术要求应符合JY67-82规定，其余应满足教材规定的相关实验要求。
	片
	18
	

	37
	动物表皮细胞装片
	1.适用小学科学教学使用。
2.标本在学生显微镜下能清晰观的观察到动物表皮细胞的各结构。 
3.技术要求应符合JY67-82规定，其余应满足教材规定的相关实验要求。
	片
	18
	

	38
	蛙卵细胞切片
	1.适用小学科学教学使用。
2.技术要求应符合JY85-82规定，其余应满足教材规定的相关实验要求。
	片
	18
	

	39
	骨细胞切片
	1.适用小学科学教学使用。
2.标本在学生显微镜下观察骨细胞切片的各结构； 
3.标本的横切面应与原形成层平行，并过原形成层；
4.切片厚度应均匀，无污物。
	片
	18
	

	40
	口腔粘膜细胞装片
	多重染色
	片
	18
	

	41
	人血细胞装片
	多重染色
	片
	18
	

	42
	中国政区地图
	彩色全开，国家正式出版物，符合新课程要求
	张
	1
	

	43
	中国地形地图
	彩色全开，国家正式出版物，符合新课程要求
	张
	1
	

	44
	小学科学安全操作挂图
	对开24幅
	套
	1
	

	45
	小学科学生命世界教学挂图
	对开，彩色印刷图案，中小学通用
	套
	1
	

	46
	小学科学物质世界教学挂图
	对开，彩色印刷图案，中小学通用
	套
	1
	

	47
	小学科学地球与宇宙教学挂图
	对开，彩色印刷图案，中小学通用
	套
	1
	

	48
	科学史挂图
	对开，彩色印刷图案，中小学通用
	套
	1
	

	49
	植物分类图谱
	应符合新课标要求，优质铜版纸，16开，彩色印刷图案，色彩鲜艳，内容丰富。
	套
	4
	

	50
	动物分类图谱
	应符合新课标要求，优质铜版纸，16开，彩色印刷图案，色彩鲜艳，内容丰富。
	套
	4
	

	51
	仪器柜
	规格：1000*500*2000mm，（1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×36mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为36mm×36mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，铝合金拉手。（4）隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块活动隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。（5）高度升降条：上部柜体内侧均安装高度升降条。（6）支脚：采用直径不小于8mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。
	个
	7
	

	本项小计
	
	
	
	

	五
	美工教室及教具室
	
	
	
	

	1
	蒙特梭利教具
	为儿童准备一个具有自由,秩序佳,真实自然,整洁美观,而又具有温馨气氛的预备环境.在这个预备的环境里,布置了具有科学系统,有教育意义性,独立性,自动控制错误,又有吸引力,也容易搬动的教材.让儿童在这样的环境中,自动自发的去学习,来满足他内在的需要,建构自己的人格,并合理的发理互助互重的社会性的生活行为。材质：榉木；88件套装。 
	套
	1
	

	2
	教具柜
	材质：实木，尺寸：120*80*30cm
	件
	6
	

	3
	轨道游戏盘
	轨道游戏盘通过组合性的部件，让学生自主设计和搭建路线，用手腕控制游戏球的行径路线，帮助学生提升团队的策略性，并提升学生的手部精细动作能力。
硬件配置：
1、木质双面轨道10个，单个尺寸不小于230x32x46mm，每个轨道两头都有磁铁，可以自由组合，使用木质勺套控制球通过轨道游戏盘。
2、10种双面轨道类型须包含：曲型轨道、斜面轨道、直线轨道、斜坡轨道、陷阱轨道、崎岖轨道、绳索轨道、翻转柱轨道和滚筒轨道，可自由组合游戏场景。
3、三角形柱体转角连接件8个，配套双面轨道使用，尺寸不小45x48x22mm，三角形柱体两面带有内置磁铁，便于组合吸附。
4、木球2个（直径不小于25 mm）、磨砂玻璃球2个（直径不小于24mm）、大木质套勺2个（直径不小于29mm）、小木质套勺2个（直径不小于24mm），木质套勺与球配套使用。
5、2个上坡轨道（尺寸不小于213x32x48mm），2个下坡轨道（尺寸不小于213x32x48mm），配套木质滚轴两个，配套直纹木销铃铛2个。
6、配套轨道游戏盘使用手册一本。
7、木质箱子包装：尺寸不小于50 x25 x8cm，便于收纳整理。
轨道游戏盘带样品并演示
	套
	1
	核心产品

	4
	感知游戏综合训练章鱼  
	本产品可以进行感知综合训练，章鱼的八条腿有着不同的功能，分别为动物、数字、水果纽扣、形状、分解组合、感知触觉、孔触觉和圆点触角，在游戏的过程中，激发学生的视觉、触觉感知和听觉意识，提升学生的综合感知能力。
1、材料为100%涤纶，超柔短绒。大章鱼尺寸：直径不小于1560mm（触角对触角），高不小于530mm（从底部到顶部）。
2、为了柔和度，大章鱼重量不得小于4公斤。
3、八条触角上的功能：
（1）动物触角：触角中可以隐藏并发现5种动物，锻炼学生的记忆及颜色认知能力。数学触角：触角中可以把实际形状同它的外轮廓匹配起来，增加数字学习的趣味性。
（2）分解组合触角：可以把触角进行分解和组合。形状触角：用魔术粘的形式，把实际形状同它的轮廓匹配起来，锻炼学生的颜色及几何形状分辨能力。
（3）水果触角：凭借水果中的响纸不同声音，学生可以把水果放到4个不同的口袋中，并能进行颜色匹配。纽扣触角：可以联系扣上和解开纽扣。
（4）感知触觉触角：触角表面有6张柔软不同的表面材料，锻炼学生的感知触觉能力。孔触角：在触角上有5个不同大小和深度的洞，学生可以进行触摸感知游戏。
（5）触角上有不少于24个触角圆点可以发声，同一触角上的圆点可以发出不同的声响。
感知游戏综合训练章鱼带样品并演示
	套
	1
	

	5
	蜜蜂创意游戏组合
	蜜蜂创意游戏组合以游戏的形式，锻炼学生的视觉感知、想象力、手眼协调能力、认知能力以及沟通交流能力等，做到寓教于乐。
硬件配置：
1.蜜蜂之家-我是蜜蜂，尺寸：750X1180mm，材料：胶合板和有机玻璃，中间图案为两个昆虫，可以训练学生的视觉感知、想象力、沟通交流，学生可以自由角色扮演，并一起游戏。
2.蜜蜂之家-玻璃透镜，产品尺寸：750X1180mm，材料：胶合板和有机玻璃，中间带有不少于0.14平方的有机玻璃，板面上方有4个小的透视有机玻璃，可以透过有机玻璃观察和在上面作画等。锻炼学生的想象力、创造力、认知形状，为学习书写做准备。
3.蜜蜂之家-书写板：产品尺寸：750X1180mm，材料：胶合板、铁皮和有机玻璃，书写板一面有磁性的黑板，另外一面是白板，上面可以写字并有一个笔架，可以锻炼学生想象力、创造力、为学习书写做准备，了解磁铁的操作方式。
4.蜜蜂之家-拼图：产品尺寸：750X1180mm，材料：胶合板，中间带有不少于0.14平方的20块拼图模板，根据模板用轨道上的20块拼图块完成拼图，锻炼学生的手眼协调能力，想象力，精细动作，初步的策略性思维。
5.蜜蜂之家-透视眼：产品尺寸：750X1180mm，材料：胶合板和有机玻璃，让学生说一说看到的颜色，激发幼儿想象力。
6.蜜蜂创意墙面1：产品尺寸不小于：570X480x20mm，材料：胶合板、金属和有机玻璃，提高学生精细动作技能、专注力、敏捷度、认知颜色。移动环状带上凹陷的小孔，认知和匹配昆虫形象，根据颜色边框和图示来自主匹配，提高联想能力和初步的计数能力。
7.蜜蜂之家-信息板：产品尺寸：750X1180mm，材料：胶合板，多用途的信息板，可安装不同的展示页面。
8.蜜蜂创意墙面2：产品尺寸：570X480x20mm，材料：胶合板、榉木、pvc橡胶、金属、涤纶线。移动蜜蜂主题，移动双绞线上的绕珠，用不同的速度移动部件。锻炼学生的精细动作技能、手眼协调能力、初步理解不同材料的区别，视觉和触觉感知、敏捷度。
9.蜜蜂之家-墙面固定件：主板：1000X208X15mm，异形板：145X110X20mm；支撑板：100X52X20mm；连接板：206X126X20mm，夹板、金属、实木配件，用于固定蜜蜂之家系列与墙面的连接。
10.10个连接件：厚：2cm,斜边长：21cm，夹板、金属配件，用于蜜蜂之家单片产品的连接，连接件安全要求：按照GB 6675.2-2014第二部分的“可预见的合理滥用”检测，应符合相应的国家标准，提供检测报告复印件盖厂家公章有效。
★11. 蜜蜂创意游戏组合安全性：采用非固定墙面的游戏形式，蜜蜂创意游戏组合可处于不倒状态，具有很好的安全性（投标文件中需提供该功能的结构布置示意图有效）。
蜜蜂创意游戏组合的玩具安全要求：按照GB 6675.2-2014机械与物理性能的“稳定性及载重要求”检测，应符合相应的国家标准，提供检测报告复印件盖厂家公章有效。
	套
	1
	核心产品

	6
	桌椅
	材质：樟子松，尺寸：120*60*55cm;一张桌子+4张椅子；
	套
	4
	

	7
	多元智能木聪明脑袋教具
	1. 功能作用：能够对学生进行语言、数学、空间、逻辑、感官、音乐、人际、认识等八大智能能力培养；2．产品设计合理，能够满足特殊教育随班就读学生的实际需求；
3．规格说明：一套大脑袋教具为一个便携式铝合金拉杆箱 ，尺寸：58*88*56cm，分8个系列，每个系列9本智能玩具书；共72本书。书本尺寸：25*20*5cm。
4．材料：玩具以天然实木，榉木，椴木，松木等组成。油漆均为环保水性漆。
	套
	1
	

	本项小计
	
	
	
	

	六
	生活与劳动教室
	
	
	
	

	1
	保温隔热电窑套装-型号2
	√材质：外部：金属
炉丝：钼丝
内部：多晶莫来石纤维板，莫来石纤维棉
尺寸：外径：长690mm宽825mm高1070mm
内径：长320mm宽390mm高380mm
电压：AC220V
功率：5.5kW
说明：使用温度：0-1280℃特性：一键启动，智能32段控温，全自动模式，可自动降温
落地方式：可推动滑轮式
重量：130kg
标配：轻体电窑1，标牌1，说明书1，合格证1，340*280*10cm棚板2，150*60*40mm马脚3，50*40*30mm马脚6，黑色手柄2
用途：陶艺作品烧成设备
	套
	1
	

	2
	陶艺拉坯机套装
	√材质：ABS可拆卸高压注塑水盆，优质铝合金转盘
尺寸：长540mm宽372mm高350mm（±5mm）
电压：AC220V
功率：200W
特性：品牌电机，安全漏电保护装置，设置串联接口，便于连接，模块设计，便于维修，采用静电喷塑工艺
标配：液晶显示拉坯机1台，标牌1个，说明书1本，合格证1张，可拆卸水盆1副，1.55m带漏电保护开关电源线1根
用途：用于学生安全快速制作陶艺坯体，进行陶艺修坯，可以在坯体上进行陶艺装饰。
	套
	4
	

	3
	折叠水桶
	√材质：塑料，牛津布，PP塑料
尺寸：≥直径142mm高142mm
用途：可用于陶艺拉坯、捏塑的辅助工具。
	个
	4
	

	4
	模切机-型号1
	√材质：塑料
尺寸：长210mm宽90mm高115mm，最大切割尺寸：长150mm宽75mm（±5mm）
标配：塑料垫板2块
用途：用于制作卡纸花纹，纸质装饰纹样，快速便捷，操作简单，学生易上手
	台
	2
	

	5
	模切机模板套装-2型
	√材质：碳钢
尺寸：≥长35-100mm，宽30-100mm
标配：模具14个
用途：切割布料，皮子，不织布等，也用于纸艺制作不同纹样，装饰作品等
	套
	2
	

	6
	化浆池
	√材质：松木和不锈钢
尺寸：长1200mm宽600mm高545mm（±5mm）
标配：化浆池松木木架1个，内置不锈钢水槽1个，黄铜球阀1个，pvc软管1m，生料带1卷
用途：用于学生体验学习传统造纸过程，盛放纸浆的设备
	个
	2
	

	7
	锯床-型号2
	√材质：金属
尺寸：长340mm宽200高160mm
规格：工作台面积：长100mm宽100mm
电压：DC12V
电流：3A
功率：36W
说明：马达转速：20000r/min
特性：全金属设计，坚固耐用，功能丰富，安全稳定，轻便易携
标配：螺丝螺帽各2个，木质垫板1块
用途：可制作各种软材质（木材、塑料、有机玻璃、软金属，如金、银、铝、铜等）的模型
	台
	2
	

	8
	钻床-型号2
	√材质：金属
尺寸：长340mm宽200mm高300mm
规格：工作台面积：长120mm宽100mm
电压：DC12V
电流：3A
功率：36W
说明：马达转速：20000r/min。滑块行程：35x50mm。夹头：1-6mm。特性：全金属设计，坚固耐用，功能丰富，安全稳定，轻便易携
标配：螺丝螺帽各2个，木质垫板1块
用途：可制作各种软材质（木材、塑料、有机玻璃、软金属，如金、银、铝、铜等）的模型
	台
	1
	

	9
	磨床-型号2
	√材质：金属
尺寸：长340mm宽200mm高300mm
规格：工作台面积：长120mm宽100mm
电压：DC12V
电流：3A
功率：36W
标配：螺丝螺帽各2个，木质垫板1块
说明：马达转速：20000r/min。磨盘直径：48mm
特性：全金属设计，坚固耐用，功能丰富，安全稳定，轻便易携
用途：可打磨各种软材质木材、塑料、有机玻璃等的模型
	台
	1
	

	10
	锣床-型号2
	√材质：金属
尺寸：长340mm宽210mm高180mm
规格：加工材料最大直径：45mm，加工材料长度：135mm
电压：DC12V
电流：3A
功率：36W
说明：马达转速：20000r/min
特性：全金属设计，坚固耐用，功能丰富，安全稳定，轻便易携
标配：螺丝螺帽各2个，木质垫板1块
用途：可制作各种软材质（木材、塑料、有机玻璃等的模型)
	台
	1
	

	11
	防尘箱-型号1
	√材质：亚克力
尺寸：长580mm宽353mm高353mm
说明：3mm厚带底板可拆卸亚克力防尘箱
用途：降低噪音，防粉尘设备，将使用时粉尘较大的设备，放在防尘箱中，防止灰尘外漏
	个
	1
	

	12
	手电钻
	√材质：金属
尺寸：≥长190mm宽187mm高55mm
说明：锂电池12V，1.5Ah，低速0-400r/min，高速0-1400r/min
用途：电动工具，可打孔、拧螺丝等
	个
	1
	

	13
	吸尘器-型号2
	√尺寸：桶身材料：不锈钢15L
尺寸：直径290mm，高480mm（±5mm）
电压：AC220V
功率：1200W
标配：立式吸尘器1台，标牌1个，说明书1本，合格证1张
说明：真空度：≥15.5Kpa。噪音：≤80DB（A）。毛重：4.9kg。吸尘类型：干湿两用。
用途：教室吸尘清洁设备，吸除灰尘，清理学生在制作作品过程中所产生的的灰尘，碎屑
	台
	1
	

	14
	纺车-型号2
	√材质：木制
尺寸：长1120mm宽640mm高88mm（±5mm）
说明：纯手工，健康安全环保
用途：手工纺织工具。用于体验传统纺线，适合时装店、客栈、丝绸店、布料市场等场所用
	台
	1
	

	15
	织布机-型号3
	√材质：木制
尺寸：长390mm宽250mm高30mm（±5mm）
说明：织设备
用途：用于儿童在桌子上进行编织体验
	台
	3
	

	16
	织布机-型号4
	√材质：木制
尺寸：长527mm宽498mm高45mm（±5mm）
说明：织设备
用途：用于儿童在桌子上进行编织体验
	台
	3
	

	17
	融蜡器-型号2
	√材质：塑料，金属
尺寸：长172mm宽172mm高124mm，内直径110mm（±5mm）
功率：200W 
额定电压：220V
额定功率：100W
重量：560g
内胆容量：500CC
可调温度：35-140℃ 与蜂蜡配套
用途：融化蜡烛，用于蜡染，将大块固体蜂蜡融化，方便蜡染时使用
	台
	3
	

	18
	电磁炉B套装
	面板：微晶面板  
尺寸：电磁炉尺寸：长400mm宽295mm高40mm（±5mm）
电压：220V
额定功率：2100W  
操作方式：三合一旋钮操控
说明：电磁炉加粗密绕线圈，火力强劲均匀；9档火力LED显示，更为直观；圆形设计简约时尚；双重防滑，稳定耐久；冷热风道隔离，增强内部散热；内置高温保护系统，安全有保障
用途：加热炊具中的食物
	套
	1
	

	19
	烧水壶
	材质：优质不锈钢
容量：4L
说明：自动断电，快速沸腾
用途：用于烧水，加热
	个
	1
	

	20
	石膏板
	√材质：石膏
尺寸：≥直径300mm厚30mm
用途：陶艺揉泥、回收泥辅助工具，用于陶艺拉坯前揉泥，保证泥料干湿均匀，费泥回收再次揉炼，重复使用
	块
	1
	

	21
	转台-3型
	√材质：硬塑
尺寸：≥上盘直径225mm，下盘直径177mm，高115mm
特性：表面采用静电喷塑，光滑、平稳
用途：陶艺作品制作辅助工具，可在转台上进行捏雕、绘画、施釉、雕刻和修坯等
	台
	6
	

	22
	折叠水桶
	√材质：塑料，牛津布，PP塑料
尺寸：≥直径142mm高142mm
用途：可用于陶艺拉坯、捏塑的辅助工具。
	个
	6
	

	23
	海绵
	√材质：海绵
尺寸：≥直径75mm厚28mm
用途：辅助工具，可用于辅助拉坯，保证坯体内部不会积水，防止坯体干裂，清理转盘等
	个
	3
	

	24
	十二生肖印坯模具套装
	√材质：石膏
尺寸：≥直径：95-120mm厚35mm
标配：12个/套（鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪）
用途：陶瓷印坯成型工具
	套
	1
	

	25
	十二生肖注浆模具套装
	√材质：石膏
尺寸：≥长128mm宽100mm高95mm
标配：12个/套（鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪）
用途：陶瓷注浆成型工具，能够快速将作品成型。
	套
	1
	

	26
	擀面杖-1型
	√材质：实木
尺寸：≥长355mm，直径38mm
用途：用于手动擀压,可将面食或泥巴通过挤压擀制成薄厚均匀的饼状
	个
	6
	

	27
	陶艺木质工具套装
	√材质：实木和金属
尺寸：≥长140-150mm
标配：5个/套
用途：用于泥塑创作时雕刻和刻画作品外形，粘接部位等（刻、划、压、打磨等）
	套
	6
	

	28
	青花勾线笔
	√材质：竹，兼毫
尺寸：≥长190mm，直径5mm
标配：12件/套
用途：用于陶艺釉下彩绘勾勒线稿。
	支
	24
	

	29
	开槽泥拍
	√材质：实木
尺寸：≥长180mm，宽70mm，厚15mm
用途：用于陶艺课程制作泥板，制作纹理等，用泥拍在坯体上留下压印的质感，可使坯体变薄及结构增强。
	个
	6
	

	30
	光面泥拍
	√材质：实木
尺寸：≥长180mm，宽70mm，厚13mm
用途：用于陶艺课程制作泥板，制作纹理等，用泥拍在坯体上留下压印的质感，可使坯体变薄及结构增强。
	个
	6
	

	31
	3寸铲刀
	√材质：木柄不锈钢面
尺寸：≥长190mm，宽70mm
用途：辅助工具,可用于拉坯完成后取坯或蜡染除蜡等
	个
	3
	

	32
	毛巾
	√材质：微纤维
尺寸：≥35mm宽235mm
用途：辅助工具，可用于擦拭、陶泥保湿等多种用途
	块
	12
	

	33
	拉坯工具套装
	√材质:木质，不锈钢，海绵
标配：8件/套
用途：用于辅助拉坯，可使坯体表面平滑整洁，木质工具可在坯体上做装饰，不锈钢类可剔除多余部分，海绵保证坯体内部不会积水，防止坯体干裂。
	套
	3
	

	34
	雕花工具套装
	√材质：环保塑料，多种刀头
尺寸：≥长110-125mm
标配：14件/套
用途：用于捏雕中刻画纹样、雕花，可一具多用
	套
	3
	

	35
	印花模具套装-1型
	√材质：塑料
标配：33件/套
用途：陶艺印花工具，多种模具印花，粘接在坯体上，体现雕花装饰效果
	套
	2
	

	36
	修坯工具套装-1型
	√材质：木刀柄铁质刀头或不锈钢刀柄
尺寸：≥长150-160mm
标配：8件/套
用途：用于陶艺修坯的工具，用不同的刀具可对坯体内外和底部进行修坯，使坯体表面整洁美观
	套
	1
	

	37
	修坯工具套装-2型
	√材质：不锈钢，实木手柄
尺寸：≥长180-200mm，
标配：6件/套
用途：用于陶艺修坯的工具，用不同的刀具可对坯体内外和底部进行修坯，使坯体表面整洁美观
	套
	1
	

	38
	泥塑工具套装
	√材质：不锈钢，实木手柄
尺寸：≥长130-195mm
标配：22件/套
用途：用途：用于捏雕中刻画纹样、雕花，可一具多用
	套
	1
	

	39
	浸釉夹
	√材质：不锈钢
尺寸：≥长300mm
用途：陶艺作品浸釉工具，用于坯体施釉环节，方便用更好固定坯体，减少坯体施釉环节的损坏率
	把
	2
	

	40
	吹釉壶
	√材质：不锈钢
尺寸：≥长165mm，直径70mm，高80mm
容量：200mL
用途：陶艺作品施釉工具，盛放釉料，可使用喷釉方法，均匀施釉
	个
	2
	

	41
	水粉笔套装
	√材质：木制手柄，尼龙毛头，金属连接
尺寸：≥长180mm-200mm
标配：12件/套
用途：用于彩色绘画，填充颜色。
	套
	1
	

	42
	大白云毛笔
	√材质：竹，兼毫
尺寸：≥长225mm，直径6mm
用途：用于陶艺绘画，陶艺课程釉上彩、釉下彩涂色使用。
	支
	12
	

	43
	捣浆耙
	√材质：松木
尺寸：≥总长300mm面长145mm面宽70mm厚14mm
用途：用于造纸活动，造纸时将纸浆搅拌均匀
	把
	2
	

	44
	木勺
	√材质：实木
尺寸：≥勺长190mm，勺面宽70mm
用途：辅助工具，可用于盖浇纸浆，添补纸浆稀少的位置等
	个
	4
	

	45
	抄纸框
	√材质：松木外框，内制尼龙滤布
尺寸：≥长238mm宽190mm
用途：造纸工具，体验传统造纸，抄纸过程
	个
	30
	

	46
	打孔器-1型
	√材质：金属
尺寸：≥长130mm宽57mm高11mm
说明：单打孔径6mm
用途：用于纸制品打孔
	个
	3
	

	47
	塑料针
	材质：塑料。
尺寸：≥长70mm，直径2.4mm，针孔长：17mm，针孔宽度：1.8mm，10根/包
	包
	3
	

	48
	拓包
	√材质：纱布、棉花
尺寸：≥直径45mm，高60mm
用途：用于拓印，用于学生学习干拓、湿拓技法，辅助瓦当或者画像砖使用
	个
	12
	

	49
	塑料镊子-2型
	材质：塑料
尺寸：≥长120mm
用途：夹持工具
	个
	12
	

	50
	塑料镊子
	√材质：塑料
尺寸：≥长115mm
用途：夹持工具
	把
	12
	

	51
	剪刀-1型
	√材质：金属
尺寸：≥长120mm宽75mm，刃长：32mm
净重：40克
用途：裁剪工具
	把
	12
	

	52
	手套-1型
	材质：橡胶
尺寸：≥长230mm ，掌宽：70mm
用途：用于做纸浆泥或扎染时使用等
	双
	4
	

	53
	剪刀-2型
	√材质：金属
尺寸：≥长200mm，8寸
用途：裁剪工具
	把
	6
	

	54
	刻刀套装-1型
	√材质：金属刀片
尺寸：≥刀柄长135mm
标配：刀片一盒，刀柄一支
用途：纸张雕刻使用，可在刻板牛皮纸上雕刻图案
	套
	6
	

	55
	衍纸工具套装
	√材质：不锈钢笔头，PVC手柄
尺寸：≥加长款衍纸笔：笔头长50mm，槽深：8mm。深槽宽衍纸笔：槽深10mm。宽槽宽衍纸笔：槽深1.5mm。笔头直径4mm；槽深10mm
标配：5件/套
用途：衍纸作品制作工具
	套
	6
	

	56
	塑料瓶-1型
	√材质：塑料
尺寸：≥高180mm直径66mm
容量：250ml
用途：分装液体胶，便于粘贴作品
	个
	6
	

	57
	压花器-1型
	√材质：塑料、金属
尺寸：≥长70mm宽58mm高40mm
说明：压花尺寸：D=23—25mm
用途：用于纸艺课程中切割樱花图样
	个
	6
	

	58
	大号棕平刷
	√材质：棕榈树
尺寸：≥长160mm宽90mm高60mm
频率：50Hz
用途：活字印刷刷墨、环创使用
	把
	1
	

	59
	木活字印刷套装-3型
	√材质：实木
尺寸：≥长315mm宽230mm
标配：五言律诗活字盘1个，随机木活字1副，平刷1个，立刷1个，蜡块1个
用途：用于四字成语的印刷模板，可随意替换文字
	套
	1
	

	60
	汉代画像砖套装
	√材质：陶制
尺寸：≥长310mm宽238mm宽30mm
标配：4个/套
用途：用于拓印、了解学习传统画像等
	套
	1
	

	61
	白瓷碟
	√材质：陶瓷
尺寸：≥直径98mm，高21mm
用途：可盛放颜料或墨汁，是书法绘画辅助工具
	个
	6
	

	62
	木活字印刷套装-1型
	√材质：实木
尺寸：≥长140mm，宽80mm
标配：成语活字盘1个，木活字4个
用途：用于四字成语的印刷模板，可随意替换文字
	套
	6
	

	63
	木刻版画套装
	√材质：木制
尺寸：≥长210mm，宽148mm
标配：木刻版画4块
用途：用于版画拓印底板，体验传统拓印技法
	套
	1
	

	64
	胶辊
	√材质：实木，橡胶，金属
尺寸：≥长160mm宽50mm高30mm
用途：用于版画的拓印工具，涂刷油墨的工具
	个
	6
	

	65
	木质收纳盒
	√材质：木质
尺寸：≥长300mm宽205mm高20mm
用途：收纳，整理工具
	个
	6
	

	66
	水粉笔
	材质：木质
尺寸：长250mm
用途：用于绘画上色，涂刷胶水
	支
	30
	

	67
	钻头套装-1型
	√材质：不锈钢
尺寸：≥长60-130mm,直径3-10mm（3、4、5、6、7、8、9、10mm），刃长30-85mm，
标配：手摇钻钻头8个
用途：用于手摇钻或电钻替换钻头
	套
	1
	

	68
	钻头套装
	√材质：不锈钢，硬塑
尺寸：≥长90-255mm
标配：螺丝刀8把
用途：可用于电器电工、机械等
	套
	1
	

	69
	4寸羊毛刷
	√材质：木质、羊毛
尺寸：≥长180mm宽90mm
用途：刷蜡
	把
	2
	

	70
	刻刀套装-2型
	√材质：实木手柄，不锈钢刀头
尺寸：≥长130mm，直径11mm，刀头24mm
标配：刻刀12把
用途：木工雕刻工具
	套
	2
	

	71
	羊角锤
	√材质：橡胶皮套，金属锤身
尺寸：≥长160mm锤头宽110mm高20mm
说明：坚固耐用，手握舒适
用途：木工辅助工具，可用于将钉子拔出
	把
	2
	

	72
	台钳-2型
	材质：金属。
规格：工作台夹持范围0-80mm，底座加长100mm
用途：加持工具
	台
	6
	

	73
	切割垫
	√材质：PVC材质
尺寸：≥长450mm宽300mm高3mm（A3）
说明：自动回复佳，重复切割不受影响不反光不打滑，刀片耐久度高，经过7道特殊工艺而成
用途：适用于各种书写完稿，工艺纸雕，底片切割也可以当桌面和鼠标垫使用
	张
	3
	

	74
	钢卷尺-1型
	√材质：塑料外壳 65锰钢回卷弹簧
尺寸：外形长105mm宽65mm
说明：测量长度：5m 
用途：测量工具
	个
	2
	

	75
	尖嘴钳-1型
	√材质：橡胶把套，碳钢钳身
尺寸：≥长130mm
用途：夹持，扭弯曲工具
	把
	6
	

	76
	口罩
	√材质：无纺布耳挂式，多层虑棉，三层折叠
尺寸：横向拉伸度约200mm竖向拉伸度约240mm，
标配：口罩50个/盒
用途：防护工具，防止木屑、灰尘进入鼻、口，保护操作人员
	盒
	2
	

	77
	直角尺-1型
	√材质：不锈钢
尺寸：≥长300mm宽150mm，尺面厚度2mm，尺面宽度20mm
用途：测量工具，测量和标记直角，检查线或面是否垂直
	把
	6
	

	78
	圆规套装
	√材质：金属
尺寸：≥长175mm宽60mm
标配：圆规1个，夹笔器1个，铅芯1根
用途：辅助工具，用于操作中画圆及标记划线
	套
	2
	

	79
	锉刀套装
	√材质：TPR包胶手柄 T12合金钢
尺寸：≥长305mm（8寸），工作面长度180-185mm
标配：锉刀5把
用途：打磨工具，可打磨刻刀，对木质作品初步打磨加工
	套
	1
	

	80
	木工刨
	材质：实木，金属。
尺寸：长280mm宽60mm高45mm
用途：木工辅助工具，可在木艺中刨出凹面效果或者曲面效果，或环创展示等
	把
	1
	

	81
	框锯
	√材质：实木锯弓，钢制锯片
尺寸：≥长400mm宽178mm，锯条尺寸268*20mm
用途：木工锯
	把
	1
	

	82
	大手锯
	√材质：塑胶手柄，SK-5弹簧钢锯片
尺寸：≥长420mm宽56mm，锯板长260mm
说明：三面锯齿快速锯，木屑细，木面光滑
用途：木工锯，用于切割木板或面板的工具
	把
	1
	

	83
	拉花锯-1型
	√材质：塑胶把套 碳钢锯片
尺寸：≥长380mm，宽220mm锯条长度285mm，喉深（大/小175mm/130mm）
说明：可锯铝板、胶木、密度板、塑料板、橡胶板、杂木、夹板等（不可切割钢板
用途：木工锯，可用于切割转角处等
	把
	1
	

	84
	无弹锤
	√材质：PVC橡胶
尺寸：≥长265mm宽80mm厚40mm
用途：木工辅助工具，用于木艺作品安装等，敲击时不会在木头上留下印记
	把
	1
	

	85
	木工槌
	√材质：实木
尺寸：≥长320mm宽95mm高45mm
用途：木工辅助工具，用于木艺作品组装、家具安装等，敲击时不会在木头上留下印记
	把
	1
	

	86
	手摇钻-1型
	√材质：金属
尺寸：≥长310mm，把长110mm，钻头可夹持1.5-10mm
用途：手动钻孔工具
	个
	6
	

	87
	线锯
	√材质：塑胶手柄，金属锯身
尺寸：≥长280mm宽140mm，喉深100mm，柄长110mm
标配：线锯1把，锯条5根
用途：木工锯，用于切割复杂细纹或装饰纹样
	把
	6
	

	88
	手锯-1型
	√材质：铝合金锯架 高碳钢锯条 塑胶手柄
尺寸：≥长275mm宽85mm，锯条长135mm
用途：儿童木工锯，适合儿童使用，切割木板
	把
	6
	

	89
	螺丝刀
	√材质：碳钢，塑胶
尺寸：≥长80mm
用途：拧螺丝工具
	把
	6
	

	90
	直尺
	√材质：不锈钢，厚度1mm
尺寸：≥长170mm宽19mm，厚度1mm
用途：测量工具
	把
	6
	

	91
	木工铅笔
	√材质：实木
尺寸：≥长178mm宽15mm，笔芯宽5mm厚2.5mm
用途：木工标记、打稿
	支
	12
	

	92
	护目镜-1型
	√材质：pc
尺寸：≥镜框宽150mm
特性：一体式镜片设计，无金属配件，佩戴安全
用途：防护工具。用于木艺课程中保护操作人员，防止木屑进入眼睛
	副
	1
	

	93
	护目镜-2型
	√材质：pe
尺寸：≥镜框宽160mm
用途：防护工具。用于木艺课程中保护操作人员，防止木屑进入眼睛
	副
	12
	

	94
	防割手套-1型
	材质：尼龙线 PU胶
尺寸：长220mm
用途：保护手部
	双
	2
	

	95
	防割手套-2型
	材质：纱线
尺寸：长130mm
用途：保护手部
	双
	12
	

	96
	锯条-1型
	尺寸：长30mm
标配：锯条（儿童安全锯床）10根。
用途：用于木板加工
	包
	2
	

	97
	锯条-6型
	尺寸：长128-133mm
标配：锯条（曲线锯）10根。
用途：用于木板加工
	包
	2
	

	98
	锯条-2型
	尺寸：长150mm
标配：锯条（线锯）10根。
用途：用于木板加工。
	包
	2
	

	99
	锯条-4型
	材质：高碳钢。
尺寸：长150mm
标配：锯条（儿童手锯）10根。
用途：用于木材锯切。
	包
	2
	

	100
	手锯-3型
	材质：金属、木质
尺寸：≥锯子总长300mm锯片长150mm锯片厚0.6mm
说明：适合各种木工diy，用起来很方便，成人儿童都可以使用。
用途：木工锯，可以切割木板、面板等
	把
	1
	

	101
	手锯-4型
	材质：金属、塑料
尺寸：≥锯子总长300mm锯片长150mm锯片厚0.6mm
说明：适合各种木工diy，用起来很方便，成人儿童都可以使用。
用途：木工锯，可以切割木板、面板等
	把
	1
	

	102
	线锯-2型
	材质：金属
尺寸：长度范围195mm-300mm净距离0-135mm喉深：100mm（±5mm）
说明 ：锯梁可以滑动，方便拉紧锯条，配合剑鱼
用途：切割各类木料、木板、碳钢、铜、铝等金属，也可以锯切塑料、亚克力板，制作各种造型。
	把
	3
	

	103
	线锯-3型
	材质：金属
尺寸：长度范围195mm-290mm两锯条间净距离0-135mm喉深：70mm（±5mm）
说明 ：锯梁可以滑动，方便拉紧锯条，配合鱼牌锯条事半功倍
用途：切割各类木料，木板等，碳钢，铜，铝等金属，也可以锯切塑料。亚克力板，制作各种造型。
	把
	3
	

	104
	锯条-8型
	材质：碳钢
尺寸：≥长130mm直径1.05mm齿距0.290mm
说明 ：款锯条配企鹅牌线锯条，效果好，安装方便简单，切削锋利耐用。
用途：切割各种软、硬木材，木板，碳钢，铜，铝等金属的曲线造型。
	包
	2
	

	105
	木工刨-2型
	材质：红木，金属。
尺寸：≥长127mm宽40mm高25mm刨刀长74mm刨刀宽30
重量0.15KG
用途：木工辅助工具，可在木艺中刨出凹面效果或者曲面效果，或环创展示等
	个
	1
	

	106
	木工刨-3型
	材质：红木，金属。
尺寸：≥长100mm宽33mm高22mm刨刀长55mm 刨刀宽22
重量0.1KG
用途：木工辅助工具，可在木艺中刨出凹面效果或者曲面效果，或环创展示等
	个
	1
	

	107
	木工刨-4型
	材质：红木，金属。
尺寸：≥长70mm宽33mm高22mm刨刀长55mm刨刀宽22
重量：80g
用途：木工辅助工具，可在木艺中刨出凹面效果或者曲面效果，或环创展示等
	个
	1
	

	108
	F夹-2型
	材质：塑料
尺寸：≥总长195mm宽110mm喉深35mm加持范围100mm
用途：用于夹持固定材料，便于操作
	把
	2
	

	109
	F夹-3型
	材质：塑料
尺寸：≥总长325mm宽205mm喉深60mm加持范围150mm
用途：夹持固定固定材料，便于操作
	把
	2
	

	110
	螺丝刀套装-2型
	材质：金属
尺寸：≥H1.5总长：155mm头部：1.5mm H2总长：155mm头部：2mm H2.5总长：155mm头部：2.5mm H3总长：155mm头部：3mm H4总长：200mm头部：4mm H5总长：200mm头部：5mm H6总长：235mm头部：6mm H8总长：310mm头部：8mm 
标配：8支/套
说明：防滑手柄，头部带磁，1.5mm-2.5mm头部为平角，3mm-8mm头部为R角，直杆与手柄无缝衔接，不易脱落，带孔挂钩可借力使力。
用途：可用于电器电工、机械等
	套
	1
	

	111
	扳手-2型
	材质：铁、橡胶
尺寸：≥长150mm
用途：拧转螺栓或螺母
	个
	2
	

	112
	木锯辅助器
	材质：塑料
尺寸：≥长250mm内高35mm内宽50mm
用途：儿童木工锯子练习辅助器，用于固定切割角度
	个
	1
	

	113
	砂纸辅助器
	材质：实木
尺寸：≥长110mm
用途：辅助打磨、省力方便
	个
	2
	

	114
	橡木两用槌
	材质：榉木
尺寸：≥木锤总长330mm宽48mm
总重量：241g
说明 ：木质是榉木材质，性能稳定，坚硬。锤子为两头，一头为橡木，一头为橡胶。一锤两用，更好的保护敲击的工作面。
用途：木料拼接，粘合时，用于敲击木料使其更贴合。
	把
	1
	

	115
	木槌-2型
	材质：木质
尺寸：≥手柄长170mm锤头直径55mm，高80mm
说明 :适用于儿童木工坊，幼儿园小学木工课
用途：木工辅助工具，用于木艺作品组装、家具安装等，敲击时不会在木头上留下印记
	把
	1
	

	116
	直角定位器
	材质：塑料
尺寸：≥长100mm宽100mm厚16mm 高20mm
重量：55g
用途：定位尺90度45度量角器
	个
	1
	

	117
	染缸
	材质：陶。
尺寸：直径580mm高350mm
用途：可用于扎染的容器，盛放染料。
	个
	1
	

	118
	石臼套装
	√材质：石材
尺寸：≥石臼：高103mm，直径105mm，石杵：高140mm，直径45mm
标配：石杵1个，石臼1个
用途：研磨工具
	套
	6
	

	119
	量杯-3型
	材质：PVC塑料
容量：250ml
说明：加厚耐高温，刻度清晰准确，防漏嘴设计
用途：量取各种不同体积的液体，盛装液体的容器
	个
	6
	

	120
	瓷缸
	材质：陶
尺寸：直径240mm高114mm
用途：用于盛放的容器，织染辅助工具
	个
	3
	

	121
	编织器套装-2型
	√材质；ABS工程塑料  5款图形分别为圆形、椭圆形、长方形、正方形、小四方
尺寸：≥圆形尺寸:190*190mm
 椭圆形尺寸:530*190mm 长方形尺寸420*135mm
 正方形尺寸:420*420mm
 小四方尺寸:175*175mm
用途：编织工具，用于织染教室学习编织活动使用的工具等
	套
	3
	

	122
	大号挂毯编织针
	√材质：塑料。
尺寸：≥长143mm
用途：编织辅助工具。
	根
	6
	

	123
	针线盒套装-1型
	√材质：pp、金属、棉线
尺寸：≥长260mm宽195*厚40mm
用途：可用于刺绣，缝制，编制的工具套装等
	套
	1
	

	124
	针
	√材质：金属
尺寸：长40mm
用途：缝制工具
	根
	30
	

	125
	斧头夹
	√材质：塑料+铁质
尺寸：长35mm宽18mm
用途：用于夹持的工具，可用于刺绣时固定绣棚等
	个
	30
	

	126
	编织架
	√材质：木质，尼龙绳
尺寸：≥长223mm宽50mm高90mm
用途：编织工具，用于织染教室学习编织绳结，固定绳子的工具等
	个
	3
	

	127
	戳花针套装
	材质：金属、塑料
规格：笔长115mm 针长62mm 针直径1.3mm、1.6mm、2.2mm
用途：用于戳绣的工具
	套
	3
	

	128
	竹绣棚
	√材质：竹
尺寸：≥直径200
用途：固定夹持工具，多用于织染、刺绣的辅助工具等
	个
	6
	

	129
	顶针
	√材质：金属
尺寸：≥直径15mm长23mm  s码
用途：  防护，缝制工具，保护手指
	个
	6
	

	130
	斧头夹
	√材质：塑料+铁质
尺寸：长35mm宽18mm
用途：用于夹持的工具，可用于刺绣时固定绣棚等
	个
	12
	

	131
	刺绣模板套装-1型
	√材质：亚克力
标配：点格尺1件、三角格尺1件、10mm横线尺1件、7.5mm横线尺1件、柿花尺4件、画圆尺直尺1件、画圆尺半圆1件/套
用途：刺绣辅助工具，用于织染教室学习刺绣，确定刺绣图案位置
	套
	1
	

	132
	刺绣模板套装-2型
	√材质：磨砂PP
尺寸：约20*18cm 
标配：3件/套
特性：可重复使用，易弯曲，不断裂
用途：刺绣辅助工具，用于织染教室学习刺绣，确定刺绣图案位置
	套
	1
	

	133
	刺绣模板套装-3型
	√材质：磨砂PP
尺寸：≥长200mm宽200mm、长210mm宽210mm
标配：8件/套
用途：刺绣辅助工具，用于织染教室学习刺绣，确定刺绣图案位置
	套
	1
	

	134
	刺绣模板套装-4型
	√材质：牛皮纸
尺寸：≥长100mm宽100mm10张 长150mm宽150mm 2张  长180mm宽180mm1张
标配：全套13张
用途：刺绣辅助工具，用于织染教室学习刺绣，确定刺绣图案位置
	套
	1
	

	135
	蜡染蜡刀6号
	√材质：木质、金属
尺寸：≥长133mm刀头宽25mm
用途：用于蜡染辅助工具
	把
	6
	

	136
	蓝印花布模板-1型
	√材质：油板纸、熟桐油
尺寸：≥长415mm宽295mm厚约0.6mm
用途：印染辅助工具，用于织染教室学习印染，快速涂刷出梅花形状，图案整齐美观
	张
	1
	

	137
	蓝印花布模板-2型
	√材质：油板纸、熟桐油
尺寸：≥长415mm宽295mm厚约0.6mm
用途：印染辅助工具，用于织染教室学习印染，快速涂刷出菊花形状，图案整齐美观
	张
	1
	

	138
	刻刀套装-1型
	√材质：金属刀片
尺寸：≥刀柄长135mm
标配：刀片一盒，刀柄一支
用途：纸张雕刻使用，可在刻板牛皮纸上雕刻图案
	套
	3
	

	139
	除蜡刀
	材质：金属
尺寸：长190宽74mm
说明：织染工具
用途：用于蜡染的辅助设备，铲掉布料上的蜡
	把
	2
	

	140
	排刷-1型
	√材质：木+金属+尼龙毛
尺寸：≥长130mm宽23mm
用途：辅助工具，可用于织染中在刻板上涂刷桐油等
	把
	6
	

	141
	扎染工具套装
	√材质：木头，金属
尺寸：≥G型夹：夹持长度60mm，异形木块：长方形长38mm宽28mm，其余均为长34mm宽34mm
标配：异形木块12个，G形夹3个
用途：扎染辅助工具
	套
	1
	

	142
	玻璃珠-1型
	√材质：玻璃
标配：2800g/套
用途：扎染辅助工具，可用于扎染活动中包裹在染布里造型的工具
	套
	1
	

	143
	玻璃珠-2型
	√材质：玻璃
尺寸：≥直径25mm(20个)+16mm（50个）/套
用途：扎染辅助工具，可用于扎染活动中包裹在染布里造型的工具
	套
	1
	

	144
	夹板--长方形（短）
	√材质：木质
尺寸：≥长200mm宽40mm
用途：扎染辅助工具，可用于扎染在染布上制作各种图案
	对
	2
	

	145
	夹板--长方形（长）
	√材质：木质
尺寸：≥长300mm宽40mm
用途：扎染辅助工具，可用于扎染在染布上制作各种图案
	对
	2
	

	146
	夹板--正方形（小）
	√材质：木质
尺寸：≥长50mm宽50mm
用途：扎染辅助工具，可用于扎染在染布上制作各种图案
	对
	2
	

	147
	夹板--正方形（大）
	√材质：木质
尺寸：≥长120mm宽120mm
用途：扎染辅助工具，可用于扎染在染布上制作各种图案
	对
	2
	

	148
	夹板--三角形（小）
	√材质：木质
尺寸：≥长80mm高68mm
用途：扎染辅助工具，可用于扎染在染布上制作各种图案
	对
	2
	

	149
	夹板--三角形（大）
	√材质：木质
尺寸：≥长120mm高105mm
用途：扎染辅助工具，可用于扎染在染布上制作各种图案
	对
	2
	

	150
	夹板--圆形
	√材质：木质
尺寸：≥直径80mm
用途：扎染辅助工具，可用于扎染在染布上制作各种图案
	对
	2
	

	151
	夹板--六边形
	√材质：木质
尺寸：≥长49mm宽44mm
用途：扎染辅助工具，可用于扎染在染布上制作各种图案
	对
	2
	

	152
	夹子
	材质：木质
尺寸：≥长60mm宽12mm
用途：夹持工具，用于织染活动等
	对
	30
	

	153
	棉花-1型
	材质：新疆优质精梳棉
重量：500g
用途：用于纺线的材料，或做为填充物等
	袋
	2
	

	154
	陶瓷风铃-1型
	材质：陶瓷
尺寸：高90mm，直径65mm
用途：环创展示、釉上彩绘画等
	个
	6
	

	155
	素坯盘子-5型
	材质：高白泥
尺寸：≥直径110mm
用途：陶艺釉下彩绘或直接上釉烧制成陶瓷
	个
	6
	

	156
	素坯花瓶
	材质：陶瓷素坯
用途：陶艺釉下彩绘或直接上釉烧制成陶瓷
	个
	3
	

	157
	素坯花口水杯
	材质：陶瓷素坯
用途：陶艺釉下彩绘或直接上釉烧制成陶瓷
	个
	3
	

	158
	素坯一壶四杯套装
	材质：陶瓷素坯
尺寸：≥壶：长150mm高90mm，杯子：直径80mm高30mm
标配：壶1个，杯子4个
用途：陶艺釉下彩绘或直接上釉烧制成陶瓷
	套
	1
	

	159
	氧化铝粉-1型
	材质：氧化铝
重量：500g/瓶
用途：防止烧制时作品于硼板粘连
	瓶
	2
	

	160
	浓缩颜色釉6件套
	材质：进口浓缩釉料
烧制温度：1180-1250℃
标配：SG037深橘红，SG065柠黄色，SG081棱镜红，SG141墨绿色，SG169松石绿，SG209黑檀色各1瓶
用途：装饰学生陶艺作品表面，光滑，易清洗，易保存
	套
	6
	

	161
	斑点釉5件套
	材质：进口浓缩釉料
烧制温度：1180-1250℃
标配：SC001雪花白，SC041紫色，SC077深褐色，SC125青绿色，SC157海水蓝各1瓶
用途：装饰学生陶艺作品表面，光滑，易清洗，易保存
	套
	1
	

	162
	开片釉3件套
	材质：进口浓缩釉料
烧制温度：1180-1250℃。
标配：CG007，CG009，CG013各1瓶
用途：用途：装饰学生陶艺作品表面，光滑，易清洗，易保存
	套
	1
	

	163
	青花料-2型
	材质：高温青花颜料
烧制温度：1180-1250℃
用途：釉下青花彩绘
	瓶
	6
	

	164
	釉下彩6色条-1型
	材质：高温彩色颜料
烧制温度：1180-1250℃
用途：釉下彩绘
	条
	30
	

	165
	釉下花纸套装
	材质：釉下花纸
烧制温度：1180-1250℃
尺寸：≥长470mm宽325mm
用途：釉下贴花
	套
	2
	

	166
	釉下花纸-4型
	材质：釉下花纸
烧制温度：1180-1250℃
尺寸：≥长445mm宽305mm
用途：釉下青花贴花
	张
	2
	

	167
	釉下花纸-5型
	材质：釉下花纸
烧制温度：1180-1250℃
尺寸：≥长370mm宽325mm
用途：釉下五彩贴花
	张
	2
	

	168
	透明釉-1型
	材质：长石，石英，高岭土
烧制温度：1180-1250℃
用途：学生陶艺作品上釉
	瓶
	2
	

	169
	黄陶泥
	材质：石英，长石，云母，硫酸盐，硫化物，碳酸盐等
用途：学生用泥，制作陶艺基本材料
	袋
	50
	

	170
	紫砂泥
	材质：石英，云母，赤铁矿和粘土
用途：紫砂壶，用于学生泥塑作品制作
	袋
	50
	

	171
	精装白瓷泥
	材质：高岭土、长石、瓷矿石等
用途：学生用泥，制作陶艺基本材料
	袋
	100
	

	172
	特装白瓷泥
	材质：高岭土、长石、瓷矿石等
用途：学生用泥，制作陶艺基本材料
	袋
	50
	

	173
	主题活动操作材料包-005
	精装白瓷泥
粘土工具3件套
	包
	30
	

	174
	主题活动操作材料包-006
	精装白瓷泥
粘土工具3件套
	包
	30
	

	175
	主题活动操作材料包-007
	精装白瓷泥
鸭嘴夹
粘土工具3件套
	包
	30
	

	176
	主题活动操作材料包-008
	小海豚风铃
12色丙烯颜料（带笔）
	包
	30
	

	177
	主题活动操作材料包-014
	精装白瓷泥
粘土工具3件套
擀面杖
	包
	30
	

	178
	主题活动操作材料包-023
	精装白瓷泥
紫砂泥
粘土工具3件套
	包
	30
	

	179
	主题活动操作材料包-038
	精装白瓷泥
	包
	30
	

	180
	主题活动操作材料包-039
	素坯盘子
吸管
青花颜料
	包
	30
	

	181
	主题活动操作材料包-053
	精装白瓷泥
粘土工具3件套
	包
	30
	

	182
	主题活动操作材料包-069
	精装白瓷泥
粘土工具3件套
擀面杖
	包
	30
	

	183
	主题活动操作材料包-070
	精装白瓷泥
粘土工具3件套
	包
	30
	

	184
	主题活动操作材料包-072
	招财猫陶瓷风铃
12色丙烯颜料（带笔）
	包
	30
	

	185
	主题活动操作材料包-075
	精装白瓷泥；
粘土工具3件套
	包
	30
	

	186
	主题活动操作材料包-105
	精装白瓷泥
粘土工具3件套
	包
	30
	

	187
	主题活动操作材料包-106
	精装白瓷泥
粘土工具3件套
	包
	30
	

	188
	主题活动操作材料包-125
	素坯盘子
釉下彩6色条
狼毫毛笔
	包
	30
	

	189
	墨汁
	√材质：黑炭骨胶；墨度细腻
容量：500ml/瓶
用途：书法，活字印刷
	瓶
	2
	

	190
	黑色油墨
	√特性：管状，水洗油性油墨
容量：50ml/支
用途：雕版印刷，绘画，吹塑板拓印
	支
	1
	

	191
	大红色油墨
	√特性：管状，水洗油性油墨
容量：50ml/支
用途：雕版印刷，绘画，吹塑板拓印
	支
	1
	

	192
	天蓝色油墨
	√特性：管状，水洗油性油墨
容量：50ml/支
用途：雕版印刷，绘画，吹塑板拓印
	支
	1
	

	193
	中黄色油墨
	√特性：管状，水洗油性油墨
容量：50ml/支
用途：雕版印刷，绘画，吹塑板拓印
	支
	1
	

	194
	白乳胶-1型
	特性：膏状
容量：500ml/瓶
用途：用于粘贴纸张
	瓶
	2
	

	195
	液体胶-1型
	特性：液体透明胶水
成分：PVAL
容量：2L/桶
用途：用于粘贴纸张
	桶
	1
	

	196
	竹扇骨耳骨套装
	尺寸：≥扇骨长390mm，扇面280mm
标配：扇骨1把，缘边条1条，耳骨2张，双胶纸2张
用途：制作辅料
	套
	6
	

	197
	纸浆板
	√材质：固体压缩纸浆
尺寸：≥长840mm宽700mm，0.62kg/张
用途：用于古法造纸的纸浆
	块
	6
	

	198
	花草宣纸-1型
	√材质：宣纸贡菊（黄花）
尺寸：八开（长350mm宽280mm）
用途：绘画，书写，印刷等
	包
	2
	

	199
	手工花草纸
	√材质：花草纸
尺寸：≥长790mm宽560mm
用途：装饰欧松板条或者装饰教室，做作品，学生认识不同的花草纸
	张
	6
	

	200
	桑皮纸
	√材质：桑皮
尺寸：≥长350mm宽280mm
用途：认识纸张种类，制作纸艺作品
	包
	2
	

	201
	生宣纸-1型
	√材质：宣纸
尺寸：八开（长350mm宽280mm）
用途：绘画，书写，印刷等
	包
	2
	

	202
	熟宣纸-1型
	√材质：宣纸
尺寸：八开（长350mm宽280mm）
用途：绘画，书写，印刷等
	包
	2
	

	203
	水粉颜料套装
	材质：水粉颜料
容量：100mL/瓶
用途：用于绘画，绘图
	套
	1
	

	204
	吹塑板-1型
	√材质：吹塑板
尺寸：≥A4
用途：可用于学生制作拓印模板
	张
	30
	

	205
	灰卡板-1型
	√材质：纸板
尺寸：A4
用途：装裱剪纸，衍纸，模切图案等作品的底板
	张
	30
	

	206
	瓦楞纸
	√材质：纸
尺寸：A4
标配：15张/包
用途：可做纸浆画底板、制作作品、装饰等
	包
	6
	

	207
	手工纸
	√材质：纸
尺寸：≥长150mm宽150mm
用途：认识纸张种类，制作纸艺作品，剪纸，折纸等
	包
	2
	

	208
	剪纸专用红纸
	√材质：宣纸
尺寸：≥长350mm宽280mm
用途：剪纸用
	包
	2
	

	209
	彩色纸绳套装
	标配：大红色，白色，荧光绿色，深蓝色，浅蓝色，荧光黄色，深黄色，宝蓝色，深绿色，浅黄色，橙色，浅粉色纸绳各1捆
尺寸：≥直径1.5mm，长3m/色
	套
	1
	

	210
	衍纸条套装
	√材质：纸
尺寸：≥长390mm宽5mm
用途：用于制作衍纸作品
	套
	1
	

	211
	锡箔纸
	√材质：铝箔
尺寸：≥长150mm宽150mm
标配：锡箔纸20张
用途：包装、装饰等
	包
	6
	

	212
	纸藤套装-2型
	标配：艳蓝色，浅紫色，鲜红色，黑色，宝蓝色，杏黄色，深绿色，翠绿色，白色，粉色纸藤各1捆
长度：10m/色
	套
	1
	

	213
	花草纸灯活动材料
	尺寸：140*140*300mm（1人份）
标配：黄色纸绳（L=13mm）1条,柠檬黄卡纸（210*60mm）1条，粉色流苏4条。
	份
	30
	

	214
	书册活动材料套装
	尺寸：≥长148mm宽210mm
标配：封面模切1张，封底模切1张，蜡纸（150*50mm）2张，米白色纸绳（L=1m）1条，带孔空白内页（A5）10张，浅绿色手工纸（140*50mm）1张
用途：用与纸艺体验书册装订活动，1人份。
	份
	30
	

	215
	拓印活动材料
	尺寸：八开（1人份）
标配：A4160克彩色卡纸1张，熟宣纸（八开）1张，彩色瓦楞纸条5条。
	份
	30
	

	216
	抄纸活动材料
	规格：100*100mm固体压缩纸浆（1人份）
用途：用于古法造纸。
	份
	30
	

	217
	双面胶
	尺寸：≥宽5mm
用途：用于粘贴纸张
	包
	1
	

	218
	麻绳-1型
	材质：麻。
用途：用于环创挂绳，作品装饰。
	捆
	1
	

	219
	主题活动操作材料包-009
	钥匙扣
白色瓦楞纸条
玫红色瓦楞纸条
酒精胶
油性双头勾线笔
	包
	30
	

	220
	主题活动操作材料包-010
	海马白卡纸切模
彩色蛋糕托纸
12色丙烯颜料（带笔）
酒精胶
	包
	30
	

	221
	主题活动操作材料包-012
	橘色带孔切模纸条
果绿色手工纸
浅绿色手工纸
深绿色毛根
	包
	30
	

	222
	主题活动操作材料包-015
	钻石形纸盒切模（红色）
金色丝带
双面胶
	包
	30
	

	223
	主题活动操作材料包-028
	红色带孔切模纸条（灯笼）
红色木珠
红色流苏
红色纸绳
双面胶
	包
	30
	

	224
	主题活动操作材料包-041
	彩色衍纸条
鸭嘴夹
半圆白色珍珠（带背胶）
酒精胶
	包
	30
	

	225
	主题活动操作材料包-044
	粉色手工纸
黄色手工纸
一次性筷子
金色丝带
双面胶
儿童安全剪刀
	包
	30
	

	226
	主题活动操作材料包-058
	衍纸发卡
橙色瓦楞纸条
蓝色瓦楞纸条
黄色瓦楞纸条
紫色瓦楞纸条
红色瓦楞纸条
酒精胶
	包
	30
	

	227
	主题活动操作材料包-059
	苹果切模（立体苹果）
棉签
油性双头勾线笔
	包
	30
	

	228
	主题活动操作材料包-060
	柠檬黄色卡纸
红色瓦楞纸条
红色流苏
红色纸绳
红色手工纸
儿童安全剪刀
酒精胶
	包
	30
	

	229
	主题活动操作材料包-073
	彩色卡纸
彩色木珠
细铁丝
双面胶
儿童安全剪刀
	包
	30
	

	230
	主题活动操作材料包-074
	绿色卡纸
粉色手工纸
黄色皱纹纸
双面胶
儿童安全剪刀
	包
	30
	

	231
	主题活动操作材料包-076
	红色卡纸
任意色衍纸条
活动眼睛（带背胶）
双面胶
儿童安全剪刀
	包
	30
	

	232
	主题活动操作材料包-089
	纸盘
深蓝色纸绳
天蓝色水粉颜料
酒精胶
	包
	30
	

	233
	主题活动操作材料包-090
	前后封皮卡纸模切2件套
黄色电光纸
米白色纸绳
A5带孔空白内页（书册活动材料）
古诗切模
双面胶
	包
	30
	

	234
	主题活动操作材料包-092
	龙形红色卡纸宫灯切
圆形红色卡纸切膜
长方形红色卡纸切膜
黄色流苏
红色纸绳
双面胶
	包
	30
	

	235
	主题活动操作材料包-104
	纸浆面具（京剧脸）
12色丙烯颜料（带笔）
	包
	30
	

	236
	主题活动操作材料包-115
	黑色屏风切模
竹子印花
硫酸纸
双面胶
	包
	30
	

	237
	主题活动操作材料包-119
	黑色无光铜模切
刮画纸模切
刮画笔
硫酸纸
蘑菇钉
窄雪糕棍
黑色卡纸（160g）
双面胶
	包
	30
	

	238
	主题活动操作材料包-126
	外白内麻仿古软卡
12色丙烯颜料（带笔）
	包
	30
	

	239
	主题活动操作材料包-128
	水杯模切
双面胶
	包
	30
	

	240
	圆形砂纸-1型
	尺寸：≥直径50mm
标配：圆形砂纸片（磨床）10片。
特性：φ50自粘功能
用途：木材打磨，抛光。粘贴在锯床使用
	包
	2
	

	241
	圆木棒-2型
	材质：实木
尺寸：≥长100mm；直径20mm
用途：木艺主要材料
	包
	6
	

	242
	原木片-1型
	材质：原木片
用途：用于木艺作品
尺寸：≥直径40mm-50mm厚5mm
用途：制作辅料
	片
	60
	

	243
	原木片-2型
	材质：原木片
用途：用于木艺作品
尺寸：≥直径70mm-80mm
用途：制作辅料
	包
	3
	

	244
	原木片-3型
	材质：原木片。用途：用于木艺作品
尺寸：≥直径140mm-160mm厚15mm
用途：制作辅料
	片
	12
	

	245
	长方形三合板-1型
	材质：三合板，原木色
尺寸：≥长200mm宽150mm高2mm
用途：木艺主要材料
	片
	100
	

	246
	圆形三合板-2型
	材质：三合板
尺寸：≥直径30mm厚3mm
用途：木艺主要材料
	包
	3
	

	247
	方木块
	材质：木制
尺寸：≥长40mm宽40mm高40mm
用途：木艺主要材料
	个
	20
	

	248
	带皮树段
	材质：原木段
标配：带皮树段4根
尺寸：≥厚度100mm；直径30-50mm
用途：木艺主要材料
	包
	10
	

	249
	树棍-1型
	材质：原木段
标配：树棍10根
尺寸：≥长度250mm
用途：木艺主要材料
	捆
	10
	

	250
	树枝
	材质：原木枝
尺寸：≥长度250mm
用途：木艺主要材料
	捆
	6
	

	251
	正方木条-1型
	材质：木制；用于木艺创作
尺寸：≥；长1000mm宽10mm高10mm
用途：木艺主要材料
	根
	6
	

	252
	长方木条-1型
	材质：木制；
尺寸：≥长1000mm宽40mm20mm
用途：用于木艺创作
	根
	6
	

	253
	刨花
	材质：木制
规格：500g/包
用途：用于木艺创作
	包
	6
	

	254
	彩色木珠-1型
	材质：木制；用于木艺创作
尺寸：≥直径10mm
用途：制作辅料
	包
	2
	

	255
	皮绳套装
	
长度：5m/色
标配：皮绳26捆
用途：制作辅料
	套
	2
	

	256
	钢丝
	尺寸：长100m，直径0.5mm
说明：带吕帽
	卷
	2
	

	257
	皮筋-3型
	尺寸：直径50mm
标配：彩色皮筋10个。
用途：捆绑或封口
	包
	12
	

	258
	平安铃
	材质：金属。
尺寸：≥长40mm；直径32mm
标配：复古平安铃4个
用途：木艺辅助材料
	包
	2
	

	259
	风铃管
	材质：金属。
尺寸：≥长70mm；直径6mm
标配：风铃管10根
用途：木艺辅助材料
	包
	2
	

	260
	钥匙扣-1型
	材质：金属
尺寸：≥直径25mm
	个
	30
	

	261
	钟表配件套装
	尺寸：≥电池盒长55mm宽55mm高15mm，时针64mm分针92mm秒针122mm
	套
	6
	

	262
	蜡烛
	特性：无烟酥油，4小时长明
尺寸：≥直径38mm厚度14mm
	个
	6
	

	263
	膨胀螺丝
	标配：膨胀螺丝50套
长度：长40mm
用途：木艺辅助材料
	盒
	1
	

	264
	红色编织绳-1型
	尺寸：≥直径2.5mm，90m/卷
用途：制作辅料
	卷
	1
	

	265
	螺丝钉-1型
	特性：十字槽，彩锌自攻螺丝
长度：长15mm
用途：木艺辅助材料
	盒
	1
	

	266
	羊眼螺钉-1型
	材质：金属
尺寸：≥长18mm圈直径8mm
用途：木艺辅助材料
	盒
	1
	

	267
	酒精胶
	材质：液体
容量：30ml/瓶
用途：用于粘贴木材
	瓶
	12
	

	268
	活动眼睛
	材质：塑料带胶
用途：制作辅料
	包
	10
	

	269
	主题活动操作材料包-002
	心形木片
红色流苏
绿色水彩笔
双面胶
油性双头勾线笔
	包
	30
	

	270
	主题活动操作材料包-003
	雪糕棍
灰卡板
酒精胶
12色丙烯颜料（带笔）
	包
	30
	

	271
	主题活动操作材料包-004
	冰淇淋棍
木夹子
原木片
雪糕棍
酒精胶
	包
	30
	

	272
	主题活动操作材料包-016
	木片树半成品
假桃花
酒精胶
12色水彩笔
	包
	30
	

	273
	主题活动操作材料包-017
	镂空花朵木珠
彩色木珠
一次性筷子
皮绳
酒精胶
	包
	30
	

	274
	主题活动操作材料包-019
	长方形三合板
树枝
橡果帽
橡果籽
酒精胶
儿童安全剪刀
	包
	30
	

	275
	主题活动操作材料包-020
	原木片
彩色木珠
酒精胶
12色水彩笔
	包
	30
	

	276
	主题活动操作材料包-049
	心形三合板
一次性筷子
彩色木珠
12色丙烯颜料（带笔）
酒精胶
	包
	30
	

	277
	主题活动操作材料包-050
	长方形三合板
原木片
火柴棍（彩色）
刨花
酒精胶
12色水彩笔
	包
	30
	

	278
	主题活动操作材料包-051
	带孔原木色雪糕棍
金色蘑菇钉
12色丙烯颜料（带笔）
	包
	30
	

	279
	主题活动操作材料包-052
	木制船
酒精胶
12色丙烯颜料（带笔）
	包
	30
	

	280
	主题活动操作材料包-065
	软木塞
圆形三合板
酒精胶
	包
	30
	

	281
	主题活动操作材料包-066
	松果
黑色毛球
不织布狐狸切模
活动眼睛（带背胶）
酒精胶
	包
	30
	

	282
	主题活动操作材料包-067
	木制拼插海马
	包
	30
	

	283
	主题活动操作材料包-068
	木制拼插风车房子
12色水彩笔
	包
	30
	

	284
	主题活动操作材料包-082
	长方形带孔三合板
钟表配件套装
彩色雪糕棍
皮绳
酒精胶
	包
	30
	

	285
	主题活动操作材料包-083
	长方形三合板
松果
彩色木珠
酒精胶
儿童安全剪刀
	包
	30
	

	286
	主题活动操作材料包-097
	原木片
细树枝
白色粘土
酒精胶
	包
	30
	

	287
	主题活动操作材料包-098
	半弧形三合板切模
原木片
球形保丽龙
圆木棒
绿色粘土
蓝色粘土
酒精胶
	包
	30
	

	288
	主题活动操作材料包-100
	长方形三合板
麻绳
12色水彩笔
酒精胶
	包
	30
	

	289
	蚕茧
	材质：蚕
标配：蚕茧100个/包
用途：用于缫丝的材料
	包
	2
	

	290
	蜂蜡-1型
	材质：蜂蜡
含量：500g
用途：用于蜡染的材料。
	份
	2
	

	291
	脱蜡剂
	成分：活性剂
含量：50g
说明：放在通风、阴凉、干燥处贮存
用途：蜡染的辅助材料，用于脱蜡使用
	袋
	2
	

	292
	牛皮纸-1型
	√材质：纸
尺寸：≥长300mm宽420mm高0.6mm
用途：认识纸张种类，制作纸艺作品
	张
	2
	

	293
	刻板桐油
	成分：纯植物桐籽油
含量：100g
说明：蓝印花布制板方法是用刻刀在约五层油板纸上将图案刻好，然后后刷一层熟桐油，经过2—3次正反面刷油，然后晾干压平
用途：桐油主要起到防粘防水作用。桐油使用时先加温溶解再刷，可增强渗透率
	瓶
	2
	

	294
	蓝印防染剂
	材质：纯天然碳酸钙、黄豆粉、玉米粉、糯米粉
含量：100g
用途：用于印染的辅助材料，印染过程中防止染料着色而形成花纹的物质
	包
	2
	

	295
	手套-2型
	材质：塑料
尺寸：≥长250mm宽250mm
标配：M码100只/包
用途：防护工具，用于进行印染时保护手部，防止颜色沾染到手部（不易清洗）
	包
	2
	

	296
	固色剂-2型
	含量：50g
说明：密封冷藏储藏
用途：扎染的辅助材料，植物蓝靛专用助剂
	袋
	2
	

	297
	苏木-1型
	重量：250g
用途：中药，也可用于染布的原材料
	份
	2
	

	298
	栀子-2型
	重量：250g
用途：中药，也可用于染布的原材料
	份
	2
	

	299
	藏青染料
	含量：25g
特性：粉末状染料，需冲泡。
用途：可用于棉，麻，牛仔，粘胶纤维，帆布，真丝的材质的染色
	包
	2
	

	300
	彩色染料套装
	容量：100ml
标配：8色/套
用途：用于染布的原材料
	套
	2
	

	301
	扎花线
	材质：纯棉
尺寸：≥约50米/团
用途：用于缝补，手工，绣花，
，刺绣，枕头等
	团
	2
	

	302
	纯棉布-1型
	材质:纯棉
尺寸：幅宽：900mm  长1000mm/件
用途：可用于织染的布料
	条
	2
	

	303
	纯棉布-2型
	材质;纯棉
尺寸：幅宽：1500mm 长1000mm/件
用途：可用于织染的布料
	条
	2
	

	304
	围巾
	材质：人造棉
尺寸：≥长600mm宽1800mm
用途：可用于织染的材料
	条
	12
	

	305
	收纳袋
	材质：麻布
尺寸：≥长130mm宽180mm
用途：用途收纳、存储等
	个
	12
	

	306
	锁边方巾-1型
	材质：棉
尺寸：≥长600mm宽600mm
用途：用于织染的布料方巾
	条
	12
	

	307
	锁边方巾-2型
	材质：棉
尺寸：≥长300mm宽300mm
用途：用于织染的布料方巾
	条
	12
	

	308
	珊瑚线套装-1型
	√材质：棉线
重量：100克/团
标配：6种颜色：粉蓝花、橘黄花、虎皮花、蓝青花、白蓝花、紫黄花 6团/套
用途：用于编织的材料
	套
	1
	

	309
	珊瑚线套装-2型
	√材质：棉线
重量：100克/团
标配：7种颜色：深西瓜红、秋香绿、深黄、橘红、天蓝、紫色、宝蓝 7团/套
用途：用于编织的材料
	套
	1
	

	310
	冰条线套装
	√材质；棉线
重量：110g
标配：8种颜色：乳白、粉色、水蓝大红、米色、卡其、黑色、浅、灰 8团/套
用途：用于编织的材料
	套
	1
	

	311
	牛奶棉线套装
	材质：棉线
重量：50g， 线粗3mm
标配：10种颜色：奶白、鸡黄、夕粉、黑色、腊肉粉、青蓝、深若绿、灰蓝、海贝紫、小熊色 10团/套
用途：用于编织的材料
	套
	1
	

	312
	超粗冰岛毛线a套装
	材质：羊毛含膨胀纱线
重量：250g
标配：7种颜色：蛋青色、西瓜红、中驼、烟灰、奶黄、卡其白、蓝色    7团/套
用途：用于编织的材料
	套
	1
	

	313
	棉绳（米白色）
	材质：棉线
尺寸：≥100m 线粗：3mm
用途：用于编织的材料
	捆
	1
	

	314
	棉绳套装
	材质：棉线
尺寸：≥100米/团 4团/套线 线粗：0.3cm
标配：4种颜色：黄色、咖啡色、淡紫色、淡蓝色
用途：用于编织的材料
	套
	2
	

	315
	玉线套装
	材质：编织线
尺寸：≥50米/团 5团/套 线粗：0.08cm
标配：5团/套
用途：用于编织的材料
	套
	2
	

	316
	羽毛
	√材质：鹅毛，
尺寸：≥长8cm-13cm
标配：一包100只
用途：装饰，装裱纸艺作品
	包
	2
	

	317
	树枝原木棍
	说明：20支/捆
尺寸：≥长度400mm 20只/捆
用途：木艺主要材料
	捆
	1
	

	318
	挂毯原木棍
	材质：木质
尺寸：≥直径28mm长度650mm
用途：编织杆
	根
	6
	

	319
	捕梦网圈-1型
	√材质：竹
尺寸：≥直径150mm
用途：学生用于编织捕梦网的支架
	个
	6
	

	320
	捕梦网圈-2型
	√材质：铁
尺寸：≥直径100mm
用途：学生用于编织捕梦网的支架
	个
	6
	

	321
	绣线套装
	材质：棉线
尺寸：8m/支， 线粗：6股  100支/套
用途：用于编织的材料
	套
	6
	

	322
	棉绣布
	材质：棉
尺寸：≥长1000mm宽1500mm
用途：用于刺绣、织染的布料等
	张
	6
	

	323
	不织布套装
	材质：不织布
尺寸：长450mm宽450mm
标配：40色/套
用途：用于缝制或制作作品的材料
	套
	2
	

	324
	珍珠棉
	材质：优质高弹珍珠棉
重量：500g/袋
用途：可作为填充物使用
	袋
	2
	

	325
	压线模板热消粉
	材质：热消粉
重量：100g/盒
用途：遇热消失，用于织染的辅助材料
	盒
	1
	

	326
	水洗笔套装
	√材质：水溶性墨水
尺寸：0.7粗头
标配：8色/套，10支/色
用途：用于在布料等材质上画稿或做标记，可水洗
	套
	2
	

	327
	主题活动操作材料包-078
	春季白色棉线
儿童安全剪刀
	包
	30
	

	328
	主题活动操作材料包-079
	纸盘
彩色毛线
彩色毛球
酒精胶
儿童安全剪刀
儿童彩钻贴画
	包
	30
	

	329
	主题活动操作材料包-080
	五彩编织绳
塑料鸡蛋
儿童安全剪刀
	包
	30
	

	330
	主题活动操作材料包-093
	白棉布手绢（扎染手帕）
皮筋
栀子
苏木
	包
	30
	

	331
	主题活动操作材料包-095
	布织布切模
白色毛线
塑料针
活动眼睛
	包
	30
	

	332
	主题活动操作材料包-096
	一次性筷子
红色毛线
黄色毛线
蓝色毛线
绿色毛线
	包
	30
	

	333
	主题活动操作材料包-109
	蓝色布织布切模（带孔）
塑料针
黄色不织布
咖啡色不织布
绿色不织布
黄色毛线
酒精胶
	包
	30
	

	334
	主题活动操作材料包-111
	麻绳
彩色毛球
红色毛线
黄色毛线
蓝色毛线
酒精胶
儿童安全剪刀
	包
	30
	

	335
	主题活动操作材料包-112
	花布
棉花
酒精胶
	包
	30
	

	336
	主题活动操作材料包-123
	布织布与挂件一套（内含切模、活动眼睛、棉花、带背胶装饰物、流苏、塑料穿线棒、毛线）
	包
	30
	

	337
	四层实木展架
	材质：松木。
标配：螺丝24个。
	组
	2
	

	338
	水晶桌布-1型
	√材质：PVC材质
尺寸：≥长1400mm宽700mm厚2mm
用途：桌垫，防水防油
	块
	6
	

	339
	实木凳-2型
	材质：松木
尺寸：长280mm宽280mm高550mm（±5mm)
说明：四腿四横撑带靠背，四条凳腿底部带胶垫
用途：学生座椅
	把
	4
	

	340
	实木操作桌-5型
	材质：实木
尺寸：长1500mm宽800mm高750mm（±5mm）
用途：学生操作桌
	张
	6
	

	341
	条凳-5型
	材质：实木
尺寸：长1195mm宽300mm高415mm（±5mm）
说明：优质原木，四面抛光处理。清漆防水防腐蚀
用途：学生座椅等
	张
	12
	

	342
	青花桌布
	√材质：布
尺寸：≥长1950mm宽1500mm
用途：装饰桌布
	块
	6
	

	343
	工具架
	材质：木质
尺寸：长480mm宽200mm高90mm
用途：用于放置线绳或其他材料等
	个
	3
	

	344
	置物架
	材质：实木 
尺寸：长1485mm宽130mm高750mm（±5mm）
说明：50格实木格子
用途：放置毛线
	组
	1
	

	345
	教师工具箱塑料盒
	材质：塑料
尺寸：≥长360mm宽240mm高215mm
用途：工具收纳箱
	个
	6
	

	346
	晾晒架-1型
	材质：松木
尺寸：长1200mm高1100mm（±5mm）
标配：螺丝25个
用途：晾晒纸张、扎染作品等
	组
	2
	

	347
	环创素坯盘子20件套
	材质：陶瓷素坯。
尺寸：直径：145mm、165mm、220mm、285mm标配：4种规格陶瓷素坯盘子各5个。
用途：教室环创或釉下彩作品烧制
	套
	1
	

	348
	五代文化图5件套
	材质：pvc。
尺寸：长800mm宽500mm
标配：文化图5幅。
用途：教室环创
	套
	1
	

	349
	釉料展示墙
	500*200*50mm，5组/套材质：松木，陶瓷。标配：实木框5个，陶瓷风铃25个（亮光釉5种，哑光釉5种，裂纹釉5种，斑点釉5种，窑变釉5种），名称标签（牛皮纸）25张。
	套
	1
	

	350
	大瓷盘
	材质：瓷器。
尺寸：高45mm，直径405mm
标配：膨胀螺丝4个。
用途：教室环创
	个
	1
	

	351
	大号百家姓木活字60件套
	材质：榉木。
标配：木活字60个。用途：活字环创装饰。
	套
	1
	

	352
	活字木框套装
	材质：松木。
标配：木框12个，膨胀螺丝60个.
用途：活字环创框。
	套
	1
	

	353
	六角星东巴纸灯笼
	材质：花草纸。传统手工纸+橡木珠+棉绳。
	个
	2
	

	354
	五角星东巴纸灯笼
	材质：花草纸。传统手工纸+橡木珠+棉绳。
	个
	2
	

	355
	剪纸卷轴
	材质：绢布。
标配：剪纸卷轴4幅（十二生肖、福字图案随机），膨胀螺丝钉5套。
	套
	1
	

	356
	红木标签30种套装
	√规格：木质
尺寸：≥盒：长320mm宽200mm高44mm 单片：长28mm高88mm，30种/套
用途：环创展示，分辨木质
	套
	1
	

	357
	原木片5种套装
	材质：木
尺寸：直径140-160mm；高15mm
标配：香樟、榆木、泡桐、杉木、楝木（带树皮）
	套
	1
	

	358
	金黄色编织绳
	尺寸：≥直径1.5mm,80m/卷
用途：制作辅料
	卷
	1
	

	359
	手工胶
	材质：液体。
容量：500mL/瓶
用途：用于物品粘贴
	瓶
	7
	

	360
	带孔欧松板-2型
	材质；欧松板，
尺寸：1200*900*15mm，孔径10mm
用途；工具环创背景板
标配：欧松板，膨胀螺丝8个（螺纹帽直径约7mm 长约50mm，膨胀塞尺寸内径约8mm外径10mm）。
	块
	6
	

	361
	鲁班锁装饰25件套
	材质：实木 25个/套 
标配：榫卯鲁班锁25个。鲁班锁25款不重复
	套
	1
	

	362
	玻璃胶
	√特性：中性，防霉，耐候，耐臭氧
尺寸：≥长230mm宽47mm
容量：300ml/瓶
用途：粘接环创图，丰富教室
	瓶
	4
	

	363
	玻璃胶枪
	材质：铝合金，钢材。半筒式喷漆工艺。
	把
	1
	

	364
	圆形编织器
	材质：木质
尺寸：直径300mm
用途：编织工具，或做为环创使用
	个
	1
	

	365
	圆形大号编织板
	√材质：木质
尺寸：≥直径223mm、260mm、298mm
用途：编织辅助工具，也可做环创使用
	套
	1
	

	366
	三角形大号编织板
	√材质：木质
尺寸：≥长210mm高183mm，长276mm高241mm，长344mm高298mm
用途：编织辅助工具，也可做环创使用
	套
	1
	

	367
	云朵形大号编织板
	√材质：木质
尺寸：≥长410mm宽224mm，长448宽260mm，长486mm宽300
用途：编织辅助工具，也可做环创使用
	套
	1
	

	368
	六边形大号编织板
	√材质：木质
尺寸：≥长200宽252mm，长260mm宽298mm，长300mm宽345mm
用途：编织辅助工具，也可做环创使用
	套
	1
	

	369
	菱形大号编织板
	√材质：木质
尺寸：≥长202mm高286mm，长250mm高350mm，长295mm宽417mm
用途：编织辅助工具，也可做环创使用
	套
	1
	

	370
	刺子贴布绣
	材质：布
尺寸：长110mm宽110mm
标配：5个/套
用途：用于环创展示
	套
	1
	

	371
	编织小样-1型
	材质：布
尺寸：长150mm宽150mm
标配：6个/套
用途：用于环创展示
	组
	1
	

	372
	编织小样-2型
	材质：布
尺寸：长150mm宽150mm
标配：6个/套
用途：用于环创展示
	组
	1
	

	373
	不带孔欧松板
	材质：不带孔欧松板。
尺寸：长1200mm宽600mm厚15mm孔径10mm，膨胀螺丝8个（螺纹帽直径约7mm 长约50mm，膨胀塞尺寸内径约8mm外径10mm）。
用途：用途环创或作品展示墙
	块
	1
	

	374
	儿童防水围裙
	√材质：防水布
尺寸：≥长690mm宽490mm
用途：儿童防护罩衣，防止水渍等污染物染到衣服上
	条
	30
	

	375
	成人防水围裙
	√材质：防水布
尺寸：≥长800宽610mm
用途：成人防护罩衣，防止水渍等污染物染到衣服上
	条
	2
	

	376
	180节小学非遗操作方案
	180节电子版教案，（上下2学期，每学期分1-6年级，每年级15节课，共180节课。课程PPT，包含相应操作视频180个），投标时带样品演示。
	套
	1
	

	本项小计
	
	
	
	

	七
	劳技教室（盲校）
	
	
	
	

	1
	语音盲文电饭煲
	  1、采用微电脑控制技术，全部按键带盲文标识，全语音播报，老人及视障人士可无障碍使用。
  2、电饭煲外壳采用连体设计，质量有保障。
★3、盲符尺寸:
 (1)点径:1.0mm-1.6mm
 (2)点高: 0.2mm-0.5mm
 (3)点距:2.2mm-2.8mm
 (4)方距:3.5mm-4mm 
 (5)行距: ≥5mm,一般5mm-6mm
★4、具有5个按键分区功能：精煮、快煮、粥/汤、预约、保温、取消。
  5、电源220v-50hz，功率900w，内锅容量5升。
  6、LED数码管显示工作模式，操作更直观。
  7、可制定预约时间，也可调节烹饪时间。
  8、电源：220v-50hz；
  9、功率：900w；
  10、容量：5L；
  11、口径：22CM；
  12、保温温度60-80摄氏度；
  13、规格尺寸：280*260*290MM
★(可提供3c和国家康复辅具质量监督检验中心质检报告，二级能效报告）
	 台
	1 
	核心产品

	2
	语音盲文电饭煲
	1、按键带文字及盲文标识，方便老年人及视障人士无障碍操作。
2、全部功能按键都有相应的语音播报，电饭煲通电、功能开始、功能结束状态下都有相应的语音警示。
3、按键为机械按键，全部按键尺寸大于15*15毫米，方便视障人士及老年人操作，
4、面板上有：保温、开始、功能、预约/定时、加、减6个按键。
5、功能有：精煮、快煮、煲汤、煮粥、蒸煮、蛋糕、预约、定时等功能。
6、带数码管显示，每个功能都有一个对应的LED灯用来显示工作模式，工作过程会有LED灯用来显示工作进程，操作更直观。
6、具有预约功能，可预约开始烹饪时间；也具有定时功能，可设定调节烹饪时间长短。
7.电源：220v-50hz
8.功率：900w
9.容量：5升
10、口径：22CM
11、保温温度60-80摄氏度
12、热效率（%）≥84,待机状态功率（W）≤1.6W.H,保温能耗≤70W.H
★（可提供3C、CMA检测报告、第三方功能检测报告、二级能效检测报告）
	台
	1 
	核心产品

	3
	语音盲文压力锅
	  1、微电脑控制，按键面板带盲文标识，全程语音播报。
★2、不锈钢材质，超大按键设计,全部按键尺寸为20*20MM，设有10个按键，方便视障及老年人操作。
  3、带有煮饭，煲粥，鱼/肉类，排骨，蒸鸡，豆/蹄筋，蛋糕，收汁入味，增加，取消/保温10个按键。
★4、按键颜色：功能按键（煮饭，煲粥，鱼/肉类，排骨，蒸鸡，豆/蹄筋，蛋糕，收汁入味）为绿色，辅助按键（增加，取消/保温）为黄色。颜色对比鲜明，方便视障及老年人操作.
  5、环保：不产生烟火、一氧化碳和硫化物，易清洁，不污染空气。
  6、LED数码屏显示工作模式，操作更直观。
  7、配备量杯、饭勺。
  8、电源：220v-50hz 
  9、功率：900w
 10、容量5L，口径22CM
 11、规格尺寸：355mm*315mm*315mm
(可提供3c和省级以上检验检疫技术中心出具质量检验报告）
	台
	1 
	核心产品

	4
	语音盲文压力锅
	1、按键为机械按键，带文字及盲文标识，方便老年人及视障人士无障碍操作。
2、全部功能按键都有相应的语音播报，电压力锅煲通电、功能开始、功能结束状态下都有相应的语音警示。
3、面板上有：煮饭、煲粥、鱼/肉类、排骨、蒸鸡、豆/蹄筋、蛋糕、收汁入味增加、取消/保温10个按键。
4、功能有：煮饭、煲粥、鱼/肉类、排骨、蒸鸡、豆/蹄筋、蛋糕、收汁入味等功能。
5、带数码显示屏，在各个功能状态下会显示对应的信息，在故障状态下会显示对应的代码，方便使用。
6、具有定时关机/预约开机、自选保压时间功能；
7、电源220V~50Hz，功率900W，容量5L。
8.电源：220v-50hz
9.功率：900w
10.容量：5L；
11 .口径22CM
12.工作压力：0-70kpa,限压压力：90kpa
13.保温温度：60-80摄氏度。
14.保压时间：0-30分钟。
★（可提供3C、CMA检测报告、第三方功能检测报告）
	台
	1 
	

	5
	语音盲文电磁炉
	  1、全部按键都有相应的语音播报和盲文标识，盲文标识都符合中华人民共和国国家标准（GB/T 15720-2008）《中国盲文》。
★2、盲符尺寸:
 (1)点径:1.0mm-1.6mm
 (2)点高: 0.2mm-0.5mm
 (3)点距:2.2mm-2.8mm
 (4)方距:3.5mm-4mm 
 (5)行距: ≥5mm,一般5mm-6mm
  3、超宽电压设计（150－280伏电压），并有语音报读过热保护。
  4、面板材质：TWFLP晶透面板，耐高温、冲击、不易变形、耐用。
★5、面板4个电木定位柱，保证使用者放置锅体时能较准确地将锅体放置于电磁炉的中心位置，防止锅体倾覆，不导电、不导热、不会烫手。
★6、支持文火、爆炒、炒菜、烧水、煲汤、火锅，童锁、预约、定时九大功能。 
  7、额定功率：2000W。                                 
  8、能效等 级：3级。
  9、额定电 压：85-280伏。
 10、产品净重：2KG。
 11、面板材质：TWFLP晶透面板。
 12、规格尺寸：346*278*75MM
★(可提供3c和国家康复辅具质量监督检验中心质检报告，三级能效报告）
	台
	1 
	

	6
	语音闪光电水壶
	  1：产品由电水壶、闪光语音警示器两部分组成。
  2：水壶内胆采用304不锈钢材质，环保卫生，杜绝了红水、蓝绿水、和隐患水问题，无异味，无有害物质，更安全。
  3:水壶采用外壳双层食品级PP材质，防摔，防烫，老人及视障人士使用起来更安全放心。
  4：闪光语音警示器具有闪光、语音两种警示功能，通过功能开关可以调节成单闪光、单语音、闪光+语音三种警示模式。
  5：警示器的音量低、中、高三档音量控制，可根据环境手动调节。
★6：当电水壶水开了以后，闪光语音警示器会发“咕噜……”水开了音效+语音播报“水开了，请切断电源”，同时警示器的黄色LED灯组会快速闪烁进行警示。
  7：三重保护：水开自动断电，防干烧保护，壶盖锁水保护。
  8.水壶：
 （1）额定电压：220 V 50HZ；
 （2）额定功率：1500W；
 （3）内胆材质：304不锈钢；
 （4）外壳材质：ABS塑胶
 （5）容量：1.8L；
  (6)规格尺寸：220*230*260MM
  9.闪光音乐警示器：
 (1)额定电压：210-230V/50HZ；
 (2)无线载波频率：315MHZ；
 (3)无线调制方式：ASK；
 (4)无线空旷遥控距离：≥130m；
（5)声音强度：≥85DB；
 (6)发光亮度：1000MCD7：
（7）警示器尺寸：125×90×75mm
★可提供3c和国家康复辅具质量监督检验中心质检报告
	




台
	1 
	

	7
	闪光语音电热水壶
	★1、产品由电热水壶、闪光语音警示器、小夜灯发射器等组成，有烧水、小夜灯2种功能。
2、水壶采用304不锈刚材质，外壳采用食品级PP材质，防摔，防烫，老人及视障人士使用起来更安全放心。
3、警示器可自由调节成单闪光、单语音、闪光+语音三种警示模式。可同时适用于老人、视障人士及听障人士，
4、警示器音量有高、中、低三档调节。
★5、水开后警示器会发出语音播报“水开了，请切断电源”，同时黄色LED灯组快速闪烁进行警示。
6、电热水壶的容量为1.8L,水烧开以后会自动断电保护，防干烧保护。
7、带小夜灯功能，当按下小夜灯发射器时，闪光语音警示器会出柔和的白光，方便夜间照明。
8.水壶电源：220v-50hz
9.功率：1500w
10.容量：1.8L；
11.警示器电源：220v-50hz；
12.小夜灯发射器：3V钮扣电池。
（可提供3C、CMA检测报告、第三方功能检测报告）
	台
	1 
	

	8
	警示系统8件套
	爱奉者无障碍居家安全警示系统包括接收器、发射器、摇控器三大类别配件。
接收器包括：语音闪光警示器、语音震动警示器。
发射器包括：门铃、可视门铃、SOS求助发射器、红外探测发射器、门磁发射器、燃气探测发射器、烟雾探测发射器、漏水感应  发射器，8种。
摇控器：撤布防摇控器。
各组件性能
一可视主机：
1、7寸彩色液晶屏。
2、按键：室内对讲、铃声选择、对外监控、开锁、对讲。
3、可视主机与可视外机采用有线连接。
二警示主机：
1、警示方式选择按键，可选择单语音、单闪光、语音+闪光三种警示方式。
2、七种不同颜色的高亮度LED灯，不同和组件被触发会亮不同颜色的灯光
3、音量大小调节按键。
★三震动警示器：
1、正面上半部分，有一个喇叭位置，喇叭下方有7个指示灯，分别代表：门铃、SOS求助、漏水、门磁、烟雾、燃气、红外；当任一组件被触发，则相应的指示灯亮灯。
2、正面有2个按键，音量、取消。
3、电源取用3节干电池。
4、背面带有夹扣，方便别在腰间。
四可视外机：
1、高清CCD芯片的摄像头。
2、门铃按键
3、扬声器
4、对讲咪头
五.门铃：当有客来访时，按下门铃按钮警示主机和震动警示器做通过闪光、语音、震动、灯示方式提醒用户。
六.红外感应器：当红外被触发时，警示主机和震动警示器做通过闪光、语音、震动、灯示方式提醒用户。
七.漏水探测器：当厨房、洗手盆等地方漏水时，警示主机和震动警示器做通过闪光、语音、震动、灯示方式提醒用户。
八.门磁：当门窗被主观打开时，警示主机和震动警示器做通过闪光、语音、震动、灯示方式提醒用户。
九.SOS求救按钮：当老人需要帮助时，警示主机和震动警示器做通过闪光、语音、震动、灯示方式提醒用户。.
十.燃气传感器：当有燃气泄漏时，警示主机和震动警示器做通过闪光、语音、震动、灯示方式提醒用户。
十一.烟雾传感器：当有大量烟雾时，警示主机和震动警示器做通过闪光、语音、震动、灯示方式提醒用户。
十二.撤布防遥控器：监护人可通过遥控器实现对警示主机的撤防和布防，并单独对门磁进行控制，方便用户主观意识的开窗或开门通风.
★省级以上检验检疫技术中心出具质量检验报告
备注：可视门铃属于选配产品，含可视门铃额外加收1000元
	套
	1 
	核心产品

	9
	语音盲文破壁料理机
	1、触摸按键，按键均有语音播报和带盲文标识，方便老人和视障人士使用。
2、高鹏硅玻璃材质PC杯，不含双酚A，坚固耐用，更健康。
3、304钢底盘立体环绕101度彻底加热，健康环保。
4、功能：五谷粥、果蔬汁、豆浆、破壁萃取、沙冰、酱料、浓汤、坚果、奶昔、清洗、点动等。
5、八片304不锈钢刀片每分钟45000转高速切割和粉碎，打破食材细胞壁，使营养充分释放，可以在相同质量的食材里，吸收更全面的营养。
6、保护装置：电流过载保护，马达超温保护，自动断电，安全放心。
7、水容量：1.75L。
8、搅拌功率：2200W。
9、加热功率：1000W。
10、额定电压：220V。
11、产品频率：50Hz。
12、最高转数：45000转/分。
13、包装尺寸：455×325×336mm。
14、毛重：约8KG。
	







台
	1 
	

	10
	语音操控热水器
	1.加热功率:8500W
2.加热系统:铝压铸加热体
3.适用水压: 0.02-0.6MPa
4.电压/频率: 220V~50Hz
5.防水等级: IPX4
6.操作方式:触控式
7.产品尺寸: 327*217*58mm
8.包装尺寸: 385*390*120mm
9.产品净重: 2.3千克
10.产品毛重: 3.3千克
11.电源线长:约50厘米
12.一机多用，即热恒温，不受使用时间和人数控制。
12.钢化玻璃面板，触控按键，可语音无障碍操作，适用于低视力，盲人用户。
	台
	1 
	

	11
	盲人语音手机
	一、参数详细说明：
  网络制式: 全网通（双卡双待）, 
处理器类型: 高通骁龙四核心处理器, 
机身内存: 16GB(支持最大32GB扩展卡）,
 运行内存: 2GB, 
屏幕尺寸: 2.8英寸超清屏幕及操控九宫格物理按键键盘, 
摄像头: 前后双摄像头，后置200万,
 机身尺寸: 57.6×128.5×14(mm),
 电池容量: 1800毫安可拆卸。
高强度外壳，超清晰专业BOS扬声器，音量超大
二、快捷键
该手机快捷键介绍在桌面的保益悦听中有详细介绍。进入后下光标往下找到快捷键说明打开即可了解。
菜单键+返回键：在屏幕点亮情况下解锁
双击菜单键：弹出菜单，通话中切换扬声器和听筒模式，拨号中播报上屏号码。
长按菜单键：打开转子菜单
菜单键+确定键：在确定键无法打开某项目的时候使用，使用时候需要打开触摸屏，起到加强激活的功能。
菜单键+上光标或下光标：向上向下滚动列表。
菜单键+1：显示最近运行的应用，可在此界面将运行的应用进行关闭操作。
菜单键+2：逆向调整朗读模式
菜单键+3：显示通知栏区域
菜单键+4：播报电量、无线网链接等信息。
菜单键+5：移动虚拟焦点到第一个项目，用于网页浏览情况比较多。
菜单键+6：播报日期
菜单键+7：暂停读屏，锁屏后读屏自动恢复。
菜单键+8：顺向调整朗读模式。
菜单键+0：回到悦听桌面。
长按2：开启倒计时。
长按4：关闭开启触摸功能。
长按5：播报时间和倒计时时间。
长按7：关闭开启屏幕背光。
长按8：暂停继续倒计时。
长按9：截屏。
快乐保益应用快捷键：
1：切换循环播放模式
2：上一曲或上个电台。
3：切换播放顺序。
4：播放进度后退。
5：暂停继续播放。
6：播放进度快进。
8：下一曲或下个电台。
*：输入法状态切换输入法。
长按井号键：输入法状态下启动语音识别
	台
	1 
	

	12
	语音听书机
	1.增加实用老黄历功能，含忌宜提醒、详细的天干地支、生肖、今日八字等等。
2.增加学习类小游戏，可一边娱乐，一边学习知识，改变枯燥的生活。
3.支持国际盲用语音Daisy 格式。46.方便使用：开机播报当前状态，流畅自然，享受听书乐趣。还有设置书签、快速翻页、逐句朗读、断点续播等辅助功能。
4.具有SD卡扩展功能，最大可扩展32G。内存与SD卡之间自由地将文件或文件夹互拷。
5.电子书播放: 支持TXT、HTM、HTML、WORD、EPUB、PDF、EBK等电子书格式；兼容简体、繁体、英文（GBK、BIG5、Unicode、UTF-8）等文字编码。
6.音乐播放：支持MP3、WMA、WAV、FlAC、APE、AAC、OGG、RA、M4A等音频格式。
7.规格：123*60*17mm
8.重量：114G
9.电池：不可拆卸锂电池2100毫安
10.语言：中文简体或英文；USB协议：USB2.0；
11.内置FLASH存贮器容量8G或以上；支持外插SD卡容量：从 1G 到 32 G；；
12.操作温度：从0摄氏度到40摄氏度；
	台
	1 
	

	13
	盲文写字板
	1.升级版品质优良,30方手感更佳，点字饱满, 经久耐用。
2.单页尺寸：22x10cm
3.展开后尺寸：43.5x10cm
4.折叠后厚度：0.6cm
5.重量：86克
	套
	3 
	

	14
	语音计算器
	1.12位数大字幕显示，30首流行音乐播放；
2.真人发音；日历表；时间功能；闹钟功能；最佳视觉角度；耐用塑料按键；
3.尺寸15cm×12cm×4cm
4.7号电池驱动(装2粒）
	个
	3 
	

	15
	语音血糖仪
	1.全程语音播报，适用于低视力、老人、盲人；
2..本产品为微创形、全过程轻松测量、无痛苦，使用非常方便；
3.语音提示测量步骤及测量结果，操作简便；
4.存储量大，可储存180组最新的测量结果；
5.智能化计算，可计算14天的平均值；
6.尺寸：80*59*24mm；
7.显示方式：mmo1/L或mg/dL显示和测试时间显示；
8.整机重量：50g，额定功率;30MW,记忆次数: 101次(含)-250次；
	台
	1 
	

	16
	机械触摸表
	1. 不锈钢表壳采用进口机芯、可手动、自动发条上弦、机械式手表；     
2.采用机械机芯、有效避免石英机芯在触摸时的推动、保证行时准确；     
3.采用特制钢针代替传统钢针、在触摸时不宜推动到表针；     
4.采用钢带和休闲皮带作为表带；     
5.生活防水设计；     
6.指针特殊加固处理、表盘触摸高度0.9mm,表面盖可掀开，表面的钟点是凸起点，适应盲人触摸计时；     
7.表盘直径：40mm；     
8.整体重量：40G；
	块
	1 
	

	17
	盲人电话机
	1）大字键盘、凹凸明显，色彩色差大；2）语音导航操作电话；3）支持快捷报号；配置清单：电话主机、听筒、电话线。
	台
	1 
	

	18
	识色报时手表
	1.产品组成：表盘、表带和电源适配器                                   
2.性能参数：                                              
1）工作时间：≥8小时                                                
2）颜色识别种类：基本色：黑/白，其他色：红/橙/黄/绿/青/蓝/紫/灰，并可区分浅、中、深三种色度                                        
3）供电方式：锂电池                                                      
4）机芯：电子报时机芯                                        
3.规格：                                                             
1）表盘：（长*宽）75*34mm                                       
 2）表带：长172mm                                                   
4.材质：                                                 
1）表壳采用ABS工程塑料                                                   
2）表带采用硅胶                                             
5.功能：                                                              
1）具有语音报时功能，可播报当前时间                               
2）有一个颜色识别孔，具有颜色识别功能，可播报被测物体颜色                                                 3）具有音量调节功能                                                                                   6.包装：配有独立包装盒                                          
7.其他：具有国家质检中心出具的检验报告                      
	块
	1 
	

	19
	电子语音指南针
	规格参数：
1、电源电压：工作电压：3VDC。
2、工作电流：最大550μA；静态电流：20μA。
3、实现功能：电子指南针、语音报时钟（具备闹钟功能）。
4、时间语音播报：八方位语音播报\英汉请问播报转换。
5、显示方式：360度LCD显示，12小时\24小时制液晶时间显示，彩色背光显示。
6、带硬磁补偿、自动校准和磁偏角补偿功能。
7、外观尺寸：6.3cm×9.5cm
功能简介：
1：电子指南针。
2：语音报时钟（具备闹钟功能）。
3：时间语音播报；八方位语音播报\英汉语播报转换。
4：显示方式：360度LCD显示，彩色背光显示。
5：带硬磁补偿、自动校准和磁偏角补偿功能。
	个
	1 
	

	20
	烟雾报警器
	独立式光电感烟火灾探测报报警器采用特殊结构设计的红外光电传感器、性能可靠的MCU，以及SMT贴片加工工艺生产，具有灵敏度高、稳定可靠、耗电小.美观耐用、使用方便等特点。
报警器采用特殊结构设计的光电传感器结合性能可靠的MCU,能有效的探测出火灾初期阴燃阶段或生成以后产生的烟雾。当烟雾进入报警器，使光源产生散射，光接受元件感受到光强度，接收到的光强度和烟雾浓度有一定的线性关系，报警器对现场参数不断地采集、分析和判断，当确认现场数据的光强度达到预定阈值时，报警器的红色LED灯点亮，并启动蜂鸣器报警。当报警器工作的环境中的烟雾消失后，报警器自动恢复到正常工作状态。
声压级：≥80dB/3米
供电电源：DC9V层叠电池
烟雾灵敏度：0.10-0.3dB/m
输出形式：声光报警
重量：约135g
	个
	1 
	

	21
	防溢报警器
	将产品挂在杯口，向杯中注水，当水满至报警器探测点时报警器会发出连续的鸣叫声，及时提醒适用者，起到防止溢出的效果。
	个
	1 
	

	22
	语音报时闹钟
	语音播报时间，温度，日期，全程语音导航，盲人专用
三组闹铃功能
一天内可以设置三个不同时候的闹铃
工作日闹铃功能
可以设置五天闹铃、六天闹铃和七天闹铃 三组闹铃模式 功能强大。
智能光灯功能
温度语音播报，华氏和摄氏随意转换，万年历，24小时/12小时转换。
带闹钟贪睡功能
当铃声响起时，按一下顶部按钮，铃声会停止，5分钟后会继续响，闹钟铃声渐变。
外形尺寸：13.7*7.7*4.4cm
显示屏: LCD显示
重量：250克
	个
	3 
	

	23
	乒乓球拍和球
	盲人所用的乒乓球和乒乓球拍很是特别，每个特制的盲人乒乓球里装入了总重量为３．６克到３．８克的４个金属小球，球一动就会发出“哗啦哗啦”的声音，乒乓球拍和普通球拍相比显得又长又窄而且板上也没有胶皮。（含一对球拍，一个球）
	套
	1 
	

	24
	盲文 扑克
	1.单张扑克牌尺寸：8.8cmX6.3cm
2.单张扑克牌厚度：0.04mm
3.每套扑克牌的重量：145克4.特点：大字体，塑料材质，每张扑克牌的对角都有盲点，盲人朋友可通过 触摸盲点出牌，盲点突起明显，纸盒包装；适用于盲人休闲娱乐使用
	副
	3 
	

	25
	黑白棋
	1.带磁铁棋子，上面有纹路方便盲人识别。
2.棋盘为8×8的方格布局，开局时在棋盘正中有摆好的四枚棋子，黑白各2枚，交叉放置，由执黑棋的一方先落子，双方交替下子，棋子落在方格内，一局游戏结束后双方更换执子颜色。
3.合法的棋步包括：在一个空格新落下一个棋子，并且翻转对手一个或多个棋子。
4.下子方式：把自己颜色的棋子放在棋盘的空格上，而当自己放下的棋子在横、竖、斜八个方向内有一个自己的棋子，则被夹在中间的对方棋子全部翻转会成为自己的棋子。
5.夹住的位置上必须全部是对手的棋子，不能有空格。并且，只有在可以翻转棋子的地方才可以下子。
6.一步棋可以在数个方向上翻棋，任何被夹住的棋子都必须被翻转过来，棋手无权选择不去翻某个棋子必须是刚下的子夹对方才能够翻对方的子，因翻转对方的棋子而夹住的子是不能被翻的。
7.翻转棋子时，有一个棋子的翻转动画大概显示1秒左右每次下子最少必须翻转对方一个棋子，若棋局中下子都不能翻转对方棋子，则自动pass轮空，客户端界面气泡提示：您无子可下由对方继续下子，而对方气泡提示：由于对方无子可下，您可继续下子。若二个玩家都不能下子翻转对方棋子，游戏结束。 
	副
	1 
	

	26
	盲文橡棋
	1.象棋参数：棋子尺寸，直径约28毫米，厚度10毫米；
2.棋盘展开尺寸，37厘米，乘以45厘米，乘以1.2厘米，棋3.盘折叠尺寸，37厘米乘以22.5厘米，乘以2.4厘米。
4.重量含外包装1.25公斤，
5.棋子分辨方式：黑方边缘光滑，红方边缘有齿状突起；
	副
	1 
	

	27
	盲人智能药盒
	1.每天可设置4组提醒闹铃.
2.时钟功能.提醒器带钥匙扣.  
3.提醒器与每排放药格都可任意取出.                                    
4.共有7排放药格,每排4小格,共28格
5：产品尺寸：  19*10.5*2.5CM
6：显示器尺寸：  2.2*1.7CM   
7：产品重量： 125 G
8：药盒最多可容纳一周的药用量，共7天，每天4格独立药格。
	个
	3 
	

	28
	语音水杯
	【1】饮水提醒：在设定的时间语音提醒您按时喝水，以补充人体日常所需的水份；
【2】服药提醒：在设定的时间语音提醒您按时服药；
【3】温度提醒：水杯带有无水感温技术，当杯中有水时，显示即时水温，喝水前先看下水温显示，不会因为水温过高而烫嘴；杯中无水时，显示环境温度，提醒家人根据气温增减衣物；
【4】MINI音响：采用微芯控技术集成插卡音乐播放、FM收音机、电脑播放，选用高品质扬声器，给您全频段近乎平直的响应曲线，全音域的播放音感；
【5】TF卡播放：支持TF插卡播放；
【6】MF收音：支持MF收音机播放；
【7】时间显示：可显示当前时间，提醒您按时吃饭、学习、工作和休息；
包装尺寸：长：260 宽：145 高：115mm；
包装重量：0.8KG
	个
	2 
	

	29
	盲人语音水杯
	1、功能：保温杯、水质TDS检测、饮水提醒、服药提醒、水温显示、蓝牙音响、TF插卡音响、FM调频收音机、时间显示等；
★2、功能按键上有盲文凸起标识，功能操作过程都有对应的语音提醒；
3、304不锈钢杯身，无焊接，一体成型，镜面光亮内胆，无尾真空，保温时长10小时以上；
4、设置定时服药、饮水提醒，并语音播报；
5、带显示屏，实时显示水温；
6、水温测量时间小于等于3秒，测量范围为0~100度；
7、水质TDS测量时间小于等于5秒，杯体印有《生活饮用水恒卫生标准》水质TDS值的饮用标准，为您的健康保驾护航；
8、音乐功能：带FM调频收音、蓝牙转接，USB电脑连接，TF内存卡插槽，精良的音响功能，可FM调频收音、蓝牙播放音乐、内存卡音乐播放;
９、杯体容量450ml，内置电池，USB充电；
10、产品组成：智能保温杯、Micro-USB充电线、电源适配器。
	个
	2 
	

	30
	语音智能插座
	1、 插座上电，立即播放，“小安正在为您服务”。
2、 USB插座是时时供电，不受语音识别控制。
3、 声音播放时，语音识别装置不接受语音指令。
4、 当开关关闭时，语音控制功能失效，此时如果接收到语音指令，本机语音提示：请打开语音控制开关。
5、 座体尺寸：L*B*H=78mm*60mm*65mm
6、 交流输入电压：AC110V-250V，50/60HZ
7、 交流最大电流：6A
8、 交流最大功率：1500W
9、 USB输出：5V/3A
	个
	2 
	

	31
	智能识别读书机
	1.高清触摸平板电脑，屏幕尺寸不低于12英寸；
2.无线看远摄像头，看远时的图像放大倍数不低于30倍；
3.远用摄像机采用蓝牙接口，摄像机和平板电脑之间的传输距离不低于1米；
4.近用摄像头离底板的距离不低于20cm，近用摄像头能清晰拍摄文件区域不低于A4范围大小的文件；
5.近用看书时，图像放大范围1-26倍；
6.阅读方式至少是按页、按行和按列等三种方式；在阅读模式下，放大倍数不低于10倍；
7.字体色/背情景色的组合模式，至少具有黄字黑底、蓝字白底、白字黑底等17种模式；
8.能朗读中文、英文的书刊、杂志和报纸，从采集到朗读时间小于30秒；
9.能朗读网络上下载的中文、英文资料；
10.可充电电池，充足电后至少可连续使用8小时；
11.液晶屏的分辨率不低于1920*1080；
12..能保存单页或多页文件；
13.折叠支架，携带方便；
14.具有快捷功能键；
①在屏的右边垂直向滑动时，改变字体前景色和背景色
②在屏的左边垂直向滑动时，可以采集多页文件
③在屏的上边水平向滑动时可以改变阅读速度
④持续按住屏3秒钟，可以采集文件
15、提供国家级检测机构出具的检测报告；
16、投标人需提供原厂厂家针对本项目的授权书。
	台
	1 
	

	32
	亮度色温测试仪
	1.滤波器：可过滤彩色、蓝色、中性光
2.可下载专用APP使用专用量表进行检测
★3.色温：2700-6500°K（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件证明）
★4.亮度：0-5000 lux（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件证明）
5.电源：可充电电池，5伏充电器
6.尺寸：长9英寸* 宽7.5英寸* 高3英寸
	台
	1
	

	33
	台式电子助视器
	1.摄像系统：全自动数字摄像头
2.摄像头旋转度：镜头可绕轴水平方向旋转180度；垂直方向旋转180度
3.放大范围：2X—100X
4.颜色模式：全彩色、白字黑底及黑字白底,黑底黄字,黄底黑字等19种彩色文本组合模式
5.远近范围：近不大于210mm、远不小于50米；能看黑板和远处的实物；近用时可阅读书写、浏览照片，可当镜子化妆用
★6.控制面板功能：按键操作，图像缩放、亮度调节、颜色模式、电源开关，图像冻结、阅读线窗、存储回放等功能。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件证明）
7.显示模式:可分为文本阅读模式和图像观看模式
★8.文字比对:左半屏冻结样本,右半屏显示内容,并和样本进行比对及拼接。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件证明）
9.阅读引导线:屏幕可通过十字线来定位，单条阅读引导线，平行阅读窗口,窗口可上下,左右平移,窗口大小可调
10.配助视器专用桌子，实木多层生态板，规格88*90/50/55CM
★11.配有滑动平台，规格34*25*1.5CM,上下滑动范围12CM，左右任意滑动。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件证明）
12.23英寸液晶显示器。  需带样品
	台
	1
	

	34
	教师演示台
	2400*700*850mm 
台面板材：一体化台面，采用12.7mm厚实芯双面理化板，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。为保证台面材料质量以及从环保角度保障师生健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求：★环保性：根据GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量进行检验，检验甲醛含量≤0.124mg/m3；甲醛释放量限量值符合E1 级，投标文件中提供检测报告复印件，检测报告必须带有二维码可进行扫码查看在线报告以辨真伪，开标时提供原件核查。★抗菌性：针对大肠杆菌、铜绿假单胞菌、枯草芽孢杆菌、甲型溶血性链球菌、粪肠球菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等抗菌率≥99.5，投标文件中提供检测报告复印件，检测报告必须带有二维码可进行扫码查看在线报告以辨真伪，开标时提供原件核查。★抗霉性：可抵抗黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝木霉等霉菌的侵蚀，投标文件中提供检测报告复印件，检测报告必须带有二维码可进行扫码查看在线报告以辨真伪，开标时提供原件核查。★参照EN71-3：2013+A3：2018标准，采用ICP-MS方法进行分析，含可溶性铅、可溶性砷、可溶性钡、可溶性汞、可溶性锶、可溶性镍、可溶性硼等不少于18项重金属元素转移未检出，投标文件中提供检测报告复印件，检测报告必须带有二维码可进行扫码查看在线报告以辨真伪，开标时提供原件核查。
台身：铝合金框架结构：采用铝合金框架，方形立柱为50*48mm，壁厚不小于1.0mm型材，横梁方管为35×35mm，镶板槽宽16mm，所有铝材表面经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。预留有水槽、水嘴一整套、电源总控台、多媒体位置等；台身主体背板及吊板采用16±0.5mm厚优质环保三聚氰胺贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。
脚垫：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命。
	张
	1
	

	35
	教师操作台
	1400×600×780mm（以学校实际情况为准）；钢木结构。①台面为40mm厚硬实木齿接板材表面涂环保亚光清漆；②桌面铺设3mm厚水晶防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染；③台身：立腿采用规格不小于40×60mm、壁厚不小于2mm金属型材经喷塑或烤漆处理,含有独立分类工具柜,材质18mm厚环保型三聚氰胺板,截面用优质PVC封边条机械封边；④桌脚下配橡胶减震垫，嵌入式防水电源插座220V五眼（有安全防护盖及开关）；所用板材符合国家E1级标准。
	张
	1
	

	36
	学生实践桌
	规格尺寸：2400mm*1200mm*780mm；
台面：采用40MM实木板材加工，干燥处理； 桌面铺设2mm透明橡胶防护垫；中间配有防护网；配有带盖板电源插座两组，提供220V电源，插座引入线埋于台面下，不能外露。桌身采用60*40方钢烤漆骨架，长方向两侧各有工具抽屉，带有两个存放柜，桌脚带固定垫。(8人一组)
	张
	4
	

	37
	学生凳
	规格：340*240*420mm，钢木结构                                                                  凳面规格：340*240*18mm 采用16mm厚优质橡木齿接板，四周机械打磨，表面采用环保型全哑光聚脂清面漆。防水、耐用、美观。                                                           凳脚：方钢四腿，方钢规格25mm*25mm，管壁厚度大于1.0mm，中空，双方钢圈架，牢固稳定。四脚配耐磨垫，抗磨消音，保护地板砖。
	个
	24
	

	38
	工具墙、柜
	规格:1000 mm×550 mm×2000 mm，柜身为16mm厚刨花板，隔板采用25mm厚刨花板,所有裸露截面均采用优质PVC封边条，机械封边,上部根据需要设置各种挂钩，定位挂放工具。下部为板式对开门，带拉手和锁，内设活动隔板层。所用板材符合国家E1级标准。
	组
	3
	

	本项小计
	
	
	
	

	八
	语训小教室
	
	
	
	

	1
	特殊教育学习卡套件
	本套件为专业的特教课程体系学习卡，配有学习卡和教具使用手册，适合孤独症、智障及脑瘫等特殊学生，可以锻炼提升学生的六大能力，包含语言表达能力、逻辑思维能力、认知能力、主动沟通能力、观察能力以及数字逻辑能力的学习。
套件按功能点分类：
1、认知能力：认知的拓展，认识常见物品、形状、颜色和生活中常见的事件等。
2、数字逻辑能力：可进行数的整体概念学习、加减等组合学习方式。
3、观察能力：进行找不同、比大小、颜色规律以及生活中事情观察等。
4、语言表达能力：可以学习简单到复杂的句子，帮助学生学习管理生活中发生的事情。
5、逻辑思维能力：事情的排序、推理逻辑、因果归类、特征学习等。
6、主动沟通能力：学生学习主动沟通能力。
学习卡配置清单：
1、形状颜色卡片不少于260张，（1）正方形卡片： 5种色（红色、黄色、蓝色、绿色、紫色），每种颜色8片，每张卡片边长不小于3cm；（2）等边三角形： 5种色（红色、黄色、蓝色、绿色、紫色），每种颜色8片，每张卡片边长不小于3cm；（3）圆形： 5种色（红色、黄色、蓝色、绿色、紫色），每种颜色8片，每张卡片边长不小于3cm；（4）爱心形： 5种色（红色、黄色、蓝色、绿色、紫色），每种颜色8片，每张卡片边长不小于3cm；（5）五角星形： 5种色（红色、黄色、蓝色、绿色、紫色），每种颜色8片，每张卡片边长不小于3cm；（6）六边型： 5种色（红色、黄色、蓝色、绿色、紫色），每种颜色8片，每张卡片边长不小于3cm；（7）等腰梯形： 5种色（红色、黄色、蓝色、绿色、紫色），每种颜色8片，每张卡片边长不小于3cm。
2、交通工具卡片不少于90张：（橘色车厢、紫色车厢、红色车厢、绿色车厢、蓝色小轿车、白色救护车、警车、黄色工程车、红色消防车）x10片=90片，两个火车头卡片2张，每张卡片不小于3.5x5cm。
3、生活认知卡片不少于78张：（毛绒棕熊、毛绒熊猫、毛绒小狗、毛绒小鸭、盘子、叉子、筷子、小碗）x10片=80片，每张卡片不小于3.5x5cm。
4、卡通卡片不少于55张，每张卡片不小于6x9cm。
5、物品卡片不少于36张，每张卡片不小于6x9cm。
6、人物卡片不少于36张，每张卡片不小于6x9cm。
7、场景事件不少于56张，每张卡片不小于7x7cm。
8、事件顺序不小于70张，每张卡片不小于6x9cm。
★9、形状颜色卡片、交通工具卡片、生活认知卡片和卡通卡片为磁吸卡片，可以吸附到磁板组合，便于教学使用（提供厂家参数确认函，并盖公章有效）。
10、磁板2块，尺寸不小于20x30cm。
	套
	1
	核心产品

	2
	彩虹型沟通认知板
	1.沟通模板可自由设定，最多可设置10种模式；
2.播放方式分为组合朗读和直接朗读，可满足不同沟通障碍者的需求；
3.系统自带数据库，共有23种类词汇，含530个核心词汇；
4.可进行版面之间的超链接功能，可极大扩充词汇内容；
5.系统自带各类沟通模板，共500张，便于用户使用；沟通素材可自主编辑录制及选用。
6.安卓操作系统平台：四核，16GB储存空间，8寸屏幕尺寸
	台
	1
	

	3
	拓展型--沟通认知板
	用于培智儿童、智能障碍、脑性麻痹、自闭症、语言发展迟缓等沟通学习认知的一款新型设备，字词句的学习随学随用，造句功能为学生后期的语文学习奠定坚定的学习基础。系统方便实用大大提高学生的主动学习交流兴趣。
1.主界面由36个核心词汇构成，可自由组合词组、句子，并在播放栏进行播放。
2.可自由设置行*列的方式，行和列可从1扩展到8。
3.系统包含3000份的沟通词汇，用户可完成替代性沟通。
4.沟通模板、背景、格子的颜色都可以进行自由设定。
5.版面排列可自由设置，可自主调整。
6.可进行模板的超链接的功能。
7.可进行文字、语音速度、播放栏的设定。安卓系统；4核处理器；10.1寸屏幕；32GB存储空间；
	台
	1
	

	4
	核心语汇成长沟通系统
	用于培智儿童、智能障碍、脑性麻痹、自闭症、语言发展迟缓等沟通学习认知的一款新型设备，字词句的学习随学随用，造句功能为学生后期的语文学习奠定坚定的学习基础。系统方便实用大大提高学生的主动学习交流兴趣。
1、专业特殊教育设备：可录音和放音；
2、语种共分中文、台语、客家语、粤语、英文、泰文等十种语言；
3、版面包括其他功能键：清除键、整句发音、记忆键、录音键、记忆格；
4、中文核心语汇学习教材组共40张版面，分名词篇、句型篇与问答篇；
（1）.名词篇：共9张版面，共72个语汇；
（2）.句型篇：共15张版面，共15个常用句型版面；
（3）问答篇：共16张版面，每一个版面都包括三种基本句型，分别是疑问句、肯定句、否定句，共16个版面；
5、中文核心语汇教材组：共40张纸质版面，分名词篇、句型篇与问答篇。
6、包含不少于30张记忆贴片，记忆贴片可以贴到打印图片，记忆贴片可记录语音。
7.配置配套训练教材，提供至少5套训练方案。 
8、记忆格：每张版面均有记忆格，并以不同编号表示，可存放声音。 
	套
	1
	

	5
	特殊教育视频音频设备
	本设备是特殊学生教育康复领域的智能干预设备，应用了人工智能和物联网技术，以行为分析理论为基础，满足个别化需求的特殊学生的线上评估、康复方案推送、训练、训练数据存储、训练效果的分析以及在线指导等一站式康复训练方案。
功能点：
★1、评估训练内容包括安全模块（含外出和居家安全）、自理模块（含用餐、卫生、如厕、穿衣和收纳）、情绪行为（含理解、管理、表达和心理理论）、关注模仿（含仿说、动作和学习）、逻辑概念（含抽象、具象、关系理解和逻辑思维）、习惯（含指令反馈、强化物和独立完成）、社会性沟通（含回应、对话、发起、规则和评述语言）、互动游戏（含运动类、功能类、假想类、建构类和互动类）、学业（含书写、数学、阅读和时间管理）9大类技能领域，35个细分领域（投标文件中需提供该功能的软件截图有效）。

2、9大技能领域评估报告，包含了9大领域得分和细分领域得分，35个细分领域的表现情况图表展示，提供技能领域提升目标的文字分析和视频讲解，并呈现细分领域的康复训练提升计划。
★3、训练规划含自主选择训练包和自动推送训练包，自主选择训练包不少于100个，每个训练包呈现阶段目标、训练阶段、学习视频、达标标准和训练素材，训练素材可以自主编辑。自动推送训练包每次推送不少于5个，并可以根据训练需要，点击换一换（投标文件中需提供该功能的软件截图有效）。
4、训练结果分析：能完整的记录分析9大类技能领域的35个细分领域训练情况，包含训练阶段、素材累计达标数、素材数据和正确率，并以折线图的形式呈现数据。
5、记录端：记录端包含训练记录和教学示范，用户可以对训练的记过进行记录，记录端可以自动保存，并自动同步到数据中心；教学示范是以视频动画的形式讲解训练过程及须注意事项。
★6、记录端的训练记录和教学示范内容，是与训练规划中的训练包一一匹配的（投标文件中需提供该功能的软件截图有效）。
7、记录端物理按键：包含计时按键、正确按键、错误按键、确认按键及电源按键。
8、记录端：尺寸不小于100x58x13mm，支持GPS、WIFI和蓝牙功能，电池容量不小于1100毫安。
9、数据库：配套电子化图卡1600张，用户可以根据学生的需求，自主打印制作，满足个性化需求。
本产品须符合《强制性产品认证实施规则CNCA-C08-01:2014》的要求，提供本产品3C认证证书佐证（复印件盖厂家公章有效），否则作为无效标处理。
	套
	1
	核心产品

	6
	情景沟通认知板
	情景沟通认知板针对无口语的个案而言，可以替代其口语发声，改变其沟通模式，促进口语及主动沟通。针对有较高或高功能的个案，可以起到扩大性的沟通，编辑个性化的教学版面方案，进行认知、联想、情景、文字、故事等等方面的训练。本产品适用于所有年龄层，不同社会、经济、种族背景，且不论何种原因，其共同特征是语言沟通及认知能力上需要适当的帮助的人群，包括自闭症患者、智障患者、发育迟缓学生、处于口语发展前期者、多重障碍者、听障、视障、脑性麻痹患者以及中风患者等。本产品搭配理论教材及使用手册，对个案的认知能力、与他人沟通能力、问题行为、参与社会能力及语言能力等各方面都有显著性的改善。
功能点：
1、软件带有DVD遥控模块，可与红外遥控器配对，控制各种家庭电器，如电视、空调；
2、本沟通认知板软件带有虚拟键盘，可使用虚拟键盘打入文字，并能实现一键式文字转换语音功能；
3、具有30个沟通场景，每个场景具备独立的沟通认知功能，能独立完成对话交流；
4、具有31个沟通场景的主题词语表，随着场景的切换，软件能自动呈现场景有关的主题词汇；
5、具有情景页面集游戏，游戏数量不少于36个，需包含气泡游戏、蝴蝶记忆游戏、太空场景游戏和水果记忆游戏等；
6、软件不限定使用一台电脑，可拓展多台电脑上使用，注册账号支持反编译；
硬件配置： 不小于11.6寸触屏一体机、内存为2GB、存储空间不少于32GB。  
	台
	1
	

	7
	言语语言听觉认知综合训练系统
	本系统针对特殊教育和资源教室的实际特点进行设计，具有很强的实用价值，对特殊教育的发展能起到积极的促进作用。根据国家新一轮基础教育课程改革的精神和原国家教委颁布的《残疾学生教育训练纲要》的教学要求，从言语训练、听觉训练、语言训练以及认知能力等综合性训练，提高特殊学生的言语语言等方面的能力，促进特殊学生的更好地学习教材知识，培养其社会适应能力，并逐渐形成一些能解决常见生活问题的适应性能力。
功能点：
1、通过动画，直观地描绘每个发音的舌的构音方式，并辅以文字说明。 
2、结合实际生活，通过主题式教学，对学生进行基本的构音训练。 
3、每一个构音训练都按照单音节、双音节、三音节进行分类教学，并辅以音位对的比较。 
4、通过互动游戏的形式，提高学生学习的兴趣，并在游戏中掌握基本的发音技能。全部学习完后，还会发给学生通关奖励，让学生得到成功的喜悦。 
5、言语训练主要从字、词、句、段层层递进，符合学生的认知规律。 
6、听觉训练主要包括声音的产生、感受声音、认识声音以及音乐欣赏四个方面。 
7、感受声音主要描述了一些常见场景的声音，让学生对声音有个直观的感受。
8、为了扩大软件系统的应用性，适合不同的场景，要求言语语言听觉认知综合训练系统具有跨平台性：软件可同时适用于IOS、安卓和微软操作系统。
9、言语训练：河马灰灰-h、我们的教室-sh、彩虹的颜色-s、奶奶的农场-n、各种各样的种子-z、甜甜的糖果-t、好吃的食物-ch、繁忙的菜市场-c、欢乐的万圣节-g、炎热的夏天-r、好玩的主题公园-q、快乐的节日-l、夏天的昆虫-zh、马路上的红绿灯-d、我们放风筝-f、快乐的圣诞节-j、宝宝的书包-b、三只毛毛虫-m、会写信的小熊-x、盼盼的皮球-p、有趣的动物园-k、有趣的声调、有趣的韵母。
10、听觉训练：听觉分辨：包括声音的长短、声音的强弱、声音的快慢、声音的频率四个方面；听觉理解：主要从单条件、双条件、三条件及看图画听故事四个方面来深入理解；听觉识别：主要从词语识别、音位对识别、语音均衡式识别三方面来进行训练；听觉察知：主要从声音的产生、感受声音、认识声音、音乐欣赏四个方面来认知声音；认知启蒙：主要从学习颜色、学图形、学数学、学时间、学空间、学物体的量方面来训练学生的认知能力；
11、语言训练：我的身体、我的家人、温馨的家、起床啦、可口的早饭、好吃的水果、美味的蔬菜、多变的形状、认识交通工具、上学啦、课间活动、大扫除、准备去郊游、美丽的公园、去动物园、去看海吧。
12、认知能力：认知启蒙、基本认知能力、分类能力、推理能力。 
硬件配置：平板电脑，9.6寸平板电脑(存储空间64g)。
提供本产品软件著作权登记证书（盖厂家公章有效）
★提供第三方检测机构出具的检测报告，检测报告原件核查
	套
	1
	核心产品

	8
	AR认知康复训练与评估系统
	本系统针对认知损害进行全面评估和训练，包括感知觉能力、基本认知能力、思维能力、数学能力、社会行为能力，艺术能力等多项能力训练专题。系统题库应用大量充满活力的图形动画和音视频。
功能点：
1、系统支持互联网的在线或离线使用，在线、离线可自由切换。
2、提供远程认知康复训练接口，具备远程升级能力；
3、支持AR增强现实技术应用，并提供1套AR训练素材，可以通过AR卡片将手眼脑的协调训练、数字、颜色、空间方位的训练等都很好地融入进来，让学生在训练过程中更有参与感，这种训练方式也更生活化；
4、AR素材内容包括动物，交通工具，环境，室内外道具，植物的模块；
5、AR认知卡片支持在认知康复系统上使用，轻松一照，AR增强现实功能的三维实时渲染技术就是能让所有物品对象立即展现。让感知觉认知以及认知训练游戏更有趣，更具有立体感，并能够从360度全方位视觉进行观察。
6、训练素材在有网络的情况下会自动更新，系统内置大量相对应的训练内容。
7、注意力能力训练模块包含反应时间、梦幻泡泡鱼、找数训练A、找数训练B和找数训练C内容。
8、记忆能力训练模块包含瞬时记忆、形状记忆和图片记忆内容。
9、数算能力训练模块包含认读数字、数的表示、数物品、数形状、物品指认、物品数量、按物数数、口头倒数、数圆点、贴纸学数字、相邻数字、数字配对、数字排序、数量匹配、数字数量、比较数字、图表比较、更多更少、物品命名、两数相加、加法命题、合成数字、学习加法、配图加法、纯数字减法、认读数字、物品指认、钱币测试和认识钱币。4、思维能力训练模块包含图形推理、我爱推理、找规律-数字、找规律-水果、连线成物、我是小画家、钢琴演奏家、萨克斯演奏和手敲琴演奏。5、感知觉能力训练模块包含最深颜色、相同颜色、最亮颜色、辨色训练、角星正圆、趣味七巧板、认识动物、认识蔬菜、认识水果、学习交通工具、认识食物、认识身体部位、认识家属、学习颜色、学习形状、鸟类声音和动物声音。6、其他能力训练模块包含行为认知、认识安全、认识职业B、认识职业A、垃圾分类、学习天气和人际互动。
10、数据可以实现通过互联网实时上传到认知康复服务云平台，保证数据的安全性。2、可呈现用户同龄人数据对比分析图。3、可计算出训练成绩的走势折线图。 
平板电脑硬件配置：主屏幕：10.1英寸  分辨率:1920*1200 网络类型：双屏WIFI RAM容量:4G运行内存 ROM容量: 32GB 
★提供第三方检测机构出具的检测报告，检测报告原件核查
	套
	1
	核心产品

	9
	特殊教育--听力语言智能学习助手
	本产品适用于认知障碍、孤独症谱系障碍、言语语言障碍、听力障碍等儿童，产品基于人工智能技术的智慧化评测体系，精准快速定位问题，可视化康复进展，同时采用场景化设计，康复游戏模拟了20种主题的真实场景，构建12种不同的噪声环境，让康复得到更好的泛化效果，训练的方式寓教于乐，将康复内容融入游戏、动画、训练和测试，康复教育与游戏相结合，提升训练的乐趣。
骨传导功能模块：
★1、配置骨传导设备，设备与耳机孔链接，为学生提供声音除外的震动刺激方式，插入耳机后，系统自动提示提示振子模式和普通模式选择（投标文件中需提供该功能的软件截图有效）。
★2、软件可以进行振子功能设置，可设置振动的强度：大中小，提高学生学习的效率和体验感（投标文件中需提供该功能的软件截图有效）。
辅助沟通模块：
★1、沟通符号分为人物类、日常动作、实物、意见表达、情绪状态、玩具活动、地垫、衣物穿戴、日常用品、交通工具、天气、身体器官等不少于20个大类，不少于700个核心沟通词汇（投标文件中需提供该功能的软件截图有效）。
2、组句栏可以扩充到不少于18个词汇，一次性发声沟通词汇不少于18个词汇（投标文件中需提供该功能的软件截图有效）。
3、辅助沟通界面的背景为彩色，便于学生视觉区域归类（投标文件中需提供该功能的软件截图有效）。
噪声检测模块：
1、环境噪声监测：一键进行环境噪声监测得出分贝，并自动判别出检测噪声的类似环境。
★2、系统可以建构出20种不同的噪声播放环境，满足学生的学习需求（投标文件中需提供该功能的软件截图有效）。
听觉感知功能模块： 
★1、在异同分辨、响度感知、时长感知、节拍感知、音高感知、旋律感知和空间感知模块的训练前，可以进行训练的噪声背景设置，噪声强度设置：无、弱、中和强四种模式选择。
★2、在异同分辨、响度感知、时长感知、节拍感知、音高感知、旋律感知和空间感知模块的训练前，可以进行训练的噪声背景设置，噪声类型设置：白噪声、音乐噪声、人声噪声、街道噪声、校园噪声和风噪声六种模式选择。
语音识别训练模式：
★1、在韵母识别、声母识别、声调识别和词语识别模块中，可以进行训练的噪声背景设置，噪声强度设置：无、弱、中和强四种模式选择（投标文件中需提供该功能的软件截图有效）。
★2、在韵母识别、声母识别、声调识别和词语识别模块中，可以进行训练的噪声背景设置，噪声类型设置：白噪声、音乐噪声、人声噪声、街道噪声、校园噪声和风噪声六种模式选择（投标文件中需提供该功能的软件截图有效）。。
感知测试和语音测试模式：
★1、在感知测试和语音识别测试模块的训练前，可以建构模拟不少于16种组合噪声类型的场景到语音播放中；（投标文件中需提供该功能的软件截图有效）。
一体化声场设计：
配置2个不小于5瓦高保真扬声器，扬声器内嵌在设备中，一体化设计，出声口面向使用者，便于携带。
系统管理：
1、具有姓名、地址、出生年月和联系方式等信息的录入功能；
2、具有学校管理和班级管理的功能。
硬件参数：
1.外型尺寸不小于32*26*12cm，外壳为ABS材料，可以防摔；
2.内置5600mAh电池。
3.电源按钮和音量按钮嵌入到外壳中，便于操作和防摔。
4.存储： 32GB+云存储。
5.一体化扬声器：配置2个各5瓦高保真扬声器。
6.骨传导振动器一件，尺寸不小于58*54*15mm，材质为ABS和硅胶。

本产品须符合《强制性产品认证实施规则 音视频设备CNCA-C08-01:2014》的要求，提供本产品3C认证证书佐证（复印件盖厂家公章有效），否则作为无效标处理。
	套
	1
	核心产品

	10
	特殊教育课程--果蔬包
	特殊教育课程是专门为存在口语/语言障碍和认知障碍等特殊需求学生设计的综合性教学材料，根据我国的特殊教育教材，由资深特殊教育老师和语言治疗师合作开发。这套课程预设10个主题单元，保持了统一的设计和结构，每个单元围绕主题教学，帮助老师在课堂上进行有意义地教学，让学生获得沉浸式的体验，收获更多的知识，全方位培养特殊需求学生的沟通能力、语言能力和积极行为。
1. 符号一致性：课程内容使用的符号体系和高科技辅助沟通设备内的一致，满足学生的学习成长路径，易于辨识和教学。
2. 时间表主题：让学生了解课堂上会发生什么，将完成哪些活动及相应的顺序，在每个活动结束后，再次使用时间表，以便顺利过渡到下一个活动。配置PVC时间表一张，时间表中带有8个魔术粘，可反复使用，时间表尺寸不小于29x20cm。
3. 图片拼图主题：介绍新的概念，可引发背景的知识，塑料拼图板尺寸不小8.5x5cm,拼图板背面为6个圆孔，便于学生操作使用。
4. 词汇主题：学习词汇的知识，并给学生提供机会有意义地使用词汇。配置5张PVC材质的词汇主题表，尺寸不小于29x20cm。（1）词汇表认知主题：分我认识、我不认识和我不确定三个部分，每个部分带有4个魔术粘；（2）水果主题：水果组句子；（3）蔬菜主题：蔬菜组句子；（4）吃的主题；（5）喝的主题。
5. 读书主题：让学生参与到主题相关的、语言丰富的读写活动中；阅读“常见的蔬菜水果”主题书，构建学生的背景知识。
6. 配对主题：巩固新学的概念，同时让学生接触到新的词汇，练习同物配对，配对活动也可以在训练后，评估学生的理解能力。
7. 休闲活动主题：让学生在跟主题相关的有趣活动中庆祝所学到的知识。
8. 宾果配对游戏主题：巩固新学的概念，在游戏中练习视听觉和听理解，同时让学生接触到新的词汇，配置10张PVC配对板（尺寸不小于29x20cm），16张PVC水果蔬菜卡（尺寸不小于6.5x6.5cm），32块塑料游戏圆片。
9. 棋盘游戏主题：配置1个泡沫骰子和20张PVC卡片（尺寸不小于8x5cm）。
10. 测试主题：巩固新学的概念，评估学生的掌握程度，以此调整教学。配置5张PVC材质的词汇主题表，尺寸不小于29x20cm，都可反复使用。
11. 配置沟通册/词汇表：配有PVC沟通板的册子和主题词汇表共12张（尺寸不小于29x20cm）；沟通册的主题包含：小单词、动作、描述、日期和时间、快捷短语、春节、音乐、游戏、吃饭、读书和影视。在沟通册封面，可清晰呈现出12个分类主题，便于学生精确查找内容。
12. 沟通册按照6x6的网格，其中6张为通用沟通板，6张为特定的场景主题，共有300个常用沟通词汇，满足生活及教学所需。
13. 教师指导手册:详细介绍了教学活动、常见问题、各种主题的详细教案等。
硬件配置：
包装尺寸：38cm x 6cm x 30cm；总重量：2KG；教材材质：PVC；课程包：1个收纳包，1个风琴包，9个教学活动、1本教师指导手册、1本AAC沟通册、1张主题词汇表、1本沟通册指导说明；
	套
	1
	

	11
	特殊教育课程--交通工具包
	特殊教育课程是专门为存在口语/语言障碍和认知障碍等特殊需求学生设计的综合性教学材料，设计的目的是向学生教授新知识，并给他们许多机会来学习和练习新学的知识。课程内容紧密结合人教版培智教科书的生活适应和生活语文系列教材，由资深特殊教育老师和语言治疗师合作开发。
工具特点：
符号一致性：课程内容使用的符号体系和高科技辅助设备内的一致，满足学生的学习成长路径，易于辨识和教学。
适用范围广：任何特殊需求/任何认知能力水平的学生都能从课程中受益，从幼儿园到高中阶段的特殊教育学生皆可适用，即使对图片符号理解有限的学生，也能通过多样性重复和老师的支持学习。
活动包内容：
1.时间表一套：让学生了解课堂上会发生什么，将完成哪些活动及相应的顺序，在每个活动结束后，再次使用时间表，以便顺利过渡到下一个活动。配置PVC时间表一张，时间表中带有10个魔术粘，可反复使用，时间表尺寸不小于29x20cm。
2、图片拼图一套：图片的主题为交通工具，塑料拼图板尺寸不小18x14cm,拼图板背面为6个圆孔，便于学生操作使用。
3、词汇学习一套：学习词汇的知识，并给学生提供机会有意义地使用词汇。配置5张PVC材质的词汇主题表，尺寸不小于29x20cm。（1）词汇表认知活动：分我认识、我不认识和我不确定三个部分，每个部分带有4个魔术粘；（2）学习词汇主题“汽车”：汽车组句子；（3）学习词汇主题“公交车；（4）学习词汇主题“过红绿灯”；（5）学习词汇主题“交通标识”。
4、读书主题一套：让学生参与到主题相关的、语言丰富的读写活动中；阅读“搭乘交通工具出行”主题书，构建学生的背景知识。
5、配对主题一套：巩固新学的概念，同时让学生接触到新的词汇，练习同物配对，配对活动也可以在训练后，评估学生的理解能力，配置1张PVC材质的词汇主题表，尺寸不小于29x20cm，带有魔术粘20张图卡。
6、休闲活动一套：让学生在跟主题相关的有趣活动中应用所学到的知识。
7、配对游戏一套：巩固新学的概念，在游戏中练习视听觉和听理解，同时让学生接触到新的词汇，配置10张PVC交通工具配对板（尺寸不小于29x20cm），16张PVC交通工具卡（尺寸不小于6.5x6.5cm），32块塑料游戏圆片。
8、棋盘游戏一套：通过趣味性的答题游戏巩固新学的知识，并评估学生的掌握程度。配置1个泡沫骰子和20张PVC卡片（尺寸不小于8x5cm）。
9、主题测验一套：巩固新学的概念，评估学生的掌握程度，以此调整教学。配置4张PVC材质的测试题，尺寸不小于29x20cm，都可反复使用。
10、单元词汇一套：配置1张PVC交通工具配对板（尺寸不小于29x20cm），交通主题不少于28个，满足生活及教学所需。
11、沟通册共有300个常用沟通词汇，满足生活及教学所需。
12、教师指导手册:详细介绍了教学活动、常见问题、各种主题的详细教案等。
硬件配置：
包装尺寸不小于：38cm x 6cm x 30cm；教材材质：PVC；课程包：1个收纳包，1个风琴包，9个教学活动主题、1本教师指导手册、1张主题词汇表、1本沟通册指导说明、1本沟通册。
	套
	1
	

	12
	特殊教育课程--社区生活包
	特殊教育课程是专门为存在口语/语言障碍和认知障碍等特殊需求学生设计的综合性教学材料，设计的目的是向学生教授新知识，并给他们许多机会来学习和练习新学的知识。课程内容紧密结合人教版培智教科书的生活适应和生活语文系列教材，由资深特殊教育老师和语言治疗师合作开发。
工具特点：
符号一致性：课程内容使用的符号体系和高科技辅助设备内的一致，满足学生的学习成长路径，易于辨识和教学。
适用范围广：任何特殊需求/任何认知能力水平的学生都能从课程中受益，从幼儿园到高中阶段的特殊教育学生皆可适用，即使对图片符号理解有限的学生，也能通过多样性重复和老师的支持学习。
活动包内容：
1、时间表一套：让学生了解课堂上会发生什么，将完成哪些活动及相应的顺序，在每个活动结束后，再次使用时间表，以便顺利过渡到下一个活动。配置PVC时间表一张，时间表中带有6个魔术粘，可反复使用，时间表尺寸不小于29x20cm。
2、图片拼图一套：图片的主题为社区生活，塑料拼图板尺寸不小18x14cm,拼图板背面为6个圆孔，便于学生操作使用。
3、词汇学习一套：学习词汇的知识，并给学生提供机会有意义地使用词汇。配置5张PVC材质的词汇主题表，尺寸不小于29x20cm。（1）词汇表认知活动：分我认识、我不认识和我不确定三个部分，每个部分带有4个魔术粘；（2）学习词汇主题“超市”；（3）学习词汇主题“公园”；（4）学习词汇主题“买”；（5）学习词汇主题“玩”。
4、读书主题一套：让学生参与到主题相关的、语言丰富的读写活动中；阅读“我的小区”主题书，构建学生的背景知识。
5、配对我的小区主题一套：巩固新学的概念，同时让学生接触到新的词汇，练习同物配对，配对活动也可以在训练后，评估学生的理解能力，配置1张PVC材质的词汇主题表，尺寸不小于29x20cm，带有魔术粘20张图卡。
6、休闲活动一套：让学生在跟主题相关的有趣活动中应用所学到的知识，学习主题为垃圾分类。
7、配对游戏一套：巩固新学的概念，在游戏中练习视听觉和听理解，同时让学生接触到新的词汇，配置10张PVC我的小区主题配对板（尺寸不小于29x20cm），16张PVC我的小区主题卡（尺寸不小于6.5x6.5cm），32块塑料游戏圆片。
8、棋盘游戏一套：通过趣味性的答题游戏巩固新学的知识，并评估学生的掌握程度。配置1个泡沫骰子和20张PVC卡片（尺寸不小于8x5cm）。
9、主题测验一套：巩固新学的概念，评估学生的掌握程度，以此调整教学。配置4张PVC材质的测试题，尺寸不小于29x20cm，都可反复使用。
10、单元词汇一套：配置1张PVC我的小区配对板（尺寸不小于29x20cm），词汇不少于28个，满足生活及教学所需。
11、沟通册共有300个常用沟通词汇，满足生活及教学所需。
12、教师指导手册:详细介绍了教学活动、常见问题、各种主题的详细教案等。
硬件配置：
包装尺寸不小于：38cm x 6cm x 30cm；教材材质：PVC；课程包：1个收纳包，1个风琴包，9个教学活动主题、1本教师指导手册、1张主题词汇表、1本沟通册指导说明、1本沟通册。
	套
	1
	

	13
	特殊教育课程--关于我
	特殊教育课程是专门为存在口语/语言障碍和认知障碍等特殊需求学生设计的综合性教学材料，设计的目的是向学生教授新知识，并给他们许多机会来学习和练习新学的知识。课程内容紧密结合人教版培智教科书的生活适应和生活语文系列教材，由资深特殊教育老师和语言治疗师合作开发。
工具特点：
符号一致性：课程内容使用的符号体系和高科技辅助设备内的一致，满足学生的学习成长路径，易于辨识和教学。
适用范围广：任何特殊需求/任何认知能力水平的学生都能从课程中受益，从幼儿园到高中阶段的特殊教育学生皆可适用，即使对图片符号理解有限的学生，也能通过多样性重复和老师的支持学习。
活动包内容：
1、时间表一套：让学生了解课堂上会发生什么，将完成哪些活动及相应的顺序，在每个活动结束后，再次使用时间表，以便顺利过渡到下一个活动。配置PVC时间表一张，时间表中带有6个魔术粘，可反复使用，时间表尺寸不小于29x20cm。
2、图片拼图一套：图片的主题为关于我，塑料拼图板尺寸不小18x14cm,拼图板背面为6个圆孔，便于学生操作使用。
3、词汇学习一套：学习词汇的知识，并给学生提供机会有意义地使用词汇。配置5张PVC材质的词汇主题表，尺寸不小于29x20cm。（1）词汇表认知活动：分我认识、我不认识和我不确定三个部分，每个部分带有4个魔术粘；（2）学习词汇主题“喜欢”；（3）学习词汇主题“讨厌”；（4）学习词汇主题“家人”；（5）学习词汇主题“岁”。
4、读书主题一套：让学生参与到主题相关的、语言丰富的读写活动中；阅读“关于我”主题书，构建学生的背景知识。
5、配对关于我主题一套：巩固新学的概念，同时让学生接触到新的词汇，练习同物配对，配对活动也可以在训练后，评估学生的理解能力，配置1张PVC材质的词汇主题表，尺寸不小于29x20cm，带有魔术粘20张图卡。
6、休闲活动一套：让学生在跟主题相关的有趣活动中应用所学到的知识，学习主题为家人项链。
7、配对游戏一套：巩固新学的概念，在游戏中练习视听觉和听理解，同时让学生接触到新的词汇，配置10张PVC我的小区主题配对板（尺寸不小于29x20cm），16张PVC我的小区主题卡（尺寸不小于6.5x6.5cm），32块塑料游戏圆片。
8、棋盘游戏一套：通过趣味性的答题游戏巩固新学的知识，并评估学生的掌握程度。配置1个泡沫骰子和20张PVC卡片（尺寸不小于8x5cm）。
9、主题测验一套：巩固新学的概念，评估学生的掌握程度，以此调整教学。配置4张PVC材质的测试题，尺寸不小于29x20cm，都可反复使用。
10、单元词汇一套：配置1张PVC“关于我”配对板（尺寸不小于29x20cm），词汇不少于26个，满足生活及教学所需。
11、沟通册共有300个常用沟通词汇，满足生活及教学所需。
12、教师指导手册:详细介绍了教学活动、常见问题、各种主题的详细教案等。
硬件配置：
包装尺寸不小于：38cm x 6cm x 30cm；教材材质：PVC；课程包：1个收纳包，1个风琴包，9个教学活动主题、1本教师指导手册、1张主题词汇表、1本沟通册指导说明、1本沟通册。
	套
	1
	

	14
	特殊教育课程--穿衣服
	特殊教育课程是专门为存在口语/语言障碍和认知障碍等特殊需求学生设计的综合性教学材料，设计的目的是向学生教授新知识，并给他们许多机会来学习和练习新学的知识。课程内容紧密结合人教版培智教科书的生活适应和生活语文系列教材，由资深特殊教育老师和语言治疗师合作开发。
工具特点：
符号一致性：课程内容使用的符号体系和高科技辅助设备内的一致，满足学生的学习成长路径，易于辨识和教学。
适用范围广：任何特殊需求/任何认知能力水平的学生都能从课程中受益，从幼儿园到高中阶段的特殊教育学生皆可适用，即使对图片符号理解有限的学生，也能通过多样性重复和老师的支持学习。
活动包内容：
1、时间表一套：让学生了解课堂上会发生什么，将完成哪些活动及相应的顺序，在每个活动结束后，再次使用时间表，以便顺利过渡到下一个活动。配置PVC时间表一张，时间表中带有6个魔术粘，可反复使用，时间表尺寸不小于29x20cm。
2、图片拼图一套：图片的主题为穿衣服，塑料拼图板尺寸不小18x14cm,拼图板背面为6个圆孔，便于学生操作使用。
3、词汇学习一套：学习词汇的知识，并给学生提供机会有意义地使用词汇。配置5张PVC材质的词汇主题表，尺寸不小于29x20cm。（1）词汇表认知活动：分我认识、我不认识和我不确定三个部分，每个部分带有4个魔术粘；（2）学习词汇主题“穿”；（3）学习词汇主题“脱”；（4）学习词汇主题“裤子”；（5）学习词汇主题“衣服”。
4、读书主题一套：让学生参与到主题相关的、语言丰富的读写活动中；阅读“我的衣服”主题书，构建学生的背景知识。
5、配对关于“穿衣服”一套：巩固新学的概念，同时让学生接触到新的词汇，练习同物配对，配对活动也可以在训练后，评估学生的理解能力，配置1张PVC材质的词汇主题表，尺寸不小于29x20cm，带有魔术粘20张图卡。
6、休闲活动一套：让学生在跟主题相关的有趣活动中应用所学到的知识，学习主题为“晾衣服”。
7、配对游戏一套：巩固新学的概念，在游戏中练习视听觉和听理解，同时让学生接触到新的词汇，配置10张PVC穿衣服主题配对板（尺寸不小于29x20cm），16张PVC“穿衣服”主题卡（尺寸不小于6.5x6.5cm），32块塑料游戏圆片。
8、棋盘游戏一套：通过趣味性的答题游戏巩固新学的知识，并评估学生的掌握程度。配置1个泡沫骰子和20张PVC卡片（尺寸不小于8x5cm）。
9、主题测验一套：巩固新学的概念，评估学生的掌握程度，以此调整教学。配置4张PVC材质的测试题，尺寸不小于29x20cm，都可反复使用。
10、单元词汇一套：配置1张PVC“穿衣服”配对板（尺寸不小于29x20cm），词汇不少于26个，满足生活及教学所需。
11、沟通册共有300个常用沟通词汇，满足生活及教学所需。
12、教师指导手册:详细介绍了教学活动、常见问题、各种主题的详细教案等。
硬件配置：
包装尺寸不小于：38cm x 6cm x 30cm；教材材质：PVC；课程包：1个收纳包，1个风琴包，9个教学活动主题、1本教师指导手册、1张主题词汇表、1本沟通册指导说明、1本沟通册。
	套
	1
	

	15
	特殊教育课程--学校生活
	特殊教育课程是专门为存在口语/语言障碍和认知障碍等特殊需求学生设计的综合性教学材料，设计的目的是向学生教授新知识，并给他们许多机会来学习和练习新学的知识。课程内容紧密结合人教版培智教科书的生活适应和生活语文系列教材，由资深特殊教育老师和语言治疗师合作开发。
工具特点：
符号一致性：课程内容使用的符号体系和高科技辅助设备内的一致，满足学生的学习成长路径，易于辨识和教学。
适用范围广：任何特殊需求/任何认知能力水平的学生都能从课程中受益，从幼儿园到高中阶段的特殊教育学生皆可适用，即使对图片符号理解有限的学生，也能通过多样性重复和老师的支持学习。
活动包内容：
1、时间表一套：让学生了解课堂上会发生什么，将完成哪些活动及相应的顺序，在每个活动结束后，再次使用时间表，以便顺利过渡到下一个活动。配置PVC时间表一张，时间表中带有6个魔术粘，可反复使用，时间表尺寸不小于29x20cm。
2、图片拼图一套：图片的主题为学校生活，塑料拼图板尺寸不小18x14cm,拼图板背面为6个圆孔，便于学生操作使用。
3、词汇学习一套：学习词汇的知识，并给学生提供机会有意义地使用词汇。配置5张PVC材质的词汇主题表，尺寸不小于29x20cm。（1）词汇表认知活动：分我认识、我不认识和我不确定三个部分，每个部分带有4个魔术粘；（2）学习词汇主题“同学”；（3）学习词汇主题“老师”；（4）学习词汇主题“坐好”；（5）学习词汇主题“举手”。
4、读书主题一套：让学生参与到主题相关的、语言丰富的读写活动中；阅读“我上学了”主题书，构建学生的背景知识。
5、配对关于“学校生活”一套：巩固新学的概念，同时让学生接触到新的词汇，练习同物配对，配对活动也可以在训练后，评估学生的理解能力，配置1张PVC材质的词汇主题表，尺寸不小于29x20cm，带有魔术粘20张图卡。
6、休闲活动一套：让学生在跟主题相关的有趣活动中应用所学到的知识，学习主题为“制作相框”。
7、配对游戏一套：巩固新学的概念，在游戏中练习视听觉和听理解，同时让学生接触到新的词汇，配置10张PVC学校生活主题配对板（尺寸不小于29x20cm），16张PVC“学生生活”主题卡（尺寸不小于6.5x6.5cm），32块塑料游戏圆片。
8、棋盘游戏一套：通过趣味性的答题游戏巩固新学的知识，并评估学生的掌握程度。配置1个泡沫骰子和20张PVC卡片（尺寸不小于8x5cm）。
9、学校生活主题测验一套：巩固新学的概念，评估学生的掌握程度，以此调整教学。配置4张PVC材质的测试题，尺寸不小于29x20cm，都可反复使用。
10、单元词汇一套：配置1张PVC“学校生活”配对板（尺寸不小于29x20cm），词汇不少于26个，满足生活及教学所需。
11、沟通册共有300个常用沟通词汇，满足生活及教学所需。
12、教师指导手册:详细介绍了教学活动、常见问题、各种主题的详细教案等。
硬件配置：
包装尺寸不小于：38cm x 6cm x 30cm；教材材质：PVC；课程包：1个收纳包，1个风琴包，9个教学活动主题、1本教师指导手册、1张主题词汇表、1本沟通册指导说明、1本沟通册。
	套
	1
	

	16
	收纳架
	樟子松木材；尺寸100*30*75cm  
	套
	2
	

	17
	个训桌
	1、规格：长900*宽600*高580mm；
2、桌面采用25mm厚优质橡胶木；实木椅，使用水性漆环保材料，无任何有害物质，尺寸：54*26*26cm
3、桌面结合人体工学设计与教学要求设计相应的弧度曲线，弧跨大于420mm,弧高不小于160mm，整体弧线条流畅；
★理化要求：表面涂层附着力，采用涂层交叉切割法不低于3级，符合相应的国家标准（须提供第三方检测机构依据国家标准检测并合格的检测报告佐证佐证，检测报告中须标注资质认定标志CMA有效，检测报告原件核查有效）。
★理化要求：耐液性标准，10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于3级，符合相应的国家标准（须提供第三方检测机构依据国家标准检测并合格的检测报告佐证佐证，检测报告中须标注资质认定标志CMA有效，检测报告原件核查有效）。
	套
	1
	核心产品

	18
	团体训练桌子
	刨花板，桦木贴皮，同时有三种可调节的高度，满足不同年龄阶段的孩子使用，桌子尺寸1800X1200X620cm
	套
	1
	

	19
	团体训练椅子
	进口榉木，进口水性漆，安全无毒，食品级标准。330 x 320 x560 mm
	套
	5
	

	本项小计
	
	
	
	

	九
	情景教室
	
	
	
	

	1
	模拟医院
	轻钢龙骨架结构，石膏板底，环保乳胶漆饰面。环保彩色喷绘图案。儿童专用模拟家具，各类情景配套服装及环保情景道具（医生办公桌椅、治疗床、医生服装、护士服装、治疗器具等）。功能：模拟实际医院治疗室场景，培养儿童熟悉社会环境，锻炼融入社会群体，提高交往能力。长：3000mm；宽：3000mm；高：2400mm
	套
	1
	

	2
	模拟超市
	轻钢龙骨架结构，石膏板底，环保乳胶漆饰面。环保彩色喷绘图案。儿童专用模拟家具，各类情景配套服装及环保情景道具（医生办公桌椅、治疗床、医生服装、护士服装、治疗器具等）。功能：模拟实际医院治疗室场景，培养儿童熟悉社会环境，锻炼融入社会群体，提高交往能力。长：3000mm；宽：3000mm；高：2400mm
	套
	1
	

	3
	模拟家庭
	一、卫生间：
马桶：尺寸为长64cm×宽36cm×高74cm，漩涡是冲水360度席卷污物超炫虹吸强劲冲力，漩涡速冲，全管道360度施釉，排污顺畅，一滑到底。加宽管道约50mm，冲水更彻底，纳米自洁釉，光滑好清洁，人性化比例设计，久坐不麻腿，高度约40mm，缓降静音盖板，起落无声，使用寿命长，不影响家人睡眠，出色的细节，成就舒适的使用体验，电镀双档按钮，不氧化，更耐用，品质水件，寿命更长，更耐用，
浴室柜：面盆龙头，黄铜面盆龙头，舒适型双控手柄，轻轻一拨，自由切换冷热水，触感优美顺滑，坚固耐用，多层电镀，惊艳视觉，，优质陶瓷芯，拒绝老化漏水，经久耐用，多层过滤起泡器，加氧，节水，
卫生间浴霸取暖气  立体恒温，陶瓷PTC发热块，冬天洗澡不会忽冷忽热，温暖紧紧围绕左右始终如一，无光护眼，PTC强劲供暖！加热功率可达2660瓦。柔光高亮照明16瓦LED照明，省电，照射范围广。内制铜线圈滚珠电机，强悍电机，急速运转，高效稳定，噪音更轻，寿命更长，防水防潮，安全又保障，科学风口角度，流畅气流通道，贯流大风轮，高效送风，可达3米，防水阻燃PP材质
花洒：材质不锈钢，方形，挂式安装，可旋转带升降，双花洒龙头，陶瓷片阀芯，PVD电镀软管，ABS工程塑料起泡器，黄铜曲角。
二、餐厅：
餐桌：1.4米长、0.8米、宽0.75米高。大理石材面，长方形质变安全角。面材6-7级莫氏硬度防刮耐磨，耐高温，环保零甲醛，圆角打磨。
主体A3碳素钢打造，耐腐蚀，承重300kg坚固耐用不易变形。
椅子：工程学设计打造几何造型碳素钢框架，表面高压喷砂处理有效防锈，承重300kg，进口纳帕皮搭配高回弹海绵。
三、厨房
橱柜：长≧四米，环保密度板。板材环保E0标准颗粒板，大理石面材食品级安全，可接触食物，防油耐高温。铰链百隆集成阻尼。
油烟机：控制面板材质: 钢化玻璃、气灶结构: 嵌入式、烟机安装位置: 顶吸式、油烟机排风量: 16立方米/分钟、烟灶消套装类别: 烟灶组合
灯具：LED平板灯简约轻薄设计，体积轻巧，易于安装，使用寿命长，高透光雾面灯罩，防水防油污，清洁更简单，阳极氧化铝合金机身，密封性好，防潮防水，防蚊虫，防灰尘，高品质LED芯片，高亮 护眼
四、客厅
沙发：结构工艺: 木质工艺、面料: 麻、填充物: 海绵、三人位。
茶几：结构工艺: 木质工艺、饰面材质: 大理石、茶几角形状: 方形
客厅灯：灯身主材质: ABS+五金底盘、照射面积: 15㎡-30㎡、光源个数: 20个及以上、固定式灯具、光源类型: LED
五、卧室：
衣柜：板才: 密度板/纤维板、饰面材质: 人造板、开合方式: 推拉滑移门
床、门数量: 2门。颜色可选。
床：尺寸: 1500mm*2000mm、材质: 密度板/纤维板、家具结构: 组装式架子床、床垫厚度: 250mm、海绵类型: 普通海绵、面料分类: 针织面料、弹簧类型: 独立袋装弹簧
吸顶灯：灯罩主材质: PMMA高透光率灯罩、光源类型: LED、灯身主材质: ABS+五金底盘、吸顶灯类型: 亚克力吸顶灯。
	套
	1
	

	本项小计
	
	
	
	

	十
	多功能教室
	
	
	
	

	1
	智能康复多媒体互动教学系统
	本产品适用于认知障碍、孤独症谱系障碍、言语语言障碍、听力障碍等儿童，产品基于人工智能技术和云平台的智慧化评测体系，精准快速定位问题，可视化康复进展，同时采用场景化设计，构建12种不同的噪声环境，让康复得到更好的泛化效果，训练的方式寓教于乐，将康复内容融入游戏、动画、训练和测试，康复教育与游戏相结合，提升训练的乐趣。提供可扩充的资源管理模式，方便教师按照需要增加校本教学资源，支持教师常态化教学，丰富课堂教学内容，互动教学系统注重儿童的能力培养。 
一、语言学习模块，包括
（一）包含以下内容：
（1）发声基础训练：包含呼吸训练和发声训练。
a.呼吸训练：以游戏的方式进行，对着麦克风吹气，一口气吹气时间越长，游戏中的物体前进越远，游戏不少于10个关卡。
b．最长声时训练：以游戏的方式进行，对着麦克风发声，发声的时间越长，游戏中的物体前进越远，游戏不少于10个关卡。
C．响度控制：用发声的响度来控制游戏中的角色，响度越大跳得越高，不少于10个关卡。
d.音高控制：使用按钮进行飞行训练。
（2）语言发展训练：包含韵母训练、声母训练、声调训练、词语训练、短句训练和视听反馈训练。
a、韵母训练、声母训练、声调训练、词语训练和短句训练都包含了高阶和低阶的训练内容。
b、视听训练：训练方式以动画的形式呈现出单字或词语的音量和音调，学生录制语音后，可以进行动态的对比，然后得出分数。
（3）构音训练：包含构音一阶、构音二阶、构音三阶、构音四阶、构音五阶和构音六阶，训练内容包括单字、词语和句子；训练方式：可以播放视频进行嘴型对比，也能进行每个文字读音的打分。
（4）词语训练：包含名词、形容词、动词、数词和量词。
a、名词包含至少8个分类：人物职业类、身体器官类、动植物类、食品饮料类、日常用品类、衣物家具类、工具场景类和天体时间类，总名词量不得少于160个。
b、名词的训练方式：具有名词的视频、口型对比视频、名词例句和该名词的绘画板，录制语音后，可以进行人工智能对比打分。
C、形容词：配置有不少于32个形容词。形容词的训练方式：具有形容词的视频、口型对比视频、形容词例句和该形容词的绘画板，录制语音后，可以进行人工智能对比打分。
d、动词：配置有不少于42个动词。动词的训练方式：具有该动词的视频、口型对比视频、动词例句和该动词的绘画板，录制语音后，可以进行人工智能对比打分。
e、数词：配置有不少于20个数词。数词的训练方式：具有该数词的视频、口型对比视频、数词例句和该数词的绘画板，录制语音后，可以进行人工智能对比打分。
f、量词：配置有不少于27个量词。量词的训练方式：具有该量词的视频、口型对比视频、量词例句和该量词的绘画板，录制语音后，可以进行人工智能对比打分。
（二）语言测试包含以下内容：
（1）呼吸测试：以游戏的形式进行最长声时的测试。
（2）发音测试：包含韵母测试、声母测试、声调测试、词语测试和短句测试。
a、韵母测试：包含低段和高阶两个阶段，每个阶段有5个级别；韵母的测试方法为学生按照提示进行录音，系统根据输入的语音进行打分，分别呈现声母、韵母和声调的测试结果，并得出总分数，也可回放录制声音。测试完成后会得出做题情况表，包含题目、题目得分等信息。
b、声母测试：包含低段和高阶两个阶段，每个阶段有5个级别；声母的测试方法为学生按照提示进行录音，系统根据输入的语音进行打分，分别呈现声母、韵母和声调的测试结果，并得出总分数，也可回放录制声音。测试完成后会得出做题情况表，包含题目、题目得分等信息。
c、声调测试：包含低段和高阶两个阶段，每个阶段有4个级别和综合测试；声调的测试方法为学生按照提示进行录音，系统根据输入的语音进行打分，分别呈现声母、韵母和声调的测试结果，并得出总分数，也可回放录制声音。测试完成后会得出做题情况表，包含题目、题目得分等信息。
d、词语测试：包含低段和高阶两个阶段，低阶段有4个级别和综合测试，一共测试不少于74个词语；高阶段有5个级别和综合测试，一共测试不少于123个词语，词语的测试方法为学生按照提示进行录音，系统根据输入的语音进行打分，分别呈现声母、韵母和声调的测试结果，并得出总分数，也可回放录制声音。测试完成后会得出做题情况表，包含题目、题目得分等信息。
e、短句测试：包含低段和高阶两个阶段，低阶段有4个级别，高阶为5个级别，短句的测试方法为学生按照提示进行录音，系统根据输入的语音进行打分，分别呈现每个字的测试结果，并得出总分数，也可回放录制声音。测试完成后会得出做题情况表，包含题目、题目得分等信息。
（3）构音测试：构音测试包含构音一阶、构音二阶、构音三阶、构音四阶、构音五阶和构音六阶，呈现的形式以单子、词语和句子；测试内容包含Y/W/B/M/D/H/P/T/G/K/N/F/J/Q/X/I/Z/S/R/C/ZH/CH/SH。
（三）发音视频包含以下内容：
a、激发视听包含韵母演示、声母演示和声调演示视频，视频数量不少于48个。
b、韵母演示视频包含内容：a/o/e/i/u/ü/ai/an/ang/ao/ei/en/eng/er/ia/ie/in/ing/iu/ong/ou/ua/üe/ui/un/ün/uo的演示动画视频。
c、声母演示视视频内容：b/p/m/f/d/t/n/l/g/k/h/j/q/x/zh/ch/sh/r/z/c/s的演示动画视频。
二、听能学习评估训练模块分为听能训练、听能测试、声临其境3大内容。
（一）听能训练包含以下内容：
（1）听觉察知：包含声音启蒙、音乐察知、情景察知和听觉基础训练。
a.声音启蒙：以游戏的形式点击屏幕中的声母、家居日常、户外日常及韵母，学习其发音的频率和强调，并在屏幕背景中标注了其声音大小及频率高低的数值。
b．音乐察知：泡泡浴游戏形式，一共有10个关卡，用手戳破泡泡可得分和听到动人的旋律。玩乐器游戏的形式，一共有3个关卡，在规定时间内，点击乐器图片，即可得分和聆听旋律。
c、情景察知：动物园的游戏形式，一共有10个关卡，按照听动物叫声进行游戏。家庭生活场景的声音察知，一共有5个关卡。小猫钓鱼游戏形式，按照鱼的声音来钓鱼，一共5个关卡。赛龙舟的游戏形式，通过敲击打鼓来控制游戏，一共5个关卡。
d、听觉基础训练：包含林氏六音、乐器类、动物类、人体类、动物类和自然环境类。林氏六音具有学习模式和察知模式，并可以进行男女声音的切换。
（2）听觉感知：包括异同分辨、响度感知、时长感知、节拍感知、音高感知、旋律感知、空间感知和声源定位训练方式，训练方式具有高阶和低阶的难度选择，训练内容有乐音、啭音和纯音三种方式。
（3）听觉认知：语义理解、逻辑推理、短时记忆和关联分析的内容。
（4）语音识别训练：包含韵母识别、声母识别、声调识别和词语识别的内容，训练方式具有高阶和低阶的难度选择，并可进行1/2/3/4等接的设置。
（5）听觉记忆训练：包含一项记忆、二项记忆、三项记忆和四项记忆的内容，训练方式具有高阶和低阶的难度选择，并可进行1/2/3/4等接的设置，听觉数据不少于500份。
（二）听觉测试包含以下内容：
（1）感知测试: 包括异同分辨、响度感知、时长感知、节拍感知、音高感知、旋律感知和空间感知训练，测试方式具有高阶和低阶的难度选择，训练内容有乐音、啭音和纯音三种方式。感知内容不少于120种。 
（2）语音识别测试：包括韵母识别、声母识别、声调识别和词语识别，测试具有高阶和低阶的难度选择，并可进行1/2/3/4等接的设置。语音识别内容不少于180种。
（3）听觉记忆测试：包含一项记忆、二项记忆、三项记忆和四项记忆的内容，测试方式具有高阶和低阶的难度选择，并可进行1/2/3/4等接的设置。测试数据不少于500份。
（三）场景模拟音乐放松内容：
  （1）音乐放松包含三大模块：优美人声、音乐欣赏和场景实录；
 （2）优美人声：包含不少于100个少儿故事，不少于100个儿童歌曲，不少于19个诗词朗诵。
 （3）音乐欣赏：包含不少于20首舒缓音乐、11首动感音乐、18首古风音乐、15首古典音乐的内容。
  （4）场景实录：包含不少于10首自然森林声音实录、10首海边声音实录、10首街道声音实录、10首学校声音实录、10首车厢声音实录、10首餐馆声音实录。
三、沟通助手模块：
沟通助手模块一种扩大或替代口语表达的沟通方式，可协助语言障碍学生利用多重管道的沟通认知策略，获得与人互动沟通的技能。本系统是根据辅助沟通系统的理念进行设计的，旨在提供一种有效且便利的沟通方法，辅助特殊需要儿童的沟通训练以及认知康复训练。对个案的作用主要表现在：促进接受性语言能力的发展；提高个案认知能力、促进自发性沟通的形成、激发沟通动机；增强个案的自我控制与自我选择能力。
沟通符号分为人物类、日常动作、实物、意见表达、情绪状态、玩具活动、地垫、衣物穿戴、日常用品、交通工具、天气、身体器官等12个大类，共191核心沟通词汇。
四、配套教育学习软件
教学平台：包含幼儿教学、中小学平台、音乐课堂、美术课堂四大模块。中小学平台：包含了语数英、国学、百科、生活常识等教学内容。
低阶教学平台：一款包括知识学习，习惯养成，思维引导同时融入教学理念为一体的学习软件。
音乐教学：涵盖不少于30个早教主题，综合视、听、触觉，好玩好听好学，启发孩子思维。
五、教学辅助功能
实时批注：点击“左/右侧边栏”—“批注”即可使用。该功能可直接在当前页面使用不同颜色画笔进行图画、批注功能。
白板功能：点击“自由浮动按钮”—“白板”即可使用。白板的作用与黑板类似，是一种可反复擦写的书写工具，通常用于教学，会议讨论。
截屏功能：点击“自由浮动按钮”—“截屏”即可使用。可以自由截取您想要的画面，屏幕截图保存在“文件管理”—“Screenshot”文件夹中。
聚光灯：点击“左/右侧边栏”—“通知面板”—“聚光灯”即可使用。模拟真实手电筒突出只显示重要内容，而手电筒光圈外则显示为黑色。
计时器：点击“左/右侧边栏”—“通知面板”—“计时器”即可使用。计时开始后悬浮在屏幕上方，用于精确控制上课时间、设置短时间互动等用途。
课件播放：前置蓝色USB接口仅适用于Windows系统，前置白色USB接口同时适用于两个系统。推荐在Windows系统中打开您的课件，以获取最佳体验。
多屏互动：通过主页的“多屏互动”下载相关软件即可将手机中的图片、视频和各种类型的文档投屏至智能屏中。
六、硬件参数
整机尺寸：1514.8x102.6x934.7mm；含挂架尺寸：1514.8x132.6x934.7mm
净重/毛重：45kg/55kg
屏幕：4K 65寸液晶屏幕，支持触控、鼠标操控、遥控三种控制方式。屏幕比例16:9，有效显示面积：1428.48x803.52mm。
系统：Windows、Android双系统可自行安装第三方Windows、Android软件。
处理器：i3
电脑内存：4+固态128G
安卓：RAM1G+内存4G
配件：移动支架、无线鼠标、遥控器、触控教鞭、触控笔、128G U盘、无线麦克风（一对）。
	套
	1
	

	2
	特殊教育学校（资源中心）评估干预-IEP
	特殊教育学校（资源中心）评估干预-IEP提供独立的康复教育管理指导中心、学校、专家、教师、学生、家长管理体系，可根据指导中心的组织架构，梯次配置“资源中心”，完善康复教育的业务流程，逐步建全“资源中心”运行体系。不同的特需生或不同的教育阶段，其受教育需求存在差异，本系统可以针对特需生的某个方面或阶段进行评估及训练。遵循以下原则：
1、整体性原则：评估过程中关注特需生多领域的发展情况，从整体上把控特需特在各领域的发展水平。
2、差异性原则：关注特需生的个体差异，体现评估的针对性与差异适应性。（3）多元化原则：根据对特需生、评估时间、内容，运用多种评估方法，多途径，多方式的收集特需生的信息，客观、全面、连续的记录特需特的表现。
3、发展性原则：为了更好的促进特需生的发展，使用评估结果制订特需生的教育目标。
一、数据分析功能：
1、建档资料：除录入常规学生姓名、性别、身份号、学号、住址、障碍类型及障碍登记等常规信息外，系统可直接导入学生健康资料、生活环境、现状能力等模板数据表格信息（支持多种非结构化格式数据上传），无需再逐份档案查询，脱离繁多冗乱的文档表格； 
2、评测资料：可根据日期、姓名、评估样式内容等相关信息直接查询学生每次测评模块维度的相关评估项目得分及说明，同时可查看每次测评时所记录的图片、音频、视频等相关多媒体文件资料，可导出数据文件。
3、单次评估结果分析：每次评估结束后系统会自动生成单次评估表结果，评估结果包括儿童发展情况剖面图、评估值分类统计、评估结果分析表生成、个别化教育计划的制定。
4、评估记录自动保存：系统会定时对每次的评估记录自动预保存。
5、评估记录预保存：用户在没有完成评估时也可以预先保存，完成评估后再提交数据，作为正式评估依据。
6、查看评估记录：对每一个领域的每一个学生的评估记录自动汇总保存，对于多次评估记录以时间顺序排列呈现，可以实现对每一次评估记录的查看评估信息、查看评估结果分析、修改评估分析表及个别化计划等功能。
7、发展情况剖面图：根据学生的信息自动生成每一次评估的儿童发展情况剖面图，分析图内容包括该学生的实际发展年龄、最近发展区、生理发展年龄等信息。
8、康复矩阵及雷达图效果图：对于每一个领域的各次评估记录汇总分析，将每次的评估成绩相关联，自动呈现康复的效果走向。
二、评估模块功能：
评估模块中包含一套完整的教育评估系统，适用于对幼儿园到学龄期视力障碍、智力障碍、听力障碍、肢体障碍、言语障碍、精神障碍等障碍类型的特殊学生进行运动、感知、认知、语言与沟通、社会适应五个领域的基础能力评估，五个领域的评估是相对独立的组成，评估结果有助于确定特殊学生的发展水平，为制订特殊学生的教育目标提供依据。
（一）运动能力评估有以下内容：
★1、头颈运动评估：含基本动作、动作精细度和动作协调性，评估内容包含屈伸、展收、旋转、环转、有控制屈伸、有控制展收、节律屈伸、节律侧屈、节律旋转、屈伸旋转整合和屈伸展收整合等（投标文件中需提供该功能的软件截图有效）。
2、躯干运动评估：含基本动作、动作精细度和动作协调性；
3、下肢运动评估：含基本动作、动作精细度和动作协调性；
4、上肢运动评估：含基本动作、动作精细度和动作协调性；
5、整体运动评估：含基本动作、动作精细度和动作协调性；
★6、运动能力评估子项目不少于98项，每个子项都有按照计分标准0/1/2/3的操作说明，根据评估得分结果，可以自动得出特殊学生运动能力的优势区域、一般区域和弱势区域（投标文件中需提供该功能的软件截图有效）。
（二）感知能力评估有以下内容：
1、视觉评估：含明暗度、颜色、形状、物体线性尺度、大小和方位评估；
2、听觉评估：含声音基本属性、环境声音、家务活动声音、个体活动声音和人际交往声音评估；
3、触觉评估：含物体表面属性、图形、物体线性尺度和物体大小多少评估；
★4、平衡觉评估：含静态平衡和动态平衡；本体觉评估：本像觉和动觉评估（投标文件中需提供该功能的软件截图有效）；
5、其他感知觉评估：含温度觉、痛觉、压觉和嗅味觉评估；
★6、感知能力评估子项目不少于87项，每个子项都有按照计分标准0/1/2/3的操作说明，根据评估得分结果，可以自动得出特殊学生感知能力的优势区域、一般区域和弱势区域（投标文件中需提供该功能的软件截图有效）。
（三）语言与沟通能力评估有以下内容：
★1、发音生理功能评估：言语呼吸和唇舌运动，评估内容包含控制言语呼吸、持续发长音、交替发长音和短音、咀嚼与吞咽、唇部开合运动、唇部圆展运动、唇齿咬合运动、舌头上下运动和舌头前后运动等（投标文件中需提供该功能的软件截图有效）；
2、发音评估：含声母、韵母和声调与语调评估；
3、语句理解与运用：含词语理解、词语运用、句子理解和句子运用评估；
4、言语交际：含交际规则的遵守、交际环境的把握和交际策略的运动评估；
5、会话技能：含理解、回答、提问和表达评估；
6、非言语交际：含非言语交际手段的理解和非言语交际手段的运用评估；
★7、语言与沟通能力评估子项目不少于120项，每个子项都有按照计分标准0/1/2/3的操作说明，根据评估得分结果，可以自动得出特殊学生语言与沟通能力的优势区域、一般区域和弱势区域（投标文件中需提供该功能的软件截图有效）。
（四）认知能力评估有以下内容：
1、注意力和记忆评估：含视觉注意、听觉注意、视觉记忆和听觉记忆评估；
2、模仿评估：含动作模仿、语言模仿和情绪模仿评估；
3、恒常性评估：含客体恒存、体积守恒和重量守恒评估；
4、概念学习评估：具体概念学习和抽象概念学习评估；
5、推理评估：含因果推理、类比推理和逻辑推理评估；
★6、问题解决评估：含日常问题解决和计量问题解决评估（投标文件中需提供该功能的软件截图有效）；
7、认知能力评估子项目不少于80项，每个子项都有按照计分标准0/1/2/3的操作说明，根据评估得分结果，可以自动得出特殊学生认知能力的优势区域、一般区域和弱势区域。
（五）社会适应能力评估有以下内容：
1、个人适应评估：含自我认知、自我照料、自我保护、情绪行为和自我决定评估；
2、家庭适应评估：含家庭成员、家庭人际、家庭环境、家庭规则和家庭事务评估；
3、学校适应评估：含学校人员、学校人际、学校环境、学校规则和学校事务评估； 
★4、社区适应评估：含社区人员、社区人际、社区环境、社区规则和社区事务评估（投标文件中需提供该功能的软件截图有效）；
5、社会适应评估子项目不少于84项，每个子项都有按照计分标准0/1/2/3的操作说明，根据评估得分结果，可以自动得出特殊学生社会适应能力的优势区域、一般区域和弱势区域。
三、训练素材模块：
课程化理念：根据特需生学习特点，建立适合其学习的课程。包括触控设备的应用、计算机即时反馈技术的应用、多种教育技术的应用、教学反馈和报告生成以及衔接性的教学设计、个体教学和集体教学设计等。
1、图片学习：根据特殊儿童学习特点，以形象具体的图片作为学习内容，让学生快乐学习，轻松学习。
2、游戏学习：每个程序以游戏操作的形式进行设计，让学生在游戏中不知不觉学习新的知识。
3、简单操作：触摸屏的操作特点让学生操作电脑减少了中间思维过程，并且加大按钮及以图片作为按钮或操作对象，以拖动和点击为主要操作，不用键盘操作，大大降低电脑操作的难度，让学生产生操作的成功和快乐。
4、训练内容包含：
（1）认知训练：基础认识、中级认识、高级认识； 
（2）情绪解读：表情解读、想法解读、意图解读；
（3）感知训练：视觉感知 、听觉感知 、触觉感知、 味觉感知、 方位感知；
（4）生活自理：日常生活；
（5）精细动作：手上的捏的动作、握的动作,屈的动作、旋转的动作；
（6）粗大动作：颈肌和腰肌的平衡动作以及爬行走、跑掷跳；
	套
	1
	核心产品

	3
	数字化主题课件系统
	本系统提升特殊教育教学质量，建立体现特殊教育自身规律的课程体系及其配套教材。全媒体互动教学资源突破了纸质教材只有静态文字图片的限制，采取文字、图片、音视频、动画、虚拟现实相结合的方式，多维度多层次动态呈现，针对资源教室的实际特点进行设计。
功能点：
1、自主添加功能：根据教师要求增加了自主添加页面，便于教师及学生使用时添加更多学习资源和素材，文件形式包含图片、音频、视频等多种形式；
2、批注功能：通过批注，可以进行生字书写练习，同时教师及学生可以在每一页上自主标注重点内容，方便重复学习。批注功能还提供线型、透明度、粗细、颜色等更改，满足个性化需求；
3、录音笔功能：通过录音笔，可以记录多个音频，方便学生自己记录学习进度或教师了解学生对学习内容的掌握情况；
4、设置功能：可以进行亮度调节、点播功能调节、显示批注设置及划线动画设置；
5、播放功能：根据学生需求，可以选择快读和慢读模式。
6、课文模块设计：整体背景图根据课文内容进行设计，考虑特殊学生的身心特点，强调童趣。同时配有全文朗读、分段朗读、整体动画、图片、重点字词展示等；
7、为了扩大软件系统的应用性，适合不同的场景，要求数字化主题课件系统具有跨平台性：软件可同时适用于IOS、安卓和微软操作系统；
8、学习主题模块1：学校、上课、你好、老师、人、我、洗手、米饭、碗、书包、衣服、点心店、汽车、电视机、楼房、花、火、水、国旗、春天、开关、出口/入口、花鸟鱼虫、牛奶、养成好习惯、我们的学校、爸爸妈妈、毛巾、小梳子、球、天气、讲卫生、过马路、公共设施、夏天的衣服以及白天/晚上模块；
9、学习主题模块2：学写字、数字歌、上下、学校真美、字与画（一）、字与画（二）、谢谢、秋风吹、蓝天白云、水从哪里来、小雨伞、水果、画画、红绿灯、司机、电视节目多、元旦、冬天、太阳、升旗、铃声响、爬上山、春风吹、放风筝、外面的世界、字与画、比一比、景、对对歌、远处近处、马路上的车、吃饭、穿衣服、六一、谜语和问答模块；
10、学习主题模块3：小小的船、海边、天要下雨了、笔、文具的家、操场上、我的家、自己的节日、我已长大了、小水滴、尊敬长辈、看电视、睡得香、秋天到、四季、会说话的车灯、炊具、图书室、我你他、晒太阳、春雨、美丽的草原、形相近/认一认、立交桥、青青草、早锻炼、课间活动、保护牙齿、剪指甲、蔬菜、鞋、调料、礼貌做客、让座、父亲的节日和胖乎乎的小手模块；
11、学习主题模块4：养成好习惯、我有一双小巧手、值日生、锄禾、爱、给妈妈的礼物、听收音机、别说我小、过马路、超市购物、小书架、我的小床、早餐、街上的小吃店、茶室、影子、小青蛙、杨柳谣、雨铃铛、太阳、小河流过我门前、植树的季节、节约用水、大扫除、快乐的课外活动、小猴看病、咏鹅、江南、美丽的客厅、茶、小熊请客、新华书店、看电影、悄悄话、虹和贝贝模块；
12、学习主题模块5：妈妈快给我讲童话、祖国、自己的事情自己做、课桌下的纸团、小脏手、乌鸦喝水、爸爸是理发师、小小交通警、营养午餐、休闲好去处——茶楼、我会打电话、镜子中的我、棉鞋里的阳光、小猴感冒了、天气预报、水的脾气、超市、快乐过新年、识字、快乐的儿童公园、妇女节、表扬、鱼是怎么睡觉的、小小计算器、回家路上、洗袜子、保护皮肤、洒水车、我们的城市、城市美容师、小熊住山洞、你认识吗、我喜欢、爱、一起搬和爬山模块；
13、学习主题模块6：特别的礼物、去年今年、我喜欢、能干的孩子、好帮手、古诗二首、长大我当园艺师、新房子、我家买了大彩电、热情服务、温暖、乘车、人类的朋友、奇妙的天空、冬天的风、热闹的农贸市场、厨房里的悄悄话、春节、集中识字一、集中识字二、综合训练一、综合训练14、春到梅花山、干净的小路、举手、桌椅的对话、我的爷爷、电器的本领大、裤子的自述、拔河、识字、东方明珠、母亲节的礼物、我的小天地、大海你等着、火海逃生、会飞的图画、我爱我们的社区、方医生、多彩的夏天、综合训练一、综合训练二；
15、学习主题模块7：儿歌两首、钥匙、看月亮、各种各样的饮料、生物角、美丽的杭州、小河与青草、小鱼去哪儿了、地球什么样、医院、饮食一条街、欢聚一堂、我明白了、棉花姑娘、邮递员、小白兔的眼睛怎么了、远行靠什么、乘火车、看花灯、今天我很忙、校园的早晨、Hello，你好！、水上安全不能忘、穿衣的学问、磁悬浮列车、北京、雾、农民伯伯真厉害、你们都是我的好朋友、大轮船和小汽艇、家具城、冰箱真好、倒垃圾的学问、雷雨、做什么事最快乐、奇奇的板凳；
16、学习主题模块8：台湾的蝴蝶谷、泉水、大地妈妈、燕子过海、师生情、春游太湖乐园、独自在家、我选我、防灾避险歌、神奇的蔬菜、大熊猫、磁卡电话、我会上网了、坐井观天、做有用的人、闪光的金子、天鹅、大虾和梭鱼、做一片美丽的叶子、风、火红的枫叶、秋天、祖国在我心中、动植物的家、夜市、最好马上找到他、葡萄沟、钉纽扣比赛、原来是这样啊、纸、儿童开设的餐厅、路口的信号灯、上医院、留言条、火警，119、神奇的电脑、水是生命之源；
17、学习主题模块9：我们的家乡、美丽的黄山、难忘的泼水节、摄像机带给我快乐、第一次上网、超市、名字、爸爸的咳嗽、危险的电、一颗豆瓣的旅行、第一次做饭、“打的”很有学问、缝裙子、学棋、银行、太阳、借条、领条和收条、微笑着承受一切；我们的祖国、浅水湾、观潮、小溪和竹林、生活在社区、多功能的IC卡、艾滋病小斗士、卡罗尔和她的小猫、新型玻璃、不知疲倦的气象观测员、大自然的语言、茉莉花、生活是多么的广阔、李强和王刚、掌声、给表姐的一封信、认识身份证、招聘启事、个人简历表、祖国，我属于您。
提供本产品软件著作权登记证书（盖厂家公章有效）
★提供第三方检测机构出具的检测报告，检测报告原件核查
	套
	1
	核心产品

	4
	触控一体机
	A显示系统参数：
1、屏幕显示尺寸：≥ 70英寸A规屏幕
2、整机安装厚度：≤140mm；显示比例： 16:9；
3、物理分辨率：3840*2160，高清4K分辨率
4、显示色彩：24bit真彩（16.7M）；显示对比度：≥5000:1；亮度： 500cd/㎡；最大可视角：≥176°；
5、★物理快捷健：提供双边、每边18个以上物理快捷键（丝网印刷，不易脱落），有中英文标识；支持快捷键定位，并且点击任意快捷键，即可调出白板软件；使用快捷键可对PPT演示文档进行上下翻页控制。
6、屏幕安全防护：屏表面采用防眩光钢化玻璃，有效防静电、防潮、防暴防刮擦，书写流畅无灼烧感。
7、★前面板具有启动安卓系统的物理按键，支持安卓系统与windows系统的一键切换。
8、接口部分：USB输入≥2个，HDMI输入≥1个，TOUCH USB≥2个，TV USB输入*1个，VGA输入≥1个, AV输入≥1个，ANT（RF）≥1个。
9、电性能：伴音输出功率：≥12W*2；★整机上电初始化时间≤500ms，电源管理:待机＜1W,；整机寿命：≥50000小时；★整机平均无故障时间≥120000小时
B、触摸技术参数
1、触控技术：内置红外触摸感应模组,可实现6点触摸，在嵌入式操作系统下至少支持6笔书写，在Windows操作系统下至少支持6笔书写
2、触摸屏在连接电脑等外部设备时，无需安装触摸驱动
3、书写方式：手指、笔，或其他任何非透明物体
4、连续响应时间≤4毫秒
5、触摸有效识别≥5毫米
6、定位精度：±0.5mm
7、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准
8、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度88K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作，触摸屏还具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的准确性及流畅性
9、触摸屏具有防遮挡功能：触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性
C、内置电脑参数
1、采用模块化笔记本电脑方案，插拔内置式便于后期维护，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。
2、CPU：Intel Core i3 ；
3、无线通信：内置基于IEEE 802.11标准无线宽带，网络传送速率可达100Mbps
4、内存：4G内存；
5、固态硬盘：128G
6、模块化电脑厚度≤33mm
7、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB接口，其中至少1个为USB3.0接口；设备前置面框处不少于2个电脑USB接口
D、嵌入式系统参数
1、在嵌入式操作系统下，外接的多媒体USB中的文档、音乐、视频课件等文件被快速归类，方便老师快速检索查找并打开使用
2、嵌入式操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等
3、整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可快速调出触摸便捷菜单，实现即时批注、截图、快捷白板等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学
4、具备画中画功能，方便老师使用白板软件时可同时预览到内置PC、视频展台等其他通道画面，且可以双击画中画进行通道快速切
5、★前面板具有启动安卓系统的物理按键，支持安卓系统与windows系统的一键切换。
6、★支持一体机各信号通道下(包括安卓系统下)支持6笔及以上的批注和保存功能，以及确保双边物理快捷键以及各种手势的正常使用。
E、智能交互软件
1、★批注状态切换明确：软件提供明确的、突出的、并且唯一的图标或按钮来指示用户书写和鼠标两种状态的一键切换，方便教师快速上手。切换为书写状态时，保留用户原来操作的背景，不能新键一个页面，方便用户进行对各种运行的软件和文档进行标注。
2、软件图标配中文标识：软件上的大多数按钮和图标都配有中文标识（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。软件拥有丰富的批注功能，应提供包括普通笔、毛笔、荧光笔、竹笔等在内的至少10种笔批注效果。
3、★写画擦智能识别和无缝切换：能智能识别出用户书写、绘制几何图形、手掌擦除三种最常用的操作行为并正确响应，实现这三种功能用户不需要切换或选择不同的工具或笔，大大方便教师最常用的三种操作。软件智能识别到所绘制的几何图形软件后，可进行智能修正，例如让几何图形的线更直、弧更圆滑，而且所绘制的多边形支持进一步编辑顶点、支持顶点拉伸以及显示图形内各角度数。支持边写边擦同时进行，即可以同时在半边屏幕上书写，另外半边屏幕则执行擦除动作，提高效率。
4、丰富的白板教学工具：软件应提供常用教学工具，应提供包括浏览器、软键盘、计时器、探照灯、屏幕截图、放大镜、计算器、随机点名、转盘、屏幕锁定、量角器（双游标）等在内的至少70种以上的教学展示的辅助工具，并提供工具名称清单列表。量角器、直尺和三角板提供双游标，方便用户测量使用。量角器可以画角度和弧度，直尺和三角板有吸附角度功能，圆规可画弧、画扇形、画圆有圆心。可以在白板页面中嵌入浏览器，大小可以调节，并且在浏览器对象中能直接打开PPT和PDF课件进行播放演示，在内嵌的浏览器中一边演示上述课件的同时在白板页面中其他空白处可以同时进行书写和批注等操作。
5、★专业学科工具：应提供包括语文、数学、英文、物理、化学等在内的至少8门以上学科的专业学科工具，同时这些学科工具至少应实现以下功能。
a.语文工具可以实现汉字描红，工具中提供的大量汉字供描红练习，软件能识别练习者是否掌握了正确的汉字笔划顺序，错误的笔划下描红则无法继续进行。
b.数学工具可以实现函数图像绘制，根据用户输入的二元一次方程或三角函数等，软件绘制出对应的函数图像，且用户可以调节方程中的常量a、b、c的值来观察函数图像的动态变化情况，并支持设置函数区间的最大值和最小值。
★c.物理工具支持组装电路图、可以任意组装串并联电路图和实物图，可设置多种电路元器件的属性，如额定电压、电阻等数值，并且可模拟成实物电路图进行通电实验和演示，当电路中实际通过的电流过大时，灯泡会有烧毁现象，可用于展示实际教学中不方便展示的内容。
d.化学工具支持任意选取硫酸、盐酸等10种或以上液体，铁、锌等10种或以上固体，氧气、二氧化碳等3种或以上气体，量筒、烧杯等10种或以上容器，以及结合PH试纸和酒精灯等各种辅助工具进行任意的组合实验，并可观察到包括燃烧、颜色变化等实验效果
6、菜单显示比例设置：可以根据用户的喜爱需求，按不同比例（100%、150%、200%、250%等）设置白板软件的工具条图标显示比例，以便用户在各种显示分辨率下选取合适大小的菜单和按钮。
7、★对象编辑和展示：对象编辑：能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制、粘贴、移动、放大、缩小、旋转、导出、克隆、锁定、选定、反选、导出为图片、镜像（左右上下）、群组、层次调整（置底、置顶、上下移层）、关联声音和文档等操作。对象可设置为隐藏模式，并通过刮开或点击图标形式呈现出来，增加课堂趣味性。如果是图片对象，还可以实现按用户指定的方向或范围进行切图和裁切，也支持将当前页面中的所有图片集中起来进行秀图展示。软件支持记忆对象在屏幕中的运行轨迹，用户可以选择对象回放其运行轨迹，可以设置从某个时间开始回放，也可以设置回放时候显不显示其他参照物，既可回放单个对象也可以回放页面中所有对象的运行轨迹，极大方便老师教学中的动态示范。
8、★支持多种流行的多点触摸和手势识别功能：白板软件支持至少以下各种手势识别功能，包括手指左右滑动可以翻页、手指拖拽页面可实现页面扩展和漫游，手指变手掌可以擦除、两指手势可以对绘制的几何图形进行放大、缩小和旋转，手指甩动可以甩出图片等。
9、绘图工具：能按通用（形状、箭头、线条、国家地图、国旗）、金融（银行、保险、证劵）、电力(安全标志、其他）、交通（交通标志）、生活（天气图标）、公共安全（消防、军队符号）、教育（实验、语文、数学、物理、化学、生物、地理、历史、美术、体育、五线谱）等分类。学科分类提供至少6门学科的绘图功能，提供绘制多种或多个原子结构图、地理图例与符号、各国国旗、天气符号、坐标系、光学符号、电学符号、力学符号、神经系统符号、运行系统符号、遗传学符号等。绘图工具类型多样、灵活多变：如语文绘图工具能绘制“九宫格、田字格、米字格、回米格、拼音格”等。
10、★菜单锁定和隐藏功能：教师既可以选择将白板软件的全部菜单隐藏，实现100%屏幕书写，最大化利用屏幕空间，也可以选择将局部某些菜单固定在页面上，方便用户对该菜单子功能的频繁来回操作。同时支持点击左右任一端的软快捷键，实现白板软件即刻跟随到同一端，方便老师左右快捷调取工具条功能。
11、★白板软件可支持与无线智能笔实现对接：可支持用智能笔进行白板软件或者PPT的翻页，可用智能笔实现一键切换批注和鼠标状态，可用智能笔上的按键实现板擦功能，可用智能笔上的按键实现对当前白板课件页面上视频的播放或暂停。
12、图片素材库：软件应提供学科符号图片数量至少800幅，学科包括数学、化学、物理、地理、生物等；提供人物、动物、通信、艺术、自然、科学、地图等教学过程需要用到的常用素材图片，至少2500幅；图片格式是主流的图片格式例如jpg、png等。支持将素材库中的图片插入页面，也支持对素材库中图片进行删除或添加。
13、★配套教学资源：配备8G以上单机精品教学资源库，以树状知识点结构作为展现形式，知识点结构要求细化到学科、年级、章节并与主流教材保持同步。小学可提供至少科学、数学、语文、英语的教学资源，初中或高中可提供至少数学、生物、化学、物理、地理学科的教学资源。配套网上的资源中心，至少应能提供包括元数据规范、人教版、北师大版、粤教版、苏教版、岳麓版、华师大版等至少7种主流教材的资源。软件内提供央馆在线资源库链接。（在线资源库、中央电教馆授权在线资源库需提供截图）
14、★配套试题库：可以按知识点进行试题罗列，可以按需要显示试题内容或试题答案，提供过往2年以上全国各地高考、主要城市中考试题和答案；并配有小学课后练习题库。支持按题型展开试卷，支持查看各题型题目分布情况，支持用饼图方式呈现题型分布情况。支持查看题目类型、难度等级、能力层次、试题来源、区分度、出题年份等试题的属性。教师可以使用配套的组卷功能生成试卷供学生练习，组卷时可以进行以下参数设置，包括但不局限于：出题时间、试题来源、出题年份、题型、题目数、难度范围、区分度范围等等。生成的试卷，可以进行试题替换、重新组卷、生成AB卷或平行卷等相关功能。
15、★配套仿真实验：配套提供高中、初中、小学和幼儿的多个仿真实验；实现实验教学与电子白板或一体机教学完美结合；包括了科学、物理、化学、生物等学科，按知识点用树状结构进行分类和展开；同时提供实验目的、实验器材、药品、实验步骤、注意事项的讲解，实验的同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；仿真实验过程，对于违反实验操作规范的，软件能有相关提示，实验过程中可以观察到颜色变化、剧烈燃烧等相关实验现象。实验总数量不少于500个，须提供实验名称清单证明。
16、PPT/Word标注和保存：可以在常用工具软件中（如WORD/PowerPoint/Excel等文档）生成注释保存，从而达到方便操作的作用。
17、软件支持语言：支持10种以上国外语言及蒙古文、藏文等国内少数民族语言，通过一键就能切换到用户所需的语言种类。
18、展台和摄像头功能：支持在白板页面上同时连接及打开多个展台或摄像头，可以直接在展台或摄像头上面直接批注教学，也支持对展台或摄像头进行拍照、连续拍照、感应拍照等功能，拍出的照片可以拖拉到页面中进行批注教学，也可以使用展台或摄像头拍摄出小的教学视频。
19、展台控制功能：可使用白板软件对展台进行自动对焦、镜像、文本、负片、黑白/彩色、曝光、降噪、红、绿、蓝增益、锐度、饱和度、对比度、亮度的调节、自动白平衡等多种功能的控制。
20、支持各种移动终端（windows或安卓或苹果的平板、手机等）对设备的连接：在无须安装插件情况下这些移动终端可以通过无线网络同步显示一体机或电子白板屏幕内容。移动终端可以扫描软件二维码实现与电子白板或一体机的连接。移动终端也可以运行网页浏览器，直接输入一体机或电子白板IP地址实现与设备的连接。支持多个以上移动终端同时显示设备屏幕内容。支持使用移动终端对设备进行触控操作，上传手机中的文件和图片到设备。移动终端对大屏的连接请求应提供相关的安全认证模式，例如填写密码认证或在大屏端点击确认等模式。
21、★拓展双屏教学：一体机软件内嵌支持可拓展双板教学系统，双屏应用互动及双屏教学、对比教学。
	套
	1
	

	5
	组合式黑板
	1、两边推拉，四块组合设计，一体机镶入黑板中，置于轨道中间，尺寸与所配一体机吻合。组合推拉式教学板整体结构尺寸标准：≥1200mm*4000mm,黑板整体厚度须小于180mm，一体机四周均有档墙板，不能露墙。
2、边框：采用表面电泳处理，外框尺寸≥60mm*115mm，内框尺寸≥20mm*40mm。外边框采用具备防堵塞设计的一次成型轨道，轨道在活动板后面,迎面可见轨道内部,此设计可防止粉笔\杂物掉进轨道内部,亦便于师生清理粉尘，从而彻底杜绝以往因杂物所导致的滑道堵塞现象，加装除尘木质毛条，可清除黑板及电子产品表面灰尘。
板材：书写面板采用进口书写绿板板，厚度≥0.30mm，可吸附磁片，易写易擦、坚固耐用。背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.18mm，流水线一次成型，设有加强凹槽，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，不鼓包，不脱胶；夹层：板体厚度≥17mm，夹层采用高强度泡沫板厚度≥16mm。采用钩锁装置，锁片及四周采用ABS塑料角，角上刻有原厂家品牌LOGO，均为磨具一次成型，防止假冒，便于后期厂家售后维护。
	套
	1
	

	6
	多媒体有源音箱
	1.MF有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。
2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。
3.支持100V广播输入接口，优先于本地广播。
4.具有输出过载、过压、短路保护。
5.信噪比≥70dB，频率响应 80Hz～16KHz，谐波失真≤1%。
	套
	1
	

	7
	电教器材柜
	一、外形尺寸不小于:1000mm×500mm×2000mm。
二、结构，柜身：铝木结构。柜子上部为两层隔板、下部一层固定隔板。柜子上部为对开拼接式玻璃门，下部为对开木门，每扇门均配拉手。
三、材质
1、所有铝合金型材、钢制立杆、固定扣均要求模具一次加工成型，且必须经过环氧树脂高温固化处理。2、柜体框架为铝合金型材，前立柱、前横梁外径为27mm×38mm，后立柱、后横梁外径为38mm×38mm，铝合金管材的壁厚1.2 mm。3、钢制立杆、固定扣采用冷轧钢板制作，厚度不小于0.8mm。立杆上设有不同高度。4、采用不小于20mm×20mm×1.0mm矩形钢管制作。5、柜体各面所用板材采用优质三聚氰胺板，厚度不小于16mm；隔层板厚度不小于16mm 。6、必须配备铰链、可调式脚垫、拉手。
★提供省级或省级以上的检测机构出具的（用品柜）检测报告复印件（检测内容必须能体现符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》及甲醛释放量检测结果≤1.5mg/L），检测报告必须带有二维码可进行扫码查看在线报告以辨真伪，开标时提供原件。
	个
	4
	

	8
	摄像机
	传感器尺寸 22.3×14.9mm,有效像素 2410万,影像处理器 DIGIC 8,最高分辨率 6000×4000,高清摄像 4K（3840×2160） 全高清（1920×1080） 高清（1280×720）,镜头说明 EF-S镜头，实际焦距：f=18-55mm;快门速度 1/4000至30秒;曝光模式 程序自动曝光(P)，光圈优先(A)，快门优先(S)，手动曝光(M);白平衡 自动（白色优先），预设（日光，阴影，阴天，钨丝灯，白色荧光灯，闪光灯）EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM
	套
	1
	

	9
	交换机
	千兆/5口/非网管/桌面式
	台
	1
	

	10
	音频连接线
	5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	根
	2
	

	11
	视频线
	HDMI线材质: 纯铜长度:15米
	批
	1
	

	12
	视频线
	HDMI线材质: 纯铜长度:2米
	批
	1
	

	13
	网线
	六类网线、非屏蔽纯铜线千兆网线
	米
	100
	

	14
	水晶头
	六类网络水晶头6类8芯Cat6电脑网线RJ45连接器8P8C可搭配安普网线 工程级六类水晶头（100个/盒）1盒 
	盒
	1
	

	15
	音箱线
	高保真音响线,纯铜300芯*2股金银音箱线
	米
	10
	

	16
	电源线
	国标环保铜芯电源线 RVV3*1.5
	批
	1
	

	17
	辅材
	6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、欧姆头、绝缘胶布、剥线钳、插头、空开等辅材
	项
	1
	

	本项小计
	
	
	
	

	十一
	体育康复训练室
	
	
	
	

	1
	手动减重步态训练器（儿童）
	89×98×157cm,扶手高度调节范围38～121cm,扶手宽度41cm,额定载荷80kg
功能
通过吊带控制,根据需要减轻患者步行中下肢的承重量,保证行走安全。用于骨关节、神经系统疾患引起下肢无力、疼痛、痉挛的患者,帮助他们及早进行步态功能训练.
	套
	1
	

	2
	轮椅
	车架：￠1.2㎜厚钢管，确保质量。座垫：优质高档牛津布，易于清洗。车圈：￠1.2㎜加厚钢圈。外胎：优质橡胶，耐磨经久耐用。内胎：美式股嘴，杜绝因慢跑气引起的使用不方便。踏板：2㎜加厚钢板，经久耐用。前轮：外圈优质橡胶，内圈轮毂是工程聚丙材料。车闸：3㎜加厚车闸，确保制动效果。安全带。
★软包要求：座垫、靠背等各种软包填充物充盈饱满，缝边牢固规整，外表面无皱褶、褪色、跳线和破损等缺陷，符合相应的国家标准（须提供第三方检测机构依据国家标准检测并合格的检测报告佐证，检测报告中须标注资质认定标志CMA有效，检测报告原件核查）。
★表面涂料要求：镀层件表面色泽光亮、均匀、无锈蚀、露底鼓泡和明显的划伤和毛刺等缺陷，符合相应的国家标准（须提供第三方检测机构依据国家标准检测并合格的检测报告佐证，检测报告中须标注资质认定标志CMA有效，检测报告原件核查）。
	台
	1
	核心产品

	3
	下肢功率车
	外形尺寸（长×宽×高）：
97㎝×58㎝×107㎝
座位上下调节范围：73㎝～98㎝(11档)
阻尼调节档数：8档
产品用途：适用于下肢关节活动度、肌力及协调功能的训练。
特点和功能：
采用类自行车踩踏运动锻炼下肢关节活动功能；运动阻力可调；前扶手架角度及座位上下高度可调，可进行骑式训练，并适合不同身高人群使用；可显示训练时间、速度、距离、热量等数据。
★部件结构设计要求：用于承载的环形手握持件材料直径应为20mm到30mm之间，调节和锁定装置在不使用工具的情况下可以手动调节，符合相应的国家标准（须提供第三方检测机构依据国家标准检测并合格的检测报告佐证佐证，检测报告中须标注资质认定标志CMA有效，检测报告原件核查有效）。
★疲劳试验要求：使用中运动部件，按照相应的国家标准进行，接近正常训练的频率，循环不少于100000次，不应产生任何裂纹、破损等损坏，并仍满足标准的各项功能，符合相应的国家标准（须提供第三方检测机构依据国家标准检测并合格的检测报告佐证佐证，检测报告中须标注资质认定标志CMA有效，检测报告原件核查）。
	台
	1
	核心产品

	4
	股四头肌训练椅
	膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻肌力主动运动训练，也可进行膝关节牵引。121×117×119cm,座位高65cm,座面高度67cm，扶手宽度81cm,伸缩杆调节范围0～15cm，小腿垫调节范围0～47cm，助力手柄调节范围0～28cm，座位额定负载质量135kg, 靠背额定负载质量70kg，靠背平放时额定负载质70g，配重块每块1.5kg（每侧3块共6块）。
★机械性强度要求：主要受力位置施加静载荷2000N±2%并保持5分钟，卸载后无任何裂痕和破损，符合相应的国家标准（须提供第三方检测机构依据国家标准检测并合格的检测报告佐证，检测报告中须标注资质认定标志CMA有效，检测报告原件核查）。 
★安全防护装置：晃动形式运动踏板的主动方向和易滑脱方向具有固定足部设备，防止滑落，符合相应的国家标准（须提供第三方检测机构依据国家标准检测并合格的检测报告佐证，检测报告中须标注资质认定标志CMA有效，检测报告原件核查）。
	套
	1
	

	5
	儿童安全椅
	105×53×86cm, 头部垫升级调节范围0～12cm,裆部垫前后调节范围0～100cm,坐垫到踏脚板最大距离34cm
功能
残疾儿童的安全座椅，有一定的姿势矫正作用。
	张
	1
	

	6
	PT凳
	PT训练￠60×38.5cm,凳面高度调节范围38.5～44cm额定载荷60（儿童油缸式）
	张
	1
	

	7
	儿童站立架
	产品用途：适用于单人进行站立训练。
特点和功能：台面高度、胸托和背托前后可调，方便不同身高和体型的人群使用。
受训者双臂可放在台面上，训练的同时可进行书写阅读等活动。
儿童站立架：外形尺寸（长×宽×高）：120cm×66cm×90cm±2，凳面高度：46cm，凳面宽度：46cm，臀部垫（座垫）转动角度：90°，台面前后可调距离：36cm，台面上下调节范围：66cm～103cm，膝垫前后可调距离：18cm，左右调节范围9cm。
★强度要求：1、台面静载强度：儿童型施加800N的压力，并保持5分钟，站立架各部件应不产生裂纹、断裂和永久变形。2、扶手静载强度：儿童型施加400N的压力，并保持5分钟，站立架各部件应不产生裂纹、断裂和永久变形。3、固定带承载强度：儿童型施加800N的拉力，并保持5分钟，固定带静载强度固定带应能牢固连接,无任何损坏。4、脚踏板静载强度：儿童型施加1600N的拉力，并保持5分钟,站立架各部件应不产生裂纹、断裂和永久性变形，以上强度要求符合相应的国家标准（须提供第三方检测机构依据国家标准检测并合格的检测报告佐证，检测报告中须标注资质认定标志CMA有效，检测报告原件核查）。
	张
	1
	核心产品

	8
	坐姿矫正椅
	72×60×80cm,头部垫升级调节范围0～12cm,裆部垫前后调节范围0～100cm,坐垫到踏脚板最大距离20cm
功能
2-6岁脑瘫痪儿进行座位保持、座位平衡，矫正姿势、防止和治疗畸形。
	张
	1
	

	9
	儿童肋木
	85×52×154cm，肋木杠直径3.2cm，肋木杠间距离15cm，额定载荷80kg。
功能
借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练、及躯干的牵伸训练
	架
	1
	

	10
	梯背椅
	65×41×100cm,最高肋木处至地面距离69cm,肋木间距10cm，肋木直径2cm,地面到座面距离28cm,扶手至地面距离22.5cm,
功能
坐站转移训练，站立训练，平衡训练
	架
	1
	

	11
	助行器
	材质钢和塑料，尺寸不小于746x530x80cm。★疲劳试验要求：垂直施加800N的循环载荷，按照相应的国家标准进行，循环不少于200000次，不应产生任何裂纹、破损等损坏，并仍满足标准的各项功能，符合相应的国家标准（须提供第三方检测机构依据国家标准检测并合格的检测报告佐证佐证，检测报告中须标注资质认定标志CMA有效，检测报告原件核查）。
	架
	1
	

	12
	肢体康复器
	60×42×58cm，扶手高度调节范围53～68cm,坐垫高度调节范围39～53cm,坐垫前后调节范围0～25cm.
功能
下肢活动训练
	台
	1
	

	13
	手动起立床（儿童）
	165×93×95.5cm，床面高度50cm,摆台水平方向调节范围30cm，垂直方向7cm,床面转动角度范围0°～90°
功能
脊髓损伤及其它重症患者的站立训练
	张
	1
	

	14
	髋关节训练器（儿童）
	82×78×72cm，座面高40cm,座面宽40cm,下支架长度50cm, 下肢支架展角0°～50°功能髋关节 外展、内收肌力训练
	张
	1
	

	15
	踝关节训练器（儿童）
	90×54×68cm,座面高度40cm,座面宽度40cm,椅座调节范围0～14cm.座位垫额定载荷80kg，靠背垫额定载荷70kg.
功能
用于踝关节屈伸功能障碍，患者可做主动和被动训练
	张
	1
	

	16
	儿童沙袋（绑式）
	进行肌力和医疗体操训练，肌力训练，耐力训练，67×33×78cm, 袋重量（kg）及个数：0.2（2）、0.4（2）、0.6（2个）、0.8（2个）、1.0（2个）、1.2（2个）共12个。
	套
	1
	

	17
	液压踏步器
	下肢关节活动度及肌力训练，70×56×99.5CM, 扶手杆宽45cm,高扶手杆高80cm，低扶手杆高60cm,油缸阻力12档可调。
★整机稳定性要求：应着地平稳，脚底与水平面的差值≤2mm，并在使用中不应产生晃动，符合相应的国家标准（须提供第三方检测机构依据国家标准检测并合格的检测报告佐证，检测报告中须标注资质认定标志CMA有效，检测报告原件核查）。
★疲劳试验要求：使用中运动部件，按照相应的国家标准进行，接近正常训练的频率，循环不少于100000次，不应产生任何裂纹、破损等损坏，并仍满足标准的各项功能，符合相应的国家标准（须提供第三方检测机构依据国家标准检测并合格的检测报告佐证佐证，检测报告中须标注资质认定标志CMA有效，检测报告原件核查）。
	台
	1
	

	18
	平行杠（配矫正板）
	产品用途：
借助上肢帮助进行步态训练，结合矫正板进行行走中的足外翻、髋外展矫正训练，增加行走的稳定性。
特点和功能：
1. 扶手杆高度可调，适合不同身高人群进行训练。2. 扶手杆宽度可调，适用于不同体型人群进行训练。
3.底座两端设计有斜坡，方便受训者上下。外形尺寸（长×宽×高）：332cm×（86～112）cm×（89～111）cm
扶手杆高度调节范围：78cm～120cm,两扶手杆中心调节范围：32cm～61cm
扶手杆直径：φ3.8cm,矫正板坡度：15°
	套
	1
	

	19
	训练用阶梯
	产品用途：适用于恢复日常上下楼梯的功能训练。
特点和功能：
1. 扶手高度可调，适合不同身高人群进行训练。
2. 配合矫正镜，可进行步态矫正训练。
外形尺寸（长×宽×高）：
332㎝×80㎝×（134～166）㎝
梯面高度：10㎝、11㎝、12㎝
扶手杠可调距离：31㎝
★疲劳试验要求：使用中运动部件，按照相应的国家标准进行，接近正常训练的频率，循环不少于100000次，不应产生任何裂纹、破损等损坏，并仍满足标准的各项功能，符合相应的国家标准（须提供第三方检测机构依据国家标准检测并合格的检测报告佐证佐证，检测报告中须标注资质认定标志CMA有效，检测报告原件核查）。
	套
	1
	

	20
	儿童梯椅
	71×51×96.5cm,最高处肋木至地面距离88cm,最低处肋木至地面距离18cm，肋木间距10cm ，肋木直径2cm
功能
站立训练,平衡训练,改善肌力
	张
	1
	

	21
	肩抬举训练器
	通过将棍棒置于不同高度训练上肢抬举功能，可在棍棒两端悬挂沙袋，以增加抗阻力。
架外形尺寸/cm：（71～42）×55×（17～73）
棍棒/cm：Φ2.8×100
支架角度调节为9档：10°～90°
支架高度调节分6档：每档9cm
	套
	1
	

	22
	组合皮软垫
	适用于各种垫上运动，包括关节活动度、座位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练，182×122×5cm。
	套
	1
	

	23
	PT训练床
	用于PT训练患者床上活动。 190×126×48cm, 床面高度48cm；
	套
	1
	

	24
	坐式上臂训练器
	通过肩关节的水平屈曲－水平伸展进行扩胸运动，对肱三头肌、前三角肌、胸大肌、肱二头肌、背阔肌进行抗阻力主动式训练。
外形尺寸/㎝：122×92×102
阻力调节档数：6档
最小档拉力：35 N
最大档拉力：80N
座椅安全工作载荷：2000 N
	套
	1
	

	25
	划船运动器
	适用于腰背肌、上肢屈肌群、下肢伸肌群的肌力及耐力训练。外形尺寸/㎝：174×58×48
额定承载: 2000N 
	套
	1
	

	26
	多功能组合训练器
	产品用途：
1、复式墙拉力器：
适用于四肢进行抗阻力运动，也可进行肌力训练和关节活动度训练。
2、胸背部矫正运动器：
适用于防止和矫正脊柱弯曲、驼背。
3、肩梯：通过手指沿着肩梯不断上移，逐渐提高肩关节的活动范围，减轻疼痛。
4、踝关节训练器：
适用于利用自身质量进行矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。
5、肋木：适用于借助肋木杠进行四肢关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的伸展训练。
6、运动训练架：适用于以投篮的方式提高上肢的活动度范围、四肢平衡能力及手眼的协调能力。
7、滑轮吊环训练器：适用于肩关节活动范围训练、关节牵引、肌力训练。
特点和功能：
1. 可进行前臂、腕关节、肩关节、四肢的组合训练，并矫正脊柱、踝关节的畸形。
2. 复式墙拉力器训练时运动阻力可调。
3. 进行前臂、腕关节、肩关节训练时，手握持装置的高度可调，以适应不同身高和臂长的人群。
外形尺寸（长×宽×高）：
320㎝×276㎝×240㎝
组件：
1. 复式墙拉力器；2. 胸背部矫正运动器
3. 踝关节训练器；4. 肩梯
5. 肋木6. 运动训练架
7. 滑轮吊环训练器
	套
	1
	

	27
	虚拟康复游戏系统
	本系统通过躯体感应装置，对人体姿势、动作、位置等信息进行采集、分析、识别等处理，在一个完全虚拟的动画环境里，提供非常有趣的互动体验。让学生在丰富的场景和题材里面进行训练，可充分提高学生的主动参与性及康复训练效果。主要技术指标：
1、可用户管理模块：对用户进行管理记录及训练方案的查看及打印，并可以进行训练记录对比分析；
2、运动能力测试模块：可以测试出
学生的手部、平衡以及生活功能评估等四大能力，并自动生成测试报告；
3、认知综合训练模块：通过手触摸屏幕的方式，学生可以进行多种认知能力的训练，一共包含是十二个认知游戏：颜色认知、空间感知、运笔模式、颜色整体、人物涂鸦、场景涂鸦、自由涂鸦、点泡泡、分类、记忆、情景游戏；
4、运动训练模块：可对学生进行人体识别定位功能，使用无线捕捉摄像头设备，训练时不受外界干扰，包括坐姿训练、站姿平衡训练、上肢综合训练、步态行走训练，每个训练方案有多种训练方式，为不同学生提供个性化定制；虚拟运动游戏的数量不少于30个，训练记录必须能保存及打印，也可以进行训练记录的比较；
5、语言训练模块：语言训练模块包含声音频率、音量大小、发音时间以及发声等四种训练模式，具体包含15个训练游戏。使个案养成控制发声、感知声音的条件反射，提高其日常生活的交流能力；
6、游戏化智能评估：以体感互动游戏形式实现上肢、下肢、协调和平衡能力的评估
7、游戏化康复程序：结合认知、运动、体感等概念，利用体感交互技术和生物反馈技术设计康复训练程序，以沉浸式游戏互动形式实现传统康复训练项目.
系统特点：
1、系统以训练儿童的肢体、语言以及认知能力为目标，对儿童进行身体协调能力训练、上下肢平衡训练、发声训练、口腔肌肉训练、注意力训练、记忆训练、手眼协调训练等，为机构、家庭以及康复训练提供了一个生动有效的训练内容。
2、系统主要包括肢体训练、语言训练以及认知训练。它将训练内容生动化，以计算机为硬件平台实现，通过特殊开关、触屏、摇杆、跳舞毯等多种互动方式为接口，对儿童进行多方位训练。
主要功能特点如下：
1. 感知运动控制的原理与主动运动的训练形式的结合，有效促进对应的中枢运动神经网络的激活；长期坚持，更有助于预防颈椎病、颈肩部肌肉劳损、坐骨神经痛、静脉曲张、肌力耐力低下等症状，维护身心健康。
2. 虚拟体感互动技术与多媒体动画反馈技术的结合，有效提高参与康复训练的积极性与主动性。
3. 智能分析和控制康复程序，有效提升康复训练的效率和效果。
4. 客观、量化的康复功能评定，为运动功能的训练提供科学依据。
硬件配置：
65寸显示器一台：分辨率：1920*1080、视频显示格式：1080p；
专用遥感鼠标：可以左键、右键以及拖曳等功能；
专用台车一台：长宽高115x78x78cm、材质ABS；
22寸触屏显示器：分辨率：1920*1080；
专用电脑一台：内存2G，硬盘500G以上、Intel i5 主频为3.1-GHz或更快的处理器；支架一套：长宽88x64x156cm、材料钢板；
	套
	1
	核心设备

	28
	髋关节旋转训练器
	通过足的画圈运动，改善髋关节的旋转功能，用于髋关节活动受限的患者。124×92×53cm，扶手高度调节范围，90～135cm。
	套
	1
	

	29
	引导式训练组合
	综合训练儿童平衡能力、协调性。150×65×43～53,高度分3档，43.48，53cm额定载荷30kg
	套
	1
	

	30
	肌力训练弹力带
	用于手指肌力训练和手指关节活动度训练，外形尺寸/㎝：174×58×48±2，额定承载: 2000N，外形尺寸/cm ：70×11±2，每组肌力训练弹力带由六件组成，橡筋绳用不同颜色区分，橡筋绳的直径及阻力（拉长100%时）：浅绿：直径φ0.6cm，阻力85N，黑：直径φ0.6cm，阻力75N，红：直径φ0.6cm，阻力55N，黄：直径φ0.6cm，阻力45N，深绿：直径φ0.4cm，阻力25N，蓝：直径φ0.4cm，阻力15N。
★警告标记与注意事项规定，器械应永久性标记清楚，符合相应的国家标准（须提供第三方检测机构依据国家标准检测并合格的检测报告佐证，检测报告中须标注资质认定标志CMA有效，检测报告原件核查）。
★疲劳强度要求：使用中运动部件，按照相应的国家标准进行，接近正常训练的频率，循环不少于100000次，不应产生任何裂纹、破损等损坏，并仍满足标准的各项功能，符合相应的国家标准（须提供第三方检测机构依据国家标准疲劳强度检测并合格的检测报告佐证，检测报告中须标注资质认定标志CMA有效，检测报告原件核查有效）。 
	套
	1
	

	本项小计
	
	
	
	

	十二
	体育器材室
	
	
	
	

	1
	乒乓球台
	室内用，台面尺寸：2740×1525mm; 台高：760mm ;网宽1.83米,网高0.1525米：单折可移动式乒乓球台，台面为蓝色1.8厘米厚的球台专用密度板.腿部带8个万向轮，方便球台移动。球台配有高度调节装置。1、球台在一定静载荷下，不应有损或失去平衡而倒塌的现象，，符合QB/T2700-2005《乒乓球台》标准中合格品技术要求。提供中国教育装备行业协会推荐产品证书（此证书需在有效期内）及中国教育装备行业协会展示会金奖产品证书（原件或复印件加盖厂家公章)。
	副
	4
	

	2
	围挡
	750*1400mm，牛津布
	块
	8
	

	3
	乒乓球拍
	1．底板为实木，外观整体光洁，无毛糙感，无节疤、无明显拼缝、缺损、凹陷、压痕。胶合不应有开胶、开裂，无明显透胶。印刷字迹、图案清晰，嵌入拍柄后无明显不适感。2．粘合层不超过底板总厚度的7.5%或是0.35mm。3．胶粒片和海绵应用橡胶等高分子材料制成。胶粒片的一面应有胶粒，另一面应是平面的。3. 颗粒胶连同粘合剂总厚度≤4mm，胶粒的分布密度为10粒/cm2～30粒/cm2。
	只
	8
	

	4
	乒乓球
	颜色：白色/黄色;重量：2.67 - 2.77（g）；直径：39.50–40.50（mm）。提供中国教育装备行业协会推荐产品证书（此证书需在有效期内）（原件或复印件加盖厂家公章)。
	个
	100
	

	5
	乒乓球记分牌
	翻分牌为台式，主要由翻分牌框架和翻分牌组成。翻分牌框架采用塑料件制成。轻便简易、手动反分；使用方便，可折叠收起。
	个
	4
	

	6
	足球门
	人足球门5*1.6*2米【长、宽、高】。主管为Φ90MM优质钢管，边框钢管为Φ48MM优质钢管。壁厚2.0MM。
	对
	1
	

	7
	篮球架
	可拆装箱式篮球架 移动式。
1、篮架伸臂为1800mm，篮圈上沿离地面3050mm，尺寸：1900mm×1000mm。
2、立柱采用150mm×150mm管材,壁厚≥3mm。横梁采用直径100*160mm扁管，壁厚≥15mm，篮球架立柱与伸臂之间采用优质精密铸钢件制作。通过调节上下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。
3、篮板规格：1800mm×1050mm，篮板采用高强度安全防爆钢化篮板，具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，篮板采用40mm×40mm×4mm角铁外框 ，并在篮板下沿安装安全保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。
4、钢件部分均经酸洗、磷化、喷涂处理,能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。各项指标需符合GB/T23476-2008标准。需提供国家体育用品质量监督检验中心的检测报告，复印件加盖公章
	对
	2
	

	8
	排球架
	移动式，箱体壁厚3.2mm,立柱直径89*3mm,网柱高度2120±5MM，拉网中央高度2000±5MM,紧网装置应紧线灵活、锁定可靠。箱式移动，单只配重不低于30公斤（含网）.符合GB/T 19851.13-2007标准。需提供国家体育用品质量监督检验中心的检测报告，复印件加盖公章
	副
	2
	

	9
	更衣柜
	材    质：更衣柜为ABS全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。
工    艺：所有板材采用钢制模具一次注塑成型；
产品特点：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连结，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。
使用寿命：抗冲击、耐腐蚀、不生锈，设计使用寿命大于20年。
铰    链：高强度尼龙铰链，防水，防锈！
安装方式：榫卯连接，牢固耐用，底座高度为100mm，上下板厚30mm从而使产品更牢固、结实耐用。每个门板与侧板连结采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴加固.，使门更结实耐用，门板与侧板并安装有防盗插销。每门要加装拉手（作用1.方便开关门；2.防止门在不锁状态下自动开门，撞伤他人。）

门   板：门板内侧加装多功能钩及多功能置物盒。可放置小件物品如笔，手表，眼镜等方便实用。
门副板和多功能盒：采用一体注塑成型。
全塑毛巾架：门副板内侧有全塑活动毛巾架，以便挂湿毛巾。

全塑书包柜单门规格：
A-320S单门尺寸：465mm×390mm×500mm（高*宽*深）
每列3-4门根据学校的具体要求安装3-4层来决定高度
上下板：30mm
单侧板：22mm
双侧板：44mm
底坐：100mm
	门
	10
	

	10
	更衣凳
	ABS更衣凳特征:
跟传统的钢制、木制更衣凳相比，塑料更衣凳具有更加优良的功能：抗热，防潮和清洗简单，能更好的适应客户的特殊需求。因此，塑料更衣凳越来越流行，在潮湿环境中使用而不必担心生锈。
1. 产品名称：ABS塑料更衣凳
2. 产品型号：QS-18
3. 产品规格：L1800长*W400宽*H450mm高    
4. 产品材质:PVC+ABS+PP    
凳面PVC+PP，凳腿ABS
5. 产品重量及体积：净重20KG，包装后体积：0.1立方/条。
6. 安全牢固，并且高韧性，是目前业内最结实的塑料更衣凳
7. 防水防锈容易清洗，用简单的肥皂水或洗衣粉水即可去污
8. 加厚型包装，适宜长途运输。
9．使用寿命15年，质保期3年。
10.颜色：深蓝色、浅蓝色、咖啡色
	条
	4
	

	11
	体育器材柜
	1、规格：1000*450*2000mm。
2、全木结构：分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层18mm厚E1级双贴面三聚氰胺活动层板，下部板材拉门，放置一层18mm厚E1级双贴面三聚氰胺活动层板，每块活动层板下放置金属材料加强筋；
3、材质：柜身材料采用18mm厚E1级双贴面三聚氰胺板；
板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条分别为优质（0.8-1）mm（内嵌）、（1.5-2）mm（外露）厚PVC封边条,热熔胶王一次成型；
4、配件：1）优质内嵌式拉手；2）柜门采用高档优质合页；3）内部层板两侧装有专用升降条，可以方便用户上下移动层板。4）选用优质ABS工程注塑加固角连接。
5、性能： 绿色环保、美观大方、安全实用、操作方便。
	个
	6
	

	12
	短跳绳
	绳长：2800-3000mm。手柄长度为190mm，直径34mm，防脱落外形。绳材质为软性橡胶材料制成，执行GB6675-2003国家玩具安全技术规范。提供国家体育用品质量监督检验中心检验检测报告（原件或复印件加盖厂家公章）
	根
	50
	

	13
	长跳绳
	手柄为木质，直径3cm，绳长8-9米，材质为环保TPU，无毒无味，内含加强力线。符合国标GB/T19851.19-2007。
	根
	5
	

	14
	装球车
	不锈钢材质，2*2cm矩形管焊接而成，转向轮4个，可摆放篮球、足球等。
	辆
	2
	

	15
	助跳板
	优质跳板，板面贴橡胶皮或优质地毯。规格900*500*150MM符合GB/T198581.2-2005中Ⅰ型的要求。
	块
	1 
	

	16
	山羊
	铁脚，皮质台面，铁脚支架，全高1300mm，山羊头长600mm、宽350±10mm、头高300mm，升降间距50mm。山羊身必须平整，软硬适宜，手感舒适，底托、箍与腿连接牢固，内、外管配合严密，升降灵活，组装后落地平稳，颜色搭配协调。
	台
	1
	

	17
	体操棒
	优质硬质塑料，壁厚不小于5MM，长1000MM,截面直径30±5MM,光滑无缺损、颜色均匀。依据GB/T19851.2-2005标准。
	根
	20
	

	18
	扩音器
	1.便携式2.供电方式DC 5V，锂电池3.额定功率6W4.频率响应80Hz-12KHz5.阻抗4Ω。
	台
	2
	

	19
	打气筒
	由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成；铝材制成；踏脚选用金属制成。
	个
	2
	

	20
	篮球
	7号篮球,1、执行GB/T22868-2008篮球合格品的要求,圆周长749-780mm、圆周差≤5.0mm、质量567 g～665g、回弹高度≥1150-1450mm；2、PU(PU:丁基内胆，，耐冲击次数2000次不变形、无开胶)；3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象，在1m目测距球表面污渍、颜色不均匀不明显。依据GB/T19851.4-2005标准。提供国家体育用品质量监督检验中心检验检测报告（原件或复印件加盖厂家公章）
	台
	10
	

	21
	足球
	5#足球，国内知名品牌。圆周长675-710mm，圆周差≤5MM,重量：382-468g抗冲击次数达到5000次，反弹高度1200MM,手缝，充气10磅不露线。外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象，在1m目测距球表面污渍、颜色无色差。提供中国教育装备行业协会推荐产品证书（此证书需在有效期内）及中国教育装备行业协会展示会金奖产品证书（原件或复印件加盖厂家公章)。
	块
	10
	

	22
	体育器材架
	尺寸：厚度500mm*高2000mm*长1000mm，材质：冷轧钢板焊接而成，中间有活动隔板两块可上下调节高度。
	个
	4
	

	23
	腰背按摩器
	尺寸为1750*850*1950四周包有11mmWPC,美观耐用，不易褪色。主内管采用镀锌管100*100mm。副管采用直径32优质管材，臂厚2.3mm，把手均采用加厚耐磨，立柱与副管采用120*280的专用法兰连接，颜色为银灰色，按摩轮材质为ABS抗老化，外表面静电喷塑工艺。
	套
	2
	

	24
	健骑机
	尺寸为850*450*750四周包有11mmWPC,美观耐用，不易褪色。主内管采用镀锌管100*100mm。副管采用直径32优质管材，臂厚2.3mm安全固件，轴套采用无缝钢管车床加工，座为冲压一次成型的T型座，立柱与副管采用120㎜*280㎜的专用法兰连接，颜色为银灰色，外表面静电喷塑工艺。
	套
	2
	

	25
	腿部按摩器
	尺寸为500*120*1600四周包有10mmWPC,美观耐用，不易褪色。主内管采用镀锌管100*100mm臂厚2.5mm。扶手采用直径32优质管材，臂厚2.3mm，腿部按摩可转动，材质ABS.副管颜色为银灰色，外表面静电喷塑工艺。
	套
	2
	

	26
	双人坐蹬器
	尺寸为1750*500*1600四周包有11mmWPC,美观耐用，不易褪色。主内管采用镀锌管100*100mm。副管采用直径60优质管材，臂厚2.3mm，方坐均采用冲压一次成型壁厚为2.0㎜、耐磨、牢固。立柱与副管采用120㎜*140㎜的专用法兰连接颜色为银灰色，外表面静电喷塑工艺。
	套
	2
	

	27
	压腿架
	尺寸1120*650*1000四周包有11mmWPC,美观耐用，不易褪色。主内管采用镀锌管100*100mm。副管采用直径42优质管材，臂厚2.3mm，立柱为杠面采用60㎜*120㎜的专用法兰连接安全固件，副管颜色为银灰色，外表面静电喷塑工艺。
	套
	2
	

	28
	臂力训练器
	尺寸为1000*550*1600四周包有11mmWPC,美观耐用，不易褪色。主内管采用镀锌管100*100mm。副管采用直径32优质管材臂厚2.3mm，铁盘为直径32圆管与圆形钢板焊接形成的安全固件，盘的上方设有弧形支撑横梁与立柱连接，转动轴套有无缝钢管车床加工，立柱与副管连接为120㎜*280㎜的专用法兰连接，副管颜色为银灰色，外表面静电喷塑工艺。
	套
	2
	

	29
	太极柔推器
	尺寸为1150*960*1250四周包有10mmWPC,美观耐用，不易褪色。主内管采用镀锌管100*100mm臂厚2.5mm。副管采用直径32优质管材，臂厚2.3mm，转盘均采用优质圆管，副管颜色为银灰色，外表面静电喷塑工艺。
	套
	2
	

	30
	三人转腰器
	尺寸为1500*1500*1400四周包有10mmWPC,美观耐用，不易褪色。主内管采用镀锌管100*100mm。扶手采用直径32优质管材，臂厚2.3mm，立柱与扶手采用120㎜*140㎜的专用法兰连接，转盘均采用加厚钢板一次性冲压形成表面均匀防滑突出扭腰盘直径为300㎜厚度为2.0≥0.5，扭腰盘连接立柱为直径60㎜圆管，颜色为银灰色，外表面静电喷塑工艺。
	套
	2
	

	本项小计
	
	
	
	

	十三
	实验室
	
	
	
	

	1
	教师演示台
	规格：2400*700*850mm，台 面：采用新型、环保、整体25mm厚双面理化膜优抗板，表面光滑、平整，整体美观大方，耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不吸水、不龟裂、抗老化、无毒、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能，台面颜色为密多里绿或湛蓝色可选；为保证台面材料质量以及从环保角度保障师生健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求：
▲1、化学性能:台面板材正反两面需经过不少于71项化学试剂及有机溶液检测，其中包含：硫酸（98%）、氢氟酸（48%）王水、铬酸、高锰酸钾（10%）、二甲基甲酰胺、冰醋酸（90%）等检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。
▲2、环保性能：甲醛释放量检测结果为未检出甲醛含量
▲3、物理性能：进行不少于15项检测，其中检测密度≥1.39g/㎝³，24h吸水率≤0.1%，静曲强度大于135MPa，弹性模量≥10320MPa,顺纹抗压强度大于206MPa，表面耐水蒸气性能 5级 无变化，漆膜硬度：＞9H；总挥发性有机化合物TVOC按照HJ571-2010的标准及相关的检测方法检检测结果为未检出。
▲4、耐燃性能：按GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级
▲5、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于11种的菌种检测结果抗菌率>99.9%；
▲6、邻苯二甲酸脂：参照US EPA3540C：1996方法，采用GC-MS设备对不少于39项邻苯二甲酸脂进行检测，结果为未检出；
▲7、具有甲醛及三聚氰胺迁移检测报告，结果为未检出；
▲8、多环芳香烃：参照AfPS GS 2019:01PAK方法，采用GC-MS设备对不少于15项多环芳香烃（PAHs15)进行检测，结果为未检出；
▲9、抗病毒活性：对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥99.9%。
▲10、台面板原材料厂家通过中国环保产品认证证书、中国环境标志产品认证证书、售后服务五星级认证证书。
（▲投标人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告或证明文件复印件加盖公章，提供厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章）。
台身结构：铝合金框架结构,框架采用国标Ф50 mm±1.5mm 圆管为立腿，横管为32×28±1.5mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。桌架整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；台身主体背板及吊板采用16mm厚优质双贴面三聚氰胺板；所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 
脚垫：采用进口ABS耐蚀注塑专用垫，可隐蔽固定，并且可以有效防潮，延长设备寿命
	张
	1
	

	2
	教师实验电源
	1、电源总开关、漏电保护开关，220V交流电输出多用插座。
2、学生供电控制电源：由教师控制学生实验台交流220V电源，共分四组。学生实验时不接触220V电源电器，可保障实验安全。
3、所有电器产品符合国家颁标准。
	台
	1
	

	3
	实验桌
	规格：直径φ1200*边长600*高度730 mm；6人位均匀布置。
台面板材：一体化台面，采用知名品牌12.0mm厚抗倍特板。抗倍特板抗翘曲、易清洁、防水、防火、防静电。
结构：全桌采用铝合金框架结构，框架前立柱采用国标Ф50mm单槽圆管，后立柱采用国标Ф50mm斜三槽圆管三槽角度呈120°，便利均匀分配每位学生学习空间。横管为32×28mm方管，铝合金型材的壁厚不小于1.0mm（±0.2 mm）。铝合金表面静电喷塑，连接件为ABS工程塑料连接件。铝合金型材应带凹槽，凹槽的宽度与板材匹配。桌身：采用16mm三聚氰氨板匹配，板材外露截面采用PVC条封边。脚垫：配ABS塑料脚垫，高低可调。
	张
	6
	

	4
	学生实验电源
	每张学生实验台装有学生输出电源，（220V（2+3）标准防水五孔插座）。
	个
	12
	

	5
	洗涤台
	规格：1200*600*730mm，台面板材：一体化台面，采用知名品牌12.0mm厚抗倍特板。抗倍特板抗翘曲、易清洁、防水、防火、防静电。台身铝合金框架结构，镶嵌16mm厚三聚氰胺板，外露截面封边。脚垫为ABS塑料脚垫。配置实验室专用PP化验水槽，5mm厚高密度PP一体成型（含下水软管等配件），台下安装。洗涤台靠墙设置，便利给排水安装。
	个
	1
	

	6
	水槽
	规格：440*320*200mm5mm厚PP一体成型水槽（含下水软管等配件）
	套
	2
	

	7
	三联水嘴
	鹅颈式,铜质喷塑，一高两低、瓷芯快开节水龙头。每套水嘴配有给水软管
	套
	2
	

	8
	实验凳
	规格：340*240*420mm，凳面340*240* 18mm三聚氰胺板注塑包边一次成型，凳架立柱采用26*35mmD型管、20*20mm方管连接档。造型美观，采用防松螺丝可多次拆装，方便运输。所有铁件经酸洗、磷化后静电喷塑，喷塑表面光亮平整，无颗粒渣点，颜色均匀。脚套采用PP新料，带防滑槽，静音，可有效防止倾倒。
	张
	37
	

	9
	 供电系统
	预埋铺设优质耐压PVC套管，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5 mm2、1.5 mm2优质多芯铜质护套线；
	套
	1
	

	10
	给排水系统
	给水￠25PPR管，排水￠50PVC管，与教室内给排水连接
	套
	1
	

	本项小计
	
	
	
	

	十四
	仪器及准备室
	
	
	
	

	1
	仪器柜
	规格：1000*500*2000mm，（1）柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为27mm×36mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为36mm×36mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1 mm（误差≤±0.15 mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（2）柜体衬板：厚度16mm三聚氰胺贴面刨花板。（3）柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，铝合金拉手。（4）隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块活动隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。（5）高度升降条：上部柜体内侧均安装高度升降条。（6）支脚：采用直径不小于8mm的不锈钢螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫。
	个
	7
	

	2
	打孔器
	采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。
	套
	6
	

	3
	打气筒
	执行SB/T10205标准，极限抽气压力：6.7×103Pa(50mmHg) ， 最低打气压力：2.9×105Pa(3Kgf/cm2)
	个
	6
	

	4
	仪器车
	方管，二层组合（带磁），不锈钢650*400*900，整车安装好后应载重50Kg，应运行平稳，滑动自如不得变形、摇晃、松动；各焊接面应牢固、平整、无夹渣、气孔等缺陷。
	辆
	6
	

	5
	生物显微镜
	放大倍数：40X-500X
观察镜筒：单目镜直筒
目镜：惠更斯H10X，H12.5X
物镜：消色差物镜4X、10X、40X（弹）
转换器：三孔
载物台：单层方平台，切片夹
大小120mm×120mm
调焦机构：粗微动不同轴，粗调50mm，微调2mm
聚光镜：旋转光阑板，φ3.2，φ4，φ5，φ8，,15
光源：平凹反光镜，φ50mm
	台
	6
	

	6
	生物显微演示装置
	彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40×～1500×
	台
	6
	

	7
	学生显微镜
	一、本产品由目镜、物镜、镜架、调焦手轮、镜身、载物台、反光镜及底座组成。二、规格：1、消色差物镜：16X；2、物镜工作距离：4.5mm；3、惠更斯目镜：12.5； 4、总放大倍数：200X；5、调焦范围：>20mm,装有限位装置,能防止物镜碰击试样切片；6、载物台面积：90mmX90mm；7、反射镜直径：40mm。
	台
	18
	

	8
	放大镜
	1、手持，塑料手柄，镜面直径50mm,2、放大倍数：5X
	个
	18
	

	9
	放大镜
	1． 由凸透镜、透镜框及手柄组成。，2． 凸透镜直径φ50mm, 放大倍率：3×。，3． 透镜无明显条纹。气泡度q为φ1.0 [0.5]。
	个
	18
	

	10
	天文望远镜
	光学系统：折射式 口径：80mm(3.1") 焦距：900mm 焦比：F10目镜：20mm(45x)-1-1/4"、4mm(225x)-1-1/4" 巴洛镜：3x-1-1/4"寻星镜：光学寻星镜天顶镜：1-1/4" 托架：EQ1赤道仪 三脚架：铝CD ROM：The Sky Level 1 极限星等：12 光学镀膜：多层镀膜
	套
	1
	

	11
	酒精喷灯
	1．结构合理，制作精细，使用方便。2．仪器由灯壶、预热盘壶嘴预热管喷火管火力调节棒喷嘴等部分组成。3．火力调节棒能自如地调节空气进量从而调节火焰的大小，4．仪器密封无渗漏。
	个
	1
	

	12
	电加热器
	密封式
	台
	1
	

	13
	电冰箱
	1、初中物理通用仪器，主要用于保存和制取低温物品。
2、有效容积不小于160L。
3、符合中华人民共和国机械工业部标准《电冰箱基本性能测试方法》JB3633－84的规定。
4、产品通过3C认证。
	台
	1
	

	14
	电烤箱
	750W
	台
	1
	

	15
	保温箱
	1.有效容积≧3L。                             
2.保温时间：箱温为15 ℃以下时，可保持时间≧15小时。
3.加热箱温可稳定在40℃以上≧3小时。                                                                  4.配置储能盒或冰袋数不应少于2个。
5.箱体应采用环保材料制成。
	台
	1
	

	16
	听诊器
	1、 听诊器、单用，2、 听诊器传音应清晰
	个
	18
	

	17
	水族箱
	玻璃制，尺寸≥39*18*20cm，带增氧泵，2米气管，出气石
	套
	2
	

	18
	手持移动灯
	1.灯体由塑料制成，提把牢固，便于携带使用。                                                               2.内装6-12V蓄电池或四至八节1.5V电池。                                                                   3.光源采用电珠或LED发光管。
	只
	12
	

	19
	水槽
	方，透明塑料
	个
	18
	

	20
	方座支架
	1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。2．方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为φ13mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座组装后应垂直。5．产品应符合JY/T 0393—2007的要求
	套
	18
	

	21
	三脚架
	1． 由铁环和3只脚组成。2． 铁环内径：74mm外径：90mm 3． 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。  脚高：150mm 4． 三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固
	个
	18
	

	22
	试管架
	木质，由顶板、底板、插杆组成6孔、6插。
	个
	18
	

	23
	旋转架
	1.可折式，成对配置。由底座、支杆、旋转体构成。
2.底座支杆用塑料制成，表面平整、光滑、无毛刺、无变形。
3.底座直径Φ≥70mm，支杆高100±10mm。
4.支杆上嵌有钢针以支撑旋转体。
	套
	18
	

	24
	百叶箱支架
	1.四柱支撑，支撑柱采用宽40mm，厚≥3mm的金属角铁或直径≥60mm，壁厚≥3mm的金属园管制做。 2.平合距地面高度1200mm至1600mm，地埋深度应≥400mm，并有明确标识。 3.平台面积尺寸应符合与之配套百叶箱规格要求。 4.支架稳定牢靠，表面做防锈处理。
	个
	1
	

	25
	百叶箱
	1． 百叶箱材质为木材，表面涂防水漆。2．规格：长×宽×高为425×300×540（单位mm）。3．开启方便，使用可靠。
	个
	1
	

	26
	学生电源
	直流：1.5V～6V，每1.5V一档，≥1A
	个
	18
	

	27
	教学电源
	交流：2V～12V,5A，每2V一档；        直流：1.5V～12V,2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共六档
	台
	1
	

	28
	电池盒
	1.电池盒由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成。
2.电池盒为组装式，可并联多个,也可串联多个，组合方便，接触性好。
3.盒体用无毒、性能较好的塑料注塑而成，表面光洁，色泽均匀，无尖端、无毛刺。
4.导电片为铜质，不得有氧化现象,额定工作电流为1A。
5.弹簧经钝化处理，夹持应稳定，其夹持力应≥2.5N。
	个
	36
	

	29
	直尺
	1、外形尺寸500×30×3mm。2、用有机塑料材料制造，裂纹存在，无明显变形。3、尺面，平整清洁，符合ZBY51001－88第6.5条要求。4、全长允差3mm。5、尺面刻度线清晰垂直于测量面，无断线，数字清晰端正。6、每5厘米和10厘米处有长的刻度显示
	只
	13
	

	30
	软尺
	1、材料为软塑料，用于中小学测量非直线长度。2、长度为1500mm，基本测量单位为厘米，1－10厘米范围内最小刻度单位为mm。3、软尺两端用防锈处理后的金属片封边。4、软尺表面印制的刻度线能长久保持，测量精度准确，不断线。
	个
	18
	

	31
	托盘天平
	1． 最大称量500g，分度值0.5g,标尺称量0-10g。2． 秤量允许误差为0.5d(分度值)。3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）为天平的最大秤量。4． 冲压件及铸件表面光洁平整，没有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。5． 电镀件的镀层色泽均匀，没有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。6． 油漆件表面平整光滑，色泽均匀，没有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。7． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	台
	18
	

	32
	金属钩码
	1、材料：采用纯度99.6％，颗粒≥90的钢材。2、质量：50±0.5g10个3、密度：6.0 Q。（勾除外）4、硬度：HB70。5、钩码经2000次冲击后无裂痕和明显变形。6、上、下钩的连线通过钩码主体的轴线。钩码表面有防腐镀层。
	套
	18
	

	33
	体重计
	机械指针式，含测体高装置
	台
	2
	

	34
	电子停表
	1、数码显示，具有显示月、日、星期时间和响铃时间显示功能。2、秒表计时应带有简易计时、分段计时、两段时间显示，且必须带暂停按钮。
	块
	18
	

	35
	温度计
	1． 红液。2． 全长：290mm；外径：2.6mm；头：10mm。3． 测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。
	支
	36
	

	36
	温度计
	1． 感温物质：水银。2． 测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。
	支
	1
	

	37
	体温计
	1． 棒式，测量部位为口腔，测量范围35－42℃。2． 体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离0.55mm。
	支
	18
	

	38
	寒暑表
	1.示值范围：摄氏-10℃～50℃；华氏 -20℉～120℉。
2.温度准确度：±1℃
3.最小分度值：1℃
4.刻度板尺寸：≧220mm×50mm×10mm；温度表应竖直固定在刻度板上。
5.衬板平整光洁，无污迹；寒暑表刻度线清晰，无断线无污迹。
	只
	1
	

	39
	最高温度表
	1． 测量范围：-16℃~+81℃，测量误差±1℃。2． 最小分度值：1℃。
	支
	1
	

	40
	最低温度表
	1． 测量范围：-52℃~+41℃，测量误差±1℃。2． 最小分度值：1℃。
	支
	1
	

	41
	条形盒测力计
	1． 由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。2． 条形盒测力规格：5N。3． 分度值为量程的1／50，零点平均示差1／4分度，任一点的平均示差1／2分度，任一点的重复称量的最大示差1／4分度。
	个
	18
	

	42
	条形盒测力计
	1． 由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。2． 条形盒测力规格：2.5N。3． 分度值为量程的1／50，零点平均示差1／4分度，任一点的平均示差1／2分度，任一点的重复称量的最大示差1／4分度。
	个
	18
	

	43
	条形盒测力计
	1、由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。2、条形盒测力量程为：0～1N。3、分度值为量程的1/50，零点平均示差1/4分度，任一点的平均示差1/2分度，任一点的重复称量的最大示差1/4分度。4、应符合JY0127-91《教学测力计》的要求
	个
	18
	

	44
	湿度计
	1． 测量湿度范围：  0～100%，分度值：1℃。2． 测量误差小于±5%相对湿度。3． 温度示值允许误差±1℃。4． 二支温度计对称，对比误差不超过0.5℃。
	个
	1
	

	45
	指南针
	1、为圆形指南针，直径40mm。2、上盖为优质透明塑料，下盖内表面上标示有北、南、东、西的方位标志刻线和字母等。3、N极涂红色，S极涂白色。4、磁针自行停止后，准确指向北极，指向偏差符合有关要求。5、磁针转动灵活。
	个
	18
	

	46
	肺活量计
	组成及尺寸：1）产品由不锈钢外筒、透苯塑料浮筒、吹气管、吹气嘴、排气口组成2）外径153mm，高410mm。浮筒：1）塑料制成2）外表印有100ml为单位的刻度线3）排气阀由黄铜制成4）筒内进气管由不锈钢制成，不弯曲。其它：1）吹气管由橡胶制成2）吹气口由塑料制成
	台
	2
	

	47
	雨量器
	1.由承水器（漏斗）、储水筒（外筒）、储水瓶组成。
2.承水口内径：Φ200mm 。
3.雨量量筒标准范围：0.05mm～10mm ；雨量量筒的最小分度：0.1mm 
4.储水器容量：2000ml～2500ml。
	套
	1
	

	48
	风杯式风速表
	1、有直读装置、风速传感器、主机，主机带有显示屏及功能按钮，显示屏尺寸46×28mm，显示的数字字节尺寸18mm。2、能测量瞬时风速，平均风速，瞬时风级、平均风级，对应浪高及具有数据锁存功能。
	套
	8
	

	49
	斜面
	1、本仪器与29010小车配套使用，相关技术指标匹配。长615mm，木质
	个
	18
	

	50
	压簧
	1、极限弹度4.5N。2、能满足小学科学有关章节教学要求。
	套
	18
	

	51
	拉簧
	1、极限弹度4.5N。2、能满足小学科学有关章节教学要求。
	套
	18
	

	52
	沉浮块
	同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体
	套
	18
	

	53
	杠杆尺及支架
	1、本仪器由塑料制成。2、由杠杆尺、支架杆、支架台组成。3、能满足小学科学有关章节教学要求4、科学原理正确，实验效果明显。
	个  
	18
	

	54
	滑轮组及支架
	产品由底座、支架、横梁、单滑轮1个、双滑轮1个构成。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：170mm×80mm×13mm，底座中间有一直径4mm的通孔。支架杆采用塑料注塑成型，外形尺寸：高210mm，上端为圆弧，宽15mm，下端宽24mm，整体厚度为8mm。横梁为塑料制品，长不小于100mm，横梁上应有悬挂滑轮的圆孔2个。
	套
	18
	

	55
	轮轴及支架
	轮轴及支架：产品由轮轴、支杆、底座、挂线等组成。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：170mm×80mm×13mm，底座中间有一直径4mm孔。轮轴为大小两轮，大轮直径90mm，小轮直径50mm。支杆采用塑料注塑成型，外形尺寸：高210mm，上端为圆弧，宽15mm，下端宽24mm，整体厚度为8mm。
	套
	18
	

	56
	齿轮组及支架
	1、由底座、立杆、大中小齿轮、手摇抦组成。2、底座长125mm，宽75mm、大轮轴直径65mm，中轮轴直径52mm,小轮轴直径38mm。3、能满足小学科学有关章节教学要求4、科学原理正确，实验效果明显
	套
	18
	

	57
	弹簧片
	1.适用于小学科学实验教学用。2.结构及外观应分别符合JY 0001的相关要求。3.产品性能满足小学科学实验教学的要求。
	套
	18
	

	58
	小车
	1、本仪器与29001斜面配套使用，相关技术指标匹配。2、能满足小学科学有关章节教学要求。3、其它符合JY39－84的有关要求。
	个
	18
	

	59
	三球仪
	1． 由太阳、地球、月球、连杆、齿轮及齿轮架、节气盘、月相盘、底座组成。太阳、地球、月球和底座采用塑料件，其余主件采用金属件。2． 太阳两半球结合部分无缝隙，内置表示太阳平行光的聚光灯泡。地球表面图纸粘贴平整，无皱纹气泡，拼接部分无重叠现象。
	台
	1
	

	60
	太阳高度测量器
	产品由立杆、角度板及底盘（包括方向盘及指南针）组成。性能：可用于进行太阳和影子、测量太阳的高度（角）实验
	个
	18
	

	61
	风的形成实验材料
	材料主要由底座透明圆桶铝制风叶等组成。
	套
	18
	

	62
	组装风车材料
	由方形纸片一张，风叶轮轴一个，转轴杆一根，手持杆一根，塑料两通连接一个。
	套
	18
	

	63
	组装水轮材料
	由水槽轮毂叶片漏斗及支架等组成
	套
	18
	

	64
	太阳能的应用材料
	1.适用于小学科学实验教学用。
2.由太阳能电池板、小电机、电珠、两只串联的发光二极管等插件组成。
3.太阳能电池最大开路电压≧3V，最大短路电流≧40mA。
4.太阳能电池板应有输出接线端，便于连接其它插件。
5.小电机插件：工作电压3V，工作电流≦40mA。
	套
	18
	

	65
	音叉
	本仪器为单支系用整块45#碳钢制成，表面镀铬，四面平直棱角整齐，总长为200.5mm，叉枝厚5.5×8.5mm，两支股内间距：7.0mm，圆柄。频率256Hz以钢印载明，其误差不大于±0.4周。另附共鸣箱和橡皮击槌。
	只
	18
	

	66
	小鼓
	直径不小于170mm的真皮鼓。产品符合JY0001-2003 教学仪器设备产品一般质量要求。
	个
	18
	

	67
	组装土电话材料
	由土电话筒二只、话筒压盖二只、薄膜二块、塑料圆片二片、细线5米组成。
	套
	18
	

	68
	热传导实验材料
	木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料
	套
	18
	

	69
	物体热涨冷缩实验材料
	金属球、塑料球、实验架等
	套
	18
	

	70
	灯座及灯泡
	1． 小灯座由底板、接线柱，灯座组成。2． 小灯座为、螺旋式灯座与E10／13、E10／14、1c9／14小电珠配用。3． 小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A。
	个
	36
	

	71
	开关
	1． 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。2． 开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度7mm，闸刀厚度0.7mm。接线柱直径为φ4mm，有效行程4mm。
	个
	36
	

	72
	物体导电性实验材料
	由盒体、支架、电池盒、及四种测试片（铜、铝、铁、塑料）组成
	套
	18
	

	73
	条形磁铁
	1、产品属D-CG-LT-180型，并经磁化。每对两条。2、北极（N极）涂红色，南极（S极）涂白色。3、长度：160mm。4、横截面积：200平方毫米。5、磁感应强度（表面）：0.060T。6、产品符合JY0057－94《教学用磁钢》的要求。
	套
	1
	

	74
	条形磁铁
	1、分组实验用，永磁条形磁铁，磁性保持长久。2、用颜色和字母标明N、S极。3、能满足小学科学有关章节教学要求4、实验效果明显。
	套
	18
	

	75
	蹄形磁铁
	1、产品属D-CG-LU-80型，磁化而成。并配有软铁制成的衔铁。2、北极（N极）涂红色，南极（S极）白色。3、尺寸：L＝80mm,磁极间距（内径）40mm。4、极截面：10mm×20mm。5、表面磁感应强度：0.055T。6、产品符合JY0057－94《教学用磁钢》的要求。
	套
	1
	

	76
	蹄形磁铁
	1、分组实验用，永磁蹄形磁铁，磁性保持长久。2、用颜色和字母标明N、S极。3、能满足小学科学有关章节教学要求。4、实验效果明显。
	套
	18
	

	77
	磁针
	1.适用于小学科学教学演示实验用磁针。
2.J2405型。翼形磁针，每组2支。
3.磁针体长140±2.0㎜、宽8±0.7㎜。
4.支座底径71±1.5㎜，总高112±1.7㎜。
5.磁针平均剩磁不小于9mT。
	套
	18
	

	78
	环形磁铁
	1、分组实验用，永磁环形磁铁，磁性保持长久。2、用颜色和字母标明N、S极。3、能满足小学科学有关章节教学要求。4、实验效果明显。
	套
	18
	

	79
	电磁铁组装材料
	1、分组实验用，由线圈骨架两个，铁芯两个，导线一米和两米长各一根，小垫片30个组成。
	套
	18
	

	80
	电磁铁
	由二块4mm厚铁板组成，试验器的衔铁，还有两个用直径0。35高强漆包线排线密饶，线圈匝数为600圈，两条铁芯，三部分组成。
	套
	1
	

	81
	手摇发电机
	1.整体用透明塑料制作，可看到内部结构，通过手把转动，使小型发电机发电，电珠发亮。2.空载输出电压为6.0V，输出电流为0.2A。 3.产品附接线一体，长度27cm4.各部件无明显缺陷，配合良好。5.整机结构紧凑，效果明显。
	个
	18
	

	82
	激光笔
	1、本仪器为小学科学中光学演示和分组实验的光源。2、使用5号电池做电源，发红色激光，单色性好.3、光束集中不发散，射程不少于10米.4、实验效果明显
	个
	4
	

	83
	小孔成像装置
	产品由支架2只，小孔板1片，白屏1片等组成
	套
	18
	

	84
	平面镜及支架
	产品由2个支座，2个小平面镜等组成。
	套
	18
	

	85
	曲面镜及支架
	凸面镜、凹面镜等
	套
	18
	

	86
	透镜、棱镜及支架
	1、由凸透镜、棱镜支架、底座、套圈等组成。2、凸透镜镜面直径Ø50mm，支座尺寸应50×49×48mm。3、透镜由光学玻璃制成。4、实验效果明显。
	套
	18
	

	87
	成像屏及支架
	产品由支架1个，带砂玻璃片1片，白屏1片组成
	套
	18
	

	88
	昆虫观察盒
	1．盒体用透明塑料制成。用于比较观察物的大小。2．盒盖采用双凸透镜，镜片直径30mm，放大倍数3倍，盒盖可拆卸
	个
	36
	

	89
	动物饲养笼
	35x28x34cm 铁丝
	个
	4
	

	90
	塑料注射器
	1． 规格：30ml。塑料制成。2． 密封性好，滑动灵活。
	个
	36
	

	91
	单摆
	一个摆球
	套
	18
	

	92
	量筒
	500ml
	个
	18
	

	93
	量杯
	250ml
	个
	18
	

	94
	甘油注射器
	1.规格:  30ml,2.最小分度值:  1ml,3.甘油注射器的刻度表符合规定:刻度与计量数字清晰完整、耐久、分度线平直，分格均匀。
	个
	18
	

	95
	试管
	φ15mm×150mm
	支
	92
	

	96
	试管
	φ20mm×200mm
	支
	36
	

	97
	烧杯
	1． 规格：50ml。2． 尺寸：杯身外径：46；杯身长：56；壁厚：1mm。
	个
	36
	

	98
	烧杯
	1． 规格：100ml。2． 尺寸：杯身外径：52；杯身长：70；壁厚：1mm。
	个
	18
	

	99
	烧杯
	1． 规格：250ml。2． 尺寸：杯身外径：70；杯身长：95；壁厚：1.2mm。
	个
	18
	

	100
	烧杯
	1． 规格：500ml。2． 尺寸：杯身外径：88.5；杯身长：117；壁厚：1.4mm。
	个
	18
	

	101
	烧瓶
	平、长，250mL
	个
	36
	

	102
	锥形瓶
	100mL
	个
	18
	

	103
	酒精灯
	150mL
	个
	18
	

	104
	漏斗
	60mm
	个
	36
	

	105
	Y形管
	Φ7mm－8mm
	个
	36
	

	106
	滴管
	全长120~150mm，管直径7~8mm，管口直径2~3mm，与乳胶头配合良好
	个
	36
	

	107
	集气瓶
	125mL
	个
	36
	

	108
	镊子
	1． 镊子用不锈钢板材制成。镊子的宽度9㎜，镊子的长度为125。
	个
	36
	

	109
	试管夹
	1． 产品为木制件。2． 所用木材脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感。3． 长度200mm，宽度20mm，厚度20mm。
	个
	18
	

	110
	石棉网
	1． 产品由金属网和附在网上的石棉组成。2． 金属网由Φ0.1㎜左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距2㎜，金属网为边长125㎜的正方形，边缘作卷边处理。3． 金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径Φ100㎜，厚度为3㎜左右.
	个
	18
	

	111
	燃烧匙
	1． 产品由半圆面和金属丝结合制成。2． 半圆面为铜材制造，直径为25㎜左右。光滑无毛剌、圆润。3． 金属丝用Φ3㎜的钢丝制造，长度为250㎜。
	个
	18
	

	112
	药匙
	1． 药匙采用塑料制成。药匙的宽度为12㎜，长度为125。
	个
	18
	

	113
	玻璃管
	φ5mm～φ6mm
	千克
	3
	

	114
	玻璃棒
	1． 外径：Φ5mm－Φ6mm；玻管壁厚>0.8mm。2． 理化性能：耐水等级：4级；耐碱等级：1－3级；耐酸等级：2－3级。
	千克
	3
	

	115
	橡胶管
	外径9mm，内径6mm
	千克
	2
	

	116
	橡胶塞
	1、化学实验品用。
2、型号规格：00、0、1～10号共12个型号。
3、本胶塞由天然橡胶、合成橡胶和多种辅料混炼硫化而成。
4、适用酸碱度pＨ2～10。
5、胶塞表面光洁、白色微黄、无明显缺陷,无毒。
6、胶塞硬度：邵尔硬度50～60度。
7、其余要求应符合JY 0001—2003的有关规定。
	千克
	2
	

	117
	试管刷
	1． 产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。2． 金属丝用Φ3㎜左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度250㎜。
	个
	18
	

	118
	烧瓶刷
	1． 产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。2． 金属丝用Φ3㎜左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度250㎜。3． 制成的烧瓶刷呈鼓形，最大直径Φ60㎜，长度100㎜，不散、脱毛。
	个
	18
	

	119
	培养皿
	1． 由器盖、器底组成。2． 规格：100mm。3． 底外径：Φ100-0.5mm；底高：22mm。4． 盖外径：Φ108+0.5mm；盖高：20mm；底盖厚：1－0.2mm。5． 产品厚薄均匀，底部平整，口部平磨细密光滑，口应磨平。
	个
	36
	

	120
	蒸发皿
	瓷，60mm
	个
	18
	

	121
	塑料量杯
	500mL
	个
	18
	

	122
	小学科学一般实验材料
	蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛、塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等
	套
	10
	

	123
	载玻片
	50片装，尺寸不小于24mmX75mm，厚度不小于1mm
	盒
	10
	

	124
	盖玻片
	100片装，尺寸不小于18mmX18mm，厚度不小于0.15mm
	盒
	30
	

	125
	测电笔
	螺丝刀式，测量范围100v-500v
	个
	18
	

	126
	一字螺丝刀
	旋杆长度100mm,直径2.0-3.0mm方型旋杆，边宽51mm
	个
	18
	

	127
	十字螺丝刀
	旋杆长度100mm,直径2.0-3.0mm方型旋杆，边宽50mm
	个
	18
	

	128
	尖嘴钳
	嘴顶缝隙：不小于3mm的区域内，尖嘴钳的嘴顶缝隙最大值就不超过0.08mm.手柄部位带绝缘套。
	个
	18
	

	129
	木工锯
	1．锯条长度：细齿400mm 1．具木质支架。
	个
	18
	

	130
	钢手锯
	1.由钢锯弓、钢锯条组成。
2.锯弓长度可调节，最大调节长度≧310mm 。
3.手柄握捏部位应光滑、无尖状、无毛刺、无锋边、无开裂。。
4.锯弓端头蝶形调整钮旋动灵活，与锯条配合良好。
	个
	1
	

	131
	钢丝钳
	1.规格：全长≧150mm。
2.其它技术要求应符合QB/T2442.1的相关规定。
	个
	13
	

	132
	手锤
	1.规格：锤重0.5kg，圆柱形。
2.锤体用45＃优质碳素钢制成，手锤把与手锤连接牢固。
3.其它技术要求应符合HB3252的相关规定。
	个
	1
	

	133
	活扳手
	1.规格：200mm 
2.活板手应符合 GB 4440的有关要求。
	个
	13
	

	134
	电烙铁
	20W，带烙铁架
	支
	2
	

	135
	手电钻
	φ1mm～φ13mm
	台
	1
	

	136
	剪刀
	1.剪刀为钢质，表面镀铬或防氧化处理，表面光洁无锈蚀。
2.剪轴销与两刀体连接松紧适度。刃口锋利，无崩裂，剪口前端应对齐
3.刃口长≧80mm。
	个
	18
	

	137
	花盆
	塑料, 外口径210mm（±10%），内口径177mm（±10%），高120mm（±10%），底部直径114mm（±10%）
	个
	18
	

	138
	小刀
	刀片可伸缩
	个
	18
	

	139
	塑料桶
	1、桶口直径大于200mm，深≥250mm。 2、提把配合稳固。
	个
	18
	

	140
	手摇铃
	钟形金属壳体,木质手柄,口径不小于100mm。
	个
	4
	

	141
	手持筛子
	不锈铁边框及铁丝网制成，直径不小210mm，高不低于50mm，底部应有防刮手处理
	个
	18
	

	142
	喷水壶
	手持式，壶体直径不小于140mm
	个
	4
	

	143
	吹风机
	额定电压220V，50Hz,800W，应带有防过热保护装置，冷热风双项选择。
	个
	4
	

	144
	采集捕捞工具
	标本夹、捕虫网、水网、小铁铲、枝剪等
	个
	18
	

	145
	榨汁器
	手动压榨式，透明塑料制品
	个
	18
	

	本项小计
	
	
	
	

	十五
	教师用计算机
	
	
	
	

	1
	教师用计算机
	国内品牌，X86架构，处理器≥ 六核，主频≥3.7G，8M缓存，7NM工艺；主板≥PRO560; 内存≥8G DDR4；硬盘≥256GB SSD；主板集成千兆网卡；1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI槽位；PS2防水抗菌键盘、USB鼠标；≤15L立式机箱*支持机箱I/O后盖板防止鼠标键盘意外插拔，210W电源，正版Windows操作系统和正版国产办公软件，供货时必须提供本项目正版软件授权书。8个USB接口（至少6个USB 3.0接口）、2个PS/2接口、1个串口，（其中至少1个VGA），同品牌≥21.5英寸宽LED显示器分辨率1920 x 1080
	台
	20
	

	十六
	校园广播系统
	
	
	
	

	1
	智能控制中心
	1.超强的编程自动控制，每天可多达200步，并设有晴天、雨天运行模式；
2.XH系列主机内置强大灵活的音频矩阵，8路输入，16路输出，可手动或自动任意切换；各区可同时播放不同节目，互不干扰；
3.内置可编程控制的MP3音源，音质优美；采用SD卡存储，容量可以任意扩充，随机附送读卡器，下载曲目简单方便；
4.外控各种音源设备，实现在规定时间、指定地点（区域），播放对应的节目（音乐）；
5.强大的电源管理，内置6路可编程控制的电源，并可外控电源时序器进行扩充；
6.多模式的消防报警功能，包括全区独立报警、分区独立报警、相邻（1.2.3.4）分区6种报警模式；
7.本地广播寻呼功能，可灵活的实现全区，分区广播寻呼； 
8.配合呼叫站可进行远程寻呼广播；通过呼叫站的音频接入口；
9.与电话寻呼器连接则可实现电话远程全区，分区寻呼广播。
★为了保证整体系统产品的稳定性，系统厂商需满足音视频智能系统集成工程资质壹级的资质等级（复印件加盖鲜章）
	台
	1
	

	2
	XH系列智能控制中心嵌入软件
	1.XH系列智能控制中心嵌入软件是智能广播系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。
2.支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。
3.支持主程序+备程序自动控制功能。
4.支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。
★为保证系统软件稳定性，厂家需达到软件能力成熟度模型集成公司CMMI3认证级别，并提供相关证明文件(复印件盖鲜章，原件中标备查)。
	套
	1
	

	3
	编程控制CD机
	1.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长；
2.采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能；
3.可播放：CD/MP3碟片；
4.有通讯控制遥控接口（RJ45），能受控于控制主机实现多种自动播放模式，如：播放单曲、播放全部、循环单曲、循环全部、停止播放等；
5.内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调；
6.内置MP3播放器，可读USB和SD卡；
	台
	1
	

	4
	编程控制调谐器
	1.调频、调幅（FM/AM）二波段接收可选，FM接收频率：76MHz~108MHz，AM接收频率：520KHz~1708KHz；
2.电台频率自动搜索存储功能，存储电台可达99个，且有断电记忆功能；
3.采用车载专用数字收音模块，一体化收音调谐模块，具有体积小，性能好，抗干扰强等优点；
4.支持红外线遥控器控制；
	台
	1
	

	5
	远程寻呼站
	1. 桌面式设计，黑色氧化铝拉丝面板，精致美观，工艺考究，现代感十足；
2. 液晶屏和分区指示灯配合显示每个分区工作状态，16个数字键和功能键，操作简单；
3.带有钟声提示音提醒及音量调节；
4. 1路话筒（MIC）以及独立的音量调节；一路辅助线路输入；一路音频辅助输出，外扩有源音箱；
5.可扩展到16台远程呼叫话筒进行寻呼广播，最大接线距离1Km。
	台
	1
	

	6
	八进八出前置信号放大器
	1.1组MIC话筒输入，有自动和手动选择呼叫功能开关。在自动呼叫状态由MIC通道调校音调和音量。具有第一优先。
2.在手动呼叫状态可由各自通道自由选择。优先权大于EMC，当强插信号中断时，自动恢复各路对应输入；2组紧急输入具有第二优先
3.当有紧急信号输入时便自动切入播放紧急音频信号，当紧急信号中断时，自动恢复各路对应输入。
4.八路LINE输入，独立控制,话筒/LINE具有独立高/低音调节,2路EMC输入，可以切换八路LINE信号,MIC输入可切断EMC输入信号,八路非平衡输出。
	台
	1
	

	7
	四通道数字功放
	1.功放采用高效D类放大电路，要求内置高效率开关电源，整机效率≥85%；信噪比≥85dB，频率响应：80Hz~16KHz，THD≤0.1%。
2.为了节省安装空间及更好地散热设计，设备应采用≤1U高度标准19英寸机箱设计。
3.具有4通道欧式端子平衡输入，4通道欧式端子输出。具有4通道数字功率放大器，额定功率输出≥4×240W，具备4路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。
▲4.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。（提供产品接口截图佐证）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章）
5.支持短路、过载、过热保护功能。
	台
	1
	

	8
	十六位电源时序器
	1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质；
2.16路电源输出，每路输出AC220V(10A)， 电源插口总容量达 6KVA；
3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
4.16路电源插座依次间隔1秒打开；
5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。
	台
	1
	

	9
	10路监听器
	1.标准机柜式设计，支持220V电源输入。
2.具有10路功率信号隔离输入，监听10个分区，可任意选通所监听的分区声音，通道不干扰。
3.内置宽频带高保真扬声器，具有监听音量调节旋钮和分区选择旋钮；5单位LED电平显示，显示监听的信号输出状态及音量大小。
	台
	1
	

	10
	豪华型装配式机柜
	产品特点
1.行业标准尺寸设计，符合消防认证IP30标准；
2.外观设计高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密；
3.同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定；
4.左右侧门可快速拆、装，方便工作；
5.带线槽设计方便设备连接线梳理。
技术参数
1.高度1700mm
2.宽度600mm
3.深度600mm
4.重量84Kg
	台
	1
	

	11
	室内木质音箱
	1．额定功率(100V)：10W/20W
2．灵敏度≥91dB
3．频率响应：100-20KHz
4．喇叭单元：4"×2
	只
	18 
	

	12
	室外豪华型防水音柱（定压）
	1．额定功率（100V）：22.5W,45W
2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W
3．灵敏度：91dB±3dB
4．阻抗：黑:Com白:440Ω绿:220Ω
5．频率响应：50-18KHz
6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1
7．防护等级：IP66
	只
	4
	

	13
	音频连接线
	1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA）
	根
	4
	

	14
	音频连接线
	1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头
	根
	18
	

	15
	音频连接线
	5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	根
	2
	

	16
	音频连接线
	5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	根
	2
	

	17
	喇叭线（室内）
	RVV2*1.5，200米/卷，黑色
	米
	1200
	

	18
	喇叭线（室外）
	RVV2*2.5，200米/卷，黑色
	米
	1500
	

	19
	电源线
	电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 200米
	批
	200
	

	20
	超五类8芯带屏蔽网线
	超五类国标网线
	米
	200
	

	21
	辅材
	其它辅助材料绝缘胶布、排插、莲花头、6.35端子、PVC管、水晶头等
	项
	1
	

	本项小计
	
	
	
	

	十七
	会议室设备
	
	
	
	

	1
	触控一体机
	A显示系统参数：
1、屏幕显示尺寸：≥ 86英寸A规屏幕
2、整机安装厚度：≤140mm；显示比例： 16:9；
3、物理分辨率：3840*2160，高清4K分辨率
4、显示色彩：24bit真彩（16.7M）；显示对比度：≥5000:1；亮度： 500cd/㎡；最大可视角：≥176°；
5、★物理快捷健：提供双边、每边18个以上物理快捷键（丝网印刷，不易脱落），有中英文标识；支持快捷键定位，并且点击任意快捷键，即可调出白板软件；使用快捷键可对PPT演示文档进行上下翻页控制。
6、屏幕安全防护：屏表面采用防眩光钢化玻璃，有效防静电、防潮、防暴防刮擦，书写流畅无灼烧感。
7、★前面板具有启动安卓系统的物理按键，支持安卓系统与windows系统的一键切换。
8、接口部分：USB输入≥2个，HDMI输入≥1个，TOUCH USB≥2个，TV USB输入*1个，VGA输入≥1个, AV输入≥1个，ANT（RF）≥1个。
9、电性能：伴音输出功率：≥12W*2；★整机上电初始化时间≤500ms，电源管理:待机＜1W,；整机寿命：≥50000小时；★整机平均无故障时间≥120000小时
B、触摸技术参数
1、触控技术：内置红外触摸感应模组,可实现6点触摸，在嵌入式操作系统下至少支持6笔书写，在Windows操作系统下至少支持6笔书写
2、触摸屏在连接电脑等外部设备时，无需安装触摸驱动
3、书写方式：手指、笔，或其他任何非透明物体
4、连续响应时间≤4毫秒
5、触摸有效识别≥5毫米
6、定位精度：±0.5mm
7、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准
8、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度88K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作，触摸屏还具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的准确性及流畅性
9、触摸屏具有防遮挡功能：触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性
C、内置电脑参数
1、采用模块化笔记本电脑方案，插拔内置式便于后期维护，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。
2、CPU：Intel Core i3 ；
3、无线通信：内置基于IEEE 802.11标准无线宽带，网络传送速率可达100Mbps
4、内存：4G内存；
5、固态硬盘：128G
6、模块化电脑厚度≤33mm
7、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少4个USB接口，其中至少1个为USB3.0接口；设备前置面框处不少于2个电脑USB接口
D、嵌入式系统参数
1、在嵌入式操作系统下，外接的多媒体USB中的文档、音乐、视频课件等文件被快速归类，方便老师快速检索查找并打开使用
2、嵌入式操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等
3、整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可快速调出触摸便捷菜单，实现即时批注、截图、快捷白板等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学
4、具备画中画功能，方便老师使用白板软件时可同时预览到内置PC、视频展台等其他通道画面，且可以双击画中画进行通道快速切
5、★前面板具有启动安卓系统的物理按键，支持安卓系统与windows系统的一键切换。
6、★支持一体机各信号通道下(包括安卓系统下)支持6笔及以上的批注和保存功能，以及确保双边物理快捷键以及各种手势的正常使用。
E、智能交互软件
1、★批注状态切换明确：软件提供明确的、突出的、并且唯一的图标或按钮来指示用户书写和鼠标两种状态的一键切换，方便教师快速上手。切换为书写状态时，保留用户原来操作的背景，不能新键一个页面，方便用户进行对各种运行的软件和文档进行标注。
2、软件图标配中文标识：软件上的大多数按钮和图标都配有中文标识（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。软件拥有丰富的批注功能，应提供包括普通笔、毛笔、荧光笔、竹笔等在内的至少10种笔批注效果。
3、★写画擦智能识别和无缝切换：能智能识别出用户书写、绘制几何图形、手掌擦除三种最常用的操作行为并正确响应，实现这三种功能用户不需要切换或选择不同的工具或笔，大大方便教师最常用的三种操作。软件智能识别到所绘制的几何图形软件后，可进行智能修正，例如让几何图形的线更直、弧更圆滑，而且所绘制的多边形支持进一步编辑顶点、支持顶点拉伸以及显示图形内各角度数。支持边写边擦同时进行，即可以同时在半边屏幕上书写，另外半边屏幕则执行擦除动作，提高效率。
4、丰富的白板教学工具：软件应提供常用教学工具，应提供包括浏览器、软键盘、计时器、探照灯、屏幕截图、放大镜、计算器、随机点名、转盘、屏幕锁定、量角器（双游标）等在内的至少70种以上的教学展示的辅助工具，并提供工具名称清单列表。量角器、直尺和三角板提供双游标，方便用户测量使用。量角器可以画角度和弧度，直尺和三角板有吸附角度功能，圆规可画弧、画扇形、画圆有圆心。可以在白板页面中嵌入浏览器，大小可以调节，并且在浏览器对象中能直接打开PPT和PDF课件进行播放演示，在内嵌的浏览器中一边演示上述课件的同时在白板页面中其他空白处可以同时进行书写和批注等操作。
5、★专业学科工具：应提供包括语文、数学、英文、物理、化学等在内的至少8门以上学科的专业学科工具，同时这些学科工具至少应实现以下功能。
a.语文工具可以实现汉字描红，工具中提供的大量汉字供描红练习，软件能识别练习者是否掌握了正确的汉字笔划顺序，错误的笔划下描红则无法继续进行。
b.数学工具可以实现函数图像绘制，根据用户输入的二元一次方程或三角函数等，软件绘制出对应的函数图像，且用户可以调节方程中的常量a、b、c的值来观察函数图像的动态变化情况，并支持设置函数区间的最大值和最小值。
★c.物理工具支持组装电路图、可以任意组装串并联电路图和实物图，可设置多种电路元器件的属性，如额定电压、电阻等数值，并且可模拟成实物电路图进行通电实验和演示，当电路中实际通过的电流过大时，灯泡会有烧毁现象，可用于展示实际教学中不方便展示的内容。
d.化学工具支持任意选取硫酸、盐酸等10种或以上液体，铁、锌等10种或以上固体，氧气、二氧化碳等3种或以上气体，量筒、烧杯等10种或以上容器，以及结合PH试纸和酒精灯等各种辅助工具进行任意的组合实验，并可观察到包括燃烧、颜色变化等实验效果
6、菜单显示比例设置：可以根据用户的喜爱需求，按不同比例（100%、150%、200%、250%等）设置白板软件的工具条图标显示比例，以便用户在各种显示分辨率下选取合适大小的菜单和按钮。
7、★对象编辑和展示：对象编辑：能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制、粘贴、移动、放大、缩小、旋转、导出、克隆、锁定、选定、反选、导出为图片、镜像（左右上下）、群组、层次调整（置底、置顶、上下移层）、关联声音和文档等操作。对象可设置为隐藏模式，并通过刮开或点击图标形式呈现出来，增加课堂趣味性。如果是图片对象，还可以实现按用户指定的方向或范围进行切图和裁切，也支持将当前页面中的所有图片集中起来进行秀图展示。软件支持记忆对象在屏幕中的运行轨迹，用户可以选择对象回放其运行轨迹，可以设置从某个时间开始回放，也可以设置回放时候显不显示其他参照物，既可回放单个对象也可以回放页面中所有对象的运行轨迹，极大方便老师教学中的动态示范。
8、★支持多种流行的多点触摸和手势识别功能：白板软件支持至少以下各种手势识别功能，包括手指左右滑动可以翻页、手指拖拽页面可实现页面扩展和漫游，手指变手掌可以擦除、两指手势可以对绘制的几何图形进行放大、缩小和旋转，手指甩动可以甩出图片等。
9、绘图工具：能按通用（形状、箭头、线条、国家地图、国旗）、金融（银行、保险、证劵）、电力(安全标志、其他）、交通（交通标志）、生活（天气图标）、公共安全（消防、军队符号）、教育（实验、语文、数学、物理、化学、生物、地理、历史、美术、体育、五线谱）等分类。学科分类提供至少6门学科的绘图功能，提供绘制多种或多个原子结构图、地理图例与符号、各国国旗、天气符号、坐标系、光学符号、电学符号、力学符号、神经系统符号、运行系统符号、遗传学符号等。绘图工具类型多样、灵活多变：如语文绘图工具能绘制“九宫格、田字格、米字格、回米格、拼音格”等。
10、★菜单锁定和隐藏功能：教师既可以选择将白板软件的全部菜单隐藏，实现100%屏幕书写，最大化利用屏幕空间，也可以选择将局部某些菜单固定在页面上，方便用户对该菜单子功能的频繁来回操作。同时支持点击左右任一端的软快捷键，实现白板软件即刻跟随到同一端，方便老师左右快捷调取工具条功能。
11、★白板软件可支持与无线智能笔实现对接：可支持用智能笔进行白板软件或者PPT的翻页，可用智能笔实现一键切换批注和鼠标状态，可用智能笔上的按键实现板擦功能，可用智能笔上的按键实现对当前白板课件页面上视频的播放或暂停。
12、图片素材库：软件应提供学科符号图片数量至少800幅，学科包括数学、化学、物理、地理、生物等；提供人物、动物、通信、艺术、自然、科学、地图等教学过程需要用到的常用素材图片，至少2500幅；图片格式是主流的图片格式例如jpg、png等。支持将素材库中的图片插入页面，也支持对素材库中图片进行删除或添加。
13、★配套教学资源：配备8G以上单机精品教学资源库，以树状知识点结构作为展现形式，知识点结构要求细化到学科、年级、章节并与主流教材保持同步。小学可提供至少科学、数学、语文、英语的教学资源，初中或高中可提供至少数学、生物、化学、物理、地理学科的教学资源。配套网上的资源中心，至少应能提供包括元数据规范、人教版、北师大版、粤教版、苏教版、岳麓版、华师大版等至少7种主流教材的资源。软件内提供央馆在线资源库链接。（在线资源库、中央电教馆授权在线资源库需提供截图）
14、★配套试题库：可以按知识点进行试题罗列，可以按需要显示试题内容或试题答案，提供过往2年以上全国各地高考、主要城市中考试题和答案；并配有小学课后练习题库。支持按题型展开试卷，支持查看各题型题目分布情况，支持用饼图方式呈现题型分布情况。支持查看题目类型、难度等级、能力层次、试题来源、区分度、出题年份等试题的属性。教师可以使用配套的组卷功能生成试卷供学生练习，组卷时可以进行以下参数设置，包括但不局限于：出题时间、试题来源、出题年份、题型、题目数、难度范围、区分度范围等等。生成的试卷，可以进行试题替换、重新组卷、生成AB卷或平行卷等相关功能。
15、★配套仿真实验：配套提供高中、初中、小学和幼儿的多个仿真实验；实现实验教学与电子白板或一体机教学完美结合；包括了科学、物理、化学、生物等学科，按知识点用树状结构进行分类和展开；同时提供实验目的、实验器材、药品、实验步骤、注意事项的讲解，实验的同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；仿真实验过程，对于违反实验操作规范的，软件能有相关提示，实验过程中可以观察到颜色变化、剧烈燃烧等相关实验现象。实验总数量不少于500个，须提供实验名称清单证明。
16、PPT/Word标注和保存：可以在常用工具软件中（如WORD/PowerPoint/Excel等文档）生成注释保存，从而达到方便操作的作用。
17、软件支持语言：支持10种以上国外语言及蒙古文、藏文等国内少数民族语言，通过一键就能切换到用户所需的语言种类。
18、展台和摄像头功能：支持在白板页面上同时连接及打开多个展台或摄像头，可以直接在展台或摄像头上面直接批注教学，也支持对展台或摄像头进行拍照、连续拍照、感应拍照等功能，拍出的照片可以拖拉到页面中进行批注教学，也可以使用展台或摄像头拍摄出小的教学视频。
19、展台控制功能：可使用白板软件对展台进行自动对焦、镜像、文本、负片、黑白/彩色、曝光、降噪、红、绿、蓝增益、锐度、饱和度、对比度、亮度的调节、自动白平衡等多种功能的控制。
20、支持各种移动终端（windows或安卓或苹果的平板、手机等）对设备的连接：在无须安装插件情况下这些移动终端可以通过无线网络同步显示一体机或电子白板屏幕内容。移动终端可以扫描软件二维码实现与电子白板或一体机的连接。移动终端也可以运行网页浏览器，直接输入一体机或电子白板IP地址实现与设备的连接。支持多个以上移动终端同时显示设备屏幕内容。支持使用移动终端对设备进行触控操作，上传手机中的文件和图片到设备。移动终端对大屏的连接请求应提供相关的安全认证模式，例如填写密码认证或在大屏端点击确认等模式。
21、★拓展双屏教学：一体机软件内嵌支持可拓展双板教学系统，双屏应用互动及双屏教学、对比教学。
	套
	1
	

	4
	专业音箱200W
	1.阻抗：8Ω
2.频响：60Hz~20KHz
3.额定功率：200W
4.灵敏度：96dB/W/M
5.覆盖角度：(H)80°(V)60°
6.高音：1.4"压缩高音单元×1
7.低音：8"低音×1
	只
	2
	

	5
	XH系列音箱支架
	XH系列音箱支架固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm
箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm
设备面板尺寸：160mm*90mm
	只
	2
	

	6
	专业功放
	▲1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)
▲2、采用强制散热设计；具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)
3.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。
4、采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。
	台
	1
	

	7
	一拖八数字无线会议麦克风（八桌面）
	1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。
2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。
3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率
4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。
5. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。
6. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。
7. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。
8.系统指标：频率范围： 640-690MHZ  740-790MHz  807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米
9.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω；
10.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW
11.系统包括有一台主机+八台桌面式无线麦克
	套
	1
	

	8
	天线分配器
	1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。
2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。
	套
	1
	

	9
	极化天线
	1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。
2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。
3.接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。
4.支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。
	套
	1
	

	10
	12路带效果调音台
	1.支持≥4路Mic输入兼容4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：+48V，≥4组立体线性输入。
2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。
3.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。
4.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。
5.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB；失真度：<0.003%（A-weighted）；共模抑制比：60dB；单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz
	台
	1
	

	11
	2通道反馈抑制器
	1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。
▲2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)
3.采用2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。
4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。
5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。
6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。
7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。
8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。
▲9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)
	台
	1
	

	12
	MF音频处理器
	1.MF型数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。
3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。
4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。
▲5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)
6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。
7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。
	台
	1
	

	13
	8路电源时序器
	1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。
	台
	1
	

	14
	机柜
	22U加厚机柜，600*600*1166mm
8口10A PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×1,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1
	套
	1
	

	15
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	根
	8
	

	16
	音频连接线
	1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公）
	根
	2
	

	17
	音频连接线
	5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	根
	2
	

	18
	音箱线
	HIFI音响线，300芯蓝色透明
	米
	100
	

	19
	音频线
	国标RVVP2*0.5平方，100米/卷
	批
	1
	

	20
	视频线
	HDMI线材质: 纯铜长度:15米
	批
	1
	

	21
	视频线
	HDMI线材质: 纯铜长度:2米
	批
	1
	

	22
	网线
	六类网线 无氧铜千兆网线100米/箱
	批
	1
	

	23
	水晶头
	六类水晶头 镀金RJ45工程类千兆水晶头 8P8C电脑网络线接头100个
	盒
	1
	

	24
	电源线
	电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 200米
	批
	1
	

	25
	辅材
	6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、欧姆头、绝缘胶布、剥线钳、插头、空开等辅材
	项
	1
	

	本项小计
	
	
	
	

	十八
	综合布线
	
	
	
	

	1
	交换机
	1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps，以官网最小值为准
2、★整机实配：24个千兆电口，4个千兆SFP，支持标准USB接口，支持U盘快速开局
3、★支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥4K，提供第三方报告验证
4、支持二层和RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3等三层特性
5、支持SNMP v1/v2c/v3、CLI（命令行）、Web 网管、SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式；
6、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用
7、★支持Telemetry技术，提供第三方报告支持
8、★支持IPv4 FIB表项≥4K，提供第三方报告支持
	台
	1
	

	2
	路由器
	1、体系架构：★采用无阻塞交换架构，提供官网URL链接及截图
             ★支持多核CPU，要求提供设备支持多核CPU的截图
2、业务槽位数：模块插槽≥2个；
3、整机高度：整机高度≤1U
4、转发性能：★包转发能力≥9Mpps；提供产品彩页证明
5、固定接口：★WAN：2*GE Combo+1*GE光
LAN：1*GE Combo+8*GE电（可切换为WAN口），提供官网URL链接及截图证明
6、内存：★内存≥2GB
7、可靠性：★所有业务板卡支持直接热插拔，不需要配置命令
8、Flash：Flash≥1GB
9、基础功能：支持DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，NAT，子接口管理等；
10、局域网协议：支持IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3 ，VLAN管理，VLAN聚合，MAC管理，STP/RSTP/ MSTP，SEP等
11、无线局域网（AC）：★支持AP 设备管理(AC 发现/AP 接入/AP 管理)， WLAN 用户管理，管理AP数量≥12个，提供官网URL链接及截图证明
12、IPv6单播路由：支持静态路由，路由策略，RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+
13、IPv6基本功能：支持IPv6 ND，IPv6 PMTU，IPv6 FIB，IPv6 ACL，ICMPv6，DNSv6，DHCPv6
14、VPN：★支持IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN, VxLAN
15、QoS：支持Diffserv模式，MPLS QoS，优先级映射，流量监管（CAR），流量整形，拥塞避免，拥塞管理，HQoS，MQC（流分类，流行为，流策略），端口三级调度和三级整形（Hierarchical QoS），WLAN QoS，FR QoS，智能应用控制（SAC）
16、安全：支持ACLv4/v6，基于域的状态防火墙，802.1x认证，MAC认证，Portal认证，AAA，RADIUS，HWTACACS，PKI，广播风暴抑制，ARP安全，ICMP防攻击，URPF，CPCAR，黑名单，攻击源追踪，国密算法，上网行为管理，IPS，URL过滤
17、管理维护：支持升级管理，设备管理，Web网管，GTL，SNMP（v1/v2c/v3），RMON，NTP，CWMP，Auto-Config，邮件/U盘/DHCP开局，NetConf/YANG，CLI，NetStream，TWAMP, IP FPM、TCP FPM，IP Accounting，NQA
18、★为保障本次投标产品来源合规，需提供本项目授权，以及原厂3年售后服务承诺函。
	台
	1
	

	3
	网线
	主要参数：一、网线 1.六类无屏蔽，4对非屏蔽UTP电缆，阻燃PVC，带十字星结构； 2.容抗：≤50pF/m； 3.阻抗：100±15Ω； 4.环路电阻：≤155Ω/km； 5.铜丝线规：直径23AWG； 6.在250MHz测试下：近端串扰≥52dB，回波损耗≥25dB； 7.线缆频率>250MHz； 
	箱
	15
	

	4
	网络面板
	二、RJ45模块 1.六类非屏蔽； 2.采用90度或180度打线方式，不得使用免工具打线模块； 3.模块的打线部分设计有保护盖； 4.模块体采用高抗压阻燃材料，UL94V-0等级，Snap-in简便卡接方式； 5.连接片采用镀金铜铍合金，IDC采用铜磷合金； 6.模块上标有T568A/568B打线色标； 7.模块体支持4种及以上的颜色，以区分不同的工作区； 8.插拔次数：≥800次，端接寿命：≥200次； 9.含与RJ45模块同一生产厂家生产的86型单口平面面板，带有滑盖式防尘盖，可更换防尘盖的颜色，以标识不同类型信息点； 10.模块可从面板正面拆卸，能在不拆螺丝的情况下实现更换模块； 11.面板上的标签窗采用有机玻璃盖板，可以插入自己打印的标签纸，采用标准打印标签，不得手写； 12.含优质86底盒； 
	个
	45
	

	5
	网络模块
	1.名称:超六类网络模块
2.规格:双口面板
	个
	90
	

	6
	配线架
	三、配线架 1.高度1U，24安装位置，模块化设计，19英寸标准尺寸，防水打印标签； 2.配线架的光接口模块、RJ45模块为可更换独立模块，可从正面拆卸单个模块； 3.含24个与配线架同一生产厂家生产的原装SC光耦合器； 4. SC光耦合器插入损耗≤0.20dB ，回拨损耗≥50dB，每拔插500次插入损耗变化量≤0.2dB， 5.材料：PC料及镀金铜丝，阻燃等级为UL 94V-0； 6.架体采用冷轧钢板材料，经过静电粉末喷涂处理； 7.自带托线架，可实现在一个配线架上光铜混用非屏蔽配线架、可安装超五类、六类模块，也可安装LC、SC光耦合器模块； 
	个
	2
	

	7
	水晶头
	六类非屏蔽水晶头
	盒
	2
	

	8
	底盒
	安装专用底盒
	个
	45
	

	9
	六类跳线
	24AWG纯铜线芯，六类5米跳线，1000Mbps上限带宽，8线双绞结构十字骨架，接头材料为优质PC材料
	根
	50
	

	10
	PDU
	PDU机柜电源插座8位10a插排带开关新国标大功率工业机房机柜专用
	个
	1
	

	12
	机柜
	42U标准网络机柜，安装在弱电间
	个
	2
	

	13
	PVC线槽
	PVC线槽：A级； 参考品牌：雄塑、联塑、伟星或同等及以上档次。
	米
	1000
	

	14
	信息点
	施工
	个
	45
	

	15
	其他辅材
	其它辅助材料绝缘胶布、排插、莲花头、6.35端子、PVC管、水晶头等
	批
	1
	

	本项小计
	
	
	
	

	十九
	厨房设备
	
	
	
	

	1
	大锅灶
	尺寸1500*1500*1150；采用优质1.0mm不锈钢板材；炉体骨架40×40×4mm的角铁； 黑铁炉膛结构3mm的铁板；炉通脚Ф50mm无缝不锈钢管； 炉通脚含支承炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚；炉膛内采用优质高级耐火棉隔热及耐火砖砌结火位；电量：550W/220V  双灶头
	套
	2
	

	3
	四门碗柜
	尺寸1200*500*1800；材料：优质304不锈钢板,面1.0mm，门板1.0mm，侧板、底板、层板1.0mm，加强筋1.0mm的钢板，配吊式移门，双移门采用滑悬挂轮双向推拉门（柜门下部便于清洗），通脚Ф50×1.0mm不锈钢，可调不锈钢子弹脚
	套
	2
	

	4
	四层平板货架
	采用优质304不锈钢板，板材厚度：横格支撑及层板不锈钢板材 1.0mm，立柱Φ48×1.0mm圆管，不锈钢调节腿。尺寸1500*500*1550
	套
	3
	

	5
	食品留样柜
	有效容积158L,双层钢化玻璃门，制冷方式：直冷，带锁，配移动万向轮 尺寸600*500*1430
	套
	1
	

	6
	开水器
	（1）水胆容量：30L；11G压力桶（2）功率：6KW；（3）电源：380V；（4）龙头：一开二温一直饮（5）产水量：制开水60 L/H、温开水240L/H、直饮水120L/H，可供180人饮用；（6）过滤方式：五级RO800反渗透；（7）尺寸1150×555×1350mm（±10mm）；（8）材质：304不锈钢板,304加厚水胆；（9）温度显示必须采用数LED显示（10）采用参照或相当于国际知名品牌的温度检测芯片和参照或相当于国际知名品牌的控制芯片；（11）进水电磁阀为纯铜陶瓷芯；（12）内部配置：内置过滤设备，加热罐为常压设计，微电脑自动控制系统；（13）采用热交换节能技术：回收开水热能，热交换器内管为不锈钢波纹管、外管为PP-R环保健康给水管；（14）排水漏斗下水口连接的排水管必须为PP-R环保健康给水管，确保排水系统耐高温不漏水，不易损坏；（15）泄压阀：包括阀体，阀体内设有过气通道和泄气通道，泄气通道内设有调压机构，所述阀体内还设有排气通道，排气通道与过气通道之间设有连通口，排气通道与外界相通，过气通道内设有密封体，密封体上升后封堵连通口，密封体下落时位于过气通道进气口。当内胆放水时，通过连通口表面的凹槽泄去余压，密封体落在过气通道的进气端口，内胆体内的压力始终与大气压力一致，并且氯气还能通过连通口排出。当过气通道压力过大时，调压机构工作，泄气通道还能泄压。（16）须具备以下功能：1.微电脑智能控制；2.数码显示水温；3.电压带高低压保护；4.温度过高保护；5.电路板盒子具有高度防水功能；6.产品必须带有防干烧功能。
	台
	3
	

	7
	洗手池
	采用优质304不锈钢板，槽体 1.0mm,立柱Φ48×1.0mm. 脚横撑φ25×1.0mm，子弹脚Ф48mm不锈钢，不锈钢下水口，配龙头7个 3000*500*950
	套
	1
	

	8
	二层餐车
	优质304不锈钢板，板材厚度1.0mm，Φ25X1.0mm不锈钢管冷弯成形把手，五寸脚轮，二转二定，配静音轮 800*500*900
	套
	2
	

	9
	木案工作台
	尺寸 1800*800*800材料：优质304不锈钢板，优质柳木厚7cm,脚为不锈钢48圆管，配可调节子弹脚
	套
	2
	

	10
	电饼铛
	尺寸820*660*950；双温双控，上下铛单独温度控制，数显仪表一目了然，下置不锈钢双开门封闭箱体，锅体采用纳米优质技术、永不变形、永不裂铛；采用进口加热管，加热速度比传统产品节能30%以上，配备自动断电功能，独立的热断路器在电饼铛非正常工作状态下，能可靠地切断电源以保证操作人员和电饼铛的安全。额定输入功率：5KW/380V（220V）
	套
	1
	

	11
	双门蒸饭车(电热)
	1520*950*1530 双门48盘,外层采用优质不锈钢板，厚度为1.0mm,内层为0.8 mm不锈钢板,蒸盘为全不锈钢，保温层采用耐热聚氨酯发泡工艺，高温、隔热、节能、高效、环保；新式耐高温硅胶门封，密封牢固；独特设计的高效简易式渐进门锁，方便实用、一次性冲压成型的蒸盘和层架。功率：36KW
	套
	1
	

	12
	压面机
	压面厚度 : 2~32mm；压面宽度 : 320mm；纯铜电机，自动连续压面机，增加面团延展性及光泽,可增加面皮之筋性与组织的细密度　,不锈钢机壳，符合食品卫生
	台
	1
	

	13
	排油烟系统
	采用优质304国标1.0mm不锈钢板材，带不锈钢篦子滤油网,隔油网油网角度为35度至45度，两端配接油槽，配防爆灯，利用人体工程学原理，符合使用人高品质、高要求、高舒适的现代化愿望  使用面积18平方米
	套
	1
	

	14
	双开门不锈钢消毒柜
	采用高温和臭氧双重消毒技术，消毒时间可自由调节，适宜所有的塑料、木质、塑胶等不耐高温食具器皿，保持食具、器皿干爽洁净，温和舒适、不烫手、随意取用；高浓度臭氧发生装置，对各种细菌消灭率达99.9%以上，并能有效将病毒细菌破坏、分解、消毒效果符合国家标准要求；特大消毒保洁储物空间，可同进容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具消毒。宽1.2米，高1.7米。
	台
	1
	

	15
	四门冰箱
	1200cm*700cm*1900cm；采用无氟绿色环保型厨房设备。采用全铜管蒸发器，全封闭制冷系统，使用寿命长。采用进口压缩机，噪音低、耗电省，低电压起动、制冷效果好。产品箱体框架结构，高压聚氨脂发泡成型。具备冷藏、冷冻双温功能。本机外壳、内胆均采用优质不锈钢，永不生锈。
	台
	1
	

	16
	四门更衣柜
	用料：板材：主板1.2㎜，侧板1.0mm,通脚￠38*1.0㎜烤漆铁板，可调子弹脚加强筋1.0㎜的铁板。
	台
	1
	

	17
	生铁锅
	1M加厚生铁
	个
	2
	

	18
	双耳锅
	50cm手打
	个
	2
	

	19
	铁锹
	长把不锈钢
	个
	2
	

	20
	不锈钢盆
	80cm不锈钢制作、一次成型
	个
	5
	

	21
	不锈钢盆
	60不锈钢制作、一次成型
	个
	5
	

	22
	不锈钢盆
	40不锈钢制作、一次成型
	个
	5
	

	23
	木把炒勺
	10两不锈钢制作、一次成型
	个
	2
	

	24
	不锈钢打饭勺
	6两不锈钢制作、一次成型
	个
	5
	

	25
	油缸
	11寸不锈钢制作、一次成型
	个
	2
	

	26
	调料缸
	16cm不锈钢制作、一次成型
	个
	10
	

	27
	油格
	加厚
	个
	3
	

	28
	双耳垃圾桶
	大号
	个
	3
	

	29
	馍馍盘
	60*40
	个
	15
	

	30
	米饭盘
	60*40
	个
	15
	

	31
	菜刀
	十八子作
	把
	5
	

	32
	砍刀
	十八子作
	把
	3
	

	33
	菜墩
	大号菜墩
	个
	3
	

	34
	剪刀
	黑把
	把
	5
	

	35
	削皮刀
	木把
	把
	5
	

	36
	工作服
	棉
	件
	3
	

	37
	防水皮围裙
	棉
	条
	5
	

	38
	皮袖套
	棉
	双
	5
	

	39
	厨师帽
	棉
	个
	10
	

	40
	不锈钢双层碗
	16cm
	个
	150
	

	41
	不锈钢小勺子
	不锈钢
	个
	150
	

	42
	木筷
	木质
	双
	150
	

	43
	抓饭铲
	不锈钢
	把
	2
	

	44
	拉面漏勺
	加厚
	把
	2
	

	45
	磨刀石
	粗细两边
	块
	2
	

	46
	水勺
	不锈钢制作
	把
	2
	

	47
	菜筐
	大号塑料
	个
	10
	

	48
	周转箱
	大号塑料
	个
	4
	

	本项小计
	
	
	
	

	二十
	监控设备
	
	
	
	

	1
	拾音网络摄像机
	200万 1/2.7" CMOS ICR 红外阵列半球型网络摄像机
最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: 数字宽动态
调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
焦距&视场角: 
2.8 mm，水平视场角：112°，垂直视场角：60°，对角线视场角：132°
4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：47°，对角线视场角：107°
6 mm，水平视场角：54°，垂直视场角：31°，对角线视场角：62°
8 mm，水平视场角：42°，垂直视场角：23°，对角线视场角：49°
补光灯类型: 红外光，最远可达30 m
波长范围: 850 nm
最大图像尺寸: 1920 × 1080
视频压缩标准: 
主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG
音频: 内置1个麦克风
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
电流及功耗: DC：12 V，0.34 A，最大功耗4 W
电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
产品尺寸: Ø110 × 94.7 mm
包装尺寸: 150 × 150 × 141 mm
设备重量: 310 g
带包装重量: 476 g
防护: IP66
	个
	45
	

	2
	星光网络摄像机
	200万 1/2.7" CMOS红外筒型网络摄像机
智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测
最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: 120 dB
焦距&视场角:  
4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角视场角：104.9°
6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8°
8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4°
12 mm，水平视场角：25.4°，垂直视场角：14.4°，对角视场角：29.1°
补光距离: 最远可达50 m
防补光过曝: 支持
红外波长范围: 850 nm
补光灯类型: 红外灯
最大图像尺寸: 1920 × 1080
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）
音频: 1个内置麦克风
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3
电流及功耗: DC：12 V，0.50 A，最大功耗：6 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.19 A~0.12 A，最大功耗：7.0 W
电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
产品尺寸: 186.6 × 92.7 × 87.6 mm
包装尺寸: 235 × 120 × 125 mm
设备重量: 500 g
带包装重量: 690 g
防护: IP66
	个
	15
	

	3
	智能球型摄像机
	【支持声光警戒功能，全景4Mp红外4mm;细节2Mp红外23倍】
支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪
支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选。
支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图
支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪
内置加热玻璃，有效除雾
传感器类型: 【全景】1/2.8＂Progressive Scan CMOS；【细节】1/2.8＂progressive scan CMOS
最低照度: 
【细节】彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR
【全景】0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: 120dB超宽动态
焦距:【全景】4 mm；【细节】4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍
视场角: 【全景】水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°，【细节】水平视场角：57.6°~2.7°（广角~望远）
水平范围: 360°
垂直范围: -15°-90°(自动翻转)
水平速度:水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s
垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s
主码流帧率分辨率:
【全景】50 Hz: 25 fps (2560 × 1440);60 Hz: 30fps (2560 × 1440)
【细节】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080);60 Hz: 30 fps ( 1920 × 1080)
视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG
网络存储: NAS (NFS，SMB/ CIFS), ANR
支持萤石接入
网络接口:RJ45网口，自适应10M/100M网络数据
SD卡扩展: 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G
报警输入: 2路报警输入
报警输出:1路报警输出
音频输入:1路音频输入
音频输出: 1路音频输出
红外照射距离: 【全景】30 m，【细节】150 m
报警灯: 30 m
供电方式:DC36V±25%
设备功耗: 最大功耗：60 W
工作温湿度: -30℃-65℃；湿度小于90%
恢复出厂设置: 支持
除雾: 加热玻璃除雾
尺寸: Ø220 × 382.1 mm
重量: 6Kg
防护: IP66
	个
	3
	

	4
	硬盘录像机
	硬件规格： 
3U标准机架式 
2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 
16盘位，可满配8T、10T硬盘  
2个千兆网口 
2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 
1个eSATA接口 
报警IO：16进8出 
支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 
 
软件性能： 
输入带宽：320M 
64路H.264、H.265混合接入 
最大支持16×1080P解码 
支持H.265、H.264解码 
Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份
	台
	1
	

	5
	硬盘
	3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s
	快
	14
	

	6
	55寸显示器
	数据传输接口：USB × 1
音视频输出接口：AUDIO OUT × 1, Speaker (8Ω 5W) × 2
控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1
音视频输入接口：HDMI × 1, DP × 1, DVI × 1, VGA × 1, AUDIO IN × 1
装箱清单：遥控器 × 1, 电池 × 2, 电源线 × 1, 合格证、保修卡、限制物质表三合一× 1, 螺丝包× 1
净重：20.05 kg
为保证产品具备良好的防护性和稳定性，监视器需提供封面首页具有CNAS标识的抗强光干扰、漏光度、跌落和电磁抗扰度检测报告复印件。 
支持定时开关机：支持按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；用户通过客户端设置开关机定时信息,，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式；以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间；可以设置特定年月日时分秒，做多可设置8个；开关机最小设置时间间隔30s；支持倒计时关机功能。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。支持物理分辨率高达3840*2160@60HZ,画面细腻、清晰。 内置红外遥控接收器、接收视角广178°（H)/178°（V)。                                                     支持7*24小时工作模式 。                                                                                     支持DP、DVI、HDMI、VGA接口信号输入
监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。        
	台
	1
	

	7
	16口千兆二层交换机
	16口千兆二层非网管型交换机
机架式
• 提供16个10/100/1000M自适应RJ45电口
1个千兆SFP光口
• 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
• 全千兆网络设计
• 线速转发、无阻塞设计
• 存储转发交换方式
• 超过10万小时的平均无故障时间
• 工作温度：-10°C ～ 60°C
• 坚固式高强度金属外壳
• 无风扇设计
可靠性高
提供CCC证书,提供至少2年原厂维保服务
支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
	台
	3
	

	8
	网线
	Cat5e非屏蔽双绞线
CM防火等级
24AWG
工作温度为-20~60℃
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求
所用材料符合RoHS要求
并通过符合UL认证的CM防火等级认证
性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准；
标准装箱长度:305m±1.5m；
线缆颜色:灰色；
芯线规格:24AWG
无氧铜；
线缆结构：4对8芯双绞线
每芯均有颜色区分
外皮印有厂商标识及电缆编码
有撕裂绳；
	米
	3000
	

	9
	电源
	12V2A壁挂式防雨电源
	个
	70
	

	10
	电源线
	2.5平方电线，监控线全铜，绝缘性好，防水，防老鼠咬，防晒，防冻，抗老化，无氧铜芯，加厚外皮护套，加密屏蔽网，抗拉，耐折，安装规范，牢固3C认证【线径】：0.5mm
	米
	1000
	

	11
	监控电源室外防水盒
	800B带电源插头、外尺寸278*22*80、内尺寸235*213*75
	个
	10
	

	12
	监控立杆
	3.5米标准立杆 带地埋件
	套
	5
	

	13
	pvc管子
	外径20*2mm4分给水管/1米计价单位: 米
	米
	1500
	

	14
	机柜
	1.2米服务器机柜深1000颜色分类: 1.2米机柜 1.2米网络机柜 22U 1.2米
	套
	1
	

	15
	辅材
	绝缘胶布、剥线钳、插头、空开等辅材
	批
	1
	

	本项小计
	
	
	
	

	二十一
	附属设备
	
	
	
	

	1
	防滑地胶
	2.0型表层耐磨+UV处理，耐磨抗压抗划痕，防火阻燃B1级，防潮不霉变，表面防水防滑，易清洁。 140 平方米 50
	平方米
	500
	

	2
	墙面软包
	教室四周做1.5米高的软面包装
	米
	200
	

	
	
	
	
	


二、其他说明

1.投标报价包含:运费、装卸费、配送、安装费、培训、税费、质保维护费等一切与本次项目相关的费用；

2.交付使用地点：疏勒县教育局指定地点；

3.付款方式：全部货到清点完毕并验收合格后付97%的货款，剩余3%作为质保金，无质量问题一年后退还；
4.供货期：合同签订后20天内完成供货；

5.验收标准及方法：按照招标文件的参数要求验收；
6.质保期：1年；

7.售后服务：按招标文件要求进行维护和保养。

  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

初步审查表

	评审内容
	投标企业名称

	
	1
	2
	3
	…

	1
	法定代表人（或企业负责人）为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一项目中同时投标；
	
	
	
	

	2
	对招标文件主要条款和承诺存在重大出入或保留；
	
	
	
	

	3
	供应商未按招标文件规定提交投标份数，正本1份；副本4份；开标一览表一份；
	
	
	
	

	4
	供应商未按招标文件要求的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情况；
	
	
	
	

	5
	投标文件未按照招标文件要求编写、装订、印鉴及签字；
	
	
	
	

	6
	投标文件中投标有效期不满足招标文件要求的；
	
	
	
	

	7
	未提供完整的经审计的财务报告或资信证明；
	
	
	
	

	8
	供应商有违反招标投标纪律的情况；
	
	
	
	

	9
	未提供招标文件中规定的其他实质性要求；
	
	
	
	

	结论：是否通过评审

未通过初步评审的，为无效投标。
	
	
	
	


商务符合性审查表

	审查事项
	投标人名称及审查情况

	招标文件条款（投标人须知、投标人须知资料表条款号）
	本项目要求
	投标人1
	投标

人2
	……

	中小企业投标要求
	本项不适用
	
	
	

	联合体投标规定
	本项目不接受联合体投标
	  
	  
	  

	投标人的关联性
	在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。
	  
	  
	  

	未发现影响采购人决策行为
	投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。
	
	
	

	满足投标范围的完整性要求
	投标人对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。
	
	
	

	未包含价格调整要求
	投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
	  
	  
	  

	投标保证金
	符合招标文件要求
	
	
	

	投标有效期满足要求
	自提交投标文件截止之日起 90日历日内
	  
	  
	  

	投标文件的装订方式
	所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订
	  
	  
	  

	投标文件的签署和盖章符合要求
	按照招标文件规定要求签署、盖章。
	
	
	

	接受价格的算术修正
	投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。
	  
	  
	  

	未发现串通投标
	未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。
	  
	  
	  

	报价说明可以接受
	投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能按照规定证明其报价合理性。
	  
	  
	  

	无采购人不能接受的附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。
	
	
	

	结论
	
	
	


说明：

1、符合性评审是指评标委员会审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无显著的差异或保留。未能在实质上响应和投标，应作废标处理。

2、评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容作出必要澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（通过要求的打“√”，不通过要求的打“×”）。

3、上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

技术符合性审查表

	

	审查事项
	投标单位名称

	
	
	
	

	招标文件要求
	
	
	

	1.投标书、资格证明文件密封完好
	
	
	

	2.投标文件签署、盖章齐全完整
	
	
	

	3.投标文件组成齐全完整
	
	
	

	4.投标文件有效期满足招标文件要求
	
	
	

	5.投标保证金满足招标文件要求
	
	
	

	6.实质性响应招标文件要求
	
	
	

	7.所有产品类型与招标文件要求的产品类型相符
	
	
	

	结论
	
	
	


评分标准和细则（综合评分法评分标准）

评标委员会将采用综合评分法打分，在满足《招标文件》实质性要求的前提下，按照《招标文件》中规定的各项因素进行综合评审后，由评委依据《招标文件》中的评标办法以及有关法律法规的要求，对每个合格的供应商进行独立打分。依据得分从高到低的顺序最终确定中标候选人，最低报价不作为中标的唯一依据。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

供应商最终得分=商务标得分+技术标得分，具体评分标准如下：

价格部分（30分）、技术因素（42分）、商务部分（28分） ，满分100分。

技术及商务部分评审因素

5.1疏勒县康乐学校仪器设施设备采购项目（二次）

（一）投标报价

	序号
	评分点
	评分标准
	权重分配（分）

	1
	价格因素（30分）
	各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100
计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。由监标人员负责核准每个合格供应商的价格得分。评标过程中，不得去掉报价中的最低和最高报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。
	30

	
	小计
	
	30


（二）技术评分

	序号
	评分点
	评分标准
	权重分配（分）

	1
	技术指标和配置
（20分）
	投标单位应对自己所投货物的技术参数进行据实描述，完全满足或者优于招标要求的得满分（最高分20分），技术参数出现不满足的每一项扣1分，扣完为止。
	20

	2
	产品质量保证（10分）
	核心产品中要求提供的检测报告或功能展示截图的，提供全的得10分，每一项未提供或提供不全的，扣0.5分，扣完为止。
	10

	3
	样品演示
	4分
	1、轨道游戏盘：10种双面轨道类型须包含：曲型轨道、斜面轨道、直线轨道、斜坡轨道、陷阱轨道、崎岖轨道、绳索轨道、翻转柱轨道和滚筒轨道，可自由组合游戏场景，根据满足情况打分0-2分。

2、轨道游戏盘：三角形柱体转角连接件8个，配套双面轨道使用，三角形柱体两面带有内置磁铁，便于组合吸附，根据满足情况打分0-2分。

备注：轨道游戏盘提供样品演示，未提供不得分
	4

	
	
	4分
	感知游戏综合训练章鱼：演示八条触角上的功能，根据满足情况打分0-4分。

备注：感知游戏综合训练章鱼提供样品演示，未提供不得分
	4

	
	
	4分
	生活与劳动教室180节小学非遗操作方案：演示生活与劳动180节课程视频，根据满足情况打分0-4分。

备注：生活与劳动教室180节小学非遗操作方案供样品演示，未提供不得分
	4

	
	小计
	
	42


（三）商务评分
	序号
	评分点
	评分标准
	权重分配（分）

	1
	企业实力（17分）
	1、投标人或制造厂商的特殊教育健康训练的设备售后服务能力达到国家标准GB/T27922-2011五星级的，得2分，四星级到三星级得1分，三星级以下不得分。（证书原件现场备查）
2、投标人提供售后服务管理师证书，提供1份得1分，最多2分。（证书原件现场备查）
3、投标人或核心产品制造厂商的履约能力达到国家标准GB/T19001-2016/GB/T31863-2015五A级得2分，四A级到三A级得1分，三A级以下不得分。（认证证书服务范围含特殊教育康复训练设备有效，证书原件现场备查）
4、投标人或核心产品制造厂商具有客户投诉管理体系认证证书ISO10002-2204的得2分。（认证证书服务范围含特殊教育康复训练设备有效，证书原件现场备查）
5、投标人或核心产品制造厂商具有SA8000社会责任管理体系的得2分。（认证证书服务范围含特殊教育康复训练设备有效，证书原件现场备查）
6、供应商或制造厂商具有康复训练设备生产厂家计量保证确认证书的得2分。（证书原件现场备查）
7、供应商或制造厂商具有环境管理体系认证证书ISO14001的得1分。（证书原件现场备查）
8、供应商或制造厂商具有职业健康安全管理体系认证证书ISO45001的得1分。（证书原件现场备查）
9、供应商或制造厂商具有质量管理体系认证证书ISO9001的得1分。（证书原件现场备查）
10、供应商或制造厂商具有信息技术服务管理体系认证证书的得1分。（证书原件现场备查）
11、供应商或制造厂商具有信息安全管理体系认证证书的得1分。（证书原件现场备查）

	17

	2
	施工技术方案（4分）
	评标委员会根据投标单位提供的施工技术方案进行综合评议，对项目需求的理解情况，方案与需求的吻合程度，对施工技术方案的完整性、项目任务分解计划安排的可行性合理性、项目的组织机构设置的合理性进行评议：优者得4分；良者得2分；一般者得1分。
	4

	3
	售后服务方案（4分）
	投标单位提供的售后服务方案进行评议，包括售后服务承诺、给予采购人的优惠条件、服务便捷性、并明确质保期后的修包费用、响应时间、维修时间、配件及耗材优惠、售后服务保障等进行综合评议：优者得4分；良者得2分；一般者得1分
	4

	4
	培训方案（3分）
	评委根据投标单位提供的培训方案，包括培训目的、培训计划、培训时间、培训课程等进行综合评议：优者得3分；良者得2分；一般者得1分
	3

	
	小计
	
	28


注： 

1、同品牌处理办法

如采用最低评标办法，则：依据财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

如采用综合评标法，则：依据财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、中标候选人并列式时的处理方式

采用综合评标法，则： 评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定 。

疏勒县政府采购中心

疏勒县康乐学校仪器设施设备采购项目（二次）公开招标文件

（ 招标编号：KSSLX（GK）2021-17号）

第三册

采    购  人：疏勒县教育局

采购代理机构：疏勒县政府采购中心  

发  出 日 期：2021年8月28日

政府采购合同

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：                                   
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：                                                。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：

合同及履约保证金等前期手续办理完毕后，支付合同总金额的   %，货到安装完毕验收合格后支付合同总金额的   %，剩余金额的约   %，按有关规定支付。质保期满后支付合同总金额的     % 。

1.4.2 总价以审计结算为准。

1.4.3 发票开具方式：              。

1.5 货物交付期限、地点和方式：

1.5.1 交付期限：         天  

1.5.2 交付地点：             

1.5.3 交付方式：                                          

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请                  参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力，投标单位交货时应向采购单位提供所供货物的出场合格证明、权威机构出具的产品检测报告，如未提供，采购单位有权拒绝接收投标单位所供货物，验收标准按本项目招标文件内规定的技术规格及要求进行验收。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 %的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。如果与“E货物需求及技术规格说明（含特殊要求）”部分特殊要求有抵触，以特殊要求为准。

1、安装调试

1.1 卖方必须在合同签订后将所有安装、调试条件，以及需买方配合的事项以书面方式通知买方；

1.2 卖方免费负责系统在买方的安装调试，买方协助开展工作；

1.3 卖方安装调试人员应及时到达买方现场，直至调试结束，通过验收；

1.4 系统安装调试工作需在卖买双方技术人员共同参与下完成，包括系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作；

1.5 卖方负责安装调试期间，包括错发或运输中可能损坏的货物，卖方应及时调换，中间产生的任何费用均由卖方承担；

1.6 卖方如不能按时完成安装调试工作，应赔偿给买方由此造成的所有损失。

2、验收

2.1 产品到达目的地，买卖双方及买方聘请的有关专家（如需要）一同开箱验货；

2.2 卖方提供的所有产品应符合中华人民共和国以及国际通行的标准，并应附有相应的检测报告、合格证书；

2.3 具体的标准应在投标文件中明确规定，并在合同中由买卖双方确认；

2.4 如需技术监督部门等有关部门对产品、系统进行检测，所产生的全部费用由卖方承担。

2.5 最终的测试验收报告由买卖双方代表签字认可方能有效。

3、质量保证

3.1 卖方须保证提供的货物是全新的、未使用过的，所采用的技术是全新的，并符合合同规定的质量、规格和性能；

3.2 卖方须保证所供货物经过正确使用和保养，在货物寿命期内使用良好；

3.3 在保修期内，卖方须对产品出现的任何质量问题负责，3个月内免费更换，并相应延长质保期；

3.4 因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款），卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

4、售后服务

4.1 具有履行合同所必需的专业技术能力；所投产品及服务必须经相关部门严格认证，并具有当地固定的经过厂家认证和/或具有有关主管部门资质证书的维护人员，能提供良好的技术支持；

4.2投标人应为产品及系统正常运行提供技术支持，提供24小时的热线支持；在产品及系统不能正常运行时，投标人技术人员应在24小时内到达事故现场解决故障。

5、其他

5.1 投标报价： 投标总价（产品使用地安装调试完成、且验收合格后的交货价）

5.2 投标货币：人民币；

5.3 投标方应提供详细的报价清单，内容应包括：名称、数量、单价、总价等（特别是对于易损件、专用工具等）。

关于投标保证金退还申请（格式）

疏勒县政府采购中心：

兹有                                   ，与  年                  月 日参加                                        项目招标，中标/未中标，现申请退还投标保证金     元（大写：               ）。

望贵单位予以办理。

公司账号：

汇入行行号：

公司开户行名称：

采购单位：

                      投标公司（签章）：

联系人及联系电话：

 年   月  日

退还投标保证金说明

未中标单位退还投标保证金将《退还投标保证金申请》、投标保证金汇款凭证、投标保证金退款收据送到疏勒县政府采购中心即可；中标单位需要在《退还投标保证金申请》表上由采购单位填写意见并加盖采购单位公章，连同采购合同复印件、投标保证金汇款凭证、 投标保证金退款收据一起送到疏勒县政府采购中心。










授权人身份证件正反面（复印件）














被授权人身份证件正反面（复印件）








                










