
全自动豪华型产病床

技术参数：
1.床  面   尺   寸：     长度 2000mm宽度920mm             

2.辅  助 台 尺  寸：     长度500mm  宽度540mm
3.辅助台升降高度：       110mm
4.床  面  高  度：       最低≤590mm 最高≥1000mm
5.背板折转角度：         下折≥5°上折≥65°

6.座板上折角度：         ≥20°

7.腿板外摆角度：         ≥30°（电动）
8.腿板上折角度：         ≥20°（电动）
9.腿板伸缩长度：         60mm  （机械式）
10.脚板上折角度：         ≥35°（气动）
11.护栏翻转角度：         180·  
性能要求
●全自动产病床，操作简单，配有手持式、脚踏式并连操作开关，可顺利地完成从病床到分娩台的自动转变过程。

● 脚踝托部可根据产妇状态及分娩状态分别可左右自动开闭，靠背、脚托部可根据分娩方式进行调节角度，可适用于仰卧位、坐位、侧卧位、半卧位、蹲位、匍匐位等多种体位的分娩方式。
★ 床上还配有CD音响，可调节产妇的紧张心理。

★ 床上可选配电子感应称,可随时监测产妇每天身体体重的状况。

●床底盘罩、升降柱外罩均采用工程塑料模具一次成型，其特点为清洁卫生，防腐耐脏。

★整床床面为进口（PU）皮，经模具一体成型，床面带有防水凹槽，防止羊水外泄，便于清洁，具有抗菌、抗污、抗耐磨、防臭等特点。

● 床底座带有万向轮，可方便行走、锁定。

★ 主要电机及元器件均采用品牌，实行PLC控制以确保产床各运动部件和电器的可靠性。

标准配制：
1. 滑动式可升降新生儿接收台           1件
2. 护 栏                              1付

3. 防水垫　                           1 件                                        

4. 枕（低弹性）                       1 件                     

5. 不锈钢盘　                         1 只                     

6. 脚 踏 开 关                        1件

7. 床  软  垫                         1套

