可视人流床

1、产妇分娩、妇科手术、诊断、检查，包括紧急剖腹产在内的多种医疗功能。

2、台面升降、前后倾、背板折转均采用世界品牌的电动推杆作动力，具噪音低、运行平顺

3、配有隐藏式活动辅助台，

4、脚踏控制底座的固定或移动；

5、所有护罩、台面板、污物盆均为优质不锈钢制作，外表美观、易于清洗和消毒。

技术参数

床面全长：≥2000㎜；床面宽度：600㎜；床面高度调节：750-1000mm；

前后倾：≥15°；背板上折：≥60°；

基本配置

麻醉防护屏1个；支肩架1付；搁臂架1付；

拉手1付；托腿架1付；蹬足1付；床垫1套；手持操作器1个

售后服务

1、整机保修两年；

2、疆内设有维修服务站，一接到报修电话2小时响应，24小时到达现场进行维修。