听力筛查仪

基本技术参数

- 品类型：手持式或固定台式

- 功能：可自定义测试协议，如TEOAE筛查、DEOAE筛查、DEOAE+TEOAE筛查、DPOAE诊断，TEOAE诊断，可设计十几种测试协议。

- 用途：判断蜗性听力损失

- 探头:金属探头,长度1米左右

- 探头接口：HDMI

- 按键操作:可设置、变换显示、重新开始、停止

- 全彩中文操作测试界面

- 数据传输及打印: 无线蓝牙传输打印测试结果，主机与打印机通过无线蓝牙连接，3秒钟内可通过远程打印机自动打印出测试结果

- 可选用专用中文软件实现由电脑显示、存储及打印测试结果

- 测试结果显示：测试过程、噪音水平、耳内容积、信噪比强度、测试结果等以图形、PASS/REFER的方式在LCD液晶显示屏上实时清晰显示

- 储存：测试结果可保存在主机内，至少可以保存250个结果

- ❈抗干扰能力：具有在环境噪声不超过70dB SPL均可顺利完成测试的超强抗干扰能力，

- 电 源: 3.6 V可充电锂离子电池，单次使用时间达20小时

售后服务

1、整机保修两年；

2、疆内设有维修服务站，一接到报修电话2小时响应，24小时到达现场进行维修。

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 外置金属软探头 | 1 | 个 |
| 3 | 多型号耳塞 | 1 | 盒 |
| 4 | 耳针 | 100 | 个 |
| 5 | 无线蓝牙打印机 | 1 | 台 |
| 6 | 热敏打印纸 | 1 | 卷 |
| 7 | 主机电源和打印机电源 | 2 | 根 |
| 8 | 操作说明书 | 1 | 本 |
| 9 | 操作软件（含数据库） | 1 | 套 |
| 10 | 便携包 | 1 | 个 |