项目编号：XJYF2021-157
霍城县山洪灾害预警平台升级改造项目
招
标
文
件

采购人：霍城县水利管理站

       代理机构：新疆毅峰工程项目管理有限公司
        二零二一年八月

目
录

第一部分
投标人须知前附表
5
第二部分
投标人须知
8
第三部分
投标说明
11
第一章
投标人资格要求
11
第二章
投标文件的编写及编制顺序
11
第三章
投标文件的递交
14
第四章
开标
16
第五章
定标
18
第六章
授予合同
20
第四部分
采购技术要求
21
第五部分
合同条款
43
第六部分
附 表
46
第七部分
评标办法和细则
57
新疆毅峰工程项目管理有限公司关于霍城县山洪灾害预警平台升级改造项目的公开招标公告
    项目概况                                                    
   霍城县山洪灾害预警平台升级改造项目的潜在供应商应在伊宁市经济合作区辽宁路350世纪嘉苑服务中心3楼311室 获取采购文件，并于2021年08月24日 10:30（北京时间）前提交响应文件。                            
一、项目基本情况
    项目编号：XJYF2021-157
    项目名称：霍城县山洪灾害预警平台升级改造项目
    采购方式：公开招标 
    预算金额（元）：2263380.00  
    最高限价（元）：2111380.00
    采购需求：
   数量：不限     
   预算金额（元）：2263380.00 
   单位：批 

简要规格描述：对各类水雨情自动监测站的损毁修复工作，升级改造和通讯调试，并接入自治区平台，同时修复完成各类水位雨量简易站、预警广播等群策群防体系，建立相关台账和山洪灾害监测预警平台录入工作。具体参数详见招标文件。

   备注： 
    合同履约期限：标项 1，合同签订后60日内交付成果。  
    本项目（否）接受联合体投标。  
二、申请人的资格要求：
    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业/小微企业,供应商应为监狱企业,供应商应为残疾人福利企业 。
    3.本项目的特定资格要求：标项1：投标人营业执照范围内容有与本项目采购内容相符的经营范围；并在人员、设备等方面具备完成本项目的能力。
三、获取采购文件
    时间：2021年08月4日至2021年08月10日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）
    地点：伊宁市经济合作区辽宁路350世纪嘉苑服务中心3楼311室  
    方式：来人现场购买 
    售价（元）：200 
四、响应文件提交 
    截止时间：2021年08月24日 10:30（北京时间）
    地点：伊犁哈萨克自治州伊宁市广东路与健康路交汇处市行政服务中心五楼开标厅。 
五、响应文件开启 
    开启时间：2021年08月24日 10:30 （北京时间）
    地点：伊犁哈萨克自治州伊宁市广东路与健康路交汇处市行政服务中心五楼开标厅。 六、公告期限
    自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜 
 获取文件需携带的资料：购买文件须携带法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、被授权委托人身份证、有效经年检的三证合一营业执照副本原件或事业单位法人证书原件、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网页打印页。

注：以上证件均为原件，并同时提供叁套盖公司鲜章的复印件，进行资格审查不接受公证件）。  
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：霍城县水利管理站
地 址：新疆伊犁州霍城县
联系方式：0999-7783159
2.采购代理机构信息
名 称：新疆毅峰工程项目管理有限公司
地 址：伊宁市经济合作区辽宁路350世纪嘉苑服务中心3楼311室
联系方式：15214890227
3.项目联系方式
项目联系人：曹惠
电 话：15214890227
第一部分
投标人须知前附表

	项号
	项目
	内
容

	1
	项目名称及编号
	项目名称：霍城县山洪灾害预警平台升级改造项目
项目编号：XJYF2021-157

	2
	采购人
	霍城县水利管理站

	3
	采购代理机构 联系人及联系方式
	代理机构：新疆毅峰工程项目管理有限公司
项目联系人：曹惠    电 话：15214890227

	4
	采购内容
	对各类水雨情自动监测站的损毁修复工作，升级改造和通讯调试，并接入自治区平台，同时修复完成各类水位雨量简易站、预警广播等群策群防体系，建立相关台账和山洪灾害监测预警平台录入工作。（详见招标文件技术部分）。

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	采购方式
	公开招标

	7
	报价方式
	一次报价。

最终报价应包含招标文件中所述货物及服务的所有工作内容， 包括相关检验的设备及附属服务等一切费用。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

投标人的报价明显低于其他投标人报价，或者明显低于市场价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。

	8
	投标人资格
	1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。

2、投标人营业执照范围内容有与本项目采购内容相符的经营范围；并在人员、设备等方面具备完成本项目的能力。

3、（1）落实政府采购政策需满足的资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）落实政府采购政策需满足的资格要求： <1>《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）； <2>《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）； <3>《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办[2007]51号）；<4>《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号。

4、本项目不接受联合体投标。

	9
	资格审查
	进行资格后审:

开标需携带：法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、被授权委托人身份证、有效经年检的三证合一营业执照副本原件或事业单位法人证书原件、无重大违法记录的声明、近半年的完税证明、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网页打印页、保证金收据。

注：开标时以上证件需携带原件，不接受公证件，资格审查不合格或不能提供保证金证明时，将取消其投标资格。

	10
	联合体
	本项目不接受联合体投标，不允许将部分项目分包和转包。

	11
	投标有效期
	90 日历日（从投标截止之日算起）

	12
	付款方式
	（具体付款方式以签订合同为准）

	13
	成果交付期
	合同签订后60日内交付成果。

	14
	投标保证金
	投标保证金：40000.00元（大写：肆万元整）
单位名称：新疆毅峰工程项目管理有限公司

帐    号：108252958990

行    号：104898001081

开 户 行：中国银行伊宁市边境经济合作区四川路支行

投标保证金的缴纳形式：从投标人基本账户以银行电汇或网银形式汇至投标保证金专用账户，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。各投标单位缴纳投标保证金时须在附加信息及用途栏内注明“投标保证金、项目名称”（以投标保证金接收方银行到账信息为准）。若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。

投标保证金有效期：投标截止时间后90天。

开标时，投标人必须提供保证金收据原件做为保证金到账的凭证，不能提供保证金收据原件的，其投标无效。

	15
	踏勘
	不统一踏勘，如有需要，各投标企业可自行踏勘，费用自理。

	16
	投标文件的澄清
	投标人如有质疑请于 2021年8月9日 20：00 时（北京时间） 前以书面的形式向采购代理机构提出，代理机构做统一澄清。联系邮箱：603059405@qq.com（注：接受扫描件。）

	17
	投标文件份数
	正本一份，副本四份（所有文件密封在一起）。

报价一览表一份（单独密封），并在信封上标明“报价一览表” 字样。

电子版U盘文件两份：（分别包含扫描正本投标文件PDF格式一份、word格式一份）（需单独密封随纸质标书一起递交）

	18
	投标文件的密封
	各密封袋注明：项目名称、投标编号（包号）和“在**年** 月**日**时之前不得启封”的字样。投标商名称和地址，加盖投标人公章。（投标文件，一律不退）

	29
	投标文件的签署
	投标文件正本应由法定代表人或授权代表逐页签字及加盖单位公章。所有投标人签字、法定代表人签字、法定代表人授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标人的印章后，投标文件方为有效，副本可由正本复印。

	20
	投标文件的装订
	投标文件不得以活页方式装订，必须为不可拆装的方式。活页装订为不响应招标文件，将视为无效文件，废标处理。

	21
	投标文件递交地点
	伊犁哈萨克自治州伊宁市广东路与健康路交汇处市行政服务中心五楼开标厅。 

	22
	投标截止时间
	2021 年 08月 24日上午 10：30 时（北京时间）

	23
	控制价
	小写：2111380.00元；大写：贰佰壹拾壹万壹仟叁佰捌拾元整

备注：投标人报价不得超出本次招标控制价，如超出，按废标处理。

	24
	质保期
	三年

	25
	招标代理费
	由中标人支付招标代理费。

	备注：投标人应认真阅读招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。文件内容若有与本表不符部分，以本表为准。


第二部分
投标人须知

1、适用范围

招标文件是采购人在本项目投标过程中的规范性文件，仅适用于本次招标中所叙述项目的服务采购等内容。和采购人组织的答疑纪要一起是各投标人（以下简称投标人）编制投标文件的依据，也是采购人与中标人签订合同的依据，并作为服务合同的附件之一，与服务合同具有同等的法律效力（除非合同另有约定的部分，以正式合同内容为准）。

2、定义

下列术语和缩写的定义为：

“采购人”系指对本招标文件中所列服务有需求的霍城县水利管理站；“投标人”系指符合招标文件要求并且通过资格审查进入招标程序的投标人；采购代理机构”系指新疆毅峰工程项目管理有限公司；“投标文件”系指投标人为响应招标文件而编制、递交的投标文件。

“买方”系霍城县水利管理站，“卖方”系指中标投标人。
“合同”系指买卖双方签署规定的，买卖双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

“货物”系指卖方按响应文件规定须向买方提供的货物所需一切设备、软件系统、手册及其它有关说明资料和材料。

“服务”系指根据本合同规定卖方必须承担相关服务工作以及其他类似的附随义务。

“附随服务”系指根据本合同规定卖方必须承担与服务有关的辅助服务，以及合同中规定卖方应承担的义务，以及合同中未规定，但有利于合同履行原则，应当由卖方承担的其它义务。
3、投标费用

无论投标结果如何，与参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

投标人被视为熟悉本采购项目的各种情况以及履行合同有关的一切情况。

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人对上述费用不做任何补偿。

与相关联工作间的联系协调工作，如有费用发生已包含在投标价格内。4、招标文件的构成

招标文件由下述部分组成

第一部分
招标公告

第二部分   招标说明

第三部分
投标说明

第四部分
采购服务技术要

第五部分
合同条款

第六部分
附 表

第七部分
评定办法和细则

一切有效的招标文件的澄清和修改的书面文件均是招标文件不可分割的部分。

招标文件的澄清

招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。
除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

招标文件的解释权归招标人和招标代理机构。

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应将需澄清的内容以书面形式或扫描件送达采购代理机构，采购代理机构将予以答复（答复中不包括问题的来源），答复内容将发送投标人联系邮箱，不再另行通知，请各投标人务必关注联系邮箱，否则，所造成的一切风险由投标人自行承担。

为了使投标人有足够的时间准备投标文件,各投标人须在 2021年8月9日 20: 00 时（北京时间）前(超过该时间收到的需澄清的内容,采购代理机构有权不予答复），准备需澄清的内容，以书面形式送达采购代理机构。

6、招标文件的修改或补充

特殊情形的，在递交投标文件截止期 15 日前，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清和修改。

招标文件的澄清和修改将以书面公布的形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。

为使投标人在准备投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清和修改部分进行研究，采购代理机构可在递交投标文件截止期 15 日前通知投标人，适当延长递交投标文件截止期。

招标文件的澄清和修改文件是招标文件的组成部分，投标人需按照招标文件的澄清和修改文件的要求参与招标，投标人没有作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。

7、索赔

投标人提供的服务未能达到标书规定的要求，或者有明显缺陷，采购人将保留索赔的权利。

8、验收

8.1
验收标准，按国家，行业技术标准和规范验收。9、代理服务费

服务费收费标准依据国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980 号文）和（发改办价格[2003]857 号文件）执行，由中标人支付。

招标代理收费标准

	招标类别

中标价（万）
	货物招标取费标准
	服务招标取费标准
	工程招标取费标准

	100 以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000 以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

10.
保密

招投标双方应为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

第三部分
投标说明

第一章
投标人资格要求

1、投标资格

投标人必须提交能够证明其具有履行本项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

有效法人营业执照(原件)；

（如法定代表人时）需提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（原件）；

被授权人身份证或法人身份证（投标代表为法定代表人时）（原件）；

投标保证金交纳凭证（原件）。

信用证明截图；

近半年的完税证明
“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网页打印页。
注: 以上 1.1.1-1.1.7资格证明文件，在投标文件中须放入加盖公章的复印件，所有内容的原件在开标资格审查时用于核对（有特别说明的除外），不提供或未能提供原件的视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标无效，文件将被拒绝。针对本项目的特定授权原件不予退还。

第二章
投标文件的编写及编制顺序

2、要求

投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标会被拒绝。

开标、评标、授标均以项目为单位，投标人根据公司的自身实力进行投标，并在所投项目密封袋上清楚标明所投项目的名称。

3、投标文件语言和度量单位

招标文件及投标人和采购方就本次采购交换的文件和往来信件，须以中文书写。

除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4、投标文件的编制

投标文件的构成

投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

投标文件以不可拆解的方式装订文件，按照以下三部分内容编制投标文件：

投标报价书

投标人的承诺函（原件，按附件的格式提供）。

报价一览表（按附件的格式提供，正、副本中均应附入）。

报价分类明细表（按附件的格式提供，正、副本中均应附入）。

报价一览表必须再另行制作原件一份，单独密封于一独立包装物内并在封面上标明“×
××项目报价一览表”，随同投标文件一并递交招标地点。（否则视为无效标处理）
商务投标文件

投标人必须按要求如实、准确、完整的提供评估因素要求的各类文件资料。否则投标将不被接受。投标文件包括以下部分（但不局限于以下部分）：

投标人有效法人营业执照

法定代表人及法定代表人授权代表身份证

法定代表人代表授权书

类似业绩表（提供证明材料：合同复印件、中标通知书复印件）

商务条款偏离表；乙方如对商务条款有偏离意向，必须在标书中注明偏离事项， 凡是未注明偏离意向的标书视认为响应本标书条款.包括付款方式等。

服务承诺、售后承诺内容

4.2.3.7 其它需说明的事项

技术投标文件

技术参数、功能偏离表（按附件的格式提供，正、副本中均应附入）。

服务方案详细说明。

相关技术人员的配备情况；项目实施方案，项目具有现场服务工程师，提供相关证件。（要求详细说明项目实施方案）

投标人认为需要说明的其他部分。

投标文件格式

本项目要求按照上述内容编制标书，并按照标书中所附的投标文件规格编写，并要求打印装订成册。

投标人应按招标文件的内容与要求和提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装定成册。不得采用活页装订（否则视为无效标处理）

5、投标报价

投标人应在投标明细报价表上标明本次采购拟提供服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写和大写不符，以大写为准。投标人如果不同意上述修改原则， 其投标将被拒绝。投标人应在明细报价表标明应所述服务的所有工作内容，包括相关的设备、配件、材料采购及售后服务和培训等直至交付业主正常使用前的一切费用。

投标人如果免费提供某项服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送。
投标报价时应注意下列几点：

本项目如非因重大需求变化导致成本增加，不得追加费用，投标人应该考虑但没有考虑到的任何费用将由投标人自行承担。
招标文件中特别要求的其它附带服务的全部费用；

投标人应对投标服务提供完整的详细的书面说明。

报价超过最高限价的，该报价为无效报价，不进入商务评比。

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。
6、招标文件规定的技术文件

投标人须提交证明拟供服务符合招标文件规定的文件资料，作为投标文件的一部分。
上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供规格、技术参数偏离表。

没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

7、投标有效期

投标文件从投标之日起，投标有效期 90 天。
在特殊情况下，采购方可与投标人协商延长投标文件的有效期。8、投标文件的签署规定

投标文件的页面必须用印刷体打印。

投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标人的被授权人或法人代表签章。

投标文件正本应由法定代表人或授权代表逐页签字及加盖单位公章。所有投标人签字、法定代表人签字、法定代表人授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标人的印章后，投标文件方为有效，副本可由正本复印。

所有投标文件必须提交纸制版正本一套和副本四套，电子版一份，（投标文件一律不退），并在封面标记“正本”和“副本”。
投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。
电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。9、投标文件的修改和撤销

投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤销。该通知须有投标代理人的签字，并得到采购方的确认。

投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤消的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件和组成部分。

对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达采购方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

投标人不得在开标后至投标有期满前撤销投标文件，否则采购方将没收其投标保证

金。

第三章
投标文件的递交
10、投标文件的密封和标记

为方便开标唱标，投标人应将报价一览表单独密封一份，并在信封上标明“报价一览表”字样。

投标人应将投标文件的“正本”，所有“副本”密封装在一起。
所有密封文件均应：

清楚标明递交至“投标人须知前附表”中指明的地址。

注明“投标人须知前附表”中指明的项目名称、项目编号和“在**年**月**日**时之前不得启封”的字样。投标人名称和地址。加盖投标人公章。

如果未按本须知要求加写标记和密封，其投标将会被拒绝。

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

投标截止时间以后送达的投标文件；

由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

与招标文件有重大偏离的投标文件；

投标文件应盖而未盖公章或非本公司公章的、不按正确位置盖章的；未装订、未密封、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整或有涂改未加盖公章的；

无“报价一览表”的投标文件；

“报价一览表”没有加盖公章的；

未按规定交纳投标保证金的投标文件；

出现影响采购公正的违法违规行为的投标性文件； 11、投标文件递交截止时间及开标时间和地点

投标文件递交截止时间：2021年 8 月 24 日上午 10：30 时（北京时间）。投标文件以密封形式递交至开标地点。

开标时间：同投标文件递交截止时间。

开标地点伊犁哈萨克自治州伊宁市广东路与健康路交汇处市行政服务中心五楼开标厅。
所有投标文件派人送交，都必须在采购方规定的投标截止时间之前送达招标文件指定的地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则须按采购方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

12、投标保证金

投标保证金是为了保护采购方免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购方在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

投标保证金的货币为人民币，并采用电汇，支票等形式交纳，如电汇产生的一切费用由投标人自行承担投标保证金金额：肆万元整（¥40000.00）

递交投标保证金截止时间：2021 年 08月 24日 10：30 时（北京时间），凡未提交投标保证金的投标，将视为自动放弃投标，投标将被拒绝。

资格审查时没有提供投标保证金递交证明原件的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

未中标投标人的谈判保证金, 代理机构将在中标通知书发出后 5 个工作日内，原额退还投标人（无息），退还时，请携带投标单位收到退还投标保证金收据一份，收据请写明“今收到新疆毅峰工程项目管理有限公司退回霍城县山洪灾害预警平台升级改造项目投标保证金
XXX 元整 ”，同时请提供单位名称、帐号、行号、联系人及联系方式等相关资料，感谢您的配合。

中标人的投标保证金在合同签订后 7 个工作日内退还。
下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还。

投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

投标人在投标文件中提供虚假材料的；

除因不可抗力或招标文件认可的情形外中标投标人不与采购人签订合同的；

投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

第四章
开标
开标

采购代理机构在“投标人须知前列表”中规定的日期、时间和地点组织招标会，邀请所有投标人参加。所有投标人的法定代表人或其授权代表人均应持本人身份证（授权代表人还需持法定代表人授权委托书（如法定代表人参加时，需携带法定代表人身份证明书））准时出席，并在开标记录上签名确认。投标人少于 3 家的不得开标，招标人应当重新招标。投标人如不派代表参加的，事后不得对釆购相关人员、招标过程和招标结果提出异议。开标会议由招标代理人组织并主持。开标会上将按照投标人递交文件的逆顺序公布投标人名称、投标担保、投标报价、质保期和其他需宣布的内容等。

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的，视为投标人相互串通投标，评标委员会应当否决其投标，招投标监督管理机构依法追究投标人及相关人员责任。

招标代理人负责开标会议记录并归档。若招标代理人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，招标人应当当场做出答复，并进行记录。经招标监督部门当场核查确认后，招标代理人应重新宣读其投标文件。投标人的法定代表人或其授权代表人应在开标记录上签名确认。

招标会议程序：

开标一般按照以下程序进行：

1、在招标文件确定的投标截止时间停止接受投标文件。记录人将“投标文件递交记录表” 提交开标会主持人，确认投标人数量是否符合开标要求；

2、主持人宣布开标会开始，宣布开标纪律；

3、公布在投标截止时间递交投标文件的投标人名称，并确认投标法定代表人或者其委托代理人是否到场；

4、宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监督人、公证机构等工作人员姓名；

5、由招标人委托监督人或公证机构依次查验所需资质，宣布查验结果：

6、由监督人或公证机构及投标企业授权检查投标文件的密封是否完好及符合招标文件的规定；

7、经查验合格的投标文件依次按照递交投标文件的先后顺序的逆序开标、唱标人公布投标人名称、投标报价及其他内容；

8、投标人法定代表人或者委托代理人、唱标人、记录人、监督人、等有关人员在开标唱标记录表上签名确认；

9、开标结束，进行评标。招标人或者招标代理机构应当对上述开标过程做好记录，存档备查。

有下列情形之一的，监督人应当场宣布投标无效： 1、未按照招标文件要求密封的；

2、投标人资质审查未通过的；

3、投标保证金提交不符合规定的；

4、投标总报价高于招标控制价（即最高投标限价）的。在评审过程中，评审小组可以根据招标文件和招标情况变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的实质性内容。对招标文件作出的变动是招标文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加投标的投标人。投标人应当按照招标文件的变动情况和评审小组的要求重新提交投标文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

招标结束后，评审小组应当要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最后报价，最后报价是投标人投标文件的有效组成部分。

第五章
定标

15、定标标准

由评审小组采用综合评分法对投标人的投标文件和报价进行综合评分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人的评审方法。
评审小组根据依据此原则按由高到低排序向采购人推荐3家投标中标候选人,或拒绝所有投标人，采购人根据专家推荐意见与建议，确定和公布最终中标投标人。
原则上应将排名第一的投标人确定为中标投标人，若有以下情形之一者也可确定推荐排名第二的投标人为中标人：
排名第一的中标候选人放弃中标；
排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同。
在接到中标通知 7 日内第一中标排序人未能如期签订合同。如果第二中标排序人不能满足此条要求（满足其他中标条件），采购人选择与中标排名第三的中标候选人进行技术、商务评审。
评审组无义务向投标人进行任何有关招标、评审的解释工作。
在确定和公布最终中标人前，采购人认为必要时，可以对认为有必要了解或核实的问题进行考查、核实。
如果确定该投标人无条件圆满履行合同，评审小组将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。
16. 结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人在《新疆政府采购网》公示中标候选人。公示内容包括：中标候选人及其投标报价、评标委员会成员。公示期一个工作日。

17、中标通知书

公示期若无异议，新疆毅峰工程项目管理有限公司将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

18.质疑

招标程序受《中华人民共和国政府法》、《政府采购法实施条例》和相关法律法规的约束， 并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平、公正。

投标人已经参与了投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑被视为无效质
疑。

投标人对开标过程（接受投标文件、查验投标人资格、开标唱标）有异议的，应当
在开标现场提出，由监标人及采购人、招标代理机构作出答复或更正，对开标过程未提出质疑的，在开标程序结束后或招标工作结束后，其对开标过程的质疑视为无效。

投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。

质疑应严格按照招标程序以质疑函书面格式向代理机构提出，质疑函须经法定代表人签字并加盖公章。

按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑时应当提供相关证明材料。质疑材料按照一式二份提供。

有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构可不予受理：
 A 未在有效期限内提出质疑的；

B 质疑未以书面形式提出的；

C 质疑函没有法定代表人签署并加盖单位公章的； 

D 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

E 其它不符合受理条件的情形。

代理机构将在收到书面质疑后 7 个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标企业和其他有关部门。

投标人进行虚假和恶意质疑的，代理机构可以提请行业行政监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加本地区招投标活动，并将处理决定在相关媒体上公布。

投标人对代理机构的答复不满意以及代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向行业行政监管部门进行投诉。
第六章
授予合同

19、签订合同

中标方收到采购方的《中标通知书》后 30 日内，按照招标文件的约定和中标人投标文件中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

采购方在授予合同时，有权对招标文件中规定的服务的数量在 10%的幅度内予以增加或减少。但不得对单价更改。

如中标方拒签合同，则按违约处理。采购方没收其投标保证金。

招标文件、中标人投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担，特殊情况下，中标人必须与采购方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标人必须对合同标的全部内容向采购方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

第四部分
采购技术要求

1.技术要求

1.1项目背景

山洪灾害防御是我国防汛工作的难点和薄弱环节。根据国务院批复的《全国山洪灾害防治规划》，2010 年-2012 年水利部会同财政部等部局在试点的基础上开展了全国山洪灾害防治县级非工程措施项目建设，2013 年-2015 年进一步补充完善非工程措施并开展了山洪灾害调查评价和重点山洪沟防洪治理。2016 年-2020 年对山洪灾害非工程措施进一步升级完善工作。通过几年来的项目建设，创造性地建设了适合我国国情的专群结合的山洪灾害防治体系，大大提高了我国基层防汛信息化水平和指挥决策能力，发挥了显著的防灾减灾效益。“十四五”期间，我国将继续加强山洪灾害防治，充分利用“互联网+”等新技术，进一步提高我国山洪灾害防御能力。

为做好已建山洪灾害监测预警系统的升级改造和运行维护工作，2020 年 10 月 10日新疆维吾尔自治区水利厅下发了《关于开展山洪灾害监测预警平台升级改造项目调研的通知》，对全疆 13 个地州 73 个山洪灾害防治县市单位进行山洪灾害监测系统进行调查摸底工作。

据项目调查情况统计，全疆 73 个山洪灾害防治县市普遍存在山洪灾害监测预警系统维护资金短缺、运行维护管理机制不健全、专业维护管理人员欠缺等问题，造成相当数量的山洪灾害监测站点维护管理缺失，一部分山洪灾害监测站点无法使用。影响了已建监测预警系统防灾减灾效益的发挥。
近期自治区水利厅发《关于做好山洪灾害雨水情自动监测站点数据和水库报汛信息接入自治区水旱灾害监测预警平台工作的紧急通知》，要求县级山洪灾害监测预警平台接入自治区山洪灾害监测预警平台。各类雨水情自动监测站要尽快完成损毁修复，升级改造和通讯调训，并接入自治区平台。同时，完成修复各类水位雨量简易站、预警广播站等群测群防体系，并建立台账和山洪灾害监测预警平台接入工作。
1.2现状

雨水情自动监测站。霍城县所有现存站点2013年和2015年建设站点使用的RTU遥测终端机数据传输协议为原SL-4501协议，自治区山洪灾害监测预警平台采用的是2016年之后实施的标准协议SL-651，因此无法进行平台接入及数据传输；2009年建设的站点年代更加久远，不支持一站多发功能，且设备生产厂家已倒闭。需要整体更换RTU遥测终端机以及配套设备。

群测群防体系方面。山洪灾害项目实施实施年份较早，设备老化折损严重。项目实施以来村委会阵地，乡村学校等预警广播、安全转移设置点位重建改造情况较多，管理人员变动大，乡村管理不善等原因，乡村预警广播设备，安全区警示牌、安全区指示牌、铜锣、手摇报警器等群测群防设施设备损坏丢失严重。

县级山洪灾害监测预警平台方面。霍城县水利局机房线路老化，无法维持服务器的正常使用，且无备用电源，导致平台历史数据丢失。同时，水利视频会商系统、综治平台视频会商系统、水库视频监测，山洪预警平台全部在一个机房中心管理，所以现在需要更换老化线路，增加备用电源，重新规划整理，综合布线。将综治平台和山洪预警平台分开使用管理。并且按照自治区要求平台增加预警一键发布功能，气象数据展示等县级平台功能新增。

1.3建设目标

充分利用山洪灾害成果,全面掌握山洪灾害的区域分布情况，通过本次升级改造方案，完善升级进一步补充完善防治区非工程措施建设，建设完成专业监测预警与群测群防有机结合的监测预警体系，并实现高效运行；逐步形成非工程措施与工程措施相结合的山洪灾害综合防御体系，包括雨量监测，水位监测、图像站监测、视频监测、村级群防群策建设，平台升级改造，有效减少山洪灾害人员伤亡和财产损失，保障社会经济环境协调发展。

1.3建设任务

为了保障山洪灾害防御体系在紧急情况下的正常运行，对本次范围内的监测站进行设备更新，运行维护设备包含雨量计、水位计、RTU、蓄电池、太阳能电池板、设备箱等。本次项目建设建设雨量站9处，按照自治区配备要求进行配置，建设水位站1处，建设图像站2处，视频站更新维护1处，配备32套村级群防群策，并对信息中心进行维护。

1.4建设依据

1.《山洪灾害防治县级监测预警系统建设技术要求》，国家防汛抗旱总指挥部办公室，2010 年。 

2.《省、地市级山洪灾害监测预警信息管理系统技术要求》，国家防汛抗旱总指挥部办公室，2012 年。 

3.《山洪灾害防治非工程措施补充完善技术要求》，国家防汛抗旱总指挥部办公室，2013 年。 

4.《山洪灾害监测预警系统设计导则》（SL675-2014）。 

5.《山洪灾害预警设备技术条件》（SL762-2018）。 

6. 《 水文 基 础 设 施 建 设 及 技 术 装 备 管 理 规 范 》 （SL416-2007）。

7.《山洪灾害防治非工程措施运行维护指南》（国家防办和财政部[2015]19号）。

8.《水利信息系统运行维护定额标准(试行)》。

9.《山洪灾害防治非工程措施运行维护经费测算参考资料》。

10.省、地市级山洪灾害监测预警信息管理系统技术要求》(2013年)。

11.《水文情报预报规范》GB/T22482-2008。

12.《新疆山洪灾害防治县级非工程措施建设2010、2011、2012年度实施方案》
2.工程量清单及设备参数要求

霍城县山洪灾害预警平台升级改造项目建设任务清单
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注
	规格型号

	1
	翻斗式雨量计
	套
	9
	按照自治区参数要求配套设备
	承雨口口径Φ200+0.6mm
分辨率0.5mm
误码率小于10~4；
雨强测量范围0~4mm/min(允许通过最大雨强8mm/min);
测量精度:总体上不超过±4%；

	2
	RTU遥测终端
	台
	9
	按照自治区参数要求配套设备
	通信接口： 4个以上RS485/232；传感器接口：1个水位输入口，1个RS232/485  智能传感器接口， 扩展传感器接口（振弦式接口、0〜5V、4〜20mA接口等）；工作温度范围：-40°C〜+80°C；数据采集： 支持12位格雷码，电流量，电压量，RS485水位计等；可以支持外接超短波电台、北斗卫星的通讯方式；通讯协议集成水资源协议、水文协议、标准MODBUS协议可选。支持4G全网通。支持多中心发送数据，至少支持3个中心。

	3
	通讯模块
	台
	9
	按照自治区参数要求配套设备
	协议：支持TCP/IP,标准的AT命令集：频率误差：≤0.1ppm；数据速率：300~57600bits/s,串行数据及配置接口： RS- 232/RS422/RS-485/TTL；电源：+5V〜+35V：工作温度：-25°C〜+60°C。

	4
	太阳能光板60W
	台
	9
	老化且不匹配现有设备
	12V，60W

	5
	蓄电池12V65AH
	个
	9
	老化且不匹配现有设备
	12V，65AH

	6
	充电控制器
	个
	9
	老化且不匹配现有设备
	12V/24V 自适应，10A

	7
	通讯物联网费
	处
	9
	
	

	8
	基础以及护栏和防 雷接地加固维修（包括围栏基础、 围栏标识牌定做）
	处
	9
	原有基础及护栏和配套设施老化破坏严重
	

	9
	设备换新辅材及安装运输费用
	批
	9
	
	

	二
	自动水位站更新维护
	
	
	
	

	1
	雷达水位计
	套
	1
	与新换RTU信号协议及 参数配套
	量程：0~10m；精度：土2mm；分变率：＜lmm；微波频率：26GHz；信号输出：二线制/四线制4~ 20mA；功耗：≤15mA；工作环境温度：-30℃~70℃； 防护等级：IP67；传感器保护：PVDF或PP全密封喇叭天线（抗凝露和水滴）；内置数据储存单元；供电电源:24V.DC ±10%或 220V.AC±10%

	2
	RTU遥测终端
	台
	1
	按照自治区参数要求 配套设备
	通信接口： 4个以上RS485/232：传感器接口： 1个水位输入口，1个RS232/485智能传感器接口， 扩展传感器接口（振弦式接口、0〜5V、4〜20mA接口等）；工作温度范围：-40℃〜+80℃：数据采集： 支持12位格雷码，电流量，电压量，RS485水位计等；可以支持外接超短波电台、北斗卫星的通讯方式；通讯协议集成水资源协议、水文协议、标准MODBUS协议可选。支持4G全网通。支持多中心发送数据，至少支持3个中心。

	3
	通讯模块
	台
	1
	按照自治区参数要求 配套设备
	协议：支持TCP/IP,标准的AT命令集：频率误差：≤0.1ppm；数据速率：300~57600bits/s,串行数据及配置接口： RS-232/RS422/RS-485/TTL：电源：+5V〜+35V；工作温度：-25℃〜+60℃。

	4
	太阳能光板60W
	台
	1
	老化且不匹配现有设备
	12V,60W

	5
	蓄电池12V65AH
	个
	1
	老化且不匹配现有设备
	12V,65AH

	6
	充电控制器
	个
	1
	老化且不匹配现有设备
	12V/24V自适应，10A

	7
	通讯物联网费
	处
	1
	
	

	8
	基础以及护栏和防 雷接地加固维修（包括围栏基础、 围栏标识牌定做）
	处
	9
	原有基础及护栏和配套设施老化破坏严重
	

	9
	设备换新辅材及安 装运输费用
	批
	1
	
	

	三
	图像站图像站更新维护
	
	
	
	

	1
	串口摄像机
	套
	2
	与新换RTU信号协议及 参数配套
	1、具有超低照度，在光线较暗或无光源的环境，仍然拍照得较为清晰的图片；2、通信端口具有防浪涌保护，防误接保护。3、电源防反接保护、防雷、防浪涌， 4、电源电压：DC7~28V （标准电压12V）:工作电流：典型值：80mA  夜视最大偵：＜400A5、工作温度：-40度〜85度；6、系统启动时间（上电拍照时间）:〈3秒，拍照超时时间：白天＜1秒  晚上＜3秒 7、 200万像素 8、照度：0.0005Lux： 9、防水等级： IP67； 10、多种图像分辯率支持：1920X1080（1080p）、1280X1024. 1280X960 （960p）、 1280X800、1280X720 （720p）、1024X768. 800X600、640X480 （VGA）、320X240； 11、支持多种串口波特率：9600、19200. 38400、57600、 115200； 12、支持多种压缩比，0〜8级压缩。

	2
	RTU遥测终端
	台
	2
	按照自治区参数要求 配套设备
	通信接口: 4个以上RS485/232；传感器接口: 1 个水位输入口，1个RS232/485 智能传感器接口， 扩展传感器接口（振弦式接口、0〜5V、4〜20mA接口等）；工作温度范围：-4O℃〜+80℃；数据釆集： 支持12位格雷码，电流量，电压量，RS485水位计等；可以支持外接超短波电台、北斗卫星的通讯方式；通讯协议集成水资源协议、水文协议、标准MODBUS协议可选。支持4G全网通。支持多中心发送数据，至少支持3个中心。

	3
	通讯模块
	台
	2
	按照自治区参数要求 配套设备
	协议：支持TCP/IP，标准的AT命令集：频率误差：≤0.1ppm：数据速率：300~57600bits/s,串行数据及配置接口：RS-232/RS422/RS-485/TTL；电源：+5V~+35V；工作温度：-25℃〜+60℃。

	4
	太阳能光板60W
	台
	2
	老化且不匹配现有设 备
	12V, 60W

	5
	蓄电池12V65AH
	个
	2
	老化且不匹配现有设 备
	12V, 65AH

	6
	充电控制器
	个
	2
	老化且不匹配现有设 备
	12V/24V 自适应，10A

	7
	通讯物联网费
	处
	2
	
	

	8
	基础以防雷接地加固维修（包括基础及标识牌定做）
	处
	2
	原有基础配套设施老化破坏严重
	标识牌：监测站立杆、设备箱体上需要喷绘“防汛设施 严禁破坏”等类似文字，制作样式可参照自动雨量站标示牌做法。接地电阻≤10欧姆

	9
	设备换新辅材及安装运输费用
	批
	2
	
	定制

	四
	视频站更新维护
	
	
	
	

	11
	高清摄像机
	台
	1
	
	

	2
	基础以防雷接地加固维修（包括基础及标识牌定做）
	处
	1
	
	标识牌：监测站立杆、设备箱体上需要喷绘“防汛设施，严禁破坏”等类似文字，制作样式可参照自动雨量站标示牌做法。接地电阻≤10欧姆。

	3
	专线光缆年费
	年
	3
	
	10M

	4
	光缆维护重新架设
	处
	1
	光缆损坏严重，从电
信光焦处重新架设
	

	五
	村级群防群测配置 清单
	
	
	
	

	1
	预警广播终端（II 型）
	套
	32
	村级预警系统因办公场所变更，设备及物资无法正常使用
	1）
设备电源
AC宽电压输入160〜280V：
DC输入：10~15V；
DC供电待机功耗不大于4W；
蓄电池充放电次数350次以上；
电池至少可待机3天，连续播放30分钟以上。
2）音频功放
音频输出功率：100W；
输出阻抗：4〜16Ω；
音频响应：（300〜6000 Hz）；
失真度：≤l% （f=lkHZ）；
信噪比：≥60dB；
3）
高音喇叭
功率：25W以上
阻抗：4Ω
4）
通信模块
可选用GSM/GPRS/CDMA等当前通用的通信方式，所选用GSM/GPRS/CDMA等通信模块须具有中国工信部核发的《电信设备进网许可证》。
5）
防雷保护
外部设计安装接地端子；
AC防雷保护电流10kA；
功放输出浪涌保护电流5kA；
响应时间：≤25mS。
6）
工作环境
工作温度：-10℃〜50℃；
储存温度：-40〜60℃：
工作湿度：不大于95%RH（40℃凝露）。
须符合《水文仪器基本参数及通用技术条件》（GBT15966-2007） 中的相关要求。

	2
	扬声器
	套
	32
	
	喇叭口径≥500mm, 25W/8Ω

	3
	扬声器支架
	项
	32
	
	定制

	4
	GPRS通讯费
	项
	32
	
	

	5
	无线预警广播安装辅材
	批
	32
	
	

	6
	简易雨量计
	套
	49
	
	承雨口径：200±0.6mm,刃口范围 40°~45° 。
分辨力:0.5mm,降雨强度范围(O~4) mm/min.

	7
	简易雨量报警器
	套
	49
	
	（1）报警器具有四时段降雨量毎时段三级声光语音报警、电源电压低报警功能。
（2）时钟功能：自动闰年计时。通过按键可方便人工校时。
（3）报警方式：四时段可设(0-12小时)。四时段3级预警雨量值分别可设(0〜65535mm)。每时段降雨量三级声光语音报警+电源电压低光报警。
（4）报警器输入、输出接口； USB、插拔式接线端子及音频信号输出接口。
（5）供电方式：DC9V/500mA； USB 接口 5V；内置可充放电锂电池，交直流转换模块自动切换供电。
（6）雨量报警：1小时、3小时、6小时、12 小时四时段三级别雨量报警。
（7）工作环境：环境温度：0℃〜50℃。
（8）相对湿度；＜95℃ (40℃ )。
（9）设备重量：≤1200g (不含电池)。
(10)通过有线接口方式连接常规雨量筒，实现雨量数据釆集、存储和简易雨量报警。
（11）支持本地至少保存一年以上釆集的降雨值和预警播报记录

	8
	雨量器安装基座
	套
	49
	
	

	9
	雨量器安装辅材
	套
	49
	
	

	10
	手揺报警器
	个
	32
	
	1）
重量：≥5Kg；

2）
声压级：速度达到初级转速（50-80r/min）声音能达到110dB以上；

3）
转速：鸣轮运转时转速在2000r/min以上；

4）
材质：铝台金；

5）
传送距离：≥500m；

	11
	铜锣
	个
	32
	
	1）
材质：响铜；

2）
形状：圆形；

3）
厚度：≥2mm；

4）
直径：≥300mm：

5）
重量： 》2Kg；

6）
传输距离：≥500m （空旷区域）；

17）毎个铜锣至少含一个锣铉，帯挂绳。

	12
	高频口哨
	个
	96
	
	

	13
	对讲机
	对
	32
	
	

	六
	信息化中心整改维护
	
	
	
	

	1
	机房线路改造
	项
	1
	机房内部线路老化，无法支持设备运行 
	

	2
	UPS, 6KVA2h
	套
	1
	
	6KVA2h

	3
	电脑
	套
	1
	
	i7处理器，独立显卡、256G固态+1T硬盘、视频会商管理平台，和综治平台分开管理

	4
	平台增加预警发布功能
	套
	1
	
	

	5
	短信猫
	套
	1
	支持4G全网通

	支持4G全网通

	5
	预警广播管理平台
	套
	1
	预计广播信息发布 
	

	4
	平台增加本地气象数据显示
	套
	1
	
	

	七
	暂列金
	项
	1
	210000
	


第五部分
合同条款

霍城县山洪灾害预警平台升级改造项目合同
（具体合同内容，在双方签订服务合同中约定）

采购人： 
（以下简称甲方） 投标人： 
（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就霍城县山洪灾害预警平台升级改造项目服务过程中的权利、义务和经济责任协商一致，同意签订本合同。

第一条
项目简述

甲方委托乙方完成霍城县山洪灾害预警平台升级改造项目相关工作。

第二条
项目范围

对各类水雨情自动监测站的损毁修复工作，升级改造和通讯调试，并接入自治区平台，同时修复完成各类水位雨量简易站、预警广播等群策群防体系，建立相关台账和山洪灾害监测预警平台录入工作。（详见招标文件技术部分），（详见招标文件技术部分）。
第三条
履约保证金

乙方在与甲方签订合同后 3 个工作日内向甲方提交履约保证金。
履约保证金用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

履约保证金应采用本合同货币，并采用下述方式之一提交：

1) 汇票、电汇、支票汇入采购人指定帐户2）现金或转账

待本项目经评审合格后 28 个工作日内,甲方将把履约保证金无息退还乙方。第四条
进度要

成果交付期: 60个日历天

本项目必须在甲方规定的期限内完成并验收合格，工期非甲方原因导致延误不能顺延。第五条
项目验收

甲方根据本合同规定的进度和成果要求，组织对项目进行验收，乙方应积极配合，做好验收准备，提供必要的条件。

第六条
合同总金额、支付方式及支付时间（具体付款方式与业主签订服务合同约定） 第七条
项目成果保密

本项目成果归甲方所有，乙方对外发表项目成果或在其他项目中使用本项目成果，需征得甲方同意。所有成果的所有权、著作权等权利归甲方所有。项目执行期间所需资料如涉及保密数据，由乙方负责和数据提供方签订保密协议。

第八条 双方的权利和义务

（一）甲方的权利义务

1、在合同履行期间，如因甲方原因提前解除合同，乙方未开始工作的，应退还甲方已付的费用；已开始工作的，甲乙双方应根据实际发生的工作量友好协商确定相关费用。

2、负责办理有关审图工作。

3、承担由自身原因而导致工程延期的责任和费用。

4、应在合同履行期间，按照合同约定时间内支付合同款项。

（二）乙方的权利义务

1、严格按照竞争性磋商文件及合同要求约定向甲方交付制作的项目成果文件，并对所提交的项目成果文件的质量负责。

2、 保证依本合同的约定的条件、标准及要求完成相关之合同项下的项目。

3、本合同项下的项目未经甲方书面同意不得包、分包。

第九条
争端的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在的地方法院提出诉讼。

2、本合同的诉讼管辖地为甲方所在地的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。第十条
经费使用

本项目经费使用严格执行国家有关财务制度的规定。第十一条
违约责任

甲方违反本合同第七条约定，应当由甲方承担甲方原因造成的违约责任，承担方式和违约金如下：逾期 15 日未向乙方支付经费，从第 15 日起，甲方每天应按合同经费的 5%向乙方
支付违约金；逾期 30 日未向乙方支付经费，乙方有权解除合同，甲方应承担赔偿责任，赔偿额按合同总经费的 30%计取。违约金与赔偿金之和不超过合同总经费的 40%。

乙方违反本合同第四、五条约定，应当承担因乙方原因造成的违约责任，承担方式和违约金如下：逾期 30 日未向甲方提交最终成果，甲方有权解除合同，乙方应承担赔偿责任，赔偿额按合同总经费的 30%计取。违约金与赔偿金之和不超过合同总经费的 40%。

若遇不可抗力，甲乙双方均不需承担违约责任。

第十二条 双方确定，出现以下情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除合同或者变更合同

1、发生不可抗力。遇有不可抗力合同方可免除因不可抗力致使其不能全部或部分履行合同义务的责任。在此情况下，合同双方可根据不可抗力对履行造成的影响协商变更或解除合同，或者延期履行合同。

2、在合同双方同意的基础上，根据工作经费下达情况，可对本合同的部分内容或条款作适当变更。所变更的条款须由双方以书面形式进行确认，亦可签署补充合同。

3、如合同双方的任何一方提出变更合同的请求，必须以书面形式提出，另一方须在接到该请求后的十日内给以答复。肯定的答复须有确认或签署补充合同。

第十三条
合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。第十四条
其他

1、本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以文件排序在前或时间在后的文件为准。

2、在执行本合同的过程中，乙方需遵守所有经甲乙双方签属确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。
3、本合同正本一式四份，由双方各持贰份，具有同等效力。

发包人（公章）：
承包人（公章）：

法定代表或委托代理人（签名）：
法定代表或委托代理人（签名）

开户行及账号：
开户行及账号：

年
月
日
年
月
日

第六部分
附 表
附表一

承 诺 函

致：（采购人）
(投标人全称）授权(全权代表姓名）（职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的（采购
编号、釆购项目 名称、包号）招标的有关活动。为此：我方同意在投标人须知前列表规定的投标日期起遵守本承诺函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）具有良好的资金、财务状况及依法缴纳税收和社会保障资金的记录；

（5）产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

（6）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（7）没有发生重大经济纠纷、经济犯罪和走私犯罪记录；

2、提供投标须知规定的全部投标文件，包括：投标文件正本  份，副本  份；投标人须知前列表要求的投标人提交的全部文件；投标保证金已交纳；按招标文件要求提供和交付的服务的报价详见商务报价表。

3、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

4、保证遵守招标文件中的其他有关条款。

5、如果在招标后规定的投标有效期内撤回投标文件或者有其他违约行为， 我们的投标保证金可不予退还。

6、如我方中标，我方愿意按相关要求缴纳招标代理服务费及其他相关费用。
7、我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标的修改文件（如 有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5%以上10%以下的罚款，列入不良行为记 录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一）提供虚假材料谋取中标的；

(二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(三）与采购单位、其它投标人或者釆购代理机构恶意串通的；

(四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的； 

(五）在招标采购过程中与采购人进行协商的；

(六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方的投标文件在中标后90天内有效。

注：未按照本承诺函要求填报的承诺函将被视为非实质性响应，从而导致其被拒绝;

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）日期：
年
月
日

附表二：

法定代表人身份证明书

投标人名称：                                 

单位性质：                                   

成立时间：                                   

经营期限：                                   

姓名：           性别：        年龄：       职务：          

系                （投标人）           的法定代表人。
特此声明。


投标人：                      （盖单位公章）

      年   月   日
注：法定代表人本人为投标代表参加开标时，此法定代表人身份证明书除每份资格审查申请文件必须装订外，还应单独携带一份原件在递交投标文件时查验。
法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 20 
年 
月 
日签字生效，特此声明。

附：法定代表人、被授权人身份证正反面复印件
投标人（盖章） 

被授权人签字或盖章 

公
章： 

授权日期：20 
年 
月 
日

注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标人，可不提供此项证明文件，需提供法定代表人身份证明书。

附表三：

投标报价一览表

项目名称：

	投标人名称
	

	投标总报价(元)
	大写:

	
	小写￥：

	质保期
	

	成果交付期
	

	是否为小微企业或

残疾人福利性单位
	


注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价；投标人报价费用应包含但不限于原设备拆除、新设备购买、运输、采保、材料二次运输、人工专场、安装调试、试运行、运行维护等费用。

2、投标人可根据服务情况自行编制报价表。

3、以上所有报价不得高于招标文件规定的最高限价。

4、成果交付期、质保期必须响应招标文件。
投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：
年
月
日

附件四：

                                       明细报价表
项目名称：

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	翻斗式雨量计
	套
	9
	
	
	按照自治区参数要求配套设备

	2
	RTU遥测终端
	台
	9
	
	
	按照自治区参数要求配套设备

	3
	通讯模块
	台
	9
	
	
	按照自治区参数要求 配套设备

	4
	太阳能光板60W
	台
	9
	
	
	老化且不匹配现有设 备

	5
	蓄电池12V65AH
	个
	9
	
	
	老化且不匹配现有设 备

	6
	充电控制器
	个
	9
	
	
	老化且不匹配现有设 备

	7
	通讯物联网费
	处
	9
	
	
	

	8
	基础以及护栏和防 雷接地加固维修（包括围栏基础、 围栏标识牌定做）
	处
	9
	
	
	原有基础及护栏和配 套设施老化破坏严重

	9
	设备换新辅材及安装运输费用
	批
	9
	
	
	

	二
	自动水位站更新维护
	
	
	
	
	

	1
	雷达水位计
	套
	1
	
	
	与新换RTU信号协议及 参数配套

	2
	RTU遥测终端
	台
	1
	
	
	按照自治区参数要求 配套设备

	3
	通讯模块
	台
	1
	
	
	按照自治区参数要求 配套设备

	4
	太阳能光板60W
	台
	1
	
	
	老化且不匹配现有设备

	5
	蓄电池12V65AH
	个
	1
	
	
	老化且不匹配现有设备

	6
	充电控制器
	个
	1
	
	
	老化且不匹配现有设备

	7
	通讯物联网费
	处
	1
	
	
	

	8
	基础以及护栏和防 雷接地加固维修（包括围栏基础、 围栏标识牌定做）
	处
	9
	
	
	原有基础及护栏和配套设施老化破坏严重

	9
	设备换新辅材及安装运输费用
	批
	1
	
	
	

	三
	图像站图像站更新维护
	
	
	
	
	

	1
	串口摄像机
	套
	2
	
	
	与新换RTU信号协议及 参数配套

	2
	RTU遥测终端
	台
	2
	
	
	按照自治区参数要求 配套设备

	3
	通讯模块
	台
	2
	
	
	按照自治区参数要求 配套设备

	4
	太阳能光板60W
	台
	2
	
	
	老化且不匹配现有设 备

	5
	蓄电池12V65AH
	个
	2
	
	
	老化且不匹配现有设 备

	6
	充电控制器
	个
	2
	
	
	老化且不匹配现有设 备

	7
	通讯物联网费
	处
	2
	
	
	

	8
	基础以防雷接地加固维修（包括基础及标识牌定做）
	处
	2
	
	
	原有基础配套设施老 化破坏严重

	9
	设备换新辅材及安 装运输费用
	批
	2
	
	
	

	四
	视频站更新维护
	
	
	
	
	

	11
	高清摄像机
	台
	1
	
	
	

	2
	基础以防雷接地加固维修（包括基础及标识牌定做）
	处
	1
	
	
	

	3
	专线光缆年费
	年
	3
	
	
	

	4
	光缆维护重新架设
	处
	1
	
	
	光缆损坏严重，从电
信光焦处重新架设

	五
	村级群防群测配置 清单
	
	
	
	
	

	1
	预警广播终端（II 型）
	套
	32
	
	
	村级预警系统因办公场所变更，设备及物资无法正常使用

	2
	扬声器
	套
	32
	
	
	

	3
	扬声器支架
	项
	32
	
	
	

	4
	GPRS通讯费
	项
	32
	
	
	

	5
	无线预警广播安装辅材
	批
	32
	
	
	

	6
	简易雨量计
	套
	49
	
	
	

	7
	简易雨量报警器
	套
	49
	
	
	

	8
	雨量器安装基座
	套
	49
	
	
	

	9
	雨量器安装辅材
	套
	49
	
	
	

	10
	手揺报警器
	个
	32
	
	
	

	11
	铜锣
	个
	32
	
	
	

	12
	高频口哨
	个
	96
	
	
	

	13
	对讲机
	对
	32
	
	
	

	六
	信息化中心整改维 护
	
	
	
	
	

	1
	机房线路改造
	项
	1
	
	
	机房内部线路老化，无法支持设备运行 

	2
	UPS, 6KVA2h
	套
	1
	
	
	

	3
	电脑
	套
	1
	
	
	

	4
	平台增加预警发布功能
	套
	1
	
	
	

	5
	短信猫
	套
	1
	
	
	支持4G全网通


	5
	预警广播管理平台
	套
	1
	
	
	预计广播信息发布 

	4
	平台增加本地气象数据显示
	套
	1
	
	
	

	七
	暂列金
	项
	1
	
	
	210000

	
	其他费用（元）
	
	
	
	
	

	投标总报价（元）
	


注：1、本表投标总报价应与《投标报价一览表》中投标总报价相符。

2、投标人报价费用应包含原设备拆除、新设备购买、运输、采保、材料二次运输、人工专场、安装调试、试运行、运行维护等费用。
投标人盖章：

投标人法定代表人或代理人（盖章或签字）：

年
月
日
附表五

关于资格的声明函

致：（采购人）
关于贵方 20 
年 
月 
日招标公告关于“
”的项目，本签字人愿意参加投标， 并有能力提供项目中的相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：
签字人姓名、职务：

地址：
授权签署本资格文件人： 传真：

邮编：
电话：

投标人法人盖章：

投标人盖章：
20 
年 
月 
日

附表六：

（投标人）《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（公章）：  

投标人法人或代理人（盖章或签字）：  

年
月
日

附表七：

企业近三年业绩表

项目名称：

	序号
	项目名称
	年份
	中标价
	项目实施单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：项目业绩需附中标通知书、合同等证明文件，不附证明文件不算业绩。

投标人名称（公章）：  

投标人法人或代理人（盖章或签字）：  

年
月
日

附表八：

投标保证金缴纳凭证：


附表九：

商务条款偏离表

项目名称： 

	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	是否响应
	说明

	1
	成果交货期：60天
	
	
	

	2
	付款方式：合同中约定
	
	
	

	3
	质保期：3年
	
	
	

	4
	投标有效期：90日历日。
	
	
	

	5
	报价要求：最终报价应包含招标文件中所述货物及服务的所有工作内容， 包括相关检验的设备及附属服务等一切费用。
	
	
	

	
	.........
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、如没有偏离，请写是否响应栏填写“是”。

2、与招标文件要求逐条对应填写。

投标人名称（公章）：  

投标人法人或代理人（盖章或签字）：  

年
月
日

附表十                                

技术功能偏离表
项目名称：

	序号
	名称
	备注
	规格型号
	投标技术指标
	差别比较说明
	偏离程度

	1
	翻斗式雨量计
	按照自治区参数要求配套设备
	1、承雨口口径Φ200+0.6mm
2、分辨率0.5mm
3、误码率小于10~4；
4、雨强测量范围0~4mm/min(允许通过最大雨强8mm/min);
5、测量精度:总体上不超过±4%；
	
	
	

	2
	RTU遥测终端
	按照自治区参数要求配套设备
	通信接口： 4个以上RS485/232；传感器接口：1个水位输入口，1个RS232/485智能传感器接口， 扩展传感器接口（振弦式接口、0〜5V、4〜20mA接口等）；工作温度范围：-40°C〜+80°C；数据采集： 支持12位格雷码，电流量，电压量，RS485水位计等；可以支持外接超短波电台、北斗卫星的通讯方式；通讯协议集成水资源协议、水文协议、标准MODBUS协议可选。支持4G全网通。支持多中心发送数据，至少支持3个中心。
	
	
	

	3
	通讯模块
	按照自治区参数要求 配套设备
	协议：支持TCP/IP,标准的AT命令集：频率误差：≤0.1ppm；数据速率：300~57600bits/s,串行数据及配置接口： RS- 232/RS422/RS-485/TTL；电源：+5V〜+35V：工作温 度：-25°C〜+60°C。
	
	
	

	4
	太阳能光板60W
	老化且不匹配现有设 备
	12V，60W
	
	
	

	5
	蓄电池12V65AH
	老化且不匹配现有设 备
	12V，65AH
	
	
	

	6
	充电控制器
	老化且不匹配现有设 备
	12V/24V 自适应，10A
	
	
	

	7
	通讯物联网费
	
	
	
	
	

	8
	基础以及护栏和防 雷接地加固维修（包括围栏基础、 围栏标识牌定做）
	原有基础及护栏和配 套设施老化破坏严重
	
	
	
	

	9
	设备换新辅材及安装运输费用
	
	
	
	
	

	二
	自动水位站更新维护
	
	
	
	
	

	1
	雷达水位计
	与新换RTU信号协议及 参数配套
	量程：0~10m；精度：土2mm；分变率：＜lmm；微波频率：26GHz；信号输出：二线制/四线制4~ 20mA；功耗：≤15mA；工作环境温度：-30℃~70℃； 防护等级：IP67；传感器保护：PVDF或PP全密封喇叭天线（抗凝露和水滴）；内置数据储存单元；供电电源:24V.DC ±10%或 220V.AC±10%
	
	
	

	2
	RTU遥测终端
	按照自治区参数要求 配套设备
	通信接口： 4个以上RS485/232：传感器接口： 1个水位输入口，1个RS232/485智能传感器接口， 扩展传感器接口（振弦式接口、0〜5V、4〜20mA接口等）；工作温度范围：-40℃〜+80℃：数据采集： 支持12位格雷码，电流量，电压量，RS485水位计等；可以支持外接超短波电台、北斗卫星的通讯方式；通讯协议集成水资源协议、水文协议、标准MODBUS协议可选。支持4G全网通。支持多中心发送数据，至少支持3个中心。
	
	
	

	3
	通讯模块
	按照自治区参数要求 配套设备
	协议：支持TCP/IP,标准的AT命令集：频率误差：≤0.1ppm；数据速率：300~57600bits/s,串行数据及配置接口： RS-232/RS422/RS-485/TTL：电源：+5V〜+35V；工作温度：-25℃〜+60℃。
	
	
	

	4
	太阳能光板60W
	老化且不匹配现有设备
	12V,60W
	
	
	

	5
	蓄电池12V65AH
	老化且不匹配现有设备
	12V,65AH
	
	
	

	6
	充电控制器
	老化且不匹配现有设备
	12V/24V自适应，10A
	
	
	

	7
	通讯物联网费
	
	
	
	
	

	8
	基础以及护栏和防 雷接地加固维修（包括围栏基础、 围栏标识牌定做）
	原有基础及护栏和配套设施老化破坏严重
	
	
	
	

	9
	设备换新辅材及安 装运输费用
	
	
	
	
	

	三
	图像站图像站更新维护
	
	
	
	
	

	1
	串口摄像机
	与新换RTU信号协议及 参数配套
	1、具有超低照度，在光线较暗或无光源的环境，仍然拍照得较为清晰的图片；2、通信端口具有防浪涌保护，防误接保护。3、电源防反接保护、防雷、防浪涌， 4、电源电压：DC7~28V （标准电压12V）:工作电流：典型值：80mA夜视最大偵：＜400A5、工作温度：-40度〜85度；6、系统启动时间（上电拍照时间）:〈3秒，拍照超时时间：白天＜1秒  晚上＜3秒7、 200万像素8、照度：0.0005Lux： 9、防水等级： IP67； 10、多种图像分辯率支持：1920X1080（1080p）、1280X1024. 1280X960 （960p）、 1280X800、1280X720 （720p）、1024X768. 800X600、640X480 （VGA）、320X240； 11、支持多种串口波特率：9600、19200. 38400、57600、 115200： 12、支持多种压缩比，0〜8级压缩。
	
	
	

	2
	RTU遥测终端
	按照自治区参数要求 配套设备
	通信接口: 4个以上RS485/232；传感器接口: 1 个水位输入口，1个RS232/485智能传感器接口， 扩展传感器接口（振弦式接口、0〜5V、4〜20mA接口等）；工作温度范围：-4O℃〜+80℃；数据釆集： 支持12位格雷码，电流量，电压量，RS485水位计等；可以支持外接超短波电台、北斗卫星的通讯方式；通讯协议集成水资源协议、水文协议、标准MODBUS协议可选。支持4G全网通。支持多中心发送数据，至少支持3个中心。
	
	
	

	3
	通讯模块
	按照自治区参数要求 配套设备
	协议：支持TCP/IP，标准的AT命令集：频率误差：≤0.1ppm：数据速率：300~57600bits/s,串行数据及配置接口： RS-232/RS422/RS-485/TTL；电源：+5V~+35V；工作温度：-25℃〜+60℃。
	
	
	

	4
	太阳能光板60W
	老化且不匹配现有设 备
	12V, 60W
	
	
	

	5
	蓄电池12V65AH
	老化且不匹配现有设 备
	12V, 65AH
	
	
	

	6
	充电控制器
	老化且不匹配现有设 备
	12V/24V 自适应，10A
	
	
	

	7
	通讯物联网费
	
	
	
	
	

	8
	基础以防雷接地加固维修（包括基础及标识牌定做）
	原有基础配套设施老 化破坏严重
	标识牌：监测站立杆、设备箱体上需要喷绘“防汛设施 严禁破坏”等类似文字，制作样式可参照自动雨量站标示牌做法。接地电阻≤10欧姆
	
	
	

	9
	设备换新辅材及安 装运输费用
	
	定制
	
	
	

	四
	视频站更新维护
	
	
	
	
	

	1
	高清摄像机
	
	
	
	
	

	2
	基础以防雷接地加固维修（包括基础及标识牌定做）
	
	标识牌：监测站立杆、设备箱体上需要喷绘“防汛设施，严禁破坏”等类似文字，制作样式可参照自动雨 量站标示牌做法。接地电阻≤10欧姆。
	
	
	

	3
	专线光缆年费
	
	10M
	
	
	

	4
	光缆维护重新架设
	光缆损坏严重，从电
信光焦处重新架设
	
	
	
	

	五
	村级群防群测配置清单
	
	
	
	
	

	1
	预警广播终端（II 型）
	村级预警系统因办公场所变更，设备及物资无法正常使用
	1）
设备电源
AC宽电压输入160〜280V：
DC输入：10~15V；
DC供电待机功耗不大于4W；
蓄电池充放电次数350次以上；
电池至少可待机3天，连续播放30分钟以上。
2）音频功放
音频输出功率：100W；
输出阻抗：4〜16Ω；
音频响应：（300〜6000 Hz）；
失真度：≤l% （f=lkHZ）；
信噪比：≥60dB；
3）
高音喇叭
功率：25W以上
阻抗：4Ω
4）
通信模块
可选用GSM/GPRS/CDMA等当前通用的通信方式，所选用GSM/GPRS/CDMA等通信模块须具有中国工信部核发的《电信设备进网许可证》。
5）
防雷保护
外部设计安装接地端子；
AC防雷保护电流10kA；
功放输出浪涌保护电流5kA；
响应时间：≤25mS。
6）
工作环境
工作温度：-10℃〜50℃；
储存温度：-40〜60℃：
工作湿度：不大于95%RH（40℃凝露）。
须符合《水文仪器基本参数及通用技术条件》（GBT15966-2007） 中的相关要求。
	
	
	

	2
	扬声器
	
	喇叭口径≥500mm, 25W/8Ω
	
	
	

	3
	扬声器支架
	
	定制
	
	
	

	4
	GPRS通讯费
	
	
	
	
	

	5
	无线预警广播安装辅材
	
	
	
	
	

	6
	简易雨量计
	
	承雨口径：200±0.6mm,刃口范围 40°~45° 。
分辨力:0.5mm,降雨强度范围(O~4) mm/min.
	
	
	

	7
	简易雨量报警器
	
	（1）报警器具有四时段降雨量毎时段三级声光语音报警、电源电压低报警功能。
（2）时钟功能：自动闰年计时。通过按键可方便人工校时。
（3）报警方式：四时段可设(0-12小时)。四时段3级预警雨量值分别可设(0〜65535mm)。每时段降雨量三级声光语音报警+电源电压低光报警。
（4）报警器输入、输出接口； USB、插拔式接线端子及音频信号输出接口。
（5）供电方式：DC9V/500mA； USB 接口 5V；内置可充放电锂电池，交直流转换模块自动切换供电。
（6）雨量报警：1小时、3小时、6小时、12 小时四时段三级别雨量报警。
（7）工作环境：环境温度：0℃〜50℃。
（8）相对湿度；＜95℃ (40℃ )。
（9）设备重量：≤1200g (不含电池)。
(10)通过有线接口方式连接常规雨量筒，实现雨量数据釆集、存储和简易雨量报警。
（11）支持本地至少保存一年以上釆集的降雨值和预警播报记录
	
	
	

	8
	雨量器安装基座
	
	
	
	
	

	9
	雨量器安装辅材
	
	
	
	
	

	10
	手揺报警器
	
	1）
重量：≥5Kg；

2）
声压级：速度达到初级转速（50-80r/min）声音能达到110dB以上；

3）
转速：鸣轮运转时转速在2000r/min以上；

4）
材质：铝台金；

5）
传送距离：≥500m；
	
	
	

	11
	铜锣
	
	1）
材质：响铜；

2）
形状：圆形；

3）
厚度：≥2mm；

4）
直径：≥300mm：

5）
重量： 》2Kg；

6）
传输距离：≥500m （空旷区域）；

17）毎个铜锣至少含一个锣铉，帯挂绳。
	
	
	

	12
	高频口哨
	
	
	
	
	

	13
	对讲机
	
	
	
	
	

	六
	信息化中心整改维 护
	
	
	
	
	

	1
	机房线路改造
	机房内部线路老化，无法支持设备运行 
	
	
	
	

	2
	UPS, 6KVA2h
	
	6KVA2h
	
	
	

	3
	电脑
	
	i7处理器，独立显卡、256G固态+1T硬盘、视频会商管理平台，和综治平台分开管理
	
	
	

	4
	平台增加预警发布功能
	
	
	
	
	

	5
	短信猫
	支持4G全网通

	支持4G全网通
	
	
	

	5
	预警广播管理平台
	预计广播信息发布 
	
	
	
	

	4
	平台增加本地气象数据显示
	
	
	
	
	


请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

“偏离程度”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评审小组将根据评标办法和细则进行打分。如某项非实质性报价规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离” 或不注明的，评审小组可对此项偏离按评标办法加倍减分。

投标注明的偏离情况只作为磋商小组评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评审小组决定。

不允许存在实质性负偏离；规格的实际偏离情况以评审小组综合评价为准，解释权属评审小组。

投标人名称（公章）：  

投标人法人或代理人（盖章或签字）：  

年
月
日

附表十一：

成果交付期、质量保证措施

承诺内容：

1、 成果文件交付期进度计划及保证措施：编制合理的进度计划

2、 质量控制及保证措施

投标人名称（公章）：  

投标人法人或代理人（盖章或签字）：  



附表十二：                 服务方案
服务方案详细说明

(含相关技术人员的配备情况；项目实施方案，项目具有现场服务工程师，提供相关证件)。
                                           年  
月
日

附件十三：

项目负责人简历表

	单位名称
	
	职
务
	

	姓
名
	
	性
别
	
	出生年月
	

	文化程度
	
	毕业院校
	

	从事相关工作年限
	
	专业
	

	现任职务
	
	技术职称
	
	聘任时间
	

	资格证书编号
	
	发证单位
	

	主要工作经历
	


注：1、项目负责人必须填报本表；

2、须附上身份证、学历证书、职称证书复印件（加盖公章）

投标人： 
（公章）
日
期：

投入本项目人员表

	资历

拟任职务
	姓名
	职称
	专业
	工作年限
	备注

	……
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


投标人：
（公章）

日
期：

附表十四：

中小企业声明函

致：（采购人）
根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181 号）的规定，本公司为(请填写：中型、小型、微型)企业。即本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300 号）规定的划分标准，本公司为 

（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加 
单位的 
项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 

（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：中小微企业划分标准按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300 号）规定执行。
附：相关部门确认的证明材料。

附表十五：

残疾人福利性单位声明函

致：（采购人）
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，本公司同时满足以下条件：

1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5、本公司参加 
单位的 
项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 

（残疾人福利性单位）企业制造的货物。

6、本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：残疾人福利性单位划分标准按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定执行。

附：相关部门确认的证明材料。

附表十六：

其他证明材料

投标人认为有必要提供的其他资料。

第七部分
评标办法和细则

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购招标采购方式管理暂行办法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《评标委员会和评标方法暂行规定》、《政府采购评审专家管理办法》以及国家和地方颁布的有关法令、法规，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

一、总则

评定总则和规定

为最大限度地保护各当事人的权益，评审小组应严格按照招标文件的要求进行评定，编制评标报告。评审人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评审的任何活动。评审时，评审小组应当对照招标文件规定的条件和标准，对各投标人投标文件的合格性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评定人员应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情况进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对实质性偏离条款进行补充、修正或撤回。

评定原则

采取综合评分法。由评审小组采用综合评分法对提交有效报价的投标人的投标文件进行综合评分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人的评审方法。

评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上中标候选投标人，并编写评标报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由评审小组确定以按照技术指标优劣顺序或抽签确定排名先后推荐。

本评标办法仅适用于本次招标。

机构组成和职能

本次招标将设监督小组、组织机构和评审小组。

监督小组机构组成和职能

机构成员：由县财政局相关部门负责。

职能：独立行使监督工作，对所有招标工作做出复审意见。

组织机构的组成和职能

机构成员：由本项目采购代理机构相关人员组成。

职能：按规定的程序和要求依法严密组织招标、评定等各项活动，且客观如实予以记录和反映，对评审小组的评分记录，评定过程中不干扰和影响评审小组正常的评定工作。

评审小组组成和职能

机构成员：由采购人和专家共5人组成，其中相关行业专家4人，占评审小组人数的三分之二，业主代表 1 人。

职能：根据招标文件的要求，对投标文件进行初步检查、汇总、分析和比较，并做好记录；对合格的投标人提出投标文件中需要澄清的问题。对不合格的投标人说明原因； 对合格的投标文件认真、客观、公正地评审；对合格的投标人进行评定；完成所评审项目的

评定报告，评审小组按评定原则推荐中标候选人。

评审小组的专家由采购人和采购代理机构在相关专家库随机抽取。

各评审小组成员的评分情况和评审意见由采购代理机构审查，如发现评审小组的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，必须要求评审小组进行书面澄清和说明。

评标原则

评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

评标将严格按照招标文件的要求和评标标准及办法进行。

根据招标文件规定的各项评价标准通过评审打分排序推荐出 1-3 名中标候选人。

评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

评标委员会拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

评标纪律

评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得向任何投标人或与评标工作无关的人员透露与评标有关的任何情况；

封闭评标期间，评委不得独自与外界接触，个人的通讯工具均应交由招标监督人员集中保管。需要和外部联系应通过招标监督人员联系。

评标期间，投标人应服从工作人员的指挥，不得出现干扰评标工作的正常进行或影响评标公正性的现象，否则，将视为废标。

三、评定程序

初步评审及报价复核

初步评审将对开标时有效的投标文件进行,根据招标文件,审查并逐项列出投标文件的全部投标重大偏差。

下列情况属于重大偏差：

没有按照招标文件要求提供投标保证金，或者提供的投标保证金有瑕疵；

投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字加盖投标单位公章的；

无法定代表人出具的授权委托书的；

不满足第四章“服务技术要求”中主要参数的

投标人对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的；

未按招标文件的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

投标有效期不满足招标文件要求的；

投标文件附有招标人不能接受的条件。

存在招标文件规定的其它废标情况。

投标文件有上述重大偏差之一的，为未能对招标文件做出实质性响应，作废标处理， 不再进入以后的评标程序。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结果前予以补正。

计算错误将按以下方法更正：若按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标的实质性内容。拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标，作废标处理。

评标委员会判断投标文件的响应程度仅基于投标文件本身，而不靠外部证据。

在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的,该投标将作废标处理。

评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的或所有投标报价均过高时，可以否决所有投标。评标委员会经评审，认定投标人以低于成本报价竟标的，其投标将作废标处理。

经过初步评审，如果由于有效投标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

详细评审

经初步评审合格的投标文件，评标委员会成员将对投标文件进行进一步评审、比较。

评分办法

经济标（10 分）

商务及技术标（90 分）

价格调整原则                 

1）投标人的报价必须包含所有服务内容。
投标人报价如有漏项，则须将其他投标人报价中该项价格的最高价加计入该投标人的投标总价。

调整后的价格作为投标人的评标价。根据评标价测算各投标人的经济标分值。

经济标不设标底，依照如下标准计算商务标得分：

基准价为合理低价，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价， 其价格分为满分。其他投标投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值×100% 结果保留两位小数。
如果得分为负分时，按零分计、

附表 1：初步评审
	项目分值
	评分内容及评分方法

	初步

评审
	1
	是否按招标文件要求（金额、形式）提交投标保证金。

	
	2
	是否有法定代表人出具的授权委托书，并要有单位盖章、法定代表人签字或盖章。

	
	3
	投标文件是否按招标文件要求有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章。

	
	4
	报价是否超过本项目采购预算。

	
	5
	是否满足招标文件载明的项目完成期限。

	
	6
	是否符合招标文件中规定的其他实质性要求。如：没有按照招标文件要求提供投标投标文件份数，字迹模糊不清；超出经营范围投标的；投标有效期不足的； 投标人在同一份投标文件中，有两个或多个报价并未明确效力的；技术、服务标准不满足招标文件要求的。

	
	7
	技术规格是否响应招标文件要求。

	
	8
	投标文件没有招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

	
	9
	投标文件是否附有招标人不能接受的条件。


附表 2：经济标得分（30分）

	评分项目
	分值
	评分细则

	经济标
	30 分
	（1）以按照招标文件规定的所有合格投标人的评标价的最低价作为评分基准价。投标人的价格分按下式计算：投标报价得分=（评分基准价/修正后投标价）×30×100%

1、评标基准价：满足招标文件要求且经算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价（如为中小微企业时）；2、修正后投标报价：评标委员会以开标一览表中投标报价为基础，对其进行算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。3、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。4、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业。5、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（2）在评审过程中，投标人报价低于采购预算 30%，有可能影响运维

质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。(2)投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认； 投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。
(3)投标人提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、

专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其投标文件作为无效处理。


附表 3、商务部分评审表（25分）

	评比项目
	分值
	评审细则

	投标人

业绩
	5分
	在全国承担过类似项目得2分，每增加一个得1分，最高得5分。

（备注：投标文件附加盖公章的项目中标通知书或合同复印件，未提供不得分）

	财务能力和状况
	3分
	提供上年度会计报表，提供原件得3分；未提供原件的、不提供者不得分。

	项目组人员配置

	6分
	1、拟投入本项目的项目负责人须具有信息系统集成及服务项目高级项目经理证书，并主持过山洪灾害监测预警项目，且提供用户评价满意证明，得2分；
2、技术负责人具备高级职称，得1分；

3、项目团队组织配置合理，应具备计算机相关、GIS相关以及水利、水资源相关专业人员，团队组织配置合理得3分，不合理不得分；

其他要求：投标人拟投入本项目的主要管理人员（包括项目经理、技术负责人）应当是本单位人员。

	售后服务
	6 分
	1、售后服务承诺满足用户要求且优于其他投标方的，售后服务体系完备，可提供本地化服务、有备品备件的得6分；售后服务承诺周到得3分；售后服务承诺一般得2分；售后服务体系不完备的不得分。
2、汛期保证 4 小时内响应 7*24 小时提供运行维护，参与本项目运维人员汛期驻场服务不少于 1 名且出具承诺函，得 3 分，不承诺不得分。

	货物供应方案（服务方案）
	5分
	货物供应方案优良、交货期承诺少于规定的得5分；货物供应方案可行、交货期符合要求的得3分；方案不可行、交货期长于要求的不得分。


附表 4、技术部分评审表（45分）

	评分项目
	分值
	评分细则

	标函质量
	3分
	根据投标文件编写质量评分，投标文件按照招标文件格式编写，内容详实严谨、结构合理、应答明确，对招标文件响应程度高，相对比较酌情0-3分。

	项目管理及实施组织方案

	12分
	根据项目管理及实施组织结构健全、计划安排科学合理等评分。
1、有完善的项目管理体系，优秀得3-6分，一般得0-2分，差的或不提供的，不得分。
2、实施方案主要内容、实施计划、及人员安排，实施人员分工合理性，项目计划科学合理性，优秀得3-6分，一般得0-2分，差的或不提供的，不得分。

	设备配置
	10分
	根据所投产品的配置等性能指标的响应程度，货物整体性能和质量技术指标或者性能参数打分。在 0～10 分间进行评分。

	进度计划
	6分
	项目进度设置合理、可行，完全满足项目总体安排的，得4-6分；进度计划大体可行，基本满足进度要求的，得2-3分；进度安排考虑不周，实施较困难的，得0-1分。

	质量保证
	6分
	质量保证措施可靠、可操作性强，能够保证高质量完成项目预期成果的，得4-6分；质量保证措施基本合理、质量控制手段基本可行，得2-3分；较差的，得0-1分。

	售后服务
	5分
	售后服务承诺详细、切实满足本项目的实际需要，能够保证设备、平台的稳定运行，售后服务体系完备。得 0-5 分；

	技术服务与

培训
	3分
	根据投标人所提供现场技术培训方案优劣，对技术培训内容、培训计划培训时间在 0-3 分间酌情赋分。


四、招标注意事项

投标时，投标人应派代表在指定的地点参加投标。投标人人员必须及时解释和澄清投标文件内容，并以书面的形式签署确定等。

评审时如发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应要求该投标人书面说明并提供相关证明材料。该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该投标人的采购投标文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良投标人名单。

五、评定纪律

评定纪律：

评审小组必须公平、公正评定;遵纪守法，客观、廉洁地履行职责；

评审小组在评定开始前，应关闭随身携带的各种通信工具；

评审小组在评定过程中，未经许可不得中途离开评定现场，不得迟到早退；

评审小组和工作人员不得透露评定过程中的讨论情况和评定结果。

评审小组应当对照招标文件规定的条件和标准，对各投标人投标文件的合格性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与采购文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在评审报告中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款时行补充、修正或搞撤回。

评审小组在评定过程中不得将自己的观点，强加给其他评审小组，评审小组应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

评审小组应根据评定办法确定项目得分，并参与评标报告的起草，按评定原则推荐1-3 名中标候选人。
各评审人员应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他人员评审，并在评标报告上签字；如对评标报告有异议的，可以在报告上签署不同意见， 并说明理由，否则将视为同意。

配合财政部门的投诉处理工作；

配合采购代理机构单位答复投标人提出的质疑。

评定委员会成员有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

明知应当回避而未主动回避的；

在知道自己为评审小组身份后至评定结束前的时段内私下接触投标人的；

5.11. 3 在评定过程中擅离职守，影响评定程序正常进行的；

5.11. 4 在评定过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

5.11. 5 未按招标文件规定的评定方法和标准进行评定的。













法定代表人身份证复印件（正反面）












































汇款凭证









