库尔勒市第二人民医院医疗设备采购招标项目

项目编号：MZCZ01-2021001

招标文件

采   购  人 ：库尔勒市第二人民医院

招标代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司新疆分公司

二〇二一年八月

目  录

招标公告	1

第一部分  投标须知	4

第二部分  招标说明	15

第一章  总则	15

第二章  招标文件	17

第三部分  投标说明	19

第一章  投标文件的编写	19

第二章  投标文件的递交	25

第三章  评标委员会	26

第四章  开　标	27

第五章  评　标	27

第六章  定　标	33

第七章  授予合同	33

第四部分  采购货物清单及技术参数	34

第五部分  合同部分（模板）	43

第六部分  投标文件格式	47

评 分 标 准	85

招标公告

库尔勒市第二人民医院医疗设备采购招标项目公开招标公告

项目概况：库尔勒市第二人民医院医疗设备采购招标项目招标项目的潜在投标人应http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/获取招标文件，并于2021年08月26日10:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：MZCZ01-2021001

项目名称：库尔勒市第二人民医院医疗设备采购招标项目

预算金额（元）：1290000.00

最高限价（元）：1290000.00

采购需求：本项目按包划分

1、一包：口腔牙科种植机（允许采购原装进口）

数量:1套

预算金额（元）:700000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件

备注：/

合同履约期限：以合同约定为准

本项目不接受联合体投标。

2、二包：超声高频外科集成系统（允许采购原装进口）

数量:1套

预算金额（元）:590000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购要求详见招标文件

备注：/

合同履约期限：以合同约定为准

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

（1）有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照副本；

（2）凡拟参加本次招标项目的投标商，近三年内（本项目投标截止期前）存在下述条件中的任意一项将拒绝其参加本次采购活动：

1）“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；

2）“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；

3）“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息。

4）“中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”有行贿受贿犯罪记录(尚在处罚期内)。

（3）法定代表人或其委托代理人应提供本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法定代表人授权委托书》；

（4）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件，经营范围需包含本次项目的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件，经营范围需包含本次项目的内容）

（5）供应商为经销商或代理商的须提供制造商针对本项目出具的授权证明文件（所投产品为进口产品必须提供）；

（6）投标人须提供所投产品的医疗器械注册证书（含登记表）复印件（加盖厂家公章）；

（7）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2021年08月05日至2021年08月13日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

方式：线上获取，登陆政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0元/包

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年08月26日10:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn在线投标）

开标时间：2021年08月26日10:30（北京时间）

开标地点（网址）：政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn在线投标）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

凡有意参加投标者，请于发售时间登陆政采云平台并上传供应商资格要求（1）-（3）项加盖公章扫描件（制作在一个PDF文件中）进行报名，通过上述报名者可登陆政采云平台下载电子采购文件。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：库尔勒市第二人民医院

地 址：库尔勒市新城南路28号

联系方式：王泓

联系电话：0996-8643007

2.采购代理机构信息

名 称：福建省闽咨造价咨询有限公司新疆分公司

地 址：新疆库尔勒市延安路丽枫酒店1805室

项目联系人：邵艳丽

联系方式：0996-2272777   18199208277

采购单位：库尔勒市第二人民医院（盖章）

代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司新疆分公司

2021年08月03日

# 第一部分 投标须知

| 序号 | 名称 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | MZCZ01-2021001 |
| 2 | 项目名称 |  | 库尔勒市第二人民医院医疗设备采购招标项目 |
| 3 | 招标代理机构 |  | 单位名称：福建省闽咨造价咨询有限公司新疆分公司 单位地址：库尔勒市延安路丽枫酒店1805室 联系人： 邵艳丽 联系电话：18199208277 |
| 4 | 招标内容及预算金额 |  | 一包：口腔牙科种植机（允许采购原装进口），预算金额：70万元 二包：超声高频外科集成系统（允许采购原装进口），预算金额：59万元 |
| 5 | 投标资格 |  | 具有承担本项目的能力以及符合下述条件的供应商（制造商、代理商）均为合格的投标人： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.本项目的特定资格要求： （1）有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照副本； （2）凡拟参加本次招标项目的投标商，近三年内（本项目投标截止期前）存在下述条件中的任意一项将拒绝其参加本次采购活动： 1）“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）； 2）“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）； 3）“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息。 4）“中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”有行贿受贿犯罪记录(尚在处罚期内)。 （3）法定代表人或其委托代理人应提供本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法定代表人授权委托书》； （4）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件，经营范围需包含本次项目的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件，经营范围需包含本次项目的内容） （5）供应商为经销商或代理商的须提供制造商针对本项目出具的授权证明文件（所投产品为进口产品必须提供）； （6）投标人须提供所投产品的医疗器械注册证书（含登记表）复印件（加盖厂家公章）； （7）本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 信用情况 |  | 1、信用记录查询时间及方式： （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。 （2）查询方式：投标人自行通过“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。 （3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 本项目不接受失信企业投标。 |
| 8 | 招标有效期 |  | 九十天 |
| 9 | 评标方法 |  | 综合评分法 |
| 10 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 11 | 投标文件发放日期 |  | 时间：2021年08月05日至2021年08月13日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至18:00（北京时间，法定节假日除外） 前往“新疆维吾尔自治区政府采购网”（网址：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）,投标人登录后进入“项目采购”，在获取采购文件菜单中选择所要投标的项目标段，申请获取招标文件。） |
| 12 | 标书售价 |  | 0元/包，投标资格不能转让。 |
| 13 | 投标保证金 |  | 投标保证金金额： 一包：口腔牙科种植机（允许采购原装进口）¥12000.00（壹万贰仟元整） 二包：超声高频外科集成系统（允许采购原装进口）¥10000.00（壹万元整） 投标保证金形式： 投标人应以自己的名义必须在2021年08月24日18：00（北京时间）前， 从其基本账户转出提交至下述指定专用账户（并必须注明项目名称及标段、用途，且须与所投项目名称、 标段相一致， 金额以投标保证金截止时间止到帐为准，否则其缴纳的投标保证金无效）。 说明：投标人须提供能够证明投标保证金从其基本账户中转出且已交存的有效凭证，否则无效！ |
| 14 | 投标文件份数及开标一览表 |  | 本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。 开标后投标文件份数：第一中标候选人一正三副共四份，其它投标人一正二副共三份。 要求电子版：电子版 U 盘、光盘各一份。 其他要求：投标人应在评标工作结束后的5日内，向招标代理机构提供。 其他：纸质版投标文件可通过电子版投标文件打印生成，应当与电子版投标文件一致。 |
| 15 | 开标时间及招标文件递交截止时间 |  | 2021年08月26日上午10:30(北京时间)（如有变动另行通知） |
| 16 | 投标文件递交及开标地点 |  | 新疆维吾尔自治区政府采购网（网址：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn） |
| 17 | 电子投标文件的编制 |  | 1.电子投标文件使用政采云提供的电子投标客户端以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。 2.电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。 3.电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。 备注：因投标人自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且投标文件被退回；但因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。 |
| 18 | 投 标 文 件 的 组 成 部 分 | 封面 | (1)投标文件封面； |
|  |  | 资 格 审 查 材 料 | ① 营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一）、医疗器械经营（生产）许可证、所投产品的产品注册证书、产品厂家独立授权书和检测报告； ② 法定代表人身份证明及授权委托书； ③ 投标保证金收据； ④ 中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）； ⑤ 财务、税收和社保要求； ⑥ 信用信息查询记录； 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。 |
|  |  | 商 务 文 件 | (1)☆投标函； (2)☆开标一览表； (3)☆投标报价明细表； (4)☆售后服务承诺书； (5)☆商务条款偏离说明表； (6)☆进口产品需提供厂家授权书； (7)供应商认为制作投标文件有必要提供的声明及文件资料（公司相关证书、培训方案等）； 备注：招标文件未提供格式的，格式自拟。 |
|  |  | 技 术 文 件 | 投标人自行编写的技术文件： 1、货物主要技术指标和运行性能： <1>☆技术明细表（详细描述货物技术指标及性能，包括采用的新工艺、新技术、新材料等）； <2>同货物型号一致的产品手册、彩页、说明书、白皮书等技术文件（包括但不限于招标文件中要求提供的投标产品样本、使用保养说明书、图纸）； <3>☆货物技术规范偏离表； 2、产品稳定性可靠性； 备注：须提供有效的相关检测部门出具的报告 3、验收标准及验收方案； 备注：格式自拟 4、质量安全保障措施； 备注：针对产品质量、安全，出现问题后的处理方案、赔偿方案、退换货计划等 5、项目实施方案 备注：格式自拟 |
|  |  | 服 务 文 件 | 投标人自行编写的服务文件： ①货物售后服务： <1>货物的保修期和售后服务的程序、内容及措施； <2>响应时间和技术支持情况； <3>培训方案及内容； ②售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表； ③服务项目偏离表。 |
| 19 | 招标代理服务费 |  | 1、代理报酬的计算方法：参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发改价格【2011】534号文件。 2、代理报酬的收取金额：根据代理服务费取费标准收取。 3、代理报酬支付方式：由中标人支付。 4、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书前支付。 |
| 20 | 投标文件的签署规定 |  | 详见第三部分第一章第9款 |
| 21 | 投标文件格式 |  | 详见第三部分第一章第4款 |
| 22 | 付款方式及币种 |  | 1、付款币种 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 2、付款方式： 以签订合同时双方协商为准。设备安装调试运行正常、发票到、固定资产建立30日付70%、正常运行6个月付20%、10%质保期满一周付清。 |
| 24 | 相关账号 |  | 投标保证金缴纳账号： 账户名：福建省闽咨造价咨询有限公司新疆分公司 开户行：交通银行乌鲁木齐人民路支行 行号：301881000091 帐号：651651011018800025469 联系人：王丽华 联系电话：13201216607 注：汇款单上需备注投标单位名称、项目名称及编号。 招标代理服务费缴纳账号：（同上） 投标保证金缴纳期限：2021年08月24日18：00(北京时间)前（以到账时间为准），逾期不予受理。 |
| 25 | 质量保证 |  | 1、自货物验收合格之日起质保贰年（含贰年）以上。（若招标文件“技术分册”另有规定，执行招标文件“技术分册”中的规定）。 2、免费质保期限自验收合格双方签字时算起，在保修期内，乙方需提供免费的维护及人工。免费质保期结束后，双方另行协商。 （若招标文件“技术分册”另有规定，执行招标文件“技术分册”中的规定） |
| 26 | 交货日期 |  | 自收到中标通知书次日起计算，国产设备≤30个日历日，进口设备≤60个日历日完成供货及安装。 |
| 27 | 交货地点 |  | 库尔勒市第二人民医院，最终按甲方指定地点验收、交货。 |
| 28 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 |  | 在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他有效投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 29 | 政府采购政策支持 |  | 1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。 2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品： 符合《节能产品政府采购清单》(最新一期)目录内的强制采购节能产品。 3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期) 内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的产品： 1、投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。 |
| 30 | 质疑须知 |  | 接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件 至接受单位。 接受质疑的单位：福建省闽咨造价咨询有限公司新疆分公司 联系电话：18199208277 QQ邮箱：1522599605@qq.com 地址：新疆库尔勒市延安路丽枫酒店1805室 |
| 31 | 诚信承诺 |  | 1本项目不接受失信企业投标； 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 32 | 说明 |  | 1、招标文件第四部分中加*或★号的条款为重要条款，每项不满足扣5分，技术分扣完为止。投标人对*和★部分重要指标在投标文件技术偏离表中必须进行一一正面响应，若不响应、逃避响应或模糊混淆概念响应，按照负偏离处理，不能提供证明文件的不予认可。通过篡改数据响应的按照无效标处理并追究法律责任。在交货后，发现*部分不能实现，甲方有权退货并索取赔偿。 2、产品中标后安装验收过程中如果发现有不满足*和★号招标要求的、篡改参数，投标产品与交货产品不一致的，用户可以拒绝付款，并列入黑名单。 |
| 33 | 说明 |  | 中标人：本次招标项目选1家中标单位。 合同价：按照中标单位的中标价作为执行合同的价格。 |
| 34 | 评审方法说明 |  | ☑资格后审 ☐资格预审 ☑综合评分法 ☐最低评标价法 注： 1、最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，技术指标较优的一方为中标人。 2、综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以评标最终最高得分的投标人作为中标人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。 |
| 35 | 政采云平台联系方式 |  | 在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 |
| 备注 | 1、招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责； 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库； 4、投标文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。 |  |  |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |  |
| - 其他事项： - 办理投标保证金退款申请时须提供以下相关资料： - 未中标供应商需提交营业执照复印件和开户行许可证复印件加盖公章、反开收据加盖财务章； 2、中标供应商需提交营业执照复印件和开户行许可证复印件加盖公章、反开收据加盖财务章、与采购人签订的合同原件或复印件一份。 |  |  |  |

# 第二部分 招标说明

## 第一章  总  则

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于福建省闽咨造价咨询有限公司新疆分公司的本次招标活动。

2. 投标资格

2.1　具有承担本项目的能力以及符合下述条件的供应商（制造商、代理商）均为合格的投标人：

2.1.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.1.2.本项目的特定资格要求：

（1）有效的“一证一码”或“三证合一”的营业执照副本；

（2）凡拟参加本次招标项目的投标商，近三年内（本项目投标截止期前）存在下述条件中的任意一项将拒绝其参加本次采购活动：

1）“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；

2）“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；

3）“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息。

4）“中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”有行贿受贿犯罪记录(尚在处罚期内)。

（3）法定代表人或其委托代理人应提供本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法定代表人授权委托书》；

（4）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件，经营范围需包含本次项目的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件，经营范围需包含本次项目的内容）

（5）供应商为经销商或代理商的须提供制造商针对本项目出具的授权证明文件（所投产品为进口产品必须提供）；

（6）投标人须提供所投产品的医疗器械注册证书（含登记表）复印件（加盖厂家公章）；

（7）本项目不接受联合体投标。

2.2 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；

（5）被责令停业的；

（6）被暂停或取消投标资格的；

（7）财产被接管或冻结的；

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

2.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.4投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1  “采购人”系指库尔勒市第二人民医院。

3.2  “招标代理机构”系指福建省闽咨造价咨询有限公司新疆分公司。

3.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

3.4  “投标人”系指有资格的供应商（制造商、代理商）及投标表现人。

3.5  “中标方”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标人。

3.6  “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购货物清单及技术参数》及《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)所述所有货物及相关服务。

3.6.1采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.7 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

3.8 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.9  “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

3.10  “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

3.11  “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

4. 投标费用

4.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

4.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

## 第二章 招标文件

1. 招标文件说明

1.1  招标文件组成如下：

招标公告

第一部分投标须知

第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分采购货物清单及技术参数

第五部分合同部分

第六部分附件（范本格式）

2.2  投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

2. 招标文件的修改或补充

2.1　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

2.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

2.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

2.4 质疑

2.4.1 投标人若有质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4.2投标人对招标文件若有疑问，详见6.1条。

2.4.3投标人对招标过程、中标结果若有质疑，须在7个工作日内，以书面加盖公章的形式一次性提出递交至福建省闽咨造价咨询有限公司新疆分公司，邵艳丽，18199208277。

# 第三部分  投标说明

## 第一章  投标文件的编写

1. 要求

1.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2. 投标文件语言和度量单位

2.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

2.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3. 投标文件的组成

3.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

投标文件分为资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件。

商务文件指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术和服务文件指投标人提交的能够证明其提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，投标人须按招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第18项规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件，其中加☆项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

3.2投标人递交的投标文件及相关要求按照招标文件第一部分“投标人须知前附表”中第14、17、18项的规定。

3.2.1电子投标文件的编制

3.2.1.1电子投标文件使用政采云提供的电子投标客户端以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

3.2.1.2电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

3.2.1.3电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

3.2.1.4电子投标文件制作工具在生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件一份。未加密的电子投标文件由投标人使用U盘制作（投标人须保证启用U盘时能正常读取）。

3.3 开标一览表

投标人必须按本招标文件所附的格式填写，并进行CA的签章，开标一览表中小写和大写不符，以大写为准。开标一览表中的大小写均须按法定格式正确填写。投标报价没有同时填报大写和小写的，其投标将被拒绝。

4. 投标文件格式

4.1　投标人应按招标文件提供的范本格式认真填写投标文件、开标一览表。

4.2 投标人应严格按招标文件的格式要求及附件向招标公司提交投标文件，否则视为不响应招标文件要求，如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

4.3投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，必须采用胶装。

5. 投标报价

5.1  投标报价超预算金额的，其报价无效，不进入评标阶段。

5.2  投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）综合单价金额小数点有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改综合单价；

（4）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.3 投标人如果免费提供某项产品、部件或服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送。

5.4 投标报价时应注意包括下列几项费用：

（1）招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

（4）综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

5.5 投标人应对投标货物提供完整的详细的书面说明。

6. 投标报价的货币单位

6.1　投标报价单位为人民币。各项价格必须清楚、准确、详细。

7. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

7.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

7.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，通过随机抽取产生。

7.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上一款规定处理。

7.4  投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

7.5  上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息。

7.6没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

7.7如果投标人提供的服务及货物不是投标人自己生产或拥有的，则必须得到技术拥有者或货物制造商向招标人提供该种货物/服务的正式授权。

7.8 领取了招标文件的投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按照公开招标文件的要求编制投标文件，投标文件正本中所提供资料需加盖公章。

7.9投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

7.10 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

7.11 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

7.12 证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

货物主要技术指标和性能的详细说明。

货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源及现行价格。

对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

7.13 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

8. 投标有效期

8.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为九十日历日（如不满足将导致废标）。

8.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

9. 纸质版投标文件的签署规定

9.1　投标文件的页面必须用印刷体打印。

9.2　投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在修改的每一页上进行签章或盖投标单位公章后才有效。

9.3　投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，投标文件方为有效。

9.4　中标单位投标文件纸质版必须提交正本一套和副本　三　套，并在封面上标记“正本”或“副本”。未中标单位投标文件纸质版必须提交正本一套和副本　二　套，并在封面上标记“正本”或“副本”。（另要求电子版：电子版 U 盘、光盘各一份。）

9.5  投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

9.6  电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

10. 投标保证金

10.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

10.2　投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

10.3  投标人应提交投标保证金，并于投标保证金缴纳截止时间（2021年08月24日18：00）(北京时间)前，以到账时间为准（人民币），逾期不予受理。如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注投标企业名称、项目名称及项目编号）。

投标保证金可直接交入：

开户行：交通银行乌鲁木齐人民路支行　       行号：301881000091

全称：福建省闽咨造价咨询有限公司新疆分公司 帐号：651651011018800025469

10.4  退保证金须知：

(一)退还方式：

1.将所需材料邮寄至我公司代为办理（收件人：邵艳丽；联系电话：18199208277），邮费自理，拒收到付。

3. 投标保证金退还为公对公账户电汇业务，我单位不退还现金。

4. 投标保证金将在收到所需资料的5个工作日内无息退还。

（二）退还保证金所需资料：

1.未中标单位需提供营业执照复印件（加盖公章）、开户许可证复印件（加盖公章）、收据（加盖财务章）。中标单位需提供营业执照复印件（加盖公章）、开户许可证复印件（加盖公章）、采购合同（加盖公章）、收据（加盖财务章）。

- 2.中标人需缴纳中标服务费并提供加盖公章的采购合同复印件，与其他材料一并邮寄至我公司，需注明项目名称、项目编号。

11. 投标保证金不予退还情况

- 11.1下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标方未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

11.2下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标方未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

12. 投标认定

12.1在评标过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝；

（1）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（2）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分；

（3）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

12.2 以下情形被视为投标无效；

（1）未按规定提交投标保证金的投标；

（2）投标文件与招标文件有重大负偏离的；

（3）投标人拒绝修正错误的；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（5）投标有效期不足的；

（6）投标人的报价超出预算金额（或最高限价）的；

（7）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（8）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

## 第二章投标文件的递交

1.投标文件的要求

1.1　任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

1.2  投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以政府采购云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

2. 投标截止时间及投标文件的递交

2.1  投标文件的递交不得迟于招标文件规定的截止时间。

2.2　所有投标文件都必须在招标方规定的投标截止时间之前上传至政采云平台，在此之后送达或超出解密时间的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

2.3  出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

2.4投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

3. 投标文件的修改和撤销

3.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标人的法人代表或其委托代理人的签字，并得到招标方的确认。

3.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

3.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

3.4  投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件，否则招标方将不予退还其投标保证金。

## 第三章评标委员会

1.评标委员会

1.1  招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招投标法》，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责向招标方推荐一至三名中标候选人，并标明排列顺序。

1.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

1.3  评标委员会由有关技术、经济等方面的四名专家和一名业主专家共五名专家组成。

1.4  按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

1.5　评标专家的条件和回避规定。

1.5.1　评标专家应符合下列条件：

（1）熟悉有关政府采购和招标投标的法律法规；

（2）在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；

（3）具有与招标项目相关的实践经验；

（4）能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

1.5.2  有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；

（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

1.6评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）招标项目的范围、性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

1.7  招标方应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

1.8  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

1.9  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

1.10  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

1.11　与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

## 第四章  开　标

1. 开标

1.1　本次招标按招标文件的投标须知中规定的时间和地点进行公开开标。

1.2　开标时将唱标以投标人的“开标一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

1.3　开标和唱标的顺序，按照递交投标文件的先后顺序依次进行。

1.4　评标原则以招标文件的规定为准，并在开标会议上予以宣布。

## 第五章  评　标

1. 评标依据

1.1　评标的依据为招标文件。

2. 投标文件的澄清

2.1　为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

2.2　答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

3. 对投标文件的评估和比较

3.1　对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

3.2  对投标价格的评估和比较评定：

（1）零配件、专用工具及相关服务的费用；

（2）招标文件中所要求的有关服务费用；

（3）发货到最终目的地的内陆运输、保险及其他费用；

3.3　除考虑投标价格外，还应考虑以下因素：

- 对投标文件的审查和响应性的确定；

- 对投标文件中投标人的财务、技术和生产能力的确定；

- 对投标产品技术性能先进性和经济性的确定；

- 对投标人报价的评估确定；

- 对投标人售后服务机构设置和能力的确定；

- 对投标人投标文件技术规格偏差的调整确定；

- 对投标人投标文件商务偏差的调整确定；

- 对投标人的技术、商务澄清内容答复的确定；

- 对投标人近三年中标业绩表的业绩评估确定；

- 其他特殊要求因素（如节能、安全和环保等）。

4. 评标过程的保密

4.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

4.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

5. 初步评审

5.1  评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2  在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

5.3　投标最低报价，不作为中标的依据。

5.4　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

5.5　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

5.6  投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

5.7  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作废标处理。

5.8　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

5.9　评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

5.10  下列情况属于重大偏差：

（1）没有按照招标文件要求提供投标保证金的；

（2）投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；

（3）投标文件中附有招标方不能接受的条件的；

（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。

5.11  细微偏差是指投标实质上满足了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

5.12  评标委员会根据本规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作废标处理。

5.13  对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2）在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝；

（3）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

1.资格性审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.符合性审查

2.1评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。

2.2评标委员会审查投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

1）实质上响应的投标是指与招标文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

2）重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、招标文件第二部分“投标人须知前附表”第18条“投标文件组成”部分中，带“☆”号部分的证明文件不全或无效的；

B、投标文件未按招标文件的规定签章的；

C、未按投标文件份数要求提交投标文件的；

D、招标文件带“☆”号部分任意一款不满足要求的；

E、报价超过项目预算或经评标委员会认定低于成本的；

F、投标有效期不足的；

G、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

H、不符合招标文件中有关分包规定的；

I、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

J、投标人递交的电子投标文件（加密电子投标文件和未加密电子投标文件）均无法满足正常开标、评标使用功能的；

K、投标人名称或组织结构与领取采购文件时不一致且无有效变更证明的；

L、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

5.14评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折

扣的价格将作为评审价格。供应商的评审价格由供应商代表在投标文件中签字确认。

中小企业价格折扣比例及方法

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联 企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。 本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、 微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函。 ②、供应商应提供其属地主管部门出具的证明函或中小微企业名录截图； ③、供应商应提供产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函或中小微企业名录截图； ④、招标文件中要求提供的产品优惠明细表。 供应商应同时提供以上四个材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。残疾人福利性单位、监狱企业仅需提供声明函，不须要提供其他证明材料。

6. 详细评审

6.1  经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

6.2  在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方&有权向投标人质疑，请投标人澄清投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标方将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩。

6.3  采用　综合评分法　衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准。

6.4  根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

6.5提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，由采购人开标现场抓阄确定中标人。

6.6采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

6.7根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

6.8评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

## 第六章  定　标

1. 定标标准

1.1　合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的得分最高的投标人。

1.2　最低投标价不一定是被授予合同的保证。

1.3　如果确定该投标人没有条件圆满履行合同，招标方将按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

2. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

2.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

3. 中标通知书

3.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

3.2  《中标通知书》将作为签订合同的依据。

3.3  中标方在领取《中标通知书》前，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

## 第七章  授予合同

1. 签订合同

1.1  中标方收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标方投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

1.2  招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

1.3  如中标方拒签合同，则按违约处理。招标方将不予退还其履约保证金。

1.4  招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

1.5  不允许中标方将中标项目分包或转交他人承担。

# 第四部分  采购货物清单及技术参数

- 采购清单及技术参数

- 一包：口腔牙科种植机（允许采购原装进口）

- （1）配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种植机 | 台 | 1 | 9.1万元/台 |  |
|  | 种植机弯手机 | 把 | 4 | 1.8万元/把 |  |
|  | 种植机直手机 | 把 | 4 | 1.55万元/把 |  |
| 2 | 超声骨刀机 | 台 | 1 | 10.8万元/台 |  |
| 3 | 计算机控制局部麻醉系统 | 台 | 1 | 8.5万元/台 |  |
| 4 | 种植体稳固度测量仪 | 台 | 1 | 5.2万元/台 |  |
| 5 | 口内扫描仪 | 台 | 1 | 23万元/台 | 附专用口扫推车1台 |

- 技术参数

一、种植机套装1套（种植机1台、种植机弯手机4把、种植机直手机4把）

- 一）、主机显示屏：

- *1、高清无反光彩色玻璃触摸屏，灵敏的触摸反应，4.3英寸大屏幕显示；

- 2、广角显示，良好的可读性，呈现360度最优视角；

二）、脚踏控制器：

- *1、无线脚踏设计，无线路缠绕，提供自由、舒适的手术环境；

- 2、脚踏可拆卸，便于清洁；

- *3、脚踏防水等级: IPX 8

- 三）、手术程序及功能设计：

- 1、直观的程序设定界面，可调节参数选项不少于6项；

- *2、可视化操作步骤，配以彩图及符号显示，使得调节更为直观便捷；

- 3、灵活可编辑的使用程序，可设置4 -10 个项目程序，并可通过脚控进行切换；

- *4、预设口内备洞冲洗功能，一键启动，冲洗清洁一步到位；

- *5、种植机提供10 套可设定的智能手术程序，每套程序均可单独设定4-10个操作步骤，医生可根据需要进行程序预设，从而简化工作流程，提高手术效率；

- 6、实时数据监测，以图表形式显示扭矩力度变化，精准掌控各类植体植入过程；

- 7、设有一键自动校准功能，确保始终安全、精准、稳定的动力输出；

- *8、内设SD卡数据存储功能，可追溯并导出手术过程参数，便于病例分析及风险管理；

- 四）、种植马达及手机：

- 1、配同品牌原厂进口超轻LED马达一个及光纤弯手机4把，光纤直手机4把；

- 2、LED马达最大扭矩：5.5Ncm；

- 3、专利的SMARTdrive技术，确保开机低速时也能在低振动下迅速达到高扭矩；

- 4、光纤弯手机传速比：20 : 1；

- 5、光纤弯手机转速范围：15 - 2000rpm；

- 6、机头采用六角夹紧设计，提供稳固的夹持力，延长器材使用寿命；

- 五）、清洁设计：

- 1、分段式种植手机组件，马达与连接尾管可拆卸，种植手机机身与机头可拆卸，使得清洁保养更为彻底；

- 2、光滑易清洁的主机表面，可拆卸清洗的脚踏，马达和管线可高温高压消毒；

- 六）、其他：

- 1、泵输送量：30-110 ml/min；

- 2、输入电压：100-240 V；

- 3、输入频率：50-60 Hz；

- 4、无线脚踏起动器：防护等级IPX8

- 5、无线脚踏起动器：发射功率最大 3 dBm

- 二、超声骨刀机1台

- 1、超声骨刀的功能：基于超声频率的技术，进行高度精确的骨切除术，并对切口深度和长度进行恒定的控制，超声骨刀的微米级运动，对粘膜、神经、血管有保护作用，在骨的切割过程减少出血和产热。超声骨刀可以根据临床治疗项目和配备的超声骨刀工作尖种类来实现更多临床应用。预期用途：适用于牙科修复手术、牙体牙髓手术与口腔外科手术

- 2、是否家庭使用：不能家庭使用

- 3、工作时接触人体的部位：工作尖

- 4、接触人体的材质：工作尖材质：不锈钢

- 5、工作原理：通过压电式转换器产生和超声振动

- 6、结构及组成：由主机、手柄（包括马达及电缆）、脚踏控制器、切削工具组成（薄的骨截骨刀（扁平尾巴），型号SB P0500；扁平的燕尾、凹形的三刃缘切割刀，型号 SB P0600）组成；不包含冲洗管路。

- 7、产品性能符合的国家标准：YY/T 1601-2018超声骨组织手术设备

- *8、额定功率：170W

*9、实际输出功率：50W

- 工作振幅：40-200微米

- 11、功率参数调节：0W-50W无极调节

- 12、工作频率：20kHz～32kHz

- 13、振动频率调节：10级调节

- 14、控制开关：气动脚踏

- 15、自行程序编制：微电脑控制可自行编制工作程序：10个可设置参数程序

- 16、预设测试：有

- 17、内置压电数量：6片压电陶瓷发生器：陶瓷片直径：13.3mm

- 18、清洁/灭菌：手柄与电缆、切割工具头、生理盐水袋支撑杆（水蒸气或化学灭菌，灭菌时间：最小121℃ 40min 推荐；最大134℃ 20min 2bar）

- 19、冷却冲洗系统：4℃灭菌的蒸馏水或生理盐水

- 20、根据仪器型防触电危险设备外供电源类型：I类

21、电源：230Vca+/-10%  50/60Hz 170VA

- 22、根据仪器避免直接与间接触摸等级：B型应用部分

- 23、手柄变压器功率/频率：可通过相应的按扭增加或减少参数的数值

24、冷却水流量百分比：可通过相应的按扭增加或减少参数的数值

- 配置清单：整机（带蠕动泵 ）1台；手柄1个、手柄支架1个、扭力扳手1个、气动脚踏1个、金属消毒盒1个、工作尖放置盒1个（赠送6个工作尖）、灭菌水管2套、冲水支撑杆1个；

- 三、计算机控制局部麻醉系统1台

1、具有自动排气功能

2、具有自动回吸功能

3、具有动态压力传感技术，实时反馈注射压力（PDL）

- 4、采用三种给药模式和速度：STA模式（一种速度）缓速：0.3ml/min

- 正常模式（两种速度）缓速：0.3ml/min；快速1.7ml/min

涡轮模式（三种速度）缓速：0.3ml/min；快速1.7ml/min；超快速3.5ml/min

- 缓速时具备自动巡航功能，可实现自动给药

- 具有自动保护装置，当注射压力过大时，可自动停止注射

- 具有脚踏控制给药功能

- 四、种植体稳固度测量仪1台

- 工作条件：环境温度+10℃至+40℃；相对湿度30%~75%；压力700hPa~1060hPa

- IP等级：IP20

- 额定功率：5VA，Type FW 7660M/05

- 用途：用于口腔及颅内区域测量种植体的稳定性。

- 工作方式：使用非侵入式技术，传感器部件可连接到种植体或者基台上，接受探头的磁脉冲刺激，产生共振频率。

- 结果显示：共振频率的结果转换成1~100的数值显示在测量仪屏幕上。

- 准确度：一个单独传感器的ISQ准确度在±0.5 ISQ单位。在不同的传感器之间，包含附属扭矩的变异和个体变异，其准确度在±2 ISQ单位。

- 功能键：数据显示，清除，关闭，存储模式，日期，时间，蜂鸣音量(调节蜂鸣声音大小)，关机时间(设置自动关机前的静止时间)，对比度，退出菜单，语言，主机控制，磁脉冲。

- PC安装：USB连接口：当设备连接到PC端时，可以升级设备的软件以及将下载测量数据传输到电脑上。

- 五、口内扫描仪1台（附专用口扫推车1台）

- 1、扫描精度<10微米。

- 2、引入智能引导系统, 指引用户快捷扫描，减少学习成本。扫描过程中可随时更换扫描头。

- 3、扫描软件带有数据编辑功能，含有自动识别软组织杂数据并不显示功能，自动剔除颊舌侧等不需要的数据，并可自动填补扫描的空洞，实现后台无缝实时优化及高精度全颌后处理及优化。

- 4、扫描软件含有金属牙扫描模式，提升扫描效果及精度。

- 5、软件终身免费使用和升级。

- 6、扫描仪支架接近开关功能，拿起扫描，落入待机。内置防雾和动态指示灯功能。

- 7、云平台具有传输数据及沟通功能

- 8、扫描软件具有声音提示指引拼接功能。

- 9、扫描软件具有安装包网络下载和自动更新功能。

- 10、扫描软件支持随时导入补扫功能。

11、扫描范围：11 mm（长）x 11 mm（宽）x 12mm（深）

12、扫描原理：具有（DLP）结构光的非接触式扫描仪

13、扫描帧率：15帧/秒

14、输出格式：STL, OBJ，PLY ,BEB(加密格式）

15、连接线：USB 3.0（2米）

16、精度(std.)：<0.02mm(3Teeth); <0.08mm(Single Jaw)

17、消毒方式：泡消; 高温高压

18、功率：输入: 12 Vdc/1.67 A

二包：超声高频外科集成系统（允许采购原装进口）

- （1）配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声高频外科集成系统 | 台 | 1 | 59万元/台 |  |

- （2）技术参数

- 一、主机参数要求：

- 1、一台主机可分别输出双极能量和超声能量，便于术中连接双极电刀和超声刀刀头。

- 2、配备高分辨率广角触摸屏显示器。

- 3、主机具备中文操作系统。

- 4、主机可显示当前工作时的功率大小。

- 5、主机有自检功能,且自检时间不超过三秒钟。

- 6、可通过U盘更新软件，能够兼容未来同品牌耗材，并且应用到临床当中。

- 二、超声刀头要求：

- 1、新款刀头可安全处理 7mm的血管（需提供说明文件）。

- 2、超声刀头振动频率≥55000HZ。

- 3、超声刀头振动幅度：60～100微米。

- 4、超声刀头具备切割、凝血、夹持、分离等功能。

- 5、具有腔镜手术刀头与开放手术刀头。

- 6、刀头具有以下长度：9cm,17cm,23cm,36cm,45cm。

- 7、具备弧形刀头。

- 8、具备一体化手控按钮，有高低档位两个按钮。

- 9、具备组织感应技术，即将完成切割时会有不同音调的提示音。

- 10、集成手柄超声刀头，使用更加便捷。

- 三、双极电刀刀头要求：

- 1、切割和凝闭可以同时进行，钳口集切割，凝闭，抓持，分离于一体。

- 2、可安全切割和凝闭最大7mm的脉管。

- 3、刀头有温控设置，可将钳口内温度控制在100度以内。

- 4、有效的将侧向热损伤控制在1mm以内。

- 5、最新一代带关节头的刀头，刀头可左右旋转110度。

- 另配置：手柄线：2根；超声刀头：4把。

二、配套服务要求

一、交货日期要求

1.供货期限：自收到中标通知书次日起计算，国产设备≤30个日历日，进口设备≤60个日历日完成供货及安装。

2.卖方应准备与采购设备或仪器相符的中文技术资料（如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等）包装好随每批货物一起发运，运输费用全部由中标方承担。

3.卖方应按招标文件规定的产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

5.质量标准：合格（质量达到现行合格标准，符合国家、行业、地方规定以及招标文件规定的质量和安全标准要求）

二、安装及验收标准

1.卖方须按招标文件规定的技术需要提供产品，产品必须是按相应的国际标准和中国政府国家标准以及有关政府部门的规范完成制造和安装的全新产品。投标文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。

2.到货后由卖方免费负责安装，安装完成经试运行后由买方、卖方共同验收，达到招标文件采购产品的各项技术指标，并满足国际或国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。

3.安装验收合格后，卖方应向买方提供以下技术资料：

(1)系统安装图；

(2)系统及系统原理图；

(3)电气系统及系统安装图；

(4)构件、机械安装图；

(5)安装手册；

(6)操作手册；

(7)维修保养手册；

(8)制造、安装标准和技术规范；

(9)安装及验收报告

(10)产品出厂合格证

三、售后要求

1、设备保修期≥2年，终身维护，为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

2、设备在质保期内发生故障，都享有免费更换原厂同规格型号的配件；保修期外，卖方终生提供免费上门维修服务，长期提供优质价格优惠的配件，维修只收配件费，其它费用由卖方承担，并提供正规零配件报价单。

3、维修在疆内设有常年维修点或提供常驻维修人员，负责提供完善的售后服务。

4、设备如出现故障，在买方发出要求服务通知的 2小时内响应，24小时到达现场排除故障，如不能解决处理的，应为用户提供同类型的应急代用机;如相同的事故出现两次将无偿更换新机或者退货。

5、在保修期内因产品质量问题造成的损失，供应商应予以承担。

6、负责和医院的信息系统连接，提供免费接口及升级服务。

7、负责做好相关计量检测及放射检测等检测工作，进口设备提供报关单和检验检疫单。

培训：按照科室要求到疆内三级甲等医院免费培训15日。

付款方式：设备安装调试运行正常、发票到、固定资产建立30日付70%、正常运行6个月付20%、10%质保期满一周付清。

8、售后服务承诺

8.1设置7*24小时贵宾服务电话，24小时内到达现场进行更换服务。

8.2投标文件中，卖方应对质保期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施。注明响应时间及到场时间。不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用时，卖方应给予补偿的承诺，在投标文件中均应明确说明。售后服务人员应是卖方派出的具有一定专业技术和服务水平的人员，并具有卖方的法人授权委托和有关主管部门的资质证书。

8.3、所有供应商必须提交《医疗器械注册证》（含附页、附表），产品检测报告，技术白皮书（Data Sheet）（进口产品须提交白皮书及完整检测报告（中英文对照版）；国产产品须提交完整检测报告）、彩图。

8.4投标人应保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本招标文件技术部分的要求。

8.5投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

8.6本项目为交钥匙工程。

8.7上述技术指标中凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标。

三、相关要求：

1、投标人须按使用单位实际需求组织相关人员省内外培训，达到上岗要求，并提供培训资料。

2、所投产品必须提交《医疗器械注册证》（含附页、附表），产品检测报告，进口产品提供技术白皮书（Data Sheet）（产品须提交白皮书及完整检测报告（中文版）；国产产品须提交完整检测报告）、彩图、白皮书等。

3、设备质量保证期≧2年（若招标文件“技术分册”另有规定，执行招标文件“技术分册”中的规定）。在质保期内按要求时间无偿进行保修、包换服务，每半年对设备进行一次维护保养。

4、供应商在投标中需列明医疗设备在使用过程中消耗的耗材或易耗品等的价格，以备院方采购时作为参考依据。

5、医疗设备需要与医院管理系统发生的数据交换的接口服务费由中标方承担。

6、设备验收时，属于国家规定强制质检范围内的设备，质检费用均由中标方承担。

7、招标文件中标有*、★的均为重要技术参数指标。

8、投标人所投的产品报价不得高于招标文件中产品的预算。

注：1、所有商品必须满足医院的使用规范要求（需要上传产品清单及规格、清晰的产品图片，正规单位出具的产品检验报告，各产品与证件一一对应，需提供生产厂家的生产许可证，质量管理体系认证，卫生许可证，注册证，投标供应商具有巴州地区的销售资质，确保正品），报价时需要列出各产品的品牌，型号，合格证等；

2、投标文件中需附各产品正规单位出具的检验报告，签订合同需要提供加盖厂家公章的检验报告和检验报告原件（提供的检验报告不合格造假或非本单位所需产品，将做为不正当货物，我单位有权不给予签合同。

# 第五部分  合同部分（模板）

政府采购货物合同书

合同号：

甲方（采购方）：库尔勒市第二人民医院

乙方（供应商）：

招标代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司新疆分公司

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 货物名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：合同价格

1、货物总价为人民币（大写）：元整。

2、总价中包括货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

第三条：付款方式

1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票，甲方出具的验收结算书等。

2、以签订合同时双方协商为准。设备安装调试运行正常、发票到、固定资产建立30日付70%、正常运行6个月付20%、10%质保期满一周付清。

第四条：交货、包装与验收

1、交货地点：库尔勒市第二人民医院

2、交货时间：2021年 月 日前

3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

注：中标公告发布后中标公司需携带所有三证到本单位查验是否为所需产品。签订合同完需及时送货至指定地点，时间为5个工作日，不得耽误工作，如不能按时供货的谨慎报价，影响采购单位工作进度，造成相关损失的，需赔偿相关损失并上报。

第五条：本合同的有效组成文件：

1、投标文件。

2、中标通知书。

3、甲方出具的验货结算书。

4、乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务：

乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

第七条：违约责任：

1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款5%的违约金。

2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

7、双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。

第八条：不可抗力

1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方和巴音郭楞蒙古自治州政府采购办，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和巴音郭楞蒙古自治州政府采购办。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方巴音郭楞蒙古自治州政府采购办，对方在接到通知15日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报巴音郭楞蒙古自治州政府采购办备案。

第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向巴音郭楞蒙古自治州政府采购办投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式陆份，甲伍份，乙方一份，政府采购办、招标代理公司各一套

3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交巴音郭楞蒙古自治州政府采购办备案。

甲方：                                   乙方：

地址：                                         地址：

经办人：                                      经办人：

电话：                                         电话：

年    月   日                                 年   月   日

（注：本章提供的合同通用条款为一般格式范本，仅供参考。合同双方可根据项目实际情况进行补充修订或依法另行签订补充合同。）

# 第六部分 投标文件格式

按如下顺序编制投标文件：

一、投标文件封面

二、☆营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关招标文件要求资格

三、☆法定代表人身份证明及授权委托书

四、☆投标保证金

五、中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）

六、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

七、不参与围标串标承诺书

八、中华人民共和国政府采购法第二十二条应当具备的条件

九、☆投标函

十、☆开标一览表

十一、☆投标报价明细表

十二、☆服务承诺书

十三、商务条款偏离说明表

十四、投标人自行编写的技术文件

十五、投标人自行编写的服务文件

十六、其他材料

一、投标文件格式

一、投标文件封面

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人                     （电子签章）

法定代表人                   （电子签名）

日期                   （年/月/日）

二、资格审查材料

二、☆营业执照、组织机构代码证、税务登记证等招标文件相关要求资格

医疗器械经营（生产）许可证、所投产品的产品注册证书；

- 三、☆法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名） ：

日期：           年           月           日

法定代表人授权书

福建省闽咨造价咨询有限公司新疆分公司：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号：MZCZ01-2021001）的（项目名称：库尔勒市第二人民医院医疗设备采购招标项目）（包段：      ）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人工作单位：

职务：                        性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

制造商授权书（进口设备提供）（适用于产品不是投标人自己生产的）

制造商（或总代理）授权书

福建省闽咨造价咨询有限公司新疆分公司：

我方    （制造商名称）  是按国家法律成立的一家制造厂，主要营业地点设在      （制造商地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法的代理人进行下列活动：

（1）代表我方办理贵方采购项目编号为                  的招标文件要求提供的由我方制造的    （货物名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

（3）我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中约定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

我方于      年  月  日签署本文件 （投标人名称）于   年  月  日接受此文件,以此为证。

投标人名称(电子签章)：             出具授权书的制造厂名称(签章):

法定代表人（电子签名）：            正式授权代表（签章）：

职    务：                         职    务：

部    门：                         部    门：

四、☆投标保证金

五、中、小微企业声明函（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）

中小企业声明函

项目编号、包号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

年   月   日

六、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

供应商认为有必要提供的声明及文件资料：

①供应商在疆设有分公司或售后服务机构证明文件；

②供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；

③节能产品、环境标志产品证明文件；

④类似项目业绩表；

附：类似项目业绩表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人 姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：1．每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；

2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容，如：网络建设、系统集成、软件开发、网站建设等；

投标人法定代表人（电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：          年      月     日

- 不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

标段号：

供应商单位名称：

供应商法人签名：

盖  章

年   月   日

八、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；

①具有独立承担民事责任的能力；

（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 1、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn）、“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单网上截图证明。

- 2、供应商是法人的应提供经审计的上一年度的财务报告，成立不足一年的提供近期的财务报表和其基本开户银行出具的资信证明；部分其他组织或自然人，没有经审计的财务报告，应当提供银行出具的资信证明。）

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；）

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 提供近一年任三个月的缴纳税收证明资料。

- 提供社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明；（专用收据或社会保险缴纳清单）；其他组织和自然人也需提供上述证明。

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书；）

⑥法律、行政法规规定的其他条件;

三、商务文件

九、☆投标函

☆投标函

福建省闽咨造价咨询有限公司新疆分公司：

(投标人名称)授权                    (投标人授权代理人姓名)                      (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                        (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括在政府采购云平台上传加密电子投标文件一份。

4、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料及政府采购云平台申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

17、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人法定代表人或授权代理人联系电话，e-mail：

投标人法定代表人电子签名：

投标人公章：

日　期：

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

十、☆开标一览表

☆开标一览表

项目编号：                                                     价格单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投 标 总 价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 交货日期 | 国产设备≤30个日历日，进口设备≤90个日历日完成供货及安装；自收到中标通知书次日起计算。签订合同后30个工作日。 |
| 质量标准 | 合格（质量达到现行合格标准，符合国家、行业、地方规定以及招标文件规定的质量和安全标准要求） |
| 项目负责人及联系电话 |  |
| 备注： |  |

说明：

1、投标人严格按照规定的格式填写,不得更改格式。投标总价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

十一、☆投标报价明细表

☆投标报价明细表

项目编号：                                         价格单位：元

| 项 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 价格 |  |  |
|  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |
|  | 货物费用小计 |  |  |  |  |
|  | 安装调试费用 |  |  |  |  |
|  | 维护与技术支持费用 |  |  |  |  |
|  | 培训费用 |  |  |  |  |
|  | 备品备件费用 |  |  |  |  |
|  | 运输与保险费用 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

说明：投标人必须填写报价明细表，否则将导致投标被拒绝。

年   月   日

十二、☆售后服务承诺书

售后服务：市内有售后服务机构，报价供应商必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：

二、所投产品免费质保期限：

三、售后免费服务期限：

四、免费质保期后，如维修是否收取材料费：

五、免费质保期后，如维修是否收取服务费：

六、施工及安装等方案计划（内容包含：施工的方案、设计方案、人员安排、货物到指定地点的时间，是否能承诺按用户要求安装到指定地点，验收方案）

七、售后服务响应及到达现场的时间：

八、售后服务机构及联系方式：（后附相关房产证明等证明材料）

九、报价供应商的其他服务承诺及优惠条件：

公司法人代表(盖章或签字)：

法人授权代表(盖章或签字)：

项目经办人(盖章或签字)：

日期：      年     月     日

十三、商务条款偏离说明表

商务条款偏离说明表

供应商认为有必要提供的其他资料

供应商认为有必要提供的声明及文件资料

附：

1）进口原装产品明细表

项目编号、包号：                                         价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 产地 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |

说明：如所投产品为进口产品，须按规定格式逐项填写。

年   月   日

2）环境标志产品明细表

项目编号、包号：                                         价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为环保产品，须提供所投产品在最新公布的环境标志产品政府采购清单所在页扫描件或相关网页截图，否则评分时不予认可。

3、如所投产品为环保产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。如所投产品不是环保产品，可不填此表。

年   月   日

3）节能产品明细表

项目编号、包号：                                         价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：

1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为节能产品，须提供所投产品在最新公布的节能产品政府采购清单所在页扫描件或相关网页截图，否则评分时不予认可。

3、如所投产品为节能产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。如所投产品不是节能产品，可不填此表。

年   月   日

4）中、小、微型企业产品明细表

项目编号、包号：                                         价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |

说明：如所投货物为中、小、微型企业产品，须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。

年   月   日

培训方案

备注：格式自拟

厂家授权

☆进口产品需提供厂家授权书；（格式见招标文件41页“四、制造商授权书”）

四、技术文件

十四、投标人自行编写的技术文件

（一）、物主要技术指标和运行性能：

<1>☆技术明细表（详细描述货物技术指标及性能，包括采用的新工艺、新技术、新材料等）；

项目编号、包号：

| 项 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 产品名称 品牌、型号 | 技术规格 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 | … |  |  |

说明：1.投标人必须填写技术明细表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或者与投标人在技术文件中提供的内容不一致，投标有可能被拒绝。

2.技术规格不得完全复制招标文件内容，否则按无效投标处理。

年  月  日

<2>同货物型号一致的产品手册、彩页、说明书等技术文件（包括但不限于招标文件中要求提供的投标产品样本、使用保养说明书、图纸以及产品检测报告和认定证书等技术资料）；

<3>货物技术规范偏离表

项目编号、包号：

| 序号 | 货物名称及编号 | 数量 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件对应规范 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如投标人提交的货物技术规范与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《货物技术规范偏离表》。

年  月  日

（二）、产品稳定性可靠性

备注：须提供有效的相关检测部门出具的报告

（三）、验收标准及验收方案

备注：格式自拟

（四）、质量安全保障措施

备注：针对产品质量、安全，出现问题后的处理方案、赔偿方案、退换货计划等

五、项目实施方案

备注：格式自拟

六、服务文件

十五、投标人自行编写的服务文件

①货物售后服务：

<1>货物的保修期和售后服务的程序、内容及措施；

<2>响应时间和技术支持情况；

<3>培训方案及内容；

②售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表；

附本地化服务一览表：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有分支机构 □ 在本地具有固定的合作伙伴 □ 在本地注册成立 |  |  |
| 以下本地注册的公司无需填写 |  |  |  |
| 本地化服务地点及联系方式 |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码）： |  |  |  |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等）： |  |  |  |
| 备注：1、具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。 2、如供应商不能提供本地化服务，可不填报。 |  |  |  |

③服务项目偏离表

项目编号、包号：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的服务条款 | 投标文件的服务条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如投标人提交的服务条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写《服务项目偏离表》。

年  月  日

十六、其他材料

# 评 分 标 准

初步评审（形式评审）表

| 序号 | 评审项目 |
| --- | --- |
| 1 | 投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的； |
| 2 | 投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的； |
| 3 | 投标的设备采购完成期限超过招标文件规定期限的； |
| 4 | 投标文件载明的技术规格、技术标准、货物包装方式、检验标准和方法等，不符合招标文件要求的； |
| 5 | 投标文件附有招标人不能接受条件的； |
| 6 | 不满足招标文件实质性要求的其他情形； |
| 7 | 投标报价须具有唯一性； |
| 注：1、以上审查项目，"通过"用"Y"表示，"不通过"用"N"表示。 2、如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

资格评审表

| 序号 | 评审项目 |
| --- | --- |
| 1 | 是否提供合格的营业执照（不得超营业执照经营范围）； |
| 2 | 是否具有满足招标项目需要的资质等级； |
| 3 | 是否具备所投产品的医疗器械注册证书； |
| 4 | 是否具备医疗器械经营许可证； |
| 5 | 是否具备产品厂家独立授权书（进口产品必须提供）； |
| 6 | 提供的年度财务报表是否满足招标文件的要求； |
| 7 | 企业信誉是否满足招标文件的要求； |
| 注：1、以上审查项目，"通过"用"Y"表示，"不通过"用"N"表示。 2、如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

技术部分（占总分值的60%）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据所投产品（设备符合性）（10分） | 设备符合性（10分） | 投标方在应标过程中应充分替用户考虑，在产品选型过程保证提供的设备满足用户对设备档次的基本需求的，根据提供产品的档次情况进行综合对比打分进行打分；优(4分)；良(3分)；中(2分)；差(0分) |
|  |  |  | 投标方所投产品具有一定的品牌知名度和市场认可情况进行对比打分；优(3分)；良(2分)；中(1分)；差(0分) |
|  |  |  | 投标方所投主要产品能够与用户现有设备以及整个系统进行兼容进行对比打分；优(3分)；良(2分)；中(1分)；差(0分) |
| 2 | 配套产品配置及性能指标 | 配置及性能指标40分 | 根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，所投产品所有技术参数全部满足的招标文件要求的得基本分40分，每有一项重要指标低于招标文件要求的扣5分，每有一项指标低于要求的扣2分，此项最高得40分，最低得0分。 以投标人提供响应招标文件的的检测机构出具的关于本次招标主要产品的检测报告中的检测结果数据为依据进行评分。 |
| 3 | 产品来源 | 产品来源情况（1分） | 投标人为代理商的投标文件中提供了产品来源说明的得1分，投标文件中未提供的不得分； 投标人为制造商的，投标文件中提供生产企业声明函（格式自拟）得1分，投标文件中未提供的不得分。 |
| 4 | 质保承诺、售后服务体系及服务情况 | 质保年限（2分） | 满足招标文件质保年限的得基本分0分，每增加一年加1分，此项最高不超过2分； |
|  |  | 售后服务响应时间（2分） | 投标人明确列有售后服务响应时间的得1分，优于其他投标人的得2分； |
|  |  | 售后服务体系（2分） | 投标文件中有明确售后服务体系，在疆内设有技术运营机构并提供相关证明材料的得2分，在国内（除疆内）设有技术运营服务机构并提供相关证明材料的得1分。（需提供房产租赁合同或房产证等证明材料，请携带原件以备评标委员会审查，无此项得0分） |
|  |  | 配送及安装验收方案（3分） | （配送车辆安排、货物到指定地点的时间，是否能承诺按用户要求配送到指定地点、安装人员安排、安装实施方案、验收方案等）根据所提供内容分以下四档打分：优(3分)；良(2分)；中(1分)；差(0分)（得差0分值为无此项说明） |

商务部分（占总分值的10%）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 企业财务状况资质 | 企业财务状况参考。 （1分） | 根据投标文件目录提供（2020年度）财务审计报告（1分）不提供的0分 |
| 2 | 企业实力及社保缴纳情况 | 投标人提供的社保缴费凭证等资料综合评定(1分) | 根据企业行业口碑、资信情况、行政处罚、社保缴纳情况,最高分1分，最低分0分 |
| 3 | 标书质量 | 标书质量（3分） | 根据投标文件目录、页码指向准确，内容无涂改、错页、漏页现象，装订规范，双面打印等情况进行综合评定，优秀的得3分，较好的得2分，一般的得1分； |
| 4 | 相关项目业绩 | 相关项目业绩（4分） | 根据投标人近三年类似项目业绩情况进行评定： 经营业绩根据投标文件所提供的投标截止日前三年内类似经营业绩进行比较：（附合同和中标通知书复印件，每一份合同及中标通知书加1分，直至满4分。 |
| 5 | 其它有利投标资料 | 其它有利投标资料(1份) | 其它有利投标资料1分。 |

经济部分（占总分值的30%）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人报价 | 30分 | 在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |