
[image: image1.jpg]5 7 B 2K R R i X ERAR AR MY A T
TaaTeXEP 4t TR BT E RS R
WP R W 22 2% TR I H
AR XA

g5 : XJYSX-2021-0728

WHZMHK: B EFKRAAH R X IR MR F I TR 76 X 4t
AR E R B R S TR
;ﬁwﬂ%%é [ R AR Ml b 7] X 3 2 8 2 )

b

%?A %m%

1% 17709946863

SARREELY (%) - SN E B A

?fﬁw_ "
PERBA GEE) « XL ’@bxy
BEA: SER

o i%: 15599798538

IE

VEAhAE. BTSE B T [ER AR B TR BRI 35 C B 1522



           
目  录

2

第一章  招标公告

第二章  投标人须知
5
一   总  则
6
二  招标文件
7
三、投标文件的编制
8
四、开标
12
13

五、评标

14

六、定标

14

七、合同授予

15

第三章  评标办法及评分标准

第四章  招标项目内容、数量、规格和技术要求
17
20

第五章  采购合同

29

第六章　投标文件格式



第1章 招标公告
新疆壹顺祥项目管理咨询有限公司受新疆昌吉国家农业科技园区建设管理局的委托，对昌吉国家农业科技园区现代农业精深加工示范区集中供热工程建设项目燃气锅炉设备采购安装工程项目进行公开招标，欢迎具有条件的投标人参与。
1.项目名称：昌吉国家农业科技园区现代农业精深加工示范区集中供热工程建设项目燃气锅炉设备采购安装工程项目
2.文件编号：XJYSX-2021-0728

3. 采购预算：800万元。
4.资金来源：政府投资
5.招标项目概况：1×40t吨位燃气锅炉及配套设备，锅炉型号：SZS40-1.6/280-Q型（包括锅炉、燃烧机、信号线、操作台配套燃气阀组等，具体详见设备采购清单），配套燃烧机应为合资或进口品牌，燃烧机风量需满足满负荷出力要求，保证锅炉100%出力，；燃气锅炉大气污染物排放限值标准小于等于SO2:50mg/m³、NOx：40mg/m³、烟尘颗粒物：20mg/m³，烟气黑度小于等于1级以上标准。（详见招标文件）。
6.投标人的资格要求：
（1）本次招标要求潜在投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（2）在中国境内注册并具有独立企业法人资格的锅炉制造商；能独立承担民事责任和合同义务能力的生产厂家或供应商；投标人是供应商的还需提供厂家的授权委托书及厂家相关证明文件；
（3）锅炉制造商具有ISO9000（9001）体系认证（质量管理体系证书）、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书。并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货和售后服务能力；投标人供应产品应符合国家和行业强制性标准；供应商若为制造商，须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（锅炉）A级资质，《中华人民共和国特种设备制造许可证》（压力容器）A级资质，且具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（许可类型：锅炉，施工类别：包含安装类；级别：2级或B级及以上），均在有效期内；供应商若为所投锅炉的代理商，应具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（许可类型：锅炉；施工类别：包含安装类；级别：2级或B级及以上）资质，且在有效期内，该锅炉制造商须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（锅炉）A级资质，《中华人民共和国特种设备制造许可证》（压力容器）A级资质，且在有效期内；
（4）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标公告发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章。
（5）法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》。
（6）投标人自招标公告之日起5年内，具有类似项目（燃气锅炉）的业绩2项及以上业绩（提供合同原件和采购人出具的供货完成证明原件扫描加盖公司公章，业绩有效时限以供货完成时间为准）；在近五年内无重大安全事故。
（7） ①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效。③受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在监管部门认定的其他重大违法记录，不得参加投标，否则均按废标处理。
（8）本次招标不接受联合体投标。
备注：1、凡有意参加的投标人，请经办人携带营业执照、法人授权委托书（法定代表人身份证明）及被授权人身份证原件复印件、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单﹙投标人网上自行查询打印后加盖投标单位公章﹚全部资料加盖公章的复印件壹份前来报名。（以上所有复印件必须是清晰、完整的，投标人应将有关证件的变更、延期等材料一并复印盖章）及投标人的资格要求中的全部资质。
备注：2、投标单位在投标前必须踏勘现场，了解施工现场防疫、施工、吊装作业可能存在的对项目供货、安装不利的履约条件。（自行踏勘）

7.报名时间：2021年08月02日-2021年08月06日（上午10:30-13:30，下午15:30-18:30北京时间）。
8.招标文件领取时间: 2021年08月02日-2021年08月06日（上午10:30-13:30，下午15:30-18:30北京时间）。
9.报名及领取地址：昌吉市屯河路时代广场A座11楼（A-1118室）
10.投标文件递交截止时间及开标时间： 2021年08月23日11:00（北京时间），（如有变动另行通知），开标地址：昌吉州公共资源交易中心交易厅开标二厅
11.招标文件费用：500元
12.联系方式：
采购单位：新疆昌吉国家农业科技园区建设管理局
联 系 人: 杨丽君
联系电话: 17709946863

代理机构：新疆壹顺祥项目管理咨询有限公司 

联 系 人：卢彦成
电    话：15599798538

第二章  投标人须知
前附表

	项号
	内       容

	1
	招标编号：XJYSX-2021-0728
项目名称：昌吉国家农业科技园区现代农业精深加工示范区集中供热工程建设项目  燃气锅炉设备采购安装工程项目
项目地址：园区现代农业精深加工示范区
招标方式：公开招标 

	2
	资金来源：政府投资
资金到位情况：已到位

	3
	采购预算金额: 800万元

	4
	招标范围：1×40t吨位燃气锅炉及配套设备，锅炉型号：SZS40-1.6/280-Q型（包括锅炉、燃烧机、信号线、操作台配套燃气阀组等，具体详见设备采购清单），配套燃烧机应为合资或进口品牌，燃烧机风量需满足满负荷出力要求，保证锅炉100%出力，；燃气锅炉大气污染物排放限值标准小于等于SO2:50mg/m³、NOx：40mg/m³、烟尘颗粒物：20mg/m³，烟气黑度小于等于1级以上标准。

	5
	投标人资格标准：

（1）本次招标要求潜在投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（2）在中国境内注册并具有独立企业法人资格的锅炉制造商；能独立承担民事责任和合同义务能力的生产厂家或供应商；投标人是供应商的还需提供厂家的授权委托书及厂家相关证明文件；
（3）锅炉制造商具有ISO9000（9001）体系认证（质量管理体系证书）、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书。并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货和售后服务能力；投标人供应产品应符合国家和行业强制性标准；供应商若为制造商，须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（锅炉）A级资质，《中华人民共和国特种设备制造许可证》（压力容器）A级资质，且具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（许可类型：锅炉，施工类别：包含安装类；级别：2级或B级及以上），均在有效期内；供应商若为所投锅炉的代理商，应具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（许可类型：锅炉；施工类别：包含安装类；级别：2级或B级及以上）资质，且在有效期内，该锅炉制造商须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（锅炉）A级资质，《中华人民共和国特种设备制造许可证》（压力容器）A级资质，且在有效期内；
（4）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标公告发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章。
（5）法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》。
（6）投标人自招标公告之日起5年内，具有类似项目（燃气锅炉）的2项业绩及以上业绩（提供合同原件和采购人出具的供货完成证明原件扫描加盖公司公章，业绩有效时限以供货完成时间为准或中标通知书）；在近五年内无重大安全事故。
（7） ①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效。③受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在监管部门认定的其他重大违法记录，不得参加投标，否则均按废标处理。

	6
	联合体投标：本项目不接受联合体投标

	7
	质量要求：满足招标方规定的技术要求

	8
	质 保 期：按照国家相关规定执行 （两年）

	9
	交货地点：园区现代农业精深加工示范区

	10
	评标方法：综合评估法 

	11
	投标有效期：90天（日历日）

	12
	投标文件份数：正本壹份，副本贰份

	13
	投标文件递交：截止时间：2020年11月 16日 16时 00分（北京时间）

              递交地点：新疆昌吉回族自治州昌吉市屯河路时代广场C座1521室

	14
	开标时间：2020年 11 月16日 16时 00 分（北京时间）
地    点：新疆昌吉回族自治州昌吉市屯河路时代广场C座1521室

	15
	投标保证金数额及交纳方式：投标保证金：160000元；投标保证金到账截止时间：2020年11月16日16：00分（北京时间），投标保证金于上述时间之前缴纳并到账，以银行电汇或网银转账交入；由投标单位基本账户汇至账户名称：新疆壹顺祥项目管理咨询有限公司；开户银行：新疆银行股份有限公司昌吉分行，账号：0805270000000098；行号：313885080236；汇款单备注栏上需写明项目简称、联系人及电话以便查对核实。

	16
	供货期限：自合同签定之日起80日内交货并安装完毕。


	17
	投标单位在投标前须踏勘现场，了解施工现场防疫、施工、吊装作业可能存在的对项目供货、安装不利的履约条件。（自行踏勘）

	18
	投标语言：中文

	19
	投标人提供的履约担保金额为： 10％ 

	20
	代理服务费
：由中标单位支付。

	21
	招标文件售价： 500元/份

发售招标文件方式：采用电子邮件传输或文本方式发售。

	22
	招标代理信息：

名    称：新疆壹顺祥项目管理咨询有限公司
地    址：新疆昌吉回族自治州昌吉市屯河路时代广场C座1522室
联 系 人：卢彦成
联系电话：15599798538      

	23
	开标查验证件：
1、 若是法定代表人参加开标会时携带法定代表人本人身份证原件及法人身份证明、提供营业执照（原件）、《中华人民共和国特种设备制造许可证》和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》保证金缴纳凭证复印件，以上资料同时提供复印件加盖单位公章。

2、 若是授权委托代理人参加开标会时携带法定代表人授权委托书原件和被委托人身份证原件。提供营业执照（原件），《中华人民共和国特种设备制造许可证》或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》保证金缴纳凭证复印件，以上资料同时提供复印件加盖单位公章。


一  总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于昌吉国家农业科技园区现代农业精深加工示范区集中供热工程建设项目燃气        锅炉设备采购安装工程项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的 “招标人”或采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

7.“▲”系指实质性要求条款。
（三）招标方式
1、本次招标采用公开招标方式进行。
（四）投标委托
投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（五）投标费用
1、本项目投标应以人民币报价；

2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

3、本项目代理服务费在中标通知书发放时向 中标人 收取，投标人应自行考虑列入投标报价。

4、投标报价包括招标采购范围内所有项目的货物供应，运输、安装调试、检测、配合验收和后续服务、货物应提供品牌名称、生产厂家、规格、型号、性能参数、单价、数量、金额等内容。

5、投标人的报价应包含税金及本次招标内容所必须的全部费用，且其投标总报价不得超过采购预算金额，否则将按无效投标处理。

6、规范要求和实际需要的内容，在招标文件中有漏项，务请在投标文件中指出，并提供解决方案作实质性响应。

7、投标人应按本招标文件附件中所示的格式填写投标报价单。

8、本次招标采用一次性报价包干的方式，投标人的报价在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。

9、投标人根据招标文件载明的货物(或服务)采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
（六）联合体投标
本项目不接受联合体投标。
（七）转包与分包
1、本项目不允许转包。
2、本项目不可以分包。
（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二  招标文件
（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：
1.招标公告
2.投标人须知
3.评标办法及评分标准
4.技术规范及要求
5.采购合同
6.投标文件格式

（二）招标文件的澄清与修改 

1. 招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构可顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.招标代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变招标需求相关内容，且自招标文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间不足15天的，招标人在通知书中明确是否推迟投标截止时间和开标时间，若所有投标人在规定的回复中对不推迟投标截止时间和开标时间均表示同意，则按原定时间执行。招标采购单位推迟投标截止时间和开标时间的，将变更后的时间书面通知所有招标文件收受人、按规定在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

4、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成
1、投标函；
2、投标报价一览表；
3、法定代表人身份证明；
4、法定代表人授权委托书；
5、投标人企业简介等情况说明（后附：企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照），投标人是供应商的还需提供厂家的授权委托书及厂家相关证明文件；

6、近五年内同类项目业绩；
7、提交投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；

8、质量管理体系提供相关证明材料；
9、信用评级、企业注册独立商标提供相关证明材料；
10、售后服务及承诺书；
    11、本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明的资料、文件；
（二）投标文件的语言及计量
▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（三）投标报价
1、投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2、投标人应按本招标文件的“投标报价产品供货一览表”提供相应的报价，分别列明单价和总价，不得缺项和漏项，每一项目只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

3、本次报价为人民币报价，报价一次性包干，包含各项设备费、运杂费（含保险费）、安装调试费、培训费、接口费，测试费、直至整个工程项目达到正常运行的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，招标人不再补偿。投标报价为最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。

4、若因甲方现场原因，当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应按实际使用量

供货，合同最终决算金额以实际供应数量计算，单价不变。

5、投标人的最终报价由投标人自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调报价或追加任何费用。

6、各投标人拟采取的竞争措施和提供给招标人的优惠条件应在投标文件中列明，开标后提出的优惠条件一律不予考虑。

7、投标人所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本招标项目质量。

8、投标人对招标文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前五天提出修改意见，否则视同全部确认。

（四）投标文件的有效期
▲1、自投标截止日起  90 天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行截止均应保持有效。
（五）投标保证金

*1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式： 缴纳方式为转账，应从企业基本账户转出 。
3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后30日内与招标人签订合同并交纳合同总金额10％的履约保证金给招标人，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）无故不参加投标的；

（2）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（3）未按规定提交履约保证金的；

（4）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（5）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（6）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（7）拒绝履行合同义务的；

（8）其他严重扰乱招投标程序的；

（六）投标文件的签署和份数
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按招标文件中要求的投标文件的组成装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。
3. 投标文件的页面必须用印刷体打印。
4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6. 所有投标文件必须提交正本一份和副本二份，（投标文件一律不退）。
（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回
1. 投标人应将投标文件的正本和所有副本密封，并在密封袋的封面上标明项目名称、项目编号、投标单位名称、所投的包号并加盖单位公章和法定代表人章。在封口处注明“在开标时前不能启封”字样。
2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位，修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。
（八）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
四、开标
（一）开标准备

招标人将于“投标须知前附表中”规定的开标时间和地点举行开标会议，投标人的法定代表人或授权代表人须参加开标会议。并持以下有效材料经监督人查验：
    1、若是法定代表人参加开标会时携带法定代表人本人身份证原件及法人身份证明、提供营业执照（原件）、《中华人民共和国特种设备制造许可证》和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》保证金缴纳凭证复印件，以上资料同时提供复印件加盖单位公章。

2、若是授权委托代理人参加开标会时携带法定代表人授权委托书原件和被委托人身份证原件。提供营业执照（原件），《中华人民共和国特种设备制造许可证》或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》保证金缴纳凭证复印件，以上资料同时提供复印件加盖单位公章。
（二） 开标程序：

1.开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单； 

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认；

6.商务、资信及其他、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.由主持人开启各投标人的报价文件，宣读各投标人的名称及在其投标文件中承诺的投标报价、施工工期、工程质量、项目负责人及资质等级、企业资质，以及招标人认为有必要宣读的其他内容。

8.招标代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及监督，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9.开标会议结束。
五、评标
（一）组建评标委员会
本项目评标委员会由评审专家  5 人(和招标人代表 0 人,共  5  人)组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三） 评标程序
1、形式审查
招标代理机构对投标人的资格(投标报名时已进行资格审查的除外)和投标文件的完整性等进行审查。
2、实质审查与比较
（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。
（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。
    投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标人的评判。
（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。由指定专人进行计算复核。
（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。
（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。
（四）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认。
（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标人供货产品一览表内容（不包括价格）与 招标文件中供货产品一览表内容不一致的，以招标文件中供货产品一览表为准；
2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见本采购文件《第三章：评标办法及评分标准》。
六、定标
1）、招标人确定中标人的原则：通过评标委员会对投标人所递交的投标文件进行详细评审，得出投标人技术及商务部分、投标报价部分得分，最终得分（技术及商务部分得分＋投标报价部分得分=最终得分）由高到低排序推荐前三名作为中标候选人推荐给招标人。

2）、招标人根据评标报告和评标委员会推荐的中标候选人中，确定中标人。招标人不保证最低投标报价中标，也不对未中标原因进行解释。

3)若投标文件总得分相同，按投标报价由低到高顺序排列。
七、合同授予
（一）签订合同
1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。
（二）履约保证金及质量保金

1. 合同签署前3天内，中标人须按投标人须知前附表规定的金额向招标人提交履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金，经验收合格，质保期满后，该款无息退还。
第三章  评标办法及评分标准
1、 评标办法：综合评分法

2、 评标的原则

评标工作遵循的原则：公平、公正、科学、择优、禁止不正当竞争。
投标文件应是符合招标文件所有实质性要求且投标报价合理，且不低于成本价。投标质量符合国家各项验收规范标准。投标供货周期低于或等于招标文件要求。招标人不保证最低报价中标。
评标委员会依据招标文件规定的评标办法对投标文件进行评审。不得采用招标文件没有规定的评标办法，也不得在评标时对招标文件规定的评标办法进行修改。评委会对所采取的评标办法无义务对投标人解释。
3、评标委员会：
本次评标由招标人依法组成的评标委员会进行评标，评标委员会由 5 名专家组成，负责本次招标的评审工作。
4、评标的程序

评标委员会首先对投标文件进行资格评审、初步评审（即重大偏差评审），资格评审、初步评审合格的投标人才能进入详细评审阶段。如果投标文件中有一项未通过审查标准，评标委员会将认定该投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。如果投标文件造成投标人不足三个的，评标委员会应认定本次招标的投标人数量没有竞争力，宣布本次招标失败。业主将重新组织招标活动。
a)资格评审
资格审查标准
	序号
	标    准

	1
	在中国境内注册并具有独立企业法人资格的锅炉制造商；能独立承担民事责任和合   同义务能力的生产厂家或供应商；投标人是供应商的还需提供厂家的授权委托书及厂家相关证明文件；

	2
	投标人须提供在“信用中（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标公告发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章；

	3
	法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》；

	4
	供应商若为制造商，须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（锅炉）A级资质，《中华人民共和国特种设备制造许可证》（压力容器）A级资质，且具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（许可类型：锅炉，施工类别：包含安装类；级别：2级或B级及以上），均在有效期内。供应商若为所投锅炉的代理商，应具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（许可类型：锅炉；施工类别：包含安装类；级别：2级或B级及以上）资质，且在有效期内，该锅炉制造商须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（锅炉）A级资质，《中华人民共和国特种设备制造许可证》（压力容器）A级资质，且在有效期内

	5
	锅炉制造商具有ISO9000（9001）体系认证（质量管理体系证书）、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书

	6
	提交投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；


b)初步评审（即重大偏差评审）

1、投标文件凡出现下列情形之一的属于投标重大偏差：
(1) 投标文件组成不完整， 主要内容未能按招标文件规定的内容、 格式填写、 装订；

(2) 投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

(3) 投标代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

(4) 投标文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；

(5) 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；
(6 )明显不符合招标文件关于对招标货物技术规格和标准的要求；

(7) 投标文件载明的招标项目交货期限超过招标文件规定的期限；
(8)供应商的报价超过预算价或最高限价；

(9) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

(10) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求；
2、凡被评标委员会界定为发生重大偏差的投标文件，将作废标处理。并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

投标文件出现下列情况属于细微偏差： 投标文件在实质上响应招标文件要求，

（1） 但个别地方存在漏项；
（2） 提供的技术信息和数据不完整；
且补正投标文件的遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。

在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以按照招标文件规定的标准和方式，对细微偏差做不利于该投标人的量化。
c)详细评审
评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为 100 分。商务报价权重占 30%，满分为30分；技术部分权重占 70%，满分为 70 分。投标人两部分的分值相加，即为该投标人的综合评估分。
具体分值见下表：

技术标、商务标评分标准
	项目
	分值
	评审内容

	商务标
	报价
	30
	评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分30分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。有效投标报价为通过初步审查的投标人报价

	技术标
	投标文件的
编制质量
	3
	投标文件制作是否完整、合理，出错率是否高，酌情给分，良好3分，一般2分，差得1分；

	
	质量管理体系
	2
	制造商具有ISO9000（9001）体系认证（质量管理体系证书）、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书。得2分，未取得认证0分

	
	售后服务及承诺
	8
	售后服务体系完整、承诺明确、质量保证措施完善。售后服务要求的响应程度、响应及处理时间、服务方式等，陈述完整，能全盘考虑用户需求的，得8分；
售后服务要求的响应程度、响应及处理时间、服务方式等，陈述较完整，较好满足用户需求的，得5分；
售后服务要求的响应程度、响应及处理时间、服务方式等，陈述不够完整，基本满足用户需求的，得3分；

	
	系统设备安装调试及方案
	5
	系统安装调试施工组织方案合理有效得0-5 分；施工技术方案合理得0-3 分；安全施工措施有效得0-1 分

	
	专利证书
	5
	投标人或生产厂家具有充足的研发人员及团队，企业针对锅炉研发获得实用新型专利证书；每证得 0.5 分

	
	近五年内同类项目业绩
	6
	投标人提供近五年内已中标燃气锅炉项目业绩，以投标人业绩为准，业绩证明材料为：合同或中标通知书复印件，每提供1 项有效业绩得2分，本项最多得6分。

	
	测试及验收标准
	6
	投标人是否具有专业的技术人员负责设备的安装、调试，安装调试及验收方案具体、详细、可行，有利于项目实施，进行横向比较，优得6分，良得 4分，差得 2分； 

	
	安全保证体系及保证措施
	10
	评价产品供货、运输、存放过程中的安全保证体系及保证措施的科学性、合理性；产品安装及试运行过程中的安全保证体系、保证措施的科学性、合理性等进行比较
全面阐述以上几个方面，在满足基本要求基础上，非常详细、完善、合理，可实施性强：10分。
每个方面都有涉及，阐述较详细、完善、合理，可实施性一般：5分。
每个方面都有涉及，阐述一般，可实施性不强：3分
各个方面没有全部涉及或未提供：0分

	
	供货方案及人员配置
	6
	供货能力产品加工周期、供货方案及人员配置合理可行性好的，得6分；产品加工周期、供货方案及人员配置比较合理可行性较好的，得4分；产品加工周期、供货方案及人员配置一般的，得2分。其他或未提供，得0分。

	
	信用评价
	4
	近两年企业经营稳定，业绩稳步增长，产品市场占有率高，并提供相关荣誉证书或报告，得4分，未提供不得分

	
	产品的安全稳定性
	10
	从产品整体标准、稳定、安全、耐用、质量进行综合比较。
投标产品整体标准、稳定、安全、耐用性好：10分；
投标产品整体标准、稳定、安全、耐用性较好：7分；
投标产品整体标准、稳定、安全、耐用性一般：3分；
投标产品整体标准、稳定、安全、耐用性差：0分。

	
	资质等级
	5
	投标人提供中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（锅炉）A 级或1级的得5分；B级或2级得3分。

	注: 1、每项内容扣分比例如超过20%，请评委依据投标文件在评委评审意见栏中写明原因,或另外附纸说明原因;




商务标（报价）评分标准：
商务标（报价）评分标 准：评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分30分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100，商务得分最低分为15分。
在价格评审中，若评标委员会发现投标人以明显低于市场或成本的价格投标，而投标人又未在投标文件中提供有力证据证明其报价合理的，评标委员会可以认定该投标以低于成本的价格投标。被认定为低于成本价格的投标文件将按无效标处理。
5、投标文件的澄清

评标委员会可以要求投标人就投标文件中含混不清和含义不明确之处作出书面澄清或说明，书面澄清或说明应由投标人法人代表或授权代表的签字（或签章）或盖章。
投标人澄清或说明的内容不得超出投标文件的范围和改变投标文件的实质性内容。投标人拒绝澄清或说明、澄清或说明的内容超出了投标文件的范围和改变了投标文件的实质性内容。投标书有可能会被拒绝。
6、在评标过程中，凡投标被依法否定或被评标委员会界定为废标的投标文件后，有效投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

7、参与评标的有关人员必须严格遵守招标投标的有关保密规定，不得泄露与评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标公正性的任何活动，如有违反将按国家有关法律及有关规定严肃处理。
8、投标人不得采取任何方式干扰评标工作，一经发现，该投标人的投标文件作废标处理。

9、确定中标单位：

评标委员会根据投标人最终得分的高低顺序推荐三名中标候选人， 原则上以投标人实质性响应招标文件要求，报价合理且排名第一的中标候选人中标，当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的， 招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
如果中标候选人全部放弃中标时，招标人将重新招标。

10、评标过程保密
开标之后，直到与中标人签署合同之前，凡是属于审查、评标的有关资料以及决定中标人的信息等，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露，否则按有关规定追究责任。
第四章  招标项目内容、数量、清单、规格和技术要求

一、开标一览表
	项目名称
	
	
	

	项目编号
	
	供货期限
	

	投标报价（元）
	小写：
大写：
	
	


清单后附
	序号
	设备(部件)名称
	型号 规格
	单位
	数量
	价格

	1
	锅炉本体（含平台扶梯）
	SZS40-1.6/280-Q
	台
	1
	

	2
	冷凝器
	全配套
	台
	1
	

	3
	省煤器
	全配套
	台
	1
	

	4
	过热器
	全配套
	台
	1
	

	5
	本体仪表阀门
	全配套
	套
	1
	

	6
	燃烧器，含燃烧器控制器、含配套燃气阀组、基础等
	排放限制低于乌昌地区标准。配套燃烧机应为进口品牌，燃烧机风量需满足满负荷出力要求，保证锅炉100%出力，含配套燃气阀组，（西门子、冬斯、霍尼韦尔品牌投标人三选一）
	台
	1
	

	7
	鼓风机（含基础）
	鼓风机左旋90°，风量≥60000m3/h，风压≥8600Pa。
	台
	1
	

	8
	分气缸（含基础）
	1.6MPa，300℃，材质20#钢，筒体直径800mm，DN500一进一出换热机组DN100
	套
	1
	

	9
	取样装置及管路系统
	配套
	套
	1
	

	10
	烟囱（含基础）
	33m，外径1.2m，内防腐为涂刷玻璃鳞片两遍，烟道入口底调整至2.35m高，清灰口调高至2.9m，2.35m处封堵.
	台
	1
	

	11
	烟气在线检测系统
	满足乌昌地区污染源自动监控设施相关标准，负责验收和质保期内的对比监测及技术指导交接
	套
	1
	

	12
	锅炉和过热器安全阀排空管道、热力除氧系统及管道、生火排汽管道其配套的管道支架等
	全配套
	
	
	

	13
	锅炉报备、检测及验收报告、锅炉当地安全备案、烟气排放检测、安全阀校验并备案等
	全配套
	项
	1
	

	14
	其他
	该清单上述所列设备为锅炉主项必要设备，本次招采包含本清单所设备但不仅限于锅炉整体正常运行工作所需必要配套设施及基座基础、管沟、线控、线槽等设施设备的采购安装
	套
	1
	

	二
	调试
	全配套（含单机、模组、整体联合调试试车等）
	套
	1
	

	三
	运输
	负责全环节运输调度协调包含配合、安全、疫情防控等检查相关措施风险
	套
	1
	

	四
	供货设备安装
	锅炉为二层平台布置
（锅炉房主体已完成，预留顶部吊装孔距地约24米高）
	套
	1
	


第五章  合同条款
1.定义
本合同中和附件中所用的下列术语应解释为：
1.1“买方”系指买货物的单位。
1.2“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。
1.3“合同”系指买方、卖方双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有附件、附表和组成合同的所有文件。
1.4“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确的履行合同义务时买方应支付给卖方的货币额。
1.5“合同专用设备”系指卖方根据招标文件规定须向买方提供的一切配套设备、仪表、备品备件、专用工具、手册、“三证”和技术资料及其他材料。
1.6“服务”系指根据合同所含招标文件中技术规范要求的规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其他的服务，如安装、调试、技术协助、培训以及其它类似的义务。
1.7“现场”系指买方单位项目实施地点。
1.8“备品备件”系指根据合同提供的合同专用设备的备用部件，包括随机备品备件和足够两年运行使用的备品备件。
2. 合同标的(详见技术规格及要求)

3. 供货范围
3.1 合同的供货范围详见第三章相关条款。
3.2 合同供货范围包括了所有专用设备、技术资料、专用工具、备品备件，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足第二章相关条款对合同专用设备的性能保证要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的专用设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。
4. 合同价格
4.1 合同价格即合同总价（      ）元（大写:       元）。
本合同采用的合同价格方式为固定合同总价，包括货物主要设备、配套设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、服务、安装、调试等费用，还包括合同专用设备的税费、运杂费、保险费等与合同有关的所有费用。
4.1.1 合同价格为（      ）元。
4.1.2 合同其他费为（      ）元。
4.1.3 合同的安装、调试费为（          ）元。
4.2 合同价格在合同执行期内不得变动。
5.交货期：自合同签定之日起80日内交货并安装完毕。
6. 结算方式
6.1 本合同使用的货币种类为人民币。
6.2 货款的支付：
6.2.1. 按合同约定支付
7. 交货和运输
7.1 本合同货物的交货及安装进度满足招标文件的要求。
7.2 交货地点：招标人指定地点
7.3 卖方在交货地点交货，运输费（指从货物出厂到运抵交货地点所产生的运输费用以及所有包装物返回的费用）及相关的杂费、保险费包括在卖方的投标总报价之内,运输方式由卖方决定,由卖方办理。
7.4 全部货物运抵施工现场并经开箱验收安装合格后的日期应视为货物交货日期，此日期即本合同第20款计算迟交货物违约金时的依据。
7.5 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则。卖方应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。
7.6 收货单位名称
收货单位：                        
8. 装运通知
8.1 卖方应在装完后的24小时之内将合同号、货号、数量、覆盖面积、发票金额、运输工具的名称及起运日期，以电话或传真通知买方。如卖方延误了将上述内容用电话或传真通知买方的时间，由此引起的一切损失应由卖方负担。
9. 包装要求
9.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输，防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，有严禁倒置标识，以确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
9.2 每件包装内应附一份详细装箱单和质量合格证。
9.3 可以多次使用的包装物，应由卖方负责收回。
10. 标识
10.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标识：
A.收货人；
B.合同号；
C.发货单位；
D.收货人代号；
E.到货站；
F.出厂编号；
G.总共箱（件）数及箱号；
H.出厂或装箱日期；
I.货物的名称；
J.毛重/净重（公斤）；
K.尺寸：长×宽×高（以厘米计）
10.2 如果货物单件重在两吨或两吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标识标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“请勿倒置”等字样和其他适当的标志。
11. 专利权
卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉。
12. 保险
12.1 由卖方办理到达目的地的按照发票金额的100%的“一切险”的保险。在买方收到货物前的损坏、丢失，由卖方负责补齐。
13. 技术资料
13.1卖方须向买方提供全部中文、英文操作手册、维修手册、图纸各一套，提供全套专用维修工具，应标明配置、规格、承诺作为合同附件，与合同具有同等法律效力。
13.2提供所有合格有效证件、包括软件使用证，中英文维修手册、操作手册和电路图，提供用户所在地技术监管部门的检测合格报告,所产生费用由中标方承担。首次使用计量检测费由卖方负责。
13.3.新疆有厂方维修工程师，并提供工程师联系电话。
13.4 提供制造厂的检验、测试报告及合格证书,并提供货物装箱清单。
13.5 卖方认为有必要提供的其它技术资料及文件。
14. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件和期限。
14.1 卖方应严格按照专用设备材料制造国家标准和机械行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。
14.2 货物到达使用单位后，卖方接到用户电话通知后,3天内派工程技术人员到达现场。
14.3 在商检人员和卖方技术人员在场的情况下，对照配置及装箱清单开箱验收合格后，再进行安装、调试工作。
14.4 货物安装、调试并投入使用应在规定期限3天内完成，如不能完成每延一天，交滞纳金1000元/天。
14.5卖方应保证所提供货物的技术性能达到买方招标文件所提出的各项要求，如在使用中发现技术参数达不到招标文件所要求时，买方可要求赔偿损失。如重要技术参数达不到要求，买方可要求退货，一般技术参数达不到要求，每一项按货物总价的10%赔偿。
14.6 货物安装、调试、验收合格后，双方共同签署货物验收报告。
15. 检验
15.1验收合格进入保修期的条件是：符合商务条款的全部内容、符合合同内所有硬件、软件功能及临床应用培训的全部要买方代表和有关专家签字、验收并有买方盖章为合格有效日期。
15.2. 货物抵达使用单位后，卖方应在一周内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员和检验检疫人员在场的情况下开箱点货物，卸车搬运，安装调试均由卖方负责，买方协助，卖方承担所有费用。
16 安装与整机要求
16.1安装
16.1.1卖方提供电源进户要求,参数,摆放位置的平面图。
16.1.2 安装、调试期间所发生的一切费用由卖方承担
16.1.3卖方应预先看场地、制作并提供安装示意图、彩色效果图，在医院现有的房间安装。
16.2整机要求：
16.2.1设备必须是合同生效后，由原厂生产的合同项下的全新设备.

16.2.2要求设备开机率达95%以上（按365天计算）。
16.2.3 由国家计量单位出具鉴定合格证书（如有，费用由厂家承担）。
16.2.4 电器设备应符合中国国家同类医疗设备有关电器安全的规定。
16.2.5提供常用配件清单及分项报价单。
17培训
17.1培训及售后：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员能够正确地使用设备各种功能（至少2次）。提供技术人员培训2人次（维修、使用）时间至少一周。
17.2设备生产厂家的维修部门负责人到招标现场，确认售后服务内容和相关事项，同时提供招标产品的技术白皮书(如有)。
18质保和维护服务：
  18.1.质量保证期：按照国家有关规定质保期为两年
18.1.1保修期内如设备出现故障，1小时做出响应，2小时工程技术人员到达现场解决问题。
18.1.2提供最新版本软件的机型，软件免费升级。
18.2 技术服务及验收
18.2.1 货物到达使用单位后，卖方接到用户电话通知后,3天内派工程
技术人员到达现场。
18.2.2 在使用科室、设备科和卖方技术人员在场的情况下，对照配置及装箱清单开箱验收合格后，再进行安装、调试工作。
18.2.3  设备安装、调试并投入使用应在规定期限内完成， 
 18.2.4  卖方应保证所提供设备的技术性能达到用户标书所提出的各项要求，如在使用中发现技术参数达不到投标文件所要求时，用户可要求赔偿损失。如重要技术参数达不到要求，用户可要求退机，一般技术参数达不到要求，每一项按设备总价的10%赔偿。
 设备安装、调试、验收合格后，双方共同签署设备验收报告。
19. 索赔
19.1 根据合同第15条和第18条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
A. 卖方同意退货，并用合同中规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险金、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所付出的其他费用。
B. 根据货物低劣程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定同意降低货物的价格。
C. 用符合规格要求的新零件、部件来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所遭受的一切直接费用。同时，卖方应按相关规定，对更换件相应延长质量保证期。
D. 由于卖方设计、制造或安装缺陷造成现场改造或影响工作效率时，工作或修补缺陷的一切费用由卖方承担，并视情况扣除质保金。造成拖延工期时，按违约处理。
19.2 如果在买方发出的索赔通知后10天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第19.1条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或从质量保证金中扣回索赔金额。
20. 迟、错交货
20.1 卖方应按照合同规定的时间和地点交货和提供服务。
20.2 如果卖方毫无理由的拖延交货，将受到以下制裁：罚款和（或）终止合同。
20.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货和提供服务的理由、延误时间通知买方，买方在接到卖方通知后，应对情况进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货和提供服务的时间。当买方仍需要按期交货和按期提供服务时卖方应按期交货和提供服务，逾期交货和逾期提供服务应按照《合同法》的有关规定，按逾期交货和逾期提供服务的时间向买方偿付违约金，并承担由此而造成买方的其他损失及费用。核定损失额比率为每迟交七日，按迟交货物金额的0.5％计，不满七日按七日计。
20.4 产品错发时，除应承担由此多支付的一切费用外，并按相关条款承担延期交货的责任。
21. 违约罚款
21.1 除合同第22条规定外，如果卖方没有按照规定的时间完成安装、调试和提供服务，或没有达到投标文件中任一条款的承诺都是卖方违约。应向买方支付的1-5%的违约金。如果达到最高限额，买方将考虑终止合同。
22. 不可抗力
22.1 如果双方任何一方由于战争、严重的火灾、水灾、台风和地震以及其他双方同意属于不可抗力的事故，致使合同的履行受到影响时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
22.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给另一方，如果不可抗力影响时间延续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
23. 税费
23.1 根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。
23.2 本合同价格为含税价。卖方提供的货物、安装、技术图纸资料、服务（包括运输）、进口专用设备（或部件）等所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由卖方承担。
24. 合同争议的解决
24.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，任何一方则可以将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。
24.2 法院判决对双方均有约束力。
24.3 由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应有败诉方负担。
24.4 在法院审理期间，除正在进行法院审理的部分外，本合同其他部分应继续执行。
25. 违约终止合同
25.1 在买方对因卖方违约而采取的任何补救不受损害的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。
A.如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或者全部货物。
B.如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。
在上述任一情况下，卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能矫正其过失。
25.2 在买方根据上述第25.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物和服务，卖方应对购买类似货物和服务所超出的费用部分负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止部分。
26. 转让和分包
26.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
26.2 如投标文件中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同中卖方所转授出的全部分包合同，但原投标文件或后来发出的通知均不能解除卖方履行本合同的义务。
26.3 卖方对部分或全部转让其应履行的义务而确定的分包合同负全部责任，买方不承担任何责任和义务。
27. 适用法律
本合同按中华人民共和国的法律进行解释。
28. 合同生效及其他
28.1 合同在买方、卖方双方签字后即开始生效。
28.2 本合同一式四份，以中文书写。买、卖双方各执两份。
28.3 招标文件、中标投标人的投标文件、评标答疑记录及中标通知书都是本合同不可分割的一部分。
28.4如需修改或补充合同内容,经协商，买卖双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。
第六章　投标文件格式
一、封面格式：                                                 

投 标 文 件
项目名称：                                                   
项目编号：                                             

投标人名称：                            （加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                 
投标人地址：                                    
投标人联系人：             电话                  

启封时间：在20     年  月  日  时  分之前不得启封
        年   月   日

附件1.
投 标 函
新疆壹顺祥项目管理咨询有限公司：
我们收到贵公司      项目名称        项目招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。
⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装调试及技术服务投标总价 （大写）             元，￥：                元人民币。
⒉如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。
⒊我们同意按招标文件的规定，本投标文件的有效期为投标截止时间后90 天。
⒋我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。
⒌我们认为招标人有选择或拒绝任何投标人中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。
⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。
⒎我方愿意遵守招标文件中规定的收费标准，承付采购代理服务费。
⒏该项投标在投标截止时间后的投标有效期内保持有效，不作任何更改和变动。
⒐我们同意按招标文件规定，交纳          元的投标保证金。
⒑综合说明：
（1）货物的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。
（2）易损件、备品备件、专用工具及供应方式。
（3）技术服务。
（4）运输方式。
（5）要求招标人提供的配合。
（6）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。
（7）其它。
11.所有有关本投标文件的函电，请按下列地址联系：
单       位：
地       址：
电       话：
传       真：
联   系  人：
投标人（公章）：
                                授权代表签字：
                                     年   月  日
附件2

 二、 投标报价一览表

	项目名称
	
	
	

	项目编号
	
	供货期限
	

	投标报价（元）
	小写：

大写：
	
	


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
2、报价为人民币报价，报价一次性包干，包含各项设备费、运杂费（含保险费）、安装调试费、培训费、接口费，测试费、直至整个工程项目达到正常使用的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，招标人不再补偿。投标报价为最终报价，投标人不得再要求追加任何费用
3、报价中的单价应考虑材料合理的损耗率

4、投标人按招标文件第四章招标项目的清单进行报价。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                    

投标人名称（盖章）：                                           
    日期：    年   月   日
附件3

三、法定代表人身份证明

单位名称：                                                   

企业类型：                                                   

地    址：                                                   

营业期限：                                                   

成立时间：                                                   

姓名：             性别：            年龄：          职务：       

系          （投标人名称）               的法定代表人。

特此证明。

                         投标人：                      （盖章）

                         日  期：        年        月        日

附件4
四、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           系                  的法定代表人，现授权委托                      的        为我的代理人，以本单位的名义参加                       

招标工程的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：               性别：          年龄：        

部  门：                               职务：        


投  标  人：                                 （公章）
法定代表人：              （签字或盖章）
年    月    日

附件5
投标人企业简介等情况说明（后附：企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证）；投标人是厂家的还需提供厂家的授权委托书及厂家相关证明文件。
附：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标公告发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章。。
扫描件需清晰可辨认。
附件6
近五年内同类项目业绩

	项目名称
	供应产品名称
	质量情况
	合同额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：后附采购合同或中标通知书及相关业绩证明材料复印件。

投标人名称：

投标人法人或授权代表签字：

附件7
提交投标保证金缴纳凭证复印件加盖公章；
附件8
质量管理体系提供相关证明材料； 
附件9
信用评价、资质等级、专利证书等企业注册独立商标提供相关证明材料；

附件10
售后服务及承诺书；
附件11
供货方案及人员配置，安全保证体系及保证措施
附件12
系统设备安装调试及方案，测试及验收标准
附件13
本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。















代理人身份证复印件（正反面）





























PAGE  
1

