莎车县维吾尔医院医疗设备及其他物资采购项目政府采购需求书

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购标的需实现的功能或者目标：

- 为保证医院平稳、安全、健康的经济运行提供有力的保障；充分发挥医院人才优势、技术优势及资源优势，提高医院整体信息化水平，从而达到提高医疗服务水平、服务质量、提高核心竞争力和医院工作效率的目标。

- 2、为落实政府采购政策需满足的要求

（1）《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（2）《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）；

（3）《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库【2020】46号）；

（4）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）等。 注：投标商所投产品应优先选择《财政部国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

二、供应商资格：

1、符合《中华人民共和国采购法》第二十二条的相关规定；

2、具有独立法人资格（三证合一的营业执照）；

3、被授权委托人在本单位缴纳的近六个月的社保证明（单位社保缴费凭证和个人明细表）；法定代表人提供本单位社保缴费凭证；

4、法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投标具备法人身份证及法人代表资格证明书)；

5、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单或被财政部门禁止参加政府采购活动时间及地域范围内；

6、2021年的财务审计报告（新成立的公司近三个月内的银行资信证明）；

7、税务部门出具的近四个月的完税证明；

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

9、投标单位（供应商）针对本次项目《反商业承诺书》；

10、生产厂家须具备有效的《医疗器械生产许可证》及有效的第二类医疗器械经营备案凭证；经授权的代理商须具备有效的《医疗器械经营许可证》及有效的第二类医疗器械经营备案凭证（仅适用于第一二标段）；

11、本项目不接受联合体投标。

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

供应商供货应与产品原始技术资料及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准，如提供货物验收不合格，所有损失由供货方自己承担，安装调试完毕后中标单位一同参与验收。

四、采购实施计划主要内容：

1、采购内容：

第一标段：医疗设备一批 (熏蒸治疗仪 膏药贴制作机 药渣挤压器（包含过滤器） 循环水真空泵 旋转蒸发器)

第二标段：医疗设备一批(肺功能检查仪 中医体质辨识系统 全自动血压测量仪 中医定向透药治疗仪 注射泵 负压脉动式清肺仪)

第三标段：白大褂 护士服 病号服等（白大褂800套 护士服600套 均为冬夏各一半 病号服1000套 后勤、120司机、制剂室人员工作服110套）

第四标段：医疗器械（高值耗材）唯一标识管理系统及硬件设备

采购项目预（概）算：200.81万元

3、最高限价：

第一标段：预算资金：44.16万元

第二标段预算资金：85.05万元

第三标段：预算资金：19.1万元

第四标段：预算资金：52.5万元

4、开展采购活动的时间安排： 2023年1月5日 下午16:00（北京时间）

5、采购组织形式：委托中介机构代理采购

6、委托代理安排：新疆西部疆南招标代理有限公司

7、采购包划分与合同分包：共分为四个标段

8、采购方式：公开招标

9、竞争范围：面向全国

10、评审规则：本项目评标办法采用综合评标价法，将依法组建不少于 5 人组成的评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会按照“公平、公正、科学、择优”的原则，评价参加本次招标的投标供应商所提供的产品价格、性能、质量、服务及其投标文件的符合性及响应性。

- 五、采购标的内容、数量，包括技术要求和商务要求：

货物需求一览表

| 名称 |  | 采购明细 |  |  | 数量 |  | 单位 |  | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗设备采购 （一包） |  | 熏蒸治疗仪 |  |  | 6 |  | 台 |  | 441600 |  |
|  |  | 膏药贴制作机 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
|  |  | 药渣挤压器（包含过滤器） |  |  | 2 |  | 台 |  |  |  |
|  |  | 循环水真空泵 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
|  |  | 旋转蒸发器 |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |
| 医疗设备采购 （二包） |  | 肺功能检查仪 |  |  | 1 |  | 台 |  | 850500 |  |
|  |  | 中医体质辨识系统 |  |  | 1 |  | 套 |  |  |  |
|  |  | 全自动血压测量仪 |  |  | 2 |  | 台 |  |  |  |
|  |  | 中医定向透药治疗仪 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
|  |  | 注射泵 |  |  | 5 |  | 台 |  |  |  |
|  |  | 负压脉动式清肺仪 |  |  | 4 |  | 台 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢板框过滤器 |  |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 白大褂、护士服、病号服等采购（三包） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款式/号码 |  | S | M | L | XL | XXL |  | XXXL |  | 小计 |
| 医生白大褂 |  | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 |  | 50 |  | 800 |
| 护士白大褂 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 600 |
| 病号服 |  | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 100 |  | 1000 |
| 后勤、120司机、制剂室人员工作服 |  | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 |  | 10 |  | 110 |
| 合计 | 2510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：具体以中标单位实际测量为准

| 医疗器械（高值耗材）唯一标识管理系统（四包） | 系统部分（软件） | 1 | 套 | 525000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件部分（硬件） | 1 | 批 |  |

医疗设备参数

一、熏蒸治疗仪

熏蒸治疗仪集熏蒸、臭氧消毒、烘干、温水冲洗等多功能为一体，具有消炎杀菌、消肿、止血、镇痛、活血化淤、去腐生肌，促进微循环，调节机体神经等功能，可达到用药直接、使用方便、见效快的目的。

1、适用范围

适用于内痔、外痔、混合痔、肛门瘙痒等肛肠疾病及妇科疾病的辅助治疗。

2、禁忌症

恶性肛周肿瘤患者，有血液疾病的患者，严重心脏病、高血压病患者，严重肝肾疾病患者，肛周手术切口缝合者术后，妇女妊娠期、月经期及产褥期，认知功能不全不能配合治疗者。

3、工作条件

a)  环境温度：+10℃～+40℃；

b)  相对湿度：30%～75%；

c)  大气压力：860 hPa～1 060 hPa；

d)  电源：交流，220 V±22V，50 Hz±1 Hz。

4、主要参数

熏蒸治疗仪为座式设备，由主机、控制台、熏蒸药罐、熏蒸喷头、进水管、排水管组成。

b）安全类型：Ⅰ类  B型

c）输入功率：≤1500VA

d）上下水管尺寸：上水管接口尺寸G1/2，上水管长度1.5m±0.3m，下水管接口尺寸50mm±2mm，下水管长度1.5m±0.3m

e）水温在20℃-25℃时，熏蒸出蒸汽预加热不大于10min。

f）熏蒸换挡预加热时间3s±1s。

g）熏蒸温度35℃-50℃,误差±2℃，共分5档，每档调节3℃。

h）治疗仪具有熏蒸防干烧功能。

i）熏蒸时间为25min，误差±1min。

j）臭氧浓度为0.1mg/L±0.05mg/L。臭氧气体外泄量不大于0.16mg/m3。

k）冲洗预加热时间不大于5分钟。

l）冲洗加热温度：35℃-40℃，误差±2℃。

m）冲洗加热温度超过45℃时，治疗仪切断加热装置。

n）烘干温度34℃±2℃。

o）冲洗喷水管最大伸出长度为65mm±6.5mm。

p）冲洗水柱最大高度1000mm±100mm。

q）最大承重150kg。

- 供货期：15天内；

- 质保期：质保一年，一年后出现故障，由公司安排工程师维保，医院负责维保所需材料费，其余费用由公司承担；

- 投标商报价需包含设备运送、安装、调试等一切费用，医院除中标金额外不在支付任何费用；

- 付款方式：设备到货后支付40%，所有设备安装调试完毕付60%；（具体以甲方签订合同为主）

- 供货地点：莎车县维吾尔医医院。

- 膏药贴制作机

- 使用效果

- 1、生产中的滴注、成型、复合、裁切环节，都由设备自动处理，电脑编程，操作简单方便;

2、可保证产品尺寸误差小于 1%， 贴片位置误差小于 2%，成品率达 到99%;

3、设备动作衔接紧凑，效率可达到 18-35片/分钟（φ5cm 模具）,药芯越小，效率越高。黑膏药，热熔胶的滴注、复合、成型、切片功能可在此生产线上自动完成

4、适用于传统外敷膏药的生产。耗材可适用于棉布、pu膜(防水膜)、无纺布等卷材，机器上可加易撕条机构，膏体可用老膏药、热熔胶、凡士林、松香、蜂蜜膏等基质。

二、主要参数

1、技术参数：设备外形尺寸：长 1800mm宽 800mm 高 1750mm

重量： 350 kg

系统最大功率： 4KW

系统额定工作压力： ≥0.6MPa

供压需求： 大于0.6MPa

电源电压： AC 220 V，50Hz,

人    工：一人可操作

2、 锅压力温度可控可调，锅内容量(≥25公斤)；

3、输送管道管道自带加热系统；

4、定量滴注头，滴注头设计也可加热，滴注量可调整，根据滴注量可调整用单滴注头或者双滴注头。

5、成型模具(药芯尺寸)成型模具便于更换，能够解决客户产品规格型号多的问题，可根据客户要求定做模具形状圆形、方形、椭圆形等异型模具。

6、单刀成型(膏药布外形尺寸)，刀具使用寿命长，成型效果好，非常耐磨。贴片长度可在触摸屏上进行调节。

7、各类模具不少于20种（包含腰椎、膝盖、颈椎、乳腺等人体各个部位）。

- 供货期：15天内；

- 质保期：质保一年，一年后出现故障，由公司安排工程师维保，医院负责维保所需材料费，其余费用由公司承担；

- 投标商报价需包含设备运送、安装、调试等一切费用，医院除中标金额外不在支付任何费用；

- 付款方式：设备到货后支付40%，所有设备安装调试完毕付60%；（具体以甲方签订合同为主）

- 供货地点：莎车县维吾尔医医院。

- 三、药渣挤压器（包含过滤器）

基本参数：

- 功率：3KW

- 电源：380V

- 压力：30t

- 单桶压榨容量：一台20L、一台30L

- 外形尺寸：根据压榨容量制作

- 能源：抗磨液压油

- 脱水率：20％-85％

- 8、距离地面高度：≥50cm

其他要求：

- 1、液压压榨机主要由机架、油缸、压力油泵、压盖、电机、油箱、桶组合而成。

- 2、底座、压盖及料桶需采用316L药用不锈钢及不锈板材包裹，符合药品卫生要求，噪音小,，维护方便。

- 3、设备工作压力可设定，压榨时间自由设定：包括单次压榨总时间和短距离压榨往复频率均可设定。

- 4、手动自动可转换：使用时一般先采用手动方式，下行至设定位置时切换至自动，自动压榨时间完成后，压盘自动复位。

- 5、主体需采用316L药用不锈钢制作，符合药品行业使用标准。

- 6、除进出料口外，其余采用密封结构，使用环境清洁卫生

- 7、压榨机压力和时间可根据工艺要求设定。

- 8、除机子本身过滤网外，每台机子需各配备60目过滤网2套、80目过滤网5套、100目过滤网2套

- 供货期：15天内；

- 质保期：质保一年，一年后出现故障，由公司安排工程师维保，医院负责维保所需材料费，其余费用由公司承担；

- 投标商报价需包含设备运送、安装、调试等一切费用，医院除中标金额外不在支付任何费用；

- 付款方式：设备到货后支付40%，所有设备安装调试完毕付60%；（具体以甲方签订合同为主）

- 供货地点：莎车县维吾尔医医院。

- 四、循环水真空泵

- 1、流量          90L/min

- 2、扬程          8m

- 3、最大真空度    0.098MPa

- 4、单头抽气量    10L/min

- 5、水槽容积      15L

- 6、循环水功能     有

- 7、显示方式     压力表×2

- 8、抽气头数量    2

- 9、功率         180w

- 10、电源        AC  200V 50Hz

- 11、净重        10KG

- 12、产品尺寸（L×W×H mm）  400×280×420

- 供货期：15天内；

- 质保期：质保一年，一年后出现故障，由公司安排工程师维保，医院负责维保所需材料费，其余费用由公司承担；

- 投标商报价需包含设备运送、安装、调试等一切费用，医院除中标金额外不在支付任何费用；

- 付款方式：设备到货后支付40%，所有设备安装调试完毕付60%；（具体以甲方签订合同为主）

- 供货地点：莎车县维吾尔医医院。

- 五、旋转蒸发器

- 基本参数：

- 1、输入电源AC 220V/50HZ（可定制AC 110V/60HZ）

- 2、电机功率30W

- 3、加热功率1KW

- 4、显示方式LED数码管

- 5、真空度0.098MPa

- 6、旋转速度0~120r/min

- 7、蒸发能力20ml/min

- 8、控温范围室温~99℃（可选0~200℃）

- 9、控温精度±1℃

- 10、玻璃温度范围-80~250℃

- 11、主机升降行程0~150mm

- 12、主机升降方式  自动（电动）升降

- 13、旋转瓶容量  1000mlψ131mm/24#标口

- 14、收集瓶容量  500mlψ105mm/24#标口

- 15、加料阀      19#标口

- 16、冷凝器尺寸中85*460mm（可选冷阱式冷凝器）

- 17、浴锅尺寸中 Φ240*120Hmm约4.5L

- 18、锅壳尺寸250*365*150mm

- 19、整机占空间尺寸640×430× (860-1010) mm

- 注：浴锅可加配有机透明罩。且可与循环水真空泵互相兼容连接

- 供货期：15天内；

- 质保期：质保一年，一年后出现故障，由公司安排工程师维保，医院负责维保所需材料费，其余费用由公司承担；

- 投标商报价需包含设备运送、安装、调试等一切费用，医院除中标金额外不在支付任何费用；

- 付款方式：设备到货后支付40%，所有设备安装调试完毕付60%；（具体以甲方签订合同为主）

供货地点：莎车县维吾尔医医院。

- 六、肺功能检查仪

一、设备测试功能要求：

- 肺功能检查

- 1.1可进行流速/容量、慢肺活量、每分钟最大通气量功能检查

- 1.2气道过敏反应测试系统（激发试验），包含软件功能及硬件激发给药装置（需提供注册证）

- 1.3后期可升级潮气功能模块，可满足0-2岁患者人群使用

- 1.4后期可升级气体分布测试

- 支气管试验

- 舒张试验、激发试验、吸药前后肺功能对比、药物使用效果评定

- 指标参数

3.1 最大吸气肺活量VCin、最大呼吸肺活量VCex、最大肺活量VCmax、补吸气量IRV、补呼气量ERV、潮气量VT、深吸气量IC、呼吸频率 BF、静息每分通气量MV、每分最大自主通气量MVV、用力肺活量FVC、一秒量FEV1、一秒率FEV1%FVC、最大呼气峰流速PEF、用力呼气25%,50%,75%的流速MEF25，MEF50，MEF75等

3.2 激发试验：PD20等

3.3潮气功能：呼气达到峰值时间与总呼气时间的比值（TPTEF/T EX）；呼气峰值流速（PEF）；吸气峰值流速（PIF)；达峰时间（TPTEF）；每分钟通气量(MV)；呼吸总时间（T TOT）；吸气时间与呼吸总 时间的比值（TI/TOT）；达峰容积（VPTEF）；达峰容积比（VPTEF/VT EX）等

二、设备性能要求：

- 流量传感器

  - 采用数字超声流量传感器，传感器中间没有任何障碍物，以减少交叉感染

  - 呼吸阻力为0

  - 流量范围: 0—±20L/S；测量精度：±2.0%或50mL/s（使用较大值）；

  - 容积范围：0—20L；测量精度：±1% ；

- 其他性能要求

  - 系统可自动校准，无需操作员每天手动容量及三流速定标

  - 传感器中间没有任何障碍物，能有效避免交叉感染，无需频繁清洗或消毒

  - 内置温度传感器，实时测量环境温度，可以手动输入当地海拔高度、湿度自动进行BTPS校正。

  - 测试参数符合欧洲呼吸协会（ERS）标准或美国胸科协会（ATS）标准，具有一定的权威性、可比性

三、软件分析功能

- 强大的软件分析功能

  - 具有多种国际通用的预计值，也支持自定义预计值，可灵活设置中国人自己的预计值

  - 具有最新的国际国内综合预计值方案（GLI2017&ECCS93）

  - 满足ATS和ERS的质控要求，测试结果自动分析、自动判定是否满足质控要求和报告重复性等级

  - 软件自带“标准分数”辅助判断功能，避免漏诊或误诊

  - 测试图形可灵活调整长宽比例

  - 测试完成后可以直接在结果界面增加或减少所显示的参数，无需进行后台设置或第二次测试

  - 软件数据库系统提供数据库查询、分析功能，测试报告可以PDF或GDT的形式输出，测试数据以Excel格式输出，方便后续数学统计和科学分析研究。

  - 支持报告模板定制：软件可按照受试者测试的质量控制和测试数据，分析并自动生成诊断意见

- 数据管理

  - 可自定义编辑报告模板和数据输出格式

  - 支持通过HL7协议与医院HIS系统连接或建立工作站

四、其他要求

- 供货期：15天内；

- 质保期：a、设备的质保期一年，一年内出现任何问题，无偿维保；一年以后，医院提供维保材料费用，由公司承担人工等费用。保证设备正常运转率达到95%以上；

- b、维修人员保证在24 小时内响应，能提供备机以确保不中断用户使用

- 投标商报价需包含设备运送、安装、调试等一切费用，医院除中标金额外不在支付任何费用；

- 辅助设备:a、配备知名品牌电脑，内存8G及以上， CPU 为Intel酷睿 i5处理器及以上、硬盘500G及以上

- b、配备耗材，且能长期提供消耗品及备件

- 付款方式：设备到货后支付40%，所有设备安装调试完毕付60%；（具体以甲方签订合同为主）

- 供货地点：莎车县维吾尔医医院。

- 七、中医体质辨识系统

- 一、设备安全性要求

- 1、产品组成：须具备舌象、脉象或多种中医诊断数据采集与分析功能。在确保医疗设备使用安全性、有效性同时，为满足临床应用及科研需求，确保医疗设备使用安全性、有效性，为满足临床应用及科研需求，仪器各功能模块一体化运行且提供相关注册证。

- 2、设备须通过电磁兼容（EMC）安全强制标准检验；

- 3、设备须通过细胞毒性、过敏反应及皮肤刺激等项目检验；

- 4、整体设备技术指标须符合《YY/T 1488-2016 舌象信息采集设备》及《YY/T 1489-2016 中医脉图采集设备》中华人民共和国医药行业标准要求；

- 5、产品注册证应标明具备：舌象和面象功能；

- 6、由计算机、显示器、工作台车、键盘、鼠标等组成。仪器可自由移动，以便病人信息采集，符合人体工程学。（ 配备知名品牌电脑，内存8G及以上， CPU 为Intel酷睿 i5处理器及以上、硬盘500G及以上 .显示器32英寸，分辨率1920*1080及以上）

- 二、设备技术性能要求

- 1、舌面象采集窗口光源显色指数：Ra≥90；

- 2、舌面象采集窗口光源色温：5000K≤Tc≤6000K；

- 3、照度与照度的均匀性：多点检测舌、面单元患者应用部分的照度值（Ec）均为在拍摄窗口，照度值（Ec）允差为：±10%。

- 4、运用计算机标准化技术采集分析舌面象信息，并在产品注册证中体现；

- 5、可自动分析舌象特征，输出结果不低于4类20种；

- 6、可自动分析面色整体特征，分析结果不低于14种；

- 7、脉象传感器为全自动加压传感器。

- 8、脉搏传感器触力面为符合人体工程学并模仿中医指法的触力传感器，触力面与血管接触直径范围：3mm≤φ8mm；

- 9、传感器灵敏度为0.5mV/克力，系仪器整机灵敏度；

- 10、采样时间：≥40秒；；

- 11、脉象浮中沉自动阶梯加压；

- 12、提供中医脉象图及相关测量参数，给出脉名判读结果。

- 13、问诊量表及判定标准符合中华中医药学会标准ZYYXH/T 157--2009《中医体质分类与判定》的要求；

- 14、体质辨识功能有食品药品监督局颁发的权威资料。

- 三、软件功能性要求

- 1、中医综合诊断辨识 1）须根据中医舌象、面象、脉象及问诊等客观四诊化信息，自动识别出不低于9种体质辨识及20种中医脏腑辨证分型；并可提供对应脏腑辨证的养生方案及中医药适宜技术方案； 2）为保证产品知识产权合法性，应提供对应功能的软件著作权证书；

- 2、中医体质辨识功能须符合中华中医药学会 ZYYXH/T157-2009 《中医体质分类与判定》标准，可输出9 种基本体质以及44种复合体质；

- 3、老年人体质辨识功能须符合中医药健康管理服务技术规范-老年人中医药健康管理服务的要求；

- 4、中医辨识调身养心系统 1）系统在传统中医理论的指导下，通过采集个体行为特征，运用科学的计分方法进行量化分析，最终得出测评结果，客观的反映个体性格特征 2）系统必须出具相关国家版权局出具的计算机软件著作权证书材料；

- 5、老年人高血压病辅助辩证功能 须根据中医舌象、面象、脉象等客观化信息，结合患者主诉等症状，进行中医四诊合参辨证，并可自动分析输出高血压慢病中医辨证结果及输出对应养生干预方案。

- 6、糖尿病辅助辩证功能 须根据中医舌象、面象、脉象等客观化信息，结合患者主诉等症状，进行中医四诊合参辨证，并可自动分析输出糖尿病慢病中医辨证结果；

- 7、中医儿童体质辨识功能 1）能够根据填写的问卷量表智能分析0-6周岁儿童体质偏颇情况，量化显示儿童体质偏颇情况，可自动识别的儿童体质辨识结果不低于9种； 2）可根据儿童体质辨识结果，提供个性化的健康指导方案；须提供对应的软件著作权；

- 8、个体化养生调理系统： 1）可提供体质成因解读，以及易发疾病的风险预警提示； 2）所提供的个体化养生调理方案，包含饮食调理、药物调理，运动调理，食疗食谱等内容，为被测试者提供个体化的健康养生指导建议； 3）可建立电子健康档案，进行长期中医健康管理服务。

- 9、处方系统： 可依据四诊信息，得出病人的病名，证候名，由专家数据库开出相应的治疗方剂，包括中医药方，按摩，针灸穴位的选取，中成药等。

- 10、网络功能： 1）开放数据接口，支持与医院系统、区域卫生数据平台对接 2）使用html等网络技术，支持无线网传输功能。 3）具备远程医疗功能，支持多地专家会诊，实现中医远程诊断及资源共享。 4）智慧健康云平台，支持便携终端查询及远程互联。 5）实现受试者便携终端查询、检索检测报告。

- 供货期：15天内；

- 质保期：质保一年，一年后出现故障，由公司安排工程师维保，医院负责维保所需材料费，其余费用由公司承担；

- 投标商报价需包含设备运送、安装、调试等一切费用，医院除中标金额外不在支付任何费用；

- 付款方式：设备到货后支付40%，所有设备安装调试完毕付60%；（具体以甲方签订合同为主）

- 供货地点：莎车县维吾尔医医院。

- 八、全自动血压测量仪

- 一、主要技术参数

- 1 测量原理：示波法

- 2 显示：LED数字显示

- 3 测量位置：双臂

- 4 手臂周长：17～42cm以上

- 5 压力显示范围：0～299mmHg

- 6 测量范围：血压：40～260mmHg 脉搏数：40～180拍/min

- 7 测量精度:压力精度： ±3mmHg（±0.4KPa）；

- 脉搏测量精度：±2%

- 8 压力监测：半导体压力传感器，肘部位置传感器 位置提示，保证测量姿势正确，提高测量的准确性

- 9 可动臂筒设计，方便各种身高的患者使用；

- 10 打印装置

- 10.1 热敏式打印机、自动裁纸、多种模式可选

- 10.2 全中文打印显示

- 10.3 干扰情况用户提醒

- 10.4 干扰波形图打印显示

- 11、采用语音播报测量结果

- 12 超压保护

- 压力超过300mmHg时,急速排气保护。急速排气时间不大于10秒。

- 13 通信数据输出

- 13.1 RS-232标准接口，连接电脑同步管理

- 13.2专用软件配套（专用数据线和专用软件）

- 14 电击防护型式 Class II B类设备

- 15 抗菌设计对应

- 外壳：抗菌树脂 袖带：抗菌布套

- 16 操作环境 温度+5℃～+40℃，湿度15%RH～85%RH

- 17 储存环境 温度-20℃～60℃，湿度10%RH～95%RH

- 18 配置要求

- 18.1 全自动电子血压计1台

- 18.2 血压计专用袖套布1只

- 18.3 专用桌椅 1套

- 18.4 中文使用说明书1本

- 18.5 打印纸 1卷

- 18.6 指示牌 1个

- 18.7 肘部放置指示卡片 1个

- 19 外形尺寸\重量：宽460mm × 高270mm × 厚370mm（不包含搁手板）\ 5.5KG

- 二、产品功能：

- 1 打印测量结果

- 2 语音提示功能

- 3 带数据输出功能端口

- 4 机身使用抗菌材料

- 5 适合批量体验和健康筛查

- 6 自动设置加压值，缓和手臂负担

- 7  正确测量姿势提示功能

- 1）当肘部放置位置不正确时，将闪烁灯光提示。

- 2）可动臂筒设计，方便各种身高的使用者测量。

- 3）全程语音提示，引用使用者按步骤测量，且可语音播报测量结果。

- 供货期：15天内；

- 质保期：质保一年，一年后出现故障，由公司安排工程师维保，医院负责维保所需材料费，其余费用由公司承担；

- 投标商报价需包含设备运送、安装、调试等一切费用，医院除中标金额外不在支付任何费用；

- 付款方式：设备到货后支付40%，所有设备安装调试完毕付60%；（具体以甲方签订合同为主）

- 供货地点：莎车县维吾尔医医院。

- 中医定向透药治疗仪

- 技术参数

- 1、产品安全分类：Ⅱ类BF型。

- 2、交流电压：220V   50HZ。

- 3、功率≤100VA。

- 4、输出电流500欧负载，输出电流有效值等于或不大于100MA。

- 5、中频频率2000±15%.

- 6、低频调制频率75±15%。

- 7、调幅度：调幅度为1，误差±10%。

- 8、温热电极温度不高于85℃。

- 9、治疗时间，默认25min，0-60分钟可调，治疗完成有提示音。

- 10、过载保护：有

- 11、输出保护功能：输出自动闭锁保护功能。

- 12、输出通道：双通道。

- 13、温度5档可调，25℃-85℃。

- 14、按摩导入强度99档可调。

- 15、调制方式：正玄波、三角波、方波、锯齿波等幅波。

- 16、磁疗功能：动态磁场，调节体内磁平衡。

- 17、工作状态以中文显示在液晶屏幕上。

- 18、电子治疗处方：微电脑自动组合。

- 19、使用寿命：主机使用寿命不低于6年。

- 20、输出波形：中频按摩为对称波，导入为非对称波。

医疗设备采购以他要求：

- 供货期：15天内；

- 质保期：质保一年，一年后出现故障，由公司安排工程师维保，医院负责维保所需材料费，其余费用由公司承担；

- 投标商报价需包含设备运送、安装、调试等一切费用，医院除中标金额外不在支付任何费用；

- 付款方式：设备到货后支付40%，所有设备安装调试完毕付60%；（具体以甲方签订合同为主）

- 供货地点：莎车县维吾尔医医院。

- 注射泵

- 技术参数

- 1、注射器规格   5ml、10ml、20ml、30ml、50ml

- 2、注射模式   常用模式，体重模式，编程模式

- 3、精度误差   ≦2% (机械精度≦1%)

- 4、速度设定   5ml注射器： 0.1～150.0ml/h

- 10ml注射器：0.1～300.0ml/h

- 20ml注射器：0.1～400.0ml/h

- 30ml注射器：0.1～600.0ml/h

- 50ml（兼容60ml）注射器：0.1～1200.0ml/h

- 5、KVO速度   1ml/h

- 快速推注  5ml注射器： 150.0ml/h

- 10ml注射器： 300.0ml/h

- 20ml注射器： 400.0ml/h

- 30ml注射器： 600.0ml/h

- 50ml（兼容60ml）注射器： 1200.0ml/h

- 6、BOLUS功能   默认速度为1200ml/h ；可设置其他值

- 7、阻塞压力阀值 200mmHg至1200mmHg可调，50mmHg递增，10档可调

- 8、 报警   药物将尽，电池欠压，市电掉电，推柄夹安装错误，压杆安装错误，推杆安装错误，注射完毕，暂停超时，规格错误，推空阻塞，供电异常，系统出错，内部通讯错误，速度异常，管路堵塞，电池电量耗尽，电池损坏

- 9、历史记录  ≥ 20000条历史记录

- 10、电源  交流电源：AC100V～240V，50Hz/60Hz ,25VA

- 11、电池  镍氢电池，DC9.6V，2000mAh；充满电后可在“5ml/h”速度下使用超过7小时；车载适配器电瓶（选配）

- 12、电气设备安全分类  Ⅰ类、带内部电源、IPX4、CF型

- 13、适用范围    对患者进行恒速静脉输注药物时准确连续用

- 供货期：15天内；

- 质保期：质保一年，一年后出现故障，由公司安排工程师维保，医院负责维保所需材料费，其余费用由公司承担；

- 投标商报价需包含设备运送、安装、调试等一切费用，医院除中标金额外不在支付任何费用；

- 付款方式：设备到货后支付40%，所有设备安装调试完毕付60%；（具体以甲方签订合同为主）

- 供货地点：莎车县维吾尔医医院。

- 负压脉动式清肺仪

- 额定电压：220V±10%

- 额定频率：50Hz±2%

- 输出端抽气流量：600ml/min-3100ml/min

- 治疗功能：治疗"强度"功能从"弱"至"强"  工作状态连续可调

- 负压范围：320-900Pa

- 额定功率：6VA

- 连续工作时间≥24小时

- 安全分类∶II类B型

- 体积∶240mm*210mm*115mm

- 效果∶可改善支气管扩张及慢性阻塞性肺部疾病引起的患者气道阻塞状况，有助于呼吸道痰液的清除。

- 供货期：15天内；

- 质保期：质保一年，一年后出现故障，由公司安排工程师维保，医院负责维保所需材料费，其余费用由公司承担；

- 投标商报价需包含设备运送、安装、调试等一切费用，医院除中标金额外不在支付任何费用；

- 付款方式：设备到货后支付40%，所有设备安装调试完毕付60%；（具体以甲方签订合同为主）

- 供货地点：莎车县维吾尔医医院。

- 不锈钢板框过滤器

- 型号：TY--300*24

- 材质：不锈钢316L

- 过滤板尺寸300mm

- 过滤面积 1.68㎡，

- 层数24，

- 由12个网板和12个框组成

- 理论水流量：8T/H

- 使用压力0.1-0.4Mpa,

- 设备随机带压力表和排气阀

- 供货期：15天内；

- 质保期：质保一年，一年后出现故障，由公司安排工程师维保，医院负责维保所需材料费，其余费用由公司承担；

- 投标商报价需包含设备运送、安装、调试等一切费用，医院除中标金额外不在支付任何费用；

- 付款方式：设备到货后支付40%，所有设备安装调试完毕付60%；（具体以甲方签订合同为主）

- 供货地点：莎车县维吾尔医医院。

- 白大褂、护士服、病号服等采购

一、通用医生服、护士服线密度：180A

- 颜色：纯白色

- 成  份：尼卡85 ，聚氨基甲酸纤维14+导点丝1%

- 单位面积质量：230g/m2（冬季）200g/m2（夏季）

- 面料特殊功能：防透视、长效抗菌、抑菌、不落絮不产尘、耐高温、吸湿速干、结实耐用、柔软舒适、不易起皱。

- 产品各项质量标准及各项物理指标均符合国家质量监督检验检疫总局发布的，中华人民共和国国家标准 / — GBT411 2017《棉印染布》、 GB/T5326-2009《精梳涤棉混纺染印染布》， GB/T20039-2005《涤与棉混纺色织布》的一等品检验标准；《国家生态纺织品技术标准》和GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》(含A类、B类、C类)；并严格执行SXL-2015(修订版)医护行业耐氯漂标准和 SXL-2016功能性质量安全技术标准。服装功能性特种产品符合国家食品药品监督管理局最新颁发的关于医用纺织品的质量安全标准YY/T0506.1-2005 及YY/T0506.2-2016安全防护标准。

- 缝制质量：符合国家质量、技术标准要求。

- 色牢度/缩水率/PH值/可分解致癌芳香胺染料/水洗尺寸变化差等相关项目符合该类产品标准要求

- .不含甲醛、无异味、无粉尘。

- .衣服耐高温（≥ 90度）。衣服耐高压消毒，耐专用的去污/去油/去血医用消毒剂洗涤，不褪色、不缩水、抗皱、不掉毛、不起球，面料细腻精致、手感柔软、舒适、色泽亮丽、吸湿透气、天然抗菌、抗皱下垂、耐高温、耐氯漂、环保耐磨、下垂度好、洗湿快干对皮肤无任何刺激及不良反应，符合国家相关检测标准的要求，质量优于现用标准。

- 二、病号服

- 线密度：178A

- 成  份：C尼卡棉99% ，T聚氨基甲酸纤维1%

- 颜色：蓝白条

- 单位面积质量：220g/m2（冬季）220g/m2（夏季）

- 面料特殊功能：防透视、长效抗菌、抑菌、不落絮不产尘、耐高温、吸湿速干、结实耐用、柔软舒适、不易起皱。

- 产品各项质量标准及各项物理指标均符合国家质量监督检验检疫总局发布的，中华人民共和国国家标准 / — GBT411 2017《棉印染布》、 GB/T5326-2009《精梳涤棉混纺染印染布》， GB/T20039-2005《涤与棉混纺色织布》的一等品检验标准；《国家生态纺织品技术标准》和GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》(含A类、B类、C类)；并严格执行SXL-2015(修订版)医护行业耐氯漂标准和 SXL-2016功能性质量安全技术标准。服装功能性特种产品符合国家食品药品监督管理局最新颁发的关于医用纺织品的质量安全标准YY/T0506.1-2005 及YY/T0506.2-2016安全防护标准。

- 缝制质量：符合国家质量、技术标准要求。

- 色牢度/缩水率/PH值/可分解致癌芳香胺染料/水洗尺寸变化差等相关项目符合该类产品标准要求

- 8.不含甲醛、无异味、无粉尘。

- 9.衣服耐高温（≥ 90度）。衣服耐高压消毒，耐专用的去污/去油/去血医用消毒剂洗涤，不褪色、不缩水、抗皱、不掉毛、不起球，面料细腻精致、手感柔软、舒适、色泽亮丽、吸湿透气、天然抗菌、抗皱下垂、耐高温、耐氯漂、环保耐磨、下垂度好、洗湿快干对皮肤无任何刺激及不良反应，符合国家相关检测标准的要求，质量优于现用标准。

- 三、后勤、120司机、制剂室人员工作服

- 1、线密度：178A

- 2、成  份：聚对苯二甲酸乙二酯80% ，棉20%

- 3、面料特殊功能：防透视、长效抗菌、抑菌、不落絮不产尘、耐高温、吸湿速干、结实耐用、柔软舒适、不易起皱。

- 4、产品各项质量标准及各项物理指标均符合国家质量监督检验检疫总局发布的，中华人民共和国国家标准 / — GBT411 2017《棉印染布》、 GB/T5326-2009《精梳涤棉混纺染印染布》， GB/T20039-2005《涤与棉混纺色织布》的一等品检验标准；《国家生态纺织品技术标准》和GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》(含A类、B类、C类)；并严格执行SXL-2015(修订版)医护行业耐氯漂标准和 SXL-2016功能性质量安全技术标准。服装功能性特种产品符合国家食品药品监督管理局最新颁发的关于医用纺织品的质量安全标准YY/T0506.1-2005 及YY/T0506.2-2016安全防护标准。

- 5、缝制质量：符合国家质量、技术标准要求。

- 6、色牢度/缩水率/PH值/可分解致癌芳香胺染料/水洗尺寸变化差等相关项目符合该类产品标准要求

- 7、不含甲醛、无异味、无粉尘。

- 8、.衣服耐高温（≥ 90度）。衣服耐高压消毒，耐专用的去污/去油/去血医用消毒剂洗涤，不褪色、不缩水、抗皱、不掉毛、不起球，面料细腻精致、手感柔软、舒适、色泽亮丽、吸湿透气、天然抗菌、抗皱下垂、耐高温、耐氯漂、环保耐磨、下垂度好、洗湿快干对皮肤无任何刺激及不良反应，符合国家相关检测标准的要求，质量优于现用标准。

- 9、因各类工种不同，服装具体颜色中标后由甲方确定。

注：1、具体型号（尺寸）由中标方现场测量后按照甲方要求供货。衣服上需按甲方要求刺绣或缝制“莎车县维吾尔医医院”等字样。

2、现场需携带以上三种服饰样品（中标单位样品需封存，作为验收的标准）；现场须单独提供二种服饰面料的官方或官方授权同意的第三方检测机构出具的检测报告（检测内容：线密度、成份、单位面积质量、面料特殊功能），开标时须提供原件查验。（中标单位样品需封存，作为验收的标准）

3、以上技术参数如有指向某品牌的指标描述，仅供参考。

其他要求：

1、供货期：15天内；

- 2、质保期：质保符合国家服装类三包相关规定；

3、投标商报价需包含中标后现场测量、货物运送等一切费用，医院除中标金额外不在支付任何费用；

- 4、付款方式：签订合同后支付合同款的30%，到货验收后支付合同款的60%，半年后无任何服务及质量相关问题支付剩余10%；（具体以甲方签订合同为主）

- 5、供货地点：莎车县维吾尔医医院。

- 6、相同种类服装，尺码需求不够准确的，可根据采购方要求进行调换。

- 医疗器械（高值耗材）唯一标识管理系统参数

项目需求（技术部分）

项目背景

- 医院此次信息化建设为医院医疗器械唯一标识 UDI 应用建设项目，其核心内容通过建设物资耗材管理平台，加强医院运营资源管控，提升资源使用效率，为一体化的人财物综合运营管理平台建设打下基础。为保证医院平稳、安全、健康的经济运行提供有力的保障；充分发挥医院人才优势、技术优势及资源优势，提高医院整体信息化水平，从而达到提高医疗服务水平、服务质量、提高核心竞争力和医院工作效率的目标。系统建设第一步要实现数据的互联互通，第二步实现大数据的分析和定制运用。通过以上信息化的建设，以逐步实现现代化、精细化管理医院，为医院评级、决策等提供数据支持，并为医院在内控建设和内审监督中提供依据。为医院管理者提供高效、精准的决策数据支持。

本次项目拟解决的问题

- 搭建供应链智慧运营管理平台

以唯一性标识（UDI）管理为价值核心、以院内外物流体系的协同、高效、闭环为建设基础，构建医院医疗器械管理运营管理平台，促进运营管理可视、可控、计划、高效。满足管理部门及各个科室的管理及日常使用。

- 医疗器械唯一标识UDI的应用

在医疗器械日常管理中，借助医疗器械唯一标识，重点加强对UDI编码的识别及应用，包括在医疗器械主数据编码管理、日常出入库管理、HIS扫码计费管理、流程追溯管理等方面的应用。

- 医院供应链/管理

医院高值耗材从需求、采购、供应、库存管控到消耗使用的全流程管理。向上可拓展至供应商，有效管理供应商基础信息、资质信息以及业务信息，实现医院供应链管理内外协同；向下可对接HIS系统，依据临床端的耗用精准核销库存，实现计费与消耗联动。

采购内容

本次项目采购内容为高值耗材追溯管理系统、院外供应商协同平台（SRM）。

通过以上系统平台及模块的建设，实现全院医用物资的全流程追溯管理，提升日常管理效率，同时进一步满足全成本精细化管理要求，提高医院运营管理信息化水平，提高医疗服务水平、服务质量、提高核心竞争力和医院工作效率。

能保障医疗耗材自生产到临床消耗使用的一体化管理，增强医疗器械唯一标识UDI在医疗、医保、监管的协同作用；系统支持以UDI码为主的统一条码管理，在扫码识别、扫码验收、扫码入库、扫码消耗、条码存储等方面加强唯一识别码在医院供应链管理的监控、管控作用，实现UDI码的全生命周期的追溯管理；

本项目投投标人报价应包含所有咨询实施服务费用，应用软件授权费用，应用软件定制化开发及与医院其它各个系统的接口费用。

本次项目客户主体为莎车县维吾尔医医院，供应商所提供产品不应限制最终用户使用数量。

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 说明 | 数量(套) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗器械唯一标识 UDI 应用建设项目 | 基于 UDI 的院外供应商协同平台 | 支持供应商通过平台查询医院的订单需求、确认订单需求、上传发货信息、打印条码（UDI）、查询医院收货信息、在线发票及对账管理； | 1 |
| 2 |  | 基于UDI的院内高值耗材管理系统 | ①、实现基于UDI高值耗材科室需求，在字典核验、扫码识别、扫码验收、扫码入库等方面加强唯一识别码UDI在医院供应链管理的应用作用； ②、与院内现有HIS医用耗材管理系统对接，在字典目录、供应商、科室、人员、库房等主数据，采购订单，扫码入库，扫码消耗，条码存储等方面加强唯一识别码UDI在医院供应链管理的联动作用； ③、与医疗器械唯一标识 UDI 数据库及国家平台申请对接，获取UDI数据标准，核验医疗器械唯一标识UDI标准。 ④、在自治区医疗器械UDI 监管平台上线后与之对接，实现医疗器械自生产到临床消耗使用的一体化管理全生命周期数据自动上报，实现医疗器械唯一标识UDI在医疗、医保、监管的协同、监控、监管的全生命周期的追溯管理。 | 1 |

硬件功能参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 主要用途及说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光条码扫描枪（有线） | 工作电压：DC5V±0.25V；工作电流：280mA(典型值)；最大值电流：310mA;光源：红光LED,白光LED;扫码条码类别：一维码和二维码；工作温度：摄氏度0℃~+45℃；储存温度：摄氏度-20℃~+60℃；工作温度：5%-90%(无凝结)；待机电流：≤50mA(手动识读模式)；提示方式：蜂鸣器、指示灯；接口类型：USB；抗震能力：1.2米多次跌落测试。 | 一级库扫码入库、扫码验收、扫码消耗 | 10 |
| 2 | 条码标签打印机 | 32 位高效处理器，搭配内存容量 16 MB SDRAM、8 MB Flash ，分辨率：12 点 / 毫米 (300 DPI）打印模式：热转式 / 热感式，打印宽度：108MM，最大打印速度：152.4毫米，纸张宽度:20-110MM,碳带最宽110MM，300M长，通讯接口：USB2.0，尺寸:204*164*280MM,重量：2.4KG | 物资耗材一物一码标签打印 | 1 |
| 3 | 【选配】 | 1、国产品牌，非OEM产品，2U机架式服务器； 2、处理器：配置≥2颗英特尔至强4210处理器，主频:≥2.2GHz，核数≥10核； 3、内存：配置≥64GB DDR4 RDIMM 2666MT 内存；最大可扩展24个内存条； 4、硬盘：配置≥3*1200G 10K RPM SAS硬盘单元(2.5") ，标配8个2.5寸硬盘背板插槽； 5、RAID：SR430C-1G缓存(LSI3108) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,10，5，50-12Gb/s-1 Cache； 6、网络：配置2个千兆网口+2个万兆（不含模块）。对外提供1个10/100Mbps RJ45管理网口。 7、IO：最大支持≥8个PCIe扩展插槽，4个USB（前面2个，后面2个）； 8、电源：配置≥550W交流双电源； 9、光驱：无DVD光驱； 10、风扇：配置冗余热插拔风扇； | 数据库、应用服务器 | 1 |
| 4 | （机架式服务器）【选配】 | E-2124/8G DDR4/1t SATA7.2k/Raid0/1/10/5/300W单电源/导轨 | 内、外网数据交互前置服务器 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |

总体要求

- 投标人承诺所投价格包含了完成项目所有系统建设费用，包括项目的软件开发、安装部署涉及的所有软件、医院现有医用耗材管理系统的接口及改造开发费用、人工等费用，确保项目达到项目目标，采购人不再支付任何其他费用。

- 投标人中标后须根据医院信息化建设项目要求，深入调研，开展项目建设方案深化设计，确保项目能满足建设工程项目建设要求，投标人须提供详细的深化设计方案。

- 项目作为医院核心运营类应用系统，系统设计要充分考虑到与医院信息集成平台及数据中心的对接，各系统通过标准的接口接入到信息集成平台及数据中心，实现数据交换、消息传输、数据抽取等功能。

- 投标人提供的高值耗材管理方案及系统，需要专门针对医院进行设计，同时支持智慧运营管理一体化平台扩展，支持HRP系统建设（人财物一体化产品优先），医疗主题清晰、按条线推进，可以实现端到端闭环管理，投标文件中要有示意图展示。

- 考虑未来其他院区和医共体的集团化管理模式，平台需要支持在集团层统一设置会计科目体系、主数据管理体系，对科室、人员、物资字典、供应商等基础档案和辅助核算体系进行统一管理。

- 产品全部模块能够实现B/S架构模式。

- 支持PC多个WEB同时访问，无需安装插件；支持多种终端，支持windows，苹果系统、手机端、PDA端访问，且根据登录终端，界面自适应；

- 满足多个财务人员同时工作，各人员数据实时通讯共享。

- 必须为可运行的成品软件，软件框架设计合理、各种功能齐全、软件系统稳定、通用，在医院的实施周期短、成本低。

- 符合财务、人事、物资管理相关部门工作人员操作习惯，方便易用，具有很强的拓展性，遵循相关政策法规。

- 满足容器化便捷快速部署，系统维护升级的停机时间短（低于4小时）

- 支持开源数据库，如MySQL、PostgreSQL等

- 满足网络安全功能满足网络安全等级保护制度2.0相关标准建设要求。

具有并且必须满足的关键条款：

- 支持https协议。

- 用户登录校验密码不可明文传输且具有显式验证码或隐式校验码功能。

- 支持数据容灾，数据库支持主从热备份。

- 支持系统容灾，软件系统支持多节点集群部署，部分结点服务器宕机时不影响系统正常提供服务、用户操作无中断影响。

- 系统具备权限管理功能，不同角色用户实现不同的功能屏蔽及数据屏蔽。

- 系统能够按科室需求二次设计并修改软件。

- 系统不限用户数量。

- 系统考虑医院整体HRP应用，应用模块之间充分解耦，对于暂时无需应用的模块不进行安装，且在不安装时，不对当前的系统应用环境、数据库等产生影响，保证不安装时数据库也无多余字段； 管理员可以对应用模块进行自动安装，并在不需要时可进行卸载，即插即用；（需提供对应的技术说明文档）。

- 医疗器械唯一标识的应用：在医疗器械日常管理中，借助医疗器械唯一标识，重点加强对UDI编码的识别及应用，包括在医疗器械主数据编码管理、日常出入库管理、HIS计费管理、流程追溯管理等方面的应用。

- 搭建一体化智慧运营管理平台：以唯一性标识管理为价值核心、以院内外物流体系的协同、高效、闭环为建设基础，同时建设设备运营管理全生命周期平台，构建运营数据价值的核心建设思想，促进运营管理可视、可控、计划、高效。

- 医院供应链/管理：涵盖医院高低值医用耗材、试剂、非医用物资从需求、采购、供应、库存管控到消耗使用的全流程管理。向上可拓展至供应商，有效管理供应商基础信息、资质信息以及业务信息，实现医院供应链管理内外协同；向下可对接HIS系统，依据临床端的耗用精准核销库存，实现计费与消耗联动。并通过结合RFID技术及耗材柜应用，实现医用物资智能化管控。

- 供应商协同平台：通过供应链的精细化管理服务延伸，平台可以提供采购订单协同、发货协同、发票协同、供应商资质信息协同等供应商与医院的协同功能，有效降低前端医务人员录入工作，提高工作效率。通过搭建供应云平台，最大限度优化医院供应链效率。

功能需求

一、基础平台

- 并发管理：

  - 提供后台并发程序的用户管理窗口，可以对正在运行的后台程序进行取消，终止，重启等操作；

  - 支持并发程序的多线程处理及管理，实时反应程序的运行状态及剩余运行时间；

  - 支持程序的参数自定义，及参数标准定义；

  - 支持通过并发程序实现报表文件生成，并通过消息发送至对应用户；

- 内置审批流管理：

  - 系统支持不同单据的审批流自定义，包括审批节点、节点角色、节点审批条件，节点审批路径等，支持图形化配置；

  - 支持用户审批列表管理，支持用户对当前审批及关联的单据进行，审批、拒绝、转交、自定义规则等处理；

  - 审批流内嵌入审批单据，在提交之后可以查看审批节点及路径，同时可以实时查看当前审批情况；

- 待办事件管理：

  - 支持个人待办事项自定义，根据用户自身业务需求可自行配置，关联系统业务单据及统计业务指标

  - 用户登录后在首页中显示待办，并可进行跳转处理；

- 系统应用模块之间充分解耦，对于暂时无需应用的模块不进行安装，且在不安装时，不对当前的系统应用环境、数据库等产生影响，保证不安装时数据库也无多余字段；

- 管理员可以对应用模块进行自动安装，并在不需要时可进行卸载，即插即用；

- 支持主数据期间关联各类业务期间；各业务期间：如供应链业务期间、财务期间、预算期间、成本期间等又可以相互独立。

- 支持全局数据搜索，能够按照业务数据关键字段实现全局搜索。

- 支持全局单据分组统计功能，能够按照业务单据关键字段对数据进行多次分组操作。

- 支持报表图形化，系统关键业务单据能够自动生成饼状图、柱状图等形式的图形报表。

- 支持多层链接式的数据追溯。

- 支持热升级，能够在服务不停机状态下，实现程序修复、升级操作。

二、基于UDI的院内高值耗材管理系统

物资管理需要提供医用耗材管理咨询方案，以及物资管理软件产品。

涵盖医用耗材（高值耗材）的需求、采购、入库、出库（转库）、盘点、发票、付款、运营分析的全过程管理；

2.1主数据管理

2.1.1集团化多医院管理

系统支持集团化管理，满足紧密型医共体集团化管理场景；

2.1.2产品类别及产品主数据管理

支持产品类别管理，库存成本方法定义；

产品主数据管理，包括产品编码、名称、规格、型号、品牌、是否启用批次、序列、条码、医疗器械分类、注册证管理级别等；

2.1.3医保代码管理

医用物资主数据需要管理医保代码，支持供应商上传主数据信息时同时上传医保代码信息，物资主数据记录医保代码信息。

2.1.4供应商主数据管理

支持对供应商主数据的新增、修改、失效、合并管理，包括供应商编码、名称、信用代码、联系人、开票、资质等信息；

2.1.5生产厂家及代理商

支持对生产厂家及代理商进行管理；

2.1.6库存组织管理

院区：系统支持多院区管理；

库房：支持多级库房设置；

2.1.7物流策略管理

系统可以构建垂直的院内外物流体系：

- 需求自动流转

定义院内的从终端科室需求向上流转至各级库位，直至供应商端的物流策略；科室提交需求时，无须判断产品的流入流出，只需要明确所需规格型号的产品即可，需求根据物流策略自动流转到对应的库房；

- 物流自动流转

院内采购需求自动通过后供应商协同平台流转至供应商；

物资入院后，实物流自动根据物流策略流转至对应的库房或科室；

2.2批次、序列管理

支持自定义产品追溯管理维度；

支持按照批次、序列等维度进行产品追溯管理；

2.3实物条码管理

- 支持高值耗材条码管理；

- 支持UDI（原厂码）识别读取；

- 支持自定义条码生成规则；

- 支持自动生成院内码；

- 支持扫码处理院内流转；

- 支持按照最小包装打印条码；

2.4资质管理

- 支持资质管理证照类型维护；

- 支持柔性、刚性、不控制等多种资质控制方式自定义；

- 支持供应商、产品资质管理及控制；

- 支持包含证照名称、有效期等证照明细的创建、更新、删除、查询；

- 支持包括注册证、备案证等资质附件上传；

- 支持临期、过期资质预警；

2.5供应商价目表管理

- 支持产品的供应商供应价格、税率录入；

- 支持价目表起始时间、终止时间录入，自动根据起始、终止时间进行价目表生效，失效；

- 支持按照产品、供应商等维度进行价格横向纵向比较；

- 支持按照产品自定义是否启用价目表管理；

- 支持对价目表临近过期的预警提醒；

2.6科室需求管理

- 支持需求单创建、更新、删除、查询；

- 支持多种需求单创建方式：

  - 通过领物车（购物车式需求导引界面）界面购物车添加创建需求单；

  - 手工创建需求单；

  - 复制历史需求单创建新需求单；

- 支持科室用户定义需求模版；

- 支持需求单的多级审批；

- 支持按照科室、申请日期、产品等维度对历史需求单进行汇总、明细查询；

2.7采购计划管理

- 支持根据已审核科室需求汇总采购计划；

- 支持自动补货生成采购计划；

- 支持采购计划查询；

- 支持采购计划执行情况查询；

2.8采购订单管理

- 支持采购订单创建、更新、删除、查询；

- 支持多种采购订单创建方式：

  - 手工创建采购订单；

  - 需求汇总创建采购订单；

  - 复制历史采购订单创建新采购订单；

- 支持按照供应商、采购日期、产品等维度对历史采购订单进行汇总、明细查询；

- 支持自定义采购订单审批流程及审批人员；

- 支持采购订单多级审批；

- 支持未审批采购订单撤回；

- 支持采购订单执行情况追溯查询；

- 支持供应商价目表强制校验；

2.9验收入库管理

- 支持多种收货路线，一步收货直接入库，二步收货先接收再入库；

- 支持基于采购订单进行整单入库或部分入库；

- 支持基于供应商SRM协同平台送货单进行入库；

- 支持手工入库和扫码入库（包括扫单条码入库、扫实物码入库）；

- 支持科室直接收货；

- 支持入库的批次管理、序列号管理以及条码打印；

- 支持货票同行发票信息录入；

- 支持入库单打印；

- 支持按照供应商、目的库位、处理日期、产品等维度对历史入库记录进行汇总、明细查询；

2.10采购退货管理

- 基于采购订单创建采购退货单；

- 支持按照产品批次、序列管理维度进行退货；

- 支持同产品多批号拆分退货；

- 支持发票号、发票日期录入；

- 支持退货单打印；

- 支持按照供应商、目的库位、处理日期、产品等维度对历史退货记录进行汇总、明细查询；

2.11内部调拨管理

- 支持多种内部调拨业务；

  - 二级库手工创建需求单提交补货调拨需求；

  - 库管员通过需求转换将科室需求库存不足部分向上级库位提交补货调拨需求；

  - 一级库直接创建转移单进行库存调拨；

- 支持库存转移单的的创建、更新、删除、查询；

- 支持按照产品批次、序列管理维度进行库存转移；

- 支持转移单打印；

- 支持按照库位、处理日期、产品等维度对历史调拨记录进行汇总、明细查询；

2.12出库管理

- 支持多种出库业务；

- 库管员通过处理科室或下级库位需求创建需求出库单；

- 库管员手工创建出库单；

- 指定价格创建出库单；

- 支持出库单的的创建、更新、删除、查询；

- 支持按照产品批次、序列管理维度进行库存出库；

- 支持出库单打印；

- 支持按照库位、处理日期、产品等维度对历史出库记录进行汇总、明细查询；

2.13二级库管理

- 支持设立科室二级库；

- 支持二级库库存管理；

- 支持科室收货管理；

- 支持科室基于实际耗用手工出库或扫码出库；

- 支持对接HIS系统计费自动扣减科室二级库库存，实时联动实耗实销；

2.14高值耗材一物一码（UDI）全流程追溯

- 支持高值耗材一物一码管理；

- 高值耗材全流程扫码出入库；

- 高值耗材耗用后可通过条码实现病人到供应商到生产厂家的全流程追溯；

2.15高值耗材寄售管理

- 支持设立寄售库，对高值耗材进行寄售管理，实现高值耗材寄售物料的库存与供应商共享，减少医院日常库存管理工作；

- 可针对特殊寄售业务提供对应的解决方案，其中骨科类耗材包的寄售管理，提供从模版、申请、采购、配送、验收、消毒、科室收货、计费耗用全流程管理；

2.16智能耗材柜管理

支持对接高值耗材柜等智能硬件，软硬件结合管理二级库实物库存；

2.17盘点管理

- 支持库存按照管理维度创建盘点单，生成待盘明细；

- 支持系统生成待盘现有量，盘点后录入实盘数量；

- 支持盘点单导出，excel整理实盘数量，批量导入；

- 支持财务监盘，确认盘点结果；

- 支持盘点差异自动生成盘盈亏库存事务处理记录；

- 支持按照库位、盘点日期、产品等维度对历史盘点记录进行汇总、明细查询；

- 支持按照库位、盘点日期、产品等维度对历史盘盈亏出入库记录进行汇总、明细查询；

2.18发票结算管理

- 支持货票同行入库时录入发票信息；

- 支持货票不同行基于采购入库记录进行开票；

- 支持寄售模式下基于寄售消耗进行开票；

- 支持自定义发票审批流程及审批人员；

2.19预警管理

- 支持自定义预警规则；

- 支持系统内消息提醒、颜色标记等多种预警方式；

- 支持库存量批次、序列近效预警；

- 支持供应商、产品资质近效期预警；

- 支持库存现有量上下限预警；

2.20多维报表统计分析

支持业务数据批量导出；

支持供应链标准报表-库存现有量报表在线、下载Excel查看分析；

支持供应链标准报表-进销存汇总表在线、下载Excel查看分析；

支持供应链标准报表-供应商采购分析在线、下载Excel查看分析；

支持供应链标准报表-入库明细表在线、下载Excel查看分析；

支持供应链标准报表-出库明细表在线、下载Excel查看分析；

支持供应链标准报表-存货明细帐在线、下载Excel查看分析；

2.21基础设置

完整的主数据体系管理并为业务提供基础数据支撑，主要包括：

- 业务伙伴主数据，主要包括应收对应的客户以及采购对应的供应商，并能建立完整的供应商财务及业务信息，包括供应商编号、名称、类别、联系人、税率、多个地址、银行账户信息等；

- 库位主数据主要区分寄售库、内部库、供应商库、客户库等多种库位，可对库位进行编码、下架策略以及库位属性进行维护；

- 针对物资，系统通过业务线、产品类别区分低值资产、耗材、药品以及费用等，可维护产品名称、编码、是否批次控制、关联厂家、批准文号、合格供应商、是否收费等多种属性。

三、基于 UDI 的院外供应商协同平台

3.1供应商注册及准入

- 平台面向各类供应商开放注册，供应商可在注册页根据页面提示提交注册信息；

- 注册成功后，供应商需向平台提交企业认证信息，填写企业关键信息、上传营业执照后，由平台进行审核；

- 审核通过后，供应商可使用账号、密码登录平台，查看协同平台功能；

- 支持供应商向医院申请成为供应商伙伴，供应商可在供应商准入申请中提交申请的供货清单；

- 医院审核通过后，供应商方可通过平台与医院进行业务往来；

3.2资质证照管理

- 提供资质证件维护：可在平台添加、修改、查询、删除企业资质、供应商资质、厂家资质、追溯资质、产品资质、客户资质；

- 系统提供初始化证件类型、证件名称，方便证件维护；

- 资质预警：系统可对临期、过期的证件进行预警，并将提醒信息通过系统内、短信、微信推送相关用户；

- 支持供应商向医院提交资质申请：供应商上传相应的产品、供应商、代理商、厂家、各级代理等资质信息；

- 由院方进行审核确认后，在HRP内生成相应的资质追溯体系；

3.3采购物流协同管理

- 订单下达：

- 支持对接医院HRP，同步订单。采购员在医院内部HRP中下达订单，传输至系统，并发送至对应供应商；

- 支持订单发送。将已创建的订单创建根据订单供应商将订单发送至平台上对应供应商企业；

- 支持订单加急。标记加急订单，区别于常规订单，提醒供应商企业进行快速响应；

- 支持订单下达通知。将订单下达消息，通过短信、系统消息方式通知供应商企业用户，提醒其订单来源并快速确认；

- 订单确认：

- 支持订单确认状态管理。企业根据消息通知获取订单下达信息。并跳转至订单界面进行订单快速确认；

- 支持订单整单确认或部分确认。依据业务需要，对订单进行整单确认或部分确认；未确认部分可在后续确认；

- 订单拒绝：支持问题订单拒绝及取消。对错误订单或问题订单，可进行系统拒绝，并留存拒绝理由；

- 订单查询：支持实现历史订单查询；

- 创建送货：支持供应商订单多单送货，或一单多送。送货单可依据业务要求进行整单送货，或合并多张订单，以及一单分多次送货；

- 配送信息：支持配送信息填写。包括配送人员、联系方式、运输方式、配送产品批次、效期信息等；

- 送货单查询：

- 支持送货单在线查询。企业可依据搜索条件查询所有历史送货单信息；

- 支持医院快速查询待接收送货单。医院可快速查询企业提交的送货单，并查询配送计划；

- 验收入库：医院采购科室接收物资后进行收货确认，收货信息同步至供应商；

- 拒绝收货：支持对有质量问题的产品拒绝收货，可进行系统拒绝，并留存拒绝理由；拒绝信息及时通知供应商；

3.4单据条码管理

- 支持送货单二维码打印。将送货单打印多联，并输出关联二维码。通过二维码可快速查询到系统对应送货单。

- 支持实物码打印。配送信息输入完成后，可生成个体码，并张贴至实物包装上。

3.5消息提醒

提供消息提醒功能：医院与供应商进行业务往来时，平台支持系统消息、移动端消息、微信通知等多种消息提醒机制及时通知双方；

3.6支持SPD业务

SRM供应商端管理平台，结合院内医用耗材管理模块，支持医院SPD业务。

3.7与国家医疗器械唯一标识 UDI 数据库对接

3．7．1医疗器械唯一标识集成服务相关文件

医疗器械唯一标识（UniqueDeviceIdentification，简称 UDI）是医疗器械产品的电子身份证，由产品标识和生产标识组成。产品标识 DI 为识别注册人、备案人、医疗器械型号规格和包装的唯一代码；生产标识 PI 由医疗器械生产过程相关信息的代码组成，根据监管和实际应用需求，可包含医疗器械序列号、生产批号、生产日期、失效日期。

3．7．2 与国家药品监督管理局医疗器械唯一标识 UDI 库申请对接

1、请按要求填写申请表后，扫描为 PDF 文件，在申请注册时上传至医疗器械唯一标识数据库，作为对接审核依据；在注册申请过程中遇到任何问题，可邮件至cudid@nmpaic.org.cn 进行咨询。

2、医疗器械唯一标识数据库仅提供标准的开放接口，如何调用应用由申请机构自行负责，并实现结果全权负责；

3、申请后国家药品监督管理局医疗器械唯一标识发布授权码；

4、获取API 接口文档医疗器械唯一标识管理信息系统数据共享；

5、通过API 接口获取到 UDI 数据。

3.8医疗器械唯一标识 UDI 的核验范围

为落实国务院高值医用耗材治理改革有关要求，在《国家药监局关于做好第一批实施医疗器械唯一标识工作有关事项的通告》（2019年第72号）9大类64个品种的基础上，将国家卫生健康委办公厅印发的《第一批国家高值医用耗材重点治理清单》（以下简称《清单》）中的耳内假体、脊柱椎体间固定/置换系统、可吸收外科止血材料、阴茎假体、植入式药物输注设备等5种高风险第三类医疗器械纳入第一批实施唯一标识的品种范围。鼓励《清单》中其他品种第一批实施唯一标识。

以上范围的约定，重点要求生产企业按照清单按时将企业所生产经营的产品具有医疗器械唯一标识。通过更加完善的UDI编码标识，可以加强通过UDI编码实现耗材的追溯管理。

3．8．1第一批实施医疗器械唯一标识的产品目录

- 有源手术器械

| 一级产品类别 | 二级产品类别 | 管理类别 |
| --- | --- | --- |
| 05 冷冻手术设备及附件 | 02 冷冻消融针及导管 | III |

- 无源手术器械

| 一级产品类别 | 二级产品类别 | 管理类别 |
| --- | --- | --- |
| 13 手术器械-吻（缝）合器械及材料 | 06 可吸收缝合线 | III |

- 神经和心血管手术器械

| 一级产品类别 | 二级产品类别 | 管理类别 |
| --- | --- | --- |
| 13 神经和心血管手术器械-心血管介入器械 | 01 造影导管 | III |
|  | 02 导引导管 | III |
|  | 03 中心静脉导管 | III |
|  | 05 灌注导管 | III |
|  | 06 球囊扩张导管 | III |
|  | 07 切割球囊 | III |
| 13 神经和心血管手术器械-心血管介 入器械 | 08 造影球囊 | III |
|  | 09 封堵球囊 | III |

| 一级产品类别 | 二级产品类别 | 管理类别 |
| --- | --- | --- |
|  | 10 血栓抽吸导管 | III |
|  | 11 套针外周导管 | III |
|  | 16 导丝 | III |
|  | 20 心脏封堵器装载器 | III |
|  | 21 心脏封堵器输送线缆 | III |
|  | 22 血管内回收装置 | III |

06 医用成像器械

| 一级产品类别 | 二级产品类别 | 管理类别 |
| --- | --- | --- |
| 14 医用内窥镜 | 04 胶囊式内窥镜系统 | III |

10 输血、透析和体外循环器械

| 一级产品类别 | 二级产品类别 | 管理类别 |
| --- | --- | --- |
| 04 血液净化及腹膜透析器具 | 01 血液透析器具 | III |
| 06 心肺流转器具 | 01 氧合器 | III |
|  | 03 微栓过滤器 | III |

- 有源植入器械

| 一级产品类别 | 二级产品类别 | 管理类别 |
| --- | --- | --- |
| 01 心脏节律管理设备 | 01 植入式心脏起搏器 | III |
|  | 02 植入式心律转复除颤器 | III |
|  | 03 临时起搏器 | III |
|  | 04 植入式心脏起搏电极导线 | III |
|  | 05 植入式心脏除颤电极导线 | III |
|  | 06 临时起搏电极导线 | III |
|  | 07 植入式心脏事件监测设备 | III |

| 02 神经调控设备 | 01 植入式神经刺激器 | III |
| --- | --- | --- |
|  | 02 植入式神经刺激电极 | III |
|  | 04 神经调控充电设备 | III |
| 03 辅助位听觉设备 | 01 植入式位听觉设备 | III |
| 04 其他 | 03 植入式药物输注设备 | III |

- 无源植入器械

| 一级产品类别 | 二级产品类别 | 管理类别 |
| --- | --- | --- |
| 01 骨结合植入物 | 02 单/多部件可吸收骨固定器械 | III |
| 03 脊柱植入物 | 02 脊柱椎体间固定/置换系统 | III |
| 04 关节置换植入物 | 01 髋关节假体 | III |
|  | 02 膝关节假体 | III |
|  | 03 肩关节假体 | III |
|  | 04 肘关节假体 | III |
|  | 05 指关节假体 | III |
|  | 06 腕关节假体 | III |
|  | 07 踝关节假体 | III |
|  | 08 颞下颌关节假体 | III |
| 06 神经内/外科植入物 | 04 硬脑（脊）膜补片 | III |
|  | 06 颅内支架系统 | III |
|  | 07 颅内栓塞器械 | III |
|  | 08 颅内弹簧圈系统 | III |
|  | 09 人工颅骨 | III |
|  | 10 脑积水分流器及组件 | III |
|  | 11 颅内动脉瘤血流导向装置 | III |
| 07 心血管植入物 | 01 血管内假体 | III |

| 一级产品类别 | 二级产品类别 | 管理类别 |
| --- | --- | --- |
|  | 02 血管支架 | III |
|  | 03 腔静脉滤器 | III |
|  | 04 人工血管 | III |
|  | 05 心血管补片 | III |
|  | 06 人工心脏瓣膜及瓣膜修复器械 | III |
|  | 07 心脏封堵器 | III |
|  | 08 心血管栓塞器械 | III |
| 08 耳鼻喉植入物 | 02 耳内假体 | III |
| 09 整形及普通外科植入物 | 01 整形填充材料 | III |
|  | 02 整形用注射填充物 | III |
|  | 03 乳房植入物 | III |
|  | 04 外科补片/外科修补网 | III |
|  | 06 非血管支架 | III |
|  | 07 支气管内活瓣 | III |
|  | 09 阴茎假体 | III |

- 注输、护理和防护器械

| 一级产品类别 | 二级产品类别 | 管理类别 |
| --- | --- | --- |
| 02 血管内输液器械 | 10 植入式给药器械 | III |
| 05 非血管内导（插）管 | 05 输尿管支架 | III |
| 08 可吸收外科敷料（材料） | 01 可吸收外科止血材料 | III |

16 眼科器械

| 一级产品类别 | 二级产品类别 | 管理类别 |
| --- | --- | --- |
| 07 眼科植入物及辅助器械 | 01 人工晶状体 | III |

3.8.2医疗器械唯一标识 UDI 的核验逻辑

  - 要不要核验：核验要求标志

- 要求【需要进行 UDI 核验】;

- 无需【无需进行 UDI 核验】

  - 核验标准：核验结果标志

- 未核验【对应状态：订单下达供应商后订单还未处理】;

- 核验通过【标准：DI 在国家库且注册证号与国家库一致】 ;

- 核验不存在【对应状态：DI 不在国家库内】

- 核验不通过【对应状态：注册证不在国家库内】

  - 核验后的反馈：结果信息标志

- 完全一致【对应：核验通过】

- DI 信息不存在【对应：核验不存在】

- 注册证不存在【对应：核验不通过】

四、接口管理

标准化接口模块

提供标准化接口，与医院集成平台和数据中心进行对接。

实现本项目建设内容与医院其他业务系统或集成平台的数据对接，实现院内系统的互联互通。

服务器配置报价清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 8 盘位(2*E5・2620 v4 CPU,8*DDR4 RDIMM-32GB 内存.SR430C 2GB RAID 卡，3*600GB-SAS 10K 硬 盘,2*GEJ*Qlogic双通道8G HBA卡(含多模光模块，光纤跳线),2*460W电源，有DVD,滑轨) 双口万兆光纤网卡 含模块 含4对光纤线 | 台 | 1 | 需并到现有虚拟机集群里 |
| 2 | 虚拟化软件许可 | FusionSphere虚拟化套件标准版许可-每CPU, FusionSphere虚拟化套件标准版-1年软件订阅与保 障年费-每CPU | 套 | 2 | 完美匹配现有虚拟化软件 |
|  | 服务费 | 安装调试费（含差旅 食宿） | 次 | 1 | 1：服务器并到虚拟集群里，2. 服务器还要与原光纤交换机 5500存储相链接。 |

需现有存储光纤交换机互相兼容，如存储交换机激活光端口，激活费也包含此项目总费用，单位不再承担光交换机端口激活费、材料费等费用

其他要求：

1、供货期：15天内；

- 2、质保期：质保一年，一年后出现故障，由公司安排工程师维保，医院负责维保所需材料费，其余费用由公司承担；

3、投标商报价需包含设备运送、安装、调试等一切费用，医院除中标金额外不在支付任何费用；

- 4、付款方式：系统安装调试完毕付40%，系统运行12个月后支付合同款的30%，系统运行第二年支付剩余30%；（具体以甲方签订合同为主）

- 5、供货地点：莎车县维吾尔医医院。

注：

(1）凡技术参数指标中指向任何品牌、型号的指标描述均为参考指标。

(2）满足技术性能指标的供应商可根据相应设备选择设备品牌型号。

3、可能影响供应商报价和项目实施风险的因素：

（1）自然风险:因自然界中的不可抗力所造成的公开招标采购工作不能顺

利实施的风险。比如因自然灾害影响，供应商不能按时参加公开招标活动的风

险。

（2）政策风险:因政府政策或行业标准改变,或者企业发展方向改变、企

业升级等问题导致公开招标采购项目不得不取消或者进行调整。

（3）市场风险:市场风险主要是原材料价格问题。因市场价格波动，导致

投标人的投标策略与意愿发生改变，进而影响到公开招标工作进行的风

险。

（4）投标人风险:投标人风险是企业公开招标采购中的主要风险之一。投

标人风险主要体现在以下几个方面:一是投标人本身生生产能力达不到，

但是却恶意拉低投标价格，以低价格中标之后再在生产中通过不良手段降

低产品生产成本，提高利润，损害招标单位的行为;二是投标人相互串通，

实施围标、串标等违法行为;三是投标人与招标代理公司人员相互勾结，

通过串通的方式进行恶意竞争，影响采购单位公开招标活动的实施。

（5）质量安全风险:质量安全风险主要体现在两个方面:一方面是生产厂

家没有按照标书中的产品技术标准进行生产，向中标企业提供不符合要求

的产品;另一方面是招标企业产品技术标准不准确，导致后期中标单位提

供的产品不符合企业实际需求。或者招标单位提供的产品虽然技术标准达

标，但是产品质量较差，增大招标单位后期的维护、维修成本。

（6）疫情防控：喀什地区以外进入货物落实好莎车县疫情防控措施，配合

做好人员、货物核酸检测及货物消杀工作。

4、该项目是否开展需求调查？（根据办法十一条规定），如开展则提供需求调查报告。

该项目无需开展需求调查

六、采购标的的验收标准：

验收主体：莎车县维吾尔医医院及相关单位

验收时间：供货完成后15日内进行验收

验收方式：实物验收，严格响应招标文件参数

验收程序：关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见，严

格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，

按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同

的约定对每项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当

出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

验收结果应当与采购合同约定的资金支付挂钩，履约验收的各项资料应当存档备查。验收不合格的项目，采购人应当依法及时处理采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

验收内容：本次采购的所有货物

验收标准：严格按照参数要求

七、采购标的的其他技术、服务等要求；无

八、需要满足的其他技术规格要求；

1、设备名称：本次采购清单上的所有货物

2、设备使用单位：莎车县维吾尔医医院

3、维保用途说明：采购的所有货物

4、维保服务参数要求：中标单位应保证所供货物质量合格，产品必须满足

国家行业标准要求，如产品有任何质量以及包装问题造成的影响和损失全部由

供应商承担。

九、一般性审查和重点审查：

该项目是一般性审查还是重点审查？（对应选择）

一般性审查（√）

重点审查

采购单位审查人员姓名：

审查时间：

- 采 购 单 位：莎车县维吾尔医医院

- 2022年 09月 07 日