## 硬件部分
序号 | 产品类别 | 单位 | 数量
封闭式出入口管控配置清单
1 | 出入口控制终端 | 台 | 5
2 | 抓拍显示一体机 | 台 | 20
3 | 道闸 | 台 | 20
车辆定位配置清单
1 | 定位卡片 | 个 | 200
2 | Mifare白卡 | 张 | 200
3 | 扫描枪 | 个 | 5
园区测速系统配置清单（双向四车道）
1 | 卡口抓拍单元 | 台 | 8
2 | 气体爆闪灯 | 支 | 22
3 | 测速雷达产品 | 台 | 22
4 | LED频闪灯 | 支 | 22
5 | 终端服务器 | 台 | 8
6 | 抱杆机柜 | 台 | 8
服务器及接入网关配置清单
1 | 智能物联网网关 | 台 | 10
2 | 双路通用服务器 | 台 | 2
3 | 超高清解码器 | 台 | 1
施工材料
1 | 测速卡口立杆 | 根 | 4
2 | 测速卡口立杆 | 根 | 2
3 | 测速卡口立杆 | 根 | 1
4 | 测速杆预埋件 | 个 | 7
5 | 出入口岗亭 | 台 | 2
6 | 出入口岗亭 | 台 | 1
7 | 出入口岗亭 | 台 | 2
8 | 交换机 | 个 | 13
9 | 光纤收发器 | 个 | 13
10 | 电源线(主线） | 米 | 2200
11 | 电源线（辅线） | 米 | 1700
12 | 控制线 | 米 | 900
13 | 网线 | 米 | 600
14 | 测速立柱配电箱 | 套 | 7
15 | 岗亭配电柜 | 台 | 5
16 | 服务器机柜 | 台 | 1
17 | PDU | 台 | 7
18 | 地埋管 | 米 | 3900
19 | 镀锌钢管 | 米 | 260
20 | 辅材 | 批 | 1
施工人工
1 | 安装人工 | 批 | 1

## 软件部分
序号 | 产品类别 | 单位 | 数量
1 | 应急指挥系统 | 套 | 1
2 | 软件系统基础管理 | 套 | 1
3 | 园区封闭化管理
4 | 园区危化品车辆管控系统 | 套 | 1
5 | 安全基础管理 | 套 | 1
1
6 | 重大危险源安全管理 | 套 | 1
1
7 | 双重预防机制 | 套 | 1
1
1
3
8 | 危险作业管理 | 套 | 1
1
9 | 巡检引擎(灵活配置各项巡检计划) | 套 | 1
10 | 用以二维地图导入 | 套 | 1
11 | AR实景地图 | 套 | 1
1
12 | 软件对接定制 | 套 | 1