| 乌恰县疾病预防控制中心集中医学观察点、卡点及消杀棚集装箱房保温棉套、保温门帘采购项目参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 三防布防护棉毯 | - 上下两层三防布，厚度为：1mm耐腐蚀，抗霉菌，防水，内层4层复合毛毡材质，内层材质具有良好的通透性，无毒，无气味，单层毛毡厚度为：8-10mm，整体厚度为：38-40mm。 2.制作工艺要求：热合工艺+缝合工艺。 商品包含安装，安装采用镀锌钢丝固定，安装要求平整规范，价格包含安装辅料及安装费，运输费。 | 平方米 | 24859.09 |  |  |  |
| 2 | 三防布门帘 | - 尺寸：120*220cm，上下两层三防布，厚度为：1mm耐腐蚀，抗霉菌，防水，内层4层复合毛毡材质，内层材质具有良好的通透性，无毒，无气味，单层毛毡厚度为：8-10mm，整体厚度为：38-40mm。 2.制作工艺要求：热合工艺+缝合工艺。 | 个 | 720 |  |  |  |
| 3 | 镀锌铁丝 | 10号镀锌铁丝 | 公斤 | 1960 |  |  |  |
| 4 | 地钉 | 30cm地钉，直径3cm | 个 | 276 |  |  |  |
| 5 | 转尾螺丝 | 3公分，100个/盒 | 盒 | 200 |  |  |  |
| 6 | 压条 | 2.5cm宽扁铁 | 米 | 1190 |  |  |  |
| 7 | 钢丝绳 | 8# | 米 | 1190 |  |  |  |
| 8 | 燕尾丝 | 10cm，50个/盒 | 盒 | 48 |  |  |  |
| 9 | 垫片 | 4# | 公斤 | 49 |  |  |  |
| 10 | 牛角卡 | 8*20cm | 个 | 590 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |