
克拉玛依市中心医院新院区综合工程维护外包服务项目招标文件

项目编号：HYGS-ZC-2022-63
采  购  人：克拉玛依市中心医院
采购代理机构：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司

二〇二二年
目  录

第一章  招标公告·························2第二章  投标人须知························5

第三章  采购需求·························23
第四章  合同格式························35第五章  响应文件格式·····················46
第一章  采购公告

克拉玛依市中心医院新院区综合工程维护外包服务项目

招标公告
	项目概况：克拉玛依市中心医院新院区综合工程维护外包服务项目的潜在供应商应在新疆政府采购网获取（下载）采购文件，并于2022年12 月 1 日 16 点 30 分（北京时间）前提交（上传）响应文件。


一、项目基本情况

项目编号：HYGS-ZC-2022-63
项目名称：克拉玛依市中心医院新院区综合工程维护外包服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：310万元/年
最高限价：310万元

采购需求：详见招标文件。

服务期限：三年

服务地点：克拉玛依市中心医院（新医院）
本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业；

3.本项目的特定资格要求：无

本项目不接受联合体投标

三、获取采购文件

时间：2022年 11 月 11 日至 2022年 11 月 18 日（每天上午10:00至13:30，下午16:00至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 

售价：0.00元

四、响应文件提交
截止时间：2022年 12 月 01 日 16 点 30 分（北京时间）

地    点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

五、开启
时    间：2022年 12 月 01 日 16 点 30 分（北京时间）
地    点：克拉玛依市恒隆广场A座412-1室
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目为电子招投标项目，供应商需要使用CA 加密设备，凡参加本项目供应商可通过新疆数字证书认证中心官网 (https://www.xjca.com.cn/) 或下载“新疆政务通”APP 自行进行线上申领，或前往新疆克拉玛依市克拉玛依区迎宾路75 号(中国银行大厦11楼营业部) 或新疆克拉玛依市独山子区大庆东路 3039号 (市民服务中心三楼大厅) 进行线下办理。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190。

2.本项目实行网上投标，采用电子响应文件，若供应商参与投标，应自行承担投标一切费用。

3.供应商应在投标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字 证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由 供应商自行承担。

4.供应商应使用最新版本的 CA 驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安装完成后， 可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议 使用谷歌浏览器，电脑配置满足 win7+64 位以上操作系统 (不能用mac 或者 linux 系统) 。 客户端请至新疆政府采购网 (www.ccgp-xinjiang.gov.cn) 下载专区查看，如有问题可拨 打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

5.供应商应当在递交响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，递交响应文件截止时间后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密响应文件须使用同一个 CA。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：克拉玛依市中心医院

地    址：克拉玛依市准噶尔路67号
联系方式：0990-6882572
2.采购代理机构信息

名    称：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司
地　　址：克拉玛依市恒隆广场A座401-1室

联系方式：0990-6608599

3.项目联系方式

项目联系人：高鹏 、杨童艳
电      话：0990-6882572、0990-6608599 

　　　　　

 投标人须知

一、投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	克拉玛依市中心医院

	2
	采购代理机构
	名    称：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司

地    址：克拉玛依市恒隆广场A座401室

联 系 人：杨童艳 曹静

电    话：0990-6608599

	3
	采购项目名称
	克拉玛依市中心医院新院区综合工程维护外包服务项目

	4
	采购文件编号
	HYGS-ZC-2022-63

	5
	最终资金来源
	财政资金

	6
	采购项目预算金额
	310万元/年

	7
	采购方式
	公开招标

	8
	评审方法
	在满足采购方所需提供服务的基础上进行综合评标，汇总得分由高到低的顺序确定中标候选人。

	9
	服务期限
	三年

	10
	投标报价
	详见招标文件

	11
	最高限价
	310万元

	12
	联合体投标
	不允许联合体参加招标

	13
	供应商提出问题的截止时间
	若有疑问，请于招标文件规定的招标截止时间5日前将问题以书面形式提交招标代理人

	14
	采购人说明澄清的时间
	采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的供应商；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。招标文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同招标公告发布网站），所有投标供应商应关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。

	15
	分包
	本项目不允许分包和转包

	16
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分

	17
	投标截止时间
	2022年12 月 01 日 16 点 30 分 （北京时间）

	18
	投标有效期
	投标截止之日起90日历天

	19
	招标保证金
	投标保证金缴纳金额：无

账户名称：新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司克拉玛依分公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司克拉玛依石油分行营业室   

账    号：65001890100052509391

行    号：105882000020   联系电话： 0990-6608599

	20
	备选方案
	不接受备选方案和多个报价

	21
	签字盖章
	竞标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章

	22
	响应文件份数
	/

	23
	响应文件封面的标注
	/

	24
	响应文件密封袋的标注
	/

	25
	递交响应文件地点
	新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

	26
	开标时间和地点
	开标时间：2022年 12 月01 日 16:30 （北京时间）

开标地点：克拉玛依市恒隆广场A座401室

	27
	重要提示
	投标人在投标截止时间前若放弃投标的，需将弃标函在开标截止时间前发送至招标代理机构，如影响开、评标工作正常进行的，由投标人自行承担相应责任。

	28
	招标文件费
	招标文件售价(元)：0元/本,招标文件一经售出概不退还


投标须知
（一）适用范围

1、本招标文件仅适用于本次采购项目。

2、本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及其他相关法律、法规编制。

（二）项目概况：

1、项目名称：克拉玛依市中心医院新院区综合工程维护外包服务项目
2、服务范围：克拉玛依市中心医院新院区综合工程维护外包服务项目应承担的所有工作以及合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、招标文件约定的全部内容。
3、服务期限：三年
（三）合格的供应商应符合以下条件

1、本招标文件“招标公告”规定的条件；

（四）费用

供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论采购结果如何，采购单位对上述费用不负任何责任。

（五）代理服务费 

本项目的采购代理费由中标供应商进行支付，采购代理费按照中标金额的0.38%计取金额收取。中标供应商领取成交通知书时支付采购代理费。
（六）公开招标

公开招标是指政府采购的主要采购方式，是指采购人按照法定程序，通过发布招标公告，邀请所有潜在的不特定的供应商参加投标，采购人通过某种事先确定的标准，从所有投标供应商中择优评选出中标供应商，并与之签订政府采购合同的一种采购方式。
（七）法律适用

1、本次招标活动及由本次投产生的合同受中国法律制约和保护。

（八）招标文件的约束力

1、供应商若中标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。是采购人与中标供应商签订合同的依据且是合同的组成部分。
三、招标文件说明

（一）概述

1、本招标文件阐明了供应商所需提供项目范围和项目招标的程序，是本次采购活动具有法律效力的文件。

2、 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。供应商没有按照招标文件要求提交资料，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应而导致发生影响竞争、响应文件被拒绝或按照无效标处理的不利后果，由供应商自行承担相关风险。

（二）招标文件的构成

招标文件由招标文件总目录所列内容组成（不限于）：

1、招标公告；

2、招标须知；

3、采购项目需求书；

4、合同主要条款；

5、附件。

（三）招标文件的澄清或修改

1、供应商对招标文件如有疑问，可要求澄清，应以书面形式(必须加盖供应商公章)送达至新疆宏宇建设工程项目管理有限责任公司或发至315016710@qq.com。采购人和采购代理机构将视情况以书面形式予以答复，并发至领取招标文件的每位供应商。答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。澄清内容包括所有需要回答的问题和答复，各供应商需登陆新疆政府采购网政采云平台(www.zcygov.cn)进行查看并下载。如果上述答复涉及对招标文件的修改或补充，则它将被视为招标文件的组成部分。凡原先所发招标文件中的内容与答复中的内容不一致之处，以最后书面答复为准。任何电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。

2、各供应商时关注新疆政府采购网发布的澄清、更正通知等。

3、招标文件的修改和补充

4、在递交响应文件截止日期15日前的任何时候，采购人可主动地或依据供应商要求澄清的疑问而修改、补充招标文件，对招标文件的补充，采购代理机构将在新疆政府采购网政采云平台(www.zcygov.cn)发布，补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

5、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构可延长递交响应文件截止时间和开启时间，但至少应当在规定的递交响应文件的截止时间15日前，以书面形式通知所有领取招标文件的每位供应商，不足15日的，应当顺延提交响应文件截止日期。

6、投标人如未提交疑问(疑问范围包含招标文件、招标文件附件、答疑、补遗、通知及其他资料等)则视为投标人完全接受、认可并理解招标文件、招标文件附件、答疑、补遗、通知及其他资料等的所有条款及内容的各项约定、要求及条件，项目开标后，如对招标文件、招标文件附件、答疑、补遗、通知及其他资料等提出质疑、异议、歧义、解释的，采购人及采购代理机构均不予接受、回复、答复。

四、响应文件的编写与递交

（一）响应文件的编写

1、供应商必须详细阅读招标文件的章、节、条款、格式等所有内容，按招标文件的要求提交响应文件，并保证所提供的全部文件及相关资料的真实性，以使其对招标文件做出实质性响应。供应商应仔细阅读并充分理解招标文件、技术规范及标准、项目采购需求及合同条款后编制响应文件。

2、响应文件的语言及计量单位

3、响应文件及供应商和采购人及采购代理机构就有关招标的所有文件和来往函件，应以中文书写。供应商可以提交用其他语言(原文)打印的资料，但必须翻译成中文，当原文和译文(中文)之间存有差异和/或矛盾时，以中文为准。

4、除在招标文件的项目采购需求及合同条款中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其它计量单位)。如供应商采用其它计量单位，需事先得到采购人的同意。

5、知识产权

6、供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

7、采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
8、供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

9、供应商如采用其所不拥有的知识产权，则在其商务报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

10、响应文件的组成:投标文件采用电子文档，投标文件应编制完整的页码目录(编制上传投标文件与相应模块对应)响应文件包括但不限于以下内容，各供应商应对照“第三章项目采购需求”及“第六章评审标准(综合评分法)”提供相关的证明资料：

（二）响应文件的组成

1、商务文件：

（1）响应函（详见格式1）；

（2）商务报价一览表（首次）（详见格式2）；
2、技术文件：

（1）中小企业声明函（详见格式3）

（2）法定代表人资格证明书（详见格式4）；

（3）法定代表人授权书（详见格式5）；

（4）供应商资格声明（详见格式6）；

（5）项目管理、服务及其它人员情况表（详见格式7）；

（6）近三年（2019年1月1日至今）同类项目业绩表（详见格式8）；

（7）资格性/符合性自查表（详见文件格式9）；

（8）政府采购领域诚信承诺书（详见文件格式10） 

（9）供应商根据政府采购公告中提供相应的证明材料；

（10）服务方案；

（11）体现企业组织能力、管理水平、技术力量、设备配备的相关证明资料；

（12）近三年（自2019年1月1日至今）的获奖、荣誉证书等能够体现企业信誉及其它与本项目有关的能证明企业实力的各项证明资料；

（13）提供的财务报表/财务报告（包括资产负债表、损益表及经营状况；新成立的公司提供说明）；

（14）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（附复印件）；

（15）其它与本项目有关的能证明企业实力的各项证明资料。

（16）磋商文件要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料。

（17）响应文件须用A4幅面打印并装订成册。

特别说明：①上述各种证件、证书复印件须加盖供应商公章。如未按要求加盖供应商公章者，可能导致其响应文件无效。

②供应商应如实提供资料，并保证真实可靠，不得弄虚作假。如供应商隐瞒事实真相、弄虚作假，一经查实，取消该供应商的磋商资格，若成交的，取消其成交资格。
3、响应文件格式

供应商应按本章“1、响应文件的组成”中的要求提供响应文件，文件格式可参考第五部分“响应文件格式”。若表格的栏目设计不够，供应商可按照同一格式自制表格填写；未提出的格式，供应商应自行拟定格式佐证响应。

4、投标报价

4.1供应商的商务报价应是为采购人提供全部合同服务、合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本招标文件约定的所有费用的总和（包括：项目所涉及的现场调研、技术支持、售后服务、质保及相关劳务支出、利润、税金、保险、专家评审费及政策性规定等所有相关费用）。

4.2任何因供应商忽视或误解采购范围、技术规范及标准、项目采购需求、合同条款和项目现场情况，若中标，采购人将不予批准由此而产生的索赔或服务期限延长申请。

4.3商务报价中不得包含合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本招标文件要求以外的其他内容。

4.4商务报价总价应包括的内容和计价因素

（1）报价包含的内容： 配合采购人完成与此服务相关的全部工作及采购需求约定的全部内容涉及的费用。

（2）供应商根据对本招标文件、技术规范和标准、项目采购需求、合同条款的理解，应达到的技术指标、检验及验收标准等要求，结合市场情况进行商务报价。供应商应充分考虑合同执行期内的市场风险和国家政策性调整风险等因素对商务报价的影响。

（3）供应商认为需包含的其它费用。

4.5供应商应按照招标文件所附的格式完整地填写商务报价一览表。供应商应对采购范围内的全部内容进行报价。

5、供应商响应文件的编写

5.1 响应文件应由供应商法定代表人或经其正式授权的代理人在“招标文件”要求签章的地方签字并加盖公章，并在响应文件封面标明正本、项目名称及编号、供应商名称、时间（封面格式见“第五章”）。

5.3 响应文件应按以下方法密封：供应商应将响应文件正本、所有副本分别密封在不透明袋内（电子文档和正本密封在一起），并在密封袋上标明项目名称及编号、供应商名称、时间。封口处均应贴密封条，并加盖供应商法人公章。

不按照以上要求编写与密封的响应文件将被拒绝。

6、响应文件的递交

6.1递交响应文件截止时间

所有加密电子版响应文件都必须按采购文件供应商须知前附表中规定的递交响应文件截止时间之前上传至新疆政府采购网政采云平台(www.zcygov.cn)。

6.2出现因招标文件的修改推迟截止日期时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交加密电子版响应文件。在此情况下，采购人和采购代理机构与供应商之间受截止期制约的所有权利和义务应延长至新的截止期。

6.3供应商提交的响应文件必须唯一有效，响应文件内要求有盖章及签字的必须有盖章签字，所盖章必须是红章。

7、逾期递交的响应文件

7.1采购人将拒绝接收在规定的递交响应文件截止时间后上传至新疆政府采购网政采云平台(www.zcygov.cn)的加密电子版响应文件。

8、递交响应文件

8.1供应商应按本供应商须知前附表规定的时间及地点上传加密电子版响应文件。

五、招标程序和中标标准
（一）评标小组

1、本次采用网上评标系统，供应商在线参加投标(无需到开标现场)。投标前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自投标截止时间起至评审结束，供应商须登录新疆政府采购网政采云平台并保持网络畅通，随时答复评审小组的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

2、供应商登录政采云平台，在投标截止时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密电子版响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密电子版响应文件须使用同一个CA。

3、评审会议由采购代理机构组织并主持。

4、回避

评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

（二）招标程序

评标小组将依照以下程序进行评审，首先对响应文件进行资格性和符合性的初步审查：

1、资格性检查

评标小组依据法律法规和招标文件的规定,对响应文件中的资格证明文件是否齐全、以及证件有效性进行审查,以确定供应商是否具合格供应商资格：

1.1 供应商资料（包括供应商单位基本情况表、企业情况简介等）；

1.2 供应商的营业执照副本、基本户开户许可证、授权委托书，生产商资质文件（营业执照，生产许可等复印件）；

1.3参与投标的供应商以他人的名义参加投标、串通、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式参加投标的，该参与投标的供应商的响应文件将作无效响应文件处理。

2、符合性检查

依据招标文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查的内容包括：

2.1 响应文件内容是否齐全；

2.2 是否按照要求提交投标保证金；

2.3 是否按照招标文件的要求密封、签署、盖章；

2.4 响应文件是否有采购人不能接收的条件；

2.5 其他法律、法规及本招标文件规定的属响应无效的情形。

3、招标过程和评标准则

3.1评标过程将按照如下步骤进行：

第一，评标小组从本项目技术方案、实施方案的可行性、先进性、安全性、实用性等方面对用户需求的满意程度（含同类项目业绩，开发、集成人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现，及伴随服务等方面）进行评审。

第二，评标小组对技术方案与实施方案是否满足用户方要求进行评审。

第三，评标小组按服务需求完善，综合评标，评委打分汇总总分最高的投标企业进行排名。
4、评审标准

4.1本项目评审严格按照招标文件的要求和条件进行。

4.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3本项目评审采用综合评分法，严格按照招标文件的要求和条件进行。

4.4评审分值：总分值为100分，其中价格分值为15分，其余部分分值为85分。

4.5 评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。

4.6评标小组复核。评标小组评分汇总结束后，评标小组应当进行评审复核，对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商投标文件作无效处理的重点复核。

5、评分标准如下：
5.1资格性审查

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	基本条件
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	2
	落实政府采购政策
	供应商为中小企业

	3
	联合体
	本项目不接受联合体供应商


注：未通过资格性审查的其响应文件将按照无效响应处理。

5.2符合性审查

	序号
	评审因素
	评标方法

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件中法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合采购文件规定的格式。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正本、副本、电子版等响应文件数量符合采购文件要求。

	
	
	响应文件内容
	响应文件内容齐全、无遗漏。

	3
	招标文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对招标文件规定的内容全部做出响应。

	
	
	质量技术
	满足招标文件提出的质量、技术要求。

	
	
	服务期限
	满足招标文件规定。

	
	
	响应文件有效期
	满足招标文件规定。

	
	
	其他
	满足招标文件相关规定。


注：未通过符合性审查的其响应文件将按照无效响应处理。

5.3技术评分表

	序号
	评审指标         (100分)
	评分标准
	分值

	1
	投标报价

（15分）
	满足招标文件要求且所有投标人的最低价格为招标基准价，其价格分为满分,其他投标人的价格分按公式计算:投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×100%×15%
	0-15

	2
	企业综合实力（13分）
	近三年（2019年1月1日至今）承担过同类项目业绩， 附业绩证明资料（成交通知书或中标通知书或合同等业绩证明资料），每具有一个业绩得1分，最多得5分。 未附业绩证明资料的不得分。
	0-5

	
	
	近三年（2019年1月1日至今）起投标人承担过同类项目业绩服务反馈意见良好，每提供1份得1分，最高得5分（附相关证明材料加盖业主单位公章,同一项目只限提供一份）。
	0-5

	
	
	企业实力较强，经营情况良好（提供2019年至2021年近三年，第三方审计机构出具的财务审计报告复印件）。提供齐全得3分，不齐全或不提供不得分。
	0-3

	3
	服务方案

（30分）
	1、制定维修施工进度计划：主要针对工程总进度计划是否合理且留有余地、对施工进度安排是否有切实可行的保证措施。2、制定质量安全及文明施工保证措施：主要针对是否有具体可行的质量、安全、文明保证措施，具体的违约责任、管理机构及管理制度、考核办法是否健全、质量检测能力与手段是否完善。

3、针对技术难点制定相应的专项解决方案：主要针对施工重点难点把控到位。对各投标文件响应情况横向对比，优得7-10，良得4-6，一般得1-3，不提供不得分。
	0-10

	
	
	针对医院服务特点，合理优化服务方案，将投标人针对本项目制定的维修方案及巡检方案的科学性、合理性、规范性；等进行横向对比；巡检、维护方案编写详细，涵盖全面，符合现场实际情况，并对项目实施过程中的重点难点把控到位，对各投标文件响应情况横向对比，较优的得10-14分，一般的得5-9分，较差的得1-4分。
	1-14

	
	
	投标人对本项目所需施工维护的设备设施运行状态和使用分布情况的熟知程度进行横向对比，优得5-6，良得3-4，一般得1-2，不提供不得分。
	0-6

	4
	人员的综合素质和人员配置（20分）
	将投标人按照本项目服务要求，建立适合本项目的服务:1、服务管理流程；2、服务质量标准3、安全管理制度；4、服务管理规范，将服务方案进行横向对比，较优的得10-14分，一般的得5-9分，较差的得1-4分。
	1-14

	
	
	投标人服务人员配置完善性、人员构成科学合理性、职责分工明确，作业人员必须持证上岗，熟悉各类专业施工维护工作内容、安全操作规程及各项技术要求，证件齐全并能熟练操作。维修人员需配置不少于26名施工人员，基本要求：必须有50%以上的员工持证上岗，（其中：电气焊工、氩弧焊工、钳工、水暖工、管道疏通工、高处作业工种，需有相关专业技能岗位证书，岗位证书超过基本要求每增加一名持证人员加1分，最多加6分。
	0-6

	5
	设备（12分）
	施工机械设备投入：主要针对施工机械设备的投入与施工进度计划是否相呼应且能满足工序衔接的要求及施工机械搭配周全是否合理。

2、投标人拟投入本项目的各类服务工具、设备、机具，专用检测工具、设备、设施等配置齐全有效、工艺先进，并提供清单、实景照片等相关材料证明其技术指标、所适应的工作范围等。

3、劳动力安排计划及其保证措施：主要针对调配投入计划合理性及劳动力安排计划。

材料(甲供)投入计划：主要针对调配投入计划的合理性,材料组织供应计划及保证措施及是否与施工进度计划相呼应。对各投标文件响应情况横向对比，较优的得9-12分，一般的得5-8分，较差的得0-4分。
	0-12

	6
	应急方案

（5分）
	针对投标人制定应急方案进行评审，包括：1.应急组成人员；2.应急响应时间；3.事故发生后的应急措施等，对各投标文件响应情况横向对比，较优的得4-5分，一般的得2-3分，较差的得0-1分。
	0-5

	7
	质量保证

措施

（3分）
	投标人服务质量保证措施全面具体可行，且优于本项目要求，得3分；保证措施可行，满足本项目要求，得2分；保证措施有偏差或缺漏得1分，不能满足本项目要求，得0分。
	0-3

	8
	投标文件编制质量

  （2分）
	投标单位根据招标书条款和要求认真组织编写投标书及相关工作。投标书质量高，标书编制水平高，技术方 案内容详细，表述完整；得1-2分。
	0-2

	合计
	
	100


提示评委：1、评委应在认真理解本招标文件有关情况后，做出自己负责的按上述内容对投标人进行评审。2、评分分值精确到小数点后两位数。3、投标文件与招标文件有重大偏差时，评委在评审时需写明原因。4、以上打分项目中相关资质、从业人员以及业绩等必须提供相关的证明文件。

6、政策性加分的相关说明：

1、关于小微企业： 

1.1 按<关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46 号）之规定， 中小企业的标准为： 

1.1.1 提供本企业承担的服务，或者提供其他中小企业的服务。 

1.1.2 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300 号）。 

1.1.3 小型、微型企业提供有中型企业服务的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业服务的，视同为大型企业。

7、终止招标采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购中心将终止招标公告采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

7.1 因情况变化，不再符合规定的公开招标采购方式适用情形的；

7.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.3 在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

8、招标评审的纪律与注意事项

8.1 招标小组在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

招标小组要求供应商澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

8.2 在招标过程中，招标小组可以根据招标文件和招标情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。对招标文件作出的实质性变动是招标文件的有效组成部分，招标小组应当及时以书面形式同时通知所有参加招标的供应商。供应商应当按照招标文件的变动情况和招标小组的要求重新提交投标文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

8.3 已提交投标文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据招标情况退出招标。采购人、采购代理机构应当退还退出招标的供应商的招标保证金。

8.4 招标结果由招标小组成员在招标记录上签字。

9、推荐中标候选人

各投标人的评审得分由高至低排序，评审得分排列前3名的投标人被推荐为中标候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

注：评分计算保留两位小数，第三位小数四舍五入。

9.2评标委员会评审专家复核。评标小组评分汇总结束后，评标小组应当进行评审复核，对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标人资格审查未通过的、投标人投标文件作无效处理的重点复核。

9.2.1确定中标单位

9.2.2招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

9.2.3采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标单位顺序确定中标单位；也可以事先授权评标委员会直接确定中标单位。中标单位并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标单位；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

9.2.4中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在中标单位之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

9.2.5在确定中标单位前，招标采购单位不得与投标投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

9.2.6采购人依法接受和拒绝任一或所有投标人的权力

采购人保留确定中标设计单位之前的任何时候依法接受或拒绝任一或所有投标人的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

9.2.7中标通知书

9.2.8采购人确定中标设计单位后，及时通知招标代理机构，招标代理机构将按程序公告成交结果，同时向中标设计单位发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。

9.2.9《中标通知书》将是合同的组成部分。

9.3采购人将通知其他未成交的投标人。并按规定退还其投标保证金。

9.3.1纪律与保密事项

9.3.2凡参与公开招标的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关公开的其他情况。

9.3.3领取本招标文件及其它相关资料者，应对文件进行保密，不得用作本次公开以外的任何用途。由采购人向投标人提供的技术资料和所有其它资料，均视为保密资料，除非得到采购人的同意，不得向第三方透露。

9.3.4投标人不得与采购人串通公开，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义参与公开或者以其它任何方式弄虚作假骗取参与公开；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人、招标代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

9.3.5投标人不得在公开采购过程中互相串通、结盟、损害公开的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当公开。扰乱公开市场，破坏公平竞争原则。如投标人在公开招标过程中互相串通，一经查实，将取消公开招标资格并不予退还其投标保证金。

9.3.6公开之日起直至授予中标单位合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价、比较有关的资料和中标单位的推荐情况及与评审有关的其他任何情况均严格保密。

9.3.7从公开之日起至授予合同期间，投标人试图向评标委员会、招标代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

9.3.8除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从公开之时起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、招标代理机构以及采购人联系。

9.3.9中标单位确定后，采购人不对未中标单位就评审过程以及未能中标原因作出任何解释，未中标单位不得向评标委员会或其他有关人员询问评审过程的情况和索取评审过程的资料。
10、供应商需要注意的其它事项

10.1 供应商必须由法定代表人或其代理人参加招标，法定代表人委托代理人参加招标必须提供法定代表人授权委托书（原件）和代理人身份证（复印件）。随时接受招标小组的询问，并予以解答问题。

10.2 供应商应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由供应商自负。

10.3 在招标会直至宣布结果之前，供应商不得向招标评审专家询问招标情况，不得进行旨在影响中标结果的活动，否则，其招标无效并追究法律责任。

10.4若供应商的投标文件中合格供应商应符合条件缺少任何一项，供应商将承担招标无效的风险。

10.5本招标文件的未尽事项，按现行的有关法律、法规及规章执行。

11、授予合同

11.2签订合同

（1）招标文件、中标供应商的投标文件及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。

（2）采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起5日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

（3）采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（4） 招标文件所附《合同主要条款》是采购人与中标供应商签订合同的基本条款，中标供应商应认真阅读，在没有实质性违反招标文件及投标文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，中标供应商不得以此为由拒绝签订合同。对此，请供应商参加招标前慎重考虑相关商业风险。

（4）合同签订后不允许将合同转与其他单位。

（5）采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，报财政部门审核、批准后，可与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额按国家相关规定执行。

（6）中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标单位之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。
11.3恶意行为的处理细则

（1）供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商招标的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，视为无效投标。

（2）供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在七个工作日内，按照相关的规定以书面形式向采购人提出质疑，但质疑供应商行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，由过错方负责承担相关的调查论证费用。

第三章 采购需求
项目技术规格、数量及质量要求

（一）采购项目一览表

	序号
	项目名称
	采购预算

（万元/年）
	服务期限
	备注

	1
	克拉玛依市中心医院新院区综合工程维护外包服务项目
	310
	三年
	本预算为一年预算；第一年搬迁期间以实际工作量结算。


（二）项目基本情况及服务内容

1、项目简介
1.1克拉玛依市中心医院新院区，现在部分楼宇已开始投入使用，服务总面积为247424.37㎡。

1.2本次采购项目内含克拉玛依新院区公共区域的基础设施的巡检、维修保养服务，由于重点区域安全责任重大、服务线路较长配备人员应当更加专业化、年轻化。

1.3由于医院环境的特殊性、及医院感染管理的重要性，需要第三方全力配合医院的各项规章制度，重要岗位完成24小时工作制。

1.4新院区面积广、社会关注度高，要求供应方具有一定规模、综合维修管理经验丰富和业界口碑较好的公司进行服务。

1.5投标方按照项目需求，在招标现场提供岗位人员设置方案，人员管理及培训方案、服务方案等资料。合同周期内，如无特别工作内容扩增，不再追加任何费用。医院后勤服务中心有权对各个岗位工作范围进行调整。

2、项目情况及内容:

2.1医院遴选具备相应资质和稳定维修队伍的专业公司负责医院设施维修、巡检、养护等工作。

2.2医院负责采购提供维修材料、维修公司工作人员的工作场地和值班电话。医院原有工具交外包公司使用。损坏后由外包公司自行承担维修或更换。工作需要新增各类工具、设备由外包公司自行承担。

2.3包公司需配置不少于26名维修人员，年龄在50岁以上不超过20%，必须有50%以上的员工持证上岗；常驻医院现场服务，提供24小时×365天全天候综合维修服务。其中电气焊氩弧焊工、钳工工种要有职业资格证书或上岗证书，证书取得时间不得少于1年（含1年），实际派驻医院维修人员与提供证书人员相符。

2.4外包公司负责工装、胸卡、维修工具配置及疫情期间的防护用品。

2.5外包公司负责维修配件、材料的日常管理工作（包括：计划申报、领取、保管、发放使用、登记等环节内容）。

2.6外包公司必须严格遵守医院相关制度及规定。

2.7随着医院的搬迁进度，外包公司必须按照医院需求派驻人员。

2.8中标单位在本项目正式运行前30天入场，派人员入驻工作场地进行岗前培训，熟悉工作环境、地点、设备设施运行情况以及所服务的各项内容, 具体执行合同内容按中心医院入场约定时间。

（三）综合工程维护服务范围：包含中心医院新院区所有科室、楼层、宿舍、公寓、洗衣房、公共区域、地上、地下、外配套系统的设施设备巡检、维修、养护工作（不包含专业医疗设备）。外包公司配备相应工作人员提供维修服务，维修材料由中心医院采购提供。

1、具体内容

1.1维修工作

1.1.1各科室报修的维修项目要求组织维修工及时修复，达到正常使用要求，主要包含以下服务内容。

1.1.2医院各类设施的维修维护、安装、拆卸（包含但不仅限于）：门、窗、玻璃、天花板、地砖/地板、踢脚线、地胶、楼梯踏步（含压条）、门帘悬挂及拆卸、地毯铺设与拆除、锁、输液轨道、窗帘轨道、屏风、输液架、扶手、闭门器、马桶、洁具、（含落水管、软管等）、地漏、洗手池、脚踏开关、水龙头(感应式、非感应式)、换气扇、纱窗维修、各类挂件、喷泉维修维护、屋面落雨管、医院其他公共设施等简单的基建改造项目。

1.1.3办公家具、医用家具及非医疗设备的维修维护: 柜、桌、椅、轮椅、平车、推车、输液车、病床、各类服务台、操作台、治疗台等。

1.1.4上、下水管线及阀门：蒸汽管线、暖气及暖气管线、上下水管线、各类阀门、水箱、井盖、窨井的维修、维护及保养（每季度不少于2次）。

1.1.5所有下水管道的疏通。包含：1、新院区所属建筑物下水道；2、所属院区下水道各管线及主管线、窨井；3、新院区外归属新院区管理使用的管线、窨井。疏通所需设备及材料由外包公司承担。

1.1.6中心医院安排的其他维修工作和设施安装工作。

1.2水暖维修巡检工作

1.2.1外包公司定期对维修服务范围内的各项设施、设备、的运行状态进行巡视检查，做详细记录、备案，并组织及时维修。

1.2.2为保证管线主管道保持正常状态，做好管线风险预防和维护保养工作，达到巡视有序，科学规范。

1.2.3严格遵守劳动纪律，遵照管网巡视制度执行。服从分配，认真落实执行各项岗位责任制。保证供水、供暖正常运行，认真填写工作记录。努力完成班长交给的各项维修任务；做到水管流畅，供水用水顺畅。

1.2.4巡线人员应熟悉掌握管线设施基础资料，熟悉管道路线及重要设施位置。熟悉区域内各个管网走向，维修及时准确，杜绝材料浪费。不经批准不得私自接拉水管；遵守维修操作程序，做到高效、优质、安全地完成维修工作；

1.2.5巡线人员要清楚掌握管道线路位置及相关管道知识。上班不迟到、不早退，有事要请假；努力学习技术，熟练掌握设备的原理和实际操作与维修技术。 负责突发事件处理，采取应急措施，保证设施、设备的正常完好；

1.2.6巡视时间定位每日两次，巡视人员按既定巡视时间、路线进行检查，内容包括巡视范围内检查窨井及附属设施，发现异常情况及时进行反馈或处理。做到“及时发现，及时上报，及时维修，及时处理”。

1.2.7遇到突发紧急维修任务，相关人员要在现场监察以防事故发生。任何安全隐患都应准确详实地记录在管线巡查记录表上，并根据危害程度及时上报相关部门及领导。

1.2.8巡视人员巡视过程中应按要求认真填写管线巡线记录表，并签字，对不认真填写巡线记录；玩忽职守造成不良后果的，将按照相关规定进行处罚。不得随意涂改、造假、污损或撕毁记录表。

1.2.9巡线人员应加强责任心与安全意识，在巡线时要仔细检查所有管道及周边有无异常情况。要做到“及时发现，及时请示，及时上报有关主管部门”。

1.2.10检查污水井盖是否有丢失、损坏；污水管道是否被堵塞或淤积；污水管道是否有破裂；对易丢失地段的污水井盖进行加固和重点安全防护。

1.2.11确保污水管网无重大事故发生，杜绝存在着的事故隐患，保证污水管网设施的完好与畅通。

2、巡线内容应包括但不仅限于以下几点：

2.1注意检查污水井是否完好，井盖是否有丢失、损坏；井内防跌落架是否完好；污水管道是否被堵塞或淤积；污水管道是否有破裂；对易丢失地段的污水井盖进行加固和重点安全防护；注意检查管道沿线有无施工，破土等现象，各个检查井是否被遮盖或掩埋；定期对管道中的阀门及井盖进行维护，及时润滑及更换老旧破损的井盖；所有污水井盖需使用公司专用井盖。

2.2检查有无其他可能影响管道正常运行的情况及安全隐患巡线人员要按照实际情况及时填写巡线记录，严禁漏填错填，并将巡视时发现的问题及时上报，并根据具体情况，监督整改。

3、巡视过程发现的问题应遵循以下方法进行处理：

3.1对于巡查时发现的安全隐患，如发现管道人为被破坏或在管道附近有未经许可的施工破土等现象，应在发现时立即要求停止，并落实当事人或施工单位负责人的联系方式，并发函告知，经院方批准后方可施工。

3.2对于经院方批准的施工活动，巡线人员应按照审批通过的施工方案，在现场监管。

3.3巡线人员须按规定穿戴工装，保持着装干净整洁；应注意自身形象，展现巡线人员的良好精神面貌；必须持证上岗，无证不得上岗，工作时间不得饮酒，酒后严禁上岗；巡线时要注意安全；在巡线过程中如发生纠纷，应及时联系相关部门并上报。热爱本职工作，认真执行本岗位的安全操作规程，做好维修、维护、保养工作，认真填写工作记录。积极完成交办的各类应急和突发工作。

3.4如巡线时遇特殊天气状况（中小雨雪、大风或大雾天气等），巡线人员应在巡视时做好安全防护措施；如遇恶劣天气状况（大暴雨、冰雹大雪或风暴等），应组织应急巡视，对可能出现问题的地方进行排查，及时处理突发问题。

3.5巡线人员应每季度对巡线时发现的问题进行整理与分析，并做出书面报告。

4、养护工作

4.1按照设备情况制定年度设备检查保养维修计划，每年对所有设备进行全面的检查和保养。

4.2根据设备维修保养手册，结合设备运行环境、工作条件、运行模式确定维护保养的级别。

4.3外包公司要严格按照医院安防相关规定工作。

4.4加强设备的动态检查和巡查，在检查中采取看、听、摸、闻等方法查找设备运行过程中事故隐患，发现问题及时处理，严禁设备带故障运行。

4.5定期对各楼宇上水、暖气、蒸汽、热水等主阀门进行定期检修、保养，消除可能发生的各类安全隐患。

4.6每半年1次对各楼宇上水、暖气、蒸汽、热水管线和主阀门进行检修、维护保养，发现问题及时修理或更换，并做好相应记录，保养内容包含更换盘根、加油、调试等。

4.7每年按季度对全院区窨井内垃圾进行清理。

5、库房管理工作

5.1实现物资管理信息化，用最少的人力实现物资管理的全程监控和管理数据共享，真正实现闭环物资管理业务流程，有效提升物资管理效能。

5.2专人定期对维修库房进行清理，保持维修材料入库摆放整齐美观，出库盘点、信息统计数量准确。

5.3按照管理制度和流程做好物资进出库的验收、记录和发放工作，做到账账相符。

5.4定期对各供应商的送货单与货物相对照清点是否单物相符。

5.5可通过后台实时调取采购入库、领用出库、库存盘点等信息。

5.6做好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，发现问题立即整改并向主管报告。

6、巡检工作

6.1填写每次维修工作的维修单并进行回访记录。

6.2具体工作要求、基本服务要求

6.2.1外包公司应为新院区提供24小时×365天全天候维修保障服务工作，巡检员工每班2人，三班运行，替修一人，分甲乙两区合计10人。巡检水暖工每班2人，三班运行，替修一人，分甲乙两区合计10人。拟定4人对院区门、窗、外墙、路面等公共设施设备的日常维修。维修班长1人，副班长兼库房管理1人，合计共不少于二十六人。合理排班，夜间及节假日安排三人值守。具体岗位应根据服务工作具体情况配置，与医院协商，经医院同意后实施。

6.2.2接到科室报修后，要求30分钟内到达现场勘查后进行维修。紧急情况下（管线、阀门破裂跑水、下水道短时间大量返水及其他重大情况等），要求20分钟内到达现场勘察并调配足够的人员开展抢修，能够及时完成维修工作，确保院区正常运行。

6.2.3严格遵守院方相关规章制度及部门、岗位的管理要求（消防、安全、用电、院感、维修配件材料的日常管理规定等）。

6.2.4每周至少2次对全院非医疗设施、设备进行巡检，巡检结束后做好巡检记录（科室签字），发现问题及时进行维修。

6.2.5每半年1次对全院区内及各楼宇内上水、暖气、蒸汽、热水管线和主阀门进行维护保养，发现问题及时修理或更换，并做好相应记录。

6.2.6每周1次业务工作量统计报送。

6.2.7选派的员工应具备一定的职业素养，工作时间须着统一工装，佩戴胸卡，使用文明用语，不得发生纠纷、投诉事件。

6.2.8工作完成后须及时清理现场，做到“工完料净、场地清”并请报修科室工作人员进行确认工作完成情况及环境恢复情况。

6.2.9派驻院方的管理人员须每月参加医院与外协单位业务沟通工作例会，沟通、解决工作中存在的问题。

6.2.10维修满意度不得低于90分。

6.2.11完成院方交办的其他工作。

7、其他要求

7.1外包公司应协助医院建立规范的管理制度、落实人员考勤、业务及维修配件、材料的日常管理等工作。服从中心医院各项管理。

7.2外包公司应按照医院要求提供常驻工作人员花名册，如人员变动，正式聘用后一周内提供人员变动信息至保卫科及后勤服务中心。

7.3外包公司单方面终止合同，须提前至少三个月以书面形式告知医院。如违反约定，需赔付违约金1万元。

7.4安全协议：外包公司应该安全施工。外包公司对维修人员安全负全责。外包公司工作人员因素造成的安全事故，外包公司负全部责任。工作中人员伤亡损失，医院不承担责任。因外包公司因素给医院造成财、物、人的损失的应给予全额赔偿。

7.5院方支付给外包公司的劳务报酬已包含各种社会保险费用，不再额外支付外包公司的其它开支。外包公司个人社会养老保险等均由外包公司自行缴纳。

7.6如外包公司员工因自身身体原因，在上下班期间发生意外的，所有责任均由外包公司自行承担，院方是不承担由此发生的一切责任。

二、保养方案

	系统
	设备名称
	保养次数
	计划保养时间
	保养内容
	达到的标准
	负责人
	备注

	生

活

水

系

统
	供水总阀门、减压阀
	2次/年
	4月、10月
	擦拭阀体、螺杆加入润滑油，紧固地脚螺丝，阀体除垢除锈，
	闸阀开关灵活，仪表计量准确，阀体清洁无尘
	
	

	
	各楼总阀门
	2次/年
	4、10月
	阀体除垢除锈，阀门进行开关
	阀门基本无锈渍，阀门开关灵活，正常使用
	
	

	
	管井
	2次/年
	5月、10月
	环境卫生
	地面无杂物
	
	

	供

暖

系

统
	供暖总阀门
	6次/年
	每两月一次
	擦拭阀体、螺杆加入润滑油，紧固地脚螺丝，阀体除垢除锈，
	闸阀开关灵活，仪表计量准确，阀体清洁无尘
	
	

	
	各楼总阀门
	2次/年
	5月、10月
	阀体除垢除锈，阀门进行开关
	阀门基本无锈渍，阀门开关灵活，正常使用
	
	

	
	管井
	2次/年
	5月、10月
	环境卫生
	地面无杂物
	
	

	蒸

气
	阀门、管线
	2次/年
	5月、10月
	擦拭阀体、螺杆加入润滑油，紧固地脚螺丝，阀体除垢除锈
	阀门基本无锈渍，阀门开关灵活，正常使用
	
	

	排

污

系

统
	污水泵、阀门
	4次/年
	每季度

（2、5、8、11月）
	螺杆加入润滑油，紧固地脚螺丝
	运转正常，无异常噪音，无振动，阀门正常开关、阀门阀体清洁无尘
	
	

	
	雨漏
	4次/年
	每季度

（3、6、9、11月）
	楼顶雨漏是否堵塞
	雨漏处无垃圾，雨漏通畅
	
	

	
	排污井
	4次/年
	3、6、9、12月
	清理垃圾
	无堵塞垃圾
	
	


1、维修工作季度方案

1.1全院非医疗设施、设备的定期巡检，发现问题及时修理或更换。

1.2对各楼宇上水、暖气、蒸汽、热水等主阀门，门窗、雨棚等进行定期检修，消除可能发生的各类安全隐患。

1.3楼宇地毯收入库房。

1.4楼宇门帘摘掉入库。

1.5将给水、排水井的冬季防护收掉入库。

1.6对屋面雨漏进行清理。

2、4-6月

2.1全院非医疗设施、设备的定期巡检，发现问题及时修理或更换。

2.2对各楼宇上水、暖气、蒸汽、热水等主阀门，门窗、雨棚等进行定期检修，消除可能发生的各类安全隐患。

2.3对各楼宇上水、暖气、蒸汽、热水管线和主阀门进行检修、维护保养，发现问题及时修理或更换，并做好相应记录。保养内容:更换盘根、加油、调试。

2.4对全院区阴井内垃圾进行清理。

2.5室外给水、排水井的卫生清理。

2.6对屋面雨漏进行清理。

3、7-9月

3.1全院非医疗设施、设备的定期巡检，发现问题及时修理或更换。

3.2对各楼宇上水、暖气、蒸汽、热水等主阀门，门窗、雨棚等进行定期检修，消除可能发生的各类安全隐患。

3.3对屋面雨漏进行清理。

4、10-12月

4.1全院非医疗设施、设备的定期巡检，发现问题及时修理或更换。

4.2对各楼宇上水、暖气、蒸汽、热水等主阀门，门窗、雨棚等进行定期检修，消除可能发生的各类安全隐患。

4.3对各楼宇上水、暖气、蒸汽、热水管线和主阀门进行检修、维护保养，发现问题及时修理或更换，并做好相应记录。保养内容:更换盘根、加油、调试。

4.4对全院区阴井内垃圾、室外给水、排水井的卫生清理。

4.5楼宇门口铺设地毯、楼宇大门挂门帘，对屋面雨漏进行清理。

4.6暖气排气、排水，保障楼宇正常供暖。

4.7给水井、排水井做冬季防护。

三、服务标准及考核办法

按照附件《综合维修季度工作考核评分表》接受中心医院考核。根据综合维修季度工作考核评分表结果付款。

[image: image1.png]GEEBEETISEIR

e wxAm:

s e g easms|  maEm





1、外包公司未在规定的时间内按要求完成医院安排的工作，影响医院正常运行的，医院有权自行采购维修，外包公司承担需要费用，费用在服务费中扣除。

2、工作期间严格执行考核细则。综合工程维护季度工作考核每扣一分值对应200元，每季度在服务费内考核扣除外包公司相对应分值的金额。如期间获得院里的表扬可奖励相应的分值。

3、维修安全操作规程：

3.1检维修前要明确检维修项目、内容和检修要求，同时要

3.1.1进行危险、有害因素风险识别。

3.1.2检维修前对安全控制措施进行确认，办理必要的作业许可证。

3.1.3为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品。

4、检修中应尽量避免交叉、垂直作业，严禁在有压力的设备管道上进行电焊、气割、拆检。

5、各类移动电动工具、电气焊设备要明确专人保管，保持干燥、清洁、完好，并定期检查。使用前必须检查有无漏电现象。

6、在井、管道等设备内作业前，要打开入孔和通风孔进行泄压、降温、排尽有毒有害、易燃、易爆物料、气体，并由专人监护，设备内照明必须使用安全电压，周围设置隔离区，落实好各项防范措施后，才能进行检修作业。

7、电焊机、氩弧焊、切割机作业结束时后应切断电源或关闭气瓶阀门，放置库房。

8、电焊、氩弧焊接等特种作业，应采取有关安全防范措施。

9、检修前详细检查自已所用工具是否安全可靠，穿好所必须的防护用品。 

10、在全院区域内动火，必须向安全科报备办理动火安全作业证，高处作业必须办理高处安全作业证。 

11、以上规程中心医院可根据实际情况予以调整。

四、其他要求

承包方只允许自行经营，不得转包，一经发现转包，医院有权收回并承担赔偿损失。
五、服务地点：克拉玛依市中心医院新院区

六、付款方式：合同一年一签。

1、费用支付：合同生效后，费用按照实际在岗人员数量每个季度进行结算。按月进行考核，按照考核结果由甲方于每季度最后一个月的15号前进行一次费用结算（外包公司得提前上交各类票据）。

七、履约保证金

无

八、拟签订的合同文本

1、终止合同条件：外包公司出现以下情况，给予警告后且连续2个月拒不整改的，院方有权利终止合同，解除合作关系。并且取消续签次年合同。赔偿中心医院损失，中心医院提交政府财政部门予以行政处罚。

2、外包公司无能力或多次（一个月内3次及以上）拒绝推诿完成院方安排的维修工作。

3、外包公司得服从院方管理者的安排，院方有权解除合同。

4、医院综合工程维护满意度分数连续3个月都在80分以下。

5、外包公司配备的固定工作人员数量长期（2个月及以上）达不到医院规定的数量。外包公司未按医院要求在夜间、节假日安排人员值班或值班人员无能力完成维修工作。

6、外包公司不遵守院方疫情防控管理规定，造成不良后果。

7、由于外包公司原因造成医院重大安全事故的（且需承担损失赔偿）。

第四章  合同主要条款

（此合同为格式范本，最终合同以双方协商为准）
合同编号：           

             服务外包合同

项目名称： 
定作人：克拉玛依市中心医院

承揽人：                   

签订日期：   年  月   日

签订地点：克拉玛依市克拉玛依区
             服务外包合同

定作人(简称“甲方”)：克拉玛依市中心医院
住所地：克拉玛依市准噶尔路67号

统一社会信用代码：12650200928900209A

法定代表人（负责人）： 

联系人： 

联系电话：

承揽人(简称“乙方”)：
住所地： 

统一社会信用代码：
法定代表人（负责人）： 

联系人：

联系电话：

总则
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，本着平等、自愿、诚实信用的原则，甲乙双方就【            】服务宜协商一致，签订本合同。

甲乙双方已就本合同项下条款进行了充分协商，甲方对本合同条款已经尽到了说明的义务,乙方对本合同的所有条款均已充分注意并详细了解了双方的合同权利和义务,特别是对甲方免责、乙方放弃权利主张、乙方对违约责任的承担、合同的解除及终止等条款内容,乙方也已充分了解并同意。
服务内容及服务范围

服务内容                                                  

服务范围                                                    

人员配备及协议期限
1、鉴于乙方有提供劳务外包的能力，并愿为甲方提供合同约定的劳务服务。甲、乙双方建立劳务外包合同关系，乙方与其安排至甲方的劳务人员签订劳动合同，建立合法劳动关系。

2、因甲方工作需要，乙方向甲方提供         服务人员到甲方工作。

3、本协议有效期限为   年，自     年  月   日起至     年  月   日止。乙方在承包区域内所进行         服务工作时必须有足够的人员配备，乙方的人员配备不得少于   人。协议履行期内，甲方订立协议时所依据的客观情况发生重大变化、服务量减少等，致使本协议无法履行或需要减少劳务员工数量的，甲方可要求乙方减少相应数量劳务员工，外包费用以实际服务时间和完成工作情况据实结算。

4、本协议价款为     元，(大写：      元整)服务人数以实际上岗人数为准（双方协商以考勤实际出勤为准）。

二、工作地点：                         。
三、甲方的权利与义务

（一）甲方的权利

1、对乙方所派劳务人员进行资格审查，包括健康证、劳动合同、社会保险缴纳证明、学历证明、从业资格证等。对不符合岗位要求者，有权要求乙方调换。

2、有权对乙方所派劳务人员的工作进行监督，有权向乙方提出退回或调换。甲方向乙方提出的工作要求或整改要求，乙方必须在48小时内提供解决方案。对于紧急的要求，必须立即作出反馈。

3、甲方负责无偿提供本项目进行清洁工作所需的水、电及乙方服务人员休息室（甲方仅提供休息室，且具体地点、面积由甲方确定，休息室内的任何设施设备由乙方自行负责），甲方不提供住宿场所。乙方配备的物品放置在休息室内的指定地点。

4、协议期限内具有下列情形之一的，甲方可以将乙方所派劳务人员退回，在7个工作日内以书面形式告知乙方退回理由：
（1）在上岗后发现不符合甲方工作要求的，包括但不限于有传染病史等；

（2）严重违反甲方劳动纪律、规章制度的；

（3）工作严重失职，营私舞弊，给甲方造成人员伤害、重大经济损失的；

（4）被依法追究刑事责任的；

4、有权要求乙方提供所派劳务人员基本信息资料。

5、乙方配置为甲方提供            服务的劳务外包人员均与乙方存在劳动关系，与甲方不存在劳动关系。

（二）甲方的义务

1、每月按时向乙方提供劳务人员的考勤资料，按照协议和有关规定，每月/季/年度根据甲方的考核结果向乙方支付一次劳务外包费用。

2、对乙方所派劳务人员进行医院有关规章制度的教育。

3、为乙方所派劳务人员提供本项目工作所需的水、电及乙方服务人员休息室

4、协议期限内配合乙方处理有关劳务人员因工伤亡的有关事宜。

5、服务所需器械、物品由乙方按岗位设置进行配备。

四、乙方的权利与义务

（一）乙方的权利

1、依照协议规定，每月/季/年度向甲方收取完全劳务费。

2、依法维护所派劳务人员享有的国家规定的劳动保护权益和其它合法权益。

3、对甲方提出对所派劳务人员的处理和建议，有权处理或调换。

4、有权要求甲方审核所派劳务人员的考勤及考核结果（审核人签字、附加公章）。

（二）乙方的义务

1、按照甲方用工要求，为甲方提供符合劳动用工条件（身体健康、无传染病史、素质良好）的劳务人员。对甲方提出退回、调换及不适合岗位要求的乙方所派劳务人员应及时补充和调换。

2、乙方应向甲方提供所派劳务人员的基本信息资料，对所派劳务人员的奖励和处分等情况应反馈给甲方。

3、乙方应在劳务输出前对所派劳务人员进行政治思想、职业道德、遵纪守法的教育以及安全知识和职业技能培训。

4、乙方应当与为甲方提供专业服务的劳务外包人员签订书面劳动合同，并及时向劳动保障行政部门报送劳动合同备案，使员工明确乙方为用人单位的事实。

5、乙方负责所派劳务人员的工资发放，法定节假日期间的加班工资、各项社会保险（含养老、失业、医疗、工伤、生育）、纳税及其他所有费用按规定缴纳。如未能按规定缴纳社会保险金，由此造成的问题和一切法律责任由乙方承担。
6、负责对所派劳务人员党、工、团的管理，按照相关要求制订相应的管理规章制度（包括但不限于工作时间、工作要求、工作标准等），对配置到甲方指定场所的劳务外包人员，予以规范及加强管理。

7、负责所派劳务人员因工伤亡事故的善后处理，乙方须按照《劳动法》、社会保险法等相关法规，为劳务外包人员在当地办理相关各项社保手续（社会保险应足额缴纳）。并负责处理外包人员非因工或因工造成的伤、残、亡事件，并承担相关责任。

8、婚丧假、病假、探亲假有关待遇参照有关规定执行。探亲假费用、高温降暑费用及供养直系亲属医疗费用由乙方按规定承担。

9、员工生育期间的待遇，乙方按生育保险的有关规定办理。

10、乙方所配置的劳务外包人员过错造成甲方损失的（包括但不限于经济损失、声誉损失、商誉损失等），甲方有权要求乙方赔偿。

五、工作时间与休息休假

乙方于员工协商确认按照

 1、重点岗位24小时值班制 。

2、其他岗位人员实行标准工作制。

六、费用支付

1、甲方按以下1.2方式计算并向乙方支付外包服务费用：

1.1合同生效后，每季度服务费以银行转账方式于次月21日（如遇休息日或节假日，付款日期顺延）向乙方支付上月的服务费，如乙方延期提供发票的，甲方付款期限顺延。

1.2外包费用支付按季度据实结算。乙方按照合同约定质量标准按时完成外包服务，双方于本季度结束后3个工作日内，对上季度的总劳务外包费用进行核对确认。经双方核对一致后 5个工作日内，乙方向甲方提供合法有效的全额增值税发票，甲方财务部门收到发票核实无误后在 10个工作日内付款。

2、甲方根据乙方实际配置的外包人员的岗位情况、提供服务的考核情况及产生的风险情形对乙方的服务质量进行考评，如未达到合同约定要求的，可以酌情减少支付服务费用，具体扣除数额由甲方确定。如甲方发现乙方所提供服务未能满足甲方质量规范，乙方应采取有效措施及时更正、赔偿损失前，甲方有权暂不支付劳务外包服务费。

3、乙方将上述款项支付至甲方如下账户，甲方应对其指定的下列账户信息的真实性、安全性、准确性负责，若甲方变更指定支付账户须书面函告乙方。

收款人：                      

开户行：                      

账  号：                      

税  号：                      
如果乙方的开户银行和/或账号发生变更，乙方应于本合同约定的甲方相关付款期限30日前，就该变化书面通知甲方。如因乙方未及时通知或通知有误而影响甲方支付相应款项，甲方将不承担逾期付款的任何责任。如因乙方未及时通知，导致甲方按上述约定开户银行名称、地址和账号完成付款后即视为甲方已向乙方履行完付款义务。

4、甲乙双方签订的合同及协议中所列费用、违约金及其它乙方应付款项以账扣方式实现,并且甲方不需另行通知乙方。甲方支付给乙方的款项可先扣除已对账的乙方应付款项(包括但不限于:各项费用、违约金、退款等)及双方确认的履约保证金,若乙方结算后的账款余额不足抵扣质保金和未支付的乙方应付款项(即结算时,已发生但未对账的费用),则不足部分的金额由乙方于10日内另行支付。但甲乙双方另有约定适用付现方式的不适用本条。

5、乙方在收到甲方付款后的60日内对当期付款中应付款、已付款、已扣除款项应详细审核,若有异议应在该60日内向甲方书面提出异议,若乙方没有在该60日内提出任何异议,即视为乙方接受且放弃向甲方再主张该款项的权利。

6、被确认为工伤事故的，乙方按照《工伤保险条例》和相关法律法规进行工伤认定处理，并承担民事责任。因工伤发生的相关费用按照《工伤保险条例》处理。

七、合同的续签、终止、变更、解除

1、经双方协商一致，可对本合同的条款和条件做出变更。合同变更应以书面方式作出。
2、乙方严重违反其在本合同项下的义务或责任，自收到甲方的违约通知之日起10日内仍未能改正的，甲方有权书面通知乙方全部或部分解除本合同。
3、属于下列情形之一的，协议自行终止。

3.1、甲方被依法宣告撤消、解散的；

3.2、由于不可抗力事件，致使原协议无法履行的。

4、如有下列情形之一，经双方协商达不成一致意见，一方欲要求解除协议的，应提前30日书面通知对方，方可解除协议：

4.1、甲方不能按协议规定支付劳务费用的；

4.2、乙方未按本协议约定及时调换、撤回所派劳务人员，影响甲方生产的；

4.3、甲方或乙方不履行协议或违反国家、自治区有关法律、法规、侵害劳务人员合法权益的。

5、本合同全部或部分终止并不免除违约方应承担的违约责任，包括但不限于定金罚则、支付违约金、赔偿金。

6、乙方破产或因其他原因丧失清偿能力，在不损害或影响甲方的任何行动权利和已采取或将采取的对甲方补救措施的条件下，甲方可在任何时候书面通知乙方终止合同而无须向乙方作任何补偿。

7、本合同因任何原因终止或解除后,双方均应办理退货/对账/结算等手续。具体包括: 

7.1乙方应办理完毕产品/服务清退事宜并经与甲方对账后,向甲方提交乙方盖章的《账款确认函》；

7.2 如有未结款项,在乙方办理完毕产品清退事宜并且提交《账款确认函》及相应未结款项的增值税票及本合同约定的其它结算手续(如有)后,甲方按照合同规定付款期限支付；

7.3 乙方未办理完毕产品清退手续、未提交相应增值税票及其它约定手续或者未提交《账款确认函》的,甲方有权暂停向乙方支付款项,甲方不属于违约不需承担延迟付款的责任；

7.4 《账款确认函》需明确未结款项金额(如有),乙方承诺,除该笔未结款项外(如有),其它包括但不限于款项、费用、退货等问题均已核对清楚并已结清,乙方已无异议,乙方若仍有遗漏或未核对的业务往来票据、单据一律作废,乙方放弃前述票据、单据所代表的全部债权。本承诺为不可撤销及不可更改。
八、违约

1、乙方未能按本合同约定提供外包服务，甲方可要求乙方承担每人次   元/次的违约金，并要求乙方改正。

2、乙方人员在服务过程中发生重大失职、违纪违法的或满足本合同其他约定情形的，甲方可以提出退换要求，乙方应予以支持并于7日内给予调换。遇乙方人员辞职的，乙方应事先补充人员。乙方未及时予以调换或补充人员的，每延迟一日，甲方有权扣除当月外包费用2%，延期超过10日的，甲方有权解除合同，并不支付当月任何外包费用。

3、乙方人员在服务过程中未按照相关规定要求进行服务工作的，甲方有权解除合同，并不支付任何外包费用，且甲方有权要求乙方退还已付款项，同时乙方应向甲方支付已付款项20%违约金。

4、乙方无正当理由，未按时支付劳务外包服务人员的工资及办理各种社会保险等，由此造成的损失和一切法律责任由乙方承担。

5、乙方未经甲方书面同意，擅自将合同项下义务转委托的，视为乙方根本性违约，甲方有权解除合同，并有权要求乙方按照已付费用20%支付违约金。

6、如果因乙方原因如内部劳资争议、工伤赔偿纠纷等，导致其派往甲方的人员不能完全履约的，甲方有权向乙方询问、调查原因，也有权了解向乙方支付的服务费的使用情况，必要时甲方可以视情暂停支付服务费用；如经甲方催告，乙方限期仍不能改正的，甲方有权终止本合同

7、如因乙方的违约事件导致甲方经济损失且违约金尚不足以赔偿造成损失的，则乙方应向甲方支付相应的赔偿款。

8、甲方有权从合同价款的任何一笔付款中直接扣除乙方应付给甲方的违约金或赔偿金。

9、合同期内，非因乙方原因，甲方无理由逾期付款的，乙方有权以未付金额为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的2倍计算至款项付清为止。

10、甲乙双方确认,本合同项下甲方的损失包括全部直接和间接损失,赔偿范围包括但不限于因乙方的违约使甲方产生或支出的赔偿金、罚款罚金、和解费用、诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、调查费、差旅费、食宿费等。

九、不可抗力

1、本合同所称不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等天灾，战争、恐怖袭击、内乱、严重威胁健康或安全的情形，火灾、极端恶劣天气。

2、由于不可抗力原因，使双方或任何一方不能履行合同义务时，应采取有效措施，尽量避免或减少损失，将损失降低到最低程度。在不可抗力发生后二十四小时内以书面形式通知对方，并在其后十日内向对方提供有效证明文件。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。

3、因不可抗力无法按期履行或不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。如发生延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力事件导致延迟履行方无法履行其合同义务，延迟履行方不能就延迟履行期间的不可抗力事件免责。

4、 因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行六十日或六十日以上时，双方应就继续履行本合同进行协商，协商不成则双方均有权终止本合同。当一方因上述原因终止本合同时，应当以书面的方式通知另一方。通知送达另一方时本合同终止。

十、争议的处理

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方自行协商解决；协商不成的，按以下第（1）种方式解决：

（1）向甲方住所地人民法院提起诉讼；
（2）因关联交易合同发生争议，提交双方上级机关协调解决。

十一、通知
任何与本合同有关的各类文书（包括但不限于函件、通知、法律文书等）应按照合同扉页填写的联系信息以书面形式作出，由本合同一方以专人递送、电子邮件、邮递方式发出。通知以专人递送，于递交时视为送达；以电子邮件方式发出，于发件人邮箱显示邮件已发出时视为送达；以邮递方式发出，于邮件寄出后的第3个工作日视为送达。任何通知一经送达即行生效。

任何一方对以上记载的联络及通讯方式信息作出修改、更换或变更的，必须3日内书面通知对方。如未书面通知的，任何一方以合同中记载的联络及通讯方式信息进行通知、函告、邮寄等活动均视为送达。

十二、保密

双方对因订立和履行本合同所知悉的对方商业秘密互负保密义务。未经对方书面同意，一方不得以任何形式将其所知悉的对方商业秘密泄露给第三方，一方违反本约定应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。本合同的变更、解除、履行完毕等不影响本条款的效力，在发生上述情形下，双方仍应履行保密义务。保密期限为自合同生效之日起十年。

十三、合同效力及其他约定
1本合同的履行地为新疆克拉玛依市克拉玛依区。
2 本合同自双方法定代表人/负责人或其授权代表签字并加盖合同专用章之日起生效，至双方合同权利义务全部履行完毕之日终止。

3采购文件、响应文件、现场承诺文件及本合同附件是本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

4本合同有效存续期内，乙方应严格防控乙方或其员工进行的各类商业贿赂行为。一经发现，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方赔偿甲方因合同解除所造成的直接损失和间接损失。

4未经双方一致同意，任何一方不得将本合同项下的任何权利、义务转让与任何第三方。

5对于本合同项下的任何修改、补充及变更，均应由本合同的双方协商一致并以书面形式作出，经本合同的双方授权的代表签字并加盖各自的合同专用章后方为有效。该等修改、补充及变更的书面协议将构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

7附件：本合同附件为合同重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，各份具有同等法律效力。

9其他：                          。

（以下无正文，为合同签署页及附件）
甲方（盖章）：克拉玛依市中心医院
法定代表人(负责人)(签章)： 

或委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

乙方（盖章）：                    

法定代表人（负责人）(签章)：

或委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

第五章  响应文件格式
封面格式
响  应  文  件

项目编号：                         

项目名称：                         

供 应 商：                         

法定代表人或其委托代理人签字：       

日期：   年    月    日

格式1  响  应  函

  （采购人的名称）  ：

我方全面研究了 “         ”项目招标文件（文件编号：       ），决定参加本项目招标。我方授权  （姓名、职务）  代表我方   （供应商的名称）  全权处理本项目招标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。我单位愿以人民币 （万元/年）的投标总报价完成招标项目的所有内容。

2、若我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购人要求我方承诺完成所需服务及应尽义务。

3、我方为本项目提交的投标文件电子版一份。

4、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与招标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）或盖章：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：    年  月  日
格式2 商务报价一览表
项目名称：                                                            币种：人民币                                              

	序号
	名 称
	备注

	1
	投标报价
	小写：   万元/年

	
	
	大写：   万元/年

	2
	服务期限
	三年

	3
	项目负责人
	

	4
	供应商其它说明（由各供应商根据本采购项目要求自行列出需说明及承诺内容）
	

	报价包含的内容：克拉玛依市中心医院新院区综合工程维护外包服务项目应承担的所有工作以及合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、招标文件约定的全部内容。


供应商(盖章)： 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

报价日期：   年  月   日

格式3   中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）； 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

                                             企业名称（盖章）：

                                              日期：

格式4  法定代表人资格证明书
单位名称：

地址：

姓名：        性别：       年龄：         职务： 

系             （单位）的法定代表人。为的服务，签署上述项目的响应文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（盖章）

日期：    年   月   日

	法定代表人身份证复印件或扫描件（正、反两面）


注：法定代表人身份证复印件或扫描件应反映出证件有效期等所载内容。

格式5  法定代表人授权书

本授权委托书声明：我     （姓名）系    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托    （供应商名称）的（姓名），其身份证号为为我供应商代理人，以本供应商的名义参加      （采购人）     （ 项目名称）的投标活动。
代理人在递交响应文件、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书期限自年月日起至年月日止。
委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人：            性别：           年龄：

单位：              部门：           职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

	委托代理人身份证复印件或扫描件（正、反两面）


注：法定代表人身份证复印件或扫描件应反映出证件有效期等所载内容。

格式6  项目管理、服务及其它人员情况表

	类别
	姓名
	职务
	职称
	证书
	主要资历、经验及承担过的项目

	项目负责人
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注：需完整反映本项目要求的所有拟派人员信息，并提供相应证书作为本表的附件。


供应商（盖章）：

法人代表人或委托代理人签字或盖章：

年  月  日    

格式7 近三年（自2019年1月1日至今）同类项目业绩表

	年份
	项目名称
	用户名称
	完成时间
	合同金额
	完成项目质量
	用户联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商（仅限于供应商自身实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
                                    年  月  日
格式8  资格性/符合性自查表

	评审内容
	采购文件要求
（详见《资格性和符合性审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性审查
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	符合性审查
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页

	
	
	□通过 □不通过
	见响应文件第（）页


注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

格式9   政府采购诚信承诺书
                      (单位名称或个人)，                      统一社会信用代码（个人身份证号）是具备《政府采购法》第二十二条件的供应商，本单位在参加克拉玛依地区政府采购活动时，承诺如下：

（一）严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务。

（二）保证参加政府采购活动时所提供资料均合法、真实、有效，并对所提供资料的真实性负责；我单位（个人）在参加政府采购活动前三年在经营活动中没有《政府采购法》第第二十二条第一款第（五项）所称重大违法记录。

（三）承诺本单位（个人）自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（四）承诺本单位（个人）将按照信用管理要求，按照规定通过克拉玛依诚信网向社会公示信用信息。

（五）承诺本单位（个人）不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、价格欺诈、垄断和不正当竞争，守合同、重信用，维护经营者、消费者的合法权益。

（六）失信主体承诺本单位（个人）依法依规接受处罚、主动积极整改、不再触犯相关法律法规、今后全面做到履约守信等。

（七）承诺本单位（个人）同意将以上承诺上网公示。若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。自愿按照信用管理相关规定，违背承诺约定行为作为失信信息，记录到市公共信用信息管理系统平台，并予以公开。

单位名称或个人(公章或签名)

                                                 年   月   日

正本









