克拉玛依市中心医院新院区电力系统及空调系统维修服务外包项目

招 标 文 件

（招标文件编号：XJZJ-2022(采购）-025）

采购人：克拉玛依市中心医院

采购代理机构：新疆卓捷工程造价咨询有限公司

2022年11月

总目录

第一章 招标公告.......................................第3页

第二章 投标人须知.....................................第7页

第三章 项目采购需求...................................第24页

第四章 合同条款（主要条款）...........................第33页

第五章 投标文件格式...................................第37页

第六章 评审标准（综合评分法）.........................第51页

第一章 招标公告

项目概况:

克拉玛依市中心医院新院区电力系统及空调系统维修服务外包项目招标项目的潜在投标人应在新疆政府采购网获取招标文件，并于 2022年11  月  29 日16:00分前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJZJ-2022(采购）-025

项目名称：克拉玛依市中心医院新院区电力系统及空调系统维修服务外包项目

采购方式：公开招标

预算金额：1900000元

采购需求：

数量：1

预算金额（元）/年：1900000

单位：项

简要规格描述：对中心医院新院区所有电力系统维修。内容包括所有楼群及院区的照明设施、动力及线路、小型电力设备等，详细内容见招标文件。

备注：无

合同履行期限：3年。

本项目（ 否 ）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

（一）一般资格条件

1.1.具有独立承担民事责任的能力；

1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（信用查询：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（www.shixin.court.gov.cn）、“克拉玛依诚信网”（http://cxw.klmy.gov.cn/Pages/default.aspx）的查询结果，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。）

1.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5.参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：面向中小企业

（三）.本项目的特定资格要求：标项1：（1）具有电力工程施工总承包叁级及以上资质；（2）营业执照经营范围需包含本项目采购需求；（3）维修人员必须具有国家颁发的特种作业操作证；

三、获取采购文件

1. 时间：2022年 11 月9 日至2022年11  月16  日，每天上午10:00至13:00，下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

3.方式：线上获取，供应商登录政采云账户,在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取采购文件→申请，审核通过后可下载采购文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话400-881-7190）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2022年  11月 29 日16:00

投标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2022年 11 月29  日16：00

开标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）本项目为电子招投标项目，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目投标人可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行线上申领，或前往新疆克拉玛依市克拉玛依区迎宾路75号（中国银行大厦11楼营业部）或新疆克拉玛依市独山子区大庆东路3039号（市民服务中心三楼大厅）进行线下办理。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190。
（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若投标人参与投标，应自行承担投标一切费用。
（3）投标人应在开标前确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。
（4）投标人应使用最新版本的CA驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足win7+64位以上操作系统（不能用mac或者linux系统）。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。
（5）投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。
（6）投标人登录政采云平台，在开标时间后30分钟内（2022年 11 月 29 日16:00-16：30）用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2022年11  月 28 日16:00-16：30）未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个CA。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：克拉玛依市中心医院

地址：克拉玛依市准噶尔路67号

联系方式：0990-6232572

2.采购代理机构信息

名称：新疆卓捷工程造价咨询有限公司

地址：克拉玛依市和谐智源城8楼

项目联系人：陈鑫

联系方式：0990-6666534、13199900322

邮箱：862754334@qq.com

3.项目联系方式

项目联系人：陈鑫

电 话：0990-6666534

第二章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：克拉玛依市中心医院新院区电力系统及空调系统维修服务外包项目 招标文件编号：XJZJ-2022(采购）-025 |
| 2 | 采购人：克拉玛依市中心医院 地址：克拉玛依市准噶尔路67号 联系人：宋军 联系电话：0990-6861259 |
| 3 | 采购代理机构：新疆卓捷工程造价咨询有限公司 地址：新疆克拉玛依市和谐智源城8楼 联系人：陈鑫 联系电话：0990-6666534、13199900322 文件费缴费单位：新疆卓捷工程造价咨询有限公司克拉玛依市分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司克拉玛依石油分行朝阳支行 账户：65050189865000000187 行 号：105882000134 |
| 4 | 投标文件有效期：递交投标文件截止之日起90天（日历日） |
| 5 | 采购人不统一组织考察，各投标人自行对招标项目进行考察。 各投标人如有疑问，于2022年 11 月 19 日19：00前将有关疑问以扫描件形式（必须加盖投标人公章）发送到邮箱：862754334@qq.com ，采购人将对所提疑问以书面形式通知至领取招标文件的每位投标人，超过此时间所提疑问采购人或招标代理机构均不予答复。 联系人：陈鑫 联系电话：0990-6666534 |
| 6 | 本项目为电子招投标项目投标人的法人代表人或其委托代理人无需到开标现场递交投标文件。 |
| 7 | 递交响应文件截止时间： 2022年 11 月 29日16:00 递交响应文件地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 8 | 投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 |
| 9 | 投标人登录政采云平台，在开标时间后30分钟内（2022年11 月 29 日16:00-16：30）用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2022年 11 月29 日16:00-16：30）未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个CA。 |
| 10 | 本项目预算金额190万元/年（最高限价） 各投标人的投标报价超出此范围将作废标处理。 |
| 11 | 采购代理费：经与采购人协商，本项目采购代理服务费由中标供应商在领取中标通知书同时向采购代理机构支付。支付标准参考按照计委（2002）1980号下浮50%执行。 |

一、说明

## 1、适用范围及招标依据

1.1 适用范围

本招标文件仅适用克拉玛依市中心医院新院区电力系统及空调系统维修服务外包项目的招标。

1.2招标依据

## 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关法律、法规。

## 2、定义

2.1 “采购人”系指克拉玛依市中心医院，在签订和执行合同阶段称“甲方”。

2.2 “采购代理机构”系指新疆卓捷工程造价咨询有限公司。

2.3 “投标人”系指具备资格并响应招标文件要求提交投标文件的法人，投标人若中标，在签订和执行合同阶段称“乙方”。

2.4 “招标文件”系指由采购人向投标人发出的本招标项目的全部文件（包括项目采购需求、修改文件、补充文件、答疑纪要、各种通知和附件等）。

2.5 “投标文件”系指投标人根据招标文件提交的所有文件。

2.6 “服务”系指技术规范及标准、项目采购需求及合同条款、本招标文件规定，中标供应商在服务期内完成中心医院新院区所有电力系统维修、空调维修等服务内容及合同条款、项目采购需求、本招标文件约定的全部内容及保修责任和义务。

2.7凡提及的“天、日期、星期、月份和年份”系指公历日历的日历天、日期、星期、月份和年份。

## 3、招标范围及供货期

3.1招标范围：克拉玛依市中心医院新院区电力系统及空调系统维修服务外包项目合同条款、项目采购需求、本招标文件约定的全部内容及保修责任和义务。

3.2服务期限：3年。

4、合格投标人资格要求

4.1详见第一章“招标公告”中的投标人资格要求。

4.2单位法定代表为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.3为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该招标项目的其他采购活动。

4.4在单一品目的货物采购招标中，同一品牌同一型号的产品有多家投标人参加采购，只能按照一家投标人计算。

4.5同一分包的货物，制造商参与采购的，不得再委托代理商参与采购。

5、回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

5.1参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

5.2参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

5.3参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

5.4与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.5与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责招标项目的具体经办工作人员和直接分管招标项目的负责人，以及采购代理机构负责招标项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标委员会成员。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6、实地考察和费用

6.1实地考察

采购人不统一组织投标人的实地考察。投标人须自行对招标项目的现场及招标项目所涉及的国家、自治区、克拉玛依地区、相关部门等与此相关的政策进行充分的调查、研究，参观并勘察现场及其周围环境（包括当地气候条件及自然环境等）以取得所有与准备公开招标和实施公开招标有关的必要资料及信息。实地考察所发生的任何费用均由投标人自理。

6.2参与公开招标费用

6.2.1投标人应承担所有与公开招标准备和公开招标有关的全部费用，不论公开招标结果如何，采购人和招标代理机构无义务和责任承担投标人所发生的一切费用。

6.2.2投标人在公开招标准备、实地考察和公开招标的全过程中，如果发生人身伤亡、财物或其它任何损失，不论何种原因所造成，均由投标人自行承担全部责任和损失。

7、法律适用

7.1本次招标活动及由本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

## 8、招标文件的约束力

8.1投标人若中标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。是采购人与中标供应商签订合同的依据且是合同的组成部分。

## 二、招标文件

## 9、招标文件的组成

9.1 本招标文件是对克拉玛依市中心医院新院区电力系统及空调系统维修服务外包项目招标程序、合同条款进行说明。招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  项目采购需求

第四章  合同条款（主要条款）

第五章  投标文件格式

第六章  评审标准（综合评分法）

9.2 招标的最小单位是标项。招标文件未分标项的，投标人须对全部招标内容投标，不得部分投标；

9.3招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。本项目不允许提交备选方案。

9.4 招标文件由本文件及由采购人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标项目中均称招标文件补充。

9.5招标文件补充作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，以最后发出的文件（或通知）为准，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

9.6 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述条件或若中标履行合同有关的一切情况。

9.7采购人向投标人提供的有关数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，投标人对此做出的推论、理解和结论自行负责。

9.8投标人应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其注意可能引起“否决投标”、“拒绝评审”、“无效投标”、“评审不予通过”等的条款，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

## 10、招标文件的澄清

10.1 投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清，应按招标文件“投标人须知前附表第6条”以扫描件形式（必须加盖投标人公章）发送至邮箱：862754334@qq.com。采购人和采购代理机构将视情况以书面形式予以答复，并发至领取招标文件的每位投标人。答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

10.2 如果上述答复涉及对招标文件的修改或补充，则它将被视为招标文件的组成部分。凡原先所发招标文件中的内容与答复中的内容不一致之处，以最后书面答复为准。任何电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。

## 11、招标文件的修改和补充

11.1澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。修改或补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

11.2投标人在每次收到采购代理机构发至的书面文件后，应在收到后24小时内以书面形式并加盖投标人公章予以确认。

## 三、投标文件的编写

## 12、投标文件的编写

12.1投标人必须详细阅读招标文件的章、节、条款、格式等所有内容，按招标文件的要求提交投标文件，并保证所提供的全部文件及相关资料的真实性，以使其对招标文件做出实质性响应。投标人应仔细阅读并充分理解招标文件、技术规范及标准、项目采购需求及合同条款后编制投标文件。

## 13、投标文件的语言及计量单位

13.1 投标文件及投标人和采购人及采购代理机构就有关招标的所有文件和来往函件，应以中文书写。投标人可以提交用其他语言（原文）打印的资料，但必须翻译成中文，当原文和译文（中文）之间存有差异和/或矛盾时，以中文为准。

13.2 除在招标文件的项目采购需求中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。如投标人采用其它计量单位，需事先得到采购人的同意。

14、知识产权

14.1投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

14.4 投标人如采用其所不拥有的知识产权，则在其商务报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 15、投标文件的组成：投标文件以标项为单位、结合各标项评分表分别编制并提交。各标项投标文件均由资格证明文件、商务、技术部分组成，装订成一册。投标文件均为明标，需编制目录及页码。各投标人应对照第三章“项目采购需求”及第六章“评标办法（综合评分法）”提供必要的证明资料，投标文件应包括以下内容（但不限于以下内容）：

15.1资格证明文件

投标人资格证明文件应简要客观反映企业面貌，使采购人对其有感性了解，必须如实提供，如发现失实之处将影响其中标。资格证明文件包括但不仅限于以下内容，投标人对照第六章“1、资格性审查”提供必要的证明材料：

- 资格性/符合性自查表（详见文件格式1）；

- 法定代表人资格证明书（详见格式2）；

- 法定代表人授权委托书（详见格式3）；

- 有效期内的三证合一企业营业执照（复印件）；

- 投标人基本情况表（详见格式4）；

- 提供近三年（自2019年1月1日至今）（以合同签订的时间为准）类似项目业绩证明（复印件）（详见格式10）；

- 诚信声明（详见格式5）；

- 投标人根据评审标准-资格审查要求提供相应的证明材料。

15.2 商务部分主要包括但不限于以下内容：

- 投标函（详见格式6）；

- 开标一览表（详见格式7）；

- 商务条款偏离表（详见格式8）；

- 中小企业声明函（详见格式9）；

- 上一年度经审计的财务报告/报表（包括资产负债表、损益表、利润表、现金流量表及财务状况说明书，新成立的公司提供情况说明）；

- 近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（附复印件）；

- 企业近三年（2019年1月1日至今）的获奖、荣誉证书等能够体现企业信誉及其它与本项目有关的能证明企业实力的各项证明资料；

(8) 供应商认为有必要提供的声明及资料

15.3技术部分主要包括但不限于以下内容：

- （1）服务方案

- （2）人员配备

- （3）工具设备

- （4）应急预案

- （5）供应商认为有必要提供的文件资料及评分表需要提供的资料

特别说明：①上述各种证件、证书复印件须加盖投标人公章。如未按要求加盖投标人公

章者，可能导致其投标文件无效。

② 投标人应如实提供投标资料，并保证真实可靠，不得弄虚作假。如投标人隐瞒事实真相、弄虚作假，一经查实，取消该投标人的投标资格并不予退还其全部投标保证金，若中标的，取消其中标资格，并不予退还其全部投标保证金。

## 16、投标文件格式

16.1 投标人应按招标文件提供的格式及商务报价说明完整地填写所提供的合同项目、服务以及单价等内容。

16.2 投标人提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，投标人可自行编制。

## 16.3 招标文件中分标项的，投标人须针对本单位所投标项分别编制投标文件并单独提交。投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

## 17、商务报价

17.1投标人的商务报价应是为采购人提供全部服务，以及技术规范及标准、项目采购需求及合同条款、本招标文件约定的所有费用的总和。供应商应按招标文件所附的《开标一览表》填写。任何因投标人忽视或误解招标范围、技术规范及标准、项目采购需求及合同条款和项目现场情况，若中标，采购人将不予批准由此而产生的索赔或合同履行期限延长申请。

商务报价中不得包含技术规范及标准、项目采购需求及合同条款、本招标文件要求以外的其他内容。否则，在评审时报价不予核减，若中标，在授予合同或结算时，采购人有权将此部分费用从中标价或合同主要条款中扣减。

17.2商务报价总价应包括的内容和计价因素

（1）完成克拉玛依市中心医院新院区电力系统及空调系统维修服务外包项目的合同条款、项目采购需求、本招标文件约定的全部内容及保修责任和义务。

（2）投标人根据对本招标文件、技术规范和标准、项目采购需求、合同条款的理解，应达到的技术指标、检验及验收标准等要求，结合市场情况进行商务报价。投标人应充分考虑合同执行期内的市场风险和国家政策性调整风险等因素对商务报价的影响。

17.3投标人应按照招标文件所附的格式完整地填写商务报价一览表，投标人应对招标范围内的全部内容进行报价。

17.4投标人若中标，不得以任何理由在合同执行期间予以价格调整。任何包含价格调整的要求将被认为是非响应而予以拒绝。

## 18、商务报价货币

18.1商务报价一览表和投标文件中的所有报价一律使用人民币（RMB）填报。

## 19、投标人资格证明文件

19.1 投标人必须提交证明其有资格参加招标和中标后有能力履行合同的文件。

## 20、提供的服务符合招标文件规定的技术投标文件

20.1 投标人须提交证明其拟供货物和服务符合招标文件、技术规范及标准、项目采购需求规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分；

20.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述及设备清单和所提供服务的详细说明；

20.3投标人应逐条对招标文件、项目采购需求及合同条款等进行仔细阅读，提出自己提供的货物和服务是否对其做出了实质性的响应。

## 21、投标文件有效期

21.1投标文件有效期为递交投标文件截止之日起90天（日历日）。投标人的投标文件有效期比规定的有效期短的，将被视为非响应而予以拒绝。

21.2 特殊情况下，在原有效期届满之前，采购人可征得投标人的同意延长其有效期，这种要求与答复均应以书面形式。投标人拒绝延长的，其投标文件失效。同意延长有效期的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

## 22、投标文件的签署及规定

22.1供应商提交的响应文件必须唯一有效，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名。

22.2 除供应商对错误做必要修改外，响应文件中不许有增删、涂改或改写。若确有修改必须由签署响应文件的委托代理人签字或盖章。

## 四、投标文件的递交、修改和撤回

23、递交响应文件截止时间

23.1所有响应文件都必须按招标人在供应商须知前附表中规定的时间将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。

23.2投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，采购人（或采购代理机构）不对后果负责。

## 24、递交投标文件截止时间

24.1 所有投标文件都必须按采购人在投标人须知前附表中规定的截止时间之前上传。

24.2出现因招标文件的修改推迟截止日期时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交投标文件。在此情况下，采购人和采购代理机构与投标人之间受截止期制约的所有权利和义务应延长至新的截止期。

## 25、迟交的投标文件

25.1 采购人将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后送达的投标文件。

## 26、投标文件的修改和撤回

26.1 投标人在提交投标文件后可在截止时间前对其投标文件进行修改或撤回，但采购人须在截止时间之前收到该修改或撤回的书面通知，该通知须有法定代表人或经有效授权的委托代理人签字或盖章。

26.2 投标人对投标文件修改的书面材料或撤回的通知应按第22条和第23条规定进行编写、密封、标记和递交，并注明“修改投标文件”或“撤回投标文件”字样。

26.3截止时间之后，投标人不得对投标文件做任何修改。

26.4 投标人不得在截止时间起至投标文件有效期期满前撤回投标文件。

## 27、递交投标文件

27.1投标人应按本投标人须知前附表第7项规定的时间及地点递交投标文件。

27.2有下列情形之一的，采购人不予接收其投标文件：

27.2.1供应商在递交响应文件截止时间后上传或未上传到指定地点的响应文件；

## 五、开标、评标、确定中标供应商

## 28、开标会议

28.1采购人在本投标人须知前附表规定的时间和地点组织开标会议。

28.2开标由招标代理机构主持，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

28.3本次采用不见面开标方式，在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

## 法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

## 28.4投标文件的解密：投标人登录政采云平台，在开标时间后30分钟内（2022年11月日10:30-11：00）用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2022年8月  日10:30-11：00）未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个CA。

## 28.5投标人应在开启报价20分钟内进行签字确认。

## 28.6开标完毕，进行下一步评标。

## 29、评标委员会

29.1评标委员会成员组成：按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规规定组建，由采购人代表和评审专家组成。评标委员会将负责对投标人提交的投标文件进行公开、评审，确保公开、评审过程公正、合法、保密，并向采购人推荐中标候选人。

## 30、重大偏离

重大偏离是指实质上影响合同的招标范围、质量和性能、服务期、投标保证金等，或者实质上不满足招标文件的要求，而且限制了采购人的权力或减轻了投标人的义务。纠正或承认这些偏离将会对其他实质上投标要求的投标人合理的竞争地位产生不公正的影响。

## 31、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

31.1符合专业条件的投标人或者对招标文件每标项作实质响应的投标人不足三家的；

31.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

31.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

31.4因重大变故，采购任务取消的；

31.5《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规及招标文件明确规定废标的其他情形。

## 32、投标人串通投标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

32.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

32.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.5不同投标人的投标文件相互混装；

32.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 33、投标无效：投标人存在下列情况之一的，其投标无效:

## 33.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

## 33.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

## 33.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

## 33.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

## 33.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

## 33.6《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规及招标文件明确规定可以作无效投标文件的其他情形。

## 34、评标方法

34.1按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

34.2本项目评审采用综合评分法，并严格按照招标文件的要求和条件进行。

34.2.1投标文件符合性审查：由评标委员会评委对符合资格的各投标人投标文件进行符合性审查。符合性审查是从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。未通过符合性审查的投标人其投标文件将按照无效投标处理。

34.2.1.1澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

34.2.1.2比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

34.3综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

34.4评标分值：总分值为100分，其中价格部分分值为30分，其余商务、技术部分分值为70分。具体评标方法详本招标文件第六章“评标方法（综合评分法）”

34.5商务报价错误的修正

34.5.1如果发现商务报价存在计算或表达上错误，则按下列原则进行修正：

（1）开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

34.5.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 34.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

35、推荐各标项中标候选供应商

## 35.1各标项投标人的综合得分由高至低排序，综合得分排列前3名的投标人被推荐为该标项中标候选供应商。综合得分相同的，则按照投标报价由低到高的顺序推荐；如综合得分且投标报价得分均相同，则按各标项商务、技术部分得分由高至低顺序推荐，如出现各标项综合评审得分、投标报价得分且商务、技术部分得分也均相同时，则由评标委员会投票确定其排序。

注：评分计算保留两位小数，第三位小数四舍五入。

35.2评标委员会评审专家复核。评标小组评分汇总结束后，评标小组应当进行评审复核，对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标人资格审查未通过的、投标人投标文件作无效处理的重点复核。

35.3确定各标项中标供应商

35.3.1招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

35.3.2采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，根据评标报告中推荐的中标候选供应商及有关规定确定中标供应商。

## 36、采购人依法接受和拒绝任一或所有投标人的权力

## 采购人保留确定中标供应商之前的任何时候依法接受或拒绝任一或所有投标人的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

## 36、中标通知书

## 36.1采购人确定中标供应商后，及时通知招标代理机构，招标代理机构将按程序公告成交结果，同时向中标供应商发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。

## 36.2《中标通知书》将是合同的组成部分。

## 36.3采购人将通知其他未成交的投标人。并按照法律法规相关规定退还其投标保证金。

## 38、纪律与保密事项

38.1凡参与公开招标的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关公开的其他情况。

38.2领取本招标文件及其它相关资料者，应对文件进行保密，不得用作本次公开以外的任何用途。由采购人向投标人提供的技术资料和所有其它资料，均视为保密资料，除非得到采购人的同意，不得向第三方透露。

38.3投标人不得与采购人串通公开，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义参与公开或者以其它任何方式弄虚作假骗取参与公开；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人、招标代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

38.4投标人不得在公开采购过程中互相串通、结盟、损害公开的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当公开。扰乱公开市场，破坏公平竞争原则。如投标人在公开招标过程中互相串通，一经查实，将取消公开招标资格并不予退还其投标保证金。

38.5 公开之日起直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价、比较有关的资料和中标供应商的推荐情况及与评审有关的其他任何情况均严格保密。

38.6从公开之日起至授予合同期间，投标人试图向评标委员会、招标代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

38.7除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从公开之时起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、招标代理机构以及采购人联系。

38.8中标供应商确定后，采购人不对未中标供应商就评审过程以及未能中标原因作出任何解释，未中标供应商不得向评标委员会或其他有关人员询问评审过程的情况和索取评审过程的资料。

## 六、授予合同

## 39、授予合同标准

39.1本招标项目的采购合同将授予按本须知第35条确定中标供应商。

## 40、签订合同

40.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商的投标文件订立书面合同。中标供应商不得要求订立背离本投标文件合同条款等投标文件实质性内容的其他协议。

40.2 中标通知书、中标供应商的投标文件及其技术规范及标准、项目采购需求、本招标文件（含修改文件或补充文件）及答疑纪要等，均为签订合同的依据。

40.3采购人如不按本须知40.1条规定与中标供应商签订合同，或者采购人、中标供应商签订背离合同实质性内容的协议，由监督管理部门责令其改正。

40.4中标供应商如不按本须知40.1条规定与采购人签订合同，则按违约处理，采购人将有权取消中标供应商资格，不予退还其投标保证金，给采购人造成损失超过投标保证金数额的，还应当予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

40.5中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 41、合同的签订准则

41.1合同签订必须由采购人、中标供应商双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖法人公章后方能生效。

41.2合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

42、验收

42.1本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《克拉玛依市政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（克财发〔2016〕9号）的要求进行验收。

七、询问、质疑、投诉

43、询问

43.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

44、质疑

44.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件和必要的证明材料送达采购代理机构。

44.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标或者中标结果公告期限届满之日起计算。

44.3质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

44.4质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理机构不予受理【财政部发布了《政府采购投标人质疑函范本》和《政府采购投标人投诉书范本》，两范本指投标人提出质疑、投诉人提起投诉时，应提交的质疑函、投诉书和必要的证明材料（下载路径：中国政府采购网→下载专区）】：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（2）质疑项目的名称、招标文件编号、包号、招标公告发布时间、递交投标文件或投标文件截止时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（具体条款，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（8）投标人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

44.5质疑投标人是指直接参加本项目采购活动的投标人，未参加政府采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

44.6采购人、招标代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

45、投诉

45.1 质疑投标人对采购人、招标代理机构的答复不满意，或采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门提起投诉。

45.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

46、诚实信用

46.1投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人、招标代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

46.2 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

八、义务、工作纪律

47、采购人或者招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

47.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

47.2宣布评标纪律；

47.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

47.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

47.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

47.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

47.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

47.8核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

47.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

47.10处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

48、评标委员会在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

48.1不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

48.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标代理机构统一保管；

48.3评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

48.4评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示投标人在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以招标文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

48.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

48.6评审现场服从招标代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

48.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受招标代理机构的请托。

49、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

49.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

49.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

49.3对投标文件进行比较和评价；

49.4确定中标供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

49.5向采购人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

50、采购代理服务费

50.1经与采购人协商，本项目采购代理服务费由中标供应商在领取中标通知书同时向采购代理机构支付。支付标准参考按照计委（2002）1980号下浮50%执行。

第三章  项目采购需求

1、总则

1.1本章条款仅限于克拉玛依市中心医院新院区电力系统及空调系统维修服务外包项目的采购。

1.2本章条款提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未引述有关规范条文，投标人不得以本文件未提出要求为理由而规避国家和行业强制规范、标准的规定，投标人应保证提供符合本章条款和相关标准的服务。

1.3如果投标人没有以书面形式对本章条款提出异议，采购人就可以认为投标人提供的成果符合本章条款的要求。

1.4投标人在投标文件中，应对招标文件中的服务进行详细的说明。

1.5在签订合同之后，采购人有权提出因规范标准有变化而产生的一些补充要求。

1.6本章条款使用标准如与投标人所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

2、执行的规范和标准

本项目必须遵循国家规范和标准并应按最新版本执行，若标准、规范出现矛盾时，以最新、最高标准规范执行。

- 采购需求

- 服务内容及要求

一、招标项目名称、预算、服务期限

| 序号 | 项目名称 | 采购预算 万元/年 | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心医院新院区电力及空调系统维修服务外包项目 | 190 | 3年 | 每季度根据当期实际工作量结算一次服务费用 |

其中常驻中心医院配备工作岗位人员最低标准：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电工 | 人 | 3 | 持有初级以上等级的职业资格证书；两名以上电工中级、两名以上电工高级证书的人员，具有三年以上的维修工作经验。 |
| 2 | 低压电工 | 人 | 9 |  |
| 3 | 空调维修 | 人 | 6 |  |
| 3 | 专职安全生产管理人员 | 人 | 1 |  |
| 4 | 应急指挥车 | 辆 | 1 | 车辆统一调度、应急指挥，包含车辆油料、维修、保险等 |

二、项目基本情况及服务内容

维修现场概况：（一中心医院实际为准）

- 1、1＃楼地上四层，地下室有6个变配电室，1个柴发室。地下二层（地下第一层G1、地下第二层B1）。

- 2、2＃楼地上十二层，地下二层（G1、B1）。地下室有2个变配电室。

- 3、3＃楼地上四层。

- 4、4＃楼地上四层，地下一层（停车位）。

- 5、5＃楼地上四层，地下一层（停车位）。

- 6、6＃楼地上九层，地下二层（G1、B1）。地下室1个变配电室，1个高压室

- 7、7＃楼地上五层，地下一层（停车位）。

- 8、8＃楼地上五层。

- 9、空调系统维保内容：

| 序号 | 设备名称 | 设备分类 | 维保内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管（3484台） | 风机表冷器 | 维修、保养、清洗、消毒、安装及调试，每季度定期清洗保养，使用期间24小时巡检维护。 |
|  |  | 风机盘管过滤器 |  |
|  |  | 风机出风风口 |  |
|  |  | 风机回风风口 |  |
|  |  | 风机涡轮 |  |
|  |  | 风机电机轴承 |  |
|  |  | 风机风道 |  |
|  |  | 风机盘管电机 |  |
| 2 | 风柜 （186个） | 初效过滤 | 初效滤网清洗（使用期每周清洗一次，半年更换一次，大风天气在24小时内进行清洗或更换），中效一月清洗一次，大风天气在24小时内进行清洗或更换，高效一年更换一次，风柜每年定期维修维护 |
|  |  | 中效过滤 |  |
|  |  | 高效过滤 |  |
|  |  | 风柜电机 |  |
| 3 | 电机、泵 （105台） | 空调机组电机 | 使用期间24小时检查维护，检查电机绝缘、轴承、噪音及润滑油情况，定期检测水泵密封情况，定期更换润滑油，及时维修更换损坏零配件。 |
|  |  | 冷热水循环泵 |  |
| 4 | 制冷空调机组（23台） | 机组冷却水循环系统 | 使用期间24小时的巡检维护，机组定期铜管清洗，压力检测，清洗维护保养，每年或一个制冷、制热周期保养一次。 |
|  |  | 空调机组 |  |
|  |  | 换热器 |  |
| 5 | 冷却塔 （5台） | 冷却塔电机保养 | 使用期间24小时的巡检维护，维修保养、轴承保养更换 ，填料清洗更换，使用期间的保养更换。 |
|  |  | 冷却塔电机皮带 |  |
|  |  | 冷却塔水系统 |  |

- 10、电力系统维修内容包括所有楼群及院区的照明设施、动力及线路、小型电力设备及所有电力配套设施。（除高压系统外，所有电力系统每年需进行一次检修）

- 11、其他相关用电设备：空调机房、消防泵房、大型CT、核磁等。现场楼宇多，电力设备实施分布范围大，建议现场查看根据实际情况应标。

12、本项目中标单位提供所有维修、维保服务。维修材料由中心医院负责采购提供。

三、服务标准及考核办法

服务标准：

1.根据医院管理规定与服务要求，制订切实可行的医院电力、空调系统应急预案，预案处置有力。（没有预案扣200元）

2.电力及空调系统维修人员实行365*24小时维修制度。夜间最少有 2名维修人员值班，节假日最少有2 名维修人员值班。维修人员应通过行业特有工作职业技能鉴定。经过特种行业培训合格后，取得相应特种行业操作证，持有初级以上等级的职业资格证书。在电力维修人员中必须具有两名以上取得电工高级证书、两名以上电工中级证书的人员，具有三年以上的维修工作经验。（无证人员不得上岗，发现一次扣500元）

3. 电力及空调系统维修人员，每周对所有楼群的电力、空调系统工作内容进行巡检一遍。配电室要求每三天进行检查一次并填写检查记录，检查内容：室内环境温度及湿度、工作电压、工作电流、室内消防设施（无记录一次扣100元）。

4.本院工作人员将每天对维修人员及设备进行检查考核，考核内容包括维修人员的着装、对维修工作的及时性、完好率、服务态度、服务质量。

5、电力维修发生停电事故必须在5分钟到达现场进行处理，一般性维修工作在60分钟内处理完毕。（发生科室投诉一次扣200元）

6、全年无责任事故，医患人员有安全感，对服务满意率达90%以上。（达不到1分扣50元）

7、人员必须持有效特殊作业操作证。

8、必须熟练掌握供电系统应急预案。

9、熟悉掌握各配电室设备的性能和操作方式，熟知岗位危险性。

10、电工作业时，必须一人操作一人监护并做好相关记录。（违规一次扣50元）

11、每日检查各高压配电室（电压、电流数值的变化）及运行情况并做好相关记录。

12、各配电室、柴油发电机室保持清洁，严禁堆放易燃杂物。

13、每月检查变压器运行情况，用电高峰期时每日巡查运行情况并做好相关记录。

14、每月检查配电室应急照明，灭火器材完好情况并做好相关记录。（无记录扣50元）

15、每月巡查全院各配电柜、配电箱运行情况并做好相关记录。（无记录扣50元）

16、每周检查柴油发电机房防火情况、燃油箱存储油量、测量蓄电池电压情况并做好相关记录。（无记录扣50元）

17、每季度至少二次运行柴油发电机并做好相关记录。（没执行无记录一次扣50元）

18、每季度开展一次业务培训并做好相关记录（缺少培训一次扣100元）

四、人员素质要求

1、派驻医院的维修人员应身体健康，体貌端正，无传染病及精神病史，无犯罪记录，无不良嗜好。

2、维修人员必须统一服装、整洁、挂胸牌，知法、懂法、守法，持证上岗，必须严格遵守从业规范，遵守医院各项管理规定。

3、派驻医院维修人员具有至少三年以上的工作经验，有高度的责任感和吃苦耐劳的精神，善于发现各类问题，具备一定的处理突发事件能力。

4、中标单位管理人员负责对派驻医院的维修人员进行业务指导、管理与监督，确保维修人员在医院内无违规、违纪事件发生。

五、岗位工作职责要求

1、管理人员：中标人全面负责维保工作的日常管理事务，严格队伍纪律管理，奖优罚劣；承担工作中违规违纪连带责任；努力保证维修人员稳定性；传达落实医院的服务要求与管理规定，每年开展一次有针对性地专业技能培训；每半年组织开展预案演练，每周向医院直属部门汇报工作开展情况；建立健全各类台账资料。

2、人员管理：派驻的维修人员按时上下班，严禁出现脱岗、睡岗、酒后上岗现象，维修人员到科室必须文明礼貌，接到维修任务电话，使用文明敬语，并及时到达现场。维修人员进入科室维修工作时必须得到科室人员的同意或科室提出的维修时间段。

3、 其他要求：

3.1、电力维修人员必须持有国家颁发的初级及以上的特种作业操作证并在有效期内（操作证的审核自行完成）

3.2、在电力维修人员中必须具有三名以上取得电工高级证书的人员

3.3、由于医院工作的特殊性，必须具有三年以上的电力维修经验

3.4、中标单位必须至少提前30天，派人员进入工作场地，熟悉工作环境、地点、设备设施运行情况以及所服务的各项内容, 具体执行合同内容按中心医院入场定。

六、考核办法

1.中标人在合同执行期间，出现如果有下列情形之一者，医院有权视情节轻重扣除100－1000元/次。

（1）未按合同规定的岗位要求，满足科室维修任务的。

（2）未经医院同意，擅自一次性更换2名以上人员的（会造成场地、环境、科室地点不熟悉，不能迅速到达现场解决问题）。

（3）未配备维修人员统一服装及不服从院方管理等并不良影响的。

（4）因工作失职造成医院声誉影响，受到医患人员投诉并造成后果者，属直接责任者的。

（5）医院发生停电等事故应该发现而未能及时发现、及时处理的。

（6）因违规工作原因造成短路停电事故并造成死亡的由承包公司负全责

2.医院直属部门每季度对维修服务质量进行评定，综合满意率必须达到85%以上，综合满意率每低一个百分点，扣除季度服务费的1%，同时中标人必须根据反馈情况进行整改；综合满意率低于70%，医院有权解除合同，并处合同金额10%的违约金。

3.维修人员在岗履行工作职责期间，因违规作业发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，医院不承担任何责任。

5.中标人在服务中违反国家相关法规或消防管理规定，因过失造成他人人身伤亡的，均由中标人负责处理并承担法律责任，医院不承担任何责任。

七、其他

中标人负责工作人员工装及劳保福利；中心医院提供维修人员办公场所及办公设施。维修工作所需工具、设备、办公用品、通讯工具等由中标外包服务公司自行提供。中标方只允许自行经营，不得转包，一经发现转包，医院有权收回并承担赔偿损失。

八、付款方式

每季度付款一次，根据考核结果付款。

- 采购单位咨询电话

- 联系人：朱纪宁

- 联系电话：6880419

- 手机号：15809906122

- 地址：克拉玛依市中心医院新院区

第四章  合同条款（主要条款）

（中标供应商与采购人共同协商后签订。）

# 合同编号：

# 克拉玛依市中心医院                服务外包合同

项目名称：克拉玛依市中心医院        工作服务外包

定作人：克拉玛依市中心医院

承揽人：

签订日期：2022  年   月   日

签订地点：克拉玛依市克拉玛依区

克拉玛依市中心医院         服务外包合同

定作人(简称“甲方”)：克拉玛依市中心医院

住所地：克拉玛依市准噶尔路67号

统一社会信用代码：12650200928900209A

法定代表人（负责人）：

联系人：

联系电话：

承揽人(简称“乙方”)：

住所地：

统一社会信用代码：

法定代表人（负责人）：

联系人：

联系电话：

总则

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，本着平等、自愿、诚实信用的原则，甲乙双方就【克拉玛依市中心医院           工作】服务宜协商一致，签订本合同。

甲乙双方已就本合同项下条款进行了充分协商，甲方对本合同条款已经尽到了说明的义务,乙方对本合同的所有条款均已充分注意并详细了解了双方的合同权利和义务,特别是对甲方免责、乙方放弃权利主张、乙方对违约责任的承担、合同的解除及终止等条款内容,乙方也已充分了解并同意。

- 服务内容及服务范围

- 服务内容克拉玛依市中心医院                     工作

- 服务范围

- 人员配备及协议期限

1、鉴于乙方有提供劳务外包的能力，并愿为甲方提供合同约定的劳务服务。甲、乙双方建立劳务外包合同关系，乙方与其安排至甲方的劳务人员签订劳动合同，建立合法劳动关系。

2、因甲方工作需要，乙方向甲方提供              服务人员到甲方工作。

3、本协议有效期限为壹年，自 年月 日起至  年 月日止。乙方在承包区域内所进行         服务工作时必须有足够的人员配备，乙方的人员配备不得少于  人。协议履行期内，甲方订立协议时所依据的客观情况发生重大变化、服务量减少等，致使本协议无法履行或需要减少劳务员工数量的，甲方可要求乙方减少相应数量劳务员工，外包费用以实际服务时间和完成工作情况据实结算。

4、本协议价款为                服务人数以实际上岗人数为准（双方协商以考勤实际出勤为准）。

二、工作地点：克拉玛依市中心医院                。

三、甲方的权利与义务

（一）甲方的权利

1、对乙方所派劳务人员进行资格审查，包括健康证、劳动合同、社会保险缴纳证明、学历证明、从业资格证等。对不符合岗位要求者，有权要求乙方调换。

2、有权对乙方所派劳务人员的工作进行监督，有权向乙方提出退回或调换。甲方向乙方提出的工作要求或整改要求，乙方必须在48小时提供解决方案。对于紧急的要求，必须立即作出反馈。

3、甲方负责无偿提供本项目进行    工作所需的水、电及乙方服务人员休息室（甲方仅提供休息室，且具体地点、面积由甲方确定，休息室内的任何设施设备由乙方自行负责），甲方不提供住宿场所。乙方配备的物品放置在休息室内的指定地点。

4、协议期限内具有下列情形之一的，甲方可以将乙方所派劳务人员退回，在7个工作日内以书面形式告知乙方退回理由：

（1）在上岗后发现不符合甲方工作要求的，包括但不限于有传染病史等；

（2）严重违反甲方劳动纪律、规章制度的；

（3）工作严重失职，营私舞弊，给甲方造成人员伤害、重大经济损失的；

（4）被依法追究刑事责任的；

4、有权要求乙方提供所派劳务人员基本信息资料。

5、乙方配置为甲方提供      服务的劳务外包人员均与乙方存在劳动关系，与甲方不存在劳动关系。

（二）甲方的义务

1、每月按时向乙方提供劳务人员的考勤资料，按照协议和有关规定，每  根据甲方的考核结果向乙方支付一次劳务外包费用。

2、对乙方所派劳务人员进行医院有关规章制度的教育。

3、为乙方所派劳务人员提供本项目工作所需的水、电及乙方服务人员休息室

4、协议期限内配合乙方处理有关劳务人员因工伤亡的有关事宜。

5、服务所需器械、物品由乙方按岗位设置进行配备。

四、乙方的权利与义务

（一）乙方的权利

1、依照协议规定，每     向甲方收取完全劳务费。

2、依法维护所派劳务人员享有的国家规定的劳动保护权益和其它合法权益。

3、对甲方提出对所派劳务人员的处理和建议，有权处理或调换。

4、有权要求甲方审核所派劳务人员的考勤及考核结果（审核人签字、附加公章）。

（二）乙方的义务

1、按照甲方用工要求，为甲方提供符合劳动用工条件（身体健康、无传染病史、素质良好）的劳务人员。对甲方提出退回、调换及不适合岗位要求的乙方所派劳务人员应及时补充和调换。

2、乙方应向甲方提供所派劳务人员的基本信息资料，对所派劳务人员的奖励和处分等情况应反馈给甲方。

3、乙方应在劳务输出前对所派劳务人员进行政治思想、职业道德、遵纪守法的教育以及安全知识和职业技能培训。

4、乙方应当与为甲方提供专业服务的劳务外包人员签订书面劳动合同，并及时向劳动保障行政部门报送劳动合同备案，使员工明确乙方为用人单位的事实。

5、乙方负责所派劳务人员的工资发放，法定节假日期间的加班工资、各项社会保险（含养老、失业、医疗、工伤、生育）、纳税及其他所有费用按规定缴纳。如未能按规定缴纳社会保险金，由此造成的问题和一切法律责任由乙方承担。

6、负责对所派劳务人员党、工、团的管理，按照相关要求制订相应的管理规章制度（包括但不限于工作时间、工作要求、工作标准等），对配置到甲方指定场所的劳务外包人员，予以规范及加强管理。

7、负责所派劳务人员因工伤亡事故的善后处理，乙方须按照《劳动法》、社会保险法等相关法规，为劳务外包人员在当地办理相关各项社保手续（社会保险应足额缴纳）。并负责处理外包人员非因工或因工造成的伤、残、亡事件，并承担相关责任。

8、婚丧假、病假、探亲假有关待遇参照有关规定执行。探亲假费用、高温降暑费用及供养直系亲属医疗费用由乙方按规定承担。

9、员工生育期间的待遇，乙方按生育保险的有关规定办理。

10、乙方所配置的劳务外包人员过错造成甲方损失的（包括但不限于经济损失、声誉损失、商誉损失等），甲方有权要求乙方赔偿。

五、工作时间与休息休假

乙方于员工协商确认按照

1、重点岗位24小时值班制 。

2、其他岗位人员实行标准工作制。

六、费用支付

1、甲方按以下1.2方式计算并向乙方支付外包服务费用：

1.1合同生效后，每季度服务费以银行转账方式于次月15日（如遇休息日或节假日，付款日期顺延）向乙方支付上月的服务费。

1.2外包费用支付按季度据实结算。乙方按照合同约定质量标准按时完成外包服务，双方于本季度结束后3个工作日内，对上季度的总劳务外包费用进行核对确认。经双方核对一致后 5日内，乙方向甲方提供合法有效的全额增值税发票，甲方收到发票核实无误后在 7日内付款。

2、甲方根据乙方实际配置的外包人员的岗位情况、提供服务的考核情况及产生的风险情形对乙方的服务质量进行考评，如未达到合同约定要求的，可以酌情减少支付服务费用，具体扣除数额由甲方确定。如甲方发现乙方所提供服务未能满足甲方质量规范，乙方应采取有效措施及时更正、赔偿损失前，甲方有权暂不支付劳务外包服务费。

3、乙方将上述款项支付至甲方如下账户，甲方应对其指定的下列账户信息的真实性、安全性、准确性负责，若甲方变更指定支付账户须书面函告乙方。

收款人：

开户行：

账  号：

税  号：

如果乙方的开户银行和/或账号发生变更，乙方应于本合同约定的甲方相关付款期限30日前，就该变化书面通知甲方。如因乙方未及时通知或通知有误而影响甲方支付相应款项，甲方将不承担逾期付款的任何责任。如因乙方未及时通知，导致甲方按上述约定开户银行名称、地址和账号完成付款后即视为甲方已向乙方履行完付款义务。

4、甲乙双方签订的合同及协议中所列费用、违约金及其它乙方应付款项以账扣方式实现,并且甲方不需另行通知乙方。甲方支付给乙方的款项可先扣除已对账的乙方应付款项(包括但不限于:各项费用、违约金、退款等),若乙方结算后的账款余额不足抵扣质保金和未支付的乙方应付款项(即结算时,已发生但未对账的费用),则不足部分的金额由乙方于10日内另行支付。但甲乙双方另有约定适用付现方式的不适用本条。

5、乙方在收到甲方付款后的60日内对当期付款中应付款、已付款、已扣除款项应详细审核,若有异议应在该60日内向甲方书面提出异议,若乙方没有在该60日内提出任何异议,即视为乙方接受且放弃向甲方再主张该款项的权利。

6、被确认为工伤事故的，乙方按照《工伤保险条例》和相关法律法规进行工伤认定处理，并承担民事责任。因工伤发生的相关费用按照《工伤保险条例》处理。

七、合同的续签、终止、变更、解除

1、经双方协商一致，可对本合同的条款和条件做出变更。合同变更应以书面方式作出。

2、乙方严重违反其在本合同项下的义务或责任，自收到甲方的违约通知之日起10日内仍未能改正的，甲方有权书面通知乙方全部或部分解除本合同。

3、属于下列情形之一的，协议自行终止。

3.1、甲方被依法宣告撤消、解散的；

3.2、由于不可抗力事件，致使原协议无法履行的。

4、如有下列情形之一，经双方协商达不成一致意见，一方欲要求解除协议的，应提前30日书面通知对方，方可解除协议：

4.1、甲方不能按协议规定支付劳务费用的；

4.2、乙方未按本协议约定及时调换、撤回所派劳务人员，影响甲方生产的；

4.3、甲方或乙方不履行协议或违反国家、自治区有关法律、法规、侵害劳务人员合法权益的。

5、本合同全部或部分终止并不免除违约方应承担的违约责任，包括但不限于定金罚则、支付违约金、赔偿金。

6、乙方破产或因其他原因丧失清偿能力，在不损害或影响甲方的任何行动权利和已采取或将采取的对甲方补救措施的条件下，甲方可在任何时候书面通知乙方终止合同而无须向乙方作任何补偿。

7、本合同因任何原因终止或解除后,双方均应办理退货/对账/结算等手续。具体包括:

7.1乙方应办理完毕产品/服务清退事宜并经与甲方对账后,向甲方提交乙方盖章的《账款确认函》；

7.2 如有未结款项,在乙方办理完毕产品清退事宜并且提交《账款确认函》及相应未结款项的增值税票及本合同约定的其它结算手续(如有)后,甲方按照合同规定付款期限支付；

7.3 乙方未办理完毕产品清退手续、未提交相应增值税票及其它约定手续或者未提交《账款确认函》的,甲方有权暂停向乙方支付款项,甲方不属于违约不需承担延迟付款的责任；

7.4 《账款确认函》需明确未结款项金额(如有),乙方承诺,除该笔未结款项外(如有),其它包括但不限于款项、费用、退货等问题均已核对清楚并已结清,乙方已无异议,乙方若仍有遗漏或未核对的业务往来票据、单据一律作废,乙方放弃前述票据、单据所代表的全部债权。本承诺为不可撤销及不可更改。

八、违约

1、乙方未能按本合同约定提供外包服务，甲方可要求乙方承担每人次1000元/次的违约金，并要求乙方改正。

2、乙方人员在服务过程中发生重大失职、违纪违法的或满足本合同其他约定情形的，甲方可以提出退换要求，乙方应予以支持并于7日内给予调换。遇乙方人员辞职的，乙方应事先补充人员。乙方未及时予以调换或补充人员的，每延迟一日，甲方有权扣除当月外包费用2%，延期超过10日的，甲方有权解除合同，并不支付当月任何外包费用。

3、乙方人员在服务过程中未按照相关规定要求进行服务工作的，甲方有权解除合同，并不支付任何外包费用，且甲方有权要求乙方退还已付款项，同时乙方应向甲方支付已付款项20%违约金。

4、乙方无正当理由，未按时支付劳务外包服务人员的工资及办理各种社会保险等，由此造成的损失和一切法律责任由乙方承担。

5、乙方未经甲方书面同意，擅自将合同项下义务转委托的，视为乙方根本性违约，甲方有权解除合同，并有权要求乙方按照已付费用20%支付违约金。

6、如果因乙方原因如内部劳资争议、工伤赔偿纠纷等，导致其派往甲方的人员不能完全履约的，甲方有权向乙方询问、调查原因，也有权了解向乙方支付的服务费的使用情况，必要时甲方可以视情暂停支付服务费用；如经甲方催告，乙方限期仍不能改正的，甲方有权终止本合同

7、如因乙方的违约事件导致甲方经济损失且违约金尚不足以赔偿造成损失的，则乙方应向甲方支付相应的赔偿款。

8、甲方有权从合同价款的任何一笔付款中直接扣除乙方应付给甲方的违约金或赔偿金。

9、合同期内，非因乙方原因，甲方无理由逾期付款的，乙方有权以未付金额为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的2倍计算至款项付清为止。

10、甲乙双方确认,本合同项下甲方的损失包括全部直接和间接损失,赔偿范围包括但不限于因乙方的违约使甲方产生或支出的赔偿金、罚款罚金、和解费用、诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、调查费、差旅费、食宿费等。

- 九、不可抗力

1、本合同所称不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等天灾，战争、恐怖袭击、内乱、严重威胁健康或安全的情形，火灾、极端恶劣天气。

2、由于不可抗力原因，使双方或任何一方不能履行合同义务时，应采取有效措施，尽量避免或减少损失，将损失降低到最低程度。在不可抗力发生后二十四小时内以书面形式通知对方，并在其后十日内向对方提供有效证明文件。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。

3、因不可抗力无法按期履行或不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。如发生延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力事件导致延迟履行方无法履行其合同义务，延迟履行方不能就延迟履行期间的不可抗力事件免责。

4、 因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行六十日或六十日以上时，双方应就继续履行本合同进行协商，协商不成则双方均有权终止本合同。当一方因上述原因终止本合同时，应当以书面的方式通知另一方。通知送达另一方时本合同终止。

十、争议的处理

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方自行协商解决；协商不成的，按以下第（1）种方式解决：

（1）向甲方住所地人民法院提起诉讼；

（2）因关联交易合同发生争议，提交双方上级机关协调解决。

十一、通知

任何与本合同有关的各类文书（包括但不限于函件、通知、法律文书等）应按照合同扉页填写的联系信息以书面形式作出，由本合同一方以专人递送、电子邮件、邮递方式发出。通知以专人递送，于递交时视为送达；以电子邮件方式发出，于发件人邮箱显示邮件已发出时视为送达；以邮递方式发出，于邮件寄出后的第3个工作日视为送达。任何通知一经送达即行生效。

任何一方对以上记载的联络及通讯方式信息作出修改、更换或变更的，必须3日内书面通知对方。如未书面通知的，任何一方以合同中记载的联络及通讯方式信息进行通知、函告、邮寄等活动均视为送达。

十二、保密

双方对因订立和履行本合同所知悉的对方商业秘密互负保密义务。未经对方书面同意，一方不得以任何形式将其所知悉的对方商业秘密泄露给第三方，一方违反本约定应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。本合同的变更、解除、履行完毕等不影响本条款的效力，在发生上述情形下，双方仍应履行保密义务。保密期限为自合同生效之日起十年。

十三、合同效力及其他约定

1本合同的履行地为新疆克拉玛依市克拉玛依区。

2 本合同自双方法定代表人/负责人或其授权代表签字并加盖合同专用章之日起生效，至双方合同权利义务全部履行完毕之日终止。

3采购文件、响应文件、现场承诺文件及本合同附件是本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

4本合同有效存续期内，乙方应严格防控乙方或其员工进行的各类商业贿赂行为。一经发现，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方赔偿甲方因合同解除所造成的直接损失和间接损失。

4未经双方一致同意，任何一方不得将本合同项下的任何权利、义务转让与任何第三方。

5对于本合同项下的任何修改、补充及变更，均应由本合同的双方协商一致并以书面形式作出，经本合同的双方授权的代表签字并加盖各自的合同专用章后方为有效。该等修改、补充及变更的书面协议将构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

7附件：本合同附件为合同重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，各份具有同等法律效力。

9其他：                                       。

（以下无正文，为合同签署页及附件）

甲方（盖章）：克拉玛依市中心医院

法定代表人(负责人)(签章)：

或委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）(签章)：

或委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

第五章  投标文件格式

投标文件封面

格式1   资格性/符合性自查表

格式2   法定代表人资格证明书

格式3   法定代表人授权委托书

格式4   投标人基本情况表

格式5   诚信声明

格式6   投标函

格式7   开标一览表

格式8   商务条款偏离表

格式9   中小企业声明函

格式10  近三年（2019年1月1日至今）同类项目业绩表

克拉玛依市中心医院

克拉玛依市中心医院新院区电力系统及空调系统维修服务外包项目

（标项   ：      ）

投  标  文  件

（招标文件编号：XJZJ-2022(采购）-025）

投标人： （单位名称）盖章

单位地址：

# 联系人：                   联系电话：

格式1 资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符合性审查 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：1、以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标文件无效！投标人根据自查结论在对应的□打“√”。

- 各投标人按此表格式填写，表格不够时可自行添加。

格式2 法定代表人资格证明书

单位名称：

所属行业：

地址：

营业期限：

成立时间：

经营范围：

姓名：        性别：       年龄：         职务：

系             （投标人名称）的法定代表。

法定代表人身份证复印件或扫描件（正、反两面）

特此证明。

投标人：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式3  法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （投标人名称）的          （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加

（采购人）        （项目名称）的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

本授权委托书期限自     年     月     日起至    年     月     日止。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权期限的终止而失效。

委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人：            性别：           年龄：

单位：                  部门：           职务：

委托代理人身份证复印件或扫描件（正、反两面）

投标人：（盖章）

法定代表：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

格式4  投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 近三年内（2019年1月1日至今）经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 资产 情况 | 净资产： 万元 |  | 固定资产原值 ： 万元 固定资产净值： 万元 |  |
|  |  | 负 债： 万元 |  |  |  |
| 财务状况 （最近三年2019年至2021年） | 年份 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

格式5   诚信声明

采购项目名称：

致：（采购代理机构名称）

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

格式6  投标函

致：克拉玛依市中心医院

我方全面研究了“           ”项目招标文件（招标文件编号：        ），决定参加本项目投标。我方授权        （姓名、职务）代表我方                 全权处理本项目投标的有关事宜。

- 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。商务报价为￥   元/年（大写：人民币       元/年 ）。

- 我方承诺本项目投标有效期：递交投标文件截止日起90天（日历日）。

- 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购人要求及我方承诺完成所需服务及应尽义务。

- 我方愿意提供采购人可能另外要求的，与公开有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 我方完全理解你们将不受必须接受你们所收到的最低投标价及其它任何投标文件的约束。

投标人名称（盖章）：

法人代表人或委托代理人签字或盖章：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：   年    月    日

格式7 开标一览表

项目名称：                     标项：                             币种：人民币

| 序号 | 名 称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 | 大写： 元/年 小写： 元/年 |
| 二 | 合同履行期限 | 三年 |
| 三 | 服务质量 | 合格 |
| 四 | 投标人其它说明（由各投标人根据本采购项目要求自行列出需说明及承诺内容） |  |
| 注：报价包含的内容：中标供应商在服务期内完成合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本招标文件约定的全部内容并配合采购人完成与此服务相关的全部工作。 |  |  |

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

格式8  商务条款偏离表

项目名称：                     标项：

| 序号 | 条款序号 | 招标商务条款 | 投标商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人按此表格式列出不影响投标实质性响应的商务偏差，没有说明的其他条款将被认为完全满足招标文件的规定。

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

格式9  中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

格式10  近三年（2019年1月1日至今）同类项目业绩表

| 年份 | 项目名称 | 用户名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  |  | 用户联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自身实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料（如中标通知书/成交通知书或采购合同）。“合同金额”需提供合同复印件；

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

第六章  评审标准（综合评分法）

1、资格性审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有有效地营业执照 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | （信用查询：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（www.shixin.court.gov.cn）、“克拉玛依诚信网”（http://cxw.klmy.gov.cn/Pages/default.aspx）的查询结果，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。）及财务会计制度 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 符合招标文件规定 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 符合招标文件规定 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（超过100万元的项目，须提供市人民检察院出具的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》。本地办理地点：市人民检察院，联系电话：0990-6220522）。 | 符合招标文件规定 |
| 6 | 具有电力工程施工总承包叁级及以上资质 | 符合招标文件规定 |
| 7 | 营业执照经营范围需包含本项目采购需求 | 符合招标文件规定 |
| 8 | 维修人员必须具有国家颁发的特种作业操作证 | 符合招标文件规定 |
| 9 | 供应商为中小企业/小微企业 | 符合招标文件规定 |
| 10 | 本项目不接受联合体投标人参加招标 | 符合招标文件规定 |

2、符合性审查

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件中法定代表人或其委托代理人的签字或盖章齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正本、副本、电子版等投标文件数量符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对招标文件规定的全部内容作出响应。 |
|  |  | 投标文件有效期 | 满足招标文件规定。 |
|  |  | 服务期 | 满足招标文件规定。 |
|  |  | 其他 | 满足招标文件相关规定。 |

注：以上评审内容，有一项不通过者，视为投标人初步评审不通过，未通过初审的其投标文件将按照无效响应处理。

3、评标办法（综合评分法）

| 项目 | 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 1 | 报价分 | 15 | 满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分,其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×100×15% |
| 技 术 部 分 | 2 | 履约能力 | 2 | 在信用中国 (creditchina.gov.cn)提供查询报告，诚实守信，无严重失信，经营活动无异常。提供报告者得2分。此项不合规或无此项报告不得分。 |
|  |  |  | 3 | 投标人获得（质量管理体系）认证、（环境管理体系）认证、HSE管理体系认证，提供3项认证得3分； |
|  |  |  | 3 | 具有中国国家标准化管理委员会备案的空调维保清洗消毒服务企业资质证书三级得1分，二级得2分，一级得3分。 |
|  |  |  | 5 | 近三年（2019年1月1日至今）承担过同类项目业绩， 附业绩证明资料（成交通知书或中标通知书或合同等业绩证明资料），每具有一个业绩得1分，最多得5分。 未附业绩证明资料的不得分。 |
|  |  |  | 5 | 供应商提供项目售后反馈意见书或工程质量回访单，每提供1份得1分，最多得5分，无用户反馈意见或者反馈意见不良的不得分。（附相关证明材料加盖业主方公章） |
|  | 3 | 服务方案 | 10 | 将投标人针对本项目制定的服务体系要求，建立适合本项目的服务管理流程、服务质量标准、安全管理制度及施工技术规范，将服务方案进行横向对比，较优的得7-10分，一般的得4-6分，较差的得1-3分。 |
|  |  |  | 17 | 针对医院服务特点，合理优化服务方案，将投标人针对本项目制定维修方案的科学性、合理性、规范性；等进行横向对比；巡检维护方案编写详细，涵盖全面，符合现场实际情况，并对项目实施过程中的重点难点把控到位，较优者得 13-17 分，一般者得7-12，较差的得1-6分。 |
|  |  |  | 6 | 投标人实力较强，服务人员配置完善、人员构成科学合理、职责分工明确，专业技术人员满足招标需求（高压电工3人，低压电工9人，空调维修6人，安全生产管理人员1人；包含2名高级电工，2名中级电工，6名空调设备维修初级工。）配备人员技术等级优于需求参数标准1名得1分，最多6分。（附主管、安全、技术人员花名册及岗位操作证件：安全、管理人员的相关资质证书及业绩证明，高低压电工操作证及制冷设备维修专业岗位证件。） |
|  |  |  | 12 | 投标人需进行实地现场勘查，熟悉现场环境， 结合招标人的需求，提出合理化建议并制定针对本项目的专项施工技术服务方案，对项目采购需求中的服务地点、设备分布、服务对象、服务内容、服务标准，描述准确详实， 较优者得9-12分，一般者得5-8，模糊者得1-4分。 |
|  |  |  | 6 | 投标人拟投入本项目的各类服务工具、设备、机具、车辆、专用检测工具、设备、设施等配置齐全有效、工艺先进，并提供清单、实景照片等相关材料证明其技术指标、所适应的工作范围等满足或优于项目要求，较优者得4-6分，一般者得1-3分。 |
|  |  |  | 8 | 投标人提供切实可行并符合行业标准的电力、空调系统的维修应急预案、高低压停电应急预案进行评审，较优者得5-8分，一般者得1-4分。 |
|  |  |  | 5 | 服务承诺（服务期内发生应急停电事故，到场时间的承诺，服务期内相关人员的培训、考核等）、质量保证(维修服务团队长期固定化等）的一系列措施全面具体可行，且优于本项目要求5分；满足本项目要求，得2分；保证措施有偏差或缺漏得1分，不能满足本项目要求，得0分。 |
|  | 4 | 标书制作 | 3 | 投标单位根据招标书条款和要求认真组织编写投标书及相关工作。投标书质量高，标书编制水平高，技术方 案内容详细，表述完整；得1-3分。 |