                                         【采购电子标】
喀什地区疫情防控常态化集中医学观察点（巴楚方舱二期）建设项目方舱医院医疗设备采购项目

项目编号：XJFTKS(Z)2022-019

招

标

文

件

招 标 人：喀什地区巴楚县卫生健康委员会
代理机构：新疆方通招标有限责任公司 
喀什地区疫情防控常态化集中医学观察点（巴楚方舱二期）建设项目方舱医院医疗设备采购项目

项目编号：XJFTKS(Z)2022-019  第一包
招标文件

第一册

招   标   人： 喀什地区巴楚县卫生健康委员会 

采购代理机构： 新疆方通招标有限责任公司        

代理机构地址： 喀什市深喀大道浙商大厦4楼411室  

联   系   人：           秦鹏                    

联 系 电 话：          18699865669               

2022年11月

目录

3

第一章  投标人须知

3

一   总 则

4

二   招标文件

5

三   投标文件的编制

7

四   投标文件的递交

8

五   开标及评标

12

六   确定中标

16

附件1：履约保证金保函（格式）

18

附件2：履约担保函格式

18

（采用政府采购信用担保形式时使用）

20

第二章   投标文件格式

20

第一部分 开标一览表及资格证明文件

29

第二部分  商务及技术文件

46

第三章  招标公告

46

一、项目基本情况

46

二、申请人的资格要求

47

三、获取招标文件

47

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

47

五、公告期限

49

第四章  投标人须知资料表

55

第五章 技术规格及要求

55

一、 技术规格及要求

59

第六章  评标方法和标准

68

第七章、政府采购合同

68

第一部分 合同书

73

第二部分 合同一般条款

77

第三部分  合同专用条款



第一章  投标人须知

一   总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人

    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

    采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：
1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5  若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、供应商、评审委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》 、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

 投标人须知

 投标文件格式

第二册

 公告

 投标人须知资料表

 服务标准及要求

 评标方法和标准

第三册

 政府采购合同

5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    提交响应文件截止之日前，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止之日15个工作日前，以书面形式通知所有接收招标文件的供应商，不足15个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

6.2
采购人、采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延


为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包服务进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第 5 章项目需求中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标单位应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件， 投标单位须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标单位的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即投标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）
9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3
采购人不接受具有附加条件的报价。
11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5
每种服务只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金

12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4
投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6
投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4
投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的递交
15.投标文件的密封和标记

15.1   为方便评审及进行资格审查，投标单位应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件， 投标单位须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标单位的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即投标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）
16.投标截止

16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1
在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
17.2
采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

	接收投标文件回执单        

	招标编号
	　

	项目名称
	　

	投标人名称
	　

	递交时间
	　
	投标文件密封情况
	　

	接收单位
	

	接收人签字：
	　


17.3
递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标
开标
采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   供应商按照须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定时间内上传投标文件。
18.3    采购代理机构在规定时间内度投标文件进行解密，时长为 30 分钟。
18.4    由采购代理机构开启开标记录，须供应商在政采云平台对报价进行签字确认。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1  采购人依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商的资格进行审查。未通过资格审查的供应商不进入评审； 进入评审的供应商不足 3 家的，不得评审。

投标人在开标现场必须提供以下项证件（原件或可扫描二维码的复印件并加盖投标人公章：未按要求提供资格审查资料的投标人或其中一项未通过的投标人，将视为资格审查不合格，未能通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。
投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（1）具有合格的三证合一企业法人营业执照；

（2）法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；

（3）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

（4）投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近六个月有效的社保证明以及近六个月完税证明（新成立公司除外）注：①若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”。②“税种”非社会保险。；

（5）提供2021年度的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）；

（6）投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（7）投标企业须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；

（8）提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（附网站截图并加盖单位公章）；投标人存在不良信用记录的或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，（未提供以开标现场招标代理或 招标人查询为准）；

（9）、提供针对本项目的《反商业贿赂承诺书》。

（10）、投标保证金缴纳有效证明。

本项目不接受联合体投标。  

19.2   采购人和采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在的不良信用记录的，其投标将认定为投标无效。

不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.3   查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.4   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。本项目评标委员会由7人单数组成，其中业主代表0人，其余7人（政采云专家库随机抽取）。

20.投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　   （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　   （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　   　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　   　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

        如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

     评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合

要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

  （2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（3）询价采购。根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定中标人。

本项目采用综合评分法。其中：价格分占40%，商务占5%，技术占 55%.
23.3     根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕 68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府 采购政策的通知》 （财库〔2017〕141 号） 的规定，对满足价格扣除 条件且在投标文件中提交了《供应商企业类型声明函》 或省级以上监 狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业 的证明文件的供应商，其投标报价扣除 6 %后参与评审。具体办法详 见招标文件第 6 章。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密原则

25.1
评标将在严格保密的情况下进行。开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。投标商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《招投标法》、《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。  
六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准


除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。

采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

本项目采用招标方式：公开招标，评分方法：综合评分法
27.确定中标候选人和中标人


评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消


因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2
中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；

30.签订合同

30.1
中标人应当自发出中标通知书之日起3日内，与采购人签订合同。

30.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，或在约定的期限内不和采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

   中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

       投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1    供应商认为招标文件、投标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》 、 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 和《政府采购质疑和投诉办法》 的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
36.2    质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》 格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。
36.3    采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

36.4    质疑的提出
36.5    本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府
采购活动中的采购文件、采购过程和中标结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。
36.6    供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的， 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形  式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一） 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（二） 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三） 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
36.7    对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。
36.8    对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。 采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购  文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环   节。

36.9    提出质疑应当符合下列条件：
（一） 质疑主体应当符合有关规定；
（二） 在质疑法定期限内提出；
（三） 属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的      管辖权范围；
（四） 政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。
40.    质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证 据、依据和其他有关材料。

40.1    质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。
40.2    质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：
（一） 提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
（二） 质疑项目的名称、编号；
（三） 质疑事项；
（四） 事实依据和证明材料；
（五） 法律依据；
（六） 提出质疑的日期。
质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者 负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

40.3    质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。
40.4    质疑的审查和受理
采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合 质疑受理条件的，及时予以受理。
40.5    对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：
（一） 质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质  疑法定期限的，不予受理；
（二） 质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；
（三） 超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；
（四） 对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；
（五） 质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；
（六） 质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

40.6    质疑的处理和答复
40.7    采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。
40.8    对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事 实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。
40.9    对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助  答复质疑。
41     质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。
41.1  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人 自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

41.2   采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复。
41.3    质疑答复应当包括下列内容：
（一） 质疑人的姓名或者名称；
（二） 收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
（三） 质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
（四） 告知质疑供应商依法投诉的权利；
（五） 质疑答复人名称；
（六） 答复质疑的日期。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址： 邮编：
联系人： 联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址： 邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号： 包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项 1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项 2
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)： 公章：
日期：
质疑函制作说明：
供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。                 

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”

的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应 载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。 

质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。   

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字； 质疑供应商为法人或者 其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者 盖章，并加盖公章。

附件1：履约保证金保函（格式）

                         （中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                   编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因服务质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                                                   年     月      日

第二章   投标文件格式
第一部分 开标一览表及资格证明文件

（资格证明文件复印件均加盖供应商公章）

（1）开标一览表（见投标文件格式一）；

（2）具有合格的三证合一企业法人营业执照；

（3）法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；

（4）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

（5）投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近六个月有效的社保证明以及近六个月完税证明（新成立公司除外）注：①若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”。②“税种”非社会保险。；

（6）提供2021年度的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）；

（7）投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（8）投标企业须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；

（9）提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（附网站截图并加盖单位公章）；投标人存在不良信用记录的或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，（未提供以开标现场招标代理或 招标人查询为准）；

（10）、提供针对本项目的《反商业贿赂承诺书》。

（11）、投标保证金缴纳有效证明。

（12）投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

1、开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                          

	项目名称
	投标总价
	服务期限
	备注

	
	大写：

小写：
	
	


投标人名称（单位盖章）：                       
法定代表人或委托代理人(签字):
          
注: 1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每项的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。


3、根据中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第六十条评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

具有合格的三证合一企业法人营业执照；

说明：复印件上应加盖本单位章。
3、法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；

说明：复印件上应加盖本单位章。
（一）法定代表人身份证明书
               同志，现任我单位          （职务）为法定代表人，特此证明。

单位：                      签发日期：

法定代表人：                性别：            年龄：           

身份证号码：                联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

  2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为谈判响应文件附件。

 附：法定代表人身份证复印件


投标人（盖章）：                    
法定代表人（签章）：             
日   期：                        

注：1. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

        2.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

 （二）法定代表人授权委托书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)
    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。



投标人（盖单位章）;                           

法定代表人（签字或签章）：                     
身份证号码：__________________________________ 
委托代理人：                                   

身份证号码：                                   

详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
传　　　　真：                                 
电　　　　话：                                 
年   月   日 

4、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

说明：复印件上应加盖本单位章。
5、投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近六个月有效的社保证明以及近六个月完税证明（新成立公司除外）注：①若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”。②“税种”非社会保险。；
6、提供2021年度的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明；

说明：1、提供2021年度的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）；
2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。   

复印件上应加盖本单位章。

7、投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；；

说明：复印件上应加盖本单位章。
8、投标企业须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；

说明：1.供应商应按照相关法规规定如实作出说明。
2.按照招标文件的规定加盖公章。
9、提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（附网站截图并加盖单位公章）；投标人存在不良信用记录的或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，其投标将被认定为投标无效）；提供第三方信用服务机构出具的有效期内的综合信用评价报告，（未提供以开标现场招标代理或 招标人查询为准）；

说明：1.提供公告发布至投标截止时间前在上述网站查询结果截图。

10、提供针对本项目的《反商业贿赂承诺书》；

投标保证金缴纳有效证明；
说明：投标单位须将本项目投标保证金有效缴纳凭证：投标保证金收据复印件（或银行保函复印件或转账凭证）） ，若使用银行保函缴纳，则提供银行保函复印件作为缴纳凭证装订在本部分，并加盖单位公章。
政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式三）

编号：

                   （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。      

保证人：（公章）    年     月      日

12、 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

      2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

     3. （本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标保证金缴纳有效证明（见投标文件格式六）

3、投标分项报价表（投标文件格式七）

4、服务说明一览表（投标文件格式八）

5、技术规格偏离表（投标文件格式九）

6、商务条款偏离表（投标文件格式十）

7、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

7-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）

7-2 《中小企业声明函（服务）》（投标文件格式十二）

7-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十三）

8、投标人关联单位的说明（格式自拟）

9、投标文件还应包括投标人须知里的所有技术文件

1   投标书（投标文件格式五）

致：采购人
根据贵方（采购项目名称)     项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布如下：

（1）附投标书报价中规定的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标价的‥%

（2）本投标有效期为投标标截止之日起   个日历日。
（3）联合体中的大中型企业、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真                             
电话                              电子函件                         
法定代表人或其委托代理人签字        

投标人名称（全称）                   

投标人开户银行（全称）　　　　　　  
投标人银行帐号　　　　　　　　 　 　
投标人单位章                        

日期                                

2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票和投标保证金收据的复印件作为缴纳凭证一起装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用政府采购投标担保函（投标文件格式六）,将原件装订在本部分正本中。


政府采购投标担保函 （不项目不适用）（投标文件格式六）

编号：

                   （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式六）
编号：

                  （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）    年   月   日

3   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      项目编号:                    包号: 　          　报价单位：人民币元

	序号
	名称
	品牌、参数/规格
	数量
	单位
	
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


注:1.如果投标人认为需要，每种服务需求填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

   5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

4   服务说明一览表（投标文件格式八）

项目名称:                                    项目编号:                       包号:                      

	序号
	名称
	规格/参数
	数量
	单位
	其它

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


    5   技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

	序号
	名称
	招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


6   商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称:                    招标编号:              包号:

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


7-1   投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）： 
                 
日　期： 
                 
　

7-2    中小企业声明函（货物）（投标文件格式十二）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）    ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称）        ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称）    ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称）        ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（投标单位）：
日期：
说明：对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。如因供应商提供的《中小企业声明函》引起的质疑、投诉、信访或其他方式情况反映等，供应商须自行澄清，并提供由中小企业主管部门出具的企业划型证明。对于不能出具企业划型证明的供应商，自行承担由此产生的一切后果，包括声明内容视为无效、不享受相关政府采购优惠政策等。
7-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

              残疾人福利性单位名称（盖单位章）：           

              日  期：             

8   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

9   投标文件还应包括投标人须知里的所有技术文件

	                                                （正本/副本）

***** *** *** *** ***   项目

编号 ＊＊＊

包号：（如有）
投 标 文 件
投标单位：                                        （公章）

项目名称：                                        

项目编号：                                        

联 系 人：                                        

电    话：                                        
地    址：                                        

注：   在202X年   月  日 上午XX之前不得启封




10投标文件格式范本

喀什地区疫情防控常态化集中医学观察点（巴楚方舱二期）建设项目方舱医院医疗设备采购项目
招标文件

项目编号：XJFTKS(Z)2022-019  第一包
第二册

第三章  招标公告

喀什地区疫情防控常态化集中医学观察点（巴楚方舱二期）建设项目方舱医院医疗设备采购项目

公开招标公告
项目概况：
喀什地区疫情防控常态化集中医学观察点（巴楚方舱二期）建设项目。立项批复内容如下：新建1100套集中隔离医学观察点房间，配套辅助用房，供排水、电力、消防、医疗污水处理系统、医疗垃圾暂存等附属设施设备。资金来源为地方政府专项债券资金、援疆资金和县级财政资金，喀什地区疫情防控常态化集中医学观察点（巴楚方舱二期）建设项目方舱医院医疗设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2022年11月21日 11点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：XJFTKS(Z)2022-019  

项目名称：喀什地区疫情防控常态化集中医学观察点（巴楚方舱二期）建设项目方舱医院医疗设备采购项目
采购方式： 公开招标
预算金额：13925700.00元（人民币）

第一包：医疗设备一批；预算：9875700.00 元

第二包：医疗设备一批；预算：4050000.00 元
采购需求：详见招标文件

合同履行期限：详见招标文件

本项目( 不接受  )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有合格的三证合一企业法人营业执照；

（2）法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；

（3）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

（4）投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近六个月有效的社保证明以及近六个月完税证明（新成立公司除外）注：①若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”。②“税种”非社会保险。；

（5）提供2021年度的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）；

（6）投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（7）投标企业须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；

（8）提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（附网站截图并加盖单位公章）；投标人存在不良信用记录的或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，（未提供以开标现场招标代理或 招标人查询为准）；

（9）、提供针对本项目的《反商业贿赂承诺书》。

三、获取招标文件

时间：2022年10月31日至2022年11月07日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至18:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn）　

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线获取招标文件（登录政府采购云平台→ 项目采购 → 获取招标文件 → 上传资格要求文件（资格证明材料加盖公章后的扫描件按顺序做成PDF文件”） ，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年11月21日 11点00分（北京时间）

地点： 政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）
开标时间：2022年11月21日 11点00分（北京时间）

地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）　

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜
合格投标人的其他资格要求：
本项目为电子招投标，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的 CA 设备，如原有兵团或公共资源使用的 CA，可与新疆 CA 联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并 完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7及以上操作系统 。 客户端请至新疆政府采 购网  400-881-7190 进行咨询。

供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。

供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为 ：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务 1 号群：30349928（如已加入 1-11 群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息
招标单位名称：喀什地区巴楚县卫生健康委员会

电    话：0998-2553980
2.代理机构：新疆方通招标有限责任公司

联 系 人：秦鹏
 

电    话：18699865669
3.监督部门：喀什地区巴楚县财政局政府采购管理办公室            

监督投诉电话：136 2991 6410
第四章  投标人须知资料表
本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：喀什地区巴楚县卫生健康委员会
联系方式：0998-2553980

	1.2
	采购代理机构：新疆方通招标有限责任公司
地址：喀什市深喀大道浙商大厦4楼411室

联系人：秦鹏


联系电话：18699865669

	1.3.1
	合格投标人的其他资格要求：

投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（1）具有合格的三证合一企业法人营业执照；

（2）法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；

（3）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

（4）投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近六个月有效的社保证明以及近六个月完税证明（新成立公司除外）注：①若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”。②“税种”非社会保险。；

（5）提供2021年度的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）；

（6）投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（7）投标企业须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；

（8）提供“信用中国”网站和中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统无违法违规行为的查询纪录（附网站截图并加盖单位公章）；投标人存在不良信用记录的或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，（未提供以开标现场招标代理或 招标人查询为准）；

（9）、提供针对本项目的《反商业贿赂承诺书》。

（10）、投标保证金缴纳有效证明。

	1.3.2
	是否允许采购进口产品：否（是、否）

	1.3.3
	是否为专门面向中小企业采购：是（是、否）

	1.4.1
	是否允许联合体投标：否（是、否）

	1.4.2
	联合体的其他资格要求：无

	2
	第一包：预算：9875700.00 元 （玖佰捌拾柒万伍仟柒佰）

	3
	投标保证金的形式： (银行电汇  (企业帐户网银汇款  (银行保函  (支票

（从投标单位基本账户转入指定账户）

投标保证金金额：第一包：180000.00元（壹拾捌万元）（按照预算金额2%以内的整数计算）

开户名：新疆方通招标有限责任公司

账  号：65050111052900000142 

开户行：中国建设银行股份有限公司喀什经济开发区支行
注：投标保证金应在投标截止时间为2022年11月21日上午11：00（北京时间）前交到新疆方通招标有限责任公司，投标保证金转入新疆方通招标有限责任公司，将打款凭证复印件胶装至投标文件中（原件单独放置，资格审查时提交）。（退投标保证金时，请填写招标文件最后一页《附表：退投标保证金的函》及打款凭证盖公章，发扫描件至项目联系人邮箱）

	4
	投标有效期：60日历日

	5
	（1）本项目为电子招投标，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆 CA 申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的 CA 设备，如原有兵团或公共资源使用的 CA，可与新疆 CA 联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（3）各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7及以上操作系统 。 客户端请至新疆政府采 购网  400-881-7190 进行咨询。

（5）供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

（6）投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。

（7）供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过：https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为 ：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务 1 号群：30349928（如已加入 1-11 群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

（8）各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子招标文件。供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）
（9）各供应商在投标截止时间前将“投标文件”上传至政采云平台。投标文件包括“报价一览表及资格证明文件”与“商务及技术文件”两部分合并成一册。投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章，并以.jmbs格式上传至政采云开评标平台（投标文件为正本扫描件）。
（10）所有供应商应在中标公告公示期结束后2个工作日内将纸质版投标文件邮寄至代理机构备案，纸质版投标文件包括“报价一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合订成一册递交。(邮寄标书事项会影响退还投标保证金)
（11）递交数量：正本：贰份、副本：伍份；电子文档1份（以正本为准，副本可以是正本的复印件）
纸质投标文件的签署及规定：投标文件的正副本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。
（12）投标文件解密时长（分钟）为30分钟。

	6
	投标截止时间：2022年11月14日上午11:00时

投标文件递交地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

	7
	开标时间：2022年11月14日上午11:00时（北京时间） 
开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

	8
	核心产品： 详见技术参数要求

	9
	评标方法：综合评分法　　　

	10
	推荐中标候选供应商的数量：3个

	11
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：是 （是、否）

	12
	履约保证金金额：合同总价的3%（不得超过政府采购合同金额的10%）

履约保证金形式：☑电汇 ☑转账 □银行保函
提交履约保证金的时间：领取中标通知书3日内（日历日）

服务结束并验收合格后无息返还

	13
	代理服务费：招标代理服务费根据发改价格【2015】 299号文件《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》计取 ，代理费由中标单位支付。 中标供应商在领取中标通知书前向代理单位一次性支付该费用。

支付形式： 转账

支付时间：中标公示后3个工作日内

	14
	本项目是否属于信用担保试点范围：否（是、否）

	15
	注：为保证本项目货物质量，最低报价不作为中标的唯一依据。

	
	适用于本投标人须知的额外增加的变动：无

	17
	本项目实行电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目须自行购买与政采云平台完成对接的CA设备，如需购买新疆CA可访问新疆数字证书认证中心官方网站（[image: image1.png]


https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领，也可以到其全疆各服务机构现场办理，喀什办理地址：喀什地区行政服务中心二楼182-185号窗口，联系电话：15001465669，0991-2819290。如已有兵团或公共资源使用的新疆CA，也可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。
（1）各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
（2）供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，提前下载并安装政采云投标客户端、CA驱动程序后，通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。
（3）供应商在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端和驱动程序请至新疆政府采购网（[image: image2.png]


http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装客户端和相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。
（4）本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过[image: image3.png]


https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：[image: image4.png]


https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入）。
（5）供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。


 资格审查表

	投标人名称
	审查项目

 
	
	结论

	
	具有合格的三证合一企业法人营业执照
	法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；
	参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；
	投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近六个月有效的社保证明以及近六个月完税证明（新成立公司除外）注：①若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”。②“税种”非社会保险。；
	提供2021年度的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）；；
	投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；
	投标企业须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；
	提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（附网站截图并加盖单位公章）；投标人存在不良信用记录的或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，（未提供以开标现场招标代理或 招标人查询为准）；
	提供针对本项目的《反商业贿赂承诺书》。
	投标保证金缴纳有效证明。
	


 技术规格及要求

第一包设备清单：
	序号
	设备名称
	数量

	1
	★心电图机
	10

	2
	★转运监护仪
	5

	3
	★无创呼吸机
	6

	4
	★除颤监护仪
	5

	5
	★移动DR
	1

	6
	★输液泵
	10

	7
	★单道注射泵
	20

	8
	★高流量吸氧仪
	10

	9
	★方舱CT
	1

	10
	★心肺复苏机
	1

	11
	★可视喉镜
	2

	12
	血氧饱和度仪
	5

	13
	血糖仪
	20

	14
	电子血压计
	20

	15
	电动吸引器
	5

	16
	★热成像自动测温仪
	1

	17
	双摇病床（含全套）
	20

	18
	轮椅
	10

	19
	床旁吸氧套件
	100

	20
	简易呼吸器
	10

	21
	气管插管套件
	5

	22
	晨晚间护理车
	20

	23
	多功能抢救车药品柜
	10

	24
	治疗车
	30

	25
	药品柜
	5

	26
	★雾化机
	10

	27
	★全自动血液分析仪
	1

	28
	★特定蛋白分析仪
	1

	29
	★全自动尿液分析仪
	1

	30
	★便携式血气分析仪
	1

	31
	★全自动急诊免疫分析仪
	1

	32
	★全自动类便分析仪
	1

	33
	★自动急诊生化分析仪（1200速）
	1

	34
	★生物显微镜
	1

	35
	手腕带机
	1

	36
	病历车
	4

	37
	体重秤
	1

	38
	减压阀
	10

	39
	★医用竖屏显示器
	1

	40
	★纯水机
	1

	41
	★UPS电源（待机半小时）
	1

	42
	非接触式体温计
	200

	43
	★等离子空气消毒机
	130

	44
	紫外线消毒灯车（双管）
	300


1、心电图机
导联：12导联同步采集、显示、打印。

噪声电平：≤15uVp-p

频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db）

时间常数：≥5S（提供检验报告证明）
抗击化电压：±650mV（提供检验报告证明）
共模拟制比：≥105dB

增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC。（提供检验报告证明）
记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。

≥5.6英寸TFT液晶屏，支持中文、英文输入。

交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。

可存储最近2分钟12导联波形。

可存储回放≥300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。

具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。

具有隐藏式提手，美观大方。
质保三年。

转运监护仪

基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析。
标准配置：心电/心率、血氧/脉率、无创血压、呼吸、体温、≥4.3英寸LED背光触摸屏、内置锂电池

选配：Masimo/Nellcor SPO2、ETCO2、儿童/新生儿配件、急救监护专用包、外置锂电池

监护仪硬件结构：

便携式一体化监护仪，固定式提手

≥4.3英寸彩色触摸屏，防刮花设计，支持中文手写输入

外部接口包括RJ45网口、直流电接口、多功能接口、地线接口

监测参数：

标准配置：心电、血氧、脉率、无创血压、呼吸、体温

支持3/5/12导心电测量， 具有心律失常分析、起搏分析功能，共模抑制比≥105dB

血氧：可配置PI灌注指数功能

无创血压：具有辅助静脉穿刺功能、24小时动态血压分析功能

系统功能：

支持拼音、手写中文等输入方式

具有锁屏保护功能 

固定式提手方便携带，机身小巧轻便，≥1.2米抗震防摔
采用卡扣式设计，可挂墙使用。
具有智能脉搏音，导联自动识别功能

具有数据掉电保存功能，≥48小时趋势图表，≥100组报警事件，≥2000组无创血压测量数据，≥25min全息波形回顾

支持USB软件升级，支持有线、无线网络的连接，可组成多达128台中央监护系统

支持标准界面、大字体界面

标配内置锂电池，可配急救监护专用锂电池，工作时间大于8小时
可配急救监护专用包，防水抗震，可放置急救用品，便于野外携带和使用
支持快捷键操作，可设置：血压测量，病人信息，趋势图回顾，趋势表回顾，报警音量，心跳音量，连续测量，监护仪设置，主菜单等各种快捷键
可作为模块接入大主机工作，也可作为一个独立的监护设备单独使用，可与大主机进行数据交换
无创呼吸机

基本配置
主机
主机
基本信息：
配≥3.5英寸触摸屏集成设置、监测、报警功能 

开机自检
无创通气模式
面罩有低压氧接口
安全保护：
配有压力安全释放阀
支持成人、儿童（体重≥10kg）使用
标配7大报警提示
具备顺应性补偿功能
通气模式（配≥5种通气模式）：
自主呼吸/时间控制模式（S/T模式）

时间控制模式（T模式）

自主呼吸模式（S模式）

持续正压通气模式（CPAP模式）

压力控制模式（PC）

压力自动滴定功能（AUTO）
平均容量保证压力支持功能（AVAPS）
调节参数：
潮气量：200 mL ～ 1500 mL

呼吸频率：3 bpm ～ 40 bpm

*呼气压力：4 cmH2O ～ 25 cmH2O
吸气压力：4 cmH2O ～ 30 cmH2O

压力上升时间：自动调节,0.1 S ～ 0.6 S

监测参数：
潮气量：0 mL ～ 2000 mL
呼吸频率：0 bpm ～ 100 bpm
分钟通气量：0 L/min ～ 99 L/min
气道正压：0 cmH2O ～ 40 cmH2O
吸气压力：0 cmH2O ～ 40 cmH2O
呼气压力：0 cmH2O ～ 40 cmH2O
波形显示：压力柱—实时显示形图
其它功能
配有同品牌台车，方便院内病床间转运；
配有湿化器，对吸入气体进行加温加湿，提高舒适度的同时，有效防止气道干燥引起阻塞物生成引起的并发症。
除颤监护仪

体外除颤仪配置≥8英寸彩色TFT显示屏，界面可显示≥4道监护参数波形。（提供证明文件）

显示模式具有高对比度显示界面，可通过VGA外接显示器。

采用双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。

支持电极类型：体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板，其中体外电极板为成人/小儿多功能一体型。

体外除颤仪提供的体外电极板具有支持充电，放电，能量选择等操作功能并具备充电完成指示灯。

具有旋钮式能量选择，可快速选择能量，节约时间。（提供证明文件）

体外手动除颤和同步除颤中，除颤能量选择范围为≥25种，最小为1J，最大为360J。（提供证明文件）
病人阻抗范围：体外除颤：20~250欧；体内除颤：15-250欧。（提供证明文件）
体外除颤仪选配支持AED除颤功能，电击能量100J～360J可配置，配置符合AHA2010急救指南，可电击心率VF,VT。

体外除颤仪支持CPR心肺复苏抢救提示，可指导操作人员进行CPR操作，过程符合AHA2010急救指南中CPR指南要求。
体外除颤仪支持体内除颤功能，选配体内除颤电击板，体内手动除颤时，除颤能量选择范围为≥14种，最小为1J，最大为50J。

体外除颤仪在关机状态并接通交流电情况下，会按照设定的时间自动检测，包括进行常规检验和大能量检测。

可选配升级实现12导ECG、SPO2、2通道体温、NIBP、旁流呼气末CO2。（提供证明文件）
可监测心律失常种类≥26种。（提供证明文件）
主机具有≥160小时趋势图和趋势表、≥240min录音存储。

体外除颤仪提供技术报警和生理报警两种报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

体外除颤仪最大可配置2块锂离子电池，其中1块至少可支持360J除颤≥210次，单ECG检测≥6小时。

电池体上带有多段发光二极管（LED）电池电量指示装置，可用于快速评估电池电量。

体外除颤仪配置≥80mm记录仪，可设置自动打印充电事件、放电事件、自动检测报告、标记事件和12导报告。

实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

体外除颤仪IP防护等级满足IP44等级要求。
质保三年。

5、移动DR

移动DR

一、设备特征及用途：

1、设备可以通过电动助力移动，用于床旁及野外全身各部位X线摄影；

2、设备在充满电的情况下可以满足曝光次数：≥500次；

3、可以配合摄影床旁、胸片架进行全胸、全腹、四肢、脊柱等各部位数字化X线摄影要求定位方便快速、灵活准确；

4、满足急诊、ICU、骨科、手术室、发热门诊等各科室数字化X线摄影需求。

二、主要技术参数

1、高压发生器

1.1最大输出功率：≥40KW（提供证明文件）；

1.2最大管电流：≥400mA；

1.3最大输出电压：≥150KV；

1.4最小电流时间积：≤1mAs（提供证明文件）；

1.5最大电流时间积≥630mAs；

1.6具有解剖程序（APR）；

1.7具有遥控曝光控制；

1.8具有两档式曝光手闸。

2、X射线管

2.1阳极热容量:≥300KHU （提供证明文件）；

2.2 球管管组件热容量：≥1250KHU；

2.3 球管焦点：0.6mm/1.2mm；
3、探测器

3.1 要求为无线数字平板探测器；

3.2 探测器尺寸：≥35*43cm（14″*17″）；

3.3像素矩阵：≥2500*3000；

3.4像素尺寸：≤140μm；，

3.5空间分辨率：≥3.5lp/mm；

4、球管支撑臂结构

4.1 球管中心距离立柱边沿伸缩运动范围: ≥500mm；

4.2 球管中心沿立柱升降：≥1200mm；

4.3 立柱旋转角度范围：≥±315°；

4.4 限束器旋转角度范围：≥±90°；

4.5机身宽度：≤600mm（提供证明文件）；

4.6防碰撞具有：束光器人体碰撞防护、具有移动物体碰撞制动功能、超声运动防碰撞提示（提供证明文件）；

4.9具有电量管理系统：低电快充、功耗智能管理、高压休眠、充电供电切换模式；

4.10储能电池容量≥336V,12Ah；

4.11为了保证系统良好的匹配型和维护的便利性，要求高压发生器、软件、探测器、机械系统为同一品牌；

5、软件功能

5.1病人管理：手工登记，WORKLIST自动查询；

5.2图像采集：自动调窗，自动裁剪，自动发送；

5.3图像处理：图像校正，图像翻转；

5.4图像观察：窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放、还原；

5.5病历报告：病人信息自动加载；

5.6胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印；

5.7 DICOM传输：可发送图像到任何遵循DICOM3.0标准的PACS及工作站；

5.8具备双显示屏：具备显示器触屏≥19寸、牛头信息显示屏≥7寸；

5.9可实现图像实时无线传输；

5.10激光测距功能：SID显示（提供证明文件）；

6、售后服务及其他

6.1持续提供免费的技术升级服务，确保机器性能指标能与主流DR技术的发展保持一致。

6.2整机免费保修一年

6、输液泵

输液精度：±5%，经过校准的输液管，可以达到±3%；

模式：流速模式、点滴模式、时间模式

适配输液器类型：所有厂家的输液器

报警信息：气泡报警、管路堵塞、门开报警、输液完毕、空瓶、点滴信号错误、输液将近、超时报警、交流断开、电池欠压、电池电量耗尽、系统出错

加热温度可以设置25—40°C

打开泵门，可以自动点亮照明灯，方便夜间操作

防水等级：IPX4

外置电源：外置连接12V车载接口

机器尺寸小于6,000cm3，机器净重不大于1.8KG；

10、双CPU设计，保证输液安全

11、可以存储800条以上输液历史记录，可以连接电脑拷贝出来，方便查询；

12、自动检测泵门是否合紧

13、分离式气泡传感器，安装输液管方便，高灵敏度，可以检测最小25uL气泡

14、具有联动结构的止液夹，并且具备自锁功能，防止输液管药液产生自流。

15、横向开启泵门，方便操作

16、输液方式：垂直式，方便临床通过重力导流，输液更流畅
17、质保三年。
单道注射泵

≥4寸触摸显示屏，全中文显示。（提供证明文件）

触摸屏、按键灵敏、响应快操作简单易用，具有锁屏功能。

具有多种数据接口、多功能接口，方便数据交换。

防护等级：IP23防水防尘。

可存储≥2000种药物。（提供检测报告证明）

自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60）ml。
多种输液模式可选：速度模式、时量模式、体重模式、间断模式、梯度模式、序列模式、微量模式、TIVA模式、首剂量模式等。（提供证明文件）

速率范围：0.1-2200ml/h（最小0.01 ml/h 递增）。
预置量范围：0.1–9999ml（最小0.01 ml/h 递增）。
注射总量显示范围：0-9999.99ml。
注射精度: ≤±2%，机械精度≤±1%。（提供检测报告证明）
KVO 速度：0.1-5ml/h 可调，默认0.5ml/h
具备动态压力监测，实时监测注射器压力值。

具有快进功能，快进速率0.1ml/h—2200ml/h（根据注射器范围可调）。
阻塞压力范围：150 mmHg ~1000mmHg。（提供检测报告证明）
具备Anti-Bolus压力自动释放，避免意外丸剂量伤害患者。
报警功能：无操作报警、电池电量低报警、接近排空报警、压力异常、接近完成报警、堵塞报警、完成报警、KVO完成、排空报警、针筒脱落报警等。

再报警功能：高级、中级报警时按静音键，报警静音2分钟，2min后自动恢复报警音，2分钟内如有新报警则静音自动取消。

事件记录功能：能够存储、回放超过≥1800个事件。

电池工作时间：≥8h。（提供证明文件）

报警音量1-10级可调。

具有夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。

8、高流量吸氧仪
适用人群：成人、小儿。

配置≥4英寸触摸显示屏，支持触摸、飞梭双重操作。（提供证明文件）

流量设置范围：2～55L/Min。

采用高性能涡轮驱动，无需压缩空气源。 

温度设置范围：儿童模式：34℃，成人模式：31℃\34℃\37℃（三档调节）。

可选配血氧饱和度监测，便于评估高流量氧疗的治疗效果，方便医生实时优化治疗方案，血流灌注指数PI测量范围：0.02%-20%。（提供证明文件）

具有待机界面、通气界面、配置界面三种不同的显示界面。

具有计时功能。

具有手动、自动设置氧浓度报警限功能。具有报警静音功能。

具有过滤棉更换提示和更换过滤棉剩余时间显示功能。

可选配内置锂离子电池，满足转运供电需求。（提供证明文件）

可存储≥150小时趋势图/趋势表数据回顾，≥1700条日志记录信息。（提供证明文件）

可选配轻质、紧凑的医用推车，便于院内转运。

产品使用寿命≥9年。（提供证明文件）

9、方舱CT
二、招标货物一览表

	序号
	货物名称
	数量
	主要技术规格
	交货期
	目的地

	1
	多层螺旋CT
	1套
	成像图像层数：≥32层图像/360º
	/
	/

	2
	技术资料
	全套
	提供
	
	

	3
	投标方认为必须提供的其他货物
	提供
	
	


三、设备技术要求及主要性能参数

	序号
	内容
	招标要求

	一
	招标要求
	高档多排螺旋CT系统，全身扫描的临床应用和临床研究

	二
	设备投标条件合法销售有关文件
	

	1.1
	投标条件
	投标商应在满足标书技术指标要求前提下，提供2015年以后的新机型。

	三
	主要参数

	1
	投标商应在投标文件中如实提供其技术指标，并说明其测试条件和测试方法, 可增加说明

	2
	机架系统

	2.1
	机架孔径
	≥70cm

	2.2
	原厂内置一体化摄像头
	机架上具备内置一体化摄像头，扫描全程监控患者有否移动、对造影剂有无过敏反应等情况。监控图像可在主机显示

	2.3
	三维激光定位系统
	具备激光定位系统精确度：≤(1mm

	3
	X线系统
	

	3.1
	球管阳极物理热容量
	≥3.5MHU

	3.2
	球管物理最大输出电流
	≥180mA

	3.3
	球管最大电压
	≥130KV

	3.4
	球管最小电压
	≤80KV

	3.5
	球管提供能谱纯化技术
	提供以球管的能谱纯化技术，滤过低能级射线，以大幅度降低剂量，提高图像质量。 

	3.6
	电压值
	5档球管电压自动调节选择，请详细列出所有可选电压

	3.7
	球管敏感器官关爱技术
	提供球管X线对敏感器官的保护，对敏感器官停止放线，在其他角度进行补偿投照，避免X线对眼睛、甲状腺和乳腺的直接照射和辐射伤害。

	3.8
	球管阳极散热率
	≥500KHU/min

	3.9
	球管大焦点尺寸
	≤0.8mm×0.7mm    

	3.10
	球管小焦点尺寸
	≤0.8mm×0.4 mm 

	3.11
	高压发生器物理功率
	≥24kW

	4
	探测器
	

	4.1
	探测器排列
	≥16排

	4.2
	成像图像层数
	≥32层图像/360º

	4.3
	探测器类型
	最新型探测器，西门子Stellar光子探测器;
GE 提供宝石探测器，东芝提供pure VISION微量子探测器，PHILIPS提供微平板探测器

	4.4
	3D防散射线滤线栅
	探测器上具备3D防散射线滤线栅硬件

	4.5
	探测器通道数
	≥768个/排

	4.6
	探测器投照数
	≥1536 /s/360º

	4.7
	探测器采集最薄层厚
	≤0.7mm

	4.8
	滑环类型
	低压滑环 

	4.9
	机架驱动方式
	皮带驱动

	4.10
	机架冷却方式
	风冷

	4.11
	机架上呼吸控制专用指示灯(非X线暴光指示灯)
	具备 

	5
	扫描床系统

	5.1
	床水平移动最大速度
	≥200mm/s

	5.2
	床面可扫描范围
	≥100 cm

	5.3
	床水平移动精度
	≤±0.25mm/160kg

	5.4
	扫描床最大载重量
	≥160kg

	6
	计算机部分（主控制台）

	6.1
	提供型号   
	

	6.2
	提供一体化计算机
	提供计算机整合在机架中的内置设计，节省扫描间建筑成本。

	6.3
	CPU
	提供Intel Xeon处理器，≥3.3GHz

	6.4
	内存
	≥16 GB

	6.5
	硬盘容量
	≥480GB SSD

	6.6
	重建矩阵
	≥512×512

	6.7
	显示矩阵
	≥1024×1024

	6.8
	显示像素尺寸
	≤0.29mm

	6.9
	处理功能
	具备扫描、重建、显示、查询、存储、打印等操作

	6.10
	高分辨率逐行扫描显示器
	≥1024×1280 LCD，≥23寸

	6.11
	DICOM3.0图像格式，符合DICOM标准的工作列表、存储、传输、查询、打印、工作单（worklist）等功能
	提供

	6.12
	激光相机接口
	DICOM3.0接口 

	6.13
	自动照相技术
	具备

	6.14
	自动语音系统及双向语音传输
	具备

	7
	扫描参数

	7.1
	扫描时间
	≤1.0 s/360度

	7.2
	成像图像层数
	≥32层图像/360度

	7.3
	最薄探测器物理厚度
	≤0.7mm      

	7.4
	图像重建时间
	≥9幅/秒 

	7.5
	扫描视野
	≥50cm

	7.6
	提供独立高清重建视野功能
	≥65cm，提供HD FoV功能

	7.7
	定位像方向
	后前、前后、左右侧位

	7.8
	定位扫描长度
	≥100cm

	7.9
	最长连续螺旋扫描时间
	≥200秒

	7.10
	最大连续扫描范围
	≥100cm

	7.11
	螺距连续可调
	具备 

	7.12
	最大螺距
	≥1.5

	7.13
	提供根据生理解剖角度的自由重建
	对脊柱、后颅窝等器官，在扫描后自动进行小角度和自由角度重建，符合人体生理解剖，不需要医生手动进行角度重建。

	8
	图像质量

	8.1
	可视空间分辨率10%MTF
	≥14.5 LP/CM（X-Y轴）

	8.2
	可视空间分辨率50%MTF
	≥11.8 LP/CM（X-Y轴）

	8.3
	密度分辨率
	≤3mm@3%（≤14 mGy,16 cm CATPHAN Phantom）

	9
	临床应用功能

	9.1
	自动检测扫描范围
	在扫描完成后系统自动检测扫描范围是否完整

	9.2
	自动检测造影剂浓度
	在扫描完成后系统自动检测造影剂浓度是否达到诊断水平。

	9.3
	多平面重建和曲面重建
	具备 

	9.4
	最大密度投影
	具备 

	9.5
	最小密度投影
	具备 

	9.6
	高级容积漫游VRT
	具备 

	9.7
	实时自动造影剂跟踪(一次注射扫描)
	在血管内造影剂浓度达到设定值后控制台自动触发增强扫描。

	9.8
	实时剂量调节软件
	具备

	9.9
	各种伪影消除软件
	具备（包括运动伪影、容积伪影校正软件）

	9.10
	低剂量肺扫描
	具备

	9.11
	组织结节测量软件 
	具备

	9.12
	智能呼吸控制语音提示
	具备 

	9.13
	虚拟摄片和不对称不规则摄片编排
	具备

	9.14
	儿童低剂量成像软件和扫描序列(具备能谱纯化技术)
	具备   

	9.15
	不同病人的扫描图像可以在同一屏上分屏对比观察
	具备

	9.16
	CT值扩展
	可将CT值扩展至-8192到+57343，便于高密度物体观察  

	9.17
	并行重建功能
	并行处理多种模式的图像的重建，可以在一个扫描方案中预置≥8种不同算法的重建任务。

	9.18
	提供直接三维高级重建功能
	扫描后直接从原始数据重建诊断需要的MPR/MIP图像。不需先人工重建二维薄层图像，再重建MPR/MIP

	四
	其它要求

	1
	投标设备符合国家射线防护标准
	符合国家标准

	2
	投标方有剂量检测及显示系统
	具备剂量检测及显示系统

	3
	售后服务

	3.1
	维修点：省内有固定的CT维修点
	提供

	3.2
	网络一键通报修
	网络自动诊断和识别报错信息，判断提供远程指导或上门更换备件服务。

	3.3
	保修期内的开机率：投标方保证开机率≥93％
	提供

	3.4
	设备停产后的备件供应≥八年
	提供


	 CT方舱配置清单


	1
	外接电源:380V/220V

	2
	方舱外形尺寸（可定制尺寸）

	3
	扫描间尺寸6058*3000*2896(L*W*H）（可定制尺寸）

	4
	操作间尺寸:3000*3000*2896(L*W*H）（可定制尺寸）

	5
	扫描间检修门2套，医护出入门1套

	6
	铅玻璃一块。1200*800*20mm，防护标准≧4mmpb

	7
	扫描间6面铅防护，防护标准为≧4mmpb

	8
	方舱箱体:高强度钢板，厚度≧3mm

	9
	箱体保护:6面防水、防潮处理

	10
	高密度夹芯层:聚氨酯阻燃、隔热、保温

	11
	方舱内部顶面净化板、墙面:医用净化板装饰

	12
	方舱内部地板:医用PVC防静电地板

	13
	配电箱1套(根据设备需求配置)

	14
	全舱暗线布线缆

	15
	提醒指示灯牌1套

	16
	换气扇2套(进出气各1套）

	17
	插座、开关1套

	18
	全仓温度控制系统：品牌空调2套（扫描间3匹操作间1.5匹）

	19
	品牌除湿机一套

	20
	可视对讲系统1套

	21
	照明系统led1套、紫外线杀菌灯2套


10、心肺复苏机

1、按压深度：3cm～6.5cm可调节，每档5mm

2、按压通气比：30：2模式,连续按压模式,可切换；

3、按压频率： 100次/ min，110次/ min，120次/ min ；

4、复苏潮气量：500ML,符合成人常规通气的安全要求；

5、按压释放比：1：1 ，非绑带式，保证胸部无负荷；

6、单臂开放式、可旋转结构设计，便于高效配合其他急救设备的应用，提高抢救效率；

7、操作面板位于患者的上方，避免抢救中呕吐物的污染 ；

8、开机默认状态：按压通气比30:2，按压深度3cm，按压频率100次/min；

9、报警功能：气压不足报警，低电压报警；

10、设备自身具有通气功能；

11、胸厚测量指示功能；

12、适用病人胸厚范围为155mm到305mm；

13、主机配有便携背包，方便转运和提拎。

11、可视喉镜
1、显示屏：尺寸≧3.5"，图像空间分辨率≧6.35lp/mm; 

2、摄像头：分辨率≧1600*1200，视角≧60°（提供证明文件）
3、电池：锂离子电池，容量≧3400mAh，电压3.7V，持续工作时间≥200min； （提供证明文件）
4、电源：USB接口,充电器输入100-240V,充电器输出5V/2A；

5、工作环境：温度5℃-40℃，湿度20%-80%，大气压力86-106KPa；

6、工作距离：30-90mm；
7、光源：色温≧2300K；照度≧400lx；
8、显示器旋转角度：前后旋转角度范围≧140°，左右旋转角度范围≧180°；
9、防雾功能：无需预热，开机即可防雾；

10、拍照摄像：一键快速拍照 ，可连续摄像；

11、报警功能：电池电量低、电池耗尽、叶片未连接；

12、存储：内置≧8G存储记忆卡，最大可扩展至32G；
13、手柄：人体工程学设计，舒适、便携； 

14、产品通过FDA认证和CE认证，（提供证明文件）
15、显示屏能够以百分比形式显示剩余电量，方便医护人员及时充电

16、显示屏能够调节图像的饱和度、亮度等，方便医生的操作习惯
17、主机显示器、手柄一体化设计，无需拆解，可适配儿童、成人、肥胖患者三种规格一次性使用喉镜片，实现一台主机三用；

18、一次性使用喉镜片采用德国进口PC材质，防折断设计；

19、图像的色彩还原能力应良好，显示的图像应无明显色差或者失真

20、配置要求：

1、喉镜主机          1台

2、一次性使用喉镜片  3个

3、充电器            1个

4、数据线            1条

5、包装箱            1个

6、说明书            1份

7、保修卡            1份
8、合格证            1份
12、血氧饱和度仪

测量范围：35%~100% 
显示范围：35%~99% 
测量精度：70%~100%：±2% 
50%~69%：±3%脉搏血氧饱和度仪使用说明书 
SpO2在 50%以下不作要求（其中百分号“%”为脉搏血氧百分比） 
测量准确度：在 70～100%测量范围内，Arms≤3%（Arms 定义参见标准 
YY0784-2010）
2.脉率参数说明 
测量范围/显示范围：30bpm~250bpm； 测量误差：±2%或±2bpm 取大值 
3.血流灌注指数显示功能 
显示范围：0.2%～20% 

4.预设越限值 
1）血氧饱和度越限提示设置范围： 
下限提示：85%～99%范围内可调,默认 85% 
2）脉率越限提示设置范围： 
脉率越限提示范围：上限：100bpm～250bpm 默认 120bpm；下限：30bpm～ 
60bpm 默认 50bpm 
5.蓝牙模块参数 
发射、接收频率：2402MHz～2480MHz 
通道数：79 
带宽：1MHz 
调制方式：GFSK 
有效辐射功率：＜1mW 
6. 使用环境 
使用温度: 5℃~40℃ 
环境湿度：30%~80%，非冷凝 
大气压力：70kPa~106kPa 
电磁环境：根据“附录：电磁兼容指南和制造商的声明”进行安装使用。 
说明：便携式和移动式射频通信设备可能影响血氧仪。 
7.抗自然光干扰能力 
在自然光的环境下使用，脉搏血氧饱和度和脉率测量值符合上述标准要求。 
8.抗工频干扰能力 
在光环境为工频光源的情况下使用，脉搏血氧饱和度和脉率测量值符合上述 
标准要求。 
9. 分类 
防电击类型：内部电源设备 
防电击程度：BF 型应用部分 
防进液程度：IPX1（防止垂直滴水）
10.血氧的其它技术说明 
传感器：双波长发光二极管 
波长： 红光： 663 nm， 红外光： 890 nm 
最大平均光输出功率：≤2mW 
血氧和脉率数据的更新周期：＜10s
13、血糖仪

测试样本；新鲜毛细血管全血
最小加样量：1μL

测试时间：≤9秒
血糖浓度单位：mmol/L

显示结果：相对应的血浆血糖浓度
测试范围：1.1~33.3 mmol/L（20-600mg/dl）
血球容积比范围（Hct）：30-55%

操作温度：5-45℃
调码方式：校准芯片
电池要求：1节CR 2032 3.0V纽扣锂电池
电池寿命：≥1,000次标准检测
记忆值：≥300个测试结果及其日期和时间
平均值计算：7、14、30天平均值
测试条有效期：24个月

测试条包装规格：单人份独立包装

电子血压计

1、测量方式：示波法，升压自动测量；左、右手臂均可测量及双键测量开关；

2、显示屏：LED数字显示；

3、规格：隧道式，适用臂围18cm-42cm;

4、输出值：收缩压、舒张压、脉搏；

5、血压测量范围：0～290mmHg；

6、脉搏数測定范围：30～200bpm；

7、语音：语音提示

8、测量时间：少于40秒；

9、精度：血压±3mmH g，脉搏：±1%

电动吸引器

	产品用途：
	供医疗手术时作真空吸引用，不适合流产吸引用。

	结构特征：
	产品结构主要由活塞泵、真空表、负压调节阀、空气过滤器、贮液瓶、脚踏开关等部件组成。

	工作原理：
	采用无油润滑活塞泵，无油雾污染。

	主要技术指标：
	电源电压：AC220V±10%，50Hz±1Hz

	
	输入功率：≤180VA

	
	吸引泵：活塞泵

	
	极限负压值：≥0.09MPa（760mmHg）

	
	负压调节范围：0.02MPa-极限负压值

	
	噪声：≤65dB(A)

	
	抽气速率：≥20L/min

	
	贮液瓶容量：≥2500mL/只，2只一组

	
	熔丝管：F2AL250V，Φ5*20

	
	重量：≥15.5kg

	
	外形尺寸：≥360*320*480mm

	
	本机不适合在易燃、易爆气体的场合使用

	
	工作制：间隙加载的连续运行，最长连续工作时间30分钟,持续率50%。

	
	电器要求：I类设备，B型应用部分

	正常工作条件：
	环境温度范围：+5℃- +35℃

	
	相对湿度范围：30%-80%

	
	大气压力范围：860hPa-1060hPa

	
	注意：包装后的电动吸引器应贮存在相对湿度不超过93%，无腐蚀性气体和通风良好的室内，运输时避免剧震。

	附件清单
	腹腔吸引管  一支

	
	吸引软导管（长度2M，7*12） 一根

	
	熔丝管（F2AL250V，Φ5*20） 二只

	
	空气过滤器   二只

	
	电源线   一根

	
	脚踏开关   一只

	
	说明说、保修卡、合格证  各一份


16、热成像自动测温仪（壁挂式）
产品要求
采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率≥600*1024；
采用≥200万宽动态摄像头，面部识别距离0.5m~1.5m，适应1.2m-2.0m身高范围，支持二维码识别功能。
设备采用非接触式体温检测模块，温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温范围30℃-45℃，检测精度±0.5℃（无黑体）；
设备采用深度学习算法，本地支持≥5000人脸库，≥6000张卡、≥5万条事件记录，1:N人脸识别速度≤0.2s；
设备两种工作模式：身份验证+面部测温模式、快速测温模式（人脸检测+面部测温）；
支持配置身份验证+面部测温模式（支持刷卡+面部测温、人脸识别+面部测温、刷卡+人脸+面部测温、等多种验证方式），即验证人员身份后做体温检测，并将人员信息和该人员体温数据统一绑定（身份验证失败也可测温）； 

支持配置快速测温模式（人脸检测+面部测温），即支持检测到人脸（不做身份验证）就做面部体温检测，并抓拍照片（仅热成像照片）；
设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式；
提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，可正常考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；
强制戴口罩模式：未带口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩;
设备支持外接USB身份证模块，实现人证比对功能；
支持通过网络SDK或本地管理菜单配置体温检测报警阈值以及异常体温是否控制开门放行；
支持在设备屏幕上显示体温检测结果，并对异常体温实时输出语音报警；
设备支持对人员身份信息及体温数据统一上传至平台软件，同时支持上传设备网络离线期间产生的事件数据。
设备支持普通卡/巡更卡/胁迫卡/超级卡（卡/指纹）等多种卡片类型。
设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、首卡常开功能、超级卡（卡/指纹）/超级密码开门、中心远程开门、多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）+超级密码开门、在线升级功能、单门反潜回功能；
设备支持门禁时段管控（计划模板），按需授权开门；

设备支持M1卡片防复制机制，默认开启M1扇区加密功能，现场可选择关闭；
设备支持NFC功能，可通过手机NFC功能作为做卡片进行识别认证，默认关闭； 

设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警；
设备可存储用户数据(可通过本地注册、TCP/IP 传输或用U盘将用户数据导入到设备中)，支持在断网模式下单机运行；
设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；可通过U盘导入用户数据、人脸、及门禁参数，也可通过U盘导出联动抓拍照片、测温数据等（需通过客户端配置事件联动保存抓拍图片，照片已加密）；
设备支持通过RS485外接1个读卡器或外接门禁主机，还可通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；
设备支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器；
设备支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲功能；
设备支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264；
设备支持NTP校时、手动校时、自动校时功能；
设备可输出认证结果固定语音提示；
设备支持看门狗守护机制，防拆设计，保障设备运行稳定性。
技术参数
	操作系统
	嵌入式Linux操作系统

	人脸验证准确率
	≥99%

	面部识别距离
	0.5m-1.5m

	人脸容量
	≥5000张，支持JPG、JPEG图片格式

	存储容量
	≥6000张卡，≥50000事件记录

	显示屏
	尺寸：≥7英寸

	
	屏幕比例：16:9

	
	分辨率≥600*1024

	通讯方式
	10/100/1000Mbps自适应网口

	物理接口
	LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向26/34）、USB*2、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1

	网络协议
	海康SDK/萤石协议/ISAPI/Ehome4.0

	传感器类型
	氧化钒(VOx)微测辐射热计

	视场角
	50°×37.2°

	帧频
	25fps

	测温范围
	30℃-45℃

	测温精度
	±0.5℃(无黑体)

	电源输入
	DC12V/2A

	工作温度
	0℃-50℃

	工作湿度
	＜90%RH

	工作环境
	室内，无风环境


17、双摇病床（含全套）

手动双摇床

1、 规格：≥2140×980(包括护栏)×500(不包括床头高度) 

2、 升降功能： 

①背部升降：升降角度 0～75º，±5º； 

②腿部升降：升降角度 0～45º，±5º。 

3、床面板 

①床面板采用优质冷轧矩管10*40≥0.9mm。

②病床靠背采用双支撑转轴结构，将病员的重量均匀地分部在床梁上，转轴与床板接触处用滑轮，减小摩擦，无嗓音。 

③床板链接采用钢质铰链，单片厚度≥3mm。耐磨，运作无噪音，防折断。 

4、床身主要部件： 

①床框采用 ≥40mm×60mm×≥1.2mm 优质碳钢矩管； 

②床框四角带输液架插座，方便操作使用。 

5、护栏： 

①电泳铝合金折叠护栏，规格：≥1460×420mm，金属基座，铝合金型材连接，使用方便，稳定可靠； 

②高强度铸铝枪把手内置隐藏式锁紧机构，安全可靠；

③加厚 D 形铝合金护手，表面硬化处理，所有转动部件外均罩有ABS装饰盖，护栏整体造型更为美观、大方； 

④护栏升起后护栏上缘距离床面高度33CM，有效防治患者发生坠床风险。

6、床头床尾板： 

①高强度工程塑料吹塑成型，表面光洁，便于清洁； 

②采用挂式结构，非中空设计，强度高，稳定性强，拆卸方便，床头推手位受力强度≥450N； 

③床尾板带一次成型 ABS 病历卡座。 

7、床架加工： 

①整体床架采用优质冷轧型材，经机械手自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。

②喷塑前床体采用新配方环保节能高效表面除油除锈新工艺，产品在长期使用过程中不会因为其他原因而导致生锈。 

8、传动装置： 

①丝杆采用 45#钢滚丝挤压成型，螺母采用合金铝制作；丝杆具备双向过摇打滑装置；延长其使用寿命；丝杆弹盒为刚件，折叠摇手采用 45#钢和丝杆连接采用钢制万向节连接。 

②手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。 

9、床脚采用≥50×50×≥1.2mm 优质冷轧型材焊接成型，采用5 寸静音脚轮。 

10、床面动态载荷≥250KG，有效载荷≥400KG。

11、双摇垫

规格：≥1930×850×60mm；绿色防水布面，可拆洗；≥3cm厚高密度海绵，≥3cm厚椰棕棕丝，有透气功能。

18、轮椅
1.产品符合 GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准；

2.车架：由Ф22mm X1.2mm优质钢管焊接组合成型，采用固定式扶手，固定式脚托，锁紧装置可靠，安全性能好，表面静电喷涂处理；

3.前轮：7寸实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形。

4.后轮：24寸实心胎，铝合金轮廓配置36根辐条；配置高强度双波浪手轮圈，采用防滑性设计。

5.刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，方便使用者上下车；后把配置带刹车功能的手连动刹车。

6.座靠垫：采用600D牛津布座垫，透气舒适，缝边牢固整齐；U型便孔，带有便盆；扶手：采用优质abs手垫。

7.护板：选用PP塑料护板。

8.脚踏板：配置高强度塑料脚踏板，脚踏板高度可调。

9.安全带：座位配有加厚型按扣安全带。

10.配有护腿带，防止小腿后移，更加安全。

11.规格：折叠宽度 27cm，座位深度 42cm，座位宽度 45cm，座位离地面高度50cm；轮椅尺寸（CM)：103*68*88。

12.承重：100KG。
19、床旁吸氧套件

浮标式氧气吸入器

产品结构：膜片式

额定出口压力：0-0.3mpa

适用介质：氧气

测量范围：0-3500PSI/0-0-50PSI

额定流量：0-15L/min

产品由流量计、流量调节阀、减压表、进气阀、通气管、鼻氧管、湿化瓶组成

清晰的表盘刻度，防刮表盘读数直观方便。

流量调节旋钮，可根据实际情况进行氧气的浓度量大量小调节。

简易呼吸器

产品由弹性呼吸球、进气阀活瓣、面罩、进呼吸阀阀体、面罩接头、储气袋、安全阀、氧气连接管、口咽通气道、开口器、呼吸阀活瓣组成。

当完全挤压时，成人压缩次数在38-42次/min，潮气量≤1000ml；儿童压缩次数在90~100次/min，潮气量≤300ml；婴儿压缩次数在60~98次/min，潮气量≤180ml；进气阀和呼吸阀启闭应灵敏，压力安全阀的单向阀阀组压成人为≤60cmH20（公分水柱），儿童、婴儿≤40cmH20(公分水柱），输入氧气流量在1L/min以上时，输氧阀应畅通无阻。

气管插管套件

产品由气管插管及导丝、吸痰管、气管插管固定器/牙垫、喉镜片、医用纱布块、pvc手套、注水筒、连接导管组成

产品供全麻和心跳骤停病人气管插管用
晨晚间护理车

1、规格：≥950×530×900mm。

2、全不锈钢材质，管壁厚度≥1.2mm，板材厚度≥0.8mm。

3、配防水布护理袋，可拆卸清洗，三层搁物台面，三面带围栏，配脚轮。

多功能抢救车药品柜

规格：≥600×410×880mm；不锈钢材质，板材厚度≥0.8mm；配无极伸缩式输液架；单门带抽，抽屉安装进口三折静音滑轨；配置脚轮，带刹车；配污物桶。

治疗车

规格：≥590×425×850mm；不锈钢材质，板材厚度≥0.8mm；双层，带全不锈钢围栏，带抽屉，配污物桶，配脚轮，带刹车。

药品柜

规格：≥900*250/420*1750mm；底座和台面为不锈钢，厚度≥1.0mm，不锈钢台面正面边缘为圆弧形；柜体采用优质冷轧板材焊接成型，板材厚度≥0.8mm，表面经多次处理后静电喷塑。上层为玻璃门带锁，内分二层，中间带2个抽屉，下面为双开门带锁。
雾化机

通过压缩空气将药液雾化成极其微小的工作原理

雾粒，便于气雾被病人吸入治疗。
电源电压：AC220V:22V,50Hz±1Hz最大雾化率：>0.2mL/min

压缩泵最大压强：>0.15MPa

技术参数

熔丝管：RT1 $5×20/1.6A(403A)压缩泵自由空气流量：>10L/min噪音：<60dB(A)

外形尺寸≥240X160X105mm

外包装尺寸≥295×210×141mm(1台/件）

毛重≥2.3kg

净重≥1.7kg

附件清单

喷雾器1套，过滤棉2只

27、全自动血液分析仪
检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定

分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道
检测参数：≥26项可报告参数（不含散点图和直方图）

研究参数：≥6项，具有异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息

进样方式：全自动进样，封闭进样

检测模式：具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式

样本添加：可随时添加样本

进样器容量：≥40个

进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式

样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl

检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时

预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能

WBC线性范围：0~400×109/L

CRP线性范围：0.3~300mg/L

CRP携带污染：≤1.0%

操作系统：全中文操作分析报告软件

排堵方式：正反冲洗，高压灼烧

具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件

工作电压: (100V-240V～)允差±10%
28、特定蛋白分析仪

	序号
	参数类别
	技术参数

	1
	检测原理
	免疫散射比浊法

	2
	检测速度
	≥70测试/小时

	3
	检测项目
	可检测≥20个试剂项目，包含超敏C反应蛋白（HS-CRP）、全量程C反应蛋白（hs-CRP+常规CRP）、血清淀粉样蛋白A（SAA）、抗环瓜氨酸肽抗体（CCP）、糖化血红蛋白（HbA1c）、尿微量白蛋白（mALB）等

	4
	项目组合
	多种项目组合，可一键做SAA和CRP联检、一键做风湿四项、一键做胃功能两项等

	
	特殊参数
	SAA和CRP联检结果可以出研究参数SAA/hs-CRP的比值；PGI与PGII联检结果可以出PGR（PGI/PGII）的比值

	5
	线性范围
	SAA 5～300mg/L，HS-CRP 0.5～300mg/L，全量程C反应蛋白0.5-360mg/L

	6
	精密度
	CV≤5%

	7
	定标
	智能高效刷卡系统，不用自做标准曲线，不用自做空白对照；支持多点校准/定标。

	8
	反应盘
	圆盘式，≥30个反应杯位，反应杯4阶自动清洗，循环使用；反应盘具有恒温装置。

	9
	试剂位
	≥10个试剂位，可兼容稀释液、缓冲液、抗体。具有试剂冷藏功能。

	10
	试剂针
	具有液面检测、随量跟踪、垂直防撞功能。每次测试后执行试剂余量检测/报警。试剂针自动高压清洗。

	11
	样本类型
	静脉全血、末梢全血、预稀释血、血清、血浆、尿液。

	12
	进样方式
	开放进样，样本管直接上机。

	13
	样本信息录入
	支持样本条码扫描，也可手动输入样本信息

	14
	显示屏
	≥10．1寸高分辨率真彩色触摸屏

	15
	操作软件
	采用实时多任务操作系统，中文、英文两种操作语言可选，友好的界面及全面的数据管理，分级菜单控制。

	16
	外接设备
	COM RS-232接口、网口接口，可与LIS系统无缝连接。丰富的USB接口，支持连接条码扫描设备、键盘、鼠标等。

	17
	存储
	仪器可存储≥ 10 万个测试记录，可连接检验科管理系统实现无限存储。

	18
	打印方式
	具有内置高速热敏打印机，自动打印、手动打印可选。也可外接打印机进行打印。

	19
	电源要求
	电压100-240V~ ， 频率50/60Hz，电源电压波动±10%；熔断器 F6.3AL250V

	20
	工作环境
	环境温度：10℃～30℃；相对湿度≤85% ；可24小时连续开机。

	21
	存储环境
	环境温度：0℃-55℃ ；相对湿度：≤93% ；无腐蚀性气体和通风良好的环境内。


全自动尿液分析仪

	序号
	指标
	参数说明

	1
	有形成分工作原理
	采用数字成像自动识别原理，进行尿液有形成分分析

	2
	干化学工作原理
	采用反射光度计法进行尿液干化学分析

	3
	有形成分检测项目
	红细胞、白细胞、白细胞团、细菌、酵母样菌、上皮细胞、小圆上皮细胞、结晶、透明管型、非透明管型、粘液丝

	4
	干化学检测项目
	白细胞、亚硝酸盐、尿胆原、蛋白质、酸碱度、隐血、比重、酮体、胆红素、葡萄糖、抗坏血酸、微量白蛋白、肌酐、尿钙、颜色等

	5
	加样装置
	定点定量高精度点样加样装置

	6
	进样方式
	采用全自动轨道式进样

	7
	装载容量
	一次装载50份待测样本

	8
	检测模式
	单干化学模式
单有形成分模式
干化学+有形成分综合模式

	9
	吸样量
	单干化学模式：0.75ml
单有形成分模式：1ml
干化学+有形成分综合模式：1.25ml

	10
	检测速度
	综合模式连续测试速度：不小于70个测试/小时
单干化学连续测试速度：不小于160个测试/小时
单个样本测试时间：不大于120s

	11
	携带污染率
	≤0.02%

	12
	急诊功能
	有专用的急诊插入检测位置，用于急诊检测

	13
	试纸条容量
	200条

	14
	自动调焦技术
	仪器具有自动调焦技术，无需定焦液进行人工调焦（可提供知识产权证明文件）

	15
	审核规则设定
	具有自定义报告审核规则设定功能（以产品注册检测报告为准）

	16
	计数通道
	双通道计数

	17
	干化学报告方式
	提供加号系统、常规单位、国际单位的报告方式，用户自由选择

	18
	有形成分报告方式
	提供xx个/µL和xx个/HPF两种报告方式，用户自由选择

	19
	网络接口
	标准网络接口，可以和LIS系统联网


便携式血气分析仪（血液分析仪）

1检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定

2分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道
3检测参数：≥26项可报告参数（不含散点图和直方图）

4研究参数：≥6项，具有异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息

5进样方式：全自动进样，封闭进样

6检测模式：具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式

7样本添加：可随时添加样本

8进样器容量：≥40个

9进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式

10*样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl

11检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时

12预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能

13.WBC线性范围：0~400×109/L

14.CRP线性范围：0.3~300mg/L

15CRP携带污染：≤1.0%

16.操作系统：全中文操作分析报告软件

17.排堵方式：正反冲洗，高压灼烧

18.具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件

19.工作电压: (100V-240V～)允差±10%
全自动急诊免疫分析仪

	

	技术要求

	全自动随机任选分立式；急诊优先检测

	最大测试速度≥200T/H

	仪器测试原理：辉光型化学发光

	分析方法：双抗体夹心法、间接法和竞争法

	拓展功能：仪器可以拓展，能联机组合。

	进样轨道：随时连续进样，支持自动重测，急诊插入

	进样仓容量：一次性最多可装载样本量≥300个

	条码扫描：在仪器内部样本条码扫描需要内置标配

	样本针：具有钢针加样，具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能

	样本针清洗方式：瀑布式真空气吸清洗清洗

	样本针携带污染率<10PPM

	样本管规格：微量样本杯、原始采血管、塑料试管

	试剂位：试剂位≥30个，2-8℃不间断冷藏

	试剂条码扫描器需内置在试剂盘内。

	试剂针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能

	反应杯：反应单元市一次性反应杯，拒绝交叉污染

	反应温度控制在37℃±0.1℃

	反应盘恒温装置：恒温槽固体直热，日常免维护保养

	混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀

	磁分离机构布局：单独磁分离盘，4重磁分离清洗，底物注入

	校准方式：内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正

	质控规则：Westgard多规则质控、Twin plot

	溯源性：符合国际量值溯源体系要求

	电脑操作：≥17寸液晶触摸显示屏

	测试申请模式：支持三种测试申请模式（顺序模式、样本架号模式、条码模式）

	具备远程诊断功能

	具备水质检测功能

	拓展功能：与同品牌全自动生化仪联机。

	项目要求

	全部检测项目要≥65项

	SFDA认证情况:仪器及试剂、相关耗品等都具有SFDA认证

	校准质控要求:采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件。要求提供原厂校准品和质控品的注册证


32、全自动类便分析仪
1、仪器功能：对粪便样本处理，粪便常规性状，镜检，潜血等检测。

2、生物安全性：全封闭样本盒，轨道进样，一次可放置≥40个样本，仪器自动操作，检验人员不接触样本。

3、仪器视觉技术：仪器可自动对粪便拍片，并识别样本颜色，金标卡阴阳性判断，无需人工识别，减少检验人员工作量。

4、速度：效率高，连续高速处理多个样本，≥80T/H。

样本处理：仪器全自动完成样本定量稀释，混匀，过滤、加样，不破坏样本中各类成份。

6、显微镜：配置全自动原装进口显微镜。

7、计数池技术：采用环保非抛弃型流动计数池，密闭管道，≥3个以上计数池通道。

8、免疫学检测：胶体金检测计数，根据显色判读结果，仪器自动选择试纸卡，自动检测。

9、镜检系统：全自动内置显微镜镜检系统，自动拍照，智能图像处理、带传输、储存功能。

10、工作流程：采用流水线放置样本瓶。

11、胶体金检测位：所有粪便检测项目均可上机检测，可依据客户需求自由搭配。

12、胶体金检测项目： 隐血、轮状病毒、腺病毒、转铁蛋白、幽门螺旋杆菌。

13、同时开展免疫试剂项目：≥6项，同时放置试剂≥120。

14、条码管理：仪器主机具备自动条码扫描技术，高速有效，并且能与医院LIS系统连接。

15、报警功能：样本稀释液、清洗液、金标卡等使用完提示。

16、打印输出：可打印结果报告，并提供多种格式自由选择。

17、工作电源：工作电压为-110-220V。

33、自动急诊生化分析仪（1200速）
样本处理模块基本参数
样本架进样方式：3种，顺序、样本架号和条码模式；
样本架类型：分为常规、急诊、定标、质控和重测5种，可通过样本架条码和磁感应自动识别；
处理速度：最大上载与下载速度≥100架/小时（1000样本/小时）；
样本容量：同时装载不少于30个样本架，即同时检测不少于300个样本；
样本缓冲：样本缓冲能力和样本输出为≥29架；
急诊样本处理能力：按键控制插入急诊样本，快捷急诊轨道，可同时插入多个急诊样本架。

生化模块基本参数

处理能力：生化测试，单、双试剂项目恒速大于2000项/小时；ISE测试，≥600项/小时；生化+ISE测试大于2000项/小时。
生化分析方法：终点法，速率法，固定时间法；支持单/双、三/四试剂测试和双波长；
检测原理：包括比色法、比浊法、间接离子选择电极法等； 

试剂系统：大于120个试剂位，单盘试剂位≥70个，支持20-62mL容量规格的“低残留”试剂瓶，试剂仓温度2～8℃；
具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂；
仪器可同时支持在线分析项目数：≥73个项目，可支持1～4试剂项目，支持浓缩试剂自动稀释，支持试剂扩容，同项目放置多瓶试剂；
具有圆盘进样方式，不少于140个样本位，其中25个带冷藏功能，通过圆盘进样方式加载的样本，其测试优先于轨道样本；

支持样本自动稀释重测，具有样本自动增量、减量及稀释重测功能，稀释比例达4~134倍
前带检测功能：具备前带检测功能

模块化设计，可与同品牌型号生化分析仪或同品牌化学发光分析仪级联升级；
溯源性：生产厂家参考实验室通过CNAS认证，提供连续5年RELA比对结果和溯源性证明文件，保障结果具有准确性和溯源性（以国际溯源性证书为准），具有原厂家配套的校准品（提供注册证）；

最小反应体积≤80ul；
反应时间：0~20min42s内任意设定，满足不同项目开展需要
比色杯：不少于400个，光径5mm；
反应杯自动清洗系统：石英玻璃反应杯，可重复使用，支持单个比色杯更换，8阶自动清洗，有效降低携带污染；
光学系统： 凹面衍射平像场全息光栅后分光，≥13个波长，340～850nm，光纤光路传输，抗干扰强；
吸光度线性范围 0-3.5 Abs，确保高值异常样本检测；
温控系统：固体直热，无需添加抑菌剂等，免除日常维护保养，反应杯采用永久性石英玻璃杯设计，支持单个比色杯更换；
样本探针功能：具有动态动态液面检测、气泡检测、空吸检测及横、纵向保护功能,堵针检测、：随量跟踪功能
操作系统参数
操作系统：≥23寸液晶触摸显示屏

软件功能：具备定时开机、双项同测、自动重测和关联重测、项目遮蔽、、水质检测、酶线性扩展（生化项目）、底物耗尽检测、异常反应曲线监控功能、血清指数、前带检查和远程诊断、试剂有效期管理能等功能，可汇总、存储、查询病人信息等。
34、生物显微镜
用途：

生物显微镜配置无限远平场消色差物镜和大视野目镜，具有外形美观,成像清晰，视野广阔，操作方便等特点，可广泛应用于生物学、医学、工业、农业等领域，是医疗、教学、科研等单位的理想仪器  

性能特点:

1、采用优良的光学系统，可提供卓越的光学性能。

2、流线型的设计理念，与柔和的颜色搭配，使显微镜更具美感。

3、一体化机身，低手位的调焦装置，使操作更方便舒适，空间更广阔

主要技术参数：

1、目镜筒： 三目镜筒, 30˚倾斜 

2、目镜： 大视野   WF10X/Φ22mm

3、 无限远平场消色差物镜 

PL 4X/0.10工作距离：19.8 mm 

PL 10X/0.25工作距离：5.0 mm 

PL 40X/0.65(S) 工作距离：0.66 mm 

PL 100X/1.25(S,oil) 工作距离： 0.36mm 

4、调焦机构：粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,

带锁紧和限位装置 

5、转换器：四孔(内向式滚珠内定位) 

6、载物台：双层机械移动式(尺寸:≥193mm*155mm,移动范围:≥75mm*50mm) 

7、聚光镜：阿贝聚光镜  NA.1.25  可上下升降  

8、滤色片：蓝滤色片和磨砂玻璃    

9、光源：大功率高亮白光LED，亮度可调

配件：

1.无限远平场消色差物镜   

PL 20X/0.40工作距离：8.8 mm 

PL 60X/0.85工作距离：0.25mm

手腕带机

	基本参数
	打印机体积尺寸
	≥195(W)×180(H)×290(D)

	
	打印机重量
	≥2.05KG

	
	电源
	内建电压自动切换电源供应器

输入(Input)：AC 100-240V

输出(Output)：DC 24V/2A

	
	环境条件
	操作环境：5-45℃，25-85%不结露

储存环境：-10-50℃,10-90%不结露

	
	接口
	3接口（串口+USB+并口）

	打印参数
	打印头解析度
	203dots/inch（8dots/mm）

	
	打印模式
	碳带/热敏

	
	Dot size(点的尺寸)
	0.125×0.125mm

（1mm = 8 dots）

	
	打印速度(cm/秒)
	2.5-15cm/秒

	
	最大打印宽度
	80mm

	
	最大打印长度
	2286mm

	
	脉冲激发
	1×10(8次方) pulses

	
	热敏片耐磨性
	100Km

	碳带参数
	碳带外径
	最大67mm

	
	碳带长度
	300米

	
	碳带轴心尺寸
	1 inch（25.4mm）

	
	碳带宽度
	Max 90mm

Min 30mm

	
	碳带缠绕方式
	外卷式

	纸张参数
	纸张最大容量外径
	127mm

	
	纸张类型
	连续纸，间隙纸，折叠纸，黑标纸

	
	纸张缠绕方式
	打印面外卷式/打印面内卷式

	
	纸张宽度
	最大100mm

最小 20mm

	
	纸张厚度
	最大0.254mm

最小 0.06mm

	
	纸卷轴心尺寸
	25.4-38mm

	
	标签长度
	10-2286mm


产品特性：
203 dpi高质量打印；

2.5-15cm/秒高速打印；

 ≥90毫米出纸口；

 三接口主板，满足不同接口需求；

 热转打印方式，耗材选择更灵活，保存时间更长，深度更深，清晰度更好；

 独立机芯结构，紧凑实用，热转和热敏方式都能胜任；

 机芯采用大齿轮和全新的传动结构，走纸更顺畅；

 预留外部进纸口，可选配外部支架，支持外径为≥8.4英寸工业级大纸卷；
36、病历车
不锈钢50位病历推车

规格：650×400×1160mm；不锈钢材质，板材厚度≥0.8mm，柜体侧边和台面正面为圆弧形，安全、美观；配锁，带抽屉，配脚轮，带刹车。

37、体重秤
1、称重范围：0-200kg，分度值：100g

2、带去皮功能

3、身高测量范围：70-190cm，分度值：0.5cm

4、使用环境：温度0℃~40℃，湿度≤90%RH

5、电源：适配器6V1000mA，4v4Ah电瓶

6、显示：LCD（带背光）
38、减压阀
测量范围：0-25（MPa）

使用介质：氧气

额定出口压力：25

额定流量：25

较强度锌合金制造，表面镀烙

单极式减压结构，最大进气压力15MPa，执行UL安全标准。

可调节旋钮，可根据需求控制气体压力的大小和流通量。
39、医用竖屏显示器（医用灰阶显示器）
	序号
	指标项目名称
	技术参数

	
	屏幕尺寸
	≥21.3英寸

	
	物理分辨率
	≥1600×1200（横屏）/1200×1600（竖屏），可以横竖屏转换

	
	点距
	≦0.270×0.270mm

	
	最大亮度
	≥1900 cd/m2

	
	对比度
	≥1400:1

	
	响应时间
	≤40ms

	
	视角
	≥176°

	
	DICOM标准支持
	显示器完全符合DICOM3.14标准

	
	DICOM曲线
	Dicom校正曲线500/600，菜单可直接显示亮度，用户可自主调整，自带背光稳定系统

	
	医疗设备曲线
	10组备选GAMMA曲线，包含DSA/DSI/CT/MRI曲线及至少两组DICOM曲线，满足不同的影像显示需求

	
	支持亮度均衡
	出厂前有全屏均匀性校正

	
	内置式亮度恒定技术
	采用内置式亮度控制技术，保证背光稳定，自动补偿环境亮度变化和长时间使用造成的亮度损耗

	
	信号接口
	DVI-D*1、DP*1、VGA*1

	
	DP接口
	Display port：最新一代数字视频接口，可支持60Hz 4K显示

	
	DVI-D接口
	计算机数字视频接口

	
	VGA接口
	作为软件升级接口，可在产品使用周期内进行功能升级，同时可作为图像信号接口

	
	电源适配器
	医疗专用型独立外置电源适配器

	
	外壳
	黑色金属外壳，散热好，高强度、高可靠性、抗干扰

	
	亮度恒定技术
	可以长期稳定显示器背光亮度

	
	环境光感应技术
	亮度自动调整，补偿环境光损失

	
	亮度实时显示技术
	前置亮度感应器实时检测亮度，菜单实时显示当前亮度，便于按需调节亮度，保护视力

	
	DICOM实时校正技术
	各亮度下均能完成DICOM自动校正

	
	温度感应技术
	显示器内置温度检测系统

	
	电源适配器
	医疗专用型独立外置电源适配器

	
	售后服务
	4年质保，1年之内显示器有质量问题，免费更换新机（非人为损坏）提供7*24小时热线技术支持，1小时内响应。


40、纯水机
进水要求：

市政自来水，工作时进水水压0.1-0.3Mpa,水温5-45℃，水质符合GB5749规定

系统流程：PF+AC+RO+DI

纯化系统：10"PP滤芯×1 + 10"活性炭滤芯×1+300GPD RO反渗透膜×1+去离子交换柱×1

出水水质符和国标GB/T6682-2008 符和一级水要求
DI去离子水指标

电导率：0.055-0.1us/cm

电阻率：10-18.25MΩ.cm

重金属离子：<0.1ppb

细菌：<0.1cfu/ml

颗粒物：<1/ml

 RO反渗透水指标

离子截留率：96-99%

有机物截留率：>99%

颗粒和细菌截留率：>99%

 产水量（25℃）：30升/小时

瞬间出水量：≥1750ml/min

 出水口：1个RO反渗透水（选配），1个DI去离子水（标配）

使用环境:温度：15-35℃ 相对湿度：≤80%

裸机外形尺寸：≥403*325*650mm

含包装仪器尺寸重：≥460*420*1200mm/29kg

附件箱尺寸重量：≥670*400*260mm/11kg

额定电压和频率：220V±10%，50/60Hz，额定功率：117W

标准配置：主机+水桶+附件

可选配纯水增压模块、可选配UV杀菌功能、可选配软水机

①进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命，进水TDS>200ppm时，建议选配外置软化器②PF:预过滤、AC：活性炭、RO：反渗透、DI：离子交换 ③最佳工作压力：0.55Mpa

41、UPS电源（待机半小时）
1、UPS主机容量≥20kVA，高频在线双变换式UPS，采用IGBT整流，功率变换器和系统元件均由DSP控制。

2、输出功率因数不小于0.9。蓄电池：12V,65AH阀控式铅酸蓄电池
3、兼容机架和塔式安装，机架安装时占用机柜空间不大于3U。

4、输入输出制式支持单相输入单相输出、三相输入单相输出、三相输入三相输出。

5、输入电压范围应不小于80V-280V（L-N），输入频率范围不小于：40Hz~70Hz。

6、当输入额定电压，满载运行时，UPS设备输入功率因数应大于等于 0.99。

7、输出电压稳压精度应小于220V±1％（L-N）。输出频率范围应不超出50±0.5%Hz(电池逆变工作方式)。

8、整机最高效率不小于95%。

9、逆变过载能力：5分钟（125%额度电流），1分钟（150%额定电流）。

10、UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0ms，静态旁路与逆变状态切换时间应为0ms。

11、保护功能：具有输入频率异常保护功能，电池过压告警和过放电保护功能，高温自动切换旁路保护功能。

12、具有声光告警功能，采用LCD屏幕显示，便于操作，界面显示输出，市电模式，负载容量，电池模式，电池容量，市电，逆变，旁路，故障状态。支持风扇故障预警、电容器故障预警、电池故障预警。

13、支持电池组共用，电池节数32-40节可调。

14、0℃～40℃长期满载正常工作

15、并机能力：支持≥4并机，可通过一张SNMP通信卡监控整个并机系统。

16、防雷能力：交流输入端满足5kA防雷和6kV防浪涌。

服务及资质要求：

UPS主机原厂质保三年。

42、非接触式体温计
测量方式：非接触式

　　测量方式：1cm~5cm

　　测量范围：32.0℃~43.0℃（89.6°F~109.4°F）

　　测量时间：<2S

　　最大允许误差：

　　1、温度显示范围：32.0℃~34.9℃（89.6°F~94.8°F），最大允许误差：±0.3℃（±0.5°F）

　　2、温度显示范围：35.0℃~39.0℃（95.0°F~102.2°F），最大允许误差：±0.2℃（±0.4°F）

　　3、温度显示范围：39.1℃~43.0℃（102.4°F~109.4°F），最大允许误差：±0.3℃（±0.5°F）

　　分辨率：0.1℃（0.1°F）

　　操作环境：16℃~50℃（60.8°F~122°F），湿度≤85%不凝结

　　运输储存环境：0℃~50℃（32°F~122°F），湿度≤85%

　　电源：DC 3.0V（2节AAA 7号电池）

　　电量显示：电池电量低提示

　　显示单位：摄氏度（℃）/华摄氏度（°F）

　　自动关机：约20秒（无操作）

43、等离子空气消毒机（移动式）
	序号
	技术功能指标
	备注

	1
	适用范围：

该产品主要适用于医疗卫生机构、病原微生物实验室、有卫生要求的生产车间、公共场所、学校、托幼机构等场所。
	

	2
	消毒方式：

长寿命、高强度紫外线循环风消毒，负氧离子清新空气，人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，也可在无人条件下使用；对人及物品没有任何伤害。内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒。
	

	3
	机器外形美观，采用简洁流畅的外型设计，机壳采用优质阻燃抗紫外复合材料ABS工程塑料。
	

	4
	采用移动式安装方式，配备医用静音脚轮，移动灵活方便。
	

	5
	电源电压：~220V±22V  50Hz±1 Hz，额定功率：≤260VA
	

	6
	循环风量：≥1200m3/h
	提供第三方检测报告

	7
	整机重量≤20kg，安装尺寸：43*38*105cm，可适用 120m³体积及以下的场所。
	

	8
	超静音蜗壳离心风机与合理的风道设计相结合，整机噪声≤49dB
	提供第三方检测报告

	9
	消毒效果：

对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.97%

对空气中自然菌的消亡率≥94.00%

机外紫外线泄漏≤1uw/cm2
空气中的臭氧量≤0.1mg/m3
	提供第三方检测报告

	10
	灯管寿命≥5000（h），机内紫外线辐射强度≥5000*6uw/cm2
	

	11
	负氧离子释放量≥6*106个/cm3
	

	12
	风速高中低可调；风向多角度可调。
	

	13
	机器自带紫外线故障检测功能和紫外线强度显示功能，灯管损坏时自动提醒。
	

	14
	程控数量（定时消毒）≥9组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求
	

	15
	机器微电脑程控自动运行，有三种消毒模式可供选择；一、手动常开消毒模式；二、手动定时消毒模式；三、程控定时自动消毒模式
	

	16
	采用高档液晶显示屏，远程红外遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段；可分别查看紫外线灯管累计工作时间和滤网累计时间。
	

	17
	维护保养简单，只需打开后盖板即可轻松更换灯管及过滤网。
	

	18
	采用自主知识产权的嵌入式软件，同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告。
	提供第三方检测报告

	19
	产品具有报警功能：紫外线灯管故障报警、过滤网维护清洗报警、风机故障报警。
	

	20
	选用具有国家 3C 认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局， 线身耐弯曲抗摇摆；
	

	21
	产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图。
	

	22
	消毒产品生产企业卫生许可证
	

	24
	选配功能：

 增加物联网功能

 增加备用灯管启动功能
 增加臭氧功能（开启臭氧功能时，需在无人的情况下）
	


44、紫外线消毒灯车（双管）
紫外线消毒车为手推移动式消毒车，该产品造型美观、移动轻便，其灯臂为可折式双灯管结构，灯臂角度可以调节，该消毒车采用双30W直管型紫外线杀菌灯进行消毒灯臂可折叠收回，并在00~1800任意摆动定位，底座带四轮，移动方便。，消毒效果好。定时器能在0-120分钟内任意调节消毒时间。是卫生部门及医疗单位理想的消毒产品。

本产品供医疗机构和其他场所作空气消毒用。 

技术参数

安全类型：I类B型

电   源：～220V±10%  50HZ

输入功率：2*30W

灯臂调节角度：0°－180°

单支灯管紫外线强度：≥107uw/cm2(一米距离处测量）

紫外线波长：≥253.7nm

尺寸：收起后的高度≤107cm，灯臂展开后≥200cm。
备注：设备到达后，按照业主要求进行安装、调试、验收。

一、项目要求：

1、交货期：合同签订后7个工作日内交货。

2、质保期：设备整机质保1年（12个月/年），有特殊质保要求请按照参数中提出的质保期限完成质保；(建议投标单位提出更优的质保方案)
3、付款方式：签订合同设备到位安装调试验收合格后支付合同款的97%，，质保期满后无任何纠纷支付剩余3%。

4、交货地点：巴楚县卫生健康委员会指定地点 。

二、实施方案：投标单位根据本项目具体特点及实际需求、产品质量、各个阶段进度、安全措施、紧急保障措施及善后处理方案。

三、在设备清单标★设备需提供相关所投设备近两年的官方或官方授权权威机构出具的完整检验检测报告和医疗器械注册证

四、验收：

（1）验收程序：货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。货物到达后，甲乙双方均须在场确认包装完好后，安装后由甲方验货，并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，一切损失由乙方自行承担。

（2）验收内容：采购清单内设备、装备数量进行验收。

（3）验收标准：严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

五、售后：

人员培训：针对本院实际情况指定培训计划（厂家工程师驻场培训、网路在线培训、内地交流培训）。

售后人员：提供本单位技术指导人员，具有高级工程师职称驻场，解决售后问题。

售后服务方案;

1. 故障响应时间4小时，24小时之内工程师修复，疆内常备配件库房。

2. 厂家在疆内常驻销售经理和售后维修等人员等，提供联系方式、身份信息、社保证明等证明材料。
3. 在保修期内不定期免费进行状态检测。

第六章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

一、开标

1.采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

2.开标前由主持人宣读开标纪律等要求。

3.开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

4.采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

二、评标

1.评标会开始前主持人宣读《新疆政府采购评审专家管理实施办法》

2.评标委员会对投标人的技术投标文件进行评审。

3.评标委员会对投标人的商务文件进行评审。

4.评标委员会个人对投标人打分。

5.将评标委员会个人打分进行汇总并计算各投标人最后综合得分。

6.按照投标人的得分高低顺序确定并公布本次招标的中标候选人。

7.招标人根据评标情况写出评标报告，并由监督人及评标委员会签字确认。

三、定标

本项目采用招标方式：公开招标，评分方法：综合评分法
1.中标候选人确定方式：采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内确定中标人。

除第一章第28条规定外，对实质上响应招标文件的供应商按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。

2.中标候选人并列式时的处理方式：    

如采用综合评标法，则： 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

3.若出现同品牌处理办法：

如采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

4.评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

四、投标无效

1.投标无效的情形：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

（2）若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

（3）供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

（4）供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

（5）供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

 （6）供应商应当对招标文件中“货物需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

（7）供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

（8）所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

（9）供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（10）投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（11）所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

（12）采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

（13）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

（14）如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

（15）如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；未满足招标文件中技术条款的实质性要求；与其他供应商串通投标，或者与招标人串通投标；属于招标文件规定的其他投标无效情形；评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

五、专门对中小企业、监狱企业等政府采购政策

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《供应商企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除 10 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体  %的价格扣除。（本项目不适用）

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为： 投标商所投产品应优先选择《财政部国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》、关于《财政部环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

4.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：    /       

六.详细的评标标准：（具体内容详见综合评分表）

本项目采用招标方式：公开招标，评分方法：综合评分法

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照采购文件要求对投标文件中的投标商资格、投标商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：详见打分表

初步评审—资格性审查表

	序号
	评审内容
	供应商

	
	
	是否合格
	是否

合格
	是否合格

	1
	具有合格的三证合一企业法人营业执照；
	
	
	

	2
	法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；
	
	
	

	3
	参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；
	
	
	

	4
	投标企业须提供投标人（被授权本单位在职人员）近六个月有效的社保证明以及近六个月完税证明（新成立公司除外）注：①若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”。②“税种”非社会保险。；   
	
	
	

	5
	提供2021年度的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）；
	
	
	

	6
	投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；
	
	
	

	7
	投标企业须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；
	
	
	

	8
	提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（附网站截图并加盖单位公章）；投标人存在不良信用记录的或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；（未提供以开标现场招标代理或 招标人查询为准）；
	
	
	

	9
	提供针对本项目的《反商业贿赂承诺书》
	
	
	

	10
	投标保证金缴纳有效证明
	
	
	

	
	结论
	
	
	


注：★备注：如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

1. 《中华人民共和国政府采购法》

2. 财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

3.《中华人民共和国民法典》 
初步评审—符合性审查表

	评审内容
	评审意见

	序号
	
	是否合格

	1
	投标报价未高于预算金额；
	

	2
	投标人之间或者投标人与采购人未串通投标的；
	

	3
	未以行贿手段谋取中标或者未以其他弄虚作假方式投标的；
	

	4
	评标委员会共同确定没有实质上不响应招标文件要求的；
	

	5
	投标文件有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的；（投标文件正本的印章和签字不能为复印件）
	

	6
	投标的政府采购项目完成期限未超过招标文件规定期限的；
	

	7
	投标文件未附有采购人不能接受条件的；
	

	8
	满足招标文件实质性要求的其他情形
	

	结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”
	


说明：

（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。
★备注：投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

第七章 投标文件的澄清和补正

1．澄清、说明或补正的形式

1.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

1.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签章。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

1.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

2．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

2.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

2.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

2.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

2.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

2.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

	商务符合性审查表

	审查事项
	投标人名称及审查情况

	招标文件条款（投标人须知、投标人须知资料表条款号）
	本项目要求
	　
	　
	　

	专门面向中小企业（1.3.6）
	本项目适用
	
	
	

	联合体投标规定（1.4）
	本项目不接受联合体投标
	　
	　
	　

	投标人的关联性（1.5）
	在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。
	　
	　
	　

	未发现影响采购人决策行为（1.5）
	投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。
	
	
	

	满足投标范围的完整性要求（8.1）
	投标人对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。
	
	
	

	未包含价格调整要求（11.4）
	投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
	　
	　
	　

	投标保证金（12.1）
	符合招标文件要求
	
	
	

	投标有效期满足要求（13.1）
	自提交投标文件截止之日起 60 日历日内
	　
	　
	　

	投标文件的签署和盖章符合要求（14.2、14.4）
	按照招标文件规定要求签署、盖章。
	
	
	

	接受价格的算术修正（20.3）
	投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。
	　
	　
	　

	符合强制采购节能产品要求（20.6）
	本项目不适用
	　
	　
	　

	报价说明可以接受（22.2）
	投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能按照规定证明其报价合理性。
	　
	　
	　

	结论
	
	
	


备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。
第八章 比较与评价

1.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。

1.2评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。其中，商务评估、技术评估、价格评估的评分权值（详见附件1）。

1.2.1评委打分办法

（1）参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。

（2）衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式试验数据、质询澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。

（3）评分主要是为比较各投标人的价格、商务和技术综合排序。

（4）评委打分采取记名形式。

（5）各评委根据提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。

（6）对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给投标人打分。

（7）评分程序

1)就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。

2)各评委独立完成打分后，将评分表交给代理机构，由代理机构组织进行分数统计。

3)最终汇总表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。

（8）评分标准和细则（综合评分法评分标准）

价格分：40分
技术分：55分
	序号
	评分因素


	分值
	评分标准  
	说明

	价格评分标 准
	投标报价
	40
	完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。（注：若为小型、微型及小微企业，其投标报价扣除 10 %后参与评审，提供相关证明资料，否则无效。）
	投标报价超过采购预算价的按废标处理

	序号
	评分因素


	分值
	评分标准 
	说明

	技

术

分
	配置及性能指标
	30
	根据所投产品的技术参数配置与性能指标的响应程度打分，全部响应招标文件的得30分，一项负偏离扣3分，扣完为止（正本附产品厂家彩页）。
	根据需求提供必要的证明资料并备注详细页码可查如未标注页码此项不得分

	
	资料完整性
	10
	在设备清单标★设备需提供相关所投设备近两年的官方或官方授权权威机构出具的完整检验检测报告和医疗器械注册证，少一项减0.4分，最多得10分。
	

	
	实施方案
	5
	供应商根据本项目具体特点及实际需求、设备质量、各个阶段进度、安全措施、紧急保障措施及善后处理方案等方面情况进行评议并打分；

（1）目标任务明确、内容完整，作业程序清晰得5分；

（2）目标任务相对明确、部分内容完整，作业程序相对清晰3分；

（3）目标任务不明确、内容不完整，作业程序不清晰得1分；

（4）不符合、不提供均得0分。
	

	
	人员培训
	5
	（1）提供人员培训，有明确培训计划合理可行等综合评比的得5分；

（2）提供人员培训，有培训计划但内容不明确合理的得3分；

（3）提供部分人员培训，且无合理得培训计划得1分；

（4）不符合、不提供均得0分。
	

	
	质量保证及售后服务
	5
	（1）售后服务承诺满足用户要求且优于其他投标方的，产品厂家/供货商售后服务体系完备（包含设备的保养及维修）并针对本项目设有专业维修工程师且售后服务承诺得5分；

（2）售后服务承诺满足用户要求的，产品厂家/供货商售后服务体系完备（包含设备的保养及维修）并针对本项目设有维修工程师且售后服务承诺3分；

（3）售后服务承诺满足用户要求的，但售后服务体系不完善、明确的得1分；

（4）不符合、不提供均得0分。
	


商务分：5分

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准  
	说明

	商

务

分
	业绩
	3
	提供三年所投产品业绩证明材料中标通知书或合同，每提供一个得1分，共3分。（(需提供中标通知书或合同，不提供不得分）
	

	
	标书制作
	2
	投标文件制作规范，内容详实，编制有序、书面整洁、装订整齐，无错装，倒装，粘贴 ，目录完整，目录内容一一对应 ，得2分，有一项错误不得分。
	


注：各项目服务方的计分方法：汇总所有评标小组成员对各服务方的有效记分的算术平均值为该项目服务方的综合得分。计算各评审项目得分时，按四舍五入保留二位小数。(价格评分仅限于有效投标人。)

（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

第九章 推荐中标候选人
11.评标委员会推荐3名中标候选人，并标明排序。

12.无效投标条款

12.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

    (1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标人使用其有效加密锁（CA锁）进行解密（因投标人原因未能提供有效CA锁对其投标文件进行解密的，其投标文件按无效标处理），以网上招投标系统解密倒计时为准】，因系统原因未能成功解密的投标文件，可导入备份投标文件。备份投标文件也无法导入的，则投标文件被否决。

  12.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(4)投标保证金未按规定要求缴纳的；

(5)评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；

(6)投标人超出营业范围投标的；

(7)联合体投标未提交联合体协议的；

(8)被暂停营业的；

(9)被暂停或取消投标资格的；

(10)财产被接管或冻结的；

(11)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（12）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（13）投标人使用相同的MAC地址进行报名的；

（14）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（15）投标人使用相同IP地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；

（16）采购文件规定的其它无效投标情形。

   12.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1) 投标文件签章、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经监督部门核准的；

(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但采购文件规定提交备选方案的除外；

(3)投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应;

(4)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；注：投标人的投标报价各项单价均不得高于招标文件给定的单价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。

(5)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据采购文件的规定对采购文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（6）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（7）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（9）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）采购文件规定的其它无效投标情

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业、本地生产企业证明文件的投标人，其投标报价扣除 /  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体  /  %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：   无        

4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：          无             

6.同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：  报价最低为第一中标候选人                ；

如采用综合评标法，则：    综合得分最高的为第一中标候选人          。

7.中标候选人并列式时的处理方式：   

如采用最低评标办法，则：符合招标参数报价最低的为第一中标候选人       ；

如采用综合评标法，则：符合招标参数要求综合得分最高的为第一中标候选人  。

喀什地区巴楚县方舱医院医疗设备采购项目

招标文件

项目编号：XJFTKS(Z)2022-019  第一包
第三册

第七章、政府采购合同

请参照服务类政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同编号：           

政府采购合同参考范本

第一部分 合同书

项目名称：                                   
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 服务

1.2.1 服务名称：                                                ；
1.2.2 服务时长：                                                ；
1.2.3 履约期限：　　　　　                              　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式： 按合同约定支付

1.4.2 发票开具方式              。

1.5 服务交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：按合同约定  ；

1.5.2 交付地点： 采购人指定地点 ；

1.5.3 交付方式： 按1.4.1执行   。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付一日的应交付而未交付服务价格的      %计算，最高限额为本合同总价的      %；迟延交付的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的      %计算，最高限额为本合同总价的      %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交     仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


附表：退投标保证金的函

招标业务部（收）：               

公司名称：                                                

开户行名称：                                      

行      号：                                      

帐      号：                                      

联系人姓名：                                      

联系电话：                                        

投标项目名称：

投标项目编号：

投标保证金的形式：      （电汇、网银、现金存款单等）

投标保证金的金额：                                

（注：1、附汇款或缴款凭证复印件加盖公章；2、如果是个人姓名的汇款，请附汇款人的身份证复印件）

备注：请将以上退款信息加盖公章交至至新疆方通招标有限责任公司，我公司收到退款信息后，在3～5个工作日内，将投标保证金余额电汇至投标单位的基本账户，财务电话：0998-2553980。










法定代表人身份证复印件正面





  








法定代表人身份证复印件反面





























授权委托人身份证复印件反面

















授权委托人身份证复印件正面





  








法人身份证复印件反面

















法人身份证复印件正面












